- 苏州市政府采购

- 竞争性磋商文件

- 编    号：JSZC-320500-SZZS-C2025-0007

- 项目名称：库区雨污水设施及其他设施维护

- 采购单位：苏州市环境卫生管理处

采购类别：服务

- 中思项目管理咨询有限公司

二○二五年一月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：库区雨污水设施及其他设施维护 |
| 2 | 响应文件有效期为九十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金：√不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。 |
| 4 | 磋商响应文件份数：网上响应文件 壹 份 |
| 5 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：中思项目管理咨询有限公司（联系地址：苏州市双桥868创意文化产业园629室；电话（传真）：0512-68832715 联系人：符美婷、范万红、岳楠）。 现场勘察：自行踏勘 |
| 6 | 磋商响应文件递交截止时间：2025年02月12日13:30整（北京时间） 磋商时间：2025年02月12日13:30整（北京时间） 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 代理服务费： 预算金额100万以下费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100－500万费率为该部分预算金额的1.1%；代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算后收取，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 本项目成交服务费为：8250元。 |
| 8 | 政府采购监督电话：0512-68616651 |

目录

第一章 磋商邀请函	2

第二章 磋商供应商须知	5

第三章 采购需求	16

第四章 评审方法及评分标准	21

第五章 合同条款	24

第六章 附件	28

# 第一章 磋商邀请函

项目概况：

库区雨污水设施及其他设施维护的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年02月12日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZZS-C2025-0007

- 2、项目名称：库区雨污水设施及其他设施维护

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：55万元

5、最高限价：人民币伍拾伍万元整（¥550000.00）

6、采购需求：库区雨污水设施及其他设施维护（隔离墩、临时设施等维护、污水井清理、雨污水管道疏通、安全防护设施维护、自来水、污水管网维护抢修、库区污水泵维护、钢板路基箱等。）及配合采购人处置突发应急事项。

7、合同履行期限：自签订合同之日起至2025年12月31日或至实际结算合同价满55万元人民币（二者中以先到者为准），具体以采购人要求及合同签订为准。

8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：无。

- 注：

①未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

③本项目不允许转包或分包。

- 三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起五个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 4、售价：0.00元

- 四、响应文件提交

- 1、截止时间：2025年02月12日13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

1、时间：2025年02月12日13:30（北京时间）

2、地点：苏州市姑苏区平泷路251号五楼 苏州市公共资源交易中心 【平泷路】谈判磋商文件递交室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 七、其他补充事宜

1、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市双桥868创意文化产业园629室

邮编：215000

联系人：符美婷、范万红、岳楠

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

3、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

- 名    称：苏州市环境卫生管理处

- 地址：苏州市新市路252号

- 联系人：李蓉洁

- 联系方式：0512-65693097

- 2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市双桥868创意文化产业园629室

联系方式：0512-68832715

- 3、项目联系方式

项目联系人：符美婷、范万红、岳楠

电话：0512-68832715

# 磋商供应商须知

1.★合格供应商的资格条件:

- 1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：无。

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

- （1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求:

2.1本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，否则视为无效响应。供应商应在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

4.★转包与分包与磋商费用:

- 4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

- 5.采购文件:

- 5.1.采购文件的内容如下：

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及评分标准

第五章 合同条款

第六章 附件

5.2.供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

- 6.采购文件的澄清和修改:

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.采购文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.采购文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.★响应文件计量单位和使用文字:

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

- 8.响应文件的组成：

8.1封面

8.2磋商报价表

8.3资格审查响应文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前一年内的财务报表或最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经市场监督管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供相关证明材料或承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 8.4符合性审查响应文件

（1）关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

（2）响应单位基本情况表（格式见第六章）；

（3）法定代表人身份证扫描件；

（4）授权委托书（如有授权）（格式见第六章）；

（5）响应单位委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

（6）磋商响应函（格式见第六章）；

（7）偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）（格式见第六章）；

- （8）实质性条款（如有）；

（9）其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

- 8.5综合评审响应文件

（1）评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，服务方案，相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

- （2）本次采购有关的其他综合评审文件。

- 8.6企业报价折扣证明

8.6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：（1）以上8.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上8.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 9.网上响应文件的制作:

9.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9.2. 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

- 10.报价（编制）要求的说明:

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.供应商应按《报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.★磋商有效期:

11.1.响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，采购单位可与供应商协商延缓采购文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改响应文件。

- 12.磋商响应截止时间:

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。

- 13.响应文件修改和撤回:

- 13.1.响应文件的修改应在递交响应文件截止时间前进行。

13.2.投标开始时间后至递交响应文件截止时间前，供应商可以撤回投标。

- 14.递交响应文件相关事项：

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个供应商。

- 15.磋商评审程序:

- 15.1.磋商仪式

15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

- 15.2.磋商小组

15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2. 磋商小组由采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定采购文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

- 15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 15.3.磋商工作纪律及保密

15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3.在评审期间，采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

- 15.4.响应文件审查

15.4.1.磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 15.5.供应商澄清

项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 15.6.磋商程序、最后报价

15.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.6.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.5最后报价时间为十五分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章或由法定代表人（或其授权代表）签字或盖章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 15.6.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 15.7.响应无效和终止磋商活动条款

- 15.7.1.供应商存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不满足采购文件中的实质性条款的（标注★条款）；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（6）因供应商自身原因导致网上响应文件无法递交的其他情况；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

磋商在过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3.有下列情形之一的，视为供应商恶意串通，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

- 15.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

16.确定成交、询问及质疑:

- 16.1.确定成交供应商

- 16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

- 16.2.询问及质疑

16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

- 17.合同的签订:

17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

17.2.签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的响应文件及其澄清承诺文件为依据。

17.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 18.磋商保证金：本项目不收取保证金。

19.代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。以最终成交金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% 、1000万（含）以上部分以0.5%支付。

缴纳账户：

账  户：中思项目管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行苏州东吴南路支行

账  号：1102261009000058720

- 20、磋商说明：

20.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

20.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

20.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

20.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

20.5不实质性响应采购文件的不能成交；

20.6实质性响应采购文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

22.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

- 23.政府采购政策

23.1中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

23.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

23.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

23.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第三章 采购需求

受苏州市环境卫生管理处之委托，中思项目管理咨询有限公司对其需采购的库区雨污水设施及其他设施维护在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 磋商编号：JSZC-320500-SZZS-C2025-0007

- 项目名称：库区雨污水设施及其他设施维护

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、预算金额：55万元

最高限价：人民币伍拾伍万元整（¥550000.00）

- 采购需求：

（一）项目概况：库区雨污水设施及其他设施维护（隔离墩、临时设施等维护、污水井清理、雨污水管道疏通、安全防护设施维护、自来水、污水管网维护抢修、库区污水泵维护、钢板路基箱等。）及配合采购人处置突发应急事项。

- （二）维护清单：

| 序号 | 项目内容 | 备注 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水池、雨污管道疏通、窨井、截洪沟、定时清理疏通 | 1）300m³污水池清理维护，不少于每季度1次 2）800米污水管道清理维护，不少于每季度1次 3）40个雨污水窨井清理维护，不少于每季度1次 4）1500米截洪沟清理维护，不少于每月1次 | 150000 |
| 2 | 雨污水管道及其他设施抢修 | 污水管道DN315、DN250 DN100PE管道，材料单价抱箍，抢修节，管材，人工、机械、沥青/m³、钢筋混凝土单价m³等按实结算。 | 雨污水、自来水管道抢修内容明细清单详见下表。 |

- （三）雨污水管道及其他设施抢修清单

| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 个 | 376 |
| 2 | 挖机台班 | 台 | 2352 |
| 3 | DN315抱箍 | 个 | 546 |
| 4 | DN315抢修节 | 项 | 565 |
| 5 | DN315PE管 | m | 376 |
| 6 | DN315弯头 | 个 | 565 |
| 7 | DN315直接 | 个 | 630 |
| 8 | DN315三通 | 个 | 517 |
| 9 | DN315法兰头/片 | 套 | 470 |
| 10 | DN250抱箍 | 项 | 358 |
| 11 | DN250抢修节 | 项 | 358 |
| 12 | DN250PE管 | m | 226 |
| 13 | DN250弯头 | 个 | 263 |
| 14 | DN250直接 | 个 | 376 |
| 15 | DN250三通 | 个 | 245 |
| 16 | DN250法兰头/片 | 套 | 329 |
| 17 | DN100抱箍 | 项 | 94 |
| 18 | DN100抢修节 | 项 | 94 |
| 19 | DN100PE管 | m | 56 |
| 20 | DN100弯头 | 个 | 49 |
| 21 | DN100直接 | 个 | 42 |
| 22 | DN100三通 | 个 | 63 |
| 23 | DN100法兰头/片 | 套 | 80 |
| 24 | DN100消防栓 压力1.6MPa | 个 | 1164 |
| 25 | DN100球墨铸铁管 | 米 | 146 |
| 26 | DN200球墨铸铁管 | 米 | 243 |
| 27 | 钢筋混凝土 | 立方米 | 847 |
| 28 | DN160放气阀 | 个 | 941 |
| 29 | DN100流量计 | 个 | 1505 |
| 30 | 70污水窨井 | 套 | 376 |
| 31 | 热熔管自来水管 | 米 | 52 |
| 32 | DN150止回阀 | 个 | 329 |
| 33 | 雨水边井盖 | 个 | 188 |
| 34 | 电力井盖114cm*35cm | 块 | 243 |
| 35 | 雨水井盖60cm*60cm | 块 | 243 |
| 36 | 雨水边井盖50cm*30cm | 块 | 116 |
| 37 | 4KW清水泵扬程14米，流量60m3/h（含人工，需使用80吨吊机吊装） | 台 | 7213 |
| 38 | 5.5KW污水泵扬程25米，流量35m3/h（含人工，需使用80吨吊机吊装） | 台 | 7527 |
| 39 | 5.5KW污水泵 ，扬程25米 （含人工） | 台 | 2823 |
| 40 | 600W自吸泵 扬程45米 | 台 | 776 |
| 41 | 1M*36CM*55 隔离墩修补粉刷 | 个 | 49 |
| 42 | 防护栏 (框架护栏网)网片规格:(丝径塑后 4.5mm*网孔.9*17cm*高 1.8m*长 3m)，立柱规格(非埋柱高 2.1m*直径 48mm*柱壁厚塑后 1.2mm)。 | 块 | 188 |
| 43 | PE-AD25（内径20mm）100米波纹管 | 卷 | 100 |
| 44 | PE-AD54.5（内径48mm）25米波纹管 | 卷 | 130 |
| 45 | PP阻燃AD54.5(内径48mm）25米波纹管 | 卷 | 185 |
| 46 | 钢板箱维护、除锈、喷漆 | 块 | 2500 |

注：根据项目实际情况，若需要提供上述清单以外的配件，需经采购人同意后使用，所提供配件价格在市场实际购入价格的基础上,其配件价格特定进销差价率为10%。

（五）维修要求

1、维护原则：供应商需保证在接到通知后1小时内响应，4小时内务必赶到现场进行修理、更换。维护完毕后供应商负责现场安装调试至设备安全正常运行，现场整洁，设施齐全无缺损。如在6小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

2、本维护工作主要负责对设备、设施进行故障维修，确保设备、设施正常使用。

3、供应商须严格按照操作规程作业，不得违规操作；维护过程中更换的配件必须质量合格，如在检查中发现设备的核心部件有损坏需要更换时必须经采购人同意后更换。

4、雨污水管道及其他设施抢修费用按由采购人确认计量后实际发生更换的配件数量和约定价格结算。

（六）其它要求：

1、本项目采用优惠率报价方式，最终成交优惠率在本项目履约过程中不得调整。

2、实际工作内容的价格结算方法：实际结算价=采购需求中对应的“最高限价”*（1-成交优惠率）。

3、本项目报价应包括完成该项工作所需的服务管理内容，包括但不限于本项目代理服务费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、垃圾等杂物的清除费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、采购人对维护工作人员在采购人维修现场发生的人身伤亡事故不承担任何责任。

5、供应商必须及时处理安装、维护、保养工作现场产生的废弃物，并运离现场至合法弃置的场所。

6、质保期为1年（自维修安装完毕后由采购人验收后并交付采购人使用之日起计算）。

7、验收标准：采购方根据磋商采购文件及国家和行业标准进行质量验收。

8、建议供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。

五、综合说明：

1、供应商在响应文件中提供服务方案等。对采购文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应单位应认真检查采购文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向采购代理机构索取，否则责任自负。同时应阅读采购文件所有的内容，未按采购文件要求编制的响应文件将被视为未能对采购文件作出实质性响应而作为废标处理。响应单位明确提供所投项目的说明及服务内容。

3、磋商响应单位提供的响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

4、成交单位须按照本采购文件的要求对该采购项目提供综合服务工作，未经采购单位同意，成交单位不得将项目转包给任何单位和个人，否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求成交单位赔偿相应损失。成交单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在剩余合同未付款中扣除。如遇服务范围内有大的调整等重大情况，采购单位将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

- 5、合同价款的支付及付款方式：以合同约定为准。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上通知为准。

- 第四章 评审方法及评分标准

- 一、评标方法：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交人。

5、磋商小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交资格。

- 6、针对中小型企业的评审政策：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业采购。

注：

若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 二、评分标准：

- （一）价格分(30分)

1、根据各磋商响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最大优惠率作为评标基准价，其价格分为满分30分。其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）

投标报价得分=（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）×价格权值×100（价格权值为30%）

2、评标委员会认为磋商响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术方案（42分）

1、项目维修实施总体方案：6分

针对本项目制定的维修实施总体方案（包括维护内容、维护操作、维护管理等）进行综合评定：内容完整，适用性针对性强得6分；方案内容完整，适用性针对性较好得4分；方案内容基本完整，适用性针对性一般得2分；未提供不得分。

2、维修安装计划措施：6分

针对本项目制定的项目维修安装计划措施方案（包括维修施工进度计划、质量保证措施、安全措施等）进行综合评定：内容完整，适用性针对性强得6分；方案内容完整，适用性针对性较好得4分；方案内容基本完整，适用性针对性一般得2分；未提供不得分。

3、针对本项目的安全、文明施工及环境保护措施：6分

针对本项目制定的安全、文明施工及环境保护措施方案（包括安全管理框架设置、安全管理制度、安全设施配备、风险规避措施及安全文明作业保障、环境保护措施等）进行综合评定：内容完整，适用性针对性强得6分；方案内容完整，适用性针对性较好得4分；方案内容基本完整，适用性针对性一般得2分；未提供不得分。

4、应急及突发事件的应对方案及处置措施：6分

针对本项目制定的应急方案进行综合评定：内容完整，适用性针对性强得6分；方案内容完整，适用性针对性较好得4分；方案内容基本完整，适用性针对性一般得2分；未提供不得分。

5、根据供应商拟投入本项目的相关设备、工具进行综合评定：6分

设备清单齐全、适配性强的得6分；设备清单较齐全、适配性较强的得4分；设备、适配性可基本满足要求的得2分；未提供不得分。

6、维护期间与其他单位、部门的综合协调方案：6分

方案内容中包含：服务期间与其他单位、相关部门的综合协案、投诉处理等内容。内容完整，适用性针对性强得6分；方案内容完整，适用性针对性较好得4分；方案内容基本完整，适用性针对性一般得2分；未提供不得分。

7、服务响应服务承诺：6分

根据供应商维保机构所在地、维保响应时间、到达现场时间等情况进行综合评定：响应迅速及时、承诺到场时间最短的得6分；响应比较及时、承诺到场时间合理的得4分；响应速度相对较慢、承诺到场时间最慢的得2分；未提供不得分。

（三）企业技术实力（28分）

1、供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得2分，最高得6分。磋商响应文件中需提供相应证书原件扫描件，否则对应项不得分。

2、类似业绩：供应商2022年1月至今（以合同服务期为准）承担过类似维护项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。磋商响应文件中需提供合同及合同期内任意一期发票原件扫描件，否则对应项不得分。

3、人员配备情况：10分

3.1项目负责人：拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上职称的得4分，具有中级职称的得2分，最高得4分。磋商响应文件中需提供职称证书原件扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保缴纳证明材料扫描件并加盖响应单位公章，资料提供不全或未提供的，则对应项不得分。

3.2拟投入本项目的服务人员中（不含项目负责人）具有特种作业操作证书（高低压电工证）的得2分、具有特种作业操作证书（焊工证）的得2分，最高得4分。磋商响应文件中需提供相关岗位证书原件扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保缴纳证明材料扫描件并加盖响应单位公章，资料提供不全或未提供的，则对应项不得分。

3.3拟投入本项目的服务人员中（不含项目负责人）具有安全员证书的得2分，最高得2分。磋商响应文件中需提供相关岗位证书原件扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保缴纳证明材料扫描件并加盖响应单位公章，资料提供不全或未提供的，则对应项不得分。

4、具有荣誉或奖项情况：2分

响应单位具有行政管理部门颁发的荣誉或奖项的得2分，最高得2分。磋商响应文件中提供相关证明资料原件扫描件，否则不得分。

注：

1、服务期限、付款方式及交付时间不响应采购文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第五章   合同条款

采购编号：

甲方（采购方）：

联系人：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市环境卫生管理处委托中思项目管理咨询有限公司进行本项目政府采购库区雨污水设施及其他设施维护（JSZC-320500-SZZS-C2025-0007）的采购结果，确定乙方为本次成交单位，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②采购文件；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

乙方负责提供甲方所需的 库区雨污水设施及其他设施维护 服务，维护清单如下：

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水池、雨污管道疏通、窨井、截洪沟、定时清理疏通 | 1）300m³污水池清理维护，不少于每季度1次 2）800米污水管道清理维护，不少于每季度1次 3）40个雨污水窨井清理维护，不少于每季度1次 4）1500米截洪沟清理维护，不少于每月1次 |
| 2 | 雨污水管道及其他设施抢修 | 污水管道DN315、DN250 DN100PE管道，材料单价抱箍，抢修节，管材，人工、机械、沥青/m³、钢筋混凝土单价m³等按实结算。 |

三、价格与支付：

1、合同价格按此次成交优惠率执行，优惠率：    （优惠率在合同履约过程中不予调整）。包括完成该项工作所需的服务管理内容，包括但不限于本项目代理服务费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、垃圾等杂物的清除费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、实际工作内容的价格结算方法：实际结算价=最高限价*（1-成交优惠率）。

最高限价清单：

| 序号 | 项目内容 |  | 最高限价（元） | 结算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 污水池、雨污管道疏通、窨井、截洪沟、定时清理疏通 |  | 150000 |  |
| （二） | 雨污水管道及其他设施抢修 |  |  |  |
|  | 名称及型号 | 单位 | 最高限价（元） | 结算金额（元） |
| 1 | 人工 | 个 | 376 |  |
| 2 | 挖机台班 | 台 | 2352 |  |
| 3 | DN315抱箍 | 个 | 546 |  |
| 4 | DN315抢修节 | 项 | 565 |  |
| 5 | DN315PE管 | m | 376 |  |
| 6 | DN315弯头 | 个 | 565 |  |
| 7 | DN315直接 | 个 | 630 |  |
| 8 | DN315三通 | 个 | 517 |  |
| 9 | DN315法兰头/片 | 套 | 470 |  |
| 10 | DN250抱箍 | 项 | 358 |  |
| 11 | DN250抢修节 | 项 | 358 |  |
| 12 | DN250PE管 | m | 226 |  |
| 13 | DN250弯头 | 个 | 263 |  |
| 14 | DN250直接 | 个 | 376 |  |
| 15 | DN250三通 | 个 | 245 |  |
| 16 | DN250法兰头/片 | 套 | 329 |  |
| 17 | DN100抱箍 | 项 | 94 |  |
| 18 | DN100抢修节 | 项 | 94 |  |
| 19 | DN100PE管 | m | 56 |  |
| 20 | DN100弯头 | 个 | 49 |  |
| 21 | DN100直接 | 个 | 42 |  |
| 22 | DN100三通 | 个 | 63 |  |
| 23 | DN100法兰头/片 | 套 | 80 |  |
| 24 | DN100消防栓 压力1.6MPa | 个 | 1164 |  |
| 25 | DN100球墨铸铁管 | 米 | 146 |  |
| 26 | DN200球墨铸铁管 | 米 | 243 |  |
| 27 | 钢筋混凝土 | 立方米 | 847 |  |
| 28 | DN160放气阀 | 个 | 941 |  |
| 29 | DN100流量计 | 个 | 1505 |  |
| 30 | 70污水窨井 | 套 | 376 |  |
| 31 | 热熔管自来水管 | 米 | 52 |  |
| 32 | DN150止回阀 | 个 | 329 |  |
| 33 | 雨水边井盖 | 个 | 188 |  |
| 34 | 电力井盖114cm*35cm | 块 | 243 |  |
| 35 | 雨水井盖60cm*60cm | 块 | 243 |  |
| 36 | 雨水边井盖50cm*30cm | 块 | 116 |  |
| 37 | 4KW清水泵扬程14米，流量60m3/h（含人工，需使用80吨吊机吊装） | 台 | 7213 |  |
| 38 | 5.5KW污水泵扬程25米，流量35m3/h（含人工，需使用80吨吊机吊装） | 台 | 7527 |  |
| 39 | 5.5KW污水泵 ，扬程25米 （含人工） | 台 | 2823 |  |
| 40 | 600W自吸泵 扬程45米 | 台 | 776 |  |
| 41 | 1M*36CM*55 隔离墩修补粉刷 | 个 | 49 |  |
| 42 | 防护栏 (框架护栏网)网片规格:(丝径塑后 4.5mm*网孔.9*17cm*高 1.8m*长 3m)，立柱规格(非埋柱高 2.1m*直径 48mm*柱壁厚塑后 1.2mm)。 | 块 | 188 |  |
| 43 | PE-AD25（内径20mm）100米波纹管 | 卷 | 100 |  |
| 44 | PE-AD54.5（内径48mm）25米波纹管 | 卷 | 130 |  |
| 45 | PP阻燃AD54.5(内径48mm）25米波纹管 | 卷 | 185 |  |
| 46 | 钢板箱维护、除锈、喷漆 | 块 | 2500 |  |

注：根据项目实际情况，若需要提供上述清单以外的配件，需经甲方同意后使用，所提供配件价格在市场实际购入价格的基础上,其配件价格特定进销差价率为10%。

3、付款方式：每月乙方按甲方要求维修服务完成后，汇总制作结算报告，并报甲方审核；甲方根据实际发生服务费用扣除月度考核扣款金额（如有），按季度支付服务费。

4、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

5、付款凭据：

（1）正式发票；

（2）每次维修确认单；

（3）材料清单等。

6、付款方式：数字人民币或银行转帐。

四、考核办法：

本项目考核采用扣分制，满分100分，按每月考核得分计取。当月考核得分=100分-考核扣分（考核标准详见合同附件）。

①得分≥95分，全额发放当月度服务费用；

②90分≤得分＜95分，每扣1分扣500元，扣款金额=(95-考核得分)×500；

③80分≤得分＜90分，每扣1分扣1000元，扣款金额=2500+(90-考核得分)×1000；

④70分≤得分＜80分，每扣1分扣1500元，扣款金额=12500+(80-考核得分)×1500；

⑤60分≤得分＜70分，每扣1分扣2000元，扣款金额=27500+(70-考核得分)×2000；

⑥如乙方连续三个月考核低于70分或月度考核得分低于60分的，甲方有权解除本合同。

五、服务期限：

1、服务期限：自签订合同之日起至2025年12月31日或至实际结算合同价满55万元人民币（二者中以先到者为准），具体以采购人要求及合同签订为准。

2、服务地点：甲方指定地点。

六、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、不可抗力：

2.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、责任：

1、凡发生的一切安全事故，按政府规定的手续和程序进行处理，责任由责任方自负。

2、服务本身的质量缺陷由乙方负责整改，因其他原因导致的服务质量缺陷，乙方不承担服务质量责任，但应积极配合甲方进行整改。

八、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

乙方应当以自己的设备、技术和劳力完成合同内容。合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效：

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效并进行网上公示。

十、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方住所地人民法院起诉。

十一、其他附则：

合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份，各份均具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签约日期：                           签约日期：

附件一：考核办法

| 序号 | 考核项目 | 考核服务内容及标准 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修流程 （10分） | 作业单位需按照采购单位内部流程，维修作业前必须开具维修确认单后由采购单位主管人员签字确认后方可进行维修，维修中做好记录，维修结束后按照维修单上所注要求进行检验并签字确认。未按上述要求执行的一次扣2分，总分10分。 |  |  |
| 2 | 维修服务 （60分） | 维修服务单位在接到通知后立即响应，应急故障在24小时内解决；复杂故障不超过168小时内解决（特殊情况除外），一次,4分，总分8分。 |  |  |
|  |  | 作业人员不按规定配置安全设施、设备，为按规定配置个人防护的，一次扣2分，总分10分 |  |  |
|  |  | 维修服务单位作业质量不达标的，出现同一故障反复维修现象的，一次扣2分，总分8分。 |  |  |
|  |  | 提供配件目录以内的配件，均不超出合同价格，甲方将对结算清单进行抽查、考核，抽查发现提供配件超过合同价格，发现一次扣2分，总分8分。 |  |  |
|  |  | 所用配件、材料与合同不符的，以次充好的，发现一次扣2分，总分8分。 |  |  |
|  |  | 维修服务单位在维修过程中，出现应维修而未修理的情况，发现一次扣2分，总分8分。 |  |  |
|  |  | 不积极配合甲方处理应急突发事项，不服从甲方管理的，一次扣5分，总分10分。 |  |  |
| 3 | 安全规范 （40分） | 维修过程中未按照安全规程操作。发现一次扣2分，总分20分。 |  |  |
|  |  | 维修结束后未清理维修场地卫生。发现一次扣2分，总分10分。 |  |  |
|  |  | 动火等特种作业的未按采购单位流程开具特种作业证，发现一次扣5分，总分10分。 |  |  |
|  |  | 发生安全生成事故的，一次扣5-10分，总分10分 |  |  |
| 汇总得分 |  |  |  |  |

考核单位代表：                                                   被考核单位代表：

# 第六章 附件

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1：开标一览表

按电子文件固定模式填写优惠率即可。

附件2：磋商响应函

磋商响应函

(采购代理机构名称)：

我们收到贵公司            号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商文件递交之日起九十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、我们愿意按采购文件的规定交纳磋商保证金，并同意采购文件中关于不予退还磋商保证金的规定。

11、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                     联系人：

地址：                    邮政编码：

联系电话：                    传真：

供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 附件3：服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

- 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明；否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

附件4：针对本项目配备人员情况介绍

本次项目配备的工作人员情况

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按采购文件要求提供相关材料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月

附件5：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 采购单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：需提供对应证明资料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 附件7：关于资格文件的声明函

响应单位资格声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为                    的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

- 附件8：响应单位情况表

响应单位一般情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 附件8：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （响应单位）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为          的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作响应文件、磋商、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起生效开始至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

- 附件9：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业为其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业为其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）：

日 期：

- 附件10：残疾人福利性单位声明函(如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件11：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

- 1、本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

2、本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

- 附件12：投标（响应）保证承诺书

- 投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加           （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.成交（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                      （盖公章）

地址：          电话：

传真：

电子邮件：          邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- （全文完）