竞争性磋商文件

项目名称：扬中市人民医院设备管理系统采购项目

项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0017

（全流程电子化，适用苏采云系统）

江苏金居工程项目管理有限公司

2025年6月17日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………02

- 供应商须知…………………………………07

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………26

- 评审方法与评审标准………………………29

- 响应文件格式………………………………33

- 磋商邀请

受扬中市人民医院的委托，就扬中市人民医院设备管理系统采购项目[JSZC-321182-JJGS-C2025-0017]项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬中市人民医院设备管理系统采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2025年7月2日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0017；

2.项目名称：扬中市人民医院设备管理系统采购项目；

3.预算金额：60万元；

4.最高限价：55万元；

5.采购需求（简介）：扬中市人民医院设备管理系统采购项目（详细内容见本磋商文件第四章）；

6.合同履行期限：合同签订后2个月完成软硬件安装、调试、功能完善，完成培训工作，并通过最终验收；

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是☑   否□；

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小微企业参与本项目磋商，将作无效响应处理；

②依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

4.本项目 不接受 联合体参与磋商

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件、开启时间

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.地点：“苏采云”平台。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年7月2日14点30分（北京时间）。

2.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

- 3.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

- 磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

2.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2023】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：扬中市人民医院

地址：扬中市扬子中路235号

联系人：李成亮

联系方式：0511-85151407

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏金居工程项目管理有限公司

地址：扬中市中电大道688号浩云湾27幢04室

联系人：张梦雅

联系方式：18795986963

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏金居工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为叁仟元整

（¥3000.00）；

4.4招标代理费收取方式：由成交人支付

由成交人支付，成交人在领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定支付上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人支付费用后，代理机构将普通发票开具给成交人。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务方案、培训计划、人员安排等、安装施工组织方案大纲

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中的基本服务要求的标准作出实质性响应。

14.2供应商详细说明本项目方案的内容，要求条理清晰，内容具体。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

- 合同文本

合同备案章

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同编号：YZZCJJ2025-014

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

江苏金居工程项目管理有限公司

二○二五年  月    日

项目名称：扬中市人民医院设备管理系统采购项目

项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0017

甲方：（买方）扬中市人民医院

乙方：（卖方）_________

根据扬中市人民医院设备管理系统采购项目项目（项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0017）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：扬中市人民医院设备管理系统采购项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：扬中市

1.6 履行方式：按合同、磋商文件、磋商响应文件内容执行。

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

2.2以上报价仅限于上述产品已有的功能，甲方对以上产品的软硬件功能和使用已经有了清楚的了解，如果甲方提出以上产品功能以外的定制需求，通过签订补充协议条款确定，乙方将酌情另外收取定制费用。

2.3本合同价格包含与本次采购项目有关的所有费用，包括但不限于相应人员的工资、项目利润、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3乙方提供销售的设备（包括零部件、附件、备品备件），必须符合中华人民共和国有关法律、法规，符合本行业同类产品的一般标准。经甲乙双方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。

3.4甲方对设备规格型号有异议的应在收货后3日内以书面形式向供方提出，未提出视为认同。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利

权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额10%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

- 人员培训

乙方免费对甲方人员进行技术培训。

八、售后服务

8.1质保期内，甲方免费享受乙方提供的技术咨询与设备故障维修服务，如更换零件须收取零件成本费（零件本身质量原因除外）；质保期外乙方仍为甲方提供有偿维修服务（技术咨询服务免费）。

8.2乙方应以市场优惠价向甲方供应设备的消耗材料。

九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。

10.2若需要预付款的，则支付预付款比例：甲方自收到发票之日起10个工作日内付至合同价的30%（本项目预付款比例为合同金额的30%，预付款支付金额为   万元）；项目实施完毕初步验收合格，稳定运行后支付合同总额的60%；项目通过终验后甲方支付剩余款项。

10.3乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值

百分之一 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额千分之一 每日向乙

方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，

由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  百分之十 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同

标的，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其

延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，

可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十六、合同生效及其它

16.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

16.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协

议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

16.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效

力。

16.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构须将合

同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

16.5本合同一式六份，甲方、乙方各执两份，政府采购代理机构、政府采购监督管理部门各执

一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：

签约日期： 年 月 日

- 采购需求

项目属性：服务类

一、项目需求

1.1总体要求

内容

要求

技术架构

采用当前主流的微服务架构，支持后续功能的灵活扩展和快速运维。

▲基础技术服务

在微服务架构的基础上，提供以下服务：

（1）OCR（文字识别）

自动提取扫描件中的内容。

（2）全文检索

类似百度，可快速查询设备的各类文档内容，并支持设备文档（WORD）的快速预览。

（3）工作流引擎

提供支持BMP2.0规范的工作流服务引擎，支持维修等流程化管理。

（4）合成语音

根据语音提醒内容，自动生成语音，并拨打维修提醒电话。

（5）动态内容模板

提供内容模板的管理功能，可以根据业务需求，提供通用化的模板配置服务，如维修工单、报修短信。

▲部署方式

- （1）系统部署在医院内网。支持PC客户端（非网页版）、浏览器端、手机APP三种模式。其中，PC客户端模式可以连接批量扫描仪、高拍仪；浏览器模式提供独立封装的、具备chrome内核的定制浏览器，不受医护人员计算机中安装的（低版本）浏览器版本限制；支持护理PDA安装安卓APP（运行在内网）。

（2）通过前置机，提供微信小程序（运行于外网环境下的苹果手机和安卓手机）。

自定义工作台

根据个人使用习惯和工作权限，设置本人常用的功能模块，方便系统操作。

▲首页个性展示

可以定义本人首页的展示信息内容：

（1）系统应提供可选的展示信息块，供用户选择；

（2）可以改变本人的首页布局。

首页图表展示

（1）提供图表统计的自定义功能；

（2）支持图表查询参数的自定义；

（3）支持图表类型的自定义选择；

流程配置

（1）集成主流的工作流引擎，符合BMP2.0规范；

（2）各类审批流程，可以进行定制调整；

（3）流程调整提供快速配置功能，本院的系统管理员可以完成简单的流程调整；

▲独立消息提醒

提供可常驻于操作系统托盘的提醒工具：

在系统中安装独立的工具；

支持开机自动启动，自动登录；

当出现消息时，工具自动弹出提示信息；

支持不同账号之间消息的发送；

▲独立客户端

提供可独立安装的客户端工具：

在系统中安装独立的工具；

内嵌独立浏览器，可以解决医院各个终端浏览器版本问题；

客户端左侧提供快捷功能入口，可以直接访问台账、维修等模块；

客户端左侧的功能支持个性化配置；

▲通知模板定义

可以根据本院的实际情况，自主定义通知（短信、邮件、语音）的内容，无需更改程序代码。

定义的内容支持 TXT、HTML、WORD三种格式模板。

▲三员管理

系统分为“系统管理员”、“安全管理员”、“审计管理员”，三权分立，相互制约和监控，保障系统的合规性和安全性。

▲备份与恢复

提供独立的备份工具，对关键数据进行自动定期备份，出现异常可恢复

（1）定期对系统数据库进行备份；

（2）备份的配置可以由系统管理员进行调整；

（3）当出现错误时，比如空间不足，可以通过声音等方式进行告警。

（5）备份的文件可以自动拷贝到其他磁盘，进行异地处理。

（6）提供应急工具，当出现系统故障时，本院系统管理员可以快速的恢复数据。

操作日志

记录用户的历史操作信息，并提供操作追溯管理。

（1）日志分级管理，区分正常的操作和非正常操作；

（2）提供系统操作日志的查询，便于特殊情况下的问题分析。

1.2采购论证

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲采购申请 | 按照医院提供的格式填写申请表单，一定金额以上强制填写申请可行性论证表相关内容。 采购类型 提供设备年度采购计划和非年度采购计划两种采购类型申请模式。 采购信息 按医院要求，提供标准和规范的采购信息表单，包括“预算、收费、耗材、配套服务、技术人员”等填报信息，全面覆盖基础科室、总务、信息、感控、医保等部门在采购过程中需要填写的内容。 收费：集成江苏省物价收费信息，可以选择； 耗材：集成医院的耗材清单，可以选择和导入； 配套服务：可选择“信息化、基建、感控”等详细的配套服务。 已有资产：可以在已有的台账中，选择“已有资产”，以供采购参考。 采购金额 当采购金额超过一定限额（医院指定）后，采购申请人需要填写更多的采购内容（例如，配套设施、专业人员等）。 |
| ▲采购审批 | 并行审批 提供并行的审批流程，实现医院各个职能部门的协同工作，逐步收集和完善设备采购信息，为设备管理委员会、院领导办公会的决策提供详实和可靠的数据依据。 部门协同 总务、医保、信息、感染各个部门在流程中均可对申请信息进行完善和补充。 医保：可在收费详细表格中，对医保收费信息进行完善； 信息：可在配套服务的表格中，对费用进行完善； 采购：可在耗材的表格中，对是否专用耗材等进行完善。 |
| ▲初审建议 | 对科室提交的采购申请进行初步的审核、分类和定义。 采购类型 可以指定设备年度采购计划和非年度采购计划两种采购类型申请模式。 采购资产的分类 资产按照主资产、附属资产、低值资产、临时资产进行采购分类登记。 采购模式 执行两种采购模式：“快速采购”、“评议采购”。根据医院的相关规定，对指定金额以下设备执行“快速采购”、高值设备执行“评议采购”。 采购申请的其他数据整理 为了便于设备管理委员的评议，可提前对设备采购申请进行数据整理：包括设备的分组、评议规则（人数表决、综合要素）的指定，特殊设备（急救类、生命支持类设备）的标定。 集成财务资产类别 建立资产类别字典，为每类申请划定资产类别，自动提取每类数据的折旧年限。 提供“是否购买”的建议 对于明显不符合规定的设备申请，并提出“购买”或“不购买”的意见，并注明原因。 |
| ▲集中评议 | 为设备管理委员会提供多种评议规则和方式，支持手动和二维码进行投票决议，并可生成决议报告： 集成或关联会议信息 可以选择相关的会议信息，记录会议时间、地点、参会人员。 两种评议规则 “投票表决法”，通过举手表决的方式，决定是否购买，适用与较小金额的设备采购； “综合评分法”，通过综合要素的逐项打分的方式，决定是否购买，适用于较大金额的设备采购； “综合评分法”的评分要素种类和分值可根据医院的特点，自行进行定义。 可以设置采购批次 根据评议结果，可以对采购申请设置相应的采购批次。 两种评议方式 “微信小程序”，委员会专家可以在手机微信上，对采购申请进行评议； “评议终端”，委员会秘书可以收集纸质打分表，集中录入评议结果。 自动化报告 自动生成word版本的决议报告，可一键打印后，由专家签字确认； |
| 领导决议 | 领导决议为采购申请的最终定稿，需要上传院长办公会或党委会的决议文件： 评议结果的调整 对设备管理委员会讨论的结果进行微调，并记录调整情况 生成决议文件 一键打印《采购决议》文件，在领导签字后，扫描上传。 |
| ▲院统筹库 | 论证通过的设备采购申请，直接进入“院统筹库”。在统筹库中，可以下发采购任务，与采购模块互通。 院统筹库为设备采购申请的最终批复。经过“初审意见”、“集中评议”、“领导决议”的层层把关后，被遴选出的合理的采购申请，经过修正后，最终形成年度采购计划（清单） 提供两种来源： 来源于“初审建议”：小额或紧急的设备采购，可以不用经过评议，由医工处直接审核后转到采购清单。 来源于“领导决议”：大额的设备采购，经过最终的“领导决议”后，由决议清单直接导入采购清单。 提供统筹设备的下发管理：执行采购、暂缓采购、取消采购，并可直接推送到采购部门。 |

1.3设备台账

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 实现设备基本信息和维保信息的录入、查询、提醒功能。基础信息可根据医院的实际需求定制。 对不同类别设备可设置不同基本信息项目（大型设备、计量设备、进口设备、特种设备、生命支持类设备、急救设备等） 每台设备的台账，含有2-3张实地拍摄的图片，实现可视化资产管理。 设备档案包含该设备全生命周期的所有信息。如验收记录、培训记录、说明书、技术手册、维修记录、保养记录、计量记录，质控记录、不良事件记录。同厂家、同型号可实现资料共享。具有权限的人员可查看上述资料。 |
| ▲设备分类 | 可为设备提供不同的分类标准（如国家分类、院内分类、科室分类等）。 通过设备目录的关联关系，选择设备目录后，设备的院内分类自动引用“设备目录”结构树，无需再人工指定。 |
| ▲设备服务 | 通过设备目录，设备可以自动继承设备目录的“收费项目”、以及各个服务对应的耗材，并可在设备的属性中查阅： 服务的信息包括：收费编号、收费名称、计价单位、价格、耗时 耗材的信息包括：是否计价、耗材编号、耗材名称、型号、规格、计价单位、单价。 |
| ▲扩展属性 | 可以根据业务需要，快速添加设备属性。 扩展属性的数量支持100个以内； （1）支持扩展属性的快速查询； （2）该操作可由本院的设备管理员完成，减少系统更改的反应时间和后期维护成本。 |
| 设备组套 | 支持组合设备管理（如手术室组套设备、大型设备配套设施）。 查询主资产时，自动关联查询到其附属资产。 查询附属资产时，自动关联查询到关联主资产。附属资产可以单独进行报废处理。 |
| ▲设备标签 | 支持柔性抗金属RFID标签，该标签可同时显示二维码和设备基本信息。 |

1.4设备目录

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲分类目录 | 提供目录树的维护，可以建立设备目录的层级关系； 目录树的节点可以关联物价收费项目、以及各个收费项目所需的耗材； 目录树的子节点，可以继承父节点的属性，包括但不限于收费项目。 目录节点的收费项目包括：收费编号、收费名称、计价单位、价格、耗时 项目所需耗材的信息包括：是否计价、耗材编号、耗材名称、型号、规格、计价单位、单价。 |
| 标准目录 | 定义标准的设备目录信息，包括：名称、分类、型号、图片、文档（说明书、常见故障）。该标准信息可以快速导入具体的设备，提高设备的录入效率和准确性。 |
| 禁用目录 | 对于质量不佳、服务不到位的设备，可以设置禁用目录，为后续的采购提供指导意见。 |

1.5盘点清查

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲RFID盘点 | 提供手持RFID终端的快速盘点工具； 以盘点计划的形式，实现盘点任务的下发和执行管理； 提供盘点的离线数据包，RFID终端可以在无需联网的情况下实现设备的快速盘点，一次性导入RFID手持终端不少于5000台设备图片等相关信息。可以适用于医院复杂的网络环境，如无wifi的情况。 |
| ▲RFID快速寻找 | 在RFID手持终端中，输入设备的报修码，然后携带该手持终端，可以对设备进行快速的寻找和定位。 |
| ▲快速建账 | 对本院的设备提供快速建账的功能：提供铭牌识别、二维码标签的打印和粘贴的一体化解决方案： （1）资产清查时，供应商自带1台智能盘点小车用于盘点（免费使用期3个月）。盘点小车内置高性能一体机， 大容量磷酸铁锂移动电源、高性能工业级RFID打印机； （2）提供离线版本的OCR铭牌识别软件； （3）提供离线设备台账管理软件模块； （4）实现设备标签现场打印现场粘贴，离线快速建立台账。 （5）每台设备的台账，含有2-3张实地拍摄的图片，实现可视化资产管理。 |
| ▲账物比对 | 提供实物账和资产账的比对功能，支持自动比对关联、人工比对关联： 支持实物帐的可视化展示和查询，并展示其与资产账的关联情况； 支持“资产标签”、“设备SN”两种自动关联； 对于未粘贴资产签的设备，通过设备的名称、型号等信息，提供匹配度查询，可人工进行关联资产台账； 提供实物帐和资产账的比对报表； |

1.6设备验收

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲验收任务 | 提供验收任务和验收单的组合管理模式： （1）验收任务 每个设备采购合同/谈判记录为一个验收任务，可以关联上传合同/谈判记录的附件。单个验收任务里可以包含1台或多台设备。 验收任务可以自定义验收部门、验收人； 验收任务可以关联合同、谈判记录、协议； 验收任务支持各种验收来源：采购、试用、捐赠； （2）验收单 验收任务中的每台设备自动生成一张验收单（考虑到每台设备SN不同，相同的设备也各自生成验收单）； |
| 验收信息 | 对每台设备进行精细化验收，验收完成后，验收信息可以直接导入设备台账： （1） 设备基本信息 包括名称、型号、SN、生产商、生产日期、产地、注册证、使用期限、报修期限、销售商、销售商联系人。 （2）技术验收 判断相关的验收指标的匹配性，可直接上传验收现场照片、配件清单。 （3）档案验收 可以上传设备的文件清单。 （4）使用验收 包括“培训时间”、“安放位置”、“验收结论”、“验收人”等信息。 |
| ▲验收流程 | 验收任务的执行采用主流程和子流程的并行审批方式，支持多岗位协同工作，解决医疗设备验收中的“部分设备滞后验收”等问题。 验收任务为主流程；单台设备的验收（单）为子流程； |

1.7供应商管理

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲离线客户端 | 供应商管理采用单机版的模式，可独立的运行在供应商的个人计算机中，无需安装网络版程序。 |
| 供应商信息 | 供应商可以在离线客户端中填写本单位信息： 基本信息，包括企业名称、统一信用代码、经营范围等； 证照信息，包括营业执照等。 |
| ▲验收信息 | 供应商可以在离线客户端中填写验收信息： 验收项目需要支持标书、合同、发票、营业执照、医疗器械注册证等文本和图片的上传； 支持发票内容的自动识别； 验收项目可以通过“是否进口”、“金额”进行动态配置。 |
| ▲验收报告 | 供应商可以在离线客户端中导出验收报告： 验收报告的模板支持自定义； 验收报告的内容可以在验收信息（项）中选择； |
| ▲导入导出 | 供应商在离线客户端填写的信息，可以通过导入导出的方式，提交至内网环境下的设备管理系统，实现安全隔离： 离线客户端中的验收信息可以导出为一个离线数据包 设备管理系统可以导入该离线数据包，并自动提取其中的验收信息 |

1.8维修管理

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲科室报修 | 支持手机扫码、PDA扫码、网页报修等多种报修方式： 报修时，可显示该设备的常见故障； 报修内容支持拍照、录制视频、录制语音、输入文本描述等； 为每台设备生成一个唯一的报修码，用于快速报修，报修码简短易记，由4-5位数字组成。 |
| 维修故障库 | 建立设备的故障库： 维修故障库可以关联到具体设备； 每次报修均可以不断添加和完善设备的维修故障库； 对于相似的故障描述，提供故障库的合并功能； |
| 维修分工 | 可设置多个维修组，并在维修组下配置相应的人员。 提供报修手工分配和自动分配、抢单、挂单、转单等多种功能。 工单含报修工单、计划任务工单、催单等。可实现多人协作完成同一个工单。 支持多种工单提醒功能供医院选择。提醒功能如：短信、APP消息、微信消息等。 |
| 维修表单 | 在维修申请单中，可以直接查看设备的保修情况，可以查询保修联系人。报修到期有提醒功能。 可查询设备维修过的历史记录，包括设备维修工程师，维修时间，维修费用等。 可上传维修过程中产生的各类附件，如表格、文件、图片等。 |
| 维修提醒 | 可实时查看维修进度、维修时间。 报修人可催单。 支持设定工单超时提醒功能。 |
| 维修费用 | 可对维修过程产生的各类费用进行填写、汇总。 可实现对维修费用的分级审批。 |
| 维修统计 | 实现可视化报修图表统计，根据设备、科室、时间段等提供全院和科室范围的设备维修数据综合分析报告。 维修成本自动纳入效益分析设备成本模块。 |

1.9保养管理

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲维保周期 | 可根据医院需求设置维护保养周期： 保养周期支持自定义。支持“年”、“半年”、“季度”、“月”、“周”、“天”的周期。 每台设备可以单独指定一个不同的保养周期，即，在“每周保养一次”、“每月保养一次”、“每季度保养”中选择一个。 每台设备同时可以指定3个不同的保养周期，即，每周、每月、每季度，均需要进行一次保养。 |
| ▲维保内容 | 支持维保内容的建模管理： 建立公共的质控库。该质控库可以包含巡检、一级保养、二级保养、巡查的所有质控项。 建立个性化的质控模板。通过选择公共质控库中的不同质控项，建立各类设备的不同质控模板。 提供质控模板的配置。可以设定质控模板中的各个质控项的属性，包括：是否必须采集影像、影像的采集类型、共用影像、代替输入、数据后补等。 提供常用设备（如影像设备、监护仪、注射泵、呼吸机、超声、腔镜，除颤仪等）的保养模板，并可对保养内容进行修改和查看。 |
| 维保计划 | 提供维保计划的管理： 可以定义需要维保的设备清单； 对于需要维保的设备，可以选择“维保周期”和“维保内容”，自动生成维保计划（可生成指定范围内，比如一年之内的所有维保计划） 维保计划提供提醒功能。 |

1.10巡检管理

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲巡检周期 | 可根据医院需求设置维护巡检周期： 巡检周期支持自定义。支持“年”、“半年”、“季度”、“月”、“周”、“天”的周期。 每台设备可以单独指定一个不同的巡检周期，即，在“每周巡检一次”、“每月巡检一次”、“每季度巡检”中选择一个。 每台设备同时可以指定3个不同的巡检周期，即，每周、每月、每季度，均需要进行一次巡检。 |
| ▲巡检内容 | 支持维保内容的建模管理： 建立公共的质控库。该质控库可以包含巡检的所有质控项。 建立个性化的质控模板。通过选择公共质控库中的不同质控项，建立各类设备的不同质控模板。 提供质控模板的配置。可以设定质控模板中的各个质控项的属性，包括：是否必须采集影像、影像的采集类型、共用影像、代替输入、数据后补等。 提供常用设备（如影像设备、监护仪、注射泵、呼吸机、超声、腔镜，除颤仪等）的巡检模板，并可对巡检内容进行修改和查看。 |
| ▲巡检计划 | 提供巡检计划的管理： 可以定义需要巡检的设备清单； 对于需要巡检的设备，可以选择“巡检周期”和“巡检内容”，自动生成巡检计划（可生成指定范围内，比如一年之内的所有巡检计划） 巡检计划提供提醒功能。 支持多人巡检。 |
| 统计分析 | 能自动生成巡检报告，可按设备、科室、时间、种类等生成统计图表和报告。 |

1.11调配中心

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 网上借用 | 在线库房管理，科室人员可以在网上查询库房的设备清单； 在线借用功能，科室人员可以即时在网上进行设备的借用； 库房设备的多种借出方式管理：二维码扫描、RFID快速识别； 科室接收管理，科室人员可以对借用设备进行打印签收。 |
| 网上归还 | 科室在借设备清单管理，科室人员可以在线查询借用设备清单和费用清单； 科室在线归还管理，科室人员可以选择所借设备，进行一键归还； 库房接收管理，库房管理员可以通过二维码、RFID等方式进行快速接收，并提供接收设备的状况管理和费用结算； |
| ▲收费管理 | 对不同的设备设置不同的计费标准； 支持复杂的表达式定义。 可以导出科室收费明细、按年（月）统计； |

1.12使用登记

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 清单 | 科室在“部门设备”中，自行设定需要登记的设备，形成设备登记清单。 |
| 登记 | 通过PDA扫描设备的二维码、患者腕带，进行快速的使用登记。 扫描病人腕带，识别和读取患者的住院号 扫描设备二维码，识别和读取设备信息 与护理PDA进行集成 |
| ▲保养联动 | 为减少现场医护人员工作，设备使用登记时，可同时完成该设备的一级保养： 登记保养的联动设置 对使用登记的设备进行保养设置：登记前保养，登记后保养。 事前保养 扫码开始使用登记时，自动弹出“一级保养”任务，点击完成“一级保养”的任务后，方可进行使用登记。 事后保养 扫码完成使用登记时，自动弹出“一级保养”任务，点击完成“一级保养”的任务后，方可结束使用登记。 |

1.13效益分析

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲设备建模 | 集成或导入江苏省物价收费，医院的耗材数据库； 建立设备的多级管理目录，具体设备与目录进行关联； 设备的各级目录关联具体的江苏省物价收费项，实现具体设备与具体的物价收费项的关联； 设备的各级目录的各个收费项关联相应的耗材，实现具体设备的某收费项与耗材的关联； 建立设备的人力模型，提供设备人力成本的算法； |
| ▲科室建模 | 建立科室的模型，涵盖HIS系统中的部门。 解决HIS系统中部门混乱的问题，并提供实际的案例； |
| ▲成本建模 | 提供全维度的成本，包括：设备折旧、计价材料费、不计价材料费、维修费、维保费、稳定性检测费、物业管理费、房屋折旧费、人员工资、人员奖金，提供实际的案例； 实现设备的不计价材料费的统计，提供相应的数据钻取，提供实际的案例； 提供设备人员工资的三种及以上算法（提供实际案例），适应医院不同的管理需求； 提供设备电费的两种及以上算法（提供实际案例），适应不同的设备使用情况； |
| ▲PACS收益 | 实现与医院现有的PACS系统对接，实现设备工作量、收入数据自动抓取。 提供PACS历史数据中设备信息变化的应对解决方案，并提供实际案例； 提供PACS系统中业务数据发生错误时的纠正解决方案，提供4种以上错误的实际解决案例； |
| ▲HIS收益 | 提供不在PACS中的设备的收入分析（可以定位到单台），提供3种以上的收入分析解决方案，并提供实际的案例； 提供HIS系统中业务数据发生错误时的纠正解决方案，提供4种以上错误的实际解决案例； |
| ▲LIS收益 | 提供LIS中设备的收入分析，提供2种以上的收入分析解决方案，并提供实际的案例； 提供LIS中生产线的解决方案，并提供实际案例。 |
| ▲分析方法 | 提供诊疗数、诊疗人数的解决方案，并提供实际的医院案例； 提供单台设备效益分析方案，并提供实际的医院案例； |
| ▲效益分析视图 | 提供“医院的综合效益视图”、“医院的分类效益视图”、“科室的效益分析视图”、“单台设备效益分析视图”； 支持“医院、科室、设备、时间”的四个层级数据钻取； 支持单台设备的“年、月、天”的三个层级数据钻取。 |
| ▲DSA分析 | 与手麻系统进行集成，提取手术信息； 提供DSA与HIS系统的集成解决方案，并提供实际案例； 实现DSA设备的精确效益分析，包括：手术量、收入、支出、盈利。可以钻取到每日的手术信息。 |
| ▲统计分析 | 提供两种展示形式：仪表盘、报表； 仪表盘支持可视化拖拽式的定义功能，支持3D场景展示。 统计图表支持“洞察”功能，可以对图图表的内容进行动态分析。 仪表盘的展示结果，可以导出为：图片和PPT。 报表支持柱形图、折线图、组合图。 报表的展示结果，可以导出为：PDF、EXCEL、WORD、CSV、HTML、IMAGE。 |

1.14计量管理

| 计量设备 | 根据实际的管理要求，设定需要计量的设备清单； |
| --- | --- |
| 批量送检 | 支持使用部门/计量人员自行启动送检流程；实现计量送检的闭环管理； |
| 计量计划 | 为每台设备建立严格的计量计划，确保医疗设备的强检率；提供计量设备证书逾期的提醒警示； |
| 计量结果 | 为每台设备记录计量结果，包括计量单位、计量结论、计量证书、下次计量时间；提供批量填写功能。 |
| ▲批量识别 | 支持计量证书的批量OCR自动识别： 可以自动识别证书的种类：校准证书、检定证书； 可以辅助比对计量结果EXCEL，提高OCR识别的准确率； 识别后，可以根据SN号，自动关联设备的台账； |
| 证书查询 | 为科室提供计量证书的集中查询、下载和在线预览，改变目前人工翻找纸质计量证书的方式。 |

二、配套硬件

2.1工业级RFID打印机

≥4.3寸彩色显示屏、分辨率300DPI，数量：1台。

2.2RFID手持终端

八核CPU，主频2.0GHz、安卓10.0，超高频，RAM：4GB，ROM: 64GB，数量：1台。

2.3 RFID标签

柔性抗金属、可打印，数量：2500张。

2.4色带

全树脂，数量：2卷

三、基本服务要求

1、所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。

2、成交人须按采购人要求将所有工作内容在规定的时间内实施完毕。

3、成交人采购的设备和材料必须符合国家规范，确保安全、环保及质量要求。

5、提交项目验收所需的全部技术资料、成果数据和成果资料。

6、对上级主管部门审批中发现的问题及时补充修改。

7、采购人向成交单位提供的全部资料及成交单位生产的全部成果资料（包括中间资料），其版权归采购人所有，成交单位不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用，否则，磋商文件保留追究其法律责任的权利。

8、成交人需根据清单、采购需求等，提供技术、实施方案、售后服务方案、往期案例分析方案，详细内容详见评分细则。

9、本项目要求自验收合格后硬件免费维保3年，软件免费维保1年，质保期内软件免费升级至最新版本，项目软件系统在免费维保期内满足国产化适配需求，后期每年软件维保费用不得超过合同总金额的10%。本项目所有设备、设施和材料的保修期以项目正式验收报告签署的日期之日起算。

10、维修响应时间为采购人提出问题2小时内由专业人员响应；如有需要12小时内赶赴现场；24小时内排除故障；

11、系统须本地化部署，满足医院电子病历系统应用水平分级、互联互通标准化成熟度测评的要求。

12、本次报价包含所有第三方系统对接的接口开发费用。

13、成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。

- 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、评审方法与评审标准

1.评标方法：综合评分法，总分值为100分。

2.评分计算办法：评分计算得分均保留二位小数，评标项目每项最高得分均不得超过该项设定的总分值，最低分为0分。

3.综合评分法评价的主要内容有：磋商报价、技术部分、商务部分等。

4.综合评分各因素所占分值为：

（1）磋商报价    30分

（2）技术部分    58分

（3）商务部分    12分

二、评分办法

2.1磋商报价（30分）

- 本项目最高限价为55万元，供应商所报高于最高限价的作无效报价，该供应商作无效磋商处理。

（2）分别比较经磋商确定最终实质响应文件和提交最后报价供应商的报价以政策性优惠调整后报价最低的为评定基准价，评定基准价为满分，其他供应商各分项的价格分统一按照公式计算:

磋商报价得分=(评定基准价/各供应商最终报价)×30

2.2技术部分（58分）

2.2.1质量性能（30分）

（1）性能参数（20分）：根据各供应商所投产品功能(性能)及配置、对磋商文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，供应商所投产品技术参数及配置要求均满足采购需求的得满分20分，打“▲”部分有一项负偏离扣1分;其它部分的参数有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。本项最高得20分。

注：①响应供应商在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。

②供应商在技术响应（偏离表）中须如实表述产品技术性能，按照磋商文件第四部分采购需求及技术性能参数要求提供相应证明文件。对技术要求中标注▲项，须在投标文件中提供应用实例操作界面截图。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，否则视为负偏离，进行扣分处理。

③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，进行扣分处理。

- 现场演示（10分）

- 供应商对照此采购需求要求的功能列表中子模块，针对技术要求中标注▲项进行功能演示，现场演示评审时，请各供应商结合评分标准自行准备电脑、网络等设备进行演示，每个供应商有20分钟的演示时间，不接受视频、PPT等形式的演示，不进行现场演示或者现场演示内容与磋商文件要求的内容不符所引起的后果由各供应商自行承担；演示人员需在投标时间截止前在扬中市公共资源交易中心（扬子中路168号，标室安排查看一楼显示屏）等候，需提供演示人员的身份证复印件；磋商小组针对上述几项功能的演示效果进行评价，其中演示效果完全符合要求的得10分；演示效果基本完整、可行性较好的的7分；演示内容有一定偏差，但不影响实质性表达，较具有针对性的得4分；有演示内容，但内容模糊，没有针对本项目内容演示的得2分；演示内容不详实、不完整、不全面的得1分。没有演示的不得分。

2.2.2项目技术方案（10分）

磋商小组根据响应单位针对本项目技术方案综合评定，对本项目理解透彻、分析全面完善、且贴合项目特点，软件架构的先进性、软件功能界面的完整性、合理性综合评定。内容构思缜密、符合实际、完整详细，能够制定详细、具体方案，语言表述准确清晰的得10分；内容比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得7分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得4分；有项目方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。

2.2.3项目实施方案（10分）

磋商小组根据响应单位针对本项目项目实施方案综合评定，针对医院实际使用环境，包括但不限于①针对本项目有完善的项目实施时间进度表、②组织实施方案，③项目实施进度计划安排及保障措施④产品成熟度等；对本项目组织实施把握精准且贴合项目特点、内容构思缜密、符合实际、完整详细，能够制定详细、具体方案，语言表述准确清晰的得10分；内容比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得7分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得4分；没有内容的不得分。

2.2.4项目解决方案（8分）

磋商小组根据响应单位针对本项目解决方案综合评定，对项目概况描述正确完整、范围了解清晰完整、可能发生的实际问题（软件应用环境、业务管理问题）有预测且提供针对性解决方案的得8分；内容比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得5分；方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得3分；没有内容的不得分。

2.3商务部分（12分）

2.3.1综合实力（2分）

供应商具有有效期内的设备管理系统应用效果推荐书，每提供一个得1分，本项最高得2分。

注：提供证明材料扫描上传至“苏采云”系统相应位置，未提供的不得分。

2.3.2售后服务方案（5分）

磋商小组根据响应单位售后服务方案综合评定，包含但不限于以下内容：①售后服务内容、售后服务保障方案；②维保承诺；③响应时间；④售后服务团队⑤软件系统后期维护等，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得5分；内容比较可行性、合理性、能够基本满足本项目采购需求内容，为本项目制定较完善的方案，完整和实用的得3分；内容基本完整、思路清晰、可行性较好的得2分；有项目方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的1分。没有内容的不得分。

2.3.3往期案例分析方案（5分）

磋商小组根据供应商提供的承担过往期案例分析进行综合评价，对往期近3年内有多个案例分析有针对性、分析详尽，且有证明材料支撑的得5分；仅对个别案例进行简单分析的得3分；往期未做过类似案例但针对本项目有经验分析的得1分；仅提供往期案例、无案例分析的得0.5分；未提供的不得分。

注：提供证明材料（如合同或中标通知书或验收报告）原件扫描上传至“苏采云”系统相应位置。

评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按实施方案优劣顺序排名。实施方案的优劣顺序由磋商小组按少数服从多数的原则确定。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称： 扬中市人民医院设备管理系统采购项目

项 目 编 号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0017

供应商名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ： 2025年  月  日

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术部分

十三、商务部分

十四、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

见磋商响应函第7条。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就扬中市人民医院设备管理系统采购项目JSZC-321182-JJGS-C2025-0017号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：我公司（单位）委托进行现场演示的人员为         （人员姓名），身份证号         。

- 八、磋商响应函

致：江苏金居工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-321182-JJGS-C2025-0017号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬中市人民医院采购编号为JSZC-321182-JJGS-C2025-0017，扬中市人民医院设备管理系统采购项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.扬中市人民医院设备管理系统采购项目，属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.扬中市人民医院设备管理系统采购项目，属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商必须提供此声明函。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加扬中市人民医院单位的采购文件编号为JSZC-321182-JJGS-C2025-0017的扬中市人民医院设备管理系统采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1、若供应商非残疾人福利性单位，可不提供此声明函。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十二、技术部分

技术方案（格式自拟）

十三、商务部分
证书、人员等（格式自拟）

十四、资格承诺函

- 致：扬中市人民医院、江苏金居工程项目管理有限公司

- 我单位参与 扬中市人民医院设备管理系统采购项目（项目编号：JSZC-321182-JJGS-C2025-0017项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。