招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-HTGC-G2024-0012

项目名称：盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质监管检测

和大市区范围内城镇污水厂监管检测服务

盐城市城镇排水管理处

江苏宏天工程管理有限公司

2024年7月5日

总 目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同条款及格式	20

第四章  项目需求	24

第五章  评审方法和评审标准	31

第六章  投标文件格式	36

- 招标公告

项目概况

盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质监管检测和大市区范围内城镇污水厂监管检测服务的潜在供应商应向“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年7月29日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号： JSZC-320900-HTGC-G2024-0012

2、项目名称：盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质监管检测和大市区范围内城镇污水厂监管检测服务。

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：52万元

5、最高限价：52万元

6、采购需求：（1）对大市区范围内污水厂进、出水水质开展水质监管和信息系统在线仪表数据可靠性比对等工作。（2）对大市区范围内已发证排水户出水水质进行检测。（详细内容见本招标文件第四章项目需求）

7、服务期限：1年

8、质量：按国家现行的规范和标准提供服务并达到采购人要求，成果资料真实、及时、可靠。

9、本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标（须提供中小企业声明函），不接受非中小型企业参与本项目投标。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有省级及以上计量行政部门核发的检测单位具有CMA认证（中国计量认证）检测资质，认定的检测项目包含本项目检测内容。（投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标人公章）。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2024年7 月5 日-2024年7月12 日；每天上午8:30-11:30，下午2:30-18：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3、方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年 7 月29日 15 点00分（北京时间）

地点：盐城市第Ⅲ防洪区水环境综合治理项目管理办公室小会议室（盐城市世纪大道16号）。

五、开启

1.时间：同递交截止时间

2.地点：同递交截止地点

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标文件正本1份，副本3份，电子投标文件1份（内容：按要求签字盖章的正本彩色扫描件1份；格式：PDF；载体：U盘。）直接放入封袋中。

2. 投标人的法定代表人（或委托代理人）需携带其二代身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

3. 本次招标不收取投标保证金，不收取质保金。

4.本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

5.注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告信息。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：盐城市城镇排水管理处

地    址：盐城市世纪大道16号

联 系 人：程女士

联系电话： 0515-69086992

2.代理机构信息

名    称：江苏宏天工程管理有限公司

地　　址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联 系 人：郑艳

联系电话：18005108312

3.项目联系方式

联 系 人：程女士

联系电话：  0515-69086992

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费以中标价为基数，执行《国家发展改革委调整招标代理服务收费标准》（发改价格[2011]534号文件》的取费标准计取的代理服务费×29.29%后结算，其中单项保底服务费不低于3000元。由中标人在领取中标通知书前支付，投标人报价时综合考虑进报价中，不单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由盐城市城镇排水管理处、江苏宏天工程管理有限公司负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资信证明文件要求、资格性审查响应对照表、符合性检查响应对照表、投标函、开标一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表等、盐城市政府采购事前信用承诺书等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。投标文件中，招标文件要求提供的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，投标文件按要求经法定代表人或授权代表签字和加盖投标供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指刻有投标供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

11.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表。每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2 标的物

采购人需求的服务及有关技术咨询等。

13.3有关费用处理

招标人除按约定的费种支付酬金外不再支付其它任何费用，投标人应综合考虑本合同约定的工作必须的成本。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6项目总价

包括招标范围内的全部服务工作内容费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应（如有）

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍（如有）

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

18.2 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20、投标文件开启时间

20.1采购人或招标代理收到投标文件的时间不得迟于本招标文件规定的投标文件接收截止时间。

20.2采购人或招标代理有权通过修改招标文件推迟招标文件接收截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在发送投标文件后，可以修改其投标文件，但这种修改，必须在规定的投标截止时间前，须书面通知采购人，修改其投标文件重新发送。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人或招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购人或招标代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请监委或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或招标代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

22.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购人或采购代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在““中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 电子履约保函（保险）政策

供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择

第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。

项目名称：盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质监管检测和大市区范围内城镇污水厂监管检测服务

甲方：（买方）盐城市城镇排水管理处

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质监管检测和大市区范围内城镇污水厂监管检测服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：（1）对大市区范围内污水厂进、出水水质开展水质监管和信息系统在线仪表数据可靠性比对等工作。（2）对大市区范围内已发证排水户出水水质进行检测。详见招标文件项目需求部分。

1.2 服务期限：1年。

1.3服务质量

（1）乙方所提供服务必须符合国家标准；取样过程和水质检测报告等须满足行政执法需求。

（2）乙方须具备招标文件报价表中检测项目的《水污染物测定方法》的国标检测方法。

（3）根据当地相关部门检验结果，如果乙方提供的服务与合同不符，存在潜在缺陷的，甲方可以书面形式向乙方提出索赔。乙方在收到通知后，应在48小时内弥补缺陷。

（4）如果乙方在收到通知后，未在约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

1.4 服务要求

污水厂进、出水水质和排水户检测服务要求：

（1）乙方按照招标文件的检测频次及时到采样地点按有关规定进行现场采样、保存、传送、处置及现场采样照片和视频。每次采样后要做好水样封存工作，封存时间不少于报告送达后7天；现场采样照片和视频须按（取样时间+污水厂或排水户名称）每月打包后移动硬盘拷贝给甲方。乙方须在接到甲方的采样通知后，须在规定时间内完成采样任务，出现污水厂或排水户不配合检测或污水厂出水口未排水的，须立即电话告知甲方并在2日内书面告知甲方。采样完毕后7个工作日内提交水质检测报告（报告须为纸质盖章版，报告内须有现场采样照片）。

（2)遇到甲方需要紧急采样的，乙方须在接到甲方通知后2小时内完成采样；每次采样后要做好水样封存工作（同步封存水样三份，分别为检测水样、平行水样、监管水样），其中监管水样由甲方留存；乙方不得推诿、拖延。乙方须无偿为甲方做好应急检测、上级交办的事项等。

（3）乙方在每个月检测完毕后，须在检测报告送达后3天内将本月的检测数据分析表盖章后送达甲方（数据分析表包含每月检测污水厂或排水户名单、检测指标、超标的详细指标、超标率、每月检测产生总费用等），当出现累计实际检测费用超出中标价格总价时，乙方须及时提醒甲方，不得继续开展检测工作。

（4）乙方须配合甲方开展污水厂水质检测类的培训或比赛工作并免费提供实验室作为培训或比赛场地。

(5)乙方在服务期间，不得将承担的检测服务转包、分包给他人；且须接受甲方对检测项目任意工作段的随机、随时抽检。

（6）乙方须保证检测结果的准确性。不得出现经准确性校核，出水水质不合格的检测为水质合格的，或者出水水质合格的检测为水质不合格的情形。

1.5技术支持工作内容

（1）采样和分析方法

样品的采集及保存按照《水质 采样技术指导（HJ494-2009）》及《样品的保存和管理技术规定 HJ 493-2009》执行。样品检测方法按照《检测项目明细表》中所列现行有效的标准方法执行且所列检测方法需经过资质认证。

（2）质控要求

分析工作的质量控制必须按《城镇污水水质标准检验方法》（CJ/T 51-2018）的要求进行，精密度和准确度的控制指标按《城镇污水水质检验方法标准》（CJ/T 51-2018）进行。

（3）大市区范围内污水厂和排水户监管水质检测项目水污染测定方法水污染物测定方法

| 序号 | 项 目 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量(CODCr) | 高氯废水 化学需氧量的测和 氯气校正法 | HJ/T 70 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测和 快速消解分光光度法 | HJ/T399 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测和 重铬酸盐法 | HJ828 |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测和 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 纳氏试剂分光光度法 | HJ535 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 水杨酸分光光度法 | HJ536 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ665 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ666 |
| 3 | 总氮(以N计) | 水质 总氮的测和 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
|  |  | 水质 总氮的测和 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636 |
|  |  | 水质 总氮的测和 连续流动-盐酸蔡乙二胺分光光度法 | HJ667 |
|  |  | 水质 总氮的测和 流动注射-盐酸蔡乙二胺分光光度法 | HJ668 |
| 4 | 总磷 (以 P计) | 水质 总磷的测和 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
|  |  | 水质 磷酸盐件总磷的测和 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ670 |
|  |  | 水质 总磷的测和 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ671 |
| 5 | 悬浮物(SS) | 水质 悬浮物的测和 重量法 | GB/T 11901 |
| 6 | 生化需氧量(BOD ) | 水质 五日生化需氧量(BOD )的测和 稀释与接种法 | HJ505 |
| 7 | 动植物油类 | 水质 石油类件动植物油类的测和 红外分光光度法 | HJ637 |
| 8 | 石油类 | 水质 石油类件动植物油类的测和 红外分光光度法 | HJ637 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测和 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494 |
|  |  | 水质 阴离子表面活性剂的测和 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | HJ826 |
| 10 | 色度 | 水质 色度的测和 稀释倍数法 | HJ1182 |
| 11 | pH | 水质 pH值的测和 电极法 | HJ1147 |
| 12 | 粪大肠菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测和 滤膜法 | HJ347.1 |
|  |  | 水质 粪大肠菌群的测和 多管发酵法 | HJ347.2 |
|  |  | 水质 总大肠菌群件粪大肠菌群的测和 纸片快速法 | HJ755 |
|  |  | 水质 总大肠菌群 、粪大肠菌群件大肠埃希氏菌的测和 酶底物法 | HJ1001 |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，排水户的检测次数以甲方任务单为准，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、保密条款

检（监）测涉及的图纸数据系保密资料，甲方提供的图片、数据以及检（监）测过程中所产生的数据和结果乙方应当履行保密责任，未经甲方许可不得向外泄露。

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。研究开发项目，其研发成果的知识产权属于甲方所有，包括但不限于系统设计文档、系统开发指南、软件源代码等技术成果。

六、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

1、履约保证金的缴纳

1.1缴纳时间：中标人在收到中标通知书后，须在合同签订前，向招标人足额提交履约保证金或者保函，否则招标人可以取消中标资格；

1.2缴纳金额：乙方交纳合同价的10%（按四舍五入取整至百元）作为本项目的履约保证金；

1.3缴纳方式：供应商应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司保险单等形式提交。

1.4本项目对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。

2、履约保证金的退还

2.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，乙方需提供保函至项目验收合格结束，验收合格结束后保函自动失效。

2.2时间：项目全部完成并验收合格。

2.3条件：由乙方提出申请，30个工作日内无息退还履约保证金。

2.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，将视情节决定履约保证金是否不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、转包或分包

8.1中标人在服务期间，将承担的检测服务转包、分包他人，或者出现数据弄虚作假，将被解除服务合同，停止支付服务费，情节严重的，推送至信用平台

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：按甲方要求执行。

9.2交付方式：在采样完毕后7个工作日内向采购人提供正式报告一式四份（纸质版），其中乙方留存2份一份做为付款台账整理后集中提交给甲方。

9.3交付地点：  盐城市城镇排水管理处。

十、收费标准及合同款支付

10.1按投标文件报价执行。

10.2付款

10.2.1付款条件：

(1)本合同以人民币付款。

(2)乙方应按照与甲方签订的合同1.4条“服务要求”规定提供服务。服务完成后乙方应向甲方提供下列单据：

① 发票；② 合同复印件；③每月检测分析表（数据分析表包含每月检测污水厂或排水户名单、检测指标、超标的详细指标、超标率、每月检测产生总费用）；④ 检测报告（原件）。

10.2.2 付款方式：

根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款，项目期满后支付合同周期内实际完成检测量产生费用的80%；项目政府审计结束后，支付合同周期内实际完成检测量产生费用的20%。

10.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约终止合同

12.1如乙方未按规定履行1.4条服务要求的，初次扣服务费人民币5000元整，第二次扣除服务费（人民币10000元整）；仍不能正常履行服务要求的，推送至信用平台并终止合同，费用按照乙方实际完成的检测量扣除违约应罚款及履约保证金进行核算。

12.2如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经盐城市政府采购中心见证盖章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.3本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。副本按双方需求执行。

附件1：盐城市大市区范围内污水厂水质监管检测项目报价表

附件2：大市区范围内污水厂水质复测项目报价表

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

中标人投标文件中的开标一览表和分项报价表1-3作为合同附件。

注：甲乙双方签订的合同以甲方提供的样本并经双方协商一致的为准。

- 项目需求

一、项目名称：盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质监管检测和大市区范围内城镇污水厂监管检测服务项目

二、服务内容、质量与要求

1、服务内容：（1）对大市区范围内污水厂进、出水水质开展水质监管和信息系统在线仪表数据可靠性比对等工作。（2）对大市区范围内已发证排水户出水水质进行检测。

2、服务质量：

（1）乙方所提供服务必须符合国家标准；取样过程和水质检测报告等须满足行政执法需求。

（2）乙方须具备招标文件报价表中检测项目的《水污染物测定方法》的国标检测方法。

（3）根据当地相关部门检验结果，如果乙方提供的服务与合同不符，存在潜在缺陷的，甲方可以书面形式向乙方提出索赔。乙方在收到通知后，应在48小时内弥补缺陷。

（4）如果乙方在收到通知后，未在约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

3、服务要求：

（1）乙方按照招标文件的检测频次及时到采样地点按有关规定进行现场采样、保存、传送、处置及现场采样照片和视频。每次采样后要做好水样封存工作，封存时间不少于报告送达后7天；现场采样照片和视频须按（取样时间+污水厂或排水户名称）每月打包后移动硬盘拷贝给甲方。乙方须在接到甲方的采样通知后，须在规定时间内完成采样任务，出现污水厂或排水户不配合检测或污水厂出水口未排水的，须立即电话告知甲方并在2日内书面告知甲方。采样完毕后7个工作日内提交水质检测报告（报告须为纸质盖章版，报告内须有现场采样照片）。

（2)遇到甲方需要紧急采样的，乙方须在接到甲方通知后2小时内完成采样；每次采样后要做好水样封存工作（同步封存水样三份，分别为检测水样、平行水样、监管水样），其中监管水样由甲方留存；乙方不得推诿、拖延。乙方须无偿为甲方做好应急检测、上级交办的事项等。

（3）乙方在每个月检测完毕后，须在检测报告送达后3天内将本月的检测数据分析表盖章后送达甲方（数据分析表包含每月检测污水厂或排水户名单、检测指标、超标的详细指标、超标率、每月检测产生总费用等），当出现累计实际检测费用超出中标价格总价时，乙方须及时提醒甲方，不得继续开展检测工作。

（4）乙方须配合甲方开展污水厂水质检测类的培训或比赛工作并免费提供实验室作为培训或比赛场地。

(5)乙方在服务期间，不得将承担的检测服务转包、分包给他人；且须接受甲方对检测项目任意工作段的随机、随时抽检。

（6）乙方须保证检测结果的准确性。不得出现经准确性校核，出水水质不合格的检测为水质合格的，或者出水水质合格的检测为水质不合格的情形。

三、技术支持工作内容

1、采样和分析方法

样品的采集及保存按照《水质 采样技术指导（HJ494-2009）》及《样品的保存和管理技术规定 HJ 493-2009》执行。样品检测方法按照《检测项目明细表》中所列现行有效的标准方法执行且所列检测方法需经过资质认证。

2、质控要求

分析工作的质量控制必须按《城镇污水水质标准检验方法》（CJ/T 51-2018）的要求进行，精密度和准确度的控制指标按《城镇污水水质检验方法标准》（CJ/T 51-2018）进行。

3、大市区范围内污水厂和排水户监管水质检测项目水污染测定方法

水污染物测定方法

| 序号 | 项 目 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量(CODCr) | 高氯废水 化学需氧量的测和 氯气校正法 | HJ/T 70 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测和 快速消解分光光度法 | HJ/T399 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测和 重铬酸盐法 | HJ828 |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测和 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 纳氏试剂分光光度法 | HJ535 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 水杨酸分光光度法 | HJ536 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ665 |
|  |  | 水质 氨氮的测和 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ666 |
| 3 | 总氮(以N计) | 水质 总氮的测和 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
|  |  | 水质 总氮的测和 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636 |
|  |  | 水质 总氮的测和 连续流动-盐酸蔡乙二胺分光光度法 | HJ667 |
|  |  | 水质 总氮的测和 流动注射-盐酸蔡乙二胺分光光度法 | HJ668 |
| 4 | 总磷 (以 P计) | 水质 总磷的测和 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
|  |  | 水质 磷酸盐件总磷的测和 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ670 |
|  |  | 水质 总磷的测和 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ671 |
| 5 | 悬浮物(SS) | 水质 悬浮物的测和 重量法 | GB/T 11901 |
| 6 | 生化需氧量(BOD ) | 水质 五日生化需氧量(BOD )的测和 稀释与接种法 | HJ505 |
| 7 | 动植物油类 | 水质 石油类件动植物油类的测和 红外分光光度法 | HJ637 |
| 8 | 石油类 | 水质 石油类件动植物油类的测和 红外分光光度法 | HJ637 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测和 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494 |
|  |  | 水质 阴离子表面活性剂的测和 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | HJ826 |
| 10 | 色度 | 水质 色度的测和 稀释倍数法 | HJ1182 |
| 11 | pH | 水质 pH值的测和 电极法 | HJ1147 |
| 12 | 粪大肠菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测和 滤膜法 | HJ347.1 |
|  |  | 水质 粪大肠菌群的测和 多管发酵法 | HJ347.2 |
|  |  | 水质 总大肠菌群件粪大肠菌群的测和 纸片快速法 | HJ755 |
|  |  | 水质 总大肠菌群 、粪大肠菌群件大肠埃希氏菌的测和 酶底物法 | HJ1001 |

# 四、其他要求

# 1、保密要求

# 中标人应对样品的分析数据履行保密责任，不得泄漏给任何第三方。

# 2、关于报价

# 投标人报价应包括检测仪器、化验分析设备使用费、搬运费、人工费、交通费、食宿费、数据收集及购买资料费用，采样费（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、平行样送检费用、测量不确定度的检测、评估、检验数据的分析、记录等相关检测费用；同时，还应包括检测报告编制及电子、纸质文稿（含递送）费用、工期、安全及保险、税费和专家技术指导、咨询等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

- 中标人在服务期间，将承担的检测服务转包、分包他人，或者出现数据弄虚作假，

- 将被解除服务合同，停止支付服务费，情节严重的，推送至信用平台

十一、所属行业

采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 评审方法和评审标准

一、定标原则

本项目采用 最低评标价 法。评标结果按投标报价（因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算）由低到高顺序排列。投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

- 小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

## 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标文件主要内容（包括但不限于）

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务响应及偏离表

九、承诺函

十、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他材料

十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件盖章）；

文件2  上一年度财务状况报表（复印件盖章，成立不满一年的无需提供）；

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件盖章，提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

文件4  具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）；

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）；

文件6  法人授权书（原件，格式见附表）；

文件7  中小企业声明函（原件，格式见附表）；

文件8 本项目的特定资格要求（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：        。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市城镇排水管理处

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 名 称 | 盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质监管检测和大市区范围内城镇污水厂监管检测服务 |
| --- | --- |
| 投标报价（总价）：（大写）： 元，小写： 元 |  |
| 项目负责人： 联系电话： |  |
| 服务期限：1年 |  |
| 质量：按国家现行的规范和标准提供服务并达到采购人要求，成果资料真实、及时、可靠。 |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

附

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加  （采购人名称）  组织的采购编号为（项目编号），（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的采购文件编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

六、分项报价表

分项报价表1（盐城市第Ⅲ防洪区范围内排水户水质检测）

| 序号 | 类别 | 项目 | 每类每年 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般排水户 40户 （一年1次） 重点排水户 65户 （一年2次） | COD | （ 元） （注：该项填写170次总价） |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | PH |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 2 | 医疗类排水户 75户 （一年2次） | 氨氮 | （ 元） （注：该项填写150次总价） |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 余氯 |  |  |
|  |  | PH |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | COD |  |  |
| 3 | 预留2023、2024年新发证排水户、应急执法检测及排水户复测（按40户，一户一次预估） | COD | （ 元） （注：该项填写40次总价） |  |
|  |  | BOD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | PH |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

分项报价表2（大市区范围内污水厂水质检测）

| 序号 | 单位名称 | 水质检测 频次 | 检测项目 | 次/年 | 元/次 | 综合报价 （包含所有费用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市城南污水厂一、二期 （进、出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 2 | 盐城市城南污水厂三期（出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 3 | 盐城市城东污水厂（进、出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 4 | 盐城市城北污水厂（进、出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 5 | 江苏东方水务有限公司（进、出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 6 | 盐城市开发区污水厂（进、出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 7 | 大丰区开发区 污水厂（进、出水）（进、出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 8 | 大丰区城北污水厂（进、出水） | 每月一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 12 |  |  |
| 9 | 亭湖区、盐都区、大丰区乡镇污水厂检查（17座） | 每季度一次 | COD、BOD、SS、PH、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌9项 | 68 |  |  |
| 10 | 年度污水厂运行考核盲样及化验原始数据评价报告 （17座三个指标） | 每年一次 | 3个指标由甲方 随机指定 | 51 |  |  |
| 11 | 年度化验员比赛盲样及化验原始数据评价报告 （40人次） | 每年一次 | 3个指标由甲方 随机指定 | 120 |  |  |
| 12 | 信息系统在线监测设备比对 | 每季度一次 | 污水检查井：约100个（COD） 污水泵站：约23个（COD、氨氮、总磷、总氮、氨氮、PH） 河道：约55个（氨氮、溶解氧、氧化还原电位） 湿地：2个（SS、总磷、COD、氨氮） | 180 |  |  |
| 13 | 预留污水厂进水异常排查检测及复测费用（按10次，9项指标全检测预估,每次费用不得超过本表内检测费用） 注：本项目为预留费用，项目实施过程中不一定产生。 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | (RMB)大写： 小写： |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

分项报价表3 （大市区范围内污水厂和第Ш防洪区围

内已发证排水户水质检测服务复测项目）

| 序号 | 项目 | 单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD |  |  |
| 2 | BOD5 |  |  |
| 3 | SS |  |  |
| 4 | PH |  |  |
| 5 | 氨氮 |  |  |
| 6 | 总磷 |  |  |
| 7 | 动植物油 |  |  |
| 8 | 粪大肠菌群 |  |  |
| 9 | 溶解氧 |  |  |
| 10 | 氧化还原电位 |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

分项报价合计表

| 序号 | 品目 | 合计总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项报价表1-3合计 | （RMB）大写： 小写： | 开标一览表中投标价格为此表合计总价 |

注：1、分项报价表1-3中的相同指标报价必须保持一致，否则为废标。

# 2、上述报价报含（但不限于）检测仪器、化验分析设备使用费、搬运费、人工费、交通费、食宿费、数据收集及购买资料费用，采样费（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、平行样送检费用、测量不确定度的检测、评估、检验数据的分析、记录等相关检测费用；同时，还应包括检测报告编制及电子、纸质文稿（含递送）费用、工期、安全及保险、税费和专家技术指导、咨询等履行合同所有相关服务所需的一切费用以及风险。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。结算价格根据实际检测项目发生的费用结算。

# 3、盐城市大市区范围内污水厂水质检测，根据甲方要求的频次，对污水厂水质进行检测，出水水质对比《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A排放标准；排水户检测根据甲方提供的排水户名单和频次开展，出水水质对比《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）医疗类的根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）。

# 4、如需检测报价表以外的指标，按照《江苏省环境监测专业服务收费标准》的检测指标单价（默认收费标准的单价包含检测费、报告编制费、人工费、交通费、税金等全部费用）进行付款。

# 供应商全称（加盖公章）：

# 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

# 日期：

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、如无超出或偏离项目，此表无需填写内容，直接盖章。

八、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、如无超出或偏离项目，此表无需填写内容，直接盖章。

九、承诺函

供应商需承诺中标后在盐城地区设立（CMA）资质认定(验收)复查的实验室。

（原件，格式自拟）；

## 十、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他材料

十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日