无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

采购项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目

采 购 单 位 ：城际铁路惠山站区管理委员会

代 理 机 构 ：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

二○二四年五月

目录

一．投标邀请	3

二．投标供应商须知	8

三．采购需求	28

四．合同书（格式文本）	35

五. 附件	44

一．投标邀请

无锡梁溪建设咨询事务所有限公司受城际铁路惠山站区管理委员会的委托，对城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目 2.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.本项目为城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护，主要对城铁惠山站区周边市政雨污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井等）以及泵站设施设备的正常运行和设备检修，对榭丽花园小区污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井）等。其中：雨水管网总长度约52068.4米，污水管网长度约58729.8米，泵站3座。具体内容及要求详见采购文件“三.采购需求”。 2.养护期：两年（具体起始日期以合同签订日期为准）。采取“1+1”模式，合同一年一签，若上一年度养护程度未达到采购人要求或考核不合格的，采购人有权拒绝签订下一年度养护合同。 3.质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及采购人要求。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料] （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明] （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明] （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.特定资格要求： （1）投标供应商须具有有效的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质证书和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；[投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章] （2）投标供应商拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；[投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章] （3）投标供应商授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （5）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2024年05月28日至2024年06月04日23:59，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2024年06月24日13：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2024年06月24日13：30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2024年06月24日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2024年06月24日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 16 | 预算金额： 1.本项目采购预算为230万元。 2.本项目 设定 最高限价，最高限价为200万元。 |
| 17 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 18 | 履约保证金要求：本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 本项目监督管理部门：无锡市惠山区财政局 |
| 20 | 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 1.采购单位名称：城际铁路惠山站区管理委员会 统一社会信用代码：113202060140362580 采购单位联系人：孙喜玲 采购单位联系电话：0510-83391618 采购单位联系地址：无锡市惠山区前洲街道端楷桥360号 2.采购代理机构：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 统一社会信用代码：91320205767386199M 联系人：周雪峰、程鸿晴、庄维维 联系电话：0510-88203985 邮箱：WXLXZBB@163.com 联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室 |
| 21 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照招标文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4.本次采购属服务类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二．投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

# （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面（或电子邮件）形式提出，并于2024年06月05日11：30前送至代理机构。

    - 采购人将于2024年06月05日17：30前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面（或电子邮件）形式答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在无锡政府采购网、江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或电子）形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：城际铁路惠山站区管理委员会、无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

地址：无锡市惠山区前洲街道端楷桥360号、无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室

邮编：214000、214000

联系人：孙喜玲、程鸿晴

电话：0510-83391618、0510-88203985

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （六） 投标文件的组成：

第一部分：商务标

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 投标供应商须具有有效的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质证书和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

1.针对本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明网络的建立

2.针对本项目的重点难点分析及解决方案

3	.针对本项目的实施方案

4	.管理与监督机制

5.进度安排及保障措施

6.突发应急措施处理预案

# （七） 投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

7.投标费用自理。

# （八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登陆“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

# （九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

- 投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （十） 开标、评标：

# 1.开标工作程序

# 1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

# 1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

# 1.3投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

# 1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

# 1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

# 1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

# 1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

# （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

# （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

# （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

# 同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

# 2.投标供应商资格审查

# 2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

# 2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

# 2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

# 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

# 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

# 2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

# 2.5资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）。 |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料。 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料。 |
| 9 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 10 | 特定资格 | 投标供应商须具有有效的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质证书和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》原件扫描件并加盖公章或签电子公章； |
| 11 | 特定资格 | 投标供应商拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）原件扫描件并加盖公章或签电子公章； |
| 12 | 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 13 | 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 14 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件） 注：重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) |
| 15 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小微企业采购） | 本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目,投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函（服务）》(格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“其他未列明行业”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业[2011]300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 16 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件） |
| 17 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 18 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |
| 19 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价,投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |
| （二）商务、技术要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 6 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 7 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 9 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 10 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

# 5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值

（一）价格分             15分

（二）商务资信分         35分

（三）技术分             50分

5.3各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（15分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 15分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| （二）商务资信分（35分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商自2021年3月1日至今承担过同类业务（同类业务指雨污水管网养护项目）的，有一个得2分，最高得4分（注：业绩有效期以合同签订时间至本项目招标公告发布首日计算。投标文件中提供中标通知书、合同原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 2 | 认证体系 | 3分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，每个得1分，最高得4分（投标文件中提供证书原件扫描件或国家认可网站上查验的截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 3 | 设备保障 | 6分 | 在满足本项目设备最低配置要求的基础上： （1）投标供应商另为本项目配备CCTV检测设备的得1分，配备QV检测设备的得1分。本项最高得2分； （2）投标供应商另为本项目配备管道疏通清障机的得2分； （3）投标供应商另为本项目配备水质检测仪的得2分。 注：投标文件中自有设备提供购置发票（发票上的购买方名称须与投标供应商名称一致）以及实景图片扫描件并签章；租赁设备提供设备租赁协议（协议有效期须≥服务期）及实景图片扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分） |
| 4 | 车辆配置 | 10分 | 在满足本项目车辆最低配置要求的基础上： （1）投标供应商另为本项目配备救险车（排水流量不低于1500m³/h）的得2分； （2）投标供应商另为本项目配备下水道疏通车（清洗车或清洗疏通车），每提供一辆得2分，最高得4分； （6）投标供应商另为本项目配备吸污车（清洗吸污车）的得2分； （7）投标供应商另为本项目配备淤泥抓斗车的得2分。 注：上述车辆入如为自有，投标文件中需提供①发票、②车辆行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与投标供应商名称一致）、③车辆照片（正面及侧面，含牌照）、④车辆保险保单（投标时处于未脱保状态），上述①②③项资料的原件扫描件并加盖公章或签电子公章，第④项的资料提供电子保单扫描件加盖公章或签电子公章；如为租赁，则投标文件中需提供①车辆行驶证、②车辆租赁协议（租赁期须不小于本项目服务期限）、③车辆照片（正面及侧面，含牌照）、④租赁费发票、⑤车辆保险保单（投标时处于未脱保状态），上述①②③④四项资料提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章，第⑤项的资料提供电子保单扫描件加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 5 | 项目组成员配备 | 12分 | - （1）项目负责人具备高级（含）以上技术职称的得2分； - （2）技术负责人具备高级（含）以上技术职称的得2分； （3）项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有CCTV操作工种证书的得2分；具有管道检测与评估岗位资格证书的得2分；具有潜水员证书（需同时提供有毒有害有限空间作业证书，否则不得分）的得2分；具有市政排水管道修复与更新应用岗位证书的得2分。本项最高得8分。 注：一人多证不重复计分，按最高得分计。投标文件中须提供①相关证书或证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章；②由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月中任意一个月的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间。社保缴费证明必须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| （三）技术部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 针对本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明网络的建立 | 6分 | 包括：①对本项目排水管网现状的等了解掌握并分析；②排查说明网络的建立。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 2 | 针对本项目的重点难点分析及解决方案 | 9分 | 包括：①针对本项目的重点分析；②针对本项目的难点分析；③重难点的解决方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 3 | 针对本项目的实施方案 | 12分 | ①排查检测方案；②清掏疏通方案；③排水设施巡视方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容编制严谨、合理、科学，切实可行，内容全面的该条得4分；编制较为完善、合理、科学，具有可行性，内容基本全面的该条得2分；编制不严谨、科学性一般，内容存在多项缺失的该条得1分。本项最高得12分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 4 | 管理与监督 机制 | 5分 | 包括：①技术规范和工作机制；②监管方案。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2.5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得5分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分. |
| 5 | 进度安排及 保障措施 | 12分 | 包括：①劳动力投入计划；②机械设备投入计划；③材料投入计划；④各计划保障措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。计划实施进度符合项目实际情况，或保障措施内容科学、合理、可行的，该条得3分；计划实施进度未完全与项目实际情况相符，或保障措施内容科学、合理、可行的，该条得2分；计划实施进度不适合项目实际情况需求，或保障措施内容简单、可行性较差的，该条得1分。本项最高得12分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 6 | 突发应急措施处理预案 | 6分 | 包括：①突发污染事件应急措施；②突发安全事件应急措施。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。应急措施内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；应急措施内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；应急措施内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一） 定标：

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商，联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网、无锡政府采购网发布公告中标、成交结果公告，公告期限为1个工作日。采购人对未中标原因不作解释。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件做出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

- 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一.投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# （十五）中标通知书

1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# （十六）签订、履行合同

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）或货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# （十七）招标代理费

# 1.本项目代理服务费由采购人支付。

# 2.招标代理服务费以中标金额为基数依据，按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：100万元以下为1.5%；中标金额100-500万元部分，费率为该部分中标金额的0.8%，打七折。

# （十八）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# （十九）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件十五。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在 “江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件十六）。

采购代理机构应在“中标通知书”中增加“政采贷”合同融资政策宣传条款，并将《无锡市政府采购合同融资政策告知函》作为“中标（成交）通知书”附件一同发给中标供应商。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# 三．采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：对城铁惠山站区周边市政雨污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井等）以及泵站设施设备的正常运行和设备检修，对榭丽花园小区污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井）等。其中：雨水管网总长度约52068.4米，污水管网长度约58729.8米，泵站3座。

# 2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小/小微企业采购。

# 3.本项目标的所属行业：其他未列明服务（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）。

# 二、本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、养护内容及要求：

1.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

2.项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目

3.采购项目概况：本项目为城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护，主要对城铁惠山站区周边市政雨污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井等）以及泵站设施设备的正常运行和设备检修，对榭丽花园小区污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井）等。其中：雨水管网总长度约52068.4米，污水管网长度约58729.8米，泵站3座。

4.养护期：两年（具体起始日期以合同签订日期为准）。采取“1+1”模式，合同一年一签，若上一年度养护程度未达到采购人要求或考核不合格的，采购人有权拒绝签订下一年度养护合同。

5.质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及采购人要求。

6.付款方式

A.合同签订后，采购人预付年度合同价款的30%；

B.合同价款的支付：服务费每满三个月结算支付一次，采购人根据中标供应商履行合同的考核情况向中标供应商支付相应的服务费。

C.支付时间：每次支付服务费，扣除当期三个月的实际扣款后一次性支付，以此类推（其中第一次付款时应抵扣预付款的相应金额），每次付款时中标供应商向采购人递交当期三个月服务费用支付的书面申请单，同时向采购人开具符合采购人财务部门要求的发票，采购人应当在收到发票后 15日内按时足额向中标供应商支付当期服务费（如遇法定节假日顺延）。

D.支付标准：采购人每次向中标供应商支付的服务费=（本项目年度合同价款÷4）-当期三个月累计考核扣款-当期三个月累计违约扣款。

新增服务内容的情况下（新增服务费不超过合同价的10%）：采购人向中标供应商支付的增加部分的服务费=新增服务内容工作量×相应单价，结合实际发生的时间以及考核情况予以支付。

服务内容减少的情况下：减少部分的服务费=减少的服务内容工作量×相应单价。由采购人根据实际发生的时间，在结算实际应付的服务费时进行扣减。

以上价款均不计息。每次付款时，中标供应商需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

7.实施的地点：城铁惠山站区范围内周边、榭丽花园。

三、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，及相关养护、考核要求：

1.养护质量标准：执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定、《无锡市排水达标区运行维护考核细则（试行）》锡政园用［2011］16号的标准；管道维护执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《无锡市城区污水管网运行维护管理考核细则（试行）》的规定；下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。供应商须保障管辖范围内污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全。

注：养护期内如有规范标准文件调整，则按最新文件执行。

2.日常维护保养项目内容及要求：

2.1 养护清单

惠山城铁周边雨污水管网及附属设施养护工程管网清单 （雨水）

| 序号 | 道路名称 | 起讫点 | 雨水管线长度(m) | 雨水口支连管(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政管网（雨水） |  |  |  |
| 1 | 政和大道 | 前洲界-石前路 | 8156.5 | 4964.5 |
| 2 | 曙光路 | 前进路-中惠路 | 1391 | 995 |
| 3 | 方雁路 | 中惠路-万寿河 | 2107 | 1127 |
| 4 | 车站路 | D块 | 236 | 325 |
| 5 | 从商路 | 纬三路-站北路 | 1902.5 | 1056 |
| 6 | 永泰路 | 中惠路-锡玉路 | 3594 | 2098.5 |
| 7 | 万花路 | 纬三路-万寿河 | 3653.8 | 1239 |
| 8 | 站东二路 | 站前路-站北路 | 1308 | 1124 |
| 9 | 环站东路 | 站前路-中惠路 | 572 | 332 |
| 10 | 唐洛路 | 中惠路-前进路 | 676.5 | 473.5 |
| 11 | 达德路 | 纬三路-中惠路 | 910.8 | 835 |
| 12 | 谢印路 | 政和大道-从商路 | 1291.5 | 952 |
| 13 | 鸿绪路 | 中惠路-纬三路 | 848 | 372 |
| 14 | 站前路 | 从商路-环站东路 | 3647 | 1256 |
| 15 | 纬三路 | 从商路-万花路 | 1575.5 | 653 |
| 16 | 前进路 | 唐洛路-洛洲路 | 941 | 658.8 |
| 17 | 学士路 | 政和大道-前进路 | 468 | 328 |
| 小计 |  |  | 33279.1 | 18789.3 |
| 共计 |  |  | 52068.4 |  |

惠山城铁周边雨污水管网及附属设施养护工程管网清单（污水）

| 序号 | 道路名称 | 起讫点 | 污水管线长度(m) | 出户管长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政管网（污水） |  |  |  |
| 1 | 中惠路 | 从商路-环站东路 | 2088 | 0 |
| 2 | 政和大道 | 湖心路-石前路 | 6656 | 0 |
| 3 | 曙光路 | 前进路-中惠路 | 566 | 0 |
| 4 | 洛洲路 | 中惠路-前进路 | 1438 | 0 |
| 5 | 方雁路 | 从商路-万寿河 | 1000 | 0 |
| 6 | 从商路 | 纬三路-站北路 | 966 | 0 |
| 7 | 永泰路 | 中惠路-锡玉路 | 2805 | 0 |
| 8 | 万花路 | 纬三路-前进路 | 2469 | 0 |
| 9 | 站东二路 | 站前路-站北路 | 1144 | 0 |
| 10 | 站台内路 |  | 1008 | 0 |
| 11 | 环站北路 | 站东二路-惠洲大道 | 160.5 | 0 |
| 12 | 环站东路 | 中惠路-站前路 | 269 | 0 |
| 13 | 唐洛路 | 前进路-中惠路 | 575 | 0 |
| 14 | 惠洲大道 | 站南路-污水提升泵站 | 3935 | 0 |
| 15 | 谢印路 | 政和大道-从商路 | 1159 | 0 |
| 16 | 鸿绪路 | 中惠路-纬三路 | 551 | 0 |
| 17 | 站前路 | 从商路-环站东路 | 1667 | 0 |
| 18 | 纬三路 | 从商路-万花路 | 1489 | 0 |
| 19 | 达德路 | 纬三路-政和大道 | 556 |  |
| 20 | 前进路 | 唐洛路-洛洲路 | 780 |  |
| 小计 |  |  | 31281.5 | 0 |
| 共计 |  |  | 31281.5 |  |
|  | 安置小区（污水） |  |  |  |
| 1 | 榭丽花园A地块 |  | 2950 | 3136.5 |
| 2 | 榭丽花园B地块 |  | 2125.6 | 2260 |
| 3 | 榭丽花园C地块 |  | 4318 | 4591 |
| 4 | 榭丽花园D地块 |  | 3543 | 3767 |
| 5 | 幼儿园 |  | 367 | 390.2 |
| 小计 |  |  | 13303.6 | 14144.7 |
| 共计 |  |  | 27448.3 |  |
| 总计 |  |  | 58729.8 |  |

汇总表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政部分养护 |  |  |  |
| 1 | 市政雨水 | m | 52068.4 |  |
| 2 | 市政污水 | m | 31281.5 |  |
| 3 | 泵站 | 座 | 3 | 报价需包含代缴宽带服务 |
| 二 | 安置小区部分养护 |  |  |  |
| 1 | 榭丽花园污水 | m | 27448.3 |  |

特别说明：供应商在报价时，须按雨水管网养护年度综合单价：    元/米/年，污水管网养护年度综合单价：    元/米/年，泵站养护年度综合单价：    元/座/年的形式，分别对雨污水管、泵站的年度养护费进行报价（综合单价）。在后期养护工作中，若合同期内发生养护作业量的增减，则按照投标时承诺的综合单价执行，根据实际养护工作量并结合考核情况，按实结算。

2.2养护人员、车辆及设备最低配备要求：

| 分类 | 名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 项目负责人 | 1人 | 男性，50周岁（含）以下，具备一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有类似的养护项目管理经验，能妥善处理协调各种关系，调动一切积极因素，完成工作目标和任务。 | 投标时提供由区级及以上社保部门出具的2024年01月-03月的社保缴费清单（或社保缴费证明），法定代表人担任本项目的项目负责人的除外。 |
|  | 技术负责人 | 1人 |  | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 专职安全员 | 1人 |  | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 建筑电工 | 2人 |  | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 水质检验员 | 1人 |  | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
|  | 养护人员 | 6人 |  | 中标后按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险。 |
| 车辆及设备配备 | 管道疏通车 | 2辆 | 自有或租赁，中标后需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与投标供应商名称一致）、车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（协议有效期须≥服务期）、车辆实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。 |  |
|  | 吸污车 | 1辆 |  |  |
|  | 应急抢险车 | 1辆 |  |  |
|  | 管道疏通清障机 | 1台 | 自有或租赁，中标后需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与投标供应商名称一致）、涉笔实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（协议有效期须≥服务期）、设备实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。 |  |
| （1）供应商的人员、车辆必须满足以上最低要求，承诺在中标后15日内配备完成且上述人员及车辆只用于本项目，不得在其他项目中使用（须在投标文件提供承诺书，否则按无效标处理）。 （2）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标供应商必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，人员工资应不低于最新公布的无锡市最低工资标准。 （3）其他要求： ①车辆、发电机、堵头、水泵等设备设施要保持完好，并能正常使用。 ②养护队伍常驻现场，必要的防汛、防寒、应急设备、车辆等常驻现场并随时与采购人相关部门应急联动。 （4）违约责任：后期实际养护过程中，如发现养护单位配备的养护人员、车辆未达到上述标准要求的（如投标时响应配备高于上述标准的，则按投标响应配备执行），由考核部门出具“养护整改通知单”，中标供应商应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务经费用中扣除。 |  |  |  |  |

2.3养护要求：

- 排水设施养护制度：

为加强对公共污水收集系统的养护管理，确保污水集中处理设施正常运行，改善水环境质量，促进经济和社会发展，依据《惠山区排水设施养护制度》和惠控污办发【2009】1号《关于印发无锡市惠山区公共污水管网、提升泵站养护作业参考标准的通知》，结合管委会实际情况，特制定本养护制度。

1）中标供应商应服从镇排水管理处的任务分配，遵守规章制度，做好排水设施日常养护巡视工作。

2）中标供应商每月上报一次维护计划一式二份至采购人主管部门，并根据计划对管网窨井进行巡查、疏通，巡视内容包括：污水井盖缺损、管道塌陷、违法占压、违法排放（渣土、泥浆等）、私接管道、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等，做好巡查记录报采购人。

3）中标供应商必须每天早8点开始安排养护人员按计划进行巡视和维护，17点结束。认真做好巡视记录以及相关的基本情况的记录，确保记录的数据清晰、详细、正确、无虚假。

4）承担区域内排水设施的社会承诺服务工作，一旦出现投诉情况，应及时赶到现场，并及时向排水管理机构汇报情况。

5）养护巡视人员应熟悉巡视范围内的所有排水设施，并了解其精确位置、走向，以及窨井参数等相关数据和服务范围等相关具体内容。

6）确保巡视范围内的污水井盖无丢失、无缺损，管道无私接，并确保管道内流水畅通。

7）如发生污水外溢、井盖丢失、破损等异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。

8）施工前应及时与相关施工单位做好现场管线的详细交底工作，以确保在工程施工过程中管线不受损。

9）对照管线综合竣工图，核对实际污水管位与其他管线或桥梁有无冲突，包括横向、纵向安全距离、管线标高等，如有冲突必须拿出解决措施。

10）对污水管、窨井、井盖损坏现象要及时发现，及时上报，及时修复或更换（费用不含在本次报价中，按实结算）；同时在养护范围内由于工程施工造成的污水管、窨井、井盖损坏现象，与工程施工单位及时联系，协调处理。

11）有较强的责任心，认真细致地检查管辖范围内的排水设施运行情况，对发现有安全隐患的应及时汇报，并落实整改。

12）在养护巡视过程中，应遵守《道路交通安全法》，时刻把安全放在第一位，车辆慢行，确保人身安全。井上作业人员必须穿好反光工作服，井下作业人员必须配备呼吸防护设备，施工场地也应做好相应安全维护措施。所有参与作业人员必须持证上岗，如发现无证上岗而造成事故，中标供应商承担所有责任。

（2）排水设施养护频次

1）中标供应商必须确保所维护管网流水畅通，无明显的沉淀物淤积，窨井盖与井圈无明显损坏，如有淤积或者堵塞、窨井盖与井圈损坏等情况，中标供应商必须及时疏通、维修和更换。原则上检查井6次/年；雨水收水口12次/年；小于400mm的管道4次/年；大于及等于400mm的管道2次/年，小区地下室出墙生活污水管每年最低疏通2次。如由于中标供应商未及时疏通或者维修而造成的损失均由中标供应商承担。

2）中标供应商负责在每年汛期前对所养护范围内雨污水管网倒虹吸进行一次专项疏通，并报站区验收，验收做好书面记录，并有站区验收人员签字。

3）泵站暂定3座：洛洲路泵站、中兴路泵站、惠洲大道下沉式广场雨水提升泵站，泵站养护因带点作业，至少需配备2名专职人员，其中1人必须有电工证。除日常管理外，汛期（每年5月1日-9月30日）安排专人全天值班。

4）如在非巡查期间出现雨污水管道设施的问题和举报，中标供应商在接到采购人通知后1小时以内（恶劣天气情况下经采购人认可后顺延）必须赶到事发现场进行抢修，并在48小时内抢修完毕，紧急抢修需在12小时内完成，并做好抢修记录。

5）在管道维护过程中，管网存在养护人为损坏，中标供应商应及时抢修，费用由中标供应商承担。

6）中标供应商负责在每年汛期前对所养护范围内雨污水管网倒虹吸进行一次专项疏通，并报站区验收，验收做好书面记录，并有站区验收人员签字。

7）中标供应商在做好管道养护的同时，需配合站区做好控源截污宣传工作，并每周报送站区至少一篇雨污水管网养护方面的宣传报道。

8）中标供应商对所养护的管网资料必须完全掌握，并绘制城铁惠山站区雨污水管网电子版，采购人有权借阅并使用。

9）采购人委托中标供应商对站区范围所有合同外工作内容：道路路面修补、管道及其附属设施的养护修复管理，包括雨污水窨井盖更换、管道封堵、应急处置、管道视频检测、路面沥青、路侧石、路沿石、道板砖等相关工作，费用凭影像资料、签证记录单按市政定额审计结算。

10）泵站暂定3座：洛洲路泵站、中兴路泵站、惠洲大道下沉式广场雨水提升泵站，泵站养护因带点作业，至少需配备2名专职人员，其中1人必须有电工证。除日常管理外，汛期安排专人全天值班。

11）泵站保养：原则上日常保养需每天进行，污水提升泵站大保养每半年保养一次，具体保养时间由中标供应商提出书面申请，经采购人批准后方可实施，具体保养工作由中标供应商负责，采购人负责审核与监督，负责保养的单位必须具有相应资质，具体作业人员必须持证上岗，日常保养费用及1000元以内元器件购买、更换由中标供应商承担，大保养费用由采购人承担。

12）泵站清淤工程及泵站设备保养维修等工程，由中标供应商根据养护期间的实际情况确定，并上报站区相关部门，审核通过后由中标供应商负责，站区相关部门监督，1000元以内易损件费用由中标供应商承担。

13）泵站的水电费用均由采购人承担，中标供应商节约使用，如发现电线私接乱接，铺张浪费等现象，采购人视情节轻重予以扣分

（3）管道及其附属设施的检查与养护要求：

1）中标供应商应定期对污水管道及其附属设施进行检查和维护，使污水管道始终保持良好的通水功能和结构状况。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等情况。

2）中标供应商应在事故发生或接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，组织调查、抢修，重大事故应在12小时内向街道排水主管部门报告。

3）养护方式应根据管径、管材及施工工艺的不同，差别对待，可采用机械作业与人工作业相结合的方式。

4）应严格按照下表的规定，对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查：

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 1个月 |
| 收水井 | 目测 |  | 18次/年 |
| 管道（1000mm以下） | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
| 管道（1000mm以上） | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 1次/年 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查，必须定时清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况 | 3个月 |
| 隔油池、捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况 | 2个月 |

5）检查井日常巡视检查的内容应符合下表的规定：

检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖丢失 | 井壁泥垢 |
|  | 井盖破损 | 井壁裂缝 |
|  | 井框破损 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框间隙 | 抹面脱落 |
|  | 盖、框高差 | 管口孔洞 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 流槽破损 |
|  | 跳动和声响 | 井底积泥 |
|  | 周边路面破损 | 水流不畅 |
|  | 井盖标识错误 | 浮渣 |

6）发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在3小时内恢复。

7）检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

8）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括下表中的内容：管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

9）管道养护应符合下列规定：

①定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

10）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定：

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 不超过管径的1/6 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过主管径的1/6 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以下50mm |

11）倒虹管的养护应符合下列规定：

①倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

②过河到虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

③在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

④对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

2.4安全文明作业

（1）养护作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后持证上岗。

（2）检查井井盖开启之后，必须立即采取相应安全措施。如立即加盖安全网盖或设置安全护栏，白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯或设置反光锥。

（3）作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。

（4）在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

（5）下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行相关行业标准的规定操作、执行。

（6）防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。

（7）养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

（8）疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场，如必要时，经主管部门同意后，在街道上停放的时间不宜超过一昼夜，污泥盛器和车辆在街道上停放过夜时应悬挂安全红灯或设置反光锥。

（9）巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

（10）中标供应商应建立健全污水管道及其附属设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

（11）管网及泵站养护过程中清出淤泥垃圾搬运自行处理，严禁抛洒漏滴，随意丢弃，符合环保要求，环保责任由中标供应商承担（中标单位需在中标后提供污泥处置协议）。

（12）中标供应商应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

（13）养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有效负面报道次数应少于6次。

2.6养护修复时间：

中标供应商应在10分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场，恶劣天气情况下经采购人认可后可顺延），轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须2小时内排除；重大情况的故障修理须12小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施。[提供养护修复规定的响应时间、到场时间及解决问题时间的承诺书（格式自拟），未提供按无效标处理]

| 序号 | 故障情况 | 情况说明 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情况 | 正确的操作可预防发生故障 | 10分钟 | 30分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情况 | 管道通水不畅 | 10分钟 | 30分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情况 | 管道堵塞不能正常工作 | 10分钟 | 30分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情况 | 管道损坏等突发事件 | 10分钟 | 30分钟 | 按方案实施 |

2.7维修和备件要求

（1）维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向采购人报告，由采购人代表签字确认后方进行维修或更换。雨污水管网养护500元（不含修复或更换井盖、潜水封砖、管网抢修费用）、泵站养护1000元及以下配件和易耗品由中标供应商承担，货款及安装调试等费用均包含在合同价款内，采购人不再另行支付；雨污水管网养护500元以上、泵站养护1000元以上的配件需通过审批流程。中标供应商更换设备或配件，必须在事后将更换后的损坏件交由采购人查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

设备或配件的更换应尽量采用原品牌、型号器材，如原品牌、型号已停产，可选择同类型但不低于原型号性能的产品经采购人同意并书面确认后，方可进行采购。

在雨污水管网养护中如需采购人采购的备品备件（500元以上）、泵站养护过程中如需采购人采购的备品备件（1000元以上），中标供应商向采购人提出书面需求，采购人可自行采购或委托中标供应商采购，中标供应商免费安装调试，材料费采购人支付。由中标供应商采购的备品备件中易损件质保期不低于6个月，其它质保期不低于12个月。合同期内、维保范围内所发生的人工费、雨污水管网养护500元、泵站养护1000元以内的备品备件以及安装调试等费用均由中标供应商承担。

（2）维修作业中，更换零部件必须详细注明更换设备位置、配件品牌型号数量等具体数据，维修完成经验收合格后双方签字确认保存备查。

（3）维保期间，由于中标供应商养护不到位造成每个年度发生本合同外维修金额达到年度维保合同价款的20%（含）及以上的，视为中标供应商维保服务质量不合格，具体扣款标准如下：

维修金额达到年度维保合同价款的20%（含）-25%，每次扣除中标供应商5万元；维修金额达到年度维保合同价款的25%（含）-30%，每次扣除中标供应商10万元；维修金额达到年度维保合同价款的30%（含）以上%，每次扣除中标供应商15万元。

3.考核标准：

1、考核办法及养护费用结算办法：采购人按照《城际铁路惠山站区管理委员会雨、污水管网养护考核评分表》对中标供应商进行月度考核（百分制），中标供应商须每月提交养护记录，具体如下：

实行考核评分制，采购人每月对中标供应商的养护质量进行考核评分，如月度考核达到合格分90分（含），则本月理论养护服务经费全得；如得分介于70分（含）与90分（不含）之间，每低于合格分一分，则扣除本月理论养护服务经费500元，最高扣除本月理论养护服务经费的10%；如得分低于70分（不含），则扣除本月理论养护服务经费的20%；如中标供应商累计三次考核低于70分（不含），采购人有权单方解除合同，并另行选择养护服务单位。

另，根据以上养护要求，由中标供应商与采购人进行巡查，并由采购人作出书面考核意见，考核情况作为支付养护服务费的依据。检查考核奖惩措施如下：

（1）实行检查抄告制。中标供应商在养护期间，采购人随时派员到现场检查养护进度和质量以及养护人员、车辆到位情况，如发现不符有关规定时，采购人出具“养护整改通知单”，中标供应商应在2日内整改到位，逾期未整改到位的，每次扣养护费1000元；未进行整改的，每次扣2000元，扣款从当月养护服务经费用中扣除。

（2）建立举报投诉制。凡被新闻媒体曝光，群众举报、投诉的问题，经核实后未及时进行整改的，扣养护费2000元/次，扣款从当月养护服务经费中扣除。

（3）由于中标供应商养护不到位而被上级部门在考核中扣分的，每扣一分扣除养护服务经费500元，从当月养护服务经费中扣除。

2、如果发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方解除合同。若因此给采购人造成损失的，中标供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：

A、累计3次月度考核低于70分的；

B、同一养护质量问题3次未能整改到位的；

C、因养护质量问题，被新闻媒体曝光或受区领导批评且整改不及时、不到位的；

D、经群众举报、投诉的问题未及时整改，且情节严重、问题突出的。

| 城际铁路惠山站区管理委员会雨、污水管网养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 块面名称： |  | 养护单位名称： |  | 日期： |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 分值 | 评分 | 考核情况 |
| 安全作业 | 下井及施工安全 | 巡查人员日常着装、护具、交通工具符合安全规范要求 | 发现一次扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 安全施工，按要求规范下井，填写下井作业表上报主管部门 | 不规范作业发现一次扣3分，发生安全事故本次考核为0分 |  |  |  |
|  |  | 清掏作业时，周边须合理设置护栏或警示锥 | 不规范作业发现一次扣2分 |  |  |  |
| 保持雨污分流 | 污水不私接 | 雨篦子不得接入污水管道 | 发现一处污水私接未及时上报扣2分 | 20 |  |  |
|  |  | 污水立管不得私接雨水管 | 发现一处污水私接未及时上报扣2分 |  |  |  |
|  |  | 企业、店铺、居民不得私接污水管网 | 发现一处污水私接未及时上报扣2分 |  |  |  |
|  |  | 新增污水及时上报 | 发现一处污水私接未及时上报扣2分 |  |  |  |
| 雨、污水检查井、收集井 | 雨水检查井水质 | 雨水检查井内保持水质清澈，无污水接入 | 发现一处扣2分 | 20 |  |  |
|  | 雨篦子 | 雨篦子内无树叶及生活垃圾 | 发现一处扣2分 |  |  |  |
|  | 井位标示 | 无违章物品占压，井盖不混盖，雨、污水井有井位标识 | 发现一处扣2分 |  |  |  |
|  | 积泥深度 | 无硬块杂物，无大块漂浮物。污淤泥沉积落底井不超过下游管底以下50mm；流槽井不超过1/6管径 | 发现一处扣2分 |  |  |  |
|  | 井壁 | 无裂缝、剥落；四壁老膏平均厚度不大于20mm | 发现一处扣2分 |  |  |  |
|  | 爬梯 | 牢固无锈蚀 | 发现一处扣2分 |  |  |  |
|  | 井框 | 无位移，无破损、缺陷，平稳不动摇；井框高低差不大于10mm，井框与路面高差不大于±15mm或者按设计要求考核 | 发现一处扣2分 |  |  |  |
|  | 防坠网 | 保持防坠网正常挂好 | 发现一处扣2分 |  |  |  |
|  | 井盖 | 无缺失、破损、裂缝；启闭灵活；标志准确 | 发现一处扣3分 |  |  |  |
| 管道 | 标识标牌 | 非道路管道上方有明显的标识标牌 | 未设置标识标牌的发现一处扣2分 | 20 |  |  |
|  | 视频检测 | 每年提供一次视频检测报告 | 未提供考核道路的视频检测报告考核为0分 |  |  |  |
|  | 积泥深度 | 不超过管径的1/5，过河管不超过管径的2/5 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
|  | 管道状况 | 无裂缝、变形、错位脱节等结构功能缺陷 | 未排查或未上报扣5分 |  |  |  |
|  | 水流情况 | 水流畅通 | 未排查或未上报扣5分 |  |  |  |
| 泵站 | 泵站设施养护 | 每季度对泵站所有设备进行维护、保养并做好台账记录 | 未保养扣除3分 | 10 |  |  |
|  | 泵站设施巡查 | 泵站正常运行，器械设施完好 | 发现设施损坏扣3分，泵站运行异常扣3分 |  |  |  |
| 日常巡查 | 人员配置 | 按照每5条路配置1人的标准 | 人员配置不到位的扣5分 | 10 |  |  |
|  | 巡查周期 | 每条路段每日巡查至少1次。施工路段每日必须巡查 | 发现一次扣3分 |  |  |  |
|  | 巡查痕迹 | 每日上报巡查照片（附水印） | 未上报扣2分 |  |  |  |
| 台账 | 养护记录 | 每周上报养护计划及巡查记录，按照要求作好每条道路的相关台账 | 未上报扣2分 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 被考核人: |  | 考核人: |  |  |  |  |
| ★注：1、采购人对管网养护单位每月进行一次考核打分，评分低于90分，每多扣一分扣养护费500元。 2、一个月内同路段产生多个扣分项，该路段当月养护费用不予结算。 3、若产生信访举报、社区（村）举报或经我方电话通知抢修的，扣除当月养护费用2000元。 |  |  |  |  |  |  |

四、其他说明

1.如《城际铁路惠山站区管理委员会雨、污水管网养护考核评分表》内容与采购需求中其他养护要求及标准不一致或超出养护要求及标准的，以《城际铁路惠山站区管理委员会雨、污水管网养护考核评分表》内容为准。

2.在履约过程中如遇雨污水管网及泵站养护服务出台新文件或执行新规定导致原合同无法履行的，原合同自动终止，中标供应商需无条件服从。

3.中标供应商中标后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

五、报价要求

1.最终报价包括雨污水管道日常巡查，管道疏通，检查井巡查、井盖、井圈巡查的费用，及雨污水管网档案资料归档等费用，以及人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。

2.投标供应商应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标供应商应认真踏勘现场，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由中标供应商自理。

3.本项目维保期满前2个月，采购人将采用招标或其他方式确定下一年度维保服务供应商。如本次中标供应商未能中标，其必须积极配合采购人和新中标供应商无条件做好交接手续，不得出现服务真空，否则采购人保留追究中标供应商因其未能及时完成交接手续所带来损失的权利。

六、其综合说明及其他要求

1.招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3.中标供应商须安排专职人员配合采购人做好养护服务移交工作。

4.中标供应商必须无条件的接受采购人的考核监督，考核情况作为支付服务费用的依据。

5.中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

6.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同价款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

7.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.根据国家扶持中小企业的有关政策，中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2022】7号文件执行。

合同融资,是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以无锡梁溪建设咨询事务所有限公司书面通知为准。

# 四．合同条款及格式

甲方（采购人）：城际铁路惠山站区管理委员会

乙方（中标方）：

- 项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

- 项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目

- 采购内容：本项目为城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目，主要对城铁惠山站区周边市政雨污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井等）以及泵站设施设备的正常运行和设备检修，对榭丽花园小区污水管网进行日常巡查、养护清通（包括污水管线及污水检查井）等。其中：雨水管网总长度约52068.4米，污水管网长度约58729.8米，泵站3座。

- 合同价格形式、中标金额及年度合同价款：

1.合同价格形式：固定单价。

2.中标金额：大写              /两年；小写：¥        元/两年。

3.年度合同价款：大写              /年；小写：¥        元/年。

养护综合单价：雨水管    元/米/年，污水管    元/米/年，泵站    元/座/年；

在后期养护工作中，若发生养护清单以外的雨污水管数量的增加，则按照以上综合单价执行，按实结算。

合同价格包括雨污水管道日常巡查，管道疏通，检查井巡查、井盖、井圈巡查的费用，及雨污水管网档案资料归档等费用，以及人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。

- 质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及甲方的要求。

- 养护期

- 中标养护期：两年（自     年     月     日起至     年     月     日止）。采取“1+1”模式，合同一年一签，若上一年度养护程度未达到甲方要求或考核不合格的，甲方有权拒绝签订下一年度养护合同。

- 本次合同养护期：一年（自     年     月     日起至     年     月     日止）。

- 服务地点、方式：按甲方指定地点。

- 具体服务内容及要求

1、养护质量标准：执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定、《无锡市排水达标区运行维护考核细则（试行）》锡政园用［2011］16号的标准；管道维护执行国家现行标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《无锡市城区污水管网运行维护管理考核细则（试行）》的规定；下井作业必须执行《污水管道下井作业操作规程》。乙方须保障管辖范围内污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全。

注：养护期内如有规范标准文件调整，则按最新文件执行。

2.日常维护保养项目内容及要求：

2.1 养护清单

惠山城铁周边雨污水管网及附属设施养护工程管网清单 （雨水）

| 序号 | 道路名称 | 起讫点 | 雨水管线长度(m) | 雨水口支连管(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政管网（雨水） |  |  |  |
| 1 | 政和大道 | 前洲界-石前路 | 8156.5 | 4964.5 |
| 2 | 曙光路 | 前进路-中惠路 | 1391 | 995 |
| 3 | 方雁路 | 中惠路-万寿河 | 2107 | 1127 |
| 4 | 车站路 | D块 | 236 | 325 |
| 5 | 从商路 | 纬三路-站北路 | 1902.5 | 1056 |
| 6 | 永泰路 | 中惠路-锡玉路 | 3594 | 2098.5 |
| 7 | 万花路 | 纬三路-万寿河 | 3653.8 | 1239 |
| 8 | 站东二路 | 站前路-站北路 | 1308 | 1124 |
| 9 | 环站东路 | 站前路-中惠路 | 572 | 332 |
| 10 | 唐洛路 | 中惠路-前进路 | 676.5 | 473.5 |
| 11 | 达德路 | 纬三路-中惠路 | 910.8 | 835 |
| 12 | 谢印路 | 政和大道-从商路 | 1291.5 | 952 |
| 13 | 鸿绪路 | 中惠路-纬三路 | 848 | 372 |
| 14 | 站前路 | 从商路-环站东路 | 3647 | 1256 |
| 15 | 纬三路 | 从商路-万花路 | 1575.5 | 653 |
| 16 | 前进路 | 唐洛路-洛洲路 | 941 | 658.8 |
| 17 | 学士路 | 政和大道-前进路 | 468 | 328 |
| 小计 |  |  | 33279.1 | 18789.3 |
| 共计 |  |  | 52068.4 |  |

惠山城铁周边雨污水管网及附属设施养护工程管网清单（污水）

| 序号 | 道路名称 | 起讫点 | 污水管线长度(m) | 出户管长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政管网（污水） |  |  |  |
| 1 | 中惠路 | 从商路-环站东路 | 2088 | 0 |
| 2 | 政和大道 | 湖心路-石前路 | 6656 | 0 |
| 3 | 曙光路 | 前进路-中惠路 | 566 | 0 |
| 4 | 洛洲路 | 中惠路-前进路 | 1438 | 0 |
| 5 | 方雁路 | 从商路-万寿河 | 1000 | 0 |
| 6 | 从商路 | 纬三路-站北路 | 966 | 0 |
| 7 | 永泰路 | 中惠路-锡玉路 | 2805 | 0 |
| 8 | 万花路 | 纬三路-前进路 | 2469 | 0 |
| 9 | 站东二路 | 站前路-站北路 | 1144 | 0 |
| 10 | 站台内路 |  | 1008 | 0 |
| 11 | 环站北路 | 站东二路-惠洲大道 | 160.5 | 0 |
| 12 | 环站东路 | 中惠路-站前路 | 269 | 0 |
| 13 | 唐洛路 | 前进路-中惠路 | 575 | 0 |
| 14 | 惠洲大道 | 站南路-污水提升泵站 | 3935 | 0 |
| 15 | 谢印路 | 政和大道-从商路 | 1159 | 0 |
| 16 | 鸿绪路 | 中惠路-纬三路 | 551 | 0 |
| 17 | 站前路 | 从商路-环站东路 | 1667 | 0 |
| 18 | 纬三路 | 从商路-万花路 | 1489 | 0 |
| 19 | 达德路 | 纬三路-政和大道 | 556 |  |
| 20 | 前进路 | 唐洛路-洛洲路 | 780 |  |
| 小计 |  |  | 31281.5 | 0 |
| 共计 |  |  | 31281.5 |  |
|  | 安置小区（污水） |  |  |  |
| 1 | 榭丽花园A地块 |  | 2950 | 3136.5 |
| 2 | 榭丽花园B地块 |  | 2125.6 | 2260 |
| 3 | 榭丽花园C地块 |  | 4318 | 4591 |
| 4 | 榭丽花园D地块 |  | 3543 | 3767 |
| 5 | 幼儿园 |  | 367 | 390.2 |
| 小计 |  |  | 13303.6 | 14144.7 |
| 共计 |  |  | 27448.3 |  |
| 总计 |  |  | 58729.8 |  |

汇总表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政部分养护 |  |  |  |
| 1 | 市政雨水 | m | 52068.4 |  |
| 2 | 市政污水 | m | 31281.5 |  |
| 3 | 泵站 | 座 | 3 | 报价需包含代缴宽带服务 |
| 二 | 安置小区部分养护 |  |  |  |
| 1 | 榭丽花园污水 | m | 27448.3 |  |

特别说明：乙方在报价时，须按雨水管网养护年度综合单价：    元/米/年，污水管网养护年度综合单价：    元/米/年，泵站养护年度综合单价：    元/座/年的形式，分别对雨污水管、泵站的年度养护费进行报价（综合单价）。在后期养护工作中，若合同期内发生养护作业量的增减，则按照投标时承诺的综合单价执行，根据实际养护工作量并结合考核情况，按实结算。

2.2养护人员、设备、车辆最低配备要求：

| 分类 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 项目负责人 | 1人 | 男性，50周岁（含）以下，具备一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有类似的养护项目管理经验，能妥善处理协调各种关系，调动一切积极因素，完成工作目标和任务。 |
|  | 技术负责人 | 1人 | 按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险 |
|  | 专职安全员 | 1人 | 按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险 |
|  | 建筑电工 | 2人 |  |
|  | 水质检验员 | 1人 |  |
|  | 养护人员 | 6人 | 按规定为其缴纳社会保险并购买商业保险 |
| 车辆及设备配备 | 管道疏通车 | 2辆 | 自有或租赁 |
|  | 吸污车 | 1辆 | 自有或租赁 |
|  | 应急抢险车 | 1辆 | 自有或租赁 |
|  | 管道疏通清障机 | 1台 | 自有或租赁 |

2.3养护要求：

- 排水设施养护制度：

为加强对公共污水收集系统的养护管理，确保污水集中处理设施正常运行，改善水环境质量，促进经济和社会发展，依据《惠山区排水设施养护制度》和惠控污办发【2009】1号《关于印发无锡市惠山区公共污水管网、提升泵站养护作业参考标准的通知》，结合管委会实际情况，特制定本养护制度。

1）乙方应服从镇排水管理处的任务分配，遵守规章制度，做好排水设施日常养护巡视工作。

2）乙方每月上报一次维护计划一式二份至甲方主管部门，并根据计划对管网窨井进行巡查、疏通，巡视内容包括：污水井盖缺损、管道塌陷、违法占压、违法排放（渣土、泥浆等）、私接管道、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等，做好巡查记录报甲方。

3）乙方必须每天早8点开始安排养护人员按计划进行巡视和维护，17点结束。认真做好巡视记录以及相关的基本情况的记录，确保记录的数据清晰、详细、正确、无虚假。

4）承担区域内排水设施的社会承诺服务工作，一旦出现投诉情况，应及时赶到现场，并及时向排水管理机构汇报情况。

5）养护巡视人员应熟悉巡视范围内的所有排水设施，并了解其精确位置、走向，以及窨井参数等相关数据和服务范围等相关具体内容。

6）确保巡视范围内的污水井盖无丢失、无缺损，管道无私接，并确保管道内流水畅通。

7）如发生污水外溢、井盖丢失、破损等异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。

8）施工前应及时与相关施工单位做好现场管线的详细交底工作，以确保在工程施工过程中管线不受损。

9）对照管线综合竣工图，核对实际污水管位与其他管线或桥梁有无冲突，包括横向、纵向安全距离、管线标高等，如有冲突必须拿出解决措施。

10）对污水管、窨井、井盖损坏现象要及时发现，及时上报，及时修复或更换（费用不含在本次报价中，按实结算）；同时在养护范围内由于工程施工造成的污水管、窨井、井盖损坏现象，与工程施工单位及时联系，协调处理。

11）有较强的责任心，认真细致地检查管辖范围内的排水设施运行情况，对发现有安全隐患的应及时汇报，并落实整改。

12）在养护巡视过程中，应遵守《道路交通安全法》，时刻把安全放在第一位，车辆慢行，确保人身安全。井上作业人员必须穿好反光工作服，井下作业人员必须配备呼吸防护设备，施工场地也应做好相应安全维护措施。所有参与作业人员必须持证上岗，如发现无证上岗而造成事故，乙方承担所有责任。

（2）排水设施养护频次

1）乙方必须确保所维护管网流水畅通，无明显的沉淀物淤积，窨井盖与井圈无明显损坏，如有淤积或者堵塞、窨井盖与井圈损坏等情况，乙方必须及时疏通、维修和更换。原则上检查井6次/年；雨水收水口12次/年；小于400mm的管道4次/年；大于及等于400mm的管道2次/年，小区地下室出墙生活污水管每年最低疏通2次。如由于乙方未及时疏通或者维修而造成的损失均由乙方承担。

2）乙方负责在每年汛期前对所养护范围内雨污水管网倒虹吸进行一次专项疏通，并报站区验收，验收做好书面记录，并有站区验收人员签字。

3）泵站暂定3座：洛洲路泵站、中兴路泵站、惠洲大道下沉式广场雨水提升泵站，泵站养护因带点作业，至少需配备2名专职人员，其中1人必须有电工证。除日常管理外，汛期（每年5月1日-9月30日）安排专人全天值班。

4）如在非巡查期间出现雨污水管道设施的问题和举报，乙方在接到甲方通知后1小时以内（恶劣天气情况下经甲方认可后顺延）必须赶到事发现场进行抢修，并在48小时内抢修完毕，紧急抢修需在12小时内完成，并做好抢修记录。

5）在管道维护过程中，管网存在养护人为损坏，乙方应及时抢修，费用由乙方承担。

6）乙方负责在每年汛期前对所养护范围内雨污水管网倒虹吸进行一次专项疏通，并报站区验收，验收做好书面记录，并有站区验收人员签字。

7）乙方在做好管道养护的同时，需配合站区做好控源截污宣传工作，并每周报送站区至少一篇雨污水管网养护方面的宣传报道。

8）乙方对所养护的管网资料必须完全掌握，并绘制城铁惠山站区雨污水管网电子版，甲方有权借阅并使用。

9）甲方委托乙方对站区范围所有合同外工作内容：道路路面修补、管道及其附属设施的养护修复管理，包括雨污水窨井盖更换、管道封堵、应急处置、管道视频检测、路面沥青、路侧石、路沿石、道板砖等相关工作，费用凭影像资料、签证记录单按市政定额审计结算。

10）泵站暂定3座：洛洲路泵站、中兴路泵站、惠洲大道下沉式广场雨水提升泵站，泵站养护因带点作业，至少需配备2名专职人员，其中1人必须有电工证。除日常管理外，汛期安排专人全天值班。

11）泵站保养：原则上日常保养需每天进行，污水提升泵站大保养每半年保养一次，具体保养时间由乙方提出书面申请，经甲方批准后方可实施，具体保养工作由乙方负责，甲方负责审核与监督，负责保养的单位必须具有相应资质，具体作业人员必须持证上岗，日常保养费用及1000元以内元器件购买、更换由乙方承担，大保养费用由甲方承担。

12）泵站清淤工程及泵站设备保养维修等工程，由乙方根据养护期间的实际情况确定，并上报站区相关部门，审核通过后由乙方负责，站区相关部门监督，1000元以内易损件费用由乙方承担。

13）泵站的水电费用均由甲方承担，乙方节约使用，如发现电线私接乱接，铺张浪费等现象，甲方视情节轻重予以扣分

（3）管道及其附属设施的检查与养护要求：

1）乙方应定期对污水管道及其附属设施进行检查和维护，使污水管道始终保持良好的通水功能和结构状况。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等情况。

2）乙方应在事故发生或接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，组织调查、抢修，重大事故应在12小时内向街道排水主管部门报告。

3）养护方式应根据管径、管材及施工工艺的不同，差别对待，可采用机械作业与人工作业相结合的方式。

4）应严格按照下表的规定，对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查：

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 1个月 |
| 收水井 | 目测 |  | 18次/年 |
| 管道（1000mm以下） | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
| 管道（1000mm以上） | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 1次/年 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查，必须定时清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况 | 3个月 |
| 隔油池、捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况 | 2个月 |

5）检查井日常巡视检查的内容应符合下表的规定：

检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖丢失 | 井壁泥垢 |
|  | 井盖破损 | 井壁裂缝 |
|  | 井框破损 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框间隙 | 抹面脱落 |
|  | 盖、框高差 | 管口孔洞 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 流槽破损 |
|  | 跳动和声响 | 井底积泥 |
|  | 周边路面破损 | 水流不畅 |
|  | 井盖标识错误 | 浮渣 |

6）发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在3小时内恢复。

7）检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

8）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括下表中的内容：管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

9）管道养护应符合下列规定：

①定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

10）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定：

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 不超过管径的1/6 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 不超过管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 不超过主管径的1/6 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以下50mm |

11）倒虹管的养护应符合下列规定：

①倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

②过河到虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

③在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

④对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

2.4安全文明作业

（1）养护作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后持证上岗。

（2）检查井井盖开启之后，必须立即采取相应安全措施。如立即加盖安全网盖或设置安全护栏，白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯或设置反光锥。

（3）作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。

（4）在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

（5）下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行相关行业标准的规定操作、执行。

（6）防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。

（7）养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

（8）疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场，如必要时，经主管部门同意后，在街道上停放的时间不宜超过一昼夜，污泥盛器和车辆在街道上停放过夜时应悬挂安全红灯或设置反光锥。

（9）巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

（10）乙方应建立健全污水管道及其附属设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

（11）管网及泵站养护过程中清出淤泥垃圾搬运自行处理，严禁抛洒漏滴，随意丢弃，符合环保要求，环保责任由乙方承担（中标单位需在中标后提供污泥处置协议）。

（12）乙方应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

（13）养护范围内每年被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有效负面报道次数应少于6次。

2.6养护修复时间：

乙方应在10分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场，恶劣天气情况下经甲方认可后可顺延），轻微情况的修理应立即排除；一般情况的故障修理须2小时内排除；重大情况的故障修理须12小时内排除；特殊情况的故障修理，申报方案后实施。[提供养护修复规定的响应时间、到场时间及解决问题时间的承诺书（格式自拟），未提供按无效标处理]

| 序号 | 故障情况 | 情况说明 | 响应时间 | 到场时间 | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情况 | 正确的操作可预防发生故障 | 10分钟 | 30分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情况 | 管道通水不畅 | 10分钟 | 30分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情况 | 管道堵塞不能正常工作 | 10分钟 | 30分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情况 | 管道损坏等突发事件 | 10分钟 | 30分钟 | 按方案实施 |

2.7维修和备件要求

（1）维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向甲方报告，由甲方代表签字确认后方进行维修或更换。雨污水管网养护500元（不含修复或更换井盖、潜水封砖、管网抢修费用）、泵站养护1000元及以下配件和易耗品由中标供应商承担，货款及安装调试等费用均包含在合同价款内，甲方不再另行支付；雨污水管网养护500元以上、泵站养护1000元以上的配件需通过审批流程。中标供应商更换设备或配件，必须在事后将更换后的损坏件交由甲方查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

设备或配件的更换应尽量采用原品牌、型号器材，如原品牌、型号已停产，可选择同类型但不低于原型号性能的产品经甲方同意并书面确认后，方可进行采购。

在雨污水管网养护中如需甲方采购的备品备件（500元以上）、泵站养护过程中如需甲方采购的备品备件（1000元以上），中标供应商向甲方提出书面需求，甲方可自行采购或委托中标供应商采购，中标供应商免费安装调试，材料费甲方支付。由中标供应商采购的备品备件中易损件质保期不低于6个月，其它质保期不低于12个月。合同期内、维保范围内所发生的人工费、雨污水管网养护500元、泵站养护1000元以内的备品备件以及安装调试等费用均由中标供应商承担。

（2）维修作业中，更换零部件必须详细注明更换设备位置、配件品牌型号数量等具体数据，维修完成经验收合格后双方签字确认保存备查。

（3）维保期间，由于乙方养护不到位造成每个年度发生本合同外维修金额达到年度维保合同价款的20%（含）及以上的，视为乙方维保服务质量不合格，具体扣款标准如下：

# 维修金额达到年度维保合同价款的20%（含）-25%，每次扣除乙方5万元；维修金额达到年度维保合同价款的25%（含）-30%，每次扣除乙方10万元；维修金额达到年度维保合同价款的30%（含）以上%，每次扣除乙方15万元。

- 考核办法：详见合同附件《城际铁路惠山站区管理委员会雨、污水管网养护考核要求》。

- 价款支付步骤和办法、乙方账户信息：

A.合同签订后，甲方预付年度合同价款的30%；

B.合同价款的支付：服务费每满三个月结算支付一次，甲方根据乙方履行合同的考核情况向乙方支付相应的服务费。

C.支付时间：每次支付服务费，扣除当期三个月的实际扣款后一次性支付，以此类推（其中第一次付款时应抵扣预付款的相应金额），每次付款时乙方向甲方递交当期三个月服务费用支付的书面申请单，同时向甲方开具符合甲方财务部门要求的发票，甲方应当在收到发票后 15日内按时足额向乙方支付当期服务费（如遇法定节假日顺延）。

D.支付标准：甲方每次向乙方支付的服务费=（本项目年度合同价款÷4）-当期三个月累计考核扣款-当期三个月累计违约扣款。

新增服务内容的情况下（新增服务费不超过合同价的10%）：甲方向乙方支付的增加部分的服务费=新增服务内容工作量×相应单价，结合实际发生的时间以及考核情况予以支付。

服务内容减少的情况下：减少部分的服务费=减少的服务内容工作量×相应单价。由甲方根据实际发生的时间，在结算实际应付的服务费时进行扣减。

以上价款均不计息。每次付款时，乙方需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

2.乙方账户信息：

账户名：

开户行：

账号：

- 甲方的权利与义务

1.在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2.甲方每周对乙方上报的维修巡查记录台账进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好备案资料。

3.由于重大自然灾害等不可抗力因素造成雨污水管网及附属设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

- 乙方的权利与义务

1.乙方负责承包范围内雨污水管网及附属设施日程维护管理，保障雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖井圈无缺失、无破损、无轧响，技术资料、原始记录齐全，提供及时的保养、维护、维修服务。养护质量达到甲方所规定的要求。

2.合同终止时，乙方应将各类照明设施完整完好地交给甲方，如有损失，按原价值在合同款中扣除。

3.由甲方或甲方授予的部门根据《城际铁路惠山站区管理委员会雨、污水管网养护考核要求》进行考核。

- 安全责任

乙方应对履约过程中安全、质量全面负责，如因乙方原因造成安全事故，乙方承担一切经济法律责任。

在合同期内由于乙方操作不当或是其他问题引起的安全责任事故由乙方负全责，与甲方无关。除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

- 违约责任

1.合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.合同期间，甲方不得无故终止合同，如终止合同，非乙方责任，乙方有权要求甲方在付清实际应支付服务费的基础上再赔偿对应全部服务费的30%。

合同期间，乙方不得无故终止合同，如终止此合同，非甲方责任，甲方无需支付服务费且乙方需赔偿甲方全部服务费的30%。

4.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方的权利，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

6.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

7.违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

8.本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、检测费、鉴定费等。

- 解决争议的方式

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

- 其它事项

1.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

2.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

3.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案

1.合同签订地点：城际铁路惠山站区管理委员会。

2.本合同一式伍份，甲方贰份，乙方执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字、盖章并经无锡梁溪建设咨询事务所有限公司见证后生效。

- 合同附件：《廉洁协议书》、《采购需求》、《城际铁路惠山站区管理委员会雨、污水管网养护考核要求》、《开标一览表》、《明细报价表》。

以下无正文。

合同签署页：

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 见证方（盖章）：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 日期：2024年【 】月【 】日 |  |

合同附件1：

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

委托人：

受托人：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。

第一条  委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其它有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

受托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：年  月  日

五. 附件

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：城际铁路惠山站区管理委员会：

我方收到贵方项目编号JSZC-320206-LXZB-G2024-0026招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供城际铁路惠山站区管理委员会在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：商务标

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份(2024年02月/03月/04月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 投标供应商须具有有效的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质证书和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的2024年02月-2024年04月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

1.针对本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明网络的建立

2.针对本项目的重点难点分析及解决方案

3	.针对本项目的实施方案

4	.管理与监督机制

5.进度安排及保障措施

6.突发应急措施处理预案

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

城际铁路惠山站区管理委员会：

我公司（单位）参加本次项目（城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

城际铁路惠山站区管理委员会：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目（项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

13.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

14.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

15.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

16.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

17.我单位承诺不非法转包、分包。

18.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

19.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：________

代表姓名：_______________，职 务：_______   ___________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

# （五）开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目 | 元 |
| 总价（大写）： |  |

日期：   年   月   日

开标一览表附录

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

| 内容 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目 |
| 项目负责人及证号 |  |
| 养护期 |  |
| 质量要求 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.本项目固定总价，投标供应商在报价前应实地踏勘，充分了解现场内外的现状及相关资料，综合考虑进投标报价中。一旦中标，采购人不另行支付因工作量增加而产生的任何费用。

3.本项目报价包括雨污水管道日常巡查，管道疏通，检查井巡查、井盖、井圈巡查的费用，及雨污水管网档案资料归档等费用，以及人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。

# （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量（米） | 养护年限 | 养护单价 （元/米/年） | 小计 （元/一年 ） | 合价 （元/两年 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 污水管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

# （七）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

项目负责人简历表

项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员身份证及证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

《专车/设备项目专用承诺书》

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次惠山经开区雨污水管网及附属设施养护项目进行投标，我公司承诺：

- 一旦中标，为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险。

2、一旦中标,承诺所有用于本项目的车辆、设备、人员不另作他用。

...........

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。贵单位可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （八）偏离表

商务条款偏离表

项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

| 序号 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

技术要求条款偏离表

项目名称：城铁惠山站区范围内周边雨污水管网及泵站养护项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-0026

| 序号 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （九）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

# （十二）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十三）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

# （十四）（投标供应商）投标单位情况表（格式）

投标单位情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

(十五)政府采购履约担保函（格式）

编号：

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（十六）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（十六）技术方案

目录

1.针对本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明网络的建立

2.针对本项目的重点难点分析及解决方案

3	.针对本项目的实施方案

4	.管理与监督机制

5.进度安排及保障措施

6.突发应急措施处理预案