编号：JSZC-321081-BYGC-G2025-0008

仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目

公开招标文件

招标人：仪征市住房和城乡建设局

代理机构：扬州博远工程咨询有限公司

2025年5月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	7

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	21

第六章 投标文件格式	97

第一章 扬州博远工程咨询有限公司关于仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目的招标公告

受仪征市住房和城乡建设局的委托，扬州博远工程咨询有限公司就仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月5日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2025-0008

2.项目名称：仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目

3.预算金额：1291.08万元

4.最高限价：1291.08万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：2025年12月31日前完成建设，运维期限为3年。

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）

1.8供应商信用承诺函

1.9若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》

若以联合体投标，上述1.1-1.9项联合体各方均需提供。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月5日 09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金。

5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.若以联合体投标，申请人的资格要求1.1-1.9项联合体各方均需提供。

8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

9.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

10.落实好政府采购履约资金扶持政策其他相关政策

（1）中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（2）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局推出了政府采购应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

（3）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：仪征市住房和城乡建设局

地    址：仪征市真州西路39号

联 系 人：吴添

联系方式：0514-83452016

2.代理机构信息

名  称：扬州博远工程咨询有限公司

项目联系人：赵文静

地　　址：仪征市万年北路万年商城东南角二楼

联系方式：18936260560

第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州博远工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）货物类（服务类）标准的53%一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

#### 投标文件构成

#### 10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.4 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

#### 26.1无效投标条款

#### 26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

#### 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

#### 26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

#### 26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

#### 26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

#### 26.1.6未通过符合性审查的。

#### 26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

#### 26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

#### 26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

#### 26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

#### 26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

28.5采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目

项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2025-0008

甲方：（买方）仪征市住房和城乡建设局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据扬州博远工程咨询有限公司                  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   圆（                 元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

8.3 甲方付款方式：

合同签订后，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同金额30%的预付款；完成本项目全部建设任务并通过甲方组织的竣工验收、专项审查，甲方支付合同总价的40%；项目结算审计完成后，甲方付至审定价的90%；第一年运维期满后付至审定价的93%；第二年运维期满后付至审定价的96%；第三年运维期满后付清余款。（发票税率6%）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

- 10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。

十四、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州博远工程咨询有限公司见证盖章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。

| 甲方：仪征市住房和城乡建设局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件（如有），投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性投标的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

所属行业：软件和信息技术服务业

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目 | 软件和信息技术服务业 |

本项目优先采用苏工信信发(2023)179号关于印发《江苏省城市生命线安全工程传感监测设备应用推广产品目录(第一批)》的通知的品牌，如采用其它品牌需经甲方认可。

项目总体需求如下：

- 一、项目概况

仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目运用物联网、云计算、大数据等信息技术，打造互联互通、数据共享、业务协同的城市生命线系统，对城市燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线等城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生。在仪征市本级建设范围内采用“开放账号的形式直接使用扬州市业务系统”的建设模式开展建设工作，形成“1个综合应用+7个专项应用”的仪征市城市生命线安全工程（一期）监管系统。结合仪征市城市生命线安全工程建设（一期）项目风险评估结果、监测方案及城市基础设施的特点，在仪征市市本级建设范围内对各专项开展监测设备布设。

- 二、项目目标

1、完善城市基础设施管理数据库

依托扬州市数据共享交换平台，汇集仪征市城市生命线区本级燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下综合管线等设施信息、物联感知监测数据等基础数据，以及国土空间规划、气象水文水利、应急资源等社会资源数据，建立完善的城市基础设施基础数据库。加强数据实时更新和互联共享，保障城市生命线安全工程信息要素真实准确、高效利用。

2、建设监测感知网

整合各权属单位现有资源，建设城市生命线安全运行监测物联网，覆盖全仪征市燃气、桥梁、排水内涝等重点领域并常态化运行，实现与扬州市监管系统数据实时共享，打造城市基础设施安全运行监测体系，实现生命线安全运行实时感知、在线监测、预警预测、应急处置等功能。

3、建设监管系统

整合燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工等建设成果，积极推进智能感知设施建设，全面掌握城市生命线运行状况，对城市内涝、燃气安全、桥梁垮塌等进行整体监测、及时预警和应急处置，推动跨部门、跨区域、跨层级应用。市级监管系统重点围绕8个风险场景建设“1个综合应用”+“燃气、道路、桥梁、供水、排水、第三方施工、地下管线交互”7个专项应用共8个安全运行监测智慧应用。

- 三、技术规范

- 3.1政务信息系统、计算机信息系统及信息安全类标准

《电子政务业务流程设计方法通用规范》GB/T19487-2004；

《电子政务系统总体设计要求》GB/T21064-2007；

《信息技术软件工程术语》GB/T11457-2006；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

《计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006；

《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9385-2008；

《计算机软件测试文档编制规范》GB/T9386-2008；

《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008；

《信息安全管理体系要求》ISO/IEC27001；

《信息安全技术—信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006；

《信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T24856-2009；

《信息技术软件生存周期过程》GB/T8566-2007；

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019；

《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》GB/T37988-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020；

《信息安全技术-政务信息共享-数据安全技术要求》GB/T39477-2020；

《公共信用信息交换方式及接口规范》GB/T39443-2020；

《信息安全技术-信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021；

《信息安全技术-信息安全风险评估方法》GB/T20984-2022；

- 3.2行业标准

《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；

《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2022；

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

《风险管理风险评估技术》GB/T27921-2011；

《智慧城市时空基础设施基本规定》GB/T35776-2017；

《智慧城市软件服务预算管理规范》GB/T36334-2018；

《管线数据标准》DB3201/T257-2020；

《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

《建筑基坑工程检测技术规范》50497-2019；

《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269-2017；

《城市综合管廊运营服务规范》GB/T38550-2020；

《城市安全风险评估导则》DB32/T4145-2021；

《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545-2021；

《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016；

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

《公路桥梁结构监测技术规范》JTT1037-2022；

《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T1037-2016；

《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01-2020；

《公路桥梁健康监测系统数据库架构设计规范》DB32/T3940-2020；

《桥梁结构健康监测系统设计规范》DB32/T3562-2019；

《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014；

《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T233－2015；

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017；

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；

《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018；

《建筑信息模型存储标准》GB/T51447-2021；

《结构健康监测系统设计标准》CECS333-2012；

《江苏省地下管线探测技术规程》DGJ32/TJ186-2015；

《城镇燃气设计规范》GB50028-2020；

《城镇燃气工程项目规范》GB55009-2021；

《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012；

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；

《江苏省城镇燃气安全检查标准》DB32/T4064-2021；

《城镇燃气报警控制系统技术规范》CJJT146-2011；

《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018；

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207-2013；

《室外排水设计标准》GB50014-2021；

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T51187-2016；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》CJJ68-2016；

《城市排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017；

《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）；

《结构健康监测系统施工及验收标准》（T/CECS765-2020）；

《结构健康监测系统运行维护与管理标准》（T/CECS652-2019）；

《工程测量标准》(GB50026-2020)；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）。

- 四、项目建设内容及要求

- 4.1具体建设内容

1、四个专项硬件监测设备。即排水（内涝）专项、排水（污水）专项、道路专项、桥梁专项监测设备。

2、一套数据治理实施。开展数据治理实施，包含现有燃气企业、供水企业、污水企业、各专项科室、气象局、水利局、自规局、扬州市市域指挥中心、应急局、城管局、数据局等各单位、部门、企业数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施数据库建设、归集库建设、数据封装、数据运维服务、与扬州市之间数据对接实施等工作内容；构建数据任务调度整合平台，用于满足仪征市城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作需求。

3、一个运营监测中心。依托仪征市大庆北路96号建和楼东座3楼会议室开展生命线安全工程的建设，包括物理装修、大屏、会议、门禁、监控、空调等系统的建设。

4、五套标准文件。即基于仪征市现状编制《生命线安全工程数据管理规范》、《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施。并结合监管中心现状形成《生命线安全工程监测值守服务规范》、《生命线安全工程运行维护管理规范》和《生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。

6、其他配套服务：包括但不限于系统软件的需求分析、数据对接、硬件设备的采购与安装、试运行、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。

- 4.2系统总体设计要求

仪征市城市生命线业务系统的功能主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台，所需政务云资源复用仪征市政务云，系统总体技术架构、网络拓扑、数据流和业务流应符合扬州市城市生命线平台的技术架构、网络拓扑、数据流和业务流的要求，具体要求如下：

1、系统架构图：应遵循扬州市城市生命线平台的统一架构，形成向上与省级、市级监管系统实现互联互通和业务协同，向下与各级各部门监管系统实现业务监管、数据互通、业务协同的建设体系。

2、网络拓扑图：应充分考虑设备接入、政府和企业已有系统接入、政务外网、互联网等不同网络区域间的连接与安全。

3、数据流图：需支撑各场景业务部门，服务省市县一体化，形成数据采集、赋能应用、反哺数据的内部闭环，并服务城市生命线相关部门业务联动，形成数据输出、赋能应用、融合回流的外部循环。

4、业务流图：需贴合系统建设架构进行设计，形成数据汇聚、监管应用、共享对接的省市区三级业务流程架构图。

- 4.3数据资源层设计要求

数据资源的有效使用将贯穿城市生命线数据全生命周期，按照统一标准对多源异构城市生命线安全运行相关数据进行汇聚，转换成城市生命线数据体系，为城市生命线安全运行综合监管、智慧监测提供统一的数据“底图”，构建“用数据监管、用数据决策”的城市生命线管理新机制。

数据资源层应包括数据流图和业务流图、数据处理与存储系统设计（需要包含城市生命线专业数据汇聚、城市生命线专业数据质检、城市生命线专业数据清洗、城市生命线专业数据治理、城市生命线专业数据融合、城市生命线专业数据转换、城市生命线数据库建设）等。

- 五、成品软件技术要求

本项目部署在政务云中，依托仪征市政务云。

- 5.1物联网平台

建设物联网平台，面向全市城市生命线安全工程7大专项场景进行物联网设备对接管理，比如燃气安全监测终端、管网漏损监测终端、城市内涝监测终端、桥梁安全监测终端等，提供设备管理、设备告警管理、用户管理、数据管理、安全管理等功能。物联网平台需满足国产化的要求，能够适配国产化服务器和操作系统等环境。

物联网平台需提供统一的开放物联接入协议，支持MQTT、HTTP(S)、Modbus等不同传输协议以及联网协议，以满足主动连接、被动连接、弱网传输、联网接入等场景；对于可能出现的物联感知设备私有协议，潜在投标人应承诺免费配合做协议开发支持，保障设备能够正常接入。

需求清单如下：

| 序号 | 模块名称 | 模块/功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 接入配置 | MQTT接入协议管理 |
| 2 |  |  | HTTP（S）接入协议管理 |
| 3 |  |  | 其他私有协议接入管理 |
| 4 |  | 平台对接 | 平台对接 |
| 5 |  | 插件管理 | 插件管理 |
| 6 | 设备告警管理 | 告警信息获取 | 告警信息获取 |
| 7 |  | 告警信息通知 | 告警信息通知 |
| 8 |  | 告警信息查看 | 告警信息查看 |
| 9 | 用户管理 | 用户管理 | 用户添加 |
| 10 |  |  | 用户修改 |
| 11 |  |  | 用户删除 |
| 12 |  |  | 用户权限管理 |
| 13 | 数据管理 | 数据管理 | 数据获取 |
| 14 |  |  | 数据存储 |
| 15 |  |  | 数据查询 |
| 16 | 安全管理 | 数据安全 | 传输加密 |
| 17 |  | 系统安全 | 安全防御 |
| 18 | 可扩展性 | 可扩展性 | 负载均衡 |
| 19 |  |  | 集群支持 |

- 5.2视频平台

视频融合平台应满足各种类型视频终端和下级视频平台全连接，提供媒体交换、加工、存取媒体领域的原子多样性的服务。

本项目建设中支持城市生命线权属单位主管各类系统，如第三方施工、道路、桥梁、供水、排水、燃气等以及权属单位接入系统中具有视频类场景的视频接入,视频接入方式根据仪征市实际建设情况采用前端设备直接接入和平台对接接入方式。同时具备终端管理、级联管理、视频能力开放、能力开放消息接口、支持输出多种流媒体协议视频资源共享给上级监控平台的运维管理能力。

平台接入要求适配各种视频协议，支持国标GB28181、HLS、RTSP、RTMP、ONVIF以及主流厂家SDK接入等，并支持IPV6、35114A/C；具备视频流直接调用查看、录像回放等；支持实时视频进行手动截图抓拍，支持单张截图和多张截图抓拍。支持FLV、RTMP、HLS、Webrtc的协议转换，1080P/720P/D1码流等码率分辨率转换；支持将H.265转码为H.264。

平台应支持视频能力（接入、流媒体、协转、转码、存储等）、管理能力、自动运维能力；通过API网关将能力中心的能力进行编排、封装、调度等开放给用户应用。

平台应具有完善的用户管理功能和严格的权限认证机制；能控制用户的访问权限；只有授权用户才能控制前端摄像机。

需求清单如下：

| 模块 | 子模块/功能 |
| --- | --- |
| 视频监控 | 视频浏览 |
|  | 场景列表 |
|  | 视频巡检 |
| 录像管理 | 录像查询 |
|  | 录像回放 |
|  | 存储策略配置 |
|  | 存储配置管理 |
|  | 存储录像统计 |
| 系统运维 | 运维管理 |
|  | 状态监控 |
|  | 设备报表 |
|  | 系统快照 |
|  | 系统拓扑图 |
|  | 运维配置 |
|  | 运营日志 |
| 子域视频 | 视频浏览 |
|  | 录像查询 |
|  | 录像回放 |

- 5.3国产化数据库

1、应具备强大的数据安全功能、高可用性、可扩展性和容错性，能够保护数据免受未经授权的访问、篡改或丢失，并保障数据业务连续性的关键数据存储和访问组件。最低要求需采取3套数据库做数据库集群。

3、详细参数要求如下：

| 序号 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 1 | 产品需为国产集中式关系型数据库。具有跨操作系统平台的能力，Linux、麒麟、UOS等操作系统等，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器； |
| 2 | 数据库产品需通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评，获得安全可靠等级不低于“I级”； |
| 3 | 针对国产处理器平台有专门的优化技术，在双路国产CPU环境不少于100仓100并发下持续运行10分钟，测试数据库性能指标可达到115万tpmC以上。 |
| 4 | 支持多种数据类型，包括字符类型、数值类型、二进制类型、大对象类型等；支持非关系数据的操作，包括XML类型、JSON类型、CSV类型、TXT类型、空间类型（地理信息 GIS 数据类型）；支持自定义类型TYPE，包括记录类型、对象类型、数组类型和嵌套表类型，支持重编译类型； |
| 5 | 支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。支持安全管理功能和审计功能；支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥； |
| 6 | 单表支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列； |
| 7 | 支持25万用户在线并发访问应用，持续测试1小时以上，测试期间没有失败的请求，平均响应时间在180ms以内，最小响应时间在30ms以内，且数据库服务器资源表现正常，无明显性能瓶颈； |
| 8 | 支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式； |
| 9 | 提供联机交易处理（OLTP）能力，同时也具备数据仓库分析（OLAP）特性。可同时支持表级的行存、列存、和行列混合存储引擎，并支持三种存储引擎表的混合查询； |

- 六、硬件设备及服务技术要求

安装、调试、运维服务要求：

1、安装前应现场确认，对因客观条件变化导致不满足安装要求的监测点位应基于监测需求合理选择替代点位，并经监理及甲方确认后按流程变更。

2、设备安装完成后需完成设备调试及接入到物联网平台，包括但不限于设备注册、设备接入、监测数据接入等。

3、所有监测设备应定期校验，对影响监测结果的部件进行故障维修或更换后，应重新进行校验。

4、设备应定期开展现场巡检、维护工作，日常巡检、设备保养、故障报修等记录应上传至监管系统，实现闭环化管理。

3、设备的现场巡检周期不低于1次/半年。

4、监测设备故障需在3小时内到场,8小时内排查原因并提出解决方案，12小时以内修复所有故障。

5、巡检时应检查电池（或太阳能电池板等电源）健康状态，按需更换电池（或太阳能电池板等电源），确保质保期内设备供电正常，质保期内电池（或太阳能电池板等电源）更换费用由中标人承担。

6、所有监测设备均应具备数据远传功能，所需网络或者物联网卡及相关费用均有中标人承担，请各潜在投标人合理估算相关费用。

详细设备参数或技术服务要求：

- 6.1排水专项(城市内涝+污水）

1、视频监控

（1）设备应具备稳定监测能力，支持4G连接，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

▲（2）最大分辨率2560 × 1440，水平分辨率不低于1400线；

（3）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（4）支持主流SDK，开放型网络视频接口、GB/T28181等主流标准；

（5）支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；

（6）内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（7）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（8）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

2、智能水位感知球

（1）支持4G连接，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

▲（2）设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；

▲（3）支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；

▲（4）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出；

（5）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（6）支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准；

▲（7）设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸；

（8）内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（9）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（10）支持水位超阈值自动报警，联动视频抓拍并上报；设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽。

（11）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

3、窨井液位监测终端

（1）支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；

▲（2）支持自定义配置，传输周期不低于300~65535s，采集周期不低于60~65535s，液位超阈值后支持自动唤醒报警并上传数据；

- 测量范围不低于：0~10m；

- ▲（4）精度不低于：±0.5%FS；

（5）工作温度不低于：-20~+70℃；IP等级不低于：IP68；

▲（6）支持电池供电等多种供电方式，电池寿命不低于3年；

（7）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

4、河道水位监测仪

（1）支持4G连接，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

（2）设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；

（3）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

（4）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（5）支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准；

（6）设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，支持水位超阈值自动报警，联动视频抓拍并上报；设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽；

（7）内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（8）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（9）设备支持自定义配置低功耗模式，低功耗模式下默认每分钟上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

（10）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

4、水位监测仪

（1）支持4G连接，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

（2）设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；

（3）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

（4）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（5）支持主流SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等主流标准；

（6）设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，支持水位超阈值自动报警，联动视频抓拍并上报；设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽；

（7）内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（8）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（9）设备支持自定义配置低功耗模式，低功耗模式下默认每分钟上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

（10）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

5、水质监测设备（含磷）

潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

溶解氧传感器参数要求：

▲（1）量程范围：≥0～20.00mg/L(0~200%饱和度，25℃)、分辨率：≥0.01mg/L，0.1℃，精度不低于±2%，±0.3℃；

（2）温度补偿：自动温度补偿(Pt1000)；

（3）输出方式：RS-485(Modbus/RTU)；

（4）工作温度：≥0～50℃、工作压力：<0.2MPa、存储温度：-5～65℃；

（5）需支持浸入式安装；

（6）防护等级不低于IP68；

（7）设备正常工作不低于3年；

氨氮传感器参数要求：

▲（1）量程范围：≥0～100.00mg/L，分辨率：≥0.01mg/L，精度不低于±10%或±1mg/L、±0.5℃；

（2）温度补偿：自动温度补偿(Pt1000)；

（3）输出方式：RS-485(Modbus/RTU)；

（4）工作温度：≥0～40℃、工作压力：＜0.1MPa；

（5）介质的pH范围：≥4～10pH；

（6）设备正常工作不低于3年；

总磷传感器参数要求：

▲（1）量程范围：≥0-50mg/L，分辨率：0.01mg/L，精度：≤±5%；

（2）设备正常工作不低于3年；

- 流量监测设备

▲（1）测量性能：量程0~10米(压力）、-6.1m/s~6.1m/s(流速)；精度土0.5%FS（压力)、士0.5%FS(流速)；

▲（2）环境性能：性能等级不低于IP68、传感器工作温度0-60°C、终端工作温度-20-70°C、相对温度0~-100%（无冷凝）；

（3）接口要求：支持不少于3路传感器接口

（4）工作性能：设备正常工作不低于3年 (默认5分钟，采集2小时上报)；待机功耗<50μa /7.2V

（5）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

- 6.2道路专项

因项目待检道路受实际检测条件（如道路改造）影响，本项服务采用固定单价方式，投标价应包括投标人完成检测计划所有工作量的费用，中标价一经确认，不作调整，费用支付按照实际检测工作量经验收及审计后支付。

本项目道路地质雷达检测按照每公里计价，道路包含机动车道、非机动车道、人行道等，对于检测车道数量各潜在投标人可根据检测清单自行踏勘，采购人不组织集中踏勘，潜在投标人应结合现场和自身技术水平综合考虑投标报价，对计划范围内全部道路按照实际情况进行道路雷达探测，对检测出的病害位置及范围进行确定，并出具塌陷隐患检测成果报告，中标后不得以任何理由增加费用。

道路检测计划清单

| 序号 | 道路 | 单位 | 公里数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万年大道1 | 公里 | 0.59 |
| 2 | 万年大道2 | 公里 | 1.576 |
| 3 | 万年大道3 | 公里 | 1.096 |
| 4 | 万年大道4 | 公里 | 1.246 |
| 5 | 西园路1 | 公里 | 2.2 |
| 6 | 西园路2 | 公里 | 0.946 |
| 7 | 真州路1 | 公里 | 0.95 |
| 8 | 真州路2 | 公里 | 1.773 |
| 9 | 解放路1 | 公里 | 1.306 |
| 10 | 解放路3 | 公里 | 2.177 |
| 11 | 沿山河路1 | 公里 | 0.72 |
| 12 | 新河路1 | 公里 | 0.681 |
| 13 | 解放东路 | 公里 | 3.196 |
| 14 | 国民路 | 公里 | 2.065 |
| 15 | 八一路 | 公里 | 2.1 |
| 16 | 红旗路 | 公里 | 1.9 |
| 17 | 建安南路 | 公里 | 3.3 |
| 18 | 建安北路 | 公里 | 1.4 |
| 19 | 胥浦路 | 公里 | 2.154 |
| 20 | 江城路 | 公里 | 1.9044 |

检测工作要求

对计划范围内城市道路进行道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。

（1）检测工作应至少包含下列内容：

① 现场踏勘与资料收集；

② 制定切实可行的检测方案；

③ 数据采集及解译；

④ 疑似点定位与复测；

⑤ 成果钻探验证；

⑥ 成因分析及处置建议；

⑦ 对其他异常情况进行检测；

⑧ 检测报告编写与提交。

（2）检测工作基本要求

① 该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方8米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等；

② 中标人必须对检测道路红线内范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设；

③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置；

④ 中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；

⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）；

⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

⑦ 道路塌陷隐患探测成果信息表

为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：

技术要求

（一）成果应符合国家、地方及行业相关法规、规范，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定执行。

（1）《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》(试行)

（2）《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016

（3）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018

（4）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）

（5）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

（6）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）

（7）《工程测量标准》（GB 50026-2020）

（8）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）

（二）安全文明作业

（1）在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

（2）中标人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明作业，否则造成一切不良后果或人身伤害由中标人自行承担或赔偿。

（3）中标人在检测过程中需做好与相关政府职能部门（交管、环保、城管等）协调工作。

成果要求

（1）塌陷总体风险评估成果报告应至少包含下列内容：

① 项目概况、总体评估的技术依据、目的和要求；

② 评估区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 评估过程和工作方法；

⑤ 评估成果；

⑥ 相关附图和附表。

（2）塌陷隐患检测成果报告应具体包含下列内容：

① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；

② 检测区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 技术方案及安全专项方案；

⑤ 检测成果；

⑥ 成果钻探验证；

⑦ 隐患成因初步分析；

⑧ 结论及处置建议；

⑨ 质量保障措施及服务承诺；

⑩ 相关附图和附表。

（3）塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。

（4）为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果，为仪征市城市道路塌陷防控计划和仪征市城市生命线安全工程道路塌陷场景建设提供充足依据。

（5）提供道路塌陷总体风险评估报告、道路塌陷隐患检测报告文本各4套，电子文件1套（PDF格式）。

- 6.3桥梁专项

| 监测类别 |  | 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位移 | 主梁竖向位移 | 光电挠度仪 | 测量距离：不低于0~500米 采样率：≤25Hz 测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移) 精度：≤10 米（≤±0.2mm）；≤100 米（≤±2mm）； 功耗：<6W； ▲防护等级：IP68； 工作温度：-40℃~+85℃ ； ▲主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳、激光）等；并将采集数据解析打包自动上发至服务器； 主机支持本地数据存储。断网数据续传功能，保证数据连续不丢失; 主机可预设靶标热点区域； ▲设备应具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验； |
|  |  | 靶标 | 光源：LED 光源； 功耗：＜4W ； 输入电压：DC12V~24V； 防护等级：IP68； |
|  |  | 工控机 | CPU：PM2.8G 内存：DDR8G 硬盘：MT146G 网口：10/100M |
|  | 拱顶偏位 | 倾角仪 | 数字输出：RS485 量程：±5° 分辨率：0.001° 精度：0.003° 灵敏度：0.025%FSR 工作温度：-40℃～85℃ ▲采用高等级全密封防护设计，外壳防护等级达到IPX8；具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验， |
| 应变 | 应变、温度 | 应变计 | ▲性能参数：非线性度≤0.16%FS；分辨力≤0.06%FS；不重复度≤0.25%FS；滞后≤0.36%FS；综合误差≤0.34%FS；在2MPa 的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MΩ； |
| 振动 | 加速度 | 加速度计 | 灵敏度：0.3V·s²/m 最大量程 (加速度)：20m/s² 通频带：0.2~80Hz 输出负荷电阻：1000kΩ 分辨率：10-6m/s² 防护等级：IP67 |
| 视频抓拍 | 桥面设施状况 | 高清摄像机 | 像素：≥200万 帧率：≥25 FPS 动态范围：≥55dB 应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 |
|  |  | 硬盘录像机 | 输入带宽：40Mbps 输出带宽：60Mbps 接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持4×1080P 显示能力：最大支持1080P输出 |
| 采集 |  | 综合采集站-机箱 | 钢型材机柜，尺寸定制。 装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等；户外防水，具有温控系统。 |
|  |  | 综合采集站-供电模块 | 额定容量：1kVA 电池电压：24V DC 输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac 输出电压稳压精度：±1% 输出电流峰值系数：3:1 运行温度：0~40℃ 相对湿度：0%~95%（无冷凝） |
|  |  | 综合采集站-通讯模块 | 传输速率：10/100/1000Mbps 产品内存：内存DRAM：不小于128MB 闪存：不小于64MB ▲在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%； IP40防护等级； 交换方式：存储-转发 |
|  |  | 综合采集站-主控模块 | CPU：PM2.8G 内存：DDR8G 硬盘：MT146G 网口：10/100M 前置的USB及键盘接口 工作湿度：10～85%无凝霜 |
|  |  | 综合采集站-板卡 | （弦式） 通道数量：8/20/32 仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485 数据传输：4G/RS485 功耗电源：待机 0.6mA 在线 3mA 电源：12.6V@16Ah 锂电池 供电系统：DC12~24V太阳能板 /AC110~120 尺寸：300x270x130mm ▲工作温度：具备优秀的高低温工作能力，在-20~60℃的极限状态下，可正常工作；具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验； （动态） 单模块通道数：4通道或8通道可选； 信号类型：模拟电压； 信号形式：单端，输入阻抗1MΩ； 电压量程：±10V； 输入噪声：≤5μVrms； 动态范围：≥120dB； 采样方式：每通道独立ADC并行同步采集； AD位数：24bits； 采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设； （静态） 传输速率：300bps-115.2Kbps； 传输介质：双绞线 |
| 裂缝计 | 混凝土结构裂缝 | 裂缝计 | 量程：25mm；精度：0.1%FS；分辨力：0.025%FS；温度范围：-20℃~80℃； |

- 七、数据治理实施需求

本项目需提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维、管线数据脱敏等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。

- 7.1数据资源梳理

制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括：业务数据需求梳理、数据来源梳理、梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务下发、数据资源梳理成果输出等工作。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务数据需求梳理 | 制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单。 |
| 2 | 数据来源梳理 | 根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。 |
| 3 | 数据资源核对 | 通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。 |
| 4 | 数据资源任务下发 | 根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由市城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，市级各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到市级前置机。 |
| 5 | 数据资源梳理成果 | 经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 |

- 7.2数据汇聚

通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定仪征市城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚各相关部门行业监管系统，以及权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，需包括：前置库实施、专项数据汇聚实施等。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前置库实施 | 前置库数据接入实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，包括库表接入、消息接入、文件接入。 前置库维护：为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 |
| 2 | 专项数据汇聚实施 | 完成与生命线相关系统及相关部门的数据对接，获取相关生命线需求数据。瓶装燃气经营配送安全监管平台、燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、燃气（GIS系统、SCADA系统、管网巡检系统、客服系统）、水务GIS管理系统GIS系统、水务工单系统、水利部门系统、资规部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据、生态环境部门数据、城管部门数据、大数据部门数据、其他部门数据。 |
| 3 | 省市级回流数据接入 | 对接江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统数据、江苏省城乡统筹供水监管平台数据、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统数据、江苏省建筑施工安全管理系统数据、其他省市级系统数据回流数据，共计6项。 |

- 7.3数据开发实施

通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括：库表数据开发实施、消息数据开发实施、数据资产管理实施等。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表数据开发实施 | 完成对接入库表数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及仪征市实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 2 | 消息数据开发实施 | 完成对接入消息数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及仪征市实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 3 | 数据资产管理实施 | 完成对接入数据资产数据管理的工作，包括数据资产目录梳理：根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型对数据资产进行编目和管理。 元数据管理实施：通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。 指标管理实施：通过数据治理中心提供的指标管理工具对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。 标签管理实施：针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。 |

- 7.4数据资源池建设

按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市综合监管平台基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据治理中心工具，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括：归集库、主题库等建设。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 归集库建设 | 归集库对不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。本期项目建设的归集库建设包括燃气归集库、排水归集库、供水归集库、道路归集库、桥梁归集库、第三方施工归集库、地下管线归集库、照明归集库、市级回流归集库、市级其它部门归集库等建设。 |
| 2 | 主题库建设 | 按照城市生命线基础设施安全运行监管方便管理原则，围绕数据共享、业务开展、信息发布等需求，建立安全运行监管主题数据库。按数据模型要求对归集数据库采用抽取逻辑和规则批量转换加载到主题数据库。本期项目建设的主题数据库包括：公共基础主题库、综合应用主题库、燃气主题库、排水主题库、第三方施工主题库、供水主题库、桥梁主题库、道路主题库、智慧照明主题库、地下管线主题库等建设。 |
| 3 | 专题库建设 | 按照城市生命线基础设施安全运行监管具体业务应用需求，在主题数据无法直接支撑保障系统开展的情况下，基于各专项业务模型，通过二次抽取整合的方法，建立专题应用资源库，满足专题业务应用需要。本期项目建设的专题数据库包括：桥梁倒塌专题库、道路塌陷专题库、排水防涝专题库、污水溯源专题库、供水爆管专题库等建设。 |

- 7.5数据服务封装实施

依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。需包括：数据需求调研、数据需求定义、数据需求分析、数据接口配置、数据服务开发、数据服务编目等。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据需求调研 | 调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。 |
| 2 | 数据需求定义 | 定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 |
| 3 | 数据需求分析 | 根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、排水（排水防涝）数据服务接口、排水（污水）数据服务接口、第三方施工数据服务接口、供水数据服务接口、道路数据服务接口、桥梁数据服务接口、综合应用服务接口、照明数据服务接口。 |
| 4 | 数据接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、排水（排水防涝）数据服务、排水（污水）数据服务、第三方施工数据服务、供水数据服务、道路数据服务、桥梁数据服务、综合应用服务、照明数据服务等接口配置。 |
| 5 | 数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合应用、照明数据等服务开发。 |
| 6 | 数据服务编目 | 根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，按照江苏省、扬州市、仪征市公共数据管理要求对需要对外共享数据进行数据资源编目 |

- 7.6数据运维

至少需包括：数据汇聚实施、数据开发实施、数据资产管理实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务调度实施 | 根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 |
| 2 | 数据汇聚实施监控 | 对地下管线信息综合管理系统、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统、江苏省城乡统筹供水监管平台、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、江苏省建筑施工安全管理系统、自然资源部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 |
| 3 | 数据开发实施监控 | 对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 |
| 4 | 数据资产管理实施监控 | 监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 |
| 5 | 数据服务封装实施监控 | 对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 |
| 6 | 运维服务 | 完成燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合管线数据、照明数据的上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 |

- 7.7数据对接实施

根据市级考核要求，提出将仪征市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据上报至扬州市级生命线监管系统的实施方案。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表上报 | 将行业结构化数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理省市库表上报、排水（排水防涝）行业数据治理库表上报、排水（污水）行业数据治理库表上报、第三方施工行业数据治理库表上报、供水行业数据治理库表上报、道路行业数据治理库表上报、桥梁行业数据治理库表上报、智慧照明数据治理库表上报、综合管线数据治理库表上报 |
| 2 | 文件上报 | 将行业非结构化数据，文件类的数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业文件数据治理文件上报、排水（排水防涝）行业数据治理文件上报、排水（污水）行业文件数据治理文件上报、第三方施工行业文件数据治理文件上报、供水行业文件数据治理文件上报、道路行业文件数据治理文件上报、桥梁行业文件数据治理文件上报、智慧照明行业文件数据治理文件上报 |
| 3 | 消息上报 | 将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理消息上报、排水（排水防涝）行业数据治理消息上报、排水（污水）行业数据治理消息上报、第三方施工行业数据治理消息上报、供水行业数据治理消息上报、道路行业数据治理消息上报、桥梁行业数据治理消息上报、智慧照明行业数据治理消息上报综合管线数据治理消息上报 |
| 4 | 离线拷贝 | 将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、排水（排水防涝）行业数据治理离线拷贝、排水（污水）行业数据治理离线拷贝、第三方施工行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、道路行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝、智慧照明行业数据治理离线拷贝 |
| 5 | 视频流上报 | 整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的智能分析和统一管理，按照市平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：燃气专项监控视频上报、排水（排水防涝）监控视频上报、排水（污水）监控视频上报、第三方施工监控视频上报、供水监控视频上报、桥梁监控视频上报对接 |

- 7.8信息资源共享

根据相关建设要求，本项目需建立政务信息资源目录，将主题库、专题库中的数据进行整理，发布到扬州市数据交换共享平台，供相关部门进行申请下载和查看，需结合本项目实际情况，提供本项目的信息资源共享方案。

- 7.9构建数据中台（数据任务调度整合平台）

用于满足仪征市城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作需求，包括ETL整合工具软件、计算任务调度软件、数据库开39发工具软件、数据库在线开发调试工具软件。

| 编号 | 平台 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中台 | 大数据整合工具软件 | 用于设计和创建ETL数据导入和融合任务的可视化工具。将分散于各个系统平台上的各种格式的数据同步或集成到大数据平台上，通过简洁、统一的可视化界面快速配置数据流转流程，实现异构平台和数据源之间的数据流转。包含但不限于以下功能： 1.基于DataX的数据库同步：通过对接DataX，支持主流数据库，如MySQL、Oracle、Oracle集群、SQLServer等的数据同步，支持国产数据库如达梦的数据同步； 2.支持接入kafka进行流数据的实时录入； 3.支持文件同步：支持txt、csv文件数据同步； 4.支持将txt、Word文件同步到ElasticSearch，并进行全文搜索，支持分词、拼音搜索； 5.定时自动录入，并设定执行优先级； 6.支持对录入数据按照时间或者分类进行分区存放； 7.支持多表批量录入数据表，并设置数据的全量更新或增量更新； 8.数据增量加载：支持自动识别或用户手动指定源表的增量标识列，通过增量标识列识别增量并对增量进行加载入库，省去手动填写SQL语句进行增量识别的操作步骤； 9.数据导入过程中的事务性保证：数据加载和同步支持完整的事务特征，在导入过程中遇到错误可全部回滚，保证了源端和目标端数据的一致性； 10.数据字典匹配：支持数据同步时匹配数据元、数据字典； 11.支持录入数据的信息查看，包括表信息、字段信息，支持预览导入的数据； - 支持预览已导入的数据表、下载已导入的文件； 13.支持对数据导入进行监控统计，包括更新时间、数据总量、数据更新量。 |
| 2 |  | 计算任务调度软件 | 分布式定时任务框架，其调度中心和执行器是相互分离，分开部署的，两者通过HTTP协议进行通信。 1.支持通过Web页面对任务进行CRUD操作，操作简单，一分钟上手； 3.支持动态修改任务状态、启动/停止任务，以及终止运行中的任务，都是即时生效的； 4.调度采用中心式设计，“调度中心”自研调度组件； 5.任务超时控制：支持自定义任务超时时间，任务运行超时将会主动中断任务。 6.执行器任务来源于基于Web的图形化ETL工具，主要有以下执行器可选： 1.行筛选，依据业务需求对数据集进行行级别的过滤操作，去除无效或不符合条件的数据记录； 2.导出Excel，处理前置节点之后，可以执行导出数据到Excel文件并预览； 3.排序，按照指定列的升序或降序对数据进行排序； 4.去重,移除数据集中重复的记录； 5.表关联,结合多张数据表进行关联查询，建立关联关系并整合数据； 6.分组链接,对数据进行分组后，按照组别间的关系进行连接操作； 7.列筛选,针对指定列执行筛选操作，只保留所需字段或者满足特定条件的列数据； 8.数据转换,进行数值转换、逻辑判断等复杂的数据处理，以符合分析模型的要求； 9.类型转换,对数据表中的字段类型进行调整，如将字符串转换为日期类型、数值类型等； 10.分组聚合,对数据按某一或多个字段进行分组，并计算每个组别的统计指标（如求和、平均值等）； 11.多字典转换,利用字典映射表将原始数据中的编码或标签转换为有意义的描述信息； 12.空值填充,对缺失值进行合理填充，例如使用平均值、众数或特定值填充空值； 13.表合并,将多个数据表横向或纵向合并成一张完整的数据表； 14.列合并,将多个列通过某种规则合并为一列； 15.列新增,根据现有数据创建新的衍生列，增强数据维度； 16.TOPN,在联合字段后，获取每组或整体的TOPN记录； 17.字符串替换,查找并替换数据集中指定列的特定字符串内容； 18.字段联合,将多个字段的内容拼接为一个新的字段； 19.分组去重,在分组的基础上剔除组内重复记录； 20.日期筛选,根据日期范围选择符合条件的数据记录； 21.数据采样,从数据集中随机抽取部分样本数据，用于快速验证或测试分析模型； 22.列转,实现数据透视，将宽表结构转化为长表结构或反之； 23.日期转换,标准化日期格式，或进行日期运算，如计算年龄、时间段等； 24.结果数据库,将数据输出到指定关系型数据库； 25.数据仓库，将数据输出到数据仓库； 26.SQL编辑器，集成完整的SQL编辑器到网页,包括智能提示； 27.python脚本，可以编辑python脚本直接运行一条或多条HiveQL查询语句； 28.shell脚本，可以编辑shell脚本直接运行一条或多条HiveQL查询语句。 |
| 3 |  | 数据库开发工具软件 | 为开发人员和数据库管理人员提供的SQL语句开发和调试工具。 1.支持根据数据表创建、查看、删除全文索引； - 支持全文索引创建精确到数据表字段界别，可根据字段的分词、拼音、同义词创建索引； 3.支持数据共享字段安全加密、脱敏; 4.支持可视化选择数据表及字段进行数据共享访问接口定义； 5.支持自定义数据共享访问时的调用参数及返回参数； 6.支持多种数据源连接：kafka、ftp、sftp、mysql、oracle、sqlserver、dm； 7.支持数据导出到excel、hive、mysql、oracle、sqlserver； 8.支持sql编辑、导出时间提示； 9.支持在线预览数据库表、字段、记录； 9.支持在线sql编辑执行预览结果； 10.支持SQL查询结果的导出。 |
| 4 |  | 数据库在线开发调试工具软件 | 低代码数据开发环境及SQL编辑器，提供了图形化的数据建模开发及可视化预览，SQL编辑、运行等开发功能。 1.支持图形化界面操作方式开发数据模型； 2.支持利用数据、组件进行可视化建模，支持模型的保存、删除等管理； 3.支持对建模节点进行结果数据预览及查看完整模型的运行结果； 4.支持自动定时执行模型； 5.支持SQL编辑器，包含语法、表结构智能提示； 6.支持使用Python、Shell脚本进行数据处理； 7.支持建立数据标准、管理数据元、标准表； 8.支持管理质量规则，数据库概貌剖析，支持进行数据检测； 9.支持数据智能清洗，支持清洗模型的自动化执行。 |

- 八、管线数据处理要求

- 管线数据处理

依据江苏省及扬州市的相关要求开展管线相关的处理工作；

本项目应具体由专业人员进行涉敏数据的脱敏工作。

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库，并建立制度保障管线及时更新。对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照脱敏规则进行处理，与脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。

- 九、运行管理需求

本项目主要面向仪征市燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管线等行业管理单位、相关权属单位及管养单位。

仪征市城市生命线业务系统主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台、同时结合市级各监管部门需求对系统中一张图内容进行定制化开发上图使用，并基于仪征市政务云建设，复用市政务云计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

系统应依托仪征市政务云保障：

1、系统持续运行时间：应能够连续7×24小时不间断工作，出现故障应能及时告警。

2、系统故障恢复时间：应具备自动或手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。软件系统故障时，自动恢复时间<15分钟，手工恢复时间<2小时。

- 十、标准规范制度设计需求

基于仪征市现状编制《生命线安全工程数据管理规范》、《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施。并结合监管中心现状形成《生命线安全工程监测值守服务规范》、《生命线安全工程运行维护管理规范》和《生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。

- 十一、其他相关需求

- 11.1性能需求

仪征市城市生命线业务系统基于复用的仪征市政务云及扬州市政务云计算、存储、网络、安全等基础设施资源，在政务云整体性能基础上，本次主要考虑新建应用系统的性能需求。

- 11.1.1总体性能需求

1、系统支持从数据层面到业务层面高可用，满足系统可用性；

2、系统易于扩展，支持海量数据存储，支持业务集群和存储集群，满足高可靠性需求；

3、系统具备充分的数据冗余，数据容错能力；

4、系统在存储节点损坏时（包括硬盘，机柜的故障），不会丢失数据；

5、系统在发生数据损坏时，有数据自愈能力；

6、系统具备完善的数据加密，数据传输的安全机制，保障数据安全；

7、系统具备专业的认证体系和数据访问机制，保障数据安全；

8、确保系统具有高度的安全性，提供安全的登录和访问措施，防止系统被攻击；

9、系统组件选择要支持7×24小时连续长时间高负荷工作。

- 11.1.2计算性能需求

1、可用性

系统可用性≥99.95%。

- 11.1.3应用性能需求

1、具备良好的并发响应能力，整体响应性能在3秒以内。

2、系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

3、根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间和最大响应时间。

- 11.1.4系统性能需求

1、性能基本要求：

正确性：要求达到正确的计算和控制精度，数据查询统计准确。

健壮性：要求高的执行效率，满足实时监控的要求，数据有容错机制。

可靠性：要求系统高可靠性，能够稳定运行，不影响业务使用。

易用性：要求系统的易用性，界面直观，操作简便，易于学习。

安全性：要求系统使用过程中的安全性以及数据传输的安全性，数据传输采用加密解密算法。

可扩展性：要求以组件方式实现模块扩展，保证了系统的可扩展性和可移植性。

兼容性：要求达到系统级和操作级，保持系统兼容性，支持主流的浏览器和操作系统。

数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

可移植性：要求以组件方式实现平台移植，保证系统的可移植性，便于在不同系统、不同平台移植。

系统维护性能：提供系统正常运行所必需的管理和维护功能，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护等。

2、关键性能指标：

连续7X24小时运行，功能正常使用率≥95%；

界面友好，符合操作习惯，布局一致美观。

- 11.2项目综合管理需求

1、接口兼容性：项目管理团队需要确保各个生命线场景之间的接口兼容性，以实现无缝的数据交换和协同工作。

2、数据完整性：项目管理团队需要确保数据的完整性和准确性。任何数据传输和转换过程中的错误都应该能够被及时检测和纠正。

3、功能一致性：项目管理团队需要确保各个生命线场景的功能一致性，以实现预期的系统行为和用户体验。

4、安全性：项目管理团队需要考虑到数据的安全性和保密性。必须采取适当的措施来防止未经授权的数据访问和篡改。

5、测试和验证；项目管理团队需要针对系统进行充分的测试和验证，以确保系统的功能和性能符合预期。

6、故障处理：项目管理团队需要提供有效的故障处理机制，能够快速识别和修复任何可能出现的故障。

7、监控和性能优化：项目管理团队需要根据需求优化功能，以确保系统的稳定性和高效性。

8、文档和培训：项目管理团队需要需求针对本项目所涉及的技术和操作流程，提供清晰的文档和培训资源，以便用户能够理解和操作系统。

- 十二、投标分项报价表

总费用组成情况如下：

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 数据治理费用 |  |  |
| （二） | 监测相关硬件购置费 |  |  |
| 1 | 排水防涝场景（内涝）监测 |  |  |
| 2 | 排水防涝场景（污水）监测 |  |  |
| 3 | 道路专项检测 |  |  |
| 4 | 桥梁专项监测 |  |  |
| 5 | 基础软硬件购置费(装修及系统软件) |  |  |
| （三） | 运行机制规范 |  |  |
| （四） | 系统集成费 |  |  |
| 总计 |  |  |  |

- 12.1数据治理实施费

| 序号 | 费用类别 | 费用明细 | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源梳理 | 1、业务数据需求梳理：制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。 |  |  |
| 2 |  | 2、数据来源梳理：根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。 |  |  |
| 3 |  | 3、数据资源核对：通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。 |  |  |
| 4 |  | 4、数据资源任务下发：根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式） 传输到前置机。 |  |  |
| 5 |  | 5、数据资源梳理成果：经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 |  |  |
| 6 | 数据汇聚 | 1、前置库实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 |  |  |
| 7 |  | 2、综合应用专项数据汇聚实施：对接获取综合专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 8 |  | 3、燃气专项数据汇聚实施：对接获取燃气专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
|  |  | 4、供水专项数据汇聚实施：对接获取供水专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 9 |  | 4、排水专项数据汇聚实施：对接获取排水专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 10 |  | 5、道路专项数据汇聚实施：对接获取道路专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 11 |  | 6、桥梁专项数据汇聚实施：对接获取桥梁专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 12 |  | 7、第三方施工专项数据汇聚实施：对接获取第三方施工专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 13 |  | 8、地下管线专项数据汇聚实施：对接获取地下管线专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 15 |  | 10、平行单位数据汇聚实施：对接获取燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。 |  |  |
| 19 | 数据脱敏 | 1、综合应用专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |
| 20 |  | 2、燃气专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |
| 21 |  | 3、排水专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |
| 22 |  | 4、道路专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |
| 23 |  | 5、桥梁专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |
| 24 |  | 6、第三方施工专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |
|  |  | 7、地下管线专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏处理。 |  |  |
| 31 | 数据加工实施 | 1、库表数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对库表数据的加工，满足业务开展。 |  |  |
| 32 |  | 2、消息数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对消息数据的加工，满足业务开展。 |  |  |
| 33 |  | 3、数据资产管理实施:根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。 |  |  |
| 34 | 数据建库实施 | 1、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线专项归集库建库。 |  |  |
| 35 |  | 2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。包括公共基础主题库、综合应用主题库、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线专项主题库建设。 |  |  |
| 36 | 数据服务封装实施 | 1、数据需求调研:调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案 |  |  |
| 37 |  | 2、数据需求定义:定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 |  |  |
| 38 |  | 3、数据需求分析:根据综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用燃气数据接口。 |  |  |
| 39 |  | 4、数据接口配置:依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。 |  |  |
| 40 |  | 5、数据服务开发:利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据服务开发。 |  |  |
| 41 |  | 6、数据服务编目:根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求；根据江苏省及扬州市公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目。 |  |  |
| 42 | 数据运维 | 1、任务调度实施:根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 |  |  |
| 43 |  | 2、数据汇聚实施监控:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等企业相关信息化系统数据、对填报系统数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 |  |  |
| 44 |  | 3、数据开发实施监控:对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 |  |  |
| 45 |  | 4、数据资产管理实施监控:监控元数据、指标、标签的数据情况，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 |  |  |
| 46 |  | 5、数据服务封装实施监控:对库表交换、文件交换、消息交换、API封装、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 |  |  |
| 47 |  | 6、运维服务:燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 |  |  |
| 48 | 市级数据对接实施 | 1、库表上报:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。 |  |  |
| 49 |  | 2、文件上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。 |  |  |
| 50 |  | 3、消息上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。 |  |  |
| 51 |  | 4、离线拷贝:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过离线拷贝方式进行数据对接。 |  |  |
| 52 |  | 5、视频流上报:整合燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁视频监控系统，按照省平台数据标准，通过视频流方式将燃气行业视频监控数据与市平台进行对接。 |  |  |
| 53 | 数据治理实施费用合计（万元） |  |  |  |
| 54 | 数据中台 | 为满足仪征市城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作，搭建任务调度整合平台。含计算任务调度软件、ETL整合工具软件、数据库在线开发调试工具软件数据库开发工具软件； |  |  |
| 55 | 物联网平台 | 详见7.1 |  |  |
| 56 | 视频平台 | 详见7.2 |  |  |
| 57 | 数据库建设 | 详见7.3 |  |  |
| 58 | 合计 |  |  |  |

- 12.2监测（检测）硬件及服务购置费

- 设备采购清单中包含设备3年运维、传输及相关设备布设施工费用（含辅材）。

- 12.2.1排水防涝场景(内涝)监测

结合仪征市实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有重点保障对象、历史易淹易捞点、管网关键节点位置、泵站关键节点位置、河道关键节点横断面等。

| 排水 （内涝） | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 26 |  |  |
| 2 | 液位监测设备 | 26 |  |  |
| 3 | 水位监测仪 | 33 |  |  |
| 4 | 窨井液位监测终端 | 14 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- 12.2.2排水防涝场景(污水)监测

结合仪征市实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有污水管网关键节点、重要污水泵站等，并对不同点位进行针对性监测指标监管。采购设备清单中包含设备3年运维及相关设备布设施工费用；

| 排水 （污水） | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 12 |  |  |
| 2 | 液位 | 6 |  |  |
| 3 | 流量 | 12 |  |  |
| 4 | 水质 | 6 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- 12.2.3道路专项检测

结合仪征市实际情况并针对主要道路进行探地雷达的扫描监测，主要包含内容有较大风险道路、城市主要干道等。采购清单中包含检测报告的出版上图等内容；

| 序号 | 道路 | 设备名称 | 单位 | 公里数 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万年大道1 | 探地雷达 | 公里 | 0.59 |  |  |
| 2 | 万年大道2 | 探地雷达 | 公里 | 1.576 |  |  |
| 3 | 万年大道3 | 探地雷达 | 公里 | 1.096 |  |  |
| 4 | 万年大道4 | 探地雷达 | 公里 | 1.246 |  |  |
| 5 | 西园路1 | 探地雷达 | 公里 | 2.2 |  |  |
| 6 | 西园路2 | 探地雷达 | 公里 | 0.946 |  |  |
| 7 | 真州路1 | 探地雷达 | 公里 | 0.95 |  |  |
| 8 | 真州路2 | 探地雷达 | 公里 | 1.773 |  |  |
| 9 | 解放路1 | 探地雷达 | 公里 | 1.306 |  |  |
| 10 | 解放路3 | 探地雷达 | 公里 | 2.177 |  |  |
| 11 | 沿山河路1 | 探地雷达 | 公里 | 0.72 |  |  |
| 12 | 新河路1 | 探地雷达 | 公里 | 0.681 |  |  |
| 13 | 解放东路 | 探地雷达 | 公里 | 3.196 |  |  |
| 14 | 国民路 | 探地雷达 | 公里 | 2.065 |  |  |
| 15 | 八一路 | 探地雷达 | 公里 | 2.1 |  |  |
| 16 | 红旗路 | 探地雷达 | 公里 | 1.9 |  |  |
| 17 | 建安南路 | 探地雷达 | 公里 | 3.3 |  |  |
| 18 | 建安北路 | 探地雷达 | 公里 | 1.4 |  |  |
| 19 | 胥浦路 | 探地雷达 | 公里 | 2.154 |  |  |
| 20 | 江城路 | 探地雷达 | 公里 | 1.9044 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 12.2.4桥梁专项监测

结合仪征市实际情况并针对城市重要桥梁、特殊结构桥梁、城市重要桥梁及涵洞等进行监测设备布设，主要建设对象有长江路桥、胥浦桥、沿山河桥等。结合实际情况对每座桥梁实行一桥一方案的监测设备布设设计，采购设备清单中包含监测设备3年运维及相关设备布设施工费用；

| 1 长江路桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 10 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 7 |  |  |
| 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 2 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 13 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 800 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 800 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 240 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 160 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 8 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 12 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 2 胥浦桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 4 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 2 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 7 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 800 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 800 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 960 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 320 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 8 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 12 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 3 沿山河桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 2 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 6 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 7 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 190 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 190 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 130 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 100 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 5 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 4 盐津大桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 6 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
| 桥墩振动加速度 | 振动加速度计 | 个 | 9 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 11 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（动态） | 通道 | 9 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 160 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 5 西园桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 2 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 7 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 160 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 6 大庆桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 2 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 7 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 160 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 7 解放路桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 6 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 160 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 8 工农桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 2 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
| 裂缝 | 裂缝计 | 个 | 6 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 14 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 160 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 9 红旗河桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移、竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 6 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 6 |  |  |
| 梁端位移 | 拉绳位移计 | 个 | 2 |  |  |
| 支座位移 | 磁致位移计 | 个 | 2 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 18 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 160 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 10 国民路大华河桥（轻量化） |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 竖向位移 | 光电挠度仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 靶标 | 台 | 2 |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |
| 应变 | 应变计 | 个 | 2 |  |  |
| 视频抓拍 | 高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 光电-视频联动算法 | 项 | 1 |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 采集 | 综合采集站-机箱 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-供电模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-通讯模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-主控模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 综合采集站-板卡（弦式） | 通道 | 6 |  |  |
| 系统集成 | 轻量化机箱及模块 | 个 | 1 |  |  |
|  | 电源线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 信号线 | 米 | 240 |  |  |
|  | 桥架 | 米 | 160 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 特种设备租赁 | 台班 | 4 |  |  |
|  | 交通组织 | 台班 | 3 |  |  |
| 数据传输 | 网络专线 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |

- 12.2.5基础软硬件购置费(装修及系统软件)

运营监测中心建设内容有：室内装修建设、监测中心大屏建设、门禁系统建设、监控系统建设、会议系统建设、暖通系统建设、扩音系统建设、音响系统建设等内容，需结合仪征市现场实际情况进行设计报价，详细报价清单如下；

| 仪征运行监测智慧中心升级改造项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价小计（元） | 备注 |
| A、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于 70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 | 只 | 6 |  |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 2.标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。 3.电源采用开关电源技术，效高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防 止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥1 组立体声输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 个耳机监听输出、≥1 个效果输出、≥1 组控制室输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。 3.内置≥24 位 DSP 效果器，提供≥100 种预设效果。 4.具备≥13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 5.内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥1个 USB 接口接 U 盘播放音乐。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.可以同时使用 FIR 和 IIR 这两种滤波器来生成校正需要的系数。 5.设备自带编码旋钮和≥2.0 英寸 IPS 屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪 声门、限幅器和延时器参数；并且可显示 IP 地址和当前电平状态。 2.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物 理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db 到 12db 的增益调节。 3.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥2000msVN.39949WS。 4.在最小相位 FIR 的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31 段，输出参量均衡器≥8 段，滤波器类型≥16 种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变 Q 高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变 Q 高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变 Q全通滤波器。 5.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999 台设备； 可以安装在 Windows7/10/11 操作系统中。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 抑制器 | - 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48 个可编程陷波点。 - ▲2.前面板具有≥48 个 LED 灯陷波状态指示灯（具有≥2×12 个静态点和≥2×12 个动态点）、≥2 英寸 IPS 真彩显示屏、≥1 个编码旋钮；后面板具有≥1 个船形开关、≥2 路 XLR 母座+2路 TRS 母座模拟输入、≥2 路 XLR 母座+2 路 TRS母座模拟输出、≥1 个 RJ45 接口。（需提供得到CMA或CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） - 3.设备具有编码旋钮和≥2.0 英寸 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS 屏幕 - 能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。 - 4.具有设备定位，PC 客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 - 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 - 6.支持多客户端数据同步，≥2 个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 - ▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功 - 放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 无线话筒 | 1.基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥4 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1 台接收主机、≥4 台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |  |  |  |
| B、视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端+高清视频会议终端嵌入软件+视频解码器 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式 Linux 操作系统，非 Windows/安卓操作系统。 2.支持 ITU-T H.323、SIP 标准协议，具有良好的兼容性；支持 H.239、BFCP 双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于 1080P。 3.主屏支持输出 4K 分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 技术参数： 1.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。 2.支持国际电联 ITU-H.323 标准通信协议，兼容 SIP 协议。 3.支持 H.264HP 等视频编解码技术、G7.11、G.722 等音频编解码技术。 4.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。 5.支持高清 1080P/60 帧视频处理能力。 6.支持 WEB 管理，符合不同用户的使用习惯。 解码参数： 1.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI 2.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4.支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 7.支持独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析析 8.支持RS232串口协议控制 9.支持HDCP 高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持预制16场景，直接调用，方便使用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 会议视频摄像机+高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.高清摄像机具备≥20 倍光学变倍镜头，并支持≥16 倍数字变焦；采用 1/2.8 英寸、≥207万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器。 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数 F1.8~ F2.8 。 3.支持 1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 分辨率，支持输出帧率 60 帧/秒。 4.支持 HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持 RS232 和 RS485 串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量 255 个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7°~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的 2D、3D 降噪技术。 8.内置 AI 技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持 AAC 音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持 PoE 供电。 11.具备≥1 路 HDMI 输出接口、≥1 路 3G-SDI输出接口、≥1 路 USB3.0 输出接口，具备≥1路 3.5mm 音频输入接口和≥1 路 3.5mm 音频输出接口。 技术参数： 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持对高清视频信号的处理、传输；支持H.264 视频编解码技术能力。 3.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 4.支持 2D、3D 降噪技术。 5.支持预置位设定及调用功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| C、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 8 |  |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 2 |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 2 |  |  |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 2 |  |  |  |
| 5 | 音频线 | RVS2*2.5 | 米 | 100 |  |  |  |
| 6 | 音箱线 | HIFI 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线 300 芯蓝色透明 100 米 QS2208T100S | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜 | 条 | 6 |  |  |  |
| D、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； 支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码） 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 2个千兆网口 16进4出报警口 2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控级硬盘6T监控级硬盘 | 4T | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高清半球摄像机(含电源) | 400W 像素 • 支持移动侦测与异常侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m • 1个内置麦克风 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2 |  |  |  |
| E、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 六类 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 信息面板地插 | 86型 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 网线 | CAT6 | 箱 | 3 |  |  |  |
| 4 | 桥架 | 镀锌 100*100 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 服务器机柜 | 600*800*2000 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | PDU电源 | 8位，防雷 | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 理线架 | 1U | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 配线架 | 24口，六类满配模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 高清线 | 15米 | 根 | 4 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 标签、水晶头、绝缘胶布等 | 项 | 1 |  |  |  |
| F、网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 2*鲲鹏 920 32 核心 2.6 主频 32GB DDR4 2*1.2T SAS RAID 1 4*GE 2*900W 导轨 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 核心交换机 | 1 个 H3C S7506X-G-组合配置-(主机+双 AS 类主 控) 1 个 H3C S7500X-G 48 端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SC) 1 个 H3C S7500X-G 48 端口千兆以太网电接口 模块(RJ45)(SC) 2 块以太网交换机交流电源模块-650W | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 汇聚交换机 | L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：126/144Mpps | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 工作温度：0 °C ~ 45 °C 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防火墙 | 1、H3C SecPath F5000-CN-G55 防火墙设备硬件组合包,含双电源。三层吞吐量 10G,七层吞吐量2G,并发连接数 200 万，新建连接数 5 万。2GE+4GE(BYPASS)+4SFP。 2、H3C SecPath F5000,AV 防病毒安全License,3年 3、H3C SecPath F5000,IPS 特征库升级服务,3年 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | AC | H3C Mini A61-1500 1500M 802.11ax 千兆Wi-Fi 6无线接入点 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | AP | WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口，LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口（其中1个WAN口和2个LAN口支持LAN/WAN自由切换），硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换，内置无线AC功能，支持对H3C Mini系列无线AP的统一管理，带机量100-150台 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电脑 | CPU 龙芯3A6000 高性能处理器 内存 支持32G DDR4 内存，支持双通道 接口 前面板:4个USB,其中2个USB3.0、2个USB2.0、1个音频接口后面板:4个USB,其中2个USB3.0、2个USB2.0其他:1个RS232，1个VGA，1个HDMI，1组音频接口 操作系统 统信UOS V20，银河麒麟V10、LOOngnix系统 机箱尺寸 380(长)*102(宽)*338(高)mm | 台 | 4 |  |  |  |
| G、室内装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两联操作台 | 140*60*76CM | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 三联操作台 | 210*60*76cm | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 座椅 | 办公椅 | 把 | 4 |  |  |  |
| 4 | 静电地板 | 抗静电地板，600*600，20公分 | 平 | 120 |  |  |  |
| 5 | 空调 | 1.5匹 | 台 | 1 |  |  |  |
| H：预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预备费 | 不可竞争费不参与让利 | / | / | 202000 | 202000 |  |

- 12.3运行机制规范

| 序号 | 规范名称 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《生命线安全工程数据管理规范》 |  |  |
| 2 | 《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》 |  |  |
| 3 | 《生命线安全工程监测值守服务规范》 |  |  |
| 4 | 《生命线安全工程运行维护管理规范》 |  |  |
| 5 | 《生命线安全工程协同处置服务规范》 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |

- 12.4系统集成费

| 序号 | 类别 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成费 |  |  |

- 十三、服务要求

（1）中标人应具备完善的项目管理体系，同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相对项目各个阶段的质量进行控制。

（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

（4）对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。

（5）其他相关服务要求：中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。（提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟）

（6）中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构）。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（7）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（8）投标人需承诺在本项目建设及运维期内完成与扬州市城市生命线监管系统及其他行业管理平台数据对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（9）经采购人同意，中标人可将合同标的中基础数据普查及地下管线数据脱敏脱密部分分包给具备乙级及以上测绘资质证书的单位，(系统集成费、道路检测内容等)分包给具备相应资质的单位。未经采购人同意中标人不得将本项目其他内容采用分包或转包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 十四、项目团队要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组主要成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

（5）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

- 十五、服务质量要求

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

1、为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

2、为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

3、本项目开发、试运行、运维期等期间需要提供驻场服务。

4、本项目自完成交付之日起，投标人应至少提供硬件3年、软件3年的免费质保服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 十六、项目培训要求

投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：

1、仪征市住房和城乡建设人员培训

培训对象为扬州市仪征市住房和城乡建设相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。

2、一般用户培训

培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。

- 十七、知识产权要求

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）针对本项目中定制开发部分的全部源代码归采购人所有。

- 十八、保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

- 十九、商务要求

（1）交货期及交货地点

合同履行期限：2025年12月31日前完成建设，运维期限为3年。

履行地点：采购人指定地点。

（2）验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

（3）付款方式

合同签订后，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同金额30%的预付款；完成本项目全部建设任务并通过甲方组织的竣工验收、专项审查，甲方支付合同总价的40%；项目结算审计完成后，甲方付至审定价的90%；第一年运维期满后付至审定价的93%；第二年运维期满后付至审定价的96%；第三年运维期满后付清余款。（发票税率6%）

二十、售后服务要求

（1）在交付完成后，提供至少软件（含数据开发）运维3年、设备运维3年，且3年运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（2）投标人提供所投硬件及成品软件产品所有权属于仪征市住房和城乡建设局。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（3）中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（4）3年运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、设备布设、数据开发、系统运行等运行维护要求。至少提供10分钟响应，30分钟到达现场服务并提供承诺函，系统上线后系统运维期内配备至少1名现场人员负责运营监测中心值班值守和24小时电话值守。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

（5）根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。

- 第五章 评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分（10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×10×100%。（小数点保留两位） |
| 技术性能（25分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得25分。打▲项有负偏离每项扣1分。（投标人需按照本招标文件的技术指标要求和其他要求等，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数和服务承诺，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足） |
| 技术方案 （25） | 1、根据招标文件中要求，投标人需结合现状调研结果提供各专项硬件施工方案的初稿，对排水专项监测设备布设提出具有针对性和可行性的施工建议及方案。方案结构需清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 2、根据招标文件中要求，投标人需结合现状调研结果提供各专项硬件施工方案的初稿，对特殊化结构桥梁监测布设提出具有针对性和可行性的施工建议及方案。方案结构需清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 3、根据招标文件中要求，对投标人提供的数据治理方案的内容（包括数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维）进行评审，其中需明确地下管线脱敏脱密及视频数据对接内容，在数据存储更新与仪征市管线系统、仪征市城市生命线系统之间的交互关系。 优于招标要求的得5分；完全符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 4、根据招标文件中要求，对投标人提供的运营监测中心升级改造方案内容（包括针对实际情况的平面布置图、立面图、电力布置图、开孔点位图、大样图、空间效果图、鸟瞰图、装饰工程，门禁、会议、音响扩声、视频安防、空调通风等智能化系统）进行评审。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
|  | 5、根据招标文件中要求，并分析企业数据对接工作中的重点和难点，提出合理化实施方案。（包括但不限于建设范围内所有燃气公司和供水公司的数据内容上传的网络方案、系统接口方案及配套的终端改造方案）。 优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 实施、管理及运行维护方案 （6分） | 投标人提供实施、项目管理、项目进度管理、运行维护方案、运行监测中心日常管理机制及信息安全保障机制，方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性。 优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 售后服务 （4分） | 投标人提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力等方面对售后服务方案内容阐述合理性、完备性、规范性方面进行评价。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求或未提供的得0分。 |
| 企业实力 （15分) | 投标人具备以下资质证书的（满分15分）： 1、具有 CCRC 信息安全服务资质认证-软件安全开发资质证书，一级得3分，二级得2分，三级得1分，其他不得分。满分3分； 2、具有ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书，一级得3分，二级得2分，三级得1分，其他不得分。满分3分； 3、具有信息系统建设和服务能力等级证书CS五级，得3分，四级得2分，三级得1分，其他不得分。满分3分； 4. 具有信息系统业务安全服务资质CCIA一级得3分，CCIA二级得2分，CCIA三级得1分，其他不得分。满分3分； 5、具有国产化信息系统集成和服务能力LS4等级证书得3分，LS3等级证书得2分，LS2等级证书得1分，其他不得分。最高得3分； ((提供以上有效期内的证书原件扫描上传，未提供不得分) |
| 项目团队 (13分) | 1、项目经理(5分) 投标人为本项目提供的项目经理获得高级智能化系统集成项目经理、高级数据库系统工程师、PMP，ITSS 信息技术应用创新服务经理，同时具有注册信息安全专业人员证书（CISP）证书，有一个得1分,满分5分。 （以上须提供证书及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传） |
|  | 2、项目技术负责人（3分） 投标人为本项目提供的项目技术负责人，具有ITSS IT服务项目经理证书的得1分；具有数据库系统工程师证书的得1分；具有注册信息安全工程师 （CISE）证书的得1分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） |
|  | 3、项目组成员(5分) 项目团队人员（项目经理、项目技术负责人除外）获得以下资格证书，每提供1个得1分，若1人多证，不重复计分，满分5分。 （1）系统分析师 （2）网络规划设计师 （3）信息系统管理工程师 （4）系统集成项目管理师 （5）软件设计师 （以上须提供证书及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传） |
| 企业业绩 （2分） | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，满分2分。 （提供合同原件扫描上传，未提供不得分）。 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

三、投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

四、上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

六、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、供应商信用承诺函

八、联合体协议（如有）

九、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

十、法人授权书

十一、投标函

十二、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十三、符合性审查响应对照表

十四、投标分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、开标一览表

十八、主要标的信息

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料

- 税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明、投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料

- 三、投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证

- 投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料

- 四、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

- 五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 六、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

七、供应商信用承诺函

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

八、联合体协议（如有）

- 若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （代理公司）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 九、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，则需要提供

- 十、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：                （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 十一、投标函

- 投标函

致：扬州博远工程咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

- 十二、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

- 说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十二、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十三、符合性审查响应对照表

符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

十四、投标分项报价表

投标分项报价表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 数据治理费用 |  |  |
| （二） | 监测相关硬件购置费 |  |  |
| 1 | 排水防涝场景（内涝）监测 |  |  |
| 2 | 排水防涝场景（污水）监测 |  |  |
| 3 | 道路专项检测 |  |  |
| 4 | 桥梁专项监测 |  |  |
| 5 | 基础软硬件购置费(装修及系统软件) |  |  |
| （三） | 运行机制规范 |  |  |
| （四） | 系统集成费 |  |  |
| 总计 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：（加盖CA电子签章）

日期：    年   月    日

第四章需求中的各报价费用表须填写完整，以分项报价表附件的形式作为总报价的依据。加盖公章扫描件上传。

注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 十五、技术要求响应及偏离表

## 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

## 十六、商务条款响应及偏离表

## 商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

.

十七、开标一览表

## 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价（含税率6%）

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：     年    月      日

十八、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |