- 太仓市政府采购

招 标 文 件

- 项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0140

项目名称：2024年王秀分院保洁服务项目

采购单位：太仓市璜泾人民医院

- 采购项目类别：服务类

- 标的所属行业：（十四）物业管理

- 苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年12月

目录

- 第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同格式

第一部分  招标公告

项目概况 2024年王秀分院保洁服务项目采购 JSZC-320585-JZCG-G2024-0140招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-01月-02日 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0140

项目名称：2024年王秀分院保洁服务项目

预算金额：68万元

最高限价（如有）：68万元

采购方式：公开招标

采购需求：

2024年王秀分院保洁服务

具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：自合同签订之日起二年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本项目的特定资格要求：

本项目拟投入用工人员人数要求：至少5人。其中：项目负责人1人，年龄50周岁以下，保洁主管1人，年龄50周岁以下，保洁员3人，女性年龄最高不超过50周岁，男性年龄最高不超过60周岁。提供身份证复印件加盖公章。

- （四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01月-02日 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

单位名称：太仓市璜泾人民医院

单位地址：太仓市璜泾镇玄武路46号

联系人：徐卫东

联系电话：15862601108

- 2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

- 3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

- 第二部分  投标人须知

- 一、说明和释义

- 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

- 1.3本招标文件的解释权属于采购人。

- 2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

- 2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

- 2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 二、 投标人

- 3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

- 3.2满足本文件实质性条款的规定。

- 4．合格投标人的特定条件

- 4.1 按招标公告规定。

- 5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

- 7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

- 三、招标文件说明

- 8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

- 10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

- 11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

- 11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

- 11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

- 11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

- 四、 投标文件说明

- 12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

- 14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 15. 投标文件的组成

- 15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

- 15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

- 15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见文件格式）；

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 15.2.2技术部分

15.2.2.1技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4项目实施方案和进度方案

15.2.2.5质量保证措施和承诺；

15.2.2.6售后服务内容；

15.2.2.7投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.8类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

- 15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

- 16. 投标文件编制要求

电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

- 17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

- 18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 五、 投标文件的提交、撤回和修改

- 20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

- 21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

- 22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

- 23.2开标后投标人不得撤回投标。

- 六、开标和评标

- 23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入苏采云网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

- 24.2评标委员会独立履行下列职责：

- 24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

- 24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

- 24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

- 25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 26.对投标文件初审

- 26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.无效投标和废标

- 28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、授予合同

- 30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

- 31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

- 32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 33.履约保证金

- 33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

- 34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 八、政府采购相关政策

- 35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

- 36.中小企业相关政策：

- 36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

- 36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

- 36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

- 36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 37.绿色数据中心政策

- 37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
    38.商品包装、快递包装政策
    38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
   九、其他事项
  39. 监督和公证
  37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
  37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
  40.未尽事宜

- 项目需求

- 一、采购内容及要求：

- （一）保洁服务范围

- 本项目位于璜泾镇湘王路北、杨溢泾南，总用地面积8655.4平方米，建筑面积6416.77平方米。包括王秀分院门诊大厅、科室、走道、楼梯、电梯、卫生间、输液室、外部公共区域（一般指停车场、吸烟室、休息椅等）及食堂保洁等。

- 外围环境‌：医院大院道路、室外停车场、绿化带等的保洁。

- 门诊楼‌：地面、过道、楼梯、扶梯、电梯、公共门窗、厕所等的保洁。

- 宿舍楼‌：地面、过道、楼梯、扶梯、电梯、公共门窗、厕所等的保洁。

- 输液室：地面、过道、垃圾桶、座椅等的保洁。

- 食堂：地面、过道、座椅、公共门窗、墙面、标牌、灯等的保洁。

- （二）日常保洁内容

- 保洁区域主要为门诊大厅、科室、走道、楼梯、电梯、卫生间、输液室、外部公共区域（一般指停车场、吸烟室、休息椅等）及食堂等。

- 1、门诊大厅、科室保洁

- （1）入口处地面的保洁；（2）地面的牵尘及擦拭；（3）玻璃门、窗的擦拭及维护；（4）墙面、标牌、开关盒的掸尘及擦拭；（5）垃圾桶的清倒及擦拭；（6）壁灯的掸尘及擦拭。

- 2、走道、楼梯、电梯保洁

- （1）走道、楼梯、电梯地面的擦拭及的牵尘；（2）楼梯、电梯扶手的擦拭；（3）楼梯转弯处窗户、窗台的擦拭和维护；（4）走道、楼梯、电梯内顶灯、墙壁、地脚线、消防栓、开关、标牌等设施的擦拭和维护；（6）廊内座椅的擦拭及维护；（7）垃圾桶的清倒及擦拭。

- 3、卫生间保洁

- （1）便池及时冲洗；（2）手纸篓的清倒；（3）地面拖擦；（4）洗手盆等设施的擦拭；（5）门窗、隔断、墙壁、窗台的擦拭；（6）定期喷洒除臭剂、清香剂。

- 4、输液室保洁

- （1）地面的拖擦及室内消毒；（2）室内垃圾篓的清倒；（3）门、窗、窗台、地脚线、开关的维护擦拭，沙发的擦拭、消毒。

- 5、外部公共区域保洁

- （1）椅面、地面的保洁；（2）排水和下水口保洁；（3）周边绿植景观带内保洁。（4）玻璃门、窗的擦拭及维护；（5）标识标牌擦拭及维护。

- 6、食堂保洁

- 桌椅、地面的保洁；（2）玻璃门、窗的擦拭及维护；（3）墙面、标牌、开关盒的掸尘及擦拭；（4）壁灯的掸尘及擦拭。

- 7、其他服务

- （1）积极主动配合做好上述工作场所的节能降耗工作，认真履行大楼节能管理制度，配合业主方实施其它节能工作。

- （2）配合业主方做好临时性重大活动的保洁服务工作。

- （3）协助业主方做好安全应急预案。

- （4）经双方协商一致的其它保洁服务工作。

- （三）保洁具体要求详见以下各表：

1、公共区域保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊大厅 | 地面、垃圾桶 | 地面无垃圾、烟头、积水；垃圾桶无异味、外部无污迹、周围无洒落垃圾 | 2次/天清拖地面 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 2次/周洗垃圾桶 |
|  | 门窗、挂件、墙面张贴、等候椅、消防设施、灯具 | 手摸无灰尘、污渍； | 1次/月擦拭墙面、灯具 |
|  | 不锈钢保养 | 无污迹、光亮如新 | 1次/周擦拭 1次/月保养 |
| 楼梯 | 台阶 | 无杂物、烟头、痰迹积水、踢脚无灰尘 | 2次/天清拖 1次/周刷洗 |
|  | 扶手、玻璃、窗台、灯具、通风口 | 手摸无灰尘、窗台无污渍 | 1次/天擦拭扶手、窗台 1次/月擦拭玻璃、通风口、灯具 |
| 公共卫生间 | 地面、便池斗 | 室内无异味；地面无杂物、积水；便池斗内无污迹、尿垢； | 2次/天拖洗地 2次/天刷洗消毒便池及时巡视 |
|  | 洗手池、拖把池、台面、水龙头、镜面 | 无污迹、附着物；台面、镜面无水迹、洁净 | 1次/天擦拭 |
|  | 门、隔板、墙面 | 无污渍、无张贴、无涂画 | 2次/周擦拭 |
|  | 天花、玻璃、灯具、风口 | 目视无灰尘、蜘蛛网、玻璃光洁 | 1次/月擦拭除尘 |
|  | 垃圾篓、桶 | 无满溢、无散落垃圾；内外洁净 | 随时倾倒 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 2次/周洗垃圾篓 |
|  | 门、窗台、墙面 | 无污渍、无张贴、涂画 | 1次/天擦拭窗台 1次/周擦拭墙面、门 |
| 备注 | 所有区域不间断巡视，遇突发情况能及时处理，反应时间不超过15分钟。服务内容每周安排周重点细做一次。 |  |  |

2、停车场、外围保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 地面、挂件、消防设施 | 无垃圾、烟头、杂物 | 地面2次/天清扫 定时巡视 挂件、消防设施1次/周擦拭 |
| 外场 | 屋顶平台、遮阳棚、台阶 | 无杂草，雨天无积水，无散落垃圾 | 雨天随时检查、清理，无积水堵塞 1 次/月清扫 1 次/周刷洗台阶 |

3、电梯保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 轿厢地面、壁、按键、顶、门、槽、照明 | 无杂物、污渍、灰尘、手印、纹路清晰 | 2次/天清拖地面并及时巡视 |
|  | 不锈钢保养 | 无手印、积灰、光亮 | 1次/月保养 |

4、宿舍楼保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿舍楼 | 地面、窗台、检查用器材、各种自助设备 | 地面无积水、垃圾、污迹、踢脚无灰尘；窗台、桌椅无污渍 | 2 次/天清拖地面 1 次/天擦拭并及时巡视 |
|  | 水池、台面、水龙头、皂盒 | 均无污迹、台面无水迹、 龙头光亮如新 | 1 次/天擦拭消毒并及时巡视 |
|  | 垃圾篓、桶 | 无异味；及时倾倒；外部无污渍、周围地面无洒落垃圾 | 2 次/天换垃圾袋 1 次/天擦垃圾桶 2 次/周清洗 |
|  | 门、间隔板、指示牌、消防设施、电视机、挂件、灯具 | 手摸无灰尘、表面无污渍 | 1 次/周擦拭 |
|  | 墙面、天花板、窗户 | 目视无蜘蛛网、灰尘 | 1 次/月除尘擦拭 |
| 备注 | 地面不间断巡视，特殊情况能及时清理，反应时间不超过 15 分钟。 |  |  |

4.2 专项保洁要求

a.玻璃

- 1、玻璃光亮、无污点、无划伤、无尘土。

- 2、边框干净、无污渍。

- 3、地面（地毯）无水迹、无污点。

b.灯罩

- 1、清洁无污、无灰尘、无手印。

- 2、整体统一，格格相同，光亮无划痕。

- 3、灯管无灰尘、无损伤。

- 4、天花板无污染，地面无尘土。

c.垃圾清运要求

- a.熟悉：首先了解院内医疗废弃物的管理制度；熟练掌握医疗废物的分类、包装、计量、运送路线等相关要求。

- b.规范：严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医院内部医疗废物进行处置。为了防止生活垃圾混入医疗垃圾增加处置成本，更防医疗垃圾放入生活垃圾造成社会危害，应严格分类放置，医疗垃圾装满 3/4 需打包封口；并按类派专人下收、就地称重，集中装箱运送。运送医院内部医疗垃圾时工作人员需穿戴个人防护用品，使用专用推车通过污梯运送；运送中严防泄漏；运送工具在使用后应及时清洗消毒，并建立台账。

- 及时按照医院内部垃圾车运送时间每周两次准时将垃圾运送至医院内部中转站，防止垃圾在病区滞留。发现院内医疗垃圾流失、泄漏、扩散等意外事故，应按紧急预案进行处理并及时汇报医院相关职能部门。

- （四）保洁服务时间：

- 1、保证提供365天/年的连续服务。

- 2、管理人员保障24小时/天，365天/年随时有人接听电话，处理服务需求。

- （五）人员要求及岗位职责

- 1、本项目团队人员最低配置标准：

| 序号 | 岗位设置 | 人数 | 年龄要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 年龄在50周岁及以下 | 每周6天，每天8小时（8:00—17:00） |
| 2 | 保洁主管 | 1 | 年龄在50周岁及以下 | 上午7:00—12:00；下午13:00—16：00，月休2天，每次半天 |
| 3 | 保洁员 | 3 | 女性年龄最高不超过50周岁，男性年龄最高不超过60周岁。 |  |
| 合计 |  | 5 |  |  |

- 基本要求：

- （1）服务人员身体健康，职业道德良好，无不良劣迹。

- （2）熟悉本岗位职责，规范操作，用语文明，微笑服务。

- （3）统一着装，仪表整洁，挂牌服务。

- （4）项目团队应具备一定的公共卫生知识、消防安全知识。

- 项目负责人：

  - 工作时间：每周6天，每天8小时（8:00—17:00）。

  - 年龄：50周岁及以下

  - 具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平，具有项目管理相关工作经验。

  - 项目负责人需在每天对保洁卫生区域的巡查，不合格及时整改，一周二次的医院内部医废倾倒，每周对保洁员的培训。

  - 全面负责本区域的各项工作，严格贯彻执行公司和甲方的指示。对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任。

  - 依据保洁合同和保洁计划，并根据实际情况，制定日常保洁计划，严格依据计划实施保洁工作。

  - 安排工作班次，分配工作，检查各班次交接情况，掌握各班工作状态和工作质量。

  - 对本区域员工的行为规范、业务技能、遵章守纪、礼貌服务等方面进行培训，不断提高员工素质和清洁保养水准。

  - 根据公司相关规定，对本区域员工的转正、升职、奖励、处分等提出建议。

  - 组织员工安全清洁，注意安全用电，做好防火防盗工作，消除事故隐患，发现问题及时整改。

  - 指导员工正确使用机器、工具和清洁剂，控制物料消耗，定期进行盘点，及时把出现的问题向上级反映。

  - 定期做培训、宣传安全知识：a、定期给保洁人员宣传和培训消防安全知识；b、定期组织操作灭火器及其消防水带的使用方法等；c、定期培训消防设施的认知；d、定期给保洁人员宣传和培训面对突发事情的安保措施等。

- 保洁主管、保洁员

- 工作时间：上午7:00—12:00；下午13:00—16：00，月休2天，每次半天。

- 年龄要求

  - 保洁主管：50周岁及以下；

  - 保洁员：女性年龄最高不超过55周岁，男性年龄最高不超过60周岁。

- 保洁主管应具备保洁管理相关知识和技能、有一定保洁相关工作经验。

- 保洁主管及保洁员应具有较好的沟通能力。保洁主管及保洁员4名人员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中。需每人每天对各自负责区域进行卫生保洁，保证无明显脏污，对于外部公共卫生进行每2小时的巡视，有大型或者白色垃圾及时进行处理。

- 必须爱岗敬业，在本职工作上尽职尽责，加强日常巡视。

- 必须遵守公司的一切规章制度与作息时间。每天必须提前15分钟到岗，按时上下班，不能迟到、早退、空岗、串岗，有事要请假，待批准后方能休息，否则按旷工处理。

- 必须服从双重领导，接受监督与检查，有事向公司反映，不能无理顶撞、刁难领导。如给公司造成不良影响，轻者罚款，重者辞退。

- 必须统一着装，仪表要整洁卫生，语言与行为要文明礼貌，不许与人争吵以及大声喧哗，不许在工作时间穿高跟鞋。

- 必须爱护及节约使用工具及清洁用品，不能损坏和污染任何建筑物。清洁时工具统一摆放整齐，不能乱丢乱放。

- 必须按公司的要求高标准完成自己所承担区域的卫生，不能留死角。正确使用工具以及清洁剂，如果检查三遍不能达标者，要进行培训，经培训后仍然不到标准者则立即辞退。

- 在工作岗位上不许随便出入被保洁单位的办公室，更不能随便动用被保洁单位的所有用品。

- 工作时间不准干私活和聚伙聊天，不准把公司的工具和清洁剂带回家和送给他人。

- 保洁员必须互相团结，彼此尊敬。如果有故意制造矛盾、挑拨是非、无中生有又影响工作的保洁员要酌情处理，严重者给予辞退。

- （六）项目方案要求

- 1.项目实施方案

- 提供项目实施方案，内容至少包括：

- ①服务计划： 针对本项目提供服务实施计划，例如服务目标、保洁服务范围、服务质量管理、安全管理等；

- ②重点、难点分析：分析在实施本项目时可能出现的重点、难点问题，例如高标准的清洁要求、成本控制和资源优化、制定精细化的流程和标准、人员管理的稳定性、安全风险防控等问题等；

- ③保洁服务要求：对服务需求和保洁要求进行分析。

- 2.作业标准方案。

- 投标单位根据本项目实际情况，制定合理的作业标准方案。内容至少包括：

- ①日常精细化作业标准：包括各服务范围的精细化作业标准，例走道、卫生间流程和标准等。

- ②垃圾清运作业标准：包括清运流程及标准、医疗废物泄露的应急处理、设备于物资的管理等。

- ③环境消杀作业：包括消杀范围和重点区域、消杀药剂的选择、日常消杀的流程和标准等。

- ④工服清洗标准：包括工服的分类与清洗的要求等。

- 3.服务质量保证措施。

- 根据投标人结合本项目实际情况，针对本项目的服务质量保证措施进行评分，方案内容至少包括：

- ①保障体系：包括服务质量管理原则，服务质量控制措施，服务质量管理制度等。

- ②考勤管理制度：投标单位根据自身企业情况制定考勤管理制度，包括但不限于基本原则，考勤方式，请假制度，加班制度等。

- ③奖惩考核制度：投标单位根据自身企业情况制定奖惩考核制度，包括但不限于考核的指标，奖励制度，惩罚制度，考核和奖惩的实施流程等。

- ④建立自查表格制度：包括建立自查表格的目的，设计自查表格等。

- 4.应急方案

- 投标单位根据往年项目案例，分析本项目可能会出现的紧急情况或突发事件，制定合理的应急方案，方案内容至少包括：

- ①紧急情况（人员伤亡、恶劣天气等）处理应急预案：可能出现的紧急情况分析，提供人员伤亡、恶劣天气等情况下的解决方案；

- ②突发事件处理的方案：针对各种突发事件提供对应的解决流程及方案。

- 5.培训方案

- 根据本项目实际情况，提供项目团队人员的培训；提供项目团队人员的培训方案，至少包括:

- ①培训内容：提供有关培训的文件、资料等，以便服务人员对工作内容及职责各个方面都能熟练掌握；

- ②培训频次及时间：投标单位根据项目实际情况自行安排频次，但新员工入职就需做岗前培训，员工技能培训不少于1次/月，每次时间至少1小时；

- ③培训方式及对象：投标单位根据项目实际情况写明如线上或线下培训等培训方式，每次培训针对的对象等。

- （七）其他要求

- 1.项目安全：

- 中标单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标单位自行承担，采购单位不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由中标单位终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标单位自行承担，与他人无涉。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

- 5.中标单位有责任配合采购单位接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

- 6.中标单位须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、午餐、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标单位全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则采购单位有权终止合同。

- 7.采购单位不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购单位的连带责任和损失全部由中标单位承担。

- 8.中标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并重新组织招标，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标相关处理办法处理。

- 二、综合要求及其他要求

- 1.服务地点：招标单位指定地点。

- 2.报价要求：

- （1）本次采购预算：人民币陆拾捌万元整（￥680000.00）。本项目投标的供应商投标总价不高于最高限价的为有效投标报价，否则为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- （2）本项目为固定总价包干。投标人应以人民币对全部采购项目进行报价，只对其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。投标报价包含本招标项目要求的全部内容（包括但不限于耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、福利、节假日加班、工作餐、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 3.付款方式：每月考核、每月付款，每月支付的价款=中标金额×1/12-月考核扣款。如成交单位对缺陷不予更正，采购人有权终止合同，相关责任由成交单位承担。考核表如下：

保洁工作质量考核表

月份                   得分               考核人签名：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 分值 | 扣分原由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本项目 20分 | 遵守劳动纪律，按时上下班，工作时间不得做与工作无关的事；休息及离岗前需与管理人员请假。 | 5分 | 迟到、早退、脱岗 做私事或与工作无关的事等 |  |
| 2 |  | 工作时间穿着整洁，按规定要求着工作装，不得穿背心、拖鞋。 | 5分 | 未着工作装、不整洁，穿背心、拖鞋等。 |  |
| 3 |  | 尊重领导，服务认真、热情，不得与患者、家属及工作人员发生争执。 | 5分 | 工作马虎导致争执、纠纷等。 |  |
| 4 |  | 注意安全，不得损坏、私拿公物及他人财物，偷拿医疗废品。 | 5分 | 私拿财物、偷拿医疗废品。 |  |
| 5 | 卫生考核 80分 | 地面、走廊、电梯间地面，墙面、扶手、栏杆定期擦拭。楼梯通道无杂物。 | 10分 | 未及时清理污迹、水迹、口香糖胶迹、张贴物、烟头等杂物； |  |
| 6 |  | 窗户、窗框、窗沟、纱窗 | 10分 | 未定期清理，留有污迹、烟头 |  |
| 7 |  | 垃圾桶、标识、开关、工作站台面等各种标志物清洁。 | 10分 | 垃圾桶未及时清理，有过满、洒出等情况。有污迹、积尘等。 |  |
| 8 |  | 大门、房门、厕门、隔断 | 10分 | 未定期清理，玻璃不光洁 |  |
| 9 |  | 按消毒标准湿擦病床、床头柜。病人出院后对病床及床头柜进行终末彻底清洁、消毒、 | 10分 | 未定期清理，有灰尘， 未进行终末消毒处理； |  |
| 10 |  | 天花板、灯饰、风口 | 10分 | 有积尘、蜘蛛网； |  |
| 11 |  | 水槽、便池、地漏 | 10分 | 有杂物，异味，未随时清理； |  |
| 12 |  | 拖布等清扫工具、物品 | 10分 | 未按序摆放，处置不规范 、不清洁 |  |

- 注：根据考核标准打分，满分为100分，达不到90分以上者，采购方有权发出检查不合格的警告通知书，并责令其限期改正，如成交方在限期内不能改正或3次以上检查不合格，采购方有权对成交方发出检查不合格处罚书，并视情节轻重处以合同价款1%-3%的罚款，并有权立即解除合同。

- 第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0140号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月  日

- 2、投标承诺函

- 投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位2024年王秀分院保洁服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0140 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

- 4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

- 9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

- 4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 5、法定代表人授权委托书 （如有）

- 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0140号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月 日

- 6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0140

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2024年王秀分院保洁服务项目 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日 期：  年  月  日

- 7、投标报价明细表

- （一）投标报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写：元；小写：元 |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- （二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

- 8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 9、商务偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月  日

- 10、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

- 11、项目实施方案及进度方案

- 投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

- 12、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

- 13、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

- 14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月 日

- 15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

16、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  物业管理  行业；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，但须提供情况说明。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 17、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第五部分    评标方法与评标标准

评标方法

- 一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
  二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
  三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
  四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
    五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
    六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

- 七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评分标准如下：

（一）价格分（45分）

1、第一步：投标总报价低于或等于采购预算（及采购限价）价格的，为有效投标报价。超采购预算（或采购限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不得中标。

2、第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

3、第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得45分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×45%×100

（二）技术服务方案（35分）

- 1、项目实施方案（9分）

根据投标人针对本项目实施方案进行评分，方案内容至少包括：①服务计划、②重点、难点分析、③保洁服务要求等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。

2、作业标准方案（8分）

- 根据投标人针对本项目作业标准方案进行评分，内容至少包括：①日常精细化作业标准、②垃圾清运作业标准、③环境消杀作业、④工服清洗标准等。

- 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

3、服务质量保证措施（8分）

根据投标人结合本项目实际情况，针对本项目的服务质量保证措施进行评分，方案内容至少包括：①保障体系、②考勤管理制度、③奖惩考核制度、④建立自查表格制度等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

4、应急方案（4分）

根据投标人针对本项目的应急方案进行评分，方案内容至少包括：①紧急情况处理应急预案、②突发事件处理的方案等。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

5、培训方案（6分）

根据投标人结合本项目实际情况，针对本项目的人员配置及培训方案进行评分，方案内容至少包括:①培训内容、②培训频次及时间、③培训方式及对象等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（三）项目团队人员配置及履约能力（20分）

- 1、项目负责人要求（11分）：

- （1）拟投入项目负责人具有项目经理证书的得4分；具有本科及以上学历的得3分，具有大专及以上学历的得1分；本项最高得7分。（提供在投标企业缴纳近一个月的社保凭证、身份证、相应证书原件等证明资料的扫描件，不提供不得分）

- （2）拟投入项目负责人具有类似保洁项目工作经验2年及以上的得4分；1年及以上，2年以下的得2分。本项最高得4分。（提供在投标企业缴纳近一个月的社保凭证、以往承担过的能够证明其从业经验的合同等证明资料的扫描件，不提供不得分）

- 3、拟投入保洁主管具有高级保洁管理师的得4分，中级保洁管理师的得2分（最高得4分）。本项最高得4分。（提供在投标企业缴纳近一个月的社保凭证、身份证、相应证书原件等证明资料的扫描件，不提供不得分）

4、投标人自2021年11月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止时间止，具备类似医院保洁类服务项目业绩经验的，提供一份业绩合同得5分，本项最高得5分。（包括在管项目，提供合同原件扫描件，不提供不得分，与项目负责人业绩不重复得分。）

注：

- 1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

- 第六部分 合同格式

采购人（以下称甲方）供应商：（以下称乙方）

地址：地址：

电话：电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于项目（编号）的招标结果，签订本合同。

- 第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间、地点：甲方指定。

- 第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号：）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

- 第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

- 第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 4、付款步骤、方式：每季度考核并付款，每季度支付的价款=中标金额×1/4-季度考核扣款。如中标单位对缺陷不予更正，采购人有权终止合同，相关责任由中标单位承担。（考核表见附件）

- 第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

- 第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

- 2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、 乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

- 第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

- 在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

- 第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

- 第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

- 第十条 履约保证金（本项目不涉及）

- 1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

- 第十一条 合同的变更和终止

- 1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

- 第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

- 第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

- 第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

- 第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                   代表人：

电话：                    电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

日期： 年 月 日日期：年月日

合同附件：

保洁工作质量考核表

月份                   得分               考核人签名：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 分值 | 扣分原由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本项目 20分 | 遵守劳动纪律，按时上下班，工作时间不得做与工作无关的事；休息及离岗前需与管理人员请假。 | 5分 | 迟到、早退、脱岗 做私事或与工作无关的事等 |  |
| 2 |  | 工作时间穿着整洁，按规定要求着工作装，不得穿背心、拖鞋。 | 5分 | 未着工作装、不整洁，穿背心、拖鞋等。 |  |
| 3 |  | 尊重领导，服务认真、热情，不得与患者、家属及工作人员发生争执。 | 5分 | 工作马虎导致争执、纠纷等。 |  |
| 4 |  | 注意安全，不得损坏、私拿公物及他人财物，偷拿医疗废品。 | 5分 | 私拿财物、偷拿医疗废品。 |  |
| 5 | 卫生考核 80分 | 地面、走廊、电梯间地面，墙面、扶手、栏杆定期擦拭。楼梯通道无杂物。 | 10分 | 未及时清理污迹、水迹、口香糖胶迹、张贴物、烟头等杂物； |  |
| 6 |  | 窗户、窗框、窗沟、纱窗 | 10分 | 未定期清理，留有污迹、烟头 |  |
| 7 |  | 垃圾桶、标识、开关、工作站台面等各种标志物清洁。 | 10分 | 垃圾桶未及时清理，有过满、洒出等情况。有污迹、积尘等。 |  |
| 8 |  | 大门、房门、厕门、隔断 | 10分 | 未定期清理，玻璃不光洁 |  |
| 9 |  | 按消毒标准湿擦病床、床头柜。病人出院后对病床及床头柜进行终末彻底清洁、消毒、 | 10分 | 未定期清理，有灰尘， 未进行终末消毒处理； |  |
| 10 |  | 天花板、灯饰、风口 | 10分 | 有积尘、蜘蛛网； |  |
| 11 |  | 水槽、便池、地漏 | 10分 | 有杂物，异味，未随时清理； |  |
| 12 |  | 拖布等清扫工具、物品 | 10分 | 未按序摆放，处置不规范 、不清洁 |  |

注：根据考核标准打分，满分为100分，达不到90分以上者，采购方有权发出检查不合格的警告通知书，并责令其限期改正，如中标方在限期内不能改正或3次以上检查不合格，采购方有权对中标方发出检查不合格处罚书，并视情节轻重处以合同价款1%-3%的罚款，并有权立即解除合同。

（全文完）