苏州工业园区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320591-ZYTD-C2025-0018

采购内容：2025年环保管家服务

采 购 人：苏州工业园区苏相合作区安监与环保局

项目类别：服务类

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

二零二五年五月

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2025年环保管家服务 |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 3 | 响应保证金 | 无（招标文件中提供投标（响应）保证承诺书） |
| 4 | 现场考察 | 根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 5 | 质疑 | 投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问及“投标供应商确认函”于法律规定时间前以书面形式递交至苏州咨悦潭建设项目管理有限公司（联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路99号华宇星云汇1号楼10层，联系人：汪明） |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年6月17日14：00（北京时间） 地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 9 | 成交原则 | 采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。 |
| 10 | 签订合同 | 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。 |
| 11 | 评审办法 | 详见三评审方法及标准 |
| 12 | 投标（响应）无效因素 | - （一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通投标（响应），其投标（响应）均无效： - 1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制； - 2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜； - 3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异； - 5.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出； - 6.不同投标（响应）人的响应文件制作机器码一致； - （二）投标（响应）人存在下列情况之一的，投标（响应）无效: - 1.未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或投标（响应）保证承诺书的； - 2.未按照采购文件规定要求签名、盖章； - 3.不具备采购文件中规定资格要求； - 4.报价超过采购文件中规定的最高限价的； - 5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
| 13 | 采购无效（废标）因素 | - 出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： - 符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； - （三）投标（响应）人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； - （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 代理服务费 | 由成交供应商支付，该费用在成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法计算。本项目代理服务费13725元。 |

目 录

一、竞争性磋商公告

二、采购需求

三、评审方法及标准

四、合同主要条款

五、附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况： 2025年环保管家服务采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年6月17日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320591-ZYTD-C2025-0018

项目名称：2025年环保管家服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币玖拾壹万伍仟元整（¥915000.00）

最高限价：人民币玖拾壹万伍仟元整（¥915000.00）

服务期限：一年（具体日期以甲方确认为准）

服务地点：苏相合作区，采购人指定地点。

采购需求：针对具体环境问题提供定制化解决方案，为辖区排污企业提供“查、管、服”全方位一体化的环保服务，协助开展企业日常帮扶指导，环境专项整治，提供重难点事件的技术支持及环保咨询培训等服务工作。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件:

1.报名截止时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3.方式：

（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4.售价：免费。

5.未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年6月17日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：响应文件网上递交

五、开启

时间：2025年6月17日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110，0512-66186093

2.制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5.技术支持:

（1）CA技术咨询服务电话：400-608-6099

（2）电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

（3）“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本次采购有关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州工业园区苏相合作区安监与环保局

地 址：江苏省苏州市相城区永昌泾大道1号漕湖大厦

联系人：任俊鹏

电 话：0512-66185203

2.采购代理机构信息

名 称：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

地 址：苏州相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼

电 话：0512-66185285

3.项目联系方式

项目联系人：汪明

电 话：0512-66185285-8033

二、采购需求

苏州咨悦潭建设项目管理有限公司受苏州工业园区苏相合作区安监与环保局委托，就其所需2025年环保管家服务采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320591-ZYTD-C2025-0018

项目名称：2025年环保管家服务

采购方式：竞争性磋商

四预算金额：人民币玖拾壹万伍仟元整（¥915000.00）

最高限价：人民币玖拾壹万伍仟元整（¥915000.00）

服务期限：一年（具体日期以甲方确认为准）

服务地点：苏相合作区，采购人指定地点。

二、采购需求

（一）项目预算组成

| 序号 | 服务内容子项 | 数量 | 子项预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理服务 | 1项 | 15.5 |  |
| 2 | 环境监管服务 | 1项 | 62.5 |  |
| 3 | 环境风险防控 | 1项 | 4 |  |
| 4 | 环境数据分析服务 | 1项 | 7.5 |  |
| 5 | 环保培训服务 | 1项 | 2 |  |

注：2025年度苏相合作区环保管家服务内容预算按以上内容组成，响应单位各子项报价不得超过该子项预算金额，否则视为无效标。

（二）服务内容

主要内容说明：针对具体环境问题提供定制化解决方案，为辖区排污企业提供“查、管、服”全方位一体化的环保服务，协助开展企业日常帮扶指导，环境专项整治，提供重难点事件的技术支持及环保咨询培训等综合性服务工作。辖区内排污企业共249家。

- 1、环境管理服务

（1）对区域建设项目环境准入及环境影响评价可行性进行初步分析，对建设项目环评报告文件开展初步技术审查（需开展技术评估的报告书项目除外），必要时应开展现场技术沟通，为管理部门日常工作和决策提供支持；

（2）梳理十四五期间完成VOCs清洁原料替代企业名单，并开展减排量核算工作；协助开展关闭、淘汰企业减排量核算工作。

2、环境监管服务

（1）协助管理单位开展环境隐患排查、专项检查；

（2）编制企业环境隐患整改清单并进行闭环检查；

（3）编制企业环境管理“一企一档”报告；

（4）建立重点企业分类台账（工业废水排放企业名录、危险废物年产生量大于100吨企业名录、VOCs排放企业分级名录、涉重金属废水排放企业名录及涉氟废水企业名录）；

（5）环保手续动态管理： 检查企业突发环境事件应急预案、排污许可等环保台账有效性，督促过期

手续企业完成更新备案；

- 协助开展上级交办的重点、难点问题，支撑园区环境管理重点、难点工作。

- 现场排查工作预计500—700厂次。

- 3、环境风险防控

（1）园区环境应急演练，编制园区应急演练方案台本、协助制定演练场景，协助开展推演。

- 环境数据分析服务

针对区内企业，开展环境风险评级，提供企业差异化管理方案，以及企业环境风险分级清单。

- 5、环保培训服务

开展环保相关培训，协助开展环保相关培训不低于2次。

（三）服务成果说明：

项目成果包含但不限于：开展企业环保服务过程文件以及结果汇总，包含但不限于文本、表格、电子文件等两套。

- 四、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）；

3.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见附件）、报价明细表（格式见附件）；

4.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

4.3法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见附件）；

4.4授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.5报价明细表（格式见附件）；

4.6拟投入项目人员汇总表（格式见附件）；

4.7磋商响应单位情况表（格式见附件）；

4.8响应保证承诺书（格式见附件）；

4.9服务要求偏离表、商务条款偏离表（格式见附件）；

5、综合评审响应文件

5.1类似项目一览表（格式见附件）；

5.2响应单位针对本项目的实施方案（自拟）；

5.3其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

5.4采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.9为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。

（二）电子化要求：

本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

1、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。

2、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、响应文件提交：

（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、开启：

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

六、综合说明

1、供应商提供的服务能够至少达到“采购需求”项下要求，同时提交明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺认可采购文件中提出的全部采购内容与要求，如果其中某些条款不能响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价包括供应商完成本项目所有服务产生的一切费用，供应商工作人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、代理服务费、税费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施过程中的不可预见的各项费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

4、磋商响应单位须具备独立完成本项目的能力。因此磋商响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但磋商响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。磋商响应单位应承担前期调研的一切责任和风险。磋商响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

5、磋商响应单位须提供本次采购成交后，合同部分或全部不可转包承诺书，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。

6、成交服务费：费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%，差额定率累进法计算，本项目代理服务费为13725元。成交单位领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。

7、确定成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

8、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（3）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

9、信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。

10、相关政策

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）促进残疾人就业政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）支持监狱企业发展政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）针对中小微企业的评审：

1）中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

3）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得政府采购合同的中小微企业不得将合同分包给大型企业。

5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

6）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。

7）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

8）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

11、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。

三、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员独立对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后投标报价较低者优先作为成交单位，如果最后投标报价也相同的，则由采购代理机构组织评委以抽签方式确定成交单位。

二、评分标准

（一）价格基准分：20分

第一步：磋商报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价）×20%×100

（二）方案部分（60分）

1、对项目的需求理解（10分）

根据响应单位对本项目的工作需求是否理解全面，项目的需求理解是否准确、全面等进行评定。项目理解描述清晰完整的得10分；项目理解描述一般全面的得7分；项目理解描述缺少对应内容的得4分；未作说明的不得分。

- 对项目的重点、难点理解及措施（10分）

- 根据响应单位是否充分了解本项目特点，对项目的重难点的理解及如何采用合理的质量保证措施等进行评定。重难点分析理解科学合理、准确到位、有针对性的得10分；重难点分析一般、针对性一般的得7分；有涉及但不全面的得4分；未作说明的不得分。

3、项目总体实施方案（10分）

根据响应单位提供的项目总体实施方案(包括排查内容、排查流程、排查频次、排查处理结果、报告编制、隐患跟踪闭环管理等技术方面)，项目实施遵循国家和行业规范、工作流程、项目质量目标等进行评定。方案设计好、科学可行、有合理操作性的得10分；方案设计一般、操作实施性一般的得7分；方案简单、涉及不全面的得4分；未作说明的不得分。

4、质量管理方案（10分）

根据响应单位提供的质量管理方案进行评定，项目质量管理流程及其方案全面完善、切实可行、实施便捷的得10分；项目质量管理流程及其方案一般完善、切实可行的得7分；项目质量管理流程及其方案有涉及但不全面的得4分；未作说明的不得分。

5、保障措施（10分）

根据响应单位提供的技术保障措施、工期保障措施、组织保障措施进行综合评定。保障措施完整、科学、合理、全面、内容详实且具有可行性的，得10分；保障措施一般完整合理的，内容一般详尽且具有可行性的，得7分；保障措施粗略、片面、或有缺陷的得4分；未作说明的不得分。

6、项目进度安排（10分）

根据响应单位提供的项目进度安排情况进行评定，进度计划安排完善合理、可行性强的得10分；进度计划安排一般合理、可行性一般的得7分；进度计划安排简略，有所欠缺的得4分；未作说明的不得分。

（三）综合实力（20分）

1、响应单位2022年1月至今（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，有一个得2分，最高得6分。（提供相关业绩合同扫描件，时间以合同签订时间为准）

2、响应单位拟派本项目负责人，具有环境影响评价工程师资质的，得2分，具有环境类中级及以上职称的得1分；本项最高得3分。（提供人员证书及社保缴费证明扫描件）

3、项目团队成员（不含项目负责人）人数5名以上，得3分；3-4人，得1分；低于3人不得分；本项最高得3分。（提供人员社保缴费证明扫描件）

4、项目团队成员具有环境类中级或以上职称的，每1人得2分，满分8分。（提供人员证书及社保缴费证明扫描件）

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位在磋商响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 四、合同主要条款格式

服务采购合同

项目名称：2025年环保管家服务

采购人：

供应商：

采购代理机构：

签订时间：    年     月     日

合　同　正　文

甲  方：

乙  方：

按照《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

- 购买服务的内容及期限

1、甲方以竞争性磋商（政府采购方式）采购乙方提供的以下服务：2025年环保管家服务。

内容包括：

主要内容说明：针对具体环境问题提供定制化解决方案，为辖区排污企业提供“查、管、服”全方位一体化的环保服务，协助开展企业日常帮扶指导，环境专项整治，提供重难点事件的技术支持及环保咨询培训等综合性服务工作。辖区内排污企业共249家。

- （1）环境管理服务

1）对区域建设项目环境准入及环境影响评价可行性进行初步分析，对建设项目环评报告文件开展初步技术审查（需开展技术评估的报告书项目除外），必要时应开展现场技术沟通，为管理部门日常工作和决策提供支持；

2）梳理十四五期间完成VOCs清洁原料替代企业名单，并开展减排量核算工作；协助开展关闭、淘汰企业减排量核算工作。

（2）环境监管服务

1）协助管理单位开展环境隐患排查、专项检查；

2）编制企业环境隐患整改清单并进行闭环检查；

3）编制企业环境管理“一企一档”报告；

4）建立重点企业分类台账（工业废水排放企业名录、危险废物年产生量大于100吨企业名录、VOCs排放企业分级名录、涉重金属废水排放企业名录及涉氟废水企业名录）；

5）环保手续动态管理： 检查企业突发环境事件应急预案、排污许可等环保台账有效性，督促过期

6）手续企业完成更新备案；

- 7）协助开展上级交办的重点、难点问题，支撑园区环境管理重点、难点工作。

- 8）现场排查工作预计500—700厂次。

- （3）环境风险防控

1）园区环境应急演练，编制园区应急演练方案台本、协助制定演练场景，协助开展推演。

- （4）环境数据分析服务

针对区内企业，开展环境风险评级，提供企业差异化管理方案，以及企业环境风险分级清单。

- （5）环保培训服务

开展环保相关培训，协助开展环保相关培训不低于2次。

服务成果说明：

项目成果包含但不限于：开展企业环保服务过程文件以及结果汇总，包含但不限于文本、表格、电子文件等两套。

2、本合同项目下的服务期限为：一年，自    年    月    日至    年    月    日。

3、服务地点：苏相合作区，甲方指定地点。

第二条  合同金额

1、本合同服务费总金额为人民币（大写）：_________________元（￥_______________元），合同服务费包括乙方完成本项目所有服务产生的一切费用，乙方工作人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、税费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施过程中的不可预见的各项费用；一经确定，乙方不得要求追加。

2、各方一致同意本合同的付款方为甲方，付款方式为银行转账，结算货币为人民币，双方依据合同约定的付款方式结算服务款项。

3、乙方开户银行名称和账号为：

账户名称：

银行账号：

开户银行：

第三条  服务质量标准

乙方提供的服务质量，应符合相关国家标准和行业标准的规定；根据采购文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件，满足甲方服务要求。甲方认为乙方提交的服务成果不合格的，有权要求乙方采取补救措施，直至达到合同与甲方要求的标准，乙方应当无条件配合，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

第四条  验收方式及验收标准

本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对乙方进行履约验收。

甲方为验收方，负责验收乙方服务。乙方针对具体环境问题提供定制化解决方案，为辖区排污企业提供“查、管、服”全方位一体化的环保服务，协助开展企业日常帮扶指导，环境专项整治，提供重难点事件的技术支持及环保咨询培训等综合性服务工作。辖区内排污企业共249家。

第五条  双方权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方根据国家标准和行业标准、采购文件中的采购服务内容及要求和乙方投标承诺的内容对乙方服务工作进行验收，如有特别要求的，应作具体约定或书面通知。

（2）在乙方不存在违约情形且双方不存在争议的前提下，甲方应按合同规定的期限和方式向乙方支付服务费用。

（3）法规政策规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方按采购文件要求及时提供符合质量服务，保证合同执行期间按服务标准执行。

（2）根据采购文件和响应文件中的承诺内容履行义务。

（3）依据本合同约定，向甲方收取服务费用。

第六条  付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同款的40%。

（2）2025年12月底前，甲方支付到合同款的80%。

（3）项目实施完成并经甲方验收合格后一个月内，甲方支付到合同款的100%。

甲方支付费用前，乙方应提供有效且合格的发票，如提供发票不符法律法规要求重新开具，甲方有权延迟支付款项。

第七条  违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价1%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价万分之二的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价0.5%的违约金。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的万分之二违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价万分之二向乙方偿付违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第八条  知识产权归属

1、乙方提交的内容有：规划文本、相关图件、对应的电子版本。未经甲方许可，乙方不得复制拷贝，也不得将成果全部或部分泄漏或提供给第三方。

2、项目成果最终所有权归属甲方，乙方必须保证其是所提供的资料或服务成果的权利人，成果不涉及第三方的知识产权，本合同签订生效后，甲方能无偿享有合同成果的使用权。甲方因使用乙方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他合法权利的，乙方应承担由此而引起的一切法律责任。

第九条  保密条款

1、乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

2、乙方及其代理人、项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

3、项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交，未经允许不得复制拷贝；

4、乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

5、未经甲方同意，乙方不得使用甲方的名称、logo等用于自身宣传或其他非本合同约定的目的。

6、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。本合同无效、不生效、失效、终止均不影响本保密条款的法律效力。

第十条  争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议由双方协商解决，如双方不能通过友好协商解决，可向合同签订地人民法院提起诉讼，违约方承担守约方因处理本合同项下纠纷而支付的所有费用包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等。

第十一条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十二条  合同的终止

1、合同期满，双方未续签的；

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合甲方或上级政府单位正式发文的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

4、有权解除合同的一方，应当在违约的事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

第十三条  税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 转让和分包

本采购合同的部分和全部都不得转让，乙方亦不得将任何主要或辅助工作交由其他第三方完成。

第十五条  其它

1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方盖章确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、本协议载明的通讯地址为送达目的地，如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，导致文书（包括但不限于各位书面通知、告知、律师函、应诉通知书等），以文书退回之日为送达之日。

4、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。

第十六条  合同生效

1、本合同订立时间：        年      月      日

2、本合同订立地点：                         。

3、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

4、本合同一式 陆 份，甲、乙方各执 贰 份，代理机构 壹 份，采购监管部门 壹 份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：             法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

地  址：                               地  址：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户名称：

开 户 行：

银行帐号：

日  期：   年 　月　 日              　日    期：    年   月   日

| 政府采购履约验收书（服务类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

五、附件格式

格式1：

磋商响应函

：

我们收到贵单位       （采购编号）的              （采购项目名称）的采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起  60  天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我们符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

9、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定向代理机构支付代理服务费；

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施：

（2）要求采购方提供的配合：

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明：

（4）其它说明：

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件2：

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件3：

报价明细表

项目名称:2025年环保管家服务

| 序号 | 标的物 | 工作内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理服务 | 环境管理服务 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 环境监管服务 | 环境监管服务 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 环境风险防控 | 环境风险防控 | 1项 |  |  |  |
| 4 | 环境数据分析服务 | 环境数据分析服务 | 1项 |  |  |  |
| 5 | 环保培训服务 | 环保培训服务 | 1项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件4：

响应保证承诺书

致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件5：

服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件6：

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的磋商响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件7：

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州咨悦潭建设项目管理有限公司组织实施的编号为          号的采购磋商活动。委托代理人在制作磋商响应文件、磋商会议期间及评标过程中、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签字之日起至合同履行完毕止均有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商供应商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件8：

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人或负责人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营服务范围 |  |  |  |  |
| 人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营服务过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因服务质量或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件9：

拟投入项目人员汇总表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件10：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

附件11：

中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年环保管家服务 ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元☆，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

☆从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

附件12：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）