南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）

政府采购磋商文件

项目编号：JSZC-320600-JSQT-C2025-0015

采购单位：南通市退役军人事务局

代理机构：江苏全通工程技术有限公司

二〇二五年八月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）的潜在供应商应在江苏省政府采购网苏采云系统获取采购文件，并于2025年9月1日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-JSQT-C2025-0015

2、项目名称：南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）

3、项目类型：工程

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：1108045.38元。

6、最高限价：1108045.38元；响应报价超过最高限价为无效响应报价。

7、项目需求：南通市2025年重点优抚对象家庭提供关爱宜居工程施工项目。具体详见采购文件第三部分项目需求。

8、合同期限：自合同签订后60日历天内完成所有家庭的工程施工和所涉及全部项目产品的供货、安装及调试并通过验收。

9、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购即本工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“建筑业”。

注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供相关服务。

（2）法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

4、未被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单。

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起五个工作日。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件的递交

- 1、响应文件提交截止时间：2025年9月1日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

- 2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1、时间：2025年9月1日14时00分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收保证金执行。

2、项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：本项目需提交样品：双扶手坐便椅、折叠沐浴椅、血压计、花洒套装、地砖小样、墙砖小样、开关/插座面板、灶台面板材质小样、不锈钢扶手材质小样、排水管小样、污水管小样、上水管小样、防滑垫小样、马桶各1份；（具体要求详见采购文件第三章项目需求）。

4、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布成交结果公告获得。

7、相关法律法规规定：

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十三条：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南通市退役军人事务局

地址：南通市崇文路1号启瑞广场

联系人：张华

联系方式：15190877300

2、采购代理机构信息

名称：江苏全通工程技术有限公司

地址：南通市崇川区北大街108号万科壹中心8楼

联系人：缪娟娟

联系电话：13862943128

邮箱：13862943128@163.com

- 软件技术支持：0519-86722801/0513-59001950

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构向成交供应商收取采购代理服务费，供应商报价时应综合考虑在报价内（不单列）。

4.3代理费定标后由成交商支付给代理机构。代理服务费为预算金额的0.6%；因成交人原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑提出和处理

（8）响应文件组成

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.15供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20 供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.21供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

7.1.22不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.23开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.25不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（招标控制价）的；

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.8组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

7.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的；

7.2.10未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

九、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

十、履约保证金

无

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

- 供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在进行必要的说明。

一、项目概况

南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）

- 二、项目实施区域

2025年重点优抚对象家庭地理位置分布具体如下：

| 序号 | 地区 | 户数（户） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如东 | 61 |
| 2 | 如皋 | 36 |
| 3 | 海安 | 32 |
| 4 | 海门 | 29 |
| 5 | 开发区 | 3 |
| 6 | 启东 | 49 |
| 7 | 通州 | 32 |
| 8 | 崇川 | 8 |
| 9 | 通州湾 | 4 |
| 合计 |  | 254 |

注：具体名单及施工方案由采购人在双方签订合同前提供给成交供应商。

三、项目实施内容

2025年关爱宜居工程施工项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辅具 |  |  |  |
| 1 | 双扶手坐便椅 | 1、主架：加厚钢管。坐宽48cm，坐高37-47cm，高度5档可调，背高25cm，扶手可下翻，防滑脚垫，加深便桶可手提，加盖，承重大于100KG | 个 | 38 |
| 2 | 沐浴椅带轮 | 1、主材：铝合金，四轮带刹实心轮，扶手、车架、踏脚都可折叠，承重100kg，总长约63cm，总高约97cm，扶手宽约48cm | 个 | 3 |
| 3 | 折叠沐浴椅 | 1、材质：铝合金，加大坐宽48cm，五档高度调节，总高73-83cm，承重125kg，一键折叠，盾牌防滑脚垫，不挑地面，使用范围广 | 个 | 137 |
| 4 | 吸盘浴缸椅 | 1、材质：高分子环保材料，椅面尺寸：46*29cm，高度有15cm/20cm/30cm，视现场情况配置，椅脚底部是大吸盘，可承重130kg | 个 | 4 |
| 5 | 四脚拐杖 | 1、上支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径22mm，壁厚1.2mm； 下支采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径18.6mm，壁厚1.2mm；脚架采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径13mm，壁厚1.0mm； | 个 | 13 |
| 6 | 轮椅 | 1、车架：直径22mm，厚度2.0mm的高强度铝合金管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，表面喷塑处理；前轮：直径8英寸高品质实心橡胶轮胎，配高强度金属前叉；后轮：24英寸橡胶免充气PU轮胎，配置为28线钢圈、带高强度PP手轮；刹车：金属手动驻刹，后把手护理刹车，带驻刹功能；座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背,座宽约460mm,材料为透气性能卓越的网布；扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、不锈钢护板；脚托：高强度工程塑料脚踏板，高度可调；安全带：配可调式安全带 | 个 | 11 |
| 7 | 血压计 | 1.显示方式：LCD数字背光显示 2.测量方法：示波测定法 3.压力测量：范围：0~300mmHg （ 0.0~40.0）kPa，精度：±3mmHg(±0.4kPa)以内 脉率测量：范围：（40~200）次/分钟，精度：读数的±5%以内 4.压力传感器：半导体式压力传感器 5.加压方式：压力泵自动加压 6.排气方式：自动快速排气 7.电池供电（4节5号干电池）：直流 6.0V（-10%、+5%），额定直流6.0V 8.语音播报 9. 99组以上数据储存功能 10.具备袖带佩戴提示功能 11.不规则脉波提示 12.有误动作提示 13.三次测量平均值显示 | 个 | 46 |
| 8 | 血糖仪 | 1、度量单位 ：mmol/L 2、测量范围 ：1.1～33.3 mmol/L(20~600mg/dL) 3、目标血液 ：毛细血管全血或静脉全血 4、校正标准 ：血浆矫正 5、血样量 ：参考血糖试纸说明书 6、血容积比 ：10%~70% 7、插入试纸、自动开机校准，免密码牌 8、试纸独立包装，未开封前24个月效期 9、测试时间 ：＜10s 10、记忆组数 ：999组以上测量结果 11、测算平均值：7天、14天、30天、2个 月及3个月血糖的测试平均值 12、自动关机 ：3分钟内无任何操作，血糖仪自动关机 13、自动退条功能 14、设备运行方式 ：连续运行 15、电源电压 ：DC3.0V(-10%，+5%) 12、电源寿命 ：2节7号碱性干电池能测量1000次 16、大屏背光，具备语音播报功能 17、电气安全分类：按防电击的程度分类：BF型应用部分 18、一台血糖仪配100独立包装试纸 19、使用期限 ：5年(易损易耗件除外)（机器） | 个 | 13 |
| 二 | 施工 |  |  |  |
| 9 | 移动斜坡 | 1、材质：高强度橡胶；防滑花纹设计；耐磨耐压；可打孔固定。 | 个 | 5 |
| 10 | 床边落地扶手 | 1、框架主材：201不锈钢，固定器材质：锌铜合金，支撑底座材质：实心钢板；4档调节、长度70-90cm，扶手宽度范围30-40cm，底盘尺寸：60*50cm，扶手宽度30-40cm，重量不少于18kg，承重150kg左右，落地安装于床边。 | 个 | 15 |
| 11 | 一字扶手 | 1、颜色：白色/黄色，外观：防滑颗粒，外部材质：高强度工程塑料（PA6/ABS），内部材质：25mm不锈钢管（壁厚不小于1mm）,扶手外径35mm,承重指数：不小于120KG；含安装。 | m | 195.7 |
| 12 | 上翻扶手 | 1、尺寸：600*700mm，外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径25mm，承重指数不小于120kg；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。含安装。 | 个 | 7 |
| 13 | 马桶围架 | 1、主材:碳钢烤漆；6档高度调节，高度调整范围68-81cm，承重不小于110kg，四脚大吸盘，免打孔安装。 | 个 | 27 |
| 14 | 声光门铃 | 1、一拖二，含一个发射器和两个接收器，闪光+音乐、亮灯+音乐、音乐、闪光四个档位可调，高亮度LED灯，音乐铃声可换，4级音量大小可调。 | 套 | 7 |
| 15 | L型扶手 | 1.颜色：白色/黄色，外观：防滑颗粒，外部材质：高强度工程塑料（PA6/ABS），内部材质：25mm不锈钢管（壁厚不小于1mm）,扶手外径35mm,承重指数：不小于120KG；2.与人体接触部分材料中不应含有危及人身健康的有害成分，应为无毒，无过敏，无刺激。3.接触人体表面不应有毛刺、锐边、尖角或其他伤害使用者及损坏衣服的缺陷。 含安装。 | 个 | 5 |
| 16 | 换鞋凳 | 1.木质，座椅软包，总高约600mm，宽约600mm，双侧扶手；底部有储物空间。 | 个 | 9 |
| 17 | 可视门铃 | 1、800W高清镜头，1000毫安电池，170°广角，LED补光灯，有红外夜视功能。配128G内存卡。无需WIFI联网，只需配对后即可使用。门铃充电使用，理论待机3-4个月，显示屏需插电使用（内置电源应急使用）。使用时需按门铃才会显示视频。 | 套 | 3 |
| 18 | 室内监控 | 1、双镜头，双画面，300W像素极清全彩夜视，手机远程对讲，现场一键呼叫。6000mHA大容量电池，理论续航高达90天。15天循环录像。云台视角：左右360°，上下90°。智能PIR检测，来人录像，无人待机。64G内存卡，30天全天循环录像。 | 个 | 3 |
| 19 | 一键呼叫器 | 1、呼叫器*1/接收器*1，支持无线传输、支持多对1接收，发射距离：不小于1500米（空地）。 | 套 | 2 |
| 20 | 移动餐桌 | 1、主架：采用铁材质为主要材料，表面喷塑处理，配4个耐用万向塑料脚轮，后轮制动，方便移动到需要位置，高度可无极调节下压时自锁，餐桌其倾翻稳定角度应均大于10 °。 | 张 | 2 |
| 21 | 适老椅 | 尺寸:540*530*860mm 1、框架:橡胶木, 经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 2、扶手:圆角木设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺 3、坐垫、靠背: 均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包,高密度海绵,防止褥疮。 4、采用优质软包PU, 具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性; 5、采用国内一线品牌油漆,成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 把 | 17 |
| 22 | 浴缸扶手 | 适用浴缸厚度7-16cm，扶手是PE吹塑材质，可承重136kg,免打孔安装，固定处有防滑垫，不伤浴缸，总高约42cm，总宽约17cm。 | 个 | 3 |
| 23 | 挂墙沐浴椅 | ABS注塑面板，大颗粒防滑，内层为不锈钢管，壁厚1.2mm；包塑底座，承重力≥200kg；尺寸：出墙40.5cm，长35cm，座高44.5cm，安装高度最高48cm。可上翻折叠。 | 个 | 1 |
| 24 | 定位器 | 1.GPS/北斗/LBS/WIFI/AGPS多模式定位，误差不超过1米。 2.可在APP上设置电子围栏，当老人离开围栏会有报警提醒。 3.支持实时查询定位，历史轨迹回放。 4.可远程开关机，提高待机时间。防水防尘。免配卡操作简单。含调试。 | 个 | 1 |
| 25 | 智能胸卡 | 轨迹巡查，电子围栏，sos一键紧急求救，WIFI/北斗/GPS/LBS多重定位模式，3000毫安超长续航，配三年流量卡，到期按需求自主续费。 | 个 | 1 |
| 26 | 太阳能灯 | 可光控/遥控/定时/调光。高透光大灯珠，照射远，亮度强；加大充电板，大容量电池，续航更长，320°大广角发光，户外防水。 | 个 | 13 |
| 27 | 软地面改排污 | 1、PVC材质。直径110mm，包含接头辅料，开槽、布管施工、地面复原等人工。 | m | 3.5 |
| 28 | 吸顶灯 | 1、材质：MS面罩+五金底盘，直径不小于30cm，功率不小于24W，色温：白光 | 个 | 37 |
| 29 | LED灯泡 | 1、LED，功率：18W | 个 | 10 |
| 30 | 内墙粉刷（刮大白） | 1、材料：五合一内墙乳胶漆。工序：基层铲除，先刮腻子修平墙面，批腻子底层三遍，干透后两遍乳胶漆。 | m2 | 168.47 |
| 31 | 防滑垫 | 1、PVC材质，蜂巢蜜蜂格子，镂空防水垫，尺寸不小于90*70cm | 张 | 117 |
| 32 | 盆浴改淋浴 | 1、含旧浴缸拆除、垃圾清运、主辅材及人工。墙面30cm以下及地面防水涂料（彩色防水）做24小时闭水实验并拍照留档；不仅限于浴缸拆除位置的墙地砖铺设，同时考虑美观，墙地砖接近原色，安全，适当扩大拆除与铺设面积，具体参照CAD图纸（墙面砖60*30cm/地面砖30*30cm）；挡水条1根（一字型或L型嵌入式安装，以现场情况为准）；防臭地漏1个；双层三角置物架1个。瓷砖留缝1mm用填缝剂填缝。 | 项 | 14 |
| 33 | 不锈钢晾衣架 | 1、材质：304不锈钢，带钢印，地面上高度180cm,地面打孔灌注水泥砂浆固定，深度不低于20cm。主管直径50mm，分管直径38mm,壁厚国标1mm，大球80mm，小球直径32mm。主管满焊，分管焊接处不少于3点，每个焊点不少于10mm。 | m | 610 |
| 34 | 软地面改排水 | 1、PVC材质。直径50mm，包含接头辅料，开槽、布管施工、地面复原等人工。 | m | 8 |
| 35 | 明管改上水 | 1、材质：PPR；颜色：白色,管径20mm，包含保温材料、三角阀等辅料，开槽、布管施工、墙面复原等人工。 | m | 240.5 |
| 36 | 不锈钢扶手 | 1、材质：304不锈钢，带钢印，地面上高度90cm,地面打孔 灌注水泥砂浆固定 深度不低于20cm。主管直径50mm，分管直径38mm,壁厚国标1mm，主管满焊，分管焊接处不少于3点，每个焊点不少于10mm。 | m | 75.5 |
| 37 | 开关/插座更换 | 1、86型五孔面板或带开关（一开/二开）面板，浴霸开关，防水开关。 | 个 | 80 |
| 38 | 吊顶 | 1、材质：PVC，尺寸：长*宽*厚：30*30*0.8cm，表面工艺：粉末静电喷涂，含木龙骨(2*3.5cm)、收边条、玻璃胶发泡剂等辅料。 | m2 | 126.12 |
| 39 | 吊顶措施费 | 1、旧吊顶拆除，垃圾清运，主辅材运输费，施工费。 | 项 | 1 |
| 40 | 毛巾架 | 1、材质：太空铝，双杆，打孔安装，长度：60cm。 | 个 | 5 |
| 41 | 橱柜灶台 | 1、定制橱柜，石英石/人造大理石台面15mm厚；木工板柜体18mm厚，后背板是多层板5mm厚，柜体两侧板与门板同色，石材台面和柜体开洞，预留煤气管位置。柜门是多层模压门或免漆板平板门；台面挡水条不小于5cm（含原拆除破损墙面修复）、柜内有一层层板、纽扣把手、304阻尼铰链。根据用户煤气灶尺寸开洞，摆放地面要求平整需安装踢脚线。含旧灶台拆除垃圾清运。 | m | 214.21 |
| 42 | 硬地面改排污 | 1、PVC材质。直径110mm，包含接头辅料，开槽、布管施工、地面复原等人工。 | m | 42 |
| 43 | 储物矮柜 | 1、定制，尺寸：40*90*120cm，石英石台面15mm厚；木工板柜体18mm厚，后背板是多层板5mm厚。柜内有一层层板、纽扣把手、304阻尼铰链。三扇门一个抽屉。 | 个 | 14 |
| 44 | 不锈钢水槽落地款 | 1、材质：304不锈钢1mm厚，尺寸：60cm*60cm*80cm，四脚304不锈钢落地固定，管脚直径48mm。配下水管及配件。 | 个 | 4 |
| 45 | 不锈钢水槽嵌入款 | 1、材质：304不锈钢，尺寸：64*45cm，含冷热水龙头，可360°旋转，铜制。配下水管及配件。 | 个 | 24 |
| 46 | 铝合金门 | 1、门框铝合金，壁厚1.2mm，5mm钢化玻璃 ，含锁具。外框85mm*45mm，门料90mm*40mm。双开门/单开门/移门以现场情况为准。 | m2 | 41.57 |
| 47 | 护墙板 | 1、材质：竹纤维阻燃板，墙板（宽*厚：40*0.8cm），墙面调平，包含顶角线，阳角条，踢脚线，含门洞和窗户面积。 | m2 | 20 |
| 48 | 大花洒套装 | 1、材质：黄铜；表面工艺：PVD电镀，三档多功能出水花洒（固定莲蓬头、手持花洒、下出水龙头）。 | 套 | 23 |
| 49 | 抽水马桶 | 1、材质：陶瓷，类型：直排式/虹吸式，排水方式：地排水。水箱水量不小于5L。含旧马桶拆除、水泥地面用水泥砂浆等辅材、安装马桶（坑距现场测量，选择相适应的马桶坑距）。 | 个 | 26 |
| 50 | 小花洒套装 | 1、材质：黄铜；表面工艺：PVD电镀，三档多功能出水花洒（手持花洒、下出水龙头）。 | 套 | 10 |
| 51 | 台盆镜柜 | 1、台盆:一体陶瓷盆台面，长度约80cm,宽度约48cm。高约48-55cm。表面平板工艺、含龙头下水附件及配套面盆。下空式柜体，柜体材质：太空铝，镜柜与台盆配套，含旧台盆拆除。 | 套 | 11 |
| 52 | 地面硬化（室外） | 根据地面情况，泥地铺设碎砖，碎砖夯实，水泥黄沙铺盖；砖地须先凿碎夯实后，水泥黄沙铺盖；混凝土面压光，含现场清理、地面平整夯实。水泥砂浆浇筑（水泥：黄沙：石：水=1:1.4:2.85：0.47），厚度10cm。打磨收浆找平，表面拉槽做防滑处理，留伸缩缝。 | m2 | 252.3 |
| 53 | 挡水条 | 2.4米以下，材质：人造石材。含安装，接缝处做好防水，表面调至水平。 | m | 5.94 |
| 54 | 铝合金隔断/窗 | 铝合金壁厚1.2mm，上边框78.5mm*35mm，下边框72mm*25mm，左右边框81.7mm*30mm，中柱78.5mm*35mm。配套钢化玻璃厚度5mm，做磨砂处理并贴防爆膜，隔断底部四周涂刷防水，闭水试验24小时 | m2 | 84.98 |
| 55 | 隐形纱窗 | 窗框材质：铝合金，壁厚1.2mm。纱网材质：不锈钢网，网厚1mm。 | m2 | 11.13 |
| 56 | 更换成套配电箱 | 1、含人工、主材、辅材，根据线路载荷1.5倍计算所需空开大小 更换总漏保。分三路：一路照明，一路插座，一路大功率插座。 | 套 | 30 |
| 57 | 贴地砖 | 1、地面砖30cm*30cm，含辅料和人工，含涂刷防水，瓷砖留缝1mm用填缝剂填缝。 | m2 | 53.26 |
| 58 | 贴墙砖 | 墙面砖60cm*30cm，含辅料和人工，含铲除墙面白灰、毛墙粉刷。瓷砖留缝1mm用填缝剂填缝。墙脚向上30cm刷防水。 | m2 | 220.06 |
| 59 | 墙砖/地砖/墙体拆除 | 旧砖、旧墙体拆除及垃圾清运、人工费。 | m2 | 41.22 |
| 60 | 铲墙皮 | 1、铲除原墙面腻子，油漆等，垃圾清运、人工费。 | m2 | 100.38 |
| 61 | 地面硬化（室内） | 根据地面情况，泥地铺设碎砖，碎砖夯实，水泥黄沙铺盖；砖地须先凿碎夯实后，水泥黄沙铺盖；混凝土面压光，含现场清理、地面平整夯实。水泥砂浆浇筑（水泥：黄沙：石：水=1:1.4:2.85：0.47），厚度7cm，表面打磨收浆找平，水平误差一个空间小于5㎜。 | m2 | 318.57 |
| 62 | 硬地面改排水 | 1、PVC材质。直径50mm，包含接头辅料，开槽、布管施工、地面复原等人工。 | m | 63 |
| 63 | 暗管改上水 | 1、材质：PPR，颜色：白色,管径20mm，包含三角阀等辅料，开槽、布管施工、墙地面复原等人工。环保材质，耐热抗冻，抗压性好，耐腐蚀，不结垢。 | m | 69 |
| 64 | 改电路 | 1、国标电线，插座总线4平方 普通插座2.5mm²，灯电线1.5mm²，线管直径16-25mm。含明盒、开关面板等辅料。每个空间：照明线路不少于1条，开关或插座2个。套管安装美观。 | m | 447.5 |
| 65 | 钢化玻璃移门 | 1、铝合金边框，料1.2mm厚。8mm钢化玻璃，磨砂处理，贴防爆膜。 | m2 | 29.1 |
| 66 | 化粪池 | 1、材质：HDPE加厚PE塑料，三格化粪池罐，尺寸：1750mm*800mm*850mm，含安装（挖土回填），满足5人以内使用。 | 个 | 3 |
| 67 | 砌台阶 | 砌红砖，海螺/华新水泥，混合砂浆粉刷。 | m3 | 2.62 |
| 68 | 砌台阶措施费 | 施工环境清理，垃圾清运，人工，辅料，施工费。 | 项 | 1 |
| 69 | 地漏 | 304不锈钢+铜芯防臭，尺寸:10*10cm，40/50/75管都可安装。自重力闭合，防虫，防返水。 | 个 | 10 |
| 70 | 三角置物架 | 1、材质：太空铝，双层。 | 个 | 3 |
| 71 | 风暖浴霸 | 1、材质：全铜电机，PC阻燃面板及机身。功能：取暖/照明/换气/吹风，配开关。 | 个 | 4 |
| 72 | 灯暖浴霸 | 1、材质：烤漆铁箱、阻燃后箱、ABS防阻燃面板。4只取暖灯，1只照明灯，功能：取暖/照明，配开关。 | 个 | 8 |
| 73 | 洗衣机龙头 | 1、陶瓷阀芯，主要材质黄铜，表面镀铬亮面/哑光烤漆，进水4分口，出水4/6分通用接口，意外脱管可自动止水。 | 个 | 1 |
| 74 | 衣柜 | 1、尺寸：200*200*55cm。家具板厚1.8cm，门板是多层模压门或免漆板平板门，安装把手等五金配件。 | 个 | 1 |
| 75 | 吊柜 | 1、柜体：木工板，18mm厚，柜门：多层模压门或免漆板平板门，安装纽扣把手、304阻尼铰链。 | m | 2.4 |
| 76 | 电动晾衣架 | 1、晾杆材质：加厚铝合金，晶泳处理，伸缩杆：1300mm-2200mm。耐腐蚀性达到GB/T6461-2002中10级要求。加厚剪刀架，无线遥控升降，LED发光面板。 | 个 | 3 |
| 77 | 太阳能热水器 | 1、全玻璃真空管，A字型镀锌支架，16根集热管，长180cm,直径58mm，采光面积不低于2㎡；不锈钢贮热水箱，容量不小于125kg，保温时长 含安装调试。 | 个 | 5 |
| 78 | 面盆龙头 | 1、材质：黄铜，单出水口，单把双控，冷热水龙头，双孔安装。含配件、安装。 | 个 | 2 |
| 79 | 水槽龙头 | 1、材质：黄铜，单出水口，单把双控，冷热水龙头，双孔安装。含配件、安装。 | 个 | 1 |
| 80 | 马桶盖 | 1、环保材质，阻尼缓降，耐脏易洁，含配件及安装。 | 个 | 1 |
| 81 | 定制坡道 | 1、25*25mm的不锈钢方管搭骨架，斜面铺防腐木板。含材料及人工。 | m3 | 0.36 |

注：1、改造图纸见附件。

四、相关要求

1、供应商应认真实地考察，全面综合考虑采购单位的各种实际情况。由于本项目施工地点比较零散，分布在各县区，投标人需充分考虑货物运输路程、人员配送安装等各项实施费用，综合考虑投标报价，本项目所涉及的所有费用投标报价时一次包定，以后不再另行追加任何费用。

2、报价要求

采用总价承包的方式报价。投标供应商报价必须包含完成采购方要求的一切可能的费用，无论本文件是否以文字形式规定，供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工及服务，考虑各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交候选人也不得在施工、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少施工项目，不得降低施工质量。

3、现场勘察

1）供应商须在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。

2）采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3）经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得影响采购人正常工作秩序或优抚对象家庭的正常生活，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4）供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参加磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。提供现场踏勘承诺函。

五、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订后60日历天内完成所有家庭的工程施工和所涉及全部项目产品的供货、安装及调试并通过验收。同时成交商须服从采购单位的进度安排，延时一天扣总价的2‰，超过五天每天扣总价的4‰，依次累计。

2、付款方式：

项目整体竣工验收合格后并提交竣工结算资料（验收合格后10天内），经审计完成且经上级部门拨款后7个工作日内支付工程审计价的95%，留5%作为质量保证金，待保修期满且无质量问题后一个月内付清（质保金均不计利息）。以实际发生的工程量结算。

3、质保期及质保期：两年（从竣工验收合格之日起计算）；

4、项目实施前，成交供应商须仔细核对优抚对象基本信息、改造内容，并由优抚对象本人（或监护人）进行签字确认，确认无误后方可实施改造。如未经优抚对象本人（或监护人）签字确认或优抚对象本人已故的，供应商不得实施改造，否则不予结算。

5、项目实施过程中不得随意更换项目经理和项目负责人，如需更换的，经采购人允许，可更换具备同等学历和资质的人员。

6、项目实施过程中，如优抚对象去世的，经采购人核实后，改造费用以实际发生的工程量结算。

7、验收要求：采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关人员参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付货款的依据。

8、档案要求

1）成交供应商须做好影像档案的收集工作，包括但不限于每户改造对象签收、改造后的照片及视频资料。

2）项目实施完成后，采购人提供项目前期的原始资料，成交供应商将项目所涉及到的所有原始资料统一装订成册后交给采购人（装订内容须经采购人审核），一式三份。

9、售后服务及其他：成交供应商须提供安装、调试、培训、维护等服务；设备发生故障时，接到用户通知8小时内上门，一般故障须在12小时内解决，重大故障须在48小时内解决。

六、样品

1、供应商需提供实物1:1样品包含：双扶手坐便椅、折叠沐浴椅、血压计、花洒套装、地砖小样、墙砖小样、开关/插座面板、灶台面板材质小样、不锈钢扶手材质小样、排水管小样、污水管小样、上水管小样、防滑垫小样、马桶各1份；费用由供应商承担。样品制作工艺须符合招标文件第三章项目需求中的技术规格要求。

2、本项目评审结束后，供应商（中标候选人除外）应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由供应商自行承担，所有供应商自行承担相关样品制作、安装、运输等费用。成交供应商的样品由采购方封存并供验收时比对。

3、样品递交：

（1）中标供应商的样品将“封样”不退回，并以此作为该产品验收的依据。

（2）本项目样品评审为暗标评审，样品不能出现投标人的任何标志、标记如：品牌、制造商、型号等，否则作无效投标处理。采购单位将对中标人的样品进行封存，所有投标人自行承担相关样品制作、运输等费用。未中标单位的样品必须于开标结束后及时搬离样品存放区，采购单位、代理机构不承担样品的保管责任。

（3）样品递交截止时间：2025年9月1日11时。样品接收截止时间后提供的样品不予接收。

（4）样品递交地点：南通市崇川区北大街108号万科壹中心8楼。

（5）联系人：缪娟娟    联系方式：13862943128

- 第四章 评审方法和程序

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审步骤

第一阶段：采购人代表对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：磋商小组与通过符合性审查的供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入商务技术响应文件评审。

第四阶段：系统商务技术响应文件评审结束后，进入最后报价环节，供应商在系统规定的时间内完成最终报价后，磋商小组对响应报价的供应商进行价格部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在30分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6. 针对响应价格异常低价的审查

6.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

五、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

六、综合评分评审标准

- （一）商务技术分：（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的履约能力情况 | 1、为保证项目实施的基本要求，投标供应商具备本地化服务能力的，得4分。须提供具备本地化服务能力的证明材料。 | 4分 |
| 2 | 拟派专业技术人员情况 | 提供项目拟派项目负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员花名册综合评定，本项最高得8分。 1、项目负责人本科及以上学历的，得3分；项目负责人大专学历的，得2分；项目负责人高中及中专学历的，得1分； 2、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员须具有有效的岗位证书或资格证或培训合格证，每提供一份相关证书，得1分，最高得5分。 【提供以上人员的学历证书及相关证书复印件及供应商为其缴纳的2025年1月至今任意1个月的社保证明文件，不提供不得分】。 | 8分 |
| 3 | 响应供应商的类似业绩 | 响应供应商自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似“无障碍改造”或“适老化改造”项目的，每个项目得3分；本项需提供合同原件扫描件及发票（与提供合同的项目名称一致），未提供或不符合的不得分。本项最高得15分。 | 15分 |
| 4 | 改造施工方案 | 由评委根据各供应商改造施工方案进行评审。 1、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 2、人员配置及现场管理方案 3、安全及文明施工保障措施 4、关键技术工艺、重点难点分析解决方案 施工方案每个方面得3分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得12分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 12分 |
| 5 | 售后服务方案及承诺 | 1、根据供应商提供的售后服务方案进行评审，从以下3个方面提出方案：①技术人员配置情况、②服务保障措施、③应急故障解决方案等： 售后服务方案每个方面得2分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得6分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 2、承诺的服务响应时间（2分） 供应商承诺接到用户通知4小时内上门服务，并在12小时内解决一般性问题，重大故障在48小时内解决的，并提供应急备用产品的得2分，承诺不全或未提供的不得分。 3、质保年限（3分） 免费质保期须满足采购文件要求，在此基础上供应商承诺每增加一年免费质保期的得1.5分，最高得3分。提供承诺函。 4、质保期外的后续技术支持和维护能力及质保期外服务承诺。（2分） 承诺质保期满后继续免费提供技术支持，终身免费维护服务，保证零配件供应及维修时效，维修费用按照材料成本收取的得2分，承诺不全或未提供承诺的均不得分。 | 13分 |
| 6 | 主要产品技术参数响应评审 | 依据磋商文件第三章项目需求中设备采购清单，供应商需提供样品（双扶手坐便椅、折叠沐浴椅、血压计、花洒套装、地砖小样、墙砖小样、开关/插座面板、灶台面板材质小样、不锈钢扶手材质小样、排水管小样、污水管小样、上水管小样、防滑垫小样、马桶各1份）。评委根据供应商样品展示，对其技术、功能、材质等进行综合评定：完全响应技术参数或正偏离的，每有一个满足得1分，否则不予得分，本项最高得14分。 注明： （1）样品技术参数不接受负偏离，技术参数若不能完全响应，本项产品技术参数不予得分； （2）成交者样品将由采购人封存，至成交单位供货结束后归还。未成交者的样品开标结束后退还。 | 14分 |
| 7 | 增值服务 | 1、响应供应商承诺组织相关部门进行验收且一次性验收合格的，得2分； 2、响应供应商承诺协助采购人完成审计等售后服务工作的，得2分； | 4分 |
| 合计 |  |  | 70分 |

注：1.上述响应文件中，证书或证明或报告必须提供复印件或扫描件（加盖供应商公章），如发现弄虚作假的，将按照本采购文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）报价分：（30分）

1、本次项目最高限价：1108045.38元；超过限价作无效标处理。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价分为满分30分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

当成交商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。

七、公告成交结果及发放成交通知书

1、自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

2、公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 合同主要条款

南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）

合同

甲方(全称)：

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）

工程地点： 招标人指定地点

工程内容： 图纸及工程量清单中所示的内容

工程立项批准文号：

资金来源：

工程质量要求：合格

2、工程承包范围

承包范围：   图纸及工程量清单中所包含内容

3、合同工期：

开工时间：年   月   日，竣工时间：年  月  日，自合同签订之日起至竣工验收合同60日历天内。

4、质量标准

工程质量标准：合格。若未达到磋商文件要求标准的，已完工程量不予结算。

5、竣工资料

竣工结算资料必须在规定时间内提交。

6、合同价款

金额（大写）：（人民币）

（小写）：￥元

合同后附所有中标清单内容

以上中标金额包括但不限于自接受项目委托至提交成果的全部费用，南通市重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目的所需的拆除费、渣土清运费、材料费、运输费、人工费、管理费、税金、利润、招标代理费用等各项费用，即南通市重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目实施的所有费用以及包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

7、工地代表

7.1 甲方驻工地代表：职权：本工程的合法负责人；

7.2 乙方驻工地代表：职权：本工程的合法负责人；

8、甲方的工作

8.1 由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 甲方于开工前办理好施工所需证件、批件。

8.2 甲方委托乙方办理的工作：  视具体情况协商解决。

9、乙方的工作

9.1 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向甲方提供详细的施工进度计划。

9.2需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:	遵守政府有关主管部门对施工场地周边环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。

9.3施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担:做好施工场地内地下管线和架空线的保护工作，因乙方的责任造成的财产和人身损失，由乙方承担相关费用。

9.4 双方约定乙方应做的其他工作： 施工时做到文明施工，树立企业形象，主动接受有关部门的管理。

10. 本合同中关于乙方违约的具体责任如下:

10.1工期：以合同工期为准，因乙方责任未按合同工期要求竣工，除不退还工程保证金外，还按每拖延壹天扣工程总价的千分之五；如因甲方或改造家庭原因影响，乙方须以书面形式告知甲方代表,否则不顺延工期。

10.2 安全文明施工：乙方应安全文明施工，因乙方原因造成环境污染，则由乙方按有关部门要求负责及时清理。否则每拖延一天按合同总价的1％处罚。

11、工程款支付

付款方式：项目整体竣工验收合格后并提交竣工结算资料（验收合格后10天内），经审计完成且经上级部门拨款后7个工作日内支付工程审计价的95%，留5%作为质量保证金，待保修期满且无质量问题后一个月内付清（质保金均不计利息）。以实际发生的工程量结算。

乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定，并出具相应金额的正式发票（增值税专用发票）。

12、竣工结算

12.1采用固定总价合同，合同价中包含施工期间各类建材的市场风险、政策性风险、施工机械进（退）场费、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。

12.2 风险费用的计算：竣工决算时不作任何调整。

13、质量保证金

关于是否扣留质量保修金的约定：   扣留  。

13.1乙方提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：   /        ；

（2）  5  %的工程总价（审计后）；

（3）其他方式：               /              。

13.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式：     /     。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还 。

14、争议

本合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向南通市中级人民法院起诉。

15、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议及乙方投标文件和承诺书与本合同具有同等法律效力。

16、本合同正本壹式贰份，双方各执壹份，副本陆份，双方各执叁份，报送有关部门备案。

17、本合同经双方签字、盖章后生效。

18、补充条款 :

18.1 乙方必须服从甲方的管理监督, 施工中发生的质量或与改造内容与工程清单、花名册、设计图纸不相符等问题必须及时整改, 因乙方原因被责令停工和返工, 所造成的一切损失由乙方负责。

18.2 如果工程中标后，因自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，建设单位同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计量结算。

18.3  施工中所用水、电费用在中标价中一次性包死，竣工结算时一律不作调整。

18.4  供乙方使用的场地以甲方规定的现场为界，凡需要使用该区域之外的场地，必须事先获得甲方和有关管理部门的同意。乙方应承担由此发生的费用或罚款。

18.5  乙方须配合协助业主及相关部门组织验收、审计等售后服务工作，且确保一次性验收合格，如一次性验收不合格，造成二次验收的，所造成的一切损失由乙方负责，每有一户不合格，按此户所发生改造费用的5％进行处罚；二次性验收不合格的，每有一户不合格，按此户所发生改造费用的10％进行处罚；以此类推。

18.6乙方须做好项目档案的收集、整理、装订工作，项目实施完成后提供完整的纸质和电子档案给甲方。根据甲方提供的项目前期的原始资料，乙方将项目所涉及到的所有原始资料统一装订成册后交给甲方（装订内容须经甲方审核）。项目档案一式三份，如发现资料装订不全的，甲方有权要求乙方进行重新整理、装订，直至合格，否则不予结算。

18.7 项目经理必须遵守以下规定：

（1）派驻现场的项目经理应与投标文件一致，更换项目经理必须征得甲方同意。

（2）项目经理驻现场时间每天不少于8小时，每周不少于5天，甲方将不定期进行考核。项目经理离开现场必须请假，一天及以上的向甲方请假。

18.8  当发现下列任一情况，甲方有权向乙方提出调换施工管理人员直至终止本合同：

（1）施工管理人员资历和能力不足以胜任所担负的职责时。

（2）驻现场施工管理人员不履行职责或履行职责不力时。

18.9 乙方应遵守的规定：

（1）无条件接受工程师对施工质量、进度、安全、文明及造价等的监督管理。

（2）派驻现场施工管理人员和机械设备应与投标文件一致，并保持稳定，未经甲方同意，不得任意调换和撤离。

（3）乙方无权变更设计图纸。

18.10  夜间施工、排水、排污、环保、消防、治安、人口管理等有关证件，乙方自行办理，涉及的费用包含在合同价中，甲方应积极配合乙方工作。

18.11  竣工资料：

（1）竣工资料是乙方在项目实施过程中直接形成的，乙方应设专人收集施工过程中的原始资料，确保资料完整，甲方将作不定期检查。

（2）工程竣工验收时，竣工资料也作为验收内容之一。

（3）乙方提供的竣工资料必须符合国家及甲方有关工程档案管理的规范和规定。

（4）乙方在工程竣工验收合格后，应在一周内提交完整的结算资料给甲方，按合同约定的方式进行结算。如乙方未在一周时间内提交完整的结算资料，甲方则按每延期一天处罚5000元人民币。同时甲方有权决定本工程的后续工程款一律不予支付。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

单位地址：                              单位地址：

电话：                                  电话：

签订合同代表：                          签订合同代表：

年    月    日                          年     月     日

附件1：

建设工程廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，甲方乙方各执一份，具有同等效力。

甲方：(公章)                          乙方：(公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字)      法定代表人或其委托代理人：(签字)

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

附件2：

施工安全生产协议书

甲方：

乙方：

工程名称：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经甲乙双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、乙方管理目标

1、负责施工期间的现场安全工作，相关安全文明措施费用由施工单位先行垫付。

2、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

3、重伤事故频率控制为零。

4、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

5、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

6、保证作业人员佩戴防护用品，高空作业防护措施达到100%。

7、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种操作工须持有效上岗证上岗达到100%。

8、重大危险源控制率达到100%。

9、施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。

10、创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、乙方应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成人。

2、乙方应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、乙方必须虚心接受甲方的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由乙方承担。

4、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。

5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，甲方有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从乙方单位工程款中扣除。

6、对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。乙方应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，由于乙方防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有乙方自行负责。

8、乙方必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合甲方安全管理人员共同抓好安全工作。

9、乙方应严格按照甲方的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

10、发生事故应立即釆取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11、乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于乙方管理不到位，所造成安全事故均有乙方自行负责, 搭建的活动板房必须使用岩棉防火材料。

13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经甲方进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于乙方管理不到位，所造成安全事故均有乙方自行负责。

14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有”：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因乙方未按规定程序要求操作，所造成安全事故均有乙方自行负责。

15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由乙方负责。

三、处  罚

乙方应认真接受甲方对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对施工单位处于500一50000元以下的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议； 如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对施工单位处2一30万以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。

四、其  他

1、本协议一式两份，双方各执一份。

2、本协议经双方签订后生效。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

甲方盖章：                        乙方盖章：

代表签字：                        代表签字：

年  月  日                         年  月  日

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第六章   合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式肆份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章  响应文件组成及格式

一、资格审查文件

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函。

2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

3、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

二、符合性审查文件

1、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）

2、供应商情况表（格式参见第八章）

3、技术商务条款响应正负偏离表（格式参见第八章）

4、供应商认为需要提交的其他资料。

三、商务技术标文件

1、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

四、报价响应文件

1、磋商响应报价表（开标一览表）

2、磋商响应报价明细表

附件:相关格式

- 1、法定代表人身份证明

- （法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通市退役军人事务局：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

- 2、授权委托书

（委托代理人参加磋商，须出示此证明）

南通市退役军人事务局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）            法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市退役军人事务局：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

磋商供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 4、诚信承诺书

______：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商(盖公章)：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

年     月     日

5、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7、监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

8、竞争性磋商响应函

南通市退役军人事务局：

- 依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

- 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

- 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

- 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

- 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人）或被授权人：         （签字或盖章）

- 年      月     日

9、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：          （签字或盖章）

年      月     日

10、技术商务条款响应正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应以空白表格列式。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 11、磋商响应报价表首次（开标一览表）

项目名称：南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次） | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

注：

（1）响应报价应包括但不限于完成南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）所需的拆除费、渣土清运费、材料费、运输费、人工费、管理费、税金、利润、招标代理费用等各项费用，即南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）实施的所有费用以及包含响应磋商文件采购要求的所有费用。即招标物服务周期结束前的所有费用且包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

注：第二次报价将在磋商现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

12、磋商响应报价明细表

项目名称：南通市2025年重点优抚对象家庭关爱宜居工程施工项目（第二次）

价格单位：元（人民币）

| 序号 | 设备、材料名称 | 技术参数、规格和外形尺寸 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 品牌 | 综合 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：

1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应采购文件要求。

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。