苏州市吴江区政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320509-SZYJ-G2025-0065

项目名称：吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目

采购类别：货物类

采 购 人：江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室

二〇二六年一月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币壹佰肆拾万元整（¥1400000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘查 | 本项目不组织统一踏勘，由投标人自行踏勘现场。 |
| 5 | 投标文件份数 | 网上投标文件 壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 投标文件有效期 | 90日历天（从响应截止之日算起） |
| 8 | 投标文件接收截止时间 | 2026年1月26日13:30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 2026年1月26日13:30（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 2026年1月26日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 2026年1月26日13:30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |

目    录

第一章 招标公告

第二章 采 购 内 容

第三章 投标人须知

第四章 投标文件格式

第五章 拟签订的合同文本

第六章 评标办法与评审内容

第一章 招标公告

项目概况

江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室采购的吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年1月26日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）采购编号：JSZC-320509-SZYJ-G2025-0065号

（二）项目名称：吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

最高限价：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

（五）采购需求简要说明（具体内容详见采购文件）：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审摄录设备 | 台 | 20 |  |
| 2 | 枪机支架 | 台 | 20 |  |
| 3 | 枪机电源 | 台 | 20 |  |
| 4 | 庭审语音转写服务 | 套 | 5 |  |
| 5 | 庭审转写处理终端 | 台 | 10 |  |
| 6 | 调解室摄像机 | 台 | 4 |  |
| 7 | 调解室高灵敏拾音器 | 台 | 4 |  |
| 8 | 调解室特写摄像机 | 台 | 1 |  |
| .... | .... | .... | .... | .... |

（六）交付期限：合同签订生效后3个月内供货到位并安装调试完成（具体根据采购方要求）。

（七）交付地点：采购单位指定地点。

（八）质保期：项目整体免费质保期不低于3年，采购清单中货物质保期有特殊要求的应不低于特殊要求，自项目验收合格并交付使用之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。

（九）验收标准：根据采购文件、投标文件、最终的合同及国家行业相关标准均作为验收依据。

（十）★本项目不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许分包转包。

二、★申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“投标人参加政府采购活动应当具备下列条件”规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）其他要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

# 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年1月26日13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2、报名流程：

（1）CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

投标人使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

（3）电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的投标人通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和投标过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面投标项目，开启阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（解密时间30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、勘查现场：为更好地了解现场情况，各投标人可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘查现场费用自理。

6、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“投标供应商确认函”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

地址：吴江区交通路3236号

联 系 人：戴亚丽

联系电话：0512-63663868、18913055868

7、采购代理服务费

领取成交通知时成交投标人向采购代理机构支付服务费。其收取标准按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元-1000万元费率为预算金额的0.8%；1000万元～5000万元以内为0.5%的差额定率累进法计算收取。采购代理服务费由中标单位支付，请各投标人在报价时予以综合考虑。

8、投标保证金：无，需提供投标（响应）保证承诺书。

9、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！请各单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

# 10、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

# 七、对本次投标提出询问，请按以下方式联系：

## 1、采购单位信息

### 名称：江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室

# 地址：苏州市吴江区松陵街道夏蓉街1299号

# 联系人：朱洁

# 联系方式：0512-63968762

## 2、采购代理机构信息

### 名称：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司

# 地址：苏州市吴江区松陵街道交通路3236号

# 联系方式：0512-63663868

## 3、项目联系方式

# 项目联系人：戴亚丽、沈宇

# 电　话：0512-63663868

苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司

2026年1月4日

第二章 采购内容

受江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室之委托，苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司对其需采购的吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标文件资格条件的投标人前来参加。

## 一、采购编号：JSZC-320509-SZYJ-G2025-0065

二、采购内容：

1、项目名称：吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目

2、预算金额：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

3、最高限价：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

4、交付地点：采购单位指定地点。

5、交付期限：合同签订生效后3个月内供货到位并安装调试完成（具体根据采购方要求）。

# 三、采购需求：

（一）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审摄录设备 | 设备应采用≥1/1.8英寸CMOS传感器，内置不少于2个GPU芯片。 设备的最低照度至少为0.002Lux（彩色）， 0.0001Lux（黑白）。 设备应支持至少30倍光学变焦 设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 支持三码流并发输出：可达到主码流不低于1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流不低于1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流7不低于04×576，帧率30帧/秒。 支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。 ▲设备音频编码格式应支持不少于5种音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。（提供第三方检测机构出具的检验报告） 1路SDI输出，支持1080P@30fps。 设备应支持数字降噪、电子防抖、走廊模式、透雾、强光抑制等图像增强功能。 设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 设备具有本机存储功能，支持1个外置存储卡，支持不低于512GB存储卡。 设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 设备应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、人脸抓拍智能分析功能。 设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 ▲支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍，支持左右角度小于60度，上下角度小于30度的人脸检测，对抓拍人脸进行算法评分输出抓拍图片，相同人脸不重复抓拍，人脸抓拍率≥90%，对戴口罩的人脸检测时可区分是否戴口罩。（提供第三方检测机构出具的检验报告） 设备具有接入协议支持信鸽、PDNS、VSIP协议设置选型。 | 台 | 20 |
| 2 | 枪机支架 | 小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。外形尺寸：长≥182mm×宽≥70mm×高≥97mm | 台 | 20 |
| 3 | 枪机电源 | 枪机电源适配器。1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出 | 台 | 20 |
| 4 | 庭审语音转写服务 | 按庭审角色语音进行转写，接入庭审系统和一张网系统 | 套 | 5 |
| 5 | 庭审转写处理终端 | 采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 支持不少于1路数字MIC输入、2路幻象MIC输入、3路Line输入、2路Audio输入，3路Line输出、1路Audio输出接口。支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证审讯多路声音输入混音的效果； 支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响； ▲支持音频混音功能，支持不少于5路音频输入后合成输出；（提供第三方检测机构出具的检验报告） 支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果； 支持对每路输入音频信号进行10段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式 具备不少于2路的48V幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入； 支持AAC高品质音频编码，采样率达48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调； 提供不少于1个10/100M自适应以太网接口； 支持12V电源安全电压的工作模式； 支持内置WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置。 支持1路网络音频输出，并对输出音量进行独立调节 | 台 | 10 |
| 6 | 调解室摄像机 | ≥500万像素，图像分辨率≥2880×1620 镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节 最低照度≤0.0004Lux（彩色），≤ 0.0001Lux（黑白） 视频编码格式支持H.264/H.265/MJPEG，支持Smart编码；音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c、OPUS；支持AEC回声消除、混音录像、音频降噪功能 具备移动侦测、警戒线、区域进入、区域离开、区域入侵、人员聚集等周界行为分析功能，支持感兴趣目标侦测，可针对人、机动车、非机动车进行侦测，开启后，可防止环境中非人、非车辆、非非机动车等目标产品的误报 ▲支持外接不少于2种物联扩展设备；（提供第三方检测机构出具的检验报告） ▲支持不少于2种感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；（提供第三方检测机构出具的检验报告） 设备支持进行自定义文字转语音功能，支持自定义语音的播报输出 设备内置FLASH或eMMC，支持开启、关闭Flash或eMMC保护功能，开启后Flash或eMMC应无法写入数据 设备应具备1×RJ45、1×RS485、2×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、2×告警输入、2×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口 | 台 | 4 |
| 7 | 调解室高灵敏拾音器 | 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～70平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：≥600欧姆非平衡，灵敏度：-46dB±2dB，信噪比：≥70dB。含电源适配器。仅限室内场景使用。 | 台 | 4 |
| 8 | 调解室特写摄像机 | 像素：800W或以上； 最低照度要求：最低照度≤0.0005Lux（彩色），≤ 0.0001Lux（黑白）； 分辨率要求：图像分辨率≥3840×2160，设备内置GPU芯片； 音视频要求：支持H.264、H.265和MJPEG视频编码支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能； 智能功能：支持电动车、煤气罐检测，支持算法优化； 告警事件：支持电动车告警、煤气罐告警事件上报； 设备支持文字转语音功能，配置好文字转换成语音从扬声器播放，其中文字支持自定义； ▲支持检测同时出现在画面中的不少于130个人脸目标，人员目标检测率≥98%；（提供第三方检测机构出具的检验报告） 支持检测输出两眼瞳距为16像素以上的人脸目标； 支持检测微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、嘟嘴、吐舌头等表情的人脸目标； ▲支持分析人员目标的不少于15种属性分析；（提供第三方检测机构出具的检验报告） 支持检测齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴口罩、戴围巾等不同遮挡状态的人脸目标； 支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、戴帽子、人员超员等智能事件告警； ▲支持不少于2种物联扩展设置选项。（提供第三方检测机构出具的检验报告） | 台 | 1 |
| 9 | 双路高清视频解码器 | 双路高清视频解码器。支持H.265/H.264，输出接口：2×HDMI（最高分辨率3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源） 解码性能为（标准码流）：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1 支持不同厂商解码库集成，实现流畅解码 支持图像裁剪功能，能对图像上下左右裁剪后输出 支持丢包重传 支持2路4K（3840*2160）或4路400万（2592*1520）或9路1080P解码性能 支持将网络视频解码输出到显示设备进行显示 | 台 | 5 |
| 10 | 高清视频编码器 | 具备1路DVI-I视频输入接口、具备1路BNC接口、具备1路HDMI输出接口 支持H.265和H.264编码，支持1080p、720p、D1、 CIF和QCIF分辨率的视频编码； 具备2路音频输入接口、1路音频输出接口； 设备应具备2路报警开关量输入接口 设备应支持G.711a、G.711u、G.722、ADPCM、AAC-LC音频编码格式； 支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时可抵消回声影响 备应支持编码裁剪，即对图像进行裁剪，仅对裁剪后的范围进行编码； | 台 | 5 |
| 11 | 智能庭审终端 | 可为法官及当事人提供无纸化庭审相关功能，具备查看笔录、查看卷宗、卷宗标记、卷宗同屏、卷宗授权、卷宗回传、音视频材料播放、查看庭审画面、即时通讯、扫码证据上传、电子签名等功能，可对接法信实现类案查询、法条查询、无纸化等功能 | 台 | 15 |
| 12 | 鹅颈麦克风 | 指向话筒,永久极性电容收音头,心型指向,灵敏度-40dB±2dB,频响20Hz～18KHz,输出阻抗75欧姆,最佳拾音距离10～45cm,DC3V/幻象48V供电 | 台 | 20 |
| 13 | 法警执法装备 | 设备录像分辨率默认1280*720、支持848*480、1280*720、1920*1080、2560*1440视频分辨率 设备音频编码格式具有G.711、AAC、G.722、G.722.1C设置选项 设备支持对图像添加文字标注功能，标注内容包括但不限于日期时间、用户信息 设备注册平台后，平台支持根据现场情况对设备进行远程锁定，锁定包括三种模式：强制断网、设备禁用、遥毙；设备禁用后支持远程解锁和定位上报 回放时，数字音频相对于视频图像在回放时不应存在明显的滞后或超前，视音频信号的失步时间应小于或等于1s 支持对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖 可使用无线遥控方式完成全部或部分操作，如启动/结束摄录等 设备可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据 设备在进入室内无法定位时，支持上传最后一次有效定位的经纬度值，并在设备取景区域左下角显示经纬度值，最后一次有效定位和正常定位的经纬度数据能明显区分 设备支持对录像画面进行静止检测，录像从开始到结束，画面未发生改变则自动检测认定为画面静止录像，并进行自动通知提醒 ▲设备支持不少于1路摄像头（提供第三方检测机构出具的检验报告） ▲设备支持不少于2种方式关联当前使用者（提供第三方检测机构出具的检验报告） 蓝牙遥控器触发摄录的告警短视频在文件名中有明显标识，能够按照标识对视频进行分类检索和上传平台 设备支持预先导入使用人员信息：人脸照片、姓名、用户编号、单位名称、单位编号，自动提取人脸特征值入使用人员信息库；当用户登录时，可刷脸与使用人员信息库验证，验证成功后登录使用设备 设备支持接入穿戴式摄像机，通过穿戴式摄像机进行视音频摄录、图传、音频对讲，支持对穿戴式摄像机采集的视频设置防抖模式，可选择录像、图传、录像及图传防抖模式 | 台 | 1 |
| 14 | 智能音频处理器 | 支持不少于8路mic接入能力，采用凤凰插口； 支持不少于8路平衡式输出，采用凤凰插口； 支持自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 支持幻象供电； | 台 | 5 |
| 15 | 融媒体处理器 | 支持H.264、H.265视频同编同解功能； 支持的视频格式之间进行互相转换； 支持一解多编功能，输入单路视频后，支持输出多种不高于原始分辨率的视频； 支持视频分辨率转换功能，转换后的分辨率、帧率不高于原始视频。 支持画面合成功能，能将多路视频源合成输出1路视频。 支持Linux操作系统（CentOS、CentOS ARM） 支持银河麒麟、UOS等国产操作系统。 支持RTMP码流传输协议 支持Restful HTTP API 并行处理4路4K@60fps转码为4k@60fps及以下分辨率； 或8路4K@30fps转码为4K@30fps及以下分辨率； 或16路1080p@60fps转码为1080p@60fps及以下分辨率； 或32路1080p@30fps转码为1080p@30fps及以下分辨率； 或64路720p@30fps转码为720p@30fps及以下分辨率。 4Kp60fps、4Kp30fps、1080p60fps、1080p30fps及以下分辨率 最大支持4组25路视频源分别进行画面合成（输入视频的总路数与输入视频的总分辨率、帧率有关）。 | 块 | 1 |
| 16 | 法庭公告一体机 | 庭外公告一体机，≥21.5英寸触控显示屏，显示效果≥1080P，预装Android系统，支持读取IC卡，支持壁挂；对接业务系统实现关联功能应用 | 台 | 5 |
| 17 | 功放 | 额定输出功率 : 立体声模式：≥200W（8Ω）*2，≥400W（4Ω）*2，桥接≥600W(8Ω),桥接≥900W(4Ω）； 信噪比：>110dB； 输入灵敏度：≥0.775V； 阻尼系数：>1500； 体积：≥66mm*482mm*400mm | 台 | 5 |
| 18 | 音箱 | 单元组件：≥LF:4.5"×4/ HF:3"×2 频率响应（±3dB）：100Hz—20kHz 灵敏度（1m/1W）：≥93dB 功率（连续/峰值）：≥100W/200W 指向性（水平）：≥130 ° 标称阻抗：≥4Ω 输入方式：≥NL4×2，+1 -1 | 台 | 10 |
| 19 | 交换机 | 端口：16*10/100/1000自适应以太网端口，2*1000Base-XSFP光口 缓存：≥4.1 Mbits | 台 | 5 |
| 20 | 55寸电视机 | 屏幕尺寸：≥55英寸 屏幕分辨率：超高清4K 运行内存/RAM:≥1.5GB CPU架构：≥四核A35 存储内存：≥32GB 刷屏率：≥60Hz | 台 | 10 |
| 21 | 电视机挂架 | 55寸吊装支架，承重：≥50kg，材质：金属 | 个 | 10 |
| 22 | 室内摄像机 | ▲传感器：≥200万像素CMOS传感器；（提供产品功能截图或产品技术参数彩页） 靶面尺寸：≥1/3"； ▲分辨率：≥1920 × 1080@25fps；（提供产品功能截图或产品技术参数彩页） 最低照度：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx； 光圈：≥F1.2； 宽动态：≥120dB； 内置GPU芯片； 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置； 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于27像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照； 内置≥1个麦克风、≥1个扬声器； 支持DC12V/POE供电，防护等级：≥IP66，碰撞防护等级：≥IK10； | 台 | 31 |
| 23 | 法庭/调解室拾音摄像机 | 传感器：≥400万像素CMOS传感器； 靶面尺寸：≥1/3"； 分辨率：≥2688 × 1520@25fps； 最低照度：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx； 光圈：≥F1.2； 宽动态：≥120dB； 内置GPU芯片； 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置； 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于27像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照； 内置≥1个麦克风、≥1个扬声器； 支持DC12V/POE供电，防护等级：≥IP66，碰撞防护等级：≥IK10； | 台 | 9 |
| 24 | 法庭/调解室拾音器 | 灵敏度≤-41dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离不小于1000米 拾音范围不小于4米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） | 台 | 11 |
| 25 | 室内摄像机电源 | DC12V电源适配器 颜色： 黑色 安装方式： 壁挂式 输入规格： AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格： 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A | 台 | 51 |
| 26 | 室外摄像机 | ▲传感器：≥200万像素CMOS传感器；（提供产品功能截图或产品技术参数彩页） 靶面尺寸：≥1/3"； ▲分辨率：≥1920 × 1080@25fps；（提供产品功能截图或产品技术参数彩页） 最低照度：彩色≤0.005 lx； 光圈：≥F1.2； 宽动态：≥120dB； 内置GPU芯片； 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 内置≥1个麦克风、≥1个扬声器； 支持DC12V/POE供电，防护等级：≥IP66； | 台 | 29 |
| 27 | 400万室内摄像机 | 传感器：≥400万像素CMOS传感器； 靶面尺寸：≥1/3"； 分辨率：≥2688 × 1520@25fps； 最低照度：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx； 光圈：≥F1.2； 宽动态：≥120dB； 内置GPU芯片； 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置； 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于27像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照； 内置≥1个麦克风、≥1个扬声器； 支持DC12V/POE供电，防护等级：≥IP66，碰撞防护等级：≥IK10； | 台 | 2 |
| 28 | 室外立杆 | 组合立杆高≥3米，镀锌钢管，≥30CM枪机横臂，含基础 | 台 | 23 |
| 29 | 鸭嘴支架 | 规格长≥188mmx宽≥95mmx≥高65mm；承重≥20KG；金属材质； | 台 | 29 |
| 30 | 抱杆机箱 | 1、≥1个双路220V10A空气开关，≥1个双路220V电源防雷器，≥1个3芯插座 2、采用镀锌钢板外壳，机箱厚度≥1.0mm 3、具有专用户外柜锁，有良好的防水、防盗性能 4、防护等级≥IP54 5、支持抱杆安装，底部进出线缆 | 台 | 10 |
| 31 | 室外摄像机电源 | ≥12V20A | 台 | 29 |
| 32 | 8口工业级交换机 | 提供8个百兆电口,2个100/1000BASE-X SFP端口 安装方式：导轨式 无风扇设计，高可靠性 工作温度：–40 °C~75 °C（支持–40 °C~85 °C宽温定制） 供电方式：双路备份冗余输入：12~48VDC | 台 | 6 |
| 33 | 32路硬盘录像机 | 存储接口≥8个SATA接口 视频接口≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：不少于16路报警输入，4路报警输出 输入带宽：≥256Mbps 输出带宽：≥160Mbps 接入能力：不少于32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：不少于24×1080P 显示能力：不少于4K+1080P异源输出 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘 | 台 | 3 |
| 34 | 6T监控硬盘 | 1、6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口 2、转速不低于5400RPM 3、传输速率不低于180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 | 块 | 24 |
| 35 | 刷卡门禁读卡器 | 1、包括刷卡、密码等认证方式 2、读卡频率：≥13.56MHz 3、可识别卡种类：IC卡（支持扇区加密）、CPU卡序列号（不含加密功能）等 4、按键方式：触摸按键 5、通讯方式：RS485+Wiegand 6、工作电压：DC 12V 7、功耗：≤2W | 台 | 30 |
| 36 | 开门按钮 | 1、最大耐电流≥1.25A，电压200V~250V； 2、支持常开输出模式； | 块 | 30 |
| 37 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：≥230kg±10%*2； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 4、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压； | 台 | 5 |
| 38 | 双门磁力锁配件 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷砂 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、开门方式：90度内开式门 | 台 | 5 |
| 39 | 单门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：≥230kg±10%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 4、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压； | 台 | 25 |
| 40 | 单门磁力锁配件 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷砂 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、开门方式：90度内开式门 | 台 | 25 |
| 41 | 门禁开关电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出功率：≥50W； 4、工作温度：-10℃-+50℃； 5、工作湿度：＜95%； | 台 | 30 |
| 42 | 4门门禁主机 | 1、管控门数≥4门 2、支持TCP/IP通讯 3、可接不少于8个RS485读卡器，4个Wiegand读卡器 4、支持不少于10万张卡和30万记录存储 5、支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证 6、带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 | 台 | 8 |
| 43 | 发卡器 | 1、支持多种发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡等； 2、具有USB2.0接口； 3、具有Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 台 | 1 |
| 44 | 卡片 | 1、IC卡，符合ISO14443 标准 2、单张卡片容量≥1K byte | 台 | 100 |
| 45 | 门禁控制端软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用。 一、提供门禁权限管理应用，支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。支持设置权限有效期、计划模板、假日计划。支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹。支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 二、提供门禁事件管理应用，支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长，支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用，支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态。支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作。远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门。 四、提供人员出入记录实时展示应用，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示； | 台 | 1 |
| 46 | 车辆道闸 | 1、支持直流变频功能，抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行 2、支持红外，地感，雷达等多种防砸 3、支持遇阻反弹，开优先保护功能 4、支持手动开闸功能，停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 5、支持起、落杆加减速调整，实现快速起杆、慢速落杆，平稳运行 6、具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 7、道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 8、包含1组手柄控制接口，1组开/关到位输出接口，1组开/关/停控制信号接口，1组红外/地感防砸信号接口，1组保护接口（外接压力电波等保护设备），1组485控制接口 | 台 | 1 |
| 47 | 车辆入口摄像机 | 1、集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体 2、≥400万像素CMOS传感器，采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦， 3、可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 4、支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 5、支持不少于8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 6、支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 7、支持线圈触发、视频触发等多种触发模式； 8、捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 9、内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 | 台 | 2 |
| 48 | 出入口显示屏 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率不小于64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、防护等级不小于IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 | 台 | 2 |
| 49 | 出入口立杆 | 1、立柱高度不低于1.3米 2、立柱直径不小于60mm | 台 | 2 |
| 50 | 出入口雷达 | 1、提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级。 2、支持自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 3、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率不小于99%。 4、检测距离≥6米，检测宽度≥2米 5、外壳防护等级≥IP67 | 台 | 1 |
| 51 | 遥控器 | 1、使用寿命：＞2万次 2、遥控距离：≤30米 | 台 | 2 |
| 52 | 车辆管理终端 | 1、硬盘≥128G SSD，内存≥4G 2、屏幕≥21.5英寸，分辨率≥1080P，自带键鼠套装 3、网络接口：≥1个千兆外网网口，5个百兆内网网口 4、USB接口：≥4个 5、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 6、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 7、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 8、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 9、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 | 台 | 1 |
| 53 | 单光源安检机 | 1、通道尺寸不低于500*300mm 2、底视角线分辨力≥Φ0.127mm，侧视角线分辨力≥Φ0.127mm 3、底视角穿透分辨力≥Φ0.254mm，侧视角穿透分辨力≥Φ0.254mm 4、设备在0.2m/s速度下正常工作时，能够分辨线对直径≤1mm 5、设备在0.2m/s速度下正常工作时，单次检测剂量应≤10μGy 6、设备内置智能识别算法，当检测到以下违禁品时，应能自动识别并图像圈定（1）刀具（2）仿真枪（3）管制器具 （4）压力容器 （5）瓶装液体 （6）鞭炮 （7）电子设备 （8）锂电池 、充电宝 （9）工具（10）打火机 （11）雨伞。 ▲7、当被测物过薄而无法遮挡光障时,人工按下操作台上的相应功能键,设备应能检测出厚度≤0.02的薄钢板。（提供第三方检测机构出具的检验报告） 8、支持在两个显示器上分别显示两个视角图像，也可在同一显示器上显示两个视角的图像。 ▲9、物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间≤1s。（提供第三方检测机构出具的检验报告） | 台 | 1 |
| 54 | 通用安检门 | 1、X 射线图像能完整显示被检对象及内部物体的整体轮廓。 2、通道尺寸不低于500*300mm 3、设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm 4、设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm 5、设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm 6、设备在0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于6mm厚的钢板 7、设备在0.22m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h | 台 | 1 |
| 55 | 手持金属探测器 | 1、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时黄色指示灯亮 2、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度 3、离探板距离 3.5cm时，最小可探测一枚大头针大小金属物品 4、有声光和振动报警双重提示方式 | 台 | 2 |
| 56 | 脚底探测器 | 1、显示屏类型：≥2.8寸TFT彩色液晶屏显示，显示报警次数； 2、外形尺寸：长≥361mm*宽≥476mm*高≥118mm； 3、灵敏度级数：≥255 级灵敏度范围，左右脚单独可调，在无环境干扰情况下最高灵敏度可探测到一枚回形针； 4、声光报警：具有≥7种报警音频及≥16级音量大小设置； 5、工作温度：≥-10~60℃； 6、报警类型：左右两边各≥12个LED灯报警显示及语音报警提示； 7、工作电源：蓄电池供电，持续工作时间≥24小时； 8、低电量提醒：低电量时有语音提示请充电，充电时在显示屏上有电池图标显示充电效果，充满时充电指示灯将由红色变为绿色； | 台 | 1 |
| 57 | 防爆罐 | 1、内、外层采用≥15mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB700-1988标准中所采用的碳素钢板有关要求。 2、能抵御≥1.5kg TNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落。 | 台 | 1 |
| 58 | 取号机 | 1、型号尺寸：≥19 寸显示器；屏显比例：≥16:9；分辨率：≥1024*1280；背光类型：LED；亮度：≥350cd/m²；响应时间：≥6ms；屏色数：≥16.7M；对比度：≥3000:1；可视角度：全视角。 2、CPU：多核CPU 3、内存：≥4G 4、存储：≥120G 固态硬盘 5、表面触摸：多点电容 6、触摸分辨率：≥4096*4096 7、附加：热敏打印机 8、喇叭：立体声 8Ω 、5W 9、通信接口：10/100/1000Mbps 自适应以太网、WIFI 10、含二代身份证阅读器，可刷身份证取号，预约验证等 | 台 | 1 |
| 59 | 呼叫器 | 1、系统：CPU 主板 四核，虚拟 RAM≥2GB 内存 ≥16GB 操作系统 Android 触摸屏≥10 点电容 2、显示：LCD 屏 ≥10.1"高清 IPS 屏 分 辨率 ≥800*1280，对比度≥ 800 亮度 ≥250cd/m2，屏幕比例 ≥16：10 3、网络：WiFi802.11b/g/n，蓝牙 4.0 4、TF card：TF 卡（支持最大 32GB） 5、SD 卡：支持最大 32GB） 6、USB Host：USB 2.0 Host 7、RJ45：RJ45 网络接口 8、摄像头：前置≥200W 10、耳机：≥1*3.5mm 立体声耳机输出 11、HDMI：HDMI output 12、电源插孔：DC 电源输入 13、麦克风：支持 14、喇叭：≥2*1W 15、OSD 语言：中英文等多语言 OSD 操作 | 台 | 4 |
| 60 | 叫号LED屏 | 1、尺寸：≥13.3 寸显示屏 2、显示：LCD显示屏，宽*高≥33.2*20.6cm 3、分辨率：≥1920*1080 4、显示比例：≥16:9 5、主板 CPU：ARM≥4 核，主频≥1.5GHz 6、内存 ROM：≥1G RAM, ≥8G EMMC ROM 7、网络：RJ45 有线网口/WIFI 无线 8、USB 接口：≥2*USB 接口 9、HDMI 接口：≥1*HDMI 接口 10、音频口：≥1*3.5mm 音频口 | 个 | 4 |
| 61 | 55寸信息发布屏 | 1、显示尺寸：≥55inch； 2、物理分辨率：≥3840 × 2160； 3、屏前亮度：≥500 cd/m²； 4、对比度：≥5000:1； 5、刷新率：≥60 Hz； 6、响应时间：≤6.5 ms； 7、色域：≥72% NTSC； 8、具备完善的数据接口，USB3.0≥1，USB2.0≥1，LAN≥1，RS232 in≥1，RS232 out≥1； 9、具有完善的音视频接口，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1，HDMI IN≥3；内置喇叭，支持喇叭输出或外接音箱输出； 10、内存：≥2 GB； 11、内置存储：≥16 GB EMMC； 12、内置安卓系统； 13、播放时会进行素材文件的MD5或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改 14、采用标准VESA孔距，支持壁挂安装，支持横挂或者竖挂，支持吊装或者嵌入式安装，内置方向传感器，可根据安装方向自动调整屏幕方向 | 个 | 1 |
| 62 | 55寸信息发布屏支架 | 55寸信息发布屏支架 承重：≥50kg，材质：金属 | 个 | 1 |
| 63 | 办案输入设备 | 最大打印幅面 A4 最高分辨率 ：≥1200*1200dpi 黑白打印速度 正常模式：≥40页/分钟 A5横向正常模式：≥63页/分钟 双面打印：≥34面/分钟 处理器 ≥1200MHz 内存 ≥256MB 打印方式 激光成像 首页打印时间 就绪：≤6.3秒，睡眠≤8.8秒 打印字体 ≥84 个可扩展的内置 TrueType 字体 月打印负荷 ≥80000页 | 台 | 9 |
| 64 | 48口千兆交换机 | 参数：1.交换容量≥500Gbps,包转发率≥144Mpps； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 4.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON管理协议，支持802.1X认证。 | 台 | 1 |
| 65 | 24口千兆交换机 | 参数：1.交换容量≥500Gbps,包转发率≥126Mpps； 2.千兆电口≥24个POE供电端口，万兆光口≥4个； 3.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 4.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON管理协议，支持802.1X认证。 | 台 | 3 |
| 66 | 万兆光模块 | 封装类型：‌eSFP。 传输速率：≥1Gbps。 接口标准：‌1000BASE-LX10/LH 光纤类型：单模（‌SMF） | 个 | 4 |
| 67 | 千兆光模块 | 封装类型：eSFP。 传输速率：≥1Gbps。 接口标准：1000BASE-LX10/LH 光纤类型：单模（SMF） | 个 | 12 |
| 68 | 诉服大厅人证核验终端 | 1、包含两块屏幕，屏幕尺寸≥10.1寸，分辨率≥1280*800 2、用户侧显示屏含1个200万双目摄像头，在刷卡位置正上方含1个500万单目摄像头； 3、采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，准确率≥99%； 4、支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时，抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对，比对时间≤1s/人； 5、支持除身份证外其他证件人证比对，即：通过设备证件摄像头抓拍证件人脸照片与现场抓拍的人脸照片进行比对； 6、支持证件人像拍照抠图，比对时间≤1s/人； 7、支持现场抓拍图片与本地注册人脸库进行1:N比对，比对时间≤0.2s/人； 8、支持现场采集指纹与本地注册指纹库进行1：N比对，比对时间≤1s/人； 9、支持现场抓拍图片与本地注册人脸库进行1:N比对，比对时间≤0.2s/人； 10、支持现场采集指纹与本地注册指纹库进行1：N比对，比对时间≤1s/人； | 台 | 1 |
| 69 | 紧急报警盒 | 1、TCP/IP网络接口≥1，3G/4G模块接口≥1，3.5mm音频输入输出≥1，报警输入≥2，报警输出≥1，Micro SIM卡≥1，Micro SD卡接口≥1 2、通过无线紧急按钮能呼叫报警中心进行通话，客户端应能查看无线紧急按钮的运行状态，无线紧急按钮故障状态可以上报给客户端 3、具有2路麦克风，拾音距离能达到≥10m，双向对讲距离≥2m 4、支持通话转移，通话保持、托管、自动接听、实时多方通话、中心广播、语音会议功能 5、防拆报警，防区报警，紧急报警，喧哗报警等多种类型报警信息上报中心 6、支持关键字识别报警，包括什么素质、有没有道德等 | 台 | 11 |
| 70 | 紧急报警管理机 | 1、屏幕尺寸≥ 10.1寸，分辨率≥1280*800 2、含鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能 3、支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 4、支持实时预览前端设备的音视频； 5、实时接收、显示前端设备的报警信息 6、具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 7、安卓系统，支持第三方app安装； 8、含有1个RJ45接口，1个RS-485接口 | 台 | 1 |
| 71 | 法警监控显示屏 | 1、屏幕尺寸≥65寸，分辨率≥3840 × 2160； 2、白平衡亮度：≥350 cd/㎡； 3、对比度：≥1200 : 1； 4、可视角：≥160°(H)/160°(V）； 5、支持显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。 6、支持黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 7、支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。 8、支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 | 台 | 1 |
| 72 | 监视器支架 | 65寸 壁挂支架，承重：≥70kg | 台 | 1 |
| 73 | 解码器 | 1、视频解码格式包括MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC； 2、解码分辨率：最高≥3200W像素； 3、视频解码通道：≥64； 4、视频解码能力：支持不少于2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码； 5、单口画面支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、36画面分割显示； 6、支持场景数量：≥64； 7、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz； 8、视频输出接口类型：4路HDMI，支持4K； 9、视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz； 10、视频输入接口：2路HDMI，最大支持4K； 11、音频输入接口：2路HDMI内嵌； 12、功耗：≤50W； 13、机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1；光口 100base-FX/1000base-X*1，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2； | 台 | 1 |
| 74 | 机柜1 | 1、名称：42U落地机柜（含元器件） 2、规格：≥42U*≥600mm*≥600mm 前后门网孔 3、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准； 4、承载：静载≥800KG 5、主要材料： SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm | 台 | 2 |
| 75 | 机柜2 | 1、名称：42U落地机柜（含元器件） 2、规格：≥42U*≥1000mm*≥600mm 前后门网孔 3、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准； 4、承载：静载≥800KG 5、主要材料： SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm | 台 | 1 |
| 76 | 机柜3 | 1、名称：22U落地机柜（含元器件） 2、规格：≥22U*≥600mm*≥600mm 前后门网孔 3、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准； 4、承载：静载≥800KG 5、主要材料： SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm | 台 | 6 |
| 77 | 操作台 | 规格：宽≥1710mm*深≥900mm*高≥750mm，载重≥500kg，钢板厚度≥1.0mm | 台 | 1 |
| 78 | 光纤布放 | 12芯单模含布放施工 | 米 | 1300 |
| 79 | 电源线布放 | RVV3*2.5含布放施工 | 米 | 600 |
| 80 | 电源线布放 | RVV4*1.0含布放施工 | 米 | 1320 |
| 81 | 电源线布放 | RVV2*1.0含布放施工 | 米 | 1320 |
| 82 | 光纤跳线布放 | 2米跳线单模含布放施工 | 根 | 30 |
| 83 | 光纤熔接服务 | 国标 | 点 | 96 |
| 84 | 耦合器施工 | LC双工单模含布放施工 | 个 | 96 |
| 85 | 尾纤施工 | 单芯单模LC含布放施工 | 根 | 96 |
| 86 | 光纤盒服务 | 1U/3板位/含1个24芯熔接盘含施工 | 个 | 4 |
| 87 | 网络线布放 | 6类4对非屏蔽双绞线含布放施工 | 箱 | 98 |
| 88 | PVC 管布放 | 25管含布放施工 | 米 | 1200 |
| 89 | PDU | 10A6位 | 个 | 6 |
| 90 | 理线器 | 六类 | 套 | 32 |
| 91 | 配线架布放 | 24口六类网络配线架含布放施工 | 套 | 20 |
| 92 | 网络跳线布放 | 3米6类4对非屏蔽双绞线含布放施工 | 根 | 500 |
| 93 | 网络模块 | 六类网络模块含施工 | 个 | 250 |
| 94 | 网络面板4口 | 六类4孔面板 | 个 | 50 |
| 95 | 网络面板2口 | 六类2孔面板 | 个 | 24 |
| 96 | 外网路由器 | 带机量：≥600 适用带宽：≥6Gbps IPSec加密性能：≥800Mbps IPSec VPN隧道数：≥100 NAT会话数：≥24万 NAT映射表项：≥100 可管理AP数量：≥500 内存：≥1GB WAN以太口：≥2*10GE（可切LAN） 2*GE Combo（不可切LAN） LAN以太口：≥8*GE（4口可切WAN）： USB3.0:≥1 Reset键：支持 最大功耗≥36W AC电源额定范围： 100～240V 50/60Hz | 台 | 1 |
| 97 | 外网交换机 | 1.交换容量≥500Gbps,包转发率≥144Mpps； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 4.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON管理协议，支持802.1X认证。 | 台 | 1 |
| 98 | AP | 提供≥1个10/100/1000 Base-T LAN端口 支持2.4GHz和5GHz频段，无线传输速率最大可达3000 Mbps 支持拨码开关（广覆盖/多用户） 支持DC供电（12V/1.5A）和PoE供电 | 台 | 15 |
| 99 | 外网交换机 | 1.交换容量≥500Gbps,包转发率≥126Mpps； 2.千兆电口≥48个POE供电端口，万兆光口≥4个； 3.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 4.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON管理协议，支持802.1X认证。 | 台 | 2 |
| 100 | 内网交换机 | 1.交换容量≥500Gbps,包转发率≥144Mpps； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 4.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON管理协议，支持802.1X认证。 | 台 | 4 |
| 101 | 万兆光模块 | 封装类型：‌eSFP。 传输速率：≥1Gbps。 接口标准：‌1000BASE-LX10/LH 光纤类型：单模（‌SMF） | 个 | 10 |
| 102 | 千兆光模块 | 封装类型：eSFP。 传输速率：≥1Gbps。 接口标准：1000BASE-LX10/LH 光纤类型：单模（SMF） | 个 | 12 |
| 103 | HDMI线布放 | 20米含布放施工 | 根 | 10 |
| 104 | 话筒线布放 | 话筒线含布放施工 | 米 | 1000 |
| 105 | VGA线布放 | 20米含布放施工 | 根 | 30 |
| 106 | 地插 | 网络地插/话筒地插/VGA地插 | 个 | 30 |

★1、本项目核心产品为： 序号1：庭审摄录设备；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、中标单位提供的设备在符合现场环境且不影响正常使用的前提下，允许规格尺寸±5%内的偏离。

3、以上技术参数为基本要求，材质要求允许正偏离；招标文件中若出现品牌、型号则仅作为参考，投标单位所投标的货物必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于招标文件中的要求。

（二）质量与验收

1、投标单位应按照招标文件的有关规定提供合格产品。

2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，供应商负责及时免费包修、包退、包换或全新替代产品、确保采购单位正常使用，费用均由投标单位承担。

3、投标单位应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期在1年内）。

4、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和供应商承诺的其它指标；验收后使用阶段，采购单位仍有权按合同相关约定主张各项权利。

5、验收标准：根据采购文件、投标文件、最终的合同及国家行业相关标准均作为验收依据。

6、投标单位交付及验收前均应先用书面等方式通告采购单位。

（三）售后服务：投标单位应严格按采购文件“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，采购方无需另行支付其他任何费用。

1、质保期：项目整体免费质保期不低于3年，采购清单中货物质保期有特殊要求的应不低于特殊要求，自项目验收合格并交付使用之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。

2、质保期内中标单位提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。当采购单位提出故障修复要求后，中标单位应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内响应，4个小时内到达现场进行维修，如遇紧急情况，中标单位须在2小时内到达现场进行维修，且维护时间不受节假日限制。投标单位应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购单位有需要中标单位配合的服务，中标单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。

3、质量保证期内中标单位应对由于系统设计或服务的缺陷而发生的任何不足和故障提供解决方案。

4、在质量保证期内，如果产品发生故障，中标单位须调查故障原因并上门免费修复直至满足性能的要求。

（四）其他要求：

1、报价要求：供应商须对所投项目全部内容进行报价，价格包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、采购代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用；甲方无需支付其他任何费用。

2、投标单位所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数，技术参数和产品说明书不一致时，以说明书为准。

3、付款：详见合同条款。

四、综合说明：

1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标产品的技术参数响应、材质、资质等情况与招标文件的符合与否将直接影响投标人的评标得分和评标结果。

2、采购技术要求如涉及品牌规格，仅供参考，投标人可以自行选择合适的品牌规格投标，但所投产品的功能及技术参数应满足或优于参考品牌规格的要求，如有负偏离按负偏离扣分。

3、中标单位须根据采购单位的项目进度、实施方案的要求，随时提供技术人员实施安装、调试等工作，并提供相关调试工具和材料。

4、本次采购清单中涉及政府采购协议供货产品的，投标人须按照苏州市政府采购共享江苏省级最新一期的政府采购协议供货中标结果的基础上提供投标产品，其产品及服务必须同时满足招标文件及协议供货的相关要求，描述不一致时从优选择，否则其投标文件将被拒绝。

5、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知，若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》《环境标志产品政府采购清单》中的品目范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6、关于节能环保产品政府采购按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏财购〔2019〕10号规定执行。

节能品目清单：（★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★ A0201060102 激光打印机、★ A0201060104 针式打印机、★ A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★ 普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴）若本次采购的产品属于以上财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，投标单位须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件的扫描件，强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

7、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件的规定，对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持；

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

9、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购单位将对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

10、投标人在投标技术文件中必须对所有招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应。对投标人的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该投标文件为无效投标文件，无效投标文件不进行评审也不得中标。

11、投标人对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

12、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

第三章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3投标：投标人根据招标采购单位或招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。“现场”系指将要进行货物安装和运行的地点。

2.12验收：系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.18进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标不接受全进口设备的投标。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3. 合格投标人的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标。

6.2本次招标不接受分包转包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应仔细检查招标文件的所有内容。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其更正公告不是直接从“苏采云”系统或者苏州政府采购网下载获取的，采购单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9. 勘查现场

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

9.3投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.4采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

四、投标文件说明

10.提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. ★投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12.投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表（总报价）

12.3分项报价表

12.4资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函（格式见第四章）；

12.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第四章）；

12.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

12.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体）副本复印件，自然人的身份证明（加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供参加本次采购活动前的最新一期的会计报表或年度财务审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（加盖公章）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商，应提供对应证明文件复印件（加盖公章）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函（格式见第四章）；

12.5.2投标人基本情况表（格式见第四章）；

12.5.3投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第四章）；

12.5.4技术参数偏离表（格式见第四章）；

12.5.5商务条款偏离表（格式见第四章）；

12.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

12.5.7★投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）；

12.6综合评审文件

12.6.1 投标单位所提供设备功能质量；

12.6.2项目整体实施方案及售后服务方案比较；

12.6.3项目团队人员比较；

12.6.4企业综合实力；

12.6.5 与本次采购相关的其他证明材料。

12.7价格折扣响应文件

12.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如有）

12.7.2关于符合本国产品标准的声明函。（如有）

12.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：★（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

★（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

14.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

14.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

15. ★投标保证金：无，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第四章）。

16. ★投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的投标，视为非实质性响应。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。采购人或者采购代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标人。

21.5投标人不足3家的，不得开标。

22.对投标文件的初审及信用查询

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查

22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

22.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

22.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：投标文件递交截止时间后。

查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

信用记录使用规则：对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

23.评标委员会或评标小组

23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.1.3对投标文件进行比较和评价；

23.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.2评标委员会成员应当履行下列义务：

23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.2.5配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

23.2.6配合相关部门的投诉处理工作；

23.3对投标文件的审核：

23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3.2 招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.投标的澄清

25.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

★26.投标无效

26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”或“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购“节能产品品目清单”或“环境标志产品品目清单”范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的该“节能产品品目清单”或“环境标志产品品目清单”认证证书原件的扫描件）

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

（13）其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．废标

27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

（7）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用的办法详见招标文件第六章。

28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

29.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

30.投标质疑

30.1投标人认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.2本次招标文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

投标人提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。因此凡是对招标文件提出质疑的投标人，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

采购代理机构：苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司

地址：苏州市吴江区交通路3236号       邮编：215200

联系人：戴亚丽

电话：0512- 63663868、18913055868

提交方式：书面形式（当场送达或邮寄）

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31.合同授予标准

31.1采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2在合同签订之前，如发现中标投标人提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

32.中标通知书

32.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3招标采购单位对未中标投标人不承担解释未中标原因的义务。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标

33.履约保证金：（如有）

33.1中标单位应按规定提交履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.2中标单位必须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定将履约保证金交至采购人指定账户。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标单位不按照规定，采购人有权取消本次采购中标决定，并按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

33.3履约保证金（无息）将在验收合格满一年后由保证金收取单位（采购方）全额退回。

34. 合同的签订

34.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人（负责人）或代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，对中标人按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.采购代理服务费

35.1领取成交通知时成交投标单位向采购代理机构支付服务费。其收取标准按预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元费率为预算金额的1.1%；预算金额500万元-1000万元费率为预算金额的0.8%；1000万元～5000万元以内为0.5%的差额定率累进法计算收取。

本项目采购代理服务费经中介超市竞价为人民币壹万捌仟元整（¥18000.00）。中标单位须按招标文件规定支付采购代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定支付采购代理服务费，对中标单位按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿，且采购代理单位将保留诉讼的权利。

36. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

九、备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离；如偏离，投标文件无效。

第四章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1：授权委托书

## 法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司组织实施的编号为         号        的招标活动。代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件2：投标函

投标函

苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司：

我们收到贵公司   （项目编号）   号  （项目名称）  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵单位承诺：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，履行招标文件所约定的一切相关职责，提供本次招标范围内的产品及其配套服务，投标总价包括全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、采购代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后     天。

4.我们愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。

5.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

6.如果我们中标，我们愿意按招标文件要求支付采购代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

7.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                      联系人：

地址：                      联系电话：

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件3：开标一览表（总报价）

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：      年    月    日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件4：分项报价表

分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号（如有） | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：

1、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件5：投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表

# 投标货物和服务数量、品牌型号、性能、交货期说明表

招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号（如有） | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件6：技术要求偏离表、商务条款偏离表

（1）技术要求偏离表

项目名称：吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目

采购编号：

| 序号 | 货物名称、规格 | 招标技术要求 | 投标技术要求 | 选择项（正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《技术要求偏离表》投标；

2、各投标人必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）（如涉及）的响应，投标人的投标文件中应提供技术支持资料（包括投标货物的样本、说明书等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

3、各投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

（2）商务条款偏离表

项目名称：吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目

采购编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付期限 |  |  |  |
| 2 | 交付地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 质保期限 |  |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1.投标人提交的投标文件（除技术要求部分）与招标文件要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件7：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：                            招标编号：          号

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应随此表附上相关的业绩证明（如合同、发票）。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件8：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目名称：                              编号：           号

| 序号 | 在本项目中负责的岗位 （按照采购要求填写） | 姓名 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1.采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

## 附件9：安全承诺责任书

安全承诺责任书

（采购单位）：

如我单位中标，我方将认真履行本次（项目名称）采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件10：质量保证书和售后服务承诺书

（1）质量保证书

致：                 （采购单位）

本保证书作为                                 （投标人名称）参加苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司编号              号（项目名称）投标书的不可分割的一部分。如我单位有幸成为           招投标活动的中标单位，特向贵方保证，所有货物、材料均为合格产品，符合招标文件技术、性能、质量要求的规定，保证项目质量符合招标要求，如有不符，由我单位承担全部责任（其他内容自述）。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

（2）售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场时间 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件11：供货方案说明

供货方案说明

提示： 1.投标人应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。 2.投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件12：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

（代理机构） ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为               号    （项目名称）               的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的合格申请人的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件13：投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 营业面积 | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

附件14：《中小微企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》（如有）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、 （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或填写，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

3.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

4.投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

6.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策。

7.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：    年    月    日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件15：关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件16：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件17：中标通知书回执 （中标后提供）

中标通知书回执

我们于      年      月      日收到贵公司     （项目名称和采购编号）的中标通知书，特作以下确认：

1.我们愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在规定期限和地点与采购方签订合同。

2.我们愿意遵守招标文件的规定，在规定的时间内，向贵公司支付采购代理服务费。逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率的三倍计付利息。

3.如果我们不遵守招标文件和中标通知书上的规定，贵公司可以按招标文件的规定有进一步向我公司要求赔偿的权利。

中标单位：（盖章）

法定代表人（投资人）或代理人签字：

日期：     年    月    日

附件18：（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第五章 拟签订的合同文本

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

依据甲方委托苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司进行吴江胜地疏散指挥中心改造太湖法庭智能化设备采购项目（采购编号：JSZC-320509-SZYJ-G2025-0065）政府采购的招标结果，确定乙方为本项目中标单位，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容和中标通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）在合同履行过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的事宜，签订本合同书。

- 一、合同内容：

- 乙方负责提供甲方的              。

- 交付期限：                   。

- 3、下列文件为本合同不可分割部分：

- （1）中标通知书；

- （2）采购文件；

- （3）乙方中标的投标文件；

- （4）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

- 二、合同价格与支付：

- 1、合同总价：人民币大写             （小写¥         ）。合同总价包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、采购代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：（大写）人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

- 2、合同价款的支付：预付款30%。工程竣工验收合格，结算资料完整齐全送审后，付至60%。审计完成后付至80%。审计结束满两年支付余款。

- 3、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 4、乙方要求验收付款应提供以下资料：

- （1）合格的销售发票。

- （2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

- 5、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票等，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

三、标的物交付：

1、自合同签订生效后     日内全部标的物货到现场并安装调试完毕验收合格交付甲方使用，如不能如期交付，实际交付期延迟的，每延迟一天扣贰仟元罚款，扣款直接从进度款中扣除，具体交付时间以甲方通知时间为准。

2、交付地点：甲方指定地点。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移。

4、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

5、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

6、所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

四、质量与验收：

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按采购文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

2、供货产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经甲方代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，乙方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有设备、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（6）质量要求：合格，要求能保证验收通过。

5、验收：

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）在交货时必须原包装现场拆封验收，由第三方专业人士对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方外观验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（5）验收期限在安装调试结束后30个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

五、售后服务要求：

1、质保期：项目整体免费质保期    年，采购清单中货物质保期有特殊要求的应不低于特殊要求，自项目验收合格并交付使用之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。

2、质保期内乙方提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。当甲方提出故障修复要求后，乙方应保证在收到要求提供维修服务的通知后    小时内响应，    个小时内到达现场进行维修，如遇紧急情况，乙方须在    小时内到达现场进行维修，且维护时间不受节假日所限。

3、质量保证期内乙方应对由于系统设计或服务的缺陷而发生的任何不足和故障提供解决方案。

4、在质量保证期内，如果产品发生故障，乙方须调查故障原因并上门免费修复直至满足性能的要求。

六、知识产权

1、乙方承诺所许可使用的软件一律为正版软件，软件的版权为乙方所有，本合同标的物所有权的转移并不意味着该软件版权的转让，甲方不得有任何侵犯乙方版权之行为。

2、本合同标的物所包含的知识产权属于乙方所有或乙方已获得第三方的合法许可，乙方销售本合同标的项所列产品的行为并不视为乙方向甲方转让前述知识产权或知识产权许可。

3、甲方不得破坏标的项所列产品上标注的乙方商标后对该产品进行再销售。

4、甲方不得擅自避开或破坏乙方为保护标的项所列产品中的软件著作权而采取的技术措施。

5、如因甲方违反上述约定或存在其他侵权行为，乙方将追究甲方的法律责任，并赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。

七、双方权利与义务

1、甲方有权根据用户使用说明手册中的保修条款要求乙方提供售后服务。

2、甲方有权要求乙方及时开具增值税发票。

3、甲方有权要求乙方根据指示的收货地点交付货物。

4、乙方向甲方提供符合质量标准的合格产品。

5、乙方向甲方提供甲方采购产品的用户使用说明手册等。

6、乙方有权根据本协议要求甲方及时支付货款。

八、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方无正当理由要求取消供货的，应向乙方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、乙方违约责任

3.1 乙方不能提供货物（逾期超过十天视为不能提供货物），或提供货物不合格的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2乙方逾期提供货物的，应提前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供货物同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、甲、乙双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

- 九、不可抗力：

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让：

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效及其它：

1、甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后即生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章。

2、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定处理，在合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。双方如有争议，任何一方均可向合同履行地当地人民法院提起诉讼。

3、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4、本合同一式伍份，甲、乙双方各执两份、采购代理机构执一份，每份具有同等效力。

5、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）（签字）： | 法定代表人（授权代表）（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件：履约验收方案

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有货物外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

（1）所有货物在到达交付现场时须经采购单位代表验收，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、成交方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有货物、材料均须使用成熟产品。

（6）质量要求：合格，要求能保证验收通过。

5、验收：

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、备件备品、装箱单、包装等进行详细而全面的检验。

（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（5）验收在交付后30个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方检测机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（7）验收前乙方须向甲方提供产品质保书、保修证明书。

第六章 评标办法与评审内容

一、评标办法

1、本次招标的评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标单位。采购人书面授权评标委员会直接确定中标单位。

2、评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的技术得分（四舍五入保留两位小数）；报价得分通过计算公式直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评审总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标单位。

4、针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，采用综合评分法的采购项目对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

（1）如投标人属于小型或微型企业且提供自有服务的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函”为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

## 5、针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 6、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的投标人给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

注：上述优惠政策不重复享受。

## 7、采购本国产品的评审加分：

## （1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章 投标文件格式”的“附件4 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## （3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

## （4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

## （5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 8、投标人对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

## 9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购单位或者采购单位委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10、为深化采购制度改革，促进采购领域公平竞争，持续优化采购营商环境，实现优质优价采购目标，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（线上开评标项目可通过苏采云系统要求其提供），对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术方案及其它占70%（权重）。

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

### （一）投标报价（30分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超过财政预算及最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）

（二）投标单位所提供设备功能质量（17分）

1、采购清单里标注“▲”的参数配置要求，优于产品招标基本参数要求的给予加分。正偏离每项加1分；本项最高得16分。

注：标注“▲”的参数配置要求：投标单位按招标文件要求提供具有检测资质的第三方检测机构出具的有CNAS或CMA标识的完整检测报告复印件或扫描件（其中：传感器和分辨率提供产品功能截图或产品技术参数彩页）加盖投标单位公章。未按要求提供、不提供证明材料的不得分。

2、需承诺能无缝嵌入苏州市中级人民法院现有云庭审系统的书记员客户端（投标文件中需出具供应商对接承诺函并加盖投标单位公章），提供得1分。

（三）项目整体实施方案及售后服务方案比较（46分）

1、项目整体服务方案（7分）

针对本项目的整体服务方案的合理性、可靠性、稳定性，由评委进行综合比较，方案全面合理、可行性强、与实际需求贴合度高的得7分；方案较合理、可行性一般、与实际需求贴合度较高的得4分；方案简单、与实际需求贴合度不高得1分；未提供不得分；本项最高得7分。

2、供货配发方案（7分）

投标单位制定的供货配发方案包含但不限于①生产企业产能及生产计划介绍、②产品检验方案、③运输方案、④保证工作质量和进度的措施等：方案详实具体、可实施性强、合理可行的得7分；方案较为详细、可实施性较好的得4分；方案不够详细可操作性一般的得2分；未提供不得分；本项最高得7分。

3、针对本项目实际制定的安装调试方案（7分）

包括：①项目供货安装调试实施规划、②人员配置、③保证工作质量和进度的措施、④进度滞后弥补办法：方案详实具体、安装调试流程各环节描述完整、清晰，安装技术重点、难点突出、具有可行的解决办法的得7分；方案较为详细、安装调试流程各环节描述较完整，安装技术重点突出、具有较可行的解决办法得4分；方案不够详细，安装调试流程简单，安装技术简单描述得2分；未提供不得分；本项最高得7分。

4、针对本项目制定的验收方案（7分）

主要包括验收标准及与其他单位、部门综合协调方案，由评委综合评审：验收方案、验收标准内容合理、科学，综合协调方案考虑周全、解决问题适用的得7分；验收方案、产品验收标准内容比较合理、科学，综合协调方案较细致可行、解决问题较适用的得4分；验收方案及标准内容不太合理、科学，综合协调方案简单、可行性欠缺的得2分；未提供不得分；本项最高得7分。

5、安全管理及内部管理方案（6分）

主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括：安全文明作业、消防安全措施等，根据内容详细具有可行性比较。具备各类安全预案，方案针对性强，合理性可行性强，完全符合项目需求的得6分；具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得4分；具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得2分；未提供不得分；本项最高得6分。

6、应急措施预案（6分）

作业区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较详细的得4分；可操作性不强，内容描述不太详细的得2分；未提供不得分；本项最高得6分。

7、售后维护服务及培训方案（6分）

包括但不限于售后维护服务（含质量保证范围，维修响应时间）、售后服务、保障团队及人员、培训方案等的描述和说明，由评委综合评审：方案合理、详尽、可行性高、与用户需求贴合度高、培训内容周全、质量保证范围条款清晰，维修响应时间及时、保障团队人员配备齐全得6分；方案较合理、可行性较高、与用户需求贴合度较高、培训内容较周全、质量保证范围条款比较清晰，维修响应时间较快的得4分；方案合理性、可行性一般、与用户需求贴合度不太匹配、培训内容不全、维护响应时间较慢得2分；未提供不得分；本项最高得6分。

（四）项目团队人员比较（4分）

1、项目负责人（1人）（2分）

（1）具有本科及以上学历得1分；

（2）具有信息系统项目管理师证书或系统规划与管理师证书得1分；

2、项目服务团队（项目负责人除外）（2分）

（1）具有网络工程师证书得1分；

（2）具有数据库系统工程师证书或注册信息安全人员证书得1分；

注：以上1-2项投标文件中提供相关证书及投标单位为其缴纳的近一个月的社保证明扫描件加盖公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分；第2项中同一人员限评一项证书，不重复计分。

（五）企业综合实力（3分）

1、投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书或信息安全服务资质认证证书，一级得2分；二级得1分；本项最高得2分。

注：投标文件中提供相应证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询有效的完整截图加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2、类似业绩（1分）

自2022年12月（以合同签订日期为准）至今投标单位承担过类似项目业绩的，每提供一个有效业绩得1分，最高得1分。

注：投标文件中提供完整合同扫描件加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

注：

1、投标报价超过采购预算或最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得中标。

3、对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、投标文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5、投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

6、如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。

（全文完）