川姜镇 2025年度污水处理设施及泵站运维项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320612-NTJR-C2025-0030

采购单位：南通市通州区川姜镇人民政府

代理机构：南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

日  期：2025年6月

磋商文件备案表

编制人： 陈柯柯 日 期：2025年6月30日

采购人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 或授权委托人（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日

招标代理机构（盖章）： 法人代表（签字或盖章）： 或授权委托人（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 响应文件格式

第一章  磋商邀请

受[南通市通州区川姜镇人民政府]的委托，南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司就[川姜镇2025年度污水处理设施及泵站运维项目]([JSZC-320612-NTJR-C2025-0030])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

川姜镇2025年度污水处理设施及泵站运维项目竞争性磋商的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年7月14日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-NTJR-C2025-0030

2.项目名称：川姜镇 2025年度污水处理设施及泵站运维项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：70万元

5.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价人民币69.84万元，单价最高限价1.94万元/台/年，投标报价超过采购最高限价的投标将作为无效投标处理。

6.采购需求（简介）：污水处理设施、泵站、控制水闸、负压污水收集设备的日常运行和维护管理及膜式处理设施的日常加药工作，确保维护保养的设备正常运行。合计36台。（具体详见磋商文件第四章项目需求章节中的内容）。

7.履行期限：一年（自签订合同之日起）。（服务期内该项目部分设施要移交区住建监管，则该部分设施运维合同自动终止，其他未接管设施继续履行合同）；

8.项目类型：服务（运行维护服务）

9.所属行业：其他未列明行业

10.本项目是否专门面向中小企业采购：是（专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。

供应商的响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照响应文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

（1）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求

1.具备独立法人资格；

2.供应商须具备环保工程专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.供应商须具备有效的安全生产许可证；

4.本项目拟派项目负责人具有环保专业工程师职称证书；

5.本项目的运维人员（3名及以上）必须是投标人长期雇员并且同时持有在有效期内的高压电工证、低压电工证（提供人员2025年3月至2025年5月任意一个月的养老保险缴费证明和有效期内的高压电工证、低压电工证扫描件）。

- 三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月14日9点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，投标供应商通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在苏彩云系统按规定时间自行实施远程解密。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，投标供应商通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在苏彩云系统按规定时间自行实施远程解密。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名　称：南通市通州区川姜镇人民政府

地  址：南通市通州区川姜镇

联系人：顾先生

电话：13773733992

2.代理机构信息

名　称: 南通建仁房地产评估工程项目管理有限公司

地  址：南通市通州区锦绣路118号锦安妮纺织品有限公司办公楼三楼

联系人：陈先生、秦女士

电 话：15062737585、15996537148

交易系统软件维护人员：0513-59001950 0519-86722801

第二章  磋商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，本采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本次项目磋商代理费4000元，由中标单位代为支付，报价时综合考虑，中标单位在领取中标通知书前，向采购代理机构付清。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

8.3采购人或代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、商务技术标文件、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1磋商供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、磋商分项报价表

12.1 磋商供应商应按照采购文件规定格式填报开标一览表。

12.2投标货币。磋商文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3磋商供应商应根据采购人提供的项目需求，结合企业实际情况，提出总报价。磋商供应商任何漏项、漏报、错报所产生的后果，均由磋商供应商承担责任。

12.4报价应包括材料成本（含安装部件、药品等）、运输费、维修费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸、吊装费、脚手费、安装费、成品保护费、设备维修更换费（3000元以内含3000元）、污泥处理费、水质检验费、服务设备费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 磋商供应商需对响应文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 磋商供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 磋商供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标函中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长磋商有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、磋商响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交

磋商供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在提交响应文件截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1 磋商供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的投标截止时间。

磋商供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因磋商供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第25.3.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及磋商供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、响应文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

磋商供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 磋商供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2 响应文件的修改

20.2.1磋商供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在提交响应文件截止时间之后，磋商供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，磋商供应商不得撤回其投标。

- 五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、成交通知书

29.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、履约保证金

32.1中标人在收到中标通知书后合同签订前，向采购人交纳中标价的10%的履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其投标履约保证金不予退还。

32.2履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，前往采购人处办理保证金退还手续。履约保证金未如期归还，给乙方造成损失，由甲方承担。采购人拖延退还履约保证金，由采购人按应退履约保证金总价款同期银行贷款利率承担违约责任。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、履约验收

34.1.履约验收的基本要求：中标供应商应按照合同约定的时间、质量、服务要求和服务标准等要求完成本项目。

34.2.履约验收的实施主体：由采购人作为实施主体，负责组织开展本项目的履约验收工作。也可根据实际需要委托具有相关专业资质和能力的第三方机构协助开展验收工作。

34.3.履约验收的时间方式：政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在7日内启动履约验收工作。

34.4.履约验收的内容：涵盖实施项目的完整性，包含项目需求中的质量、技术和服务要求等。

34.5.履约验收的标准：对照本项目磋商文件的项目需求、服务合同和考核标准进行验收。

34.6采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。

第三章  合同文本

合同编号:

合同条款及格式

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同单价     万元/台/年，合计36台。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：运维期内无质量问题，每季度考核合格后支付结算价的25%，每月结算价按照实际运维泵站的数量乘以投标单价计算。；

1.4.2 发票开具方式：  有效税务发票      。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限： 一年（自签订合同之日起）。（服务期内该项目部分设施要移交区住建监管，则该部分设施运维合同自动终止，其他未接管设施继续履行合同）；1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1％算，最高限额为本合同总价的 10％迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 / %计算，最高限额为本合同总价的 / %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或异议事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 南通市通州区人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                  住所：

单位负责人或                            单位负责人或

授权代表（签字）：                      授权代表（签字）:

联系人：                                联系人：

约定送达地址：                          约定送达地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话:                                   电话:

传真:                                   传真:

电子邮箱：                              电子邮箱：

开户银行：                              开户银行：

开户名称：                              开户名称：

开户账号：                              开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14.3拒绝履行采购人合理要求的（见专用条款），将终止合同。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方按照约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见考核办法和项目需求。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按约定的方式，以支票、汇票、本票、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金形式，提交合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数；合同份数一式陆份，每份均具有同等法律效力。

合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 序号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1 | 乙方必须指派3名工作人员常驻现场办公，负责设施运转和相关设备的看护。 |
| 2 | 乙方在合同期内，无偿提供3台7.5kw潜污泵，处理应急突发事件。服务期满由乙方自行处理。 |
| 3 | 如遇突发事件，乙方必须2小时内安排相关技术人员赶赴现场，协助业主方解决突发事件，保证园区污水的正常排放。 |
| 4 | 季度考核累计两次达不到75分，甲方有权终止合同，更换维保单位。 |

采购人保留对合同修改和完善的权利。

- 第四章 采购需求

供应商在制作投标响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、工作范围：

1、川姜镇指定污水设施内设备的运行管理，包括设备启动、关闭，川姜镇污水设施情况详见附件1。

2、相应地设备维护及进行日常保养，提供系统的点检、巡视、润滑、检查等维修保养和泵站正常运行管理巡查并及时上报情况。

3、对损坏的设备进行小型维修。

4、每月对污水处理设施的尾水进行一次检测并将检测结果及时报送，如发现尾水不达标，限期一周内整改到位，确保达标排放。

二、人员配备要求：

1、为保证向采购人提供及时、快捷、有效的服务，投标人应根据采购人。

2、运行值班操作人员及投标人派出的维修服务人员，专业工龄在1年以上，均应需熟悉项目范围内所有设备的设计参数、技术性能和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修、技术改造方案实施的能力和服务质量控制能力，并具有丰富的现场维护经验。

3、投标人派出的维修服务人员，如电工、电气焊工等特殊工种，应具有相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗。

三、运维费用

运维费用主要包括：服务期限内完成该服务项目所需的所有费用，包括但不限于所有设备业主移交给中标单位后涉及的设备维修、维护费用均由中标单位负责，且包含在本次投标报价中、以及药剂费、污泥处理费、水质检验费、设备维修更换费、人工费、管理费、税费、合理利润等及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即完成本项目所有工作及后续服务等工作的费用，以及为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。

- 电费：由甲方支付。

- 药剂；

- 污泥处理：运维期满前对每个设施进行抽吸一次；

- 水质检测费：分为运营企业自行检测及第三方检测两类；

运营企业自行检测按照1次/月的频率，检测指标为水温、PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油类等8项指标；排放标准及监测办法参见《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/T3462-2020）。

运营企业委托有资质的第三方检测机构按照每个小型污水处理设施1次/季度的频率，检测水温、PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油类等8项指标，并出具检测报告；排放标准及监测办法参见《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/T3462-2020）。

- 设备维修更换费用：包含了保证设施正常运行所需的所有设备、耗材等的维修及更换费用 、设施问题零部件的维修更换  负压管道漏气排查维修）等；

- 人工费：中标单位需配置3位专职人员，保障每个站点不低于每周一次的巡检维护频次。另需要安全员、化验员、维修工、电工等工种；

- 管理费：包括巡检所需的车辆使用费用、日常办公费用等；

按照每个站点每周巡检保养不低于3次。

- 税费；

- 合理利润。

四、运维内容

包含日常巡检（做好维护、维修记录）、日常工艺维护水质检测等内容，见下表

| 类别 | 检查项目 | 运营质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 运行时间 | 运行及停产天数 | 污水处理站运行天数符合主管部门要求并持续运行 |
| 处理质量 | 污水处理质量 | 污水处理设施每月至少一次对进出水水温、PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油类进行化验，并编制化验报告 |
|  | 污泥处理质量 | 采用抽吸方式对每个设施进行不低于1次的污泥处置；污泥去向明确、合规。 |
| 运营管理 | 操作规程 | 操作规程齐全，包括但不限于管理制度、岗位操作规程及设施、设备维护手册，并定期修订 |
|  | 生产运行记录 | 每月编制运行记录，如实反映各污水站设备、设施、工艺及生产运行情况，包括： - 化验结果报告； - 各类设备、设施、仪表运行记录； - 运行工艺控制参数记录； - 生产运行计量及材料消耗记录； - 库存材料、设备、备件等库存记录； |
|  | 维护、维修记录 | 建立电气、仪表、机械设备台账，维护、维修记录包括： - 电气、仪表、机械设备累计运行台时记录； - 电气、电气、仪表、机械设备维修及保养记录； - 设备维护、维修记录； |
|  | 工艺调控 | 各工段、设施、仪表等配置齐全、运行正常；按照操作规程进行工艺监督和调整 |
| 构筑物及设备管理 | 构筑物 | 污水站所有构筑物结构及各种闸阀、围栏、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、走道桥、照明设备、广告宣传板和防雷电设施等无明显腐蚀损坏 |
|  |  | 观测构筑物运营情况，构筑物运行正常，不下沉，不漏水 |
|  | 设备 | 所有设备外观整洁，螺栓齐全牢固 |
|  |  | 所有设备无腐蚀渗漏 |
|  |  | 所有设备台账齐全 |
|  | 控制系统 | 所有控制系统正常运营，控制系统电气元器件无损坏 |
| 站容站貌 | 污水站环境 | 无杂物堆置 |
|  |  | 环境整洁，绿化达标，植物有人定期打理 |
|  | 噪声和臭味控制 | 无水准噪音应小于65db |
|  | 工作人员 | 操作人员着装整齐，文明礼貌，持证上岗，巡查人员每次到各村居运维时，须填报运维记录。 |

五、其它要求及考核：

1、投标人派出的维修服务人员必须严格遵守操作规程，注意安全，在维保作业期间发生的人身伤害事故由投标人负全责。

2、因投标人工作人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作等）对采购人造成经济损失，由投标人承担全部经济损失。

3、投标人必须依法为本项目所有维保作业人员缴纳工伤险和商业险，每季度将缴纳工伤险和商业险凭证盖章后送采购人备案。

4、投标人为采购人提供的更换部件必须为与原有部件同品牌、型号的原装正品部件，如有特殊情况，投标人需与采购人协商同意后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

5、投标人接受采购人工作考核。采购人原则上每季度组织一次考核，考核得分作为拨付维保费用的依据之一，考核详细见附件2。

6、泵站机电设备维保工作考核连续二次不合格的，采购人有权与投标人解除泵站机电设备维保合同。

7、投标人向采购人提供每月一次的定期信息服务：每月 25 日前，将本月工作总结、检查、保养、维修记录表和下个月的工作计划以书面及电子文档的形式报送采购人指定的负责人。

8、能响应、协作完成采购人提出的其他要求。

六、响应时间：

1、到达现场时间：任何影响采购人的设备正常运行的故障，投标人在接到采购人故障服务请求后，投标人技术人员要在一小时内到达现场。

2、设备修复时间：关键性故障或影响正常运行的故障，到达现场后4小时修复；一般性故障8小时内修复；重大故障必须向采购人通报故障原因，共同制定解决方案，应在72小时内修复。

七、质量保证及售后服务：

采购人提出了最低限度的技术要求，并未对全部技术细节做出详细规定，也未充分引用有关标准和规范性的条文，投标人向采购人提供的服务必须满足国家有关安全、环保等强制性标准、符合磋商文件要求和相应工业规范标准。

除国家有其他相应特殊技术规范外，投标人所提供设备的零件、部件应符合本磋商文件的要求。投标人应提供所有设备及其零部件制造商的名称、产地及产品的性能及其它相关重要资料。采购人有权拒绝不符合磋商文件规定的产品，并要求投标人在不追加任何费用的前提下更换、修正。

对于投标人维保质量不符合要求的，采购人先通知整改，投标人在规定时间内不整改的或整改不符合要求的，由采购人另派其他队伍整改，费用在投标人维保费中扣除。

投标人须对三级保养或大修后的主要设备自验收合格之日起提供一年质保。

八、验收标准：

合格，污水处理后排水要求达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）标准。

附件1川姜镇污水设施情况

附件2运维管理考评表

附件1      川姜镇污水设施情况

| 序号 | 行政村居 | 规模（吨/日） | 建成投运时间 | 类型 | 具体位置 | 收集哪片的污水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 望海台村 | 20000 | 2015年7月 | 泵站 | 温州路 | 姜灶镇区，姜张河沿线企业 |  |
| 2 | 志浩村 | 30000 | 2015年 | 泵站 | 新江海河东侧 | 家纺城区域污水 |  |
| 3 | 三圩埭村 | 4000 | 2015年6月 | 一体化提升泵站 | G345与姜张路路口 | 姜张河上游企业污水 |  |
| 4 | 双桥村 | 20000 | 2018年9月 | 一体化提升泵站 | S223豪申家纺门口 | 周边工业园区污水 |  |
| 5 | 义成村 | 3000 | 2013年10月 | 一体化提升泵站 | 义成小区 | 义成小区内污水 |  |
| 6 | 磨框镇村 | 1200 | 2020年1月 | 一体化提升泵站 | 磨框自建小区北侧 | 磨框自建小区 |  |
| 7 | 志浩村 | 1800 | 2018年2月 | 一体化提升泵站 | 华润路 | 志浩东苑周边 |  |
| 8 | 志浩村 | 2400 | 2019年9月 | 一体化提升泵站 | 新江海河东侧 | 家纺城区域污水 |  |
| 9 | 姜灶居 | 3000 | 2016年 | 一体化提升泵站 | 姜居花苑 | 姜居花苑一期、二期 |  |
| 10 | 志南村 | 720 | 2017年1月 | 一体化提升泵站 | 南海路北侧 | 志南集居区污水 |  |
| 11 | 志南村 | 1440 | 2017年1月 | 一体化提升泵站 | 南海路北侧 | 家纺城医院周边 |  |
| 12 | 川港居 | 10000 | 2020年1月 | 一体化提升泵站 | 新江海河东侧 | 通启路沿线 |  |
| 13 | 启江村 | 2500 | 2020年6月 | 一体化提升泵站 | S223与通启路路口 | 川港工业园区 |  |
| 14 | 姜灶居 | 8000 | 2021年1月 | 一体化提升泵站 | 新江海河与姜张河河口 | 姜灶镇南路东延片区 |  |
| 15 | 志浩村 | 5000 | 2022年12月 | 一体化提升泵站 | 川叠路与五洲路路口 | 五洲路东段区域 |  |
| 16 | 磨框村 | 5000 | 2022年12月 | 一体化提升泵站 | 姜叠路与大岛路路口 | 姜叠路南段区域 |  |
| 17 | 磨框村 | 300 | 2018年12月 | 小型污水处理设施 | 磨框志浩界河 | 工业园A区 |  |
| 18 | 川港居 | 20 | 2019年5月 | 小型污水处理设施 | 川叠路川居横河交界东侧 | 川港老镇区 |  |
| 19 | 川港居 | 20 | 2019年5月 | 小型污水处理设施 | 川叠路川居横河交界西侧 | 川港老镇区 |  |
| 20 | 川港居 | 120 | 2018年2月 | 小型污水处理设施 | 川港小区东侧 | 川港安置小区 |  |
| 21 | 姜川村 | 120 | 2018年12月 | 小型污水处理设施 | 凯瑞家纺东侧 | 凯瑞家纺周边园区 |  |
| 22 | 川南村 | 15 | 2020年12月 | 小型污水处理设施 | 川南村 | 村庄农户生活污水 |  |
| 23 | 川北村 | 15 | 2020年12月 | 小型污水处理设施 | 川北村 | 村庄农户生活污水 |  |
| 24 | 斜桥村 | 15 | 2020年12月 | 小型污水处理设施 | 斜桥村 | 村庄农户生活污水 |  |
| 25 | 保障村 | 15 | 2020年12月 | 小型污水处理设施 | 保障村 | 村庄农户生活污水 |  |
| 26 | 启江村 | 20 | 2021年12月 | 小型污水处理设施 | 启江村 | 村庄农户生活污水 |  |
| 27 | 志南村 | 100 | 2021年12月 | 小型污水处理设施 | 志南村 | 志浩七组企业 |  |
| 28 | 义成村 | 100 | 2023年11月 | 一体化提升泵站 | 义成路泵站 | 北部片区及中通物流园区域 |  |
| 29 | 川北村 | 120 | 2022年10月 | 小型污水处理设施 | 川北工业园区西区 | 工业园区道路西侧 |  |
| 30 | 志浩村 | 30 | 202年11月 | 小型污水处理设施 | 志浩中横河 | 志浩中横河临河段 |  |
| 31 | 川北村 | 100 | 2022年12月 | 小型污水处理设施及负压设备 | 川北村村委会 | 村庄农户生活污水 |  |
| 32 | 保障村 | 60 | 2022年12月 | 小型污水处理设施及负压设备 | 保障村村委会 | 村庄农户生活污水 |  |
| 33 | 姜川村 | 30 | 2019年12月 | 小型污水处理设施 | 鲁斌河 | 鲁斌河临河段 |  |
| 34 | 姜灶居 | 80 | 2021年12月 | 一体化提升泵站 | 镇南路 | 姜灶镇区（部分） |  |
| 35 | 川北村 | 200 | 2022年12月 | 小型污水处理设施 | 川北工业园区东区 | 部分农户及周边企业 |  |
| 36 | 姜川村 | 200 | 2025年10月 | 一体化提升泵站 | 唐正公司东侧 | 工业园区b区 |  |

| 附件2 运维管理考评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考评单位： |  |  |  | 第（ ）季度 |  |  |
| 序号 | 考评内容 |  | 评分标准 | 应得分 | 得分 | 扣分原因 |
| 一 | 总则 |  | 1、考核结果分别为优秀、良好、合格、不合格四个等次。得分在90（含）分以上为“优秀”；得分在90分以下，85分（含）以上为“良好”；得分在85分以下，80分（含）以上为“合格”；80分以下为“不合格”。 2、所有单项扣分扣完为止。 3、得分90分（含）以上不做处罚。 4、得分85-89分（含）之间，基准以90分计每少一分扣除4000元，如86分，扣款额为（90-86）×4000元=16000元。 5、得分80-84（含）之间，基准以90分计，分段扣除，85-89分每一分扣除4000元，80-84（含）每少一分扣除6000元，如82分，扣款额为5×4000元+（85-82）×6000元=38000元。 6、80分以下甲方可终止合同。 | 100 |  |  |
| 二 | 组织管理 | 人员到岗 | 工作日每天必须3人至现场，节假日每天必须1人至现场值班，全勤得10分。出勤每少一天扣1分。 | 10 |  |  |
| 三 | 管理基础 | 培训、 档案管理 | 1、制定年度培训教育计划，每月不少于1次技能培训，对操作人员按计划进行教育培训，对培训效果进行评估和改进，做好培训记录，并建立培训档案，培训计划、培训台账每少一项扣2分。 2、未设置档案存放点的扣2分；运行管理资料不齐全的，每发现一处扣1分。 | 5 |  |  |
| 四 | 运行操作 | 运行操作 | 1、运行期间密切关注泵站管理范围内人员的动向，维修时应放置安全警示标志，如未及时放置安全警示标志造成影响的，扣2分。 2、严格执行调度指令，规范调度流程。未按通知要求执行运行指令的，每发现一次扣2分。 3、未按规定实行双人上岗操作的，每发现一次扣2分。 4、运行操作前，未按规定进行检查的，每发现一次扣1分。 5、未及时反馈调度执行情况的，每发现一次扣1分。 6、运行期间运行范围内照明设备没按规定关闭开启，扣1分。 | 20 |  |  |
|  |  | 运行台帐 | 1、运行台账凌乱无序扣1分。 2、没有按时归档扣1分。 3、有两处（含）以上涂改，每发现一处扣1分。 4、记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分。 5、存在虚假数据，每发现一次扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 问题处理 及整改 | 1、上季度考核后的扣分点未及时整改的，每发现一处扣2分。 2、运行中出现的故障因未及时处置造成事故的每发现一处扣2分，未及时报告水情、工情及运行中问题处理情况的，每发现一处扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 月度季度 运行总结 | 1、每月25号前向川姜镇政府工程办提交运行工作总结，不提交月度总结的扣2分，不按时提交扣1分。 2、每季提交考核自评材料。不提交季度总结的扣4分，因不按时提交影响季度考评的扣2分。 3、区级及以上部门检查发现设施出水不达标或者设施非正常运行，季度考核扣4分。 | 10 |  |  |
| 五 | 设备日常维护 | 设备机房日常巡查 | 1、无巡查台账，本项不得分。 2、检查频次未达到要求的，每发现一次扣2分。 3、检查内容或记录不齐全的，每发现一处扣1分；应当记录的问题未记录的，每发现一处扣1分；检查负责人未及时核实相关问题的，每发现一处扣1分；检查人员未签名或代签名的，每发现一处扣1分。 4、发现缺陷、异常未及时报告的，每发现一处扣2分。 5、安全用具、劳保用品不齐全、摆放混乱扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 设备日常 维护 | 1、未开展定期检修、检测的，每发现一次扣2分；无书面检修检测记录、报告的，每发现一处扣1分；检测结论不明确的，每发现一处扣1分。 2、未及时开展设备保养工作的，扣2分；无保养记录、报告的，每发现一处扣1分。 3、机电设备、金属结构、电气设备及备用电源：存在一般缺陷没有处理措施的，每发现一处扣1分；存在较大缺陷没有处理措施的，每发现一处扣2分。 4、辅助、配套设施：存在一般缺陷没有处理措施的，每发现一处扣1分。存在较大缺陷没有处理措施的，每发现一处扣2分。 | 15 |  |  |
|  |  | 响应时间 | 1、任何影响设备正常运行的故障，运维单位在接到政府工作人员故障服务请求后，运维单位技术人员要在一小时内到达现场，未按时到达每次扣2分。 2、关键性故障或影响正常运行的故障，到达现场后4小时修复；一般性故障8小时修复；重大故障必须向政府负责人通报故障原因，共同制定解决方案，应在72小时内修复；凡未按上述时间修复完成并正常运行的扣2分，再次超时继续叠加扣分。 | 10 |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、评审程序、内容

详见第二章《供应商须知》第27条。

磋商时间由磋商小组掌握。

三、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、网上是否上传响应文件;

3、供应商资格是否符合;

4、响应文件是否完整；

5、响应文件是否恰当地签署；

6、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

7、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受3%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

五、评审方法与评审标准

（一）、资格性审查必要合格条件标准如下：

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

（3）供应商提供企业与委托代理人签订的有效的劳动合同及投标企业所在地社保机构出具的由企业为委托代理人缴纳的2025年3月至2025年5月任意一个月的养老保险缴费证明；（如委托代理人为法定代表人可不提供合同及保险）；

（4）供应商营业执照复印件；

（5）供应商环保工程专业承包叁级及以上资质复印件；

（6）供应商安全生产许可证复印件；

（7）本项目拟派项目负责人具有环保专业工程师职称证书复印件；

（8）本项目的运维人员（3名及以上）必须是投标人长期雇员并且同时持有在有效期内的高压电工证、低压电工证（提供人员 2025年3月至2025年5月任意一个月的养老保险缴费证明和有效期内的高压电工证、低压电工证扫描件）；

（9）投标声明函；

（10）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（11）提供参加本次采购活动前的会计报表；

（12）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（13）其他证明材料（本项目专门面向中小企业采购）。

①中小企业声明函；

②监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；

③残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）；

注：①以上材料逐页加盖公章。

②上述（1）—（13）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效投标文件处理。

（二）商务技术标及报价标评审标准（100分）

本项目总分值为100分，其中商务技术部分50分，价格部分50分；投标得分=商务技术部分得分+价格部分得分。

（1）商务技术标部分（50分）

商务技术标文件 （满分50分）

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 8 | - 本项目拟派项目负责人同时具有机电工程专业二级建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）以及水处理工程师岗位资格证书的得3分，没有不得分。 - 本项目配备人员中同时具有电工证和安全员证书的得 2分，本项最多得2分，没有的不得分。 - 本项目配备人员中具有污水处理工岗位资格证书的得1分，本项最多得2分。 - 本项目配备人员中具有污水化验检测工岗位资格证书的得 1分，本项最多得1分，没有不得分。 注：提供拟派人员一览表 (含项目负责人、格式自拟) ；相关人员证书扫描件；投标人为拟派人员 (含项目负责人) 缴纳的 2025 年3月-2025年5月任意一个月的社保缴费证明。 |
| 2 | 企业信誉 | 2 | - 投标人具有生态环境保护设施运营维护企业资质证书的得1分，（认证范围包括农村生活污水处理设施运营），没有的不得分。 - 投标人具有设备维修保养服务认证证书四星级及以上（有效期内），且其认证范围包含污水处理设备及泵站的维护及保养的得1分，没有不得分。 |
| 3 | 运维方案 | 40分 | 1、制定操作规程，根据规范性、合理性进行综合打分： ①包括但不限于维护服务能力、服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施、重大故障处理等方面齐全，符合本项目需求实际情况的得5分； ②包括但不限于服务能力、维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施、重大故障处理等方面，比较符合本项目需求实际情况的得3分； ③包括但不限于服务能力、维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施、重大故障处理等方面不够齐全的与本项目需求实际情况有偏差的得1分； ④未提供不予得分。 |
|  |  |  | 2、制定档案管理方案（包含但不限于台账管理、设备维护、维修记录、设备运行记录等），根据具体性、可行性进行综合打分： ①维护、维修记录内容齐全、描述细致、台账管理可实施性强的符合本项目需求实际情况的得5分； ②维护、维修记录内容较齐全、描述较细致、台账管理可实施性不强的比较符合本项目需求实际情况的得3分； ③维护、维修记录内容有缺漏项，台账管理缺乏可行性与本项目需求实际情况有偏差的得1分； ④未提供不予得分。 |
|  |  |  | 3、制定水质检验方案（包含运营单位自行检测、第三方检测），根据具体性、可行性进行综合打分： ①内容齐全、描述细致、可实施性强的符合本项目需求实际情况的得5分（供应商自备一体化便携水质多参数检测系统等证明资料）； ②内容较齐全、描述较细致、可实施性不强的比较符合本项目需求实际情况得3分； ③内容有缺漏项，缺乏可行性与本项目需求实际情况有偏差的得1分； ④未提供不予得分。 |
|  |  |  | 4、制定设备维修更换方案（含备品备件保障等），根据合理性、可行性进行综合打分： ①内容合理、可实施性强的符合本项目需求实际情况的得5分； ②内容较合理、可实施性不强的比较符合本项目需求实际情况得3分； ③内容不够合理，缺乏可行性与本项目需求实际情况有偏差的得1分； ④未提供不予得分 |
|  |  |  | 5、制定污水设施设备站区及管道巡查计划，根据可行性、合理性进行综合打分： ①计划具有针对性且合理，可行，能较好的满足本项目需求的得5分； ②计划可操作性不强，能基本满足项目需求的得3分； ③没有针对性，计划粗略与本项目需求实际情况有偏差的得1分； 不提供不得分。 |
|  |  |  | 6、制定质量服务方案，根据服务的周到程度、内容的详细程度及切实可行性等进行综合打分： ①内容齐全、服务周到、可行性强符合本项目需求实际情况的得5分； ②其他有关联的比较符合本项目需求实际情况得3分； ③内容有缺漏项与本项目需求实际情况有偏差的得1分； 不提供不得分。 |
|  |  |  | 7、对防汛应急和突发故障的排除及水质不达标应急预案进行综合打分 ①应急预案完整、科学、可操作性强的符合本项目需求实际情况的得5分； ②应急预案基本完整、可操作性一般的比较符合本项目需求实际情况得3分； ③应急预案不够完整、可操作性欠缺的与本项目需求实际情况有偏差的得1分； 不提供不得分。 |
|  |  |  | 8、供应商对本项目的重难点进行分析、对策，并提出优化意见。根据提供的分析、对策及优化意见的合理性、可操作性进行综合打分： ①分析到位、措施合理、可实施性强的符合本项目需求实际情况的得5分； ②分析基本到位、措施一般、可实施性不强的比较符合本项目需求实际情况得3分； ③分析不明确、措施不够合理、缺乏可行性的与本项目需求实际情况有偏差的得1分； 不提供不得分。 |

商务技术标部分评审时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分。技术分按算术平均值计算。分值四舍五入，保留小数点后两位。

注：①请供应商对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应并提供证明文件（复印件），放在“商务技术响应材料”中。

②请供应商制作磋商响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报政府采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

（2）报价标部分（50分）

| 评标内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价标得分 | 50 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50（分值四舍五入，保留小数点后两位） |

政府采购政策功能落实：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行评审优惠的扶持政策。

- 六、成交供应商的确定

采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为成交候选人，综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，抽签决定。

对评委的评分计取平均值后（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前三名投标人为成交候选人，并标明排列顺序。

由评标委员会根据中标候选人排序确定第一成交候选人为成交人。

成交人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，招标人将按规定取消成交人资格。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告上级主管部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

十、发放成交通知书

公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。成交供应商领取成交通知书时须提供叁份纸质版响应文件及壹份响应文件电子扫描件至代理机构处。

第六章  磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件组成

响应文件由资格审查材料、商务技术标文件、报价标文件组成。

响应文件要求提供的证明材料中没有对应的接口上传的资料，上传至相应的“其他材料”中。

投标人必须使用磋商文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。

一、资格审查材料

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

（3）供应商提供企业与委托代理人签订的有效的劳动合同及投标企业所在地社保机构出具的由企业为委托代理人缴纳的2025年3月至2025年5月任意一个月的养老保险缴费证明；（如委托代理人为法定代表人可不提供合同及保险）；

（4）供应商营业执照复印件；

（5）供应商环保工程专业承包叁级及以上资质复印件；

（6）供应商安全生产许可证复印件；

（7）本项目拟派项目负责人具有环保专业工程师职称证书复印件；

（8）本项目的运维人员（3名及以上）必须是投标人长期雇员并且同时持有在有效期内的高压电工证、低压电工证（提供人员 2025年3月至2025年5月任意一个月的养老保险缴费证明和有效期内的高压电工证、低压电工证扫描件）；

（9）投标声明函；

（10）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及供应商依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（11）提供参加本次采购活动前的会计报表；

（12）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（13）其他证明材料（本项目专门面向中小企业采购）。

①中小企业声明函；

②监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；

③残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）；

注：①以上材料逐页加盖公章。

②上述（1）—（13）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效投标文件处理。

- 商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、磋商文件中要求提供的其他材料（如有）。

- 报价标文件

1、投标函（格式见附件）。

2、开标一览表

格式附件如下：

磋商供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）系（磋商供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

磋商响应人全称：（盖章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（磋商供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         （项目编号）                （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

投标声明函

致：（采购人）：

1、我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行磋商文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）以及本项目磋商文件规定的供应商须满足的特定条件。

2、我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的响应文件按照无效响应文件处理。

3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的响应文件按照无效响应文件处理。

4、我方承诺按照本项目磋商文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

5、我方对本项目磋商文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对磋商文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

6、我方响应文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

7、我方承诺接受磋商文件规定的付款方式。

8、我方响应文件和你方的中标通知书、磋商文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若磋商文件存在要求，而本响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受磋商文件的有关约束，并同意将磋商文件对供应商的要求作为供应商合同义务的组成部分。

9、我方承诺磋商文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的响应文件按照无效响应文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他供应商及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

10、我方委托授权(姓名：_______ 身份证号:_________，联系电话：________)作为我方的代理人参加本项目磋商，负责提交响应文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

11、我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

12、我方承诺：所提供的人员证书为真实有效。如中标后，采购人核对出人员证书为伪造或无效的采购人可以没收磋商保证金并将我司列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：     日期：

投标函

致：（采购人）

依据贵单位           项目的采购磋商文件，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我单位经考察现场和研究磋商文件后，我方愿意以总价人民币（大写）/一年（（小写）/年），单价     元/台的承担本项目内服务内容。

2、本投标有效期为自开标日起60天。

3、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部磋商文件及其附件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的质疑和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8、一旦我方中标,我方将根据磋商文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

供应商地址：                        供应商：           （盖章）

邮政编码：                          法定代表人或其授权的代理人：

电    话：                          传    真：

日    期：       年     月　　 日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

开标一览表

磋商供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   标段：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。