招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0027

项目名称：2025年兟安平台专业化评估服务

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2025年5月22日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	6

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	7

8、投标文件的语言及度量衡单位	7

9、投标文件构成	7

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	8

11、投标函和开标一览表	8

12、报价明细表（如有）	8

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	8

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	8

15、其他	8

16、投标有效期	8

17、投标有效期的延长	9

四、投标文件的递交	9

18、电子投标文件的递交	9

19、投标截止日期	9

20、投标文件的拒收	9

21、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	10

22、开标	10

23、评标委员会	10

24．评标过程的保密与公正	10

25．投标文件的澄清	10

26、对投标文件的初审	11

27、无效投标条款和废标条款	12

六、定标	13

28、确定中标单位	13

29、质疑处理	14

30、中标通知书	15

七、授予合同	15

31、签订合同	15

32、货物或服务的追加	15

33、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	22

一、项目说明	22

二、项目服务要求	22

三、人员要求	31

四、实施要求	31

五、考核标准	31

六、报价要求	32

七、实质性要求	32

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	38

投标文件目录	39

附件1 开标一览表	41

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	42

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	43

附件4 承诺说明	44

附件5 中小企业声明函	45

附件6 残疾人福利性单位声明函	46

附件7 投标函	47

附件8 法人授权书	48

附件9 实质性要求响应表	49

附件10 报价明细表	50

附件11 服务要求响应及偏离表	51

附件12 项目方案	52

附件13 商务要求响应及偏离表	53

附件14 业绩一览表	54

附件15 人员配备情况	55

- 第一章  投标邀请

项目概况

2025年兟安平台专业化评估服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年6月12日13：30前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0027

2.项目名称：2025年兟安平台专业化评估服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币870000.00元

5.采购需求概况：常熟市人民政府东南街道办事处所需的2025年兟安平台专业化评估服务。

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：具有消防设施维护保养检测资质。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年6月12日13：30（北京时间）

2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟市人民政府东南街道办事处

地址：常熟高新区金麟路58号

联系方式：0512-51538722（缪凯）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（季越盛、俞静）

3.项目联系方式

项目联系人：季越盛、俞静

电话：0512-52781115

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费9700.00元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物或服务的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025年兟安平台专业化评估服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0027）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2025年兟安平台专业化评估服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：

3.2服务期限：

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下      服务费用总金额为人民币       元整（大写：      ）。本合同为固定总价合同。

第五条 支付结算

5.1合同签订后的30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。

5.2剩余款项由甲方对乙方每季度完成评估服务任务后，按季按绩次季度支付。剩余款项支付时间为每个季度后的十个工作日内。季度考核扣款从季度服务费用中扣除。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

第六条 考核办法

详见 第四章   “五、考核标准”

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在      小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额    ％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的   ％；甲方未按合同规定期限向乙方退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额  %（或  万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（   个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到1人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到1次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价   ％（或   万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到2人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

无

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

- 第四章  采购需求

- 一、项目说明

1、采购内容：常熟市人民政府东南街道办事处所需的2025年兟安平台专业化评估服务。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：自合同签订之日起一年。

4、结算方式：总价包干。

5、付款方式：

5.1、合同签订后的30个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款。

5.2、剩余款项由采购人对中标人每季度完成专业化评估任务后，按季按绩次季度支付。剩余款项支付时间为每个季度后的十个工作日内。季度考核扣款从季度服务费用中扣除。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

6、签订合同时间要求：自中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。

7、入企服务需在采购人相关人员带领下进行。

- 二、项目服务要求

1、服务范围：全年对东南街道辖区工贸企业全覆盖预计开展1700余家次涵盖安全生产、消防、职业卫生、环境保护、特种设备等重点领域的综合性第三方专业化评估服务；需确保常态化专业化评估，根据任务倒排工作计划，每周确保专业化评估服务开展5天以上。

投标人负责下列综合技术服务，一年四轮季度性专业化评估及东南街道委派的临时性评估任务，专业化评估结果当日在兟安平台显示。

2、查阅台账资料，现场专业化评估，座谈交流等方式开展工作。

3、重点专业化评估企业的现场作业和台账记录情况，涉及但不限于安全生产，消防安全，职业卫生，特种设备，环境保护，食品安全，大环境治理等领城。

4、现场指出受评估企业存在的问题和安全隐患，并提出对策性整改措施及建议。

5、具体专业化评估明细按照就安平台提供的清单执行专业化评估，具体问题反馈到平台。

6、现场重点专业化评估清单包括但不限于：

（1）消防安全

消防专业化评估

1.经营场所与住宿区是否独立设置

2.储存场所与住宿区是否独立设置

3.场所设置是否车库或商品房内

4.场所是否设置在可燃夹芯板、彩钢板房屋内

5.场所是否设置在违法建筑内

6.场所是否设置在住宅楼中

7.吊顶材料是否采用易燃或高分子材料（聚氨酯泡沫夹芯板等）装修

8.隔墙材料是否采用易燃或高分子材料（聚氨酯泡沫夹芯板等）装修

9.从业人员是否掌握会报火警、会专业化评估火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生“四会”要求

10.是否疏散通道、安全出口锁闭、封堵、占用

11.安全出口是否采用平推式外开门，在疏散通道和安全出口放置影响疏散、逃生的物品

12.外窗是否设置影响逃生、救援的封闭式金属栅栏、广告牌等设施

13.是否按照每50平方米1具4公斤ABC类4kg干粉灭火器配备

14.厨房内是否配备灭火毯

15.场所内是否设置应急照明、疏散指示、安全出口标志

16.是否私拉乱接电气线路

17.电气线路明敷时是否穿管保护

18.电气线路、照明灯具的高温部位安装是否在可燃、易燃装修材料上

19.电动自行车是否在室内区域（含疏散通道、共用走道、楼梯间、安全出口等）停放、充电

20.不符合法律法规规定的其他消防安全标准

21.燃气专业化评估

22.是否在高层建筑、地下（半地下）建筑中的餐饮场所使用瓶装液化气

23.厨房间是否不具备良好的通风条件，或未设置送排风装置

24.液化石油气钢瓶上是否无二维码标识或有二维码标识但扫描后无明确显示充装、配送信息或信息错误

25.餐饮场所是否使用非法制造、非法改装以及报废的气瓶和超期限未检验或者检验不合格、不符合安全技术规范、无气瓶信息标志或者信息标志模糊不清的气瓶

26.用气场所内使用及储存的液化石油气气瓶总重量是否超过100千克或者气瓶总数超过4个

27.在密闭的柜体中、用餐场所中是否存放气瓶

28.气瓶与燃气灶具是否使用不锈钢波纹管或符合安全标准的软管连接

29.连接软管长度是否超过2米、或中间用三通转接，穿越墙体、楼板、顶棚、门窗的

30.使用瓶组供气的连接管道是否采用钢管敷设

31.气瓶与燃气灶具的水平净距离是否小于1米

32.燃具上方是否设置有效排除燃烧烟气设施

33.厨房的油烟管道、灶台、灶具是否每月清洗

34.燃气连接管道是否按时专业化评估、检漏、更新维护

35.厨房间是否安装具有燃气泄露报警和自动切断功能的燃气泄露安全保护装置且处于灵敏有效状态

餐饮环保

36.是否安装油烟净化装置并保持正常运行

37.是否接入城市污水集中处理管网

38.是否配置隔油、格栅、残渣过滤等污水处理设施

（2）安全生产

对生产经营过程中的隐患治理进行专业性指导评估和咨询答疑，包括工艺流程、操作规范、作业安全、设备防护设施、员工安全培训、员工安全意识安全防护、较大风险点作业（如钢结构平台夹层管理、有限空间作业、特种作业等）、安全管理台账、应急消防演练和“安全生产六化”建设指导等。

重点专业化评估如下：

简明扼要且行之有效的安全台账记录指导

1.是否建立健全并落实本单位全员安全生产责任制

2.安全生产负责人、安全管理人员是否通过培训、考核

3.是否根据企业实际制定年度全员安全教育培训计划；年度安全教育培训是否按照计划实施

4.是否如实记录日常隐患排查治理情况；是否定期向员工通报隐患排查治理情况

5.是否签订安全管理协议，明确各自职责和应当采取的措施

6.是否建立劳动防护用品发放记录台账；是否按规定发放劳防用品，有无领取人签字

7.是否编制应急预案或者现场处置方案；是否定期组织开展应急救援演练及总结

突出作业类风险防范的现场管理建议

8.四标落地：车间、岗位等场所标志、标识、标线、标牌是否统一规格，布置合理，位置明显

9.制度上墙：安全管理制度、岗位安全操作规程、岗位风险告知卡、设备场所等点检记录是否上墙公布

10.压力表，安全阀等安全附件是否定期校验；吊钩、钢丝绳等主要受力部件是否定期专业化评估，维护

11.电箱内电气是否整洁、完好、路线规整；箱内外要有明显的接地线；箱门状态良好；电箱里、排插附近是否放置易燃物品；仓库一键断电装置配置指导

12.电源线有无破损裸露，是否穿管，插座外盖是否正常，是否加接多向插头，延长线过热超负荷使用；电线有无私拉乱接，绝缘破损、线径过细、过热现象

13.安全出口、逃生通道是否有堆放杂物、堵塞、闭锁现象

14.消防应急灯、安全出口标志是否有效工作，消防器材是否存在损坏；是否存在擅自挪动或使用消防器材

15.现场作业人员是否正确佩戴劳防用品，是否存在违章作业

16.风险辨识管控四色图、逃生集结示意图是否在醒目位置张贴；岗位风险告知卡、警示标志标识、安全操作规程、应急处置措施是否张贴到位

17.四必有：有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有洞必有盖

18.其他需要专业化评估的问题隐患,如危化品使用及存放；动火作业、有限空间作业审批及操作规范；钢平台（夹层）整治合规化落实情况；群租厂房整治规范达标情况等

(3)职业卫生

关注企业员工的职业健康问题，对企业工作环境、现场职业危害因素检测报告的的细化专业化评估、接害岗位员工的岗前体检、定期体检、离岗体检、员工职业健康档案、职业病防治等方面进行专业化评估。重点专业化评估如下：

1.国家职业卫生标准

用人单位工作场所职业病危害因素的强度或者浓度是否符合国家职业卫生标准。

2.职业病危害项目申报

用人单位是否及时、如实向所在地卫生行政部门申报危害项目。

3.职业病防治工作公示

用人单位是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

4.职业病危害因素检测评价

用人单位是否按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

5.职业危害因素告知

用人单位与劳动者订立劳动合同时，是否将劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。

6.管理人员职业卫生培训

用人单位主要负责人和职业卫生管理人员是否接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

7.劳动者职业卫生培训、防护用品使用

用人单位是否对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章和操作规程，是否要求发放防护用品及指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人职业病防护用品。

8.劳动者职业健康专业化评估、结果告知

对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位是否按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康专业化评估，并将专业化评估结果书面告知劳动者。职业健康专业化评估费用是否由用人单位承担

9.劳动者职业健康专业化评估、职业禁忌处理

用人单位是否组织安排劳动者经上岗前职业健康专业化评估后从事接触职业病危害的作业；是否安排有职业禁忌的劳动者脱离其所禁忌的作业；对在职业健康专业化评估中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，是否调离原工作岗位，并妥善安置；是否组织离岗前职业健康专业化评估后解除或者终止与其订立的劳动合同

10.劳动者职业健康监护档案

用人单位是否建立职业健康监护档案。

11.建设项目职业卫生“三同时”

用人单位是否存在新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目（统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位应当按照国家有关建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理的规定，在不同阶段做好相应的工作。

(4)环境保护

环境影响评价手续

1.是否进行环境影响评价（登记表、报告表、报告书）

水污染防治

2.工业废水排放的单位是否存在偷排漏拍，私设暗管等行为

3.厂区雨污是否分流，污水处理设施是否正常运行

大气污染防治

4.厂区排气筒数量是否与环评一致

5.酸碱废气通过加药箱使用PH试纸查看是否正常运行

6.废弃处理设施存在活性炭处理的，每季度是否更换一次，是否有相关更换记录台账

7.噪声污染防治

8.是否有信访举报，周边有无居民点，是否满足卫生防护距离要求等

9.是否满足卫生防护距离要求

固废污染防治

10.企业现场危废仓库建设是否与环评一致，面积等

11.是否对危险废物进行分类收集、妥善贮存

12.贮存场所是否防风防雨防渗漏措施（三防）

13.危废标识标牌是否规范张贴

14.标识牌上危废种类是否与环评一致

15.危废仓库环氧地坪是否存在破损，有无导流槽、防泄漏托盘等措施

16.危废仓库有无出入库台账记录，监控录像（至少保留3个月以上记录，需要拍清驾驶员面貌等）

17.危废需要合法合规交由资质单位进行转移处置，每次处置前需要进行网上申报转移，制定危废管理计划

18.其他需要专业化评估的问题隐患

(5)特种设备

加强对企业特种设备（及特种设备目录外延伸设备）的专业化评估，包括设备安全、操作人员资格、设备维护等方面。重点专业化评估如下：

锅炉使用管理

1.现场作业人员是否具有有效证件

2.是否有使用登记证，是否在检验有效期内

（查看检验合格报告，包括内部检验和外部检验）

3.安全阀是否有有效的校验报告或标记

4.压力表是否有有效的检定证书或标记

压力容器使用管理

5.是否有使用登记证，是否在检验有效期内

6.安全阀是否有有效的校验报告或标记

7.压力表是否有有效的检定证书或标记

压力管道使用管理

8.是否有使用登记证，是否在检验有效期内

9.附件及保护装置压力表是否有有效的检定证书或标记

电梯使用管理

10.电梯是否有使用登记标志和检验合格标志，并按规定固定在电梯的显著位置，是否在下次检验期限内

起重机械使用管理

11.起重机械是否有使用登记证，是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内

场（厂）内机动车辆使用管理

12.现场作业人员是否具有有效证件

13.是否有安全检验合格标志，是否在有效期内使用；是否取得有效牌照

14.倒车镜是否完好

15.车辆的安全带是否完好

16.其他需要专业化评估的问题隐患

（6）食品安全

证件管理

1.是否有食品经营许可证，是否在检验有效期内

2.食堂工作人员是否有办理健康证，健康证是否上墙

卫生管理

3.卫生制度是否齐全

4.有无自查记录

5.有无内部培训

功能区流程

6.流程设置是否合理

7.设备是否齐全

8.有无标识

食品采购制度

9.所购食品是否索证、登记，建立索证档案

10.有无明确的进货计划

食品原料储存

11.食品原料是否放置整齐

12.储存环境是否通风防潮

13.食品原料有无过期

烹调加工

14.荤素是否分池清洗

15.生熟食品分开存放

分餐间卫生

16.紫外线是否正常使用

17.是否专用空调

18.餐具是否清洗消毒

个人卫生

19.工作人员是否穿戴工作服，佩戴口罩

20.其他需要专业化评估的问题隐患

（7）电气及生产设施

1.机械电器设备、灯具金属外壳是否作接地（PE）保护；插座PE线；插座的相线与零线的极性接反；（及其它接线错误）

2.配电线路的老化，破损；裸露，是否穿管，插座外盖是否正常，是否加接多向插头，延长线过热超负荷使用；电线有无私拉乱接，绝缘破损、线径过细、过热现象；

3.电线明敷是否具有防止电缆损伤的措施（敷设的设备电源线是否穿管保护）；

4.配电室的门、窗关闭是否密合；与室外相通的洞、 通风孔是否设防止鼠、蛇、飞鸟类等小动物进入的网罩；配电室内的电缆沟是否釆取防水和排水措施，电缆沟盖板是否完好；

5.安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备是否设置遮护物或阻挡物；

6.配电箱、开关箱及用电产品、电线周围及下方堆放可燃物质；配电箱体与箱门之间跨接线是否完好；电箱内电气是否整洁、完好、路线规整；箱内外要有明显的接地线；箱门状态良好；电箱里、排插附近是否放置易燃物品；

7.配电箱内电器件是否安装在木板或可燃材料上；开关、插座和照明灯具等电器是否安装在木板上或可燃材料上；

8.仓库内照明灯具下方是否堆放可燃物品；其垂直下方与储存物品水平间距离是否大于零点五米；

9.现场作业人员是否正确佩戴劳防用品、是否存在违章作业；

10.设备及设施的防护，是否遵循四有四必须的要求：有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有洞必有盖；

11.压力表，安全阀等安全附件是否定期校验；吊钩、钢丝绳等主要受力部件是否定期专业化评估，维护。

（8）消防建筑防火、疏散

1.宿舍与生产厂房是否设在同 一建筑物；住宿与储存、生产、经营合用一个场所；

2.是否搭建违章建筑，占用防火间距及消防通道；消防通道两侧是否设置有影响消防车通行的障碍物；

3.仓库货物堆放“五距”要求（库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米）；

4.丙类固体物品仓库是否使用髙温照明灯具；照明灯具下方是否堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离是否大于零点五米；

5.生产车间、库房内是否存在违章吸烟、违章进行动火作业、使用明火现象。甲、乙类物质、丙类液体（如柴油）是否存放在厂房的单独房间中；

6.厂房内设置的安全出口是否均衡布置，疏散防火门是否向疏散方向开启；防火门关闭密封情况、闭门器等是否完好；疏散通道、楼梯间、安全出口是否堆放可燃物、堵塞、上锁等；通向天台的门是否上锁；

7.车间（宿舍）的外窗或阳台是否设置防盗网影响疏散；

8.车间（仓库）是否设置消防 应急照明灯具；是否设置安全出口标志灯具、疏散通道是否设置灯光疏散指示灯具；

9.隔墙、吊顶材料是否采用易燃或高分子材料（聚氨酯泡沫夹芯板等）装修；

10.电动自行车是否在室内公共区域（含疏散通道、共用走道、楼梯间、安全出口等）停放、充电；

11.是否存在违规使用不符合要求的液化石油气瓶；使用液化石油气瓶总质量是否超过100Kg或总气瓶数量超过4个；厨房燃气连接管是否符合要求及连接紧固；燃气泄漏报警器和自动切断功能是否完好有效；排烟管道是否定期清洗维护等；

12.不符合法律法规规定的其他消防安全。

（9）消防设施

1.室内、外消火栓系统，部件及水压力（动压、静压）是否正常，是否设置有影响消火栓使用的障碍物。（室内消火栓箱内部件包含消防水带、水枪、软管卷盘及铜枪头、控制阀、消火栓按钮等）

2.自动喷水灭火系统管路阀门部件是否正常。（控制阀门、末端试水装置、各试水装置部件及压力是否正常、测试出流量是否正常。）

3.自动喷水灭火系统湿式报警阀及组件是否正常。（报警管路压力开关连锁启动喷淋泵功能是否正常，监管模块是否正常。）

4.消防泵房管路、部件及水池水位是否正常。（部件及水池水位是否正常、双路进水浮球阀是否功能正常，超压泄压阀功能是否正常；泵房各阀门启闭是否正常、常开常闭标识是否完善。）

5.消防泵、喷淋泵多种启动功能是否功能正常。（包括现场手动启停泵功能；现场应急机械启停泵功能；消控室远程直接启动盘启停泵功能；消控室远程强启控制柜启停泵功能；湿式报警阀压力开关连锁启动喷淋泵功能；出水干管低压压力开关连锁启泵功能；高位水箱处流量开关连锁启泵功能等。设备启动反馈及监管是否正常。）

6.消防泵电气控制柜是否功能正常。（消防主备电源是否正常；双电源转换功能是否正常。消防泵、喷淋泵的主备泵故障自动切换功能是否正常。）

7.消防稳压设施部件及水位是否正常。（现场及远程液位显示装置是否正常，

消防稳压泵是否功能正常，现场手动启停泵功能测试；稳压泵电接点压力表自动启停泵功能测试；进水浮球阀专业化评估。）

8.消防防排烟风机功能是否正常。（现场手动启停功能及消控室远程启停功能是否正常。防、排烟防火阀超温连锁自动停风机功能是否正常。）

9.防火卷帘、防火门功能是否正常。（部件及功能测试）

10.火灾自动报警系统是否正常。（主机自检测试；主备电源切换测试；历史运行记录专业化评估；直接控制盘（多线盘）远程启停设备功能测试；总线设备测试；消防电话及消防广播功能测试；现场探测器（感烟探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等）专业化评估及功能测试；火灾自动报警主机反馈功能测试；火灾报警图形显示装置功能测试等。）

11.应急照明及疏散指示灯具功能是否正常；消防电气火灾监控设施、可燃气体报警系统、防火门监控设施等是否正常。

12.灭火器配置、外观、压力、有效期是否符合要求。

13.不符合法律法规规定的其他消防安全标准。

- 三、人员要求

1、投标人需为本项目配置1名项目负责人，具备一级注册消防工程师资格。

2、现场专业化评估人员每次出动不少于4人。其中3人具备相关专业化相关资质证书（中级注册安全工程师和注册消防工程师资质证书），另外1人为系统辅助录入人员。

- 四、实施要求

1、投标人应提前制定各阶段进度计划，明确各进度节点，并制定相关保障措施确保稳步按时完成。

2、根据现场踏勘及周边环境调查情况对项目实施过程中的重点难点进行分析并制定针对性的解决方案。

3、项目实施前制定详尽的实施方案及相应的质量保证措施。

4、中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、每次专业化评估由投标人至少委派4名人员组成专业化评估组。自备专业化评估的必要车辆、检测工具及仪器，依据有关法律、法规、规程和技术标准，认真为受评估企业的安全隐患专业化评估工作提供技术服务。

6、承诺履行对采购人及受评估企业有关信息资料的保密职责和义务。

- 五、考核标准

1、每季度评估服务任务进度完成率考核：需根据东南街道兟安季度任务需求制定专业化评估服务计划。评估服务未做到每周开展5天以上的，每个未达标周扣除800元；每季度末对评估服务任务完成率考核，每少完成1%任务量，扣除该季度任务服务费用总额的2%，扣完为止。​

2、被评估企业突出问题评估考核：东南街道相关职能部门在开展日常监督检查中，每发现一处被评估企业突出问题未在专业化评估服务中体现，扣除1000元。​

3、评估流程缺失考核：检查评估服务过程中，若专业化评估服务组未真实做到持证专家人脸识别、现场环境打卡签到、记录评估服务时长等必要程序，按200元/家扣除。​

4、评估服务质效及诚信考核：政府部门抽检时，如核查发现评估服务质效不明显或与实际严重不符的，每发现一处，扣除800元。​

5、评估服务作风考核：中标单位若出现与被评估服务企业被查实徇私舞弊、吃拿卡要或被他人投诉存在不良作风且情况属实的，每发现一次，扣除5000元。​

累计扣除阈值及合同终止：原则上每月开展一次阶段性任务绩效考核，若各项考核累计扣满20000元或单季度任务考核累计扣满10000元的，采购人有权终止服务合同，并收回前期已支付的评估服务费。

- 六、报价要求

1、投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2、本项目采购预算为870000.00元，投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

3、本项目投标报价应以人民币报价，投标总价包括但不限于人工费、差旅食宿费、文印费、资料费、设备、薪资、加班费、车旅费、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用，以及其他辅助费用，成交后不作调整。

4、投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

- 七、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1、投标报价20分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、项目方案41分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 17 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分17分；有负偏离的，每条扣0.1分。 |
| 2 | 项目理解 | 3 | 根据投标人对项目现状了解、对项目需求的理解综合评定：详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 工作方案 | 3 | 根据投标人编制的工作方案进行综合评定：详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 工作流程 | 3 | 根据投标人的工作流程进行综合评定：详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 进度安排 | 3 | 根据投标人对本项目进度安排进行评定：详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 应急事件处理方案 | 3 | 根据投标人提供的应急事件处理方案进行综合评定：详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 难点问题分析及解决 | 3 | 根据投标人针对本项目的难点问题分析及解决方法进行综合评定：详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 8 | 人员到位保证措施 | 3 | 根据投标人提供的人员到位保证措施进行评定，详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 9 | 企业维保体系及企业内部管理制度方案 | 3 | 根据投标人提供企业维保体系及企业内部管理制度方案进行评定：详细完整、科学合理、有效可行、完全贴合项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分；未作说明的不得分。 |

3、人员配置情况24分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 5 | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人为一级注册消防工程师的得5分。 注；投标文件中提供以上证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分。 |
| 2 | 项目组成员情况（项目负责人除外） | 19 | 根据投标人拟投入本项目的项目组成员（不包括项目负责人）情况进行评定。 （1）本项目配备项目组人员数量为4人的得3分，不满足不得分。 （2）本项目配备人员具有中级（或以上）注册安全工程师的，每提供1名得5分，最高得5分。 （3）本项目配备人员具有一级注册消防工程师的，每提供1名得5分，最高得5分。 （4）本项目配备人员具备消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）证书的，每提供1名得3分，最高得6分。 注：①本大项（1-4小项）最高得19分。 ②1-3小项人员无法重复累计。 ③注册消防工程师、消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）需在投标人单位注册，提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图。 ④投标文件中需提供上述人员资质证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社会保险证明材料，如有未提供或提供不全的，该人员不计入本项评分。 |

4、综合实力15分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 7 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得7分；有负偏离的，每条扣1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8 | 提供投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的消防评估或消防检测服务业绩的有1个得2分，最高得8分。 注：投标文件中须提供业绩相关合同（包括合同首页、合同具体内容页、签字盖章页）扫描件，未提供的不得分。 |

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.节能产品、环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

3.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2025年兟安平台专业化评估服务

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2025-0027

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| *7、具有的消防设施维护保养检测资质证书 |  |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| *4、报价明细表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、服务要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 3、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、项目方案 | （格式见附件） |
| 5、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 6、其他 |  |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

- 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

- 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年兟安平台专业化评估服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件6 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件7 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2025-0027号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2025-0027号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

- 附件9 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

- 附件10 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：

1．投标人应根据本项目服务的分项价格情况填写上述表格。

2．所有价格用人民币表示。

3．表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4．“投标总报价”请保留小数点后两位。

- 附件11 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“采购需求”中的“二、项目服务要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

- 附件12 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

- 附件13 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应根据“第三章 合同文本”条款据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件15 人员配备情况

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”提供相关证明材料。

2.格式自拟。