无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320211-WXSM-G2025-0024

采 购 项 目 名 称：2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目

采      购     人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

招 标 代 理 机 构：无锡苏名建设咨询有限公司

二〇二五年七月

目录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求和技术有关要求	18

四、合同书（格式文本）	18

五、附件	49

附件一：评分标准	50

附件二：投标文件格式	54

# 一、投标邀请函

无锡苏名建设咨询有限公司受无锡市滨湖区雪浪街道办事处的委托，就2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目

2.项目编号：JSZC-320211-WXSM-G2025-0024

3.项目预算：2300万元，投标报价最高不得超过1712.667462万元，否则作无效投标文件处理；

4.合同履约期限：自每条河道养护开始时间到2026年7月28日止

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定。

8.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、采购代理机构将以电话咨询、邮箱（1121284770@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年7月15日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-WXSM-G2025-0024项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（1121284770@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年7月28日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年7月28日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心滨湖分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，采购人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

1、采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

采购人地址：无锡市滨湖区太湖科教产业园4号楼

联 系 人：高工

联系方式：0510-85952849

2、采购代理机构：无锡苏名建设咨询有限公司

联系地址：无锡市锡山区东亭路20号晶石国际中心A座25楼

联系人：乔晟

联系电话：18811997779

邮编：214100

# 二、供应商须知

(一)遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

(四)招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至无锡苏名建设咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：1121284770@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章；

（7）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（8）供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件）

6.服务承诺（格式见附件）

7.技术部分（详见评分标准）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

9.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标和暗标（服务方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标供应商独有的标准名称或编号等,不得出现特殊符号、图案、图片、照片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3)字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页面布局：不得设置页眉、页脚（系统自动生成页码除外），纸张方向纵向、不得有空白页、页面底色白色，分栏为一栏。

本项目服务方案为暗标，采用暗标形式，须按上述要求编制，否则视为符合性不通过。

(七) 网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

(八)无效投标文件的确认

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标供应商的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.投标文件暗标未按照招标文件要求进行编制的；

26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证复印件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面, 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”-“供应商资格要求”之5中要求）； |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家中标供应商。

采购代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。采购代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡苏名建设咨询有限公司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）服务费

中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.5%，100万-500万费率为中标金额的0.80%，500万-1000万费率为中标金额的0.45%，1000万-5000万费率为中标金额的0.25%，按八折计取，由采购人支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、中标的中小企业供应商，以中标、中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、中标的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

# 三、采购需求和技术有关要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：对山水城水生态修复管护到期的44条河道进行水质管护服务，维护设备和维持水质达标。 通过底泥改良，截污提升，曝气增氧，水生植物净化吸收，微生物强化治理，水生动物活化水质，日常保洁等措施，对现有河道水生态实施管护，使河道水质稳定在国家地表Ⅲ类水标准及以上（突发水污染事件或外来污水进入河道除外，应及时向采购人汇报，并积极协助采购人应对，在最短时间内消除影响）,构建稳定的生态系统，增加河道自净能力，提升水质指标，增加景观效果。

2．为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），投标供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（包括但不限于以下政策文件，政策文件如有修订或增加，以最新文件为准）：

1.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

2.《中华人民共和国水污染防治法》；

3.《无锡市雪浪街道河道保洁作业服务要求》；

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：

（1）一年中除降雨影响外，80%时间水体透明度达到1.5m或以上，其余时间不低于1m；

（2）一年中除降雨影响或突发事件外，水体主要富营养化指标含量达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

2.安全要求：投标供应商在运行维护中，需文明施工，安全生产，确保项目实施零事故。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的数量：1个标段。

2.实施时间：自每条河道养护开始时间到2026年7月28日，合同周期内，中标供应商的服务和工作内容必须严格遵守采购人的考核标准，如考核未达到采购人要求，采购人有权终止合同。

3.实施地点：无锡市滨湖区。

4.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修。

5.最高限价：1712.667462万元，投标报价不得超过限价，否则作无效投标文件处理；

6.2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目河道明细：

| 序号 | 河道名称 | 河流起点 | 河流讫点 | 河流长度（m） | 平均宽度（m） | 水面积（m2） | 计划养护开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆旺港 | 老锡南路 | 钓桥港 | 1400 | 13.5 | 18900 | 2025.7.29 |
| 2 | 新塘绛浜 | 方泉河 | 堰头 | 770 | 15 | 11550 | 2025.7.29 |
| 3 | 山门口浜 | 山门口 | 五里湖 | 140 | 8 | 1120 | 2025.7.29 |
| 4 | 富长桥浜 | 初轧厂河 | 富长桥 | 300 | 10 | 3000 | 2025.7.29 |
| 5 | 泥墙浜 | 陆旺港 | 泥墙 | 640 | 10.5 | 6720 | 2025.7.29 |
| 6 | 杨巷上浜 | 长广溪国家湿地公园 | 浜底 | 100 | 8 | 800 | 2025.7.29 |
| 7 | 漆塘浜 | 漆塘 | 五里湖 | 400 | 17 | 6800 | 2025.7.29 |
| 8 | 鲍家浜 | 壬子港 | 鲍家 | 960 | 18 | 17280 | 2025.7.29 |
| 9 | 许舍浜 | 山水东路 | 状元道 | 1200 | 15 | 18000 | 2025.7.29 |
| 10 | 石巷前浜 | 壬子港 | 石巷上 | 450 | 12 | 5400 | 2025.7.29 |
| 11 | 周家浜 | 壬子港 | 浜底 | 130 | 11 | 1430 | 2025.7.29 |
| 12 | 钓桥港 | 碧水河 | 清源路 | 1600 | 27.5 | 44000 | 2025.7.29 |
| 13 | 吴巷浜 | 壬子港 | 浜底 | 220 | 17 | 3740 | 2025.7.29 |
| 14 | 底田下南浜 | 横大江 | 南塘路 | 150 | 15 | 2250 | 2025.7.29 |
| 15 | 顾巷上浜 | 钓桥港 | 敦睦路 | 225 | 11 | 2475 | 2025.7.29 |
| 16 | 王石墙浜 | 陆旺港 | 清源路 | 360 | 17 | 6120 | 2025.7.29 |
| 17 | 老李巷浜 | 许舍浜（含南侧50米） | 浜底 | 250 | 10 | 2500 | 2025.7.29 |
| 18 | 石公寺浜 | 南泉横港 | 壬宾路 | 100 | 15 | 1500 | 2025.7.29 |
| 19 | 长广浜 | 路耿下 | 山水东路 | 100 | 7.5 | 750 | 2025.7.29 |
| 20 | 老庙港 | 横大江 | 庙港闸 | 260 | 26 | 6760 | 2025.7.29 |
| 21 | 康山浜 | 横大江 | 康山村 | 320 | 11 | 3520 | 2025.7.29 |
| 22 | 清水河 | 周家湾浜 | 村道 | 500 | 27 | 13500 | 2025.7.29 |
| 23 | 锡铁巷浜 | 金石路 | 石塘路 | 460 | 15 | 6900 | 2025.7.29 |
| 24 | 横大江 | 吴塘桥 | 新建下箱涵 | 700 | 25 | 17500 | 2025.7.29 |
| 25 | 东航道 | 新红河 | 长广溪湿地 | 1480 | 20 | 29600 | 自合同签订之日起 |
| 26 | 秀水河 | 长广溪 | 五湖大道 | 2800 | 28 | 78400 | 自合同签订之日起 |
| 27 | 张庄巷河 | 五里湖 | 蠡湖大道 | 1570 | 20 | 31400 | 自合同签订之日起 |
| 28 | 董家弄浜 | 碧水河 | 董家弄 | 1220 | 22.5 | 27450 | 自合同签订之日起 |
| 29 | 柏树巷浜 | 王石墙浜 | 钓桥港 | 1700 | 20 | 37400 | 自合同签订之日起 |
| 30 | 壬子港 | 壬宾路 | 太湖 | 465 | 25 | 9300 | 自合同签订之日起 |
| 31 | 师娘浜 | 钓桥港 | 浜底 | 450 | 20 | 9000 | 自合同签订之日起 |
| 32 | 石子街浜 | 东航道 | 蠡湖大道 | 550 | 7 | 3850 | 自合同签订之日起 |
| 33 | 新红河 | 江南大学 | 钓桥港 | 3100 | 18 | 55800 | 自合同签订之日起 |
| 34 | 方泉河 | 长广溪 | 泄洪沟 | 600 | 17 | 10200 | 自合同签订之日起 |
| 35 | 袁家湾浜 | 老山水东路 | 长广溪 | 250 | 12.5 | 3125 | 自合同签订之日起 |
| 36 | 山西下浜 | 横大江 | 山西下 | 330 | 14 | 4620 | 2025.10.17 |
| 37 | 南泉横港 | 新塘洚浜 | 壬子港 | 2200 | 15 | 33000 | 2026.1.24 |
| 38 | 南津浜 | 横大江 | 浜底 | 100 | 12 | 1200 | 2025.10.28 |
| 39 | 黄泥田支浜 | 黄泥田港 | 陈家 | 620 | 12 | 7440 | 2026.1.6 |
| 40 | 岗南村浜 | 壬子港 | 岗南村 | 580 | 20 | 11600 | 2025.10.17 |
| 41 | 北横山浜 | 缘溪道 | 长广溪 | 150 | 19 | 2850 | 2025.10.31 |
| 42 | 三家村浜 | 三家村 | 横大江 | 300 | 10 | 3000 | 2025.8.17 |
| 43 | 塘前河 | 横大江 | 黄泥田港南侧 | 2100 | 17.5 | 36750 | 2026.6.26 |
| 44 | 尚古庙河 | 壬子港 | 清水河 | 1100 | 16 | 17600 | 2026.5.30 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.总体要求

（1）底泥改良：通过投加安全的改底剂，消除内源污染，降低水体氮磷，提升水质。

（2）截污提升：本项目河道在前期生态治理过程建有污水提升设备，投标供应商要维护好原有设备，保证设备正常运行，减少河道污染源。

（3）曝气增氧：本项目河道在前期生态治理过程中，建有各种曝气设备，投标供应商要维护好曝气机，曝气管道，曝气头，保证曝气设备正常工作，提高水体溶解氧，并按招标人要求定时开启，关闭，保证安全运行。

（4）水生植物维护：对于本项目河道在前期生态治理过程中种植的沉水，浮水，挺水等水生植物，要定期维护，包括补种，修剪，植保，更换。确保水生植物治理水体作用，提升河道景观效果（具体养护要求见附表清单）。

（5）微生物净化处理：当河道水体恶化时，需要用微生物强化治理，本项目投标供应商要科学，合理，合规投放微生物，确保水体水质。

（6）水生动物：为构建好河道生态系统，本项目河道需要对水生动物进行合理调配。底栖动物，浮游动物等各类水生动物保持生态平衡，并保持水生动物多样性。

（7）保洁要求：投标供应商要组织人员每天对河道及河道5米范围内岸坡进行保洁，打捞白色垃圾，树叶等漂浮物，清除河面油污，消除福寿螺等有害物种，保持河面及岸坡洁净。   （8）景观效果：为配合我市美丽河湖建设，投标供应商在进行河道运行维护时，需修剪好水草及坡岸植物，确保河道景观效果。

（9）各类作业设备使用前必须进行检查，确保设备良好方可进行作业。

（10）由于工程施工、突发水污染事件或外来污水进入河道等因素导致的作业量增加，中标供应商应无条件配合有关行政职能部门的要求，及时组织水质管护工作。

2.运行维护内容及要求

（1）项目运维期经采购人对项目每月进行考核打分；

（2）水质达标养护河道目标要求：每月水质稳定在国家地表水环境质量Ⅲ类标准及以上（特殊情况除外），即水质关键指标：氨氮：≤1.0mg/L；总磷：≤0.2mg/L；化学需氧量（COD）：≤20mg/L。溶解氧（DO）：≥5mg/L；高锰酸盐指数≤6mg/L。且河面洁净，无垃圾、水草等漂浮物，水体清洁度较高，岸坡无垃圾、枯树、打捞物堆积。

（3）本项目运行维护内容：

①供应商必须配合采购人巡逻及时发现污染源，并以书面形式汇报给采购人；

②水生植物的维护：针对原位生物修复部分所栽种的水生植物。维护内容包括杂草清除、定期修剪、清理和补种。

③设备维护：定期对相关设备进行巡检，如发生故障，根据保质期由施工单位负责维修或更换，以保证设备的正常运行。

④水质检测：定期对河道的水质进行检测，及时发现水质问题，保证河道水质的稳定、持续。

⑤河道保洁：对河道进行保洁，打捞河道中枯萎水生植物、白色垃圾等，确保河道表面及岸坡干净美观。通过河道保洁市场化运作实行长效管理，由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保辖区内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河坡无垃圾，河坡无乱垦种，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

⑥本项目范围内原有的生态浮岛及设备由中标供应商接收且一并列入管护范围，如设备在质保期内损坏的由原施工单位负责维修，原施工单位承担相关费用。

（4）环境保护与安全

①环境影响：后期维护过程中无扰民情况的发生，无二次污染。

②安全：河道治理所用设备及项目的整体实施均必须在安全的状况下运行，无不可控制的后患之忧。

③中标供应商在河道现有状况下考虑方案措施。

3.人员及器具配置要求

（1）人员配置

①投标供应商养护工人经相关职业培训后上岗，人数合理配置。养护工人需经相关业务培训，了解生态治理技术及水生植物习性，具备水生态维护管理专业知识。

②做好运行维护记录，以便日后查阅。

（2）器具配备（包括但不限于此）

①常规配置：投标供应商自行合理配置保洁船、打捞器具，及时清理水面漂浮物及水草，做到日产日清，合理布置临时堆放点，做到堆放点垃圾日产日清。通航河道要配备中型机动或电动保洁船，一般河道配手动或电动保洁船，每条河道不得少于1艘/条。保洁船只应保持船况良好，船容整洁，船上垃圾不过夜。打捞器具由投标供应商自行配置，及时清理水面漂浮物及水草，做到日产日清，合理布置临时堆放点，做到堆放点垃圾日产日清。

a船只：每条河道应配备至少1艘适合作业的船只，用于打捞河道垃圾、装载垃圾、植物残体等，所有船均自行配备。

b长杆网兜：网兜不宜过深，10～20cm左右深度即可。用于打捞水面或者水底垃圾及水生植物烂叶等。

c长杆镰刀、磨刀石、枝剪（收割水生植物时，必须锋利)用于收割水生植物。

d下水裤和水靴：用于水下作业，如补种水生植物等。

e救生衣： 用于保证工作人员人身安全。

f设备、系统养护机具：机械设备常用工具和电工工具。（一字和十字螺丝批、试电笔、夹钳等。）

②维护期内，水面保持清洁，无垃圾、树叶成片聚集等废弃漂浮物，无影响生态景观的水生植物等，岸顶、岸坡无因治理导致的垃圾。水面漂浮垃圾停留时间不允许超过60分钟。

③浮叶植物养护机具：由投标供应商自行配置。

④滨岸带挺水植物养护机具：由投标供应商自行配置。

⑤人工水草养护机具：由投标供应商自行配置。

⑥曝气增氧机养护机具（如有）：由投标供应商自行配置。

（3）台账制度：

供应商应建立河道养护自查和相关管理制度，建立巡查和维护台账记录，各类资料规范齐全。并按照采购人要求提供相应台账，其中水质达标养护情况表需每月提交一次。

按要求及时上报相关台账，包含但不限于：

①日报及水利平台上的日报相关信息填写；

②河道重要设施巡查表；

③河道重要排口巡查表；

④河道水质自测表；

⑤每月水情分析；

⑥河道巡查周报；

（4）河道岸线安全设施维护处理

①保洁人员按照相关规定应着装统一、佩戴救生设备对河道进行保洁，打捞河道中的枯 萎水生植物及杂物（白色垃圾）等，确保河道表面干净美观。

②垃圾外运处理：河道保洁的垃圾应集中收集，日清日运，不得露天堆放过夜，沿河自 行集中设置垃圾拦截或打捞集中堆放点，其堆放点控制好适当的堆放范围，并做到当日垃圾 当日清理，垃圾运出方式由维护方自行解决，在外运中，应采取密闭措施，防止抛洒、泄露。

4.绿化养护

（1）绿化养护整体概况：

雪浪街道河道水质管护服务44条河道范围内的绿化养护，其中：复合生态浮床的修剪、养护、补种、收割面积约2938.3㎡；复合生态浮床损坏更换面积约587.06㎡；多级生态潜岛的修剪、养护、补种面积约795.5㎡；岸带挺水植物的修剪、养护、补种、收割面积约6771.08㎡；沉水植物的修剪、养护、补种面积约116002.7㎡；浮叶植物的修剪、养护、补种面积约506㎡；河坡绿化（草坪+绿植）面积约61839.9㎡；乔灌木养护约1477株、面积约14946.01㎡

（2）绿化养护清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合生态浮床的 修剪、养护、补种、收割 | 1.日常巡查：每周检查两次，松动及时固定，避免整个浮床连带损伤。 2.土壤管养：筛选干净的园土，去除小树枝、杂草和枯叶，避免使用含有水生杂草种子或其他有害生物菌的塘泥。 3.添加肥料：加入少量粗骨粉和一些缓释性氨肥，为植物提供必要的营养。 4.栽植植物：将土壤与肥料混合后，栽植水生植物每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。 5.日常管理：除了定期施肥，还要检查植株是否拥挤，定时进行分株。同时，清除水中的杂草，如果池底或池水过于污浊，及时换水或彻底清理。 6.病虫害检查：定期检查水生植物是否有病虫害，确保它们健康生长生态浮岛植物的养护和管理，清除病株后，需及时进行相应的补种，当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 7.冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行收割。 8.及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 9.水面作业的复杂性难度高，涉及技术与安全的严格要求，作业人员年龄不得高于55岁。 | ㎡ | 2938.30 |
| 2 | 复合生态浮床 损坏更换 | 1.损坏更换内容包含浮岛、植物。 | ㎡ | 587.66 |
| 3 | 多级生态潜岛的 修剪、养护、补种 | 1.潜岛管养：在每次水位大幅度起伏后，大风大雨天气及强泄洪后，要查看连接点是否松开，并及时紧固 2.固要定期查看固定桩的牢固程度，及时加固；并且在水位上涨、下降时查看绳子的松紧程度，及时调整绳子的长度，以免绳子过紧造成生态浮岛损坏。 3.栽植植物：将土壤与肥料混合后，栽植水生植物。出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 4.日常管理：除了定期施肥，还要检查植株是否拥挤，定时进行分株。同时，清除水中的杂草，如果池底或池水过于污浊，及时换水或彻底清理。及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 5.病虫害检查：定期检查水生植物是否有病虫害，确保它们健康生长生态浮岛植物的养护和管理，清除病株后，需及时进行相应的补种。 6.台风、大风大雨天气及强泄洪后2～3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 7.调整潜岛深度，每年2次。 8.水面作业的复杂性难度高，涉及技术与安全的严格要求，作业人员年龄不得高于55岁。 | ㎡ | 795.50 |
| 4 | 岸带挺水植物的 修剪、养护、补种、收割 | 1.日常巡查：枯黄清理‌，每周巡查两次，及时修剪枯黄、倒伏植株并清除残枝，防止蚊蝇滋生及景观破坏；及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾‌。除草时注意不要破坏植被根系。 2.扩张控制‌：春夏季每月修剪1次，挖除过密或扩张性强的植株（如芦苇），维持景观布局与生态平衡。 4.季节性修剪‌：‌越冬处理‌，冬至后至立春前，删除枯萎枝叶（如香蒲、菖蒲），保留根部保暖13；‌深度限制‌，修剪时确保根系完整，避免破坏岸坡土壤结构。 5.挺水植物每年补种10%。‌‌补种避开高温强光；耐寒植物可休眠期补种；根茎需与常水位线齐平，误差≤5cm，避免"淹死"或"旱死"。 6.水质与水位‌管控：水深控制‌：挺水植物栽植区水深≤60cm，水位需随植物生长逐步调整至设计高程；水质监测‌：定期清理水体垃圾及藻类，浑浊时及时换水；每半月检查植物生长状态。 7.‌施肥管理‌：‌使用腐熟有机肥（如饼肥）或缓释复合肥，避免浅施（深度≥25cm）；‌追肥频率‌：生长期每15～20天追施氮磷钾复合肥（10～16kg/亩），配合硅肥增强抗逆性。 8.‌病虫害防治‌：‌物理清除‌：因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应清除病株，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应进行病虫害处理。严禁污染水体。 9.‌收割‌管理：分批收割，植株高度≥20cm时分区采收（如荷花、再力花），每次收割≤30%面积12。‌留茬与清理‌，保留基部2–3节茎秆（留茬10–15cm），促进再生； 10.‌设备要求‌：使用专用收割船或割草机械辅助人工收割，避免损伤岸坡，收割后清理残株。 11.‌岸带保护‌：栽植时用石块固定根系，后期根系稳固后移除，其中间的杂草人工逐个清除。冬季极端寒冷区需覆盖稻草防冻。 12.水面作业的复杂性难度高，涉及技术与安全的严格要求，作业人员年龄不得高于55岁。 | 杯/㎡ | 6711.08 |
| 5 | 沉水植物的 修剪、养护、补种 | 1.日常疏剪‌：每天安排人员巡查和河面作业，对于浮出水面的沉水植物，应及时清理。分区修剪，避免叶片过密影响光合作用，活体密度需维持≥3:2（活体：枯体），低于此比例需立即修剪以防藻类蔓延。冬季疏剪量控制在35%～40%，保留植株核心生长点；春夏季重点修剪遮光过度的顶部叶片（如苦草、菹草），增强中下层透光率。按水体透明度动态调整密度：透明度60cm时种植间距≤40cm68；预留20%水面空间，避免过度覆盖影响溶解氧。 ‌2.营养与微生物调控‌：每周进行一次水体监测，对富营养化水体中，进行调控，优先种植矮型苦草等高效吸氮磷物种（单株年吸收氮0.8g/磷0.15g）。 ‌3.病害预防‌：雷雨季加强巡检，每月取样检测植株褐斑病风险，发现大范围的沉水植物有严重病虫害时，应及时进行打捞清除和病虫害干预处理，严禁污染水体。 4.补种管理：沉水植物每年补种10%。选用无病虫害本土种苗（如矮型苦草、狐尾藻），春季水温15-28℃时补种；阴天或弱光时段操作，避免强光抑制幼苗生长。种植法‌有 竹竿叉口固定茎部插入底泥，适用丛生型植物（眼子菜、狐尾藻）；先在无纺布袋中育苗，成活后沉入水底，适用高污染水域。 5.对具备“水下森林”生态系统的维护调节，确保系统的效果达成率，更有效地吸收氮、磷等营养物质，抑制藻类暴发，提高水体透明度。 6.应急处理：雨后 ‌72小时内‌ 检查底泥侵蚀，淤积区需紧急收割，检查沉水植物的冲毁情况，有冲毁，及时完善。 7.设备要求‌：使用专用收割船或割草机械辅助人工收割，避免损伤岸坡，收割后清理残株。 8.沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 9.对于成活率不能达到设计要求的要进行补植，补植方法同设计种植方法。 10.根据沉水植物种类的不同，一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞 11.水面作业的复杂性难度高，涉及技术与安全的严格要求，作业人员年龄不得高于55岁。 | ㎡ | 116002.70 |
| 6 | 浮叶植物的 修剪、养护、补种 | - 1.日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死、超出终止框范围的植株，及时清理植物周围的杂物或垃圾。 2.每半月巡查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应清除病株，并进行相应的补种，发生病虫害一周内，及时喷施农药；当植物有严重病虫害时，应进行病虫害处理。 - 3.对于生长扩张出种植网框外的浮叶植物，视超出网框外围情况，每月修剪1次；每月定时打捞一次种植网框内的浮叶植物，打捞面积为网框面积的1/5；修剪、打捞出的植物残体及时运走。 - 4.冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理。 - 5.台风、大风大雨天气及强泄洪前后2～3天检查浮叶植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。恶劣天气过后及时检查，如有冲走，及时补种。 - 6.及时清除岸边浅水区的挺水类杂草，如双穗雀稗、糠秕草等，以及采用人工打捞方法去除水面非目的漂浮植物。 - 7.对因各种原因造成成活率较低、覆盖水面达不到设计要求的需要补植，补植方法同种植方法（浮叶植物种植方法：将种苗均匀放到水体表面，要做到轻拿轻放，以确保根系完整，叶面完好，种植时植物体切忌重叠、倒置）。 - 8.浮叶植物控制在适当量，一年四季，保证三季开花，冬季不枯萎。 | ㎡ | 506.00 |
| 7 | 河坡绿化 （草坪+绿植） | 执行二级养护标准： 1.定期修剪，使植株高度一致，边缘保持整齐； 2.根据气候及季节变化特点定期进行灌溉； 3.根据植物生长状况适当追肥； 4.及时除杂草、补种 5.防治病虫害 6.保洁及环境清理 | ㎡ | 61839.90 |
| 9 | 乔灌木养护 | 1.灌木定期修剪，使植株高度一致，边缘保持整齐，每年不少于4次； 2.乔木每年修剪不少于一次，修剪枯枝断枝及杂枝修整； 3.根据气候及季节变化特点定期进行灌溉； 4.根据灌木生长状况适当追肥； 5.及时除杂草、补种； 6.防治病虫害； 7.清运包干及消纳； | 株 | 1477.00 |
|  |  |  | ㎡ | 14946.01 |

（3）植物病虫害防治要求：

①有害生物防治原则

根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制。根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治的对象。禁止使用菊酯类等对鱼虾敏感的农药。

提倡以生物防治、物理防治为主的无公害防治方法。

②水上虫害防治

常见种类：刺吸类害虫（蚜虫类、叶螨类、蓟马类、蚧虫类、叶蝉类、网蝽类、飞虱类、木虱类等）和食叶类害虫（叶甲类、象甲类、夜蛾类、螟蛾类、刺蛾类、蝇类、软体动物类等）。

防治方法：

食叶害虫成虫期用高压纳米诱虫灯诱杀、性信息素诱集；食叶害虫幼虫期喷药防治，如灭幼脲、高渗苯氧威、甲维盐等；刺吸性害虫喷药防治，如苦参碱、蚜虱净、机油乳油等；叶螨类害虫喷药防治，如克螨特、哒螨灵等；软体动物害虫喷药防治，如嘧达等。

③水下虫害防治

常见种类：水叶甲（鞘翅目），潜叶摇蚊（双翅目）。

防治方法：

根施辛硫磷颗粒剂或茶籽饼粉（水叶甲）；叶面喷施蝇蛆净或灭蝇胺（潜叶摇蚊）。

④病害的防治

常见种类：白粉病、炭疽病、诱病、叶斑病、煤污病、病毒病等。

防治方法：

水生植物休眠期，结合清理植株上的枯枝和病叶，喷洒晶体石硫合剂等进行病菌预防控制；水生植物发病初期用药防治，如烯唑醇、氟硅唑（黑星病、锈病）；氟菌唑、丙环唑（白粉病、锈病、叶斑病）；炭特灵、咪鲜胺（炭疽病）；病毒清、盐酸吗啉胍（病毒病）。

5.设备维修、保养

（1）设备维修、保养整体概况：

雪浪街道河道水质管护服务44条河道范围内的设备维修、保养，其中：罗茨风机（鼓风机）45套；沉水风机64套；潜水泵8台；喷泉式曝气机28台；负离子分解器1台；推流曝气机23套；纳米曝气机11台；曝气管9177m；配电箱105台；曝气房12套；离子发生器动力净水系统91套；景观喷泉设备6套；一体化净化设备3台；浮水泵2套；景观灯129套；电缆约3369米。

- 设备维修、保养清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 （鼓风机） | 1、罗茨风机定期检修，检修每月1次，若出现故障及时维修； 2、不锈钢静音型鼓风机，功率7.5kW 3、其他功率版本：4.0kW、3.2KW、2.2KW | 套 | 45 |
| 2 | 沉水风机 | 1、沉水风机定期检修，若出现故障及时维修； 2、功率:7.5千瓦； | 套 | 64 |
| 3 | 潜水泵 | 1、潜水泵定期检修、清洗，若出现故障及时维修；功率:5.5kW 2、一种型号：200QW250-10-7.5单泵设计流量250m3/h ,扬程10m ,配套电机功率7.5kW 3、另一种型号：150QW150-14-7.5 | 台 | 8 |
| 4 | 喷泉式曝气机 | 1、喷泉式曝气机定期检修、清洗，若出现故障及时维修；功率2.2KW | 台 | 28 |
| 5 | 负离子分解器 | 1、负离子分解器定期检修、清洗，若出现故障及时维修；功率2.2KW | 台 | 1 |
| 6 | 推流曝气机 | 1、推流曝气机定期检修，若出现故障及时维修；功率4kW | 套 | 23 |
| 7 | 纳米曝气机 | 1、纳米曝气机定期检修、清洗，若出现故障及时维修； 2、功率5.5KW，800*1200*1350高(不锈钢) | 台 | 11 |
| 8 | 曝气管 | 1、PPR供气管，材质、规格:DN50 2、微纳米曝气管，供气管每隔5.5m设置-根材质及规格:2m*中8cm 3、曝气管定期检修、清洗，若出现脱落、损坏及时维修更换； | M | 9177 |
| 9 | 配电箱 | 1、配电箱每月巡查并定期检修，如发生故障及时维修。 2、主电控柜：YT-DKG3配合设备使用(带电表) 3、分电控柜：YT-DKG1配合设备使用 | 台 | 105 |
| 10 | 曝气房 | 曝气房本体养护，每年一次做防腐处理，损坏维修。 | 套 | 12 |
| 11 | 离子发生器 动力净水系统 | 1、离子主机每月巡检，定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。功率:3kW 2、1.额定处理量:3000-3500m3/d；2.工作距离:55～65m；3.总氮去除率:10kg/d；4.功率:3kW;5.额定电压:220V/380V；6.结构形式:一体式;7.规格:高1200*宽700*厚450mm；8.主要材质:304不锈钢；9.内置离子加速器电源一套 0.2kW；10.内置高压放电电源5万伏；11.内置空气过滤装置一套；12.内置动力气泵一台 0.8kW | 套 | 91 |
| 12 | 景观喷泉设备 | 1、大型景观喷泉，景观喷泉设备每月巡检，定期检修，清洗、调整； 2、浮体设备的检修及更换。 3、主机型号及规格：配DN80直上喷头1个、DN射流喷头30个、QSP40-12-2.2泵1台、QSP80-12-4泵1台、LED-AC24V36W灯34盏。功率15kW 4、固定方式：10#槽钢网架固定，防腐防锈处理。 | 套 | 6 |
| 13 | 一体化净化 设备 | 1、一体化净化设备每月巡检，定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 2.型号:YBCY-214 3.功率:380V/50Hz，功率3kW 4.功能:分解淤泥，综合净化，降低氨氮、COD，提高水质 5.配件:含配套管道管件、配套电缆及配电柜等 6.其他:成品安装并调试 | 台 | 3 |
| 14 | 浮水泵 | 1、P=0.75kW，含配套电缆及固定装置 2、浮水泵设备每月巡检，定期检修，清洗、调整。 | 套 | 2 |
| 15 | 景观灯 | 景观灯每周巡检，定期检修，发现损坏及时更换和修复。100W=0.1kW/天10小时 | 套 | 129 |
| 16 | 电缆 | 日常维护更换，按实结算。 | 米 | 3369 |

（3）重要设备养护要求

A.曝气增氧机养护要求：

电器设备的电线不得私拉乱接，排线要符合安全及美观要求。

①每周两次定期巡检曝气机及供电线路，巡检内容主要有：

a观察设备是否正常启动；

b观察运转是否正常（声音是否正常，水流水花是否正常，有无拥堵现象）；

c仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d观察设备的固定有无松动情况；

e及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾，以免堵塞曝气机进水口，影响其正常工作。

②每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能。

③出现异常情况及时处理关联事项：

a电器部分出现故障需立刻停机检修；

b涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故。

④定期保养和维修：

增氧机每年（或累计运行2500h）应维护保养一次，内容包括：拆开增氧机主体部分潜水电泵，对所有部件进行清洗，去除水垢和锈斑，检查其完好度，及时整修或更换损坏的零部件；更换密封室内和电动机内部的润滑油；密封内放出的润滑油若油质混浊且水含量超过50mL，则需更换整体式密封盒或动、静密封环。

a更换机油、滤芯，每3个月一次；

b远程遥控通信费；

c滤网清洗等，含设备拆除搬至岸边、重新安装等费用曝气气管维护：1、检查加固、清洗、附件更换等

曝气头维护：检查、微纳米曝气头清洗、部分更换等不含运行电费

⑤运行时间：

根据实际情况合理安排运行时间，且不对附近居民生活造成影响。

B.水泵养护措施：

①每次使用确保水泵在适合的介质中作业，水质浓度必须控制在小于

1.1kg/L以内。黏稠状液体、带沙粒、水泥块的混合液体应避免进入泵体，否则极易导致机封磨损、电机负载。

②每月两次定期巡检水泵及供电线路，巡检内容主要有：

a.观察设备是否正常启动；

b.观察运转是否正常（声音是否正常，有无异常振动)；

c.仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d.观察设备的固定有无松动情况；

e.观察水泵出水水量是否正常，有明显衰减时应进行故障排查；

f.定期检查水泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。

C.喷泉浮岛养护：

①日常巡查：每月巡检两次，检查浮岛有无破损、松散及连接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾；

②浮岛因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛，同时补种植物；

③浮岛链接扣破损、掉落或扎带破损，及时更换链接扣或扎带；

④因水位涨落或其他原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位；

⑤台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3 天，检查浮岛的固定情况，如有脱落及时固定牢固；

⑥定期刷洗喷泉管道系统喷头等机件，水泵吸水口要每月清洗，防止污物堵塞吸口，降低工效甚至造成设备损坏，喷泉管路要半年清洗，清洗时注意喷头立管，防止造成损坏；

⑦喷泉电器设备要定期维护，半年要对柜子里的电器易损设备进行检测及做必要的维护。对喷泉设备维护人员进行专业培训的人员，电气设备维护人员还需持有专业上岗证书；

⑧电气设备的维护检修应在切断电源的条件下进行，如特殊情况需要带电作业时，应做好安全防护措施，重要部位要设专人监护；

⑨防水电缆的连接必须在无水的条件下进行，并用防水胶带、绝缘胶带、高压绝缘胶带进行三层防护；

⑩为保证喷泉花型美观一致，要随时将变动角度的喷头进行复位，复位时禁止使用锐利物体敲击，防止喷头损坏。

6.设施养护

（1）设施养护整体概况：

雪浪街道河道水质管护服务44条河道范围内的设施养护，其中：生态拦截沟养护面积约2228㎡；植草沟的养护624m；管口过滤模块8组；生态滤床面积约2㎡；生物膜模块208组；生物拦截网面积约415.5㎡；蓝藻拦截装置1套；微生物固体床35套；木桩护岸维护面积约2072.56㎡；不锈钢滤笼维养4座；生物基清洗面积约2865㎡；生物基网翻洗维养15片；生态拦截过滤装置翻洗维养12套。

（2）设施养护清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态拦截沟养护 | 每月巡查维护，定期清洗养护，失效滤料的更换 | ㎡ | 2228 |
| 2 | 植草沟的养护 | 1、每月巡查，发现枯黄、枯死和倒伏植株及时修剪以及清理植物周围的杂物或垃圾。 2、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 3、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应清除病株，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应进行病虫害处理。 | m | 624 |
| 3 | 管口过滤模块 | 每月巡查维护，定期清洗养护，模块里面失效的滤料更换， | 组 | 8 |
| 4 | 生态滤床 | 每月巡查维护，定期清洗养护，失效滤料的更换 | ㎡ | 162 |
| 5 | 生物膜模块 | 每月巡查维护，定期清洗养护（待定，问维护单位） | 组 | 208 |
| 6 | 生物拦截网 | 每月巡查维护，定期清洗养护，维护生物多样性 | ㎡ | 415.5 |
| 7 | 蓝藻拦截装置 | 1、拦截装置每月巡检，定期检修，解体、清洗、检查、刮研、调整、装配、复位。 | 套 | 1 |
| 8 | 微生物固体床 | 1、微生物固体床每月巡检，定期检修，如发生故障及时维修； 2、外形尺寸长2.6*宽1.7*高0.8m； 3、半年更换一次进口固体微生物颗粒（每次1.5公斤） | 套 | 35 |
| 9 | 木桩护岸维护 | 每月巡检，木桩脱落、倾斜进行修复 | M | 2072.56 |
| 10 | 不锈钢滤笼维养 | 每月巡查维护，定期清洗养护。 | 座 | 4 |
| 11 | 生物基清洗 | 每月巡查维护，定期清洗养护，维护生物多样性 | ㎡ | 2865 |
| 12 | 生物基网翻洗维养 | 每月巡查维护，定期清洗养护，维护生物多样性 | 片 | 15 |
| 13 | 生态拦截过滤装置翻洗维养 | 1、拦截装置每月巡检，定期检修，解体、清洗、检查、刮研、调整、装配、复位。 | 套 | 12 |

7.水质净化投放菌种

（1）水质净化投放菌种整体概况：

雪浪街道河道水质管护服务44条河道范围内的水质净化投放菌种，其中：底泥修复菌剂17250kg；除藻抑制剂17250kg；微生物激活制剂17250kg；微生物营养剂17250kg；COD降解微生物菌剂17250kg；磷固化菌剂17250kg；专项脱氮微生物菌剂17250kg；生物蜡块382块；生物多样性投放（螺丝28525kg、河蚌20000kg）

（2）水质净化投放菌种清单：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底泥修复菌剂 | 1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞1000 亿/克；3.主要成分：沸石粉、活性炭、凝结芽孢杆菌、乳酸菌、酵母等的干燥混合物；4.项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。5、用量标准：下降一个指标（4类-3类）用量为1立方10～30克，根据水体水质情况每月使用频次在2次。 | 千克 | 17250 |
| 除藻抑制剂 | 1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞500 亿/克；3.主要成分：芦苇提取物、双歧杆菌等的干 燥混合物；4.项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作。5、用量标准：下降一个指标（4类-3类）用量为1立方10～30克，根据水体水质情况每月使用频次在2次。 | 千克 | 17250 |
| 微生物激活制剂 | 1.固体制剂；2.主要成分：多种营养物质、生长因子以及辅助物质等的干燥混合物；3.经筛选、加工工艺制作，可快速激活特定功能菌剂；4、用量标准：下降一个指标（4类-3类）用量为1立方10～30克，根据水体水质情况每月使用频次在2次。 | 千克 | 17250 |
| 微生物营养剂 | 1.固体制剂；2.主要成分：促进微生物优势定殖、加速代谢的速效碳源及氮源等；3.经筛选、加工工艺制作，可快速被特定功能菌剂吸收；4、用量标准：下降一个指标（4类-3类）用量为1立方10～30克，根据水体水质情况每月使用频次在2次。 | 千克 | 17250 |
| COD降解微生物 菌剂 | 1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞2000 亿/克；3.主要成分：以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌为主的一类好氧芽孢杆菌混合菌群；4.项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作；4、用量标准：下降一个指标（4类-3类）用量为1立方10～30克，根据水体水质情况每月使用频次在2次。 | 千克 | 17250 |
| 磷固化菌剂 | 1.液体菌剂；2.有效活菌数：＞200 亿/ml；3.主要成分：以假单胞菌、不动杆菌为主的一类混合菌群；4.项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作；5、用量标准：下降一个指标（4类-3类）用量为1立方10～30克，根据水体水质情况每月使用频次在2次。 | 千克 | 17250 |
| 专项脱氮微生物 菌剂 | 1.固体菌剂；2.有效活菌数：＞2000 亿/克；3.主要成分：以反硝化芽孢杆菌为主的一类混合菌群；4.项目现场取土著菌种，经筛选、复壮、扩培等工艺技术生产制作；5、用量标准：下降一个指标（4类-3类）用量为1立方10～30克，根据水体水质情况每月使用频次在2次。 | 千克 | 17250 |
| 生物蜡块 | 1、名称：微生物培养基 2、规格：单块微生物培养基为26*36.5*1cm 3、类型：利用Φ100mm浮体和400*400*200mm锚固混凝土预制块通过Φ6mm尼龙绳将生物蜡块悬浮于水中 4、每半年更换一次 | 块 | 382 |
| 生物多样性投放 | 螺丝 | 千克 | 28526.8 |
|  | 河蚌 | 千克 | 20001.9 |

8.其他事项

（1）河道保洁及河岸垃圾清理要求：

山水城水生态修复管护到期的44条河道进行水质管护服务河道保洁及河岸垃圾清理面积约616100㎡。

①每日对河道水面保洁：清理水面上的漂浮物，包括塑料瓶、包装袋、树枝、树叶、水草等各种垃圾；对水生植物进行合理收割和清理，防止其过度生长影响河道美观和水流；定期巡查河道，及时发现并清理新出现的漂浮物，保持水面清洁。

②每日对河道边坡及岸坡保洁：清除河道边坡和岸坡上的垃圾、杂物，如废纸、烟蒂、建筑垃圾等；清理岸坡上的杂草、杂树，保持岸坡的整洁和美观；对岸坡上的垃圾堆放点进行清理和整治，防止垃圾堆积造成环境污染。

③每日对河岸垃圾清理清扫：河岸上的道路、广场等区域的垃圾，包括果皮、纸屑、落叶等；清理河岸周边的垃圾桶、垃圾收集点，定期清运垃圾，保持周边环境整洁；对河岸上的卫生死角进行重点清理，如墙角、绿化带内等容易藏污纳垢的地方。

④对于突发的污染事件或垃圾大量堆积的情况，应及时组织人员进行排查和清理，确保在规定时间内恢复河道和河岸的整洁。

（2）毛垃圾及植物清运消纳要求：

①对河道范围内包括水面、河岸、护坡以及河道附属设施周边的毛垃圾进行全面清理，确保无遗漏。毛垃圾包括但不限于塑料袋、饮料瓶、树枝、树叶、建筑垃圾、动物尸体等各种废弃物，确保区域内的垃圾得到及时有效地清理，避免垃圾堆积影响河道行洪和水质。

②根据垃圾的性质和特点，对清理出来的垃圾进行分类，如可回收垃圾、不可回收垃圾、有害垃圾等，装卸垃圾时应采用文明、规范的操作方式，避免粗暴装卸导致垃圾飞扬或散落。

③建立垃圾运输记录，对每次运输的垃圾数量、运输路线等信息进行记录。

（3）水质检测要求：包含快测频次2112次、实验室测试528次

①检测工作严格遵守国家相关的法律法规、制度、标准、行业技术规范及无锡市环境保护局的要求。中标供应商对检测工作的真实性、完整性、可靠性负责，不弄虚作假。

②检测工作完全按照采购人确定的检测方案（包括质量控制措施）开展。检测方法按国家、行业及江苏省相关检测技术规范执行。接受招标人对整个检测过程进行的指导与监督及标样考核、实验室比对等质控措施。接受主管部门的质量监督、检查。

③保证检测使用的仪器设备经相关的有资质的专业部门检定/校准合格的有效期内。

④检测过程中发现问题及时与招标人沟通处理，就服务内容及时提交原始记录等相关材料。

（4）电费要求：本项目产生的电费能耗综合考虑在本项目报价中，由中标供应商承担。

（5）应急物料要求：供应商根据现场情况综合考虑日常物料包括但不仅限于：汽油发电机、柴油机发电机、汽油机、水泵封堵气囊吸油片、吸油棉、堵漏网、应急灯、安全警示带、尼龙绳、救生衣、救生圈、安全带等。

（6）日常物料要求：供应商根据现场情况综合考虑日常物料包括但不仅限于：打捞网兜、雨鞋、救生衣、垃圾袋、雨衣、雨裤、工作服、溶解氧检测仪器、防暑物资等。

（8）设备更换暂列金（不可竞争费用）：

本项目设备更换暂列金6.4万元为不可竞争费用，中标供应商经管护过程中发现需更换的设备（罗茨风机、沉水风机、潜水泵等）经采购人确认后更换，费用按实结算。

六、采购标的的验收标准

1.检测频率：每月检测一次，如遇特殊情况，采购人有权增加检测频率。

2.检测指标：化学需氧量、氨氮、总磷、氧化还原电位、溶解氧等指标。

3.水质验收标准：通过运行维护达到采购人要求的标准，环境优美自然；期间水质达标标准，以环保局报告、上级抽查及采购人所委托第三方机构检测的结果为依据。（如上述三家报告有矛盾的则按采购人所委托第三方机构检测的第二次结果为最终依据）。

4.检测费用：水质检测须委托有资质的第三方检测机构实施，水质检测须委托有资质的第三方检测机构实施，检测费用包含在合同总价中。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.投标报价应包括服务人员的工资（不得低于无锡市最低工资标准且必须按规定缴纳社保）、社保福利费、加班费、高温期间高温岗位高温费、办公费、法定税费、公众责任保险费和合理利润外，还应包括体检、管理（包括不仅限于早餐、职工交通费等）、培训、通讯、安全保卫调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的管理工作、运营工作所涉及的一切相关费用（不含宣传物料），如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。

3.中标供应商应根据国家、省、市有关法律法规、政策及与采购人签订合同，对本项目统一管理，综合服务、自主经营、自负盈亏。

4.由于部分项目原合同履行尚未结束，待原合同履行结束后，开始本项目合同履行（本项目合同价款相应扣除原合同未履行部分）。

5.如中标后中标供应商未按承诺内容提供相应服务，采购人有权取消其中标资格并作出相应处罚。

7.其他技术要求：水体生态维护实施方案、项目的理解程度、项目日常维护质量保证体系及措施、养护服务工作进度安排及措施、突发污染应急措施。

8.周边绿化养护要求：服务期内对涉及的河道岸坡绿化进行修剪、病虫害防治、保洁、清除枯枝、环境清理。

9.设备运行维护要求：服务期内确保涉及河道养护的设备正常运行。

10.服务费考核要求：详见附件3“2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目   月考核表”

11.付款方式：按季度结算，采购人根据每月考核结果，中标供应商向采购人提交有效发票后进行结算。

附件1

《无锡市雪浪街道河道保洁作业服务要求》

一、目标要求

通过河道保洁市场化运作实行长效管理，由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保我辖区河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，自然河坡无垃圾，河坡无乱垦种，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

二、长效管理作业要求：

1、河道保洁管理要求专人每天不间断巡回保洁。作业人员作业时必须穿好救生衣。作业单位必须将清理打捞出来的垃圾、漂浮物上岸集中堆放在指定地点，统一处理，打捞起来的垃圾不能乱丢。

2、发现水体黑臭或受污染要及时上报；主要桥梁、通道视野范围内不能有漂浮物；桥两侧桥角不能有垃圾；交界河道处或有拦漂设施处不能有漂浮物堆积；不得故意把拦截的漂浮物放入其他保洁单位河道内。

3、每20米河道内有影响水生态的杂草、浮萍、水葫芦不超过2平方米；河面不能有垃圾等其他漂浮物。

4、河道中不能有障碍物；河道两侧有新建违章建筑或施工的，应及时发现并上报。

5、河坡白色垃圾或偷倒垃圾必须清理（河坡有绿化的除绿化垃圾以外的垃圾由河道保洁单位负责清理）；责任范围内的河坡杂草必须定期整理。发现河坡有乱垦种现象，必须及时阻止并及时清除。

6、如遇到突发情况，作业单位无条件配合采购人进行应急河道保洁工作。

三、保洁管理要求：

作业单位要建立河道管理保洁队伍，制订管理工作制度、作业要求，确定专职管理人员和保洁员，并签订保洁合同，保证责任落实到人，同时确保安全作业；开展日常保洁工作后，记录好保洁内容（突击性整治照片资料等），做好相关台账资料；做好河道保洁自检工作。

附件2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）：

国家地表水环境质量标准

| 序号 | 指标 | 水质标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 1 | 化学需氧量 | ≤15mg/L | ≤15mg/L | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L |
| 2 | 氨氮 | ≤0.15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2.0mg/L |
| 3 | 总磷 | ≤0.02mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.2mg/L | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L |
| 4 | 溶解氧 | 饱和率90%（或≥7.5 mg/L） | ≥6.0mg/L | ≥5.0mg/L | ≥3.0mg/L | ≥2.0mg/L |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤2mg/L | ≤4mg/L | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L |

附件3

2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目   月考核表
养护单位：                                                  考核日期：

| 序号 | 管理内容 | 考核内容 | 评分办法 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控源截污及排污口 管理 | 控源截污： ①发现违法排放、偷排漏排和不达标排放等行为未及时上报； ②河水有明显黑臭的； | ①未及时上报，一次扣5分 ②发现一处扣10分； | 15分 |  |  |  |
|  |  | 排污口管理： ①封堵排污口无渗漏现象 ②雨水管无污水排出 ③排污口未封堵 ④沿河截污管破损、渗漏 | ①发现渗漏未上报一处扣1分； ②有污水排出未上报一处扣1分； ③发现未上报一处扣3分； ④发现破损、渗漏未上报扣3分； |  |  |  |  |
| 2 | 人员管理文明作业 | 人员管理文明作业： ①按时出勤，不得迟到、早退、在岗期间不得擅自串岗，离岗做与工作无关的事情； ②作业人员上岗不穿救生衣； ③按规定要求全天打捞，发现一天未打捞； | ①发现一次扣2分； ②发现一次扣1分； ③每条河道扣2分； ④发现一次扣1分； | 15分 |  |  |  |
| 3 | 水域管理 | 水域管理： ①无漂浮物； ②无水花生、水葫芦、浮萍（规范养殖除外、浮萍密度能见50%水面）； ③无死树枯枝； ④无动物尸体； ⑤无渔网渔簖、地笼网； ⑥无住家船、弃船、沉船； ⑦无非法筑坝； ⑧无遗留坝基、坝埂，无严重淤积； ⑨水质无黑臭现象。 | ①有零星漂浮物扣1分， 有成片、陈腐漂浮物扣5分； ②2平方米以上扣1分，5平方米以上扣5分，浮萍密度看不见水面扣10分； ③有一处扣1分； ④发现一处扣2分； ⑤发现一处扣1分； ⑥发现未上报一处扣1分； ⑦发现一处未上报扣3分； ⑧发现一处未上报扣1分，严重淤积扣3分； ⑨发现后未及时上报扣5分。 | 15分 |  |  |  |
| 4 | 水质监测 | 水质监测： ①当月水质监测未达标； ②连续2个月水质未达标。 | ①每条河道扣2分； ②每条河道扣5分； | 10分 |  |  |  |
| 5 | 养护设施 | 养护设施： ①水生态养护设施存在垃圾、杂草等管理问题。 | ①发现一处扣2分； | 10分 |  |  |  |
| 6 | 岸线管理 | 岸线管理： ①无新增乱搭建； ②无新增杂物、乱堆放； ③河坡无乱牵挂、死树枯枝； ④河岸、岸脚、岸坡无垃圾； ⑤河坡无鸡鸭棚； ⑥河坡无乱垦种（块）； ⑦无露天粪坑； ⑧无坍塌岸坡等水土流失现象。 | ①发现一处未上报扣1分； ②发现一处未上报扣1分； ③发现一处扣1分； ④发现一处扣1分； ⑤发现一处未上报扣1分； ⑥发现一处扣1分； ⑦发现一处未上报扣1分； ⑧发现一处未上报扣1分。 | 10分 |  |  |  |
| 7 | 河坡绿化养护 | ①乔木生长旺盛，树冠完整，修剪适当，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；灌木树形完整，无枯死枝； ②叶色正常，无病虫害； ③缺株在2％以下（含），不得有连续2株缺株，补植树木与原树木径级基本一致； ④枝干上牵绳挂物、树穴内不得有垃圾杂草、切边整修需及时； ⑤藤本、绿篱及地被生长正常，无枯枝、断枝修剪及时、成型、完整，无垃圾杂物； ⑥按时施肥、浇水、打药，不造成路面污染。 | ①②③每有一项不符合要求每株扣0.5～1分； ④枝干上牵绳挂物、树穴内有垃圾杂草、切边整修不及时，一处扣0.5分； ⑤1.生长不正常，一处扣1分；2.有枯枝、断枝，一处扣0.5分；3.修剪不及时，一次扣2－5分，修剪不成型、不完整，一次扣1－3分；4.有垃圾杂物，一处扣0.5－2分； ⑥未按要求操作，一次扣0.5分，工作不及时，一次扣0.5分；造成路面污染，一处扣0.5分。 | 10分 |  |  |  |
| 8 | 宣传监督 | 宣传监督： ①对媒体、上级检查、市民反映和河道巡查员发现的问题未及时处办到位； ②如第二次整改再不到位的； ③公示牌无破损、遗失等现象。 | ①每次扣1分； ②每次扣2分； ③发现一处未上报扣1分。 | 10分 |  |  |  |
| 9 | 台账管理 | 台账管理： ①每日做好养护记录，人员出勤记录，公司定期检查，发现台账缺失。 | ①一次扣1分。 | 5分 |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |
| 10 | 服务费考核要求： ①管护期内河道水质指标（经第三方检测机构出具报告）低于Ⅲ类水标准，服务费扣除2000元/条/次，在上述扣款的情况，连续三个月水质指标低于Ⅲ类水标准服务费扣除20000元/条/次。 ②河道服务期内平均水质不达标为劣Ⅴ类扣除服务费50000元/条，为Ⅴ类扣除服务费20000元/条，为Ⅳ类扣除服务费5000元/条。 ③任意河道连续四个月未达到Ⅲ类，或累计6个月未达到Ⅲ类；或连续2个月未达到Ⅳ类或者累计4个月未达到Ⅳ类标准的采购人有权取消合同，采购人有权终止合同。 ④每月对水质养护河道考核一次，年总分取平均值，90分（含90分）以上为优秀，可全额支付费用。80～89分（含80分）为良好，当月服务费扣除5000元；70～79分（含70分）为及格，当月服务费扣除10000元，70分以下为不及格，当月服务费扣除20000元。 其他说明： ①在管护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因中标供应商原因对水质造成影响的月份不算在年平均指标内，不可抗力或非正常情形消除后，采购人如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由采购人支付后中标供应商实施修复工作。 ②以上扣款如同时满足相应的扣款项，将同步进行扣除。 |  |  |  |  |  |  |

考核方：                                     考核人员：

# 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量及验收标准：

- 服务期：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其他有关

承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式肆份，采购人执贰份，中标供应商执贰份。

- 生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标供应商）：              （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲乙双方就 2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目，经友好协商一致，订立本合同。

- 一 、项目概况

1.1项目名称：2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目

1.2项目概况：

对甲方水生态修复管护到期的44条河道进行水质管护服务，维护设备和维持水质达标。 通过底泥改良，截污提升，曝气增氧，水生植物净化吸收，微生物强化治理，水生动物活化水质，日常保洁等措施，对现有河道水生态实施管护，使河道水质稳定在国家地表Ⅲ类水标准及以上,构建稳定的生态系统，增加河道自净能力，提升水质指标，增加景观效果。

- 二、项目内容、要求

2.1项目内容：2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目；

2.2服务期：

2.3服务质量标准：满足采购人需求，通过考核和验收；

2.4维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维 修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修。

四进

2

2.5服务地点：甲方指定地点；

| 河道清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 河流起点 | 河流讫点 | 河流长度（m） | 平均宽度（m） | 河道面积（m2） | 计划养护开始时间 |
| 1 | 陆旺港 | 老锡南路 | 钓桥港 | 1400 | 13.5 | 18900 | 2025.7.29 |
| 2 | 新塘绛浜 | 方泉河 | 堰头 | 770 | 15 | 11550 | 2025.7.29 |
| 3 | 山门口浜 | 山门口 | 五里湖 | 140 | 8 | 1120 | 2025.7.29 |
| 4 | 富长桥浜 | 初轧厂河 | 富长桥 | 300 | 10 | 3000 | 2025.7.29 |
| 5 | 泥墙浜 | 陆旺港 | 泥墙 | 640 | 10.5 | 6720 | 2025.7.29 |
| 6 | 杨巷上浜 | 长广溪国家湿地公园 | 浜底 | 100 | 8 | 800 | 2025.7.29 |
| 7 | 漆塘浜 | 漆塘 | 五里湖 | 400 | 17 | 6800 | 2025.7.29 |
| 8 | 鲍家浜 | 壬子港 | 鲍家 | 960 | 18 | 17280 | 2025.7.29 |
| 9 | 许舍浜 | 山水东路 | 状元道 | 1200 | 15 | 18000 | 2025.7.29 |
| 10 | 石巷前浜 | 壬子港 | 石巷上 | 450 | 12 | 5400 | 2025.7.29 |
| 11 | 周家浜 | 壬子港 | 浜底 | 130 | 11 | 1430 | 2025.7.29 |
| 12 | 钓桥港 | 碧水河 | 清源路 | 1600 | 27.5 | 44000 | 2025.7.29 |
| 13 | 吴巷浜 | 壬子港 | 浜底 | 220 | 17 | 3740 | 2025.7.29 |
| 14 | 底田下南浜 | 横大江 | 南塘路 | 150 | 15 | 2250 | 2025.7.29 |
| 15 | 顾巷上浜 | 钓桥港 | 敦睦路 | 225 | 11 | 2475 | 2025.7.29 |
| 16 | 王石墙浜 | 陆旺港 | 清源路 | 360 | 17 | 6120 | 2025.7.29 |
| 17 | 老李巷浜 | 许舍浜（含南侧50米） | 浜底 | 250 | 10 | 2500 | 2025.7.29 |
| 18 | 石公寺浜 | 南泉横港 | 壬宾路 | 100 | 15 | 1500 | 2025.7.29 |
| 19 | 长广浜 | 路耿下 | 山水东路 | 100 | 7.5 | 750 | 2025.7.29 |
| 20 | 老庙港 | 横大江 | 庙港闸 | 260 | 26 | 6760 | 2025.7.29 |
| 21 | 康山浜 | 横大江 | 康山村 | 320 | 11 | 3520 | 2025.7.29 |
| 22 | 清水河 | 周家湾浜 | 村道 | 500 | 27 | 13500 | 2025.7.29 |
| 23 | 锡铁巷浜 | 金石路 | 石塘路 | 460 | 15 | 6900 | 2025.7.29 |
| 24 | 横大江 | 吴塘桥 | 新建下箱涵 | 700 | 25 | 17500 | 2025.7.29 |
| 25 | 东航道 | 新红河 | 长广溪湿地 | 1480 | 20 | 29600 | 自合同签订之日起 |
| 26 | 秀水河 | 长广溪 | 五湖大道 | 2800 | 28 | 78400 | 自合同签订之日起 |
| 27 | 张庄巷河 | 五里湖 | 蠡湖大道 | 1570 | 20 | 31400 | 自合同签订之日起 |
| 28 | 董家弄浜 | 碧水河 | 董家弄 | 1220 | 22.5 | 27450 | 自合同签订之日起 |
| 29 | 柏树巷浜 | 王石墙浜 | 钓桥港 | 1700 | 20 | 37400 | 自合同签订之日起 |
| 30 | 壬子港 | 壬宾路 | 太湖 | 465 | 25 | 9300 | 自合同签订之日起 |
| 31 | 师娘浜 | 钓桥港 | 浜底 | 450 | 20 | 9000 | 自合同签订之日起 |
| 32 | 石子街浜 | 东航道 | 蠡湖大道 | 550 | 7 | 3850 | 自合同签订之日起 |
| 33 | 新红河 | 江南大学 | 钓桥港 | 3100 | 18 | 55800 | 自合同签订之日起 |
| 34 | 方泉河 | 长广溪 | 泄洪沟 | 600 | 17 | 10200 | 自合同签订之日起 |
| 35 | 袁家湾浜 | 老山水东路 | 长广溪 | 250 | 12.5 | 3125 | 自合同签订之日起 |
| 36 | 山西下浜 | 横大江 | 山西下 | 330 | 14 | 4620 | 2025.10.17 |
| 37 | 南泉横港 | 新塘洚浜 | 壬子港 | 2200 | 15 | 33000 | 2026.1.24 |
| 38 | 南津浜 | 横大江 | 浜底 | 100 | 12 | 1200 | 2025.10.28 |
| 39 | 黄泥田支浜 | 黄泥田港 | 陈家 | 620 | 12 | 7440 | 2026.1.6 |
| 40 | 岗南村浜 | 壬子港 | 岗南村 | 580 | 20 | 11600 | 2025.10.17 |
| 41 | 北横山浜 | 缘溪道 | 长广溪 | 150 | 19 | 2850 | 2025.10.31 |
| 42 | 三家村浜 | 三家村 | 横大江 | 300 | 10 | 3000 | 2025.8.17 |
| 43 | 塘前河 | 横大江 | 黄泥田港南侧 | 2100 | 17.5 | 36750 | 2026.6.26 |
| 44 | 尚古庙河 | 壬子港 | 清水河 | 1100 | 16 | 17600 | 2026.5.30 |

2.6验收标准：

2.6.1乙方工人经相关职业培训后上岗，人数合理布置；

2.6.2做好保洁记录，以便日后查阅；

2.6.3常规配置：每条河道由乙方自行合理配置保洁船、打捞器具，及时清理水面漂浮物及水草，做到日产日清，合理布置临时堆放点，做到堆放点垃圾日产日清。

2.6.4检测频率：每月检测一次，如遇特殊情况，甲方有权增加检测频率。

2.6.5检测指标：化学需氧量、氨氮、总磷、氧化还原电位、溶解氧等指标。

2.6.6水质验收标准：通过运行维护达到采购人要求的标准，环境优美自然；期间水质达标标 准，以环保局报告、上级抽查及采购人所委托第三方机构检测的结果为依据。(如上述三家报 告有矛盾的则按甲方所委托第三方机构检测的第二次结果为最终依据)

2.6.7检测费用：水质检测须委托有资质的第三方检测机构实施，检测费用包含在合同总价中。

2.6.8如遇突发污染事件，污染期内的水质不计入水质考核。

2.7其他要求标准：

2.7.1周边绿化养护要求：服务期内对涉及的河道岸坡绿化进行修剪、病虫害防治、保洁、清 除枯枝、环境清理；

2.7.2设备运行维护要求：服务期内确保涉及河道养护的设备正常运行；

2.7.3如遇到上级部门检查或甲方另有要求，乙方需无条件配合甲方的要求；

2.7.4乙方应采取安全措施，确保作业安全。因本项目实施产生的作业人员和甲方单位的人身安全问题由乙方承担全部责任；

2.7.5有将本项目的服务工作转或分包给其他机构的行为的， 一旦发现并经查实的，终止服务合同 。

2.7.6按相关政策规范标准执行。

三、合同金额及付款方式

3.1合同金额：本项目河道管护服务总面积为：616100 ㎡，总费用合计为            元(大写：            )，其中设备更换暂列金为：         元(大写：            )，河道管护综合单价：        元/㎡/天。

3.2付款方式：按季度结算，甲方根据每月考核结果，乙方向甲方提交有效发票后进行结算。乙方向甲方提交有效发票，甲方于收到发票之日起7个工作日内，将服务费转划至乙方指定的银行账户。

四 、甲方责任

4.1甲方负责协调物业管理、居民，确保不影响维护工作。

4.2未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的水域内投放或饲养动植物。

4.3甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题(如有),确保其他施工单位不将施 工污染物(如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等)排入乙方 维护水体内。

4.4甲方允许乙方在项目服务期间带领客户到本项目现场参观学习。

五 、乙方责任

5.1 乙方负责在服务期内对水面保洁、接受甲方及其物管人员对水面保洁的监管。

5.2如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。

另注：在服务期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水 体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。

5.3乙方负责在服务期内对涉及的河道岸坡绿化进行修剪、病虫害防治、保洁、清除枯枝、环 境清理。

5.4乙方负责在服务期内确保涉及河道养护的设备正常运行。

六 、知识产权保护

6.1 本项目所采用的技术方案为乙方所有，甲方不得复制该技术方案，亦不得将该技术方案告 知任何第三方，为实现本协议目的的除外。

6.2 乙方用于本项目的所有材料仅为本项目服务和甲方关联企业开发项目服务，甲方不得以任 何方式提取样本用于进行科学研究等与本协议约定不符的用途。

6.3本合同涉及的内容甲乙双方均有保密的义务。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

八 、合同份数

本合同一式肆份，采购人执贰份，中标供应商执贰份。

甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标供应商）：              （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

# 五、附件

## 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                25分

2.投标供应商综合评价                      20分

3.服务方案（暗标）                        55分

（二) 本项目评分标准

1.投标报价(25分)

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算(计算结果保留小数点后二位)：

投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×25

价格扣除：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。按属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.供应商评价 (20分)

（1）业绩（6分）

投标供应商提供近3年以来（自招标公告发布之日起往前推算）承接的同类项目的业绩，有1个得2分，最多得6分。

【注：投标文件中需提供合同(协议)等相关证明材料扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分】

- 体系认证（6分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，有一项得2分，最高得6分

【注：投标文件中需提供相关证书证明材料扫描件加盖公章，不提供或提供不全不得分】

（3）人员配备（8分）

①项目负责人（4分）

项目负责人具有全日制本科及以上学历的得2分，年龄在45周岁以下的得2分。

- 【注：投标文件中提供身份证、相关证明材料及投标供应商近六个月（不含投标当月）为其缴纳社保（含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件并加盖公章，不提供或者提供不全的均不得分】

②其他人员（4分）

除项目负责人外投标供应商为项目配备的项目组人员：

- 具有船员证的有1个得1分，最高得2分；

- 具有高压电工操作证的有1个得1分，最高得2分。

【注：投标文件中提供相关人员身份证、相关证明材料及投标供应商近三个月中任意一个月 （不含投标当月）为其缴纳社保（含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件并加盖公章，不提供或者提供不全的均不得分】

3.服务方案（55分）（暗标）

（1）水体生态维护实施方案（15分）

①服务方案的整体设想及总体目标；

②项目的实施方案；

③针对性的服务措施；

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

（2）项目的理解程度（12分）

①水质维护服务要求的重点、难点分析

②采取措施的针对性、实施性

③工作组织合理，对项目有深刻见解，切合实际的建设性建议

④质量控制措施

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

（3）项目日常维护质量保证体系及措施（8分）

①日常维护质量保证体系

②日常维护的措施

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（4）养护服务工作进度安排及措施(8分)

①项目的进度计划安排

②进度安排及措施的针对性、实施性

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（5）突发污染应急措施（12分）

①突发污染（情况）应对方案

②突发应急响应方案

③应急预案

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供无锡苏名建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标供应商。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司(单位)愿针对本次项目进行投标。
    我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    (一)具有独立承担民事责任的能力；
    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

无锡苏名建设咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件 正反面 |
| --- | --- | --- |

（四）承诺书（格式）

承诺书一(格式)

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。与其他潜在供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                 采购编号：

| 项目名称 | 2025年雪浪街道河道水质管护服务外包项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 是否属于小微企业/残疾人企业/监狱企业 |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1、本表中投标报价金额为明细报价表中报价合计金额，即明细报价表中所有报价之和。

（六）明细报价表(格式)：

明细报价表

供应商(盖章)                                     政府采购编号：

| 序号 | 河道名称 | 河流起点 | 河流讫点 | 河道面积（㎡） | 合价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| 设备更换暂列金（不可竞争费用） | 64000元 |  |  |  |  |
| 合计 （总报价） |  |  |  |  |  |
| （综合单价） | （ 元/天/㎡） |  |  |  |  |

注：1、综合单价=（总报价-设备更换暂列金64000元）/365天/河道总面积616100㎡；

2、总报价包含完成本项目采购需求中的一切工作内容，如有错漏项视为投标供应商自行让利。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                日期：   年   月   日

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

(九) 服务承诺(格式)：

服务承诺

供应商名称(盖章) ：                              采购项目编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件做出实质性响应(格式由供应商自定)。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

(十) 偏离表(格式)：

偏离表

采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容。