招 标 文 件

项目名称：海安市区镇水质自动站运行维护(2025-2027年度)

项目编号： JSZC-320685-WYKJ-G2025-0016

采购人：南通市海安生态环境局

2025 年 03月_25_日

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受[南通市海安生态环境局]的委托，中通服网盈科技有限公司就[海安市区镇水质自动站运行维护(2025-2027年度)]([项目编号：JSZC-320685-WYKJ-G2025-0016])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

海安市区镇水质自动站运行维护(2025-2027年度)招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年04月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-WYKJ-G2025-0016

2.项目名称：海安市区镇水质自动站运行维护(2025-2027年度)

3.项目类型：服务类

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：人民币810万元。

6.分包数量：本项目分为三个分包。

7.最高限价：人民币810万元,其中分包1：人民币262万元；分包2：人民币260万元；分包3：人民币288万元。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

8.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

9.合同履行期限：服务期为2025年4月1日到2028年3月底（其中除向阳桥站外的9个流量计运维期为2026年8月1日到2028年3月底），详见项目需求第三章。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。格式见附件。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年03月27日至2025年04月02日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年04月16日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市海安生态环境局

地址：海安市镇南路428号

联系人：周工

联系方式：0513-88813610

- 采购代理机构信息

名 称：中通服网盈科技有限公司

地　址：南通市崇川区环城南路11号

联系人：尹淑瑜  王书豪

联系方式：13921605710

3.项目联系方式

招标文件制作人:尹淑瑜

项目开标人：尹淑瑜

交易系统软件维护人员：那工  15991053297、0519-86722801、0519-86722806

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理费按原国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文件相关收费标准的66折收取，按分包收取，由各分包中标人支付，此费用综合考虑在投标报价内。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其内容包含但不限于以下内容：

一、项目概况

本项目为南通市海安市地表水水质自动监测站的运维技术服务，为保障海安市地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式，委托第三方提供全托管运维服务，涉及到30个区镇水站。

按照“分区运维、相互促进”并兼顾1条河流1家供应商统筹的原则，将30个水站运维技术服务工作分为3个分包（详见下表1）。

3个分包采购运行维护服务范围包括：对各站点的监测仪器（详见下表1）、质控设备、采排水系统、站房及附属设施、安保摄影系统、数据采集系统等进行维护、校准、维修等，站点数据审核、分析汇总、报告等数据服务工作，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

表1  站点分配及主要仪器设备清单

| 分包号 | 站点名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1: 10个点 | ①如海河海安如皋交界（微站+流量计站）、如海运河向阳桥（长江经济带固定站+流量计站） ②焦港河营溪大桥（简易站+流量计站） ③新通扬运河胡敦河叉口南（简易站）、新通扬运河隆田路桥（简易站）、通榆河凤山村（简易站）、通榆河团结桥（简易站+流量计站） ④海溱河千步大桥（微站）、海溱河贲茆庄桥（微站） ⑤瓦南河瓦甸南桥（简易站） |  |  | 系统集成商：原杭州绿洁环境科技股份有限公司 上述红标仪器安装时间为2020年10月，上述蓝标仪器安装时间为2021年3月，上述黑标仪器安装时间为2022年5月 |
| 分包2: 9个点 | ①北凌河先锋桥（简易站）、北凌河仲洋大桥（简易站）、北凌河李堡胜利桥（简易站）、北凌河海港大桥（简易站）、北凌河海安如东交界（简易站） ②东西红星河红旗桥（微站） ③丁堡河海安如皋交界（简易站+流量计站）、丁堡河丁堡河南闸（简易站+流量计站） ④江海河海安如东交界处（简易站） ⑤丁堡河李堡东桥（流量计站） |  |  |  |
| 分包3: 11个点 | ①栟茶运河盐地场桥（简易站+流量计站）、栟茶运河许五子桥（简易站）、栟茶运河祖师庙桥（微站）、栟茶运河栟茶河二桥（微站）、栟茶运河七星湖大桥（简易站）、栟茶运河壮志桥（简易站）、栟茶运河新堡桥（简易站）、栟茶运河双新桥（简易站） ②通扬运河新204国道大桥（简易站）、通扬运河西楹桥（微站）、通扬运河新南新线桥（简易站+流量计站） ③东姜黄河高湾大桥（流量计站） |  |  |  |
| 站点仪器设备配置现状 |  |  |  |  |
| 仪器情况 |  | 生产商 | 品牌、规格型号 |  |
| 五参数水质自动分析仪 |  | 绿洁科技 | GR-6600 |  |
| 氨氮水质自动分析仪 |  | 绿洁科技 | GR-3411 |  |
| 高锰酸盐指数水质自动分析仪 |  | 绿洁科技 | GR-2110 |  |
| 总磷水质自动分析仪 |  | 绿洁科技 | GR-3100 |  |
| 总氮水质自动分析仪 |  | 绿洁科技 | GR-2140 |  |
| 流量计 |  | 灵快+衡谱 | / |  |
| 注：电有开户和套表2种方式（部分站点套表为协议价），有部分站点未通入洁净水 |  |  |  |  |

建议投标人根据招标人提供的点位踏勘现场，踏勘现场所产生的费用由投标人自行承担，未踏勘现场导致的报价失误或者对系统及仪器设备现状理解和维保要求产生的歧义，后果由投标人自行承担。同时应了解在用的相关系统、控制平台、信息平台、集成平台等接入现状及运行模式。踏勘应提前预约，联系人：杨工（18752067634）。无论投标人对现场及现有平台考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的情况，并承担投标有关的风险、责任和义务。

二、运维总体要求

1.应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.在水质自动监测系统运维及管理期间，应严格按照上级制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

3.需为本项目配备现场专业工具、人员、车辆等。人员变更需提前半个月向采购人提出书面申请，得到批准后方可更换人员，更换的人员上岗前首先必须经过有关设备厂家或授权机构的技术培训，取得培训合格证书。

本项目配置1名项目负责人，须由投标人授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的现场沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。该人员应有3年及以上水质自动监测站运维管理经验。

本项目配置的现场运维人员至少满足每6个水站1名，现场运维车辆至少满足每6个水站1辆。

4.需为本项目配置至少1套通过计量检定/校准的便携式五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，用于现场质量控制。

5.需为本项目配置必要的备机，至少按照下表配置（详见下表2)。

表2

| 仪器名称 | 配置量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 提供的备机需能与原系统兼融匹配并均应通过生态环境部环境监测仪器质量检验中心的适用性检测，且需在2年使用年限内。 |
| 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 1 |  |
| 总磷水质自动分析仪 | 1 |  |
| 总氮水质自动分析仪 | 1 |  |

6.应保证为本项目使用的备品备件是全新、未使用过的，并完全符合仪器仪表所需的质量、规格和性能的要求。首轮耗材按照至少半年消耗量配置，首轮备品备件至少按照下表3足额配置；运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。

首轮建库后建立清单，实施出入库管理，并每月向采购人备案；往后每年4月底（分别为2026年4月、2027年4月）根据使用情况购置更新滚动储备入库；每年耗材使用和更换备品备件总额不得低于15万，所有型号和价格需提交设备进货单或者进货合同，形成年度用于本项目入出库台账报送采购人。

表3

| 仪器名称 | 备品备件名称 | 配置量 |
| --- | --- | --- |
| 五参数 | 溶解氧相关配件 | 1根 |
|  | pH相关配件 | 1根 |
|  | 浊度相关配件 | 1根 |
|  | 电导率相关配件 | 1根 |
| 高锰酸盐指数 | ORP电极 | 6根 |
|  | 消解模块相关配件 | 1套 |
|  | 蠕动泵、精密泵类、卡默尔泵、反转蠕动泵模块类 | 2个 |
|  | 十二通阀相关配件 | 1套 |
| 总磷 | 高温高压阀模块相关配件 | 1个 |
|  | 十二通阀模块类 | 1套 |
|  | 消解模块相关配件 | 1个 |
|  | 蠕动泵电机（精密泵）、反转蠕动泵模块类 | 1个 |
| 氨氮 | 蠕动泵电机（精密泵）、反转蠕动泵模块类 | 1个 |
|  | 十二通阀相关配件 | 1套 |
|  | 消解模块相关配件 | 1个 |
| 总氮 | 三通两联阀组、三通三联阀组类 | 1个 |
|  | 八环型阀 | 1个 |
|  | 消解管模块、计量模块相关配件 | 1个 |

7.负责运维期间安全生产工作（中标后签订安全生产协议），期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由运维单位负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

8.本项目在运维期中如遇涉及生态环境监测事权上收或运维期满后需无条件响应及配合下一轮相关运维方做好仪器设备系统性能合格性测试工作，保证无缝对接并交接（交接的仪器设备须满足相关技术要求），确保系统处于良好运行状态。

9.当点位需要新增、撤销、变更时，会同属地生态环境部门按照点位管理程序向有关部门报批；如涉及站点迁移的须无条件并无偿做好站房及监测系统迁移、安装、集成、调试等交钥匙工作（含基础、水电）并做好相关记录。

三、运维工作具体要求

1.水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）、《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》以及其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

2.当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.签订合同后20日内，运维单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合实际情况，有针对性的进行运维交接，包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人确认后，交接双方按照交接方案有序开展交接工作。

说明：若因不可控因素导致上述相关自动站运维服务超过原有运维周期，至正式移交之日期间运维仍由原运维单位负责，所产生的运维费用以本次中标价格和实际发生时间计算，由中标供应商支付给原运维单位。

4.应根据运维情况，有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

5.每月15日前（如遇节假日顺延）提交上月运维（质控）报告（含采购人安排的其他工作完成情况），汇报每月运维（质控）计划执行情况以及工作开展情况。运维报告内容至少应包括水站维护人员、实际巡检日期、维护内容、维护效果、耗材和配件使用情况、废液收集和处理、站房和辅助设施维护、月度经费支出（含电费、网络费、耗材、车辆等）以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等情况；质控报告内容至少应包括仪器配置情况、维护人员、已实施的质控措施、质控实施日期、比对情况、溯源情况、校准及维护措施、数据有效率等。

注：每月10日前﹝遇节假日顺延﹞提交电子版，每月15日前﹝遇节假日顺延﹞提交盖章纸质版。

6.应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

7.应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

8.水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

9.应做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录（应当使用采购人认可的格式，可参照总站作业指导书中“记录表格—水质自动监测分册”或《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》附件），并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台（按需），以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。日常的巡视和质控措施可录入相关平台的应录尽录，如发现纸质记录和运维管理平台记录不一致，以记录次数较少的记录为准。

10.应做好站点日常安全管理，运维维护期间所需水电、通讯费用由运维单位负责，委托运维及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运维及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

11.应负责站房、栈桥及相关附属设施设备的维修、维护工作。至少每年对水站系统全面进行检查一次，对站房外围进行整修或粉刷，保证墙面整洁、站房安全；对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保取水的代表性；对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告（防雷检测报告中应包含防直击雷雷检验检测、屏蔽、等电位及接地检测检验、低压配电系统浪涌保护器（SPD）检测检验内容）；对站房的空调、门禁、消防、安防、标志牌等附属设施进行维护。

注：须在签订合同后3个月内根据站点现状及采购人要求对上述事项进行首轮排查并维护、维修到位。

12.须在签订合同后2个月内完成取水口、站房入户口及仪器室的视频监控检查及维修、维护，确保对站房内外仪器、进出入人员、采水单元区域实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像，支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于1个月。高清摄像头不得低于200万像素，现有视频监控设备无法满足日常监控需求的，需要根据实际情况自行维修或更新（含涉及终端扩容，所有产权归采购人所有）。如视频监控系统不符合采购人要求，需及时整改。

须做好站点视频监控设备的维修、维护和保养，主动配合视频监控信息联网上传各类监控平台（按采购人要求开展），确保真实有效的监控视频信息在环境质量自动监控平台上实时反馈。

13.须在签订合同后2个月内根据采购人需求完成自动监测站保护范围内、外警示标牌、标识设置。

四、质量保证与质量控制要求

1.应建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

2.应建立备机和备品备件库。备机需通过性能测试并定期开展核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.水站使用试剂的纯度需分析纯以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯以上；日常质控、核查工作应使用有证标准物质；应建立管理制度和台账，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

4.监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息变更时需提交书面申请。

5.水站常规五参数须完成周核查，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试。

注：其中用于现场内部质量控制的仪器设备需为供应商自主拥有产权（应每年送检/校，并取得有资质单位颁发的证书），实际水样比对需出具有资质实验室报告。

6.质控措施频次和技术要求须满足下表4、表5、表6要求。

表4：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控 措施 | 监测 项目 | 技术要求 |  | 实施频次 | 考核要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 | 考核周期内实施频次缺失，运维费扣款200元每次/参数/站 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.8mg/L |  |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100μS/cm | ±5% |  |  |
|  |  | 标准溶液值≤100μS/cm | ±5μS/cm |  |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |  |
| 现场 比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |  |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100μS/cm | ±10% |  |  |
|  |  | 电导率≤100μS/cm | ±10μS/cm |  |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |  |

表5：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 | 考核 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±10% | 每日/每周 | / | 考核周期内实施频次缺失，运维费扣款200元每次/参数/站 |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日/每周 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |  |
|  | 注：具备自动质控功能的站点每日开展，其余站点每周开展。 |  |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |  |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |  |
|  | 注：仅具备自动质控功能的站点需开展。 |  |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / | 考核周期内实施频次缺失，运维费扣款500元每次/参数/站 |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |  |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格 |  | 每季度 | 浮船站除外 | 实施频次缺失，运维费扣款1000元每次/参数/站 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / | 考核周期内实施频次缺失，运维费扣款200元每次/参数/站 |
|  |  | ：±30% |  |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准 |  |  |  | / |  |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 | 见“监督与考核” |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / | 见“监督与考核” |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |  |
| 消解率 测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / | 实施频次缺失，运维费扣款1000元每次/参数/站 |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |

表6：流向仪质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控 措施 | 监测 项目 | 技术要求 | 实施频次 | 考核要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流向仪 | 比对 | 运用便携式声学多普勒测流仪进行固定测流比对 | 至少每年度1次 | 未提供或不符合要求，运维费扣款5000元 |

注：上表4、表5中考核要求“实施频次缺失”包含未实施或已实施但未能提供证据证明及未及时提交证据证明。

五、采购标的的其他技术、服务等要求：（除各分包的特别需求外，其他要求均适用所有分包）

1.分包1特别需求

①按采购人需求负责应用、维护并升级信息化平台（http://water.greandata.com:10019/#/list），确保无条件、无缝对接上级及地方大数据/监控中心,做好信息化管理工作，保障网络安全、数据安全、个人信息保护等。

②资源和数据共享：项目应围绕海安城市“一网统管”工作目标框架下开展，相关数据须接入数据中台并经海安市数据局确认后方可验收。

③按采购人需求对包括但不限于此次采购总服务的30个站点的监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息统一在相关平台备案并报送采购人。

2.分包2特别需求

需为本项目配备后台固定专职内部监控预警人员1名（非项目全托管运维人员），每工作日（8:30-17:00）驻岗以确保服务响应的及时性(配备一辆专用巡查车辆及办公用品等)，具体工作由采购人统一安排，对采购人负责，未经采购人同意不得调整。

后台固定专职内部监控预警人员需具有2年及以上地表水水质自动站维护或驻场工作经验，具备较好的沟通协调能力和文字表达能力，吃苦耐劳，能较好完成各类型自动监测数据监控、审核、预警、统计分析、现场预警采样等工作（包括但不限于此次采购总服务的30个站点及涉及河流），并能做好采购人对自动站现场巡查的交通等保障工作。

3.分包3特别需求

在服务期间，须无条件响应并协助采购人做好包括但不限于此次采购总服务的30个站点及涉及河流的周边水系情况调查及污染溯源排查工作，在重点断面定期部署无人采样船、无人机光谱反演巡检系统，提供数据分析相关技术支持，完成分析报告编制工作（每年度提供至少3份水质溯源成果报告）。

4.须协助采购人做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作（本项目各子站仪器设备需制作状态标识牌并张贴，部分站点铭牌需更新）。

5.每年应组织站外线上或线下技术培训并积极参加采购人主办的站内技术培训，加强双方业务学习，不断提高业务能力和水平。

6.应根据国家与江苏省有关要求做好废液的处理工作。

7.须保证满足采购人对水站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～20时出现故障，应在1小时之内响应，2小时内到达现场，一般问题4小时内解决问题（通信线路、电力线路故障等除外，但应及时与相关部门联系并积极解决）。若仪器故障无法排除，必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决问题的，采购人采取一切措施所产生的费用和风险由运维单位承担。

8.仪器若经维修及配件更换不能解决故障，需整机更换的，需经采购人确认后方可更换，更换费用由运维单位承担（设备产权属运维单位）；仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

9.水站因不可抗拒原因造成停运，需征得采购人同意后方可停运（停运申请，同步报送佐证材料），并按照相关要求进行补测并上传相关平台，补测方式优先选择为在停运站采水口进行人工采样，在同一水站仪器上进行监测分析，每个水站每周补测不得少于２次（水站内所有参数均需补测）。且2次补测间隔不得少于48小时。

10.按采购人需求对服务站点所涉及水系区域相关断面进行每月一次的同步巡查等工作。

六、监督与考核

运维单位及人员必须接受采购人代表及其授权人员对运维工作的监督检查考核。

1.监督管理授权

在实施服务过程中，如出现以下情形时采购方有权单方面终止合同并追究运维单位责任（如已支付预付款，运维单位须无条件返还），违反法律法规的将交由相关部门依法处理。

1.1本项目团队进场后，采购方对团队人员（含授权）情况及相关证书等进行核查时发现弄虚作假的；团队进场后不能按期履行投标承诺的；

1.2未能承担监测数据的保密责任（中标后签订保密协议），利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等的；

1.3运维单位或人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大安全生产责任事故的；

1.4运维单位及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的；

1.5运维单位及其人员实施或参与以下情形的：

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

1.6以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

2.考核办法

采购人代表南通市海安生态环境监测站每月对运维单位的运行情况进行考核汇总。采取单站月度考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、运行维护规范性、固定技术人员管理、固定资产及备品备件管理等（可参考融合运用环境质量自动监测站质控检查结果）。

运维单位应于每月15日前（遇节假日顺延），对上月各单站运维情况进行自查评价，由项目负责人/授权人员将自查情况与运维/质控报告面对面提交并现场确认月度考核情况。考核自查材料包括：运行维护记录（含过程支撑）、考核自查表、运行维护报告、质控报表、故障天数及处理情况等相关资料（注：每月10日前﹝遇节假日顺延﹞提交电子版，每月15日前﹝遇节假日顺延﹞提交盖章纸质版）。

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，予以扣减相应的运维费用。如每年度（12个月）中扣款总数额达8万元，采购人有权单方面终止合同（注：如首年度采购人已支付该项目预付款，运维单位须无条件返还）。

2.1数据有效率（参与统计的项目为水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）

（1）正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（2）非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，运维单位应及时告知采购人并根据实际情况判断是否开展补充监测。

1）具备补充监测条件的，根据相关要求，运维单位应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

2）不具备补充监测条件的，运维单位应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

2.2考核周期内运维费计算

（1）参与考核的项目为氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮4项参数

1）单站考核周期内监测数据有效率高于90%（含），不扣款。

2）单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除运维费0.2万元，并责令整改。

3）单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除运维费0.4万元，并责令整改。

4）上述1）～3）所列条款中，当存在单站单考核参数在考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣运维费0.2万元/参数。

5）单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除运维费0.6万元。

2.3水质预警

运维单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急快报为准），或积极配合上级的污染排查、水站检查工作，并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的运维费中少扣除0.05万元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时扣除0.1万元/次。

2.4盲样和实际水样比对、加标回收考核

运维单位应按照采购人相关要求配合开展盲样和实际水样比对、加标回收考核工作。每出现1个盲样考核不合格的扣除运维费0.2万元，如12个月内同一站点同一参数2次不合格的加扣除运维费0.3万元；实际水样比对未通过的，要自行送有资质的实验室再次比对并进行原因分析；加标回收考核未通过的，扣除运维费0.3万元/参数/次并进行原因分析。

2.5固定技术人员管理

在项目实施过程中，运维单位应安排符合采购人要求的固定技术人员，服务期内应在采购人指定地点配合开展相关工作，不得随意更换人员。采购人定期对人员进行考核，人员不胜任工作需求或出现工作失误或违反保密工作规定的采购人有权要求更换，并根据情况在0.05～0.2万元范围内酌情扣款。

2.6固定资产及备品备件管理

合同到期解除后或因监测事权上收及考核原因终止合同时，采购人将对自动站进行含仪器性能测试在类的综合评估，若达不到相关技术规范要求，将限期由运维单位进行修复或由新的托管方进行修复（特殊情况除外），并由新的托管方进行验收，所需费用由运维单位承担；如运维单位不配合采购人工作，拒绝对自动站仪器进行修复或支付费用的，采购人有权在运维费结算时进行款项扣除并通报采购监管部门处理。

如每年4月底（2026年4月、2027年4月）未能按上表3中内容根据使用情况购置更新备品备件滚动储备定点入库的，每超期1周在年度运维费中扣除0.6万元。

2.7运行维护规范性

经采购人认定，运维单位存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

⑴每月存在以下情形时，一经查实，扣款0.02万元/次/站。

- 应在每天（含节假日）10时前，在相关数据监控平台完成各站点前一日原始小时值数据审核及复核工作（当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，应及时告知采购人）。

2）发现非运维人员进入站房，未及时制止并上报采购人的。

3）分析仪器监测结果出现异常，但未及时响应并未采取有效措施的。

4）未按要求进行运维记录填写或填写不规范的。

5）未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设备设施等进行维护工作的。

6）存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形（可参照《南通市环境质量自动监测设施运维管理办法（试行）》中相关要求）。

⑵未按要求进行例行维护，定期完成仪器校准、核查等维护和质量控制措施工作的（详见上表4、表5、表6中具体考核要求）。

⑶发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除运维费0.5万元。

⑷发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除运维费0.5万元。

⑸常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）及流量计设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除运维费0.3万元/参数。

⑹经采购人认定，运维单位使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除运维费0.4万元/次。

⑺存在其他违反约定或相关规范及采购人要求的情形，采购人根据实际情况在0.02～0.2万元范围内酌情扣款。

2.8水站停运期间，若未按照要求补测，每少测一个项目/站点扣除运维费0.02万元。如一个水站停运，该水站所有补测项目均按要求进行（人工在采水口取水，送至水站自动监测仪器进行分析），则支付该水站停运期间运维费用的80%；如采用人工在取水口采水样，送至实验室进行分析，且所有的补测项目均按照要求完成，则支付该水站运维护费用的70%。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传相关平台，否则按无效数据处理。当水站不具备停运补测条件时，运维单位需每10天对水站的仪器设备进行一次开机维护，则支付运维费用的30%（提供相关证明材料，证明对水站进行了开机维护工作）。

2.9激励：年度（12个月）单站考核参数监测数据有效率达到97%(含)以上的奖励0.1万元/站；服务过程中运维单位结合各自运维区域河流水质监测数据，输出区域河流相应的分析报告，报告涵盖月、季、年水质质量状况的分析，对典型的污染过程进行详细展示分析，最终形成汇总和统计分析专项报告的奖励0.6万元/年；服务过程中运维单位每提供一篇高质量溯源报告（以本级、上级认同为准）的奖励1万元/篇。

注：所有奖励金额原则上冲抵年度运维考核扣款，实际年度运维款支付以合同约定价为上限。

七、验收方式及要求

年度服务期满后，运维单位须提供阶段性验收报告，采购人在30个工作日内及时组织验收小组（必要时邀请相关领域专业人员参与，专业技术人员费用由供应商承担）对实际运维工作进行综合考评并出具阶段性验收意见，作为支付年度运维款项的依据；项目完结形成总验收意见。

八、商务部分要求

1.服务期限：服务期为2025年4月1日到2028年3月底（其中除向阳桥站外的9个流量计运维期为2026年8月1日到2028年3月底）

2.服务地点：采购人指定地点

3.付款方式：

合同签订并备案完成后30日内，支付合同总金额的30%；第一年度服务期满后支付合同总金额的20%；第二年度服务期满后支付合同总金额的25%；第三年度服务期满后支付合同总金额的25%

注：上述付款时均需扣除日常运维考核扣减费用，按实际费用支付。

本合同期间上级部门对其中全部或部分站点进行运维事权上收，则本次招标中相对应的部分履约事项自动终止，运维费用按实际发生时间和数量计算。

付款前中标供应商需提供正式发票，按财政资金划拨及采购方财务报支流程进行支付，不计息。

4.报价组成：以单站点综合下述因素进行报价并分项汇总（元/每年）、总价（元/三年）。包括招标文件所确定的采购范围相关服务的提供、运行维护费（含维护过程产生的人工费、差旅费等）、设备维修费等、水电、通讯、场地租赁费用、配套设施（包括空调、站房照明相关设施等）的维护维修更新及费用、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。采购人在项目结算时不再向成交人支付其他任何费用。如出现在投标、报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

5.履约保证金：

5.1本项目免收履约保证金。

5.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

5.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

5.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

6.合同条款（详见附件）

★注：上述所有条款均为实质性响应条款，不可负偏离响应，如负偏离响应认定为无效投标文件。

第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目各分包均选取1名中标人。

按照分包1→分包2→分包3的顺序依次开评标。投标人可以参加一个或多个分包的投标，但只能中取1个分包。已中前一个分包的单位可以参与下一个分包的评审，但不得成为后一个分包的第一中标候选人。若前分包中标人在后续分包评标时排名第一，则该分包推荐排名第二的投标人为第一中标人，以此类推。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维 实施 方案 | 14分 | 投标人根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于： ①日常管理制度； ②运维机构设立； ③运维工作方案(需针对本项目站点现状仪器设备及辅助设施等制定，其中包1需包含平台维护工作方案、包2需包含专职内部监控预警人员工作方案、包3需包含重点断面定期部署巡检工作方案及提供2份完整的河道水质溯源成果报告)； ④安全保障措施； ⑤运维操作规程（需针对本项目站点现状仪器设备制定）； ⑥运维记录表格手册文件； ⑦交接方案。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；内容与本项目实施无关或未提供的不得分。 |
| 2 | 内部 质控 实施 方案 | 10分 | 投标人根据本项目的情况提供详细的内部质控实施方案，包括但不限于： ①内控体系文件； ②质量保证和控制措施（计划、内容、人员分配、标准物质管理等）； ③质量保证和控制CMA实验室资质及能力配置； ④内部信息化运维监管（质控）平台配置； ⑤内部档案管理文件和措施。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；内容与本项目实施无关或未提供的不得分。 |
| 3 | 应急预案（应急处理解决方案） | 8分 | 投标人根据本项目的情况提供针对数据异常和不可抗力导致不具备运维条件的应急预案，包括但不限于： ①异常数据识别办法； ②响应办法和处置流程； ③污染事故应急监测方案； ④自然灾害、电路检修、临时停电、节假日、被偷盗破坏等情况的有效预防和应急措施。 针对以上每点，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；内容与本项目实施无关或未提供的不得分。 |
| 4 | 保障 支持 | 20分 | 1.投标人承诺自发出中标通知书后20日内配齐本项目中所需要的备机、备品备件的得3分。 提供承诺书（加盖公章），否则不得分 2.投标人承诺签订合同前将项目需求中所需备机在距离服务站点4小时车程内的位置存放入库，并保证库房环境条件存放要求，具备备机性能测试环境的得7分。 提供承诺书（加盖公章），否则不得分。 注：签订合同时提供①备机库地理位置说明及库房内外部照片；②具有使用权的证明材料。 3.投标人承诺签订合同时将项目需求中所需备品备件在所服务站点采购人指定区域定点存放入库的得10分。 提供承诺书（加盖公章），否则不得分。 |
| 5 | 业绩 | 12分 | 投标人具有同类运维项目业绩（至少包含水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，缺项的不得分），每提供1份业绩得2分，本项最高得12分。 注：同一业主单位续签的合同视为1份业绩。 提供中标（成交）通知书及合同复印件（涉及商业机密的可自行屏蔽处理），签订的合同中若不能体现上述运维内容，还需提供业主方出具的证明材料，加盖业主方公章及提供联系人、联系方式（加盖公章）。 |
| 6 | 履约 能力 | 16分 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1.5分。本项最高得6分。 提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图（加盖公章），未提供则相应项不得分。 2.拟为本项目配置的项目负责人、现场运维人员、专职内部监控预警人员（注：专职内部监控预警人员仅限包2需求）全部具有中国环境监测总站颁发的地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证书或地表水连续自动监控系统运行人员培训合格证书的得4分；拟投入本项目的项目负责人具有中级及以上技术职称的得2分。本项最高得6分。 提供上述机构颁发的培训合格证明材料及职称称书（加盖公章），未提供的不得分。 注：以上评分所涉人员须提供供应商为其缴纳的2024年12月以来任意一个月社保缴费证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可提供劳动合同，不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准） 3.根据投标人地表水水质自动监测站运维能力比较，提供用户满意度评价证明（满意及以上），每提供1个有效证明材料得1分。最高4分。 提供有效的相关证明材料（加盖公章），获取用户满意评价的案例须为上述得分业绩，未提供的不得分。 |

备注：

1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2.上述投标文件中所提供的相关合同业绩、证明及报告等必须与原件一致。投标结束后，采购人有权对中标单位上述响应文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应响应文件组成中（如评分点1，评分点2…），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

4. 上述关于提供“承诺函”的评分标准，请投标人慎重承诺。如因提供虚假承诺谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.投标函（格式见附件5）；

9.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件7）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件8）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件9）

2.分项报价明细表（格式见附件10，按分包对应单独填写）

附件1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的       （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

投标函

致：采购人

根据贵方的项目编号：        招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 元 |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（服务类）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：1

| 序号 | 报价品类 | 一年服务费（元/年） | 三年服务费（元/三年） | 站点数量（个） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单站点 |  |  | 10 |  |  |

注:上表按单站点进行分项报价，填写单站点的一年服务费、单站点的三年服务费、10个站点的三年总服务费。总金额应与报价表中的投标报价一致。

分项报价明细表（服务类）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：2

| 序号 | 报价品类 | 一年服务费（元/年） | 三年服务费（元/三年） | 站点数量（个） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单站点 |  |  | 9 |  |  |

注:上表按单站点进行分项报价，填写单站点的一年服务费、单站点的三年服务费、9个站点的三年总服务费。总金额应与报价表中的投标报价一致。

分项报价明细表（服务类）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：3

| 序号 | 报价品类 | 一年服务费（元/年） | 三年服务费（元/三年） | 站点数量（个） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单站点 |  |  | 11 |  |  |

注:上表按单站点进行分项报价，填写单站点的一年服务费、单站点的三年服务费、11个站点的三年总服务费。总金额应与报价表中的投标报价一致。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件12

海安市政府采购合同（服务类）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目（分包号：   ）采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 服务内容及范围（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

七、合同款项支付

7.1由甲方按下列程序在    内付款:

......

7.2对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商、服务对象、第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   每日     向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期     个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。

十三、其他

13.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

13.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同正本一式   份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日