苏州市政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320500-SZZH-G2025-0012

项目名称: 2025年度古城区照明设施专项修缮

采购方：苏州市市政管理中心

项目类别：服务类

江苏正华新工程咨询有限公司

二○二五年五月

目录

前附表

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标内容

第五章：合同及主要条款

第六章：评标方法和评分标准

前附表

下述关于要招标的2025年度古城区照明设施专项修缮的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 2 | 投标文件份数 | 本项目采用电子网上招投标（电子标书）。 中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构提交投标文件纸质版，份数为四份（一正三副）。纸面投标文件与上传的电子投标文件一致。用于存档备案。 |
| 3 | 履约保证金 | 金额：合同金额的10% 形式：银行出具的独立保函 |
| 4 | 代理服务费 | 中标单位在领取中标通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。 本项目代理服务费按人民币：标段一：136130.50元；标段二：50261.60 元计收。 服务费交纳帐户：江苏正华新工程咨询有限公司 账 号： 农业银行苏州苏福路分理处 开户行：10555301040011430 本费用含在投标总报价中。 |

## 第一章招标公告

项目概况 2025年度古城区照明设施专项修缮的招标项目的潜在投标人在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年06月17日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZZH-G2025-0012

项目名称：2025年度古城区照明设施专项修缮

预算金额：人民币贰仟壹佰陆拾叁万壹仟柒佰元整‌‌，¥21631700.00元。

其中：

| 标段号 | 项目名称 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 2025年度古城区照明设施专项修缮（功能照明） | 17426100.00 |
| 标段二 | 2025年度古城区照明设施专项修缮（景观照明） | 4205600.00 |

注：投标报价不得超过本次采购预算及各标段分项预算。

投标人可对以上2个标段中的部分标段或全部标段进行报名投标,但只允许中标一个标段。已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权，不计入后续标段的实质性响应供应商数量。

- 采购需求：

2025年度古城区照明设施专项修缮。

合同履行期限：标段一：签订合同之日起至2026年01月31日 ，标段二：签订合同之日起至2026年01月31日 。（实际开始日期具体以采购方进场通知单为准）。本项目不接受联合体投标。

注：具体的作业要求详细参数及技术要求等以附件形式，报名成功后百度网盘自行下载。百度网盘地址：https://pan.baidu.com/s/1oM0BSSRTIeOhZEA985MUow  提取码：4yy6

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为：其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求： 标段一：国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施五级及以上许可证。

注：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

本项目不接受联合投标。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上报名

售价：免费。

1.供应商必须进入“苏采云”系统进行网上注册及资料填报。

2.登录报名。供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、CA办理：

4.1苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512―69820834）

4.2在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

4.3注册咨询：18261002950；

4.4 CA技术咨询电话：400-608-6099；

4.5 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2025年06月17日9:30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限。

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜。

1、政府采购监督电话：0512-68616651；

2、本次招标的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网敬请各位供应商留意。请各单位网上下载本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

3、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息：

名称：苏州市市政管理中心

地址：苏州市干将东路870号

联系人：季家麒、颜瑾、杨洁晨

联系方式 ：0512-65157810

2、采购代理机构信息：

名称：江苏正华新工程咨询有限公司

地址：苏州市宝带西路1566号新锐科创中心 2 幢13楼

联系人：徐嘉妮、路燕春

联系方式：0512-68667315-8059

3、项目联系方式：

项目联系人：徐嘉妮、路燕春

电话：0512-68667315-8059

第二章 投标人须知

一、说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于江苏正华新工程咨询有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于江苏正华新工程咨询有限公司。

- 词语释义

  - 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，符合本次招标的资格要求,参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理人发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方(采购人)：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

  - 乙方(供应商)：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

  - 货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：系指本次招标文件规定供应商应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方交货（服务）的地点。

  - 合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

  - 产地：货物生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 实质响应：满足有关本次招标标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的资格条件：详见招标公告

- 投标人代表

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有准备及参加投标有相关费用。不论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的说明

- 7.招标文件

- 7.1.招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 8.招标文件的询问与澄清

- 8.1.投标人在收到招标文件后,若有问题需要询问,应于收到招标文件后按相关流程提出，招标代理机构将予以解答。

- 8.2.采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 8.3.至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或招标代理机构可以顺延招标文件提供期限。

- 9.招标文件的修改

- 9.1.采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告（补充通知）的方式进行修改。

- 9.2.采购人对招标文件的修改，将在苏州市政府采购网上予以发布，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。更正公告（补充通知）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 9.3.为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,或出于其他原因,采购人可酌情推迟截止日期和开标日期,并将此变更通知以更正公告（补充通知）的形式对外发布。

- 9.4.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

- 10.现场考察

- 10.1.投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。

- 10.2.投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.招标文件的质疑、澄清：

- 11.1.根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

- 11.2.本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 11.3.采购人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 11.4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 11.5接受质疑函的联系信息如下：

- 质疑函接收人：江苏正华新工程咨询有限公司

- 联系部门：招标代理部-徐嘉妮

- 质疑函接收方式：现场递交或邮寄

- 联系电话：18896792684

- 通讯地址：苏州市宝带西路1566号新锐科创中心 2 幢13楼

- 邮政编码：215000

四、投标文件说明

12．提示与要求

- 12.1.投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

- 12.2.无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

- 13.1.投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

- 13.2.投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标代理机构概不负责。

14. 知识产权

- 14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15、投标文件的组成（相关格式见第三章）

15.1.投标书一（报价部分）：

- 15.1.1.投标函；

- 15.1.2.开标一览表(格式见第三章)；

- 15.1.3.投标分项报价表（格式见第三章）；

15.2.投标书二（技术部分、资格证明文件）：投标书二中不得出现投标总报价。

15.2.1.技术部分

15.2.1.1 详细的服务管理实施方案；

15.2.1.2 服务要求偏离表、技术条款偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；

15.2.1.3 项目组人员一览（格式见第三章）；

15.2.1.4 企业投入本项目设备一览表（格式见第三章）

15.2.1.5 类似项目相关业绩一览表（格式见第三章）；

15.2.1.6.招标文件评分标准及其他要求提供的其他相关技术和资质证明文件；

15.2.2.资格证明文件

- 15.2.2.1.投标单位情况表、关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

- 15.2.2.2.投标单位的《营业执照》副本复印件；

- 15.2.2.3.法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见第三章）；

- 15.2.2.4.法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件；

- 15.2.2.5.提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如合理期限内依法缴纳税收的凭据，合理期限内依法缴纳社会保险的凭据。

- 15.2.2.6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。如最近一期经审计的财务报告，或银行资信证明或其他财务证明材料；

- 15.2.2.7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。如具备履行合同的相关设备、人员等证明材料；

- 15.2.2.8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

- 15.2.2.9.中小企业声明函（如属）、残疾人福利性单位声明函（如属）（格式见第三章）、监狱企业证明文件（如属）（格式见第三章）；

- 15.2.2.10其他可以证明投标人资格资质证书、证明、文件资料（如有）。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

注：1、投标书二（技术及资格证明文件）中均不得出现报价。

2、投标文件的完整与否，将直接影响投标是否有效或评分。

16.投标文件编制要求

- 16.1.投标单位须使用CA证书工具完成电子投标文件编制，电子投标投标文件须按上述投标文件的组成及要求进行编制。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》

16.2电子投标文件签章不符合要求的，投标文件将被拒绝。

16.3《开标一览表》要求按格式填写，统一规范,不得自行增减内容。

17.对本次投标报价（编制）要求的说明

- 17.1.投标人对《报价明细表》中的全部货物和服务的报价包括完成本项目的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。供应商报价中包含本项目代理服务费。

- 17.2.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

- 17.3.一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应按《投标报价表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或授权代理人电子签署。

17.4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币，除非合同的特殊条款另有规定。

- 18.投标保证金

- 无需缴纳投标保证金，投标人应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书（详见格式）。

19.投标文件的有效期

- 19.1.投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起90天内,投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标,将被拒绝。

- 19.2.在特殊情况下,招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长投标有效期的投标人不能修改投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

20.投标文件的份数及签署

- 20.1.投标人应按本须知的规定，编制一份电子投标文件。

- 20.2. 电子投标文件有须要投标单位法定代表人或委托代理人签字及加盖企业公章的地方，须由投标单位法定代表人或委托代理人签字及加盖企业公章。未按要求签署的投标文件将被拒绝。

五、投标文件的提交

21.投标文件提交

- 21.1. 投标文件必须在投标截止时间前完成投标文件上传操作，如未上传的视同为未参加本项目投标。逾期上传的投标文件恕不接受。

22.投标截止时间

- 22.1.投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前完成投标文件上传操作。

- 22.2.采购人推迟开标截止时间时，将在苏州市政府采购网上发布通知，投标人通过苏州市政府采购网自行查看。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 22.3.至投标截止时间各标段投标人不足3家的，采购人有权宣布本标段招标失败。

23.投标文件的修改和撤回

- 23.1.投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 23.2.在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

六、开标和评标

24.开标

- 24.1.招标代理机构按前附表规定的时间、地点主持开标。开标仪式由招标代理机构主持,采购人代表、投标单位代表及有关工作人员参加。本项目为不见面开标方式，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 24.2.线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

- 24.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

- 24.4.开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

- 24.5.投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

- 24.6.至投标文件提交截止时间，递交该标段投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

25.资格审查

25.1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 25.2.根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

- 25.2.1.查询时间：投标文件递交截止时间。

- 25.2.2.查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

- 25.2.3.查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应确认。同时，招标代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.3.4.信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

26.评标委员会

- 26.1.评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建。

- 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

- (一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

- (二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

- (三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

- 26.2.评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 26.3.评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- 26.3.1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 26.3.2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 26.3.3.对投标文件进行比较和评价；

- 26.3.4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 26.3.5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 26.3.评委会成员应当履行下列义务：

- 26.3.1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 26.3.2.按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- 26.3.3.对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

- 26.3.4.参与评标报告的起草；

- 26.3.5.配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

- 26.3.6.配合有关部门的投诉处理工作。

27.评标内容的保密

- 27.1.公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料,有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

- 27.2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对采购人或招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为,都将取消其投标资格。

- 27.3.在评标期间,招标代理机构将指定联络人与投标人进行联系。

28.评标

- 28.1.评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件有下列情况之一者将认定为无效投标：

28.1.1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2.投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

28.1.3.投标人拒绝修正错误；

28.1.4.投标人的报价是选择性的；

28.1.5.投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

28.1.6.其他被评委会认定无效的情况。

28.1.7.如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效；

- 28.2.评标委员会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指投标货物的质量、数量、服务和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 28.3.采购人或者采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

- 28.4.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.5.评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 28.5.1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 28.5.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 28.5.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予评审；

- 28.5.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

28.5.5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.7.采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

28.8.采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

29.投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 29.1本项目采用线上澄清。

- 29.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

- 29.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

30.投标文件的评价和比较

- 30.1.评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

- 30.2.评标采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人实质性响应内容进行比较评价。

- 30.3.最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

31废标

31.1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

31.1.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.1.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3.投标人的报价均超过了预算金额或者最高限价,采购人不能支付的；

31.1.4.因重大变故,采购任务取消的；

31.2.废标后，招标代理机构将发布废标公告。

七、授予合同

32.中标单位的确认

- 32.1.评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标单位。

- 32.2.经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

八、合同授予标准

- 33.1.招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评分方法和标准规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

九、中标通知书

- 34.1.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

- 34.2.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十、告知招标结果

- 35.1.参与项目评审的未中标（成交）供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十一、合同的签订

- 36.1.中标供应商应按中标通知书规定与采购人按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

- 36.2.签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

- 36.3.中标供应商无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标供应商承担相应的法律责任。

- 36.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十二、其他事项

37.中标服务费

- 37.1.中标单位须按前附表的规定按其支付中标服务费，该费用在领取中标通知书时一次性付清。

38.监督和公证

- 38.1.政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 38.2.招标人的开评标过程将通过公证机关进行公证。（如有）

39.未尽事宜

- 39.1.按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

江苏正华新工程咨询有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，我公司认为本项目的招标坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们同意按招标文件中的规定，我方承诺本投标书的有效期限为 90  天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

8、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果

10、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 联系电话：

电子邮箱：

投标人：（单位盖章）

单位法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的      （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏正华新工程咨询有限公司组织实施的编号为                号的招标活动。代理人在开标、评标、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

单位法定代表人：（签字或盖章）

被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：                                           项目名称：

| 标段号 | 项目名称 | 投标总报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否小微企业：□中型 □小型 □微型 是否残疾人或监狱企业： □是 □否 |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期： 年 月 日

格式4、投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号：                                           项目名称：

标段号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 人民币（大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |

注：1）投标分项报价表须包括详细的费用组成、制作部分完整的清单报价。投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价表格式。本投标分项报价表的“投标总价”应与“开标一览表”投标总报价一致；

投标人：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期： 年 月 日

格式5、偏离表

商务条款偏离表

招标编号：                                           项目名称：

标段号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

技术条款偏离表

招标编号：                                           项目名称：

标段号：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除商务条款部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

招标编号：                                           项目名称：

标段号：

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

格式7、项目组人员一览表

项目组人员一览表

招标编号：                                           项目名称：

标段号：

| 序号 | 所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目组人员”指投标单位针对完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8、企业投入本项目设备一览表

企业投入本项目设备一览表

招标编号：                                           项目名称：

标段号：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/承诺中标后配置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.按采购内容及评分要求提供相应证明材料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、类似项目相关业绩一览表

类似项目相关业绩一览表

招标编号：                                           项目名称：

标段号：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.将其他相关证明材料复印件附在本表后面。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日  期：    年  月  日

格式10、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

(2)、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 |  | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 |  | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |  | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为    万元,属于    （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

4)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式12、投标（响应）保证承诺书（必须提交）

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                           （盖公章）

地址：

电话：                                    传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标内容

受苏州市市政管理中心的委托，江苏正华新工程咨询有限公司对其所需采购的2025年度古城区照明设施专项修缮在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告中投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-SZZH-G2025-0012

二、项目名称：2025年度古城区照明设施专项修缮

三、预算金额：人民币贰仟壹佰陆拾叁万壹仟柒佰元整‌‌，¥21631700.00元。

其中：

| 标段号 | 项目名称 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 标段一 | 2025年度古城区照明设施专项修缮（功能照明） | 17426100.00 |
| 标段二 | 2025年度古城区照明设施专项修缮（景观照明） | 4205600.00 |

注：投标报价不得超过本次采购预算及各标段分项预算。

投标人可对以上2个标段中的部分标段或全部标段进行报名投标,但只允许中标一个标段。已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权，不计入后续标段的实质性响应供应商数量。

- 四、项目内容

- 标段一：2025年度古城区照明设施专项修缮（功能照明）：采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：古城区主干道路灯专项修缮 |  |  |  |  |
|  | 一、装灯部分 |  |  |  |
| 1 | 常规照明灯 | 1、名称：莫邪路双挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W+120W（主光源，色温3000K）+2*LED20W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 67 |
| 2 | 常规照明灯 | 1、名称：景德路双挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W+120W（主光源，色温3000K）+2*LED20W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 68 |
| 3 | 常规照明灯 | 1、名称：景德路单挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W（主光源，色温3000K）+LED20W（装饰 色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 13 |
| 4 | 常规照明灯 | 1、名称：景德桥单挑灯（灯具利旧）（详参技术要求） 2、规格：LED 160W（色温3000K）（灯具利旧） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 14 |
| 5 | 常规照明灯 | 1、名称：莫邪路庭院灯（详参技术要求） 2、规格：LED 160W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 2 |
| 6 | 常规照明灯 | 1、名称：平齐路双挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W+90W（主光源，色温3000K）+2*LED20W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 34 |
| 7 | 常规照明灯 | 1、名称：平齐路双挑小宫灯（详参技术要求） 2、规格：2*LED 30W（主光源，色温3000K）+2*LED5W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 28 |
| 8 | 常规照明灯 | 1、名称：白塔东路双挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W+90W（主光源，色温3000K）+2*LED20W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 27 |
| 9 | 常规照明灯 | 1、名称：白塔西路双挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W+90W（主光源，色温3000K）+2*LED20W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 52 |
| 10 | 常规照明灯 | 1、名称：北浩弄单挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W（主光源，色温3000K）+LED20W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 10 |
| 11 | 常规照明灯 | 1、名称：干将东路双挑灯（详参技术要求） 2、规格：LED 280W+90W（主光源，色温3000K）内部光源：4*LED12W（色温3000k） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 15 |
| 12 | 常规照明灯 | 1、名称：干将西路双挑灯（详参技术要求） 2、规格：LED 280W+90W（主光源，色温3000K）内部光源：4*LED12W（色温3000k） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 1 |
| 13 | 常规照明灯 | 1、名称：十梓街双挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W+200W（主光源，色温3000K）+2*LED20W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 16 |
| 14 | 常规照明灯 | 1、名称：十梓街小宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 60W（主光源，色温3000K）+LED5W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 20 |
| 15 | 常规照明灯 | 1、名称：十梓街单挑大宫灯（详参技术要求） 2、规格：LED 200W（主光源，色温3000K）+LED20W（装饰，色温2500K） 3、原有7#基础拆除，新做13#基础 4、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 2 |
| 16 | 常规照明灯 | 1、名称：梅花三村主干道单挑灯（详参技术要求） 2、规格：LED 160W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 13 |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称：虎池路单挑灯（详参技术要求） 2、规格：LED 240W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 26 |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称：北环路人行道庭院灯（灯具利旧）（详参技术要求） 2、规格：LED 30W（色温3000K）（灯具利旧） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 77 |
| 19 | 常规照明灯 | 1、名称：山塘街小宫灯1（详参技术要求） 2、规格：LED 30W（主光源，色温3000K）+LED5W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 134 |
| 20 | 常规照明灯 | 1、名称：山塘街小宫灯2（详参技术要求） 2、规格：LED 30W（主光源，色温3000K）+LED5W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 9 |
| 21 | 常规照明灯 | 1、名称：山塘街小宫灯3（详参技术要求） 2、规格：LED 30W（主光源，色温3000K）+LED5W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 1 |
| 22 | 常规照明灯 | 1、名称：平江路小宫灯1（详参技术要求） 2、规格：LED 30W（主光源，色温3000K）+LED5W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 80 |
| 23 | 常规照明灯 | 1、名称：平江路小宫灯2（详参技术要求） 2、规格：LED 30W（主光源，色温3000K）+LED5W（装饰，色温2500K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 24 |
| 24 | 照度测试 | 1、型号：照度测试 2、数量：14个区域 | 区域 | 14 |
| 25 | 控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、类型：随灯具更换 3、型号：单灯控制器 （配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准） 4、包含5年通讯费 | 台 | 1024 |
| 26 | 主干道改造路灯灯具检测费用 | 1.配光曲线 2.功率 3.光效 4.总光通量 5.路边向下光通量 6.色温 7.显色指数 8.色容差 9.蓝光危害 10.防护等级 11.冲击测试 | 项 | 4 |
| 27 | 主干道改造路灯杆件检测费用 | 1.化学成分 2.尺寸（灯杆、灯臂壁厚、法兰厚度） 3.镀锌厚度 4.喷塑涂膜厚度 5.喷塑附着力 | 项 | 2 |
| 28 | 绿化树木修剪费 | 1、绿化树木修剪，对影响安装的茂盛树木修剪、以及作业中对周边绿化部分损坏的赔偿 2、内容：修剪人工费、机械、垃圾清运费） | 棵 | 240 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：古城区设施节能更新 |  |  |  |  |
|  |  | 一、装灯部分 |  |  |
| 1 | 常规照明灯 | 1、名称：平泉路T2补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具2*LED 230W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 4 |
| 2 | 常规照明灯 | 1、名称：平泉路T3补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具LED 320W+2*LED 230W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 1 |
| 3 | 常规照明灯 | 1、名称：人民路跨线桥（平泷路至润元路）单挑功能灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 240W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 44 |
| 4 | 常规照明灯 | 1、名称：梅花三村主干道二火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具2*LED 320W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 1 |
| 5 | 常规照明灯 | 1、名称：陆步桥街单悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 200W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 5 |
| 6 | 常规照明灯 | 1、名称：富中街单悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 160W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 12 |
| 7 | 常规照明灯 | 1、名称：金筑街双悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 240W+120W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 24 |
| 8 | 常规照明灯 | 1、名称：金筑街（T2）二火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具2*LED 320W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 3 |
| 9 | 常规照明灯 | 1、名称：白洋街单悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 160W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 17 |
| 10 | 常规照明灯 | 1、名称：白洋街单悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 120W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 31 |
| 11 | 常规照明灯 | 1、名称：白洋街二火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具2*LED 320W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 2 |
| 12 | 常规照明灯 | 1、名称：火车站南广场东单悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 240W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 21 |
| 13 | 常规照明灯 | 1、名称：火车站南广场东双悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具2*LED 240W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 19 |
| 14 | 常规照明灯 | 1、名称：火车站南广场东（T2）二火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具2*LED 320W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 1 |
| 15 | 常规照明灯 | 1、名称：火车站南广场东（T3)三火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具3*LED 320W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 2 |
| 16 | 常规照明灯 | 1、名称：火车站南广场西单悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 240W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 38 |
| 17 | 常规照明灯 | 1、名称：火车站南广场西双悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具2*LED 240W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 13 |
| 18 | 常规照明灯 | 1、名称：火车站南广场西（T3)三火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具3*LED 320W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 3 |
| 19 | 常规照明灯 | 1、名称：虎殿路双悬挑金属灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 240W+LED 90W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 50 |
| 20 | 常规照明灯 | 1、名称：虎殿路二火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具2*LED 320W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 3 |
| 21 | 常规照明灯 | 1、名称：虎殿路三火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具LED 320W+2*LED 230W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 2 |
| 22 | 常规照明灯 | 1、名称：宝带西路（友新路到盘蠡路）二火道口补角灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：补角灯灯具2*LED 230W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 1 |
| 23 | 常规照明灯 | 1、名称：宝带西路（友新路到盘蠡路）双挑灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 160W+LED 90W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 55 |
| 24 | 常规照明灯 | 1、名称：长吴路单挑功能灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：常规灯具LED 200W（色温3000K） 3、灯具拆装、护套线更换、DY接线盒更换、黄绿接地线等。 | 套 | 6 |
| 25 | 常规照明灯 | 1、名称：北环隧道匝道吸顶灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：吸顶灯LED 240W（色温3000K） 3、灯具拆装、引接线更换、安装支架更换、黄绿接地线等。 | 套 | 12 |
| 26 | 常规照明灯 | 1、名称：北环隧道匝道吸顶灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：吸顶灯LED 180W（色温3000K） 3、灯具拆装、引接线更换、安装支架更换、黄绿接地线等。 | 套 | 35 |
| 27 | 常规照明灯 | 1、名称：北环隧道匝道吸顶灯灯具更换（详参技术要求） 2、规格：吸顶灯LED 120W（色温3000K） 3、灯具拆装、引接线更换、安装支架更换、黄绿接地线等。 | 套 | 44 |
| 28 | 照度测试 | 1、型号：照度测试 2、数量：15个区域 | 区域 | 15 |
| 29 | 控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、类型：随灯具更换 3、型号：单灯控制器 （配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准） 4、包含5年通讯费 | 台 | 550 |
| 30 | 节能改造路灯灯具检测费用 | 1.配光曲线 2.功率 3.光效 4.总光通量 5.路边向下光通量 6.色温 7.显色指数 8.色容差 9.蓝光危害 10.防护等级 11.冲击测试 | 项 | 4 |
| 31 | 节能改造路灯杆件检测费用 | 1.化学成分 2.尺寸（灯杆、灯臂壁厚、法兰厚度） 3.镀锌厚度 4.喷塑涂膜厚度 5.喷塑附着力 | 项 | 1 |
| 32 | 绿化树木修剪费 | 1、绿化树木修剪，对影响安装的茂盛树木修剪、以及作业中对周边绿化部分损坏的赔偿 2、内容：修剪人工费、机械、垃圾清运费） | 棵 | 152 |
| 33 | 组合型成套箱式变电站 | 1、227省道厢式变压器（200KVA） 2、原基础加固修复 3、拆装 | 台 | 1 |
| 34 | 组合型成套箱式变电站 | 1、南门路北岸厢式变压器（250KVA） 2、原基础加固修复 3、拆装 | 台 | 1 |
| 35 | 组合型成套箱式变电站 | 1、齐门桥东厢式变压器（315KVA） 2、原基础加固修复 3、拆装 | 台 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：古城区老新村修缮 |  |  |  |  |
|  | 装灯部分 |  |  |  |
| 1 | 常规照明灯 | 1、名称：新天地小区4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 254 |
| 2 | 常规照明灯 | 1、名称：现代花园4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 230 |
| 3 | 常规照明灯 | 1、名称：三多苑4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 13 |
| 4 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦一村（176-188幢）4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 31 |
| 5 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦一村（196幢）4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 6 |
| 6 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦一村（四合院）4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 90 |
| 7 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦一村（锦月新居）4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 61 |
| 8 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦二村（北区）5m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：60W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 11 |
| 9 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦二村（北区）4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 79 |
| 10 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦二村（南区）4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 63 |
| 11 | 常规照明灯 | 1、名称：苏锦二村（小康苑）4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 16 |
| 12 | 常规照明灯 | 1、名称：万科金色里程4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 82 |
| 13 | 常规照明灯 | 1、名称：富强新苑一期4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 76 |
| 14 | 常规照明灯 | 1、名称：富强新苑二期4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 211 |
| 15 | 常规照明灯 | 1、名称：龙港花苑4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 129 |
| 16 | 常规照明灯 | 1、名称：泰华苑4m庭院灯（详参技术要求） 2、规格：30W（色温3000K） 3、整灯拆装、固定地脚螺栓双螺母更换、平垫片更换、护套线更换、接线板更换、黄绿接地线等。 | 套 | 17 |
| 17 | 照度测试 | 1、型号：照度测试 2、数量：10个区域 | 区域 | 10 |
| 18 | 控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、类型：随灯具更换 3、型号：单灯控制器 （配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准） 4、包含5年通讯费 | 台 | 1369 |
| 19 | 老新村改造路灯灯具检测费用 | 1.配光曲线 2.功率 3.光效 4.总光通量 5.路边向下光通量 6.色温 7.显色指数 8.色容差 9.蓝光危害 10.防护等级 11.冲击测试 | 项 | 1 |
| 20 | 老新村改造路灯杆件检测费用 | 1.化学成分 2.尺寸（灯杆、灯臂壁厚、法兰厚度） 3.镀锌厚度 4.喷塑涂膜厚度 5.喷塑附着力 | 项 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：古城区“萤火虫”照明项目（盲区设施修缮） |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：G32镀锌钢管敷设 | m | 4630 |
| 2 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：G40镀锌钢管敷设 | m | 1418 |
| 3 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：G50镀锌钢管敷设 | m | 550 |
| 4 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：G100镀锌钢管敷设 | m | 15 |
| 5 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-0.6/1000 3*10 | m | 4600 |
| 6 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-0.6/1000 3*16 | m | 370 |
| 7 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-0.6/1000 4*10 | m | 1138 |
| 8 | 电缆终端头 | 电缆终端头 | 个 | 1306 |
| 9 | 基础 | 8#基础预埋件安装，混凝土C20，其余参技术要求 | 套 | 217 |
| 10 | 人（手）孔井 | 1、名称：手孔井 2、规格：350*450*700电缆井制作 | 座 | 4 |
| 11 | 人（手）孔井 | 1、名称：手孔井 2、规格：600*900*700电缆井制作 | 座 | 14 |
| 12 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽、回填土方 | m | 5200 |
| 13 | 管道包封 | 管道包封C20 | m3 | 55 |
| 14 | 电杆组立 | 8米自立水泥杆 | 根 | 1 |
| 15 | 1米抱箍灯 | 1、名称：1米抱箍灯（全套、拆装） 2、规格：1米抱箍灯架安装，灯具安装，SL24节能灯。 | 组 | 2 |
| 16 | （07-10 ） 抱箍灯（全套 、拆装） | 1、名称：（07-10 ）抱箍灯（全套 、拆装） 2、规格：全套、拆装，灯具安装，SL24节能灯。 | 组 | 5 |
| 17 | 三尺横担拆装 | 三尺横担拆装，新装羊角熔断器。 | 组 | 16 |
| 18 | 导线架设 | 1、名称：架空线 2、规格：JKV25架空线 | m | 315 |
| 19 | 接地极 | 1、名称：Φ20* 2500 接地极 2、材质：镀锌圆钢 | 根(块) | 217 |
| 20 | 常规照明灯 | 1、名称：小宫灯安装 2、型号：4米小宫灯 LED30W | 套 | 10 |
| 21 | 庭院灯 | 1、名称：庭院灯安装 2、型号：5米庭院灯 LED60W | 套 | 30 |
| 22 | 庭院灯 | 1、名称：庭院灯安装 2、型号：4米庭院灯 LED30W | 套 | 468 |
| 23 | 庭院灯 | 1、名称：100WLED投光灯 | 套 | 20 |
| 24 | 庭院灯拆除 | 庭院灯拆除。 | 套 | 308 |
| 25 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内，杆内 3、规格：护套线，BVV-3x2.5 | m | 3000 |
| 26 | JC-3接线板 | 1、名称：JC-3接线板安装 | 块 | 460 |
| 27 | JB-4 接线板 | 1、名称：JB-4接线板安装 | 块 | 30 |
| 28 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内 3、规格：BV16黄绿双色线 | m | 810 |
| 29 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 2.5 铜塑线 | m | 270 |
| 30 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 1、名称：路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 套 | 485 |
| 31 | 照度测试 | 1、型号：照度测试 2、数量：20个区域 | 区域 | 20 |
| 32 | “萤火虫”照明检测费用 | 1、名称：“萤火虫”照明检测费用2、种类：按甲方需求抽检3、型号：第三方，灯具国家级、其他地市级及以上检测单位，按业主要求，检查项目需先报批 | 项 | 2 |
| 33 | 过路开挖及路面恢复 | 过路开挖及路面恢复 | 项 | 1 |
| 34 | 控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、类型：随灯具更换 3、型号：单灯控制器 （配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准） 4、包含5年通讯费 | 台 | 528 |
| 35 | 萤火虫灯具检测费用 | 1.配光曲线 2.功率 3.光效 4.总光通量 5.路边向下光通量 6.色温 7.显色指数 8.色容差 9.蓝光危害 10.防护等级 11.冲击测试 | 项 | 1 |
| 36 | 萤火虫路灯杆件检测费用 | 1.化学成分 2.尺寸（灯杆、灯臂壁厚、法兰厚度） 3.镀锌厚度 4.喷塑涂膜厚度 5.喷塑附着力 | 项 | 1 |
| 37 | 开挖恢复及占绿费 | 开挖恢复及占绿费（费用参照物价局规定的《江苏省城市道路挖掘修复费标准》执行 | m2 | 334 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：古城区路灯控制箱及三遥终端专项 |  |  |  |  |
|  | 1、三遥终端及控制部分更新改造 |  |  |  |
| 1 | 三遥终端（含相关配件） | 1、名称：三遥终端 2、规格：（1）含主机板、开关量输入模块、开关量输出模块、采样模块（根据现场回路提供）、通讯模块、备用电池和外壳保护箱、高增益全铜增强三遥天线（1根/套）、行程开关（1只/套）等（2）三遥终端更换【拆除原三遥终端，并按甲方要求运输至指点地点（市区范围），安装新三遥、接入控制中心及调试（含测量每个回路的负荷）以及计控箱基础信息采集完成】（3）三遥天线、箱门行程开关更换等（4）电流互感器（6个/套，含线缆、端子等配件）及电流互感器二次侧接线的更换【拆除原电流互感器，并按甲方要求运输至指点地点（市区范围）】，要求精度0.5级，1匝，规格（30/5、50/5、100/5），具体按现场实际需要确定后供货 | 台 | 50 |
| 2 | 三遥系统调试 | 三遥系统调试 | 台 | 50 |
| 3 | 三遥终端检测费用 | 三遥终端检测费用 | 项 | 1 |
| 4 | 控制箱标准化改造 | 规格：电流互感器，要求精度0.5级，1匝，规格（30/5、50/5、100/5），具体按现场实际需要确定后供货 | 台 | 2000 |
| 5 | 小电器 | 1、名称：电子门锁 | 个 | 50 |
| 6 | 涉水区域水浸监测 | 涉水区域水浸监测 | 项 | 10 |
| 7 | 漏电监测试点 | 漏电监测试点 | 项 | 10 |
|  | 2、配电控制箱更新改造 |  |  |  |
| 8 | 配电控制箱更换 | 规格：8型控制箱（含控制部分） | 台 | 50 |
|  | 3、单灯控制器 |  |  |  |
| 9 | 控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、类型：高架路灯单独更换 3、型号：单灯控制器 （配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准） 4、包含5年通讯费 | 台 | 1275 |
| 10 | 控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、类型：地面路灯单独更换 3、型号：单灯控制器 （配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准） 4、包含5年通讯费 | 台 | 3730 |
| 11 | 控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、类型：地面小区路灯单独更换 3、型号：单灯控制器 （配NEMA接口, 要求符合ANSI C136.41-2013标准） 4、包含5年通讯费 | 台 | 1550 |

- 详细参数及技术要求：见附件

- 标段二：2025年度古城区照明设施专项修缮（景观照明）：采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：古城区景观照明设施和电源修缮 |  |  |  |  |
|  | 一、景观灯部分 |  |  |  |
| 1 | 景观照明灯 | 1、名称：干将路河道（学士街-乐桥）0.3长，洗墙灯一8W（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 204 |
| 2 | 景观照明灯 | 1、名称：干将路河道（学士街-乐桥）射灯一3W（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 830 |
| 3 | 景观照明灯 | 1、名称：干将路河道（学士街-乐桥）线条灯一6W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 54 |
| 4 | 景观照明灯 | 1、名称：干将路河道（学士街-乐桥）圆形，点光源一5W（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 46 |
| 5 | 景观照明灯 | 1、名称：干将路河道（学士街-乐桥）射灯二8W（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 14 |
| 6 | 景观照明灯 | 1、名称：干将路河道（学士街-乐桥）灯带5W/m（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 60 |
| 7 | 景观照明灯 | 1、名称：平门桥瓦楞灯二12W（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 3550 |
| 8 | 景观照明灯 | 1、名称：平门桥线条灯一6W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 222 |
| 9 | 景观照明灯 | 1、名称：平门桥射灯二8W（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 103 |
| 10 | 景观照明灯 | 1、名称：平门桥投光灯一60W（3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 60 |
| 11 | 景观照明灯 | 1、名称：平门桥灯带5W/m（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 668 |
| 12 | 景观照明灯 | 1、名称：平门桥洗墙灯二18W（3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 8 |
| 13 | 景观照明灯 | 1、名称：寒山桥双出光筒灯40W（白色4000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 84 |
| 14 | 景观照明灯 | 1、名称：寒山桥投光灯一60W（白色4000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 80 |
| 15 | 景观照明灯 | 1、名称：寒山桥投光灯二100W（白色4000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 4 |
| 16 | 景观照明灯 | 1、名称：寒山桥矩形灯LED10W（RGBW，带控）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 272 |
| 17 | 景观照明灯 | 1、名称：人民桥东站台（南侧）串灯2W/m（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 230 |
| 18 | 景观照明灯 | 1、名称：人民桥东站台（北侧）串灯2W/m（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 230 |
| 19 | 景观照明灯 | 1、名称：南园桥西站台（南侧）串灯2W/m（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 230 |
| 20 | 景观照明灯 | 1、名称：南园桥西站台（北侧）串灯2W/m（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 230 |
| 21 | 景观照明灯 | 1、名称：觅渡桥西站台（南侧）串灯2W/m（黄色2200K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 230 |
| 22 | 景观照明灯 | 1、名称：学士街（南）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 23 | 景观照明灯 | 1、名称：学士街（南）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 24 | 景观照明灯 | 1、名称：学士街（北）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 25 | 景观照明灯 | 1、名称：学士街（北）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 26 | 景观照明灯 | 1、名称：养育巷（南）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 27 | 景观照明灯 | 1、名称：养育巷（南）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 28 | 景观照明灯 | 1、名称：养育巷（北）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 29 | 景观照明灯 | 1、名称：养育巷（北）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 30 | 景观照明灯 | 1、名称：乐桥（南）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 31 | 景观照明灯 | 1、名称：乐桥（南）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 32 | 景观照明灯 | 1、名称：乐桥（北）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 33 | 景观照明灯 | 1、名称：乐桥（北）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 34 | 景观照明灯 | 1、名称：相门（南）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 35 | 景观照明灯 | 1、名称：相门（南）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 160 |
| 36 | 景观照明灯 | 1、名称：相门（北）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 37 | 景观照明灯 | 1、名称：相门（北）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 38 | 景观照明灯 | 1、名称：市一中（北）灯带5W/m（黄色1800K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 220 |
| 39 | 景观照明灯 | 1、名称：市一中（北）串灯2W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 160 |
| 40 | 景观照明灯 | 1、名称：银海大厦投光灯一60W（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 91 |
| 41 | 景观照明灯 | 1、名称：银海大厦投光灯三150W（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 5 |
| 42 | 景观照明灯 | 1、名称：银海大厦瓦楞灯一6W（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 18 |
| 43 | 景观照明灯 | 1、名称：宇龙楼数码管一12W（RGBW，带控）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 72 |
| 44 | 景观照明灯 | 1、名称：宇龙楼柔性光带8W/m（3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 36 |
| 45 | 景观照明灯 | 1、名称：宇龙楼投光灯二100W（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 29 |
| 46 | 景观照明灯 | 1、名称：丽景苑线条灯二12W/m（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 182 |
| 47 | 景观照明灯 | 1、名称：丽景苑四出光灯6W（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 10 |
| 48 | 景观照明灯 | 1、名称：丽景苑点光源二1W（白色4000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 100 |
| 49 | 景观照明灯 | 1、名称：丽景苑瓦楞灯一6W（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 120 |
| 50 | 景观照明灯 | 1、名称：丽景苑投光灯二100W（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 59 |
| 51 | 景观照明灯 | 1、名称：丽景苑投光灯二100W（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 130 |
| 52 | 景观照明灯 | 1、名称：三院沿河洗墙灯二18W（白色4000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 350 |
| 53 | 景观照明灯 | 1、名称：柳毅祠灯带5W/m（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 1000 |
| 54 | 景观照明灯 | 1、名称：柳毅祠线条灯一6W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 100 |
| 55 | 景观照明灯 | 1、名称：五龙桥灯带5W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 300 |
| 56 | 景观照明灯 | 1、名称：学士花园围墙灯带5W/m（白色3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 200 |
| 57 | 景观照明灯 | 1、名称：福星路西侧绿地光柱灯180W（3000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 6 |
| 58 | 景观照明灯 | 1、名称：桐泾立交桥数码管二12W（黄色2500K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 630 |
| 59 | 景观照明灯 | 1、名称：桐泾立交桥点光源一5W（白色4000K）（详参技术要求） 2、安装形式：全套拆装。 | 套 | 210 |
|  | 管线 |  |  |  |
| 60 | 桥架 | 1、名称：拆装铝线槽 2、规格：100×50mm铝线槽 | m | 250 |
| 61 | 桥架 | 1、名称：拆装铝线槽 2、规格：50×40mm铝线槽 | m | 4730 |
| 62 | 桥架 | 1、名称：拆装铝线槽 2、规格：50×50mm铝线槽 | m | 520 |
| 63 | 控制系统 | 1、名称:主控器 2、安装形式：全套拆装。 | 台 | 3 |
| 64 | 控制系统 | 1、名称:分控器 2、安装形式：全套拆装。 | 台 | 31 |
| 65 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：Φ32PVC管 3、自行考虑土方 | m | 490 |
| 66 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：G25镀锌钢管 3、配置形式：埋地 4、自行考虑土方 | m | 360 |
| 67 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：G32镀锌钢管 3、配置形式：埋地 4、自行考虑土方 | m | 110 |
| 68 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：ZR-YJV-0.6/1000 3*4 3、安装形式：拆装。 | m | 4510 |
| 69 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：ZR-RVV 3*4 3、安装形式：拆装。 | m | 2210 |
| 70 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：YJV-0.6/1000 3*4 3、安装形式：拆装。 | m | 1800 |
| 71 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：YJV-0.6/1000 4*10 3、安装形式：拆装。 | m | 120 |
| 72 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：RVV 4*1.5 3、安装形式：拆装。 | m | 420 |
| 73 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：ZR-RVV 3*2.5 3、安装形式：拆装。 | m | 60 |
| 74 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：RVV 3*2.5 3、安装形式：拆装。 | m | 755 |
| 75 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：ZR-RVV-2×4 3、安装形式：拆装。 | m | 2310 |
| 76 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：ZR-RVV 3*1.5 3、安装形式：拆装。 | m | 290 |
| 77 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：RVV 2*1.5 3、安装形式：拆装。 | m | 650 |
| 78 | 电缆 | 1、名称：拆装电缆 2、规格：ZR-RVV 2*1.5 3、安装形式：拆装。 | m | 2500 |
| 79 | 配线 | 1、名称：拆装8芯屏蔽网络线 2、规格：信号线 3、安装形式：拆装。 | m | 50 |
| 80 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：Φ16不锈钢金属软管 3、安装形式：拆装。 | m | 200 |
| 81 | 防水开关电源 | 1、名称：35W防水开关电源 2、规格：AC220V/DC24V 3、安装形式：拆装。 | 个 | 200 |
| 82 | 防水开关电源 | 1、名称：150W防水开关电源 2、规格：AC220V/DC24V 3、安装形式：拆装。 | 个 | 163 |
| 83 | 防水开关电源 | 1、名称：320W防水开关电源 2、规格：AC220V/DC24V 3、安装形式：拆装。 | 个 | 14 |
| 84 | 防水开关电源 | 1、名称：450W防水开关电源 2、规格：AC220V/DC24V 3、安装形式：拆装。 | 个 | 68 |
| 85 | 落地式控制箱 | 1、名称：配电箱拆装（800×250×600mm） | 台 | 20 |
| 86 | 电缆终端头 | 1、型号：环氧浇筑电缆头 | 个 | 144 |
| 87 | 景观照明灯具检测费用 | 1.配光曲线/半峰发散角 2.功率 3.色温 4.波长 5.显色指数 6.总光通量 7.光效 8.蓝光危害 9.防护等级 10.防腐蚀性 | 项 | 6 |
| 88 | 景观照明杆件检测费用 | 1.化学成分 2.尺寸（灯杆、灯臂壁厚、法兰厚度） 3.镀锌厚度 4.喷塑涂膜厚度 5.喷塑附着力 | 项 | 1 |
| 89 | 开挖恢复及占绿费 | 过路开挖、路面恢复及占绿费（费用参照物价局规定的《江苏省城市道路挖掘修复费标准》执行 | m2 | 34 |

- 注：2025年度古城区照明设施专项修缮（景观照明），脚手架费用考虑到投标报价中。

- 详细参数及技术要求：见附件

- 五、服务要求

（一）2025年度古城区照明设施专项修缮（功能照明）（标段一）：

1、服务人员及设备要求：

（1）服务人员：

①项目负责人1名。

②专职电工≥20名，须全部持有应急管理部门签发的低压或高压电工证证书（有效期内）。

③高空作业车操作证人员≥4名，须配备有高空作业车操作证（有效期内）。

④配备高处作业人员≥4名，须持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）。

上述服务人员可同时具备各作业证书。提供上述所有人员相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近1个月社保证明材料。电工持证上岗率100%，维修期间更换人员必须事先征得采购方同意。

所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，中标单位必须书面征得采购单位同意。

（2）作业车辆配备要求：

①登高作业车（14米及以上）≥4辆。

②巡查车（5座及以上）≥2辆。

③防撞缓冲车≥1辆。

上述车辆均须提供车辆证明文件：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片或其他证明材料（防撞缓冲车还需提供说明书或其他相关证明材料）；租赁车辆另需提供租赁协议，车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位。本项目合同签订起一周内需配齐上述车辆，如属租赁车辆，则租赁期限需覆盖本项目服务期。

注：响应文件中须提供上述（1）、（2）要求的证明材料，否则视同非实质性响应

2、主材技术要求及作业要求详见附件1：一标段技术要求、作业要求

3、安全事项

（1）中标单位必须遵守国家有关安全生产的法律法规及地方相关安全文件要求，必须制定针对本项目的安全管理制度及应急预案并报采购人备案。

（2）中标单位在本项目中必须严格执行安全生产相关操作规程，作业实施前需做好服务范围内现有设施及地下管线的现场勘察工作对服务场地内各类管线的安全运行负有保护责任。

（3）现场作业应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。中标单位必须按国家有关规定，为作业人员购买人身意外伤害保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

（4）本项目服务期间，中标单位必须设有专职安监人员，精心组织修缮作业，树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，确保安全生产和甲方利益不受损害。专职安监人员及安全工作联系人需报采购人备案。执行市安全生产“六化”相关要求。

（5）中标单位作业人员需持合格有效的电工、高处作业、高空作业车操作等相关证件上岗操作。

（6）中标单位实施危大以上作业时，必须编制安全作业措施，作业前对全体作业人员进行全面的安全技术交底，并将安全技术交底记录上报至采购人。

（7）中标单位项目服务过程中发生人身伤亡、设备事故等情况，应立即报告采购人，并积极配合调查。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。

（8）中标单位项目服务过程中发现有危及生产运行的不安全因素，应及时书面上报采购人。

（9）中标单位必须执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等的相关规定。对人员在作业过程中发生的人身伤亡事故,必须立即用电话、电传或电报等形式向事故所在地的政府安全生产主管理部门、公安部门、采购人上报,接受组织调查处理,并由中标单位统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要派人保护现场。

（10）中标单位应将事故调查组的事故调查报告、相关资料及中标单位事故处理意见提交采购人备案。

（11）双方联系方式及响应时间:中标单位采购人双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。中标单位在接到对方的书面联系后,应在0.5小时内予以响应。

（12）若项目服务过程中发生下列安全事故的，中标单位应承担所有的赔偿及法律责任外，还应向采购人支付安全违约金，该安全违约金在采购人应支付的款项中予以扣除:

（12.1.）发生人员死亡事故、各类设施损坏等重大事故的，一切责任及相关费用由中标单位承担并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金；采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。

（12.2.）发生人身重伤事故、各类设施损坏等事故的,一切责任及相关费用由中标单位承担，并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。

（13）由于中标单位责任造成采购人或第三方人身、财产损失的,由中标单位承担相应责任，并赔偿全部损失。

（14）中标单位未设置安监管理部门、安全管理人员；未能正确执行安全技术措施、作业人员安全教育，安全生产“六化”；作业人员未掌握本项目特点及作业安全措施；用于本项目的作业机械、工器具及安全防护用品不满足作业安全的需要，采购人有权要求中标单位立即停工整改，由此引起的工期及一切后果由中标单位承担。中标单位对采购人提出的安全整改意见不及时整改的，中标单位必须立即停工，按10000元/次处罚并承担违约责任。

（15）作业时必须穿好工作服、电工鞋，戴好安全帽、手套等，扣好帽带，检查电工工具，必须严格遵守电工安全操作规程。

（16）遵守城市照明相关技术规范和作业规定，作业完成后巡查照明线路情况、配电箱位置情况做到情况要明了。

（17）在道路上和交通要道进行作业时，一定要配备专职安全员，在作业范围内用警告带或警告桶设置警告围栏，密切注意行人、车辆的安全动态。人员拥挤、繁杂时要维护好交通安全，做好安全监督、监护、疏导工作。

（18）未经允许原则上不得送电作业，因特殊情况需送电作业时，要严格执行送电检修工作票制度，经主管部门同意并批准，并按作业区域及送电范围实施作业，不得擅自变更或随意违反。

（19）工作完毕后，及时向主管部门汇报工作情况，确保安全后撤出作业区域。

（20）作业时如涉及占用道路影响正常通行的，要事先到交通管理部门提交作业申请，经交通管理部门同意后，方可实施，作业时应设置围栏或警告标志并由专人负责指挥，作业完毕后，及时恢复交通。

（21）因外力或自然灾害造成服务范围内大片路灯不亮情况的，在确保自身安全的情况下，立即进入应急抢修预案。

（22）项目作业范围内交通事故发生时，被撞的灯杆、灯具及散落的设施残片散落在车行道或人行道上极易造成二次事故的发生，作业时要设置围栏或警告标志，并派专人指挥交通及时清理阻碍交通的倒伏的灯杆、灯具及散落的设施残件。对外露的电器、电缆还易造成人员触电，设置禁行、绕道、有电危险等警告标志并派专人看护至抢修结束。

（23）现场必须做好作业后清洁卫生工作，要做到工完场清，将垃圾清除，物件归整齐。

（24）暴雨、道路积水或水位上涨，严重影响作业范围内相关设施安全运行的，及时向甲方汇报，及时关闭相应范围内的出线回路并做好该区域的安全警示工作，及时向甲方汇报，做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。

（25）台风来临前，及时对作业范围内的相关设施进行检查加固，确保台风来临安全运行，及时向甲方汇报，并做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。

（26）质保期限：两年。

（27）验收标准：本招标文件适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。

（二）2025年度古城区照明设施专项修缮（景观照明）（二标段）

- 1、服务人员及设备要求：

- 服务人员：

①项目负责人1名。

- ②专职电工≥8名，须全部持有应急管理部门签发的低压或高压电工证证书（有效期内）。

③高空作业车操作证人员≥2名，须配备有高空作业车操作证（有效期内）。

④配备高处作业人员≥4名，须持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）。

上述服务人员可同时具备各作业证书。提供上述所有人员相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近1个月社保证明材料。电工持证上岗率100%，维修期间更换人员必须事先征得采购方同意。

所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，中标单位必须书面征得采购单位同意。

（2）作业车辆配备要求：

①登高作业车（14米及以上）≥2辆；

②巡查车（五座及以上）≥1辆；

上述车辆均须提供车辆证明文件：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片或其他证明材料；租赁车辆另需提供租赁协议，（车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位）。本项目合同签订起一周内需配齐上述车辆，如属租赁车辆，则租赁期限需覆盖本项目服务期。

注：响应文件中须提供上述（1）、（2）要求的证明材料，否则视同非实质性响应。

2、主材技术要求及作业要求详见附件2：二标段技术要求、作业要求

3、安全事项

（1）中标单位必须遵守国家有关安全生产的法律法规及地方相关安全文件要求，必须制定针对本项目的安全管理制度及应急预案并报采购人备案。

（2）中标单位在本项目中必须严格执行安全生产相关操作规程，作业实施前需做好服务范围内现有设施及地下管线的现场勘察工作对服务场地内各类管线的安全运行负有保护责任。

（3）现场作业应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。中标单位必须按国家有关规定，为作业人员购买人身意外伤害保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

（4）本项目服务期间，中标单位必须设有专职安监人员，精心组织修缮作业，树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，确保安全生产和甲方利益不受损害。专职安监人员及安全工作联系人需报采购人备案。执行市安全生产“六化”相关要求。

（5）中标单位作业人员需持合格有效的电工、高处作业、高空作业车操作等相关证件上岗操作。

（6）中标单位实施危大以上作业时，必须编制安全作业措施，作业前对全体作业人员进行全面的安全技术交底，并将安全技术交底记录上报至采购人。

（7）中标单位项目服务过程中发生人身伤亡、设备事故等情况，应立即报告采购人，并积极配合调查。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。

（8）中标单位项目服务过程中发现有危及生产运行的不安全因素，应及时书面上报采购人。

（9）中标单位必须执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等的相关规定。对人员在作业过程中发生的人身伤亡事故,必须立即用电话、电传或电报等形式向事故所在地的政府安全生产主管理部门、公安部门、采购人上报,接受组织调查处理,并由中标单位统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要派人保护现场。

（10）中标单位应将事故调查组的事故调查报告、相关资料及中标单位事故处理意见提交采购人备案。

（11）双方联系方式及响应时间:中标单位采购人双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。中标单位在接到对方的书面联系后,应在0.5小时内予以响应。

（12）若项目服务过程中发生下列安全事故的，中标单位应承担所有的赔偿及法律责任外，还应向采购人支付安全违约金，该安全违约金在采购人应支付的款项中予以扣除:

（12.1.）发生人员死亡事故、各类设施损坏等重大事故的，一切责任及相关费用由中标单位承担并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金；采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。

（12.2.）发生人身重伤事故、各类设施损坏等事故的,一切责任及相关费用由中标单位承担，并扣除合同总价的10%-50%作为安全违约金。采购人有权终止合同，由此产生的不良后果由中标单位承担。

（13）由于中标单位责任造成采购人或第三方人身、财产损失的,由中标单位承担相应责任，并赔偿全部损失。

（14）中标单位未设置安监管理部门、安全管理人员；未能正确执行安全技术措施、作业人员安全教育，安全生产“六化”；作业人员未掌握本项目特点及作业安全措施；用于本项目的作业机械、工器具及安全防护用品不满足作业安全的需要，采购人有权要求中标单位立即停工整改，由此引起的工期及一切后果由中标单位承担。中标单位对采购人提出的安全整改意见不及时整改的，中标单位必须立即停工，按10000元/次处罚并承担违约责任。

（15）作业时必须穿好工作服、电工鞋，戴好安全帽、手套等，扣好帽带，检查电工工具，必须严格遵守电工安全操作规程。

（16）遵守城市照明相关技术规范和作业规定，作业完成后巡查照明线路情况、配电箱位置情况做到情况要明了。

（17）在道路上和交通要道进行作业时，一定要配备专职安全员，在作业范围内用警告带或警告桶设置警告围栏，密切注意行人、车辆的安全动态。人员拥挤、繁杂时要维护好交通安全，做好安全监督、监护、疏导工作。

（18）未经允许原则上不得送电作业，因特殊情况需送电作业时，要严格执行送电检修工作票制度，经主管部门同意并批准，并按作业区域及送电范围实施作业，不得擅自变更或随意违反。

（19）工作完毕后，及时向主管部门汇报工作情况，确保安全后撤出作业区域。

（20）作业时如涉及占用道路影响正常通行的，要事先到交通管理部门提交作业申请，经交通管理部门同意后，方可实施，作业时应设置围栏或警告标志并由专人负责指挥，作业完毕后，及时恢复交通。

（21）因外力或自然灾害造成服务范围内大片路灯不亮情况的，在确保自身安全的情况下，立即进入应急抢修预案。

（22）项目作业范围内交通事故发生时，被撞的灯杆、灯具及散落的设施残片散落在车行道或人行道上极易造成二次事故的发生，作业时要设置围栏或警告标志，并派专人指挥交通及时清理阻碍交通的倒伏的灯杆、灯具及散落的设施残件。对外露的电器、电缆还易造成人员触电，设置禁行、绕道、有电危险等警告标志并派专人看护至抢修结束。

（23）现场必须做好作业后清洁卫生工作，要做到工完场清，将垃圾清除，物件归整齐。

（24）暴雨、道路积水或水位上涨，严重影响作业范围内相关设施安全运行的，及时向甲方汇报，及时关闭相应范围内的出线回路并做好该区域的安全警示工作，及时向甲方汇报，做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。

（25）台风来临前，及时对作业范围内的相关设施进行检查加固，确保台风来临安全运行，及时向甲方汇报，并做好相应台账。恢复运行前做好相关安全检测，符合要求时方能运行。

（26）质保期限：两年。

（27）验收标准：本招标文件适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。

六、商务要求：

1、合同履行期限：

标段一：签订合同之日起至2026年01月31日

标段二：签订合同之日起至2026年01月31日。（实际开始日期具体以采购方进场通知单为准）

2、交货及验收地点：采购单位指定地点。

七、质保期及售后服务

1、质保期：验收合格之日起至少两年。

2、中标单位应以优良的服务态度，提供0.5小时以内响应，常规故障在2小时内解决，特殊故障在6-8小时内排除故障。质保期内免费更换和维修，质保期外优惠价格提供相关备品备件。

3、由于中标单位提供的产品质量问题造成采购方的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。

4、在合同履行期间，采购单位有权根据实际情况对考核方式及考核内容作出变更，供应商应无条件接受，最终解释权归采购单位所有。

八、其它要求：

1、投标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购人不承担任何责任；

2、投标单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由投标单位自行解决；

3、投标报价包括在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、废弃照明设备处理、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、合同签订起一周内中标单位配置齐全所有服务人员及服务车辆，如发现中标单位人员配置、车辆配置低于合同所规定的，视为未实质性相应招标文件要求，甲方有权向财政部门反映其以虚假材料谋取中标，取消其中标资格。

因招标单位随时有应急任务，必要时需增派人员及车辆，中标单位应承诺满足招标单位应急增派人员及车辆的要求。

- 服务期限内，中标单位的服务人员因执行本项目出现的伤亡及在执行服务中造成他人人身伤亡、财产损失的，均由中标单位负责处理及承担费用；中标供应商须为员工购买用工意外伤害保险，招标单位不承担任何法律和经济上的责任。

- 中标单位需处理废弃照明设备，采购人进行监管，中标单位通过采购人核定的第三方评估公司对废弃照明设备进行评估并按照采购人要求公开拍卖，所得款项统一上缴至采购人明确的财政账户，所产生的全部费用由中标单位承担。

第五章 合同及主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据2025年度古城区照明设施专项修缮的政府采购计划，依据甲方委托江苏正华新工程咨询有限公司进行本项目政府采购JSZC-320500-SZZH-G2025-0012的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方所需的                     ，以经审核合格的工作量作为结算依据。

2、服务内容及要求：详见招标文件及乙方投标文件。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

中标通知书；

乙方的投标文件；

中标单位在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

招标文件及其附件。

三、价格与服务费用

1、合同费用：            元。

1.1合同费用包括但不限于在承包期内综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、水、电、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、废弃照明设备处理、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

1.2服务内容费用包括：所投设备及其备品、备件和专用工具费用、各种税费及包装、道路开挖、绿化恢复、运至最终目的地的运输、保险、配合安装调试、检测验收、及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金等各项应有费用。

2、服务价款的支付及付款方式：

2.1合同生效后，根据市财政相关要求支付服务款项：

（1）在签订合同前，如乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，甲方在同等条件下优先支付货款；如乙方需要预付款的，甲方向乙方支付合同总价30%的预付款，按甲方支付流程支付。在合同签订后，需要甲方支付预付款的，乙方须向甲方提供银行出具的等额保函。

（2）进度款支付比例不超过应付款项的70%，应付款项=经甲方审核合格工作量*中标综合单价*考核百分比-应扣款项；

（3）取得履约完工报告后支付至甲方审核合格工作量的97％。

（4）预留3％质保金，质保期（质保期限  年）满后一次性付清。

（5）合同签订后在甲方规定时间内支付履约保证金，金额为合同金额的10%，形式：银行出具的独立保函

（6）关于进度付款申请单编制的约定：乙方应在每月25日前办妥请款手续，乙方未办妥请款手续，或未提交完全必须的证明材料、发票及其他资料的，甲方有权顺延付款。

付款时需提供以下单据：

A、增值税专用发票。

B、经甲方确认的已完成项目确认单及支付申请书

C、合同

3、付款方式：银行转账。

若为一般账户，则提供乙方开户银行名称、地址和账号为：

户 名：

开户银行：

地 址：

账 号：

若为数字人民币账户，则提供乙方钱包ID和钱包名称为：

钱包ID：

钱包名称：

根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、根据甲方对本项目要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况进行检查考核，具体根据检查考核结果支付费用。

2、若乙方在承包服务期间，因将本合同转包他人，或违反相关法律法规规定，甲方有权解除合同。

3、合同签订起一周内乙方配置齐全所有服务人员及服务车辆，整个服务期内如发现乙方人员配置、车辆配置低于合同所规定的，视为未实质性相应招标文件要求，甲方有权向财政部门反映其以虚假材料谋取中标，取消其中标资格。

- 4、乙方需按甲方要求处理废弃照明设备，甲方进行监管。如发现乙方未按照甲方要求或违反相关法律法规，甲方有权解除合同。

（二）乙方权利和义务

1、乙方根据路灯相关技术规范、服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成工作。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、服务范围之内的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、因乙方责任造成植物、设施等损坏，乙方应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

5、乙方需按甲方要求处理废弃照明设备，乙方通过甲方核定的第三方评估公司对废弃照明设备进行评估并按照甲方要求公开拍卖，所得款项统一上缴至甲方明确的财政账户，所产生的全部费用由乙方承担，乙方需积极主动保质保量地完成工作。

五、服务内容的调整

按政府采购相关条款执行

服务要求

详见招标文件及乙方投标文件

六、安全

1、乙方承担所服务的路段必须由专业的技术人员进行管理，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对服务人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对服务人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促服务人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在项目实施阶段时应指定专人负责安全，精心组织服务。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应无条件接受。

5、甲方在项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

6、乙方在实施中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

7、乙方负责处理废弃照明设备时的安全管理工作，并承担相应责任。

七、服务期限：

1、服务期限：  年  月  日至  年  月  日

2、服务地点：苏州市姑苏区

八、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、不可抗力：

2.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、责任：

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

十、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

1.1.4 提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改或整改后仍无法达到甲方的服务要求的。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效

本合同经采购代理机构加盖骑缝章，甲乙双方签字盖章后生效，生效的合同需在2个工作日内送至上传系统备案。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、补充条款

1、乙方采购材料设备的约定：乙方负责采购材料设备的，应按照招标及投标文件有关标准要求采购，并提供相关证明文件对材料设备质量负责。如发现乙方采用假冒伪劣产品，将处以材料设备价格10倍罚款。

2、乙方采购的材料设备与招标文件、投标文件、合同或设备标准要求不符时,无论是否已经采用，乙方应按招标人要求的时间运出作业场地,重新采购符合要求的产品，自行承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

3、乙方采购的材料设备在使用前,乙方应按有关规定的要求进行检验或试验，直到检测合格为止，所有检测费用均由乙方承担。

4、乙方应保证本服务项目所提供的材料是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存产品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的材料在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的产品质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。材料质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用全部由乙方承担。

5、项目负责人每月在现场的时间要求：每月在场考勤时间不少于21天，平均每天不少于8小时。项目负责人未经批准，擅自离开作业现场的违约责任：先予以警告，仍不改正的，每次可扣违约金3000元。

6、项目负责人：XXX ；乙方擅自更换项目负责人的违约责任：经过甲方同意更换同等条件的项目负责人，乙方需承担2万元违约金，结算时一并扣减。

7、主要管理人员：XXX；乙方擅自更换主要管理人员的违约责任：需承担2000元/人次违约金，并在结算时一并扣减；给甲方造成的损失，由乙方承担。乙方主要管理人员擅自离开现场的违约责任：需承担1000元/人次违约金，并在结算时一并扣减；给甲方造成的损失，由乙方承担 。

8、增加工期延期罚款：因乙方原因造成服务期延误，逾期违约金按0.5万元/天计算。逾期违约金的上限：累计最高不超过合同价的5%。

9、所供产品（包括重要元器件）经甲方指定有检测资质的第三方检测机构检测，检测不合格的乙方须在三十天内完成整改。判定标准：甲方指定有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告中有一项参数（包括重要元器件）不合格，判定该款产品不合格。整改期限内第一次未完成合格产品供货的，甲方扣除乙方履约保证金的50%。乙方第二次整改仍不合格的，扣除原约定的履约保证金50%，同时甲方有权单方解除合同。履约保证金在每次扣除后一周内补缴。

十四、其他

1、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构提交一份备存。

3、未尽事宜双方协商解决

4、最终解释权归甲方所有

甲方：（公章或合同专用章）  乙方： （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：

签约日期：                 签约日期：

附件一：《安全施工与文明现场协议》

附件二：《廉政责任书》

附件一

- 安全施工与文明现场协议书

甲方：苏州市市政管理中心

乙方：

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本项目特点及安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方服务协议的附件。

一、安全生产目标：安全生产无事故。

二、甲方职责

1、按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各乙方之间的交叉关系。

3、检查乙方的安全、文明施工台帐。

三、乙方职责

1、结合服务项目实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面：

1.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

1.2对职工进行安全文明教育；

1.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

1.4做好爱民便民及其它工作；

1.5做好与相关部门及相关乙方的协调与配合；

1.6做好安全生产“六化”相关工作；

1.7针对本项目制定综合应急预案；

1.8有关法律、法规、文件要求的其它工作。

- 2、	指定专人做好安全施工日志及安全、文明施工台帐。

- 3、严格执行动火作业要求。

四、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改），同时要求乙方承担一定数额的违约金。

五、因具体实施服务过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在乙方内部之间出现矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。

2、乙方确保在本项目服务范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

六、在乙方实施范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。

七、本协议经签字盖章后生效。

八、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方签章：                      乙方签章：

代表人：                        代表人：

年   月   日                    年   月   日

附件二

廉政责任书

甲方：苏州市市政管理中心

乙方：

为加强廉政建设，规范甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规、廉政建设的有关规定及中央八项规定精神，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家相关法律法规、相关政策、廉政建设各项规定及中央八项规定精神，切实改进工作作风，反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事，杜绝任何违反合同约定及廉政要求的行为。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察机关、司法机关等有关部门举报，并积极配合调查处理。

二、甲方责任

甲方领导和从事本项目的工作人员，在实施过程的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1严禁向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等财物，不得接受电子礼品、消费卡等新型不正当利益。

2.2严禁在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3严禁要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4严禁参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5严禁向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方有关本项目的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策并遵守以下规定：

3.1严禁以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等财物，不得通过任何不正当手段影响甲方工作人员公务行为，杜绝商业贿赂。

3.2严禁以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用，不得出现虚开发票、签订虚假合同等行为损害甲方名誉及利益。

3.3严禁接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4严禁以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

3.5在项目实施过程中，应当按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求等条款，诚信履行合同义务。严禁出现擅自变更工程设计、偷工减料、以次充好等违法违规行为。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，甲方需承担赔偿责任。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，乙方需承担赔偿责任，赔偿内容涵盖甲方单位所遭受的直接经济损失及间接经济损失等。

4.3本责任书作为本项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。在本责任书有效期内，若因客观情况发生变化等原因需要对其进行修改或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确定后生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，甲方乙方各执叁份，具有同等效力。

甲方签章：                      乙方签章：

代表人：                        代表人：

年   月   日                    年   月   日

第六章 评标方法、评标标准

一、评标办法：

1、本次评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书的技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标单位，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标单位。

二、政府采购政策：

1、中、小企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1.1本项目属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

1.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3、监狱企业：

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

标段一：评分标准：

(一)价格分：10分。

第一步：投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）服务组织设计(50分)

1、对本项目现场了解程度（12分）

投标单位根据现场踏勘情况，对所需更新的照明及配电设施的分布有充分了解后，根据投标单位提供的各个区域设施分布示意图情况及明细、配电设施分布图、各设施现状照片等资料。

评委根据上述方案、资料的全面性、准确性等进行评分，提供内容针对性强、切合实际、科学合理、全面完善、实施便捷、条理清晰、切实可行的得12分；提供内容针对性较强、较切合实际、较科学合理、较全面完善的得9分；提供内容针对性一般、基本切合实际、科学合理性一般、相对简单的得5分；提供内容有涉及但不全面的得3分；与实际现场不符或未提供的不得分。

2、重难点分析及解决方案（8分）：

方案描述及重难点分析清晰明了、科学合理、操作性强的得8分；方案描述及重难点分析较清晰、较科学合理、操作性较强的得6分；方案描述及重难点分析一般、科学合理性一般、操作性一般的得4分；其他情况不得分。

3、服务方案、服务准备与资源配置计划，包括用于该项目的关键服务技术、资源、劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较（5分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得5分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

4、应急救援预案，包括作业区域内可能存在的危险应急响应预案比较（5分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得5分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得3分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

5、安全文明服务及环境保护措施，包括安全生产“六化”、安全文明服务、现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施比较（4分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得4分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得2分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

6、质量管理措施，包括质量目标、保障体系、保证措施、制度等方面比较（4分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得4分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得2分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

7、项目技术资料管理、针对本项目的内部管理制度比较（4分）：

提供完整的项目技术资料管理措施和内部管理制度，方案详细完整、科学合理、可实施性强的得4分；方案较详细完整、较科学合理，可实施性较强的得2分；方案简略、科学合理性一般，可实施性一般的得1分；未提供的不得分。

8、后期维护方案比较（4分）：

有完善的售后服务保障体系，承诺到位、响应时间迅速、应急处理能力强、质量保证期内产品维护措施切实可行的得4分；有基础的后期维护方案但不够细致，能基本满足项目需求的得2分；维护方案较少，相关维护措施有所欠缺的得1分；未提供的不得分。

9、服务场地治安保卫管理计划比较、项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案比较（4分）：

包括但不限于服务场地治安保卫管理目标；服务现场治安保卫、消防安全管理规定；服务场地治安保卫管理计划；治安保卫措施；治安保卫制度；现场保卫定期检查；服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案、措施及计划。方案描述清晰明了、科学合理、可行性强的得4分；方案描述较清晰、较科学合理、可行性较强的得2分；方案描述一般、科学合理性一般、可行性一般的得1分；未提供的不得分。

（三）技术力量、车辆（19分）

1、人员配备要求（16分）

（1）项目负责人（4分）

项目负责人具备一级注册建造师（机电工程专业）得2分，具备二级注册建造师（机电工程专业）得1分；最高得2分。

项目负责人具备注册安全工程师证书且同时具有高级工程师及以上职称的得2分；项目负责人具备注册安全工程师证书且同时具有中级工程师的得1分；最高得2分。

注：投标文件中必须提供上述增加人员的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害或伤亡保险，否则不得分。

（2）项目维修人员配置（12分）

1）满足本项目基本维修人员配备的基础上增加维修人员人数≥15人得4分，15人＞人数≥10人得2分，10人＞人数≥5人得1分（拟投入项目维修人员应持有应急管理部门签发的低压或高压电工证书（有效期内），最高4分；

2）满足本项目基本要求的基础上，增加投入人员持有应急管理部门签发的高处作业证书（有效期内）的，提供人数≥15人得4分，15人＞人数≥10人得2分,10人＞人数≥5人得1分，最高4分。

3）满足本项目基本要求的基础上，增加投入人员中持有高空作业车操作证（有效期内）的，提供人数≥10人得4分，10人＞人数≥6人得2分,6人＞人数≥2人得1分，最高4分

注：投标文件中必须提供上述所有增加人员（除项目负责人外，同一维修作业人员可同时具备上述证书）的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害保险或伤亡保险，否则不得分。

2、车辆配备要求（3分）

（1）满足本项目基本要求的基础上，增加提供防撞缓冲车，每辆得1分，最高得1分；

（2）提供发电车（输出功率100KW及以上），每辆得0.5分，最高得0.5分；

（3）提供5吨及以上吊车1辆，每辆得0.5分，最高得0.5分；

（4）满足招标文件基本要求的基础上每增加一辆27米及以上高空作业车，得0.5分，最高得1分。

注：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片或其他证明材料（防撞缓冲车还需提供说明书或其他相关证明材料），租赁车辆另需提供租赁协议、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，均提供扫描件，否则不得分。

（四）投标单位综合实力比较（6分）

1、认证体系（1.5分）

具有有效期内的质量管理体系认证证书的得0.5分；具有效期内的环境管理体系认证证书的得0.5分；具有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分；最高得1.5分。注：需提供以上证书原件扫描件，否则不得分。

2、荣誉奖项（1.5分）

提供2022年5月1日至今获得市级（地级市）及以上政府主管部门颁发的照明建设工程或照明养护类奖项，每提供一个得0.5分；最高得1.5分。注：需提供以上荣誉证书的原件扫描件（时间以证书颁发时间或发文时间为准），否则不得分。

3、质保（3分）

满足本项目基本要求的基础上每增加一年得1分，最高得3分。

（五）技术与质量（15分）

投标单位提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的完整有效检测报告，检测报告须体现并满足关键技术指标中带“★”的重要参数技术指标，根据检测报告中的数据，出现负偏离的每一项扣1分，本项最高15分扣完为止。

注：需提供以上证书或检测报告原件扫描件，否则不得分。

标段二：评分标准：

(一)价格分：10分。

第一步：投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）服务组织设计(53分)

1、对本项目现场了解程度（12分）

投标单位根据现场踏勘情况，对所需更新的照明及配电设施的分布有充分了解后，根据投标单位提供的各个区域设施分布示意图情况及明细、配电设施分布图、各设施现状照片等资料。

评委根据上述方案、资料的全面性、准确性等进行评分，提供内容针对性强、切合实际、科学合理、全面完善、实施便捷、条理清晰、切实可行的得12分；提供内容针对性较强、较切合实际、较科学合理、较全面完善的得9分；提供内容针对性一般、基本切合实际、科学合理性一般、相对简单的得5分；提供内容有涉及但不全面的得3分；与实际现场不符或未提供的不得分。

2、重难点分析及解决方案（9分）：

方案描述及重难点分析清晰明了、科学合理、操作性强的得9分；方案描述及重难点分析较清晰、较科学合理、操作性较强的得7分；方案描述及重难点分析一般、科学合理性一般、操作性一般的得4分；其他情况不得分。

3、服务方案、服务准备与资源配置计划，包括用于该项目的关键服务技术、资源、劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较（6分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得6分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得4分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

4、应急救援预案，包括作业区域内可能存在的危险应急响应预案比较（6分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得6分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得4分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

5、安全文明服务及环境保护措施，包括安全生产“六化”、安全文明服务、现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施比较（4分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得4分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得2分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

6、质量管理措施，包括质量目标、保障体系、保证措施、制度等方面比较（4分）：

方案描述清晰明了、科学合理、操作性强的得4分；方案描述较清晰、较科学合理、操作性较强的得2分；方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供的不得分。

7、项目技术资料管理、针对本项目的内部管理制度比较（4分）：

提供完整的项目技术资料管理措施和内部管理制度，方案详细完整、科学合理、可实施性强的得4分；方案较详细完整、较科学合理，可实施性较强的得2分；方案简略、科学合理性一般，可实施性一般的得1分；未提供的不得分。

8、后期维护方案比较（4分）：

有完善的售后服务保障体系，承诺到位、响应时间迅速、应急处理能力强、质量保证期内产品维护措施切实可行的得4分；有基础的后期维护方案但不够细致，能基本满足项目需求的得2分；维护方案较少，相关维护措施有所欠缺的得1分；未提供的不得分。

9、服务场地治安保卫管理计划比较、项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案比较（4分）：

包括但不限于服务场地治安保卫管理目标；服务现场治安保卫、消防安全管理规定；服务场地治安保卫管理计划；治安保卫措施；治安保卫制度；现场保卫定期检查；服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案、措施及计划。方案描述清晰明了、科学合理、可行性强的得4分；方案描述较清晰、较科学合理、可行性较强的得2分；方案描述一般、科学合理性一般、可行性一般的得1分；未提供的不得分。

（三）技术力量、车辆（16分）

1、人员配备要求（13分）

（1）项目负责人（4分）

项目负责人具备一级注册建造师（机电工程专业）得2分，具备二级注册建造师（机电工程专业）得1分；最高得2分。

项目负责人具备有效期内的安全生产考核合格证书且同时具有中级工程师及以上职称的得2分；项目负责人具备有效期内的安全生产考核合格证书且同时具有初级工程师职称的得1分；最高得2分。

注：投标文件中必须提供上述所有增加人员的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害或伤亡保险，否则不得分。

（2）项目维修人员配置（9分）

1）满足本项目基本维修人员配备的基础上增加维修人员人数≥6人得5分，6人＞人数≥3人得2分，3人＞人数≥1人得1分（拟投入项目维修人员应持有应急管理部门签发的低压或高压电工证书（有效期内）），最高5分；

2）满足本项目基本要求的基础上，增加投入人员中持有高空作业车操作证（有效期内）的，提供人数≥4人得4分，4人＞人数≥2人得2分,2人＞人数≥1人得1分，最高4分

注：投标文件中必须提供上述所有增加人员（除项目负责人外，同一维修作业人员可同时具备上述证书）的相关证书原件扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一个月社保证明材料扫描件和有效期内的意外伤害保险或伤亡保险，否则不得分。

2、车辆配备要求（3分）

（1）提供防撞缓冲车，每辆得1分，最高得1分；

（2）满足招标文件基本要求的基础上每增加一辆14米及以上高空作业车，得0.5分，最高得0.5分。

（3）提供一辆27米及以上高空作业车，得0.5分，最高得0.5分。

（4）满足招标文件基本要求的基础上每增加一辆巡查车（五座及以上），得0.5分，最高得1分。

注：自有车辆需提供车辆相应的车辆登记证、购置发票、车辆（正面、两侧、尾部）照片及其他证明材料（防撞缓冲车还需提供说明书或其他相关证明材料），租赁车辆另需提供租赁协议、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，均提供扫描件，否则不得分。

（四）投标单位综合实力比较（6分）

1、认证体系（1.5分）

具有有效期内的质量管理体系认证证书的得0.5分；具有有效期内的环境管理体系认证证书的得0.5分；具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分；最高得1.5分。注：需提供以上证书原件扫描件，否则不得分。

2、投标单位提供2022年5月1日至今类似项目业绩证明材料（时间以合同签订时间为准），每提供一份得0.5分，本项最高得1.5分。

注：投标文件中须提供合同证明文件、服务期内任意一期发票等证明文件，否则本项不得分。

3、质保（3分）

在两年的基础上每增加一年得1分，最高得3分

（五）技术与质量（15分）

投标单位提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的完整有效检测报告，检测报告须体现并满足关键技术指标中带“★”的重要参数技术指标，根据检测报告中的数据，出现负偏离的每一项扣1分，本项最高15分扣完为止。

注：需提供以上证书或检测报告原件扫描件，否则不得分。

1、以上标段针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）