编制说明

工程名称：东郊生态涵养区东侧河道整治工程项目

- 一、工程概况 - 本工程为东郊生态涵养区东侧河道整治工程项目，位于泰兴市滨江镇，工程主要工程量包括、：河道清淤、河坡清杂、土方回填、木桩护岸、生态袋灌土压顶、土工布、分段围堰、下河踏步等。 - 二、编制依据 - 1、建设单位提供的施工设计图； - 2、江苏省水利厅颁发的预算定额，以及与预算定额配套执行的相关计价文件: - (1)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程)》(2010版)； - (2)《江苏省水利工程预算定额(安装工程)》(2010版)； - (3)《江苏省水利工程施工机械台时费定额》(2010版)； - (4)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》(2010版)； - (5)苏水基(2016)26号文：省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017年修订版)的通知； - (6)苏水基(2015)32号文：省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知； - (7)苏水基(2015)31号文：江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知； - (8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2018]298号) - 3、材料价格按《泰州市工程造价管理》2025年第7期发布有指导价执行，对于未发布的材料价格，参照市场询价； - 4、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等； - 5、其他相关资料。 - 三、其他说明 - 1、本工程考虑10%的预留金； - 2、管理费及利润计费按《江苏省建设工程费用定额》中工程类别划分标准执行；规费部分执行江苏省、泰州市及泰兴市等相关文件规定； - 3、本工程计价方式为一般计税方式，中标单位为小规模纳税人时，如由于税收政策而涉及造价调整的，结算时按照税务部门的规定执行； - 4、现场用水用电施工单位自行考虑，现场的用水用电接入方式，施工单位在报价中自行考虑，结算时不予调整； - 5、所有工程量按照设计图纸提供的暂估工程量； - 6、镇墩砼按照0.5*0.5*0.7考虑； - 7、灌木、乔木株距按照5米一株考虑，养护按照三级养护一年包成活； - 8、PVC排水管管径及工程量暂估。