编  制  说  明

工程名称：城南街道综合性养老服务中心

一、工程概况： 城南街道综合性养老服务中心。 二、工程类别： 单独装饰、市政三类、水电三类；消防、智能化、电梯二类 三、建设地点： 泰州市海陵区城南街道 四、编制依据及说明： 1.甲方提供的设计图纸； 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）； 3.2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2009年《江苏省修缮建筑工程计价表》、2014年《江苏省市政工程计价表》、2014年《江苏省安装工程计价定额》； 4.苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件; 5.材料价按《泰州州工程造价管理》2025年第3期及相应市场价格；信息价缺项部分根据市场询价，详见招标控制价; - 6.苏建函价[2025]66号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》，其中装饰工程人工单价按142.5元/工日考虑； 7.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]24号； 8.税金按苏建函价[2025]002号文； 9.总价措施费中：现场安全文明施工措施费只考虑了基本费及扬尘污染防治增加费，考虑了建筑工人实名制费用，临时设施费按中间值考虑。 五、其他说明： 清单项目特征描述不全者见设计图纸及相关规范。除招标人定价的材料外其他所有材料均由投标人自行报价 。工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用投标单位应考察现场实际情况计入投标报价中。 1.本预算工程量以建设单位提供的图纸为依据，具体工程量以竣工按实结算； 2.本工程涉及管线拆除安装的内容，由装修单位统一拆除，该项拆除费用不另计； 3.户内配电箱进线按50m管线考虑进入； 4.火灾报警系统主线由消控室引来，此项线缆走向未具体明确，该项工程量暂按50米/回路计入本次预算； 5.本预算按建设单位要求配置监控系统，具体工程量以满足现场以及业主使用要求。 6.阻燃板、木饰面板、木工板按E0级考虑。不锈钢按304系列考虑。 7.所有钢材按Q235考虑。 8.项目特征未注明表面处理的石材按光面考虑。 9.由于图纸不十分完整，部分施工工艺按常规考虑，如与现场不相符，请按实调整。 10.主要材料品牌暂按以下考虑： a、墙地砖：东鹏、欧神诺、恒福、新中源 b、门及门套：大自然、3D、晟雅、美心、盼盼 c、石膏板及轻钢龙骨：杰森、可耐福、拉法基、龙牌（北京产） d、木工板及阻燃板： 莫干山、兔宝宝、杰森 e、五金件：名门、贝犀、雅洁 f、乳胶漆：紫荆花、立邦、多乐士 h、多层免漆实木复合饰面板：兔宝宝、莫干山、苏州维德、晟雅 i、PVC地胶：德克奇、新凯琳、奥丽奇、洁福 - J、墙布：欧雅、金孔雀、瑞宝、柏克利 - k、开关插座面板施耐德、德力西、西门子 - l、网线：安普、天诚、华捷 - m 、交换机：华三、华为、锐捷 - n、监控系统：海康、大华、宇视 - o、监控硬盘：西数、希捷、海康威视 - p、机柜：威图、三拓、图腾 - q、电梯：西奥、康力、菱王