招标文件

项目编号：JSZC-320303-JXYJ-G2025-0004

项目名称：大龙湖景区市政设施养护

采 购 人：徐州市云龙区城市管理局

采购代理机构：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	14

第四章  评标标准	20

第五章  拟签订的合同文本	22

第六章  采购需求	45

第七章  投标文件相关格式	47

徐州市云龙区城市管理局

《大龙湖景区市政设施养护》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏鑫远见工程管理咨询有限公司对徐州市云龙区城市管理局“大龙湖景区市政设施养护”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：大龙湖景区市政设施养护

(二)项目编号：JSZC-320303-JXYJ-G2025-0004

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年5月13日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年5月13日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区城市管理局

（二）地址：徐州市云龙区淮海文博园18号楼3楼

（三）联系方法：19707899159

（四）采购项目联系人：邱奎伟

六、采购代理机构

（一）名称：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区淮海文博园百宝楼18号楼2楼G010

（三）联系方法：0516-83873358

（四）采购项目联系人：李健

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出优惠率。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区城市管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (三) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (四) | 本项目采购代理机构：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司 |
| (五) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：投标人拟派的项目负责人（注册建造师）具有有效的市政公用工程专业专业贰级（含）以上建造师资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）及2024年10月份（含）以来任意一个月的社保证明材料扫描件。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (六) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人的上年度财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，至少提供：投标人拟派的项目负责人（注册建造师）具有有效的市政公用工程专业专业贰级（含）以上建造师资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）及2024年10月份（含）以来任意一个月的社保证明材料扫描件（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目 投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》必须填写完整，否则视同为未提供。）（必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人须提供信用记录截图：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 三、符合条件（1-8必须提供，否则投标无效） 1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.供应商对“工作人员配备要求”的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.供应商对“养护机械设备配备要求”的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7.供应商对“供应商相关承诺”的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)1 | 投标报价方式以总价方式报价。 |
| (十四)3 | 本项目服务期限2年，本项目不接受超过520万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括完成本项目的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。（投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年5月13日9:30）前（北京时间）。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年5月13日09:30（北京时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 |
| (二十九)（4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李健; 联系电话：0516-83873358； 办公地址：徐州市云龙区淮海文博园百宝楼18号楼2楼G010 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万（含1000万元） | 1.1% |
| l000-5000万（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额 100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.账户信息：

账户名称：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司

开户账号：932009010078548891

开户银行：邮政储蓄银行徐州市鼓楼区支行

第四章   评标标准

| 评审因素 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (20分） | 价格 (20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。 |
| 技术部分 (76分） | 维护保养管理组织设计 （12分） | 对各响应文件中提供的维护保养管理组织设计编写的全面性、针对性、可行性等进行综合评分： 1.全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；缺项漏项、内容差得1分。 2.针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；缺项漏项、内容差得1分。 3.可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分；缺项漏项、内容差得1分； 4.未提供的得 0 分。 |
|  | 专项维护保养管理实施方案 （12分） | 对各响应文件中提供的专项维护保养管理实施方案编写的全面性、针对性、可行性等进行综合评分： 1.全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；缺项漏项、内容差得1分。 2.针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；缺项漏项、内容差得1分。 3.可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分；缺项漏项、内容差得1分； 4.未提供的得 0 分。 |
|  | 维护保养管理保障措施 （12分） | 对各响应文件中提供的维护保养管理保障措施编写的全面性、针对性、可行性等进行综合评分： 1.全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；缺项漏项、内容差得1分。 2.针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；缺项漏项、内容差得1分。 3.可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分；缺项漏项、内容差得1分； 4.未提供的得 0 分。 |
|  | 质量管理措施方案 （12分） | 对各响应文件中提供的质量管理措施方案编写的全面性、针对性、可行性等进行综合评分： 1.全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分；缺项漏项、内容差得1分。 2.针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分；缺项漏项、内容差得1分。 3.可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分；缺项漏项、内容差得1分； 4.未提供的得 0 分。 |
|  | 安全、文明及环保施工方案 （10分） | 对各响应文件中提供的安全、文明及环保施工方案编写的全面性、针对性以及可行性等进行综合评分。 1.全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得 3分；不全面得 1分； 2.针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分； 3.可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 4.未提供的得 0 分。 |
|  | 处理突发事件应急机制方案 （9分） | 对各响应文件中提供的处理突发事件应急机制方案，方案内容包括但不限于特殊事故或特殊情况措施、治安应急措施，以及处理经验等，进行综合评分。 1.全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得 1分。 2.针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 3.可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分，可行性欠缺得1分； 4.未提供的得 0 分。 |
|  | 配合与服从采购人管理方案 （9分） | 对各响应文件中提供的配合与服从采购人管理方案编写的全面性、针对性以及可行性等进行综合评分。 1.全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得 1分。 2.针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 3.可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分，可行性欠缺得1分； 4.未提供的得 0 分。 |
| 商务部分 （4分） | 业绩 （4分） | 供应商提供自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）所承接的项目合同内容与本次项目内容相同或类似的业绩，每份得2分；本项最高得4分,最低得0分。 注：投标文件中提供中标通知书和合同扫描件。时间以合同签订时间为准，没有签订时间或模糊不清的，视为无效合同。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民

政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

项目名称：

项目编号：

签订日期：     年   月  日

第一条 本合同履行期限为2年，从   年   月   日至   年   月  日。

第二条 合同签订依据

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省城市绿化管理条例》、《徐州市城市绿化管理条例》等有关法律、法规和大龙湖景区设施养护项目招标文件(项目编号： )招标中标结果，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，经友好协商，签订本合同。

第三条 项目情况

项目名称：大龙湖景区设施养护项目

养护范围：本项目主要设施养护范围包含大龙湖景区范围内公共管理房、园路、广场铺装、景区道路、零星石构件、园桥、木质栈道、护栏、古典建筑、钢廊架、景墙、景石、排水系统、景观电力、照明系统、园椅、雕塑、其他零星设施构件、标志标牌、（养护范围及内容详见附表）等。

第四条 维护保养管理范围

大龙湖景区设施养护项目，具体养护设施项目名称、数量详见附表及供应商响应文件中《分项价格表》：

注：以上设施统计项目名称、数量以现场实际含有并养护的项目名称、数量为准。合同履约期内，园林设施的维护保养管理种类及数量增加，管护单价由甲乙双方根据市场价协商解决。

第五条 合同价款及支付

本合同总金额为人民币大写金额   元整（小写金额：￥    元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

1.提交预付款保函的

（一）合同价款的百分之五十(50%)即￥   元，大写：人民币  元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

（二）乙方每月15日前上报当月实际已完养护服务项目清单工程量，每月15日前报送服务费支付申请，按照甲方出具的考核结果据实支付，支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项。

（三）全部合同价款，应当在合同履约完成并经甲方审核，按甲方的财务付款规定程序支付给乙方。

（四）乙方服务费支付比例和月度考核情况挂钩，并执行《园林绿化养护管理规范》、《江苏省徐州大龙湖景区设施养护项目项目现场考核细则及评分标准》和徐州市相关规定为准等，详见合同附件。

2.不提交预付款保函的

（一）签订合同后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价的百分之十（10%）即￥     元，大写：人民币    元整，乙方需出具相应金额的正式发票。

（二）乙方每月15日前上报当月实际已完养护服务项目清单工程量，每月15日前报送服务费支付申请，按照甲方出具的考核结果据实支付，支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项。

（三）全部合同价款，应当在合同履约完成并经甲方审核，按甲方的财务付款规定程序支付给乙方。

（四）乙方服务费支付比例和月度考核情况挂钩，并执行《大龙湖设施养护实施细则》、《江苏省徐州大龙湖景区设施养护项目项目现场考核细则及评分标准》和徐州市相关规定为准等，详见合同附件。

第六条 维护保养管理标准

（一）质量要求和质量标准

以《江苏省公园服务规范（试行）》和徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》及相关规定标准为准。

（二）养护要点及主要内容

1、排水设施进行巡查、检查，定期维护，不得污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷等情况；淤积物及时清除；排水设施检查井、收水井不得缺失；对排水设施破损及时整修恢复；保持排水畅通。

2、灯具、雕塑、各类标识标牌、塑钢坐标、果皮箱、座椅等设施保持整齐；出现松动、破损或倾斜等现象时及时进行养护。

3、园路沥青路面出现裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边等病害时，及时进行保养维护。

4、园路水泥混凝土路面上拌合砂浆或混凝土等作业；水泥混凝土路缘石缺失应及时补齐；对路面发生的病害及时进行处理；按周期有计划地安排维护。

5、硬质铺装应保持表面整洁、平整、砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；缘石、踏步稳定牢同，无缺失。

6、树池框无凸起、残缺；填缝饱满，填缝料破碎时应重新勾缝；当发现损坏、松动、缺损、低洼沉陷、隆起、坑洞、错台时应及时维护。

7、当发现道路沉陷、空洞以及井盖、雨水口箅子丢失等影响道路安全运营情况时，第一发现人应按应急预案处置，立即上报、设置围挡，并应在现场监视。

8、路缘石应保持保持稳固、直顺，发生挤压变形，拱胀变形应予以调整，调整后的缘石应及时勾缝。

9、树池边框应与园路相接平整；混凝土树池出现剥落、露筋、翘允、拱胀变形，铸铁类、再生塑料类的树池出现断裂、缺失应及时维修更换。踏步破损或失稳，应及时维护。

10、护栏应保持整齐、无缺损。当损坏或丢失，应及时修补；金属类护栏，油漆脱落、有锈蚀现象，应进行油漆涂装修复。

11、桥涵设施定期检查主体结构，外观病害，应及时进行修补；保持构筑物应完好，排水通畅。

12、公共管理房屋定期检查主体结构部分以及房屋易坠构件的完损情况；及电气设备的完损情况。发现病害应及时进行保养维护；发现危险点，影响住用安全时，必须及时通知房屋经营管理单位,应采取抢险解危技术措施；保证结构安全。

13、木结构房屋、廊架、凉亭定期检查房屋渗漏程度，发现损坏应及时进行保养维护；维护应符合现行国家养护技术规范；保证结构安全。

14、钢结构房屋、廊架、凉棚定期检查，结构各节点焊接牢固程度；屋架等构件支承长度和稳定性等情况；发现损坏应及时进行保养维护；维护应符合现行国家养护技术规范；保持建筑物应完好。

15、建筑物、构筑物玻璃破碎，应根据玻璃面积的大小分别采用2～5mm钢化玻璃配全。

16、建筑物、构筑物定期检查电气照明原有线路走向、负载容量和电度表容量；与原配电系统的接地故障保护型式和接地系统的接地电阻情况；原有防雷装置的接地电阻情况；保证建筑物、构筑物电气照明安全与防雷装置的安全。

17、景观照明控制柜、电缆等照明设施及附属设施巡查看护，防止人为破坏盗窃；景观照明设施及其附属设施完好。无倾倒、歪斜、锈蚀、残缺、损坏；保证景观照明亮灯率。

18、景石、石鼓等附属设施无损毁、位移、缺失现象，状态完好。

19、养护质量标准参见《江苏省公园服务规范（试行）》和徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》及相关规定。

第七条 工作人员要求

工作人员人数详见乙方响应文件，科学管理，合理安排各养护项目内容的工作人员数量。

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

| 总人数 | 项目经理 | 技术员 | 质检员 | 资料员 | 安全员 | 管理巡查人员 | 电工 | 养护人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 5人 |

1、项目经理（项目负责人）配备要求：

本项目配备项目经理（项目负责人）1名，具有贰级（含）以上市政公用工程注册建造师证书且同时具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B 证）及2024年10月份（含）以来任意一个月的社保证明材料扫描件。

项目经理：     ，注册专业：        ，注册编号：     。

2、作业人员要经过岗位培训合格之后方可上岗。

3、项目维修保养管理人员应穿戴统一服装，配套设备要符合行业规定及季节特点。

4、景区一公里范围内设置固定点、配备值班人员及联系电话。

第八条 养护机械设备配备要求

见乙方响应文件，科学管理，合理安排各养护项目内容所需的机械设备进场。

1、巡查应急处置车辆（小型普通客车）    台、叉车    台，小型汽车    台，养护应急保障车辆（轻型普通货车）     台、高压水冲车     台、汽油发电机组      台（功率3KW以上）、气（电）风镐      台，振动棒    套，片区巡查电动车    辆、数字化城管处置通     台 、其他维护工具一批。

2、维护保养管理机械机具设备必须为乙方所有，提供购买设备的发票原件或实物备查。

第九条 考核标准

以《江苏省徐州大龙湖景区设施养护项目项目现场考核细则及评分标准》和徐州市相关规定为准。详见合同附件。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、甲方确保乙方合同价款按时到位。

3、甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

4、监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

5、根据服务项目实际情况对维护保养管理优化调整。

6、甲方有权协同劳动监察部门对乙方用工情况进行检查，并要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。

7、甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

8、如遇迎检创建等重大活动时，甲方有权要求乙方配合，做好园林设施的维护管理工作。

9、根据《江苏省徐州大龙湖景区设施养护项目项目现场考核细则及评分标准》进行考核管理。

第十一条 乙方的权利和义务

1、承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

2、乙方要加强工作人员的安全教育、职业技能等培训，完善相关措施，作业人员安全培训，确保安全无事故。

3、安全台账资料齐全。

4、合理安排维护保养管理人员。现场养护作业人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

5、配备必要的维护、运输工具，负责维护保养管理范围内的园林设施保养、维护工作。

6、在养护作业前上报维护保养管理项目内容的安全应急方案。

7、特种人员上岗必须持有效证件。

8、在养护过程中按月及时上报日常养护工作

9、配合处置维护保养管理范围内发生的数字化城市管理案件、“12345”政府服务热线工单。

10、乙方认真、及时的完成甲方交办的维护保养管理范围内各种养护作业任务。

11、按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

12、乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

13、乙方及其聘用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果由其自行负责，与甲方无关。

14、严格按照《徐州市推进城市生活垃圾分类行动方案》处置园林设施垃圾，严禁混入其他垃圾收集容器，严禁将其他非绿化垃圾夹杂在绿化植物废弃物中，做好园林垃圾收集、分类、运输和处置等工作。

15、要有环保意识，现场采取有效控制粉尘、噪音、固体废弃物的措施。防止泥浆和污水外流或堵塞下水道和河道的设施。

16、乙方自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

第十二条 甲方未按约定支付合同价款，乙方按照有关法律法规规定有权追究甲方违约责任。

第十三条 发生下列情况之一的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应责任。

1、养护期内未按合同约定尽到养护责任义务的，限期调整；若整改不到位，月度考核一次性扣1分。

2、乙方如不能及时进行数字化案件处置，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方养护费中扣除。

3、乙方机械设备等不能满足养护需求，每台（部）扣0.5分。

4、养护期期内，如乙方10日内不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同。并且不退还履约保证金并指派其它养护队伍进场养护。

5、乙方未按甲方要求参加相关业务会议、培训和活动等的人员，月度考核每人每次扣1分。

6、合同履行期内，不服从甲方或相关检查考核单位管理的，甲方有权终止合同。

7、乙方未经甲方书面同意擅自转包，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

8、由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止。

9、养护管理期限内因园林设施功能缺失原因而带来一切伤亡事故，由乙方承担全部责任。

10、乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。

第十四条 发生下列情况之一的，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金。

1、乙方未经甲方书面同意擅自分包、转包，有转包或分包行为的；

2、养护期期内，如乙方10日内不进行日常养护或单方中途退出养护的。

3、由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止。

第十五条 合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

第十六条 养护工作量若因故发生增减，则养护款根据合同单价同比例增减。

第十七条 维护保养管理中标企业在签署本合同同时，与维护保养管理责任主体单位和项目部及有关人员签署安全生产合同。

第十八条 合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

第十九条 本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方  　 份，乙方 　  份，政府采购管理部门   份备案。

凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议不能得到解决，则任何一方均可向徐州市仲裁委员会申请仲裁。

甲   方                       乙   方

单位签章：                        单位签章：

单位地址：                        单位地址：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

代 表 人：                        代 表 人：

联 系 人：                        联 系 人：

联系电话：                        联系电话：

签字日期： 年 月 日            签字日期：  年   月  日

合同附件

目录

附件一：《大龙湖景区设施养护项目实施细则》

附件二：《江苏省徐州大龙湖景区设施养护项目项目现场考核细则及评分标准》

附件一               大龙湖景区设施养护项目实施细则

（一）市政设施部分

- 总则

- 第一条 本细则中，园林设施包括景区道路、广场铺装、桥梁、桥下通道、人行道、木栈道、古典建筑等结构及其附属设施。

第二条  本细则适用于云龙区大龙湖景区范围内，由徐州市云龙区城市管理局负责管理的设施的养护、维修和管理。

第三条  徐州市云龙区城市管理局履行对云龙区大龙湖景区市政设施的养护管理工作，负责对养护单位执行合同情况进行考核、拨付养护费用。

第四条 养护单位应按照合同约定严格履约，养护作业包括日常养护、集中维修、应急抢修三大类业务。

第二章  养护作业

（一）养护单位内部管理

第一条  养护单位须建立完备的管理体系，健全完善各项规章制度，加强内部管理，严格履约。

第二条  养护单位应加强制度建设，制定以下基本管理制度：

1、人事、财务、24小时值班；

2、设施巡管、日常养护、应急预案；

3、质量管理、安全管理、文明施工、扬尘防控、台账资料管理。

第三条  养护业务的开展实行项目负责人制。项目负责人须具备市政专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，且不得随意变更。

第四条  管理、技术、巡查及养护人员须经内部培训，方可上岗；特殊岗位，须持证上岗。所有人员须在管理单位进行备案，不得兼职负责其他项目。

第五条  养护单位应按照现行规范的标准配备巡视车、综合养护车、切缝机、灌缝机、雾炮车等专用养护维修机械及应急车辆、设备。

（二）日常养护

第一条 要每日开展景区巡查，通过巡查来开展日常养护工作。巡查过程中，发现设施问题应及时解决；发现安全隐患或险情，应第一时间采取警示、围挡等应急措施，并及时上报管理单位；必要时，应安排专人现场看守。

第二条 日常养护是指对道路设施进行的日常性养护维修，如沥青路面灌缝、坑槽修补、铺装更换等；小于200㎡的道路损坏、园路铺装（含基层处理）；小于200㎡的人行道、木栈道维修更换（含基层处理）；小于200m的道路侧石、护栏维修更换；小于200个照明灯及标示标牌损坏等。

第三条  养护单位应按合同约定及规范要求，开展日常养护工作；管理单位应对养护开展情况进行检查，发现问题，及时提出整改要求。

第四条  养护单位应强化质量意识，提高维修标准，按规范要求进行施工。

（三）集中维修

第一条  集中维修是指按照项目进行管理的养护维修：大于200㎡的道路损坏、园路铺装（含基层处理）；大于200㎡的人行道、木栈道维修更换（含基层处理）；大于200m的道路侧石、护栏维修更换；大于200个照明灯及标示标牌损坏等。。

第二条  养护单位每年应组织两次及以上集中维修，维修内容需提前报管理单位审批。

第三条  集中维修前，养护单位应制定详细的维修方案，报管理单位批准后，严格执行。不得随意变更方案，包括维修内容、位置、数量、结构层等；不得为了施工方便，忽视养护效果。

（四）应急抢修

第一条  应急抢修是指因突发事件处理或应急保障工作需要等，养护单位所采取的应急处置及抢修施工。

第二条  养护单位应制定应急预案，落实应急人员、物资及设备，组织人员培训和应急演练。发生突发事件，须做到反应迅速、处置及时。

第三条  因道路地质、地下管线、基坑开挖、地铁施工等原因造成路面塌陷、沉陷时，养护单位应第一时间采取围挡措施，消除安全隐患，并协助管理单位做好原因分析、责任追查等工作。对于无法明确道路塌陷、沉陷责任单位的，养护单位应进行抢修施工。

第四条  因交通事故造成设施损毁的，养护单位应及时围挡以消除安全隐患，并协助管理单位追查责任人。

第五条  因创建迎检或其他道路保障工作需要，养护单位应按要求做好应急抢修工作。

（五）养护要求

第一条  养护单位在进行日常养护、集中维修时，应建立质量自控体系，确保进场材料及施工工序的质量，并主动接受管理单位的质量监督。

第二条  因养护导致安全责任事故的（含第三方人员伤亡），养护单位负主体责任，与管理单位无关。

第三条  养护作业须符合相关规定要求，施工人员应按要求穿戴防护用具，做到噪音不超标、围挡设施规范、警示标志齐全、防尘措施到位、垃圾清运及时。

第四条  养护单位应及时处置管理单位下发的各类工单，要及时维修并回复。

第五条 合同履行期间，养护单位应于每月10日前报送当月10日至次月9日的月度养护计划，于当年12月20日前报送下一年的年度养护计划。各类计划经管理单位批准后，严格执行。

第三章  检测工作

养护单位应在中标进场后，应按规范要求委托有资质的第三方检测机构对景区所有木栈道、木栈桥、钢结构桥、混凝土桥、古典建筑等存在安全隐患的设施进行结构承载强度安全检测，并出具检测报告。掌握设施技术状况，指导养护单位开展养护作业。

第四章  养护考核

第一条  养护考核分为月度考核、项目考核两大类。

（一）月度考核，是指对养护单位的设施巡查、养护维修工作开展情况进行考核，分为“集中检查”和“日常检查”两类。满分100分，扣分分值详见《月度考核评分标准》。

（二）项目考核，是指对养护单位的集中维修情况所采取的“过程检查+验收检查”的考核方式。满分100分，扣分分值详见《项目考核评分标准》。

第二条  月度考核，由养护单位提供月度养护报表、施工前中后的图片等材料。管理单位在每月25日后组织考核。

第三条  月度养护报表内容包括：养护范围、设施巡管情况、养护维修工程量、木栈道维护状况、安全台账、安全防范措施、内部管理等。

第四条  集中维修项目在完工后，养护单位应提出验收申请，管理单位于3个工作日内组织验收，同步进行考核。

第五章  养护费用组成与经费核拨

第一条 采取分类计价、统一结算模式。日常养护、集中维修、应急抢修，按维修量计价。

第二条 对于养护维修工程量，管理单位应组织养护单位及时收量，定期汇总，据实结算，确保无误。

第三条  养护费用拨付按以下程序执行：计量—计价—审核—根据考核结果付款。

第四条  集中维修项目在全面完工后，管理单位应及时组织验收，验收合格后，养护单位编制结算书，报管理单位进行审核。根据审核与考核结果，拨付相关费用。

第五条  结算时，养护单位须提供施工前中后的对比图片，无对比图片的，不予结算。

- 排水部分

第一章 运行与养护范围

景区各类雨水、污水设施。养护内容包括： 管渠的巡查；维修养护；汛期运维；防汛与应急抢修；污泥运输与处理处置；检查与评估等。

排水管渠设施的运行与养护及标准 1、排水管渠的运行巡查排水管渠沿线检查井井盖、雨水蓖缺失、破损、溢水等；排水管渠、泄水孔、溢流堰、出水口发现有堵塞、溢水、破损、渗水等；排水管渠坍塌，井身结构崩坏等，对发现损毁排水设施及时报修处置，杜绝污水排入湖内；巡查频率：每天 1 次。

第二章 排水管渠的运行与养护

雨水管渠的检查、清淤、疏通；排水检查井、收水井清挖，连接管疏通；通风， 沟管疏通，清捞洗刷检查井及进水口、调换检查井及进水口盖座，修理检查井及进水口， 中、小型管道局部翻修，开挖路面及人行道恢复，潮、闸门保养，检查井及进水口内下药， 污泥、弃渣处运。对主干道管渠养护采用机械化率应≧60%；污水管渠和倒虹吸管检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通， 清捞洗刷检查井、调换检查井盖座，修理检查井，检查井下药，污泥、弃渣、外运；对主干道管井养护采用机械化率应≧60%；暗、明沟渠、管涵出口等检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，清捞洗刷检查井、进水口、调换检查井、进水口盖座，修理检查井、进水口，沟管局部翻修，检查井、进水口下药，污泥运输；清理出口污泥，修理八字墙，翻修出口基础，护坡；

- 管渠、检查井、雨水口养护最大淤积深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管内径或渠净高度的 1/5 |
| 雨水口 | 无沉泥槽 | 管径的 1/5 |
|  | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上 50mm |

- 管渠疏通清挖维护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余污泥 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超过铁牛直径的 1/2;管道长度按 40m 计，超过或不足 40m 允许积泥按比例增减。 |
|  | 电视检测声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8 ；疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的 1/8。 |
| 检查井 | 目视、花杆 | 井壁清洁元结垢；井底不应有硬块。 |
|  | 量泥斗检查 | 不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面冲洗干净。 |

- 井盖及雨水算（盖框）养护调整允许高低差

| 设施种类 | 盖框间隙 (mm) | 井盖与井框高低差(mm) | 井框与路面高低差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | ≥－5, ≤+5 | ≥－5, ≤+5 |
| 雨水口 | <8 | ≥－10, ≤0 | ≥－15, ≤0 |

- 井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注雨水、污水、排水等标识；

- （6）当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水篦缺失或损坏后， 应立即设置警示标志，并在当天修补恢复；对排水设施如检查井、收水井及井盖补盖更换等应及时保障日常维修。

1、电力、电器设备系统维修保养

- 电力、电器设备系统日常养护；

- 电力、电器设备系统水泵系统定期养护；

- 测量电力电缆绝缘、每年 1 次；

- 防雷与接地装置预防性实验、每年汛前 1 次；

- 检查高压隔离开关、每年 1 次；

- 高压负荷开关维护、每年 1 次；

- 高压油断路由器维护、每年 1 次；

- 高压真空断路器与接触器耐压实验、每年 1 次；

- 检查高压变频装置、每年 1 次；

- 低压变频装置、每年 1 次；

- 低压开关、每年 1 次；

电力、设备等突发问题抢修及时处置；

2、景区道闸闸门启闭机等维修保养

- 更换齿轮箱丝杆润滑油、每年 1 次；

- 检查行程开关、每年 2 次；

- 检查电控箱、每年 2 次；

- 密闭性、每年 1 次；

- 闸门防腐处理、每年 1 次；

- 启闭机、丝杆等更换润滑油、每年 1 次；

- 更换密封件、每年 1 次；

- 清洗传动轴承、每年 1 次；

- 损坏无法使用，无条件维修更换。

附件二：江苏省徐州大龙湖景区设施养护项目项目

现场考核细则及评分标准（100分）

表1-1：块料硬质铺装（15分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唧泥 | 板底出现1㎡以上脱空并形成从接缝处或板边缘挤出泥浆的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 破碎 | 块料开裂、破碎并有严重沉陷面积在2㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 错台 | 接缝处相邻两块料垂直高度差在30mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 缺失 | 园路、广场及其他构造物等硬质铺装块料缺失1㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 裂缝 | 铺装内块料开裂缝宽度大于10mm,并有严重沉陷的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 6 | 松动 | 基础损坏，造成多块料松动并形成凹陷（凸出）30mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 7 | 路缘石 | 相邻板块衔接处形成50mm以上高差的病害。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-2：沥青混凝土园路（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑槽 | 有1㎡以上的坑槽，深度在100mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 沉陷 | 有1㎡以上的沉陷，深度在50mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 脱皮 | 有1㎡以上的脱皮，深度在50mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 啃边 | 有1㎡以上的啃边，宽度在50mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 龟裂 | 有1㎡以上，多条裂缝形成龟裂的病害。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-3：水泥混凝土园路（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉陷 | 连续数块板下沉，低于相邻板平面、深度在50mm以上的，面积在1㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 破碎板 | 裂缝将整块面板分割成3块以上并沉陷，面积在1㎡以上的病害 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 坑洞 | 粗集料脱落形成局部凹坑，面积在2㎡以上、深度在50mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 拱胀 | 纵向相邻两块板或多块板相对其邻近板向上突起在30mm以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 裂缝 | 连续裂缝长度lm以上、缝宽大于10mm,并有沉陷的病害。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-4：木结构建筑物（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 基础沉陷、空洞面积在0.5㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 结构 | 基础、主体结构、建筑构件与部件等定期巡视检查。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 屋面 | 对破损的屋面构件进行整理，更换。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 护栏 | 护栏有脱落、损毁、缺失的病害，及时保养维修。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-5：钢结构建筑物（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 基础沉陷、空洞面积在0.5㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 梁、柱 | 梁、柱等变形、位移、挠曲程度，发现病害、安全隐患及时维修。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 护栏 | 护栏有脱落、损毁、缺失的病害，。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 玻璃 | 建筑物（部分为玻璃顶棚）玻璃破碎病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 油漆 | 油漆有起壳、脱落等情况采取局部修复，进行油漆涂装。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-6：景观桥梁（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 基础沉陷、空洞面积在0.5㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 桥台 | 桥涵顶背填土沉陷、空洞面积在0.5㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 栏杆 | 栏杆剥落、松动、破损，立柱开裂、变形得病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 排水 | 排水管、泄水孔堵塞、溢水的病害； | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 附属 | 挡墙、翼墙、护墙、沉陷、破损的病害。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-7：公共管理房（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 漏雨、反水等病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 附属 | 墙面、外窗和房屋建筑附属物无法正常使用。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-8：木栈道、亲水平台（15分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺失 | 面板缺失的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 松动 | 单块面板或多块面板松动的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 油漆 | 油漆有起壳、脱落、掉色等情况采取局部修复，进行油漆涂装。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-9：排（雨）水设施（10分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖 | 井圈井盖缺失。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 雨水篦 | 雨水箅无缺失。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 管网 | 排水管网位置沉陷、空洞面积在0.5㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 检查井 | 检查井井身结构坍塌面积在0.5㎡以上的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 外溢 | 管道堵塞，雨水外溢的病害。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-10：景观照明及其附属设施（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 控制柜、电动闸门等各部件工作正常，所有布线绑线牢固、合理，控制柜倾斜。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 灯杆 灯具 | 灯杆灯具等维护后无照明设施倾倒、歪斜的。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 故障 | 线路短路、设备零部件损坏等故障未在24小时内修复且未向甲方和主管部门报告的。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-11：小型配套设施（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 标牌 | 倾斜、脱落、断裂、变形、内容残缺的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 雕塑 | 松动、破损、倾斜等的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 果皮箱 | 箱松动、破损、倾斜的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 座椅 | 松动、破损、倾斜的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 护栏 | 缺失、脱落的病害。 | 0.1分/处 |  |  |

表1-12：其他配套设施（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩 树池 | 缺失、损坏的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 2 | 砼树池 | 剥落、露筋、翘允、拱胀变形的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 3 | 花坛 | 砌体弓突、倾斜、纵、横向裂缝，交叉裂缝、水平裂缝等病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 4 | 景墙 | 纵、横向、水平、交叉裂缝，连续裂缝长度lm以上、缝宽大于10mm,的病害。 | 0.1分/处 |  |  |
| 5 | 柱 | 保护层开裂，主筋外露，截面减少的病害 | 0.1分/处 |  |  |

表1-13：数字化城管案件（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超期 | 超期结案 | 1分/次 |  |  |
| 2 | 返工 | 返案件工 | 2分/次 |  |  |

表1-14：现场安全文明作业（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服装 | 未穿戴具有反光功能的安全标志工作服。 | 0.1分/次 |  |  |
| 2 | 高空 作业 | 高空作业未采取有效的安全防护措施。 | 0.1分/次 |  |  |
| 3 | 警示 | 作业现场未设置警示标牌、路锥或围档设置不稳定、不统一。 | 0.1分/次 |  |  |

表1-15：养护台账及安全台账（5分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 安全作业组织设计 | 0.01分/次 |  |  |
| 2 | 预案 | 安全应急预案 | 0.01分/次 |  |  |
| 3 | 教育 | 安全教育培训、应急预案知识教育 | 0.01分/次 |  |  |
| 4 | 交底 | 安全技术交底 | 0.01分/次 |  |  |

第六章  采购需求

- 一、本项目采购预算金额：本项目不接受超过520万元的投标报价。供应商所报本项目单价包括完成本项目的所有费用，包括但不限于作业成本费（人工费、材料费、机械费、养护工具设备配置、车辆等）、应急保障费、验收、质量保修、保险、培训、税费、合理利润等供应商认为可能发生的相关一切费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付，采购人不支付报价以外的任何费用。

- 二、项目内容

- 1.项目名称：大龙湖景区设施养护项目。

- 2.服务期限：自合同签订之日起，服务期限2年。

- 3.养护范围：本项目主要设施养护范围包含大龙湖景区范围内公共管理房、园路、广场铺装、景区道路、零星石构件、园桥、木质栈道、护栏、古典建筑、钢廊架、景墙、景石、排水系统、景观电力、照明系统、园椅、雕塑、其他零星设施构件、标志标牌、（养护范围及内容详见附表）等。

- 4.本项目养护范围、内容及清单详见附表（相关数据如有误差，以实有数量为准。）

- 注：附表中设施统计项目名称、数量以现场实际含有并养护的项目名称、数量为准。

三、服务要求及标准

详见招标文件第五章《合同草案条款》

四、人员配备和养护机械设备配备要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离按响应无效处理）：

（一）人员配备要求：

| 总人数 | 项目经理 | 技术员 | 质检员 | 资料员 | 安全员 | 管理巡查人员 | 电工 | 养护人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 5人 |

1.项目总负责人（项目经理）配备要求：

本项目配备项目经理（项目负责人）1名，具有贰级（含）以上市政公用工程注册建造师证书且同时具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B 证）及2024年10月份（含）以来任意一个月的社保证明材料扫描件。(响应文件中提供项目负责人的资格证明文件原件扫描件）

2.作业人员要经过岗位培训合格之后方可上岗。

3.项目维修保养管理人员应穿戴统一服装，配套设备要符合行业规定及季节特点。

4.景区一公里范围内设置固定点、配备值班人员及联系电话。

5.项目管理、技术员是成交供应商合法员工。

6.电工特殊工种的养护作业人员应有相应的资格证书，能够胜任现场养护管理工作。

7.上述人员在成交结果公示期结束后7个工作日内，完成用工合同签署，且用工时间不少于合同履约期，逾期未按要求完成按自动放弃中标处理。

说明：响应文件中必须提供“工作人员配备要求”的承诺文件，且所承诺的内容不得低于上述要求。格式见第七章。否则按照响应无效处理。

（二）养护机械设备配备要求

1、巡查应急处置车辆（小型普通客车） 1 台、叉车 1 台，小型汽车 1 台，养护应急保障车辆（轻型普通货车） 1 台、高压水冲车 1 台、汽油发电机组 6 台（功率3KW以上）、气（电）风镐 4 台，振动棒 3 套，片区巡查电动车 5 辆、数字化城管处置通 1 台、其他维护工具一批。

1.上述机械设备机具全部专用于大龙湖景区设施养护项目工作。

2.成交供应商在成交结果公示期结束后7个工作日内，将上述机械设备机具等全部足额配备到位，放置在徐州市新城片区固定场所，并提供发票、车辆行驶证等原件或实物查询，逾期未按要求办理到位的按自动放弃中标处理。

说明：响应文件中必须提供“养护机械设备配备要求”的承诺文件，且所承诺的内容不得低于上述要求。格式见第七章。否则按照响应无效处理。

五、成交供应商对养护设施的接收以目前现有的设施状况为准，是质量问题的由园林设施项目建设单位负责。

六、其他要求：其他要求见招标文件第五章《合同草案条款》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市云龙区城市管理局

根据          项目[项目编号：JSZC-320303-JXYJ-G2025-0004]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏鑫远见工程管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏鑫远见工程管理咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币

《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章上传）

三、分项价格表格式

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏鑫远见工程管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日  期：   年  月  日

五、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：民   族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（大龙湖景区市政设施养护）项目（项目编号：JSZC-320303-JXYJ-G2025-0004）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320303-JXYJ-G2025-0004，项目名称：大龙湖景区市政设施养护）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：     年    月    日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目属于 其它未列明行业 。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式（非必须提供）

项目名称：大龙湖景区市政设施养护

项目编号：JSZC-320303-JXYJ-G2025-0004

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加大龙湖景区市政设施养护（项目编号：JSZC-320303-JXYJ-G2025-0004）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目编号：

项目名称：

我单位              (供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力。

具体包含：

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、供应商相关承诺

项目名称：

项目编号：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的供应商与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商：               （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、供应商对“工作人员配备要求”的承诺

项目名称:

项目编号：

供应商承诺：如我单位被确定为成交供应商，对成交项目所配备的工作人员不低于招标文件的要求。具体如下：

格式自拟

负责本项目的项目负责人常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。

供应商：               （电子签章）

日期：   年  月  日

十二、供应商对“养护机械设备配备要求”的承诺

项目名称：

项目编号：

供应商承诺：如我单位被确定为成交供应商，对成交项目所配置的维护保养管理设备不低于招标文件的要求。具体如下：

| 项目 名称 | 园林设施养护车辆（辆） |  |  |  |  | 园林设施养护设备（台） |  |  |  | 数字化城管案件办理（部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巡查应急处置车 | 养护应急保障车辆 | 叉车 | 巡查电动车 | 小型 汽车 | 高压水冲车 | 汽油发电机（功率3KW以上） | 气、电风镐 | 振动棒（套） | 数字化城管处置通 |
| 大龙湖景区设施养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.上述机械设备机具全部专用于大龙湖景区设施养护项目工作。

2.在我公司接到中标通知后15天内，将上述机械机具设备等全部足额配备到位，并放置至规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票或租赁合同以及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照上表要求的顺序编排，供采购人核实，其中机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，逾期未按要求办理到位的按我单位自动放弃中标处理。

3.履约期间，采购人在检查考核中，如发现并查实我公司项目养护管理机械机具设备未按照月度工作安排从事作业，或不在规定场所，或未足额配置上述承诺的养护管理机械设备机具的，且未在采购人规定时间内整改到位的，采购人有权终止合同。

供应商：               （电子签章）

日期：   年  月  日

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。