- 太仓市政府采购

招 标 文 件

- 项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0121

- 项目名称：浏河镇镇域监控租赁服务

- 采购单位：太仓市浏河镇人民政府

- 采购项目类别：服务类

- 标的所属行业：软件和信息技术服务业

- 苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年12月

目录

- 第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同格式

第一部分  招标公告

项目概况 浏河镇镇域监控租赁服务采购 JSZC-320585-JZCG-G2024-0121招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2024-12月-31日 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0121

项目名称：浏河镇镇域监控租赁服务

预算金额：人民币贰佰玖拾伍万元整（￥2950000.00元），共分为3个标段：

一标段：浏河镇镇区人像卡口、高空鹰眼及部分治安监控租赁服务；预算金额人民币壹佰壹拾贰万伍仟元整（￥1125000.00元）；

二标段：浏河镇主要道路、重点区域治安监控租赁服务；预算金额人民币壹佰贰拾伍万伍仟元整（￥1255000.00元）；

三标段：浏河镇部分道路、治安监控租赁服务；预算金额人民币伍拾柒万元整（￥570000.00元）。

最高限价（如有）：人民币贰佰玖拾伍万元整（￥2950000.00元），共分为3个标段：

一标段：人民币壹佰壹拾贰万伍仟元整（￥1125000.00元）；

二标段：人民币壹佰贰拾伍万伍仟元整（￥1255000.00元）；

三标段：人民币伍拾柒万元整（￥570000.00元）。

采购方式：公开招标

采购需求：

一标段：采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区视频监控图像服务 | 79 | 项 |
| 2 | 配套50M互联专线 | 79 | 条 |
| 3 | 综合执法监控图像服务 | 60 | 项 |
| 4 | 配套50M互联专线 | 60 | 条 |
| 5 | 高空鹰眼监控图像服务 | 17 | 项 |
| 6 | 配套50M互联专线 | 17 | 项 |
| 7 | 人像卡口监控图像服务 | 142 | 条 |
| 8 | 配套50M互联专线 | 71 | 条 |
| 9 | 其他监控配套50M互联专线 | 135 | 条 |

二标段：采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩图像摄像机租赁（社会面监控） | 351 | 项 | 含400万全彩高清监控摄像头、配套立杆等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 2 | 配套20M互联网专线 | 252 | 条 |  |
| 3 | 400万全彩图像摄像机租赁（小区监控） | 324 | 项 | 含400万全彩高清监控摄像头、配套立杆，租赁点位运维等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 4 | 配套30M互联网专线 | 80 | 条 |  |
| 6 | 400万智能日夜型人脸监控摄像机租赁 | 26 | 项 | 含400万智能日夜型人脸监控摄像机、配套立杆，租赁点位运维等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 7 | 配套30M互联网专线 | 21 | 条 |  |
| 8 | 400万全彩图像摄像机租赁（道路治安监控） | 24 | 项 | 含400万全彩高清监控摄像头、配套立杆，租赁点位运维等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 9 | 配套20M互联网专线 | 21 | 条 |  |

三标段：采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W高清视频图像 | 315 | 路 |
| 2 | 专线 | 10 | 条 |

具体内容及要求以采购文件项目需求为准。

合同履行期限：合同签订后一个月内完成交付并通过验收，保证可以投入运行，监控设施租赁期限为自项目验收合格之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 1、本项目一标段、二标段非专门面向中小企业采购；

2、本项目三标段专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

- 本项目的特定资格要求：

三个标段投标单位均需具备增值电信业务经营许可证，且许可证业务种类至少包括内容分发网络业务、信息服务业务、互联网接入服务业务三项业务其中之一。

- （四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12月-31日 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

单位名称：太仓市浏河镇人民政府

单位地址：太仓市浏河镇郑和大街99号

联系人：郑辰

联系电话 ：0512-53370454

- 2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：冯晔

联系电话：0512-53890639

- 3.项目联系方式

项目联系人：冯晔

电话：0512-53890639

- 第二部分  投标人须知

- 一、说明和释义

- 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

- 1.3本招标文件的解释权属于采购人。

- 2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

- 2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

- 2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 二、 投标人

- 3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

- 3.2满足本文件实质性条款的规定。

- 4．合格投标人的特定条件

- 4.1 按招标公告规定。

- 5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3本项目不接受分包。

- 7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

- 三、招标文件说明

- 8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

- 10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

- 11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

- 11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

- 11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

- 11.11接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

- 四、 投标文件说明

- 12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

- 14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 15. 投标文件的组成

- 15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

- 15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

- 15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见文件格式）；

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案

15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.5 投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.6其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

- 15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

- 16. 投标文件编制要求

电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

- 17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

- 18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 五、 投标文件的提交、撤回和修改

- 20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

- 21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

- 22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

- 23.2开标后投标人不得撤回投标。

- 六、开标和评标

- 23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入苏采云网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

- 24.2评标委员会独立履行下列职责：

- 24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

- 24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

- 24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

- 25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 26.对投标文件初审

- 26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.无效投标和废标

- 28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、授予合同

- 30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

- 31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

- 32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 33.履约保证金

- 33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在十五个工作日内退还中标供应商。

33.4 中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

- 34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将未在投标时声明的货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 八、政府采购相关政策

- 35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

- 36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定：

中小企业投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

- 36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

- 36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 36.2价格评审优惠的扶持政策

- 36.2.1非专门面向中小企业的标段

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏财购〔2020〕19号《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的规定：

1)在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2)在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3)在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5)符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6)残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7)供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民  共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

36.2.2属于专门面向中小企业预留采购的标段，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 37. 绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

- 九、其他事项

- 39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

- 40.未尽事宜

40.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三部分项目需求

- 一、服务内容及要求

一标段：

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区视频监控图像服务 | 79 | 项 |
| 2 | 配套50M互联专线 | 79 | 条 |
| 3 | 综合执法监控图像服务 | 60 | 项 |
| 4 | 配套50M互联专线 | 60 | 条 |
| 5 | 高空鹰眼监控图像服务 | 17 | 项 |
| 6 | 配套50M互联专线 | 17 | 项 |
| 7 | 人像卡口监控图像服务 | 142 | 条 |
| 8 | 配套50M互联专线 | 71 | 条 |
| 9 | 其他监控配套50M互联专线 | 135 | 条 |

- （二）点位明细及参数：

- (1)社区视频监控图像服务79路

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | DO001张桥二十七组16号（向北） |
| 2 | DO002张桥二十四组电杆（向西） |
| 3 | DO003神童泾3号桥（向东) |
| 4 | DO004张桥二十二组啊飞家后向西 |
| 5 | DO005张桥二十二组加油站后向北 |
| 6 | DO006张桥三十一组蔡琴小店向南 |
| 7 | DO007张桥村二十九组陆卫健家西 |
| 8 | DO008张桥小区南包装厂（向东） |
| 9 | DO009张桥二十八组8号后面桥向南 |
| 10 | DO010张桥村五十一组西路口向南 |
| 11 | DO011吉达喷涂东墙（向北 |
| 12 | DO012张桥50组5号 |
| 13 | DO013张桥村54组8号电线杆（向南） |
| 14 | DO014天浜老村委前十字路口向东 |
| 15 | DO015张桥村52组天浜线路口向北 |
| 16 | DO016张桥五十七组1号后面桥向东 |
| 17 | DO017张桥村3组10号前（向东） |
| 18 | DO018张桥村56组岳王交界 |
| 19 | DO019浏河油库新增（向东） |
| 20 | DO020浏河油库新增（向西） |
| 21 | DO021钱根家油库（向西） |
| 22 | DO022钱家根油库路口向南 |
| 23 | DO023张桥四组1号后路口（西） |
| 24 | DO024张桥村十组（339路口） |
| 25 | DO025张桥3组1号东路口（向东） |
| 26 | DO026张桥四十四组10号西（向北） |
| 27 | DO027张桥三十八组立峰容器向西 |
| 28 | DO028张桥37组16号丁字路口向东 |
| 29 | DO029张桥村47组7号（向东北） |
| 30 | DO030张桥村15组1号岔路口 |
| 31 | DO031张桥村7组9号（向北） |
| 32 | DO032张桥35组21号养猪场前向东 |
| 33 | DO033张桥村9组十七号路北（向东） |
| 34 | DO034张桥34组5号边陆度交界 |
| 35 | DO035张桥48组新港路天浜路口 |
| 36 | DO036339张桥路口（东南） |
| 37 | DO037张桥小区会所南桥边（向南） |
| 38 | DO038张桥村二十三组18号岳新路口 |
| 39 | DO039张桥小区东北入口（西） |
| 40 | DO040张桥四十八组1号东南丁字路口 |
| 41 | DO041浏河滨江大桥向东 |
| 42 | DO042新港路铁路桥东（向东） |
| 43 | DO043张桥村委会门口（向南） |
| 44 | DO044张桥40组6号西南桥（向南） |
| 45 | DO045张桥二十七组8号西丁字路口 |
| 46 | DO046张桥草坪北小桥（向西） |
| 47 | DO047张桥36组5号小店西面桥向西 |
| 48 | DO048张桥36组1号北十字路口向东 |
| 49 | DO049张桥46组22好西丁字路口向西 |
| 50 | DO050提闸管理处门口（向西） |
| 51 | DO051过闸收费处1（向东） |
| 52 | DO052过闸收费处2（向西） |
| 53 | DO053大桥下原海事处 |
| 54 | DO054渔港海法码头（向北） |
| 55 | DO055望江亭西300米（向北） |
| 56 | DO056望江亭西（向西） |
| 57 | DO057汤泾水闸西（向西） |
| 58 | DO058钱根家油库（向西） |
| 59 | DO059渔港海法码头（向西） |
| 60 | DO060何桥3组33号东南路口（向北） |
| 61 | DO061何桥3组7号（南） |
| 62 | DO062何桥4组9号边（向东） |
| 63 | DO063何桥村5组18号（向西） |
| 64 | DO064何桥4组77号（东） |
| 65 | DO065何桥1组14号北（向东） |
| 66 | DO066何桥1组6号边（向西） |
| 67 | DO067何桥村40组101号隆顺果蔬 |
| 68 | DO068马家浜1号桥（向西） |
| 69 | DO069何桥宝莲制衣（向西） |
| 70 | DO070何桥36组15号西路口 |
| 71 | DO071何桥28组13西路口（向南） |
| 72 | DO072新塘新墙路50号桥南（向南） |
| 73 | DO073马家浜桥（向南） |
| 74 | DO074何桥36组55号北路口鑫泰电器 |
| 75 | DO075何桥42组14号北（向南） |
| 76 | DO076338北海路（向东） |
| 77 | DO077338北海路（向西） |
| 78 | DO078北海西路（向东） |
| 79 | DO079北海西路向西 |

400万全彩筒型摄像机

- ★支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。

- ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

- ★支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。

- ★光圈大小不小于F1.0。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- ★内置GPU芯片。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

64路NVR

- ★支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的 SATA接口硬盘；

- HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。

- ★在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。

- 支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。

- ★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告

- ★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- (2)综合执法监控图像服务60路

| 序号 | 安装地址 |
| --- | --- |
| 1 | 老菜场北弄东路口向东 |
| 2 | 老菜场菜市街门口向东 |
| 3 | 老菜场菜市街门口向南 |
| 4 | 听海路东侧道板2 |
| 5 | 听海路西侧道板1 |
| 6 | 新菜场市场街向南 |
| 7 | 新菜场南停车场向东 |
| 8 | 新菜场市场街向东 |
| 9 | 高成三期楼顶西1 |
| 10 | 老街最北那座桥 |
| 11 | 茹经桥下水台阶 |
| 12 | 中津桥下水台阶 |
| 13 | 圆花园工地东门1 |
| 14 | 水带桥 |
| 15 | 听海路东侧道板1 |
| 16 | 长江路疏导点门口 |
| 17 | 永安桥下水台阶 |
| 18 | 闸北停车场1向东 |
| 19 | 闸北停车场3 |
| 20 | 明德桥北侧向北1 |
| 21 | 洋桥卡口 |
| 22 | 东海路明德小学文具店段 |
| 23 | 华东水产市场东卡车出口 |
| 24 | 东海路市场监督局段 |
| 25 | 闸北路复兴街口电瓶车店 |
| 26 | 闸北路宝船饭店 |
| 27 | 宗申边停车场 |
| 28 | 郑和大街天熙公寓叉车 |
| 29 | 教堂停车场及通道 |
| 30 | 郑和北路木行弄快递 |
| 31 | 复兴街闸北路口雅迪电动车旁往南照 |
| 32 | 复兴街闸北路口中国电信旁往南照 |
| 33 | 复兴街迎福路口建行门口照南面路口 |
| 34 | 复兴街老凤祥门口往东对街照 |
| 35 | 采芝斋边上弄堂往健生源照 |
| 36 | 健生源门口往南照 |
| 37 | 老浮桥南 养乃世家门口杆往西 |
| 38 | 老街老纽服装店对面路口往东 |
| 39 | 迎福北路新东街西南路口往北 |
| 40 | 明德初中往北 |
| 41 | 闸南路东元路口1往南 |
| 42 | 闸南路 |
| 43 | 闸南路长江路口东北角 |
| 44 | 闸南路长江路口东南角 |
| 45 | 东海路工商局门口往东照 |
| 46 | 东海路明德小学对面 |
| 47 | 东海路小雪房产 |
| 48 | 市民广场西通道 |
| 49 | 东港路中宝广场西南角 |
| 50 | 牛牛超市门口道路往西 |
| 51 | 古镇北门对面 |
| 52 | 听海路和郑和大街路口 |
| 53 | 港湾假日酒店东侧 |
| 54 | 迎福北路和郑和大街路口 |
| 55 | 牛牛超市再往北 |
| 56 | 听海路和紫薇路路口 |
| 57 | 紫薇路听海路口西100m |
| 58 | 听海路和南海路口从南往北 |
| 59 | 听海路吉麦隆路口 |
| 60 | 浏河中队南三叉路口西 |

- 400万红外定焦枪型网络摄像机

- 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

- 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

- 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测

- ★信噪比检验：不小于60dB（加权、RJ45输出）（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

- 内置红外补光灯，最大红外监控距离120米

- ★在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时、报警触发转换设置选项（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

- ★样机具有自动自平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，样机能自动或手动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★走廊模式检验：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并并自动调整宽高比（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 支持IP67防护等级支持SMD

网络硬盘录像机

- 支持WEB、本地GUI界面操作

- 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机

- 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议

- ★最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps；最大转发码流为768Mbps；最大回放码流为128Mbps

- 支持最大128路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps

- ★可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码同时显示输出在两个4K的液晶屏上;支持本地36分割预览，显示32通道预览画面;支持用户自己创建预览显示的布局，可组成6个自定义布局的窗口,单个窗口视频源可选择;支持VGA、 HDMI1、HDMI2屏输出，可输出不同的视频画面

- ★在预览和回放界面均可同步指定POS机收银信息，显示商品名称、单价、数量、金额信息，可通过显示窗口下方查询条进行高级查询。

- 支持24个SATA接口，单盘容量支持2TB、3TB、4TB、6TB、8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等数据模式

- ★支持卡口相机的图片直接存入本机，并能检索、查看

- 可扩展4口千兆光口，支持容错、负载均衡和四网分离

- 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看

- 视频管理综合监控管理平台

- ★单台最大接入IP1000/3000CH

- 角色管理：支持（系统权限、设备权限）角色定义及其管理； 支持（系统权限、设备权限）

- 用户管理：支持用户定义、导入、导出及其删除等管理，支持密码提示语；

- 支持MAC校验、逾期日期、逾期时段控制及所属IP等控制；

- 编码器设备接入：支持以IP地址、IP段、域名、主动注册、ONVIF及GB28281等资源添加方式； 设备类型包括：DVR、IPC、NVS、MDVR、NVR、Smart NVR、PVR、Smart IPC、鱼眼、VTT、DSJ；

- 支持自动搜索、删除、导入、导出、统计导出及条件筛选等资源管理

- (3)高空鹰眼图像服务17路

| 1 | 湿地公园全景01 |
| --- | --- |
| 2 | 御景苑01 |
| 3 | 东方花园01 |
| 4 | 太仓站 |
| 5 | 富景苑 |
| 6 | 太仓站南侧 |
| 7 | 高成假日199幢 |
| 8 | 山海御庭苑2幢 |
| 9 | 新塘镇 |
| 10 | 高成假日266幢 |
| 11 | 翡翠观澜2栋 |
| 12 | 滨江丽都3幢 |
| 13 | 恒大童礼16号楼 |
| 14 | 长江假日洒店顶 |
| 15 | 何桥南基站 |
| 16 | 万安339边 |
| 17 | 浏河水闸基站 |

球型鹰眼：800万180°全景一体式网络高清摄像机

- 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400

- ★水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100°

- ★内置不少于3个GPU芯片（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- (4)人像卡口监控图像服务142路

| 序号 | 派出所 | 小区名称 | 小区地址 | 小区出入口数 | 人脸抓拍机数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浏河所 | 北上海假日广场 | 郑和东路37号 | 2 | 4 |
| 2 | 浏河所 | 东海二村 | 东港路31号 | 1 | 2 |
| 3 | 浏河所 | 富景苑 | 郑和南路39号 | 1 | 2 |
| 4 | 浏河所 | 迎福新村 | 闸北路11号 | 3 | 6 |
| 5 | 浏河所 | 金建小区 | 郑和南路57号 | 1 | 2 |
| 6 | 浏河所 | 天竺苑 | 郑和北路92号 | 2 | 4 |
| 7 | 浏河所 | 紫薇苑一区 | 紫薇路1号 | 3 | 6 |
| 8 | 浏河所 | 紫薇苑二区 | 紫薇路1号 | 2 | 4 |
| 9 | 浏河所 | 紫薇苑三区 | 紫薇路1号 | 2 | 4 |
| 10 | 浏河所 | 紫薇苑四区 | 紫薇路1号 | 1 | 2 |
| 11 | 浏河所 | 高成上海假日花苑一期二期 | 郑和东路100号 | 2 | 4 |
| 12 | 浏河所 | 高成上海假日花苑三期 | 郑和东路100号 | 3 | 6 |
| 13 | 浏河所 | 滨江尚城 | 郑和东路32号 | 2 | 4 |
| 14 | 浏河所 | 远洋广场 | 郑和东路30号 | 1 | 2 |
| 15 | 浏河所 | 东方花园一期 | 钱泾路8号 | 2 | 4 |
| 16 | 浏河所 | 东方花园二期 | 钱泾路8号 | 2 | 4 |
| 17 | 浏河所 | 东方花园三期 | 钱泾路8号 | 4 | 8 |
| 18 | 浏河所 | 御景苑 | 郑和东路68号 | 1 | 2 |
| 19 | 浏河所 | 听海雅苑 | 听海路168号 | 1 | 2 |
| 20 | 浏河所 | 汇金坊 | 东港路3号 | 1 | 2 |
| 21 | 浏河所 | 御江南 | 望海路168号 | 2 | 4 |
| 22 | 浏河所 | 银河湾 |  | 2 | 4 |
| 23 | 浏河所 | 钱泾新村 | 闸北路168号 | 3 | 6 |
| 24 | 浏河所 | 滨江丽都 | 郑和东路22号 | 2 | 4 |
| 25 | 浏河所 | 景凤豪庭（碧桂园） | 郑和东路8号 | 3 | 6 |
| 26 | 浏河所 | 金裕家园 | 闸北路84号 | 1 | 2 |
| 27 | 浏河所 | 港湾东方华庭 | 郑和北路100号 | 2 | 4 |
| 28 | 浏河所 | 府前嘉苑 | 东港路26号 | 2 | 4 |
| 29 | 浏河所 | 上海时光 | 郑和东路34号 | 3 | 6 |
| 30 | 浏河所 | 阳光御景小区 | 东港路5号 | 2 | 4 |
| 31 | 浏河所 | 山海-御庭苑 | 闸南路11号 | 2 | 4 |
| 32 | 浏河所 | 上海悦公馆（悦景苑） | 迎福路50号 | 1 | 2 |
| 33 | 物管办 | 依云四季 | 南海路8号 | 1 | 2 |
| 34 | 浏河所 | 浏新花苑 | 郑和东路200号 | 2 | 4 |
| 35 | 浏河所 | 江南新村 | 新塘镇1000号 | 2 | 4 |
| 36 | 浏河所 | 张桥新村 | 临港北路100号 | 2 | 4 |
| 37 | 浏河所 | 东仓北扩建小区 | 郑和东路104号 | 2 | 4 |
|  | 合计 |  |  | 71 | 142 |

- 双舱合智能系列摄像机1

- ★内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。

- ★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 分辨率设置为2560×1440@25fps，镜头1和镜头2分辨力不小于1400TVL。

- 最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后补光应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点条纹状及不规则亮斑。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光灯补光情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★可通过IE浏览器或客户端软件控制镜头垂直±10°调节。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持电压、功耗异常检测报警。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

双舱人像2

- 采用双镜头、双通道一体化设计；支持内置双MIC自适应降噪拾音,内置高保真扬声器。内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。

- 通道1支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控

- 支持道路监控：支持非机动车道下卡口、非机动车逆行、有车占道，小型车道下卡口、交通拥堵检测

- 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用

- 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测

- 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

- 支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示

- 通道1采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps，通道2采用星光超低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps

- 内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离16米

- 支持3D降噪，走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

- 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离

- 支持国密35114-A级认证，加强公安网络视频信息数据安全；

- ★具有耀光抑制功能,耀光区域≤1%（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★音频采集时，开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比，有明显改善（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★处于工作状态，对电源端口施加脉冲幅度为2.0kV、重复频率为5Kz的电快速瞬变脉冲群干扰。试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★采用单人及单机动车分别依次触发区域入侵行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验次数各100次，样机的区域入侵报警次数应不小于99次（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★开启智能行为分析功能后，样机在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为l-10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★开启人体去重功能后，采用5人依次循环通行进行试验，通过速度不小于lm/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，在设置的时间内，重复抓拍同一人体次数不大于l次（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储，可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★当监控画面内出现行人、机动车和非机动车时，样机可同时进行检测、跟踪和抓拍（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

由于本项目涉及设备安装，网络接入服务等服务内容，为保障项目服务质量，项目人员要求如下：

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、 沟通和报告。配备能力不限于工程师、建造师、项目管理工程师、信息系统项目管理师等多种能力。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目经理开展各项工作，贯彻上级指示，协调各方，全面负责处理工程施工上的技术问题。负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行项目相关施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。负责分技术质量和安全生产交底；对新材料、新技术、新工艺的应用和施工技术组织措施等重大问题决策和把关，提前交底相关的技术规范资料，以作为实施依据；协调解决施工中出现的重大技术质量问题；组织准备工程竣工验收的工程资料，组织自检，参加竣工验收，确保竣工资料交总公司归档。协助项目经理对施工全过程实行控制，确保项目在全面受控条件下实现项目目标。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。配备能力不限于高级程序员、系统分析员、信息系统项目管理师、高级弱电系统工程师等多种能力。 |
| 3 | 项目团队人员 | 4 | 项目团队人员的专业能力要求，分工不限于注册信息安全专业人员、网络与信息安全应急人员、高级弱电系统工程师等 |

二标段：

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩图像摄像机租赁（社会面监控） | 351 | 项 | 含400万全彩高清监控摄像头、配套立杆等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 2 | 配套20M互联网专线 | 252 | 条 |  |
| 3 | 400万全彩图像摄像机租赁（小区监控） | 324 | 项 | 含400万全彩高清监控摄像头、配套立杆，租赁点位运维等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 4 | 配套30M互联网专线 | 80 | 条 |  |
| 6 | 400万智能日夜型人脸监控摄像机租赁 | 26 | 项 | 含400万智能日夜型人脸监控摄像机、配套立杆，租赁点位运维等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 7 | 配套30M互联网专线 | 21 | 条 |  |
| 8 | 400万全彩图像摄像机租赁（道路治安监控） | 24 | 项 | 含400万全彩高清监控摄像头、配套立杆，租赁点位运维等设备租赁服务，详见参数要求 |
| 9 | 配套20M互联网专线 | 21 | 条 |  |

（二）点位明细：

| 治安 |  |
| --- | --- |
| 1 | 001 郑和南路闸北路口向北 |
| 2 | 002 闸北路7号南侧弄堂向西 |
| 3 | 003 正洋宾馆向南 |
| 4 | 004 复兴街7-1号向东南 |
| 5 | 005 复兴街中国电信向东 |
| 6 | 006 闸北路小鸟电动车向北 |
| 7 | 007 尚客优选门口向北 |
| 8 | 008 新华街39号向东 |
| 9 | 009 新华街39号向北 |
| 10 | 010 新华街57号向东 |
| 11 | 011 归心云舍旅社墙角向北 |
| 12 | 012 水闸岗亭向西 |
| 13 | 013 红顶客房向西 |
| 14 | 014 康庄小区向东南 |
| 15 | 015 康庄小区向西 |
| 16 | 016 新华街内转角向西 |
| 17 | 017 银海加油站东向北 |
| 18 | 018 银海加油站西向北 |
| 19 | 019 阳光小区北门向东 |
| 20 | 020 阳光小区南门向东 |
| 21 | 021 防火门厂T字路口 |
| 22 | 022迎福新村南门 |
| 23 | 023迎福新村健身园 |
| 24 | 024迎福新村西门 |
| 25 | 025迎福新村东门 |
| 26 | 026龙王湾大桥南向北 |
| 27 | 027迎福饭店后向东 |
| 28 | 028阿丽理发南向北 |
| 29 | 029阿丽理发后停车场向西 |
| 30 | 030东海2村4幢向南 |
| 31 | 031东海2村4幢向北 |
| 32 | 032明德小学正对面 |
| 33 | 033东海1村10幢向东 |
| 34 | 034东海1村11幢向南 |
| 35 | 291东海路门面店向东 |
| 36 | 292东海路门面店向西 |
| 37 | 035东海1村18幢向南 |
| 38 | 036东海1村18幢向东 |
| 39 | 122沈健家南 |
| 40 | 037闸北警务室向西 |
| 41 | 038闸北警务室向南 |
| 42 | 039闸北警务室向北 |
| 43 | 040紫薇1区21幢向南 |
| 44 | 041紫薇1区12幢向南 |
| 45 | 042紫薇1区34幢 |
| 46 | 043紫薇1区8幢向西 |
| 47 | 044紫薇1区村委会向南 |
| 48 | 045紫薇1区北大门 |
| 49 | 046紫薇1区南门 |
| 50 | 047紫薇4区北门 |
| 51 | 048闸北新村北出口 |
| 52 | 049闸北新村4幢向南 |
| 53 | 050闸北新村9幢向东 |
| 54 | 051闸北新村中 |
| 55 | 052闸北新村23幢向北 |
| 56 | 053闸北新村交警队宿舍 |
| 57 | 054闸北新村爱玛专卖店门口 |
| 58 | 055闸北新村厕所向北 |
| 59 | 056闸北新村上海饭店门口 |
| 60 | 057紫薇2区西大门向北 |
| 61 | 058紫薇2区138幢向北 |
| 62 | 059紫薇2区118幢向南 |
| 63 | 060老菜场北香烛店向西 |
| 64 | 061老菜场一笑堂药店向东 |
| 65 | 062老菜场亨之味向北 |
| 66 | 063老菜场一桶天下向南 |
| 67 | 064一桶天下向北 |
| 68 | 142一桶天下加装向东 |
| 69 | 065老菜场复兴街配钥匙口向南 |
| 70 | 066老菜场东门向北 |
| 71 | 067恒隆宾馆 |
| 72 | 068复兴街老凤祥金店 |
| 73 | 069卫生院迎福南路向北 |
| 74 | 070新东街中 |
| 75 | 071王清林水产门口 |
| 76 | 072长海门诊对面向西 |
| 77 | 138长海门诊老点东向东 |
| 78 | 227长海门诊老点向南 |
| 79 | 074润亿达后门向南 |
| 80 | 073润亿达东门向东 |
| 81 | 076润亿达南后门向西 |
| 82 | 139新菜场中间向西 |
| 83 | 273润亿达超市向南 |
| 84 | 075莫泰南100米向西 |
| 85 | 078莫泰南100米向北 |
| 86 | 077翻身村西桥向北 |
| 87 | 079宏奕广场内南向东 |
| 88 | 080宏奕广场内北向南 |
| 89 | 081好又多超市 |
| 90 | 228好又多超市老点向东 |
| 91 | 082新菜场南停车场向东 |
| 92 | 140新菜场停车场加装向北 |
| 93 | 083听海雅苑门口向北 |
| 94 | 274听海雅苑向南 |
| 95 | 084浏太路新菜场红绿灯 |
| 96 | 275新菜场红绿灯向东 |
| 97 | 085浏太路新川府门口向东 |
| 98 | 086浏太路郑和酒店门口向西 |
| 99 | 276郑和路闸北路北向西 |
| 100 | 087新闸桥西滨河路向西 |
| 101 | 283金城南门口向东 |
| 102 | 088滨河街红铁门向东 |
| 103 | 089滨河街西低向东 |
| 104 | 090金城渔港北弄堂中向东 |
| 105 | 091金城渔港北弄堂西低向东 |
| 106 | 092红灯笼浴室弄堂向西 |
| 107 | 093丽豪KTV门口向东 |
| 108 | 094复兴西街博展包装向西 |
| 109 | 095百乐门舞厅门口向西 |
| 110 | 096万茂弄北 |
| 111 | 097新闸街美红超市向北 |
| 112 | 098木行弄中防疫站向东 |
| 113 | 099木行弄14号向西 |
| 114 | 100天妃宫门口 |
| 115 | 143天妃宫正门口 |
| 116 | 284天妃宫门前向西 |
| 117 | 101天妃宫后新东街向东 |
| 118 | 102天妃宫后 |
| 119 | 268天妃宫后门路口 |
| 120 | 103天妃宫东弄堂向南 |
| 121 | 104老街西门楼北向西 |
| 122 | 105木行弄往北弄堂东向东 |
| 123 | 106政府南门口向西 |
| 124 | 107政府东十字路口 |
| 125 | 108浏河新医院向东 |
| 126 | 109滨江大道浏太快线十字路向西 |
| 127 | 226浏太快线老点向东 |
| 128 | 110派出所北浏太快线丁字口向南 |
| 129 | 111派出所北浏太快线丁字口向东 |
| 130 | 269浏太快线T字路口 |
| 131 | 112东海路渔港路乐惠杂货店向西 |
| 132 | 113华东水产北大门 |
| 133 | 270华东水产北门向东 |
| 134 | 114华东水产市场北大桥东向西 |
| 135 | 115新稳得福十字路口向北 |
| 136 | 271便民中心向东 |
| 137 | 116明德弄21号向南 |
| 138 | 117老金龙仓库西头 |
| 139 | 118明德弄北厕所 |
| 140 | 119长杨新村西南向东 |
| 141 | 120杨雪荣家后向西 |
| 142 | 121小学操场南低向北 |
| 143 | 123派出所南十字路口 |
| 144 | 124渔港路大桥向西 |
| 145 | 125华东水产南门 |
| 146 | 126渔港路龙其水产向西 |
| 147 | 272渔港路龙其水产向东 |
| 148 | 127渔港路幼儿园北小路口 |
| 149 | 128 338望海路向东 |
| 150 | 129 338巨能路西向南 |
| 151 | 130 338北电机厂路口 |
| 152 | 131听海路北333号丁字口向南 |
| 153 | 132 338紫薇路向东 |
| 154 | 133 338紫薇路向北 |
| 155 | 134郑和路老法院门口 |
| 156 | 135天竺苑西门南侧 |
| 157 | 136天竺苑西门北侧 |
| 158 | 137百荣家具门口 |
| 159 | 141百荣家家具门口向北 |
| 160 | 144瑞安北停车场向西 |
| 161 | 145瑞安北停车场向南 |
| 162 | 280御景园门口向北 |
| 163 | 203瑞安御锦苑东门向南 |
| 164 | 146浏河教堂停车场东北 |
| 165 | 147浏河教堂停车场向西 |
| 166 | 148浏河教堂停车场向东 |
| 167 | 149华东水产东新路向南 |
| 168 | 150华东水产东新路岗亭 |
| 169 | 289阿刘修摩托车向北 |
| 170 | 290阿刘修摩托车向南 |
| 171 | 293朱家弄向南 |
| 172 | 294朱家弄向西 |
| 173 | 257天妃宫后通刘长根路2向东 |
| 174 | 295河西街西弄堂向南 |
| 175 | 296河西街西弄堂向北 |
| 176 | 297王家弄向东 |
| 177 | 298王家弄向西 |
| 178 | 151新车站向东 |
| 179 | 152新车站向西 |
| 180 | 153东方花园一期十字路口向西 |
| 181 | 154东方花园一期十字路口向东 |
| 182 | 155东方花园二期十字路口向东 |
| 183 | 156东方花园二期十字路口向南 |
| 184 | 157新雅小区内向北 |
| 185 | 158广场南路东角社保局门口向北 |
| 186 | 159中保财富南路农业银行东向南 |
| 187 | 160中保财富东中国税务门口向南 |
| 188 | 161翻身村东向南 |
| 189 | 162翻身村西向南 |
| 190 | 163高城一期郑和路南门向东 |
| 191 | 164高城北门向南 |
| 192 | 165高城3期后门向南 |
| 193 | 278高城三期向西 |
| 194 | 281高城一期北门向西 |
| 195 | 166中保财富南柱子向西 |
| 196 | 167小水闸南中向西 |
| 197 | 168 338顾家宅站顾丽萍家边向北 |
| 198 | 169东仓物流西南角向北 |
| 199 | 170杭家裕家T字口向南 |
| 200 | 171养狗场边向西 |
| 201 | 172二窑厂卡口北T字口向东 |
| 202 | 173公墓西新路限高北1向南 |
| 203 | 174公墓西新路限高北2向南 |
| 204 | 175公墓西新路白浦泾桥北向南 |
| 205 | 176公墓北苏张泾河8号桥南向北 |
| 206 | 177公墓西新路北大东泾河向南 |
| 207 | 178公墓西新路小塘河桥南向南 |
| 208 | 179阿毛推拿向东 |
| 209 | 180稻草屋网吧向西 |
| 210 | 181康庄C幢向北 |
| 211 | 182五星电器门口 |
| 212 | 183天康雅居向南 |
| 213 | 184钱泾小区西门红绿灯向南 |
| 214 | 185听海雅苑违停向南 |
| 215 | 225听海雅苑违停向北 |
| 216 | 186浏河车站正门向南 |
| 217 | 277新车站向北 |
| 218 | 187朱玉其家南T字口向西 |
| 219 | 188老卫生院门口向南 |
| 220 | 189东仓村门面西苏扬汽配向西南 |
| 221 | 190东仓村篮球场东边桥向西 |
| 222 | 191浮浏线339复线红绿灯向南 |
| 223 | 192东仓村别墅北东西桥向东 |
| 224 | 193东方一期十字路口向南 |
| 225 | 194东方二期南大门向西 |
| 226 | 195东方一期南大门向西 |
| 227 | 196沪太时装西人家向西 |
| 228 | 197沪太时装西人家向东 |
| 229 | 198波司登厂店北路口向南 |
| 230 | 199黄滨丈人家路口向西 |
| 231 | 200顺风厂东桥益顺涂装厂向西 |
| 232 | 201市民广场西向北 |
| 233 | 202市民广场西向西 |
| 234 | 204滨江大道水上人家路口1向东南 |
| 235 | 205滨江大道水上人家路口2向西南 |
| 236 | 206滨江大道水上人家路口3向东北 |
| 237 | 207滨江大道水上人家路口4向西北 |
| 238 | 208桃园农业园向西 |
| 239 | 209滨江大道苏州路交叉点向西 |
| 240 | 210滨江大道苏州路交叉点向东 |
| 241 | 211好伙伴文具后河边向东 |
| 242 | 212幸福桥北堍向北 |
| 243 | 213万茂弄15号向西 |
| 244 | 256万茂弄5号向北 |
| 245 | 214新医院东人家向西 |
| 246 | 215汤泾桥西通渔港路小路向东 |
| 247 | 216汤泾桥向东 |
| 248 | 217汤泾桥向西 |
| 249 | 218汤泾桥向北 |
| 250 | 219阳光小区内向北 |
| 251 | 220中心南街南低铃兰老厂向北 |
| 252 | 221名园客房对面弄堂向北 |
| 253 | 222恒大滨江悦府向南 |
| 254 | 223听海路43号向北 |
| 255 | 224听海路45号向南 |
| 256 | 229 3水厂东南角十字路口向南 |
| 257 | 230 3水厂东南角十字路口向西 |
| 258 | 231 3水厂东南角十字路口向东 |
| 259 | 232 3水厂东南角十字路口向北 |
| 260 | 233市场街新菜场西南角2向北 |
| 261 | 253市场街新菜场西南角1向东 |
| 262 | 234高正小区东门向北 |
| 263 | 235茅草屋T字路口向西 |
| 264 | 236消防队门口向西 |
| 265 | 242消防队门口向东 |
| 266 | 237紫薇幼儿园向北 |
| 267 | 238复兴街玉纤指向东 |
| 268 | 239新菜场红绿灯向西 |
| 269 | 240新菜场红绿灯向东 |
| 270 | 241老医院岗亭向西 |
| 271 | 243滨江酒店门口向东 |
| 272 | 244御江南大路东向西 |
| 273 | 245滨河街皮具店向东 |
| 274 | 246公园北门向南 |
| 275 | 279公园北门口向西 |
| 276 | 247公园南门向西 |
| 277 | 248派出所北图书馆向西北 |
| 278 | 249浏河建筑公司向北 |
| 279 | 250康庄门口店面天喜公寓向东 |
| 280 | 251高城三期北面向东 |
| 281 | 252高城三期听海路57号向南 |
| 282 | 282高城三期消防通道口向北 |
| 283 | 254浏西一村10幢南面向南 |
| 284 | 255天妃宫后通刘长根路1向东 |
| 285 | 258浏西一村4号向北 |
| 286 | 259吉麦隆门口 |
| 287 | 260吉麦隆西门面向西 |
| 288 | 261紫薇幼儿园门口 |
| 289 | 262紫薇幼儿园东南角向南 |
| 290 | 263闸北新村中向南 |
| 291 | 267闸北新村中向北 |
| 292 | 264明德幼儿对面向西 |
| 293 | 266明德幼儿园门口 |
| 294 | 265 S339-G346岗亭 |
| 295 | 299新塘村三组68号向东 |
| 296 | 300新塘村三组64号向北 |
| 297 | 301新塘村三组56号向西 |
| 298 | 302新塘国家电网向西 |
| 299 | 354新塘一组26加装向东 |
| 300 | 303新塘村15组30号向南 |
| 301 | 357新塘一组27号加装向西 |
| 302 | 304新塘邮局后弄堂向北 |
| 303 | 305新塘西塘街54号北弄塘向西 |
| 304 | 306新塘西街13号向西 |
| 305 | 307新塘西街13号向东 |
| 306 | 308新塘西塘有色金属厂东向南 |
| 307 | 355新塘西街13号加装向北 |
| 308 | 309新塘西塘老西木桥南路口向西 |
| 309 | 310新塘村十三组68号西路口向西 |
| 310 | 356新塘河南街篮球场加装向东 |
| 311 | 311新塘村十三组69号北路向西 |
| 312 | 312新塘村二组29号北向东 |
| 313 | 313新塘泰利公寓 |
| 314 | 314新塘东塘街8号向东 |
| 315 | 315新塘东塘街8号向南 |
| 316 | 316新塘小学向西 |
| 317 | 288新塘小学向东 |
| 318 | 317新塘丁宜路三角街向北 |
| 319 | 318新塘村一组27号东向北 |
| 320 | 319新塘十八组45号东向南 |
| 321 | 320新塘东塘街72号东向东 |
| 322 | 321新塘集合新村39号东南向南 |
| 323 | 358新塘老影剧院加装向北 |
| 324 | 322新塘新宜东路71号西路向北 |
| 325 | 323新塘集合新村18号向北 |
| 326 | 324新塘集合新村18号向南 |
| 327 | 325新塘集合新村50号向南 |
| 328 | 326新塘集合新村50号向北 |
| 329 | 327新塘菜场东南向北 |
| 330 | 328新塘菜场西南向北 |
| 331 | 359新塘菜场步步高鞋店向北 |
| 332 | 329新塘新港路丁泾路向北 |
| 333 | 330新塘菜场西北向东 |
| 334 | 331新塘菜场停车场向南 |
| 335 | 332新塘新宜路农业银行向东北 |
| 336 | 286新塘新宜路农业银行 |
| 337 | 333新港公路张扬新村西门向东 |
| 338 | 334新塘新宜路晓红美发向西 |
| 339 | 285新塘新宜路晓红美发向东 |
| 340 | 335新塘新港路文韬图文向东 |
| 341 | 287新塘新港路文韬图文 |
| 342 | 336新塘丁径路138-1理发向东北 |
| 343 | 337新塘丁径路128号向南 |
| 344 | 338新塘丁径路128号2幢向北 |
| 345 | 339新塘丁径路128号3幢向西 |
| 346 | 340新塘丁径路145-13号后向南 |
| 347 | 341新塘丁径路145-2幢向东 |
| 348 | 342新塘丁泾路老菜场向东 |
| 349 | 360新塘新宜路排骨米饭弄堂加装 |
| 350 | 343新塘丁径路3号弄堂向西 |
| 351 | 344新塘菜场对面小区向南 |
| 352 | 345新塘新塘镇93号向东 |
| 353 | 346新塘村五组7号向东 |
| 354 | 347新塘村五组7号向西 |
| 355 | 348新塘村十组12号南路向南 |
| 356 | 349新塘八组电灌站东桥向东 |
| 357 | 350新塘村二十一组14号西路向北 |
| 358 | 351新塘寻十一组19号西南桥向东 |
| 359 | 352新塘村十一组22号向南 |
| 360 | 353新塘村十二组老仓库场向东北 |
| 361 | 001紫薇一区1幢向东 |
| 362 | 002紫薇一区1幢向南 |
| 363 | 013紫薇一区10幢向南 |
| 364 | 014紫薇一区10幢向东 |
| 365 | 015紫薇一区12幢北墙向东 |
| 366 | 016紫薇一区12幢北墙向西 |
| 367 | 017紫薇一区12幢南墙向西 |
| 368 | 003紫薇一区3幢边路灯杆向东 |
| 369 | 004紫薇一区3幢边路灯杆向西 |
| 370 | 005紫薇一区5幢边向东 |
| 371 | 006紫薇一区5幢边向南 |
| 372 | 007紫薇一区5幢边向西 |
| 373 | 008紫薇一区6幢向西 |
| 374 | 009紫薇一区7幢边向北 |
| 375 | 010紫薇一区7幢边向南 |
| 376 | 011紫薇一区9幢边向西 |
| 377 | 012紫薇一区9幢边向北 |
| 378 | 066紫薇一区48幢向东 |
| 379 | 067紫薇一区48幢向西 |
| 380 | 018紫薇一区17幢向东 |
| 381 | 019紫薇一区17幢向南 |
| 382 | 020紫薇一区北门向外 |
| 383 | 021紫薇一区北门向东 |
| 384 | 023紫薇一区22幢边向西 |
| 385 | 024紫薇一区22幢向东 |
| 386 | 033紫薇一区26幢向东 |
| 387 | 034紫薇一区26幢向西 |
| 388 | 022紫薇一区20幢向西 |
| 389 | 025紫薇一区23幢西北角向西 |
| 390 | 026紫薇一区23幢西北角向东 |
| 391 | 027紫薇一区23幢东北角向东 |
| 392 | 028紫薇一区24幢向西 |
| 393 | 029紫薇一区24幢向东 |
| 394 | 030紫薇一区24幢东角向西 |
| 395 | 031紫薇一区25幢向西 |
| 396 | 032紫薇一区25幢向东 |
| 397 | 035紫薇一区30幢向南 |
| 398 | 036紫薇一区30幢向西 |
| 399 | 037紫薇一区30幢向东 |
| 400 | 038紫薇一区31幢向西 |
| 401 | 039紫薇一区31幢向东 |
| 402 | 049紫薇一区36幢向北 |
| 403 | 050紫薇一区36幢向西 |
| 404 | 051紫薇一区37幢向东 |
| 405 | 040紫薇一区32幢向东 |
| 406 | 041紫薇一区32幢向北 |
| 407 | 042紫薇一区32幢向西 |
| 408 | 053紫薇一区39幢向东 |
| 409 | 052紫薇一区38幢向东 |
| 410 | 043紫薇一区33幢向东 |
| 411 | 044紫薇一区34幢向东 |
| 412 | 045紫薇一区35幢向西 |
| 413 | 046紫薇一区35幢向东北 |
| 414 | 047紫薇一区44幢向东 |
| 415 | 048紫薇一区44幢向西 |
| 416 | 062紫薇一区43幢向东 |
| 417 | 063紫薇一区45幢向东 |
| 418 | 064紫薇一区45幢向北 |
| 419 | 054紫薇一区40幢向东 |
| 420 | 055紫薇一区41幢向东 |
| 421 | 059紫薇一区42幢向东 |
| 422 | 060紫薇一区42幢向西 |
| 423 | 061紫薇一区42幢向北 |
| 424 | 056紫薇一区南门向南 |
| 425 | 057紫薇一区南门向东 |
| 426 | 058紫薇一区南门向北 |
| 427 | 065紫薇一区社居委会门口向南 |
| 428 | 068紫薇二区116幢东小门向北 |
| 429 | 069紫薇二区116幢东小门向西 |
| 430 | 070紫薇二区119幢东侧向东北 |
| 431 | 074紫薇二区122幢东侧向南 |
| 432 | 075紫薇二区122幢东侧向东 |
| 433 | 076紫薇二区122幢东侧向西 |
| 434 | 077紫薇二区122幢东侧向北 |
| 435 | 071紫薇二区120幢西围墙1向东 |
| 436 | 072紫薇二区120幢西围墙2向东 |
| 437 | 073紫薇二区120幢西围墙3向东 |
| 438 | 078紫薇二区125幢东侧向西 |
| 439 | 079紫薇二区125幢东侧向北 |
| 440 | 080紫薇二区125幢东侧向东 |
| 441 | 081紫薇二区125幢东侧向南 |
| 442 | 082紫薇二区131幢东侧向东 |
| 443 | 083紫薇二区131幢东侧向西 |
| 444 | 084紫薇二区135幢西侧向东 |
| 445 | 085紫薇二区135幢西侧向西 |
| 446 | 086紫薇二区135幢西侧向北 |
| 447 | 087紫薇二区140幢东侧向南 |
| 448 | 088紫薇二区140幢东侧向北 |
| 449 | 089紫薇二区142东侧向东 |
| 450 | 090紫薇二区142东侧向西 |
| 451 | 091紫薇二区143A幢东侧向南 |
| 452 | 092紫薇二区143A幢东侧向北 |
| 453 | 093紫薇二区143A幢东侧向东 |
| 454 | 094紫薇二区143A幢东侧向西 |
| 455 | 095紫薇二区146幢东侧向东 |
| 456 | 096紫薇二区146幢东侧向西 |
| 457 | 097紫薇二区149幢东侧向南 |
| 458 | 098紫薇二区149幢东侧向北 |
| 459 | 099紫薇二区151幢后向东 |
| 460 | 100紫薇二区151幢后小门向西 |
| 461 | 101紫薇二区153幢西侧向东 |
| 462 | 102紫薇二区153幢西侧向北 |
| 463 | 103紫薇四区201幢东向西 |
| 464 | 104紫薇四区201幢东向东 |
| 465 | 105紫薇四区201幢东向西 |
| 466 | 106紫薇四区201幢西向南 |
| 467 | 107紫薇四区201幢西向西 |
| 468 | 108紫薇四区201幢西向北 |
| 469 | 109紫薇四区202幢紫薇路东向东 |
| 470 | 110紫薇四区202幢紫薇路东向西 |
| 471 | 111紫薇四区202幢紫薇路西向东 |
| 472 | 112紫薇四区202幢紫薇路西向西 |
| 473 | 113紫薇四区203幢向东 |
| 474 | 114紫薇四区203幢向西 |
| 475 | 115紫薇四区203幢向东 |
| 476 | 116紫薇四区203幢向南 |
| 477 | 125紫薇四区208幢向东 |
| 478 | 126紫薇四区208幢向西 |
| 479 | 117紫薇四区205幢向东 |
| 480 | 118紫薇四区205幢向西 |
| 481 | 119紫薇四区206幢向东 |
| 482 | 120紫薇四区206幢向西 |
| 483 | 127紫薇四区209幢向东 |
| 484 | 128紫薇四区209幢向西 |
| 485 | 121紫薇四区207幢向东 |
| 486 | 122紫薇四区207幢向西 |
| 487 | 123紫薇四区207幢向南 |
| 488 | 124紫薇四区207幢向北 |
| 489 | 129紫薇四区210幢向东 |
| 490 | 130紫薇四区210幢向西 |
| 491 | 131紫薇四区211幢向东 |
| 492 | 132紫薇四区211幢向西 |
| 493 | 133紫薇四区212幢向东 |
| 494 | 134紫薇四区212幢向西 |
| 495 | 135紫薇四区213幢向西 |
| 496 | 136紫薇四区213幢向东 |
| 497 | 137紫薇四区213幢向南 |
| 498 | 138紫薇四区215幢向东 |
| 499 | 139紫薇四区215幢向西 |
| 500 | 140紫薇四区215幢向东 |
| 501 | 141紫薇四区218幢向东 |
| 502 | 142紫薇四区218幢向西 |
| 503 | 143紫薇四区218幢南向西 |
| 504 | 144紫薇四区219幢向东 |
| 505 | 145紫薇四区219幢向西 |
| 506 | 146张桥16向北 |
| 507 | 147张桥17向南 |
| 508 | 148张桥5向东 |
| 509 | 149张桥15向南 |
| 510 | 150张桥14向北 |
| 511 | 160张桥27向东 |
| 512 | 161张桥24向南 |
| 513 | 162张桥26向北 |
| 514 | 185张桥55向西 |
| 515 | 186张桥56向南 |
| 516 | 151张桥23向南 |
| 517 | 152张桥22向北 |
| 518 | 153张桥11向南 |
| 519 | 154张桥10向北 |
| 520 | 155张桥9向东 |
| 521 | 156张桥8向南 |
| 522 | 157张桥1向北 |
| 523 | 192张桥60向西 |
| 524 | 187张桥58向东 |
| 525 | 188张桥59向西 |
| 526 | 189张桥57向北 |
| 527 | 190张桥62向北 |
| 528 | 191张桥63向南 |
| 529 | 158张桥19向北 |
| 530 | 159张桥20向南 |
| 531 | 166张桥35向南 |
| 532 | 167张桥34向北 |
| 533 | 178张桥41向东 |
| 534 | 179张桥40向西 |
| 535 | 180张桥39向东 |
| 536 | 181张桥38向西 |
| 537 | 163张桥25向北 |
| 538 | 168张桥48向东 |
| 539 | 169张桥49向南 |
| 540 | 170张桥50向西 |
| 541 | 171张桥51向北 |
| 542 | 172张桥47向北 |
| 543 | 173张桥46向东 |
| 544 | 174张桥45向南 |
| 545 | 175张桥44向西 |
| 546 | 193张桥61向南 |
| 547 | 182张桥54向北 |
| 548 | 183张桥53向西 |
| 549 | 184张桥52向东 |
| 550 | 194张桥64向东 |
| 551 | 195张桥66向西 |
| 552 | 196张桥65向北 |
| 553 | 164张桥30向西 |
| 554 | 165张桥31向东 |
| 555 | 176张桥43向南 |
| 556 | 177张桥42向北 |
| 557 | 198何桥小区4104向东 |
| 558 | 199何桥小区4109向东 |
| 559 | 200何桥小区4109向西 |
| 560 | 201何桥小区6083向东 |
| 561 | 202何桥小区6083向南 |
| 562 | 203何桥小区6083向西 |
| 563 | 204何桥小区6096向西 |
| 564 | 205何桥小区西北道路向南 |
| 565 | 206何桥小区西北道路向北 |
| 566 | 207何桥小区2077向南 |
| 567 | 208何桥小区2077向西北 |
| 568 | 209何桥小区2077向东北 |
| 569 | 210何桥小区4045向南 |
| 570 | 211何桥小区4045向北 |
| 571 | 212何桥小区4049向南 |
| 572 | 213何桥小区4049向北 |
| 573 | 214何桥小区4070向南 |
| 574 | 215何桥小区4070向北 |
| 575 | 216何桥小区4089向南 |
| 576 | 217何桥小区4089向北 |
| 577 | 218何桥小区6087向南 |
| 578 | 219何桥小区6087向北 |
| 579 | 197何桥小区1075向北 |
| 580 | 220何桥东边道路向南 |
| 581 | 221何桥东边道路向西 |
| 582 | 222何桥小区1066向东 |
| 583 | 223何桥小区1066向南 |
| 584 | 243何桥小区东边道路中向南 |
| 585 | 244何桥小区东边道路中向北 |
| 586 | 245何桥小区1035向南 |
| 587 | 246何桥小区1035向北 |
| 588 | 224何桥小区2044向东 |
| 589 | 225何桥小区2044向南 |
| 590 | 226何桥小区2044向西 |
| 591 | 227何桥小区2044向北 |
| 592 | 228何桥小区2048向东 |
| 593 | 229何桥小区2048向南 |
| 594 | 230何桥小区2048向西 |
| 595 | 231何桥小区2048向北 |
| 596 | 232何桥小区4006向南 |
| 597 | 233何桥小区4006向西 |
| 598 | 234何桥小区3148向南 |
| 599 | 235何桥小区3148向西 |
| 600 | 236何桥小区3148向北 |
| 601 | 237何桥小区4014向西 |
| 602 | 238何桥小区4014向北 |
| 603 | 239何桥小区5197向西 |
| 604 | 240何桥小区5197向北 |
| 605 | 241何桥小区6010向西 |
| 606 | 242何桥小区6010向北 |
| 607 | 247何桥小区1039向南 |
| 608 | 248何桥小区1039向北 |
| 609 | 257何桥小区1004向东 |
| 610 | 258何桥小区1004向北 |
| 611 | 270何桥小区1021向东 |
| 612 | 271何桥小区1021向西 |
| 613 | 272何桥小区3031向南 |
| 614 | 249何桥小区3063向南 |
| 615 | 250何桥小区3063向北 |
| 616 | 251何桥小区3076向南 |
| 617 | 252何桥小区3076向北 |
| 618 | 253何桥小区3090向南 |
| 619 | 254何桥小区3090向北 |
| 620 | 255何桥小区5038向东 |
| 621 | 277何桥小区5038向西 |
| 622 | 256何桥小区5030向西 |
| 623 | 259何桥小区3005向东 |
| 624 | 260何桥小区3005向西 |
| 625 | 261何桥小区5009向东 |
| 626 | 262何桥小区5009向西 |
| 627 | 263何桥小区5148向西 |
| 628 | 264何桥小区5091向南 |
| 629 | 265何桥小区5091向北 |
| 630 | 266何桥小区5098向南 |
| 631 | 267何桥小区5098向北 |
| 632 | 268何桥小区5090向北 |
| 633 | 269何桥小区5090向南 |
| 634 | 273何桥小区3030向东 |
| 635 | 274何桥小区3030向南 |
| 636 | 275何桥小区3030向西 |
| 637 | 276何桥小区3030向北 |
| 638 | 278新塘小区5向东 |
| 639 | 282新塘小区13向北 |
| 640 | 283新塘小区14向南 |
| 641 | 291新塘小区27向北 |
| 642 | 292新塘小区28向南 |
| 643 | 293新塘小区15向西 |
| 644 | 279新塘小区3向南 |
| 645 | 280新塘小区4向西 |
| 646 | 281新塘小区2向南 |
| 647 | 288新塘小区7向北 |
| 648 | 289新塘小区8向南 |
| 649 | 284新塘小区9向东 |
| 650 | 285新塘小区10向南 |
| 651 | 286新塘小区11向西 |
| 652 | 287新塘小区12向北 |
| 653 | 290新塘小区6向南 |
| 654 | 297新塘小区20向南 |
| 655 | 298新塘小区21向西 |
| 656 | 299新塘小区22向北 |
| 657 | 309新塘小区36向北 |
| 658 | 310新塘小区37向南 |
| 659 | 294新塘小区23向东 |
| 660 | 295新塘小区24向南 |
| 661 | 296新塘小区16向西 |
| 662 | 311新塘小区34向南 |
| 663 | 312新塘小区26向西 |
| 664 | 313新塘小区35向南 |
| 665 | 314新塘小区31向北 |
| 666 | 315新塘小区32向南 |
| 667 | 300新塘小区17向北 |
| 668 | 301新塘小区18向南 |
| 669 | 302新塘小区42向北 |
| 670 | 303新塘小区19向东 |
| 671 | 304新塘小区43向南 |
| 672 | 318新塘小区44向南 |
| 673 | 305新塘小区40向北 |
| 674 | 306新塘小区41向南 |
| 675 | 307新塘小区38向北 |
| 676 | 308新塘小区39向南 |
| 677 | 316新塘小区29向北 |
| 678 | 317新塘小区30向南 |
| 679 | 319新塘小区50向西 |
| 680 | 320新塘小区48向西 |
| 681 | 321新塘小区46向东 |
| 682 | 322新塘小区47向西 |
| 683 | 324新塘小区49向南 |
| 684 | 323新塘小区45向西 |
| 685 | 港湾假日酒店东南角彩钢棚向西 |
| 686 | 港湾假日酒店东北角小弄堂向南 |
| 687 | 港湾假日酒店东侧门面房向东 |
| 688 | 港湾假日酒店东侧门面房向西 |
| 689 | 港湾假日酒店西南角向东 |
| 690 | 港湾假日酒店西侧小门向东 |
| 691 | 港湾假日酒店西侧门面房向北 |
| 692 | 港湾假日酒店南面木行弄中段向北 |
| 693 | 港湾假日酒店南面木行弄向西 |
| 694 | 港湾假日酒店东侧小弄堂向北 |
| 695 | 港湾假日酒店门卫向西 |
| 696 | 港湾假日酒店门卫向南 |
| 697 | 001浏河引航站 |
| 698 | 002盛大油库 |
| 699 | 003滨河大桥中段西 |
| 人脸 |  |
| 1 | 好买得超市南门一楼出口 |
| 2 | 老浮桥西小公园 |
| 3 | 好买得超市南门四楼进口 |
| 4 | 好买得超市南门一楼进口 |
| 5 | 好买得超市西门南进口 |
| 6 | 好买得超市西门北进口 |
| 7 | 古镇北门楼进口 |
| 8 | 古镇北门楼出口立杆 |
| 9 | 老浮桥上向南 |
| 10 | 老浮桥上向北 |
| 11 | 古镇西门楼进口 |
| 12 | 古镇西门楼出口 |
| 13 | 古镇河西街75号向南 |
| 14 | 古镇河西街75号向北 |
| 15 | 中心北街137号东 |
| 16 | 中心北街137号西 |
| 17 | 新菜场联华超市前面 |
| 18 | 新菜场联华超市后门 |
| 19 | 天妃宫进口 |
| 20 | 天竺园北门 |
| 21 | 联华超市 |
| 22 | 康庄小区 |
| 23 | 翻身村东进口 |
| 24 | 翻身村东出口 |
| 25 | 翻身村西进口 |
| 26 | 翻身村西出口 |

（三）标段二技术参数要求：

- 400万智能日夜型人脸监控摄像机

- ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★内置GPU芯片。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★宽动态能力不小于120dB。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★照度适应范围需大于120dB。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★设备水平中心分辨力不小于1500TVL。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★信噪比不小于58dB。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告

- ★需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★需支持IP67防尘防水。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★需支持本地SD卡存储，最大支持256G （提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持存储卡可使用时长显示。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告

- ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告

- ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告

- ★在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 400万全彩图像摄像机

- ★具有400万像素 CMOS传感器。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★最低照度彩色：0.0005 lx。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★内置暖白光补光灯。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★补光距离不小于60米。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★动态范围不小于106dB。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★信噪比不小于62dB。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★需支持IP67防尘防水。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★图像云存储系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）。

- ★视频云存储系统同时支持CMR硬盘节点与SMR硬盘节点混合组网，一台存储节点同时支持CMR和SMR硬盘混合插入（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）。

由于本项目涉及设备安装，网络接入服务等服务内容，为保障项目服务质量，项目人员要求如下：

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 项目经理负责本项目技术服务方案规划，实施计划制定与落实，质量把控及沟通协调等工作，具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，有解决项目实施过程或综合管理中本专业领域重要技术问题的能力。有丰富的技术管理工作实践经验，能够保证施工质量： - 本项目需保障系统365天×24小时不间断服务，对网络规划部署、接入服务要求较高，建议项目经理具备网络工程师证书； - 2、本项目服务点位需完成设备安装调试及网络通信传输，因此建议项目经理具备具备一级建造师（通信广电）证书； - 3、由于本项目要求数据对接公安系统警务管理，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统方案都应具有一定的信息安全性和保密性，建议项目经理具备CISAW信息安全保障人员认证证书 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 项目经理负责本项目技术服务方案编写，参与实施计划制定与落实，处理服务过程中的技术故障等工作，具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，有解决项目实施过程或综合管理中本专业领域重要技术问题的能力。有丰富的技术管理工作实践经验，能够保证施工质量： - 1.本项目需保障系统365天×24小时不间断服务，对网络规划部署、接入服务方案设计要求较高，需具备现场处理网络技术问题的能力，建议技术负责人具备网络工程师证书； - 2、本项目服务点位需完成设备安装调试及网络通信传输，因此建议技术负责人具备具备一级建造师（通信广电）证书； 3、由于本项目要求数据对接公安系统警务管理，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，系统方案与实施过程中均需保证信息安全性和保密性，建议技术负责人具备CISAW信息安全保障人员认证证书。 |
| 3 | 技术人员 | 3 | 技术人员主要负责结合现场情况参与项目方案设计，项目现场实施，项目运维保障，应急故障处理等工作，要求精通网络通讯方面的专业知识，能够根据业务需求和技术要求解决复杂的网络通讯安全问题。同时具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。 1、本项目需保障系统24小时不间断网络通信服务，能结合现场情况进行网络规划设计，建议项目技术组人员具备具有网络规划设计师证书； 2、项目技术组人员需确保系统方案与实施过程中信息安全性和保密性，建议项目技术组人员具备具有CISAW信息安全保障人员认证证书； 3、项目技术组人员需具备解决网络技术问题或信息技术问题的能力，建议项目技术组人员具有网络工程师证书或ITSS IT服务项目经理证书。 |

三标段：

- （一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W高清视频图像 | 315 | 路 |
| 2 | 专线 | 10 | 条 |

- （二）点位明细

视频图像点位清单

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | K140江沿卡口 |
| 2 | K141江沿3组卡口 |
| 3 | K142浏南钱家宅岗亭卡口 |
| 4 | K143浏南梅家宅小店旁 |
| 5 | K144木行弄西 |
| 6 | K145阅兵马夹袋厂南 |
| 7 | K146刘盛家路口 |
| 8 | K147新镇桥东 |
| 9 | K148鼎红对面弄堂 |
| 10 | K149楼板厂路口 |
| 11 | K150华亭卡口南 |
| 12 | K151星光厂东菜场北 |
| 13 | K152 9号码头桥 |
| 14 | K153大同路口北 |
| 15 | K154常红伊藤喜西桥 |
| 16 | K155常红伊藤喜路口 |
| 17 | K156滨河街水闸 |
| 18 | K157铃兰厂对面老路南向 |
| 19 | K158翻身村东 |
| 20 | K159汤泾小水闸 |
| 21 | K160闸北新村北 |
| 22 | K161车站弄北 |
| 23 | KA162渔港幼儿园 |
| 24 | K163明德弄中 |
| 25 | K164闸北新村中南向 |
| 26 | K165闸北新村中北向 |
| 27 | K166虹云俱乐部后东向 |
| 28 | K167老菜场西门（新时代） |
| 29 | K168老菜场西门（真善美） |
| 30 | K169老菜场集市街 |
| 31 | K170鼎红对面路口西向 |
| 32 | K171张卫兵小店 |
| 33 | K172338同高南路口 |
| 34 | K173 338万安村3组 |
| 35 | K174338万安村老村部 |
| 36 | K175338夜未泾桥对面路口 |
| 37 | K176六窑塘蔡家桥 |
| 38 | K177凤州老村委 |
| 39 | K178339新东路口 |
| 40 | K179班竹美创意对面桥 |
| 41 | K180339老新南路口 |
| 42 | K181339万安村对面东 |
| 43 | K182新塘村12组北 |
| 44 | K183张桥老奶牛场路口 |
| 45 | K184杨桥朱桥交界 |
| 46 | K185敬老院339路口 |
| 47 | K186张桥16组沈利民 |
| 48 | K187张家桥西桥堍下 |
| 49 | K188廉价超市后 |
| 50 | K189迎福酒店对面（东向） |
| 51 | K190迎福新村西门 |
| 52 | K191天竺苑北门（北向） |
| 53 | K192杨雪荣家后（北向） |
| 54 | K193林中生家边（西向） |
| 55 | K194金斯岭岔路口（北向） |
| 56 | K195刘西一村11幢后 |
| 57 | K196刘西一村7幢边 |
| 58 | K197刘西一村2幢南（北向） |
| 59 | K198东仓村委门口 |
| 60 | K199东仓南入口（西向） |
| 61 | K215木行弄东 |
| 62 | K218瓶胆厂路口（垃圾站） |
| 63 | K374闸南1组与3组路口到沪太路 |
| 64 | K351闸南1组与2组路口 |
| 65 | K217菜场路口南 |
| 66 | K202东仓小区西北角 |
| 67 | K201东仓小区东北后 |
| 68 | K200东仓小区东 |
| 69 | K203东仓小区东南角 |
| 70 | K352科博儿西边桥 |
| 71 | K377海祥路口（海祥家具对面） |
| 72 | K206常红三组路口 |
| 73 | K207杀猪场（烈士墓西侧） |
| 74 | K205长青小区北门口（南） |
| 75 | K208顺风厂路口（利民超市门口） |
| 76 | K209浏茜路木场市场南 |
| 77 | K360闸北新村西 |
| 78 | K114浏河财政所对面1 |
| 79 | K115浏河财政所对面2 |
| 80 | K116浏河江堤卡口1 |
| 81 | K117浏河江堤卡口2 |
| 82 | K118新菜场北（三角盾）1 |
| 83 | K119新菜场北（三角盾）2 |
| 84 | K120东仓小区北1 |
| 85 | K121东仓小区北2 |
| 86 | K122杨桥一组陆渡交界1 |
| 87 | K139杨桥一组陆渡交界2 |
| 88 | K129楼新老村委1 |
| 89 | K130楼新老村委2 |
| 90 | K125 339邹健厂西路口1 |
| 91 | K126 339邹健厂西路口2 |
| 92 | K127张桥小区路口1 |
| 93 | K128张桥小区路口2 |
| 94 | K123 339张桥老村部路口1 |
| 95 | K124 339张桥老村部路口2 |
| 96 | K131腾月发家边1 |
| 97 | K132腾月发家边2 |
| 98 | K133 338与339红绿灯北100米1 |
| 99 | K134 338与339红绿灯北100米2 |
| 100 | K135凤州高速公路桥东1 |
| 101 | K136凤州高速公路桥东2 |
| 102 | K137 338苏昆太出口南1 |
| 103 | K138 338苏昆太出口南2 |
| 104 | K382闸管所东 |
| 105 | 浏河塘东段趸船监控01(北) |
| 106 | 浏河塘东段趸船监控02(南) |
| 107 | K390华亭卡口南减速牌 |
| 108 | KA236老浏河东坝闸(北) |
| 109 | K206常红三组路口 |
| 110 | K207杀猪场（烈士墓西侧） |
| 111 | K205长青小区北门口（南） |
| 112 | K416浏河财鑫塑胶五金东南角 |
| 113 | K423东海二村边篮球场（东南） |
| 114 | K422渔港路幼儿园门口（南） |
| 115 | K211翻身村西桥 |
| 116 | K213派出所南路口 |
| 117 | K212派出所北路口 |
| 118 | K369新菜场南 |
| 119 | K361老菜场东门 |
| 120 | K370新菜场北 |
| 121 | K362老菜场东门2 |
| 122 | K210嘉苑宾馆 |
| 123 | K358玻璃厂对面路口 |
| 124 | K378金城北小路 |
| 125 | K364张桥村委对面小路西100米 |
| 126 | K365新塘派出所（集合新村） |
| 127 | K366老财政所(白朗星灯具) |
| 128 | K367浏河339河南新村 |
| 129 | K379天浜文卫杂货店1 |
| 130 | K380天浜文卫杂货店2 |
| 131 | K373张家桥村二十九组 |
| 132 | K372张家桥村三十一组 |
| 133 | K371张桥33组陆渡板桥交界 |
| 134 | K359闸北新村1变北 |
| 135 | K375郑和大街瑞安山海 |
| 136 | K356新闸街22#西弄堂 |
| 137 | K354浏河复兴社区居委会门口 |
| 138 | K001张桥58组高速洞 |
| 139 | K002万安村委东路口（339路南） |
| 140 | K003杨武庙路东 |
| 141 | K004木材厂东小路 |
| 142 | K005张杨小区正门 |
| 143 | K006新宜东路24号桥 |
| 144 | K007老菜场东面桥 |
| 145 | K008集合新村北门口 |
| 146 | K009新塘小区西南路口 |
| 147 | K010张桥小区加工厂南桥 |
| 148 | K011原张桥大转盘 |
| 149 | K012张桥10组路口 |
| 150 | K013民人谷转盘北蔬菜基地东门 |
| 151 | K014老墙里大队部北蔬菜基地西门 |
| 152 | K015钱泾9组茶油王东 |
| 153 | K018常青小区东门 |
| 154 | K016常青小区北门 |
| 155 | K017常青小区南门 |
| 156 | K019常青3队 |
| 157 | K020常青4队向东 |
| 158 | K021东仓小区北 |
| 159 | K022贯龙后小路南丁字路口向北 |
| 160 | K023大转盘加油站东小路向北 |
| 161 | K024沿江4组 朱玉其家旁向北 |
| 162 | K025公墓南门进口向西 |
| 163 | K026公墓西门出口向北 |
| 164 | K027公墓西门进口向北 |
| 165 | K028公墓出口桥向南 |
| 166 | K029大同路口南向北 |
| 167 | K030大同路口路南河边向北 |
| 168 | K031民人谷路口 |
| 169 | K032水闸南高清杆向南 |
| 170 | K033闸南制笔零件厂向东 |
| 171 | K034闸南滨江大桥下向西 |
| 172 | K035闸南滨江大桥下向南 |
| 173 | K036钱江路闸南四组路口向西 |
| 174 | K037闸南三组中向西 |
| 175 | K038长江东路向北 |
| 176 | K039滨江大桥南支路向西 |
| 177 | K040滨江大桥南支路向东 |
| 178 | K041新青3号桥向北 |
| 179 | K042阅兵12组2号 |
| 180 | K043阅兵村1号变 |
| 181 | K044阅兵村1号变107向西 |
| 182 | K045阅兵村3号变向西 |
| 183 | K096新镇村三叉口 |
| 184 | K097新镇老村委三叉路口 |
| 185 | K098金家村桥西 |
| 186 | K099金家村当中桥 |
| 187 | K100七号码头 |
| 188 | K101垃圾站南小店（忠惠杂货店） |
| 189 | K102石桥村南T字路口 |
| 190 | K103闸南瓶胆厂南 |
| 191 | K104闸南二组龙生烟杂店边 |
| 192 | K105福利得厂对面三叉口 |
| 193 | K106九鼎东门 |
| 194 | K107张桥31组 |
| 195 | K108泰利照明门口 |
| 196 | K110丁泾路供销社超市 |
| 197 | K109丁泾路家春水饺对面 |
| 198 | K111斑竹村活动中心 |
| 199 | K112东新街东方灯具后 |
| 200 | K113防火门窗厂边 |
| 201 | K355复兴西街老浮桥南 |
| 202 | K357天妃宫后 |
| 203 | K214东海一村51# |
| 204 | K219338沪太路闸南1组安耀发超市 |
| 205 | K363浏南村36组崔素英烟杂店边 |
| 206 | K353338沪太路边欣宇华明制衣边 |
| 207 | K216东仓11组18#边（郑和路） |
| 208 | K350东仓1村2前 |
| 209 | K368东仓一区篮球场 |
| 210 | K204东仓村（小区）入口处2 |
| 211 | K376 339新东路口2 |
| 212 | K334万安村四十组6号班竹路中 |
| 213 | K348班竹苑东门口 |
| 214 | K332班竹苑北门口 |
| 215 | K333光明钨丝厂边路口 |
| 216 | K335万安村三十七组4号桥边电线杆 |
| 217 | K336万安村三十五组22号前路口 |
| 218 | K337万安村三十四组20号前十字路口 |
| 219 | K338万安村三十五组32号西路口牌楼交界 |
| 220 | K341万安村三十二组桥西路口 |
| 221 | K342万安村三十二组16号墙上 |
| 222 | K331万安村四十七组8号北丁字路口 |
| 223 | K323万安村十七组20号墙上 |
| 224 | K324万安村二十九组圆通寺茶馆西路口 |
| 225 | K325万安村十八组17号墙上 |
| 226 | K330万安村十五组16号前电线杆 |
| 227 | K329万安村四十五组338西路口 |
| 228 | K340牌新路万安村老年照料中心小路 |
| 229 | K349新塘村十六组12号后丁字路口 |
| 230 | K322万安村四十四组2号墙上 |
| 231 | K320万安村338苏昆太高速北路口 |
| 232 | K343万安村四十五组11号338西路口 |
| 233 | K344万安村四十六组22号338西路口 |
| 234 | K319万安村四十六组4号 |
| 235 | K318万安村十四组22号 |
| 236 | K317万安村十六组4号前桥东路口 |
| 237 | K315万安村十一组东养蚯蚓 |
| 238 | K346万安村十四组8号338东南路口 |
| 239 | K307万安村二十七组（万安村委南） |
| 240 | K310万安村八组蔡家桥十安路口 |
| 241 | K313新南三组339路边 |
| 242 | K309万安村8组西桥堍 |
| 243 | K303万安村二十一组桥东 |
| 244 | K304万安村二十二组14号宅前电线杆 |
| 245 | K347万安村十四组16号东338路西 |
| 246 | K305万安村四组桥边三岔路口 |
| 247 | K308万安村七组1号墙上 |
| 248 | K339万安村三十八组6号西墙上 |
| 249 | K326万安村四十五组苏昆太高速出口 |
| 250 | K312新南路口北垃圾站 |
| 251 | K328万安村四十八组赵建兵鱼塘西路口 |
| 252 | K321万安村五十组35号（金诸猪场西） |
| 253 | K314万安村十组10号后桥 |
| 254 | K316万安村十四组1号东路口 |
| 255 | K345万安村四十七组20号北路口 |
| 256 | K311新塘村二十四组11号 |
| 257 | K327万安村十八组11号 |
| 258 | K306万安村二十七组3号（南路口） |
| 259 | K068闸北路46号1 |
| 260 | K070闸北路46号2 |
| 261 | K066闸北路40号1 |
| 262 | K067闸北路40号2 |
| 263 | K065闸北路34号 |
| 264 | K074小区内1 |
| 265 | K069小区内2 |
| 266 | K075小区内2 |
| 267 | K071闸北路24号1 |
| 268 | K072闸北路24号2 |
| 269 | K062 17小区22-2号-1 |
| 270 | K063 17小区22-2号-2 |
| 271 | K064 17小区22-2号-3 |
| 272 | K073闸北路20号 |
| 273 | K076新塘小区会所 |
| 274 | K077新塘小区东 |
| 275 | K078新塘小区3 |
| 276 | K079张桥小区3 |
| 277 | K080张桥小区4 |
| 278 | K081浏新花园3区3044号 |
| 279 | K082何桥小区会所西 |
| 280 | K083何桥小区会东南 |
| 281 | K084何桥小区23号变 |
| 282 | K085何桥小区西南 |
| 283 | K086钱泾新村北门 |
| 284 | K087钱泾新村南门 |
| 285 | K088钱泾新村南区南面中 |
| 286 | K089钱泾新村(河西路口) |
| 287 | K090钱泾新村(河西路口) |
| 288 | K091钱泾新村(河中路口) |
| 289 | K092钱泾新村东南角1 |
| 290 | K093钱泾新村东南角2 |
| 291 | K094钱泾新村南区东南角 |
| 292 | K095钱泾新村（泛亚边） |
| 293 | K046古镇河西街24号桥东 |
| 294 | K047古镇杀人桥北 |
| 295 | K048古镇河西街75号1 |
| 296 | K049古镇河西街75号2 |
| 297 | K050河西街24号桥1 |
| 298 | K051古镇河西街24号桥2 |
| 299 | K052古镇王家弄对门 |
| 300 | K053古镇西门楼向东 |
| 301 | K056古镇西门楼向西 |
| 302 | K054河西街茶室 |
| 303 | K055古镇老浮桥向北 |
| 304 | K057老街永安桥向西 |
| 305 | K058老街巴厘岛边向北 |
| 306 | K059巴厘岛边向东 |
| 307 | K061古镇北门楼 |
| 308 | K060古镇北门楼停车场 |
| 309 | 东方花苑1号楼与2号楼中间1 |
| 310 | 东方花苑1号楼与2号楼中间2 |
| 311 | 东方花苑东区门卫西1 |
| 312 | 东方花苑东区门卫西2 |
| 313 | 东方花苑4号楼与5号楼中间1 |
| 314 | 东方花苑4号楼与5号楼中间2 |
| 315 | 闸北村委会边 |

专线清单

| 序号 | 点位名 |
| --- | --- |
| 1 | 梅家宅卡口 |
| 2 | 墅沟水闸北 |
| 3 | 老毛窖厂 |
| 4 | 1号码头南丁字路口 |
| 5 | 垃圾站三岔口 |
| 6 | 新塘荣生达东 |
| 7 | 新塘木西桥南 |
| 8 | 石桥卡口 |
| 9 | 科尔雅卡口 |
| 10 | 二窑厂卡口 |

- 主要设备参数：

- （1）400w高清摄像机

支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。

★光圈大小不小于F1.0。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

★内置GPU芯片。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。

支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。

支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。（

当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。

★支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

不低于IP67防尘防水等级。

- （2）视频云存储

服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V

★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★支持 CMR或SMR硬盘；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展

由于本项目涉及设备安装，网络接入服务等服务内容，为保障项目服务质量，项目人员要求如下：

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，掌握项目现状和现代管理的发展趋势。具有解决项目实施过程或综合管理中本专业领域重要技术问题的能力。有丰富的技术管理工作实践经验，能够保证施工质量。具有电子信息类专业高级工程师、机电工程专业一级建造师等证书。 |
| 2 | 项目经理 | 1 | 精通网络安全方面的专业知识，能够根据业务需求和技术要求设计复杂的网络架构和实施安全策略。同时具有完备的项目管理能力。具有电子信息类专业高级工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、PMP高级项目管理师等证书。 |
| 3 | 项目管理师 | 2 | 具备电子信息方面的专业知识，能够根据业务需求制定项目进度及规划项目流程，保障项目科学高效的完成既定需求水准。具有具有电子信息类专业工程师、PMP高级项目管理师等证书。 |
| 4 | 专业技术负责人 | 4 | 精通电子设备的使用维护、信息服务维保、多媒体信息传播等方面的专业知识。能够准确分析和处理各种信息传输问题。同时具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。电子信息类专业工程师、音视频类专业工程师等证书。 |
| 5 | 基础维护人员 | 8 | 需配备高技术基础维护团队，确保项目施工团队在人数上具有充裕的人员配置，符合项目的安全施工要求及运维要求。具有电子通信类专业工程师证书。 |

- 整体项目要求：

- 项目理解程度：1、需求管理：投标人方案中应提供具体可实现的服务需求（包括功能需求、维修维护需求等）2、验收管理：提供合理的验收计划及方案，交付时需提供图像服务点位技术性能相关检测报告；3、质量管理：提供保障服务质量的对应计划及方案，保证图像服务在招标人使用的服务期内（具体自验收通过之日起开始计算服务期）无条件保证服务能够正常顺利进行，在服务期内所有功能及其形成的系统性能如出现问题，中标单位需在24小时内确保恢复。

- 项目总体实施方案：1、项目实施组织方案：包含实施团队架构，详细的项目实施计划，需配套数据存储及网络传输，包括视频录像存储、传输链路等，具备有效详细的运维管理办法，保障图像服务基本功能正常运行（即时浏览、录像回放调取2、项目阶段划分：项目按照开工，实施，验收及维护等合理划分阶段，并预估各阶段所需时间3、设备配置安装管理：设备配置安装完成后登记信息归档，由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整4、项目岗位职责、对项目各阶段工作的要求：应满足最低项目人员配置要求，并在项目开工，实施，验收及维护各阶段记录相应过程性资料。

项目实施进度计划和进度保证措施：1、进度保证措施：包含但不限于设置进度保障小组，建立定期进度监控机制，包括每日、每周及每月进度检查；2、项目的时间节点和任务顺序：项目预估实施各阶段时间节点，包括备货，到货，安装调试等，明确各阶段需完成的任务顺序3、项目实施各阶段人员、施工物料等资源分配计划：实施各阶段人员安排，实施小组架构，实施所需施工物料，备品备料等明细。

服务质量保证保障措施：1、项目服务保证保障措施：投标人方案应提供项目服务保证保障具体措施方案，包含但不限于服务保障人员数量，服务保障所需设备清单等；2、项目服务培训方案：投标人应提供项目服务培训方案，至少安排3名讲师对业主相关技术人员进行现场培训，包括对主要设备、系统的工作原理的培训，主要设备调试、维护诊断技术及相关软件的现场使用培训；3、服务质量反馈机制：投标人方案应设置定期服务巡检等服务质量反馈机制，每周提供不少于1次的主动全面巡检服务。4、服务质量标准：服务质量至少包含7×24小时热线电话服务，系统365天×24小时不间断服务，并配套对应服务考核措施，可根据现场情况选择枪机式图像服务或者半球式图像服务，视频监控及信息系统可全部无缝接入太仓市联动中心视频管理平台、太仓市公安局视频管理平台等市级执法单位视频管理平台。

‌维修维护方案和应急抢修预案：1、维修维护方案：提供设备定期检查维护计划，明确故障响应时间，确保普通故障修复时间为到达现场的4小时内，如在4小时内不能解决问题，需在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，以保证甲方正常使用系统功能。2、应急抢修预案：可能出现的重大紧急故障分析，提供无法开机、宕机情况下提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；方案应包含本项目的重点、难点分析，分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；3、应急抢修响应机制：制定合理的应急抢修响应机制，包含应急抢修预警、应急抢修小组组建、应急抢修启动、抢修后验收等。

项目建设要求：

完成本项目与太仓市政务视频专网接入、网络安全体系（边界接入平台、公安监控内网接入）及市公安局监控中心后台及数字视频存储平台的链接整合等相关工作，并完成数字视频存储平台的安装与调试工作，保证其正常工作；

- 配套存储服务及网络传输；

- 值守系统软件及运维管理平台；

- 运行维护管理。

系统组成及结构：

- 图像服务点包括：升级改造治安监控图像服务。

- 值守系统软件及运维管理平台包括：派出所的值守系统软件平台客户端及监控设备运维管理平台等。

- 数据存储及传输服务：包括图像存储服务、数据汇聚总线服务、运行服务管理：包括日常巡逻服务、数据维护服务、机房维护服务。

点位要求：

服务点位数量及位置要求：以采购人实际需要确定。

技术标准：

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

1)	《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004。

2)	《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。

3)	《安全防范系统验收规则》GA 308-2001。

4)	《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011及GB/T 28181-2011补充文件。

- 5)	《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。

6)	《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。

7)	《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。

8)	《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008。

- 9)	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010。

10)	《全省公安机关道路监控网“3•20”工程建设规划及技术指导意见》

11)	《全省“320工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

- 12)	《苏州市公安机关治安监控系统建设规范》

系统升级要求：

在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有服务性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。

由此引起的原有服务平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

系统要求

- 视频要求：

- 送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。

- 系统以1个服务点位为一个计量单位。

- 高清治安监控图像服务技术参数不低于图像服务技术性能参数要求。

- 网络传输要求：

- 网络传输介质按照设计方案要求采用单模光纤作传输介质，基于EPON架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。每个点位的传输带宽不小于10M；各汇聚机房到中心机房传输带宽不小于10G；通过适当的QOS策略确保当汇聚交换机处理正常的数据交换业务均能传送优质的图象画面，保证网络的数据传输实时、准确、完整。在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。网络应具备冗余链路，两条链路须全程保持不同物理路由，防止因同路由光纤链路中断而导致网络中断，双链路捆绑后满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能；系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。网络传输使用的路由器、交换机、OLT、ONU、光纤及其他网络设备技术参数不低于设备技术性能参数要求。

- 安全要求：

- 根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

- 网络安全：

- 通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

- 信息安全性：

- 为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

- 数据安全性：

- 保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

- 三、报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，否则作无效投标处理。

2、投标应以人民币报价，投标综合报价一次报定，报价均已包括完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、中标服务费、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 四、付款方式：

待施工完成验收合格后由甲方与乙方签订确认书，按照实际建成及改造并确认的数量，开始计算服务周期。

（1）结付程序：乙方凭验收报告、销售发票到甲方办理合同款（或工程款）结算手续。

（2）结付期限：合同签订生效后，租赁服务期开始之日起每个结算周期完成后的第一个月内，甲方支付乙方本周期的租赁服务费。

（3）租赁服务费结算以12个月为一个周期，根据合同租赁月单价、实际交付数量进行计算。

- 五、验收：

1、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据。

2、投标设备由采购方会同监理及有关部门进行验收。验收内容包括：

（1）货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；

（2）技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

（3）档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

3、设备到达需方工地，应提前通知需方，由需方会同监理人员根据有关清单进行验收；

4、设备安装调试完成后，服务单位需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

- 六、综合说明：

1、采购清单中如涉及品牌均为参考品牌，不对投标人的投标构成任何限制。但投标人所提供的产品的性能和质量必须不得低于参考品牌的各项指标。

2、投标供应商须保证所提供的投标文件真实有效，如因投标单位的投标文件不实而造成的后果由各投标单位自行承担。有虚假应标行为经查实的投标文件，评标小组有权予以其废标。

3、评标小组在审查时，可以要求供应商对投标文件某些报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正或者提供相关证明，若供应商无法澄清、说明或提供相关证明材料的，评标小组可认定其响应无效。

4、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

5、中标单位对服务缺陷不予更正，采购有权另请其他单位更正。

6、中标单位须按照本招标文件的要求对该招标项目进行工作。

7、如遇采购范围内有大的调整情况，采购人将提前告知中标单位，合同内容经双方协商调整。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心  ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为                  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	月	日

- 2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位浏河镇镇域监控租赁服务招标文件（项目编号：   ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

- 4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

- 9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

- 4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 5、法定代表人授权委托书 （如有）

- 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为                号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年   月   日

- 6、开标一览表

- 开标一览表

项目编号：

项目名称：浏河镇镇域监控租赁服务

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年     月     日

注：1、投标报价一次报定，包括上述服务管理、人员、培训、管理、维护、保险、利润、税金、调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 7、投标报价明细表（公开分项报价表）

- （一）投标报价分项明细表

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 品牌型号（如有） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致.

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

- （二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

- 8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

- 9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年  月   日

- 10、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

- 11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

- 法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

- 12、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，资产总额为	  万元1，属于	     （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

- 附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 13、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
    三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，各标段以评标总得分从高到低为相应标段中标候选人排名，排名第一的为中标供应商，定标的顺序从根据标段号顺序依次确定中标人。已中标的供应商在后面的标段中失去得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权），由该标段具有得标权且评标总得分最高的为该标段中标供应商，进入每个标段评审的实质响应且具有得标权的供应商不得少于3家。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

- 七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

一标段评分标准：

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 20 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100。 |
| 参数及工艺响应情况 | 38 | 评委根据投标人提供的投标产品工艺及技术参数的响应情况进行评审。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术响应。其中标“★”项为重要指标，共60项，每有一条不满足扣0.5分，满分30分；其他指标共40项，每有一条不满足扣0.2分，满分8分。本项合计38分，对带星号（“★”）的技术条款中明确要求提供的技术支持资料（如检测报告等）未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 |
| 项目理解程度 | 6 | 方案需包括但不限于对项目的业务需求、功能需求、维修维护需求等内容的整体理解情况，方案内容至少包括：①需求管理；②验收管理；③质量管理。方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 |
| 项目实施方案 | 8 | 总体实施方案至少包括：①项目实施组织方案、②项目阶段划分、③设备配置安装管理、④项目岗位职责、对项目各阶段工作的要求：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 项目实施进度计划和进度保证措施 | 3 | 方案至少包括：①进度保证措施②项目的时间节点和任务顺序③项目实施各阶段人员、施工物料等资源分配计划：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得3分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 服务质量保证保障措施 | 8 | 方案至少包括：①投标人应提供项目服务保证保障措施，包含但不限于人员，设备等②项目服务培训方案，包含具体培训安排，培训周期，提供培训人员③提供定期服务巡检等服务质量反馈机制‌④提供服务质量标准，包含服务期内所提供的服务质量及服务考核措施：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 维修维护方案和应急抢修预案 | 3 | 方案至少包括：①维修维护方案②应急抢修预案③应急抢修响应机制。方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得3分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 项目负责人 | 2 | 针对本项目拟投入的项目经理（本项目仅设置一个项目经理）具备高级工程师（电子信息工程）、机电专业一级建造师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师，每有一项证书得0.5分，最高得2分。注:提供证书扫描件、投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月的社保缴费证明加盖投标单位公章。 |
| 项目管理团队成员（不含项目负责人） | 8 | 针对本项目拟投入的技术负责人(本项目仅设置一名) 具备高级程序员、系统分析员、信息系统项目管理师、高级弱电系统工程师，每有一项证书得0.5分，最高2分。 其他项目团队成员具有注册信息安全专业人员、网络与信息安全应急人员CCSRP的、高级弱电系统工程师，每有一项证书得2分，最高 6分。 注：提供证书扫描件、投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月的社保缴费证明扫描件加盖投标单位公章。 |
| 类似业绩 | 4 | 投标人2022年11月1日以来具有类似监控租赁业绩的（以合同签订时间为准），每有一个得2分，满分4分 |

二标段评分标准：

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 20 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100。 |
| 参数及工艺响应情况 | 35 | 评委根据投标人提供的投标产品工艺及技术参数的响应情况进行评审。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术响应。其中标“★”项为重要指标，共30项，每有一条不满足扣1分，其余负偏离每项扣0.5分，扣完为止，满分35分；对带星号（“★”）的技术条款中明确要求提供的技术支持资料（检测报告），未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 |
| 项目理解程度 | 6 | 方案需包括但不限于对项目的业务需求、功能需求、维修维护需求等内容的整体理解情况，方案内容至少包括：①需求管理；②验收管理；③质量管理。方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 |
| 项目实施方案 | 8 | 总体实施方案至少包括：①项目实施组织方案、②项目阶段划分、③设备配置安装管理、④项目岗位职责、对项目各阶段工作的要求：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 项目实施进度计划和进度保证措施 | 3 | 方案至少包括：①进度保证措施②项目的时间节点和任务顺序③项目实施各阶段人员、施工物料等资源分配计划：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得3分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 服务质量保证保障措施 | 8 | 方案至少包括：①投标人应提供项目服务保证保障措施，包含但不限于人员，设备等②项目服务培训方案，包含具体培训安排，培训周期，提供培训人员③提供定期服务巡检等服务质量反馈机制‌④提供服务质量标准，包含服务期内所提供的服务质量及服务考核措施：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 维修维护方案和应急抢修预案 | 3 | 方案至少包括：①维修维护方案②应急抢修预案③应急抢修响应机制。方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得3分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 人员配置比较 | 13 | 1、项目经理：具备网络工程师证书，得1分；具备一级建造师（通信广电）证书，得1分；具备CISAW信息安全保障人员认证证书，得1分；最高得3分。 2、技术负责人：具备一级建造师（通信广电）得1分；具备通信工程师证书得1分；具备CISAW信息安全保障人员认证证书得1分，最高3分。 3、拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人外）（7分） 1）具有网络规划设计师证书，得1分； 2）具有CISAW信息安全保障人员认证证书，每有一人得1分，最高得3分； 3）具有网络工程师证书或ITSS IT服务项目经理证书的，每有一人得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供项目团队人员的相关证书扫描件并加盖公章及投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月的社保缴费证明扫描件并加盖公章，不提供不得分（项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人不可为同一人，且同一人不重复计算得分)。 |
| 类似业绩 | 4 | 投标人具有2022年11月1日以来类似监控租赁业绩的（以合同签订时间为准），每有一个得2分，满分4分 |

三标段评分标准：

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 20 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100。 |
| 参数及工艺响应情况 | 22 | 投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术响应。其中标“★”项为重要指标，共22项，每有一条不满足扣1分，满分22分。”技术条款必须按照招标文件要求的提供相关证明材料，否则按负偏离扣分。 |
| 项目理解程度 | 6 | 方案需包括但不限于对项目的业务需求、功能需求、维修维护需求等内容的整体理解情况，方案内容至少包括：①需求管理；②验收管理；③质量管理。方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 |
| 项目实施方案 | 8 | 总体实施方案至少包括：①项目实施组织方案、②项目阶段划分、③设备配置安装管理、④项目岗位职责、对项目各阶段工作的要求：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 项目实施进度计划和进度保证措施 | 3 | 方案至少包括：①进度保证措施②项目的时间节点和任务顺序③项目实施各阶段人员、施工物料等资源分配计划：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得3分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 服务质量保证保障措施 | 8 | 方案至少包括：①投标人应提供项目服务保证保障措施，包含但不限于人员，设备等②项目服务培训方案，包含具体培训安排，培训周期，提供培训人员③提供定期服务巡检等服务质量反馈机制‌④提供服务质量标准，包含服务期内所提供的服务质量及服务考核措施：方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 维修维护方案和应急抢修预案 | 3 | 方案至少包括：①维修维护方案②应急抢修预案③应急抢修响应机制。方案详细周全，上述方案内容的要求均阐述到位，可行性高的，得3分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 项目负责人 | 6 | 根据投标人针对本项目拟派的项目负责人1 人（仅一人，且不与其他人员重复），单人具有以下证书: (1) 具有电子信息类专业高级工程师及以上职称得 3 分； (2) 具有机电工程专业一级建造师及以上证书得3分； 请在投标文件中提供相关证书，并附投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月的社保缴费证明扫描件并加盖公章，不提供或提供不全的不得分。 |
| 项目管理团队成员（不含项目负责人） | 20 | 1、根据投标人针对本项目拟派的项目经理1 人（仅一人，且不与其他人员重复），单人具有以下证书: (1) 具有电子信息类专业高级工程师及以上职称的得3分: (2) 具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得3分； (3) 具有PMP高级项目管理师证书的得3分 请在投标文件中提供相关证书，并附投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月的社保缴费证明扫描件并加盖公章，不提供或提供不全的不得分。（最高9分） 2、根据投标人针对本项目拟派的项目管理师2人（且不与其他人员重复），具有以下证书: (1) 每有一人具有电子信息类专业工程师及以上职称的得2分；（最高4分） (2) 每有一人具有PMP高级项目管理师证书的得2分；（最高4分） 请在投标文件中提供相关证书，并附投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月的社保缴费证明扫描件并加盖公章，不提供或提供不全的不得分。（最高8分） 3、根据投标人针对本项目拟派的专业技术负责人3人（且不与其他人员重复），具有以下证书: (1) 每有一人具有电子信息类专业工程师及以上职称的，有1人得1分（最高1分）； (2) 每有一人具有广播电视类专业工程师及以上职称的，有1人得1分（最高1分）； (3) 每有一人具有电子通信类专业工程师及以上职称的，有1人得1分（最高1分）； 请在投标文件中提供相关证书，并附投标单位为其缴纳近三个月中任意一个月的社保缴费证明扫描件并加盖公章，不提供或提供不全的不得分。（最高3分） |
| 类似业绩 | 4 | 投标人提供2021年01月01日以来类似业绩（以合同签订日期为准），每提供一个得2分，最高得4分。需提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

评分标准要求：

1、报价超过最高限价的将不进入综合评审程序，也不得标。

- 付款方式、服务期如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、所有扫描件字迹须扫描清晰可见,字迹不清晰或扫描不全，视为未提供。

5、请按要求填写“技术、商务评分标准对应情况表”，以方便评审。

6、防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

第六部分 合同格式

采 购 合 同 书

项目名称：

采购编号：

招标单位：

中标单位：

签订日期：

项目名称：浏河镇镇域监控租赁服务

| - 甲方（买方）：太仓市浏河镇人民政府 | - 地址： |
| --- | --- |
| - 乙方（卖方）： | - 地址： |
| - 签订时间： | - 签订地点：太仓市 |

根据采购编号           号、标段号          招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 浏河镇镇域监控租赁服务事宜，签订本合同书。

- 一、合同内容：

1. 乙方负责浏河镇镇域监控租赁服务  标段 （采购编号：   、标段号：     ）   工作。

2.服务时间：合同签订后一个月内完成交付并通过验收，保证可以投入运行，监控设施租赁期限为自项目验收合格之日起一年。

3.甲方遇特殊情况需暂时停用或终止服务的，应当提前一个月通知乙方，乙方应无条件给予配合，甲方不承担由此产生的任何违约责任。

- 4. 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

- 二、 合同总价款：

1. 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币               （大写）元整，小写：（￥：           ）。

2. 以上价格应包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、中标服务费、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 三、 合同款支付：

1.待施工完成验收合格后由甲方与乙方签订确认书，按照实际建成及改造并确认的数量，开始计算服务周期。

（1）结付程序：乙方凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款（或工程款）结算手续。

（2）结付期限：合同签订生效后，租赁服务期开始之日起每个结算周期完成后的第一个月内，甲方支付乙方本周期的租赁服务费。

（3）租赁服务费结算以12个月为一个周期，根据合同租赁月单价、实际交付数量进行计算。

2.如在使用过程中出现停用或中断的情况，则自停用或中断之日起至恢复使用期间不予支付该阶段相关服务费。

3.甲方在使用过程中因某点位不需再使用需停止该点位的，甲方应当在一个月内通知乙方，甲方在次月起暂停支付该点位的相关租赁费用。

4.如部分点位发生变动需要变更位置的，乙方应当积极配合甲方重新确定点位，及时施工，完成新点位的布置，甲方不承担由此产生的任何费用。

5. 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6. 甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。

7.付款方式：甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。付款前乙方需提供甲方所在地税务机关开具的发票。

- 四、质量要求:

- 1.乙方须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。

2.技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，乙方需严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范进行服务。

- 五、验收：

- 1.乙方须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。

2.项目建设完成后，甲方有权根据招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由甲方及相关部门进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，甲方有权上报行政监督部门按相关规定处理，乙方须承担由此造成的相关损失及违约责任。

3.验收标准：符合产品本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标单位承诺的其它指标。

4.甲方有权核查乙方提供的招标文件中相关材料的真实性，如若发现有虚假材料一切后果由乙方承担。

- 六、甲乙双方义务及责任：

- （一）甲方责任：

- 1.加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

- （二）乙方责任：

1.乙方在从事服务工作中应当做到文明工作，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

- 七、违约责任

- 甲方的违约

（1）由于甲方变更计划，或未按期提供项目实施必需的资料、工作条件，而造成的延误或工作量增加，甲方应按乙方实际增加的工作量（以乙方已提供的成果为准）支付乙方增加工作量的费用，由此拖延的项目周期应由甲方负责。

（2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用。

- 2. 乙方的违约

（1）如果乙方将工作任务转包或者未经甲方同意非法分包，除由有关部门给予处罚外，甲方将按合同价的10%扣除乙方的违约金。

（2）如果乙方未能按期完成各阶段服务内容（甲方同意延长期限的情况除外），则每延期15天（不足15天按15天计），甲方将分别按相应阶段服务费用总金额的1.5%扣除乙方的（3）如果乙方提供的服务质量低劣并且未通过甲方或甲方委托单位或上级主管单位的验收时，除由乙方负责继续完善外，甲方可按合同价的10%计扣乙方的违约金，视情节严重者，甲方有权终止合同。

3. 如果发生了第1款或第2款所述的情况，则利益受到损害的一方有权向另一方提出索赔，但赔偿应限于下列情况：

（1）赔偿应是因违约或人员失职、渎职所造成的可合理预见的损失或损害的数额，而不是其它；

（2）如果认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的一方所支付的赔偿比例应限于由于其违约所应负责的那部分比例。

- 4. 责任的期限

乙方与甲方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

- 八、不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 九、 合同的解除和转让

- 1. 合同的解除

- （1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- ② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 十、 知识产权与保密协议

1.甲方有权为本项目的使用复制投标文件，事先不需要取得乙方的许可。

2.甲方有权无须事先征求乙方的同意而披露关于乙方的名称、地址、合同条款。

3.知识产权权归属：在本合同范围内、项目过程中所涉及的知识产权成果权属归甲方所有。

- 4.保密要求：

A、在合同履行期间，乙方从甲方处所获得的文件、资料及在合同履行过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

B、未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

C、对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

D、本合同的保密条款在合同终止后同样具有约束力。

- 十一、 合同的生效

1. 本合同在双方签字盖章后经即生效，生效后交由苏州汇信建设工程项目管理有限公司备案。

2. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

- 十二、 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

- 十三、 附则

- 1. 合同份数

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

- 2. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

甲方（公章）：                         　　 乙方（公章）：

法定代表人	                                 法定代表人

或其                                        或其

授权代理人	                                 授权代理人

年   月   日                                年   月   日

（全文完）