招　标　文　件

项目名称：南京市溧水区数据局开评标区升级改造项目

项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0020

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心溧水分中心

2025年9月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 1

- 投标人须知………………………………… 3

- 合同文本……………………………………11

- 采购需求……………………………………14

- 评标方法与评标标准………………………27

- 投标文件格式………………………………30

# 第一章  投标邀请

受南京市溧水区数据局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就南京市溧水区数据局开评标区升级改造项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0020

2.项目名称：南京市溧水区数据局开评标区升级改造项目

3.预算金额：70万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为70万元。

5.采购需求（简介）：南京市溧水区数据局开评标区数字化升级改造项目服务需求包括评标室专家独立评审席位改造，高清摄像头及识音系统升级安装服务，数字见证室及交互系统、录屏系统改造安装服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天（以采购人根据实际情况安排为准）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月15日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年9月26日8时30分至9时00分，地址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家四楼南京市公共资源交易中心溧水分中心，联系人：吴工，联系电话：025-57236915。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市溧水区数据局

地  址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家

联系人：吴工

联系电话：025-57236915

2.交易中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家

联系人：徐工

联系电话：025-57236887

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，地址：南京市溧水区天生桥大道600号南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，联系电话：025-57236887。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 项目实施结束经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的95%。

8.1.3质保期满无质量或服务问题，甲方无息付清剩余5%尾款。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

中央工程治理办2012年印发的《关于推进统一规范的公共资源交易市场的意见》中，将“见证公共资源交易项目交易全过程”作为公共资源交易中心的一项重要职责加以明确。所谓见证，是指在招投标场内交易过程中，交易中心作为公正的第三方，跟踪并督促市场各方主体和评标专家按照招标投标法律、法规、规章等既定的规则和程序进行招标投标交易活动，如实记录招标投标全过程，发现违规行为及时向行政监督管理部门报告的一系列活动。作为有形建设市场服务职能的延伸，全过程见证服务能够及时发现并报告场内交易过程中出现的问题，发挥“传感器”和“报警器”的辅助监督管理作用。多年的实践证明，见证服务为规范招投标市场秩序、促进交易活动公平、公开、公正发挥了重要积极作用，已成为交易中心的一项重要职能。

传统的人工见证方式，是指每个项目进场后，交易中心业务经办部门指定一名工作人员负责对该项目进行全过程跟踪见证。尤其是在评标过程中，从评标开始至评标结束，见证人员必须在评标现场见证全过程。这种见证方式以及与其配套的管理活动、规章制度共同构成了交易中心的见证服务运行管理模式。这种模式在发挥重要作用的同时，也存在着一些问题：（1）专家评标易受外界人为因素干扰；（2）见证人员存在廉洁自律风险；（3）存在人力资源浪费。

为了解决传统人工见证服务模式存在的问题，南京市公共资源交易中心溧水分中心需要一套“数字见证”的解决方案。

“数字见证”系统建设的双向音视频交互系统需要实现评标室内的电脑、摄像机等高清视频图像，话筒等音频声音可以和见证室互联互通、自由调度。实现评标室内音视频的统一接入，见证室内的切换调用、预案调用等功能。

“数字见证”系统能够很好地与交易中心的监控系统、显示系统、网络信息系统、信息发布系统、报警系统、中控系统等连结集成，并且可对不同类型的信号实现兼容采集，形成一套功能完善、技术先进、操作方便的交互式图形信息处理及管理平台。通过“数字见证”在见证室内大屏幕上可根据需要以单屏、组屏、全屏甚至以任意大小、任意位置和任意组合的方式进行显示，完全突破拼接视频墙物理拼缝的限制。

“数字见证”系统可以对显示的各个信息进行智能化管理，通过自动、手动、触屏等方式实现任意切换，达到实时全面地观看和掌握各方面信息的目的，大大提高指挥调度的效率和准确性，各系统信息显示的直观性和可操作性。

现对评标区（5间评标室、机房、餐厅、评委休息室、走廊）、2间见证室进行改造，安装、调试软硬件及网络设备，包括强弱电改造等，软硬件质保三年，以满足“数字见证”的需求。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字见证系统开发服务 | 1 | 项 |  | 主要产品 | 软件和信息技术服务 | 服务 |  |
| 2 | 大屏同传系统 | 1 | 套 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 |  |
| 3 | 监控系统接入服务 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 |  |
| 4 | 应用服务器 | 1 | 台 | 50000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 5 | 存储服务器 | 1 | 台 | 12000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 6 | 16T硬盘 | 20 | 片 | 2500 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 7 | 变焦高清半球 | 18 | 台 | 600 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 8 | 拾音器 | 22 | 台 | 500 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 9 | 高清编码器 | 48 | 台 | 900 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 10 | 24口千兆交换机 | 3 | 台 | 2000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 11 | 24口千兆POE交换机 | 3 | 台 | 3000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 12 | 语音交互主机 | 6 | 台 | 5000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 13 | 语音交互终端 | 48 | 台 | 800 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 14 | IP广播音箱 | 5 | 对 | 2000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 15 | 网络寻址话筒 | 6 | 台 | 3300 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 16 | 大屏控制器 | 6 | 台 | 7000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 17 | 85寸电视机（含安装支架） | 7 | 台 | 6000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 18 | 耳机 | 6 | 个 | 200 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 19 | 28套隔断桌 | 28 | 套 | 2700 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 20 | 10套隔断桌拼接（含材料） | 10 | 套 | 350 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 21 | 辅材 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务 | 货物 |  |
| 22 | 集成服务 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字见证系统开发服务 | 1.系统要求：支持在专网环境下运行，兼容Windows10/11/12（x86/x64）、深度、统信UOS、麒麟等国产操作系统，支持32位及64位平台；需同时具备语音、文字交互，评标区监控、录屏实时播放、回放、下载等管理功能。实现对评标见证过程中产生的所有音视频数据进行管理；将评标室中的监控系统获取的所有音视频信号实时传送到见证室，见证室能够同步直播；将见证室需要传送的音频信号实时传送到指定评标室，评标室能够正常播放；能够回放、下载评标室监控音视频内容以及评委的电脑录屏； 2.录屏要求：通过硬件方式录屏，在数字见证系统中实现实时查看、回看、下载指定评标室指定电脑的画面； 3.外部视频对接兼容性要求：系统需支持主流的监控系统对接协议，包括但不限于rtsp、rtmp、hls，确保能与不同品牌、型号的外部监控系统实现无缝对接。 4.此次配置，针对50台PC进行授权管控，永久授权。 |
| 2 | 大屏同传系统 | 1.支持信号源上墙、开窗，拼接、漫游、跨屏、缩放、轮巡，画中画、画外画、画面叠加、预览回显； 2.控制方式：RS232、局域网、APP； 3.输入接口：HDMI*8+3.5MM音频*1； 4.输出接口：HDMI*16+3.5MM音频*1； 5.输入分辨率：1920*1080@60Hz； 6.输出分辨率：1920*1080@60Hz。 |
| 3 | 监控系统接入服务 | 1.兼容现有设备。存储服务器：EVS5048SR，摄像头：IPC-HDBW3231R、IPC-HDBW3231R-AS，DSS监控平台：DH-H500； 2.将原有监控系统接入数字见证系统，满足采购人在数字见证系统中实时查看、回放、下载音视频等需求。 |
| 4 | 应用服务器 | 不低于以下配置： 1.处理器：架构：x86_64（基于AMD Zen架构优化）；核心/线程：16核32线程；主频/睿频：2.5GHz/3.0GHz；缓存：32MB L3缓存； PCIe通道：128条；功耗：最大280W； 2.内存与存储：16GB×4‌：共64GB DDR4内存，支持扩展至2TB；‌4TBSATA×2‌：支持RAID 0/1/10等模式，配备无缓存高性能阵列卡； 3.网络：3008阵列卡‌：支持双千兆网口，板载管理网口； 4.电源：‌800W×2冗余电源‌：含导轨安装设计，支持N+1散热冗余。 |
| 5 | 存储服务器 | 不低于以下配置： 主处理器：工业级微控制器； 接入路数：64路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@30fps；2路24MP@30fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；64路720p@30fps；开智能：1路32MP@30fps；1路24MP@30fps；2路16MP@30fps；2路12MP@30fps；4路8MP@30fps；5路6MP@30fps；6路5MP@30fps；8路4MP@30fps；16路1080p@30fps；36路720p@30fps；64路D1@30fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 |
| 6 | 16T硬盘 | 16TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口。 |
| 7 | 变焦高清半球 | 不低于以下配置： 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； 4.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）； 5.补光灯：2颗（红外灯）； 6.镜头类型：电动变焦； 7.镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 8.镜头光圈：F1.5； 9.视场角：水平：97°～27°；垂直：52°～15°；对角：116°～32°；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 10.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 11.宽动态：120dB； 12.走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； 13.音频接口：支持； 14.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）；虚焦侦测； 15.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 16.预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 17.最大Micro SD卡：256GB； 18.音频输入：1路（RCA头）； 19.音频输出：1路（RCA头）； 20.报警输入：3路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 21.报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 22.供电方式：DC12V/PoE； 23.防护等级：IP67；IK10。 |
| 8 | 拾音器 | 不低于以下配置： 1.标识：拾音器标识应清晰，外接电源线（红色）、音频线（白色）、公共地（黑色）应标识正确； 2.频响范围：拾音器采用DC12V供电，距音源出声口1m，音源声压级94dB（A）的情况下，音源输出频率为150Hz和7.5kHz时； 3.输出接口：拾音器应能通过适配器供电和输出。适配器应有裸线、3.5mm耳机、RCA、BNC输出接口，且音量可调； 4.灵敏度级：拾音器灵敏度级与额定灵敏度级相比的允差为±3dB，额定灵敏度级为-10dB； 5.耐极性反接保护功能：拾音器电源接入端口正负极反接1min后，再次正常接入额定电源拾音器应能正常工作； 6.电源适应性：电源电压在DC 9V ~ DC 18V范围内变化时，拾音器应能正常工作； 7.静电放电抗扰度：拾音器处于工作状态，空气放电±8kV，接触放电±6kV，拾音器应能正常工作； 8.射频电磁场辐射抗扰度：拾音器放于电波暗室，在场强为10V/m，调制频率1kHz，调制度80%的条件下，扫描频率从80MHz-1000MHz进行射频电磁场辐射抗扰度环境下使用，拾音器应工作正常。 |
| 9 | 高清编码器 | 1.功能要求： （1）实时采集电脑桌面视频，并生成RTSP视频流地址供软件平台使用； （2）实时采集电脑桌面视频，提供给监控NVR存储设备，对音视频内容进行实时存档。 （3）支持1080P视频流输入输出，低延时。 2.技术要求不低于以下配置： （1）视音频输入：1路HDMI视频输入，1路HDMI内置音频，1路HDMI外置音频； （2）视音频输出：1路HDMI视频输出，1路HDMI内置音频； （3）视频编码类型：H.264/H.265可选，1080P、720P等高清分辨率实时编码； （4）音频编码采样率：44100/48000可选； （5）网络：千兆带宽。 |
| 10 | 24口千兆交换机 | 不低于以下配置： 1.24个千兆电口，4个千兆SFP 2.交换容量≥336Gbps。 3.包转发率≥108Mpps。 |
| 11 | 24口POE交换机 | 不低于以下配置： 1.24个千兆电口，4个千兆SFP； 2.支持POE+。 |
| 12 | 语音交互主机 | 不低于以下配置： 1.20条SIP线路，支持十方语音会议，三方视频会议； 2.配备鹅颈麦克风，提供清晰的远距离拾音效果； 3.支持全双工通话，喇叭音量可达90dB； 4.内置方位广播系统，实现丰富灵活的广播应用及管理； 5.内置 500 万像素可调节角度摄像头； 6.支持 H.264 视频编解码，宽带音频编解码，提供高清音视频通话体验； 7.7英寸彩色触摸屏，支持 116 个 DSS 按键； 8.配备两种用途的支架，支持桌面式安装、壁挂式安装； 9.支持 2.4G/5G 双频Wi-Fi； 10.千兆以太网—自适应10/100/1000Mbps网络双端口，支持PoE供电。 |
| 13 | 语音交互终端 | 不低于以下配置： 1.外观简洁小巧，配备3个可编程按键，支持图标/功能自定义，实现一键呼叫； 2.内置双频 2.4G & 5G Wi-Fi； 3.防护等级 IP54，有效防尘防泼水，适用各种室内环境； 4.支持高清语音，支持宽带音频解码G.722和Opus； 5.内置 2W 扬声器和 AEC 算法，对讲通话清晰； 6.支持1路短路输出和1路短路输入接口，可外接报警灯、传感器等； 7.支持 PoE 供电，灵活部署； 8.支持壁挂安装（A10/A10W）、标准86型明盒/暗盒安装方式（A10-E/A10W-E）。 |
| 14 | IP广播音箱 | 功能特点： 1.支持2*15W数字音频内置放大模块，3寸同轴高品质扬声器单元，智能扩音实时检测到本地音频输入，立体扩声； 2.支持接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容； 3.支持终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务； 4.支持终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 5.支持设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； 6.支持网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数不低于以下配置： 电源供电：220V/50Hz 扬声器：3寸同轴喇叭 扬声器频率：100Hz-16KHz 扬声器灵敏度：90±3db 2.83V/M 功放频率响应：20Hz-20KHz 功放谐波失真：THD≤0.1% 功放信噪比：≥85dB 功放输出功率：2*15W 输出阻抗：8Ω AUX输入灵敏度：150mv 保护方式：上电、过载、短路 音频模式：16位立体声CD音质 通讯协议：TCP/IP 安装方式：壁挂、支架安装 尺寸：250*155*92 |
| 15 | 网络寻址话筒 | 功能特点： 1.支持ARM、DSP集成架构，内置5W扬声器，7寸电容触摸屏，8G内部存储，外置鹅颈麦克风输入； 2.支持TCP/IP协议的流媒体网络音频技术，接入网络即可进行广播讲话、音乐播放，支持跨网使用； 3.支持任一网络终端至话筒节目源，开关、音量可调，CD级音频采集，数字音频采播延时小于20ms； 4.广播讲话支持演讲稿模式，可读取本地存储的文本文档，字体大小可调； 5.支持内置音乐播放器，支持常见音频格式； 6.支持寻呼对讲通讯录，可呼叫网内寻呼话筒及终端，呼叫铃声与彩铃可自定义，支持全双工对讲； 7.话筒支持可用分组、终端范围可配，广播使用优先级可调，能够远程管理系统内广播分区； 8.支持Web页面远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数不低于以下配置： 电源：DC 12V/2.5A 工作电压：DC 5V 功耗：≤30W 频率响应：100Hz-16KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥85dB 通讯协议：TPC/IP 通讯速率：10/100Mbps IO接口：3.5mm AUX输入灵敏度：150mv 屏幕尺寸：7寸电容屏 分辨率：800*480 保护方式：上电、过载、短路保护 尺寸：210*189*60mm |
| 16 | 大屏控制器 | 分体机不低于以下配置： 1.处理器：i7-13700 2.内存容量：64GB 3.固态硬盘：1TB SSD 4.屏幕尺寸：27英寸 5.分辨率：2560*1440 |
| 17 | 85寸电视机（含安装支架） | 不低于以下配置： 1.尺寸：85英寸； 2.背光类型：DLED； 3.分辨率：3840*2160 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 18 | 耳机 | 不低于以下配置： 1.有线方式，带麦克风； 2.佩戴方式：头戴式； 3.插头接口：USB； 4.振膜类型：动圈； 5.频响范围：20Hz-20KHz； 6.喇叭阻抗：32Ω。 |
| 19 | 28套隔断桌 | 办公桌椅定制（中标后根据采购人安排进行实地测量，以实际测量尺寸为准）： 1.桌面规格1300mm*550mm*770mm； 2.主体材质：采用国标环保 E1 级25mm 实木多层免漆板；主台台面采用国标环保 E1 级封边条采用 PVC 封边条，甲醛释放量须在国标 1级范围内； 3.热溶胶：符合国家标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；三聚氰胺树脂：符合国家标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg； 4.≥1.4mm厚屏风铝合金框架，32mm厚型材，其中装饰面厚度 9mm，型材表面经氧化处理，平整光洁，5mm厚钢化屏风玻璃有磨砂条纹，所有结合处紧密、自然； 5.配置一抽一门活动柜，规格不低于：400mm*420mm*630mm，整体采用国标环保E1级18mm实木多层免漆板动态承重≥80KG；矮柜配万向轮4只：轮材质为静音耐磨PU聚氨酯。前2只双轮1.5寸平板轮带刹、后不带刹车；抽屉与门为不锈钢锁； 6.所有柜体的连接部位、扣件采用暗埋式工艺处理，不得看见连接件、扣件，确保整体的美观、牢固。 |
| 20 | 10套隔断桌拼接（含材料） | 对原有办公桌椅拆除部分进行桌椅重组，延长办公桌纵向距离。 |
| 21 | 辅材 | 六类网线、电源线、音频线、地插、PVC线槽、线管、标签、扎带、水晶头等。 |
| 22 | 集成服务 | 地插移位，网线移位，线缆铺设、镜头安装、拾音器安装、网络测试、调试及相关硬装改造；设备安装、测试调试；软件部署、测试、调试；培训服务等。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

1）供应商中标后须提供详细的技术方案和实施方案，技术方案需包含各系统的安装部署说明、功能实现以及系统对接说明，实施方案包含施工人员组成、施工计划进度安排、施工质量保证等。

2）供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的设备及附配件，供应商应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须提供，费用包含在投标总价中。

3）设备、系统平台及服务验收时，采购人将依据投标文件响应的技术规格要求进行测试与验证，如中标设备、系统平台和提供服务，经测试达不到投标文件响应的技术要求或与承诺不符，将依法追究供应商责任。

4）本项目此次建设内容，存储大量隐私或敏感信息资源。因此，为维护多方数据的安全以及平台的稳定，必须采取各种有效的措施以加强信息资源的安全保障体系，使敏感信息及其相应信息共享网络系统的正常运作得到高效、灵敏和强有力的保护。（中标后提供加盖公章的保密承诺书）

（2）服务要求

1）质量保证：自验收合格报告签署之日起，除另有说明外，项目整体质量保证期为三年。2）售后服务：①提供365天×24小时电话支持服务；②接到报修电话后4小时内技术人员应到达故障现场处置，并及时解决；如果不能解决的提供备用设备，直到原设备修复。（中标后提供加盖公章的承诺书）

3）售后服务方案：投标人中标后提供售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容等）。

（3）人员要求

①项目经理：1人，具有至少2年以上信息化工作经验，项目验收前，须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②实施人员：不少于3人，具有智能化项目工作经验，项目验收前，须1人驻场。

③项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。（中标后提供供应商为其缴纳的2025年6-8月的社保证明）

（4）验收要求

1）采购硬件设备和软件安装、功能调试、系统对接完成，且符合本项目的各项技术要求，并对用户进行业务系统使用培训，顺利运行后方可申请整体验收。

2）项目实施达到验收标准，供应商可向用户提交书面验收申请，由用户组织验收组进行项目验收。验收标准按照技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的运行、功能、数量、设计和安全特性等不能满足要求的，采购人有权拒绝接收或要求供应商更换或修改该项设备，供应商应在采购人提出的合理期限内对设备进行更换或升级，并承担所有费用。

3）双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

（5）维保要求

在项目验收并交付使用后，整体质保（含软硬件免费更换和维修）不少于3年。维护技术人员须熟练掌握系统的各项功能，严格遵守采购人各项规章制度和流程,做好安全检查与防范工作。

质保期内故障响应及处理：供应商提供全年的7*24小时电话响应服务（包括节假日）；故障恢复时间小于4小时；故障发生24小时内向采购人提交故障分析报告。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付（以采购人根据实际情况安排为准）。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过18分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料，包含（每项内容逐条阐述）：1、项目现状；2、实施目标；3、重点难点需求分析。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括（每项内容逐条阐述）：1.进度计划安排；2.安装调试方案；3.管理协调措施；4.质量保障措施；5.技术控制措施；6.验收管理。 （1）上述每项内容完整，针对性强，紧贴采购需求实际，每项得2分； （2）上述每项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，每项得1分； （3）上述每项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.3 | 响应速度 | 评委根据投标人承诺的响应速度（加盖公章的承诺书，格式自拟）进行评分： （1）接到报修请求，在1小时内响应的得6分； （2）接到报修请求，在2小时内响应的得4分； （3）接到报修请求，在3小时内响应的得2分； （4）其他不得分。 | 6 | 客观分 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包括（每项内容逐条阐述）：1.售后服务内容；2.故障解决方案；3.技术人员保障；4、重大故障的应急预案和措施；5.日常维护保障。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 深化方案 | 评委根据投标人提供的深化设计图纸，包含（每项图纸逐条响应）：1.系统图；2.管线路由图；3.效果图。 （1）上述每项图纸完整、规范、准确，系统结构十分合理的，得2分； （2）上述每项图纸基本完整、基本规范、基本准确，系统结构基本合理，得1分； （3）上述每项图纸不完整、不规范、不准确，系统结构不合理的或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过18分钟）综合评分，演示视频包括以下内容： 1.录屏功能演示：展示开机自动录屏，关机自动结束，支持手动关闭/开启录屏的功能，即电脑开机后录屏的过程。 2.录屏传输功能演示：演示录屏实时传输至后台进行演示的功能，同时通过人为中断传输后再恢复的方式，展示能够继续录屏。 3.数字见证系统查看录屏功能演示：展示管理平台对录屏的总体查看能力，支持同时预览多个录屏监控画面，支持对单个录屏监控画面进行放大查看。 4.预警功能演示：模拟录屏过程中发生设备异常关闭（如电脑意外关机等）的情况下，后台将进行预警提示。 5.历史数据功能演示：演示历史数据的查询功能，可通过输入时间、名称等查询条件，对查询的数据进行回放、下载。 6.数字见证大屏同传系统功能演示：演示将见证室需要展示的文本及音视频实时传送到指定评标室，评标室能够正常播放。 7.录屏配置功能演示：展示录屏文件编码格式的自定义设置，列出软件支持的编码格式（如H.264/AVC），并演示选择不同编码格式的操作。演示采集分辨率的自定义调整过程，包括分辨率可选范围及设置后的保存操作。展示存储格式的自定义功能，列出支持的存储格式（如MP4、AVI等），并演示选择不同存储格式的操作。 8.语音交互主机与终端功能演示：评标室评委通过语音交互终端能联系到见证人员，见证人员通过语音交互主机联系到相应评委。 9.定期备份/清理功能设置演示：选择定期备份/定期清理的周期（如按天、周、月等）的操作及设置后的保存。 10.监控平台对接演示：支持与外部监控系统对接，在后台可切换展示外部监控的视频集成画面。 以上每成功演示一项内容得2分，最多得20分。投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 20 | 客观分 |
| 2.7 | 验收方案 | 评委根据投标人提供的项目验收方案的完整性、合理性、验收时检验检测及调试等配套服务措施具体完善情况进行综合评分： （1）各工作环节衔接紧凑，方案全面、详细、可操作性强的得7分； （2）方案内容不够全面和详细、可操作性一般的能全面响应完成并满足采购要求的，得4分； （3）方案内容简单，可操作性差的得1分； （4）未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似软件或智能化类项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同复印件并加盖公章） | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力 | 项目经理具有高级工程师（计算机技术与软件或电子信息工程或信息化系统集成）证书，得3分，具有中级工程师（计算机技术与软件或电子信息工程或信息化系统集成）证书，得2分； 投标人具备运维维护ITSS二级及以上证书得3分，三级得2分，其他不得分； 投标人具有注册信息安全专业人员（CISP）证书得3分； 投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）二级及以上得3分，三级得2分； 以上提供相关证明材料。 | 12 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。