苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320509-SZCC-G2025-0001

采购单位：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

项目名称：2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目

项目类别：服务类

苏州市长诚工程监理咨询有限公司

二零二五年六月

前 附 表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-SZCC-G2025-0001 |
| 2 | 项目名称 | 2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市长诚工程监理咨询有限公司 地址：江苏省苏州市吴江区松陵街道高新路501号凯悦大厦三楼 联系人: 张苏 金宗浩 联系电话：0512-63973222 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会 地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦莘大道1118号 联系人：王立 联系电话：0512-63139312 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 中标服务费 | 人民币大写：壹拾万元整，小写：100000.00元 |
| 7 | 代理机构账户信息 | 中标服务费交纳帐号： 账户名：苏州市长诚工程监理咨询有限公司 账号：0706678011120100518287 开户行：苏州农村商业银行营业部 注：汇款单上需注明投标单位名称、标号、金额 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 9 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 10 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 11 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年07月18日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 12 | 开标时间 开标地点 | 2025年07月18日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 13 | 评标时间 评标地点 | 2025年07月18日13:30（北京时间）、 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |
| 14 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，中标单位需于开标结束后提供2份纸本投标文件，内容与电子投标文件一致。 |
| 15 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 18 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 19 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

总目录

第一章 投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章 合同及主要条款

第六章 评标办法和评分标准

# 第一章 投标邀请函

项目概况：2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025                                    年07月18日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹仟壹佰肆拾万元整（小写：11400000.00）

5.最高限价：人民币壹仟壹佰肆拾万元整（小写：11400000.00）

6.合同履行期限：三年，起始时间以双方签订合同为准

7.采购需求：为汾湖高新技术产业开发区监控项目提供三年维保服务，保证监控点位正常接入相关派出所监控中心，能够实现与公安平台连通运行，详见招标内容

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年07月18日 13:00（北京时间）；

2.开标时间：2025年07月18日 13:00（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦莘大道1118号‌‌

联系人：王立

联系电话：0512-63139312

2.采购代理机构信息

名称：苏州市长诚工程监理咨询有限公司

地址：江苏省苏州市吴江区松陵街道高新路501号凯悦大厦三楼

联系方式：0512-63973222

3.项目联系方式

项目联系人：张苏 金宗浩

电话：0512-63973222

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市长诚工程监理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市长诚工程监理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是                                           。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：张苏 金宗浩

联系电话：0512-63973222

现场递交地址:江苏省苏州市吴江区松陵街道高新路501号凯悦大厦3楼

邮寄收取地址:江苏省苏州市吴江区松陵街道高新路501号凯悦大厦3楼

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1技术方案

14.1.6.2 综合实力比较

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

35.1由中标单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%、500万元-1000万元以内0.8%、1000万元-5000万元以内0.5%、5000万元-10000万元以内0.25%差额定率累进法，计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。吴江区中介超市代理服务费如有约定的，则按照吴江区中介超市约定收取。

35.2代理机构服务费账户信息如下：

中标服务费交纳帐号：

账户名：苏州市长诚工程监理咨询有限公司

账号：0706678011120100518287

开户行：苏州农村商业银行营业部

注：汇款单上需注明投标单位名称、标号、金额

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：

我方收到贵公司             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 报价（元） | 大写： 小写： |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 附件3. 投标报价分析表

投标报价分析表（参考格式，投标单位自行对报价进行分析）

招标编号：             号                                   单位：元（人民币）

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：

1.报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加                               组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

- 附件5. 偏离表（技术、商务）

技术及服务偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 项目 | 采购技术及服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件技术及服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术及服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术及服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

- 商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 采购要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |
| 2 | 付款步骤及付款方式 |  |  |
| 3 | 项目验收与考核 |  |  |
| 4 | 合同其他条款 |  |  |
| 5 | 其他商务要求 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术及服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

- 附件6.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件7、针对本项目的设备技术参数表

针对本项目的设备技术参数表

招标编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 项目产品 | 品牌/规格 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

- 附件8.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、维保方案、应急操保障方案、日常配合、值班方案、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

- 附件13.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件14.供应商资格文件声明

供应商资格文件声明

致： (采购人或采购代理机构)

1.我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商资格条件证明材料 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （7）其他（可选） |  |
| 招标文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否） |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2.我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据招标文件和评标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的招标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：         日     期：    年   月   日

# 第四章  招标书

苏州市长诚工程监理咨询有限公司受江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会的委托，就2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：

二、项目名称：2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目

三、预算金额：人民币壹仟壹佰肆拾万元整（小写：11400000.00）

四、最高限价：人民币壹仟壹佰肆拾万元整（小写：11400000.00）

五、合同履行期限：三年，起始时间以双方签订合同为准。

六、招标内容：

1.项目背景

本项目主要针对江苏省汾湖高新技术产业开发区建设的2023年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目中超出维保期外的超低照度监控枪机、人像卡口抓拍摄像机、星光级超低照度治安球机、电子警察抓拍单元、超级卡口抓拍摄像机、高空AR全景摄像机等视频监控设施进行线路租赁服务、视频图像服务、视频监控升级设备服务、移动可视巡检服务，使之满足视频监控的使用要求。

2.技术标准

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2022。

《公安视频图像信息应用系统》GAT 1400.1-2017 。

《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。

《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2019。

《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。

3.维保内容

维保内容包含线路维护、监控设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

3.1视频信号线路的检测、故障排除、隐患排查。

3.2所有接口、线路接口的焊点的检测、监控摄像机的更换等。

3.3监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

3.4监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

3.5维保清单备注中的问题全部按要求维修完成（包括但不限于遮挡、迷糊、不在线、损坏等情况）。

3.6维保期间内，要保证所有点位画面正常，如有遮挡、模糊、不在线、损坏等情况，要及时按照甲方要求维修完成（包括但不限于修剪树木、更换设备、点位移位等）。

3.7平台中待确认的点位，维保单位需要现场确认点位实际情况，如果需要移位等，需要根据甲方要求移位调整。

3.8巡检服务。投标单位提供项目所涉及软硬件的运维巡检服务。具体包括：定期开展软硬件系统远程运维巡检，包含系统运行状态，有无故障报警，使用状况，主动汇报并协调解决软件故障。

3.9数据服务。投标单位具备数据安全管理及分析能力，可结合系统运维过程采集数据对该系统运行状态进行深度分析，如有需要可按采购单位要求提供分析报告。

4.维保服务方式

在维保单位确定之后要求维保单位对现场进行详细检查：

主要内容包括：

4.1设备运行环境。

4.2所有设备的安装位置、运行情况。

4.3线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

4.4线路所有接口、所有摄像机、接线柱线路接点是否牢固。

4.5软件使用情况、软件升级情况。

6、系统数据备份情况。

5.服务支持

5.1定期上门巡检服务

5.1.1每一个季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

5.1.2根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

5.1.3对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等。

5.1.4对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

5.1.5对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。

5.2电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系我方服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

5.3现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器等）在正常使用下发生损坏，由乙方负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中存在的使用上的问题，乙方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

6.响应时间

要求提供的服务是7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 系统出现警告，不影响系统运行 | 7*24小时电话咨询，24小时到达现场 |
| 二级 | 出现部分设备损坏，但系统正常运行 | 7*24小时电话咨询，6小时到达现场 |
| 三级 | 系统故障 | 7*24小时电话咨询，4小时到达现场 |

7.人员配备要求

项目经理1名，负责统筹项目整体实施；信息安全负责人1名，负责统筹项目信息安全方面的相关工作。运维负责人1名，负责确保各项工程系统的稳定运行。维护工程师10名，文员1名。

以上为最低人员配备要求，投标单位可根据项目情况，自行增加人数，费用包含在总报价中。投标文件中提供上述人员最近一期社保缴纳证明。

9.服务清单：

| 序号 | 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频图像服务（场景1） | 200W像素村村通监控枪机运维服务 | 1350 |
| 2 |  | 人像卡口抓拍摄像机运维服务 | 338 |
| 3 |  | 星光级治安球机运维服务 | 82 |
| 4 |  | 电子警察抓拍单元运维服务 | 18 |
| 5 |  | 超级卡口抓拍摄像机运维服务 | 12 |
| 6 |  | 高空AR全景摄像机运维服务 | 1 |
| 7 |  | 线路租赁服务 | 1050 |
| 8 | 视频图像服务（场景2） | 400W像素村村通监控枪机运维服务 | 850 |
| 9 |  | 视频平台存储对接及组网服务 | 850 |
| 10 | 巡检服务 | 巡检服务 | 2651 |

- 线路租赁服务：投标人能够提供上述的视频图像服务（场景1）所需线路租赁服务，负责前端点位至指挥中心数据传输通道的日常维护管理，包含数据通讯链路（光纤链路、网络双绞线路）、网络通讯传输设备、链路管道等，保证传输链路通畅正常使用；

需要采用最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点。

视频源中无延迟和卡顿等问题，网络时延上限值为400ms，时延抖动上限值为50ms。

通过接入视频质量码流接口，从丢包率、平均帧率、码流良好率、码流波动时长四个维度分析线路传输是否满足使用需求，形成评估详细列表和分析报告。丢包率上限值为1*10-3。

- 视频图像服务：投标人负责维护项目设备、配套软件及系统的正常运行，以保证视频图像能够正常使用，满足公安使用要求。

负责前端治安视频监控点位设备、人卡口设备、车卡口设备的强电系统日常维护及故障修复，包含强电接入线缆、管路、手井、强电装置、线路管道迁移等，保证设备正常用电；

负责本项目内设备、数据、网络环境的安全防范服务；

负责机房终端服务设备功能正常使用的维护保障，数据的管理、系统运行的调优工作，以及配套软件的维护和版本升级工作；

提供重大活动保障服务：针对采购方的重大活动（如政府重大会议、大型文艺体育活动、人员群体性活动等），响应单位须根据采购单位的需求做现场保障服务，保障活动现场监控设备的正常使用，以及零时性增设的监控点、网络信号等的服务，保障活动的顺利进行；

系统巡检服务，对系统内前端摄像机、供电线路、传输通道、防雷接地装置、中心管理设备、存储设备、显示设备、供电设备、数据库等进行日常巡检，对设备的运行状态、使用情况、线路通道的通畅性、设备功能的完好性、数据的完整有效性等方面检查并记录信息，查看设备的在线情况、显示当前故障情况、视频质量诊断等，根据相应的情况提供设备的维修维护、系统性的调优服务。

- 视频平台存储对接及组网服务：按照区域公安视频管理部门要求与上级公安部门各数据平台的共享联网接入的维护保障服务，保障设备在线率、联网数据的有效性，以及在服务期内派出所零星增加或变动的设备数据的平台接入与数据共享联网服务。

- 巡检服务：主动式巡检，一种预防性的系统维护方法，通过主动、定期地对系统、设备或网络进行检查和测试，以发现潜在问题并提前解决，避免故障发生。

根据设备运转的周期和季节性等特点，按预先制定的设备检修周期与工作内容、技术要求和计划所进行的维修作业，包括预防性维修和改善性维修。对于计划性，必须制定相应的年度检修计划及月度检修计划，并据此进行日计划的安排和落实。

网络安全服务巡检。投标单位对项目实施过程中网络设备，网络故障问题进行调查处理，提供良好的用户支持和服务。

安全保障服务巡检。投标单位具备系统平台定期巡检，能够对本项目所涉及系统平台数据安全提供系统性解决方案和保障服务。

- 服务期限：三年。

- 如日常维护过程中存在设备损坏的导致影响正常运维服务的，需要及时更换，服务配套的设备应满足以下参数要求：

200W像素村村通监控枪机技术参数：

1.▲设备应采用≥1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白）； 2.支持3码流并发输出。主码流≥1920×1080，帧率≥30帧/秒，第一辅码流≥704×576，帧率≥30帧/秒，第二辅码流≥1920×1080，帧率≥30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式； 3.设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms； 4.设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、G722.1、G726、AAC_LC音频编码标准； 5.▲支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时可抵消回声影响； 6.▲支持音频混音功能，实现远程声音和本地声音同步录像； 7.支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果； 8.▲支持≥128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性； 9.▲设备支持温湿度仪、数字拾音器等物联拓展功能； 10.设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能； 11.设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警； 12.设备应满足≥IP67级防护要求； 13.▲设备应能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE电源及电源热备份。

400W像素村村通监控枪机技术参数：

1.设备分辨率≥400万像素； 2.传感器靶面尺寸≥1/1.8''，最低照度≤0.0001Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； 3.内置暖白光，夜晚模式下，只开启暖白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 4.补光灯开启时，可根据所摄目标的距离自动调节补光灯功率，使物体不过曝，可识别距离≥150米处所摄目标的轮廓和状态； 5.具备移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、物品拿取、人员聚集、徘徊、快速移动/奔跑、停车侦测、客流统计智能行为分析功能； 6.▲支持人数统计功能，对当前画面人数进行统计，并显示人员数量； 7.▲支持AEC回音抵消功能，在语音对讲时可消除回声； 8.▲支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或两路； 9.▲内置加热片，具有镜头前盖玻璃加热功能，去除玻璃上的冰霜、水雾类附着物； 10.▲支持进行自定义文字转语音功能，支持输入文字自动转换为语音文件，并通过扬声器播报输出； 11.▲设备内置Flash或eMMC，支持开启、关闭Flash或eMMC保护功能； 12.具有数字水印功能； 13.设备应具备≥IP67防护等级；应具备在-40°~+70°，RH95%的环境下运行正常，满足在DC12V±35%范围内变化时正常工作。

人像卡口抓拍摄像机技术参数：

1.▲≥400万像素，图像分辨率≥2688×1520； 2.传感器尺寸≥1/1.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)； 3.支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声抵消、混音录像等功能； 4.支持三码流并发输出。主码流≥2688×1520，帧率≥30帧/秒，第一辅码流≥720×576，帧率≥30帧/秒，第二辅码流≥1280×720，帧率≥30fps。各码流分辨率、帧率可设； 5.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级大于等于11级，动态范围大于等于110dB； 6.▲设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路； 7.采用高效点阵红外灯，红外夜视距离最远可达100米，具备智能红外功能，红外开启时可根据被摄物体距离自动调节红外灯亮度； 8.支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能； 9.支持256GB TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，断网情况下，包含视频码流和抓拍图片信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传； 10.设备应具备：移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、人员聚集、声音异常等智能行为分析功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误异常侦测功能； 11.支持检测同时出现在画面中的100个人脸目标； 12.▲支持检测抬头、低头、左侧转动、右侧转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等姿态的人脸目标； 13.▲支持检测大笑、瞪眼、闭眼、歪嘴等表情的人脸目标； 14.▲支持检测齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴墨镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴安全帽、戴头盔、戴口罩、戴围巾等不同遮挡状态的人脸目标； 15.支持检测并跟踪在画面中出现的人脸目标，人脸目标在监控画面中消失后，输出最佳人脸抓拍图片（头肩区域的图片），输出时间延时不超过1秒； 16.▲支持识别的车牌种类包含GA 36规定的号牌字符、军队和武警号牌字符以及其他号牌字符，包含武警汽车号牌、军队汽车号牌、使馆汽车号牌、新能源汽车号牌、应急车辆专用号牌； 17.▲支持进行自定义文字转语音功能，支持自定义语音的播报输出； 18.▲设备外壳防护等级应IP67防护等级、在-40℃~+70℃环境下正常工作，满足工作电压在DC12V/AC24V供电，支持POE供电。

注：投标文件中应详细说明投标产品技术参数偏离情况（正偏离、无偏离、或负偏离）。正偏离是指参数高于符合招标文件规定要求或优于招标文件性能及技术参数；无偏离是指技术参数与招标文件规定的要求一致或性能及技术参数一致；负偏离指参数不符合招标文件规定要求或低于招标文件性能及技术参数）。

- 10.考核方式

（1）维护工作：由甲方或监理对维护人员日常工作、维护服务响应进行考核。

（2）考核指标：通过现有的设备运维平台对维保范围内的所有监控设备三项指标进行考核，由甲方每周进行抽查在线率不低于98%，完好率不低于98%，故障5天维修完成率98%（市政建设暂停使用等客观因素除外，具体认定由甲方及监理进行确认）。

（3）打分：

1)维护人员日常工作（每月）：由甲方或监理对维护人员工作情况进行考核：未能够按要求完成日常巡检工作的，每次扣1分；没有及时将发现的问题上报运维管理单位并进行处理的，每次扣1分；没有按要求提供文档材料的，每次扣2分（20分）

2)维护服务响应（每月）：由甲方或监理对维护单位进行考核：对于报修内容不能够及时响应或超期完成修复的，每次扣1分。（20分）

3)接入平台设备在线率（每月）：由甲方或监理对巡检平台设备在线率进行定期抽查，每低1%扣2分，单项低于5%不得分。（20分）

4)接入平台设备完好率（每月）：由甲方或监理对巡检平台设备完好率进行定期抽查，每低1%扣2分，单项低于5%不得分。（20分）

5)故障5天维修完成率（每月）：由甲方或监理对维护单位故障修复情况进行考核，每低1%扣2分，单项低于5%不得分。（20分）

6)运维工作中未能履行安全保密工作的，每发生一起安全、保密事件扣5分。

（4）定期进行抽检，每月形成月报，由监理出具报告报甲方审核。

（5）日常维护费用结算金额：

各项内容根据多次考核情况，取平均分，各项得分相加得到总分。

1)当95分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；

2)当85分≤考评结果＜95分，实际付款金额=应付金额*90%；

3)当75分≤考评结果＜85分，实际付款金额=应付金额*80%；

4)当65分≤考评结果＜75分，实际付款金额=应付金额*70%；

5)当考评结果＜65分，招标方无需支付当期维保费。

注：特殊情况是指因修路、发生事故以及不可抗力造成的设备的损坏。此类情况如无法及时修复的，需提前及时的向大队申报，未提前及时申报的，此类损坏设备数不能作为特殊情况损坏设备数进行扣减，由此造成的完好率计算不达标由维护方自己承担责任。

- 点位清单（★因考虑到项目实施安全性和数据不泄密，仅提供部分点位供投标单位用于现场勘查及费用评估。）

200W像素村村通监控枪机点位：

| 序号 | 设备名称 | 点位数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伟明村小里港100号东路口 | 1 |
| 2 | 新传路488号 | 1 |
| 3 | 莘塔大街756号向南 | 1 |
| 4 | 新传路133号吴江放心粮油对面 | 1 |
| 5 | 张枝路徐鸭湾村口 | 1 |
| 6 | 龙江路申龙电梯对面 | 1 |
| 7 | 东港路31号 | 1 |
| 8 | 汾安东路伟明村委会西边100米路口 | 1 |
| 9 | 龙江路龙经村桥东 | 1 |
| 10 | 莘塔大街八荡大桥桥北 | 1 |
| 11 | 浦北路382号对面 | 1 |
| 12 | 彩虹路南灶桥西 | 1 |
| 13 | 城司路浙江路口 | 1 |
| 14 | 芦莘公路临港宾馆 | 1 |
| 15 | 府时路府时路桥 | 1 |
| 16 | 汾湖园路小学南 | 1 |
| 17 | 越港路派出所西桥口 | 1 |
| 18 | 浦南路如海超市对面 | 1 |
| 19 | 西南街混堂弄 | 1 |
| 20 | 伟明村云甸岸路口 | 1 |
| 21 | 南路后河头110号 | 1 |
| 22 | 汾湖大道汾四路西方向 | 1 |
| 23 | 芦莘公路红升桥北公厕 | 1 |
| 24 | 莘东新村好又多超市东墙壁 | 1 |
| 25 | 龙泾路江泽西路口 | 1 |
| 26 | 浦祥路园丁路路口 | 1 |
| 27 | 浦南路建材路路口西 | 1 |
| 28 | 莘江路吴湾村路口 | 1 |
| 29 | 国赵路垃圾堆放点北 | 1 |
| 30 | 伟明村伟丰包装路口 | 1 |
|  | ........ |  |

400W像素村村通监控枪机点位：

| 序号 | 设备名称 | 点位数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汾湖国道996号 | 1 |
| 2 | 浙江路杭州路桥口 | 1 |
| 3 | 汾湖园路汾湖人家对面监控 | 1 |
| 4 | 明丰翠湖花园门 | 1 |
| 5 | 明珠花苑大渠荡人行道 | 1 |
| 6 | 莘塔大街元荡小区东路口 | 1 |
| 7 | 汾湖国道1056号 | 1 |
| 8 | 临沪东路汾湖湖景花园北门 | 1 |
| 9 | 汾安西路新生造船厂 | 1 |
| 10 | 瓜墩新村13号 | 1 |
| 11 | 康力大道陆家桥东水闸桥 | 1 |
| 12 | 南珊港路西南街路口 | 1 |
| 13 | 金周公路莘周公路交叉口 | 1 |
| 14 | 北芦墟新村190号 | 1 |
| 15 | 北京路甘溪路口 | 1 |
| 16 | 汾安东路伟明村华中西路口 | 1 |
| 17 | 港南浜小区692号 | 1 |
| 18 | 汾湖园路在礼堂桥 | 1 |
| 19 | 北芦墟新村128号 | 1 |
| 20 | 莘周公路府时路路口 | 1 |
| 21 | 临沪东路北芦墟新村西路口 | 1 |
| 22 | 芦墟大渠荡东侧南路口监控 | 1 |
| 23 | 新传路411号 | 1 |
| 24 | 新友花苑北大门 | 1 |
| 25 | 浦北路328号 | 1 |
| 26 | 芦墟湖景花园北门卫监控 | 1 |
| 27 | 芦莘公路175号后 | 1 |
| 28 | 浦北路296号 | 1 |
| 29 | 北芦墟新村119号后桥口 | 1 |
| 30 | 泰丰路452号 | 1 |
|  | ........ |  |

人像卡口抓拍摄像机点位：

| 序号 | 设备名称 | 点位数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 飞鸽路湖北路交叉口 | 1 |
| 2 | 杭州路浦港路口 | 1 |
| 3 | 建材路工人新村路口 | 1 |
| 4 | 芦莘公路红升桥南路口 | 1 |
| 5 | 莘金公路西岑村停车场 | 1 |
| 6 | 莘塔港南村港式村北 | 1 |
| 7 | 芦莘公路百度网吧对面 | 1 |
| 8 | 西南街混堂弄浴室 | 1 |
| 9 | 泗洲禅寺西大门里面广场 | 1 |
| 10 | 龙泾路石佛浜路口 | 1 |
| 11 | 芦墟汽车站门口 | 1 |
| 12 | 芦东小区448号 | 1 |
| 13 | 临沪东路园西新村16号东 | 1 |
| 14 | 泰丰路泰丰桥东 | 1 |
| 15 | 浦南路小商品市场北停车场 | 1 |
| 16 | 莘塔大街元荡小区北路口 | 1 |
| 17 | 东北街繁荣里 | 1 |
| 18 | 汾湖国道1000号 | 1 |
| 19 | 港南浜小区1377号 | 1 |
| 20 | 园西新村16号知音酒店南路口 | 1 |
| 21 | 越港路窑港桥小区东 | 1 |
| 22 | 张园西路吴湾村路口 | 1 |
| 23 | 新友路芦墟开关厂南桥口 | 1 |
| 24 | 芦莘公路无锡路路口 | 1 |
| 25 | 浦南路大润发 | 1 |
| 26 | 元荡村吴家村南路口 | 1 |
| 27 | 浦南路上海如海超市 | 1 |
| 28 | 金周公路东投溪东路口 | 1 |
| 29 | 芦墟新友花园东门卫西监控 | 1 |
| 30 | 芦墟大众湖滨雅园对门东向监控 | 1 |
|  | ........ |  |

注：各投标单位可自行前往勘察现场核对点位，中标后不得以不熟悉点位、维保要求、设备型号为由，增加服务费用。

12.考虑到本项目实施安全性和数据不泄密，需要对采集到数据的全生命周期过程的安全进行框架设计，形成数据安全建设规划，并对计划实施的数据安全策略细化。

七、综合说明

1、投标总报价一次报定，包含本项目范围内的材料费、人工费、税费、维护、事故抢修、更新设备、技术支持与培训、服务期间政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

2、投标单位在报价时应充分考虑以下因素：

（1）各投标单位应结合维护内容要求进行报价；

（2）因人为因素造成的损坏，由维护单位负责及时维修或更换并恢复，自然老化引起的需及时维修或更换并恢复，一切费用均包含在投标报价中。

3、投标单位施工人员的所有管理工作，施工安全、用电安全等一切责任由投标单位自行负责，采购单位概不对施工中发生的财产、人身安全负责。

4、服务要求：中标单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核评分。对采购单位提出的维护服务项目合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由中标单位和采购单位协商解决。

5、不侵权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权权利或者其他在先合法权利的起诉、行动、索赔、请求等权利主张以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6、投标人提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

八、政府采购政策

1.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担  2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目 等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责 2025年汾湖高新区视频监控线路租赁服务项目 的服务工作。

2.2服务期限：合同履行期限：三年，起始时间以双方签订合同为准

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

2.4下列文件为本合同不可分割部分：

2.4.1中标通知书；

2.4.2招标文件及其补充文件（如有）；

2.4.3乙方的投标文件；

2.4.4乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括但不限于完成本项目服务内容所需的设备、备品备件、网络、存储调试、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、仓储、运输、装卸、登高、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）合同签订后支付合同金额的25%，服务履行满12个月，甲方向乙方支付合同金额的25%（根据考核内容扣除相应款项），服务履行满24个月，甲方向乙方支付合同金额的25%（根据考核内容扣除相应款项），服务履行满36个月且审计完成后，支付尾款（根据考核内容扣除相应款项）。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、成交单位的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后生效，生效后的合同在2个工作日内上传系统公示。合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交备案。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签定地：

附件：考核方式

（1）维护工作：由甲方或监理对维护人员日常工作、维护服务响应进行考核。

（2）考核指标：通过现有的设备运维平台对维保范围内的所有监控设备三项指标进行考核，由甲方每周进行抽查在线率不低于98%，完好率不低于98%，故障5天维修完成率98%（市政建设暂停使用等客观因素除外，具体认定由甲方及监理进行确认）。

（3）打分：

1)维护人员日常工作（每月）：由甲方或监理对维护人员工作情况进行考核：未能够按要求完成日常巡检工作的，每次扣1分；没有及时将发现的问题上报运维管理单位并进行处理的，每次扣1分；没有按要求提供文档材料的，每次扣2分（20分）

2)维护服务响应（每月）：由甲方或监理对维护单位进行考核：对于报修内容不能够及时响应或超期完成修复的，每次扣1分。（20分）

3)接入平台设备在线率（每月）：由甲方或监理对巡检平台设备在线率进行定期抽查，每低1%扣2分，单项低于5%不得分。（20分）

4)接入平台设备完好率（每月）：由甲方或监理对巡检平台设备完好率进行定期抽查，每低1%扣2分，单项低于5%不得分。（20分）

5)故障5天维修完成率（每月）：由甲方或监理对维护单位故障修复情况进行考核，每低1%扣2分，单项低于5%不得分。（20分）

6)运维工作中未能履行安全保密工作的，每发生一起安全、保密事件扣5分。

（4）定期进行抽检，每月形成月报，由监理出具报告报甲方审核。

（5）日常维护费用结算金额：

各项内容根据多次考核情况，取平均分，各项得分相加得到总分。

1)当95分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；

2)当85分≤考评结果＜95分，实际付款金额=应付金额*90%；

3)当75分≤考评结果＜85分，实际付款金额=应付金额*80%；

4)当65分≤考评结果＜75分，实际付款金额=应付金额*70%；

5)当考评结果＜65分，招标方无需支付当期维保费。

注：特殊情况是指因修路、发生事故以及不可抗力造成的设备的损坏。此类情况如无法及时修复的，需提前及时的向大队申报，未提前及时申报的，此类损坏设备数不能作为特殊情况损坏设备数进行扣减，由此造成的完好率计算不达标由维护方自己承担责任。

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

二、评分标准：

(一）价格分：10分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

（二）针对本项目设备技术参数比较：20分

评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标文件要求的得满分。带“▲”标注设备参数为重点参数，重点参数负偏离的每一项扣1分；其他设备参数负偏离的，每一项减0.5分，直至扣完为止（其中标注“▲”的产品需提供具有国家认可的第三方检测机构（具备CMA、CNAS认证）出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，未提供上述检测报告或检测结果不合格的，视为负偏离）。

（三）技术及服务方案：40分

1．对整体项目技术方案进行对比（7分）

投标人应对本项目具有充分了解，并提出规范合理的总体设计方案，由评标委员会进行综合比较。对本项目充分了解，且项目总体设计方案优秀的得7分；对本项目充分了解，且项目总体设计方案良好的得5分；对本项目充分了结，但项目总体设计方案一般的得2分；未提供的不得分。

2.组织实施方案（7分）

根据投标人的组织实施方案，对实施方法、工程质量、管理方案的科学性、合理性、规范性和可操作性强比较：方案实施可行性最高，投入配置最完善得7分；方案实施可行性较高，投入配置较完善得5分；方案实施可行性不高，投入配置一般得2分；未提供的不得分。

3.应急保障方案（7分）

根据投标人制定的应急保障方案进行评分，综合评定方案内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得7分；综合评定方案内容比较详细、可行性较好、合理性较好、流程规范性较好的得5分；综合评定方案一般、详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得2分；未提供不得分。

- 安全管理方案（7分）

主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施，包括：安全文明施工、消防安全措施等，根据内容详细具有可行性比较。方案针对性强，实施可行性强的得7分；具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得5分；具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得2分；未提供的不得分。

5.与吴江公安视频监控平台对接服务方案（6分）

吴江公安视频监控平台对接服务的方案，对接办法、措施、步骤等内容由评委进行综合比较。方案科学合理，描述详细，逻辑清晰、可操作性强的得6分；方案比较具体、合理性一般、具有可行性的得4分；方案描述简单，基本能满足项目实施需要的得2分；不提供的不得分。

6.运营期间服务方案（6分）

投标单位服务方案包括服务团队、服务响应时间、排除故障时间、备品备件、保障方案等内容进行比较，服务方案优秀、可行性高的得6分，相对合理的得4分，基本符合招标要求的得2分，未提供的不得分。

（三）综合实力比较：30分

1.项目经理（8分）

（1）具备信息安全保障人员认证证书的得2分；

（2）具备高级系统集成项目管理工程师证书的得2分；

（3）具备安防系统工程师（高级）证书的得2分；

（4）具备高级网络工程师证书的得2分。

注：此项限评一人，需提供相关证书及为其连续缴纳的近3个月社保证明，投标文件中提供证明材料加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2.信息安全负责人（6分）

（1）具备高级安全防范工程师证书的得2分；

（2）具备弱电系统工程师（高级）证书的得2分；

（3）具备高级网络信息安全工程师证书的得2分。

注：此项限评一人，需提供相关证书及为其连续缴纳的近3个月社保证明，投标文件中提供证明材料加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

3.运维负责人（6分）

（1）具备高级信息系统项目管理师证书的得2分；

（2）具备高级数据库管理工程师证书的得2分；

（3）具备高级售后服务管理师证书的得2分。

注：此项限评一人，需提供相关证书及为其连续缴纳的近3个月社保证明，投标文件中提供证明材料加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

4.项目组成员（4分）

（1）项目组成员具备信息系统集成管理（高级）证书的得2分；

（2）项目组成员具备信息安全管理（高级）证书的得2分。

注：此项限评一人，需提供相关证书及为其连续缴纳的近3个月社保证明，投标文件中提供证明材料加盖投标单位公章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

5.认证体系（4分）

5.1投标人具有有效的数据安全服务能力评定资格证书（数据安全建设方向）的得2分。

5.2投标人具有有效的信息安全服务资质认证证书（安全运维方向），一级得2分，二级及以下得1分，未提供不得分；本项最高得2分。

6.类似业绩（2分）

投标单位自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位完成的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高2分。（注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。