全省医院在用医用计量器具监督抽查技术服务

（二次采购）

招 标 文 件

项目编号：JSTCC2502214141

（JSZC-320000-JITC-G2025-0202）

采购人：江苏省市场监督管理局

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二五年七月十日

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

一．总则	12

二．招标文件	17

三．投标文件	18

四．投标文件的递交	21

五．开标和评标	22

六．确定中标	25

七．询问与质疑	27

八．其他	27

第三章 政府采购合同条款及格式	28

第四章 采购需求	31

第五章 评标方法与评标标准	43

第六章 投标文件格式	47

第一章 招标公告

项目概况

全省医院在用医用计量器具监督抽查技术服务（二次采购）JSZC-320000-JITC-G2025-0202招标项目的潜在投标人应在江苏省招标中心有限公司网站（https://www.jstcc.cn）获取招标文件，并于2025-07-31  14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0202

项目名称：全省医院在用医用计量器具监督抽查技术服务（二次采购）

预算金额：327.245600万元（采购包1：109.081600万元；采购包2：109.074400万元；采购包3：109.089600万元）

最高限价（如有）：327.245600万元（采购包1：109.081600万元；采购包2：109.074400万元；采购包3：109.089600万元）

采购需求：具体详见招标文件第四章。

| 江苏省医院在用医用计量器具技术服务政府采购计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包序号 | 地区 | 医疗器具类别 | 检定（校准）数量（台） | 检定（校准）费用测算（万元） | 采购 预算 （万元） |
| 包1 | 淮安、泰州地区 | 影像诊断 | 45 | 11.48 | 109.0816 |
|  |  | 化学检验 | 500 | 44.104 |  |
|  |  | 临床治疗 | 221 | 33.032 |  |
|  |  | 急救监护 | 506 | 15.4496 |  |
|  |  | 辅助检查 | 121 | 5.016 |  |
| 包2 | 盐城、宿迁地区 | 影像诊断 | 68 | 16.968 | 109.0744 |
|  |  | 化学检验 | 353 | 53.54 |  |
|  |  | 临床治疗 | 402 | 15.2656 |  |
|  |  | 急救监护 | 549 | 15.5568 |  |
|  |  | 辅助检查 | 162 | 7.744 |  |
| 包3 | 常州、连云港地区 | 影像诊断 | 58 | 13.888 | 109.0896 |
|  |  | 化学检验 | 202 | 41.444 |  |
|  |  | 临床治疗 | 525 | 33.3096 |  |
|  |  | 急救监护 | 470 | 14.304 |  |
|  |  | 辅助检查 | 155 | 6.144 |  |
| 合计 |  |  | 10621 | / | 327.2456 |

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月30日完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023或2024年度经审计的财务报表（如为成立不满一年的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保障资金的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

本项目不面向中小企业预留采购份额。

2.其它落实政府采购政策的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.特定资格条件：

（1）投标人符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102号）第六条和第八条规定（提供声明函并加盖公章）；

（2）供应商具备市场监督管理部门颁发的在有效期内的法定计量检定机构计量授权证书，须提供证书复印件并加盖公章。

2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

提供无不良信用记录承诺并加盖投标人公章。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省招标中心有限公司网站（https://www.jstcc.cn）

方式：投标人须在https://www.jstcc.cn/平台注册并下载电子版招标文件（注册、登录入口为“JSTCC（新版）”，之前在“JTCC（旧版）”注册过的投标人，请从“JSTCC（新版）”入口登录，并完善用户信息后再关注下载本项目招标文件。技术支持电话：4000580203）。

注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.jstcc.cn/平台直接发送给此联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及招标代理机构对此不承担责任。平台服务费：500元/包，支付完成后，平台提供在线下载电子发票。

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-31  14：30（北京时间）

地点：远程开标，投标人无需到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

2．提交投标文件方式：邮寄提交。请供应商将投标文件通过顺丰或其它可靠快递，在投标文件递交截止时间前，寄送到以下地址：南京市鼓楼区郑和中路118号江苏省招标中心有限公司1418室。快递收件人：徐工、联系电话：15995128223。快递外包装应按密封要求进行标记。文件寄出后，请以短信方式将“供应商名称+所投标项目编号+包号+快递公司名称+快递单号”发送至快递收件人联系电话。投标文件应在投标文件递交截止时间前寄送到，请充分考虑文件在途时间。

3.本项目招标代理机构项目编号：JSTCC2502214141

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3

单位名称：江苏省市场监督管理局

单位地址：南京市草场门大街107号

联系人：张益男

联系电话：02585012121

2．采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：徐天宇、沈仁、朱苏燕

联系电话：82281983 15995128223

3．项目联系方式

项目联系人：徐天宇、沈仁、朱苏燕

电 话：82281983 15995128223

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称 ：江苏省市场监督管理局 地 址 ：南京市草场门大街107号龙江大厦 联系人：张益男 联系方式：02585012121 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：徐天宇、沈仁、朱苏燕 电话：82281983 15995128223 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织 ☐组织 （1）考察时间： （2）考察地点： （3）联系人： 联系方式： （4）参加人员要求： |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 ☐召开 （1）召开时间： （2）召开地点： |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 ☐接受 联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 ☐允许 具体要求：__________ |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________； （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.4 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： ■无 □有，具体情形：。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 ☐需要 （1）投标人应提交万元人民币的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。 （2）投标保证金从投标人的账户转出，采用电汇（提供电汇底单）、网银转账（提供网银转账截图）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函形式提交，建议采用电汇、网银转账方式。 （3）投标人应在递交投标文件时将投标保证金缴纳凭证随投标文件一同提交。 （4）保证金汇入账户： 单位名称：江苏省招标中心有限公司 开户银行（人民币）：南京银行南京兴隆大街支行 账号（人民币）：0164280000000953 注：为便于采购代理机构及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人应在转账凭证中注明：（项目编号）投标保证金。 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | 正本文件的份数： 1份 副本文件的份数：7份 电子文档的份数：1份（内含正本PDF格式扫描件及同版本WPS兼容格式文件）。 注： 1.建议同时参与多个分包的投标人，无需分包制作投标文件，但投标文件封面应标注清楚所投标包号。 2.开标一览表除在投标文件中提供之外，还需提供正副本各一份单独封装（单面打印，无须胶装），与投标文件同时密封提供。单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提交，不构成投标文件的完整性偏离。 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的密封和标记 | 全部纸质投标文件（包括正本、副本及电子版文件）均应密封，否则投标将被拒绝。 |
|  |  |  | 密封包装上应注明： 项目名称： 项目编号： 包号： 本文件于 年 月 日 点 分（投标截止时间）前不得开启。 投标人名称：（公章） 投标人地址、邮编： 投标人联系人及联系方式： |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 开标时间:2025-07-31 14：30（北京时间） 开标地点:远程异地开标。（具体要求见投标文件格式（9）－远程异地开标附件） |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | □采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 ■投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖投标人公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时间点为投标截止时间前。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ☐货物类，单一产品或核心产品为：。 ■服务类，不适用。 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 ☐随机抽取 ■其他得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 有关采购事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■不要求提供 £要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的%。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）。 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2025年07月17日前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 1728158436@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1728158436@qq.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人以中标价为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付服务费。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 1.异常低价处理：本项目执行《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)的规定 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 3.建议同时参与多个分包的投标人，无需分包制作投标文件，但投标文件封面应标注清楚所投标包号。 4.投标人可投标多个包，但至多只能中标一个包。评审按包号正顺序进行评审，投标人在前一包中被推荐为第一中标候选人后，不再参加后续包的评审。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件：

（7-1-1）营业执照复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）公章授权书（如需），格式见附件。

（9）投标人参加远程异地开标仪式须知，格式见附件。

（10）人员情况与能力，格式见附件。

（11）检测机构能力，格式见附件。

（12）必备设备（名称/精度），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术条款偏离表，格式见附件。

（2）实施方案。

（3）突发事件应急处置预案。

（4）管理制度。

（5）质量控制方案。

（6）服务场所。

（7）技术服务原始记录和档案材料可查询可追溯。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

★20.1投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.2投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.3投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应严格按照投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

★23.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6投标文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。投标文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四．投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，密封包装上按照投标人须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★24.2未密封的投标文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不予退回。

25.投标截止时间

25.1投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1采购方在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。

28.2采购方在投标人须知前附表中规定采用远程异地开标形式的，采购代理机构将提前通知，具体操作流程详见招标文件附件《供应商参加远程异地开标仪式须知》。

28.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

28.4投标人不足3家的，不得开标。

28.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购方对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（4）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.3中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

项目名称：

甲方：江苏省市场监督管理局

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》要求，签署本合同。

一、采购标的

1.1服务内容：。（具体数量以实际发生为准）

1.2 服务期限：     自合同签订起至2025年12月30日       。

1.3 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：（￥元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按合同规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

四、转包或分包

4.1本合同范围内服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、交付期、交付方式及交付地点

5.1交付期： 2025年12月30日。

5.2交付方式及地点：在甲方指定地点验收交付。

六、合同款支付

付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的50%。合同履行完毕，工作成果交付甲方并经甲方验收合格后，甲方支付50%余款。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、验收

8.1 乙方应提供全省医院在用医用计量器具监督抽查技术服务工作报告、检定（校准）证书、数据登记表等相关材料，并提交甲方。

8.2 验收时乙方必须在现场，甲方通过实地查看、验收资料等方式开展工作验收。

九、违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

9.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的服务不符合项目需求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市鼓楼区。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

12.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

甲   方： 江苏省市场监督管理局          乙   方：

法定代表人或授权代表签字：              法定代表人或授权代表签字：

签订日期：2025年   月   日             签订日期：2025年   月   日

第四章 采购需求

党的二十届三中全会强调，在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。医疗质量安全是政府关注、社会关切、人民关心的民生工程，直接关系到人民群众的切身利益。现代医疗质量安全越来越依赖于医用计量器具的精准测量，因此提升医用计量器具的准确性和可靠性，是提升医疗质量安全的基础性工作，对于从源头上提高诊疗质量，维护人民群众生命健康具有重要意义。

一、主要依据

《中华人民共和国计量法》；

《中华人民共和国计量法实施细则》；

《实施强制管理的计量器具目录》；

《医疗器械监督管理条例》；

相关国家和江苏省计量检定规程（校准规范）等。

二、工作目标

通过开展全省医院在用医用计量器具监督抽查，全面掌握医院计量器具的配备、使用、检定（校准）情况，指导医院完善计量管理体系，规范计量器具的使用和管理，提高强检计量器具检定率和非强检计量器具检定（校准）率，提升医院计量器具管理水平，保证计量器具准确可靠，支撑医疗安全。

短期目标：通过计量器具技术服务，提高医院在用计量器具检定覆盖率。

中期目标：增强全省医院计量管理意识，提升计量管理能力和水平，建立完善科学合理、规范有效的计量管理体系。

长期目标：通过医用计量器具管理规范化和标准化，保证测量结果准确，为医疗诊断提供支撑，切实维护人民健康，增强群众的幸福感、获得感和安全感。

三、购买服务内容

（一）实施范围

全省共2175家医院，按三分之一比例抽取725家医院（含内设的健康体检中心等），本次采购共计划服务医院292家。

（二）实施时间

自合同签订之日起至2025年12月30日完成。

（三）主要内容

1. 在用医用计量器具抽检。重点对292家医院影像诊断、化学检验、临床治疗、急救监护、辅助检查等5大类29种4337台（件）在用医用计量器具进行抽样并实施计量检定（校准），其中不同品牌、不同型号、不同年限的计量器具均保持一定抽检比例，服务医院范围要统筹兼顾，公立和民营，三级和二级，综合性和专科类都要覆盖。

2. 在用医用计量器具总体情况评估。根据抽检情况，结合在用医用计量器具生产日期、使用年限、使用状态等，对器具计量性能进行全面评估，出具评估报告，主要包括整体情况、存在问题、原因分析和工作建议。

四、分包计划

拟将工作任务分为3个部分。

1. 淮安、泰州地区，共计划服务医院91家，抽检计量器具1393台。

2. 盐城、宿迁地区，共计划服务医院103家，抽检计量器具1534台。

3. 常州、连云港地区，共计划服务医院98家，抽检计量器具1410台。

具体实施时，通过公开招标方式，确定3家计量技术机构分别承担以上工作任务。

五、实施步骤

（一）准备阶段（3月）。制定具体实施方案，明确工作目标、工作任务和时间安排。

（二）实施阶段（4月—9月）。通过招标选定技术服务单位，按照分工和相关要求开展技术服务活动。重点对医院计量器具检定（校准）等进行详细排查，对相关器具进行抽检，积累数据，为后续评估夯实基础。服务中对医院存在问题及时提出整改意见，并现场指导整改。

（三）评估阶段（10月—11月）。根据服务情况，对在用医用计量器具计量性能进行评估，重点对超出使用年限且在用的医用计量器具进行评估，形成技术评估报告。

（四）总结阶段（12月）。汇总技术服务活动情况，形成工作报告，召开总结研讨会议，分析技术服务活动中存在的问题，提出改进措施。

六、预算

全省医院在用医用计量器具技术服务活动共需经费327.2456万元（详见附件2）。具体执行时，分3个包（包1 109.0816万元、包2 109.0744万元、包3 109.0896万元），通过招标方式选定3家具备相关资质的投标人承担技术服务任务。

七、采购要求

1.投标人及人员要求：投标人应拥有类似项目服务经验，项目组的抽检人员所检测的项目应在其本人注册的计量专业项目范围内。

2.计量标准器要求：本项目计量所用设备应通过有效溯源，溯源证书在有效期内，设备参数符合计量检定规程或校准规范要求。

3.实施方案要求：投标人需根据分包设备分布情况合理制定技术服务计划，严格按照计划进行技术服务工作并出具检定证书和校准证书，具体工作时间服从采购人安排，确保技术服务工作在规定期限内完成。

4.管理体系文件要求：投标人需具备《计量标准管理程序》、《设备管理程序》、《检定、校准、检测、能力验证质量保证程序》、《公正性、诚实性保证程序》等管理制度。

5.投标人应具备质量控制方案，明确各岗位业务操作规范和操作流程，对应的质量控制措施详细有效，能够保障整个服务工作的质量。

6.投标人应具有满足所投包技术服务的服务场所。

7.投标人应确保技术服务原始记录和档案材料有专人负责保存，记录、档案可查询和追溯。

8.投标人应拟定应急响应方案，制定应急响应方案来应对采购人临时、突发的计量服务要求。

9.其他要求：投标人在提供计量技术服务时，应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守采购人管理部门各项规章制度及规定。

八、付款方式

合同签订后，采购人支付合同金额的50%。合同履行完毕，工作成果交付采购人并经采购人验收合格后，采购人支付50%余款。

附件：

1.技术服务原始记录

2.全省医院在用医用计量器具技术服务经费预算表

附件1

技术服务原始记录（示例）

1.1心脏除颤监护仪原始记录

单位名称 	                        	 地址

器具名称 	心脏除颤监护仪	 出厂编号              	设备编号

制造厂 	             	      型号规格 	               准确度等级

地点：□客户地点(地址、楼号、房号)                        依据：□ JJG( 苏 )77-2008

温度 	   ℃ 湿度     	%RH  	其它  	                  检/校日期

一、仪器外观：□ 符合要求    □ 不符合要求

二、释放能量：

| 预置值（J） | 测量值（J） |  |  | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、充电时间      s（手动除颤）；充电时间      s（AED，启动AED 的心律识别检测器时起）；充放电次数：□ 符合要求 □ 不符合要求

四、能量损失率：

| 初始释放能量测量值（J） | 持续规定时间后释放能量测量值（J） | 能量损失率（%） |
| --- | --- | --- |

五、内部放电：□ 符合要求	□ 不符合要求

六、同步模式：□手动除颤器	□有同步除颤功能的AED	□有同步触发标志	□无同步触发标志                 延迟时间      	ms

抽检结论： 	                   抽检人员：

附件2. 全省医院在用医用计量器具技术服务经费预算表

| 2025年全省医院医用计量器具技术服务经费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 医用计量器具名称 | 单位 | 计量检定（校准）费用标准 （万元） | 服务数量（台） | 金额 （万元） |
| 1 | 影像诊断 | 数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 台 | 0.308 | 10 | 3.08 |
| 2 |  | 医用螺旋CT机X射线辐射源 | 台 | 0.256 | 56 | 14.336 |
| 3 |  | 医用乳腺X射线辐射源 | 台 | 0.28 | 25 | 7 |
| 4 |  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 0.224 | 80 | 17.92 |
| 5 | 化学检验 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 0.45 | 120 | 54 |
| 6 |  | 核酸提取仪 | 台 | 0.16 | 64 | 10.24 |
| 7 | 化学检验 | II级生物安全柜 | 台 | 0.128 | 226 | 28.928 |
| 8 |  | 生化分析仪 | 台 | 0.096 | 145 | 13.92 |
| 9 |  | 血细胞分析仪 | 台 | 0.096 | 200 | 19.2 |
| 10 |  | 医用离心机 | 台 | 0.048 | 100 | 4.8 |
| 11 |  | 尿液分析仪 | 台 | 0.04 | 200 | 8 |
| 12 | 临床治疗 | 血液透析装置 | 台 | 0.188 | 100 | 18.8 |
| 13 |  | 麻醉机 | 台 | 0.21 | 50 | 10.5 |
| 14 |  | 呼吸机 | 台 | 0.184 | 144 | 26.496 |
| 15 |  | 高频电刀 | 台 | 0.12 | 100 | 12 |
| 16 |  | 医用吸引器 | 台 | 0.08 | 20 | 1.6 |
| 17 |  | 婴儿培养箱 | 台 | 0.048 | 40 | 1.92 |
| 18 |  | 医用注射泵和输液泵 | 通道 | 0.028 | 300 | 8.4 |
| 19 |  | 氧气吸入器 | 台 | 0.0048 | 394 | 1.8912 |
| 20 | 急救监护 | 心脏除颤监护仪 | 台 | 0.04 | 230 | 9.2 |
| 21 |  | 多参数监护仪 | 台 | 0.064 | 505 | 32.32 |
| 22 |  | 数字脑电图机 | 台 | 0.04 | 45 | 1.8 |
| 23 |  | 电子血压计 | 台 | 0.0032 | 499 | 1.5968 |
| 24 |  | 台式血压计 | 台 | 0.0016 | 246 | 0.3936 |
| 25 | 辅助检查 | 综合验光仪 | 台 | 0.24 | 3 | 0.72 |
| 26 |  | 验光仪 | 台 | 0.032 | 92 | 2.944 |
| 27 |  | 肺功能仪 | 台 | 0.08 | 18 | 1.44 |
| 28 |  | 脑电图机 | 台 | 0.048 | 100 | 4.8 |
| 29 |  | 心电图机 | 台 | 0.04 | 225 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  | 4337 | 327.2456 |

| 2025年全省医院医用计量器具技术服务经费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （包1，服务淮安、泰州地区91家医院） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 医用计量器具名称 | 单位 | 计量检定（校准）费用标准 （万元） | 服务数量（台） | 金额 （万元） |
| 1 | 影像诊断 | 医用乳腺X射线辐射源 | 台 | 0.28 | 25 | 7 |
| 2 |  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 0.224 | 20 | 4.48 |
| 3 | 化学检验 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 0.45 | 20 | 9 |
| 4 |  | 核酸提取仪 | 台 | 0.16 | 2 | 0.32 |
| 5 |  | II级生物安全柜 | 台 | 0.128 | 78 | 9.984 |
| 6 |  | 生化分析仪 | 台 | 0.096 | 50 | 4.8 |
| 7 |  | 血细胞分析仪 | 台 | 0.096 | 100 | 9.6 |
| 8 |  | 医用离心机 | 台 | 0.048 | 50 | 2.4 |
| 9 |  | 尿液分析仪 | 台 | 0.04 | 200 | 8 |
| 10 | 临床治疗 | 血液透析装置 | 台 | 0.188 | 40 | 7.52 |
| 11 |  | 麻醉机 | 台 | 0.21 | 50 | 10.5 |
| 12 |  | 呼吸机 | 台 | 0.184 | 34 | 6.256 |
| 13 |  | 高频电刀 | 台 | 0.12 | 50 | 6 |
| 14 |  | 医用吸引器 | 台 | 0.08 | 20 | 1.6 |
| 15 |  | 婴儿培养箱 | 台 | 0.048 | 20 | 0.96 |
| 16 |  | 医用注射泵和输液泵 | 通道 | 0.028 | 7 | 0.196 |
| 17 | 急救监护 | 心脏除颤监护仪 | 台 | 0.04 | 90 | 3.6 |
| 18 |  | 多参数监护仪 | 台 | 0.064 | 160 | 10.24 |
| 19 |  | 数字脑电图机 | 台 | 0.04 | 25 | 1 |
| 20 |  | 电子血压计 | 台 | 0.0032 | 150 | 0.48 |
| 21 |  | 台式血压计 | 台 | 0.0016 | 81 | 0.1296 |
| 22 | 辅助检查 | 验光仪 | 台 | 0.032 | 12 | 0.384 |
| 23 |  | 脑电图机 | 台 | 0.048 | 34 | 1.632 |
| 24 |  | 心电图机 | 台 | 0.04 | 75 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 1393 | 109.0816 |

| 2025年全省医院医用计量器具技术服务经费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （包2，服务盐城、宿迁地区103家医院） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 医用计量器具名称 | 单位 | 计量检定（校准）费用标准 （万元） | 服务数量（台） | 金额 （万元） |
| 1 | 影像诊断 | 数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 台 | 0.308 | 10 | 3.08 |
| 2 |  | 医用螺旋CT机X射线辐射源 | 台 | 0.256 | 28 | 7.168 |
| 3 |  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 0.224 | 30 | 6.72 |
| 4 | 化学检验 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 0.45 | 50 | 22.5 |
| 5 |  | 核酸提取仪 | 台 | 0.16 | 31 | 4.96 |
| 6 |  | II级生物安全柜 | 台 | 0.128 | 74 | 9.472 |
| 7 |  | 生化分析仪 | 台 | 0.096 | 48 | 4.608 |
| 8 |  | 血细胞分析仪 | 台 | 0.096 | 100 | 9.6 |
| 9 |  | 医用离心机 | 台 | 0.048 | 50 | 2.4 |
| 10 | 临床治疗 | 呼吸机 | 台 | 0.184 | 55 | 10.12 |
| 11 |  | 医用注射泵和输液泵 | 通道 | 0.028 | 150 | 4.2 |
| 12 |  | 氧气吸入器 | 台 | 0.0048 | 197 | 0.9456 |
| 13 | 急救监护 | 心脏除颤监护仪 | 台 | 0.04 | 70 | 2.8 |
| 14 |  | 多参数监护仪 | 台 | 0.064 | 175 | 11.2 |
| 15 |  | 数字脑电图机 | 台 | 0.04 | 20 | 0.8 |
| 16 |  | 电子血压计 | 台 | 0.0032 | 189 | 0.6048 |
| 17 |  | 台式血压计 | 台 | 0.0016 | 95 | 0.152 |
| 18 | 辅助检查 | 综合验光仪 | 台 | 0.24 | 3 | 0.72 |
| 19 |  | 验光仪 | 台 | 0.032 | 40 | 1.28 |
| 20 |  | 肺功能仪 | 台 | 0.08 | 18 | 1.44 |
| 21 |  | 脑电图机 | 台 | 0.048 | 33 | 1.584 |
| 22 |  | 心电图机 | 台 | 0.04 | 68 | 2.72 |
| 合计 |  |  |  |  | 1534 | 109.0744 |

| 2025年全省医院医用计量器具技术服务经费预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （包3，服务常州、连云港地区98家医院） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 医用计量器具名称 | 单位 | 计量检定（校准）费用标准 （万元） | 服务数量（台） | 金额 （万元） |
| 1 | 影像诊断 | 医用螺旋CT机X射线辐射源 | 台 | 0.256 | 28 | 7.168 |
| 2 |  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 0.224 | 30 | 6.72 |
| 3 | 化学检验 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 0.45 | 50 | 22.5 |
| 4 |  | 核酸提取仪 | 台 | 0.16 | 31 | 4.96 |
| 5 |  | II级生物安全柜 | 台 | 0.128 | 74 | 9.472 |
| 6 |  | 生化分析仪 | 台 | 0.096 | 47 | 4.512 |
| 7 | 临床治疗 | 血液透析装置 | 台 | 0.188 | 60 | 11.28 |
| 8 |  | 呼吸机 | 台 | 0.184 | 55 | 10.12 |
| 9 |  | 高频电刀 | 台 | 0.12 | 50 | 6 |
| 10 |  | 婴儿培养箱 | 台 | 0.048 | 20 | 0.96 |
| 11 |  | 医用注射和输液泵 | 通道 | 0.028 | 143 | 4.004 |
| 12 |  | 氧气吸入器 | 台 | 0.0048 | 197 | 0.9456 |
| 13 | 急救监护 | 心脏除颤监护仪 | 台 | 0.04 | 70 | 2.8 |
| 14 |  | 多参数监护仪 | 台 | 0.064 | 170 | 10.88 |
| 15 |  | 电子血压计 | 台 | 0.0032 | 160 | 0.512 |
| 16 |  | 台式血压计 | 台 | 0.0016 | 70 | 0.112 |
| 17 | 辅助检查 | 验光仪 | 台 | 0.032 | 40 | 1.28 |
| 18 |  | 脑电图机 | 台 | 0.048 | 33 | 1.584 |
| 19 |  | 心电图机 | 台 | 0.04 | 82 | 3.28 |
| 合计 |  |  |  |  | 1410 | 109.0896 |

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 10分 |
| 2 | 人员情况与能力 | 具有与所投包产品类别相匹配的人员。 配备人员质量——项目负责人和业务骨干情况 所投包抽检工作项目负责人具有一级注册计量师，得2分；项目团队中高级职称人数达到4人及以上，得3分；1-3人，得2分；其他不得分； 配备人员质量——项目团队成员（包括项目负责人、检测人员、报告审核人员、授权签字人等） （1）所投包抽检工作项目团队岗位配置合理，人员分工明确，专业合理全面，经验丰富，得10分。 （2）所投包抽检工作项目团队岗位配置较合理，人员分工较明确，专业基本覆盖，具备经验，得7分。 （3）所投包抽检工作项目团队岗位配置合理性一般，人员分工缺失，专业未全覆盖，经验欠缺，得4分。 （4）岗位配置不完备，得1分。 须提供人员名单、证书复印件及近半年（2025年01月-2025年06月）中任一月份的社保缴纳证明复印件并加盖公章。 | 15分 |
| 3 | 检测机构能力 | 投标人自2022年1月1日至今承担过类似本项目的任务，每提供一个得3分，最高得15分。 须提供合同复印件等相关证明文件并加盖公章。 | 15分 |
| 4 | 必备设备 （名称/精度） | 具有覆盖所投包产品的仪器设备。 （1）仪器设备覆盖所有检验项目，精度适宜、数量充足得12分；（2）仪器设备覆盖所有检验项目，精度较适宜、数量较充足得6分； （3）仪器设备覆盖所有检验项目，精度、数量有欠缺得3分； （4）仪器设备未能覆盖所有检验项目或精度、数量不完备得0分。须提供抽检项目主要标准器的设备清单、溯源证书复印件等证明文件并加盖公章。 | 12分 |
| 5 | 实施方案 | 根据投标人实施方案进行评分。 实施方案应包括但不限于任务理解分析、人员分工和培训、工作进度安排、保密、结果报送等各项内容。 （1）实施方案内容完整，科学有效，创新性、可操作性强，得 12 分； （2）实施方案内容较完整，较科学，较有效，可操作性较强，得 8 分； （3）实施方案内容完整性、科学性、有效性有欠缺，可操作性不强，得 5 分； （4）实施方案内容不完整，可操作性差的，得 2 分； （5）其他或未提供的，得 0 分。 | 12分 |
| 6 | 突发事件应急处置预案 | 根据投标人突发事件应急处置预案进行评分。突发事件应急处置预案包括抽检过程中可能遇到的各类突发情况，以及对应的应急解决处置措施。 （1）预案内容全面，处置应对措施科学有效，可操作性强，得8分； （2）预案内容较全面，处置应对措施较科学，较有效，可操作性较强，得6分； （3）预案内容不全面，处置应对措施科学性、有效性有欠缺，可操作性不强，得3分； （4）预案内容不完整，可操作性差的，得1分； （5）预案不符合服务要求及未提供方案的，得 0 分。 | 8分 |
| 7 | 管理制度 | 根据投标人提供的计量标准管理程序的相关制度进行评分。 （1）具备且完整，完全符合招标文件要求，得2分； （2）具备但有缺失，得1分； （3）不具备，得0分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的设备管理程序的相关制度进行评分。 （1）具备且完整，完全符合招标文件要求，得2分； （2）具备但有缺失，得1分； （3）不具备，得0分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的检定、校准、检测、能力验证质量保证程序的相关制度进行评分。 （1）具备且完整，完全符合招标文件要求，得2分； （2）具备但有缺失，得1分； （3）不具备，得0分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的公正性、诚实性保证程序的相关制度进行评分。 （1）具备且完整，完全符合招标文件要求，得2分； （2）具备但有缺失，得1分； （3）不具备，得0分。 | 2分 |
| 8 | 质量控制方案 | 根据投标人质量控制方案进行评分。质量控制方案包括但不限于抽样、运输、检验、复核、报告签署等各环节内容，明确各岗位业务操作规范和操作流程。 方案科学合理，可操作性高，优于采购需求的得8分； 方案较科学合理，可操作性较高，符合采购需求的得6分； 方案不够科学合理，可操作性较低，基本符合采购需求的得3分； 未提供方案的不得分。 | 8分 |
| 9 | 服务场所 | 具有满足所投包技术服务的服务场所。 具有独立办公场所和检定校准场地且完全可以满足开展本项目今后相关业务需求的得8分； 具有独立办公场所和检定校准场地且基本可以满足开展本项目今后相关业务需求的得4分； 无独立办公场所和检定校准场地且不能满足开展本项目今后相关业务需求的不得分。 办公场所可为自有或租赁，自有办公场所须提供房产证或所有权证明文件复印件并加盖公章，租赁办公场所须提供有效的房屋租赁合同复印件并加盖公章。 | 8分 |
| 10 | 技术服务原始记录和档案材料可查询可追溯 | 根据投标人提供的技术服务原始记录和档案材料进行评分，包括但不限于专人负责保存，记录、档案可查询和追溯等。 （1）技术服务原始记录和档案材料保存场所完全满足要求，实现档案信息化管理，档案管理规范，得4分； （2）技术服务原始记录和档案材料保存场所基本满足要求，基本实现档案信息化管理，档案管理基本规范，得2分； （3）技术服务原始记录和档案材料保存场所不满足要求，未实现档案信息化管理，档案管理不规范或不具备保存场所的，不得分。 须提供能够长期使用证明（本单位文件）、档案材料保存场所照片、档案电子化管理图片及部分档案照片复印件加盖公章。 | 4分 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

全省医院在用医用计量器具

监督抽查技术服务（二次采购）

投 标 文 件

项目编号：JSTCC2502214141

（JSZC-320000-JITC-G2025-0202）

包号：__________

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二〇二五年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）公章授权书（如需），格式见附件。

（9）投标人参加远程异地开标仪式须知，格式见附件。

（10）人员情况与能力，格式见附件。

（11）检测机构能力，格式见附件。

（12）必备设备（名称/精度），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术条款偏离表，格式见附件。

（2）实施方案。

（3）突发事件应急处置预案。

（4）管理制度。

（5）质量控制方案。

（6）服务场所。

（7）技术服务原始记录和档案材料可查询可追溯。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

一、价格及商务部分

（1）投标函

（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号、包号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：正本1份，副本份，电子版文件份。

2、单独密封的开标一览表（含分项报价表，如有）份。

3、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

4、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

5、本投标有效期为自投标日起个日历日。

6、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

7、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

8、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

9、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

10、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年月日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

投标人名称（公章）：

日期：______年月日

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就        （项目名称、项目编号、包号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 包号 | 投标报价（元） | 服务时间/交付使用 时间 | 投标标的是否全部由小微企业提供（填写“是”或“否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 2 |  | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 3 |  | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 | 满足招标文件要求。 |  |  |

注：未参加包则在对应的投标报价中填写“/”。

1、开标一览表除在投标文件中提供之外，还需提供正副本各一份单独封装（单面打印，无须胶装），与投标文件同时密封提供。单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提交，不构成投标文件的完整性偏离。

2、请投标人在提交的投标文件电子版中，将开标一览表和分项报价表以单独一个文件给出，以WPS表格或其他兼容格式制作。

3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

4、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年月日

（5）分项报价表

项目名称：

项目编号：包号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 | 合计总价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

（6）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第三章《政府采购合同条款及格式》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

（7）投标人具备投标资格的证明文件

（7-1-1）营业执照复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（7-2）财务报表

注：提供2023或2024年度经审计的财务报表（如为成立不满一年的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年月日

（7-4）依法缴纳税收的相关材料

注：提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保障资金的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

（7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年月日

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年月日

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

1.投标人符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102号）第六条和第八条规定

注：提供声明函并加盖公章。

2.供应商具备市场监督管理部门颁发的在有效期内的法定计量检定机构计量授权证书。

注：须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。

（8）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)(包号)______协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年月日

（9）远程异地开标附件

（9-1）法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字或签章的[法定代表人姓名、职务]（身份证号码为：）代表本公司授权[公司名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]（身份证号码为：）为本公司的合法代理人，就[项目名称、项目编号、包号]进行投标，以本公司名义处理远程异地开标、评标过程中发生的一切事务。

同时我公司承诺：

- 我公司接受远程异地开标、评标方式。

- 我公司本项目被授权人联系方式如下：

手机号：；微信号：；

QQ号：；电子邮箱：。

- 我公司对远程异地开标、评标过程中发生的与本项目有关的所有视频会议、我公司被授权人的手机、微信、QQ、电子邮件等方式的沟通结果均予以承认。

- 我公司对开、评标过程中所需的任何澄清与说明予以及时配合。

- 我公司保证投标文件按照下述要求密封完好：

①密封提交开标一览表一式两份（分别装在信封里，信封上标明“开标一览表”）；

②密封提交投标文件正本、副本、电子文档（全部装在一个信封（或箱子）里，信封（或箱子）上标明“投标文件正本、副本和电子文档”）；（招标文件若未要求电子文档，可不提供）；

③把上述密封的信封（或箱子）的外面再做一次密封包装；

④内、外层信封（或箱子）均应：

按投标人须知前附表17.投标文件的密封和标记要求进行标记

⑤如果外层信封未按以上要求加写标记和密封，不作为投标无效条款，招标人(招标代理机构)对误投或过早启封概不负责。

⑥供应商须在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达招标人(招标代理机构)指定地点。供应商须承担因未送达所造成的一切责任。

- 我公司同意：如果我公司投标文件没有按照上述要求进行密封，在开标现场出现内、外层信封（或箱子）均没有密封完好的情况，贵方可以视同我公司投标无效。

- 我公司承诺：在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达下述指定地点：江苏省招标中心有限公司（江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座1418室），姓名：徐工，15995128223。如未按时送达，视为我司自行放弃本项目投标。

本授权书于202[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）

法定代表人签字或签章

被授权人签字

附：

法定代表人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

被授权人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

（9-2）投标人参加远程开标仪式须知（在线音视频系统）

1、参加远程开标仪式的供应商须满足：

（1）已在https://www.jstcc.cn/网站关注本项目并在线上获取招标文件的潜在投标人，请确认菜单“项目管理-开评标大厅”已存在该项目开标仪式会议室。

（2）为确保开标过程顺利，至少提前一天，从菜单“项目管理-开评标大厅-测试会议室”进入测试会议室，在测试会议室测试视频、音频设备是否满足需要。测试完成后，及时退出测试会议室。

（3）请提前五天，将远程异地开评标专用《法定代表人授权书》和本须知的盖章PDF扫描件发至邮箱：1728158436@qq.com

2、参加开标仪式：

（1）为保证会场秩序，每家投标人仅限《法定代表人授权书》指定的授权代表参加开标仪式，请《法定代表人授权书》指定的授权代表携带本人身份证参会。

（2）会议室将在开标时间前30分钟开放，参会人员至少在开标时间前15分钟登录并进入会议室。

（3）登陆系统后，请点击菜单“项目管理-开评标大厅”，选择相应项目点击“进入会议室”按钮进入该项目开标仪式会议室。

（4）在开标时间后，仍然未按上述要求进入开标仪式会议室的投标人，将被视为放弃参加开标仪式，并对开标流程、内容均无异议。

（5）为防止呼入电话导致参加会议中断，请务必使用电脑网页端，并使用耳机，以保证会议期间语音传送质量。

（6）请参会人员准备好打印、扫描设备。

技术支持人员：何康杰；电话：400-058-0203、13951767623。

江苏省招标中心有限公司

2025年07月

回执：我司已收到本须知，阅读后完全理解，且无异议。

投标人盖章：

（10）人员情况与能力

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书 | 职称 | 投标人是否为其缴纳近半年（2025年01月-2025年06月）中任一月份社保 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供人员名单、证书复印件及近半年（2025年01月-2025年06月）中任一月份的社保缴纳证明复印件并加盖公章。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（11）检测机构能力

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件等相关证明文件并加盖公章。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（12）必备设备（名称/精度）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 精度 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供抽检项目主要标准器的设备清单、溯源证书复印件等证明文件并加盖公章。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第四章《采购需求》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（2）实施方案

投标人按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制实施方案。

（格式自拟）

（3）突发事件应急处置预案

投标人按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制突发事件应急处置预案。

（格式自拟）

（4）管理制度

投标人按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制管理制度：设备管理程序的相关制度，检定、校准、检测、能力验证质量保证程序的相关制度，公正性、诚实性保证程序的相关制度。

（格式自拟）

（5）质量控制方案

投标人按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制质量控制方案。

（格式自拟）

（6）服务场所

投标人按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制服务场所。

（格式自拟）

注：办公场所可为自有或租赁，自有办公场所须提供房产证或所有权证明文件复印件并加盖公章，租赁办公场所须提供有效的房屋租赁合同复印件并加盖公章。。

（7）技术服务原始记录和档案材料可查询可追溯

投标人按照招标文件的要求，根据项目需求及评审办法做出全面响应并编制技术服务原始记录和档案材料可查询可追溯。

（格式自拟）

注：须提供能够长期使用证明（本单位文件）、档案材料保存场所照片、档案电子化管理图片及部分档案照片复印件加盖公章。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	年	月	日

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料