招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院三院区污水处理运维服务

项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0068

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年06月

- 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	41

第一章  投标邀请

受连云港市第一人民医院的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就连云港市第一人民医院三院区污水处理运维服务(项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0068)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市第一人民医院三院区污水处理运维服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月7日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0068

2.项目名称：连云港市第一人民医院三院区污水处理运维服务

3.预算金额：61.145万元

4.最高限价：无。

5.采购需求（简介）：根据现有污水处理工艺，做好设备巡检、维护保养、故障排除、各环节水质指标检测及运行数据，详细内容见本招标文件第四章。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限（服务期限）：一年（合同约定时间起算）。

7.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目的其他资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.本项目中标后不允许分包或转包。

3.法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起至2025年7月25日23:59分止（北京时间）。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统，自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年8月7日09:00:00（北京时间）

2.开启时间：同提交投标文件截止时间

3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：魏老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室

联系人：王工

联系方式：0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：李老师

电话：18961325992

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市第一人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费：按照国家计委计价格[2002]1980号文（服务）标准的60%计取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

- 33、落实的政府采购政策

33.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（详见投标文件格式）。

（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见投标文件格式）。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

（4）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 34、支持绿色发展

34.1为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

34.2落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 35、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

江 苏 省 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：连云港市第一人民医院污水处理运维服务

项目编号：

甲方： 连云港市第一人民医院

乙方：

甲、乙双方根据  连云港市第一人民医院污水处理运维服务 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：连云港市第一人民医院污水处理站24小时运维服务，主要包括根据现有污水处理工艺，做好现有设备的巡检、维护保养、故障排除、各环节水质指标检测及运行数据等。现有设备清单详见附件1。

1.2 服务范围（维保范围）：详见附件2.

1.3 服务标准：出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等；制剂废水处理系统出水达《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2间接排放限值中相对严格指标;均满足通过生态环境局、疾控中心、住建局等上级主管部门的监督和检查要求。

1.4 服务时间（期限）：自合同生效之日起1年。

1.5 履行地点：连云港市第一人民医院高新院区、通灌院区、开发区院区。

1.6 运维服务质量要求：详见附件3。

1.7 污水处理维保任务清单：详见附件4。

1.8服务人员要求：

（1）人员配备：乙方按要求组建项目组，项目组成员为     名技术工程师（持具有污水处理操作工培训证书或污水处理工证书），设一名项目负责人，项目组所有人员驻场值班。高新院区、通灌院区、开发区院区及口腔医院的所有污水处理设施每天分白、夜两班次，每班次设1个值班岗位，每个院区设置2人常驻现场，以确保24小时人员值守及人员轮休。

（2）人员职责及日常：

1）设施设备运行与维护

①日常巡检与巡视记录：严格按照运行要求，定时对水泵、风机、加药设备、控制柜等关键设备进行巡检，并形成运行、维护记录。

②水泵系统重点管理：提升泵、循环泵等设备由于工作在强腐蚀环境下，需每日确认运行状态，及时发现异常（振动、噪声、流量不足等），并每季度对泵体、吸口进行清理，每季度检查机械密封、轴承及叶轮磨损情况。

③定期维护与保养计划执行：依据设备说明书和现场运行情况制定维护计划，对格栅、曝气器、风机、加药设备等开展月度、季度、年度保养，并更换易损件。

④设施整洁与防腐防护：保持构筑物、设备表面清洁，定期清理锈蚀、油污和污染物，并进行防腐、防潮、防水处理。

⑤每日进行关键指标（PH、COD、氨氮、DO、余氧、污泥浓度等）检测并记录。

⑥各院区每月通过压泥设备进行排泥。

2）污水处理工艺与水质达标保障

①工艺系统稳定运行：保障A/O、CASS等工艺结构连续运行，按负荷变化调整曝气风量、回流比和加药量。

②在线与人工检测结合：每日监测进、出水pH、COD、氨氮、BOD、SS等指标并记录；人工比对自动仪表测值准确性。

③配合环保抽检与整改：根据生态环境部门监督抽检计划及时配合整改，避免不达标排放。

3）排水水质检测

①设置检测频次与项目：每日检测进、出水COD、氨氮；生化池进出水溶解氧、污泥浓度、PH值、COD、氨氮指标。

②检测设备维护与校准：定期清洁电极、传感器等在线仪表部件，并定期送检校准，保持测量精度。

③建立水质档案：记录每次检测数据，及时归档，形成长期水质数据库，为环保监管与绩效考核提供数据支撑。

4）电气控制与安全管理

①电气设备维护：定期检查配电柜、PLC系统、控制箱的供电状态、接地和散热状况，及时更换老化线缆或电器元件​

②电气安全制度落实：操作电气设备须持证人员进行，严禁带电检修，停电维修需执行“挂牌上锁”制度​

③突发电气故障响应：出现电气设备报警或异常，按规程停电排查，填写故障记录并反馈处理结果。

5）职业卫生与操作规范

①防护用品配备：配齐工作服、手套、防护眼镜、防毒面具等，进入设备间及加药区需穿戴完备。

②岗位操作标准：所有操作和维修人员应按操作规程进行工作，严禁违规操作；进入有限空间作业（如集水井）应审批、监护并佩戴检测仪表​

③个人健康与防疫：每年进行健康体检，记录个人健康档案。​

6）应急处理与事故响应

①设定应急预案并演练：制定各类突发事件应急处置流程（如进水超负荷、电气故障、药剂泄漏等），每年组织应急演练1次以上。

②应急设备准备：站内应配有临时发电设备、应急排水泵、药剂泄漏处理箱等设施。

③事故记录与整改：发生设备或水质问题后，及时记录、拍照并形成报告，推动责任落实和复盘整改。

二、合同金额

2.1本合同金额为：              。

2.2本合同总价款包括服务期间人员经费、设备材料维护和保养费(含500元以下易损件费用，不含大修费用)人员培训、税金等除水电费外一切与本项目相关费用，合同金额之外乙方不再支付任何费用。

2.3本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原合同金额的10%。

三、双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务

（1）甲方将提供乙方设备仓库及管理用房，在服务期限内免费使用。甲方自行承担乙方办公等设备正常使用情况下所产生的水电费用，乙方需自备工作服、电脑设备、水质日常COD、氨氮、PH值检测仪器等用品。

（2）甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。

3.2乙方的权利与义务

（1）乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：    ；联系电话：

（2）乙方的服务人员        （含项目经理），均须持证上岗，年龄不超过55周岁。如有人员调整，须提前一个月书面告知甲方，人员资质不得改变，经甲方书面同意后可调整。

（3）乙方必须严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利、安全等；如发生人员工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责。乙方在服务过程中由于疏忽、过失行为给甲方造成损失的，一切责任和费用由乙方承担。

（4）乙方确保各院区污水处理站24h*365天，污水站有人值守，遵守国家《劳动法》，不得超班次连续上班，项目负责人必须每周至少进行一次现场巡检，并做好记录。如有数据异常应及时处置处理并告知院方，查找原因，提交书面报告给院方，并及时与环保局相关部门对接、标记和整改，确保达标排放。简易故障2小时内排除完毕。

（5）乙方必须确保污水达标排放，污水中COD、氨氮、PH、流量等在线监测数据符合环保部门要求，由于不达标所产生的处罚由乙方承担。

（6）乙方需制定严格的工作制度、工作流程、管理制度及突发事件的应急预案。

（7）乙方随时配合甲方通过相关部门关于污水处理方面的检查。

（8）没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（9）乙方每月对技术人员进行安全操作培训并形成台账资料；乙方技术人员应当规范着装、佩戴有效证件，作业时做好现场安全防护措施，如在值班、维修施工作业过程中发生人员触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方负责承担，与甲方无关；乙方对本项目中所有乙方人员负一切安全责任。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

五、考核标准

5.1考核标准详见附件5《连云港市第一人民医院污水处理运行维护考核方案》。

5.2工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。院方定期及不定期抽查考核。

5.3考核办法：按月考核。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.1.2乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付：

（1）付款周期内，未发现有超过30%合同付款额的未解决经济纠纷或未落实环保处罚的；

（2）季度得分＞90分，或≤90分并已按约谈内容完成整改的；根据合同约定金额缴清罚款的；

（3）付款周期内，根据合同约定内容，提供满足运维质量的以周为单位的计划与总结，并符合现场实际情况的；

- (4)付款前乙方应向甲方开具正规发票，否则，乙方自行承担延迟付款的责任；

(5)经甲乙双方指定人员签名确认的《连云港市第一人民医院污水处理运行维护考核方案》；

(6)其他材料(由甲方聘请的专业机构出具的每月污水检测报告)；

（7）满足上述条件，每季度完成维保工作并符合合同各项约定的，按季度付款。对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后 30个工作日内支付相应款项。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1乙方进场一个月内对现场情况进行排查，如存在系统运行问题，一个月内提供问题清单，如无异议，甲方执行运行维护考核方案。

撤场由甲方组织验收。合同期满前一个月，甲方聘请第三方单位对系统运维情况进行评价，如经评价乙方履行合同不合格的，一个月内整改到位，限期整改后仍不到位的，按违约处理，由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.2乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和第三方评价乙方服务的依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

10.3甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  百分之五  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 千分之五   每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：     年   月    日

附件清单：

附件1：三院区现有设备清单

附件2：服务范围（维保范围）

附件3：运维服务质量要求

附件4：污水处理维保任务清单

附件5：连云港市第一人民医院污水处理运行维护考核方案

附件6：与项目相关的其他资料

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见《采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表》。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目概况

连云港市第一人民医院污水处理站24小时运维服务，主要包括根据现有污水处理工艺，做好设备巡检、维护保养、故障排除、各环节水质指标检测及运行数据等。

二、服务范围（维保范围）

| 院区 | 维保范围 | 详细位置 | 处理量或容量 | 考核依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新院区 | 污水处理站 | 院区西北角、9号楼北侧 | 2200吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》、高新院区排污许可证、环保在线检测、第三方环境监测报告 |
|  | 门诊臭氧消毒系统 | 院区南侧、2号岗亭西侧 | 4吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》 |
|  | 核医学衰变池系统 | 4号楼负1层地下室南侧 | 245吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》、高新院区排污许可证、环保在线检测、第三方环境监测报告 |
|  | 感染废水预处理设施 | 紧靠5号楼楼下东北侧 | 100吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》 |
|  | 危废库 | 8号楼北侧、篮球场西侧 | L14000mm*W2850mm*H2850mm | 《危险废物贮存污染控制标准》、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》 |
|  | 应急池 | 院区西北侧围墙外绿化带中 | 容量800吨 | 《高新院区突发环境事件应急预案》 |
| 通灌院区 | 污水处理站 | 院区东北、10号楼及其西侧 | 1200吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》、通灌院区排污许可证、环保在线检测、第三方环境监测报告 |
|  | 门诊臭氧消毒系统 | 院区西北角、发热门诊北侧 | 2吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》 |
|  | 一体化预处理系统 | 1号楼北侧 | 300吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》 |
|  | 口腔医院臭氧消毒系统 | 市海州区市化路54号院内机房 | 6吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》、第三方环境监测报告 |
| 开发区院区 | 污水处理站 | 院区西南角 | 800吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》、开发区院区排污许可证、环保在线检测、第三方环境监测报告 |
|  | 制剂废水处理系统 | 院区以北 | 40吨/日 | 《医疗机构水污染物排放标准》、开发区院区排污许可证、第三方环境监测报告 |

三、服务要求：

（一）人员配置

★1.人员配置：投标人应成立项目组，项目组成员不少于6名技术工程师（持具有污水处理操作工培训证书或污水处理工证书）且年龄不超过55周岁，设一名项目负责人，项目组所有人员驻场值班。高新院区、通灌院区、开发区院区及口腔医院的所有污水处理设施每天分白、夜两班次，每班次设1个值班岗位，每个院区设置2人常驻现场，以确保24小时人员值守及人员轮休。投标人一经中标，项目负责人、项目组成员不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。

（二）运维人员要求

1、设施设备运行与维护

（1）日常巡检与巡视记录：严格按照运行要求，定时对水泵、风机、加药设备、控制柜等关键设备进行巡检，并形成运行、维护记录。

（2）水泵系统重点管理：提升泵、循环泵等设备由于工作在强腐蚀环境下，需每日确认运行状态，及时发现异常（振动、噪声、流量不足等），并每季度对泵体、吸口进行清理，半年度检查机械密封、轴承及叶轮磨损情况。

（3）定期维护与保养计划执行：依据设备说明书和现场运行情况制定维护计划，对格栅、曝气器、风机、加药设备等开展月度、季度、年度保养，并更换易损件。

（4）设施整洁与防腐防护：保持构筑物、设备表面清洁，定期清理锈蚀、油污和污染物，并进行防腐、防潮、防水处理。

（5）每日进行关键指标（PH、COD、氨氮、DO、余氧等）检测并记录。

（6）各院区每月通过压泥设备进行排泥。

2、污水处理工艺与水质达标保障

（1）工艺系统稳定运行：保障A2/O、CASS等工艺结构连续运行，按负荷变化调整曝气风量、回流比和加药量。

（2）在线与人工检测结合：每日监测进、出水pH、COD、氨氮、BOD、SS等指标并记录；人工比对自动仪表测值准确性。

（3）配合环保抽检与整改：根据生态环境部门监督抽检计划及时配合整改，避免不达标排放。

3、排水水质检测

（1）设置检测频次与项目：每日检测进、出水COD、氨氮；生化池进出水溶解氧、污泥浓度、PH值、COD、氨氮指标。

（2）检测设备维护与校准：定期清洁电极、传感器等在线仪表部件，并定期送检校准，保持测量精度。

（3）建立水质档案：记录每次检测数据，及时归档，形成长期水质数据库，为环保监管与绩效考核提供数据支撑。

4、电气控制与安全管理

（1）电气设备维护：定期检查配电柜、PLC系统、控制箱的供电状态、接地和散热状况，及时更换老化线缆或电器元件​

（2）电气安全制度落实：操作电气设备须持证人员进行，严禁带电检修，停电维修需执行“挂牌上锁”制度​

（3）突发电气故障响应：出现电气设备报警或异常，按规程停电排查，填写故障记录并反馈处理结果。

5、职业卫生与操作规范

（1）防护用品配备：配齐工作服、手套、防护眼镜、防毒面具等，进入设备间及加药区需穿戴完备。

（2）岗位操作标准：所有操作和维修人员应按操作规程进行工作，严禁违规操作；进入有限空间作业（如集水井）应审批、监护并佩戴检测仪表​

（3）个人健康与防疫：每年进行健康体检，记录个人健康档案。传染病医院污水处理人员需进行额外职业防护和免疫措施​

6、应急处理与事故响应

设定应急预案并演练：制定各类突发事件应急处置流程（如进水超负荷、电气故障、药剂泄漏等），每年组织应急演练1次以上。

应急设备准备：站内应配有临时发电设备、应急排水泵、药剂泄漏处理箱等设施。

事故记录与整改：发生设备或水质问题后，及时记录、拍照并形成报告，推动责任落实和复盘整改。

（三）污水处理维保任务清单

| 职责模块 | 具体任务 | 频次 | 量化标准 | 检查方式 | 台账要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备运行与维护 | 每日巡检水泵、风机、搅拌机、加药设备等 | 每日 | 100%覆盖所有关键设备，记录运行状态 | 查看巡检记录、现场抽查 | 独立制表 |
|  | 检查提升泵、循环泵运行状态 | 每日 | 泵体无异常振动、温升、电流超限 | 运行记录与故障报警记录 | 独立制表 |
|  | 设备保养（风机、脱水机、格栅） | 每季度 | 保养后设备运行平稳，无异响、无泄漏 | 保养记录、现场检查 | 独立制表 |
|  | 维修响应 | 即时 | 故障响应时间<15分钟，修复时间<2小时 | 维修记录、故障台账 | 独立制表 |
|  | 设备台账建立与更新 | 每月 | 100%设备建档，记录完备 | 台账文件审阅 |  |
| 水质与处理工艺 | 在线监测指标核对 | 每日 | pH、COD、氨氮、SS等指标记录完整 | 系统数据截图、台账 | 独立制表 |
|  | 人工取样复核 | 每周 | 与在线监测数据偏差≤±10% | 检测报告比对 | 独立制表 |
|  | 工艺参数调整 | 按需 | 出水水质长期稳定达标 | 现场调控记录、水质趋势图 | 独立制表 |
| 排水水质检测 | 日常水样采集与分析 | 每日 | 记录pH、余氯、浊度等指标 | 水质记录表 | 独立制表 |
|  | 重点指标实验室送检 | 每月 | 送检项目覆盖COD、NH3-N、TP | 检测报告 | 独立报告 |
|  | 检测仪表清洗与校准 | 每季度 | 校准偏差<±5%，探头清洁无污垢 | 维护记录、校准证书 | 独立制表 |
| 安全与防护 | 操作人员防护用品佩戴检查 | 每日 | 进加药间、臭气房等佩戴齐全 | 现场巡查打分 | 独立制表 |
|  | 有限空间作业审批与监护 | 按需 | 100%落实通风、气体检测、审批与监护 | 作业审批单与作业照片 | 审核单 |
| 报表与资料 | 日报表编制 | 每日 | 设备运行+药剂投加+水质数据齐全 | 查看日报表 | 报表 |
|  | 月报汇总及改进建议 | 每月 | 问题分析+优化建议不少于2条 | 汇报材料审阅 |  |

（四）现有设备清单

（1）高新院区主要设备清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量/频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 人工粗格栅 | 500mm×2000mm | 1只 |
| 02 | 机械细格栅 | HF-500，B=500,b=3mm,N=0.75KW | 1台 |
| 03 | 翻斗小车 | V=0.5m3 | 1辆 |
| 04 | 汽提排砂装置 | DN125 | 3套 |
| 05 | H型过水管 | DN200 | 6套 |
| 06 | 污水提升泵 | 80WAF50-10-3,Q=50m3/h，H=10m,N=3Kw | 3台 |
| 07 | 液位控制器 | 4-20ma | 3套 |
| 08 | 电磁流量计 | DN125 | 1套 |
| 09 | 污水提升泵 | 80WAF50-10-3,Q=50m3/h，H=10m,N=3Kw | 3台 |
| 10 | 预曝气风机 | BK5009，8m3/min，0.05Mpa，11kw | 2台 |
| 11 | 隔音罩 | 按风机外形尺寸 | 2套 |
| 12 | 液位控制器 | 4-20ma | 3套 |
| 13 | 曝气管道 | DN100 | 1套 |
| 14 | 布水系统 | DN125 | 2套 |
| 15 | 弹性填料 | Φ150×3500mm | 330m3 |
| 16 | 填料支架 | pvc | 96m2 |
| 17 | 潜水搅拌机 | QJB4.0/6-320/3-980C/S | 4套 |
| 18 | 弹性填料 | Φ150×3500mm | 580m3 |
| 19 | 填料支架 | pvc | 170m2 |
| 20 | 曝气器 | DN215 | 380套 |
| 21 | 硝化液回流泵 | 80WQ50-10-3，Q=50m3/h，H=10m,N=3Kw | 4台 |
| 22 | 曝气风机 | BK6008，11m3/min，0.05Mpa，15kw | 3台 |
| 23 | 隔音罩 | 按风机外形尺寸 | 3套 |
| 24 | 斜管填料 | φ80mm | 88m2 |
| 25 | 填料支架 | pvc | 88m2 |
| 26 | 排泥泵 | 50WQ15-16-1.5，25m3/h，10m，1.5Kw | 3台 |
| 27 | 出水槽 | 200×250×6000mm | 5套 |
| 28 | 消毒粉配套投加设备 | HB-2000 | 2套 |
| 29 | 污泥泵 | G40-1，12m3/h，0.6Mpa，4kw | 2台 |
| 30 | PAM加药装置 | HTJY-1000 | 1套 |
| 31 | 污泥脱水机 | DL314 | 2套 |
| 32 | 翻斗小车 | 不锈钢V=1m3 | 2辆 |
| 33 | 排风扇 | T35，1500m3/h，0.37kw | 5台 |
| 34 | 控制柜 | GGD主要元器件施耐德 | 1套 |
| 35 | 现场控制柜 | GGD主要元器件施耐德 | 9套 |
| 36 | 线管桥架 | 玻璃钢 | 1套 |
| 37 | PLC系统 | PLC S7-300 | 1套 |
| 38 | 仪表箱 | 不锈钢 500×400×250 | 6套 |
| 39 | 上位机 | P4/2.8G/1G/500G/CDROM/22”LCD | 1套 |
| 40 | 组态软件 | KING VIEW 6.52 | 1套 |
| 41 | PLC编程组态/调试 | Siemens | 1套 |
| 42 | 管道阀门 | 碳钢防腐、药剂管华亚UPVC | 1套 |
| 43 | 电线电缆 | 远东或同等 | 1套 |
| 44 | 常规仪表 |  | 1套 |
| 45 | 电磁流量计 | 0-150m3/h | 1套 |
| 46 | 生物液洗涤塔 | φ1500×4500mm | 1套 |
| 47 | 碱液洗涤塔 | φ1200×4500mm | 1套 |
| 48 | 生物液、碱液加药装置 | 3000×1500×2500mm | 各1套 |
| 49 | 生物液、碱液循环泵 | 65FSB(L)-26 | 4台 |
| 50 | 废气引风机 | 4-72N05C 3000m3/h | 2台 |
| 51 | 烟囱及管道 | DN500/ DN200-DN300 | 1批 |

（2）通灌院区主要设备清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量/频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 生物除臭喷淋塔 | 1、风机风量：8000m³/h； 2、φ2400*H5000mm（以实际尺寸为准）； 3、含6m³生物除臭填料； 4、材质：PP 5、板材厚度2cm； | 1套 |
| 02 | 循环泵 | 1.水泵流量16m³/h； 2、扬程20m，功率3kw； 3、材质：过流材质304； 4、电流:5.8A . | 2套 |
| 03 | 除臭溶液箱 | 1、容积：1m³； 2、搅拌投加装置：搅拌机速比：50:1； 3、电机功率：0.75KW 4、材质：PE | 1套 |
| 04 | 除雾装置 | 1、风量8000m³/h，L1600*W1500*H1500mm（以实际尺寸为准， 2、材质：PP | 1套 |
| 05 | 臭气净化设备 | 1、风量8000m³/h； 2、L1600*W1200*H1800mm（以实际尺寸为准）； 3、无机除臭填料，重量2.88吨 4、材质：SUS201； | 1套 |
| 06 | 离心风机 | 1、风量8000m³/h； 2、全压2500Pa； 3、功率11kw； 4、电机变频电位器控制； 5、风机材质：PPR | 2套 |
| 07 | 电控柜 | 1、室内就近放置； 2、材质：碳钢； | 1套 |
| 08 | 变频器 | 1、功率：11kw； 2、输出频率0-50； 3、电位器调节； | 1套 |
| 09 | 配电 | 1.电缆； 2、桥架：镀锌材质；接地连接； | 1套 |
| 10 | 压差表 | 0-2000Pa | 2套 |
| 11 | 玻璃钢盖板 | 1、配套； 2、厚度5mm； 3、5粗3细 | 1套 |
| 12 | 风管 | 1、规格：Φ500mm； 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA。 | 30米 |
| 13 | 风管 | 1、规格：Φ400mm 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA。 | 20米 |
| 14 | 风管 | 1、规格：Φ300mm 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA | 25米 |
| 15 | 90度弯头 | 1、规格：Φ500mm 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA | 3个 |
| 16 | 90度弯头 | 1、规格：Φ400mm 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA。 | 6个 |
| 17 | 90度弯头 | 1、规格：Φ300mm 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA | 3个 |
| 18 | 异径三通 | 1、规格：Φ500/Φ500/Φ400 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA | 6个 |
| 19 | 异径三通 | 1、规格：Φ500/Φ500/Φ300 2、材质：PP； 3、压力：0.1MPA | 3个 |
| 20 | 支吊架 | 1、管道的固定支吊架 2、材质：镀锌 | 1项 |
| 21 | 加药装置 | 一箱一泵。溶药箱：1500L计量泵：100L/h | 3套 |
| 22 | 一体化设备 | 8500*3000*3200mm | 1台 |
| 23 | 曝气风机 | HC-251S | 2台 |
| 24 | 控制柜 | 半自动 | 1套 |
| 25 | 填料 | DN80 | 25立方 |
| 26 | 填料支架 |  | 1套 |
| 27 | 安装管阀件 | UPVC | 1套 |
| 28 | 电线电缆 |  | 1套 |
| 29 | 自吸泵 | 35m3/h 15mH2O | 2台 |
| 30 | 污泥泵 | 10m3/h 15mH2O | 1台 |
| 31 | 液位计 |  | 3套 |
| 32 | 风机 | 主体：包括风筒、蜗壳、叶轮、主轴、空气悬浮轴承等，型号XK20-06。 | 2套 |
| 33 | 变频器 | XK20-06配套，额定功率15KW，最高效率96%，启动电流1%以内，0.3%空载功率消耗，软启动，带有KEB停电快速减速装置，带有防止高温导致运行错误功能。 | 2台 |
| 34 | 控制面板 | XK20-06配套，实时监控流量、压力、温度、转数等信息，触摸屏。 | 2套 |
| 35 | LCD+Mi-ComController就地控制系统 | XK20-06 | 2套 |
| 36 | PLC控制系统 | XK20-06配套，可满足定压、定流量、定转速等多种控制要求，使用RS485端口的Modbus RTU协议实现远程控制，带有防喘振系统。 | 2套 |
| 37 | 断路器、压力/温度监测传感器、进风过滤压差传感器、过滤器及过滤棉 | XK20-06配套 | 2套 |
| 38 | 机箱、底座 | XK20-06 | 2套 |
| 39 | 散热口消音器 | DN100 | 2套 |
| 40 | 柔性接头 | DN150 | 2个 |
| 41 | 出风管改造 | / | 1套 |
| 42 | 原污水处理程序适配 | 适配污水站总控制程序，含原程序升级改造，含JAVA编程、软硬件等，污水处理站设备整体运行调整检查 | 1项 |
| 43 | 微孔曝气装置 | DN25 | 126套 |
| 44 | 曝气支架（含UPVC华亚管道） | / | 1套 |
| 45 | 组合填料 | / | 280立方 |
| 46 | 填料支架 | / | 1套 |
| 47 | 调节池增加临时曝气装置 | / | 1套 |
| 48 | 水处理菌类 | / | 1项 |
| 49 | 原设备拆除清理外运 | 含池内安全通风设备等 | 1项 |
| 50 | 风机系统 | JSPLFJ-75（参数：风量8000立方/h，风压2500Pa，使用温度小于45度。功率7.5KW，转速2900r/min。叶轮和轴为整体结构，且叶轮无磨损，采用特殊轴承，具有超强耐久性。） | 2套 |
| 51 | 风机机座 | 含原风机拆除，原混凝土基础拆除 | 2套 |
| 52 | 风机隔音罩 | / | 2套 |
| 53 | 玻璃钢叶轮 | / | 2套 |
| 54 | 变频电机 | 7.5KW | 2台 |
| 55 | 专用定制软接头 | / | 2套 |
| 56 | 附件 | 含PE管道整改，增加加药装置换气管道 | 2套 |
| 57 | 除臭喷淋塔循环泵 | 7.5KW | 2套 |

（3）开发区院区主要设备清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量/频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 衰减池排水泵 | Q=1m3/h，H=12m，N=0.55KW | 2台 |
| 02 | 机械格栅 | B=500,B=10 | 1台 |
| 03 | 提升井提升泵 | Q=45m3/h，H=12m，N=3.0KW | 2台 |
| 04 | 调节池提升泵 | Q=34m3/h，H=12m，N=2.2KW | 2台 |
| 05 | 事故池提升泵 | Q=34m3/h，H=12m，N=2.2KW | 2台 |
| 06 | 预曝气风机 | Q=3.19m3/min，H=49KPa，N=4KW | 1台 |
| 07 | CASS池曝气风机 | Q=5.04m3/h，H=49KPa，N=7.5KW | 2台 |
| 08 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740 | 2台 |
| 09 | 滗水器 | Q=100m3/h | 2台 |
| 10 | 污泥回流泵 | Q=6m3/h，H=10m，N=0.75KW | 2台 |
| 11 | 剩余污泥泵 | Q=5m3/h，H=15m，N=0.75KW | 2台 |
| 12 | 消毒粉配套投加设备 | 40L/h | 2台 |
| 13 | 叠螺式污泥脱水机 | 20kgDS/h | 1台 |
| 14 | 絮凝剂加药装置 |  | 2套 |
| 15 | 轴流风机 | Q=1500m3/h，N=0.1KW | 2台 |
| 16 | 电气控制柜 |  | 1套 |
| 17 | 等离子紫外光解机 | Q=4325m3/h，N=2.5KW | 1套 |
| 18 | 除臭风机 | Q=3000m3/h，N=3KW | 2台 |
| 19 | 管道 | PVC | 1套 |
| 20 | 电缆 |  | 1套 |
| 21 | 钢支架 |  | 1套 |

4、运维服务质量要求

| 序号 | 项目 | 内容要求 | 频次要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账记录 | 记录运行、交接班、巡查、维修情况 | 每天 |
| 2 | 巡查 | 记录检查设备运行状态及在线数据情况 | 每天 |
| 3 | 设备保养 | 定期保养，提高设备运行稳定性 | 按需 |
| 4 | 应急维修 | 在1小时内完成故障的应急处理，稳定水质达标 | 按需 |
| 5 | 内部培训 | 每季度培训、新政策培训、新员工上岗前培训 | 每年/按需 |
| 6 | 应急演练 | 根据薄弱点按需进行 | 每年 |
| 7 | 废水、废弃处理 | 定期投加、更换消毒粉及废气处理耗材（消毒粉、除臭剂、更换活性炭等) | 定期 |
| 8 | 排泥工作 | 污泥脱水、打包、辅助称重、装车 | 每季度/按需 |
| 9 | 日常化验 | 测量溶解氧、污泥浓度、COD、氨氮、余氧、PH及水温 | 每天 |
| 10 | 上报总结 | 上周总结、下周计划 | 每周 |
| 11 | 内部水质检测 | 内部质控，水质异常分析排除 | 按需/按需 |
| 12 | 保持环境卫生 | 污水站范围内及周边区域卫生、扫雪 | 每天/按需 |

四、考核标准考核办法

（1）总务处每季度对维保范围内的运行维保服务进行考核评价，考核内容与标准详见第2条见《污水处理运维项目考核表》，采用百分制打分，考核与付款金额相关，详见第3条扣分与罚款标准。

（2）考核评分标准

污水处理运维项目考核表

| 考核维度 | 考核内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设备运行管理 | 是否开展日常巡检并留痕记录 | 10 |
| 设备运行管理 | 保养计划是否按时执行 | 10 |
| 设备运行管理 | 故障响应是否及时（2小时内） | 10 |
| 污水水质监测 | 是否按频率进行进出水采样 | 10 |
| 污水水质监测 | 关键指标（COD、氨氮、余氯）达标率 ≥95% | 10 |
| 污水水质监测 | 环保部门抽检是否合格 | 10 |
| 安全生产管理 | 是否建立巡检/交接/故障台账 | 8 |
| 安全生产管理 | 有限空间作业是否审批、监护、气体检测齐全 | 7 |
| 应急管理 | 是否每年组织一次完整应急演练 | 5 |
| 应急管理 | 是否配备完整应急物资（应急药剂、泵等） | 5 |
| 资料报表 | 是否按时报送日报/月报 | 5 |
| 资料报表 | 数据是否真实、完整、签字清晰 | 5 |
| 投诉与整改 | 医院发现问题整改及时率 ≥95% | 5 |

（3）扣分与罚款标准

医院每季度对运维单位上季度的服务质量按《污水处理运维项目考核表》进行考核，考评结果与维保服务费挂钩，扣除费用每季度内累加计算，次季度清零重新计算：

①单次事件考核规定：

单次事件考核扣分分值为1分/次的，50元/例予以扣除；

单次事件考核扣分分值为2分/次的，150元/例予以扣除；

单次事件考核扣分分值为3分/次的，300元/例予以扣除；

单次事件考核扣分分值为4分/次的，600元/例予以扣除；

单次事件考核扣分分值为5分/次的，800元/例予以扣除；

单次事件考核扣分分值为10分/次的，2000元/例予以扣除；

②季度累计得分考核规定：

每季度累计扣分＜10分的，仅按照上一项单次事件考核规定扣除相应金额。

每季度累计扣分≥10分并＜15分的，除按照上一项单次事件考核规定扣除相应金额外，医院对运维单位给予警告一次，责令整改；

每季度累计扣分≥15分并＜20分的，除按照上一项单次事件考核规定扣除相应金额外，医院对运维单位予以约谈，责令整改，并再扣除20000元作为罚款；

每季度累计扣分≥20分并＜25分的，除按照上一项单次事件考核规定扣除相应金额外，医院对运维单位予以约谈，责令整改，并再扣除50000元作为罚款；

每季度累计扣分≥25分的，除按照上一项单次事件考核规定扣除相应金额外，医院对运维单位予以约谈，责令整改，并再扣除100000元作为罚款，且医院有权提前解除合同；

考核付款金额＝季度全额运维费用－考核评分扣款。

③其他考核规定：

医院责令整改并下达整改通知后，运维单位拒不整改的，或在整改要求时限内没有任何成效的，医院有权提前解除合同；

在履约过程中，因污水处理问题而导致医院主体和院方管理人员被上级管理部门(安全、环保、院感、疾控、卫生）处罚的，医院有权提前解除合同，并由运维单位承担主体责任，处罚金额（包含个人处罚和医院处罚），全额从运维费用中扣除以支付罚款，如果运维费用不足以支付罚款，医院将进一步追加赔偿。

四、服务标准：

严格执行环境保护的各项规定，确保经处理后的污水达标排放，排放限值符合《医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)》、下游污水处理厂接管标准（高新院区及通灌院区氨氮限值为45mg/L，开发区院区氨氮限值为35mg/L）；

五、商务条款

★1.合同履行期限（服务期限）：一年（合同约定时间起算）。

2.服务地点：连云港市第一人民医院高新院区、通灌院区、开发区院区

3.履约验收要求：采购人按照合同约定组织验收。

4.付款方式与履约保证金

4.1付款方式：

（1）付款周期内，未发现有超过30%合同付款额的未解决经济纠纷或未落实环保处罚的；

（2）季度得分＞90分，或≤90分并已按约谈内容完成整改的；根据合同约定金额缴清罚款的；

（3）付款周期内，根据合同约定内容，提供满足运维质量的以周为单位的计划与总结，并符合现场实际情况的。

（4）满足上述条件，每季度完成维保工作并符合合同各项约定的，按季度付款。对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后 10 个工作日内支付相应款项。

4.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。

六、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员工资、保险、维护保养、检测（监测）、化验、验收、交通、专家论证、培训、伴随配套服务等所有含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

2.投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.投标报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市第一人民医院三院区污水处理运维服务 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业实力 （9分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证书、具有职业健康安全管理体系认证证书的每有1个得3分，最高9分； 注：投标文件中提供有效期内的相关证书原件扫描件，未按要求提供不得分。 |
| 项目负责人能力（10分） | 1、投标人拟派项目负责人具有注册环保工程师证书的，得5分； 2、投标人拟派项目负责人具有环境工程专业高级职称的，得5分；具有环境工程专业中级职称的，得3分；具有环境工程专业初级职称的，得2分。本项只计取最高等级职称的相应分值，不重复计取。 注：投标文件中提供相应证书原件扫描件，未提供不得分。 |
| 人员配备与组织架构 （15分） | 拟派项目组成员中（拟派项目负责人除外）：每有一名人员具有环境工程专业高级职称的，得5分；具有环境工程专业中级职称的，得3分；具有环境工程专业初级职称的，得1分。本项只计取最高等级职称的相应分值，一人多证不重复计取。本项最高得15分。 注：投标文件中提供相关证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2025年3月（含）至今任意一个月的社保缴纳证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），未按要求提供不得分。 |
| 类似业绩 （16分） | 投标人自2023年1月1日至今承担过类似污水处理服务项目的，每提供一个得4分，本项最多得16分。 注：投标文件中提供业绩合同原件扫描件，合同须体现评审要求的相关内容，如合同签订时间、内容等，如不能体现须提供合同甲方出具的证明材料，未提供不得分。 |
| 日常运维管理方案 （6分） | 根据投标文件中提供的日常运维管理方案进行评审： （1）内容完整，且切合项目实际、合理可行的，得5-6分； （2）内容完整，且较切合项目实际、较合理可行的，得3-4分； （3）内容生搬硬造，与实际情况不符或与本项目无关的，得1-2分； 上述方案内容投标文件中未见阐述的，相应项不得分。 |
| 设备维护与保养方案 （6分） | 根据投标文件中提供的设备维护与保养方案进行评审： （1）内容完整，且切合项目实际、合理可行的，得5-6分； （2）内容完整，且较切合项目实际、较合理可行的，得3-4分； （3）内容生搬硬造，与实际情况不符或与本项目无关的，得1-2分； 上述方案内容投标文件中未见阐述的，相应项不得分。 |
| 出水检测与报告制度 （6分） | 根据投标文件中提供的出水检测与报告制度进行评审： （1）内容完整，且切合项目实际、合理可行的，得5-6分； （2）内容完整，且较切合项目实际、较合理可行的，得3-4分； （3）内容生搬硬造，与实际情况不符或与本项目无关的，得1-2分； 上述方案内容投标文件中未见阐述的，相应项不得分。 |
| 污泥规范化处置方案 （6分） | 根据投标文件中提供的污泥规范化处置方案进行评审： （1）内容完整，且切合项目实际、合理可行的，得5-6分； （2）内容完整，且较切合项目实际、较合理可行的，得3-4分； （3）内容生搬硬造，与实际情况不符或与本项目无关的，得1-2分； 上述方案内容投标文件中未见阐述的，相应项不得分。 |
| 人员培训与安全管理方案 （6分） | 根据投标文件中提供的人员培训与安全管理方案进行评审： （1）内容完整，且切合项目实际、合理可行的，得5-6分； （2）内容完整，且较切合项目实际、较合理可行的，得3-4分； （3）内容生搬硬造，与实际情况不符或与本项目无关的，得1-2分； 上述方案内容投标文件中未见阐述的，相应项不得分。 |
| 突发性事件应急处理措施 （10分） | 根据投标文件中提供的针对本项目的突发性事件应急处理措施进行评审，内容包括但不限于①设备故障应急处理措施；②污水泄漏应急处理措施；③化学药剂事故应急处理措施；④电力中断应急处理措施；⑤自然灾害应急处理措施等： 1、内容完整，且切合项目实际、合理可行的，得7-10分； 2、内容完整，且较切合项目实际、较合理可行的，得4-6分； 3、内容生搬硬造，与实际情况不符或与本项目无关的，得1-3分； 本项未见阐述不得分。 |

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、单价报价表

十二、商务、技术要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、项目需求响应方案

十五、类似项目业绩一览表

十六、项目团队人员一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人（盖章）：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

项目名称：         项目编号：         分包号：

单位：元

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                             （电子签章）

十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、项目需求响应方案

格式自定

十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。