编号：JSZC-321023-YZRJ-G2024-0008

- 宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目

公开招标文件

采购人：江苏宝应经济开发区管理委员会

采购代理单位：扬州睿建工程管理有限公司

2024年12月

目 录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章合同条款及格式	19

第四章项目需求	25

第五章评标方法及评标标准	60

第六章投标文件格式	63

- 招标公告

关于宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目

(JSZC-321023-YZRJ-G2024-0008)公开招标公告

受江苏宝应经济开发区管理委员会的委托，扬州睿建工程管理有限公司就宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目(JSZC-321023-YZRJ-G2024-0008)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目的潜在投标人可在“宝应县政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 自行下载招标文件，并于2025年01月03日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-YZRJ-G2024-0008

2.项目名称：宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目

3.预算金额：260万元

4.最高限价：260万元

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订且确定实施服务之日起二年

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8供应商信用承诺函

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年01月03日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。

5.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏宝应经济开发区管理委员会

地    址：宝应县宝应大道77号

联系人：房国伟

联系方式：18852768858

2.采购代理机构信息

名 称：扬州睿建工程管理有限公司

地 址：宝应县泰山东路26号2号楼2楼

联系人：江皓亮

联系方式：19901449090、0514-88385001

3.项目联系方式

采购单位本项目联系人：房国伟           电　　 话：18852768858

项目联系人：江皓亮                     电　　 话：19901449090、0514-88385001

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321023-YZRJ-G2024-0008号项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照苏招协【2022】002号文件服务类收费标准一次性支付给招标代理机构招标代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

招标代理服务费开户银行：南京银行股份有限公司宝应支行

开户名称：扬州睿建工程管理有限公司

开户帐号：0812290000001139

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

4.4在服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“ 扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其被授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投设备、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金

16.1本项目免收投标人投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标。

22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.6未通过符合性检查的；

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“江苏省政府采购网”、“ 扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定并公示期满后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 31、签订合同

31.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（服务）

项目名称：

编号：JSZC-321023-YZRJ-G2024-0008

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见招标文件及乙方投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

3、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、知识产权保证

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、履约保证金

双方签订合同后7日内，乙方可以自主选择保单、保函等非现金形式缴纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。

6.1合同履行结束后，甲方应及时退还缴纳的履约保证金。

6.2履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

6.3履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

6.4履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.5履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

6.6履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

8.1 服务期

自合同签订且确定实施服务之日起二年。

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3自本采购项目服务合同签订并运维服务开始后，甲方自收到发票之日起10个工作日内按照中标的当年合同价总额支付30%的预付款，余款由采购人及供应商及时进行实际核算并按季度结算，每季结束后一周内向中标人支付费用，第二年服务期开始，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付当年合同价总额支付30%的预付款，余款由采购人及供应商及时进行实际核算并按季度结算，每季结束后一周内向中标人支付费用。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在5小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对服务过程中出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，甲方不承担任何责任和费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在     工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：               。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期90个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1  因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.2 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2合同经双方法定代表人签章、加盖单位公章及递交履约保证金，并经扬州睿建工程管理有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份、见证方执贰份。

甲方：　　　　　　　　				   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：扬州睿建工程管理有限公司

项目经办人：江皓亮

日期：     年   月   日

# 项目需求

项目属性:服务类项目

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

本项目“宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目” 范围内共计39座站点（包括：地表水质监测站2座、VOCS 空气监测站点2座、1座空气监测站、34座微型空气监测站），具体要求如下：

一、地表水站：本项目范围内共2座地表水站于2021 年建成（开发区水质自动监测站、站房、采样设备根据《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控》能力建设方案》的通知进行建设并通过相关主管部门的验收，同时所有安装的在线监测设备均接入省级监控平台联网。其中相关要求如下：1、备品备件及耗材更换服务；2、主机总磷、总氮、氨氮、高盐指数、五参数、控制单元等）部件维修更换服务；3、辅助设备设施维护服务（包括但不限于：水电网费缴纳等（地表水站需满足本项目需求内的：每周一次（运维过程中需进行相关数据及影像等记录供采购人及相关主管部门的随时抽查）。

二、VOCs 站本项目范围内共2座站：于2022年建成（VOCS 环境空气检测设备参数要求（详见HJ1010-2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》、项目采用GC-PID、GC-FID 或 GC-MS 原理对环境空气中挥发性有机物进行监测的连续自动监测设备。关于现场建设完成的 VOCS 环境空气设备的运行须参照“挥发性有机物（VOCs）自动监测质量控制和运行维护参照《关于印发国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）的函》（总站气函（2019）785号）有关要求执行”本项目的VOCS站均已建设完成并通过相关主管部门的验收，同时所有安装的在线监测设备均接入省级监控平台联网。）本次运维招标服务期限为2年。其中相关要求如下：1、备品备件及耗材更换服务；2、主机部件维修更换服务；3、辅助设备设施维护服务（包括但不限于：水电网费缴纳等（VOCS站需满足本项目需求内的：每2周一次（运维过程中需进行相关数据及影像等记录供采购人及相关主管部门的随时抽查）。

三、空气监测站：本项目运维范围内于2021年已建成一座空气监测站空气站的仪器设备满足以下技术要求：《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设技术指南》、《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力建设方案》具体技术参数如下：1、NO-NO2-NOx分析仪；2、S02分析仪；3、CO分析仪；4、03分析仪；5、PM10颗粒物分析仪；6、PM2.5颗粒物分析仪；7、动态校准仪：8、零气源等（对上述主机部件维修更换服务）。辅助设备设施维护服务（包括但不限于：水电网费缴纳等（空气监测站需满足本项目需求内的：每2周一次（运维过程中需进行相关数据及影像等记录供采购人及相关主管部门的随时抽查）。

四、微站：本项目范围内于2022年已建成34座空气监测微型站，运行须参照“HJ653-2013环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法”和“HJ654-2013 环境空气气态污染物（SO2、N02、03、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法”以及气象五参数，以及《江苏宝应经济开发区污染物排放限值限量管理实施方案》等有关要求执行。主要运维服务为：1、备品备件、耗材更换及数据流量服务；2、传感器/DTU 等主要部件维修更换服务；3、以及其他配套运维，需满足空气微型站正常运行。

五、大气走航车服务至少6次；通过走航监测快速找出问题点位，灵活运用相关技术手段同时参考企业排放清单和现场排查情况，确定超标排放问题点，利用我园区现有的监控平台数据（空气质量六参数、重点监控企业自行监测信息等），结合本项目监测新增产品监测数据，综合分析我园区大气污染成因，提供走航报告为大气污染防治精准监管、靶向治理提供技术支撑。（注：在合同服务期间采购人如遇临时重大活动或临时突击检查时，需要大气走航车监测时，中标供应商须立即调动大气走航车配合采购人临时工作安排，中标供应商须在采购人规定的时间内提供到位，如超过采购人需求时间或不服从采购人安排，则对中标供应商采取经济处罚或将视中标人为虚假响应骗取中标，取消其中标资格，服务期间中标人须积极配合并服从采购人工作时间安排。）

（1）针对本次走航服务的走航车具体设备参数要求：须满足挥发性有机物(VOCs)快速质谱走航监测车T/ACEF 152—2024、T/CSTE 0639—2024团体标准中优质水平（四星级）及以上。

（2）走航监测系统软件功能

1、自动校准：具有编辑标准气体库功能、软件方法支持编辑校准步骤、具备自动校准功能；

2、数据实时显示：具备实时进行数据采集和统计、实时显示定性定量监测结果，监测质谱图等，显示多组分瞬态全谱功能；

3、具备实时浓度分析：支持采集的前数据监视功能，并根据所检测物质的标准曲线及相关校正系数，采集软件能够对挥发性有机物在线实时定量分析，获取物质的浓度随时间变化的曲线，并对数据进行显示和保存；

4、污染物浓度时空分布：可在地图上直接得到各物种及VOCs的浓度时空变化图，实时反映区域浓度分布；

5、控制功能：具备对仪器全自动电路控制功能（启动关闭仪器，真空压力显示、电参数读取与控制、故障判别及故障信息查询等）；

6、报警管理：对监测过程中的超标数据进行实时报警，并标记异常值线；

7、数据库：能够建立区域污染源谱数据库，实现污染源谱录入功能；根据GPS/GIS信息可自定义污染源数据库；

8、用户权限管理：一机一码授权，具有高保密性；

9、报表输出：具备报表输出功能、客户可勾选自动生成各自历史数据统计报表。

（3）激光雷达技术参数

1、基本功能

运用高能量激光作为发射器的空间遥感技术原理，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶的组成结构和时空演变。

由激光雷达的探测数据可获得大气边界层(PBL)的结构和时空演变特征、大气气溶胶消光系数垂直廓线和水平廓线的时间演变特征、大气能见度等信息。

2、性能指标

2.1 激光雷达设备

2.1.1激光器类型：泵浦固体激光器；

2.1.2 工作波长：单波长532nm；

2.1.3 单脉冲输出能量：≥1000μJ；

2.1.4 光路设计：反射式非同轴系统，避免后向散射光影响、保护探测系统。

2.1.5 能够区分球形粒子和非球形粒子；

2.1.6 最大探测距离：最大垂直探测高度可达16km；水平探测最大探测距离可达12km；

2.1.7 探测盲区：≤30m；2.1.8 空间分辨率：采样频率40MHZ时：3.75m，采样频率20MHZ时：7.48m，采样频率40MHZ时：14.98m；

2.1.8带有定位系统，能实时显示仪器地理位置信息，具有为软件的运行、数据的采集配备满足功能的一体机；

2.1.9适应性要求：激光雷达具有先进的制冷技术装置，适应夏天高温环境下使用；

2.1.10适应高湿度条件下的测量，具备水汽干性气溶胶探参数的反演功能；

2.1.11信噪比：500m>70dB,1000m>50dB,2000m>20dB；

2.1.12接收横截面四象限均匀性：S1和S4、S2和S3分别在高空（1.05km~1.30km）的信号两两之间偏差≤20%；

2.1.13探测距离偏差≤0.3m；

2.1.14数据有效率：数据有效率不低于95%；

2.1.15滤光片：带宽≤2nm,透过率≥85%

2.1.16光学镜片：采用进口高品质镜片。

2.1.17望远镜：口径≥150mm，提高系统信噪比。

2.2 设备硬件环境适应性

2.2.1雷达主机可实现24小时连续运行；

2.2.2 电源：220V；50-60Hz，功耗小于0.5kW；

2.2.3 工作环境温度：-25～55℃ （低温试验：在-25℃连续测试8小时设备工作正常，高温试验：在56℃连续测试8小时设备工作正常）；

2.2.4设备绝缘强度：1500V交流有效值连续1min的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；

2.2.5 整机采用模块化设计，安装、维修、运输方便，整机重量小于70kg；

3数据采集单元

3.1探测器:高灵敏度、低噪声光电倍增管；

3.2内置工控机：主流品牌，室外专用型；

3.3采样位数：16bit；

3.4采集卡采样频率：10~60MHz可调；

3.5数据格式：原始数据记录方式为文本文件，便于读取和二次开发。

3.6 数据库文件标注了记录完整详细观测数据信息，包括观测时间、经纬度、方位角、垂直角度等信息。

3.7 结果文件记录了结果数据，包含高度，消光系数，能见度，质量浓度等信息。

3.8 系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，能够远程控制，全天24小时无人值守观测；

4、扫描模块

4.1 扫描方式：雷达主机与云台整体扫描，满足便携式机动快速应急监测和大气污染物快速精准溯源需求，适应车载和应急监测两用功能，方便快速拆卸和装配；

4.2 扫描角度：水平扫描0～360°，垂直扫描0～90°；

4.3 扫描周期：在完成360°水平连续扫描，步进角度为2°，每条数据不少于6000个脉冲时，工作时间不超过15min。

4.4 旋转速度：0～30°/s，可调；

4.5 角度分辨率：0.1°；

4.6 云台：防护等级达到IP66,具备大电流保护和预留通信线；

5、软件

5.1整体功能

5.1.1 通过软件直接控制激光雷达、扫描云台的启停。

5.1.2 软件界面上可显现激光雷达所处经纬度、系统状态等信息。

5.1.3 软件可直接监控激光器、采集卡、云台等器件工作状态。

5.1.4 软件可直接监控可视化系统工作状态，工作状态包括：通信状态、水平角度、垂直角度。

5.1.5 通过软件可实现多种工作方式：固定探测、平面扫描和走航扫描的功能

5.1.6 软件具备信息安全性、可靠性、可移植性和可维护性等要求，方便用户应用。

5.1.7具备远程控制，区域扫描和矩阵化组网软件功能。

6、报告服务

通过走航车监测快速找出问题点位，灵活运用相关技术手段同时参考企业排放清单和现场排查情况，确定超标排放问题点。

利用我园区现有的监控平台数据（空气质量六参数、重点监控企业自行监测信息等），结合本项目监测新增产品监测数据，综合分析我园区大气污染成因，提供走航报告为大气污染防治精准监管、靶向治理提供技术支撑。

六、数据审核工作：

（1）每天对限值限量平台中空气站点数据进行7*24h查看，及时发现报警、异常数据，对于异常点位数据进行原因分析，及时指导设备人员进行现场排查和溯源。

（2）限值限量自动站自动监测数据在线审核，审核全过程各环节记录留痕。

（3）根据平台异常报警信息，第一时间赶往现场查看原因，分析数据超标和异常报警原因，查看设备状态，对于平台频繁报警点位进行溯源分析，找准数据异常的源头。

（4）根据现场排查原因，及时在限值限量平台和省平台上传数据异常原因；运维单位应密切关注数据审核进度，对未通过复审的数据及时进行核实，并于两个工作日内将核实结果报采购人。

（5）每周出具限值限量平台监测数据分析报表，尤其重点分析报警、异常点位的数据，结合现场检查和监测等手段，探究数据异常的原因和解决方案。

（6）每月出具限值限量平台监测数据分析报表，介绍月度限值限量数据审核基本情况，报警和超标统计，超标和数据异常原因分析，重点工业污染源和其他污染源造成数据异常的应对对策等。

七、采购人鼓励供应商自行前往运维现场进行实地勘测（相关联系人参照公告要求）

八、本项目“宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目” 范围内共计39座站点（包括：地表水质监测站2座、VOCS 空气监测站点2座、1座空气监测站、34座微型空气监测站）本次采购需对上述39座的站点进行运维，本次运维招标服务期限为2年，具体进场时间以采购人通知为准。（响应运维周期以实际进场为准）同时本项目需要范围内的39座站点相关数据的审核以及报审《限值限量数据三级审核》均由供应商进行完成，审核的结果及时有效的报送至采购人。

九、采购人要求针对上述运维服务范围内的人员要求：须具有相应环境检测站建设（运维）经验的人员，人数须≥3人次（其中：运维项目负责人一名，运维项目组成员须≥2人以上，须为供应商的正式员工具有近三个月以来任意一个月的社保证明；

十、采购人要求针对上述运维服务范围内的运维车辆要求：投标人拟投入的车辆必须为本公司专业运维车辆，至少2辆，须在领取中标通知书后，签订合同前提供至采购人投标人须在投标文件中提供上述运维车辆的照片以及行驶证等相关证明材料，在服务过程中，采购人如有用车需求，中标供应商须在采购人规定的时间内提供到位，如超过采购人需求时间或不提供，则对中标供应商采取经济处罚或将视中标人为虚假响应骗取中标，取消其中标资格。

十一、付款方式：自本采购项目服务合同签订并运维服务开始后，甲方自收到发票之日起10个工作日内按照中标的当年合同价总额支付30%的预付款，余款由采购人及供应商及时进行实际核算并按季度结算，每季结束后一周内向中标人支付费用，第二年服务期开始，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付当年合同价总额支付30%的预付款，余款由采购人及供应商及时进行实际核算并按季度结算，每季结束后一周内向中标人支付费用。

十二、考核办法

1.每2个季度对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，设备运行率、数据有效率(以下简称“两率”)、其他服务以及运行维护的内容。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计，计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于85%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

3.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由县站组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分，具体评分见附表2。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

4.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

5.同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

6.其他规定

运维机构有下列情形之一的，园区将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、比对结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实，采购人有权终止运维合同。

如被上级生态环境部门通报监测数据不准确，一次扣除当年运维费中1万元；如被开发区抽查发现监测数据不准确，一次扣除当年运维费中0.5万元，扣完为止。

合同中要求的服务内容，未按照规定要求履职情形，扣除相应费用。

十三、服务方案

一、运维服务方案

日常运维计划：制定详细的时间安排和责任分配计划，确保各项任务按时完成。例如，可以制定月度、季度和年度的运维计划，明确各项任务的负责人和完成时间。

维护方法：制定运维管理制度‌、运维组织架构、明确运维目标。

维护内容：投标人应根据本项目需求对地表水站、2座VOCs 站、空气监测站、微站、大气走航车服务制定维护内容。

技术保障措施：运维单位应加强环境监测，实时公布监测数据，确保公众了解城市气和水质的质量状况。建立环境信息反馈机制，让公众可以随时举报污染行为‌，加强对排污企业的监管，确保污染排放达标。对超标排放的企业上报采购人，加大对企业环境责任的追究力度，推动企业采用清洁生产技术，减少污染物的排放，保持站房内部环境清洁，检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。定期检查消防和安全设施，指派专人维护设备，确保设备固定牢固‌。

- 质量控制方案

- 运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

标准气体要求：运维单位在需配备标准气体，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

日常质量控制要求：监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时；

②	移动位置时；

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④	监测仪暂停工作一段时间后；

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

质量检查：运维单位必须接受生态环境部、省站及其委托单位和人员的质量检查。

质量控制资料整理：各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。

三、仪器设备维修调试方案

水质自动站仪器仪器维修方案：在日查看和周巡检中发现故障或接到故障通知，2小时内给予响应并快速检查及排除故障，将在24小时内修复设备，48小时内无法恢复监测的设备要使用备用设备代替或进行手工比对，维修完成后要填写《维修记录单》，要详细记录设备的故障情况、原因、解决办法。

因维修、更换、停用、拆除等原因将影响设施正常运行的，运营机构通过业主向负责监管的环境保护行政主管部门监控机构提交书面报告，说明原因、时段等情况，并递交人工监测报送数据的替代方案，取得环境保护行政主管部门的批准。

VOCS站仪器维修方案：故障维修：当设备出现故障后，运维必须在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理，系统平台故障诊断、恢复响应时间不得超过8小时。若仪器故障24小时内无法排除解决，提供并更换相应的备机，保证各站点的正常运行。

故障处理工作：当设备出现故障，必须在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理，系统平台故障诊断、恢复响应时间不得超过8小时。若仪器故障24小时内无法排除解决，提供并更换相应的备机，保证各站点的正常运行。

每次故障检修完成后，均需对仪器进行校准后方可使用。

空气站维修方案：对出现故障的仪器设备应进行针对性的检查和维修。

1)根据仪器制造商提供的维修手册要求，开展故障判断和检修。

2)对于在现场能够诊断明确，并且可以通过简单更换备件解决的故障，如电磁阀控制失灵、抽气泵泵膜破埙、气路堵塞和灯源老化等，应及时检修并尽快恢复正常运行。

3)对于不能在现场完成故障检修的仪器，应送至系统支持实验室进行检查和维修，并及时采用备用仪器开展监测。

4)对泵膜、散热风扇、气路接头或接插件等普通易损件维修后，应进行零/跨校准。对机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件等关键部件维修后，应进行校准和仪器性能测试，测试合格后，方可投入使用。

5)每次故障检修完成后，应对检修、校准和测试情况进行记录并存档。

微型空气站维修方案：

- 运维单位保证满足管委会对颗粒物微型监测站故障的响应时间要求，当出现故障时，在2小时之内响应，4小时内到达现场并解决故障（电力线路故障等外力因素除外，但应及时与相关部门联系并积极解决问题），保证监测站点正常运行；

- 2）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前对仪器进行性能检查；

3）建立备品备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合同规定的质量、规格和性能的要求；且备品备件与监测设备的制造商一致，采用原厂备品备件。所更换的备品备件在质保期内，若出现质量问题由免费更换；对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量；

4）检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录至少包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录；

5）对于因洪水、地震、外部火灾等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告管委会，由市管委会和运维工程师协商决定是否重新购置监测仪器或进行设备维修修复，该部分费用协商处理；

6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

- 四、应急服务及安全管理方案

- 应急服务管理：当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

- 当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

- 突发污染事故，当VOCs空气站、水质监测站监测数据发现异常或发现发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测。

- 运维单位必须规范日常的安全操作，通过实施必要的安全运行维护措施，保障符合园区的总体安全策略。配合采购人定期开展安全自查，自查内容至少包括系统日常运行情况、操作行为和安全技术措施有效性等，及时发现和处理运维过程中的安全隐患，减少或避免安全事件的发生。

十四、其他综合说明：

1、采购单位有权对中标单位的工作进行监督检查，对采购单位提出的要求，中标单位应及时响应；若因中标人拒不改正，由此产生的问题，所有费用均由中标人自行承担。

2、中标单位在管理时应要求员工注意爱护公共财物，损坏设施、造成他人或采购方损失，中标单位按价赔偿；

3、项目服务期间，工作人员的一切安全问题，均由中标单位自行负责；

4、中标单位应严格遵守双方确定的员工行为规范和管理规定；

5、报价编制说明：

（1）供应商投标报价所报内容包括服务期内所有的人工费（包括人员工资及按规定缴纳的社会保险金、人身意外伤害险、福利等一切人工费用）、材料（相关主机单元的损耗品（部件）的更换，以及相关附属服务的费用）、运维车辆油费、运维车辆保险费、机械、管理、维护、工具、保险、利润、税金、安全、专业统一服装、胸卡、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

（2）中标单位必须与上述人员签订劳动合同，必须给上述人员按照国家及扬州市宝应县的有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。

（3） 报价的编制说明：

（3.1）人员基本工资，人员必须缴纳的社保费用，所有人员人身意外伤害险。

（3.2）国假日加班工资按劳动法规定执行。

（3.3）高温费。

（3.4）其他相关费用。

6、其他不可抗力导致标的中全部或部分内容无法履行而中止合同的，由采购单位与服务方协商后解决。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标标准

| 序号 | 项目 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 20 | 1.1、价格分按低价优先法计算，其中：满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×20。 |
| 二、商务部分（30分） |  |  |  |
| 2 | 投标人类似业绩 | 12 | 2.1、投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的，有一个得3分，本项最高得12分； 注：类似业绩指（环境类（水质、空气、VOCS、限值限量方案编制或审核等）监测监控系统建设、平台建设、运行维护服务）投标文件中须提供上述对应合同证明材料（包括中标通知书、合同首页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供的视为无效。同一采购人的业绩计为一个有效业绩。 |
| 3 | 体系证书 | 3 | 3.1、供应商具有通过国家认监委认可的有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有1个得1分，本项最高得3分；（提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/相应查询页截图扫描上传） |
| 4 | 人员资质 | 9 | - 4.1、项目负责人具有环境影响评价工程师或注册环保工程师或具有环保类高级及以上职称的得3分，不提供不得分； 注：提供人员相关证书、身份证及在投标单位近3个月的任意一个月社保证明，原件扫描件上传，否则不得分。 - 4.2、投标人拟投入的运维实施人员具备环保中级职称及以上或具有自动监控(含水和气类）培训合格证书的，每提供一个得2分，最高得6分，不提供不得分。 - 注：提供人员相关证书、身份证及在投标单位近3个月的任意一个月社保证明，原件扫描上传，否则不得分。 （需提供投标人拟投入本项目的实施人员名单及其相关主管部门所颁发的相关执业资格或职称资格；持有中国国家监测总站或中国环境保护产业协会颁发的培训证书复印件） |
| 5 | 设备投入 | 6 | 5.1、投标人拟投入的车辆为本公司专业运维车辆，除了项目需求内要求的至少2辆外，每增加一辆车得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中须提供上述车辆的照片以及行驶证等相关证明材料，未提供不得分。 |
| 三、技术服务方案（50分） |  |  |  |
| 6 | 运维服务方案 | 14 | 根据投标人针对本项目设置的运维方案（包括日常运维计划、维护方法、内容及技术保障措施）进行综合评审； 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得14分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的，能满足采购文件要求的得9分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的，基本满足采购文件要求的得4分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺4项及以上或未提供方案的不得分。 |
| 7 | 质控方案 | 12 | 根据投标人承诺按照本项目相关计划提供得质控方案（包括质量管理制度、标准气体要求、日常质量控制要求、质量控制资料整理）进行综合评审； 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得12分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的，能满足采购文件要求的得8分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的，基本满足采购文件要求的得4分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺4项及以上或未提供方案的不得分。 |
| 8 | 仪器设备维修调试方案 | 12 | 根据投标人针对本项目需求对水质自动站、VOCS站、空气站、微型空气站仪器维修调试方案进行综合评审； 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得12分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的，能满足采购文件要求的得8分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的，基本满足采购文件要求的得4分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺4项及以上或未提供方案的不得分。 |
| 9 | 应急服务及安全管理方案 | 12 | 根据投标人对本项目提供的应急及安全保密方案（包括仪器维修、常见故障及排除、突发事件的预警及处理、安全运维管理要求等内容）进行综合评审； 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得12分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1项的，能满足采购文件要求的得8分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺2-3项的，基本满足采购文件要求的得4分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺4项及以上或未提供方案的不得分。 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

编       号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  |  | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章) |  |  |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |  |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料） |  |  |  |
| 8 | 供应商信用承诺函（原件） |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，本项目属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |  |
| 10 | 无 |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |  |
| 11 | 投标函（原件） |  |  |  |
| 12 | 法人授权书（原件） |  |  |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或被授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             （项目编号）号                                 （项目名称）采购活动的合法人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

授权人签字：_____________________            __

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 宝应经济开发区水质、空气等监测运维服务项目 | （小写）：¥ （大写）：人民币 |

日期：       年   月   日

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

五、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

此表可以根据需要自行增减（依据第四章项目需求报价的编制说明）

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：     年   月   日

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加扬州睿建工程管理有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

八、类似业绩一览表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目简介 | 项目负责人 | 开始/完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

（注：相关证明材料须放置在附件中并加盖投标人公章）

九、技术服务方案

（格式自拟）

- 其他

- （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）