无锡市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-WXZB-G2025-0025

采购项目名称：庙港深井提能升级项目

采   购   人：无锡市滨湖区水利局

采购代理机构：无锡众邦技术咨询有限公司

二〇二五年十一月

目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、 投标文件（格式）

一、投标邀请

无锡众邦技术咨询有限公司受无锡市滨湖区水利局的委托，就庙港深井提能升级项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：庙港深井提能升级项目 采购项目编号：JSZC-320211-WXZB-G2025-0025 采购人：无锡市滨湖区水利局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区水利局 采购人地址：无锡市滨湖区金城西路500号 采购代理机构：无锡众邦技术咨询有限公司 代理机构地址：无锡市滨湖区隐秀路866号3楼北侧 |
| 3 | 招标项目概况、要求： 1.项目概况：本项目为庙港加压控藻深井提能升级及运维服务。对庙港加压控藻深井进行疏通维修，配套设施修缮，提升运行效果。保障日常运行管理、保养维护等工作，需确保相关设施设备始终保持状态良好，保障设施设备持续、高效、安全运行，发挥正常作用。具体详见招标文件“三.采购需求”； 2.服务期限：合同生效后45个日历天内完成深井疏通、设备检修及配套设施修缮工作，并通过初步验收；维修完成后自2026年4月1日起，提供不少于24个月的日常运行管理与维护服务。 3.本项目采购预算：1214514.99元。 4.本项目最高限价为：1214514.99元，供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。 5.质量要求：合格，满足采购人使用要求。 6.服务响应时间：日常报修接到采购人通知后2小时内到达现场，应急事件30分钟内抵达现场。 7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。 8.本项目是否专门面向中小微企业：是。 9.本项目是否接受联合体投标：否。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）关于资格的声明函； （2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件； （3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件； （4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件； （5）投标供应商依法为授权委托人与项目负责人缴纳社保，提供由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明； （6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告； （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料； （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料； （9）承诺书； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 （三）本项目的特定资格要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 本项目不接受联合体投标。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 1.供应商主体信息库注册： （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： ①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 ③CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 2.获取采购文件： （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成下载后，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 7 | 采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（996681280@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年12月10日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-WXZB-G2025-0025项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（996681280@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。 |
| 8 | 本项目免收投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 10 | 网上投标截止时间：2025年 12 月 26 日13:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标及开标地点：网上线上投标。 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 网上解密时间：2025年 12 月 26 日13:30。 |
| 11 | 评审时间：2025年 12 月 26日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心滨湖分中心评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号3楼） |
| 12 | 中标供应商确定时间：2025年 12 月 26日评审结束后 |
| 13 | 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| 14 | 网上投标解密时间：2025年 12 月 26 日开启解密后半小时。 |
| 15 | 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 采购人：无锡市滨湖区水利局 联系人： 张先生 联系电话： 0510-81173022 采购代理机构：无锡众邦技术咨询有限公司 联系人：刘曾辰、周世超 联系电话：0510-82810100 传真：0510-82811805 电子邮件地址：996681280@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区隐秀路866号3楼北侧 邮政编码：214072 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人、采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）质疑与投诉：

- 质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

- 质疑的提出

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

- 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

- 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 质疑的受理与答复

- 采购人、采购代理机构负责供应商质疑答复。

- 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

- 质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡众邦技术咨询有限公司

地址：无锡市滨湖区隐秀路866号3楼北侧2802室

邮编：214072

联系人：周世超

电话：0510-82810100

- 采购人或其代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 质疑处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

- 投诉的提起

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

- 供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- 事实依据；

- 法律依据；

- 提起投诉的日期。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 提起投诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期限内提起投诉；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 财政部规定的其他条件。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足一年，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]，并提供扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审计财务报告，提供上述资料扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）；

（11）投标供应商特定资格条件证明材料扫描件（详见投标邀请中本项目的特定资格要求）；

注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

3.开标一览表（格式见附件）；

4.明细报价表（格式见附件）；

5.承诺书（格式见附件）；

6.拟派人员配置情况（格式见附件）；

7.投标偏离表（格式见附件）；

8.技术部分（详见评分标准）；

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）；

10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）；

补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件（如有）；

- （七）投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- （八）报价要求：

- 投标报价应根据需求清单逐项报价，并提供投标单价构成分析表，分别列出各工序的单价构成。

- 报价清单所报单价应包含完成该维修或运维任务所需的各项费用，一旦中标，采购人不承担其他任何费用。

- 投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘察项目所在地现状，测算各类成本。同时自行承担投标费用。

- 本项目报价时统一按增值税率13%计取，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额结算时予以扣除。

- 投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的完成全部服务内容所需各项支付金额的总和，也应是完成采购文件需求清单所列项目的全部费用。综合单价包括完成需求清单中单个计量单位项目所需的人工、材料费（含损耗）、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完场清、交工验收、竣工验收、保修期满。

- （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，实体投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （十）开标、评标

- 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

- 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可以在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

- 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

- 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

- 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 异常低价审查

评审过程中如出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

- 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

- 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的按技术文件得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商。

- 评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、报价                                        30分

2、供应商综合实力                              16分

3、技术文件                                    52分

4、加分因素                                     2分

（二）各项目评分标准

1.报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

政府采购政策落实：价格扣除（本项目专门面向中小/小微企业的项目不进行价格扣除）。

2.供应商综合实力（16分）

1）投标供应商获得有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，本项最高得3分。（提供证书原件扫描件及国家认监委官网查询页面打印件加盖公章放入投标文件中，未按要求提供不得分）。

2）企业业绩（6分）

供应商2022年11月1日以来承担过类似项目的，有一个得2分，最高得6分。（提供合同扫描件加盖供应商公章，提供资料应能体现类似采购服务内容，不能体现不得分，不提供不得分，业绩有效期合同所载日期为准。）

3）服务团队（7分）

A.拟派项目负责人具有人社部门颁发的水工、环境等工程类高级职称得2分，中级职称得1分，最高得2分。

B.拟派人员（不含项目负责人）中，每有一人具有人社部门颁发的水工、环境等工程类高级职称的，得2分，中级职称的，得1分，本项最高得3分。

C.拟派人员（不含项目负责人）中，每有一人具备行政主管部门颁发的有效期内的特种作业操作类证书（与采购服务内容相关）的，每有一个得1分，最高得2分。

注：提供相关人员证书和《职工养老保险手册》【内附近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单】或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准扫描件上传至投标文件中并加盖公章。不提供或者提供不全不得分。

3.服务方案（52分）

报价供应商须分别从以下方面结合本招标文件提出的采购需求，编制符合项目实际情况、后期操作性强的服务方案，服务方案应完整、严谨、重点突出。服务方案应至少包括以下组成部分：

1）总体设想（16分）

①总体目标及整体设想；②重点难点分析；③组织机构及人员配备；④设备及材料投入等。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得4分，阐述清晰、合理、详细、全面的得3分，基本满足要求存在瑕疵的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。最高得16分。

2）维修实施方案（12分）

①总体实施方案；②重点难点措施方案；③项目管理方案；④应急预案及措施等。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得3分，阐述清晰、合理、详细、全面的得2分，基本满足要求存在瑕疵的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。最高得12分。

3）保障措施（12分）

①工期保障措施；②质量管理和质量保证措施；③安全文明生产措施；④环保措施等。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且清晰、合理、详细、全面、针对性强、每有一项可行性强的得3分，阐述清晰、合理、详细、全面的得2分，基本满足要求存在瑕疵的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。最高得12分。

4）驻场运维方案（12分）

①日常运维工作实施方案；②应急预案与应急响应；③文档与考核管理等。

上述内容须全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得4分，阐述清晰、合理、详细、全面的得3分，基本满足要求存在瑕疵的得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。最高得12分。

注：服务方案总页数不得多于80页（A4幅面竖排，字体不小于小四号宋体，不含目录），每多一页扣0.1分。

4.加分因素2分

需求清单中属于《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》（强制节能产品除外）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，分别得1分。（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

- （十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

拒绝履行合同义务的。

- （十六）中标服务费：

招标代理服务费由采购人支付。服务费以中标价为计费基础，按差额定率累进方法计算：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为0.8%，在此基础上按7折计取。

- （十七）合同融资、履约担保

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三、采购需求

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：本项目为庙港加压控藻深井提能升级及运维服务。对庙港加压控藻深井进行疏通维修，配套设施修缮，提升运行效果。保障日常运行管理、保养维护等工作，需确保相关设施设备始终保持状态良好，保障设施设备持续、高效、安全运行，发挥正常作用。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》

- （二）本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：合格。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

- （三）本项目采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.实施地点：无锡市贡湖片区（雪浪段）庙港加压控藻深井。

2.具体工作内容详见需求清单。

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、庙港加压控藻深井提能升级 |  |  |
| 1.1 | 围隔拆装 | 水面围隔拆装 1、510型彩色橡胶围隔拆装 2、拦帘高度2.5m | m | 100 |
| 1.2 | 总电缆应急拆除及恢复 | 电缆型号YJV-4*95 | m | 150 |
| 1.3 | 清理横管 | 1、人工清理横管φ1000 2、淤泥淤堵高度约80cm，横管内全部清空 | 项 | 1 |
| 1.4 | 内管清孔 | 1、内管φ1000 2、高压空气置换清理 3、空压机出气压力1.6Mpa，功率37KW螺杆空压机，配1m³储气罐、船只运输吊装 4、深度71.5米 | 项 | 1 |
| 1.5 | 夹层清孔 | 1、外管φ1600 2、高压空气置换清理 3、空压机出气压力1.6Mpa，功率37KW螺杆空压机，配1m³储气罐、船只运输吊装 4、深度71.5米 | 点 | 5 |
| 1.6 | 更换硅胶垫 | 1、厚度10mm 2、硅胶，定制1件 3、外径1360mm，内径955mm,24个26mm螺丝孔 4、M22*150mm,304螺丝（含螺杆，螺帽，平弹垫）24套 | 项 | 1 |
| 1.7 | 检修口制作 | 1、尺寸：φ165*5mm 2、材质：钢管，长度8米 3、工作内容：内外管封口板清理及外管口附近淤泥清理，DN150法兰全套2套 | 项 | 1 |
| 1.8 | 更换套筒阀提升机 | 1、套筒阀提升机电动机功率3KW，丝杆直径90mm，长度3米 2、支架重新制作安装，支架尺寸2000*600mm ，材质Q235B 3、原有提升机拆除 | 项 | 1 |
| 1.9 | 内管接口焊接修复 | 1、原有预留口焊缝开裂导致内外管上部连通，潜水员水下焊接修补 2、原有预留口尺寸为DN200孔一个，水下割除原有弯头及钢管后将DN200孔封闭 | 项 | 1 |
| 1.10 | 原平台主体整体打捞固定 | 移动平台提升机损坏导致落水，原平台主体整体打捞固定 | 项 | 1 |
| 1.11 | 原平台地板拆除 | 人工拆除损毁地板花纹钢板,平台钢构龙骨打磨除锈 | m2 | 25 |
| 1.12 | 损毁提升系统拆除 | 移动平台与主立柱焊接固定,4台丝杆提升机损毁拆除 | 项 | 1 |
| 1.13 | 损毁栏杆拆除 | 人工拆除损毁钢制栏杆，高度1.1米 | m | 38 |
| 1.14 | 固定廊道与移动平台连接走道维修 | 1、尺寸：1*4m 2、移动滑轮损坏维修 3、走道地板拆除更换 | m2 | 4 |
| 1.15 | 更换移动平台提升系统设备 | 更换内容： 1、4台3吨提升机 2、提升机支座 3、移动平台挂点支架 4、提升机控制系统电控柜一套（可单控全控） | 套 | 4 |
| 1.16 | 新增轮式平台限位装置 | 1、限位杆：φ114*6mm 提升杆长度2500mm 2、滑轮尺寸：195*110，4套 3.滑轮限位板4套，单套为2块尺寸200*600*10mm钢板焊接定制 | 套 | 4 |
| 1.17 | 移动层提升系统制作 | 1、提升机支架（500*600*500mm笼式支架,材质Q235B)焊接制作安装 2、移动平台挂点焊接制作安装(材质Q235B,设计单点承载力≥20t） 3、控制系统电柜安装（含电缆3*4平方电缆50米） | 项 | 1 |
| 1.18 | 移动层花纹钢板更换 | 人工拆除安装钢板,钢板厚度：5mm | m2 | 25 |
| 1.19 | 移动层栏杆制作 | 移动层钢栏杆制作，栏杆高度1.1米 | m | 38 |
| 1.20 | 不锈钢拦截网 | 不锈钢方管，5mm不锈钢丝拦截网，1米高 | m | 20 |
| 1.21 | 整体钢结构除锈防腐（2底2面） | 高处、水上整体除锈防腐: 1、钢结构表面整体手工除锈达到St3级以上，钢管内外防腐 2、环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+环氧面漆，其中环氧富锌底漆两道，漆膜干膜厚度不小于80μm，面涂层环氧面漆两道，漆膜干膜厚度不小于120μm，干膜总厚度不小于280μm | m2 | 280 |
| 1.22 | 大规格异形定制双层夹胶玻璃更换 | 破损玻璃拆除、清理后更换 1、异型定制玻璃 2、厚度10+10 3、宽度2205，高度3280异型三角形玻璃1块 4、宽度3500，高度2100异型三角形玻璃1块 | 项 | 1 |
| 1.23 | 更换玻璃措施 | 钢管脚手架搭拆：长度7米，宽度4米，高度6米 | 项 | 1 |
| 1.24 | 推流器损坏维修 | 损坏推流器拆卸、维修及安装 1、推流器型号QHB-18.5,品牌南京南微 2、更换内容：水下电机定子、水下电缆（型号YJV-3*16+1*10，长度25米）、机械密封 | 项 | 1 |
| 1.25 | 栏杆修改 | 1、推流器维修口按要求开门（开门尺寸1.2米2扇对开,高度1.1米） 2、井口栏杆整体提高至20cm（原栏杆底部与平台间距10cm，按要求更改至20cm方便后期清孔等维修施工） | 项 | 4 |
| 1.26 | 围堰 | 1、临时双排圆桩木围堰桩长6m，围堰长130m; 2、含围堰填筑、拆除、人工看护、围堰使用过程中维修加固等; | 项 | 1 |
| 1.27 | 新增监控 | 1、2台400万像素4G白光全彩球机，白光25米，红外25米，人形检测，512G内存，防护IP66，防大暴雨 2、平台授权及存储（包含平台授权使用费及4M码流30天存储容量） 3、定向流量费：每个月定向1200G流量，24个月 4、安装调试 | 套 | 1 |
| 2 |  | 二、庙港加压控藻深井运维服务（运维期24个月） |  |  |
| 2.1 | 驻场运维人员费用 | 含社保、绩效、节假福利、高温补贴、加班费(蓝藻高峰期需24小时运行)、公司管理费、合理利润 | 人 | 2 |
| 2.2 | 电费 | 包干使用，往年历史数据：每年约20000元 | 项 | 1 |
| 2.2 | 设备维护费 | 包含设备维护保养、垃圾清运、基础零部件更换等费用 | 项 | 1 |

- （四）本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.服务标准要求

(1)技术标准:服务须符合国家现行有关泵站运行、深井维护、安全生产等相关法律法规、技术规范及行业标准。控藻深井系统经维修提能后，应确保藻类控制效果稳定达标，所有维修及更换的设备、材料须为合格产品，具备相应质量证明文件，且与原系统兼容，所有维修及更换的设备、材料质保期为12个月，若在质保期内有质量问题，供应商需免费更换及维修。

（2）运维标准：建立健全日常巡检、定期保养、故障响应和应急处理机制，设备完好率≥98%，系统可用率≥ 95%。运维期间不得发生因维护不到位导致的重大运行事故或水质安全事件。

（3）安全与环保要求：严格遵守安全生产操作规程，作业人员须持证上岗，落实安全防护措施。施工及运维过程应控制噪声、扬尘、废水排放，符合环保要求。

2.服务期限要求

（1）提升/维修阶段：合同生效后45个日历天内完成深井疏通、设备检修及配套设施修缮工作，并通过初步验收。

（2）运维服务阶段：维修完成后自2026年4月1日起，提供不少于24个月的日常运行管理与维护服务。

3.服务效率要求

（1）响应时效：日常报修或故障：接到通知后 2小时内响应，一般问题 24小时内解决；重大故障 48小时内恢复基本运行功能；应急事件（如设备停机、水质异常等）：立即启动应急预案，30分钟内抵达现场，并采取有效处置措施。

（2）巡检频次：每周不少于 2次全面巡检，每月提交运行分析报告。关键设备按制造商推荐周期进行预防性维护。

（3）绩效考核：采购人将按季度对服务商的服务质量、响应速度、设备运行状态等进行考核，考核结果与服务费用支付挂钩。

4.其他要求

（1）供应商须配备具有相关资质的技术团队，提供7×24小时运维支持方式。

（2）服务期内所有维护、维修、耗材（除大型设备更新外）费用包含在报价中。

（3）项目结束后，须提交完整的竣工资料、运维记录及设备档案。

- （五）本项目验收标准：

合格，满足提升设计标准以及采购人使用要求。采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

- （六）综合说明及其他要求：

1、招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2、中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3、中标供应商在服务合同期内，因维修不及时、运维不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由中标供应商负责承担。

4、中标供应商必须无条件地接受采购人的考核监督，考核情况作为支付服务费用的依据。

5、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

6、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

7、中标供应商应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、运维服务的措施，提供文明优质的服务。因中标供应商原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购人声誉影响或经济损失的，中标供应商应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标供应商自身原因所引发的一切纠纷，由中标供应商负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标供应商负责处理。如中标供应商拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购人有权终止服务合同。

8、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

9、投标供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

10、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

11、付款方式：合同签订后，预付合同总金额的30%，运维服务期满一年后支付至合同总金额的50%，尾款在运维服务期满后一次性付清。

第四部分.协议书

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

一、项目名称： 庙港深井提能升级项目

二、采购编号： JSZC-320211-WXZB-G2025-0025

三、采购内容：

三、合同总金额：          人民币（大写）；          （小写）（单位：元）；

四、服务期限：

（1）提升/维修阶段：合同生效后45个日历天内完成深井疏通、设备检修及配套设施修缮工作，并通过初步验收。

（2）运维服务阶段：自2026年4月1日起，提供不少于24个月的日常运行管理与维护服务。

五、服务地点： 无锡市贡湖片区（雪浪段）庙港加压控藻深井

六、质量标准（服务要求）：合格。

七、质保期：1年，即运维服务开始之日起提供不低于12个月的免费质保服务。因设备质量问题造成的损失（包含由于此设备损坏而造成的所有设备、人员、工期、社会影响等连带损失）均由乙方承担。

八、款项支付步骤和办法：合同签订后，预付合同总金额的30%，运维服务期满一年后支付至合同总金额的50%，尾款在运维服务期满后一次性付清。

九、违约责任：双方应严格履行合同，如有违约，按照相关合同法律解决。

十、解决争议的方式：向本项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其它事项：   /   。

十二、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

十四、合同一式伍份，供需双方各执 贰 份，见证方（采购代理机构）执壹 份。

十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购招标代理公司见证后生效。

（以下无正文）

甲方：无锡市滨湖区水利局                   乙方：

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）                 或委托代理人（签字或盖章）

年   月   日                               年   月   日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：                 （盖章）

- 合同条款

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，经公开招标，甲方确定乙方为本项目成交供应商。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就“庙港加压控藻深井提能升级及运维服务”事宜，达成如下合同：

第一条 合同标的与服务内容

1.1 本合同所涉项目位于：无锡市贡湖片区（雪浪段）庙港加压控藻深井现场。

1.2 乙方应按照采购文件、投标文件及本合同约定，完成以下全部工作内容：

（一）提能升级与维修服务

工作内容详见本项目需求清单

（二）日常运行维护服务（服务期内）

- 提供7×24小时运行保障，安排专人值守；

- 实施定期巡检（每周不少于2次），并填写《设备巡检记录表》；

- 按计划开展预防性保养（如润滑、紧固、校准、滤网清洗等）；

- 建立故障应急响应机制，接到报修后按约定时效到场处置；

- 每月5日前提交上月《运维服务月度报告》，服务期满前15日提交《年度运维总结报告》；

- 配合甲方或主管部门开展水质抽检、安全检查、审计等工作。

第二条 服务标准与技术要求

2.1乙方服务须符合相关国家及行业标准及本项目招标文件的要求。

2.2 故障响应与处理时效要求：

| 故障等级 | 响应时间 | 修复时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般故障 | ≤2小时 | ≤24小时 | 如仪表失灵、轻微渗漏等 |
| 重大故障 | ≤30分钟 | ≤48小时恢复基本功能 | 如主要设备停机、控制系统瘫痪等 |

第三条 合同期限

3.1 本合同总服务期，自______年____月____日起至2028年_3月_31_日止。

3.2 其中：

（1）合同生效后45个日历天内完成深井疏通、设备检修及配套设施修缮工作，并通过初步验收；

（2）运维服务阶段：自2026年4月1日起，提供不少于24个月的日常运行管理与维护服务。

第四条 合同金额与支付方式

4.1 本合同总价为人民币（大写）：__________元整（¥）              。

本合同采用固定单价，包含人工费、材料设备费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险、运输、检测、培训、运维、风险等一切费用。合同执行过程中。

4.2 支付方式（按财政资金支付流程执行）：

- 首付款：合同签订并生效后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即 ¥__________；

- 进度款：运维服务期满一年，支付至合同总价的20%，即 ¥__________；

- 尾款：运维服务期满，一次性支付合同总价剩余的50%，即 ¥__________。

4.3 乙方应在每次申请付款前，向甲方开具合法有效的增值税专用发票。未提供发票的，甲方有权顺延付款且不视为违约。

第五条 双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

- 提供必要的现场作业条件（如临时水电接入、场地通行等）；

- 对乙方服务过程进行监督、检查和绩效考核；

- 按合同约定及时办理验收和付款手续；

- 协调相关单位配合乙方开展工作。

5.2 乙方权利与义务

- 配备具备相应执业资格的技术人员（如电工证、特种设备操作证等）和专业设备；

- 严格执行安全生产管理制度，落实岗前培训、防护措施和应急预案；

- 所用材料、设备须为全新合格产品，并提供出厂合格证、检测报告等；

- 不得将本合同项下服务转包，确需分包的须事先书面报甲方批准；

- 对服务过程中造成的人身伤害、财产损失或环境污染承担全部法律责任；

- 服务期满后，向甲方移交全部设备档案、运维记录及电子数据。

第六条 验收与考核

6.1 初步验收：维修及提能升级完成后5个工作日内，甲方组织现场查验，重点检查设备运行状态、技术参数达标情况及资料完整性。

6.2 最终验收：运维服务期满后10个工作日内，甲方对乙方履约情况进行综合评估，得分≥85分为合格。

6.3 验收不合格的，乙方应在5日内完成整改并重新申请验收；逾期未整改或整改仍不合格的，甲方有权按比例扣减合同款，直至解除合同。

第七条 违约责任

7.1 乙方逾期完成维修任务的，每逾期1日，按合同总价的 0.1% 向甲方支付违约金；逾期超过15日，甲方有权单方解除合同。

7.2 运维期间，乙方未达到服务标准（如响应超时、设备故障频发、报告缺失等），甲方有权扣减当期服务费用。

7.3 因乙方原因导致重大安全事故、水质污染或公共舆情事件的，甲方除扣减全部尾款外，有权追偿损失，并列入不良行为记录。

7.4 甲方无正当理由逾期付款的，每逾期1日，按应付未付金额的 0.05% 向乙方支付违约金。

第八条 不可抗力

因地震、洪水、台风、战争、重大疫情等不可抗力因素导致无法履约的，受影响方应及时通知对方，并提供证明。双方协商延期履行或部分免除责任，互不承担违约责任。

第九条 保密与知识产权

9.1 乙方应对在服务过程中获知的甲方数据、图纸、运行参数等信息严格保密，未经许可不得泄露或用于其他用途。

9.2 本项目产生的技术成果（如优化方案、控制系统逻辑等）知识产权归甲方所有。

第十条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向 甲方所在地（无锡市滨湖区）人民法院 提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

11.1 本合同一式 陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

11.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

11.3 本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11.4 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，包括：

- 附件1：安全生产协议

- 附件2：廉政建设协议

（以下无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：             法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年____月____日                 日期：______年____月____日

- 安全生产协议

甲方：无锡市滨湖区水利局

乙方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设项目施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

为确保庙港加压控藻深井提能升级及运维服务项目顺利完成，甲乙双方特签订安全生产责任状：

  - 乙方必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产主体责任，建立覆盖全员的安全生产责任制。

  - 乙方必须根据《中华人民共和国安全生产法》等规定，足额提取安全生产费用并采取一切必要的措施确保将费用投入本项目。

  - 乙方必须坚决落实安全生产培训制度，现场必须配备专职安全员，项目经理、安全管理人员、特种作业人员一律经严格考核、持证上岗；施工人员必须全部经培训合格后上岗。

  - 乙方必须全面认知风险，辨识危险源，提高风险控制和应急处置能力。

  - 乙方应严格遵守安全生产法律法规，在深井维修、设备检修及日常运维等作业过程中，全面落实安全防护措施，包括但不限于：

    - 应对机械、电气设备等定期进行安全检查，每周不少于一次，发现隐患及时处理。

    - 施工场地内必须配备消防器材等安全防护设备。

    - 进入施工现场必须戴安全帽，不得赤膊、穿拖鞋，严禁酒后作业。

    - 严禁操作工无证上岗，操作工在作业时间内不准擅自离开工作岗位，严格执行操作规程。所有投入本项目船只配备的操作人员必须具备有效期内的中华人民共和国内河船舶船员适任证书。

    - 注重用电安全，配备必要的用电保护装置，严禁乱拉乱接，电气设备及架设的电线（缆）应有电力标记。雨天施工要加强防护措施，出现短期雷阵雨时应立即停工。

    - 水上作业必须做好安全防护，否则，不得进行施工作业。

  - 乙方应提供符合职业卫生条件的工作场所，为员工配备符合要求的劳动防护用品。

  - 乙方应严格安全生产现场管理，执行岗位操作规程，坚决杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为。作业过程中发生的一切安全事故均由乙方承担责任和费用，并按相关程序规定上报。

  - 维修期间乙方项目负责人、专职安全员必须坚守岗位，因故离开工地应报请业主同意，且指定好专人负责。

  - 甲方将不定期进行安全检查，如发现乙方违反安全要求、存在事故隐患，将及时通知乙方整改，乙方应在规定的时间完成整改要求，并报请甲方验收合格后方可复工。

  - 如发现由于乙方项目负责人、安全员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者，甲方有权通知乙方停工整改，或调换项目负责人、安全员。

甲方单位：                            乙方单位：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或授权代表：                          或授权代表：

年 月 日                               年 月 日

- 廉政建设协议

项目名称： 庙港深井提能升级项目

项目地点： 无锡市雪浪街道太湖大堤庙港桥西侧

甲方（采购人）：无锡市滨湖区水利局

乙方（中标供应商）：

为规范项目合同执行过程中甲乙双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

  - 甲乙双方的责任

- 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- 严格执行合同文件，自觉履行合同相关规定。

- 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

- 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

  - 甲方的责任

甲方的领导和项目相关的工作人员，在招投标阶段、合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：

- 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

- 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

  - 甲方的权利

- 乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

- 乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。

- 乙方单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将请求行政主管部门对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，将依法追究其法律责任。

  - 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

- 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。

  - 乙方的权利

- 甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。

- 乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。

- 乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。

本协议作为投标人须知或项目合同的附件，与投标人须知或项目施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

五、投标文件（格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇   年   月  日

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡市滨湖区水利局：

我方收到贵方编号              招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供贵方在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 项目名称及标段 名称 | 庙港深井提能升级项目 |
| --- | --- |
| 总价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 服务响应时间 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

（三）报价明细表（格式）

报价明细表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 单价组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、庙港加压控藻深井提能升级 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 围隔拆装 | 水面围隔拆装 1、510型彩色橡胶围隔拆装 2、拦帘高度2.5m | m | 100 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ① |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二、庙港加压控藻深井运维服务（运维期：24个月） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 驻场运维人员费用 | 含社保、绩效、节假福利、高温补贴、加班费(蓝藻高峰期需24小时运行)、公司管理费、合理利润 | 人 | 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | ② |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 三、税金（①+②）×13% | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

注：

1、本表需按需求清单的内容逐项填写，单价组成如表格空间有限，可以另表。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

（四）承诺书（格式）

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：      （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

年    月     日

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：                                            日期：

无锡市滨湖区水利局：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证扫描件（正面） | 法定代表人身份证扫描件（反面） |
| --- | --- |
| 被授权人身份证扫描件（正面） | 被授权人身份证扫描件（反面） |

（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡市滨湖区水利局：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

（七）拟派人员配置情况

（1）人员配置表

投标供应商名称（盖章）                             政府采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2、证明材料要求详见招标文件相关要求。

（2）拟派项目经理简历表

投标供应商名称（盖章）                          政府采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |  |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  | 岗位 |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于管理服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的主要项目业绩： |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（九）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

（十）投标偏离表（格式）

投标偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

（十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 成交供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十三）同类业绩一览表

同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：	年	月	日

（十四）技术文件格式：

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。