如皋市政府采购竞争性谈判文件

项目名称：如皋中学雅思托福英语培训基地及功能建设

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-T2025-0090

采购人名称：江苏省如皋中学

采购代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

2025年06月10日

第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1.项目名称：如皋中学雅思托福英语培训基地及功能建设

2.项目编号：JSZC-320682-JSDZ-T2025-0090

3.预算金额：人民币66.5万元

4.最高限价：人民币66.5万元

5.采购需求：本项目为如皋中学雅思托福英语培训基地及功能建设，具体详见竞争性谈判文件第三章项目需求。

6.合同履行期限：合同签订之日起45日历天内安装调试完成并交付采购人使用，具体开工时间以采购人通知为准。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

9.项目类型：货物

10.项目所属行业：工业。

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。须提供相关资质复印件加盖公章。

（2）响应供应商拟选派项目负责人须具备机电工程专业注册建造师贰级（含）以上执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书，且必须为响应供应商单位正式员工，须提供相关证书复印件以及最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明并加盖响应供应商公章。

5.供应商的法定代表人参加竞争性谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前近三个月内任意一个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性谈判文件

1. 时间：公告发布之日起3个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：通过“苏采云”系统网上注册登记后获取，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性谈判响应文件提交和开启

截止时间：2025年6月14日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年6月14日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2.谈判保证金及履约保证金：无。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：江苏省如皋中学

地    址：如皋市

项目联系人：环先生

项目联系电话：13962705559

（二）采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

地    址：如皋市如城街道健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层

项目联系人：刘女士

项目联系电话：18962988284

附件:

1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.谈判文件

3.采购人信用承诺

4.设计图纸

第二章 谈判须知

1. 参加谈判费用

参加竞争性谈判活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判活动有关的费用，无论谈判过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 谈判文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目谈判活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。本谈判文件由谈判公告、谈判须知、采购需求、合同文本、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以发布更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照 第5章响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改谈判文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 谈判

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性谈判公告中规定的时间和地点组织竞争性谈判活动。

5.2竞争性谈判开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。

5.6 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。谈判小组在审查分为资格审查和符合性审查。响应供应商未通过审查的，告知其具体原因。

5.7 谈判小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及谈判小组联系。

5.10各供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查和符合性审查完毕后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判。

5.11在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13 在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后最后报价最低的供应商获得成交人推荐资格。

5.14 当最后报价中具有最低报价的供应商多于1名时，组织报价最低的供应商进行现场竞价，直至报价出现差别时为止。

5.15 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.15.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.15.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.15.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.15.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.15.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性谈判文件、上传响应文件；

5.15.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.15.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

5.15.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.15.9不同供应商的谈判保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

6.成交和合同

6.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

6.2 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和谈判活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照谈判文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见谈判文件第一章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加谈判活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以预算价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；

11.3.2账户号码：408890100100068270；

11.3.3开户行：兴业银行如皋支行。

- 12、其他事项

12.1推荐品牌：

项目中有列明的品牌、型号为优先选用的品牌、型号，磋商响应供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。相当于或优于参考品牌、型号的证明材料由响应供应商提供，由评委确认。响应供应商未提供证明材料的，视为无效投标。

12.2产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

12.3产品品牌与型号：

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

第三章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 项目简介

- 行政楼二层原会议室位置拟建雅思托福英语培训基地，兼顾会议、学科培训等。现通过竞争性谈判方式拟定一家供应商承接此次项目。

- 采购内容

| 如皋中学行政楼2F南雅思培训室清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 智能化部分 |  |  |  |  |  |
| 一、会议系统 |  |  |  |  |  |
| A、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 1 | 台 | 希沃、鑫城、视隆 |  |
| B、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 4 | 只 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 2 | 专业功放 | 2 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 5 | 抑制器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 6 | 电源管理器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 7 | 无线话筒 | 2 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 8 | 支架 | 4 | 只 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 9 | 无线传屏器 | 1 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| C、全数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 2 | 全数字会议系统软件 | 1 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 3 | 会议话筒 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 5 | 会议话筒 | 3 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 3 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 7 | 发射器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 8 | 充电箱 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 9 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |  |
| D、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 2 | 音频连接线 | 13 | 条 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1 | 条 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 4 | HDMI线 | 1 | 条 | 国产优质 |  |
| 5 | 网线 | 100 | 米 | 国产优质 |  |
| 6 | 音频线 | 130 | 米 | 国产优质 |  |
| 7 | 音箱线 | 160 | 米 | 国产优质 |  |
| 8 | 电源线(强电) | 30 | 米 | 国产优质 |  |
| 9 | JDG管 | 100 | 米 | 国产优质 |  |
| 10 | 其它附材 | 1 | 批 | 国产优质 |  |
| 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |
| 行政楼2楼雅思培训室-天棚装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 93.40 | m² | 泰山、金利源、莫干山 |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 12.65 | m² | 国产优质 |  |
| 3 | 窗帘盒 | 7.00 | m | 泰山、金利源、莫干山 |  |
| 4 | 顶面乳胶漆 | 96.90 | m² | 立邦、三棵树、多乐士 |  |
| 5 | 顶面乳胶漆 | 20.00 | m² | 立邦、三棵树、多乐士 |  |
| 行政楼2楼雅思培训室-墙面装饰 |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙面基础 | 70.54 | m² | 泰山、金利源、莫干山 |  |
| 8 | 墙面装饰板 | 70.54 | m² | 国产优质 |  |
| 9 | 墙面装饰板 | 20.67 | m² | 国产优质 |  |
| 10 | 墙面装饰条 | 73.00 | m | 国产优质 |  |
| 11 | 墙面基础 | 23.00 | m² | 立邦、三棵树、多乐士 |  |
| 12 | 墙面墙布 | 23.00 | m² | 国产优质 |  |
| 13 | 墙面柜子 | 9.37 | m | 国产优质 |  |
| 14 | 实木踢脚线 | 38.80 | m | 国产优质 |  |
| 行政楼2楼雅思培训室-其他装饰 |  |  |  |  |  |
| 15 | 灯具 | 38.00 | 个 | 西蒙、美的、雷士 |  |
| 16 | 灯具 | 69.30 | m | 美的、首盾、靓度 |  |
| 17 | 灯具 | 5.20 | m | 国产优质 |  |
| 18 | 地面保护 | 93.40 | m² | 国产优质 |  |
| 19 | 电路改造 | 93.40 | m² | 奇鹰、鹏程、江南 |  |
| 20 | 开关插座 | 1.00 | 项 | 西蒙、公牛、格力 |  |
| 21 | 窗帘 | 14.00 | m | 国产优质 |  |
| 会议桌椅 |  |  |  |  |  |
| 22 | 培训条桌（双人位：1200*450*760H） | 26.00 | 张 | 国产优质 |  |
| 23 | 培训座椅 | 52.00 | 把 | 国产优质 |  |

| 如皋中学行政楼2F北会议室清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 智能化部分 |  |  |  |  |  |
| 一、会议系统 |  |  |  |  |  |
| A、LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 户内全彩LED屏（P1.86显示屏净尺寸：长5.688m*高3.2m=18.2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 18.2 | 平方米 | 艾比森、雷曼、宇视 |  |
| 2 | 钢框架结构 | 21.23 | 平方米 | 国产优质 |  |
| 3 | 台式电脑 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |  |
| 4 | 视频处理器 | 1 | 套 | 艾比森、雷曼、宇视 |  |
| 5 | 配电柜 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 6 | 系统软件 | 1 | 套 | 艾比森、雷曼、宇视 |  |
| 7 | 电缆 | 80 | 米 | 国产优质 |  |
| 8 | 电源线 | 70 | 米 | 国产优质 |  |
| 9 | 网线 | 60 | 米 | 国产优质 |  |
| C、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 4 | 只 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 2 | 专业功放 | 2 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 5 | 抑制器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 6 | 电源管理器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 8 | 支架 | 4 | 只 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 9 | 无线传屏器 | 1 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| D、全数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 2 | 全数字会议系统软件 | 1 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 3 | 会议话筒 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 5 | 会议话筒 | 3 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 3 | 套 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 7 | 发射器 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 8 | 充电箱 | 1 | 台 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 9 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |  |
| E、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| · .02 | 音频连接线 | 13 | 条 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1 | 条 | itc、SOOANN、BHX北航星 |  |
| 4 | HDMI线 | 1 | 条 | 国产优质 |  |
| 5 | 网线 | 100 | 米 | 国产优质 |  |
| 6 | 音频线 | 130 | 米 | 国产优质 |  |
| 7 | 音箱线 | 160 | 米 | 国产优质 |  |
| 8 | 电源线(强电) | 30 | 米 | 国产优质 |  |
| 9 | JDG管 | 100 | 米 | 国产优质 |  |
| 10 | 其它附材 | 1 | 批 | 国产优质 |  |
| 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |
| A、天棚装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚（拆除） | 1.00 | 项 | 定制 |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 100.00 | m² | 泰山、金利源、莫干山 |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 7.00 | m² | 国产优质 |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 40.00 | m² | 国产优质 |  |
| 5 | 窗帘盒 | 14.00 | m | 泰山、金利源、莫干山 |  |
| 6 | 顶面乳胶漆 | 130.00 | m² | 立邦、三棵树、多乐士 |  |
| B、墙面装饰 |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙面基础 | 170.00 | m² | 泰山、金利源、莫干山 |  |
| 8 | 墙面装饰板 | 90.00 | m² | 国产优质 |  |
| 9 | 墙面装饰板 | 66.00 | m² | 国产优质 |  |
| 10 | 墙面装饰条 | 86.00 | m | 国产优质 |  |
| 11 | 墙面基础 | 87.00 | m² | 泰山、金利源、莫干山 |  |
| 12 | 墙面墙布 | 62.00 | m² | 国产优质 |  |
| 13 | 顶面乳胶漆 | 25.00 | m² | 立邦、三棵树、多乐士 |  |
| 14 | 实木踢脚线 | 50.00 | m | 国产优质 |  |
| C、其他装饰 |  |  |  |  |  |
| 15 | 灯具 | 62.00 | 个 | 西蒙、美的、雷士 |  |
| 16 | 铝板开孔 | 36.00 | 个 | 国产优质 |  |
| 17 | 灯具 | 30.00 | m | 西蒙、美的、雷士 |  |
| 18 | 地面保护 | 144.00 | m² | 国产优质 |  |
| 19 | 电路改造 | 132.00 | m² | 奇鹰、鹏程、江南 |  |
| 20 | 开关插座 | 1.00 | 项 | 西蒙、公牛、格力 |  |
| 21 | 窗帘 | 28.00 | m | 国产优质 |  |

- 基本技术要求

- （一）如皋中学行政楼2F北会议室设备基本技术参数

| 如皋中学行政楼2F北会议室清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 |
| 智能化部分 |  |  |
| 一、会议系统 |  |  |
| A、LED显示系统 |  |  |
| 户内全彩LED屏（P1.86显示屏净尺寸：长5.688m*高3.2m=18.2） |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 显示系统整屏尺寸：长≥5.6m，高≥3.2m；整屏分辨率≥3440*1806。 1.像素间距≤1.86mm，点间距测试依据：SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法及SJ/T 11141-2017 LED显示屏通用规范； 2.LED类型：SMD 1515黑灯，1R1G1B；像素密度≥ 289050点/m2； 3.本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机和模组拼接屏，采用原厂整机出厂方式供货安装；响应文件中须提供证明材料并加盖响应供应商公章。 4.整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； 5.防眩光黑色电喷工艺，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%； 响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 6.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.85%； 7.亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99%；显示屏最高对比度≥10000:1；灰度等级16bit； 响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 8.刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hzz；画面延时≤2ms 9.工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡ 10.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2； 响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 11.色温标准6500K，1000-13000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为6500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K 12.7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；； 响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 13.具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 14.焊盘板材采用玻璃化，温度能达到覆铜板≥150C。 |
| 2 | 钢框架结构 | 屏体采用挂壁式安装结构，防腐防锈处理，外框采用标准的(国标)的艺型不锈钢，亚光拉丝不锈钢进行包 边处理装饰处理，根据现场情况做周边装修处理，确保整体美观。 |
| 3 | 台式电脑 | 显示器23.8英寸，1920*1080，16：9；I5/8G/512固态/2G独显。 |
| 4 | 视频处理器 | 1.单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 2.拥有完备的视频输入接口 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 3.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 4.支持 HDR 输出 能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 5.支持主动式3D功能，配合 3D 发射器和 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。 6.支持光电转换器模式，便于远距离传输 7.支持个性化的画质缩放 支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 8.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 9.支持预监输出画面 将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 10.支持场景预设 最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用。 11.支持 EDID 管理 支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 12.支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容。 |
| 5 | 配电柜 | 1.配置功率≥20kw，可适当增加余量； 2、配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况； 3、显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； 4、远程电力监控：显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式； |
| 6 | 系统软件 | 1.软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； 2.通过软件控制信号源切换，屏幕可实现画中画显示，窗口可进行位置和大小调整； 3.支持文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 4.支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件。 |
| 7 | 电缆 | YJV- 0.6/1kV－4*4+1*2.5 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 |
| 9 | 网线 | CAT6 |
| C、扩声系统 |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
| 4 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。 |
| 5 | 抑制器 | - 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 - 响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 7 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 |
| 8 | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |
| 9 | 无线传屏器 | 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容。 3.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频。 4.支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存。 5.支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占。 6.接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网。 7.支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式。 8.支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间。 9.支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 |
| D、全数字会议系统 |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。 |
| 2 | 全数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 3 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm（黑色） |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |
| 5 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤380mm（黑色） |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |
| 7 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |
| 8 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |
| 9 | 交换机 | 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 |
| E、辅助材料 |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |
| 4 | HDMI线 | 3米 |
| 5 | 网线 | 六类网线 |
| 6 | 音频线 | RVVP2*0.5 |
| 7 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) |
| 8 | 电源线(强电) | RVV3*1.5MM |
| 9 | JDG管 | Φ25 |
| 10 | 其它附材 | 接插件、专用插座、网络跳线等 |
| 装饰装修部分 |  |  |
| A、天棚装饰 |  |  |
| 1 | 吊顶天棚（拆除） | 拆除原吊顶装饰 |
| 2 | 吊顶天棚 | 石膏板造型吊顶（层高7800mm） 1.直径8mm全丝吊杆，轻钢龙骨_ 2.单层石膏板面层，包括吊顶高低差侧面木工板及石膏板_ 3.详见设计图纸_ |
| 3 | 吊顶天棚 | 透光膜吊顶 1.直径8mm全丝吊杆，轻钢龙骨 2.阻燃板基层，石膏板面层，批腻子刷乳胶漆各三遍，包括槽内侧面_ 3.定制图案高分子透光膜面层_ 4.详见设计图纸_ |
| 4 | 吊顶天棚 | 弧形穿孔铝板吊顶（2.5mm厚穿孔铝板） 1.直径8镀锌吊杆_ 2.定制异形穿孔铝板_ 3.详见设计图纸_ |
| 5 | 窗帘盒 | 1.木工板基层，石膏板面层，含下挂侧面，批腻子两遍，白乳胶漆饰面两遍_ 2.详见设计图纸_ |
| 6 | 顶面乳胶漆 | 1.石膏板面层，批腻子两遍，白乳胶漆饰面两遍_ 3.详见设计图纸_ |
| B、墙面装饰 |  |  |
| 7 | 墙面基础 | 墙面饰面基础 1.木龙骨_ 2.9MM石膏板基层_ 3.详见设计图纸_ |
| 8 | 墙面装饰板 | 穿孔木饰面（15mm厚） 1.定制尺寸 2.详见设计图纸_ |
| 9 | 墙面装饰板 | 素色墙布硬包 1.雪弗板打底倒角外包素色墙布 2.详见设计图纸_ |
| 10 | 墙面装饰条 | 1.黑色金属线条内嵌 2.详见设计图纸_ |
| 11 | 墙面基础 | 墙面墙布基础 1.批腻子两遍打磨 2.详见设计图纸_ |
| 12 | 墙面墙布 | 1.局部墙面粉刷石膏补平_ 2.批腻子两遍_ 3.刷壁纸胶一道，贴肌理壁纸面层，壁纸颜色需经建设单位现场确认_ 4.详见设计图纸_ |
| 13 | 顶面乳胶漆 | 1.石膏板面层，批腻子两遍，白乳胶漆饰面两遍_ 3.详见设计图纸_ |
| 14 | 实木踢脚线 | 1.80mm和黑木饰面同色踢脚线_ 2.详见设计图纸_ |
| C、其他装饰 |  |  |
| 15 | 灯具 | 筒灯 1.10W开孔12cm 2.详见设计图纸_ |
| 16 | 铝板开孔 | 穿孔铝板开12CM孔 |
| 17 | 灯具 | T5灯管/灯带 1.W 2.详见设计图纸_ |
| 18 | 地面保护 | 地面贴保护膜保护地砖 |
| 19 | 电路改造 | 1.PVC线管，照明插座空调线路 2.详见设计图纸_ |
| 20 | 开关插座 | 1.双控三开开关，五孔插座，16A插座 2.详见设计图纸_ |
| 21 | 窗帘 | 1.定制遮光窗帘（高度4.8米） 2.详见设计图纸_ |

（二）如皋中学行政楼2F南雅思培训室设备基本技术参数

| 如皋中学行政楼2F南雅思培训室清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 |
| 智能化部分 |  |  |
| 一、会议系统 |  |  |
| A、显示系统 |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | - 一、整机设计： 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽大于等于4200mm，高大于等于1200mm，厚小于等于110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4、屏幕采用全贴合技术，电容触控方式，支持Windows及Android系统中进行40点或以上触控。 - 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 5、整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率60W。 - 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式） 9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能。整机Windows通道实现文件传输功能支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接。 - 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 11、整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 12、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 13、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 15、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.电脑模块CPU要求：不低于i5 10代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 三、应用软件 （一）备授课功能： 1.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 2.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 4.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 5.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 6.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 7.提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 8.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 （二）直播课堂功能 1.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 - 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。3.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 4.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 5.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。 2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 （四）集体备课： 1.发起集备：支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。 3.生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 - 响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。 |
| B、扩声系统 |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
| 4 | 音频处理器 | - 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 - 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
| 5 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 7 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 |
| 8 | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |
| 9 | 无线传屏器 | 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容。 3.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频。 4.支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存。 5.支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占。 6.接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网。 7.支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式。 8.支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间。 9.支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 |
| C、全数字会议系统 |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 |
| 2 | 全数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 3 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm（黑色） |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |
| 5 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤380mm（黑色） |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |
| 7 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |
| 8 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |
| 9 | 交换机 | 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 |
| D、辅助材料 |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |
| 4 | HDMI线 | 3米 |
| 5 | 网线 | 六类网线 |
| 6 | 音频线 | RVVP2*0.5 |
| 7 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) |
| 8 | 电源线(强电) | RVV3*1.5MM |
| 9 | JDG管 | Φ25 |
| 10 | 其它附材 | 接插件、专用插座、网络跳线等 |
| 装饰装修部分 |  |  |
| 行政楼2楼雅思培训室-天棚装饰 |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 石膏板造型吊顶 1.直径8mm全丝吊杆，轻钢龙骨，吊杆长度超过1.5M时，应设置角钢加固_ 2.双层石膏板面层，包括吊顶高低差侧面木工板及石膏板_ 3.详见设计图纸_ |
| 2 | 吊顶天棚 | 透光膜吊顶 1.直径8mm全丝吊杆，轻钢龙骨，吊杆长度超过1.5M时，应设置角钢加固_ 2.木工板基层，石膏板面层，批腻子刷乳胶漆各三遍，综合考虑槽内侧面_ 3.成品白色高分子透光膜面层_ 4.详见设计图纸，工程量按膜面积计算_ |
| 3 | 窗帘盒 | 1.木工板基层，石膏板面层，含下挂侧面，批腻子两遍，白乳胶漆饰面两遍_ 2.详见设计图纸_ |
| 4 | 顶面乳胶漆 | 1.石膏板面层，批腻子两遍，白乳胶漆饰面两遍_ 2.详见设计图纸_ |
| 5 | 顶面乳胶漆 | 1.石膏板面层，批腻子两遍，蓝色乳胶漆饰面两遍_ 2.详见设计图纸_ |
| 行政楼2楼雅思培训室-墙面装饰 |  |  |
| 7 | 墙面基础 | 墙面饰面基础 1.木龙骨_ 2.9MM石膏板基层_ 3.详见设计图纸_ |
| 8 | 墙面装饰板 | 木饰面 1.定制尺寸 2.详见设计图纸_ |
| 9 | 墙面装饰板 | 墙面造型 1.轻钢龙骨石膏板木龙骨木工板 2.详见设计图纸_ |
| 10 | 墙面装饰条 | 1.黑色金属线条内嵌 2.详见设计图纸_ |
| 11 | 墙面基础 | 墙面墙布基础 1.批腻子两遍打磨 2.详见设计图纸_ |
| 12 | 墙面墙布 | 1.局部墙面粉刷石膏补平_ 2.批腻子两遍_ 3.刷壁纸胶一道，贴肌理壁纸面层，壁纸颜色需经建设单位现场确认_ 4.详见设计图纸_ |
| 13 | 墙面柜子 | 1.多层板定制柜子（3m高）_ 2.详见设计图纸_ |
| 14 | 实木踢脚线 | 1.80mm和黑木饰面同色踢脚线_ 2.详见设计图纸_ |
| 行政楼2楼雅思培训室-其他装饰 |  |  |
| 15 | 灯具 | 筒灯 1.10W开孔12cm 2.详见设计图纸_ |
| 16 | 灯具 | T5灯管 1.W 2.详见设计图纸_ |
| 17 | 灯具 | 墙面灯带 1.内嵌式轨道灯带 2.详情见图纸_ |
| 18 | 地面保护 | 地面贴保护膜保护地砖 |
| 19 | 电路改造 | 1.PVC线管，照明插座空调线路 2.详见设计图纸_ |
| 20 | 开关插座 | 1.双控三开开关，五孔插座，16A插座 2.详见设计图纸_ |
| 21 | 窗帘 | 1.定制遮光窗帘 2.详见设计图纸_ |
| 会议桌椅 |  |  |
| 22 | 培训条桌（双人位：1200*450*760H） | 桌脚：铝合金材质表面喷涂处理 前档板：1.0MM钢板表面喷涂处理 书网：铁书网，表面喷涂处理 台面板：中纤板面贴防火板，注塑封边 |
| 23 | 培训座椅 | 椅架：铝合金材质表面喷涂处理 座板：12MM厚多层夹板面贴防火板 |

- 响应供应商成交后签订合同前须提供所投产品厂商售后维保服务承诺盖章原件，以及参数响应证明材料纸质原厂盖章原件供采购人核查，未提供或提供不全的，采购人有权取消其成交资格。

- 质量标准

（一）响应供应商不能简单照搬磋商文件提供的需求，必须按磋商文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（二）成交人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

（三）成交人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

（四）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（五）成交人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（六）成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（七）成交人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

（八）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（九）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（十）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

- 服务期限和地点

（一）服务期限：自合同签订之日起 45日历天内安装调试完成并交付采购人使用，具体时间以采购人通知为准。

- （二）服务地点：采购人指定地点。

- 验收方案

- 在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 质量保证期限

自验收合格之日起计贰年。

- 售后服务

（一）要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话；

（二）保修期内：出现故障电话报修后需在1小时内响应，24小时内电话答复；如电话不能解决问题，维修人员须在2个工作日内到达现场解决，如果72小时内仍未解决问题的，成交供应商需要提供一台相同性能备用仪器供采购人使用。

（三）成交供应商须到采购方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训，仪器运转正常后还需提供2人次免培加强培训。

- 付款方式

验收合格后于当年年底付至合同价的70%，余款于验收合格满贰年后付清。每次支付前，承包人均应出具相应金额的正式发票。

- 报价要求

响应供应商报价应包含系统安装调试、配套设备（材料）的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切与之相关费用；工程类的直接费、间接费、措施费、规费、税费等一切费用等（如有）。

第四章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 江苏省如皋中学

乙方 :

（ 江苏省如皋中学）（如皋中学雅思托福英语培训基地及功能建设）委托（大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：自交货并验收合格之日起计贰年。

- 交货时间：

- 交货地点：采购人指定地点。

- 付款：

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按竞争性谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于贰年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方竞争性谈判响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

第五章 竞争性谈判响应文件组成

如皋市政府采购竞争性谈判响应文件

项目名称：如皋中学雅思托福英语培训基地及功能建设

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-T2025-0090

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（原件扫描件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年月日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件。

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（八）竞争性谈判响应函。

竞争性谈判响应函

致：江苏省如皋中学

根据贵方的如皋中学雅思托福英语培训基地及功能建设（项目编号：              ）竞争性谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性谈判活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性谈判活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

1.响应供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。须提供相关资质复印件加盖公章。

2.响应供应商拟选派项目负责人须具备机电工程专业注册建造师贰级（含）以上执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书，且必须为响应供应商单位正式员工，须提供相关证书复印件以及最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明并加盖响应供应商公章。

3.供应商的法定代表人参加竞争性谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前近三个月内任意一个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省如皋中学 的如皋中学雅思托福英语培训基地及功能建设 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

纳米黑板，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

专业音箱，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

专业功放，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

调音台，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

音频处理器，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

抑制器，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

电源管理器，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

无线话筒，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

支架，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

无线传屏器，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

会议系统主机，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

全数字会议系统软件，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

会议话筒，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

全数字会议系统音频传输内嵌软件，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

发射器，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

充电箱，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

交换机，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

培训条桌（双人位，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

培训座椅，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

户内全彩LED屏，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

台式电脑，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

视频处理器，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

系统软件，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

电缆，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

电源线，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

网线，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

灯具，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、商务技术文件

（一）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

1.户内全彩LED屏

（1）本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机和模组拼接屏，采用原厂整机出厂方式供货安装；响应文件中须提供证明材料并加盖响应供应商公章。

（2）防眩光黑色电喷工艺，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；

响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

（3）亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99%；显示屏最高对比度≥10000:1；灰度等级16bit；

响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

（4）带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2；

响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

（5）7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；；

响应文件中须提供带有“CMA”或“CNAS”或“iLAC-MRA”章的国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

2.音频处理器

（1）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。

（2）音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。

（3）音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。

3.抑制器

反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。

响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。

4.会议系统主机

全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。

响应文件中须提供功能截图佐证并加盖响应供应商公章。

5.纳米黑板

（1）屏幕采用全贴合技术，电容触控方式，支持Windows及Android系统中进行40点或以上触控。

响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。
    （2）整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率60W。

响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

（3）整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能。整机Windows通道实现文件传输功能支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接。

响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

（4）插拔式电脑模块：PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

（5）直播课堂功能：支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。

响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

（6）集体备课：生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。

响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA认证的检测报告复印件并加盖响应供应商公章。

.

（二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

- （一）如皋中学行政楼2F北会议室设备基本技术参数

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所投品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户内全彩LED屏 | 显示系统整屏尺寸：长≥5.6m，高≥3.2m；整屏分辨率≥3440*1806。 |  |  |  |
|  |  | 像素间距≤1.86mm，点间距测试依据：SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法及SJ/T 11141-2017 LED显示屏通用规范； |  |  |  |
|  |  | LED类型：SMD 1515黑灯，1R1G1B；像素密度≥ 289050点/m2； |  |  |  |
|  |  | 本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机和模组拼接屏，采用原厂整机出厂方式供货安装； |  |  |  |
|  |  | 整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护； |  |  |  |
|  |  | 防眩光黑色电喷工艺，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%； |  |  |  |
|  |  | 显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.85%； |  |  |  |
|  |  | 亮度≥580nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99%；显示屏最高对比度≥10000:1；灰度等级16bit； |  |  |  |
|  |  | 刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hzz；画面延时≤2ms |  |  |  |
|  |  | 工作电压100-240V,50/60Hz；峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡ |  |  |  |
|  |  | 带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2； |  |  |  |
|  |  | 色温标准6500K，1000-13000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为6500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K |  |  |  |
|  |  | 7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟； |  |  |  |
|  |  | 具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； |  |  |  |
|  |  | 焊盘板材采用玻璃化，温度能达到覆铜板≥150C。 |  |  |  |
|  | 钢框架结构 | 屏体采用挂壁式安装结构，防腐防锈处理，外框采用标准的(国标)的艺型不锈钢，亚光拉丝不锈钢进行包 边处理装饰处理，根据现场情况做周边装修处理，确保整体美观。 |  |  |  |
|  | 台式电脑 | 显示器23.8英寸，1920*1080，16：9；I5/8G/512固态/2G独显。 |  |  |  |
|  | 视频处理器 | 单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 |  |  |  |
|  |  | 拥有完备的视频输入接口 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 |  |  |  |
|  |  | 支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 |  |  |  |
|  |  | 支持 HDR 输出 能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 |  |  |  |
|  |  | 支持主动式3D功能，配合 3D 发射器和 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。 |  |  |  |
|  |  | 支持光电转换器模式，便于远距离传输 |  |  |  |
|  |  | 支持个性化的画质缩放 支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 |  |  |  |
|  |  | 多窗口显示，支持 5 窗口任意布局 |  |  |  |
|  |  | 支持预监输出画面 将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 |  |  |  |
|  |  | 支持场景预设 最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用。 |  |  |  |
|  |  | 支持 EDID 管理 支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 |  |  |  |
|  |  | 支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容。 |  |  |  |
|  | 配电柜 | 配置功率≥20kw，可适当增加余量； |  |  |  |
|  |  | 配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况； |  |  |  |
|  |  | 显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； |  |  |  |
|  |  | 远程电力监控：显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式； |  |  |  |
|  | 系统软件 | 软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； |  |  |  |
|  |  | 通过软件控制信号源切换，屏幕可实现画中画显示，窗口可进行位置和大小调整； |  |  |  |
|  |  | 支持文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； |  |  |  |
|  |  | 支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件。 |  |  |  |
|  | 电缆 | YJV- 0.6/1kV－4*4+1*2.5 |  |  |  |
|  | 电源线 | RVV3*2.5 |  |  |  |
|  | 网线 | CAT6 |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 阻抗≤8Ω |  |  |  |
|  |  | 频响等同或优于65Hz~20KHz |  |  |  |
|  |  | 额定功率≥150W |  |  |  |
|  |  | 灵敏度≥95dB/W/M |  |  |  |
|  |  | 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |  |  |  |
|  |  | 高音≥3"锥形高音单元×1 |  |  |  |
|  |  | 低音≥8"低音×1 |  |  |  |
|  | 专业功放 | 标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |  |  |  |
|  |  | 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |  |
|  |  | 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |  |
|  |  | 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |  |
|  |  | 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |  |
|  |  | 输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |  |  |
|  | 调音台 | 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 |  |  |  |
|  |  | 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 |  |  |  |
|  |  | 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯 |  |  |  |
|  |  | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |  |  |  |
|  | 音频处理器 | 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 |  |  |  |
|  |  | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |  |  |  |
|  |  | 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |  |  |
|  |  | 音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |  |  |  |
|  |  | 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |  |
|  |  | 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |  |
|  |  | 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  |  |
|  | 抑制器 | 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 |  |  |  |
|  |  | 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |  |
|  |  | 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |  |  |  |
|  |  | - 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  |  |
|  | 电源管理器 | 支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |  |  |  |
|  |  | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |  |
|  |  | 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |  |
|  | 无线话筒 | 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 |  |  |  |
|  |  | 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒 |  |  |  |
|  |  | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |  |  |  |
|  |  | 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 |  |  |  |
|  |  | 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |  |  |  |
|  |  | 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 |  |  |  |
|  |  | 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 |  |  |  |
|  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm |  |  |  |
|  |  | 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |  |  |  |
|  | 无线传屏器 | 标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 |  |  |  |
|  |  | 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容。 |  |  |  |
|  |  | Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频。 |  |  |  |
|  |  | 支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存。 |  |  |  |
|  |  | 支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占。 |  |  |  |
|  |  | 接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网。 |  |  |  |
|  |  | 支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式。 |  |  |  |
|  |  | 支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间。 |  |  |  |
|  |  | 支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 |  |  |  |
|  | 会议系统主机 | 支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 |  |  |  |
|  |  | 主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 |  |  |  |
|  |  | 设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 |  |  |  |
|  |  | 前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 |  |  |  |
|  |  | 具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 |  |  |  |
|  |  | 主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 |  |  |  |
|  |  | 支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 |  |  |  |
|  |  | 具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 |  |  |  |
|  |  | WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 |  |  |  |
|  |  | 超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 |  |  |  |
|  |  | 具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 |  |  |  |
|  |  | 采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 |  |  |  |
|  |  | 具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |  |  |  |
|  |  | 支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 |  |  |  |
|  |  | 全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 |  |  |  |
|  | 全数字会议系统软件 | 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持同声传译功能。 |  |  |  |
|  |  | 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |  |  |  |
|  |  | 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 |  |  |  |
|  |  | 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |  |  |  |
|  | 会议话筒 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 |  |  |  |
|  |  | 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 |  |  |  |
|  |  | 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 |  |  |  |
|  |  | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |  |  |  |
|  |  | 支持后台≥5段EQ调节功能。 |  |  |  |
|  |  | 咪杆长度：380mm（黑色） |  |  |  |
|  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持中英文语言管理界面。 |  |  |  |
|  |  | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |  |  |
|  |  | 支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |  |  |  |
|  | 会议话筒 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 |  |  |  |
|  |  | 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. |  |  |  |
|  |  | 支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 |  |  |  |
|  |  | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |  |  |  |
|  |  | 支持后台≥5段EQ调节功能。 |  |  |  |
|  |  | 咪杆长度：≤380mm（黑色） |  |  |  |
|  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持中英文语言管理界面。 |  |  |  |
|  |  | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |  |  |
|  |  | 支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |  |  |  |
|  | 发射器 | 遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps |  |  |  |
|  |  | 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 |  |  |  |
|  |  | 支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID |  |  |  |
|  |  | 支持WPA3安全协议。 |  |  |  |
|  |  | 支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |  |  |  |
|  | 充电箱 | 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 |  |  |  |
|  |  | 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 |  |  |  |
|  |  | 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  |  |  |
|  | 交换机 | 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 |  |  |  |

- （二）如皋中学行政楼2F南雅思培训室设备基本技术参数

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性谈判文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所投品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米黑板-整机设计 | 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽大于等于4200mm，高大于等于1200mm，厚小于等于110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 |  |  |  |
|  |  | 整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 |  |  |  |
|  |  | 嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 |  |  |  |
|  |  | - 屏幕采用全贴合技术，电容触控方式，支持Windows及Android系统中进行40点或以上触控。 |  |  |  |
|  |  | 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率60W。 |  |  |  |
|  |  | 整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 |  |  |  |
|  |  | 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 |  |  |  |
|  |  | 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式） |  |  |  |
|  |  | - 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能。整机Windows通道实现文件传输功能支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接。 |  |  |  |
|  |  | 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 |  |  |  |
|  |  | 整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 |  |  |  |
|  |  | 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 |  |  |  |
|  |  | 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 |  |  |  |
|  |  | 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 |  |  |  |
|  |  | 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 |  |  |  |
| 2 | 纳米黑板-插拔式电脑模块 | PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 |  |  |  |
|  |  | PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 |  |  |  |
|  |  | 电脑模块CPU要求：不低于i5 10代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |  |  |
| 3 | 纳米黑板-应用软件（备授课功能） | 支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 |  |  |  |
|  |  | 支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 |  |  |  |
|  |  | 支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 |  |  |  |
|  |  | 支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 |  |  |  |
|  |  | 提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 |  |  |  |
|  |  | 支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 |  |  |  |
|  |  | 提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 |  |  |  |
|  |  | 提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 |  |  |  |
| 4 | 纳米黑板-应用软件（直播课堂功能） | 支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 |  |  |  |
|  |  | - 支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 |  |  |  |
|  |  | 课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 |  |  |  |
|  |  | 远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 |  |  |  |
|  |  | 课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 |  |  |  |
| 5 | 纳米黑板-应用软件（微课功能） | 支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。 |  |  |  |
|  |  | 支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 |  |  |  |
|  |  | 支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 |  |  |  |
|  |  | 支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 |  |  |  |
| 6 | 纳米黑板-应用软件（集体备课） | 发起集备：支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 |  |  |  |
|  |  | 稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。 |  |  |  |
|  |  | - 生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 |  |  |  |
| 7 | 专业音箱 | 阻抗≤8Ω |  |  |  |
|  |  | 频响等同或优于65Hz~20KHz |  |  |  |
|  |  | 额定功率≥150W |  |  |  |
|  |  | 灵敏度≥95dB/W/M |  |  |  |
|  |  | 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |  |  |  |
|  |  | 高音≥3"锥形高音单元×1 |  |  |  |
|  |  | 低音≥8"低音×1 |  |  |  |
| 8 | 专业功放 | 标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 |  |  |  |
|  |  | 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 |  |  |  |
|  |  | 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |  |
|  |  | 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |  |
|  |  | 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |  |
|  |  | 输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |  |  |
| 9 | 调音台 | 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 |  |  |  |
|  |  | 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 |  |  |  |
|  |  | 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 |  |  |  |
|  |  | 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |  |  |  |
| 10 | 音频处理器 | 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 |  |  |  |
|  |  | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 |  |  |  |
|  |  | 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |  |  |
|  |  | 音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |  |  |  |
|  |  | 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |  |
|  |  | 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |  |
|  |  | 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  |  |
| 11 | 抑制器 | 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 |  |  |  |
|  |  | 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |  |
|  |  | 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |  |  |  |
|  |  | - 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  |  |
| 12 | 电源管理器 | 支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |  |  |  |
|  |  | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |  |
|  |  | 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |  |
| 13 | 无线话筒 | 频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 |  |  |  |
|  |  | 配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒 |  |  |  |
|  |  | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |  |  |  |
|  |  | 带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 |  |  |  |
|  |  | 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |  |  |  |
|  |  | 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 |  |  |  |
|  |  | 发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 |  |  |  |
| 14 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm |  |  |  |
|  |  | 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |  |  |  |
| 15 | 无线传屏器 | 标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 |  |  |  |
|  |  | 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容。 |  |  |  |
|  |  | Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频。 |  |  |  |
|  |  | 支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存。 |  |  |  |
|  |  | 支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占。 |  |  |  |
|  |  | 接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网。 |  |  |  |
|  |  | 支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式。 |  |  |  |
|  |  | 支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间。 |  |  |  |
|  |  | 支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 |  |  |  |
| 16 | 会议系统主机 | 支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 |  |  |  |
|  |  | 主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 |  |  |  |
|  |  | 设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 |  |  |  |
|  |  | 设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 |  |  |  |
|  |  | 前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 |  |  |  |
|  |  | 具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 |  |  |  |
|  |  | 主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 |  |  |  |
|  |  | 支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 |  |  |  |
|  |  | 具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 |  |  |  |
|  |  | WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 |  |  |  |
|  |  | 超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 |  |  |  |
|  |  | 具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 |  |  |  |
|  |  | 采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 |  |  |  |
|  |  | 具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 |  |  |  |
|  |  | 支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 |  |  |  |
|  |  | 全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 |  |  |  |
| 17 | 全数字会议系统软件 | 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持同声传译功能。 |  |  |  |
|  |  | 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |  |  |  |
|  |  | 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 |  |  |  |
|  |  | 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |  |  |  |
| 18 | 会议话筒 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 |  |  |  |
|  |  | 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 |  |  |  |
|  |  | 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 |  |  |  |
|  |  | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |  |  |  |
|  |  | 支持后台≥5段EQ调节功能。 |  |  |  |
|  |  | 咪杆长度：380mm（黑色） |  |  |  |
| 19 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持中英文语言管理界面。 |  |  |  |
|  |  | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |  |  |
|  |  | 支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |  |  |  |
| 20 | 会议话筒 | 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 |  |  |  |
|  |  | 采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. |  |  |  |
|  |  | 支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 |  |  |  |
|  |  | 具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 |  |  |  |
|  |  | 支持后台≥5段EQ调节功能。 |  |  |  |
|  |  | 咪杆长度：≤380mm（黑色） |  |  |  |
| 21 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 |  |  |  |
|  |  | 支持中英文语言管理界面。 |  |  |  |
|  |  | 支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |  |  |
|  |  | 支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |  |  |  |
|  | 发射器 | 遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps |  |  |  |
|  |  | 支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 |  |  |  |
|  |  | 支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID |  |  |  |
|  |  | 支持WPA3安全协议。 |  |  |  |
|  |  | 支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |  |  |  |
| 22 | 充电箱 | 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 |  |  |  |
|  |  | 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 |  |  |  |
|  |  | 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  |  |  |
| 23 | 交换机 | 8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 |  |  |  |
| 24 | 培训条桌（双人位：1200*450*760H） | 桌脚：铝合金材质表面喷涂处理 |  |  |  |
|  |  | 前档板：1.0MM钢板表面喷涂处理 |  |  |  |
|  |  | 书网：铁书网，表面喷涂处理 |  |  |  |
|  |  | 台面板：中纤板面贴防火板，注塑封边 |  |  |  |
| 25 | 培训座椅 | 椅架：铝合金材质表面喷涂处理 |  |  |  |
|  |  | 座板：12MM厚多层夹板面贴防火板 |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 竞争性谈判文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 自合同签订之日起 45日历天内安装调试完成并交付采购人使用，具体时间以采购人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期限 | 自验收合格之日起计贰 年。 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 | 要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话； |  |  |  |
|  |  | 保修期内：出现故障电话报修后需在1小时内响应，24小时内电话答复；如电话不能解决问题，维修人员须在2个工作日内到达现场解决，如果72小时内仍未解决问题的，成交供应商需要提供一台相同性能备用仪器供采购人使用。 |  |  |  |
|  |  | 成交供应商须到采购方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训，仪器运转正常后还需提供2人次免培加强培训。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 | 验收合格后于当年年底付至合同价的70%，余款于验收合格满贰年后付清。每次支付前，承包人均应出具相应金额的正式发票。 |  |  |  |
| 6 | 报价要求 | 响应供应商报价应包含系统安装调试、配套设备（材料）的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切与之相关费用；工程类的直接费、间接费、措施费、规费、税费等一切费用等（如有）。 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：按照竞争性谈判文件要求详细填列，可增减行。

三、报价文件

（一）竞争性谈判响应报价表

竞争性谈判响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性谈判响应报价明细表

竞争性谈判响应报价明细表

| 如皋中学行政楼2F南雅思培训室报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 |  | 数量 |  | 单位 | 单价（元） |  | 单项合计（元） |
| 智能化部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| B、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 2 | 专业功放 |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 调音台 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 音频处理器 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 抑制器 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 电源管理器 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 无线话筒 |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | 支架 |  | 4 |  | 只 |  |  |  |
| 9 | 无线传屏器 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| C、全数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 全数字会议系统软件 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 会议话筒 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 会议话筒 |  | 3 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  | 3 |  | 套 |  |  |  |
| 7 | 发射器 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | 充电箱 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 9 | 交换机 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| D、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 音频连接线 |  | 13 |  | 条 |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 |  | 1 |  | 条 |  |  |  |
| 4 | HDMI线 |  | 1 |  | 条 |  |  |  |
| 5 | 网线 |  | 100 |  | 米 |  |  |  |
| 6 | 音频线 |  | 130 |  | 米 |  |  |  |
| 7 | 音箱线 |  | 160 |  | 米 |  |  |  |
| 8 | 电源线(强电) |  | 30 |  | 米 |  |  |  |
| 9 | JDG管 |  | 100 |  | 米 |  |  |  |
| 10 | 其它附材 |  | 1 |  | 批 |  |  |  |
| 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政楼2楼雅思培训室-天棚装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 |  | 93.40 |  | m² |  |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 |  | 12.65 |  | m² |  |  |  |
| 3 | 窗帘盒 |  | 7.00 |  | m |  |  |  |
| 4 | 顶面乳胶漆 |  | 96.90 |  | m² |  |  |  |
| 5 | 顶面乳胶漆 |  | 20.00 |  | m² |  |  |  |
| 行政楼2楼雅思培训室-墙面装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙面基础 |  | 70.54 |  | m² |  |  |  |
| 8 | 墙面装饰板 |  | 70.54 |  | m² |  |  |  |
| 9 | 墙面装饰板 |  | 20.67 |  | m² |  |  |  |
| 10 | 墙面装饰条 |  | 73.00 |  | m |  |  |  |
| 11 | 墙面基础 |  | 23.00 |  | m² |  |  |  |
| 12 | 墙面墙布 |  | 23.00 |  | m² |  |  |  |
| 13 | 墙面柜子 |  | 9.37 |  | m |  |  |  |
| 14 | 实木踢脚线 |  | 38.80 |  | m |  |  |  |
| 行政楼2楼雅思培训室-其他装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 灯具 |  | 38.00 |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 灯具 |  | 69.30 |  | m |  |  |  |
| 17 | 灯具 |  | 5.20 |  | m |  |  |  |
| 18 | 地面保护 |  | 93.40 |  | m² |  |  |  |
| 19 | 电路改造 |  | 93.40 |  | m² |  |  |  |
| 20 | 开关插座 |  | 1.00 |  | 项 |  |  |  |
| 21 | 窗帘 |  | 14.00 |  | m |  |  |  |
| 会议桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 培训条桌（双人位：1200*450*760H） |  | 26.00 |  | 张 |  |  |  |
| 23 | 培训座椅 |  | 52.00 |  | 把 |  |  |  |
| 如皋中学行政楼2F北会议室报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设 备 名 称 |  | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 单项合计（元） |
| 智能化部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户内全彩LED屏（P1.86显示屏净尺寸：长5.688m*高3.2m=18.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 户内全彩LED屏 |  | 18.2 | 平方米 |  |  |  |
| 24 |  | 钢框架结构 |  | 21.23 | 平方米 |  |  |  |
| 25 |  | 台式电脑 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 |  | 视频处理器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 |  | 配电柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 |  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 |  | 电缆 |  | 80 | 米 |  |  |  |
| 30 |  | 电源线 |  | 70 | 米 |  |  |  |
| 31 |  | 网线 |  | 60 | 米 |  |  |  |
| C、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 专业音箱 |  | 4 | 只 |  |  |  |
| 33 |  | 专业功放 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 34 |  | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 |  | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 |  | 抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 |  | 电源管理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 |  | 无线话筒 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 |  | 支架 |  | 4 | 只 |  |  |  |
| 40 |  | 无线传屏器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| D、全数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 会议系统主机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 |  | 全数字会议系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 43 |  | 会议话筒 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 45 |  | 会议话筒 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 46 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 47 |  | 发射器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 |  | 充电箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 49 |  | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 51 |  | 音频连接线 |  | 13 | 条 |  |  |  |
| 52 |  | 音频连接线 |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 53 |  | HDMI线 |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 54 |  | 网线 |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 55 |  | 音频线 |  | 130 | 米 |  |  |  |
| 56 |  | 音箱线 |  | 160 | 米 |  |  |  |
| 57 |  | 电源线(强电) |  | 30 | 米 |  |  |  |
| 58 |  | JDG管 |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 59 |  | 其它附材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、天棚装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 吊顶天棚（拆除） |  | 1.00 | 项 |  | 定制 |  |
| 61 |  | 吊顶天棚 |  | 100.00 | m² |  |  |  |
| 62 |  | 吊顶天棚 |  | 7.00 | m² |  |  |  |
| 63 |  | 吊顶天棚 |  | 40.00 | m² |  |  |  |
| 64 |  | 窗帘盒 |  | 14.00 | m |  |  |  |
| 65 |  | 顶面乳胶漆 |  | 130.00 | m² |  |  |  |
| B、墙面装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 墙面基础 |  | 170.00 | m² |  |  |  |
| 67 |  | 墙面装饰板 |  | 90.00 | m² |  |  |  |
| 68 |  | 墙面装饰板 |  | 66.00 | m² |  |  |  |
| 69 |  | 墙面装饰条 |  | 86.00 | m |  |  |  |
| 70 |  | 墙面基础 |  | 87.00 | m² |  |  |  |
| 71 |  | 墙面墙布 |  | 62.00 | m² |  |  |  |
| 72 |  | 顶面乳胶漆 |  | 25.00 | m² |  |  |  |
| 73 |  | 实木踢脚线 |  | 50.00 | m |  |  |  |
| C、其他装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 灯具 |  | 62.00 | 个 |  |  |  |
| 75 |  | 铝板开孔 |  | 36.00 | 个 |  |  |  |
| 76 |  | 灯具 |  | 30.00 | m |  |  |  |
| 77 |  | 地面保护 |  | 144.00 | m² |  |  |  |
| 78 |  | 电路改造 |  | 132.00 | m² |  |  |  |
| 79 |  | 开关插座 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 80 |  | 窗帘 |  | 28.00 | m |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意： 成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。