竞争性谈判文件

项目名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目

项目编号：JSZC-321324-HLGL-T2025-0008

| 采 购 人： | 泗洪县住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏翰联项目管理有限公司 |

2025年 8 月1 日

目    录

第一章  谈判邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法	19

第四章  采购需求	20

第五章 合同文本	22

第六章  响应文件格式	39

- 第一章  谈判邀请

受泗洪县住房和城乡建设局的委托，江苏翰联项目管理有限公司就泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目(JSZC-321324-HLGL-T2025-0008 )进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取谈判文件，并于2025年8月12日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-HLGL-T2025-0008

2.项目名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目

3.预算金额： 163.357262  万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 163.198378  万元。(超出此限价做无效标处理）

5.采购需求（简介）：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目，（详细内容见工程量清单及图纸）

6.合同履行期限：合同签订后25日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

7.本项目  不接受    联合体参与谈判。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供谈判响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：

- 投标人具有城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上企业资质；

- 三、获取谈判文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2.方式：供应商应在谈判文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统，找到本项目获取谈判文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商参与多个采购包谈判的，应按采购包分别获取谈判文件。供应商未按要求获取谈判文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、谈判时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、谈判时间：2025年8月12日09点00分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 谈判公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3. 宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4. 质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-88359233。

- 七、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名 称： 泗洪县住房和城乡建设局

地址：  泗洪县长江路13号

联系人：         黄沛

联系方式：       18662762884

2.采购代理机构信息

名称：  江苏翰联项目管理有限公司

地址：   泗洪县香港花园北门内街

联系人：        夏梦薇

联系方式：       18261131917

第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 3 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件 1 份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评分办法 | 最低评标价法。具体细则详见竞争性谈判文件评标办法部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在谈判小组推荐的中标候选人中确定成交人； 2.采购人授权谈判小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 根据代理合同约定方式支付，具体方式及标准为：苏招协[2022]002 号文。可以采用数字人民币支付。 |
| 9 | 其他 | 无 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性谈判方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合谈判文件第一章《谈判邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次谈判及由谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加谈判活动有关的费用。

## 二、竞争性谈判文件

5、谈判文件构成

5.1谈判文件由以下部分组成：

第一章：谈判邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

5.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 /%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加谈判的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加谈判的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加谈判的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，同等条件下优先推荐提供有效节能产品或环境标志产品认证证书多的供应商为成交人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、谈判文件的澄清或修改

7.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2谈判文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，造成的相关责任由供应商承担。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子谈判，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

9.2响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；竞争性谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”平台识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。

10、响应文件的价格

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，谈判文件有规定的按谈判文件执行。

11、保证金

本项目不收取谈判保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应谈判文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在谈判文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改谈判文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在谈判文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、谈判程序及最后报价

15、谈判会议

15.1采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃谈判。

15.3供应商在谈判全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、谈判小组

谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。谈判小组独立完成谈判工作，推选成交候选人并确定成交人。

17、谈判程序

17.1 资格审查

由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

信用信息查询：谈判小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备谈判资格。查询结果留存并归档。

17.2 符合性审查

17.2.1依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4谈判小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

17.6谈判

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出谈判的，谈判小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如谈判小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4谈判报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。谈判报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以谈判报价表内容为准，修正分项报价表。

17.9推荐成交候选供应商

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

最后报价如相同，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交付期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合谈判文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合谈判文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

18.7响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.8供应商有本谈判文件规定的恶意串通情形的。

18.9法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件以及谈判过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 2 %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过CA数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的按无效处理，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合谈判文件要求 |
| 信用信息 | 符合谈判文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合谈判文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合谈判文件要求 |

二、符合性审查

谈判小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的按无效处理，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 开标一览表及投标报价 | 符合谈判文件要求 |
| 法人授权书 | 符合谈判文件要求 |
| 其他 | 符合谈判文件要求 |

三、评审方法

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目 | 建筑业 |

二、项目概况

- 泗洪县住房和城乡建设局，拟对泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目，项目预算总金额163.198378 万元。

- 付款方式：

预付款：预付款付至合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款： 完成合同工程量的50%，付至合同价款的40%；工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清（无息）。

注:在签订合同时,投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。

- 维保期：整体维保期三年，三年内发现设备缺陷等问题，中标人负责无条件维修或调换；中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），维保期自货物验收合格之日起算。

- 合同履行期限:合同签订后25日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

（五）交货地点：采购人指定地点。

（六）质量要求：合格。

（七）验收标准：招标单位对中标方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求。

泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装

项目技术要求（新建部分）

一、核心设备与关键技术参数要求

（一）路段名称及相关情况说明

双洋东路：道路呈东西走向，起点为建设路，终点至青阳路，道路全长1600.822m。道路按城市主干路标准设计，设计速度50km/h，道路红线宽40m，横断面形式为三块板断面，双向六车道。

路灯照明线路长度约1600.822m，路灯双侧对称安装在两侧侧分带内，灯间距按40m设计，共58盏。路灯灯型采用13m双臂路灯，每侧水平臂长1.8m，光源采用（低压DC12-24V）2×180W模组LED光源，色温4000k，中间顶部100亚克力不碎球（红色）内置30W LED球泡, 灯型、式样见图片。

（二）灯型。见图纸、电缆沟见技术要求。

（三）配电。路灯控制柜选址位于双洋东路与建设北路交叉口。

（四）配电柜。成套配备路灯远程自动化监控终端，需无缝接入泗洪现有的照明监控平台。

（五）电缆及线管。路灯专变至控制柜供电电缆采用YJV22 4×25mm2 ，照明线路电缆采用YJV22 5×16mm2，穿杆线为VV2×1.5 mm2电缆,单灯信号线为RVV-2*0.75mm2。

（六）路灯位置。由甲方根据现场条件定位。(见图纸）

（七）接地。路灯及控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆）。

（八）物联网单灯控制。见技术要求。

（九）其他。路灯施工、安装、穿线等一切费用均由中标单位负责，甲方不再负责其他任何费用。（乙方在报价之前务必到施工现场实地考察，遇有疑问请与甲方联系）

二、承包人在执行合同过程中，对于所有的材料、设备和施工工艺，必须遵照执行如下技术要求：

（一）灯杆

普通灯杆高13m。各路灯杆检查口盖板必须增加防盗措施（具体见图）。灯杆热镀锌层应符合国标GB7003-86中Ⅲ类使用要求，灯杆应保持焊缝平滑，喷塑应外观光滑平整，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓。

（二）光源

1.灯具采用专用高光效LED模组光源，灯具总长﹥55cm，电源可调光，用料扎实，外型简洁美观，由较好的防护等级。

2.灯具投标产品参数要求。功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥120Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。

3.灯具结构要求。压铸铝，国标ADC12(最薄处﹥2mm）,强度高、结构简洁；便于维修；优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV, 灯杆、灯具抗风等级52m/s,严格做到防尘、防虫、防水、防风。

（三）电缆

施工方需按照材料清单按要求采购电缆，电缆进场前必须检查产品合格证和出厂保证书。路灯杆内接头必须用相应的接管压接，不允许缠绕接头。并做好防水和绝缘（防水﹥2层、绝缘﹥3层）。灯杆与电缆沟内电缆不允许有接头。电缆接线方式：红、黄、绿色隔盏接线，线路的任何变动，要及时与甲方联系，经甲方同意后方可变动。

1.电缆使用前必须检查：a.产品合格证；b.出厂保证书。

2.铜套管为含铜99.9%以上铜管制成，壁厚不小于1.5mm，长度是直径的10倍。

3.电缆中间头必须用相应的铜接管并联压接（严禁对接），电缆中间头和终端头应密封防水，剖切电缆线芯时，慎防损伤线芯绝缘，操作人员应有电工安装证。

4.电缆线穿越路灯基础时必须对面穿越，不得单面粗管穿越，电缆线路的任何变动或修改，都应及时更正相应的技术资料，保持资料的正确性。

5.电缆线路应有施工的原始记录。型号、规格、长度、安装日期、蹭接头和终接头的编号和施工人员姓名等。

6.电缆直埋深度（由地面至电缆外皮）1000mm，每个灯基处每根电缆出基础600mm。

7.电缆下火处加6Mφ50mm钢管附杆保护。（此项目无）

8.螺栓保护层应用混凝土盖严，并统一形状。

9.电缆沟内不允许有接头，钢管口应光滑无毛刺。在施工安装时损坏其他公共设施一律由中标方赔偿。

（四）计量路灯控制柜

1.规格700*500*1200mm不锈钢外壳，壁厚≥1.5mm，配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”和“泗洪县路灯管理所”，并做一个有电危险的标记。柜体不得喷有其他字样。不锈钢喷涂颜色为（绿色RAL6028）。

2.内设进出线。

3.智能控制系统

城市照明自动化监控终端1台。由于目前城市照明监控行业在全国范围内尚无统一的行业标准，各生产企业均以自主协议规约进行系统建设，且各家通信协议都不相同，无法在同一平台上使用，本次采购的照明监控终端硬件设备必须保证与控制系统接口的一致性，才能保证监控平台的正常运行。

功能要求：

1、等亮度开关灯控制技术，保证全年大概率开关灯控制按规律自动运行；

2、开关灯时间管理：每路控制具有独立的十对开关灯时间控制功能；具有年表设置及查询功能；具有按周控制功能；

3、遥控功能：遥控所有路灯的开关，由光控、控制中心或值班人员手机实现小概率（如雷雨、天文日食、台风天气、节日、政务等）的遥控开关；

4、数据掉电保护功能：在掉电时保持数据不丢失和时钟走时精确；

5、遥控功能：可进行多路、单路同时远程遥控开关灯控制，可跟进亮灯时长远程设定遥控开灯后自动关灯，无需修改开关等时间；

6、历史运行数据管理：具有每1-15分钟时间间隔的电参数历史数据记录功能。历史数据间隔密度范围1-15分钟中可设置，可自动存储30天以上连续测量数据，历史运行数据查询。包括各路运行数据及亮度率数据；

7、泄漏电流：对地最大泄露电流应不大于3.5mA；

8、遥测功能：二次电流测量范围AC 0-100mA；一次电流输入1A时测量精度误差小于等于1%；输入电压测量、有功功率测量误差小于等于1%；

9、转换开关：具有现场手动转换外控功能；

10、停电报警：（1）缺相：某相缺相报警。三相输入电压任何一相发生缺相故障时，主动发送缺相报警；（2）停电：供电停电报警。三相输入电压任何一相发生停电故障时，主动发送停电报警；

11、断电保护：线路电压过压、欠压，电流过流时具有断电保护功能；

12、★符合泗洪县城市照明现有运行的系统通信协议规约 ，并确保与现有系统兼容.

技术参数要求：

1、通讯方式：4G全网通，预留5G接口；

2、控制输出：4路；

3、开关量输入：16路；

4、电压测量：3路（3相）；

5、电流测量：12路（12相）；

6、电流输入：12路（12相）；

7、漏电监测：4回路

8、设备外壳防护等级：按GB/T4208-2017的测试测试要求，应符合IP55。

9、静态功耗：≤4VA；

10、动态功耗：≤4VA；

11、计时精度：累计误差≤±30秒/年；

12、监控终端需带有焊接式手动开关，可减少控制箱的接线与多接线带来的故障点，同时监控终端需内置内外控转换开关功能，开关位置能够在监控系统上同步显示；

13、监控终端供电电源需采用变压器式隔离电源，防止外部电源干扰与浪涌电压；

14、监控终端的控制、通讯、参数检测要求为集成一体化设计，并强电与弱电相分离，防止强电干扰弱电及芯片增强监控终端可靠性。

4.其他电器设备。断路器1台（DZ20Y-250A/3P），经纬功能电脑钟1只、单相真空交流接触器3台（型号为DLCKJP-125A/1.14KV）、 出火处加装NXB-63 C32A/3P小型断路器9只。

5.具体样式见图片及甲方要求

（五）单灯

功能要求

1、电流测量精度：测量范围AC 0-15A，输出电流2A时测量误差为±1%；

2、电压测量精度：输入电压测量：测量范围AC 0-300V，额定电压220V时，测量误差小于等于1%；

3、漏电功能：单灯控制器具有漏电电流监测功能，出现线路漏电超限时主动报警；同时具有单灯控制器漏电电流保护功能，出现线路漏电流超限时主动本地跳闸保护；

4、漏电消除功能：能够远程取消漏电保护；

5、漏电压报警：单灯控制器需具备灯杆外壳漏电压检测功能，能够在灯杆、灯具外壳出现漏电时及时报警；

6、需具备灭灯报警功能：开灯时间段出现灭灯时，单灯发送灭灯报警；

7、单灯控制器时间异常报警：当单灯控制器运行时间错乱时主动报警；

8、具有开关灯状态报告、灯具故障报警、欠流报警、过流报警、欠压报警、过压报警、通讯异常报警、漏电报警等功能；

9、时间管理：单灯控制器具备储存全年开关灯时间年表，能够远程设置及查询全年开关灯等亮时间，具有独立运行能力，通信异常时按照预先设定的控制方式对单灯进行控制；

10、数据储存：单灯控制器现场能够在脱网状态下自动连续储存15分钟间隔的运行电参数历史数据（包括：电压、电流、有功率功率因素等）；

11、具备漏电流报警和保护：单灯控制器具备单灯漏电电流保护功能，出现线路漏电流超限时跳闸保护；

12、需具有远程升级功能；

13、★符合泗洪县城市照明现有运行的系统通信协议规约 ，并确保与现有系统兼容.

（二）技术参数要求：

1、通讯方式：4G物联网通讯；

2、2路电流测量；

3、1路漏电流监测；

4、2路DC0-10V调光电压输出,PWM方式；

5、2路控制输出，控制容量：AC220/10A；

- 外壳防护等级：按GB/T 4208-2017测试。符合IP68试验后，设备内应无明显积尘积水，设备工作正常；

- 7、单灯控制器需具有独立运行可靠性，保证在单灯自身故障的情况下不会影响正常亮灯，不会导致光源、电器的损坏；

（六）保护接地装置

①保护接地必须执行国家技术标准，保障人身与设备安全可靠，技术先进和经济合理。

②电气的金属外壳、金属电线管、路灯杆、配电柜等均应可靠接地或接零。

③接地工作的其它未尽事宜，参考《江苏省城市道路照明技术规范》的细则执行。

（七）所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须有出厂合格证、质保书,并由甲方和监理认可方可施工。

（八）对安装后、维保期满移交之前的维护管养。

1.在工程维保期内，中标单位必须安排专门人员对所中标的工程实施巡查，发现故障及时处理；

2.路灯所在日常巡视、维护中发现中标单位路灯（产品）有损坏现象，通知中标单位后24小时内必须修复，特殊情况不得超过72小时。否则，甲方有权安排有相关资质的单位进行维修，费用直接从工程款中扣除；

3.在维保期间所有需要维护的内容均由中标单位进行维护（包含破坏、被盗等）,维保期结束后按照招标文件内容进行移交，否则，甲方有权安排具有相关资质的单位进行维护，费用由中标单位支付（费用直接从工程款中扣除）；

4.所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须维保3年，灯杆维保期为10年，抗风等级必须达到12级以上。

（九）中标单位在路灯出成品之前必须邀请招标人到生产现场做最终确认。

（十）所有路灯以实际安装的数量进行验收。

注：进线、装表、接电全部由中标方负责，甲方负责办理用电手续、管理、检查、验收。（所发生的一切费用均由中标单位负责）

泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目

（新建部分）主要材料设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 1、控制柜电缆进线。规格：YJV22-4*25mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | 米 | 200 | 见技术及安装要求 |
| 2 | 电缆 | 1、控制柜电缆出线。规格：YJV22-5*16mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | 米 | 3800 | 见技术及安装要求 |
| 3 | 电缆 | 1、穿杆线。规格：RVV-2*1.5mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | 米 | 2950 | 见技术及安装要求 |
| 4 | 调光信号线 | 规格：RVV-2*0.75mm2(国标) | 米 | 1750 |  |
| 5 | 电缆标志桩 | 1、规格为：15×15×120cm成品定制（地下埋设60CM，白底红字“下有电缆、注意安全”在60CM平均分配） 2、具体位置、材质、样式详见图纸及甲方要求 | 根 | 58 | 见技术及安装要求 |
| 6 | 常规照明灯 | - 杆高13米，采用优质Q235优质钢材，灯杆热镀锌喷塑，主杆表面热镀锌防腐处理，喷塑颜色可选。 2、光源采用2*180W LED光源，色温4000K，顶部30W红色光源，中部蓝光灯带。 3、附件配置：自开门加防盗链灯杆维修门，法兰连接，不锈钢螺丝等 - 4、参数详见图纸。 | 套 | 58 | 见技术及安装要求 |
| 7 | 单灯控制器 | ★本次投标所用单灯控制器需与泗洪县现有的路灯远程控制系统无缝对接。 4G物联网通讯，2路可调光 | 套 | 58 | 见技术及安装要求 |
| 8 | 控制柜及基础 | ★本次投标所用集中控制器需与泗洪县现有的路灯远程控制系统无缝对接。 1．700mm*500mm*1200mm含成套集中控制器 2、控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆） 3、具体详见甲方要求 | 套 | 1 | 见技术及安装要求 |
| 9 | 安装及穿线 | 详见技术要求 | 项 | 1 | 见技术及安装要求 |

注：（1）采购清单中技术要求前标有“★”的为关键技术参数，不接受负偏离，否则按无效标处理。
（2）标“★”产品技术参数需提供承诺函或相关证明材料，存在负偏离或未提供证明材料或承诺函按无效标处理。（承诺函格式自拟）

说明：

1、本工程严格按照洪政办发＜2013＞58号文件（泗洪县重点工程质量责任和追究办法等工程建设领域三项管理制度）执行。

2、本工程报价包含：不可预见及绿化损失费用、规划执法费用、工程安装费（包括穿电缆、制作电缆头、工程辅材）、工程管理费、招标代理费和税金；

3、工程在竣工但未验收签字之前所发生的一切不可预见损失（如被撞、被盗等等）均由中标单位负责；

4、工程在特殊情况下，可由中标单位提出书面申请，经招标单位同意后可分段进行验收；

5、如有疑问请与招标人联系进行确认。

泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目技术要求（改造部分）

一、总体技术要求

双洋路（建设路-斯迪克大道）路灯改造数量67盏，灯型沿用双洋东路灯型（13m双臂路灯，每侧水平臂长1.8m，光源采用（低压DC12-24V）2×180W模组LED光源，色温4000k，中间顶部100亚克力不碎球（红色）内置30W LED球泡）；使用原有的路灯基础、控制柜、电缆等；拆卸的旧灯杆中20盏（灯臂新做）安装在新建道路子敬路，其余47盏存放在人民北路西侧园林苗圃地以备后续使用。

原有路灯拆换需严格遵循《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）、《电气装置安装工程施工及验收规范》等国家标准，确保新路灯在照明性能、结构安全、电气安全等方面达到现代化城市道路照明需求，同时实现节能环保与智能化控制目标。

二、承包人在执行合同过程中，对于所有的材料、设备和施工工艺，必须遵照执行如下技术要求：

（一）灯杆

普通灯杆高13m。各路灯杆检查口盖板必须增加防盗措施（具体见图）。灯杆热镀锌层应符合国标GB7003-86中Ⅲ类使用要求，灯杆应保持焊缝平滑，喷塑应外观光滑平整，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓。

（二）光源

1.灯具采用专用高光效LED模组光源，灯具总长﹥55cm，电源可调光，用料扎实，外型简洁美观，由较好的防护等级。

2.灯具投标产品参数要求。功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥120Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。

3.灯具结构要求。压铸铝，国标ADC12(最薄处﹥2mm）,强度高、结构简洁；便于维修；优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV, 灯杆、灯具抗风等级52m/s,严格做到防尘、防虫、防水、防风。

（三）灯臂改造（原旗帜灯主杆用）

依据甲方要求，设计造型（见效果图及图纸示意图），最终由中标单位根据旧杆深化调整，灯臂保持焊缝平滑，整体热镀锌，喷塑应外观光滑平整，采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓。

三、拆除技术要点

（一）断电与线路处理

1.使用万用表对路灯线路进行电压检测，确认无电后，在配电箱处设置双重断电防护（断开断路器并加挂“禁止合闸”警示牌）。

2.对旧线路进行绝缘电阻测试，若电阻值低于0.5MΩ，需分段拆除并标记线缆走向，对可复用线缆采用编号管理，避免新旧线路混淆。

（二）路灯拆除

1.灯杆拆除：采用液压吊车配合人工拆除，根据灯杆高度选择对应吨位吊车（如10米灯杆需25吨吊车），使用经纬仪实时监测灯杆垂直度，确保拆除过程无倾斜风险。拆除后灯杆底部法兰盘螺栓需保留，用于后续基础检查。

2.基础处理：对旧基础进行混凝土强度检测（回弹仪检测），若强度低于设计值70%，采用机械破碎+人工清理方式拆除；若基础可复用，需对预埋件进行防腐处理（涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆）。

四、安装技术标准

（一）路灯安装

1.灯杆组装：采用高强螺栓连接，螺栓扭矩需达到设计值（如M20螺栓扭矩≥300N·m），使用扭矩扳手逐颗检测并记录。灯杆直线度误差控制在≤1‰，通过拉线法进行检测。

2.灯具安装：LED灯具安装角度需符合设计要求（主干道仰角5°-10°），采用角度仪校准。

（二）电气系统安装

1．铜套管为含铜99.9%以上铜管制成，壁厚不小于1.5mm，长度是直径的10倍。

2.电缆中间头必须用相应的铜接管并联压接（严禁对接），电缆中间头和终端头应密封防水，剖切电缆线芯时，慎防损伤线芯绝缘，操作人员应有电工安装证。

五、智能控制系统

由于目前城市照明监控行业在全国范围内尚无统一的行业标准，各生产企业均以自主协议规约进行系统建设，且各家通信协议都不相同，无法在同一平台上使用，本次采购的照明监控终端硬件设备必须保证与控制系统接口的一致性，才能保证监控平台的正常运行。

自动化监控终端和单灯控制器：同泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目技术要求（新建部分）技术要求相同。

六、材料质量保证

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须有出厂合格证、维保书,并由甲方和监理认可方可施工。

- 七、维护管养

- 对安装后、维保期满移交之前的维护管养。

1.在工程维保期内，中标单位必须安排专门人员对所中标的工程实施巡查，发现故障及时处理；

2.路灯所在日常巡视、维护中发现中标单位路灯（产品）有损坏现象，通知中标单位后24小时内必须修复，特殊情况不得超过72小时。否则，甲方有权安排有相关资质的单位进行维修，费用直接从工程款中扣除；

3.在维保期间所有需要维护的内容均由中标单位进行维护（包含破坏、被盗等）,维保期结束后按照招标文件内容进行移交，否则，甲方有权安排具有相关资质的单位进行维护，费用由中标单位支付（费用直接从工程款中扣除）；

4.所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须维保3年，灯杆维保期为10年，抗风等级必须达到12级以上。

八、中标单位在路灯出成品之前必须邀请招标人到生产现场做最终确认。

九、所有路灯以实际安装的数量进行验收。

注：进线、装表、接电全部由中标方负责，甲方负责办理用电手续、管理、检查、验收。（所发生的一切费用均由中标单位负责）

泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目

（改造部分）主要材料设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿杆线 | 1、规格：RVV-2*1.5mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | 米 | 3250 | 见技术及安装要求 |
| 2 | 调光信号线 | 规格：RVV-2*0.75mm2(国标) | 米 | 2050 |  |
| 3 | 新设照明灯杆 | 1、杆高13米，采用优质Q235优质钢材，灯杆热镀锌喷塑，主杆表面热镀锌防腐处理，喷塑颜色可选。 2、光源采用2*180W LED光源，色温4000K，顶部30W红色光源，中部蓝光灯带。 3、附件配置：自开门加防盗链灯杆维修门，法兰连接，不锈钢螺丝等 | 套 | 67 | 见技术及安装要求 |
| 4 | 单灯控制器 | ★本次投标所用单灯控制器需与泗洪县现有的路灯远程控制系统无缝对接。 4G物联网通讯，2路可调光 | 套 | 67 | 见技术及安装要求 |
| 5 | 自动化监控终端 | ★本次投标所用集中控制器需与泗洪县现有的路灯远程控制系统无缝对接。 集中控制器装入原控制柜 | 套 | 1 | 见技术及安装要求 |
| 6 | 安装调试 | 1、绿化恢复 2、安装调试详见技术要求 | 项 | 1 | 见技术及安装要求 |
| 7 | 原灯杆拆除及运输 | 1、原灯杆拆除及运输 | 套 | 47 | 见技术及安装要求 |
| 8 | 原灯杆拆除，灯臂改造 | - 原灯杆拆除，灯臂改造好运输到泗洪县子敬路 | 套 | 20 | 见技术及安装要求 |

注：（1）采购清单中技术要求前标有“★”的为关键技术参数，不接受负偏离，否则按无效标处理。
（2）标“★”产品技术参数需提供承诺函或相关证明材料，存在负偏离或未提供证明材料或承诺函按无效标处理。（承诺函格式自拟）

说明：

1、本工程严格按照洪政办发＜2013＞58号文件（泗洪县重点工程质量责任和追究办法等工程建设领域三项管理制度）执行。

2、本工程报价包含：不可预见及绿化损失费用、规划执法费用、工程安装费（包括穿电缆、制作电缆头、工程辅材）、工程管理费、招标代理费和税金；

3、工程在竣工但未验收签字之前所发生的一切不可预见损失（如被撞、被盗等等）均由中标单位负责；

4、工程在特殊情况下，可由中标单位提出书面申请，经招标单位同意后可分段进行验收；

5、如有疑问请与招标人联系进行确认。

# 第五章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目

项目编号：

甲方：（买方）  泗洪县住房和城乡建设局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

是否收取履约保证金：þ是    ¨否

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款：预付款付至合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款： 完成合同工程量的50%，付至合同价款的40%；工程完工，经验收合格后，付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清（无息）。

注:在签订合同时,投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

由甲方住所地人民法院管辖。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第六章  响应文件格式

- 封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

- 目录

- 谈判响应函

- 供应商基本情况表

三、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、谈判报价表

六、分项报价表

七、响应及偏离表

八、项目组人员

九、中小企业声明函

十、谈判所需其他材料

## 一、谈判响应函

谈判响应函

（采购单位名称）：

根据（项目编号）的（项目名称）竞争性谈判文件，我方在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321324-HLGL-T2025-0008   号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、谈判报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见谈判文件 | 元 |
| 谈判总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

- 分项报价表

- 附已标价的工程量清单

七、响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

九、中小企业声明函

小微企业或残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

中小（微）企业声明函（工程）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 江苏翰联项目管理有限公司 组织的 泗洪县住房和城乡建设局 采购编号为JSZC-321324-HLGL-T2025-0008，泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目（分包号：JSZC-321324-HLGL-T2025-0008）的采购活动，服务、工程全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目，属于 建筑业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注:《中小企业声明函》怎么填写?https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw中小企业声明函填写不符合要求，是导致无效标的重要因素之一。

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十、谈判所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。