招　标　文　件

项目名称：东海县城区路灯节能改造工程项目合同能源管理服务

项目编号：JSZC-320722-JSYA-G2025-0009

# 采   购   人：东海县路灯管理处

采购代理机构：江苏永安工程项目管理有限公司

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	33

第五章  评标方法与评标标准	50

第六章  投标文件格式	50

第一章  投标邀请

受东海县路灯管理处的委托，江苏永安工程项目管理有限公司就东海县城区路灯节能改造工程项目合同能源管理服务（项目编号：JSZC-320722-JSYA-G2025-0009）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 东海县城区路灯节能改造工程项目合同能源管理服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年 1 月 22 日09：00：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JSYA-G2025-0009

项目名称：东海县城区路灯节能改造工程项目合同能源管理服务

最高限价：收益节能返还比例最高为90%，投标报价及收益节能返还比例超过预算的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：城区6条道路进行智能化改造能源合同管理，将原有高压钠灯及节能灯更换为3531套LED灯具及单灯控制(灯具外观按东海县城市家具订制);更换迎宾大道、晶都大道灯臂695套;按城市家具颜色刷新灯杆724根，建智慧控制平台及监控中心，并负责十年合同期间LED灯具的维修，具体详见采购需求。

质量标准：合格，符合国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目在试运行前验收一次，确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。合同期满，中标人应将本项目合同约定的内容完整的无偿移交给东海县路灯管理处，并确保路灯设施亮灯率和设施完好率必须达到98%以上；单灯系统在线率达到96%以上；光效必须达到初始光效的70%以上。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同履行期限（工期）：90日历天完成路灯改造、调试、检测并竣工验收合格，后续运营服务期10年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：因本项目涉及投资、建设及运营管理服务，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；因本项目投标人需要进行前期投资，且合同履行期限为10年，故不再专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

三、获取招标文件

时间：2025年 12 月 29 日 至 2026年 1 月 7 日，每天上午00：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 1 月 22 日9：00：00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东海县路灯管理处

地    址：江苏省连云港市东海县晶都大道北住房和城乡建设局办公楼

联 系 人：张程

联系电话：13815696638

2.采购代理机构信息

名    称：江苏永安工程项目管理有限公司

地    址：连云港市东海县牛山镇海陵东路309-14号

联 系 人：王倩

联系电话：13961302272

3.项目联系方式

项目联系人：王倩

电      话：13961302272

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏永安工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按苏招协[2022]2号文规定的标准计取，全部费用由中标人在领取中标通知书时支付，需考虑在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，本项目所有参数不接受负偏离，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供2份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40、政府采购需求标准

40.1 采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

招标人：

中标人：

招标人（简称甲方）：

中标人（简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国节约能源法》及其他有关规定，甲方东海县路灯管理处的东海县城区路灯节能改造能源管理服务实行公开招标方式采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，确定          （乙方）为中标人。现签订正式合同，有关条款如下：

第一条  名词解释

1.1 合同能源管理

乙方与甲方以契约形式约定节能项目的节能目标, 乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务,甲方以节能效益、节能服务费或能源托管费支付乙方的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下,能源消耗/能源消费减少的数量。

1.3 能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4 能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

1.5 能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

1.6 基期

用以比较和确定节能量的,能源绩效改进揹施实施前的时间段。

1.7 基准能源费用

甲方在基期所花费的能源费用。

1.8 节能服务费

通过实施合同能源管理项目,产生相应的节能量,甲方减少能源费用支出和增加收益,将减少的能源费用和增加收益的一部分,作为报酬支付给乙方。

1.9 节能效益和节能效益分享

节能效益是节能项目实施后报告期(通常为一年/一个能源消耗周期)产生的节能量折合的市场价值,体现在甲方减少的能源费用支出。节能效益根据实际节能量和能源价格计算。节能效益计算方法：节能效益=节能量计算值×实时电价。

节能效益由甲方和乙方双方在本合同规定的期限内按比例分别享有即为节能效益分享节能项目的设备投资款、安装调试费、技术服务费、合理利润等均以项目节能效益分享的方式由甲方从节省的能源费用中支付给乙方。

第二条  项目概况

2.1 项目名称：(以下简称本项目或项目)

2.2 节能改造的对象、节能技术、改造的范围

2.2.1 节能改造对象: 甲乙双方针对此项能源使用系统进行节能改造。

2.2.2 节能技术:乙方通过节能改造使能源系统或设备达到本合同规定的节能能力,降低能耗,减少甲方的能源费用支出。

2.2.3 进行改造的范围包括：（需另付详细改造边界清单作为本合同附件）。

2.3 项目地点：东海县城区6条道路。

第三条  拟进行改造的设备系统及其耗能状况

3.1 拟进行节能改造的设备包。

3.2 节能改造之前的能耗状况由招标人提供。

第四条  节能量评估

4.1 节能量评估可以选择以下任意一种方式 （3） ：

(1)乙方完成。

(2)乙方和甲方共同完成。

(3) 以当地供电公司出具的电费单据为准。

第五条  项目的设计(节能)方案

5.1 乙方负责项目设计,设计方案应征得甲方同意,并由甲方签字确认。

5.2 甲方应当明确设备实际需求、技术要求,为乙方进行设计和设备制造或采购提供依据。如甲方不能及时提供上述资料,导致乙方设计和设备制造或采购时间延误,则交货时间相应顺延,其他时间均依次顺延。

5.3 项目技术方案经甲方确认,除非双方另行签署补充协议,不得修改。

第六条  项目投资

6.1 本项目的全部投资由乙方负责,乙方向甲方提供的投资全部为实物及相关的技术服务。包括全部设备(以下简称设备)。

6.2 设备的技术要求

设备应符合国家有关标准、行业标准以及相关法律、法规的规定。设备的技术性能应符合本项目技术方案设计要求。应严格按设计图纸生产,主要元器件应与设计图纸规定相符。

6.3 乙方应提供设备相关技术资料,包括但不限于：     。

6.4 乙方的技术服务包括：     。

第七条  设备采购、安装、调试

7.1 设备采购:  乙方  负责。

7.2 设备到货时间:本合同生效后     个工作日内。

交货与安装地点:同项目地点。

7.3 设备运到现场后,甲乙双方应对设备数量、规格、品名、包装是否完整等进行清点并验收确认,乙方负责妥善保管。

7.4 乙方负责设备安装、调试及所需费用。

7.5 甲方应为乙方提供安装场地、施工条件和设备调试条件等便利,并指定一名项目负责人配合乙方工作,以保证安装、调试顺利进行。

7.6 安装调试期限:自设备运到现场经甲方确认后日内完成安装调试,最晚应当在年月日前完成。

7.7 设备调试、测试过程中,若因甲方的其他设备导致设备不能满足使用要求时,甲方应与乙方调试人员共同对甲方的相关设备进行调整。

7.8 乙方保证设备安装的可靠性和安全性,运行后不会对甲方的生产系统造成损坏,如导致甲方生产系统损坏,乙方负责维修并承担费用。

7.9 乙方可以自行或委托具有相应资质的第三方安装、调试和施工。

第八条  项目验收

8.1 项目竣工验收由甲方负责。设备安装调试完毕,乙方应通知甲方进行设备验收。甲方应在接到乙方验收通知后 15 日内完成验收。自设备验收合格之日时，请甲方确认的第三方检测机构参加对亮度、设施完好度等作出确认。

8.2 设备验收报告应由甲、乙双方签字确认,验收报告样式作为本合同附件四附后。验收报告内容至少应当包括设备质量是否合格、安装工艺是否符合设计标准、运行状况是否正常、乙方提供的设备和服务是否符合合同约定,甲方是否同意按照合同约定付款，等内容。第三方检测机构应对亮度、设施完好度是否达到甲方规定等作出确认。

8.3 在甲方收到乙方的设备竣工通知后 15 天未验收且未书面提出不合格,则视为甲方承认设备验收合格。甲方应当按照本合同约定的节能效益分享比例和付款方式向乙方付款。

第九条  移交

9.1 本项目设备安装并验收合格后,移交甲方负责运行管理,双方应当签署移交备忘录。

9.2 项目验收合格并移交甲方后,乙方基于本合同的主要义务即全部履行完毕。

9.3 项目如果由乙方负责运行管理,验收后应由甲方和乙方办理委托运行管理手续,签署相关的运行管理委托协议。

第十条  售后服务

10.1 项目从设备验收交付之日起至本合同规定的节能效益分享期间届满之日止为质量保证期。

10.2 在质量保证期间,如因设备质量问题导致系统运行故障,乙方免费负责维修及服务。如因甲方操作不当、管理不善等原因造成故障或损坏,应由甲方承担维修费。

10.3 乙方在接到甲方的故障通知后，应在 1 小时内派人到场处理。

10.4 质量保证期结東后,乙方提供有偿维修服务,并优惠供应设备零部件。

第十一条  项目的运行管理及培训

11.1 甲方负责项目的运行管理,运行管理应当遵守设备及其相关的操作规程。

11.2 乙方应对设备的参数、能耗量进行记录并保管相关数据,以备核查(也可以引入第三方监测能耗情况,做出实时检测记录)。

11.3 乙方负责对甲方的运行管理人员进行设备操作、维护等技术培训,培训人数及培训内容根据实际需要确定。甲方应指派有相应资格的人员参加培训。

11.4培训完成后双方应对培训人员情况、培训内容、培训结果进行书面确认,以备核查。

11.5项目的运行管理费用由甲方(运营方)承担。

第十二条  设备所有权约定

12.1 项目交付甲方运行管理后,设备的占有、使用权即交付给甲方。

12.2 乙方未交付期间对设备拥有有限所有权。

12.3 项目正常运行的收益权由甲、乙双方依照本合同规定的比例分享,甲方负责将项目节能收(效)益支付给乙方。

第十三条  节能量的确定

13.1 本项目通过以下方式：

以当地供电公司出具的电费单据，确定节能量。（10年效益分享期内以该节能量作为节能效益分享依据）

13.2 在项目验收时选择  （3）  确定项目的实际节能量。

(1)乙方

(2)甲、乙双方共同

(3) 以当地供电公司出具的电费单据为准

节能量测量方法按项目需求进行。

第十四条  节能效益的计算和分享

14.1 节能效益是项目实施后当期(指节能方案设计项目寿命期间)产生的节能量折合的市场价值。节能效益体现在甲方是减少的能源费用支出,体现在乙方则是节能项目收益。

14.2 根据本合同第十三条确定的节能量,结合项目所在地能源供应单位向甲方的供应价格,作为甲方和乙方分享节能收(效)益的计算依据。

14.3 按照项目需求规定计算出当期的项目节能收(效)益,再按本合同约定的比例计算出乙方应获得的节能收(效)益。

14.4 节能效益的分享期限:共计  10  年,从项目验收报告签署之日或项目移交甲方之日开始计算。

14.5 甲、乙方分享节能收益的比例及设计预估的节能收(效)益:节能效益分享期间共减少能源费用支出即节能收(效)益     万元,甲方分享     %即     万元；乙方分享    %即  万元。

14.6 合同运行期内若发改、供电等部门调整路灯电价，本合同按实时电价调整且节能收益分配比例不变。

14.7 节能效益分享期间届满之后项目产生的全部节能收(效)益归甲方所有。

14.8 如双方对任何一期节能收(效)益存在争议,该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益分享款的分享和相应款项的支付。

第十五条  节能效益分享款的付款方式、付款数量、付款时间

15.1 付款：

1、计算方式：

（1）由招标人选定的具有国家相关资质的第三方检测机构对节电率、节电量及节电效益进行检测、核实、登记。

（2）节电率（%）=（1-改造后用电量/改造前的用电量）×100%

（3）节电量（度）=2025年每季度耗电量（xx度）-改造后每季度的耗电量。

（4）每季度节电效益（元）=节电量×供电公司实时电价。

（5）中标人收益节能返还费用=每季度总节电效益×投标人所报收益节能返还比例。

（6）项目实施期间产生路灯增减、迁改及其它用电设施用电量变化在计算节电量及节电效益时按实际变动情况予以计算。

（7）项目实施期间的第三方机构检测费用由投标人支付，包含在投标报价中。

2、付款方式：

服务期内，招标人每季度根据投标人所报收益节能返还比例支付收益节能返还费用。

中标人须确保季度节电率大于（>）40%，若未达到要求中标人须采取及时整改措施，若当年平均节电率未大于（≤）40%，则扣除当年度收益节能返还费用的10%。每季度付款时，招标人有权付款中扣除涉及投标人所有违约金、赔偿金以及投标人依据合同所应承担的其他费用。以上实际付款进度以财政拨款进度为准。

15.2 付款数量:服务期内，甲方应当按季度为周期向乙方支付的节能效益返还费用。

15.3 付款时间节点:乙方在每季度结束后次月 15 日之前向甲方开具开具符合甲方要求的正式发票，甲方在获得乙方发票后及检测报告后的30个工作日内，向乙方支付节能效益返还费用。

15.4 乙方每次按实际收款金額向甲方开具： （2）

（1）增值税专用发票。

（2）普通发票。

第十六条  用能设备和其他用能项的增减

16.1 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少,应当通知乙方。甲乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认，并双方盖章确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

16.2 用能设备和其他用能项的增减应当相应地调整本合同有关的数据,但是不改变节能效益分享比例。

第十七条  违约责任

17.1 如果乙方延误时间完成项目的建设,则应当根据延误的天数，每日按照向甲方支付2000元违约金。但是由于不可抗力导致延误，乙方不承担责任。

17.2 设备安装完毕满仍不能正常运行或正常运行一年后达不到预期的节能效果,视为乙方违约,甲方有权解除本合同并根据实际情形要求乙方赔偿项目建设所造成的损失。

第十八条  运行管理等原因影响节能量的处置

18.1 由于乙方的相关设备和系统自身的运行问题导致能源消耗增加,达不到节能量约定值，乙方应当及时进行维修保养,使其达到合理的运行状态。如因乙方相关设备效率降低,导致节能效果下降，达不到节能量约定值时,由乙方负责维修,所需费用由乙方承担。

18.2 因为运行管理不规范导致节能量发生变化乙方应当及时改正，乙方应当保持设备或系统在国家规范标准范围内的节能运行状态。

18.3 因为乙方设备及其系统自身的运行问题导致增加的能源消耗，达不到节能改造方案中节能量约定值，由乙方承担责任。

第十九条  设备的更新、改进、改动、拆除,损坏、丢失

19.1 为了改善设备的运行状况,乙方可以在本合同有效期间经甲方同意后更新或改进设备或修改有关程序。

19.2 设备的更新、改进、改动、拆除均需双方协商一致并签订书面文件方可进行。

19.3 设备如有丢失,在双方协议期间由乙方负责。

19.4 如果因为发生条款19.3规定的情况而影响设备正常运行,停止运行超过30天,双方应以书面方式认可延长同等期间,以弥补效益分享期限。如果甲方未经乙方书面同意而拆除设备或进行实质改动,影响项目的节能量,甲方应按本合同规定向乙方支付节能效益分享款。

19.5 结算周期内,甲方有义务保留计量设备的记录资料,供查证核算;更换计量仪表,需经甲乙双方确认表底读数及记录更换具体时间,新更换的计量仪表需有检验合格证。

第二十条  设备的停止运行/关闭

20.1 在本合同有效期间,如果因甲方对项目有关的能源系统进行大修或因建筑物改造,或甲方的其他原因致项目设备停止运行/关闭,甲方应至少提前 7 天通知乙方,对设备作出妥善安排。

20.2 因甲方的土地或建筑物被征收征用或因其他原因导致设备停止运行,甲方应至少提前 7 天通知乙方,但遇紧急情况除外,遇有紧急情况应及时和尽可能全面地向乙方通报情况。

第二十一条  合同的变更和转让

21.1 经双方协商一致可以变更合同内容。

21.2 在本合同履行期间,如甲方将项目设备的所有权(或物业管理权)转移给第三方,则甲方应负责协调乙方与第三方的关系,保证本合同能继续履行。

第二十二条  合同的终止

22.1 由于一方不履行本合同规定的义务或者有《中华人民共和国民法典》第563条规定的情形的,导致项目无法进展,另一方有权解除合同。

22.2 如果乙方违约导致合同不能履行或者乙方以自己的行为表明不履行合同,甲方有权解除合同。合同解除后,尚未履行的,终止履行:已经履行的,根据履行情况,可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。

22.3 本合同生效后满      天未实际履行,本合同终止履行,任何一方欲启动履行,应当取得对方书面认可,本合同可继续履行。

22.4 经双方协商一致,本合同可以提前终止。

第二十三条  保密和知识产权

23.1 甲方不得对第三方泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料,如果泄漏本合同内容及乙方所提供的相关技术资料给乙方带来的经济损失,由甲方负责向乙方进行赔偿。乙方对知悉甲方的相关技术资料承担对等保密义务。

23.2 因执行本合同的需要,乙方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权,应保障在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况,乙方应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

23.3 乙方应保证交付的工作成果不侵犯第三方的权利。若发生侵害第三方权利的情況,、乙方应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

23.4 在本合同执行过程中,乙方相关人员因履行义务或者主要利用甲方的物质技术条件所产生的智力开发成果的知识产权归乙方所有,包括但不限于国内外申请专利的权利,商标和标识设计,科技论文及其他作品的著作权,商业秘密的权利,商品名称和商品的专用权。乙方允许甲方无偿在其业务范围内可充分自有的利用这些专利,版权,商标,商业秘密进行生产、经营。乙方应根据甲方的要求,提供一切必要的信息和采取必要的行动以协助甲方行使前述权利。

第二十四条  不可抗力

24.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件,直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时,遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方,并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度,由甲、乙双方协商确定:延期履行或终止合同,或部分免除责任。

24.2 延期履行,遇有不可抗力事件的一方中止履行,直至不可抗力事件结束,但中止最长时间不超过 30 天,超过 30 天终止合同。

24.3 遇有不可抗力事件的一方在通知另一方后 30 天内终止合同,任何一方将不对另一方继续承担义务,但甲方应向乙方支付款项的义务除外,仅仅发生不可抗力事件并不能减轻或影响甲方向乙方付款的义务。

24.4 遇有不可抗力事件的一方应采取措施,避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大,应向另一方进行赔偿。

第二十五条  其他条款

25.1 东海县路灯节能改造项目能源管理服务期限为10年，乙方承诺10年期内，负责改造范围内的维保工作，若有损坏由乙方负责更换。

25.2 乙方承诺项目期10年到期后，移交项目时，由双方认可的第三方专业机构出具报告，保证移交的灯具光衰和质量符合招标人规定标准。同时乙方改造使用的智慧照明管理平台（含单灯控制系统），承诺项目期10年内不收取任何费用，项目期10年到期后一并移交。

第二十六条  法律适用和争议的解决

26.1 本合同的订立、履行和解释,应遵守中华人民共和国法律、法规,并应遵守行业惯例。

26.2 因本合同的履行、解释等引起的争议,双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择  （1）   ：

(1)依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2)将争议提交仲裁委员会,按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

26.3 无论采用仲裁还是诉讼,由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用,均由败诉方承担。

第二十七条  合同的生效及其他

27.1 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时,以规定详细的文件为准。

本合同所涉及的设备及主要配件需满足投标文件要求，否则甲方有权拒绝验收。

27.2 甲、乙双方发出的通知,如用电话、微信、传真、电子邮件发送时,凡涉及各方权利、义务的,应随之以书面方式特快专递给对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。

27.3甲方招标文件、乙方投标文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

27.4本合同一式陆份，甲方、乙方各执贰份、代理机构、财政管理部门各执壹份，自签订之日起生效。

甲方(盖章)                  乙方(盖章):

法定代表人/授权代表签字:      法定代表人/授权代表签字：

日期：                      日期:

代理机构（公章）：

日期：    年   月   日

签订地点：

- 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

一、招标条件

本项目业主为东海县路灯管理处，建设资金来自财政、自筹，已落实。项目已具备招标条件，现对该项目东海县城区路灯节能改造工程项目能源管理服务进行公开招标，请有兴趣的潜在投标人参加投标。

二、项目概况

（1）项目名称：东海县城区路灯节能改造项目能源管理服务

（2）项目地点：东海县城区6条道路

（3）服务周期：10年

（4）招标范围：东海县城区6条道路1814组5442盏传统光源、照度不达标、能耗高的路灯进行改造；更换为3531盏新型、节能的LED路灯及路灯配套设施。

（5）项目模式：本项目采用合同能源管理（EMC）模式，由中标人出资完成灯具节能改造，在合同期内获得所改造灯具的节能效益分成。

（6）质量标准：合格，符合国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目在试运行前验收一次，竣工验收前验收一次。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。合同期满，中标人应将本项目合同约定的内容完整的无偿移交东海县路灯管理处，并确保路灯设施亮灯率和设施完好率必须达到98%以上；单灯系统在线率达到96%以上；光效必须达到初始光效的70%以上。

三、服务内容和标准

1、改造内容：东海县城区6条道路1814组路灯改造及机房建设。

|  | 名称 | 配置及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆企业级VPN路由器 | 企业级千兆有线路由器 防火墙/VPN/上网行为管理/内置AC/带机量200-250 双核1G处理器 DDRIII 256M 内存 2×1GE WAN，4×1GE LAN，外形尺寸：440*230*44mm，重量： kg，输入电压：100V~240V 50/60H，功率：≤20W，工作温度0℃～40℃，工作湿度：5%～95%(非冷凝) | 台 | 1 |
| 2 | 企业级防火墙 | 8电口+2光全千兆多业务企业级安全管理防火墙 带机量700-800 免费100条SSL VPN | 台 | 1 |
| 3 | 24口千兆全光三层 | 24个千兆光，8个千兆电复用口，4个1G/10G上行光口，包转发率：126MBPS，交换容量：336GBPS/3.36Tbps，外形尺寸：440*360*44mm，重量：≤8kg，，输入电压：AC: 100V~240V 50/60H，功率：AC≤60W，DC≤68W工作温度0℃~45℃，工作湿度5%～95% | 台 | 1 |
| 4 | 工作站一体机 | 27英寸 13代i5-1135G7 32G 1TSSD+1T 无线键鼠 支持一键切换显示器模式 | 台 | 1 |
| 5 | 2U服务器 | 处理器 2*银牌4214R 12核心24线程 2.4GHz/ 内存 2*32G DDR4 RECC/硬盘2*512g 3*2TB SAS 2.5寸 7.2k/H730P/电源 2*750W 支持2颗CPU，24个DDR4 DIMM内存插槽，8个3.5寸盘位（可选16个2.5寸盘位），支持GPU，8个PCIe 3.0插槽，集成四口千兆网卡，外形尺寸：高86.8mm*宽443.0mm*深715.5mm | 台 | 1 |
| 6 | 操作系统 | win ser2019 标准版 产品描述：Win Svr Emb Std 2019 MultiLang ESD OLC 16 Core Std | 套 | 1 |
| 7 | 有线键鼠套装 | USB 有线键鼠套装 黑色 | 套 | 1 |
| 8 | 机柜 | 42U 19英寸 600*800*2000mm 风扇2个，固定支角4块，4只脚轮，托盘3个，螺丝1包，电源插排1个 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 电源线、网线、插线板、扎带、螺丝等必要辅材 | 套 | 1 |
| 10 | 机房设备技术调试/售后 | 1、为产品提供免费保修服务，质保期自产品验收合格且正式运行使用之日起算为期1年 2、质保期届满，仍依需方通知继续提供各项产品维修服务，费用标准由双方另行协商约定 3、提供产品调试、培训指导及其他售后服务等 4、 24 小时内响应因产品发生故障、或需更换零组件及配件，并尽快派技术远程或上门维修或提供技术支持 | 套 | 1 |
| 大屏系统 | 高清大屏矩阵 | 分屏H2.65矩阵 | 套 | 1 |
|  | 55寸超窄边显示单元 （BOE原装液晶面板） | 尺寸：55寸 拼接缝隙：1.8mm 分辨率：1920 x1080 屏幕亮度：500cd/m² 外观尺寸：1213.5*100*684.5mm 丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等信号格式 对比度：4000：1 可视频角度：178°（H）/178°（V） | 套 | 9 |
|  | 显示系统控制软件 | 大屏幕控制软件，具有超强超距离信号处理功能，支持后期升级。 | 套 | 1 |
|  | 前维护支架及辅材 | 配套于55寸超窄边液晶单元前维护壁挂支架、挂钩等，方便后期维护 | 套 | 9 |
|  | 功能线材、电源、辅材 | 专业图像信号连接线（视频线、VGA线、高清线）；分配器或矩阵到屏幕专用链接线材；HDMI线5米；电源线标配 | 套 | 9 |
|  | UPS电源 | 6KVA/4800W内置电池12V24AH*16只+电池箱1只， UPS主机：外形尺寸：UPS主机369*190*688mm(宽*深*高），重量：12kg 电池：全密封免维护铅酸蓄电池 外形尺寸：166*125*175mm(宽*深*高 重量：7.4kg*16 电池箱：595*470*620mm(宽*深*高） 工作温度0℃～40℃，工作湿度0%～90% | 套 | 1 |
|  | 屏幕调试安装 | 标准包装打木架 运费+保险费 设备安装及调试等 | 套 | 1 |

| 路名 | 路段 | 灯类别 | 数量 |  |  | 灯架 | 功率 | 三遥控制柜 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 盏 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钠灯 | 节能灯 |  | （W） | （台） |  |
| 迎宾大道 | 高速-迎宾广场 | 路灯 | 110 | 220 |  | 双臂高低 | 250/150 | 2 | 更换LED灯具，加装单灯 |
|  |  | 投光灯 | 2 | 6 |  | 三火 | 250 |  |  |
|  | 迎宾广场-晶牛广场 | 路灯 | 92 | 92 | 920 | 11火组合 | 150/20 | 3 | 更换灯臂152套，灯杆刷新，安装LED灯具及单灯 |
|  | 晶都路-晶牛 | 路灯 | 60 | 60 | 600 | 11火组合 | 150/20 | 5 |  |
|  | 晶都路-富国路 | 路灯 | 71 | 142 |  | 双臂 | 250/45/50 | 1 | 更换LED灯具，加装单灯 |
|  |  | 投光灯 | 4 | 24 |  | 6火 | 250 |  |  |
|  | 迎宾广场 | 路灯 | 29 | 29 |  | 单臂 | 250 | 1 | 安装LED灯具及单灯 |
|  | 高速路以东 | 路灯 | 158 | 158 |  | 单臂 | 250 | 2 |  |
| 晶都大道 | 245-曹浦 | 路灯 | 208 | 624 |  | 双臂三火 | 250 | 6 | 更换灯臂543套，灯杆刷新572根，安装LED灯具及单灯1260套 |
|  |  | 中杆灯 | 12 | 72 |  | 六灯投光 | 250 | 0 |  |
|  | 245-中华路 | 路灯 | 190 | 570 |  | 双臂三火 | 250 | 5 |  |
|  |  | 中杆灯 | 15 | 90 |  | 六灯投光 | 250 |  |  |
|  | 中华路-湖西桥 | 路灯 | 145 | 435 |  | 双臂三火 | 250 | 2 |  |
|  |  | 中杆灯 | 2 | 12 |  | 六灯投光 | 250 |  |  |
|  | 湖西桥-温泉路 | 路灯 | 108 | 108 |  | 单臂 | 250 | 4 | 安装LED灯具及单灯 |
| 和平路 | 245-幸福路 | 路灯 | 112 | 224 |  | 双臂高低 | 250 | 4 | 更换LED灯具，加装单灯 |
| 利民路 | 245-牛山路 | 路灯 | 98 | 196 |  | 双臂 | 250 | 2 |  |
| 海陵路 | 晶牛广场 | 路灯 | 8 | 16 |  | 双臂高低 | 250/150 |  | 更换LED灯具，加装单灯 |
|  | 晶牛-幸福路 | 路灯 | 114 | 228 |  | 双臂高低 | 250/150 | 5 |  |
|  | 三路口投光灯 | 投光灯 | 12 | 72 |  | 扇投光灯 | 250 |  |  |
|  | 幸福路-自清路 | 路灯 | 24 | 48 |  | 双臂 | 250/150 | 1 |  |
|  | 晶牛-葛宅桥 | 路灯 | 100 | 200 |  | 双杆双臂 | 250 | 2 |  |
| 富华路 | 245-牛山路 | 路灯 | 88 | 176 |  | 双臂双火 | 250/150 | 2 | 更换LED灯具，加装单灯 |
|  | 245-富宸路 | 路灯 | 48 | 96 |  | 双臂 | 250+150 | 2 |  |
|  |  | 投光灯 | 4 | 24 |  | 单臂 | 250 |  |  |
| 合 计 |  |  | 1814 | 3922 | 1520 |  |  | 49 |  |

注：(1)迎宾大道152组中华灯拆除花轿，改成双臂灯，含灯臂、护套线，拆除及安装，旧灯臂不回收，钠灯电源保护性拆除回收。灯臂根据道路实际环境设计，满足道路照明条件、安全条件及外型美观。方案经招标人确认后生产安装。

(2)晶都大道543组三组合灯，改成双臂灯，含灯臂、护套线，拆除及安装，旧灯臂不回收，钠灯电源保护拆除回收。灯臂根据道路实际环境设计，满足道路照明条件、安全条件及外型美观。方案经招标人确认后生产安装。

（3）晶都大道543根灯杆，迎宾大道181根灯杆刷新（含迎宾广场周边）。使用深灰色金属氟碳漆，在十年合同期内不掉漆，不起皮。

（4）对49台控制柜按节能改造要求及规范进行线路调整。

2、改造标准：

（1）道路照明应达到现行《城市道路照明设计标准》的照度标准，满足车辆夜间行驶的要求；

（2）根据每条道路及路段的实际情况，设计LED灯的功率及配光曲线，在满足道路照明路面平均照度的基础上，应符合照明均匀度要求，为驾驶人员提供可视功能和视觉舒适的环境；

（3）道路沿线相交路口、立交桥处应适当提高照度标准，以保证车辆高速行驶的安全和通行能力；

（4）选择高效LED光源、LED灯具整灯光效≥170Lm/w ,色温3200K，整灯防护等级≥IP65，模组化结构，模组电路必须串联，模组防护等级IP68，单灯功率因素≥0.95，LED光源显示系数Ra＞80，LED芯片寿命≥50000h，出具国家检验报告。

（5）照明产品要求节能，便于维护，易于管理检修，减少维护费用；

（6）灯具按城市家具要求订制,特别是灯具与灯杆整体的造型是否符合道路景观的要求。保证灯具与灯杆安装后协调美观，灯具上安装防不锈钢坠落装置。注重灯光环境与人文的结合,与城市功能区相协调，与自然环境相融合；

（7）部分路灯电表存在一表多带路段路灯问题（含电费），在服务期内要保持原有的供电模式。

3、本项目应符合以下技术规范及标准

（1）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

（2）《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T31832-2015；

（3）《城市道路照明施工及验收规程》（CJJ89-2016）；

（4）《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2015 ；

（5）《道路照明用LED灯性能要求》GB/T 24907-2016；

（6）《灯具第1部分:一般要求与试验》GB7000.1-2015；

（7）《灯具第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具》GB 7000.203-2013 ；

（8）《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流16A》 GB 17625.1-2012；

（9）《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2007 ；

（10）《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595-2014；

（11）《普通照明用LED模块：安全要求》GB24819-2009；

（12）《普通照明用LED模块：性能要求》GB/T24823-2017。

4、照明要求：

（1）采用的LED照明产品应符合以上国家和省有关规范标准；

（2）实施LED照明节能改造后道路照明效果，需符合国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)和《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2016)；

①根据道路使用功能，城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人的人行道路照明两类；

②机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。本项目各条道路照明按道路附表标准进行设计。

（3）道路照明评价指标

①机动车交通道路照明应以路面平均亮度（路面平均照度）、路面亮度均匀度和纵向均匀度（或路面照度均匀度）、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标；

②人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。

（4）机动车交通照明标准值

①道路的照明标准值应符合下表1的规定；

②在设计道路照明时，应确保其具有良好的诱导性。

表1 机动车交通道路照明标准值

| 道路级别 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制值阈值增量TI（％）最大初始值 | 环境比SR最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均亮度Lav(cd/m2)维持值 | 总均匀度U0最小值 | 纵向均匀度UL最小值 | 平均照度Eh,av (Lx)维持值 | 均匀度UE最小值 |  |  |
| 快速路、主干路 | 1.5-2.0 | 0.4 | 0.7 | 20-30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| 次干路 | 1.0-1.5 | 0.4 | 0.5 | 15-20 | 0.35 | 10 | 0.5 |
| 支路 | 0.5-0.75 | 0.4 | ＿ | 8-10 | 0.3 | 15 | ＿ |

注：A.表中所列的平均照度仅使用于沥青路面。若系水泥混凝土路面，其平均照度值相应降低约30%；

B.表中各项数值仅适用于干燥路面；

C.主要道路、位于市中心和商业中心的道路执行Ⅰ级照明。

(5)交会区照明标准值

①交会区照明宜采用照度作为评价指标。交会区的照明标准值应符合表2的规定

②表2交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度Eh，av(Lx)，维持值 | 照度均匀度UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干道与主干路交会 | 30-50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm。 |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会交会 | 20-30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15-20 |  |  |

注：灯具的高度角是现场安装使用姿态下度量。

(6)人行及非机动车道照明标准值

①主要供行人和非机动车混合的商业区、居住区人行道路的照明标准值应符合表3的规定。

②表3人行及非机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均照度Eh,av(lx)维持值 | 路面最小照度Eh,min(lx)维持值 | 最小垂直照度Ev,min(lx)维持值 | 最小半柱面照度Esc,min(lx)维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业步行街；市中心或商业区人流量高的道路；机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 |

注：（1）最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1.5m高度处。最小垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度。

- 本项目人行及非机动车道路类型为1或2。

5、分时降压节能时间表

| 照明时间 | 原有路灯 | 改造后路灯 | 降压节能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秋冬季开灯至23：00 | 100%亮度 | 100%亮度 | 人流车流高峰期 |
| 秋冬季23：00后 | 100%亮度 | 50%亮度 | 夜间人流车流极少 |
| 春夏季开灯至23：00 | 100%亮度 | 100%亮度 | 人流车流高峰期 |
| 春夏季23：00后 | 100%亮度 | 50%亮度 | 夜间人流车流极少 |

在一些雨雪等极端天气要采取提前开灯、延迟熄灯、清晨提高LED灯亮灯功率等措施，保障道路行人行车安全。按本项目需求进行路灯亮度调整产生的节能收益，计算在节电量中。

四、付款要求

1、计算方式：

（1）由招标人选定的具有国家相关质资的第三方检测机构对节电率、节电量及节电效益进行检测、核实、登记；

（2）节电率（%）=（1-改造后用电量/改造前的用电量）×100%；

（3）节电量（度）=2025年每季度耗电量（xx度）-改造后每季度的耗电量；

（4）每季度节电效益（元）=节电量×供电公司实时电价；

（5）中标人收益节能返还费用=每季度总节电效益×投标人所报收益节能返还比例；

（6）项目实施期间产生路灯增减、迁改及其它用电设施用电量变化在计算节电量及节电效益时按实际变动情况予以计算；

（7）项目实施期间的第三方机构检测费用由投标人支付，包含在投标报价中。

2、付款方式：

（1）服务期内，招标人每季度根据投标人所报收益节能返还比例支付收益节能返还费用。每年由招标人确定的第三方检测机构进行检测，若亮灯率、设施完好率等检测结果不满足招标人要求，不予支付收益节能返还费用。

（2）中标人须确保每季节电率大于（>）40%，若未达到要求中标人须采取及时整改措施，若当年平均节电率未大于（≤）40%，则扣除当年度收益节能返还费用的10%。每季度付款时，招标人有权付款中扣除涉及投标人所有违约金、赔偿金以及投标人依据合同所应承担的其他费用。以上实际付款进度以财政拨款进度为准。

（3）每次（每年检测一次）检测完成后15个工作日内，中标人需支付完成检测费用。

五、技术规格要求

照明灯具由LED模块（发光为能适应道路要求的长方形光斑）、控制装置、LED灯壳体等器材组成，并符合GB7000.1、GB7000.203相关的安全要求，符合GB/T24827、GB/T24907的性能要求。LED灯具的电源装置需通过CCC认证。

(一)LED模块

1、LED模块在安全上应符合GB7000.5-2005的要求，在性能上应符合GB/T24827的要求。

2、LED模块采用单颗 LED芯片功率型封装方式，不采用多芯片COB封装方式。

3、LED芯片采用高光效5050优质LED芯片，并采用低热阻、散热良好、低应力、耐高温、抗高压的封装及高折射率、抗劣化的封装材料，保证功率型LED工作的稳定性、可靠性及高效性。为保证LED模块互换性，灯珠采用2串12并的排布方式，每片LED模块功率不超过60W，每颗芯片功率≥1W；灯珠光效不低于170LM/W；在额定工作状态下单颗灯珠利用率在60%以下、灯珠结温不高于80℃。

4、配光透镜与LED模块的灯罩采用一体化设计。采用优质PC光学透镜，透过率≥90％，透镜材料通过严苛耐候性试验（-40~+80°C）。

5、LED模块的防护等级不低于IP65。LED模块组成配件密封效果好,耐200度以上高温，抗老化能力强。

6、采用优质高导热性绝缘层的铝基板，铝基板的绝缘层厚度不低于75μm。

7、散热器采用优质铝型材，表面阳极氧化处理，可靠安装附着在铝基板上，散热均匀，保证LED路灯在正常环境下工作。

8、LED模块以304不锈钢螺栓固定（不能使用塑料卡扣固定）。

9、使用寿命：>50000小时（光通量低于初装时的70%视为使用寿命结束）。

★10、模组产品通过8000小时双85（温度85℃，湿度85%）恒定湿热测试，且测试后光通量维持率不低于88%，色漂移不超过0.005。

★11、模组产品通过3000小时盐雾实验（在温度(35±2)℃、pH值(6.5~7.2)盐溶液条件下），试验周期3000h后，目视检查未发现腐蚀。

(二)控制装置

1、控制装置采用恒流驱动电源，安装由中标人自行设计要求。该恒流电路应保证LED击穿短路等异常情况下能安全运行，并且电流稳定。

2、采用宽电压范围，最少在100V ～240VAC范围内恒流，保证寿命及亮度不受电压波动影响。

★3、驱动电源的防护等级不低于IP67。

★4、为有效保护产品免受传导雷和感应雷的损害，须有防雷设计，并通过不低于10KV防雷浪涌实验。

5、驱动电源应根据不同功率的LED灯具进行选择匹配。

★6、驱动电源内置可外接控制电压调光功能接口（0-10Vdc、PWM）。

(三)灯体

1、灯体与路灯灯臂连接采用抱箍锁紧，抱箍厚度不得少于4mm,安装抱箍座与电器腔采用ADC12高压铸铝一体成型（除安装抱箍外不可有焊接或螺栓紧固拼接），电器腔与LED光源灯体采用一体成型，也可采用A/B柱连接，但必须保证连接强度不低于一体成型，A/B柱每个连接部位采用不少于两个不锈钢螺栓固定。

2、灯体表面粉末喷涂处理，色泽均匀，无气泡、无裂缝、无杂质；涂层必须紧紧的粘附在基础材料上，具有良好的耐气候性能，颜色由用户最终确定。

3、灯体耐腐蚀性能：铝腐蚀。表面涂有超强耐候抗盐雾腐蚀涂层，减少沿海地区的腐蚀。

4、电器腔：电器应易于安装或拆卸,以方便维修,更换；防护等级不低于IP65。

①电器腔与光源体采用光电分离结构且各自独立舱盖。

②腔内需预留180mm*80mm*50mm的单灯控制器的安装位，并增加4个固定接线端子供单灯控制器使用。

5、灯体安装管径需能满足Φ50-60mm或Φ60mm-76mm任意管径、深度为150mm(与路灯灯臂匹配安装)，并保证其结构安装方式可靠牢固。

注：中标方应根据现场实际提供适合不同安装管径的灯具。

6、灯体尺寸：

路灯灯具外观根据东海县城市家具设计制作，尺寸协调美观，经招标人审核后加工使用；

7、在保证结构、散热前提下，灯具采用轻量化设计。

8、灯具内部应安装有不锈钢材质的防坠钢丝绳，一端固定在内部螺栓上（固定点最少两个以上，其中一个位于光源体前端），另一端预留足够长度并于末端装有锁紧马蹄扣。

(四)灯具性能

★1、灯具效能（灯具发出的初始总光通量与其所消耗的功率之比）应不低于170Lm/W；

灯具效率（灯具发出的初始总光通量与灯具内所有光源发出的初始总光通量之比）应不低于85%。

2、灯具的色温采用3200K（允许偏差±50K）。

3、显色指数不低于80，以确保照明舒适性及节能效果。

4、整体寿命不低于5年。

5、灯具绝缘等级为：Class I。

6、常温下相间绝缘要求：上引线零、火线与地线及灯具外壳绝缘电阻值≥30MΩ。

★7、光通维持率：35000h光通维持率应不低于93%。

8、应具有防潮、排潮呼吸功能；LED光源灯体上盖采用镂空式以加强散热；LED灯具电器腔内部须作防潮处理，必要时需配置防水透气的呼吸器，保证灯具内部万一受潮后仍能稳压工作，并且靠自身工作产生的热量将水汽排除。

9、具有控制电路异常、过温、短路、过压等保护措施。

★ 10、灯具的功率因数应≥0.98。

★11、需通过25℃，40万次电源开关试验；

★12、通过吊重试验（10倍重量，15000小时）试验；

以上功能需提供第三方检测机构出具的检测报告（带CNAS和CMA标志）或省级以上检测机构出具的检测报告。

(五)其他要求

1、关于LED模块、控制装置、灯体的装配尺寸要求：应符合GB/T 35269-2017《LED照明应用与接口要求　非集成式LED模块的道路灯具》中的相关要求。不允许通过安装多余配件等方式以达到GB/T 35269-2017的安装尺寸。

2、灯具的机械接口、电气接口应符合GB/T 35269-2017的相关要求。

3、灯具内部导线须有固定卡扣，不得有因开关外盖夹伤导线的可能。灯具输入导线（含电源输出线）均采用CCC户外线材，不得使用只有基本绝缘的线材。

4、所有固定螺栓均采用304及以上不锈钢材料。

6、供货运输需保证不产生因碰撞、振动而产生变形、脱焊、塑层脱落等问题。

7、每盏灯上须有且不限于下列清晰且牢固的标志：制造商名称或注册商标；电源电压和频率；标称功率；制造日期。

8、对6条道路倾斜灯杆进行校正，对晃动灯杆进行固定处理；对改造灯杆进行编号。

9、灯具须有包装盒或包装箱，并在其上注明（且不限于）制造商名称、产品名称和型号。供货运输需保证不产生因碰撞、振动而产生变形、脱焊、塑层脱落等问题。

(六)单灯控制器

1、单灯控制器、集中控制器同时具有以下证书和检测报告：CQC认证证书。

2、控制器通讯方式：4G Cat.1，路灯控制器支持单路/双路控制开/关灯、调光、采集功能；

3、控制器支持路灯远程开关控制和调光功能：接受远程监控中心或移动终端APP控制指令，控制路灯的开关，具备0~100%无极调光功能，调光误差不超过±1%，调光响应时间＜1s；

4、控制器测量功能：能够采集路灯供电电压、负载电流、有功功率、负载能耗、功率因数和运行时长；

5、控制器数据存储功能：控制器支持独立运行，支持本地记忆存储，具有在通信中断情况下能按照存储的任务执行开关灯和调光的功能；

6、控制器支持远程OTA升级固件程序；

7、控制器支持灯杆倾斜角度检测，触发倾斜阈值后主动发送告警信息到平台；

8、控制器内置时钟，支持断电续航时间不小于5天，时钟精度：±3s/d；

9、保障功能：设备自身故障不影响其他终端设备及灯具的正常运行；

10、路灯控制器防护等级满足IP67；

11、浪涌抗扰度：在差模8KV的试验电压下设备没有功能或性能的暂时降低或丧失；

12、	运行环境：温度-40°C~85°C，设备能正常启动和控制开关灯；

13、	产品在网络异常时可以正常工作，支持脱网运行功能。

14、	静电放电抗扰度达到接触放电6KV，空气放电8KV等级。

15、单灯控制器技术指标

模拟量输入接口

1路交流电压信号：0-300VAC；

1-2路交流电流信号：0-5A；

模拟量采集精度：不大于1%

电压最大误差：±3V；

电流最大误差：±0.05A；

有功无功功率测算精度：不大于3%；

温度检测精度：±1℃；

开关量输出接口：2路继电器触点输出（驱动能力10A/250VAC），实现两档变功率控制；

功耗：不大于3W；

工作环境：

电源：175VAC～265VAC，50Hz/60Hz。

工作温度：-35℃～+75℃。

相对湿度：95%，不凝结。

以上功能需提供第三方检测机构出具的检测报告（带CNAS和CMA标志）。单灯控制器能够无缝接入东海县现有的路灯控制系统平台，与东海县现有路灯控制系统平台统一控制。

六、考核内容

1、亮灯率

每月对路灯亮灯情况进行检查计算亮灯率，路灯设施亮灯率必须达到 98%以上，亮灯率由东海县路灯管理处按月随机抽查考核，亮灯率低于98%，每降低1%扣除1000元节能返还款（不足1%的，按照插入法计算金额）。

2、设施完好率

各照明设施必须符合国家、行业相关标准，每月对路灯设施情况检查计算设施完好率，路灯设施完好率必须达到98%以上，设施完好率由东海县路灯管理处按月随机抽查考核，设施完好率低于98%，每降低1%扣除1000元节能返还款（不足1%的，按照插入法计算金额）。

3、照明质量

维护合同年度内按照《城市道路照明设计标准》内规定的机动车交通道路照明标准值对路面照度进行抽样检测，达不到标准的灯具、光源由中标人10日内完成更换，每逾期1日，扣除10000元节能返还款。

4、维护档案资料

对设备的运行、维护、更换情况及时记录,准确填写日、周、月各项维护报表。项目管理团队人员、维护巡查人员架构、联系方式、安全规范、应急处理预案等必须规范。东海县路灯管理处按月随机抽查考核，不按要求提供的每次扣除2000元节能返还款。

5、节电率

中标人须确保每季度平均节电率大于（>）40%，若未达到要求中标人须采取及时整改措施，若当年平均节电率未大于（≤）40%，则扣除当年度收益节能返还款的10%。

6、单灯系统在线率

每月对单灯系统进行检查计算在线率，单灯系统在线率必须达到96%以上，单灯系统在线率由东海县路灯管理处按月随机抽查考核，单灯系统在线率低于96%，每降低1%扣除1000元节能返还款（不足1%的，按照插入法计算金额）。

7、合同期内，乙方未按照招标文件售后要求响应售后服务，每次在节电返还费用中扣除5000元/次。

七、项目实施要求

1、本项目节能改造，照度、亮灯时长等各项指标均能满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）。投标人应按照相关标准的要求，根据道路现场实际情况选择功率、配光等参数适当的LED灯具，并考虑灯具使用过程中的各种因素，所投的产品在整个合同履行期间能够持续满足相关标准要求，有合适的道路照明维护系数。若中标单位达不到国家及管理单位提出的有关质量标准要求时，招标人有权要求重新修复，并按违约处理，所造成一切损失由中标单位承担。

2、本项目须满足国家和省市现行的各项技术标准与规范，配置相应的单灯智能控制系统和功率相符的LED灯具。投标人提供的单灯智能控制系统必须满足招标人提出的相关功能要求，并完全交由招标人进行控制。投标人应按照相关标准的要求，并考虑灯具使用过程中的各种因素，所投的产品在设计寿命期间能够持续满足相关标准要求。

3、施工过程中与周围发生的纠纷由投标人自行协商解决，费用由投标人自理，该费用应包含在投标报价中。

4、本项目的施工安装及验收按照《城市道路照明施工及验收规程》(CJJ89- 2016)的规定执行，达不到要求的乙方应按招标人要求时间内及时整改。

5、道路照明各项指标按照招标文件、投标文件的要求和约定会同第三方检测机构进行测量验收；第三方检测机构按照《室外照明测量方法》 GB/T5700-2016规定测量、记录并三方（三方为中标人、招标人、第三方检测机构）签字确认。

6、项目实施完成后，由招标人委托第三方检测机构对道路照明各项指标进行测试并出具检测报告。如改造达不到要求，中标人应及时进行整改（过程中检测的相关检测费用由中标人支付）。检测合格后，中标人提交该路段或阶段的项目竣工报告，招标人收到项目竣工报告后15天内组织项目验收。若竣工验收不合格，中标人应及时进行整改，必须在30天内完成，每逾期1日，扣除2000元节能返还款。

7、路灯节能改造后，按照能源合同管理模式，招标人、中标人需共同承担以下责任：

（1）在服务期内改造部分的灯具、光源、灯杆、电缆线路、单灯控制系统、智慧照明管理平台等日常维护管理工作由中标人负责。

（2）运维过程中，如出现电缆更换，由招标人提供电缆交由中标人进行维修更换。

箱变、配电柜及控制柜等配电设施部分的运维工作，由中标人负责人工、机械部分，耗材部分由招标人负责提供。

（3）因人为因素造成的路灯损坏（如车辆撞毁等），灯杆部分由东海县路灯管理处负责恢复，灯具部分由中标人负责恢复。

（4）在路灯设施改造的建设期和服务期中，如果出现因灯杆、配电设施带电致人伤亡、灯杆倒伏、灯具坠落致人伤亡等一切因路灯设施发生的安全事故由中标单位负责事故处理及一切费用。

（5）中标人必须认真履行职责，不得在合作期内擅自撤离。给招标人造成损失的，将按法律、法规、规章和本次招投标文件规定追责。

（6）LED路灯当发生故障后及时修复，中标人须确保在仓库中不同型号的路灯备品备件不得低于20套。

8、安装、调试要求

- 中标人应及时向招标人提供安装及服务，并承诺与招标人进行极主动的合作，中标人必须服从招标人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合。安装作业开始前针对每条路深化定制二次配光方案，确保照度、均匀度、眩光等参数满足项目需求，如遇异型灯具按招标人要求单独定制；

- 安装前需提供与所投灯具一致的出厂产品合格证、产品说明书、产品质量保证书等相关材料供招标人审核，审核通过后方可进行安装作业；

- 中标人负责本次招标内容的安装、调试，内容包括灯具、光源、单灯控制系统、灯具至线路电缆间的电线等，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务要求；

- 中标人在设备全部安装完工并通过招标人的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护，直至验收合格；其间发生的损坏、遗失由中标人负责；

- 中标人应遵守招标单位安装现场的一切规章制度；

- 安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；

- 安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理废弃物，若因为环境污染受到有关部门的处罚均由投标人自行承担；

- 10年服务期内，负责改造范围内的单灯控制器及相对应的通信设备、智慧照明管理平台若有损坏由中标单位负责更换，同时负责服务期内单灯控制路段运营商流量费用支出；

- 在服务期内，LED灯具正常工作一年的损坏率（故障率）不应高于2%，总损坏率（故障率）不应高于15%；年损坏率（故障率）超出2%部分将按照每套灯500元扣除节能返还款；总损坏率（故障率）超出15%部分将按照每套灯1000元扣除节能返还款；

- 技术升级：在合同期内，如果中标单位的产品技术升级，应及时通知招标人，对招标人购买的产品进行升级服务；

- 中标单位售后服务中，维修使用的备品备件应为和样品相同配件；

- 中标人实施过程中拆除的旧灯具材料由中标人负责交至招标人指定位置，后续由东海县路灯管理处合理处置。

9、知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、售后服务要求

（1）中标人应以优良的服务态度，中标后必须在城区内设立维保服务团队，常年有人值班为本项目服务，开通24小时故障报修电话，故障报修后，售后服务人员要在半小时内作出响应，抢修人员要在1小时内到达现场处理(遇有不可抗力因素除外)，24小时以内完成招标人提出的维修要求。

灯具灯杆损坏、电缆故障、不亮及线路等故障一般须在24小时内维修完毕，特殊情况按管理单位要求限期维修完毕；

（2）安装改造中加装或更换的灯具、单灯控制器等的维修和保养，在节能分成返还期内均由中标人负责；

（3）对于改造区内的由中标人改造的设备，改造部分由中标人全权负责，关联部分因改造造成的异常，由中标人和招标人协商共同负责解决；

（4）当招标人和中标人对改造区内设备维保界定、内容、责任、费用以及维护管理等方面存在异议时，须经双方共同协商，以方便招标人的原则，中标人应积极配合解决；

（5）中标单位应加强巡查，防止灯具及电缆等设施被盗，如有被盗及损坏，中标单位自行恢复维修；

（6）中标单位不得擅自改变线路，一经发现，按偷电处理，扣除年度5%节能返还款，并按规定对中标单位予以警告，情况严重者，招标人有权单方面终止合同。若经招标人同意改变的线路，中标单位必须认真配合；

（7）中标单位应根据项目需要配备相关技术人员，不得擅自更换项目负责人及相关专业技术人员，否则处以20000元/人的违约金。如需更换，应提前5日报告招标人，并经招标人同意方可更换。更换后的专业技术人员资质、水平不得低于更换前的专业技术人员；

（8）中标单位未按要求安排专人巡查，无巡查记录、未上报巡查和养护周报的，每次处罚1000元；连续2次未按要求巡查、记录、上报的，处罚费用2000元；一年内累计10次未按要求巡查、记录、上报的，将终止合同，并上报监督管理部门予以处理；

（9）招标人不定期对本项目涉及的路灯设施进行巡查，如发现路灯设施损坏且中标单位未在周报中上报的，每次处罚1000元；一年内累计6次中标单位巡查不到位，未在周报中上报损坏情况的，将终止合同，并上报监督管理部门予以处理；

（10）中标人在养护维修时，出现重大安全事故，招标人有权要求更换项目负责人，情节严重的，有权终止合同；

（11）中标人在合同期间，无故停止履约，无故停止巡查、维修5天以上的，处罚2000元，另行安排维修；如中标单位未书面说明原因，招标人有权终止合同，并上报监督管理部门予以处理；

（12）因中标单位违约造成合同解除，节能改造的所有路灯设施无偿归招标人所有，投标人投标时应慎重考虑。

11、移交管理

（1）节能分成返还期限届满，中标人应将本项目合同约定的内容完整的无偿移交东海县路灯管理处，并确保路灯设施亮灯率和设施完好率必须达到98%以上，单灯系统在线率达到96%以上，光效必须达到初始光效的70%以上并且不得索取任何补偿；

（2）节能分成返还期限届满前至少一个月，中标人应免费培训甲方指定的人员，以便在移交后从事本项目的技术及管理工作；

（3）本项目下所有LED照明灯具等在本项目移交后一年内均应处于可正常使用状态，正常损耗除外；

（4）本项目移交应包括以下内容:

①本项目下所有LED照明灯具、运行维护记录及其所有权；

②与设备维护有关的手册、制度等文件、统计资料；

③本项目设备运行、维护期间所产生的记录、档案资料等；

④文件、计算机程序与技术移交：乙方应在移交日将运行与维护项目所需的所有文件、计算机程序、专利技术和技术诀窍，通过包括许可证或分许可证的方式无偿移交甲方继续使用；

⑤培训甲方的维护人员：乙方应免费安排对甲方确定的项目关键岗位人员进行适当的培训，直到熟练管理设备，作为移交的一部分。

- 如招标人要求在路灯增挂其他附属设施时，中标单位应无条件配合。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且收益节能返还比例最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／收益节能返还比例）×10分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

| 评分因素 |  | 分数 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价分享比例 |  |  |  | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标 价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 收益节能返还比例得分=（评标基准价/投标所报收益节能返还比例）×10分。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 项目管理成员评分标准 |  |  | 项目管理机构（26分） | - 项目负责人具有机电工程（或市政）二级及以上注册建造师资格，且同时具备具备安全生产考核合格证（ B证）得 3 分； - 项目负责人具备高级工程师职称的得 3 分；中级工程师的得2分。 - 项目技术负责人具有注册电气工程师（供配电）证书的得2分。 - 项目特种作业操作人员具有应急厅颁发的低压电工证有一人得2分，最多得6分。 - 项目特种作业操作人员具有应急厅颁发的高处作业证，提供一人得2分，最高得4分。 - 项目特种作业操作人员具有应急厅颁发的高压电工证，提供一人得 2 分，最高得4 分。 - 项目专职安全员具备安全生产考核合格证（C证）提供一人得 2 分，最高得4 分。 注：上述所有人员不得兼任，如出现兼任，同一人 不重复计分。 |  |
|  |  |  |  | 注：1.上述所有人员必须为本单位正式职工，并提供社保缴纳凭证（须加盖社保中心章或社保中心参保 缴费证明电子专用章），社保缴纳时间为 2025 年8月至今任意一个月社保。 2.投标人须将注册证书、资格证书、职称证书等原件扫描上传于投标文件中。 |  |
| 企业业绩 |  |  |  | 10分 | 投标人自2022年1月1日（含）以来，承担过路灯改造合同能源管理类、路灯改造能源托管类项目的，每提供一个企业业绩得5分，最高得10分。 （1）业绩认定时间以合同签订时间为准，投标人须将合同扫描上传于投标文件中，否则不予认可。 （2）提供的证明材料必须能清晰的表明类似工程的投标人名称、工程内容、时间等需要明示的内容。若提供的合同不能明示，则需提供采购单位书面证明文件并将原件扫描上传至投标文件中，证明文件上需加盖采购单位公章，否则不予认可。 |
| 企业实力（15分） |  |  |  | 合同能源管理服务认证证书（2 分） | 投标人具有在有效期内 的合同能源管理服务认证证书得 2分；没有不得分。（投标人须将证书原件扫描上传至投标文件中，否则不得分） |
|  |  |  |  | 售后服务认证证书（2 分） | 投标人具有在有效期内的 五 星 级售后服务认证证书的，得2分。（投标人须将证书原件扫描上传至投标文件中，否则不得分） |
|  |  |  |  | 节能产品认证证书（2 分） | 投标人具有在有效期内的节能产品认证证书的，得2分。（投标人须将证书原件扫描上传至投 标文件中，否则不得分） |
|  |  |  |  | 体系认证证书（6分） | 投标人具有在有效期内的质量体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一个得2分，满分6分。 |
|  |  |  |  | - 注：以上认证证书认证范围或内容须包含城市道路照明、照明节能改造或合同能源管理等与本项目相关内容，提供认证证书原件扫描件及网站查询截图，否则不得分。 |  |
|  |  |  |  | 投入设备（3分） | - 1、投标人投入本项目的设备中具有高空作业车（最大作业高度不低于 16 米），得1分；没有不得分； 2、投标人投入本项目的设备中具有轻型普通货车，得1分，没有不得分； 3、投标人投入本项目的设备中具有日常巡查车辆，得1分，没有不得分； 注：注：行驶证所有人为投标人，提供行驶证、购买发票扫描件，租赁车辆提供租赁合同及行驶证。 |
| 检测报告承诺书（2分） |  |  |  | 检测报告承诺书（2分） | 投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全满足项目需求，检测内容包括但不限于：光通维持率、整灯光效、色温、功率因数、防护等级、单灯控制系统等，提供检测报告承诺书（格式自拟）。 注：投标人于中标后20日内提供检测报告至招标人，如检测报告不满足招标人要求，招标人有权解除合同。 |
| 项目实施方案 37分 | 节能改造方案 |  |  | 8.00分 | 投标人应对项目现场进行考察，根据招标需求，针对本项目的实际情况提供的最优化的节能改造设计方案，对于灯具、灯臂给出合理替换解决方案；包括但不限于改造思路，实施改造标准，道路节能精细化分析，节能改造深化设计等； - 以上内容进行评分。 以上内容编制全面合理，切实可行的，得6—8分； 编制内容一般，基本合理的，得3—5分； 编制内容不合理、不可行的，得1—2分； 不提供此编制内容的，此项不得分。 |
|  | 安装施工及实施方案 |  |  | 8.00分 | 针对本项目的安装施工及实施具有详细的方案说明，对项目的质量、工期、安全、改造难度、重难点分析及对应策略等具有针对性的详细分析，上述方案阐述切合项目实际，内容详实、具体、科学、合理切实可行，根据以上内容进行评分。 以上内容编制全面合理，切实可行的，得6—8分； 编制内容一般，基本合理的，得3—5分； 编制内容不合理、不可行的，得1—2分； 不提供此编制内容的，此项不得分。 |
|  | 维保服务方案、服务承诺、服务保障能力 |  |  | 8.00分 | 根据投标人投标文件中的维保服务、售后响应时间、售后服务内容、质保时间等方面合理性、可行性进行评价，内容详实、具体、科学、合理切实可行，根据以上内容进行评分。 以上内容编制全面合理，切实可行的，得6-8分； 编制内容一般，基本合理的，得3-5分； 编制内容不合理、不可行的，得1—2分； 不提供此编制内容的，此项不得分。 |
|  | 合同服务期内投诉受理及应急响应方案 |  |  | 8.00分 | 合同服务期内服务管理体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、到达时间、办公地点、服务范围、应急处理方案等），内容详实、具体、合理切实可行，根据以上内容进行评分，没有内容不得分。 以上内容编制全面合理，切实可行的，得6-8分； 编制内容一般，基本合理的，得3-5分； 编制内容不合理、不可行的，得1—2分； 不提供此编制内容的，此项不得分。 |
|  | 移交方案 |  |  | 5.00分 | 根据供应商提供针对本项目编制的移交方案（包含但不限于以下内容：1、移交前的设施完好保障方案；2、移交平稳过渡的实施方案；3出场交接计划；4、档案资料移交方案。） - 根据以上内容进行评分。 移交方案完整（包含上述全部内容）、安排合理、措施科学、满足并优于项目实际需要，得5分； 移交方案完整（包含上述全部内容）、安排合理、措施科学、满足项目实际需要，得3分； 每缺少1项内容扣1分，未提供的不计分 |

评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：（采购人名称）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人公章：             （电子签章）

二十、招标文件要求提供的其他资料

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。