工程量清单编制总说明

工程名称：商业街及东沟区域供电线路更新

一、工程概况： 本项目为商业街及东沟区域供电线路更新工程，位于江苏省南京市，包含新做YJV22/4×240mm²电缆600m、新做YJV22-3×35+2×16mm²电缆120m、拆除YJV22-3×25+1×16mm²电缆120m，电缆头制作安装、配电柜移位等内容；具体详见工程量清单。 二、工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及9本计量规范； 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮安装工程计价定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 3、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建价（2016）154号文； 4、省住房城乡建设厅建筑业增值税计价政策调整的苏建函价（2019）178号文； 5、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第24号文； 6、关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字〔2018〕528号）；国家、行业和地方建设主管部门发布的相关配套计价文件等； 7、住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号； 8、与建设项目相关的技术标准、质量验收规范等。 9、施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计。 四、工程质量要求：合格。 五、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费： 1、暂列金额：58743.70元； 2、专业工程暂估价：10000.00元； - 3、总承包服务费：不考虑； 六、甲供材料及暂估价材料：无。 七、不可竞争费的计取 1、本工程创建文明工地目标是不创建省、市级文明工地。 - 2、扬尘污染防治增加费已按〔2018〕第24号规定计取。 八、有关工程量计算的说明： 1、本项目土石方开挖部分仅限人工开挖，在投标报价中必须予以考虑，结算时不予调整； 2、线路施工过程中，要做好周边生态保护相关工作，投标人需充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算时不调整； 3、YJV22-3×25+1×16mm²电力电缆拆除清单中，已考虑电缆残值费用，投标人综合考虑报价； 4、电缆敷设利用已有电缆通道，已有电缆通道清理、疏通费用已计入电缆敷设清单中，投标人综合考虑报价； 九、其他需要说明的问题： 1、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价； 2、投标单位于投标前应勘查现场，分析施工条件（水、电、路、渣土堆放等）、周边情况及环境保护措施等。招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及的（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，决算时不得调整； 3、所有材料及设备安装卸力费、保管费、二次搬运费、配合费、施工范围内的垃圾清运需考虑在投标报价中，中标后，中标人不得以任何理由要求费用补偿； 4、本工程混凝土全部按商品混凝土考虑，泵送与非泵送由投标人自行考虑，结算时不调整； 5、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。 6、 投标单位于投标前应勘察现场，所有拆除后残值、垃圾外运等一系列发生的费用均由投标单位自行考虑，在投标报价中予以考虑； 7、材料品牌及材料要求详见物料表和推荐品牌表，须满足业主要求。 8、投标人必须在指定的品牌范围内任选其一，所有投标产品、材料一经选定不得更改，并由厂家单独提供质保证书等相关资料。投标品牌作为投标报价依据，后期实施时如建设单位指定其他同档次品牌，不予调整投标价，且发包人有权对指定品牌的材料采取甲供，投标人不得有异议，除按合同计取相关采保费外，不额外支付因此项甲供引起利润减少等其他费用。 十、主要品牌推荐（参照或相当于同档次及以上品牌）： 本工程部分材料品牌要求（若投标人拟引用的品牌名称不在所列品牌范围内的，必须在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人在“澄清答疑”环节中给予答复。否则发包人有权在所列品牌范围内任选一个品牌进行施工）： 附表1：材料推荐品牌表 序号; 材料名称; 品牌; 备注. 1; 电缆; 远东、江南、上上. 2; 电气元器件、设备; 施耐德、西门子、ABB. 3; 智能仪表; 盛帆、上海纳宇、安科瑞. 4; 电表; 河南许继，江苏华鹏，武汉盛帆，浙江华仪.