南通市市政设施管理处2025年渣土运输服务采购项目（三次）

采购文件

项目编号：JSZC-320600-NTCJ-G2025-0022

采 购 人： 南通市市政设施管理处

代理机构： 南通城建工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

- 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	19

第四章  评标方法与评标标准	26

第五章  合同及履约保证	32

第六章  投标文件格式	41

# 第一章  投标邀请

受南通市市政设施管理处的委托，南通城建工程项目管理有限公司就南通市市政设施管理处2025年渣土运输服务采购项目(项目编号：JSZC-320600-NTCJ-G2025-0022 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通市市政设施管理处2025年渣土运输服务采购项目（三次）的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月4日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-NTCJ-G2025-0022

2.项目名称：南通市市政设施管理处2025年渣土运输服务采购项目（三次）

3.预算金额：300万元。

4.最高限价：见项目需求。

5.采购需求（简介）：见项目需求。

6.合同履行期限：（1）自签订合同之日起一年；（2）服务期内合同结算总金额达到300万元。以上两项条款任意一条达到期限则本合同终止。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微型企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求:

（1）投标供应商具备采购人管辖区内城市管理部门出具的有效的《建筑垃圾处置（运输）许可证）》；

（2）投标供应商须出具渣土办认可的本项目弃置废弃物消纳场所的接收证明。该消纳场所须能接收针对本项目不少于1万立方米/年的接收量。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：网上注册登记成功后系统免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年8月4日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标投标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(投标人) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市市政设施管理处

地址：南通市人民西路428号

联系人：严先生

联系方式：0513-81169511

2.南通城建工程项目管理有限公司信息

地　址：南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦801A

联系人：包敏

联系方式：0513-85502599、18912268973

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭: 0513-59001950

附件:

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5．办理政采贷和履约保函（保险）告知函

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通城建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理服务费3040元，由采购人支付。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

17.2.投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.8将政府采购合同转包的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：包敏，联系地址：南通市世纪大道18号兴业大厦801室，联系电话：18912268973。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.1履约保证金

30.1.1本项目中标后的履约保证金为中标价的5%（取整）。

30.1.2中标供应商可以选择以应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。

- 收款人：南通市市政设施管理处

- 单位地址：江苏省南通市人民西路428号

- 开户行：建行南通分行营业部

- 开户账号：32001648636050828835

30.1.3中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

30.1.4中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，中标供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

30.1.5由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

30.1.6以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)

30.2签订合同

30.2.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

★签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

30.2.2招标文件、中标供应商的投标文件及招投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.3货物和服务的追加、减少和添购。

30.3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.3.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

- 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三章 采购需求

项目属性:服务类项目

一、采购标的清单

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年渣土运输服务采购项目 | 其他未列明行业 |

二、技术要求

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商符合项目所在地行政主管部门的相关行业管理要求。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、常用材料比重参考表：

常用材料单位重量参考表（摘自《建筑施工手册》P33-P34）

| 序号 | 名称 | 单位 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淤泥 | Kg/m³ | 1600 | 半干 |
| 2 | 土方 | Kg/m³ | 1300 | 干、松 |
| 3 | 土方 | Kg/m³ | 1600 | 干、实 |
| 4 | 土方 | Kg/m³ | 1800 | 湿、实 |
| 5 | 细砂 | Kg/m³ | 1400 | 干 |
| 6 | 粗砂 | Kg/m³ | 1700 | 干 |
| 7 | 碎石 | Kg/m³ | 1500 | 堆置 |
| 8 | 标砖 | Kg/m³ | 1900 | 机制 |
| 9 | 碎砖 | Kg/m³ | 1200 | 堆置 |
| 10 | 三合土 | Kg/m³ | 1750 | 压实（石灰、砂子、卵石） |
| 11 | 散装水泥 | Kg/m³ | 1450 | 粉料 |
| 12 | 水泥砂浆 | Kg/m³ | 2000 |  |
| 13 | 碎砖混凝土 | Kg/m³ | 1850 |  |
| 14 | 素混凝土 | Kg/m³ | 2300 | 不振捣——振捣 |
| 15 | 钢筋混凝土 | Kg/m³ | 2500 |  |
| 16 | 沥青混凝土 | Kg/m³ | 2000 |  |

2、安全

成交单位杂料运输途中及杂料上下车中必须按照采购人安全管理办法操作，严禁危险作业、无证操作等，如出现安全事故采购人不承担任何责任。

3、注意事项

（1）运输前成交单位应充分了解采购人施工作业的情况，制定详细的运输方案及专项安全运输方案；

（2）成交单位应做好现场管理，运输及材料上下车过程中发生的一切设备、人身事故均由成交单位自行承担，采购人不承担任何责任。

- 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的数量

| 项目名称 | 单位 | 暂估数量 |
| --- | --- | --- |
| 渣土（含混凝土路面废料）运输 | 吨 | 120000 |
| 混凝土路面废料回收 | 吨 | 18000 |
| 边井清淤废料（包含淤泥、树叶）运输 | 吨 | 600 |
| 生活废料、固体废料 | 立方米 | 200立方米，其中每车10立方米，约20车 |

说明：本项目产生的渣土、混凝土路面废料、边井清淤废料按照工地现场的实际工程量按实计量；生活废料、固体废料按体积计量清运至垃圾填埋场。

2、交付（实施）时间：（1）自签订合同之日起一年；（2）服务期内合同结算总金额达到300万元。以上两项条款任意一条达到期限则本合同终止。

3、交付（实施）地点：采购人指定地点。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准

1.1采购人需提前通知中标人需清运的渣土（料）的数量，中标人应严格按照约定时间及时将工地上的渣土（料）清运完毕。如因政策要求无法按约定提供清运服务的，中标人应向采购人出具相关政策文件、通知等，否则视中标人违约，采购人可通知第三方实施，期间发生的一切费用由成交单位承担。每出现1次以上类似情况，扣罚合同履约保证金30%，出现3次类似情况的，合同终止。

1.2因为本项目在市区范围内实施，实施地点多面广，所以存在零星渣土需要多次短驳集中堆放、集中清运的实际情况，其中涉及的相关费用由中标人承担，中标人在报价时应充分考虑。

1.3中标人在合同履约中应严格按照渣土运输行业主管部门的要求予以实施，期间如被行业主管部门列管，中标人应第一时间通知采购人，并委托符合条件的第三方予以协助，不得因被列管为由终止合同履约。

1.4本项目处置的渣土均应按照行业主管部门的要求到相应消纳点进行处置，未遵照执行所导致的一切责任由中标人承担。

1.5中标人提供清运服务过程中，严禁危险作业、无证操作等情况，如发生以上情况导致的一切责任和损失由中标人承担。

1.6中标人在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，中标人须接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

- 服务期限

（1）自签订合同之日起一年；（2）服务期内合同结算总金额达到300万元。以上两项条款任意一条达到期限则本合同终止。

- 服务效率

中标人应根据采购人要求全时段提供清运服务，如因政策要求无法按约定提供清运服务的，中标人应向采购人出具相关政策文件、通知等，否则视中标人违约，采购人可通知第三方实施，期间发生的一切费用由成交单位承担。每出现1次以上类似情况，扣罚合同履约保证金30%，出现3次类似情况的，合同终止。

（五）采购标的验收标准

根据采购人要求进行验收。

（六）履约考核要求

1.服务供应商接受南通市市政设施管理处的日常考核和管理。

2.采购人从运输管理、安全管理、台账管理等方面进行考核。履约考核工作自工程验收工作结束后3日内完成。考核结果由采购人项目负责人、服务单位代表签字确认。考核结果一式两份，采购人和服务供应商各持一份。具体内容如下：

市政设施管理处渣土运输服务采购项目履约考核评分表

服务单位名称：

合同编号：                         考核日期：   年   月    日

| 序号 | 评分内容 | 考核内容 | 评分标准 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输管理 | 下发任务单后，及时响应，并在规定时间内完成运输任务。 | 每有延迟5分/次；运量每低1%扣1分； |  |
|  |  |  | 擅自变更路线或倾倒点1次扣10分。 |  |
| 2 | 环保合规 | 车辆全密闭运输，无渣土洒漏。冲洗车身及轮胎。 | 未密闭或洒漏扣5分/次；未冲洗扣3分/次。 |  |
| 3 | 安全管理 | 驾驶员持证上岗（驾驶证、从业资格证）。车辆无超载、超速记录。 | 无证驾驶扣20分/人；超载/超速扣10分/次；交通事故扣15分/次。 |  |
| 4 | 投诉处理 | 24小时内响应市民/部门投诉（噪音、污染等）。 | 未及时响应扣5分/次； |  |
|  |  |  | 因投诉被媒体曝光或上级督办扣20分/次。 |  |
| 5 | 台账管理 | 运输电子台账完整（时间、路线、车辆、消纳场）；定期提交运营报告（含问题整改）。 | 台账缺失扣2分/项；未提交报告扣5分/次； |  |
|  |  |  | 伪造台账或数据造假20分/次。 |  |
| 得分 |  | 总扣分： 总加分： 总得分： |  |  |
| 服务单位负责人签字： |  |  |  |  |
| 项目负责人签字： |  |  |  |  |

说明：考核得分=100分－扣分项＋加分项。

3.考核结果应用

（1）考核得分90分（含）以上的为优秀；

（2）考核得分在90-70分（含）之间的为合格；

（3）考核结果低于70分为不合格；

（4）单次考核低于70分的，直接解除合同，以当年实际完成合格工程量结算；

（5）年度考核得分为供应商本年度各次考核得分的平均分，纳入采购人的供应商信用评价体系。

三、商务要求

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购数量：以实际需求数量为准。

2、交付（实施）时间：（1）自签订合同之日起一年；（2）服务期内合同结算总金额达到300万元。以上两项条款任意一条达到期限则本合同终止。

3、交付（实施）地点：采购人指定地点。

（二）投标报价及结算原则

1、本项目报价采用固定单价报价。①渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）运输费：包括渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）清运服务费、零星渣土及零星混凝土路面废料短驳费、上卸力资费、渣土处置费（本项目符合属地相关政策予以减免）、9%税费以及按照采购人要求到指定地点过磅、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用；②生活废料、固体废料运输费：包括生活废料、固体废料清运服务费、上卸力资费、填埋场处理费、9%税费、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用。

2、清运过程中，相关废料应由中标人负责上车。

3、在处置混凝土路面废料时，中标人根据中标价向采购人每月全额缴纳回收费，相应废料的运输费采购人正常结算。

4、本项目产生的渣土、混凝土路面废料按照工地现场的实际工程量进行按实计量，结算总价不得超过预算金额。

5、除报价清单已列项目费以外，本项目涉及的相关费用不再另行报价，成交供应商在报价时综合考虑。

6、本项目报价清单及单价限价如下：

| 序号 | 服务名称 | 服务要求等 | 单位 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）运输费 | 采用全费用固定单价报价，满足采购人需求，合法合规运输、处理，并符合相关规定等。 | 元/t | 25.55 （最高限价） | 包括渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）等清运服务费、零星渣土及零星混凝土路面废料等短驳费、上卸力资费、渣土处置费等（本项目符合属地相关政策予以减免）、9%税费以及按照采购人要求到指定地点过磅、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用 |
| 2 | 生活废料、固体废料运输费 | 采用全费用固定单价报价，每车按10m3左右考虑，满足采购人需求，合法合规运输、处理，并符合相关规定等。 | 元/车 | 918.34 （最高限价） | 包括生活废料、固体废料等清运服务费、短驳费、上卸力资费、填埋场处理费等（本项目符合属地相关政策予以减免）、9%税费以及按照采购人要求到指定地点过磅（如有）、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用，每车10立方米 |
| 3 | 混凝土路面废料回收费 | 采用全费用固定单价报价，满足采购人需求，符合相关规定等。 | 元/t | 22.05 （最低限价） | 在处置混凝土路面废料时，中标人根据中标价向采购人每月全额缴纳回收费（回收量*回收单价），含税价，相应废料的运输费采购人正常结算。 |

（三）采购标的其他技术、服务等要求

1、供应商在成交后充分响应公开文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

2、供应商在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，供应商须接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

（四）付款方式

1、双方每月16-25日结算上月渣土运输款，采购人在次月月底前支付上月实际发生应付运输款的50%，当年春节前付至应付渣土运输款的80%，余款原则上2027年12月31日前付清；

2、在进行渣土运输时，中标人在接到采购人开票通知后开具合法有效增值税发票（9%）；

3、在处置混凝土路面废料时，中标人根据中标价向采购人每月全额缴纳回收费。采购人及时向中标人开具合法有效的增值税发票（13%）。

（五）履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，中标单位的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标单位凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、服务期满后，中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，中标人提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金（扣除相关违约费用的剩余部分，不计息）。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标单位不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标单位在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标单位缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标单位另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

5、甲方无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

四、采购需求中必须满足的实质性要求

4.1技术部分实质性要求

（1）供应商投标时承诺：本项目不转包给第三方承包。

4.2商务部分实质性要求

（1）供应商投标时承诺：供应商对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，视为无效标。

（2）供应商投标时承诺：供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。

# 第四章  评标方法与评标标准

一、招标人委托招标代理机构组织招标

成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查及符合性审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查、符合性审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用 价格单因素评标法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，经评审后有效报价（总价）最低的投标人推荐为中标人的评标方法。

投标总价=渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）运输费*暂估数量+生活废料、固体废料运输费*暂估数量-混凝土路面废料回收费*暂估数量。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格符合性评审通过后方能进入价格标评审。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人投标报价进行比较。

4、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。

5、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

6、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

根据苏财购〔2025〕62号文件要求，出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:

出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，启动异常低价投标审查后，评审委员会将要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

八、评审评分项

（一）价格分：100分

满足招标文件要求且投标报价总价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×100%×100。

（二）政府采购政策功能落实

（1）小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（三）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（四）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（五）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（七）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（八）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、中标供应商的确定

评标小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

采购人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标人出现本招标文件第二章 第六条 27.4所述情况的，取消中标资格，采购人重新招标；其他投标人出现政府采购法律法规明令禁止违规行违法行为的，中标候选人不予调整。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

十、公告中标结果

自确定中标供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

# 合同及履约保证

一、成交供应商在接到《成交通知书》后三十日内与采购单位签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式捌份，采购人伍份，供应商叁份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。供货完毕验收合格后，以采购人签发的验收单作为付款依据。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

六、样本合同

- （以下为中标后签订本项目合同的通用条款）

采购单位（以下简称“甲方”）：南通市市政设施管理处

协议供应商（以下简称“乙方”）：中标供应商

根据《中华人民共和国民法典》及     年   月    日南通市市政设施管理处2025年渣土运输服务采购项目的采购结果、采购文件，经双方协商一致，签订本合同。

1.服务内容：

1.1乙方向甲方提供渣土运输服务，具体项目以甲方通知为准。服务项目清单及单价如下：

……

1.2乙方提供的运输、装卸等服务不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。

1.3本项目在市区范围内实施，实施地点多面广，所以存在零星渣土需要多次短驳集中堆放、集中清运的实际情况，该部分情况涉及的相关费用已包含在综合单价内，乙方须服从甲方工地安排并提供优质服务，保证维修、应急抢修等工程的及时推进。

1.4乙方自行办理禁区、禁时通行证，所需的相关费用包含在报价总价中，不另行计取。

2.价格：

2.1本项目为固定单价合同，渣土（含混凝土路面废料）运输费单价     ，生活废料、固体废料运输费单价        ，混凝土路面废料回收单价      。本项目产生的渣土、混凝土路面废料按照工地现场的实际工程量按实计量。具体数量以实际计量为准，经甲方确认后按实结算。

2.2价格包括：①渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）运输费：包括渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）清运服务费、零星渣土及零星混凝土路面废料短驳费、上卸力资费、渣土处置费（本项目符合属地相关政策予以减免）、9%税费以及按照采购人要求到指定地点过磅、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用；②生活废料、固体废料运输费：包括生活废料、固体废料清运服务费、上卸力资费、填埋场处理费、9%税费、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用。

2.3常用材料比重参考表：

常用材料单位重量参考表（摘自《建筑施工手册》P33-P34）

| 序号 | 名称 | 单位 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淤泥 | Kg/m³ | 1600 | 半干 |
| 2 | 土方 | Kg/m³ | 1300 | 干、松 |
| 3 | 土方 | Kg/m³ | 1600 | 干、实 |
| 4 | 土方 | Kg/m³ | 1800 | 湿、实 |
| 5 | 细砂 | Kg/m³ | 1400 | 干 |
| 6 | 粗砂 | Kg/m³ | 1700 | 干 |
| 7 | 碎石 | Kg/m³ | 1500 | 堆置 |
| 8 | 标砖 | Kg/m³ | 1900 | 机制 |
| 9 | 碎砖 | Kg/m³ | 1200 | 堆置 |
| 10 | 三合土 | Kg/m³ | 1750 | 压实（石灰、砂子、卵石） |
| 11 | 散装水泥 | Kg/m³ | 1450 | 粉料 |
| 12 | 水泥砂浆 | Kg/m³ | 2000 |  |
| 13 | 碎砖混凝土 | Kg/m³ | 1850 |  |
| 14 | 素混凝土 | Kg/m³ | 2300 | 不振捣~振捣 |
| 15 | 钢筋混凝土 | Kg/m³ | 2500 |  |
| 16 | 沥青混凝土 | Kg/m³ | 2000 |  |

3.服务质量要求及乙方对服务负责条件和期限：

3.1中标人在合同履约中应严格按照渣土运输行业主管部门的要求予以实施，期间如被行业主管部门列管，中标人应第一时间通知采购人，并委托符合条件的第三方予以协助，不得因被列管为由终止合同履约。

3.2本项目处置的渣土均应按照行业主管部门的要求到相应消纳点进行处置，未遵照执行所导致的一切责任由中标人承担。

3.3中标人提供清运服务过程中，严禁危险作业、无证操作等情况，如发生以上情况导致的一切责任和损失由中标人承担。

3.4中标人在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，中标人须接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

3.5运输前乙方应充分了解甲方施工作业的情况，制定详细的运输方案及专项安全运输方案。

3.6乙方应做好现场管理，运输及材料上下车过程中发生的一切设备、人身事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

3.7服务效率：中标人应根据采购人要求全时段提供清运服务，如因政策要求无法按约定提供清运服务的，中标人应向采购人出具相关政策文件、通知等，否则视中标人违约，采购人可通知第三方实施，期间发生的一切费用由成交单位承担。每出现1次以上类似情况，扣罚合同履约保证金30%，出现3次类似情况的，合同终止。

3.8服务期限：（1）自签订合同之日起一年；（2）服务期内合同结算总金额达到300万元。以上两项条款任意一条达到期限则本合同终止。

4.包装及运输：

4.1乙方项目联系人：     ，联系方式：               。

4.2由乙方提供符合本合同杂料清运的必要包装方式。

4.3乙方承担运输费用并对运输、装运过程中安全承担全部责任。乙方杂料运输途中及杂料上下车中必须按照甲方安全管理办法操作，严禁危险作业、无证操作等，如出现安全事故甲方不承担任何责任。

4.4运输上车地点：甲方指定地点。

4.5运输时间：合同期内，阶段性运输服务时间以甲方要求为准。

5.结算及付款方式：

5.1履约保证金总额为：大写人民币         （RMB       元）。本合同履约保证金以        形式提交。发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方应在三个工作日内补齐。

5.2双方每月16-25日结算上月渣土运输款，采购人在次月月底前支付上月实际发生应付运输款的50%，当年春节前付至应付渣土运输款的80%，余款原则上2027年12月31日前付清；

5.3在进行渣土运输时，乙方在接到甲方开票通知后开具合法有效增值税发票（9%），实际收款单位应与合同签订单位一致；

5.4在处置混凝土路面废料时，乙方根据中标价向甲方每月全额缴纳回收费。甲方及时向乙方开具合法有效的增值税发票（13%）。

5.5乙方应按甲方要求提交相应的付款申请材料，经甲方财务审核通过后出具符合国家最新税法规定的增值税发票（实际收款单位应与合同签订单位一致）。当国家法定增值税税率发生变更，双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。以上支付不计息。

6.违约责任：

6.1乙方未按本合同的规定提供服务的，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并承担因此造成甲方相应工程项目中的所有损失。

6.2乙方须在甲方通知提供服务期限内清运完毕，否则作违约处理。若逾期，每逾期一天，扣罚履约保证金30%，直至扣完为止，逾期超过7日，甲方有权解除本合同。

6.3乙方未按照本合同5.4条的约定缴纳回收费的，每逾期一天，按照逾期未缴费用的万分之五支付违约金，逾期超过15日，甲方有权解除本合同。

6.4甲方需提前通知乙方需清运的渣土（料）的数量，乙方应严格按照约定时间及时将工地上的渣土（料）清运完毕。如因政策要求无法按约定提供清运服务的，乙方应向甲方出具相关政策文件、通知等，否则视乙方违约，甲方可通知第三方实施，期间发生的一切费用由乙方承担。每出现1次以上类似情况，扣罚合同履约保证金30%，出现3次以上类似情况的，甲方有权解除合同。

6.5乙方在合同履约中应严格按照渣土运输行业主管部门的要求予以实施，期间如被行业主管部门列管，乙方应第一时间通知甲方，并委托符合条件的第三方予以协助，由此产生的费用由乙方承担，乙方不得因被列管为由要求解除或终止合同。

6.6甲方无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

6.7如出现其他违约行为，双方协商解决或按《民法典》等法律法规执行。

7.不可抗力：

7.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内完成服务内容时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

7.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

8.争议解决：

8.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

8.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

9.合同构成：

9.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

（1）本合同协议书；

（2）采购文件及附件；

（3）经双方协商一致达成的补充协议。

9.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

9.3本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

9.4本合同自双方签章后生效。

10.合同未尽事宜：

10.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

附件1：廉洁协议

| 甲方：(公章) | 乙方：(公章) |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 日期： | 日期： |

附件1：

廉洁协议

甲方：南通市市政设施管理处

乙方：中标供应商

为加强本单位廉洁建设，规范各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，订立本廉洁协议。

一、双方的责任

1.应严格遵守国家关于采购招标的有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。

2.严格执行合同文件，自觉按合同办事。

3.各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事采购招标、履约验收的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得利用职权或者职务上的影响谋取私利、为他人谋取利益、搞权权交易、无偿或象征性地支付报酬接受服务及使用劳务。

2.不得收受、持有、实际使用可能影响公正执行职务的礼品、礼金、运动健身卡及会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡与有价证券、股权、其他金融产品等财物。

3.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用，不得借用乙方和相关单位的钱款、住房、车辆，影响公正执行职务。

4.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便；不得接受可能影响公正执行职务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；禁止配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方和相关单位不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。

6.不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购招标的有关方针、政策，执行国家强制性标准，并遵守以下规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、运动健身卡及会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡与有价证券、股权、其他金融产品等财物。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行职务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

1.甲方违反本协议的，在单位范围内通报批评且不列入当年评先评优；对影响单位发展大局、造成严重后果的，会同上级部门对责任人作出组织处理或党纪政纪处分；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.乙方违反本协议的，取消成交资格，并上报甲方行政主管部门与招投标监管部门作为信用评审依据；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

3.本协议作为货物采购合同的组成部分，与货物采购合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、协议有效期

本协议具有长期效力，并对与采购招标项目有因果关系的前期贿赂行为亦具有追认和约束的效力。

| 甲方：(公章) | 乙方：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称： xxxx（包x）

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、价格文件三部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）；

2、投标分项报价表（格式见附件2）；

3、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）；

4、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）；

5、本项目专门面向中小企业，供应商提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件5）；

二、资格审查证明材料（不能出现价格文件）

1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件6）

2、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证扫描件（格式见附件7）；

3、法定代表人授权委托书，被授权人身份证扫描件，被委托授权人在该单位2025年3月-2025年5月任意一个月社保证明复印件加盖公章扫描件（格式见附件8）；（若有授权则须提供）；

4、供应商营业执照副本复印件加盖公章；

5、特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；

6、参加采购活动前无失信记录的书面声明（格式详见附件9）；

7、投标及履约承诺书（格式见附件10）；

8、承诺书（格式见附件11）

三、符合性审查文件

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12、13）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写： （小写人民币： 元）

附件2

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目类别 | 暂估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 投标 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）运输费 | 120600 | 元/t | 25.55 （最高限价） |  |  | 包括渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）等清运服务费、零星渣土及零星混凝土路面废料等短驳费、上卸力资费、渣土处置费等（本项目符合属地相关政策予以减免）、9%税费以及按照采购人要求到指定地点过磅、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用 |
| 2 | 生活废料、固体废料运输费 | 200立方米，其中每车10立方米，约20车 | 元/车 | 918.34 （最高限价） |  |  | 包括生活废料、固体废料等清运服务费、短驳费、上卸力资费、填埋场处理费等（本项目符合属地相关政策予以减免）、9%税费以及按照采购人要求到指定地点过磅（如有）、办理城市禁区、禁时段自行办理通行证发生的全部费用，每车10立方米 |
| 3 | 混凝土路面废料回收费 | 18000 | 元/t | 22.05 （最低限价） |  |  | 在处置混凝土路面废料时，中标人根据中标价向采购人每月全额缴纳回收费（回收量*回收单价），含税价，相应废料的运输费采购人正常结算。 |
| 投标总价（1+2-3） |  |  |  |  |  |  | 本次投标总价仅作为排名用 |

注：如我单位中标，合同履约期间本项目联络人：           ， 身份证号码：                           联系方式：

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

填报说明：投标总价（仅作为排名用）=①渣土（含混凝土路面废料）、边井清淤废料（包含淤泥、树叶）运输费合价+②生活废料、固体废料运输费合价-③混凝土路面废料回收费合价。

附件3、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5：

中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料。

（一）中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市市政设施管理处组织的采购编号为      ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- （三）监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件6：

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）竞争性公开活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（5.1供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。5.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件7

法定代表人身份证明

南通市市政设施管理处：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证扫描件（正、反面）

附件8

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）

附：被授权委托人应为投标响应供应商在职人员，递交授权委托书时须提供被授权委托人在该单位自2025年1月-2025年3月任意一个月社保证明，否则作无效处理。

附件9

无重大违法记录声明

南通市市政设施管理处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）   重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、截至公开截止时间前，我公司未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年月日

附件10

投标及履约承诺书

南通市市政设施管理处：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应公开文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

附件11

承诺书

南通市市政设施管理处：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

渣土运输服务过程中严格按照行业主管部门及采购文件要求予以实施，如发现未遵照规定实施执行的所导致的一切责任由我单位承担。我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

附件12

实质性技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

附件11-1 证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

（格式自拟）

供应商除了填写上述“实质性技术要求响应及偏离表”，还应根据采购需求中的技术部分实质性要求提供承诺函，格式自拟。

附件13

实质性商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

附件12-1  证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

（格式自拟）

供应商除了填写上述“实质性商务要求响应及偏离表”，还应根据采购需求中的商务部分实质性要求提供承诺函，格式自拟。

附件14

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。