竞争性磋商文件

| 项目名称： | 连云新城区域珠海路、厦门路南段等9条主支道路市政管网排查检测项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320703-YYGL-C2025-0005 |

| 采 购 人： | 连云港市连云区住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏云杨项目管理有限公司 |

2025年8月

- 目 录

第一章 磋商邀请	2

第二章 供应商须知	6

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	23

第五章 评审方法与评审标准	47

第六章 响应文件格式	42

# 第一章 磋商邀请

受连云港市连云区住房和城乡建设局的委托，江苏云杨项目管理有限公司就[连云新城区域珠海路、厦门路南段等9条主支道路市政管网排查检测项目]([JSZC-320703-YYGL-C2025-0005])进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

连云新城区域珠海路、厦门路南段等9条主支道路市政管网排查检测项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载 磋商文件，并于响应文件接收截止时间2025年08月20日09时00分00秒（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320703-YYGL-C2025-0005

2、项目名称：连云新城区域珠海路、厦门路南段等9条主支道路市政管网排查检测项目

3、预算金额：人民币217.3万元，报价超过预算价的按无效响应处理。

4、采购需求（简介）：为切实提升污水管网运行效能，提高污水收集处理率，现计划对连云新城区域内珠海路、厦门路南段等9条主支道路市政管道进行疏通、排查、检测、修复并对问题管网及排水户进行整治。具体详见“采购需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

- 合同履行期限： 自合同签订之日起（具体开工时间以采购人通知为准），40日历天内完成所有工作 。

注:本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次(最后)报价环节，供应商须在采购会议结束后，用 CA 登录供应商系统，在澄清/磋商/谈判模块中等待磋商指令；磋商环节结束后，供应商须在多轮报价模块中等候报价。评审过程中不再另行通知，如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备市政行业(排水工程专业)乙级及以上设计资质和工程测量乙级及以上测绘资质。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

- 本项目接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

- 联合体参加投标的（最多两家），以联合体方式投标的，联合体牵头人必须是市政行业(排水工程专业)乙级及以上设计资质单位。

5.法律法规规定的其他条件。

三、获取磋商文件

1、时间：2025年08月01日至2025年08月15 日18时00分止（北京时间）。

2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3、方式：潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

4.售价：0元

- 四、提交响应文件截止时间

1.响应文件接收时间与地点

响应文件接收（上传）截止时间：2025年08月20日09时00分（北京时间）。

电子投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统

2.开标时间与地点

开标时间：2025年08月20日09时00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次磋商不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：连云港市连云区住房和城乡建设局

地    址：连云港市连云区

联系方式：孙家远0518-82310261

2.采购代理机构信息

名    称：江苏云杨项目管理有限公司

地　　址：连云港市海州区凌州东路德惠商务大厦24楼20室

联系方式：唐工

电    话：15261330166

3.项目联系方式

项目联系人：孙家远

电　    话：0518-82310261

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏云杨项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理咨询费按苏招协（2022）002号文标准的60%收取，工程量清单及招标控制价编制费按苏建价协[2022]7号文标准的60%计取，以上费用均由中标人支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中注★部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的。

26.3.12在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法与评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法与评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法与评审标准”规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5 本项目履约保证金要求详见第三章 合同文本。

33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

35、支持中小企业发展

35.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

35.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

35.3本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

36、绿色发展

36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

36.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

37、其它事项

37.1解释权

本磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

## 第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）连云港市连云区住房和城乡建设局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.3乙方进场后需将列明后的具体排查范围和进度计划交由甲方书面确认后方可实施，否则甲方有权对乙方自行实施部分不予付款。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：          。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：           。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：

（1）完成合同约定范围内的排水管网全部检测内容和泵站泵池清淤工作，经采购人验收完成后付合同价款的30%；

（2）按照《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》和《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》，通过采购人组织的项目竣工验收，竣工验收合格后提交成果报告，待结算后，支付至结算总价款的90%；

（3）余款10％，竣工验收合格1年内，完成相应的售后服务，且经采购人同意，付清（无息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、考核标准及考核办法

15.1 考核要求

（1）对于供应商施工范围内的各项工作（包括管道清理、管道疏通和后期恢复等工作）未能按业主及监理要求及时完成，监理或业主有权安排第三方进行处理，所发生的费用并加 20%的管理费将从供应商工程款中直接扣除。

（2）项目负责人、项目技术负责人必须在施工现场。如有特殊原因请假、更换需经业主、监理批准，项目负责人、项目技术负责人擅自离开施工现场，每缺席一天，扣除违约金 5000元。项目负责人、技术负责人到位情况由业主、监理进行现场考核，如项目负责人或者技术负责人累计缺席超过15天，采购人有权暂停中标人一切工作，并清除出场，并按已完成合格工程量结算价的30%支付全部款项。

（3）采购人负责对工程实施进度考核，严格按照中标人进度方案考核，每延迟1天，支付违约金10000元。

（4）项目实施过程中，如发现弄虚作假或者误差较大，发现1处扣5000元，可累计扣款，最多不超过20万；超过40处，清除出场。

（5）供应商必须严格按照投标文件配备设备、人员力量，可增加，不可减少。如在实施工程中被监理、采购人发现，并拒不整改，采购人、监理单位要求供应商停工整改，并严格按照要求考核，清单各单个设备缺席一天，扣除违约金 2000元/个，可累计扣款，如累计扣款达到20万，采购人有权暂停中标人一切工作，并清除出场，并按已完成合格工程量结算价的30%支付全部款项。

（6）供应商项目组其他技术人员（特种作业人员除外）须按照投标文件中的人员清单配备到位，且每位成员到现场天数每月不少于22天。 除项目负责人、项目技术负责人单独考核外，其他技术人员按照缺勤1天扣3000元，每位成员累计超过5天，供应商5个工作日须更换符合要求的项目组成员，项目技术人员到位情况由业主、监理进行现场考核。

15.2 交付目标

（1）根据《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》、《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》提供成果资料。

（2）按照招标文件要求提交成果资料。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章 采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

本项目磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性响应要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须逐条明确作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目背景及概况

根据《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》、《江苏省城市黑臭水体整治行动方案》、《城镇污水处理提质增效达标区建设工作指引》、《连云港市城镇污水处理提质增效行动实施方案》（以下简称“行动方案”）的部署要求并结合《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》，推进城镇污水处理提质增效，实现城市河道水清岸绿、鱼翔浅底的目标。开展连云新城区域内珠海路、厦门路南段等9条主支道路市政管道进行排查检测及非开挖修复，对采购人提供的排水管线图进行复核、修正，对空白区域排水管网进行测绘补充完善，形成本次排查区域的整套图纸，并出具排查报告、管道检测评估报告及问题修复方案，从而达到“三提升”类别中管网排查检测要求，配合完善三维数字GIS排水管线系统、排水户监管系统数据更新，做到及时更新地下排水管线、排水户数据库，实现排水管线、排水户信息规范化管理，提高城市管理效率。

为落实《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指〔2020〕1号）、《市政府关于引发连云港市城镇污水全面攻坚三年行动方案（2024-2036）的通知》（连政办〔2024〕29号）、《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》等文件工作要求，深入推进排水管网排查检测与修复、改错接促收集行动

二、服务技术要求及其他

1.项目工作内容（包括但不限于以下内容）

1.1雨污水管网排查检测：①对范围内的全部市政雨污水管网测绘、调查工作，为了能够准确检测雨污水管网现状， 须对雨污水管网、检查井、雨污水泵站进行清淤、冲洗、调查（含封堵、抽水、调水、疏通、清淤及污泥外运和规范处置），包括雨污混接调查：市政污水管道接入市政雨水管道、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道；② 单位庭院、医院、学校、市场等排水户内外部雨污水管网接口排查，包括雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或合流管道接入市政雨水管道等。查明范围内雨污管道混接、错接状况、查明混接点（源）准确位置信息。雨污水管网检测评估：采用CCTV、潜望镜、声纳等设备对雨污水管网及检查井、收集井等设施进行功能性、结构性缺陷、断头点检测评估。检测时需进行预降水位、分段降水、临时疏导等措施，开展检测、疏通和清淤等工作。调查检查井及管网水位、淤积程度、设施破损情况、地下水、河水渗透雨污水管网情况。对范围内缺失、破损等存在安全隐患的雨污水井盖进行标记，雨污水井盖标识错误或无标识的进行修正。（对因物理缺陷无法进行检测的管网，需提供影像证明，并由监理签证，按照投标单价（井段影像长度）的50%结算）

1.2数据整合接入智慧水务系统

①对甲方没有提供片区内的原始地形基础数据，乙方需要进行1:500地形测绘，倾斜摄影测量以及后续数据处理工作。

②按照《江苏省城镇排水设施地理信息系统建设指南》要求，完成本次测绘信息的更新完善，补充三维数字GIS的排水信息系统。

1.3排水户调查：调查排水区内排水户名称、性质、污水量、内外部管网混错接等情况，对排水户周边的管道进行排查，核实管道是否到位、排水户是否按照要求与管道连接、管道是否与污水厂连通。

1.4部分市政雨污水管网非开挖修复：错误井盖进行标记、井室渗漏维修、零星管道封堵、点状修复等。检测过程中发现外水入侵等IV类突出问题应及时上报，待业主确认后组织维修。

2.服务要求

2.1范围内的雨污水管网、检查井、雨水口、雨污水泵站进行清淤、冲洗、调查（含封堵、抽水、调水、疏通、清淤及污泥外运和规范处置），包括雨污混接调查：市政污水管道接入市政雨水管道、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道。

2.2雨污混接调查：查明范围内雨污管道混接、错接状况、查明混接点（源）准确位置信息。混接、错接状况如：污水管道接入雨水管道、雨水管道接入污水管道、合流管道接入雨水管道，机关企事业单位、医院、学校等排水户雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或合流管道接入市政雨水管道等。

2.3排水户调查：调查排水区内排水户名称、性质、污水量、内外部管网混错接等情况，对排水户周边的管道进行排查，核实管道是否到位、排水户是否按照要求与管道连接、管道是否与污水厂连通；排水户调查不得缺报漏报，信息全面。

2.4排水管线探测、测绘。排查排水管网（包含检查井、雨水口）基本信息、排放情况，及时发现雨污错接混接及管道堵塞问题并提出相应整改要求，对管网系统存在的不合理坡度、高程差等现象进行校核，为整改工作提供依据。

2.5检查井盖标记。若在市政、单位庭院、 医院、学校、市场等排水户内部雨污水管网探测过程中遇到封死的检查井，破坏检查井进行雨污水管网探测后需对检查井座进行标记。

2.6临时调排水。施工现场排水包括市政污水、雨水等，根据现场实际情况，选择合适临时调排水措施。

2.7三维数字GIS排水管线系统接入智慧水务平台：在采购人原有GIS系统完成本次排查或测绘数据的更新完善。

3、成果提交

普查成果同时提交书面和电子版成果，除须符合《江苏省城镇污水处理提质增效行动—管网排查技术导则》、《江苏省城镇排水设施地理信息系统建设指南》要求外，还应包含以下图表。

3.1测绘文件

（1）测区技术设计书；

（2）现状市政、单位庭院、 医院、学校、市场等排水户内部排水设施（含雨污水管网、检查井、截流井、泵站、污水处理厂等排水设施）分布图；

（3）市政、单位庭院、 医院、学校、市场等排水户内部雨污水管网（含检查井、雨水篦）混接点、漏接点位置图（含坐标）；

（4）市政、单位庭院、 医院、学校、市场等排水户内部雨污水管网（含检查井、雨水篦）缺陷点位置图（含坐标）；

（5）污水不规范接管和未接管排水户外部排水详图（雨、污水排水详图）；

（6）评估报告书；

（7）CAD 数据文件；

（8）普查CCTV 等影像资料，按路段、排水户整理、编号、分类；

（9）1:500 比例尺地形图资料、倾斜摄影数据资料；

3.2图纸要求：

（1）集中管理的建筑或者单位（如各小区沿街商铺）内有多个排水户的，集中标识其雨污水管网信息；独立城镇排水户（如工厂、大型企事业单位等），单独标识雨污水管网信息。

（2）图纸内容包括排水户位置、雨污水管网路径、预处理设施、雨污水总排口、错乱接位置、总排口管径等信息。

（3）标注内部源头雨污水总排口坐标位置；标注雨、污水总排口所连接的市政雨污水检查井坐标位置；标注错乱接坐标位置。

（4）有总图与索引图，能够简单方便查阅。

3.3普查报表参照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》

3.3.1 市政雨污水管网普查报表；

（1）市政雨污水管网混接点调查表；

（2）市政雨污水管网混接点调查汇总表；

（3）市政雨污水管网缺陷点调查表；

（4）市政雨污水管网缺陷点调查汇总表；

（5）市政雨污水管网普查汇总表；

3.3.2 单位庭院、 医院、学校、市场等排水户雨污水管网普查报表；

（1）单位庭院、 医院、学校、市场等排水户雨污水管网混接点调查表；

（2）单位庭院、 医院、学校、市场等排水户雨污水管网混接点调查汇总表；

（3）单位庭院、 医院、学校、市场等排水户雨污水管网缺陷点调查表；

（4）单位庭院、 医院、学校、市场等排水户雨污水管网缺陷点调查汇总表；

（5）单位庭院、 医院、学校、市场等排水户雨污水管网普查汇总表；

3.3.3排水户普查报表

（1）连云港市连云区城镇排水户普查详表；

（2）城镇排水户普查统计汇总表；

（3）雨污水接管表（所有商业、企事业单位等）；

（4）不规范接管和未接管企（事）业汇总表；

（5）不规范接管和未接管小区商业汇总表。

4、按照《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》、《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》要求提供检测、评估报告。（相关检测、评估报告需具有CMA标识及CMA资质单位的检验检测专用章，检验检测范围需包括排水管道缺陷检测等内容。）

5、协助采购人完善系统流畅的三维数字GIS排水管线系统和系统流畅的排水户监管系统，并提供满足使用要求的软硬件，接入智慧水务系统。

6、服务时间：自合同签订之日起（具体开工时间以采购人通知为准），40日历天内完成所有工作。

7、免费售后服务：依据本次排查结果，做好技术分析，后续为管网修复改造施工图设计提供指导意见。

8、其他要求：

（1） 施工料场由投标单位自行考虑，结算时不予调整；

（2） 项目内现场情况需提前勘查，费用纳入总报价内，后期不予增加费用；

（3）所有管网检测报告及相关成果图纸(含电子版）均能导入应用到后期GIS排水管线系统信息化平台，费用由供应商自行考虑计入投标总价，检测完成后需要在一周内提供不少于 一式8 份报告。

（4） 如工作过程中需破坏绿化或道路，需向主管部门办理相关手续；其他情况检查井的拆除及恢复工作纳入管网检测评估综合投标单价，投标单位需踏勘现场，一次性综合报价，后期不得以任何形式变更增加调整。

（5）供应商对施工过程中产生的淤泥进行规范处理，并做好转运、处置台账。

（6）供应商健全安全管理体系，购买相应保险，配置专职安全管理人员，加强对施工过程各事项的安全、环保管理，落实安全、环境责任制，重点把控有限空间、有毒有害气体预防、溺水跌落等安全环境并对产生的后果承担相应责任。

（7）建设单位组织验收时，中标人无偿提供检测设备进行检测、核查是否有误差。

（8）采购人有权邀请第三方检测单位对供应商检测成果进行抽样验收，抽样数量由采购人确定。经第三方检测不合格的，首次出现不合格情况的，采购人对成交供应商处以人民币5万元的处罚；第二次出现不合格的，采购人有权单方解除本项目合同，全部损失和责任由成交供应商自行承担。相关抽样检测费用由成交供应商自理。

9、报价要求

本次投标报价采用全费用综合单价方式，完成范围内所有市政、单位庭院、医院、学校、市场等排水户排水管网的清淤、检测、测绘工作，根据验收合格的实际工程量结算【以井段视频影像资料拍摄长度作为结算工程量；若出现无影像资料且现场监理签证已疏通清淤完成的，按照投标单价（该井段长度）的50%结算；若出现既无影像资料，又无现场监理签证的，不得作为结算工程量；压力管不得作为结算工程量】。最终结算金额按实际工程量*中标综合单价计算，不超过投标总价的按实际金额支付，超过投标总价的按投标总价支付，另非市政排水管网结算价不得超过非市政排水管网投标总价。

供应商所报的投标总价包括招标文件所确定的招标范围内所有市政和村居雨污水管网进行内部检测工作（包含封堵、抽水、清淤、疏通及污泥外运）、排水户外部调查和管网评估，以及泵站泵池清淤，协助完善市政排水管网GIS系统，按1:500比例尺地形图测绘，倾斜摄影测量，最终流畅无缝接入我区智慧水务系统以及为完成上述内容所需软件及硬件的全部费用。全费用单价包括但不限于设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、相关专业和水电费、对招标方、维护人员培训交底费、相关部门协调及配合费用、有关部门验收费用、利润、税金等及政策性文件规定的各项应有费用，以及为完成普查工作所产生的其他费用。

1）供应商须充分考虑实施过程中管道临时封堵、临时排水、有毒气体检测、安全支护、安全围挡、防爆、防火、防毒等所有安全保证措施，以及由于上述因素产生的工期延误，相关费用考虑到投标报价中。

2）普查过程中污水泵站停运时间不能超过6个小时，如长时间停止运行，供应商须有相应疏水措施，确保污水不外溢不入河，因上述原因产生的费用，投标时综合考虑到报价中。

3）供应商应自行考虑材料和构件的二次搬运、非采购人所为八小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内可能对普查作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等，以上费用由供应商自行报价并计入投标报价，以后不作调整；并应将施工方案中各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保采购人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

4）供应商应遵守政府有关主管部门对普查场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含噪音、粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知采购人。供应商应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

5）大型机械设备进出场及安拆费用普查中不论机械型号、次数发生何种变化，此项报价已综合考虑到报价中。

6）普查单位应充分考虑普查点分散，投标报价时要考虑产生的机械进出场费用。

7）中标单位应在收到中标通知书后办理市政道路、绿化施工临时占用挖掘、交巡警、城管等相关手续，此项报价综合考虑到报价中，采购人配合。

8）建筑工程一切险及第三者责任险均由供应商承担，此项费用考虑到投标报价中。

9）供应商应根据招标文件要求自行充分踏勘现场，一次性综合报价。供应商在投标时应根据自身企业情况及现场情况，充分考虑实施期间各类人工、材料、机械的市场风险进行投

报，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

10、服务范围：

对连云新城区域内珠海路、厦门路南段等9条主支道路市政管道进行疏通、排查、检测、修复并对问题管网及排水户进行整治，并根据排查问题出具排查报告及修复方案。

三、人员、机械配备要求

- 人员配备：本项目管理团队至少有5人.项目负责人1名，具有工程类或测绘类中级工程师及以上职称证书；技术负责人1名，具有测绘中级工程师及以上职称；1名安全负责人，具备初级注册安全工程师；具有其他相应技术人员至少1名和特种作业人员至少1名。所提供人员为投标单位在职人员，并提供人员名单、自2025年05月至今任意一个月份的社会保险凭据（保险费缴纳证明）以及相关证书（有效期内）原件扫描件加盖公章上传至电子投标文件中。以上材料缺一不可。（人员不可重复，重复此项无效）

- 设备配备：投入设备测绘仪器（1台全站仪、1台RTK为1套）至少2套；管线探测仪至少1台；CCTV（管道机器人）至少1台、QV（管道潜望镜）至少2台、联合（清洗）吸污车或高压清洗车至少1辆（注：设备购买方或者租赁方是本单位。自有设备需供应商提供购置发票或车辆行驶证；租赁方提供租赁合同及出租人的购置发票或车辆行驶证）。上述的车辆行驶证或者租赁合同均在有效期内，且在投标文件截止时间之前。原件扫描件加盖公章上传至电子投标文件中。

四、服务期限与项目进度安排

服务时间：自合同签订之日起（具体开工时间以采购人通知为准），40日历天内完成所有工作。

五、服务标准（或成果要求）

1、服务标准

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ/T181-2012

（2）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016

（3）《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》

（4）《管线测绘技术规程》CHT 6002-2015

（5）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017

（6）《污水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009；

（7）《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187-2016；

（8）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009

（9）《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第 69 号）

（10）《连云港市地下管线普查技术规程》

（11）《连云港市综合地下管线数据格式标准》

（12）《江苏省城镇污水处理提质增效行动—管网排查技术导则》

（13）《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（建城函[2016]198 号）

六、知识产权归属和处理方式（如有）

供应商应保证供应商在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、考核标准及考核办法

1、考核要求

（1） 对于供应商施工范围内的各项工作（包括管道清理、管道疏通和后期恢复等工作）未能按业主及监理要求及时完成，监理或业主有权安排第三方进行处理，所发生的费用并加 20%的管理费将从供应商工程款中直接扣除。

（2）项目负责人、项目技术负责人必须在施工现场。如有特殊原因请假、更换需经业主、监理批准，项目负责人、项目技术负责人擅自离开施工现场，每缺席一天，扣除违约金 5000元。项目负责人、技术负责人到位情况由业主、监理进行现场考核，如项目负责人或者技术负责人累计缺席超过15天，采购人有权暂停中标人一切工作，并清除出场，并按已完成合格工程量结算价的30%支付全部款项。

（3）采购人负责对工程实施进度考核，严格按照中标人进度方案考核，每延迟1天，支付违约金10000元。

（4）项目实施过程中，如发现弄虚作假或者误差较大，发现1处扣5000元，可累计扣款，最多不超过20万；超过40处，清除出场。

（5）供应商必须严格按照投标文件配备设备、人员力量，可增加，不可减少。如在实施工程中被监理、采购人发现，并拒不整改，采购人、监理单位要求供应商停工整改，并严格按照要求考核，清单各单个设备缺席一天，扣除违约金 2000元/个，可累计扣款，如累计扣款达到20万，采购人有权暂停中标人一切工作，并清除出场，并按已完成合格工程量结算价的30%支付全部款项。

（6）供应商项目组其他技术人员（特种作业人员除外）须按照投标文件中的人员清单配备到位，且每位成员到现场天数每月不少于22天。 除项目负责人、项目技术负责人单独考核外，其他技术人员按照缺勤1天扣3000元，每位成员累计超过5天，供应商5个工作日须更换符合要求的项目组成员，项目技术人员到位情况由业主、监理进行现场考核。

2、交付目标

（1）根据《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》、《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》提供成果资料。

（2）按照招标文件要求提交成果资料。

八、履约验收

中标供应商在40日历天内完成所有工作，并自检合格，报监理单位审核，最后由采购人组织项目验收，按照《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》执行。

验收形式：采购人主体验收。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式

（1）完成合同约定范围内的排水管网全部检测内容和泵站泵池清淤工作，经采购人验收完成后付合同价款的30%；

（2）按照《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》和《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》，通过采购人组织的项目竣工验收，竣工验收合格后提交成果报告，待结算后，支付至结算总价款的90%；

（3）余款10％，竣工验收合格1年内，完成相应的售后服务，且经采购人同意，付清（无息）。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十、服务范围确认

中标单位进场后需将列明后的具体排查范围和进度计划交由采购人书面确认后方可实施，否则采购人有权对中标方自行实施部分不予付款。

十一、报价要求

| 序号 | 项目名称 |  | 内容 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 污水管线排查清淤检测 | 1、污水管网、检查井、污水泵站泵池以及其他截污设施等进行清淤、冲洗、调查（含封堵、抽水、调水、疏通、清淤及污泥外运等）。包括错误井盖进行标记；零星管道封堵；雨污混接调查：市政污水管道接入市政雨水管道、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道；单位庭院、医院、学校、市场等排水户初步确定内部污水管网（不计工程量，费用含在投标报价中）是否分流到位、合流或混错接给出初步意见，以便后续整改，外部雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或合流管道接入市政雨水管道等。查明范围内雨污管道混接、错接状况、查明混接点（源）准确位置信息。污水管网检测评估：采用CCTV、潜望镜、声纳等设备对雨污水管网及设施进行功能性、结构性缺陷、断头点检测评估。调查检查井及管网水位、淤积程度、设施破损情况、地下水、河水渗透污水管网情况，污水截流系统完好情况 2、含排查分析涉及的水位监测及水质检测 3、满足招标文件要求 | 33000 | m |  |  | 1、污水管网清淤，清淤淤泥由中标单位按相关规范进行无害化处置，项目建设实施单位不负责提供处置场地，验收之前向采购人提供淤泥合法处理的台账资料（清理出来的淤泥需经过脱水固化，添加相关药剂进行处理，处理结果须满足环保处理要求）。含检测时需进行预降水位、分段降水、临时疏导等措施。检测过程中发现外水入侵等IV类突出问题应及时上报，待业主确认后组织维修 2、清淤含硬质垃圾 |
| 2 |  | 管线测绘 | 1.数据收集、测绘成图及配合完善三维数字GIS排水管线系统、排水户监管系统数据更新，包括管道属性（污水或合流等），平面位置、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程、管道水位，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等。绘制测区范围内市政污水管网图（1:500），标明管道性质、管道缺陷类别及位置、排水户接入市政污水检查井位置等信息（对采购人没有提供片区内的原始地形基础数据，需要进行1:500地形测绘，倾斜摄影测量以及后续数据处理工作） 2、满足招标文件要求 | 33000 | m |  |  |  |
| 3 | 其他 | 排查报告编制 | 1、含调查概况、数据分析、存在的问题、改进措施等 2、满足招标文件要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | ‌点状原位固化法 管径(mm内) DN300~500 | 符合相关规范要求 | 30 | 处 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 5 |  | ‌点状原位固化法 管径(mm内) DN600~1000 | 符合相关规范要求 | 20 | 处 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 6 |  | 点状原位固化法 管径(mm内) DN1200~1600 | 符合相关规范要求 | 15 | 处 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 7 |  | CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN300~500 | 符合相关规范要求 | 150 | m |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 8 |  | CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN600~1000 | 符合相关规范要求 | 60 | m |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 9 |  | 井室渗漏维修 | 符合相关规范要求 | 50 | 座 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 10 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 190000.00 |  |
| 11 | 总计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标单价包含排水管道内部检测评估工作和排水户调查（含封堵、抽水、清淤、管网检测、测绘及污泥外运、处置），沿线雨污水泵站泵池清淤等。

2.排水管网（包含雨水篦及连接管）清淤，清淤淤泥由中标单位按相关规范进行无害化处置，项目建设实施单位不负责提供处置场地，验收之前向采购人提供淤泥合法处理的台账资料（清理出来的淤泥需经过脱水固化，添加相关药剂进行处理，处理结果须满足环保处理要求）。

3.对管线上错误井盖进行标记，费用含在投标报价中。

4.表格中的工程量为暂定工程量，结算时的工程量以经验收合格的实际工程量为准，结算价为实际工程量*中标综合单价（但不超过投标总价）。

5.本次投标报价采用全费用综合单价方式，根据验收合格的实际工程量结算【以视频影像资料拍摄长度作为结算工程量；若出现无影像资料且现场监理签证已疏通清淤完成的，按照投标单价（该段长度）的50%结算；若出现既无影像资料，又无现场监理签证的，不得作为结算工程量；压力管不得作为结算工程量】。最终结算金额按实际工程量*中标综合单价计算，不超过投标总价的按实际金额支付，超过投标总价的按投标总价支付。供应商所报的投标总价包括招标文件所确定的招标范围内所有市政雨污水管网进行内部检测工作（包含封堵、抽水、调水、清淤、疏通及污泥外运），单位庭院、医院、学校、市场等排水户初步确定内部雨污水管网（不计工程量，费用含在投标报价中）是否分流到位、合流或混错接给出初步意见，以便后续整改，外部雨污水管网接口排查（包括雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或合流管道接入市政雨水管道等。查明范围内雨污管道混接、错接状况、查明混接点（源）准确位置信息）和管网评估，以及雨污水泵站泵池清淤，配合完善市政排水管网GIS系统及业主提供的原始地形数据，最终流畅无缝接入我区智慧水务系统 以及为完成上述内容所需软件及硬件的全部费用。全费用单价包括但不限于设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、相关专业和水电费、对采购方、维护人员培训交底费、相关部门协调及配合费用、有关部门验收费用、利润、税金等及政策性文件规定的各项应有费用，以及为完成普查工作所产生的其他费用。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章 评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

（一）本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章响应文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标办法。

三、评标原则：磋商小组会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，磋商小组以磋商文件为评标依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

综合评分法

- 价格分：18分

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）× 18分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高磋商报价和最低磋商报价。

- 商务技术分：82分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术部分（38分） |  |
| 实施方案 （12分） | - 有管道封堵、抽水、疏通、检测、垃圾淤泥处置方案；施工井下安全作业方案：含下井作业操作措施、下井作业审批制度、应急处置措施、人员配置（岗位合理、职责明晰，分工明确）、路面交通组织设计等； 有详细实施工作方案，有针对道路狭窄区域的疏通清淤措施，符合相关标准规范要求、检测手段流程科学合理、成果文件格式齐全的，得6分。 有实施工作方案，符合相关标准规范要求，检测手段流程基本可行的，得4分。 有实施工作方案的得2分，没有的不得分。 - 有市政雨污水管网缺陷局部修复的实施方案： 详细的修复工作方案，符合相关标准规范要求，修复手段流程科学合理的得6分。 有修复工作方案，符合相关标准规范要求，修复手段流程基本可行的得4分。 有修复工作方案的得2分，没有的不得分。 |
| 重难点分析 （7分） | 针对磋商供应商对本项目的重点难点分析及相应解决方案进行评定，分析透彻、解决措施完善的得7分； 分析较透彻、解决措施较完善的得5分； 分析不够透彻、解决措施有所不足的得3分，未作说明不得分。 |
| 质量保证措施（6分） | 针对供应商提供的质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施，综合评分。质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施能满足本项目任务的得6分； 质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施能基本满足本项目任务的得4分； 质量保证体系、质量控制措施、内业资料整理及分析评价质量保证措施不完善的得2分，没有的不得分。 |
| 安全文明保证措施 （6分） | 安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施，有限空间作业措施规范，中毒窒息应急预案针对性强，能够根据本项目的特点进行有针对性优化，有助于项目实施得6分； 安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施，有限空间作业措施规范，中毒窒息应急预案针对性基本满足项目要求的得4分； 安全组织措施、安全技术措施、作业安全应急预案、文明施工保证措施，有限空间作业措施规范，中毒窒息应急预案不完善的得2分，没有的不得分。 |
| 进度保证措施（7分） | 制定满足项目要求的工期进度计划、制定进度内部保证措施，根据本项目的特点进行有针对性进行细化，有助于项目实施的得7分； 制定项目要求的工期进度计划、制定进度内部保证措施，针对性基本满足要求的得5分； 制定项目要求的工期进度计划、制定进度内部保证措施不完善的得3分，没有的不得分。 |
| 商务部分（44分） |  |
| 企业综合实力 （9分） | 1.磋商供应商具有ISO9001质量管理认证体系、ISO14001环境管理认证体系、ISO45001职业安全健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，本项最高3分。需提供国家认监委员会官网查询截图。 2.磋商供应商具有高新技术企业证书的，得3分。 3.磋商供应商具有检验检测CMA计量认证证书，得3分。 注：以上证书需提供原件扫描件，且在有限效期内的，否则不得分。 |
| 项目负责人（3分） | 供应商拟派项目负责人具有工程类或测绘类高级工程师的得1分；具有注册测绘师或具有注册公用设备工程师（给水排水）资格得2分。未提供不得分，最高得3分。 注：以上证书需提供原件扫描件，且在有限效期内的，否则不得分。提供自2025年05月至今任意一个月的社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明及有效期内的证书原件扫描件。 |
| 项目团队（不含项目负责人） （10分） | 1.磋商供应商拟派项目技术负责人具有测绘类高级工程师的得1分。 2.磋商供应商拟派项目人员具有城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的，每有一人得1分，最高得3分。 3.磋商供应商拟派项目人员具备中级及以上下水管道养护工类每有1名得1分，本项最多得3分。 4.磋商供应商拟派项目人员具备中级及以上注册安全工程师，有一个得1分，最高得 1 分。 5.磋商供应商拟派项目人员具备注册公用设备工程师（给水排水）资格，有一个得1分，最高得 2 分。 注：拥有证书人员必须是企业合法员工且拥有证书人员需一人一岗，若存在一人多岗的，仅能按其中一个岗位计算得分，并提供自2025年05月至今任意一个月的社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险证明及有效期内的证书原件扫描件。 |
| 设备要求 （10分） | - 磋商供应商具有管道 CCTV 检测仪，有一台得2分，每增加一台得1分，本项最多得3分。 - 磋商供应商具有管线探测设备（1台管线探测仪和1台地质雷达视为一套），有1套得1分，本项最多得1分。 3.磋商供应商具有高压清洗车（机）或清洗（联合）吸污车或高压疏通车，有1台得1分，本项最多得3分。 4.磋商供应商具有CIPP 紫外光整修设备、CIPP 热水锅炉设备、热塑成型修复设备，有一项得1分，三项齐全的得3分。本项最多得3分。 注：以上设备或仪器需提供照片、发票或租赁合同原件扫描件、车辆行驶证原件扫描件（行驶证中需注明是专项作业车），发票上的购买方名称必须是磋商供应商，车辆行驶证车主姓名与磋商供应商名称必须一致。设备购买方或者租赁方是本单位。自有设备需磋商供应商提供购置发票或车辆行驶证;租赁方提供租赁合同及出租人的购置发票或车辆行驶证)。 |
| 类似业绩 （12分） | 供应商自2020年1月1日以来（时间以合同日期时间为准）具有类似项目（雨污水管道排查检测、非开挖修复类项目）服务业绩，有一个得3分，最高得12分。 注：1、 以上业绩提供合同及项目验收材料原件扫描件。二者缺一不可，未按要求提供材料的不得分。类似业绩时间的认定以合同签订时间为准。 2、项目合同必须能清晰的表明类似业绩的供应商名称、项目内容、合同签订时间等需要明示的内容，文件上需加盖公章，否则不予认可。 3、项目验收材料能清晰表明项目名称，建设单位，中标单位，项目开竣工日期、各方责任单位公章，验收时间等内容文件上需加盖公章，否则不予认可。 4、若提供的合同及项目验收材料等不能明示，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

# 第六章  响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、开标一览表

2.1详细报价表

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、授权委托书

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、商务要求响应及偏离表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、项目团队人员一览表

十四、拟投入现场的仪器、设备一览表

十五、类似业绩一览表

十六、采购需求响应

十七、联合体协议书

十八、其他材料

- 一、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的（项目编号） 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

- 二、开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 响应报价 （人民币） | 大写 （¥： 元） |
| 服务时间 |  |

注：此表非最终次报价。

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

2.1报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 内容 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 污水管线排查清淤检测 | 1、污水管网、检查井、污水泵站泵池以及其他截污设施等进行清淤、冲洗、调查（含封堵、抽水、调水、疏通、清淤及污泥外运等）。包括错误井盖进行标记；零星管道封堵；雨污混接调查：市政污水管道接入市政雨水管道、市政雨水管道接入市政污水管道、市政合流管道接入市政雨水管道；单位庭院、医院、学校、市场等排水户初步确定内部污水管网（不计工程量，费用含在投标报价中）是否分流到位、合流或混错接给出初步意见，以便后续整改，外部雨水管道接入市政污水管道、污水管道接入市政雨水管道或合流管道接入市政雨水管道等。查明范围内雨污管道混接、错接状况、查明混接点（源）准确位置信息。污水管网检测评估：采用CCTV、潜望镜、声纳等设备对雨污水管网及设施进行功能性、结构性缺陷、断头点检测评估。调查检查井及管网水位、淤积程度、设施破损情况、地下水、河水渗透污水管网情况，污水截流系统完好情况 2、含排查分析涉及的水位监测及水质检测 3、满足招标文件要求 | 33000 | m |  |  | 1、污水管网清淤，清淤淤泥由中标单位按相关规范进行无害化处置，项目建设实施单位不负责提供处置场地，验收之前向采购人提供淤泥合法处理的台账资料（清理出来的淤泥需经过脱水固化，添加相关药剂进行处理，处理结果须满足环保处理要求）。含检测时需进行预降水位、分段降水、临时疏导等措施。检测过程中发现外水入侵等IV类突出问题应及时上报，待业主确认后组织维修 2、清淤含硬质垃圾 |
| 2 |  | 管线测绘 | 1.数据收集、测绘成图及配合完善三维数字GIS排水管线系统、排水户监管系统数据更新，包括管道属性（污水或合流等），平面位置、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程、管道水位，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等。绘制测区范围内市政污水管网图（1:500），标明管道性质、管道缺陷类别及位置、排水户接入市政污水检查井位置等信息（对采购人没有提供片区内的原始地形基础数据，需要进行1:500地形测绘，倾斜摄影测量以及后续数据处理工作） 2、满足招标文件要求 | 33000 | m |  |  |  |
| 3 | 其他 | 排查报告编制 | 1、含调查概况、数据分析、存在的问题、改进措施等 2、满足招标文件要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | ‌点状原位固化法 管径(mm内) DN300~500 | 符合相关规范要求 | 30 | 处 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 5 |  | ‌点状原位固化法 管径(mm内) DN600~1000 | 符合相关规范要求 | 20 | 处 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 6 |  | 点状原位固化法 管径(mm内) DN1200~1600 | 符合相关规范要求 | 15 | 处 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 7 |  | CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN300~500 | 符合相关规范要求 | 150 | m |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 8 |  | CIPP紫光固化法 管径(mm内) DN600~1000 | 符合相关规范要求 | 60 | m |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 9 |  | 井室渗漏维修 | 符合相关规范要求 | 50 | 座 |  |  | 非开挖维修中标人需上报，待采购人确认后进行维修。 |
| 10 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 190000.00 |  |
| 11 | 总计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：    。

注：须附证明材料。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

八、授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

- 九、中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小微企业声明函》随成交结果公开。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

- 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十三、项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 职业证书 | 技术职称 | 年龄 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十四、拟投入现场的仪器、设备一览表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格型号 | 自有或租赁 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十六、采购需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十七、联合体协议书（如有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

十八、其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。