招标文件

（电子化）

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目采购人： 徐州市贾汪区残疾人联合会

采购代理机构：贾汪区公共资源交易中心

2025年5月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

贾汪区公共资源交易中心受徐州市贾汪区残疾人联合会委托对贾汪区残疾人联合会电梯安装项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

二、投标人的资格要求：

见本项目招标公告。

三、获取招标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月10日10点00分（北京时间）

本项目采用网上注册登记方式。

潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《意源CA办理相关资料》-“附件5.供应商CA数字证书及电子签章申请表.doc”，填写好申请表后将申请表提交至徐州市云龙区新安路5号政务服务中心2楼F02窗口（原国信CA需一并带上），办理咨询电话：17558802078。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

招标文件售价：免费

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年6月10日北京时间10：00

2.开标时间：2025年6月10日北京时间 10：00

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.  名称：徐州市贾汪区残疾人联合会

2.  地 址：贾汪区将军大街南首（夏桥医院北隔壁）

3.  联系人：臧亚 电话：15150055557

六、采购代理机构

1．名称：贾汪区政府采购中心

2．地址：贾汪区公共资源交易中心2楼   邮编：221011

3. 采购项目联系人：许先生  电话：0516-68929578

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总  则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招  标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投  标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

18. 投标文件的编制要求和签署要求

电子投标文件要求：

18.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

20.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

21.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

22.本项目不允许分包。

23.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.本项目不允许联合体。

25. 有下列情形之一的，其投标无效：

25.1. 电子投标文件未按规定期限和地址递交的；

25.2. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.3. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.4. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

25.5. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件 的；

25.6. 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.7. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

25.8. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

25.9. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

25.10. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.11. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

25.12. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.13. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金 缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.14. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

25.15. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

25.16 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.17. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书 面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

25.18. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的；

25.19. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25.20. 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1. 开标由电子招标投标交易平台主持，请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加；

26.2. 开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

26.3. 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法、评标标准

28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐 资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标时合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 中标无效的确认：

33.1. 提供虚假材料谋取中标的；

33.2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

33.3. 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

33.4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

33.5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

33.6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

34. 无效标条款。

出现下列情形之一的，应予无效标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38. 签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

41. 腐败和欺诈行为

41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42.询问和质疑： 以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 采购人：徐州市贾汪区残疾人联合会 |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| 4 | 本项目采购代理机构：贾汪区政府采购中心 |
| 5 | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 6 | 招标代理服务费：无 |
|  | 二、招标 |
| 7 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 8 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。 |
| 9 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 10 | 投标文件的语言为中文 |
| 11 | 投标文件应由下列部分构成： 一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、价格部分 1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） （1）合法有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件； （2）财务状况报告，至少提供： ①投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表复印件1份； ②投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份； (3)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、技术部分 1、技术标；（要求见招标文件第六章《 采购需求》） 五、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）。 4《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 六、商务部分 1、投标人业绩（如有）（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料复印件； 3、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 4、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 七、其他部分 1、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 2、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 |
| 12 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中11中商务部分 |
| 13 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14 | 本项目总预算金额：20万元人民币（采购项目预算金额）投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。 |
| 15 | 以人民币报价。 |
| 16 | 一、投标保证金：不收取。 |
| 17 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台在线编制投标文件（电子数据），在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时间内凭CA锁自行解密。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 18 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年6月10日10点00分（北京时间）（标准时间） 2、递交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，投标人无需到开标现场。 |
|  | 四、开标 |
| 20 | 开标时间：2025年6月10日10点00分（北京时间） 开标地点：开标会主场设在贾汪区公共资源交易中心2楼第4开标室，各投标人登录“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 21 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 投标文件解密失败的补救方案:无 |
|  | 五、评标 |
| 22 | 采用综合评分法。 |
| 23 | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术规格优劣顺序排列。 |
|  | 六、政府采购合同 |
| 24 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| 25 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 |
| 附加说明 |  |

第四章 评分标准

本项目采取综合评分法，综合评审指标详见下表：

| 详细评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 条款内容 |  |
| 1 | 分值构成（总分 100分） | 以投标报价和信用评价为评审因素 （一）投标报价：46分 （二）技术响应：30分 （三）售后服务：10分 （四）安装及调试方案：10分 （五）投标人业绩：4分 |  |
| 2 | 投标报价 （46分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×46（小数点保留两位） |  |
| 3 | 技术响应 （30 分） | 电梯曳引驱动系统 （3分） | 曳引机为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。提供整机型式试验报吿（以制造 商整机型式试验报吿为准）复印件, 否则不得分。 |
|  |  | 控制柜 （3分） | 控制柜为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。需提供整机型式试验报告（以制造商整机型式试验报告为准）复印件, 否则不得分。 |
|  |  | 限速器 （3分） | 限速器为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。需提供整机型式试验报告（以制造商整机型式试验报告为准）复印件, 否则不得分。 |
|  |  | 安全钳 （3分） | 安全钳为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原 品牌产品，得1分。需提供整机型式试验报告（以制造商整机型式瞄报吿为准）复印件, 否则不得分。 |
|  |  | 缓冲器 （3分） | 缓冲器为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。需提供加S6制造商公章的部件型式试验报吿复印件，否则不得分。 |
|  |  | 轿厢意外移 动保护装置 （3分） | 轿厢意外移动保护装置为投标电梯原厂原品牌产品，得3分；非原厂原品牌产品，得1分。需提供整机型式试 验报吿（以制造商整机型式试验报告为准）夏印件，否则不得分。 |
|  |  | 电梯运行 速度 （3分） | 乘客电梯曳引式客梯制造许可梯速达到10米/秒及以上得3分，9米/秒（含）-8米/秒得2分，8米/秒及以下得1分，其余不得分。需提供制造许可证成生产许可证，否则不予计分。 |
|  |  | 能效认证 证书 （3分） | 投标人所投电梯品牌具有国际能效认证VDI4707的A级能效认证证书得3分。需提供VDI4707节能证书复印件，否则不予计分。 |
|  |  | 产品智能制造水平 （3分） | 投标人所投电梯品牌制造商入选中华人民共和国工业和信息化部智能制造试点示范项目名单的得3分，否则不予计分。 |
|  |  | 产品国家级 实验室认可 （CNAS）证 书（3分） | 电梯生产企业获得中国合格评定国家认可委员会颁发的国家级实验室认可（CNAS）证书的得3分，否则不予计分。 |
| 4 | 售后服务（10分） | 售后服务 （10 分） | 售后服务方案； 优惠条件方案； 服务流程方案； 故障响应方案； 处理时间方案； 培训方案方案； 评标委员会按上述评分因素对售后技术方案进行评审。 1.方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得10分； 2.方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得6分； 3.方案不完整、不科学合理、不具可操作性得3分 4.未提供的不得分。 |
| 5 | 安装及调试方案 （10 分） | 施工组织计 划（10分） | 施工组织设计及措施： 施工组织部署； 施工进度计划； 施工技术措施和施工方案； 施工质量保证措施和目标； 文明施工和安全措施； 施工的主要机具设备配置和适用情况及备有情况； 评标委员会按上述评分因素对售后技术方案进行评审。 1.方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得10分； 2.方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得6分； 3.方案不完整、不科学合理、不具可操作性得3分 4.未提供的不得分。 |
| 6 | 投标人业绩 （4分） | 投标人业绩 （4 分） | 2020年以来，投标所投品牌制造商类似电梯设备合同每提供一个得1分，最高得4分，否则不得分。 |

注：上述要求提供的相关证件如査出弄虚造假情况，一律按废标处理。

- 第五章   拟签订的合同文本

合同通用条款

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”是指在《合同专用条款》中指明为买方的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2“卖方”是指投标文件为买方接受且在合同协议书中被指定为卖方的法人。

1.3“工作现场”是指《合同专用条款》规定的安装所在地。

1.4“合同标的”是指卖方提供的标的、备件、材料或其中任何一部分，详见合同附件1。

1.5“技术资料”是指与合同标的的检验、安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关标的、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的性能，在安装完毕后对单台标的和一系列标的分别进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同设备的接受。

1.10“合同货币”是指《合同专用条款》规定的本合同项下的支付中所使用的货币。

1.11 “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。详见合同附件1。

1.12“合同生效日”是指在《合同协议书》第5 条的所有条件得到履行时的日期。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供《合同专用条款》中规定的“合同标的”以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2合同标的的原产地国家和制造商规定于《合同专用条款》中。

第三条 价格

3.1本合同总价为《合同专用条款》标明的金额。合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应根据《合同专用条款》规定的支付方式进行支付。

4.2如果卖方未能及时提交支付文件，由此发生的所有费用，均应由卖方承担。

4.3卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货

5.1卖方应按照《合同专用条款》规定的交货期限、批次和交货条件交付合同标的。

5.2交货地点规定于《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以传真方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持厂家原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 相关合同标的的技术资料一份；

6.3凡由于对标的包装不当或采取防护措施不充分致使标的损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 卖方应按照《合同专用条款》规定的期限和方式交付技术资料。

第八条 检验

8.1在《合同专用条款》规定的期限内，买方应就合同标的的外观、规格和数量进行检验。

第九条 安装

9.1 合同标的的安装应按照《合同专用条款》的规定进行。

第十条 验收和售后服务

10.1合同标的的试运行、验收应按照《合同专用条款》的规定进行。

10.2如果合同附件2 所规定的所有性能指标在验收中都已经达到，双方授权代表应在验收合格后5 日内签署合同标的的验收报告。

10.3如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，双方应根据《合同专用条款》的规定进行处理。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在检验、安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 由卖方自负费用以新标的替换有缺陷的合同标的。卖方应自负风险和费用将替换后的标的或补供的标的运抵工作现场。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

C. 拒收标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果索赔通知是在保证期满后30 日内提出的，便应被认为是有效的。

11.3如果卖方在收到买方索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分的终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 卖方未能使合同标的达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可按《合同专用条款》的规定向贾汪区人民法院提起诉讼。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效及其他

16.1本合同在合同协议书规定的条件全部满足后生效。

16.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

16.3双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

16.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

16.5对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

16.6没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

16.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

16.8除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。

16.9合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

16.10合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

16.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1“买方”为贾汪区    。

1.2“卖方”为	         。

1.3“工作现场”为买方指定地点。

第二条 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1 合同总价为￥      	大写：					人民币	。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1本合同总金额为人民币大写金额				元（小写金额：			元），

4.2经双方协商一致，选择以下第		种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

①合同价款的百分之  (  %)即￥          ，大写：人民币         元，在双方签订合同后15日内，卖方向买方出具等额预付款保函后，由买方办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

②合同总价的百分之  (  %)即￥           ，大写：人民币         ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后（买方签署到货验收合格报告）15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

①合同价款的百分之  (  %)即￥          ，大写：人民币         元，在双方签订合同后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

②合同总价的百分之  (  %)即￥           ，大写：人民币           ，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后（买方签署到货验收合格报告）15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

4.3合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 ，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

4.4买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的

（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任: 除应当退还保证金本金外，还应当按中国

人民银行同期活期存款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后   日内将合同标的全部交付完毕。

5.2交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.4 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 技术资料

6.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第七条 项目实施

7.1卖方应于合同生效日后，  日内将合同标的全部交付完毕。

项目实施：见合同附件7。

第八条 验收

8.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十条 不可抗力

10.1如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

11.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后 10 日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或

11.3服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

12.1 如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其他

按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕 135 号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同 	部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同 	部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

合同双方的通讯地址：买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件 1：合同协议书

合同附件 2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格》。)

合同附件 3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件 4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件 5：验收标准（验收要求、验收标准和程序） (要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件 6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件 7：项目实施

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件 1：

合同协议书

合同编号:	 签字日期:	 签字地点:

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受	（卖方名称）

（以下简称“卖方”）对         （项目名称）（项目编号：        ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

合同协议书

中标通知书

合同专用条款

合同通用条款

除合同附件 1 外的合同附件

其他文件

考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

双方加盖公章或合同专用章；

合同一式	份，具有同等法律效力，买方	份，卖方	份，贾汪区政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：           ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：	     法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）： 	     法定代表人或授权代表(签名)：

- 六采购需求

电梯设备清单及主要参数

| 序号 | 电梯类型 | 台量 | 层站 | 提升高度 | 载重 | 速度 | 井道净空（mm） | 轿厢净尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房 客梯 | 1 | 4/4/4 | 11250mm | 800kg | 1.0 | 1800x1900 | - 1350mm×1300mm |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：乘客电梯具备无障碍功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上土建参数仅供参考，具体由中标人审查相关图纸及现场勘测为准。

2、设备类型为井道梯，投标人应自行踏勘现场并严格按照建筑施工图设计的井道、基坑、门洞等尺寸提供设备并安装，不能改变原有井道尺寸，投标人应仔细结合图纸和现场实际确定尺寸，自行承担投标偏差所造成的损失，费用已包含在投标总价内，结算时不予调整。

## 二、技术规格及参数要求

（一）基本要求

1、为方便售后服务及维修保养，要求所投电梯为同一品牌产品。

2、土建参数：井道尺寸、机房尺寸等参数以施工图及现场勘测为准。

3、载重量：见货物清单。

4、速度：见货物清单。

（二）系统配置要求

1、客梯系统配置：

（1）主  机：交流永磁同步无齿曳引机，为投标电梯同品牌原厂原品牌；

（2）控制柜：设置独立控制柜，采用双32位微机控制，为投标电梯同品牌原厂原品牌；

（3）门  机：无连杆变频门机，永磁同步电机驱动，为投标电梯同品牌原厂原品牌；

（4）拖动控制：VVVF（交流调压调频调速），为投标电梯同品牌原厂原品牌。

（5）通讯方式：隐藏式对讲装置、高频脉冲变压器通讯。

（6）门保护系统：红外线光幕门保护

（7）应具备消防功能的电梯控制屏应留有火灾时接受消防控制系统指令使电梯降到首层的接口。

（8）1台单梯独立控制、平层精度：≤±3mm

（三）装璜要求

1、轿厢部分：轿内净高2100mm，发纹不锈钢材质，厚度≥1.2mm；

2、轿顶类型：LED照明，应急照明，亮度满足要求，两侧排气孔及配制低噪声轴流风扇；

3、轿门：发纹不锈钢材质，厚度≥1.2mm；

4、厅门及门套：各层均采用发纹不锈钢材质，厚度≥1.2mm；

5、厅门及较门地坎：铝合金(厚度≥1.2mm；

6、地板：轿厢地面为PVC 地板胶（提供三种以上的图案供选择）；

7、轿厢位置及方向指示：发纹不锈钢面板；微触式金属召唤按钮+数显，带方向提示；

8、轿厢操作盘：采用发纹不锈钢面板，点阵显示屏；隐藏式对讲机；标示厂牌、限乘人数、限载重、电梯品牌商标；附通信畅通标志；金属按钮，具有停靠层数相同的楼层按钮；开关门按钮各一付，并以图形表示；紧急呼叫按钮；

9、基站锁：装设在一层，合并到外呼梯按钮盒上；

10、梯厅召唤盒：采用发纹不锈钢面板；微触式金属召唤按钮；

11、标准型安全措施，超载时有声警示。

- 基本功能配置要求

客梯基本功能主要包括（但不仅限于）如下功能：

（1）全集选运行功能

（2）层高自测定功能

（3）轿顶检修操作功能

（4） 目的层按钮闪亮功能

（5）机房调试操作功能

（6）超速电气保护功能

（7）超速机械保护功能

（8）电动机空转保护功能

（9）电动机过载保护功能

（10）故障自动检测功能

（11）故障自动存储功能

（12）待机定期自检功能

（13）抱闸动作双安全检测

（14）同步电机磁极码静态测试功能

（15）位置异常自动校正功能

（16）故障低速自救运行功能

（17）抗电磁干扰功能

（18）对讲机通讯功能

（19）底坑对讲通讯功能

（20）电梯服务支援系统

（21）停车在非门区报警功能

（22）警铃报警功能

（23）门过载保护功能

（24）满载直驶运行功能

（25）超载保护功能

（26）超载报警功能

（27）开门时间自动调整功能

（28）运行次数显示功能

（29）光幕保护功能

（30）厅外检修显示功能

（31）停电应急照明功能

（32）消防迫降功能

（33）泊梯功能

（34）无呼自返基站功能

（35）启动补偿功能

（36）门停止运行功能

（37）无效内指令自动消除功能

（38）反向内指令自动消除功能

（39）轿内照明、通风自动控制功能

（40） 轿厢内摄像监控接口

（41）五方通话功能

（42）错误指令取消

(43)驱动设备过热保护

- (44)超载保护

- (45)终端楼层保护

- (46)轿厢开关门保护

- (47)重载初始化运行

- (48)防捣乱保护

- (49)反向指令自动消除

- (50)关门力矩保护

- (51)启动时力矩补偿

- (52)防犯罪保护

- (53)超满载报警

- (54)语音报站

- (55)司机操作

- (56)轿厢照明风扇智能控制

- (57)基站电锁

- (58)故障显示

- (59)无障碍功能。

- (60)五方通话（轿厢、机房、监控室、底坑、轿顶五者之间双向通话，厂商提供全部连接电缆及安装辅线并负责安装调试成功）及轿内监控。

（五）可靠性要求

1、除正常维保外，要求满足每天24小时、全年365天无休，连续工作。

2、电梯使用寿命在20年以上。

3、在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适型应有可比性的优越。

4、电梯必须具备 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定的安全装置或保护功能。

（六）其他要求

1、电梯内的装修材料，必须是非燃建材。

2、预留视频监控和内线电话的电缆和接口。

3、随行电缆：防缠绕型电梯专用的扁平电缆。

（七）说明

1、本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。投标人可以提供更优的产品。如属电梯厂家的标准配置功能，中标人应无条件全部提供。

2、本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、未尽事项以招标人与中标单位签定的技术协议为准。

4、本次招投标文件应作为合同的组成部分。

## 三、项目实施要求

（一）供货要求

1、所供设备必须为最新型号、技术最先进且性能最稳定、未经拆封、制造商原包装的全新产品。且完全与投标文件所述质量、规格和性能相符。只有与招标人要求的标准相符或高于招标人要求的标准，方能使招标人接受。

2、投标人必须按照合同的规定，准时提供货物、配件、材料、工具及各种技术资料，并负责所供货物、配件、材料及工具的包装、保管、保险和运输。

3、随机提供质保期内的备品备件、易损件及专用工具。

4、交付使用前发生的产品损坏和不合格，一律退换新品。在质保期内发生的产品损坏和性能不合格(非使用不当原因造成)，除招标人同意修理外，亦应退换新品。

5、本合同实际交货期最晚不得迟于本合同签署之日起12个月，实际交货期晚于上述期限的，属于承包人责任的，发包人有权解除本合同并要求双倍返还定金。

（二）安装、调试要求

1、投标人中标后须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

2、中标人应向招标人提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。中标人应派专人在现场及时与安装现场施工人员配合做好货物管件的预埋工作。安装人员应有专职的安全员和质检员，中标人还应根据电梯安装的特殊性，为本工程的操作工人按相关规定购买意外伤害保险，并提供切实的人身安全保障。提供为货物安装所需的搬运费、起吊费、脚手架费及施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由中标人承担。

3、中标人负责邀请制造商的技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为厂方派出的高水平技术人员。

4、货物安装包含对井道、机房等土建尺寸的调整（含使用导轨、支架等材料费用），以确保货物能安全就位，调整费用均由中标人承担。

5、中标人应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由中标人承担。

6、安装调试按“交钥匙”形式，一切与电梯安装有关的工作，如：吊运（含二次搬运）、脚手架的租用、搭建费用、防雨、防水及防盗措施责任、井道内的照明、安装所需的主、辅材料及水电等费用均由中标人承担；设备和部件在项目现场的看护保管由中标人负责；如发现安装、调试维保人员不合格，中标人应无条件予以撤换。

7、负责安装、调试及维保期间的安全责任和措施。

8、负责向当地的有关主管部门报建、报验收等工作。所有因此而产生的费用由中标人负责。

9、提供井道、底坑、电梯机房内所有安装电梯所需的钢梁、钢板、承重垫板、支架、钢丝网等金属构件，如有涉及到结构安全的钢梁、支撑件等安装，必须获得电梯制造商现场安装工程师的认可，方可实施。

10、提供在电梯机房和井道内所有需要用于安装电梯电线及电线管和电线/缆槽(包括控制系统﹑井道照明﹑闭路电视、监控、广播等)。

11、提供消防报警系统接线的无电压接点，供电梯迫降控制接驳使用。

（三）与招标人的协调及配合工作

1、中标人做好安全防护工作，如招标人发现中标人人员违章作业，招标人有权制止。

2、中标人须与楼控系统协调并就双方的通讯接口等议定准确的位置及详细的工作接口、协议等，以便信号能在楼控系统集成管理平台上有效、快捷地显示。

3、需招标人配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在项目实施过程中需要招标人配合的工作和需要提供的条件。

（四）中标人应提供的资料

1、技术说明书（含电气原理图及其符号说明、主要部件的技术文件等）。

2、制造厂商产地证明及中文翻译文本。

3、每一单台货物详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册。

4、安装图纸（含机房井道图、部件安装图、电气安装图等）。

5、安装完毕后立即进行的验收试验程序说明。

6、出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明等）。

7、提供设备检验合格证。

8、其它需提供的通知或文本（含送交行政主管部门竣工备案的内业资料等）。

（五）标准和规范

投标单位应达到但不限于以下所列规范、标准、文件最新版本的要求：

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GB10060-2011《电梯安装验收规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB8903-2005《电梯用钢丝绳》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB/T24478-2009《电梯曳引机》

GB/T22562-2008《电梯T型导轨 》

GB/T12974-1991《交流电梯电动机通用技术条件》

JG/T5009-1992《电梯操作装置、信号和附件》

GB/T24474-2009《电梯乘运质量测量》

GB/T24475-2009《电梯远程报警系统》

GB/T24476-2009《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》

GB/T24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》

GB/T24479-2009《火灾情况下的电梯特性》

GB24804-2009《提高在用电梯安全性的规范》

GB25856-2010《仅载货电梯制造与安装安全规范》

GB26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》

TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》

TSG08-2017《特种设备使用管理规则》

GB50300-2001《建筑工程施工质量统一验收标准》

GA109-1995《电梯层门耐火实验方法》

GB50183-93《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

《徐州市电梯安全管理条例》

徐质监特函［2013］21号《关于进一步推进我市电梯安装运行监控系统和图像采集系统工作的通知》

江苏省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则等其它各项最新相有关文件、规范要求。

其它适用于本项目的有关国家规范和国家标准，如有相关规范标准更新，以最新标准为准。当相关规范、标准或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书的规定发生抵触时，或技术规格说明书和图纸上的标注、要求有互相矛盾时，或技术规格书内有关章节的要求有互相矛盾时，中标人必须向招标人或其指定代表、工程师反映，将由工程师决定应遵从的准则，有关最终决定不构成任何造价变更。

（六）验收要求

1、验收标准：制造商的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准；当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；招标文件及合同的约定；投标文件的承诺。

2、验收程序：货物验收分为出厂检验、货到初步验收及最终正式验收三个阶段。

3、出厂检验：货物在出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,电梯全部资料（外文资料需同时提供中文译文）应随同货物提供，包括出厂检验报告、产品质量合格证（进口电梯还需提供产地证明书、海运提单副本）和有效的可靠性试验报告(含限速器、安全钳调试证书及安全部件型式试验报告)等。在货物生产过程中，招标人有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行中间核验，中标人应提供充分的条件让招标人委派的工作人员对货物生产过程进行核验。核验结果应符合合同、招标文件的要求及中标人的相关承诺。

4、货到初步验收：货物送达约定的安装地点后,由招标人进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，进口部件应提供海关报关单及制造厂的产地证明文件。该验收应达到合同规定的要求。初步验收后货物仍由中标人负责保管。中标人对货物安装调试（包括电梯整机性能试验等）过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准及合同、招标文件、投标文件要求。检验记录须提供给招标人。

5、最终正式验收：设备到货安装前，由中标人负责到当地质监部门办理安装告知手续。货物安装调试和试运行结束后，由中标人负责联系货物使用地监督管理部门，会同招标人按规定的标准及要求进行联合验收，并由中标人负责办理《电梯安全检验合格证》。验收应符合招标文件及合同的要求，验收费用由中标人承担。

（七）施工安全要求

1、投标人应该制定详细的安全文明施工计划，确保做好安全防护工作，按相关规定做好围档、安全警示标志等设施。中标人必须做好安全防护措施，如因中标人原因造成现场任何人员伤亡和财产损失，全部损失及赔偿责任由中标人承担，招标人不承担任何责任。

2、电梯安装安全防护措施

（1）制定安全应急预案；

（2）施工时，应检查设备和工作场地，排除设备故障和现场隐患；

（3）确保安全防护、安全标识完整，防止第三方人员坠入井道造成伤亡事故和电梯安装人员被第三方人员伤害事故的发生；

（4）注意警示标志，严禁跨越危险区；

（5）在施工现场应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境。

3、所有在现场的施工人员，必须听从现场指挥人员的管理，遵守国家、江苏省及徐州市现行一切安全规章制度，遵守安全作业手册的规定，如有违反上述规定的情况，一切后果由违反者个人负担。

## 四、产品质量保证和售后服务要求

（一）质量保证

1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时招标人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

2、质保期内电梯质量问题，由中标人免费维修更换（人为故意损坏除外）。

3、所供设备要求实行终身质保，投标人应提供设备最低使用年限承诺（不少于20年）,在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则招标人有权追究中标人的责任。

4、中标人对备品备件、易损件的供应时限与电梯使用年限相同。

5、中标人对常用的备品备件、易损件须有储备，非本厂生产的易损件中，外购件也须有储备。

（二）售后服务

1、中标人负责电梯质保期内的维保和技术服务工作；包括质保期内正常运行期间，为了通过质量技术监督部门的年检，对电梯的例行检查和修理。

2、设备至少提供整机不少于2年（含免费维护保养和初检费用），终身维修，保修期自工程竣工验收合格交付招标人之日起计算。中标人接到报修请求，应在30分钟内响应，2小时内维修人员到达现场，必要时应向招标人提供应急备用设备。3、建立用户专项档案，实行质量跟踪服务。终身免费进行软件维护与升级。提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。提供中文操作手册和维修手册。

4、提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，24小时内解决问题。维修人员在8小时内不能排除故障时，应负责联系制造商技术人员到现场排除故障。

5、质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由中标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均包含在投标报价内。

6、投标文件中须提供详细的售后服务机构及联系方式。

7、投标人应提供维保措施和计划（资质、维修站地点、技术功能比例结构、收费标准等）。

8、中标人的维保人员必须持证上岗，并严格按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）要求进行维保并做好记录，每年必须把维保记录汇总后报招标人。

9、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

（三）培训要求（费用包含在投标报价中）

1、中标人须提供至少包括2名维修操作人员（机械、电气控制）的培训工作。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间等。技术培训费用应包含在投标总价中。

2、培训须达到招标人员对所供设备的熟练操作和排除设备的常见故障。

3、培训内容：培训内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，设备的操作（含软件的使用）、日常维护和保养、常见故障的排除、紧急情况的处理和数据的综合分析等，直至使用人员能够熟练掌握培训内容。

## 五、其他要求

1、中标人须对最终选定的设备设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经招标人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2、设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。

3、中标人负责完成本工程所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导招标人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至质量技术监督部门检验合格，颁发“运行许可证”后，将货物移交给招标人(货物移交后招标人由保管)。

4、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

5、中标人应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

6、在设备进入安装调试阶段，招标人操作维护人员可以随同一起参与工作，以便掌握设备的基本情况。

7、货物的标准配置和随机标准附件应列出清单和报价，并计入投标总价。

8、用户必须的选件和功能应列出清单和报价，并计入投标总价。

9、质保期内备品备件和专用工具列出清单和报价，并计入投标总价。

10、中标人办理安装、调试过程中的监检手续、交付使用前的电梯检测手续和领取电梯使用许可证，所发生的费用包含在安装调试费中。

11、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

12、其他要求见《合同条款及格式》。

13、本招投标文件应作为合同的组成部分。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3．偏离表

4. 法定代表人授权书

5．投标人相关承诺

6．分项价格表格

7．投标人承诺

8．中小企业声明函

9．投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10．残疾人福利性单位声明函

11. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1. 投标函

致： 贾汪区公共资源交易中心

根据贾汪区残疾人联合会电梯安装项目[项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009]招标文件，                (姓名)代表我方              （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由贾汪区政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8.贾汪区公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由贾汪区公共资源交易中心确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价总计（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价总计（大写）： |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

3．偏离表

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

4. 法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（          ）项目（项目编号：                 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

5.投标人相关承诺

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

6. 分项价格表格

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

我单位承诺法定程序：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “中型、小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

7.投标人承诺

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

致： 徐州市贾汪区残疾人联合会

我单位作为 贾汪区残疾人联合会电梯安装项目（项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009）的投标人在此作出如下承诺：

1. 徐州市贾汪区残疾人联合会有权将我单位的投标文件（项目编号：项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009）的所有内容对社会公布，公布的方式、形式和范围由徐州市贾汪区残疾人联合会决定。

2. 徐州市贾汪区残疾人联合会有权对我单位的投标文件（项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009）的所有内容进行核实，徐州市贾汪区残疾人联合会核实的方式包括但不限于：

（1）查阅财务资料；

（2）询问当事人或者有关人员；

（3）查询、复制有关的台帐、单据、凭证、文件及其他资料，核对有关的技术资料；

（4）在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以先行登记保存，投标人保证不转移、隐匿或者销毁证据；

（5）委派第三方进行审计。

我单位保证将积极予以配合，不以任何借口推诿。

如查实我单位投标文件弄虚作假，我单位将承担一切法律责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

8.中小企业声明函

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（                 ）项目（项目编号：                 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

10. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：贾汪区残疾人联合会电梯安装项目

项目编号：JSZC-320305-JWZX-G2025-0009

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：            编号：                 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

一、投标人具有（复印件附后）

二、经营范围为：

。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日