昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2024-0012

采购项目：北部工业区水质与水生态修复运维

采购单位：昆山市花桥镇人民政府

昆山登峰项目管理有限公司

二0二四年十二月

总 目 录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评分标准

第一章 投标邀请函

:

昆山登峰项目管理有限公司受昆山市花桥镇人民政府的委托，为其拟采购的北部工业区水质与水生态修复运维进行公开招标，欢迎具备资格条件的国内服务商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2024-0012号

2.项目名称：北部工业区水质与水生态修复运维

3.预算金额：人民币肆佰肆拾万元整（RMB:4400000元）

4.最高限价：人民币肆佰肆拾万元整（RMB:4400000元）

5.采购需求：对鸡鸣塘、夏泉泾、旱泾河、汶浦河、横塘河、星浜河开展水生态提升及运维

6.合同履行期限：合同签订后2个月内完成项目建设，建设期验收完成后进入运维期，运维期24个月

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，本项目所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-13 13:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（10分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：昆山市花桥镇人民政府

联系人：陆韬

联系电话：0512-57691341

联系地址：昆山市

2.采购代理机构：昆山登峰项目管理有限公司

联系人：胡工

联系电话：0512-50318558

联系地址：昆山市萧林东路188号店面房东侧三楼

昆山登峰项目管理有限公司

2024年12月23日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于昆山登峰项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于昆山登峰项目管理有限公司。

2、词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.8、天：日历日。

2.9、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.10、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11、实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

二、投标人

1、合格投标人的范围

详见“第一章投标邀请函”中申请人的资格要求。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、联合投标

本项目不接受联合体投标

三、招标文件的说明

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标无效。

2、招标文件的澄清

2.1、投标人在获取招标文件后，若有疑问，应在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上收到询问后予以解答。

3、招标文件的修改

3.1、在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2、招标采购单位对招标文件的修改，将以更正公告形式，在本项目招标公告媒体发布，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.3、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更公告在本招标公告媒体发布。

3.4、供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

4、质疑

4.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

4.2、质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

4.3 、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或招标人不予受理：

4.3.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

4.3.2、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

4.3.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。

4.3.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

4.3.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

4.3.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标人正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。

4.4、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网”上以公告方式通知，与质疑事项有关的投标人可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

4.5、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门对其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.6、供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商登陆“苏采云”系统在法定时间内自行下载采购文件，并打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时与质疑函一并提交。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、投标文件的组成和顺序

2.1、基本目录：

2.1.1、投标文件封面；

2.1.2、开标一览表（详见投标文件格式）；

2.1.3、公开分项报价（详见投标文件格式）；

2.1.4、投标人必须提交“2.1.1-2.1.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2、资格证明文件：

2.2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.2.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。

2.2.3、投标人符合相关扶持政策的证明材料（至少提供一份）

2.2.3.1、中小企业声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.2、残疾人福利性单位声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.3、监狱企业证明文件。

2.2.4、投标人必须提交“2.2.1-2.2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.3、符合性审查文件：

2.3.1、法定代表人授权委托书，双方身份证、被授权人近期社保证明（如有授权，必须提供，详见投标文件格式）；

2.3.2、投标承诺函（详见投标文件格式）；

2.3.3、偏离表（详见投标文件格式）；

2.3.4、项目负责人情况一览表（详见投标文件格式）；

2.3.5、项目组成员一览表（详见投标文件格式）；

2.3.6、其他有关符合性证明的文件（如有）；

2.3.7、投标人必须提交“2.3.1-2.3.6”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.4、综合评审文件：

2.4.1、评分标准所需的相关材料；

2.4.2、投标人所提交的2.4.1款规定资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

2.5、投标文件由规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.6、制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.7、开评标过程中如有问题招标代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2.8、投标文件电子档封面至少注明项目名称、项目编号、投标人名称，并加盖投标人电子公章，并由投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章。如项目分为多个标段的，投标文件分标段制作，并在封面上注明所投标段号。

2.9、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

3、投标文件编制说明

3.1、电子投标文件按招标文件规定加盖电子公章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2、投标人根据招标文件内容自行现场勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

4、对本次投标的详细说明的编制

4.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致。

4.2、对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：

4.2.1、投标人提出的合理化建议；

4.2.2、技术服务和售后服务的内容及措施。

5、投标报价

5.1、除非合同中另有规定，投标人对《公开分项报价》中的整个投标项目的报价应包含但不限于完成全部服务所需的人工、材料、机械、管理费、利润、税金、安全文明施工、设备接电、用电费用、临时道路等一切费用，实际施工时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。中标后甲方不再支付任何费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

5.2、投标人应按《公开分项报价》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《公开分项报价》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

5.3、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价

5.4、一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

5.5、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

5.6、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.7、最低报价不能作为中标的保证。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

1、电子投标文件的提交请按《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）要求进行。

2、投标截止时间

2.1、电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

2.2、投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

2.3、招标代理人推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3、投标文件的拒收

3.1、代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1、 投标文件的撤回

4.1.1、投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.1.2、投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

六、开标和评标

1、开标

1.1、开标由招标代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2、开标由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

1.3 、在开标时，有下列情况之一者将视为无效投标：

1.3.1、远程解密失败。

1.3.2、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、评标委员会或评标小组

2.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标采购单位依法组建。

2.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

2.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

2.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

2.2.4、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

2.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

2.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

2.3.4、参与评标报告的起草。

2.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

2.3.6、配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

3、评标内容的保密

3.1、凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3、 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 、采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1、投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

4.1.1、资格审查：招标人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

4.1.2、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.1.3、查询时间：进入评审环节前。

4.1.4、查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

4.1.5、符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.6、未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

4.2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.2.1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

4.2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致或错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.3、评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

4.4、投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

4.5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.6、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.7、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

4.8、下列投标文件为无效投标：

4.8.1、与招标文件有重大偏离。

4.8.2、投标人的报价是选择性的。

4.8.3、投标报价超过采购预算的。

4.8.4、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

4.8.5、评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

5、投标的澄清

5.1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

6、废标

6.1、在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

6.1.1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.1.3、因重大变故，采购任务取消的。

6.1.4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.1.5、因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.2、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.2.1、如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6.3、投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

6.3.1、投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.3.2、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.3.3、同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.3.4、投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.3.5、投标人的报价超过了采购预算的。

6.3.6、未通过符合性审查的。

6.3.7、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.3.8、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.3.9、 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.3.10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.3.11、 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.3.12、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、授予合同

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标人如有异议，应在中标结果公告期满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理单位提出质疑。招标代理单位将在收到经投标人法定代表人或授权的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如在公示期内发现成交候选单位不具备中标资格（包含但不限于资格文件弄虚作假等其他未实质性响应招标文件要求的情况）或拒绝签订合同的，将取消其中标资格。

1.3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

3、中标通知书

3.1、确定出中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。

3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3、投标单位对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

4、合同的签订

4.1 、按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

4.2、 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.3、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.5、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

以累计法收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%。

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将保留诉讼的权利。

1.3、中标服务费缴纳信息：账户名称：昆山登峰项目管理有限公司   帐号：695002820   开户行：中国民生银行股份有限公司昆山支行。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1、（投标方）法定代表人授权委托书 | 1、（投标方）法定代表人授权委托书 |
|  | 2、投标承诺函 | 2、投标承诺函 |
|  | 3、开标一览表 | 3、开标一览表 |
|  | 4、公开分项报价 | 4、公开分项报价 |
|  | 5、项目负责人情况一览表 | 5、项目负责人情况一览表 |
|  | 6、项目组成员一览表 | 6、项目组成员一览表 |
|  | 7、偏离表（技术、商务） | 7、偏离表（技术、商务） |
|  | 8、中小企业声明函 | 8、中小企业声明函 |
|  | 9、残疾人福利性单位声明函 | 9、残疾人福利性单位声明函 |

1、（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）         （身份证号码）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山登峰项目管理有限公司组织实施的编号为                 号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

昆山市花桥镇人民政府、昆山登峰项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：

1、我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2、我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3、我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。

4、我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

5、我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。

6、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

7、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

8、我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 北部工业区水质与水生态修复运维 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

4、公开分项报价

项目公开分项报价

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写 元（¥： 元） |  |  |  |  |  |

注：总价必须与开标一览表价格一致，如不一致，以开标一览表为准。投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月    日

5、项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理等级： |  |  |  |  |  |
| 6 | 所获表彰： |  |  |  |  |  |
| 7 | 职称： |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

6、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

7、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

偏离表（商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

8、中小企业声明函（若有）

中小企业声明函（服务）

昆山登峰项目管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2．本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

9、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

第四章  招标书

受昆山市花桥镇人民政府委托，昆山登峰项目管理有限公司对其所需采购的北部工业区水质与水生态修复运维进行国内公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2024-0012号

二、采购内容：北部工业区水质与水生态修复运维

三、服务期：合同签订后2个月内完成项目建设，建设期验收完成后进入运维期，运维期24个月；

四、招标内容及要求

（一）河道概况

(1)鸡鸣塘:鸡鸣塘河东段长约 2.36km,水域面积 46800 ㎡，部分排口有雨污水混流涌入河道现象，东段河道驳岸土坡裸露缺少植被，水体缺少流动性，有藻类聚集。

(2)夏泉泾:夏泉泾长约 2.4km，水域面积约 38000 ㎡，沿岸有大量排口，周边工厂雨污水混流汇集河道中，水体水质较差，氨氮含量较高，河道两侧缺少滨水植物带，地表径流直接入河，容易造成藻类爆发。

(3)旱泾河:旱泾河长约 1.13km,水域面积约 21500 ㎡，水质易受到外河影响，河道两侧植物带需要定期养护修剪，河道内原有水生态提升设施需要定期维护。

(4)汶浦河:汶浦河长约1.14km，水域面积约 13500 ㎡，西侧为工业区，河道局部硬质驳岸，河道南端为断头浜，目前易受到西侧排口污水的影响，水质易反复，河道两侧有河内湿地，需要定期进行植物养护，与水生态提升设施的运维管理。

(5)横塘河:横塘河长约 680m,水域面积约 13400 ㎡，北侧为工厂区域，雨天易受到排口影响，南侧为土坡，雨水径流直接入河，原水生态提升中的河道植物需要定期养护，河内水生态设施需要进行运维管理。

(6)星浜河:星浜河长约 630m,水域面积约 6800 ㎡，两侧为石驳岸，河道南侧为工厂，河水易受到垃圾站污水溢流、工厂雨污混流影响，河内有浮岛、沉水植物，需要定期进行水质管理，植物养护，设备运维养护。

（二）服务目标

1.水生态养护目标:对鸡鸣塘、夏泉泾、旱泾河、汶浦河、横塘河、星浜河开展水生态提升、排口生态处理等。提升后运营维护，保持河道水域范围内水面洁净、植物有序生长、设备正常运行，巩固河道水环境治理成果，营造出从水岸到水底多层次的秀美景观。

2.河道水质目标:加强河道水质日常监管，加强入河排水口日常监管，编制巡查管理台账，全面梳理河道中的排污风险点和日常巡查管理，完善应急预案。保障项目范围内河道主要水质指标(氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧等)达到《地表水环境质里标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水及以上标准。

3.对鸡鸣塘、夏泉泾、旱泾河、汶浦河、横塘河、星浜河现状水生态提升及进行运维管理，并管护水质稳定达标。

（三）项目实施要求

1.投标人应充分理解本次招标内容，并按照下述内容(包括但不限于)，坚持“适用性、经济性和安全性”的原则，对完成整个项目提出相应的实施方案。

2.本项目治理措施:在生态构建之前，应提供长久适宜的水生态植物生长条件，提高植物成活率，奠定良好的生态系统自我构建基础。

3.针对总体生态系统问题，在条件适宜位置，设置挺水、浮水、沉水植物、纤维浮动湿地、景观浮岛景观喷泉等，强化河道环境容量，恢复自净能力，降解水体中污染物，抑制藻类爆发，提升河道景观效果。

4.水质治理以及运维期中产生噪音的，应满足《声环境质里标准 GB3096-2008》的声环境功能区要求。每天噪音的产生时间不超过3小时，必须满足环保部门要求。

5.涉及用电、交通及对周边有影响的，需提前勘查现场，合理布局，投标方案中应说明理由、作用、项目内容和具体用量。

6.完成治理后水质能达到量化指标，不得低于采购人治理目标，其中必须包括氨氮、总磷等，不能降低原有鱼虾蟹等水生动物的存活率。

7.不能使用抽水换水、清淤等施工方法。

8.甲方根据考核办法开展对口考核工作，并引入第三方检测机构，对水质指标进行评测，评估生态修复及水质提升服务的效果。

（四）服务方案及清单

1.服务方案

链接: https://pan.baidu.com/s/1MnuEFeAYyMLXSYk1FOwE5Q 提取码: tkc8

2.项目清单

| 序号 | 名称 | 特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鸡鸣塘 |  |  |  |
| 1 | 滨水生态水生植物种植 | 千屈菜、水生美人蕉、香蒲、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、水葱、玉蝉花、花叶芦竹、旱伞草、小兔子狼尾草、路易斯安娜鸢尾等水生植物（不适合挺水植物种植处补充浮水、沉水植物）,成活率养护期2年 | ㎡ | 1000 |
| 2 | 滨水生态植物带植物养护 | 原有千屈菜、水生美人蕉、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、花叶芦竹、旱伞草、鸢尾等水生植物（含挺水植物、浮水、沉水植物）养护 | ㎡ | 4000 |
| 3 | 景观浮岛 | 新建景观浮岛，由PE管框架、塑料浮床、种植篮、种植土、水生美人蕉、旱伞草、黄菖蒲、鸢尾种植等组成，含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 800 |
| 4 | 租赁喷泉增氧设备运营12套 | 租赁喷泉曝气设备10套运营养护，含2年运维期运行等所有费用 | 月 | 24 |
| 5 | 排口生态处理设施 | 排口强化措施:针对个别排口雨污混流和初期雨水污染问题,对排口排污进行强化处置;包含屏障框架、填料、组装、安装、2年运维期等所有费用 | 套 | 13 |
| 6 | 生态屏障 | 含浮水植物、挺水植物、生态填料等养护 | ㎡ | 83 |
| 7 | 底质改良及应急处置、藻类防控与处理（水域面积46800㎡） | 河道重点河段底质改良，水质超标应急处置等、高温期河道蓝藻防控与治理，出现蓝藻采取措施及时治理、消除，不影响河道水质和水体感官；含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 46800 |
| 8 | 日常河道、排口、水生态巡查、台账资料等 | 日常河道、排口、水生态巡查，并提供台账资料等 | 月.人 | 24 |
| 二 | 夏泉泾河 |  |  |  |
| 1 | 滨水生态水生植物种植 | 千屈菜、水生美人蕉、香蒲、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、水葱、玉蝉花、花叶芦竹、旱伞草、小兔子狼尾草、路易斯安娜鸢尾等水生植物（不适合挺水植物种植处补充浮水、沉水植物）,成活率养护期2年 | ㎡ | 2000 |
| 2 | 景观浮岛 | 新建景观浮岛，由PE管框架、塑料浮床、种植篮、种植土、水生美人蕉、旱伞草、黄菖蒲、鸢尾种植等组成，含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 480 |
| 3 | 租赁喷泉增氧设备运营8套 | 租赁喷泉曝气设备10套运营养护，含2年运维期运行等所有费用 | 月 | 24 |
| 4 | 排口生态处理设施 | 排口强化措施:针对个别排口雨污混流和初期雨水污染问题,对排口排污进行强化处置;包含屏障框架、填料、组装、安装、2年运维期等所有费用 | 套 | 12 |
| 5 | 生态屏障 | 含浮水植物、挺水植物、生态填料等养护 | ㎡ | 50 |
| 6 | 底质改良及应急处置、藻类防控与处理（水域面积38000㎡） | 河道重点河段底质改良，水质超标应急处置等、高温期河道蓝藻防控与治理，出现蓝藻采取措施及时治理、消除，不影响河道水质和水体感官；含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 38000 |
| 7 | 日常河道、排口、水生态巡查、台账资料等 | 日常河道、排口、水生态巡查，并提供台账资料等 | 月.人 | 24 |
| 三 | 旱泾河 |  |  |  |
| 1 | 纳米曝气系统运维 | 含设备主体、配套管阀、固定装置养护，损坏配件的更换，设备的定期点检等 | 套 | 2 |
| 2 | 喷泉增氧设备运维 | 含设备主体、配套线缆、固定装置等，损坏配件更换，设备运行的常规点检等 | 套 | 4 |
| 3 | 强制内循环系统运维 | 含设备主体、配套线缆、配套管阀、固定装置等，损坏配件更换，设备运行的常规点检等 | 套 | 2 |
| 4 | 滨水生态植物带植物养护 | 原有千屈菜、水生美人蕉、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、花叶芦竹、旱伞草、鸢尾等水生植物（含挺水植物、浮水、沉水植物）养护 | ㎡ | 11320 |
| 5 | 滨水生态水生植物种植 | 千屈菜、水生美人蕉、香蒲、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、水葱、玉蝉花、花叶芦竹、旱伞草、小兔子狼尾草、路易斯安娜鸢尾等水生植物（不适合挺水植物种植处补充浮水、沉水植物）,成活率养护期2年 | ㎡ | 566 |
| 6 | 排口生态处理设施 | 排口强化措施:针对个别排口雨污混流和初期雨水污染问题,对排口排污进行强化处置;包含屏障框架、填料、组装、安装、2年运维期等所有费用 | 套 | 6 |
| 7 | 生态浮岛运维 | 原有景观浮岛养护，含浮床主体、固定装置、挺水植物养护、浮水植物养护、种植筐维护等，含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 160 |
| 8 | 配电柜、自控电箱维护 | 对电控设备进行定期检查，对异常配件及时维修，损坏配件及时更换 | 套 | 2 |
| 9 | 河道底质改良及水质应急处置（水域面积21500㎡） | 河道重点河段底质改良，水质超标应急处置等、高温期河道蓝藻防控与治理，出现蓝藻采取措施及时治理、消除，不影响河道水质和水体感官；含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 21000 |
| 10 | 河道养护 | 对河道养护区域进行保洁，及时清理养护区域内的白色垃圾与枯萎植物 | 月.人 | 48 |
| 11 | 日常河道、排口、水生态巡查、台账资料等 | 日常河道、排口、水生态巡查，并提供台账资料等 | 月.人 | 24 |
| 四 | 汶浦河 |  |  |  |
| 1 | 滨水生态植物带植物养护 | 原有千屈菜、水生美人蕉、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、花叶芦竹、旱伞草、鸢尾等水生植物（含挺水植物、浮水、沉水植物）养护 | ㎡ | 4500 |
| 2 | 滨水生态水生植物种植 | 千屈菜、水生美人蕉、香蒲、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、水葱、玉蝉花、花叶芦竹、旱伞草、小兔子狼尾草、路易斯安娜鸢尾等水生植物（不适合挺水植物种植处补充浮水、沉水植物）,成活率养护期2年 | ㎡ | 225 |
| 3 | 喷泉增氧设备运维 | 含设备主体、配套线缆、固定装置等，损坏配件更换，设备运行的常规点检等 | 套 | 2 |
| 4 | 纳米曝气系统运维 | 含设备主体、配套管阀、固定装置养护，损坏配件的更换，设备的定期点检等 | 套 | 2 |
| 5 | 配电柜、自控电箱维护 | 对电控设备进行定期检查，对异常配件及时维修，损坏配件及时更换 | 套 | 3 |
| 6 | 底质改良及应急处置、藻类防控与处理（水域面积13500㎡） | 河道重点河段底质改良，水质超标应急处置等、高温期河道蓝藻防控与治理，出现蓝藻采取措施及时治理、消除，不影响河道水质和水体感官；含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 13000 |
| 7 | 河道养护 | 对河道养护区域进行保洁，及时清理养护区域内的白色垃圾与枯萎植物 | 月.人 | 48 |
| 8 | 日常河道、排口、水生态巡查、台账资料等 | 日常河道、排口、水生态巡查，并提供台账资料等 | 月.人 | 24 |
| 五 | 横塘河 |  |  |  |
| 1 | 纳米曝气系统运维 | 含设备主体、配套管阀、固定装置养护，损坏配件的更换，设备的定期点检等 | 套 | 2 |
| 2 | 喷泉增氧设备运维 | 含设备主体、配套线缆、固定装置等，损坏配件更换，设备运行的常规点检等 | 套 | 4 |
| 3 | 强制内循环系统运维 | 含设备主体、配套线缆、配套管阀、固定装置等，损坏配件更换，设备运行的常规点检等 | 套 | 3 |
| 4 | 滨水生态植物带植物养护 | 原有千屈菜、水生美人蕉、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、花叶芦竹、旱伞草、鸢尾等水生植物（含挺水植物、浮水、沉水植物）养护 | ㎡ | 6400 |
| 5 | 滨水生态水生植物种植 | 千屈菜、水生美人蕉、香蒲、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、水葱、玉蝉花、花叶芦竹、旱伞草、小兔子狼尾草、路易斯安娜鸢尾等水生植物（不适合挺水植物种植处补充浮水、沉水植物）,成活率养护期2年 | ㎡ | 320 |
| 6 | 排口生态处理设施 | 排口强化措施:针对个别排口雨污混流和初期雨水污染问题,对排口排污进行强化处置;包含屏障框架、填料、组装、安装、2年运维期等所有费用 | 套 | 2 |
| 7 | 生态浮岛运维 | 原有景观浮岛养护，含浮床主体、固定装置、挺水植物养护、浮水植物养护、种植筐维护等，含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 40 |
| 8 | 配电柜、自控电箱维护 | 对电控设备进行定期检查，对异常配件及时维修，损坏配件及时更换 | 套 | 2 |
| 9 | 底质改良及应急处置、藻类防控与处理（水域面积13400㎡） | 河道重点河段底质改良，水质超标应急处置等、高温期河道蓝藻防控与治理，出现蓝藻采取措施及时治理、消除，不影响河道水质和水体感官；含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 13000 |
| 10 | 河道养护 | 对河道养护区域进行保洁，及时清理养护区域内的白色垃圾与枯萎植物 | 月.人 | 48 |
| 11 | 日常河道、排口、水生态巡查、台账资料等 | 日常河道、排口、水生态巡查，并提供台账资料等 | 月.人 | 24 |
| 六 | 星浜河 |  |  |  |
| 1 | 生态浮岛运维 | 原有景观浮岛养护，含浮床主体、固定装置、挺水植物养护、浮水植物养护、种植筐维护等，含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 400 |
| 2 | 滨水生态植物带植物养护 | 原有千屈菜、水生美人蕉、梭鱼草、黄菖蒲、再力花、花叶芦竹、旱伞草、鸢尾等水生植物（含挺水植物、浮水、沉水植物）养护 | ㎡ | 100 |
| 3 | 喷泉增氧设备运维 | 含设备主体、配套线缆、固定装置等，损坏配件更换，设备运行的常规点检等 | 套 | 4 |
| 4 | 纳米曝气系统运维 | 含设备主体、配套管阀、固定装置养护，损坏配件的更换，设备的定期点检等 | 套 | 1 |
| 5 | 强制内循环系统 | 含设备主体、配套线缆、配套管阀、固定装置等，损坏配件更换，设备运行的常规点检等 | 月 | 2 |
| 6 | 配电柜、自控电箱维护 | 对电控设备进行定期检查，对异常配件及时维修，损坏配件及时更换 | 套 | 2 |
| 7 | 底质改良及应急处置、藻类防控与处理（水域面积6800㎡） | 河道重点河段底质改良，水质超标应急处置等、高温期河道蓝藻防控与治理，出现蓝藻采取措施及时治理、消除，不影响河道水质和水体感官；含2年运维期等全部费用 | ㎡ | 6800 |
| 8 | 河道养护 | 对河道养护区域进行保洁，及时清理养护区域内的白色垃圾与枯萎植物 | 月.人 | 24 |
| 9 | 日常河道、排口、水生态巡查、台账资料等 | 日常河道、排口、水生态巡查，并提供台账资料等 | 月.人 | 24 |

五、综合说明及其他要求

1、投标人提供的服务能够至少达到以上（服务范围及要求所提出）要求，同时明确详细的服务方案，否则视为非实质响应招标文件。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金、安全文明施工、设备接电、用电费用、临时道路等一切费用，实际施工时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。中标后甲方不再支付任何费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

4、其他未尽事宜均以采购人实际要求为准，中标人须无条件服从。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以“苏州市政府采购网”发布的文件为准。

第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，为明确采购单位     和服务单位      在服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、服务内容及范围：

1.项目名称及编号：

2.服务内容及要求：详见招标文件第四章招标书。

3.服务期：合同签订后2个月内完成项目建设，建设期验收完成后进入运维期，运维期24个月；

二、合同金额及付款方式：

1.合同总价为：大写          （小写¥       元）（此合同为含税价，开具发票）。

此费用包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金、安全文明施工、设备接电、用电费用、临时道路等一切费用，实际施工时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。中标后甲方不再支付任何费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

2.付款方式

付款方式：运维期间根据考核得分确定运维费用。每年按运维进度60%支付，余款项目完成（结算评审）后满一年后每年支付10%。

在每次付款前，乙方应提供发票及其他甲方要求提供的结算资料。否则甲方有权拒绝付款，由此产生的一切责任由乙方承担。

履约保证金：无

三、双方义务：

1.甲方义务：

（1）协助乙方与相关单位的协调事宜，为乙方的施工提供便利；

（2）按照本合同约定及时支付相关款项。

2.乙方义务：

（1）配备专业人员和检测仪器，及时掌握水质数据；

（2）必要时从河道提取标本做相关的试验；

（3）根据检测数据和试验结果制定水质提升技术方案，并根据现场实际情况的变化及时调整方案。

（4）安排经验丰富的专业人士担任项目负责人，有条不紊的组织项目实施。

（5）坚持安全文明施工，避免对河道或其它工程造成不良影响。

（6）乙方负责河道清理工作。

（7）其它注意事项；

1）防汛期间，乙方必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，制定 《防汛抢险应急方案》，釆取施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在投标报价内。如因乙方的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由乙方负担。

2）乙方必须注意施工安全，按国家有关要求做好安全文明施工工作，并承担有关安全施工的全部责任。如因施工现场安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。乙方在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌、宣传栏、效果图，否则由甲方指定制作，发生的费用在其项目款中扣除。

3）乙方应按照规定办理各种报建等项目所需各种手续，应考虑如夜间施工等不能得到有关部门批准的因素；

4）开挖要以不影响河道堤围及附近建筑安全为前提。若甲方认为存在安全隐患，乙方应无条件按有关规定做好支护等工作。乙方的报价，应将该部分内容考虑在内，甲方不予另行支付；

5）乙方应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，釆取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿 化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内；施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。建筑工地运输车辆的车厢应确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。工地出入口5米内应用役硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场；

6）施工场地内的地下各种管线设施，乙方须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若因乙方施工有损坏，乙方须承担全部责任；

7）施工期间必须保证不影响周边居民正常生活,不产生噪音、废气等情况，符合环保要求。

（8）乙方须对施工过程的环境影响采取以下缓解措施：

1）减轻嗅味：为避免清淤垃圾、底泥产生恶臭影响，清除出的底泥、垃圾要及时运送至垃圾填埋场进行处置。如无法及时清运，要尽量减少扬尘、恶臭气体散发，避免对附近居民生活质量产生影响。此外，底泥、垃圾运输釆用密闭罐车，以防止沿途散落，影响城市景观。

2）减少扬尘：为了减少项目扬尘对周围环境的影响，施工中遇到连续的晴好天气又有风的情况下，对弃土表面洒水，防止扬尘。项目承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地周边道路环境实行保洁制度， 一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

3）噪声的控制：项目施工开挖沟渠、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复合压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，项目在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午八时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑, 尽量釆用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。

4）现场废物处理：项目施工时可能被分成多段同时进行，项目承包单位将在临时工作区域内为施工人员提供临时的膳宿。项目开发者及项目承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物;项目承包单位应对施工人员加强教育,不随意乱丢废弃物，保证施工人员工作生活环境卫生质量。

5）倡导文明施工：尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民项目”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。

3. 如遇其他情况，需移动河道内设备，乙方应无条件配合。产生一切费用均由乙方承担。

四、知识产权

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，由此而导致项目停工或者造成甲方其他损失的，乙方按照合同第十条违约责任和赔偿损失中的条款承担相应违约责任。

五、保密条款

1.本协议中的保密信息是指协议任一方在项目洽谈及项目开展过程中所获知的有关对方的仅公开给对方和尚未公开的技术信息及应用于项目中的原材料。

2.技术保密义务

（1）釆取必要技术保密措施的义务

协议任一方同意将釆取一切合理技术保密措施，包括但不限于建立技术保密制度、培训相关人员等，妥善保管对方的技术保密信息，防止技术保密信息以任何方式泄密。

（2）不得为本项目以外目的复制技术保密信息的义务

除为本项目之目的在本企业内部进行适当的复制外,任一方不得以任何方式复制技术保密信息或技术保密信息载体。

（3）遵守乙方技术保密制度

乙方根据自身的企业特点制定有相关技术保密制度,该技术保密制度经甲方书面确认后构成本协议的组成部分，甲方及其参与本项目的人员必须遵守，但甲方及工作人员依据法律、法规及正常履行职责必须对外披露的除外。乙方用于本项目的所有材料仅为本项目施工服务，甲方无正当理由不得以任何方式提取本项目生态系统材料用于与本协议约定不符的用途。

3.声明、保证和承诺

甲方承诺仅将技术保密信息用于完成本项目之目的；不将保密信息用于其他任何目的，不将保密信息及保密信息载体以任何方式泄露给第三方。

4.损失赔偿

如因任一方无正当理由违反本技术保密协议而给对方造成巨大经济损失的，违约方应承担由此引起的一切直接、间接损失。

六、违约责任与赔偿损失

1.除本合同另有约定外，乙方有下列行为之一的，视为重大违约，甲方有权解除合同， 没收保证金，要求乙方返还已支付的款项及赔偿相应的损失，并按照合同的其他条款追究乙方责任：

（1）未按合同约定采取环保措施，造成噪声、臭气等环境问题引发居民投诉或产生其他 不良影响，经整改后仍未解决的。

（2）因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，导致项目停工或者造 成甲方其他损失的。

2.如乙方未按本合同约定的工期进行施工，甲方有权暂停支付应付项目款，至乙方完成约定的内容，非乙方原因导致的停工或延期除外。

3.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期竣工验收合格的，乙方必须向甲方支付逾期建设验收的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

4.逾期完成建设时间超过15天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿本合同总金额 20%的违约金。

5.乙方未按合同约定履行义务或者工程未能验收合格的，经甲方要求整改后合理期限内仍未达到合格标准的，甲方有权解除本合同，乙方应并另行赔偿本合同总金额 20%的违约金。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分或全部内容进行转包、分包，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同总金额 20%的违约金

7.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款 20%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

8.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、不可抗力

1.不可抗力包括但不限于：战争、动乱、政治变动、台风、塌坡、溃堤、洪水、地震、对生态系统造成冲击性破坏的暴雨、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的突发性污 染事故、爆炸、火灾等因素。不可抗力应根据有关机构的证明或结论认定。

2.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应积极釆取措施减小项目损失，并在 不可抗力事件发生后三日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构 的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3.不可抗力情形结束后，若合同能够履行且甲方同意继续履行合同的，原合同工期顺延，乙方应继续履行合同；若需要对合同内容作岀修订的，可另行签署补充文件。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

十一、其它约定

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任，另一方依原地址的通知或送达仍为有效。

4.乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向昆山市人民法院提起诉讼。

6.甲方指定      为项目联系人；乙方指定         为项目联系人，对项目实施过程中的事宜与对方协商处理。

甲方：                                  乙方：

法定代表人（授权代表）：                法定代表人（授权代表）：

签约日期：                              签约日期：

开户行：

账户：

合同签订地：

附件：考核办法

为确保项目实施达标预期目标，保证河道水质达标、景观美化、河清岸洁。特制订本考核办法。

一、管理要求

乙方须严格按照招标文件要求配置管理人员和作业人员和船只，应按照法律法规与员工签署劳动合同，按规定为员工交纳各种社会保险，提供必要的劳动工具、劳动条件。管理人员、作业人员做到“一人一档”，如有调整2天之内将《信息登记表》报送甲方。

乙方须严格按照招标文件要求和考核办法开展水质达标治理、水生植物种植养护、河道管理范围内保洁等工作，遇重大活动或重要节日，应服从甲方的统一安排和调度，配合做好各类突击性工作。

乙方应遵纪守法，文明施工，对甲方的工作布置及时响应，自觉接受社会监督，对发现的问题及时处办，有记录有答复。

二、工作要求

1．水质达标。乙方应定期开展水质自检，巡查排口，确保水质。河道水质应达到Ⅳ类水标准，在上级各类水质检测工作中保证检测达标。甲方每月不定期安排有资质单位进行一次抽检。

2．设备运行。乙方在服务期间应严格按照投标文件设备清单备齐设备，设备安置前做好设备安置踏勘工作，自行解决设备放置的场地、用电以及各类运行所需事项。服务期间，设备应当严格按投标文件开展运行工作。

3．水生态。乙方应按照招标文件要求开展水生态运维，做好水生植物种植、养护，不得出现水生植物缺失现象。应经常性开展养护工作，修剪枯枝败叶。季节更替及时做好水生植物收割等工作，收割的植物应当按垃圾分类要求妥善处理。

4．河道管理。乙方在服务期间，应切实掌握河道情况，关心河道，发现侵占河道河坡、水质异常、污染物入河以及标识标牌损坏等情况的，必须及时上报。确保河道水面无垃圾、落叶等漂浮物，河道两侧属河道管理范围内的驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树及乱垦种。

5．信访投诉。乙方在服务期间应认真做好12345、随手拍等各类投诉问题的处置，及时发现、控制和消除水污染等安全隐患。在规定的限期内完成投诉信访件处理。

6．安全生产。乙方应建立健全安全生产机制，作业人员应相对固定，必须为作业人员购买人身意外伤害保险。每月至少开展一次安全生产检查，每季度至少开展一次安全生产教育，安全生产台账规范齐全，按甲方要求上报。

三、考核机制

1．按照本考核办法精神和考核表对每条河道进行百分制考核，每扣1分扣200元；有河道出现分值在70分以下的，扣除该月运维经费50%；累计2次出现河道得分低于70分的，终止合同。

2．在甲方每月水质抽检中不达标的，给予一次复检机会，复检不合格的，扣除该月运维经费。累计2次出现复检不合格的，中止合同。

3．出现拖欠人员工资、发生一般安全事故等违规现象之一的，扣除项目经费20%，满两次的终止合同。发生较大及以上安全事故的，终止合同。

考核表

年  月  日

| 项目及分值 | 扣分细则 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理工作 （10分） | 1、人员未足额到位，扣10分 2、信息更新不及时的，扣1-5分； 3、工具、船只等保管不妥的，扣1-5分。 4、工作人员不文明开展工作，与群众产生矛盾的，每起扣5分 |  |  |
| 水质 （15分） | 1、排口出水存在问题未及时发现上报的，每起扣10分；未妥善处理的每起扣5分。 2、在甲方检测或其他部门检测水质不达标的，扣15分。 |  |  |
| 水生态 （15分） | 1、有水生植物缺失未及时补种的，每处根据实际情况，扣5-10分 2、有枯枝败叶未及时修剪的，每处根据实际情况，扣2-5分 3、季节更换未及时完成收割工作的，扣10分；收割的水生植物未按垃圾分类处置的，扣10分 |  |  |
| 设备运行 （15分） | 设备存在缺失或无法运营情况的，扣10分；运行未按时按量运行的，每发现一次扣5分 |  |  |
| 河道管理 （15分） | 1、涉水违规现象未及时发现上报，被水行政部门先发现的，每起扣10分 2、河道管理范围内存在垦种问题的，每处根据情况，扣5-10分；存在卫生问题的，每处根据情况，扣1-2分； 3、上级部门检查发现问题的，每起扣5分 4、被媒体专题报道问题的，每起扣15分 |  |  |
| 安全生产 （10分） | 1、安全生产台账未健全的，扣10分，报送不及时的扣5分。 2、检查发现作业人员未做好安全措施开展工作的，每人次扣5分 |  |  |
| 信访投诉 （10分） | 出现12345、随手拍等各类投诉问题的，每起扣5分。 |  |  |
| 响应时效 （10分） | 对各类工作布置，响应不及时的每起扣5分；未及时完成的，每起扣5分；未按规范要求进行反馈答复的，扣5分。 |  |  |
| 得分 |  |  |  |
| 扣款 |  |  |  |

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低顺序依次作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。

二、采购政策：

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。

如投标人所投服务均由中小企业承接，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。

2.残疾人福利性单位根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。

3.监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标符合性审查文件中提交。

5.若投标人提供的《中小企业声明函》 ；《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格部分（10分）

1、投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标人的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）技术及商务分（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（90分） | 项目分析 | 投标人针对本项目了解充分，包括但不限于： 1.充分了解项目要求，全面掌握河道情况，3分； 2.查找项目重点难点问题，进行全面客观分析，3分。 | 6 |
|  | 运维方案 | 投标人针对本项目提供的运营维护方案，包括但不限于： 1.河道日常巡查管护工作方案，5分； 2.水质达标运维方案，5分； 3.水生态养护运维方案，5分； 4.设施、设备运营方案，5分； | 20 |
|  | 应急方案 | 项目实施期间，对各类突发性情况有具体妥善的应急处置方案，包括但不限于： 1.水质突发情况应急处理方案，3分； 2.发生安全事故时的应急预案： ①人员意外伤害处置预案，1分； ②人员纠纷应急预案，1分； ③汛期应急处置预案，1分； ④旱期应急处置预案，1分； ⑤台风应急处置预案，1分； ⑥重大活动、节假日、应急检查处置预案，1分。 3.其他可能发生的突发事件并制定详细清晰的应急预案，3分。 | 12 |
|  | 内部管理 | 针对本项目提供的符合采购需求的内部管理制度，包括但不限于： 1.内部管理架构健全，分工合理，奖惩明确，3分； 2.工作机制健全，各类工作方案齐全，3分； 3.项目档案的建立与管理方案，3分。 | 9 |
|  | 安全生产 | 针对本项目提供的符合采购需求的安全生产管理方案，包括但不限于： 1.安全生产工作机制健全，4分； 2.正常运维作业时和发生事故时的组织和安全防护措施，4分； 3.其他各种风险规避方案或提供安全生产的方案，要求能切实及有效降低、转移、规避风险，4分。 | 12 |
|  | 综合协调方案 | 针对本项目提供的符合采购需求的综合协调方案，包括但不限于： 1.投标人提供服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，3分； 2.投标人提供应对上级部门紧急检查时的应急协调方案，3分。 | 6 |
|  | 合理化建议 | 投标人针对水生态运维，在满足采购需求情况下提出的有利于提高运行质量的合理化建议，建议切实可行且对采购人有较大利处的，5分。 | 5 |
|  | 项目组成员 | 1.拟投入本项目负责人具有水利或环保工程专业高级职称的得4分；中级职称的得2分；初级的得1分。 2.拟投入本项目其他人员（除项目负责人以外）具有政府相关部门发放的内河船舶适任证书，每证得2分，最高得4分；具有专职安全员证书的，2分。 注：以上人员一人多证只计一证，提供有效的证书和投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件。 | 10 |
|  | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、污染水体修复的环境污染治理能力评价证书的，每有一项得1分，最高4分。 注：提供认证证书扫描件。 | 4 |
|  | 类似业绩 | 投标人（自2021年1月1日至投标截止日，以合同签订日期为准）承担过类似业绩，具备1份得1分，最高3分。 注：提供项目合同扫描件。 | 3 |
|  | 治理成效 | 提供所承接的水质提升或水生态修复项目连续3个月水质检测达标的报告，每提供一个项目的3份报告得1分，最高3分。 注：检测项目至少包含化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧。出具检测报告的第三方检测机构须具备CMA或CNAS资质认证，检测报告扫描件加盖公章。 | 3 |

# 备注：

1、投标报价超过预算金额的，投标单位不得进入评标程序。

2、如投标人中标后无法履行投标书中所作承诺的，采购人有权取消其中标资格或解除合同。

3、打“▲”项目为客观分。

4、中标单位在与甲方签合同前根据实际需求份数打印投标文件作为归档备案使用（纸质投标文件必须保证与电子投标文件一致，如因纸质文件与电子投标文件不一致所可能造成的后果与责任全部由中标单位承担）。

5、投标单位技术部分的分值低于75%（67.5分）作无效标处理。

全文完