苏 州 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320505-YHZB-G2025-0006

采 购 人：苏州高新区通安中学校

项目名称：苏州高新区通安中学校实验室设备和仪器

采购类别：货物类

江苏益合工程咨询服务有限公司

二〇二五年五月

目  录

前附表	1

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	10

第三章 投标文件格式	25

第四章 采购内容	39

第五章 合同主要条款	82

第六章 评标办法及标准	88

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320505-YHZB-G2025-0006 |
| 2 | 项目名称 | 苏州高新区通安中学校实验室设备和仪器 |
| 3 | 投标有效期 | 120天（日历日） |
| 4 | 现场踏勘 | 根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 询问及质疑 | 报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的： （1）电话询问：联系人：张志达；联系方式：0512-68431332。（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“供应商参加投标确认函”。 （4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 （5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 （6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 （7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 联系单位：江苏益合工程咨询服务有限公司 通讯地址：苏州市虎丘区滨河路1388号2栋3楼东侧308室 联系人：张志达；联系方式：0512-68431332；邮编：215000 |
| 6 | 投标保证金 | 本次招标不收取投标保证金 各投标人须在投标文件中提供《投标保证承诺书》，如未提供视为无效响应。格式详见第三章 |
| 7 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年6月9日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。 |
| 8 | 开标时间 | 2025年6月9日13:30（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。 本项目采购代理服务费由中标人支付，服务费：人民币壹万壹仟捌佰玖拾捌元整（￥11898.00）。 账户名：江苏益合工程咨询服务有限公司 开户行：工行相城支行营业部 账号：1102026509200926727 |
| 14 | 特别提醒 | 本项目图纸获取方式：百度网盘自行下载。 链接: https://pan.baidu.com/s/1cSgw5L4WnkNRo5DYPDeWYg 提取码: t597 |

# 第一章 招标公告

项目概况 苏州高新区通安中学校实验室设备和仪器招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年6月9日13:30（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况：

1.招标编号：JSZC-320505-YHZB-G2025-0006

2.项目名称：苏州高新区通安中学校实验室设备和仪器

3.招标方式：公开招标

4.预算金额：人民币柒拾玖万叁仟贰佰元整（￥793200.00）

5.最高限价：人民币柒拾玖万叁仟贰佰元整（￥793200.00）

6.采购需求：（详见采购文件）

| 序号 | 教室名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学实验室1 | 1 | 间 |
| 2 | 化学实验室2 | 1 | 间 |
| 3 | 生物实验室 | 1 | 间 |
| 4 | 物理实验室1 | 1 | 间 |
| 5 | 物理实验室2 | 1 | 间 |
| 6 | 初中化学仪器 | 1 | 批 |
| 7 | 初中生物仪器 | 1 | 批 |
| 8 | 初中物理仪器 | 1 | 批 |

7.合同履行期限：自合同签订生效后55天内全部标的物交付安装调试完毕。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业：工业，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对投标人的企业类型不作要求。投标人参加本项目政府采购活动投标文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应招标文件。投标人未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目 不接受 联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（5）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、报名及招标文件的获取：

1.报名截止时间：2025年5月22日。

2.报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标人参加投标确认函》，提交《投标人参加投标确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标人参加投标确认函》，质疑时《投标人参加投标确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标人参加投标确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

（3）电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3.售价：免费

四、投标文件提交

1.提交投标文件截止时间：2025年6月9日13:30（北京时间）。

2.开标时间：2025年6月9日13:30（北京时间）。

3.开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标），“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。投标人解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自本公告发布之日起5工作日。

六、其他补充事宜：

1.报名成功的投标人在下载招标文件后，对招标文件有疑问的：

（1）电话询问：联系人：张志达；联系方式：0512-68431332。

（2）质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（3）投标人递交质疑函时须一并提交本项目报名成功的“供应商参加投标确认函”。

（4）投标人在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。

（5）其他未尽事项，请投标人参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。

（6）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。

（7）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。

联系单位：江苏益合工程咨询服务有限公司

通讯地址：苏州市虎丘区滨河路1388号2栋3楼东侧308室

联系人：张志达；联系方式：0512-68431332；邮编：215000

2.政府采购监督电话：0512-68751331、0512-68751335。

3.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

4.本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州高新区通安中学校

地址：通安镇华金路53号

联系人：金伟华

联系电话：13862092036

2.代理机构信息

名称：江苏益合工程咨询服务有限公司

地址：苏州市虎丘区滨河路1388号2栋3楼东侧308室

联系人：张志达、徐振庆、刘杭

电话：0512-68431332

3.项目联系方式

项目联系人：张志达

电话：0512-68431332

江苏益合工程咨询服务有限公司

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于江苏益合工程咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏益合工程咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构或采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.6乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的基本条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业：工业，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对投标人的企业类型不作要求。投标人参加本项目政府采购活动投标文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应招标文件。投标人未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.合格投标人的特定条件：

4.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2本项目 不接受 联合体投标；

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.4凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

4.5法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

5.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合投标

本项目不接受联合体投标。

7.进口产品

本项目不接受进口产品。

8.投标分包

政府采购项目的部分和全部都不得转让。

9.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件的说明

10.招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2招标文件不是投标人进行网上报名后在“苏采云”系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.考察现场

11.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

11.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

12.招标文件的澄清和修改

12.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

12.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的投标人通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

12.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

12.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的为准。

12.5投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问应于采购公告规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按规定的方式予以解答，但不说明来源。

12.6本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

四、投标文件说明

13．提示与要求

13.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

14.投标文件计量单位和使用文字

14.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

15.投标文件的组成

15.1封面；

15.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

15.3投标报价明细表（格式见第三章）；

15.4资格审查文件：

15.4.1合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一期经审计的财务报告（2023年或2024年），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收的凭据，投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未处于被行政或司法机关责令停业或停止投标资格的声明；

（7）中小微企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料；

（8）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）。

15.4.2关于资格文件的声明函（格式详见第三章）；

15.4.3投标人情况表（格式详见第三章）；

15.4.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.4.5法定代表人授权委托书（如有授权）（格式详见第三章）；

15.4.6投标人委托代理人身份证复印件（如有授权）；

15.4.7其它有关资格证明文件。

15.5符合性审查文件：

15.5.1投标函（格式见第三章）：

15.5.2《售后服务承诺书》、《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》、《投入本项目人员一览表》等（格式见第三章）；

15.5.3产品配置清单表；（格式见第三章）；

15.5.4产品质量承诺；

15.5.5《投标保证承诺书》（格式见第三章）；

15.5.6其他有关符合性证明的文件。

15.6综合评审文件

15.6.1检测报告；

15.6.2投标人履约能力；

15.6.3服务方案比较；

15.6.4技术服务等。

15.7其他可以证明投标人资信、资质、综合实力和货物、服务质量的证书、文件、推荐信、合同、证明书等资料；

15.8对本次投标的详细说明及其他优惠条件(投标人视需要自行编写)；

15.9投标人认为需要提供的其他资料。

注：

（1）以上“15.4”为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章(投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：(签字或签章)”的，签字或签章必须完整)。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上“15.5”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章(投标文件格式中有“法定代表人或被授权人：(签字或签章)”的，签字或签章必须完整)。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“15.4-15.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标人参加投标确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

16.投标文件编制要求

16.1投标文件按统一格式、顺序编写。

16.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

17.投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《标的物清单》中的全部货物和服务的报价应包括全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非招标文件的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件

18.投标保证金

投标人应按照前附表规定的要求提交《投标保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

19.投标文件的有效期

19.1在招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

五、投标文件递交及要求

20.投标文件的递交：本项目采用电子网上招投标（操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》），无需提供纸质投标文件。中标后中标人按需提供纸质投标文件。

21.投标文件要求：

21.1本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21.2电子投标文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖投标人公章上传。

22.投标截止时间

22.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

22.2采购人或者采购代理机构推迟投标截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22.3在投标截止时间止解密的投标文件少于三份，采购人或者采购代理机构有权宣布本次招标失败。

23.投标文件的递交、补充、修改和撤回

23.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

23.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接 https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

23.3投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

23.4投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

24.开标

24.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。投标人解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。

24.3开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标（若某个标段的合格投标人不足3家的，则该标段招标失败，其余满足要求的标段正常进行评标）。

24.4关于对参与投标人信用记录的政府采购要求：

24.4.1查询时间：投标文件递交截止时间。

24.4.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站

（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.4.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.4.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.评标委员会

25.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成；

25.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.3对投标文件进行比较和评价；

25.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

25.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3评标委员会成员应当履行下列义务：

25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

25.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

25.3.4参与评标报告的起草；

25.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

25.3.6配合采购人或者采购代理机构答复投标投标人提出的质疑。

26.评标内容的保密

26.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

26.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或者采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

26.3在评标期间，采购人或者采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

27.对投标文件实质性响应的审查

27.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2开标后，评标委员会将首先审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

27.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

27.2.2未按本须知规定提交资格文件；

27.2.3与招标文件有重大偏离；

27.2.4投标人拒绝修正错误；

27.2.5投标人的报价是选择性的；

27.2.6投标人的报价只投了部分内容；

27.2.7不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；

27.2.8其他被评委会认定无效的情况。

27.3评标委员会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.4招标文件提供的材料、设备或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代产品，但这些替代产品要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

27.5采购人或者采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

27.6评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

27.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

27.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予评审；

27.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

27.6.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.7采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

27.8采购人或者采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

28.投标的澄清

28.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购人或者采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照采购人或者采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

28.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖 CA 电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。

28.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

29．无效投标和废标

29.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

29.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

29.1.2投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；

29.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

29.1.4投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.1.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.6未通过符合性审查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

29.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.1.9不同投标人投标（响应）文件‘机器码一致’；

29.1.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

29.2.4因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的；

29.2.5因重大变故采购任务取消的。

注：投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家可以按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定执行。

30.投标文件的评价和比较

30.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

30.2本次招标评标采用综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

30.3评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

30.3.1交货状态和交货期；

30.3.2零配件价格及维修服务措施；

30.3.3货物出厂验收情况；

30.3.4投标人的资信情况和履约能力；

30.3.5投标人的供货状况及销售业绩及服务措施；

30.3.6投标人提供的其他优惠条件；

30.3.7投标人的实施方案；

30.4货物类项目的核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标人的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查和符合性审查情况，对审查合格的投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，由采购人授权评标委员会在候选供应商名单中直接确定中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购人或者采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在“江苏政府采购网”等相关媒体上予以公示，公告期限为1个工作日。各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，同时该质疑应由投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购人或者采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向采购人或者采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购人或者采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31.3在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.合同授予标准

32.1采购人或者采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.3中标通知书将成为合同的组成部分。

33.4采购人或者采购代理机构对参与项目评审的未中标人发放《未中标通知书》，将以电子邮件、纸质寄送（任意一种）的方式书面告知该未中标投标人的评审得分与排名，未中标人应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

34.履约保证金

本项目不收取履约保证金

35.合同的签订

35.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

35.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

36.代理服务费

若被确定为中标人，则按苏财购告【2016】31号规定的收费标准支付代理服务费，服务费金额：人民币壹万壹仟捌佰玖拾捌元整（￥11898.00）。中标人应在领取中标通知书时向代理公司支付代理服务费。中标人在投标报价时应综合考虑该费用。

36.1代理服务费收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

账户名：江苏益合工程咨询服务有限公司

开户行：工行相城支行营业部

账号：1102026509200926727

36.2中标人如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

37.监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购人的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （投标人名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏益合工程咨询服务有限公司组织实施的编号为              号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

2、投标函

投标函

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项目工作所需的一切应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，并提供免费保修期      年。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权按规定决定中标人、接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供网上投标文件及纸本投标文件（如需），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4、投标报价表

投标报价表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌及产地 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

- “投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

5、产品配置清单表

产品配置清单表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家（产地） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

6、技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

商务条款偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

注：1、投标人的投标文件与招标文件的要求有偏离的须逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.填写“无偏离”或未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标项目关于技术、服务、商务等详细描述和说明的替代。

3、若事项较多，投标人可根据招标内容的实际情况另纸说明。

7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，自行填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

8、投入本项目人员一览表

投入本项目人员一览表

| 序号 | 公司所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格（如有） | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

10、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位盖章）：

日期：      年    月    日

13、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1、自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2、中标后不依法与采购人签订合同；

3、中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（单位盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

# 第四章 采购内容

江苏益合工程咨询服务有限公司受苏州高新区通安中学校的委托，就其所需苏州高新区通安中学校实验室设备和仪器进行公开招标。欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：JSZC-320505-YHZB-G2025-0006

二、项目名称：苏州高新区通安中学校实验室设备和仪器

三、预算金额：人民币柒拾玖万叁仟贰佰元整（￥793200.00）

四、采购清单及技术要求：

（一）实验室

| 化学实验室1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.全木结构； 2.面板：采用12.7mm厚实验室专用理化板，周边加厚至25.4mm，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.箱体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.脚垫：采用ABS注塑专用脚垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护箱体； 9.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | ★学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%；b、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4；c、重金属含量要求：参照GB/T4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接，采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，检修门快拆扣便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 4 | 给水设备 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； 3.下水装置：底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 13 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 4.选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全） | 1 | 套 |
| 9 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 11 | 给水设备 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 12 | 电气布线 | 地面以上部分 | 铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 1 | 套 |
| 13 | 排水系统 | 地面以上部分 | 排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管，配备防臭封盖。 | 1 | 套 |
| 14 | 给水系统 | 地面以上部分 | 给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |
| 15 | 学生吸气罩 | 最高可调450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 27 | 只 |
| 16 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； 10.重量：96公斤 | 1 | 台 |
| 17 | 风机减振器 | 定制 | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |
| 18 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |
| 19 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 20 | 防雨帽 |  | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 21 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 付 |
| 化学实验室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.全木结构； 2.面板：采用12.7mm厚实验室专用理化板，周边加厚至25.4mm，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.箱体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.脚垫：采用ABS注塑专用脚垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护箱体； 9.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | ★学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%；b、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4；c、重金属含量要求：参照GB/T4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接，采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，检修门快拆扣便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 4 | 给水设备 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； 3.下水装置：底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 13 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 4.选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全） | 1 | 套 |
| 9 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 11 | 给水设备 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 12 | 电气布线 | 地面以上部分 | 铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 1 | 套 |
| 13 | 排水系统 | 地面以上部分 | 排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管，配备防臭封盖。 | 1 | 套 |
| 14 | 给水系统 | 地面以上部分 | 给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |
| 15 | 学生吸气罩 | 最高可调450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 27 | 只 |
| 16 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； 10.重量：96公斤 | 1 | 台 |
| 17 | 风机减振器 | 定制 | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |
| 18 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |
| 19 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 20 | 防雨帽 |  | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 21 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 付 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.全木结构； 2.面板：采用12.7mm厚实验室专用理化板，周边加厚至25.4mm，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.箱体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.脚垫：采用ABS注塑专用脚垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护箱体； 9.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | ★学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%；b、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4；c、重金属含量要求：参照GB/T4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接，采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，检修门快拆扣便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 实验专用学生灯 |  | 灯具电压：AC86V-AC220V，材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质，光源：LED2835光源，正白光；亮度高，控制方式：内置高精密恒流驱动电源（进口IC).有独立开关，投射角度：180度，光照角度可调。.环境温度：-30-60产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 26 | 套 |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，安全牢固，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，方便使用。四周圆弧角设计，安全，美观。箱体采用1mm厚冷轧钢板外壳，后设检修门，方便安装维修，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞。底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接，牢固，防滑。 | 13 | 套 |
| 5 | 给水设备 | 高560mm | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 水槽：尺寸450*580*250采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能。底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 13 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验设备两侧，书包盒中间，也可置于面板，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1、支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm，2、面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。方便教室的打扫。 | 52 | 张 |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 12 | 给水设备 | 高560mm | 主体：铜制 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar 开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 | 1 | 付 |
| 13 | 电气布线 | 地面以上部分 | 铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 1 | 套 |
| 14 | 排水系统 | 地面以上部分 | 排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管，配备防臭封盖。 | 1 | 套 |
| 15 | 给水系统 | 地面以上部分 | 给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |
| 物理实验室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | - 1.全木结构； - 2.面板：采用12mm厚抗倍特板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； - 3.箱体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 - 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； - 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； - 6.连接件：ABS专用连接组装件； - 7.脚垫：采用ABS注塑专用脚垫固定； - 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护箱体； - 9.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | ★学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | - 1.采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%；b、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4；c、重金属含量要求：参照GB/T4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 - 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接，采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 - 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 - 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 - 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 - 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，检修门快拆扣便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 - 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验设备两侧，书包盒中间，也可置于面板，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 26 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示电源配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V | 1 | 套 |
| 5 | 给水设备 | 高560mm | 主体：铜制 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar 开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 | 2 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 只 |
| 7 | 电气布线 | 地面以上部分 | 铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1、支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm，2、面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。方便教室的打扫。 | 52 | 张 |
| 9 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm厚抗倍特板制作，周边加厚至24mm,四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.箱体：箱体为悬挂式，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.固定脚垫：采用箱体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 物理实验室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | - 1.全木结构； - 2.面板：采用12mm厚抗倍特板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； - 3.箱体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 - 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； - 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； - 6.连接件：ABS专用连接组装件； - 7.脚垫：采用ABS注塑专用脚垫固定； - 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护箱体； - 9.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | ★学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | - 1.采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%；b、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4；c、重金属含量要求：参照GB/T4100-2015标准，铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 - 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接，采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 - 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 - 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 - 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 - 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，检修门快拆扣便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 - 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验设备两侧，书包盒中间，也可置于面板，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 26 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示电源配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V | 1 | 套 |
| 5 | 给水设备 | 高560mm | 主体：铜制 涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar 开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 | 2 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 只 |
| 7 | 电气布线 | 地面以上部分 | 铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 1 | 套 |
| 8 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1、支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm，2、面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。方便教室的打扫。 | 52 | 张 |
| 9 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm厚抗倍特板制作，周边加厚至24mm,四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.箱体：箱体为悬挂式，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.固定脚垫：采用箱体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |

（二）仪器

| 初中化学仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、功能参考 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 | 每套4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 2 | 套 |
| 2 | 打孔夹板 | 标准 | 1 | 个 |
| 3 | 手摇钻孔器 | 由主体、转轮、丝杆、钻管、双向固定器、固定丝杆组成，配五种规格钻管 | 1 | 台 |
| 4 | 电动钻孔器 | 手持式，最大钻孔径不小于8mm。配Ф1mm～Ф8mm各型钻头 | 1 | 台 |
| 5 | 仪器车 | 长、宽、高分别≥600mm、400mm、800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带护栏，带防腐垫，一轮带刹车，最大载重60kg | 1 | 辆 |
| 6 | 透明水槽 | Φ250mm×100mm，圆形，塑质，透明透光率≥85％ | 25 | 只 |
| 7 | 塑料洗瓶 | 250mL，带刻度 | 25 | 个 |
| 8 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 10 | 个 |
| 9 | 方座支架 | 立杆Φ12mm×600mm，方形座210mm×135mm，质量≥1.5kg，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环、小铁环各1个，吊杆1个 | 25 | 套 |
| 10 | 万能夹 | 全长≥25cm，杆长15cm，夹口跨距0-60mm | 5 | 个 |
| 11 | 泥三角 | 边长＞70mm，瓷质 | 5 | 个 |
| 12 | 试管架 | 塑质，6柱以上，不少于12孔（其中φ32mm以上孔至少一个，其余与φ15mm×150mm试管匹配，另配能存放玻棒、塑料匙、镊子等6个以上小孔 | 25 | 个 |
| 13 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本固定在无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，金属矿物、金属及合金标本每种类型不少于5种，盒内有标本标签和对照关系 | 2 | 盒 |
| 14 | 原油常见馏分标本 | 标本种类不少于8种，盒内有标本标签对照表 | 2 | 盒 |
| 15 | 合成有机高分子材料标本 | 标本种类不少于10种，盒内有标本标签对照表 | 2 | 盒 |
| 16 | 新型无机非金属材料标本 | 标本（氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等）种类不少于6种，盒内有标本标签对照表 | 2 | 盒 |
| 17 | 复合材料标本 | 标本种类不少于6种，盒内有标本标签对照表 | 2 | 盒 |
| 18 | 化学探究实验箱 | 数据采集器：八路USB数据传输通道，采集器与采集器之间支持级联功能，支持热插拔，即插即用； 数显模块：显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏；与传感器连接方式：USB接口； 1、氧气传感器：量程：0～100%；分辨率：0.1%；电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 2、pH值传感器：量程：0～14，分辨率：0.01；数据传输端口为usb接口；可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 3、电导率传感器：量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm；量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm ；拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 4、气体压强传感器：量程：0KPa ～ 700Kpa；分辨率：0.1KPa；数据传输端口为USB接口。 5、普通温度传感器：量程：-50℃ ～ +150℃；分辨率：0.1℃；数据传输端口为usb接口。 6、多量程电流传感器：量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A ；量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA ；量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA；拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 7、多量程电压传感器：量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V；量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V；量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV；拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 8、二氧化碳传感器：▲量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm；▲量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³； 9、湿度传感器：量程：1%RH ～ 100%RH ；分辨率：0.1%RH；数据传输端口为usb接口。 10、一氧化碳传感器：双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。▲量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1 ppm，▲量程二：0mg/m³～800mg/m³ 分辨率：1mg/m³ 11、数字化探究实验系统软件： Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； ▲软件集成度高，内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件； ▲血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面； 自动识别接入的传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择； 可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； | 1 | 套 |
| 19 | T形管 | 材质：玻璃 | 5 | 个 |
| 20 | Y形管 | 材质：玻璃 | 5 | 个 |
| 21 | 软胶塞 | 000号，上底直径12.5mm，下底直径8mm，高17mm | 2 | 千克 |
| 22 | 软胶塞 | 00号，上底直径15mm，下底直径11mm，高20mm | 2 | 千克 |
| 23 | 软胶塞 | 0号，上底直径17mm，下底直径13mm，高24mm | 2 | 千克 |
| 24 | 软胶塞 | 1号，上底直径19mm，下底直径14mm，高26mm | 2 | 千克 |
| 25 | 软胶塞 | 2号，上底直径20mm，下底直径16mm，高26mm | 2 | 千克 |
| 26 | 软胶塞 | 3号，上底直径24mm，下底直径18mm，高26mm | 2 | 千克 |
| 27 | 软胶塞 | 4号，上底直径26mm，下底直径20mm，高28mm | 2 | 千克 |
| 28 | 软胶塞 | 5号，上底直径27mm，下底直径23mm，高28mm | 2 | 千克 |
| 29 | 软胶塞 | 6号，上底直径32mm，下底直径26mm，高28mm | 2 | 千克 |
| 30 | 软胶塞 | 7号，上底直径37mm，下底直径30mm，高30mm | 2 | 千克 |
| 31 | 软胶塞 | 8号，上底直径41mm，下底直径33mm，高30mm | 2 | 千克 |
| 32 | 软胶塞 | 9号，上底直径45mm，下底直径37mm，高30mm | 10 | 个 |
| 33 | 软胶塞 | 10号，上底直径50mm，下底直径42mm，高32mm | 10 | 个 |
| 34 | 软胶塞 | 11号，上底直径56mm，下底直径46mm，高34mm | 10 | 个 |
| 35 | 软胶塞 | 12号，上底直径62mm，下底直径51mm，高36mm | 10 | 个 |
| 36 | 软胶塞 | 13号，上底直径69mm，下底直径55mm，高38mm | 10 | 个 |
| 37 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，含胶量为40%乳白色，拉伸有弹性 | 3 | 千克 |
| 38 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm乳胶管，长1m，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | 60 | 米 |
| 39 | 单孔塞 | 3、6、7号，孔径为4mm或6mm | 25 | 个 |
| 40 | 双孔塞 | 7号，孔径为4mm或6mm | 25 | 个 |
| 41 | 直角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm,55mm×70mm，90° | 25 | 个 |
| 42 | 直角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm,70mm×180mm，90° | 25 | 个 |
| 43 | 钝角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm,55mm×140mm，120° | 25 | 个 |
| 44 | 尖嘴导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度＞0.8mm， | 25 | 个 |
| 45 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 1 | 个 |
| 46 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 1 | 个 |
| 47 | 钢丝钳 | 250mm | 1 | 个 |
| 初中生物仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、功能参考 | 数量 | 单位 |
| 1 | 生物显微镜 | 1000倍单筒 | 1 | 台 |
| 2 | 生物显微镜 | 500倍以上 | 25 | 台 |
| 3 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 1 | 台 |
| 4 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 55 | 个 |
| 5 | 植物细胞模型 | 可拆装 | 1 | 件 |
| 6 | 叶构造模型 | PVC材质 | 1 | 件 |
| 7 | 桃花模型 | 可拆装 | 1 | 件 |
| 8 | 蝗虫解剖模型 | PVC材质 | 1 | 件 |
| 9 | 蛙胚胎发育模型 | 可拆装 | 1 | 件 |
| 10 | 草履虫模型 | PVC材质 | 1 | 件 |
| 11 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大， | 1 | 件 |
| 12 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 1 | 件 |
| 13 | 生物探究实验箱 | 数据采集器：八路USB数据传输通道，采集器与采集器之间支持级联功能，支持热插拔，即插即用； 数显模块：显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏；与传感器连接方式： 1、光照度传感器：量程：0Lux～65535Lux；分辨率：1Lux ；数据传输端口为USB接口。 2、温湿度传感器：量程：温度：-40～ +85℃，相对湿度：1%RH ～ 100%RH ；分辨率：温度：0.01℃，相对湿度：0.1%RH； 3、氧气传感器：量程：0～100%；分辨率：0.1%；电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 4、普通温度传感器：量程：-50℃ ～ +150℃；分辨率：0.1℃；数据传输端口为usb接口。 5、pH值传感器：量程：0～14，分辨率：0.01；数据传输端口为usb接口；可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 6、气体压强传感器：量程：0KPa ～ 700Kpa；分辨率：0.1KPa；数据传输端口为USB接口。 7、多功能健康监测仪： ▲SpO2 血氧饱和度:量程：35～100％ 分辨率：1%； ▲PR 脉率:量程：25～250bpm 分辨率：1bpm； ▲收缩压量程：80 ~ 200 mmHg ，舒张压量程：40 ~ 120 mmHg； 三种显示模式: TFT显示屏显示、计算机软件专用界面显示、手机app显示，支持与计算机及手机的无线通讯。 8、溶解/气态二氧化碳：▲量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm；▲量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³； 9、颗粒物传感器：可同时测量PM1.0、PM2.5、PM10三种细微颗粒物的质量浓度。量程：0 ～ 1000μg/m³，分辨率：1μg/m³数据传输端口为USB接口。 10、数字化探究实验系统软件：自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示；图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；实现智能设定最佳采样频率；自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；包含各种特殊符号插入公式的功能；可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 11、传感器收纳箱及附件：高强度专槽定位仪器箱，采集器连接线，传感器连接线等。 | 1 | 套 |
| 14 | 膈肌运动模拟器 | 电动式 | 1 | 件 |
| 15 | 珊瑚标本 | 自然大 | 1 | 盒 |
| 16 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 1 | 盒 |
| 17 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 1 | 盒 |
| 18 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 50 | 片 |
| 19 | 地衣切片 | 自然大 | 5 | 片 |
| 20 | 黑根霉装片 | 自然大 | 5 | 片 |
| 21 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 标准 | 50 | 片 |
| 22 | 水螅过精巢横切 | 标准 | 5 | 片 |
| 23 | 水螅过卵巢横切 | 标准 | 5 | 片 |
| 24 | 滴瓶 | 30mL，无色 | 150 | 个 |
| 初中物理仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、功能参考 | 数量 | 单位 |
| 1 | 直联泵 | 单相 | 1 | 台 |
| 2 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 2 | 套 |
| 3 | 仪器车 | 手推680*460*800不锈钢 | 2 | 辆 |
| 4 | 水准器 | 产品由水准泡及其主体组成。主体为木质，工作面长不小于150mm。水准泡为普通式管状水准泡。水准器分度值的误差小于10％，符合国标GB1146-74《水准泡》的规定；产品符合《教学仪器一般质量要求》的有关规定, | 2 | 个 |
| 5 | 充磁器 | 仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。外壳采用ABS工程塑料制作；螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于40mT，磁感应强度连续可调。面板上有充、退磁标记、充磁N极、S极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯。产品对条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能, | 1 | 台 |
| 6 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于40mm，放大5倍 | 25 | 个 |
| 7 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 1 | 个 |
| 8 | 酒精噴灯 | 坐式 | 1 | 个 |
| 9 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 1 | 个 |
| 10 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm，或300mm×300mm×高150mm | 25 | 个 |
| 11 | 碘升华凝华管（碘锤） | 密封式 | 25 | 个 |
| 12 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 2 | 台 |
| 13 | 多功能充电器 | 供储电池充电 | 1 | 台 |
| 14 | 电池盒 | 可装１号电池４节全铜 | 25 | 个 |
| 15 | 感应圈 | 电子开关式 | 1 | 台 |
| 16 | 物理天平 | 500g，0.02g | 1 | 台 |
| 17 | 学生天平 | 200g，0.02g | 2 | 台 |
| 18 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 1 | 台 |
| 19 | 演示用托盘天平 | 500g，1g | 1 | 台 |
| 20 | 电子天平 | 100g，0.001g | 1 | 台 |
| 21 | 单杠杆天平 | 100g，0.01g，链式 | 1 | 台 |
| 22 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 1 | 台 |
| 23 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 10 | 套 |
| 24 | 金属钩码 | 50g×10 | 10 | 套 |
| 25 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 10 | 套 |
| 26 | 电子停表 | 0.1s | 10 | 块 |
| 27 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 1 | 个 |
| 28 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用壁厚2mm的有机玻璃管制作，上下端设有防震垫块。产品总高度约160mm。 | 1 | 个 |
| 29 | 日晷 | 产品采用ABS工程塑料制作，主要由晷盘及晷针构成。晷盘直径φ300mm，盘面印有时间换算刻度，晷面至地面高度55mm；晷针厚度约10mm，总长200mm。晷盘与晷针连接可靠、调节方便, | 1 | 个 |
| 30 | 条形盒测力计 | 10N | 10 | 个 |
| 31 | 条形盒测力计 | 5N | 10 | 个 |
| 32 | 条形盒测力计 | 2.5N | 2 | 个 |
| 33 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N | 10 | 个 |
| 34 | 圆筒测力计 | 5N | 2 | 个 |
| 35 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 2 | 个 |
| 36 | 平板测力计 | 5N | 10 | 个 |
| 37 | 圆盘测力计 | 5N | 2 | 个 |
| 38 | 演示测力计 | (0～2)N | 2 | 个 |
| 39 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 3 | 只 |
| 40 | 电能表 | 单相 | 1 | 只 |
| 41 | 绝缘电阻表 | 500V | 1 | 只 |
| 42 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 1 | 只 |
| 43 | 数字式多用电表 | 交直流电压>500V,最小分辨率0.1mV交直流电流>20A最小分辨率0.1μA电阻最小分辨率0.1Ω准确度：<±1% | 1 | 只 |
| 44 | 密度计 | 密度＞1 | 2 | 支 |
| 45 | 密度计 | 密度＜1 | 2 | 支 |
| 46 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个 |
| 47 | 罗盘 |  | 1 | 只 |
| 48 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 2 | 台 |
| 49 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、玻璃球直径不小于20mm。 | 25 | 套 |
| 50 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 25 | 组 |
| 51 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、尺寸：250mm×125mm×215mm。3、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 | 2 | 个 |
| 52 | 浮力原理演示器 | 产品由大水箱、小水箱、浮子、连通管、接头等组成。 | 2 | 套 |
| 53 | 物体浮沉条件演示器 | 1、产品由盛液筒、浮体及附件组成。 | 1 | 套 |
| 54 | 微小压强计 | J2114型 | 25 | 台 |
| 55 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。 | 1 | 台 |
| 56 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 1 | 套 |
| 57 | 马德堡半球 | 产品由两个附有拉手的金属半球组成，半球与拉手一次成型，其中一个半球上装有旋塞和抽气管嘴；旋塞和抽气管嘴采用黄铜制成，抽气管嘴外径φ8mm，台阶口，半球外径105mm；内径75mm。 | 2 | 套 |
| 58 | 大气压系列实验器 | J21020 | 1 | 套 |
| 59 | 压力和压强演示器 | 本仪器由透明杯、海绵块、压强块、砝码托盘、承压杆、标尺等组成，海绵块厚度不小于38mm,压强块为3块60mm、40mm、20mm不同直径组成可更换，砝码托盘直径40mm,承压杆为金属材料，直径10mm有效长度不小于80mm,标尺量程0-6cm， | 1 | 盒 |
| 60 | 流体流速与压强关系演示器 | 仪器由底座、支撑板、导流管、U型管、连接玻管、乳胶管、位移标尺等组成。支承板面积380×280mm；导流管由三段玻璃管串接而成，两端为细管，内径φ6mm，有效长度70mm，中部为粗管，内径φ26mm，有效长度170mm；U形管和连接玻管内径φ4mm。 | 1 | 套 |
| 61 | 摩擦力演示器 | J2175 | 1 | 套 |
| 62 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。尺寸：520mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 25 | 套 |
| 63 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 2 | 组 |
| 64 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 25 | 组 |
| 65 | 滚摆 | 产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 2 | 个 |
| 66 | 离心轨道 | 有捕球网 | 1 | 套 |
| 67 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 1 | 套 |
| 68 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、尺寸：478mm×238mm×113mm。2、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5、各部件作防锈处理。 | 1 | 台 |
| 69 | 动能势能演示器 | J21064 | 2 | 套 |
| 70 | 音叉 | 256Hz | 10 | 套 |
| 71 | 音叉 | 512Hz | 10 | 套 |
| 72 | 发音齿轮 | 三片金属材料齿板，齿顶圆直径78mm，板厚1.2mm，三片齿板的齿数分别为80、40、20，齿形半圆形，分布均匀。转动轴长118mm，大端直径不小于10mm。其他技术要求应符合相关标准 | 2 | 个 |
| 73 | 单摆 | 一个摆球 | 25 | 个 |
| 74 | 声传播演示器 | 产品由面板、可密封容器（包括发声器、接收器）、固体传声棒、扬声器、电源指示灯、音量调节装置、接线柱、连接皮管、底脚、漏斗、止水夹等组成。面板采用ABS工程塑料制作，面板尺寸为240×340×25（mm）；可密封容器采用壁厚不小于3mm的有机玻璃筒制作，上、下筒盖密封良好，尺寸为φ50×220（mm）。发声器、接收器由压电陶瓷片、弹簧、接线装置等组成；固体传声棒采用φ10mm的塑料棒制成，长度约170mm；产品使用电源电压：DC6V；仪器组装后总高度约360mm。 | 1 | 套 |
| 75 | 超声应用演示器 | 超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数：电源电压：220V50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2－2.5m，消耗功率：小于3W， | 1 | 套 |
| 76 | 声速测量仪 | 由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。声源频率：5kHz；传感器间距：3-4m；测量精度：5%；工作电压：DC9V。 | 1 | 台 |
| 77 | 内聚力演示器 | 挤压扳动器和刮削器 | 2 | 套 |
| 78 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，硝化棉若干。 | 2 | 个 |
| 79 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 2 | 套 |
| 80 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 | 1 | 个 |
| 81 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 1 | 套 |
| 82 | 声热实验盒 | 结构：采用小型组合式结构，插接方便。1.仪器盒（弦定位座）1套；2.弦调节轴2个；3.弦定位柱2个；4.三角形片1片；5.弦（粗、细长均为360mm）各1根；6.弦支座2根；7.喇叭8欧2个；8.喇叭固定板1个；9.喇叭罩1个；10.薄膜板1个；11.U形插片座2个；12.穿线钢球1个；13.小锤1个；14.铜丝（Φ0.3-Φ0.5）1根；15.指针1根；16.立柱2根；17.拉线杆1个；18.白屏1块；19.销轴；20.铜棒1根；21.凡士林1盒；22.蜡烛1根；23.定位螺丝1根。 | 2 | 套 |
| 83 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 1 | 台 |
| 84 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。 | 1 | 个 |
| 85 | 木质堂鼓 | 直径20cm*高12cm左右，木质鼓身、牛皮鼓面 | 1 | 个 |
| 86 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 2 | 对 |
| 87 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用 | 25 | 对 |
| 88 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 2 | 对 |
| 89 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 25 | 对 |
| 90 | 箔片验电器 | 教师用 | 2 | 对 |
| 91 | 箔片验电器 | 学生用 | 25 | 对 |
| 92 | 指针验电器 | 学生用 | 1 | 对 |
| 93 | 感应起电机 | 1．在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm。在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。2．起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成， | 2 | 台 |
| 94 | 枕形导体 | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 | 1 | 副 |
| 95 | 小灯座 | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 | 100 | 个 |
| 96 | 单刀开关 | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。 | 100 | 个 |
| 97 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 10 | 个 |
| 98 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 1 | 个 |
| 99 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 25 | 组 |
| 100 | 电阻定律演示器 | 不少于4根导线，长度、截面积、材料不同 | 1 | 台 |
| 101 | 演示电阻箱 | 仪器为插头式电阻箱的解剖形式，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理，亦可作一般定值电阻用。 | 2 | 个 |
| 102 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 1 | 个 |
| 103 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 10 | 个 |
| 104 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 1 | 套 |
| 105 | 单刀双掷开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。 | 25 | 个 |
| 106 | 双刀双掷开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。 | 2 | 个 |
| 107 | 焦耳定律演示器 | 产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。 | 4 | 套 |
| 108 | 保险丝作用演示器 | 产品由塑料机壳、面板、电源线及附件组成。机壳采用优质塑料制作，面板颜色为白色，面板有效尺寸长不小于450mm，宽不小于320mm，正面印制相应的实验电路图，原理图线条宽≥3mm，线条颜色印制为黑色。接线柱、电流表、保险管、指示灯、单刀开关等安装在电路图相应位置。仪器所配附件包括：1、短路保险丝1根,（直径φ0.3mm,长不小于130mm)；2、15A保险丝1根，长度不小于700mm；3、0.5A保险丝管10只；4、2A保险丝管10只；5、12V1.5A小灯珠1只，12V0.5A小灯珠1只，灯珠均带叉头导线；6、可折式保险丝管座1套；7、保险丝塑料套管10根，长度不小于60mm；8、指示电表准确度为2.5级。产品主要技术参数：输出电压：AC12V；输出电流≥2A；工作电压：AC220V±10%50Hz。仪器性能：短路时保险丝熔断过程由微红→深红→发白→熔断，过程明显；在保险丝选用过大，线路超负荷工作时，保险丝套管冒烟并挥发气味明显， | 1 | 套 |
| 109 | 物理探究实验箱 | 数据采集器：八路USB数据传输通道，采集器与采集器之间支持级联功能； 数显模块：显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏；与传感器连接方式：USB接口； 1、多量程电压传感器：量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V；量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V；量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV；拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 2、光照度传感器：量程：0Lux～65535Lux；分辨率：1Lux ；数据传输端口为USB接口。 3、静力传感器：量程一：-50N ～ +50N 分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负； 量程二：-10N ～ +10N 分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负； 4、位移分体传感器：量程：0.2m ～ 3m；分辨率：1mm；数据传输端口为usb接口。 5、磁感应强度传感器：量程一：-20mT ～ +20mT 分辨率：0.02mT；量程二：-1mT ～ +1mT 分辨率：0.001mT；拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 6、气体压强传感器：量程：0KPa ～ 700Kpa；分辨率：0.1KPa；数据传输端口为USB接口。 7、声振动传感器：量程：-100%～100%；分辨率：1%；测量频率范围：20Hz～20kHz；数据传输端口为usb接口。 8、普通温度传感器：量程：-50℃ ～ +150℃；分辨率：0.1℃；数据传输端口为usb接口。 9、光电门传感器：五种计时方式：光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数；分辨率：10μS；拥有五种计时方式，软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。 10、微电流传感器：量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：1μA ；量程二：-100μA ～ +100μA 分辨率：0.1μA ；量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：0.01μA；量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：0.01μA ； 11、多量程电流传感器：量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A ；量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA ；量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA；拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 12、热辐射传感器：双量程传感器，可用于测量物体表面温度或热辐射功率值，▲量程一：-50˚C ～ +150˚C 分辨率：0.01˚C，▲量程二：0W～2500W 分辨率：0.5W 13、声强传感器：量程：30dB ～ 120dB，分辨率：0.1dB；数据传输端口为usb接口。 14、数字化探究实验系统软件：自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择；可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）；用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口；图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；实现智能设定最佳采样频率；自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；包含各种特殊符号插入公式的功能；可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 15、传感器收纳箱及附件：高强度专槽定位仪器箱，传感器连接线等。 | 1 | 套 |
| 110 | 玩具电动机 | 座和风扇 | 10 | 套 |
| 111 | 电子门铃 | 带座 | 10 | 套 |
| 112 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 10 | 对 |
| 113 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 10 | 个 |
| 114 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 2 | 套 |
| 115 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 2 | 套 |
| 116 | 磁感线演示板 | 可投影 | 4 | 套 |
| 117 | 电流磁场演示器 | 仪器由示直线线圈、环形线圈、螺线管及透明电磁板、接线柱、小磁针及针座等组成。线圈及螺线管采用高强度漆包线绕制；电磁板由透明性好的塑料制作，尺寸为175×135×40（mm）。小磁针为菱形小磁针，磁针体长28mm，宽8mm，磁针体平均剩磁不小于5mT。 | 1 | 套 |
| 118 | 菱形小磁针 | 16个1套 | 10 | 套 |
| 119 | 翼形磁针 | 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8（mm）；支座底径71mm，总高112mm | 10 | 对 |
| 120 | 演示原副线圈 | 产品由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成，演示原线圈内径13mm，外径22mm，用0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400匝，绕线宽度65mm，演示副线圈内径35mm，外径49mm，用0.27mmQZ型漆包线分五层平绕1115匝，绕线宽度69mm，两线圈表面有示向胶线三匝，铁芯为软铁棒尺寸Φ12mm，棒上装塑料手柄。其他技术要求应符合相关标准 | 4 | 套 |
| 121 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 4 | 组 |
| 122 | 电铃 | 立式 | 4 | 个 |
| 123 | 演示电磁继电器 | 演示组。产品由线路底板、元器件插块、接插器件、专用接线等组成。线路底板共4块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20（mm）、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm。元器件插块座由工程塑料制作，分为大二孔插座、小二孔插座、四孔插座及电池座插座,各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号。大二孔插座尺寸为85.5×51×30（mm），小二孔插座尺寸为58×24.5×26（mm），四孔插座尺寸为84×84×36（mm），电池座插块尺寸为88×40×44（mm）（1#电池用，共6个）；大二孔插座元器件包括：V符座3块、A符座3块，小二孔插座元器件包括：单极开关（凸轮式）3个、灯座（螺口式）3个、线绕电阻（5W5Ω）1只、线绕电阻（5W10Ω）2只、线绕电阻（5W15Ω）1只、线绕电阻（5W20Ω）1只、接线柱座（红、黑各3只）6只、空位插座1个；四孔插座元器件有：双极开关（凸轮式）1个；其它附件有：镍铬丝（φ0.3×3300mm）1根、康铜丝（φ0.3×1100mm）1根、铁铬丝（φ0.3×1100mm）1根、灯珠（3.8V,0.3A）4只、灯泡（6.2V,0.3A）2只、接线夹（红、黑各1）2个、吊环（8字形）6只、拼接销（开口式）30只、走线插座60个、三角支板（直角边77mm，邻边58mm,厚15.5mm）5个、双插接线（150～1000mm六种）34套、叉头、插头接线（150～1500mm五种）18套、压紧螺杆（M6，可调）2套、压杆2个、压钩2个。产品采用手提式专用皮革箱定位包装，包装箱尺寸为520×390×90mm。全套仪器可进行下列演示实验：1）演示组成串联和并联电路；2）演示安培表的使用方法；3）演示伏特表的使用方法；4）演示欧姆定律；5）演示电阻的测量；6）演示导体的电阻定律；7）演示变阻器的结构及使用方法；8）演示串联电路的特点；9）演示并联电路的特点；10）演示电器的消耗的电功率测量；11）演示串联的小灯泡消耗的电功率；12）演示并联的小灯泡消耗的电功率；13）演示电磁继电器的控制电路。 | 2 | 个 |
| 124 | 电磁继电器 | 立式，产品由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括：常开、常闭触点各一对。尺寸：200×90×230（mm）。 | 10 | 个 |
| 125 | 磁场对电流作用实验器 | 本产品适用于中学物理实验使用。本产品主要由U形磁铁、导电管、接线柱、水平支架等组成。导电管为铜质材料制成，磁铁有明显的极性标志，底座采用工程塑料制作，尺寸约180×110×12.5（mm），水平支架采用厚度不小于0.6mm的钢板成型，水平支架长度90mm，高20mm。 | 10 | 套 |
| 126 | 左右手定则演示器 | 产品由底座、支架、接线板、方形线圈、接线柱等组成。底座采用ABS工程塑料压制而成，尺寸为200×150×16（mm）；支架采用2根φ6.5mm的金属杆制成，高度260mm，表面镀铬；接线板采用厚度为4mm的有机板制作，宽度23mm，接线板与两根支架的导通采用厚度0.5mm，宽10mm的铜片连接；方形线圈采用QZ高强度漆包线在方形骨架上绕制而成，方形骨架采用“372”材料制作，尺寸为70×65（mm）,方形线圈直径约40mm。线圈两端引线采用φ1.8mm的铜丝，引线长度不小于150mm。产品组装后，线圈框架中部到底座的高度约为65mm。 | 1 | 个 |
| 127 | 小型电动机实验器 | 小型电动机模型主要由转子（电枢）、定子、电刷、支架、底座等组成。定子、磁铁可为电磁铁，也可为永久磁铁，各部件均可组装拆卸，永久磁铁尺寸为22×20×20mm，磁感应强度Br不低于720高斯，N极涂红色，S极涂兰色或白色，端页应磨平，极靴圆弧部分半径为23mm，一片涂红色，一片涂蓝色或白色，电磁铁线圈应平整，并有绕线方向标志.线圈引线用多股软线，一端用红色，一端用蓝色，前端焊接接线叉，转子（电枢）线圈应平整、对称。芯子端部为圆弧形，直径为42mm，芯于与转子轴结合应牢固，转子轴的直径为4mm，长为75mm，装皮带轮的一端应有挡圈，安装好的电枢的芯子两极端面在任何位置与极靴的间距应均匀且不得大于2mm，电刷应采用弹性好的铜合金材料，换向器由两个半圆铜环构成，半圆铜环应嵌镶端正，缺口与转子芯方向一致。铜环与轴的同轴度为0.5mm，两环之间的距离要均匀，并且不超过1.5mm，转子线圈的两根引线铜环应焊接牢固，皮带轮为橹形轮，装在转子轴上不得松动，转子置于支架上应处于随遇平衡，底座上安装孔的位置合适，能保证装配的位置公差和通电后运转正常，所有零部件均应无毛刺和尖锐棱角，转子轴、螺钉、螺母应电镀。接线柱采用铜质M4螺钉螺母，其余螺钉螺母。 | 10 | 套 |
| 128 | 电机原理说明器 | 产品由底座、闭合铁环、电磁铁、极靴、电枢、换向器、转轴、电刷、摇把、提手等组成。闭合铁环及极靴采用厚度约3mm的铁板制作，铁环宽度约75mm，外径约φ180mm，铁环及极靴均喷涂红、兰两色油漆。电磁铁采用QZ高强度漆包线在铁芯上绕制而成，两个电磁铁线圈互相串联；电枢为一个矩形多匝线圈，线圈尺寸约140×70mm，线圈两端采用红、兰两色胶带包扎；换向器是集流和换向的联用装置，由两个组合的铜环组成，尺寸为φ22×30（mm）；转轴采用φ8mm圆钢制成，长约150mm；电刷采用δ0.3mm的锡青铜片制作，长80mm，宽7mm。仪器主要技术参数：1、演示直流电动机：定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变；定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。2、演示直流发电机：定子加6V电压，转子转速在180转/分内，电机输出大于80uA；3、演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度；4、导体与机座之间的绝缘电阻不小于10KΩ；5、电子与转子串激，加24V额定工作电压，连续工作时间不低于1小时。 | 1 | 个 |
| 129 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 1 | 台 |
| 130 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 1 | 套 |
| 131 | 能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 10 | 套 |
| 132 | 磁悬浮演示器 | 产品由演示座、电磁铁、地球仪模型、电源线等组成。演示座采用ABS工程塑料制作，总高度约180mm；电磁铁嵌装于演示座内，电磁铁线圈采用QZ0.11高强度漆包线绕制，匝数10000±20匝；电流不大于50mA；地球仪模型直径φ85mm，地球仪沿轴中心上端嵌有永久磁铁，磁铁磁感应强度不小于800GS；电源线长度不小于1500mm，抗电强度3000V。 | 1 | 套 |
| 133 | 光具盘 | 磁吸附式，产品可做几何光学的多种演示实验。光具盘主要由三部分构成：光盘、光学元件及平行光源。矩形光盘外形尺寸为：730×240mm；圆形光盘由厚度为1mm的铝板制作，直径不小于φ244mm，圆盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为1°，每10°标注刻度数字，圆盘背面带磁，。光学元件包括：梯形玻璃砖1件、等腰直角棱镜1件、半圆柱透镜1件、凸面镜1件、凹面镜1件、平面镜1件、漫反射镜1件、大双凸柱透镜1件（焦距160mm）、小双凸柱透镜1件（焦距80mm）、双凹柱透镜1件（焦距-80mm）等。 | 2 | 套 |
| 134 | 凹面镜 | 产品由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。凹面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为65±10mm；支架采用φ6×68（mm）的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 | 2 | 个 |
| 135 | 凸面镜 | 产品由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。凸面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为-65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 | 2 | 个 |
| 136 | 玻璃砖 | 产品为长方形玻璃砖，采用光学玻璃磨制，尺寸为82×47×14.5（mm）；玻璃砖中82×14.5（mm）的两面为精加工面， | 10 | 块 |
| 137 | 光具组 | 产品由支座、透镜、光屏、插杆、光源、锁紧螺钉等组成。支座采用工程塑料制作，共四只，底部尺寸为54×43×10mm，支座支柱内径φ6.3mm，支柱高42mm；带框透镜共四只：平凸透镜1只（φ50mm，f=300mm）、双凸透镜1只（φ40mm，f=100mm）、双凹透镜1只（φ30mm，f=-75mm）、双凸透镜1只（φ30mm，f=50mm）；光屏由白屏、1字屏、毛玻璃屏（带屏插）组成，白屏、1字屏采用厚度2.2mm的塑料板制作，尺寸为80×105（mm），“1”字宽度4.5mm，毛玻璃屏尺寸为80×120×2.5（mm）；插杆杆四根，采用φ6mm圆钢制作，长度约90mm，表面镀铬；光源由光源筒、透镜、灯座、灯泡等组成，光源筒采用工程塑料制作，尺寸为φ40×80（mm），光源凸透镜（φ35mm，f=50mm），灯泡为6V/3W的经济灯泡；锁紧螺钉为M4×12（mm）带柄螺钉 | 10 | 套 |
| 138 | 三棱镜 | 产品由三棱镜体、支柱、托架、底座等组成。三棱镜体采用中部色散Nf—Nc不小于0.0080的玻璃磨制，为正三棱柱，边长为25mm，相邻两角为60°，棱长80mm。支柱采用φ6mm的圆钢制作，高度65mm，表面镀铬；托架采用厚度1.5mm的金属板加工，宽度15mm，托架能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。底座采用工程塑料制作，底径φ102mm，高度40mm，底座上设有调节螺钉，支柱在底座上的高度可调，升降范围不小于30mm。 | 10 | 个 |
| 139 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3．三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。棱镜固定可靠，装卸方便。4.光屏的尺寸为110*90*1（mm）.底座尺寸为135*90*2（mm） | 1 | 套 |
| 140 | 透镜及其应用实验器 | 产品由底座3个、双凸透镜2个、双凹透镜1个、支杆3根、白屏、毛玻璃片、毛玻璃屏插、光源等组成。底座材质为工程塑料，底部直径φ80mm，高度35mm；透镜直径40mm，基片采用光学玻璃制作，双凸透镜其中一个焦距为100±3mm，另一个焦距为50≥±3mm，双凹透镜焦距为-75±5mm；支杆由φ6mm的金属杆制作，总长70mm，表面镀铬；白屏采用2mm厚白色塑料板制作，尺寸为80×105（mm）；毛玻璃片由厚不小于2.5mm的普通玻璃磨砂制作，尺寸为78×118（mm）；光源工作电压为DC1.5～3V。 | 10 | 盒 |
| 141 | 平面镜成像实验器 | 产品由平面镜、平面镜支架、三角尺，蜡烛模型等组成。平面镜尺寸不小于110×80×5（mm）；支架采用工程塑料制作，能稳固支撑平面镜；蜡烛模型采用塑料制作，高度不小于65mm，火焰部分颜色为红色，火焰高不小于16mm，火焰中部尺寸约φ12mm；三角尺为边长不小于100mm的直角尺，最小分度值1mm，每厘米单位标注刻度数字。 | 10 | 套 |
| 142 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2.5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94×20×1（mm）；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚不小于1.5mm。激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径φ18mm，长度60mm；激光笔移动支撑由厚度不小于1mm的冷轧板制作，槽宽17.5mm。 | 10 | 套 |
| 143 | 激光笔 | 微型半导体激光发射器，波长约630nm，发红色光，工作电压4.5V，由2颗AG纽扣电池供电，功率不大于5mW。光照距离大于50m。带扩束镜。 | 10 | 个 |
| 144 | 光的三原色合成实验器 | 产品使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V，工作电流：0.3A。仪器主要由实验盒座、光源罩、按钮开关、外接电源线等组成。实验盒座与光源罩成型为一体，材质为ABS工程塑料，实验盒座尺寸为：120×55×28（mm）；光源罩外径φ36mm，深45mm，壁厚不小于2mm。按钮开关采用按压式，三个光源应能独立控制。外接电源线采用多股铜芯软导线制作，长约500mm。 | 10 | 套 |
| 145 | 光导纤维应用演示器 | 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。控制面板上设有电源开关、指示灯、幻灯镜头、声像转换开关、频率调节器、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口、反光镜、扬声器等，幻灯镜头为15×15mm，反光镜尺寸为40×25mm；电路原理图印制于面板上。产品主要技术指标：传声功率≥300nW；工作电源：AC220V50Hz；环境温度：-10℃～55℃。 | 1 | 台 |
| 146 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10%50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，尺寸为300×150×60（mm）；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种 | 1 | 套 |
| 147 | 红外线作用演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器尺寸约220×105×160（mm）；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40（mm）；红外线性质说明器中凹面， | 1 | 套 |
| 148 | 轮轴模型 | J2120型 | 2 | 个 |
| 149 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 2 | 个 |
| 150 | 抽水机模型 | 活塞式 | 1 | 个 |
| 151 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 1 | 个 |
| 152 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 1 | 个 |
| 153 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 1 | 套 |
| 154 | 汽油机模型 | 1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm，2、底座用ABS材料制作，尺寸为180mm*120mm*23（mm）。3、仪器通过摇臂控制气缸顶部的进气阀、排气阀的开闭来演示汽油机基本工作原理。摇臂的运动通过带手柄的飞轮，通过曲轮正时齿轮和凸轮正时齿轮的传动来控制，飞轮直径为100mm，相互啮合的两个正时齿轮比为1：2。4、仪器备有灯光显示装置，电源电压为1.5V，仪器运转时，灯光依旧闪亮，能直观的说明冲程中活塞、进气阀、排气阀、点火等动作。5、模型能正确显示冷却水套断面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。6、活塞制成整体形，尺寸为直径50*45用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳， | 1 | 个 |
| 155 | 柴油机模型 | 1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm，2、底座用ABS材料制作，尺寸为180mm*120mm*23（mm）。3、仪器通过活塞、连杆、曲轴和飞轮连接情况，能形象说明活塞的直线往复运动是如何转化成飞轮的旋转运动的，飞轮直径为100mm。4、仪器上相互啮合的两个正时齿轮的齿轮为1：2，仪器能通过齿轮的转动和各部件的运动来说明柴油机的配气结构。5、仪器备有灯光显示装置，电源电压1.5V，仪器运转时，灯光应依次闪亮，能直接地说明进气、排气、喷油的动作。6、模型能正确显示冷却水套截面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱、喷油嘴、油泵凸轮、高压油泵的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。7、活塞制成整体形，尺寸为直径50*45，用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳， | 1 | 个 |
| 156 | 磁分子模型 | 产品主要由透明盒、磁分子组成。透明盒采用透明性好的塑料制作，尺寸约151×104×20（mm）；磁分子采用厚度为0.6mm的碳素工具钢制作，长21mm，中部宽5.6mm，两端圆弧半径为R0.6mm，磁分子两端分别喷涂红（N极）、蓝（S极）油漆。磁分子共24个，排为四排六行的阵列，磁分子间中心距为24mm， | 1 | 套 |
| 157 | 电机模型 | 仪器由框架、定子、转子、换向器、动力传动装置等组成。框架采用ABS工程塑料制作，成型规整，放置稳固，定子主体为磁铁，磁铁尺寸80×50×15（mm），表面磁感应强度不小于900T，磁铁极性有明确的表示色，红色为N极，兰色为S极；转子的转轴方向为竖直方向，转子主体为线圈，线圈为矩形，线圈尺寸为150×120（mm），线圈上装有显示电流方向及变化的灯光装置，有控制线圈电流方向指示灯“开、关”的电键。当线圈内的电流方向交替变化时，线圈上不同位置的灯可交替发出不同的色光；换向器由两个组合的接触环构成；电刷由弹性好的铜片制成；动力传动装置由摇手带动齿轮传动，传动机构配合良好，动作可靠。仪器使用电源：DC4～6V。 | 1 | 个 |
| 158 | 电话原理模型 | 由示教板式、面板采用有机玻璃材料制作，插接在底座上固定牢固，产品有送话器、受话器及指示灯等组成。面板尺寸不小于360×280（mm），，上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目，送话器电流显示大小由面板上的LED指示灯的数量多少来显示，最大为三个指示灯全亮。工作额定电压：DC6～8V， | 1 | 个 |
| 159 | 量筒 | 10mL | 20 | 个 |
| 160 | 量筒 | 25mL | 2 | 个 |
| 161 | 量筒 | 50mL | 2 | 个 |
| 162 | 量筒 | 100mL | 30 | 个 |
| 163 | 量筒 | 250mL | 2 | 个 |
| 164 | 酒精灯 | 150mL | 20 | 个 |
| 165 | 漏斗 | 60mm | 20 | 个 |
| 166 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |
| 167 | 平底管 | φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 168 | T形管 | 直径7-8mm | 5 | 个 |
| 169 | 滴管 | 塑料一次性滴管 | 30 | 支 |
| 170 | 圆水槽 | Ф270mm×140mm | 1 | 只 |
| 171 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 30 | 支 |
| 172 | 集气瓶 | 125ml | 30 | 个 |
| 173 | 广口瓶 | 60ml | 30 | 个 |
| 174 | 镊子 | 不锈钢 | 1 | 支 |
| 175 | 石棉网 | 国标 | 30 | 个 |
| 176 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 2 | 千克 |
| 177 | 橡胶塞 | 多种规格各1个 | 1 | 组 |
| 178 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm，拉伸强度≥21MPa | 10 | 米 |
| 179 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 30 | 个 |
| 180 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插\鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 1 | 套 |
| 181 | 电子元件(工业产品) | 1电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 1 | 套 |
| 182 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、常见节能灯具、LED灯具、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、按钮开关、声控开关、光控开关、10A-30A空气自动开关、导线等 | 1 | 套 |
| 183 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 100 | 个 |
| 184 | 电筒 | 金属外壳 | 25 | 支 |
| 185 | 蜂蜡 | 固体石蜡500g/瓶 | 1 | 瓶 |

注：1、本项目不接受进口产品。

- 2、本项目核心产品为：★学生专用实践设备。

- 3、以上规格要求中固定尺寸及数值根据实际情况允许偏离±5%，但不得影响采购人实际使用，否则做无效标处理。以上清单中如出现品牌、型号仅作参考，产品参考图样仅做参考，并没有限制性，投标人在投标文件中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于招标文件要求，同时注明所投产品的品牌、型号、规格和生产厂家及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单等，以满足采购人的需要。

五、综合说明及其它要求：

1、投标人所投产品明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须对招标文件中提出的全部要求进行响应，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括完成本项目所需的全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

4、本项目为交钥匙项目，投标人应对本次采购范围内所有设备、材料的供货及现场安装调试，试运行正常后经验收合格交采购人接收。

5、交货时间：自合同签订生效后55天内全部标的物交付安装调试完毕。

6、交货安装地点：采购人指定地点。

7、售后服务：所有产品免费质保期不低于二年，质保期自项目最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发现质量问题中标人应在接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达现场，6小时内解决问题。若不能立即修复的将提供相同规格的产品或部件作代用品供采购人免费使用。

8、验收要求：

8.1验收标准：投标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。投标人须在其投标文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和招标文件中的验收要求，未提供验收办法的投标文件将被视为非实质性响应。

8.2中标人所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，采购人有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，采购人有权指定部门将对中标人的产品按不超过项目总金额5%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由中标人承担，采购人不再另行支付，报价中须包含该费用。若检测合格，采购人将组织整个项目的验收；若检测不合格，采购人书面通知中标人限期进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同。由此造成的一切损失由中标人承担并在报价时综合考虑。

8.3验收期限在安装调试结束15天日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

七、政府采购政策

1、中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

1.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如投标人认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，未提交则不享受扶持政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定。

本次拟招标的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5、若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网公布的内容为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方(采购人)：

联系人：

联系电话：

乙方（中标人）：

联系人：

联系电话：

根据甲方申请苏州高新区通安中学校实验室设备和仪器政府采购计划，依据甲方委托江苏益合工程咨询服务有限公司进行本项目政府采购JSZC-320505-YHZB-G2025-0006的招标结果，确定      为本合同乙方，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格

1、合同清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格：（大写）人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同总金额（人民币）：                   （￥        ）；包括完成本项目所需的全部设备、辅助材料、设备安装及调试、人工费、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、代理服务费及质保期间等一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方不再支付其他任何费用，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二、标的物交付

1、交货时间：

2、交货安装地点：甲方指定地点。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移。

4、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

三、技术规范

乙方所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

四、质量要求

1、乙方所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

五、验收要求

1、验收标准：乙方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

2、乙方所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，甲方有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，甲方有权指定部门将对乙方的产品按不超过项目总金额5%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由乙方承担，甲方不再另行支付，报价中须包含该费用。若检测合格，甲方将组织整个项目的验收；若检测不合格，甲方书面通知乙方限期进行整改，若乙方未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则甲方有权终止合同。由此造成的一切损失由乙方承担并在报价时综合考虑。

3、验收期限在安装调试结束15天日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

六、付款方式：

1、支付步骤：合同签订生效后，在乙方完成全部货物的供货、安装、调试并通过甲方验收后，由甲方支付至合同金额的90%，余款满一年后一次性付清。

付款使用数字人民币方式付款，数字人民币ID:

2.付款需出具如下单据：

A、甲方签收的送货回单；

B、合格的销售发票；

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

2、支付方式：转帐等。

七、对标的物货物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、售后服务

按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

九、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的/作为违约金。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的/支付逾期付款违约金。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，由甲乙双方协商解决。

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十二、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

十三、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十五、争议解决办法

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效及其他

1、本合同经双方法定(授权)代表人签字(或盖章)并加盖单位公章(合同章)后生效，由甲方向财政部门申请完成备案工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标书；

2.3招标文件；

2.4乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和江苏益合工程咨询服务有限公司备存。

十七、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

十八、附则

合同份数：本合同一式 八  份，甲方 四  份，乙方 二  份，采购代理机构及政府采购管理部门各持一份；具有同等法律效力。

十九、履行验收方案

1、按采购文件要求及国家相关法律法规组织验收

（1）验收标准：乙方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格型号、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）乙方所有货物到达现场后，每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证，甲方有权邀请专家到场验货，如验收有疑异，甲方有权指定部门将对乙方的产品按不超过项目总金额5%的比例进行随机抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由乙方承担，甲方不再另行支付，报价中须包含该费用。若检测合格，甲方将组织整个项目的验收；若检测不合格，甲方书面通知乙方限期进行整改，若乙方未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则甲方有权终止合同。由此造成的一切损失由乙方承担并在报价时综合考虑。

2、验收结果不符合采购要求的，采购方有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由成交方承担。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：                       代表人（签字或盖章）：

日期：                                       日期：

# 第六章 评标办法及标准

- 评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的技术文件及资格证明文件按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），资格证明文件包括财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评分标准：

（一）价格（30分）

第一步：投标总报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30％×100（小数点后保留两位）。

（二）产品工艺水平：9分

1、提供学生专用实践设备（1200*600*780mm）的图纸及技术方案：9分

1.1产品构造图：结构图、四视图、轴测图、并标注产品各部件名称

1.2设计技术及用料说明：所用各种材料的规格、材质、工艺说明

上述每一项的技术方案全面准确，细节描述详细的得9分；技术方案较为全面准确，细节描述较详细的得5分；技术方案不全面准确，细节描述不详细的得1分；不提供不得分。

- （三）产品功能或目标方案：16分

1、燃烧过程中颗粒物的形成（生物探究实验箱方案演示）

- 1.1将颗粒物传感器通过USB数据线连接至计算机，打开软件，软件自动识别颗粒物传感器，并自动显示出PM1.0、PM2.5、PM10，三个实时数据显示窗口；符合功能要求得2分，否则不得分。

- 1.2点击“添加图”按钮，软件自动添加PM2.5-t（时间）坐标系与PM10-t（时间）坐标系，无需对坐标轴进行变量设置；符合功能要求得2分，否则不得分。

1.3点燃燃烧物，点击开始按钮，在燃烧过程中PM1.0、PM2.5及PM10的实时窗口中的数据及对应坐标系的数据随时间上升，得出燃烧过程中生成有不同直径大小的颗粒物。符合功能要求得2分，否则不得分。

2、人体健康信息监测（生物探究实验箱方案演示）

- 2.1可通过 TFT显示屏显示及计算机软件专用界面显示血压、血氧、脉搏等身体健康指标，支持与计算机无线通讯；符合功能要求得2分，否则不得分。

- 2.2计算机软件专用界面可设置待测人的年龄、身高、体重3项指标。符合功能要求得2分，否则不得分。

2.3计算机软件专用界面可显示血氧饱和度、脉搏、脉搏波形图、收缩压、舒张压、血液灌注指数、检测仪电量百分比等指标。符合功能要求得2分，否则不得分。

3、蜡烛的燃烧（化学探究实验箱方案演示）

3.1通过系统软件对二氧化碳传感器体积浓度（ppm）与质量浓度（g/m3）的切换监测，可观察到蜡烛在燃烧过程中二氧化碳的体积浓度与质量浓度均升高，得出蜡烛燃烧过程中生成有二氧化碳气体；符合功能要求得2分，否则不得分。

3.2通过系统软件对一氧化碳传感器体积浓度（ppm）与质量浓度（mg/m3）的切换监测，可观察到蜡烛在燃烧过程中一氧化碳的体积浓度与质量浓度均升高，得出蜡烛燃烧过程中生成有一氧化碳气体。符合功能要求得2分，否则不得分。

（四）售后服务方案：7分

投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。（整体售后服务方案、服务响应时间方案、备件方案、保修措施方案、7*24售后服务热线、为本项目配备专职服务人员、退换货方案）

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得7分；方案合理性较好、可行性较强、操作性较强、与项目实际贴合度较好的得4分；方案合理性、可行性、操作性均一般、与项目实际贴合度一般的得1分；不提供不得分。

（五）安装方案：8分

投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试验收方案。（对本项目主要产品的安装方案说明、项目实施中的难点及解决方案、调试验收方案“包括设备调试与其他施工单位消防工程间的验收”、保证工程顺利移交的具体措施和解决方案）

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得8分；方案合理性较好、可行性较强、操作性较强、与项目实际贴合度较好的得5分；方案合理性、可行性、操作性均一般、与项目实际贴合度一般的得2分；不提供不得分。

（六）供货方案 8分

投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。（对本项目整体交货工期保障的方案、具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案、进度安排及保证措施、货物运输及配送方案）

上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得8分；方案合理性较好、可行性较强、操作性较强、与项目实际贴合度较好的得5分；方案合理性、可行性、操作性均一般、与项目实际贴合度一般的得2分；不提供不得分。

（七）技术参数要求：13分

评委根据招标文件所提供的技术参数及相关要求，对投标人所投产品的技术参数及相关证明材料进行评审。

带“▲”项为重要技术参数，完全满足或优于招标文件要求的，每满足一条得1分，最高得13分。

（注：带“▲”号技术参数中需提供以下任意一种证明材料并加盖投标人公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；2.技术参数彩页等相关证明材料复印件；3.功能截图等相关证明材料。未按要求提供证明材料的视为负偏离不得分。）

（八）检测报告：4分

1、多功能饰罩检测（验）报告：1分

检测项目包括：（1）材质分析：丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物（ABS）；（2）高温：试验温度50℃，试验时间2h,试验结束后样品外观无明显变化；（3）低温：试验温度-10℃，试验时间2h,试验结束后样品外观无明显变化。检测（验）项目不全的不得分。

2、检修门快拆扣检测（验）报告：1分

检测项目包括：（1）高温：温度50℃，时间5h，产品外观无明显变化；（2）低温：温度-10℃，时间5h，产品外观无明显变化；（3）有毒有害物质：铅、镉、六价铬、多溴二苯醚、汞、多溴联苯。检测（验）项目不全的不得分。

3、底座承重结构套件检测（验）报告：1分

检测项目包括：（1）维氏硬度（HV10）≥100；（2）覆盖层厚度≥50μm；3、72h中性盐雾试验无腐蚀。检测（验）项目不全的不得分。

4、铸铝受力结构模块检测（验）报告：1分

检测项目包括：（1）维氏硬度（HV10）≥100；（2）覆盖层厚度≥50μm；（3）72h中性盐雾试验无腐蚀。检测（验）项目不全的不得分。

（注：投标文件中需提供以上1-4项具有检测资质的检测机构出具的完整的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。）

（九）类似项目业绩：5分

2022年4月1日至今（以合同签订之日起为准）投标人或生产厂家具有类似项目的业绩的，每提供一份得2.5分,最高得5分。

（注：投标文件中提供合同复印件以及合同对应的任意一张发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。）

注：1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2、交货期、质保期如有负偏离的不得中标。

3、投标人不得对招标文件中的付款方式、付款条件进行修改，否则视为未实质性响应，且不具备中标资格。

4、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供清晰的相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

(全文完）