竞争性磋商文件

项目名称：标准品、试剂耗材采购项目

项目编号：JSZC-321300-JXXM-C2025-0010

（货物类项目，本项目不专门面向中小企业）

采购人：宿迁市疾病预防控制中心

采购代理机构：江苏佳兴项目管理有限公司

2025年10月13日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………24

- 采购需求……………………………………30

- 评审方法与评审标准………………………46

- 响应文件格式………………………………50

- 磋商邀请

受宿迁市疾病预防控制中心的委托，江苏佳兴项目管理有限公司就标准品、试剂耗材采购项目(JSZC-321300-JXXM-C2025-0010)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

标准品、试剂耗材采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年10月24日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JXXM-C2025-0010

2.项目名称：标准品、试剂耗材采购项目

3.预算金额：55万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为55万元，其中标准品最高限价11万元，试剂耗材最高限价44万元，对高于此限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：为持续提升生活饮用水水质检测能力，保障供水安全与公众健康，需对现有水质检测项目进行必要的补充与强化，拟采购1批标准品、试剂耗材，详细内容见采购需求部分。

6.合同履行期限：接采购人通知后30日历天内完成供货并经验收合格。

7.本项目  不接受  联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供响应声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证明（备案证明品种类别具有第二类，主要流向包含江苏省）。

三、获取磋商文件

1.时间：2025年10月14日9:00至2025年10月20日17:30。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年10月24日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市疾病预防控制中心

地 址：宿迁市宿城区人民大道8号

联系人：雍宗锋

联系方式：0527-84389350

2.采购代理机构信息

名称：江苏佳兴项目管理有限公司

地址：宿迁经济技术开发区世纪大道299号

联系人：周璐

联系方式：0527-88858115

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准*35%向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 13.1供应商需对磋商文件要求作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供相应内容。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.1.4异常低价响应审查

27.1.4.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低（含明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.4.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市疾病预防控制中心或江苏佳兴项目管理有限公司

联系电话：0527-84389350、0527-88858115

通讯地址：宿迁市宿城区人民大道8号或宿迁经济技术开发区世纪大道299号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同签订且采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；

进度款：采取分批供货、分批付款方式支付货款。每批货到采购人指定地点经验收合格后付每次货款金额的100%。付款前，成交供应商应向采购人提供符合甲方要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除成交供应商应承担的违约金或其他费用。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。数字人民币为合同价款支付的一种方式。

- 补充救济条款：采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：标准品、试剂耗材采购项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据标准品、试剂耗材采购项目项目（项目编号：              ）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：标准品、试剂耗材采购项目

1.2 标的质量：合格，乙方提供的产品必须为原装正品，严禁帖牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。符合招标文件技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目服务须满足采购需求。

1.3 标的数量（规模）：详见附件

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同含税总金额为（大写）：_______（¥___元）人民币。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ） |  |  |  |  |  |

本合同价款包含税金、乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、技术资料

- 3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方所提供的货物（含软件、技术、服务等）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：签订合同后10个工作日内支付合同总价款的30%；

进度款：采取分批供货、分批付款方式支付货款。每批货到甲方指定地点经验收合格后付每次货款金额的100%。

付款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2货物验收通过之日起免费质保期为1年。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，且不得影响甲方使用，由此引起的一切费用由乙方承担。对达不到技术要求者，退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及违约责任。

10.3 乙方提供7×24小时的技术支持响应，如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场解决完毕且不得影响甲方正常使用。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5乙方未在上述规定时间内履行质保义务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，由乙方向甲方支付合同总额2%违约金（可在应付款项中扣除）。

注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，由此产生的费用由乙方承担，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在2天内予以处理完毕，并将处理结果书面告知甲方。

11.8如果验收不合格,甲方有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方验收合格签收后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1乙方未按约定期限供货的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价30%支付违约金。

13.2本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总价30%违约金。

13.3乙方未按本合同约定提供售后服务的，甲方可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，乙方应按合同总价10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。

13.4乙方所供货物经甲方验收不合格的，有权拒绝付款，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物，乙方自行承担由此产生的所有费用，造成逾期的按本条第13.1款承担逾期违约责任。

13.5合同签订后，乙方单方终止或解除合同的，除应退还甲方已付款项外，还应支付合同总价30%违约金。

13.6非因甲方原因，乙方未全面履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方另应支付合同总价30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

13.7甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

13.8违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

13.9如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响采购结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15.2甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同条款、中标（成交）通知书、磋商文件、响应文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

16.3 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.4 本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                            乙方：

地址：                                            地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

- 一、项目概况

- 本次采购内容为标准品、试剂耗材采购项目，项目预算55万元。

- 二、合同履行期限、地点及要求

1、合同履行期限：接采购人通知后30日历天内完成供货并经验收合格。

2、质保期：自货物验收合格后起算，免费质保时间1年。

3、供货地点：采购人指定地点。

4、质量要求：合格，供应商提供的产品必须为原装正品，严禁帖牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足磋商文件要求，实现响应文件承诺条款。符合磋商文件技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目服务须满足采购需求。

- 三、付款方式

预付款：签订合同后10个工作日内支付合同总价款的30%；进度款：采取分批供货、分批付款方式支付货款。每批货到采购人指定地点经验收合格后付每次货款金额的100%。付款前，成交供应商应向采购人提供符合甲方要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除成交供应商应承担的违约金或其他费用。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 四、采购清单及技术要求（核心产品：PAH 液相色谱柱、弱极性气相色谱柱）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 正己烷中27种多氯联苯混标溶液（HJ 902-2017） | 10μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 2,4'-二氯联苯 2,2',5-三氯联苯 2,4,4'-三氯联苯 2,2',5,5'-四氯联苯 2,2',3,5'-四氯联苯 2,3',4,4'-四氯联苯 2,2',4,5,5'-五氯联苯 3,4,4',5-四氯联苯 3,3',4,4'-四氯联苯 2',3,4,4',5-五氯联苯 2,3',4,4',5-五氯联苯 2,3,4,4',5-五氯联苯 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 2,3,3',4,4'-五氯联苯 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 3,3',4,4',5-五氯联苯 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯 2,2',3,3',4,4'-六氯联苯 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯 |
| 2 | 甲醇中14种酚类混标溶液（HJ 744-2015） | 1000μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 苯酚 2-氯苯酚 4-氯苯酚 五氯苯酚 2,4-二氯苯酚 2,6-二氯苯酚 2,4,6-三氯酚 2,4,5-三氯苯酚 2,3,4,6-四氯苯酚 4-硝基苯酚 邻甲酚 间甲酚 对甲酚 2,4-二甲基苯酚 |
| 3 | 甲醇中17种有机锡混标溶液（GBT 20385.1-2021） | 500μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 三氯甲基锡 丁基三氯化锡 辛基三氯化锡 三氯苯基锡 二甲基锡 二丙基锡 二丁基二氯化锡 二辛基二氯化锡 二氯二苯基锡 三甲基氯化锡 三丙基氯化锡 氯化三丁基锡 三辛基氯化锡 氯化薯瘟锡 三环己基氯化锡 四乙基锡 四丁基锡 |
| 4 | 正己烷/甲苯中8种多溴联苯醚混标溶液（HJ 909-2017&HJ 952-2018） | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 2,4,4'-三溴联苯醚 2,2',4,4'-四溴联苯醚 2,2',4,4',6-五溴联苯醚 2,2',4,4',5-五溴联苯醚 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯醚 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯醚 2,2',3,4,4',5',6-七溴联苯醚 十溴联苯醚 |
| 5 | 甲苯中20种多溴联苯混标溶液（HJ 1243-2022） | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 2-溴联苯 3-溴联苯 2,5-二溴联苯 2,6-二溴联苯 4,4'-二溴联苯 2,4,6-三溴联苯 2,2',4,5'-四溴联苯 2,2',5,5'-四溴联苯 3,3',4,4'-四溴联苯 2,2',4,5,5'-五溴联苯 2,2',4,5',6-五溴联苯 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯 2,2',4,4',5,6'-六溴联苯 2,3,3',4,4',5-六溴联苯 3,3',4,4',5,5'-六溴联苯 2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 十溴联苯 2,3,3',4,4',5,5',6-八溴联苯 |
| 6 | 二氯甲烷中16种多环芳烃内标混标溶液（2018风险监控欧盟优控PAHs） | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 萘-D8 苊烯-D8 苊-D10 芴-D10 菲-D10 蒽-D10 荧蒽-D10 芘-D10 苯并[a]蒽-D12 屈-D12 苯并[b]荧蒽-D12 苯并[k]荧蒽-D12 苯并[a]芘-D12 二苯并[a,h]蒽-D14 苯并[g,h,i]苝-D12 茚并[1,2,3-cd]芘-D12 |
| 7 | 甲醇中10种有机酚类混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 4-叔丁基苯酚 4-丁基苯酚 4-戊基苯酚 4-己基苯酚 4-叔辛基苯酚 4-庚基苯酚 壬基酚（支链异构体混合物） 4-辛基酚 4-n-壬基酚 双酚A |
| 8 | 甲醇中59种酚类混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 2-乙基苯酚;4-乙基苯酚;4-丙基苯酚;4-溴苯酚;2,5-二甲基苯酚;2,4-二甲基苯酚;2,3-二甲基苯酚;2,6-二氯对甲酚;2,4-二溴酚;2,6-二溴苯酚;2-氯-4-甲基苯酚;4-乙基愈创木酚;2-丙基苯酚;3,5-二甲酚;2-甲氧基-4-乙烯基苯酚;3,4-二甲酚;2-氯-5-甲基苯酚;3-乙基苯酚;2,6-二甲基苯酚;2-氯苯酚;2,6-二氯苯酚;2,4-二氯苯酚;2,4,6-三氯酚;4-氯苯酚;2-溴苯酚;2-氯-6-甲酚;2-溴-4-甲基苯酚;4,6-二氯邻甲酚;甲基丁香酚;4-溴-2,6-二甲基苯酚;异丁香酚;2,6-二溴-4-甲基苯酚;麝香草酚;香芹酚;麦芽酚;对异丙基苯酚;2-硝基苯酚;对甲酚;邻甲酚;间甲酚;2,6-二叔丁基对甲酚;苯酚;2-乙酰氨基苯酚;3-乙烯基苯酚;4-氯邻甲酚;5-氯-2-甲基苯酚;4-氯-3-甲基苯酚;3-溴苯酚;愈创木酚;乙基麦芽酚;2,6-二叔丁基酚;2,4,6-三氯苯胺;2,4-二特丁基苯酚;4-氯-2-甲氧基苯酚;2-乙氧基苯酚;2,4,6-三溴苯酚;4-戊基苯酚;邻异丙基酚;丁香酚 |
| 9 | 甲苯中22种醚类混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 对乙酰基乙酰氨基苯乙醚 双(2-甲基-3-呋喃基)二硫醚 正辛基甲基硫醚 2,4,6-三氯苯甲醚 2,4,6-三溴苯甲醚 乙二醇单丁醚 正丁基缩水甘油醚 烯丙基缩水甘油醚 丙烯基苯基醚 苯甲醚 二甲基二硫醚 乙二醇乙醚 环氧丙基甲基醚 己基醚 二甲硫醚 甲基乙基硫醚 甲基叔丁基醚 乙醚 二乙基二硫醚 二苄基二硫醚 2,4-二氯苯甲醚 丙二醇甲醚 |
| 10 | 甲醇中36种胺类混标溶液 | 10μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： N,N-二甲基正辛胺;三正丙胺;4-乙基苯胺;N-乙基苄胺;二环己胺;N,N-二甲基十四胺;二乙酰基胺;N,N-二乙基环己胺;N,N-二乙基甲酰胺;2,6-二乙基苯胺;十六烷基二甲基叔胺;二卞胺;乙酰苯胺;N,N-二甲基异丙胺;二烯丙基胺;十二烷基二甲基叔胺;N,N-二乙基间甲苯胺;己内酰胺;N,N-二甲基环己胺;N,N-二甲基丙烯酰胺;N,N-二环己基甲胺;N,N-二丁基苯胺;二异丙胺;N,N-二乙基苯胺;2,5-二甲基苯胺;2,6-二甲基苯胺;邻甲苯胺;N,N-二甲基甲酰胺;N,N-二甲基乙酰胺;二丙胺;N,N-二甲基对甲苯胺;三乙烯二胺;二正丁胺;二甲胺;三乙胺;三甲胺; |
| 11 | 甲基叔丁基醚中4种脂肪酸混标溶液（GB 41700-2022-附录A-c） | 1000μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 乙酸 丙酸 丁酸 (±)-2-甲基丁酸 |
| 12 | 32种药物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 地索奈德;氟尼缩松;氟轻松;曲安西龙双醋酸酯;醋酸泼尼松龙;氟米龙;醋酸氢化可的松;醋酸氟氢可的松;卤甲松;醋酸甲基泼尼松龙;倍他米松醋酸酯;睾酮;醋酸地塞米松;布地奈德;氢化可的松丁酸酯;氢化可的松戊酸酯;曲安奈德醋酸酯;二氟拉松双醋酸酯;倍他米松戊酸酯;阿氯米松双丙酸酯;安西奈德;卤贝他索丙酸酯;氯倍他索丙酸酯;氟替卡松丙酸酯;莫米他松糠酸酯;倍氯米松双丙酸酯;双氟可龙戊酸酯;氯倍他松丁酸酯;E-己烯雌酚;己酸孕酮;氟氢缩松;环索奈德 |
| 13 | 30种药物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 泼尼松龙;泼尼松;异氟泼尼松;氢化可的松;可的松;甲基泼尼松龙;倍他米松;地塞米松;氟米松;倍氯米松;曲安奈德;地夫可特;泼尼松醋酸酯;醋酸可的松;孕三烯酮;醋酸氟米龙;甲基睾丸酮;醋酸氟轻松;炔诺孕酮;泼尼卡酯; 依碳氯替泼诺;乙酸甲地孕酮;醋酸氯地孕酮;倍他米松双丙酸酯;孕酮;甲羟孕酮醋酸酯;雌三醇;雌二醇;雌酮;哈西奈德 |
| 14 | 65种药物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 氢化曲安奈德;21-脱氧皮质醇;醋酸去氧皮质酮;丙丁酸氢化可的松;氢化可的松琥珀酸酯;6α-甲基氢化可的松;6α-氟-异氟泼尼龙;泼尼松龙 21-半琥珀酸酯;迪普罗酮;甲基泼尼松龙琥珀酸酯;己曲安奈德;脱氧可的松;皮质酮;氟泼尼龙;氟米松特戊酸酯;去氧皮质酮;倍他米松17-苯甲酸酯;倍他米松17-丙酸酯; 氯倍他索乙酸酯;甲泼尼松醋酸酯;地塞米松戊酸酯;双氟泼尼酯;四氢可的松;21-去乙酰基地夫可特;甲羟松;甲基泼尼松;甲羟孕酮;去羟米松;异氟泼尼松醋酸酯;氟氢可的松;醋酸美仑孕酮;诺龙;烯丙孕素;米非司酮;群勃龙;美雄酮;醋酸炔诺酮;表睾酮;16α-羟基泼尼松龙;氟甲睾酮;17α-羟孕酮;去氢睾酮;醋酸氟轻松 22-甲基同系物;醋丙氢可的松;双氟美松醋酸酯;丁乙酸泼尼松龙;氟可龙21-特戊酸酯;利美索龙;双氟拉松;泼尼松龙戊酸酯;甲基泼尼松龙乙丙酸酯;群勃龙醋酸酯;氯可托龙特戊酸酯;氟替卡松;帕拉米松;双氟拉松 17-丙酸酯;双氟拉松21-丙酸酯;双氟拉松 17,21-二丙酸酯;帕拉米松乙酸酯;21-醋酸地索奈德;氯倍他索;氯倍他索丁酸酯;炔诺酮;地屈孕酮;倍他米松17-丁酸酯 |
| 15 | 48种药物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 法莫替丁;雷尼替丁;西咪替丁;尼扎替丁;非尼拉敏;多西拉敏;依匹斯汀;阿伐斯汀;美沙吡林;曲尼司特;奥洛他定盐酸盐;盐酸二氧丙嗪;贝托斯汀苯磺酸盐;依美司丁;盐酸曲吡那敏;马来酸氯苯那敏;盐酸非索非那定;马来酸溴苯那敏;盐酸曲普立定;苯海拉明;地氯雷他定;富马酸酮替芬;拉呋替丁;盐酸氮卓斯汀;双苯拉林;甲喹吩嗪;咪唑斯汀;盐酸去氯羟嗪;赛克力嗪盐酸盐;氯苯沙明;盐酸赛庚啶水合物;富马酸氯马斯汀;羟嗪;阿司咪唑;司他斯汀盐酸盐;氯丙嗪;特非那定;氯环嗪;奋乃静;氯雷他定;克立咪唑盐酸盐;卢帕他定富马酸盐;氟奋乃静盐酸盐（x个盐酸）;洛美利嗪二盐酸盐;盐酸氟桂利嗪;桂利嗪;依巴斯汀;美克洛嗪二盐酸盐 |
| 16 | 17种苯胺类混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 邻苯二胺 苯胺 联苯胺 对甲苯胺 邻茴香胺 邻甲苯胺 4-硝基苯胺 2,4-二甲基苯胺 3-硝基苯胺 对氯苯胺 2-硝基苯胺 3-氯苯胺 2-萘胺 2,6-二甲基苯胺 2-甲基-6-乙基苯胺 3,3'-二氯联苯胺 2,6-二乙基苯胺 |
| 17 | 丙酮中41种酮类混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 1-萘乙酮;1-辛烯-3-酮;3-羟基-2-丁酮;2,3-丁二酮;2-庚酮;3-辛酮;对甲基苯乙酮;2-壬酮;2-萘乙酮;环己酮;2,5-己二酮;2-乙酰基环己酮;2-十一酮;4-羟基-2-丁酮;2-正己基环戊酮;3-庚酮;2-己酮;4-庚酮;甲基异戊基酮;异佛尔酮;2，3-戊二酮;6-十一酮;5-甲基-2-辛酮;4-甲基环己酮;3-十一酮;甲基庚烯酮;2-戊酮;2-癸酮;(-)-香芹酮;羟基丙酮;二异丁基甲酮;1,2-环己二酮;(+)-香芹酮;圆柚酮;5-己烯-2-酮;2-辛酮;5-壬酮;(-)-马鞭烯酮;苄基丙酮;二苯甲酮;4-甲基-3-戊烯-2-酮; |
| 18 | 7种中枢神经类药物混标溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 普鲁卡因胺 普鲁卡因 盐酸氯普鲁卡因 苯唑卡因 利多卡因 丁卡因 辛可卡因 |
| 19 | 甲醇/水中5种药物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 氟尼辛葡甲胺 富马酸酮替芬 盐酸美利曲辛 奥沙普秦 安替比林 |
| 20 | 20种防晒剂混标溶液溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 3-苯亚甲基樟脑 3-(4-甲基亚苄基）樟脑 2-羟基-4-甲氧基二苯酮 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-5-磺酸 亚苄基樟脑磺酸 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 特丁基-甲氧基二苯酰甲烷 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 二甲基PABA乙基己酯 对甲氧基肉桂酸-2-乙基己酯 水杨酸2-乙基己酯 乙基己基三嗪酮 水杨酸高孟酯 对甲氧基肉桂酸异戊酯 紫外光吸收剂 UV-360 奥克立林 苯基苯并咪唑磺酸 对苯二亚甲基二樟脑磺酸 樟脑苯扎铵甲基硫酸盐 |
| 21 | 甲醇中6种苯并三唑类混标溶液（SNT 4664-2016） | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 2-(2-羟基-5-甲苯基)苯并三唑 紫外线吸收剂 UV-320 2-(2'-羟基-3'-叔丁基-5'-甲基苯基)-5-氯苯并三唑 2-(3,5-二叔丁基-2-羟苯基)-5-氯苯并三唑 紫外光吸收剂 UV-328 奥克三唑 |
| 22 | 甲醇中13种降糖药物混标溶液(BJS 201710-H部分&水中144种药品和个人护理品的测定) | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 甲苯磺丁脲 格列本脲 格列齐特 格列吡嗪 格列喹酮 格列美脲 马来酸罗格列酮 瑞格列奈 盐酸吡格列酮 盐酸二甲双胍 盐酸苯乙双胍 盐酸丁双胍 格列波脲 |
| 23 | 甲醇中11种降压药物混标溶液(BJS 201710-F) | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 阿替洛尔 盐酸可乐定 卡托普利 盐酸哌唑嗪 利血平 硝苯地平 氨氯地平 尼群地平 尼莫地平 非洛地平 氢氯噻嗪 |
| 24 | 乙腈中9种抗风湿类药物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 二氟尼柳 醋氯芬酸 萘普生 芬布芬 尼美舒利 氟比洛芬 吲哚美辛 萘丁美酮 塞来西布 |
| 25 | 甲醇中5种α-受体阻断类药物混标溶液（BJS 201808） | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 酚妥拉明甲磺酸盐 盐酸哌唑嗪 盐酸特拉唑嗪 盐酸育亨宾 托拉佐林盐酸盐 |
| 26 | 乙腈中32种药物混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 地索奈德;氟尼缩松;氟轻松;曲安西龙双醋酸酯;氟氢缩松;醋酸泼尼松龙;氟米龙;醋酸氢化可的松;醋酸氟氢可的松;卤甲松;醋酸甲基泼尼松龙;倍他米松醋酸酯;睾酮;醋酸地塞米松;布地奈德;氢化可的松丁酸酯;氢化可的松戊酸酯;曲安奈德醋酸酯;二氟拉松双醋酸酯;倍他米松戊酸酯;阿氯米松双丙酸酯;安西奈德;卤贝他索丙酸酯;氯倍他索丙酸酯;氟替卡松丙酸酯;莫米他松糠酸酯;倍氯米松双丙酸酯;双氟可龙戊酸酯;氯倍他松丁酸酯;己酸孕酮;环索奈德;(E,Z)-己烯雌酚 |
| 27 | 甲醇中28种那非类混标（BJS 201805-B）溶液 | 10μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 他达拉非 苯酰胺那非 氨基他达拉非 那红地那非 那莫西地那非 N-去乙基伐地那非 羟基红地那非 巯基西地那非 羟基豪莫西地那非 氯地那非 去碳西地那非 二硫代去甲基卡巴地那非 酮红地那非 双酮红地那非 丙氧苯基西地那非 育亨宾 N-乙基他达拉非 伐地那非哌嗪酮 西地那非N-氧化物 伐地那非N-氧化物 2-羟乙基去甲他达拉非 米罗那非 亚硝地那非 去乙基卡巴地那非 N-苯丙烯基他达拉非 硫代艾地那非 丙氧苯基硫代西地那非 丙氧苯基硫代豪莫西地那非 |
| 28 | 乙腈中6种雄性激素混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 甲基睾丸酮 苯丙酸诺龙 司坦唑醇 睾酮 丙酸睾丸素 群勃龙 |
| 29 | 乙腈/水中4种甜味剂混标溶液(GB5009.279-2016) | 40000μg/mL, 10mL | 瓶 | 1 | 组分： 木糖醇 D-山梨醇 麦芽糖醇 赤藓糖醇 |
| 30 | 乙腈/水/N，N-二甲基甲酰胺中9种荧光增白剂混标溶液（FZT 01137-2016） | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： 荧光增白剂 220 荧光增白剂 85 荧光增白剂113 荧光增白剂 351 荧光增白剂71 荧光增白剂 162 荧光增白剂140 荧光增白剂 135 荧光增白剂 199 |
| 31 | 水中5种毒素类混标溶液 | 10 μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 组分： α-鹅膏毒;β-鹅膏毒肽;γ-鹅膏毒肽;羧基二羟基鬼笔毒肽;二羟基鬼笔毒肽 |
| 32 | 羧基三羟基鬼笔毒肽 | 1000 mg/L, 1mL | 瓶 | 1 |  |
| 33 | 亚精胺 | 10μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 |  |
| 34 | 亚精胺-D6 | 1 mg，固体纯品 | 瓶 | 1 |  |
| 35 | 13种农药残留混标 | 100μg/mL, 1mL | 支 | 4 | 组分： 灭线磷;五氯硝基苯;百菌清;毒死蜱;水胺硫磷;腐霉利;α-硫丹;β-硫丹;硫丹硫酸酯;杀螨酯;恶霜灵;三唑磷;氯氟氰菊酯 |
| 36 | 1，2-二氯乙烷纯标 | 5mL | 瓶 | 2 |  |
| 37 | 对二甲苯纯标 | 5mL | 瓶 | 2 |  |
| 38 | 间二甲苯纯标 | 5mL | 瓶 | 2 |  |
| 39 | 邻二甲苯纯标 | 5mL | 瓶 | 2 |  |
| 40 | 甲醛标准溶液 | 1000μg/mL，20mL | 瓶 | 2 |  |
| 41 | 氨氮标准溶液 | 1000μg/mL ，50mL | 瓶 | 1 |  |
| 42 | 氰化物标准溶液 | 1000μg/mL，50mL | 瓶 | 1 |  |
| 43 | 滤膜中铅质控样 | 2个/套，高低浓度 | 套 | 5 | 有证标准物质 |
| 44 | 滤膜中锰质控样 | 2个/套，高低浓度 | 套 | 5 | 有证标准物质 |
| 45 | 滤膜中镉质控样 | 2个/套，高低浓度 | 套 | 5 | 有证标准物质 |
| - 试剂耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高分辨质谱仪与液相色谱仪三通 | 三通，PEEK材质，尺寸10.32,0.02英寸 | 个 | 1 | 适用于赛默飞Orbitrap Exploris 120高分辨质谱仪使用 |
| 2 | 高分辨质谱仪低流速喷针 | 内径50um，外径35mm | 个 | 1 | 适用于赛默飞Orbitrap Exploris 120高分辨质谱仪使用 |
| 3 | 高分辨质谱仪与液相色谱仪废液六通切换阀 | 6通阀，聚酰亚胺材质 | 个 | 1 | 适用于赛默飞Orbitrap Exploris 120高分辨质谱仪使用 |
| 4 | 高分辨质谱仪喷针针座 | 聚酰亚胺材质 | 个 | 1 | 适用于赛默飞Orbitrap Exploris 120高分辨质谱仪使用 |
| 5 | 高分辨质谱仪500ul校正注射器 | 500uL，平头进样针，玻璃材质 | 个 | 1 | 适用于赛默飞Orbitrap Exploris 120高分辨质谱仪使用 |
| 6 | 高分辨质谱仪注射器转换器 | 聚酰亚胺材质 | 个 | 1 | 适用于赛默飞Orbitrap Exploris 120高分辨质谱仪使用 |
| 7 | Amide液相色谱柱 | 1.7 µm, 2.1 mm x 100 mm，颗粒技术：BEH（亚乙基桥杂化） | 根 | 1 | 适用于waters超高效液相色谱仪使用，用于检测酰胺类极性极强的化合物 |
| 8 | PAH 液相色谱柱（核心产品） | 4.6 mm × 250 mm，5 μm | 根 | 1 | 适用于GB/T 5750.8-2023中16种多环芳烃检测 |
| 9 | 二氯甲烷 | 4L/瓶，色谱纯 | 瓶 | 4 |  |
| 10 | 异丙醇 | 4L/瓶，色谱纯 | 瓶 | 4 |  |
| 11 | QuEChERS dSPE EMR-Lipid 净化管 | 15mL聚丙烯管，1 g/管，50管/包 | 包 | 2 |  |
| 12 | HLB固相萃取柱 | 60mg，3mL，30支/盒 | 盒 | 2 |  |
| 13 | 混合型强阴离子MAX固相萃取柱 | 60mg，3mL，30支/盒 | 盒 | 2 |  |
| 14 | 混合型弱阴离子WAX固相萃取柱 | 60mg，3mL，30支/盒 | 盒 | 2 |  |
| 15 | 黄毒素固相净化柱 | 5mL，25支/盒 | 盒 | 2 | 适用于毒黄素检测 |
| 16 | 十二烷基磺酸钠 | 250g/瓶，分析纯（AR) | 瓶 | 1 |  |
| 17 | Meta超纯化柱 | 纯水机过滤耗材，去除水中的痕量离子 | 个 | 2 | 适用于密理博IQ7000纯水机使用 |
| 18 | Quanta超纯化柱 | 纯水机过滤耗材，去除痕量离子和有机污染物 | 个 | 2 | 适用于密理博IQ7000纯水机使用 |
| 19 | 0.22um过滤器 | 纯水机过滤耗材，过滤微生物和颗粒物 | 个 | 2 | 适用于密理博IQ7000纯水机使用 |
| 20 | 离子保护柱 | 纯水机过滤耗材，前置保护 | 个 | 2 | 适用于密理博IQ7000纯水机使用 |
| 21 | A10 TOC灯 | 纯水机过滤耗材，内置紫外线灯 | 个 | 1 | 适用于密理博IQ7000纯水机使用 |
| 22 | progard柱 | 纯水机过滤耗材，过滤悬浮物和颗粒，防止渗透膜堵塞 | 个 | 2 | 适用于密理博纯水机HX7150使用 |
| 23 | Qgard超纯化柱 | 纯水机过滤耗材，将水质净化至痕量级 | 个 | 2 | 适用于密理博纯水机HX7150使用 |
| 24 | 玻璃砂芯滤板洗气瓶 | 1.0L | 个 | 5 | 适用于GB/T5750.11-2023中臭氧检测 |
| 25 | 气体流量计 | 0～10L/min | 个 | 1 | 适用于GB/T5750.11-2023中臭氧检测 |
| 26 | 碘量瓶 | 1.0L | 个 | 5 | 适用于GB/T5750.11-2023中臭氧检测 |
| 27 | 气体流量计与气瓶连接软管 | / | 米 | 5 | 适用于GB/T5750.11-2023中臭氧检测 |
| 28 | 棕色比色管 | 25ml | 只 | 60 |  |
| 29 | 4-氨基-3-联氮-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂 | 10克/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 30 | 高碘酸钾 | GR 50克/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 31 | 乙二胺四乙酸二钠 | GR 500克/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 32 | pH玻璃复合电极 | 0-14pH，1-100℃ | 个 | 1 | 适用于梅特勒SD50型pH离子计使用 |
| 33 | 离子色谱仪IC泵进口单向阀 | PEEK材质，非金属止回阀，用于泵头进口侧 | 个 | 1 | 适用于瑞士万通940型离子色谱仪IC泵使用 |
| 34 | 离子色谱仪IC泵出口单向阀 | PEEK材质，非金属止回阀，用于泵头出口侧 | 个 | 1 | 适用于瑞士万通940型离子色谱仪IC泵使用 |
| 35 | 离子色谱仪IC泵密封圈 | 活塞密封圈（橙色） | 个 | 2 | 适用于瑞士万通940型离子色谱仪IC泵使用 |
| 36 | 离子色谱仪IC泵氧化锆活塞 | IC泵耗材 | 个 | 1 | 适用于瑞士万通940型离子色谱仪IC泵使用 |
| 37 | pH试纸 | 0-14 | 包 | 5 |  |
| 38 | pH精密试纸 | 酸，中，碱 | 包 | 9 | 各3包 |
| 39 | 固相萃取柱（巯基柱） | 填充量为50mg，容量为3mL | 个 | 500 |  |
| 40 | 灯丝 | 高温，EI离子源 | 个 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 41 | 称管 | 不分流，直型，2mm内径， 5个/盒 | 盒 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 42 | 称管 | 分流，低压降，超高惰性称管，带玻璃毛 5个/盒 | 盒 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 43 | 称管 | 不分流，单锥形，超高惰性称管，带玻璃毛 5个/盒 | 盒 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 44 | 密封垫圈 | 内径0.5，15%石墨/85%Vespel，适用于0.32mm色谱柱，10/包 | 包 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 45 | 密封垫圈 | 内径0.4，15%石墨/85%Vespel，适用于0.1-0.25mm色谱柱，10/包 | 包 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 46 | 弱极性气相色谱柱（核心产品） | 30m*0.25mm*0.25μm | 个 | 1 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用，用于GB/T 5750.8-2023,生活饮用水中土臭素检测用 |
| 47 | 离子源端石墨垫 | 0.4mmVG；10个/盒 | 盒 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 48 | 两通接头工具包 | Ultimate，去活 | 套 | 1 | 免放空装置，适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 49 | 毛细管 | Ultimate Plus 去活熔融石英管，5m，0.15mm | 个 | 1 | 免放空装置，适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 50 | 内螺帽 | CTF毛细管接头 | 个 | 3 | 免放空装置，适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 51 | 色谱柱存储接头 | 色谱柱存储接头 | 个 | 5 | 免放空装置，适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 52 | 色谱柱预装配装置 | 微板流路控制装置 | 个 | 1 | 免放空装置，适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 53 | 内衬管 | 400μL，玻璃，平底，500/包 | 包 | 2 |  |
| 54 | 氮气大体积捕集阱 | 氮气，1/8英寸，250psig | 个 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 55 | 氦气大体积捕集阱 | 氦气，1/8英寸，250psig | 个 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 56 | 空气水指示剂 | H2O/O2指示剂 | 个 | 2 | 适用于安捷伦7000C气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 57 | FID点火火法塞组件 | 氢火焰离子化检测器耗材 | 个 | 2 | 适用于安捷伦7890A气相色谱仪使用 |
| 58 | 灯丝 | 高温，EI离子源 | 个 | 2 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 59 | 柱螺帽 | PK 5/包 | 包 | 1 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 60 | 不分流称管 | 惰性化处理，含石英棉，5/包 | 包 | 2 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 61 | 分流称管 | 分流称管、95mm、经惰性处理、带石英棉，5/包 | 包 | 2 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 62 | 弱极性气相色谱柱（核心产品） | 30m*0.25mm*0.25μm | 个 | 1 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用，用于GB 23200.113-2018，208种农药残留量检测 |
| 63 | 石墨垫 | PKT 10/盒 | 盒 | 2 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 64 | 进样垫 | 绿色，低流失隔垫，350度，PKT25/盒 | 盒 | 4 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 65 | O型密封圈 | 氟橡胶、分流不分流通用、200度，10/包 | 包 | 5 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 66 | 进样针 | 10μL | 支 | 5 | 适用于岛津TQ8040气相色谱三重四极杆质谱联用仪使用 |
| 67 | 泵油 | 2L/瓶 | 瓶 | 4 | 适用Leybold真空泵使用 |
| 68 | 固相微萃取瓶盖 | 100个/袋 | 袋 | 5 |  |
| 69 | 棕色容量瓶 | 50、100、200mL | 个 | 15 | 各5个 |
| 70 | 进样小瓶棕色 | 2mL，100个/盒 | 盒 | 20 |  |
| 71 | 进样小瓶瓶盖 | 2mL,100个/袋 | 袋 | 10 |  |
| 72 | 真空抽滤泵 | 配截留瓶和泵头 | 个 | 1 | 抽气速度20升/分，极限真空度200mbar，额定功率160W， 液相色谱流动相抽滤专用 |
| 73 | 水相真空抽滤膜 | 0.2μm，50mm，100片/盒 | 盒 | 2 |  |
| 74 | 有机相真空抽滤膜 | 0.2μm，50mm，100片/盒 | 盒 | 2 |  |
| 75 | 危化品柜温湿度报警器 | 0-100℃,1-100%RH | 个 | 8 | 适用于埃德伯格危化品柜使用 |
| 76 | 氮气发生器维护包 | 2个水滤芯、1个出气口滤芯、1个除烃类滤芯、2个空压机维护零件 | 套 | 1 | 适用于PEAK（毕克）氮气发生器使用 |
| 77 | 苯乙烯二苯乙烯聚合物（多环芳烃）固相萃取柱 | 250mg/6ml，30支/盒 | 盒 | 2 | 适用于GB/T 5750.8-2023中16种多环芳烃检测 |
| 78 | 注射器 | 1 mL，7.2cm *0.5cm | 个 | 500 |  |
| 79 | 泵管 | 透明管、乳胶管、黑乳胶管各10支 | 包 | 1 | 适用于seal AA3流动注射仪使用 |
| 80 | 酒石酸钾钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 81 | 硫酸铁铵 NH4Fe(SO4)2•12H2O | 优级纯 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 82 | 三氯甲烷（易制毒） | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |

五、其他

1.本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

六、验收要求

（1）成交供应商货物送达后，采购人对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

（2）若因供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究供应商的违约责任。

（3）合同履行期满，供应商向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后组织终验且验收无问题后签署终验单。

七、项目实施方案

（1）针对本项目提供项目实施方案（包括供货方案、实施计划、质量保证、培训及售后服务等）。

（2）其中供货方案、实施计划、质量保证内容包括但不限于：针对本项目制定，供货时间及计划安排，管理情况及质量保证措施等。

（3）培训方案内容包括但不限于：针对本项目制定的培训计划，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案（如：产品检测、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训内容）等。

（4）售后服务内容包括但不限于：售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等。

第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表 | 符合磋商文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 企业业绩 | 9.00分 | 供应商自2022年1月1日 (以合同签订时间为准) 以来，具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：响应文件中提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、合同签订时间清晰可见）电子件，未提供或提供不全不得分。 |
| 企业认证证书 | 6.00分 | 供应商具有有效的IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得2分，最高得6分。 注：响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目供货方案 | 11.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“七、项目实施方案-（2）供货方案”提供内容，从供货安排及管理、应急供货预案、库存保障能力、物流配送方案、人员安排及管理等方面进行打分；①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得11分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得8分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
| 实施计划 | 11.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“七、项目实施方案-（2）实施计划”提供内容，从进度计划安排及管理、生产工艺控制等方面进行打分。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得11分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得8分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
| 质量保证 | 12.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“七、项目实施方案-（2）质量保证”提供内容，从质量保证措施方面进行打分。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得12分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得8分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
| 培训方案 | 11.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“七、项目实施方案-（3）培训方案”提供内容。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得11分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得8分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得4分；没有内容不得分。 |
| 售后服务 | 8.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“七、项目实施方案-（4）售后服务”提供内容。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得8分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得5分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得3分；没有内容不得分。 |
| 质保期 | 2.00分 | 在满足采购文件质保期的基础上，供应商承诺增加质保年限的，每增加一年得1分，最高得2分。注：响应文件中提供承诺函（格式自拟），未提供的不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、4

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2.中小企业政策

本项目按以下第2 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10%（工程项目为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 一、磋商申请及声明

- 二、供应商基本信息

- 三、满足特定资格要求的证明文件

- 四、法人授权书

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、开标一览表

七、明细报价表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、技术响应偏离表（技术参数响应）

十一、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-JXXM-C2025-0010的标准品、试剂耗材采购项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JXXM-C2025-0010号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

供应商全称（盖CA电子公章）：

日  期：

六、开标一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元 |
| 备注： |  |

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

- 日期：    年    月   日

- 七、明细报价表

明细报价表（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 试剂耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、货款、标准附件、备品备件（如有）、专用工具（如有）、验收费、培训费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位等完成本项目所涉及到的一切相关费用。磋商文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 八、项目组人员

项目组成员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 相关证书 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

1、凡响应文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。

2、供应商所投产品如与磋商文件要求的规格不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。

3.行数不够，可自行添加。

- 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。