招　标　文　件

项目名称：泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目

项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2025-0021

招 标 人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

代理机构：江苏鑫澄工程管理有限公司

二〇二五年十月

# 第一章 招标公告

项目概况

泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目招标项目的潜在投标人应在完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件，并于2025年12月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2025-0021

2.项目名称：泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：8501.92万元/年

5.最高限价：7820万元/年，超过最高限价的报价无效。

6.采购需求：城区范围内的道路、桥梁的小型维修；交安设施维护；市政道路强弱电管道维护；背后街巷、无公共维修基金小区、城区部分商铺前路面维修；河道驳岸（含护栏）维护；公园绿地（含盆景园）管护及设施设备维修；道路绿化、防护绿地、游园绿地、河道绿地、水面植物管护；储备地块管护；苗圃管护及部分公园运营服务等。（详见招标文件第五章采购需求及附件）。

7.合同履行期限：3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。（服务期内合同一年一签，下一年度服务合同结合当年度服务质量综合考评结果为合格，可续签，不合格则不续签。）

8.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备有效的营业执照，具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程施工总承包三级]（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（提供证书扫描件并加盖公章）。

（2）供应商拟派项目负责人系已在供应商单位注册并具备[市政公用工程二级]（含）以上注册建造师资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书 B 证；（提供证书扫描件并加盖公章）。

（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。（在投标单位分公司任职不属于在其他单位任职），具体查询方式：打开“微信”主界面，点击“发现”一栏中“小程序”，搜索“电子营业执照”，在“电子营业执照”小程序主界面中，点击“其他应用”在投资任职情况查询中输入项目负责人信息即可查询，提供查询截图加盖公章。

注：此项①、②情形评审方式为承诺制，如查实供应商在承诺书中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（4）供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料。

①时间要求：投标截止日当月或上月；

②证明材料要求：拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）；退休人员(不超过65岁)提供退休证明及企业与其签订的劳动用工合同；

4.本项目接受联合体投标，如为联合体投标，联合体单位（含牵头单位）最多不超过2个；联合体投标的项目负责人须由联合体牵头人派出。

三、获取招标文件

1.获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.获取方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

3、方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

4、售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月23日9点00分止（北京时间）；

2.开标时间：同投标文件递交截止时间；

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

地 址：泰兴市曾涛路162号

联系方式：15190601859

2.采购代理机构信息

名称：江苏鑫澄工程管理有限公司

地	址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室

联系方式：13814476493

3.项目联系方式

项目联系人：刘虎啸

电	话：13814476493

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆） 地址：泰兴市曾涛路162号 联系人：王霖 联系电话：15190601859 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏鑫澄工程管理有限公司 地址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室 联系人：刘虎啸 联系电话：13814476493 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目 项目编号：JSZC-321283-TXXC-G2025-0021 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 合同签订进场后预付合同价（一年）的10%，合同期内，第二个季度末供应商报送1月至5月底的相关资料并经采购人对工程量审核后付至实际完成工程量价款的80%，每年度11月15日前供应商报送6月至10月底的相关资料，经采购人对工程量审核后付至本年度实际完成工程量价款的80%，经采购人验收合格且经结算审核后付至审核价的97%，余款待当年服务期满一年后的对应日结清。 （此项目所涉及款项皆不计取利息）。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 详见招标文件第五章采购要求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。（服务期合同一年一签，下一年度服务合同结合当年度服务质量综合考评结果为合格，可续签，不合格则不续签。） |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8 | 偏离 |  | 第五章采购需求不允许偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年12月9日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函； （4）投标报价明细表及分析说明（若有）； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料； （8）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证扫描件并加盖公章）； （9）联合体协议（若有）； （10）承诺书（格式见附件）； （11）拟参与本项目组成人员一览表； （12）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加） |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 7 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | 履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式 履约保证金的金额：中标价×5% 履约保证金的提交时间：中标通知书签发后签订合同前 注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加的。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | - 供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 其他内容 | 1、本项目的招标代理费由中标人支付，投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中。招标代理费按照苏招协[2022]002号文件规定的85%计取，该费用由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理单位。 2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理。 3、本项目标的所属行业：其他未列明行业。 4.本项目具体工程量内容由投标单位自行勘察现场，以现场状况和项目实际需求为准。 5.报价组成的相关说明： 5.1供应商无须编制已标价的清单，工程量清单和考核标准等与本项目相关的内容作为投标报价、实施及结算的依据，供应商结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，同时结合考核标准和相关内容，结算价款。 5.2 以下产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑： （1）渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通 运输、城市管理有关的矛盾由供应商自行解决。 （2）渣土在场内或场外放置期间与当地乡镇及居民等发生的矛盾由供应商自行解决。 （3）供应商自行解决施工中与周围居民、行人、商铺业主的矛盾。 （4）请投标人认真踏勘现场，做好临近建筑物、构筑物、地下管线、 绿化等(如有)保护工作。 （5）施工现场内及周边须设置施工围栏、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯(夜间必须正常显示)以及施工现场内、外的临时交通安全设施等。 （6）供应商应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、挖掘机等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用。 5.3投标人自行勘察现场，应充分了解本项目的施工现场条件及本项目的施工难度，根据现场情况及项目本身情况，充分考虑土方开挖（包含深基坑开挖）可能涉及到的所有措施费用，结合自身情况自主报价，结算时综合单价不作调整。 6.运输、处置过程中不得产生二次污染。 7.本项目为单价合同。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式

履约保证金的金额：中标价×5%

履约保证金的提交时间：中标通知书签发后签订合同前

注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |  |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  | 本项目为非专门面向中小企业的项目 |  |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  |  | （1）具备有效的营业执照，具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程施工总承包三级]（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（提供证书扫描件并加盖公章）。 （2）供应商拟派项目负责人系已在供应商单位注册并具备[市政公用工程二级]（含）以上注册建造师资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书 B 证；（提供证书扫描件并加盖公章）。 （3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形： ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； ②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； ③在其他企业担任法定代表人。（在投标单位分公司任职不属于在其他单位任职），具体查询方式：打开“微信”主界面，点击“发现”一栏中“小程序”，搜索“电子营业执照”，在“电子营业执照”小程序主界面中，点击“其他应用”在投资任职情况查询中输入项目负责人信息即可查询，提供查询截图加盖公章。 注：此项①、②情形评审方式为承诺制，如查实供应商在承诺书中虚假承诺，按弄虚作假处理。 （4）供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料。 ①时间要求：投标截止日当月或上月； ②证明材料要求：拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）；退休人员(不超过65岁)提供退休证明及企业与其签订的劳动用工合同 |  |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 |  |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  | 报价 |  |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |  |
|  |  | 合同履行期限（合同工期） |  |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 偏离 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |  |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  | 评分内容 |  |  | 最高分 |
| 报价部分 （15分） |  |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为15分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：供应商评标价得分=（评标基准价/投标报价）×15分（小数点后四舍五入保留两位小数）。 小型和微型企业的价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。 大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加的。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。 参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。如供应商填写是小、微型企业的，必须提供供应商《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  | 15 |
| 技术部分（45分） |  |  | 本项目的整体实施方案 | 针对本项目采购需求制定的总体技术方案是否具有针对性、计划是否可实施、流程是否具有可操作性：①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目需求的，得7分；②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述但不够具体，能够适用于本项目需求的，得5分；③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，基本适用于本项目需求的，得3分；④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 7 |
|  |  |  | 本项目的工作重点及难点分析及解决方案 | 针对本项目重难点分析方案的详细程度，切合实际情况，能否真实体现项目的重点及存在的难点及提出合理解决方案等方面进行评定： ①重点难点分析详实具体，解决方案科学合理、贴合项目实际情况需求的得6分； ②重点难点分析详细，解决方案完整且适用于项目实施的得4分； ③有重点难点分析，解决方案有缺失或在项目实施中难度大得2分， ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分 |  | 6 |
|  |  |  | 本项目的绿化养护方案 | 根据本项目所提供的绿化养护方案情况综合评定： ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得6分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 本项目的市政养护方案 | 根据本项目制定的道路、桥梁等市政养护的具体作业方案等综合评定： ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得5分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 5 |
|  |  |  | 本项目的交安设施养护方案 | 根据本项目制定的交安设施养护的具体作业方案等综合评定： ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 4 |
|  |  |  | 针对本项目的应急重大事件保障、抢险突击保障等的措施及方案 | 针对本项目应急重大事件保障、抢险突击保障等的措施及方案，例如遇重大保障、上级检查、庆典、专项布置、防疫、文明创建等重要工作时，及时落实各项工作，确保作业质量的具体方案，以及道路灾害天气应急预案及其它应急抢险方案（含台风天气、暴雨天气、冰雪天气、疫情、纠纷处置应急预案）、突击保障方案及措施内容： ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 4 |
|  |  |  | 本项目的安全文明措施方案 | 针对本项目具备安全文明预案、安全文明保障措施、作业安全管理措施、安全设施设备、安全检查记录等，根据方案的合理性和详细等方面评定： ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分； ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 4 |
|  |  |  | 针对本项目的创新服务方案 | 为提升运营管理效率，需利用先进的管理方式，利用无人化等先进技术方式，日常对人员考勤、人员排班、设备运行情况等进行项目综合管理，提高管理效率： ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得3分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得2分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 3 |
|  |  |  | 合同履行期间与其他有关单位、部门的综合协调方案 | 合同履行期间与其他有关单位、部门的综合协调方案： ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得3分； ②方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得2分； ③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |  | 3 |
|  |  |  | 成果资料编制归档 | 针对本项目实施后资料编制、归档的工序流程； ①成果资料编制、归档等工序流程全面、科学、规范、严密，得3分； ②成果资料编制、归档等工序流程完整、规范，得1分； ③成果资料编制、归档等工序流程有明显错误或未提供均不得分。 |  | 3 |
| 商务部分（40分） |  |  | 企业能力 | 投标人（联合体各成员）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，有1项得1分，本项最高得3分。 注：提供相关证明文件扫描件加盖公章，未提供不得分。 |  | 3 |
|  |  |  | 类似业绩 | 业绩类型：公共基础设施管护业绩（合同内容至少包含道路及绿化等内容，否则不得分）有一个得4分，本项最高得8分。 注：提供中标通知书、合同（需体现工作内容）扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 |  | 8 |
|  |  |  | 项目组成人员实力 | 1、投标人拟派项目技术负责人（4分）： 具有注册二级建造师（市政公用工程）注册证书得1分，具有注册一级建造师（市政公用工程）注册证书得2分；具备道桥类中级职称得1分；道桥类高级及以上职称得2分。本项最高得4分。 2、投标人拟派的绿化养护负责人（4分） 具备园林绿化专业中级职称的得2分，园林绿化专业高级及以上职称的得4分。 3、投标人拟派项目组成其他人员（除项目负责人、项目技术负责人、绿化养护负责人）（21分）： （1）具备园林绿化专业中级及以上职称有一人得1分；本项最高得5分； （2）具有注册二级建造师（市政公用工程）有一人得 1分，注册一级建造师（市政公用工程）有一人得2分，本项目最多得10分； （3）具备道路桥梁专业中级职称有一人得1分；道路桥梁专业高级及以上职称有一人得2分。本项最高得4分。 （4）具有土木建筑工程二级造价工程师有一人得0.5分，土木建筑工程一级造价工程师有一人得1分；本项最高得2分。 注：①投标人所有拟派人员不得兼任，否则仅按最高分值计一次。 ②投标人拟派的项目组成人员必须为投标人正式员工需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料扫描件加盖公章（退休人员提供退休证明及聘用合同复印件加盖供应商公章），否则不得分。 ③职称证书不能显示园林绿化专业的，须提供学历证明或职称评审表以证明其专业，若应提供而未提供，则不得分。 |  | 29 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

依据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购[2025]62 号文)规定：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

## （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（本项目规定30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 合同主要条款

甲方（甲方）：

联系人：

联系电话：

乙方（乙方）：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托江苏鑫澄工程管理有限公司进行本项目政府采购          号的采购结果，确定乙方为本次                               项目乙方，现依照甲方招标文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责提供本次中标的                 ，具体工作内容及要求按照招标文件、清单及考核等规定。

2、服务期限：3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。（服务期内合同一年一签，下一年度服务合同结合当年度服务质量综合考评结果为合格，可续签，不合格则不续签。）计划进场时间为2026年1月1日，各部分工作内容具体进场时间按甲方要求以实际为准，退场时间统一为2028年12月31日。具体合同履行期限根据实际进退场时间。

3、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 中标通知书；

② 乙方的投标（响应）文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

4、服务范围：按招标要求。

5、乙方配置人员：按招标要求及乙方投标响应承诺配置。

二、合同价款及结算

1、合同金额暂按中标金额，为人民币（大写）           元（￥：        ），最终根据实际工作量及中标综合单价，结合考核细则按实结算和支付费用。包括全部服务所需的人员费用（包括工资、社保<非超龄人员>、加班费（如涉及）、高温费、环卫津贴<环卫一线工人>、意外险）、通讯费、设备及场地使用费、工具费、服装、耗材、劳保费、车辆的折旧费、燃油费及充电费、车辆维修及保养费、车辆保险以及在服务过程中发生的一切费用，还包含管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2、结算与支付：

2.1 付款周期

2.1.1关于付款周期的约定：合同签订进场后预付合同价（一年）的10%，合同期内，第二个季度末供应商报送1月至5月底的相关资料并经采购人对工程量审核后付至实际完成工程量价款的80%，每年度11月15日前供应商报送6月至10月底的相关资料，经采购人对工程量审核后付至本年度实际完成工程量价款的80%，经采购人验收合格且经结算审核后付至审核价的97%，余款待当年服务期满一年后的对应日结清。（此项目所涉及款项皆不计取利息）。

2.1.2特别约定：

（1）工程量清单和考核标准等与本项目相关的内容作为投标报价、实施及结算的依据，供应商结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，同时结合考核标准和相关内容，结算价款。

（2）由于工程量不确定，结算基数由甲方根据已完实施工程认定。

（3）工程付款的修正：在对以往历次已签发的付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，甲方、监理人有权予以修正，乙方也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次付款中支付或扣除。最终结算价以“工程竣工结算核对并经甲方、乙方双方确认签字”的文件为准。

（4）甲方向乙方支付工程款前，乙方应提供正式建筑业发票并办理支付申请。

（5）上述支付工程款所表述的竣工验收合格日为：甲方组织承包单位、监理单位等相关单位完成竣工验收并验收合格之日。零星服务费用单独结算，不计入月度服务费中。零星服务根据甲方要求提供，每月进行工作量确认。零星服务费用待审计完成（审计工作每年一次）后，根据审计后实际金额按实结算。

（6）绿化管护费用按实际完成的绿化管护面积计算，如实际绿化管护面积超出清单中绿化管护面积5%以内，不额外增加绿化管护费用；如实际绿化管护面积超出清单中绿化管护面积5%以外，另行计取绿化管护费用。

2.2变更

2.2.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按泰政办发[2007]193号文件执行和泰政办发[2012]170号文件执行。

2.2.2 变更估价原则

关于变更估价的约定: 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由乙方根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和乙方报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报甲方确认后调整 (乙方报价浮动率 L=(1-中标价/招标控制价)X100%)；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由乙方根据变更工程资料、计算规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报甲方确认后调整 。

2.2.3乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。

2.4在合同到期并完成移交后，新服务单位接收并签订移交单一个月后，支付最后一个月的费用。如移交过程中发现存在缺陷未整改的，可指定第三方公司进行整改，相关费用在最终结算时扣除。

2.5如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中扣除。

2.6甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金（含国家或地方政府政策性调整基础工资、社保）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。

2.7确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

3.付款方式：银行转账或甲乙双方约定得其他合法形式。

三、履约保证金：

1、中标公示之日起30日内乙方向甲方缴纳合同金额的5%履约保证金，乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，本项目服务期满经甲方验收设施设备现状（如有），确认无质量问题后一个月内无息退还保证金。

2、服务期限内，乙方违反本合同规定的，甲方有权提取履约保证金款项，乙方应确保在甲方提取后的二十个工作日内，将履约保证金保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供履约保证金已足额恢复的证据。

3、乙方未在前述期限内补足或恢复履约保证金相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保证金项下的余额，并有权提前解除本合同。

4、乙方不履行合同或根据考核乙方有违反相关扣除全额履约保证金的行为的，履约保证金不予退还；给甲方造成损失的，甲方有权从履约保证金中扣除相应费用；给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。但因不可抗力不能履行合同的，不适应用此款规定。

三、双方工作职责：

1. 甲方

# 1.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：               ；

身份证号：               ；

职    务：               ；

联系电话：               ；

电子信箱：     ；

通信地址：               。

甲方对甲方代表的授权范围如下：负责处理与协调管护过程中的重大问题，协调外部工作联系。确认有关工期延误、工程量、正式预算、合同价款支付、验收检验、竣工验收、索赔、结算文件，及甲方另行批准的其它职权。

# 1.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

1.2.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：开工日期 5 天前。

1.2.2 提供施工条件

施工用电、用水由乙方自行解决，费用由乙方承担，如需供电接引点、供水接引点由甲方提供，乙方须做好如下工作内容①与供电、供水部门的联系与协调；②供电点、供水点的安装、维护、拆除；施工用水、用电费用由乙方按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由乙方支付。

2. 乙方

2.1 乙方的一般义务

（1）乙方提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前 15 天向监理单位提供完整竣工资料（含影像），竣工报告及工程质量保修书，同时向城建档案馆报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份（需档案馆审核合格，乙方承担扫描等相关费用），同时向甲方报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份和相应的电子档案资料。属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后统一归档。

乙方需要提交的竣工资料套数：三套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10日内。

乙方提交的竣工资料形式要求：书面和电子档资料。

（2）乙方应履行的其他义务：详见招标文件。

2.2 项目负责人

2.2.1 项目负责人：

姓    名：               ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：       ；

电子信箱：             ；

通信地址：                             ；

乙方对项目负责人的授权范围如下：

负责处理本项目管护服务中的相关事务。代表乙方签署有关工期延误、工程量确认、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件等。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：开工之日起到项目实施期满，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目负责人每周至少5日，每天不少于6小时在现场组织施工，但如遇到抢修或抢险项目，项目负责人必须全程在现场组织施工。

2.2.2 乙方擅自更换项目负责人的违约责任：由乙方承担违约责任，并扣除履约保证金的10%。

2.3 乙方人员

2.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。项目负责人、其他人员均实行考勤制度。

2.3.2乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目负责人及施工管理人员离开现场应事先通知监理人、甲方，并取得甲方的书面同意后方可外出，书面请假手续同时报甲方或监理备案，如有违反，每次扣除2000元/人，违反次数达到三次及以上甲方可要求乙方更换主要施工管理人员并追究乙方的责任。

2.3.3乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣除履约保证金的1%（每人）。

2.3.4乙方无正当理由拒绝更换主要施工管理人员的违约责任：扣除履约保证金的10%。

四、安全文明施工与环境保护

4.1安全文明施工

4.1.1 合同当事人对文明施工的要求：乙方负责承包范围内的文明施工管理、教育。

4.1.2乙方要对管护全体人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个管护服务的安全负全责，并承担因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向甲方提供本项目的一套完整的安全资料。本工程乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。乙方必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

4.1.3在管护范围内因乙方养护不到位或安全防护不到位造成的所有安全事故（含对第三方人员、车辆的事故）的责任和因此发生的全部费用均由乙方承担。

4.1.4施工现场内及周边须设置施工围栏、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等。

4.1.5交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

4.1.6管护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按政府规定要求处理。

4.1.7乙方需要封闭或半封闭施工时，须经行业主管部门同意后并报甲方方可实施。

4.1.8乙方须做好现场的安全文明施工，如有市民来信来访投诉或泰兴市有关部门转交意见表明乙方安全文明施工不到位的，每查实一次扣除履约保证金的0.1% ；

4.2环境保护

4.2.1实施过程中不得污染周边环境（绿化、不需要维修的道路部分等），不得对周边环境造成影响，否则一切责任由乙方承担，由此造成的一切损失由乙方承担。

4.2.2乙方须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施；乙方须按照泰兴市施工工地扬尘管控措施及达标要求进行落实。按照泰兴市施工扬尘削减系数考核标准，乙方须确保每项控制措施均能达标，否则由此产生的一切责任和费用均由乙方承担。

4.2.3乙方应保证管护现场保持良好的环境和管护秩序，现场材料有序堆放，不得破坏现场有关设施。竣工结束，乙方负责清运各自建筑垃圾，保证场地清洁、符合要求。

4.2.4乙方必须根据甲方的要求在甲方规定的时间内拆除临时设施等，并将其垃圾运离现场，所发生的费用由乙方承担，清理完成后乙方须报监理、甲方验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若甲方安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

五、其它说明

1、乙方接到甲方通知进场时间以后，与原服务相关单位之间应无缝交接、平稳过渡，确保泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目服务工作如期顺利开展。

2、本工程在施工中执行现行的国家、省级相关规范要求及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定，确保通过验收。

3、乙方不得将工程转包。甲方发现乙方有上述情况，将终止施工合同，责令乙方立即退场，因此造成的一切损失均由乙方承担，甲方可拒绝该单位参加甲方日后组织的所有招标项目投标。

4、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

5、材料、设备、设施等要求

5.1乙方搭建的临时设施和材料堆场必须服从甲方和监理单位的统一管理。

5.2乙方应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、挖掘机等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由乙方承担。乙方须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由乙方负责赔偿，并承担全部责任。

5.3乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。乙方在使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用由乙方承担。

5.4乙方应按照招标需求投入相应的机械、材料、器具设备，若实际投入未达到招标文件规定的要求，第一次甲方将书面通知整改，第二次将按实际投入情况计算养护费，第三次将解除合同，并不支付管护费。

5.5对于甲方要求的示范工程、示范路段等，乙方须按照甲方要求的示范工程要求进行施工，所用的材料均须得到甲方认可后方可进场使用，否则乙方除无条件进行返工外，甲方将对乙方进行2万元的扣除。

6、乙方应合理确定施工方法，保证施工区域周边居民的正常通行。

7、人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在招标要求的时间内予以修复，保证人行道完好平整。人行道修补采用同质及以上材料。

8、深基坑土方开挖方案在施工前须经专家进行论证，论证通过后方可组织施工（论证不涉及到工程价款的调整）；场内土方堆放地点由乙方自行考虑，场内土方运距由乙方自行考虑，不存在二次（含）以上土方堆置、不存在二次（含）以上驳运以及其他相关增加的费用，土方内运产生的所有费用，结算时综合单价（含运距）不作调整。

9、绿化管护面积由甲方委托的第三方机构出具的测绘报告为依据。

10、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保该项目工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

11、乙方必须及时支付材料设备供应商的合同款，农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行，甲方将对乙方支付工人工资履行情况进行监督。甲方有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因乙方未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣除乙方2万元，并由乙方承担由此产生的一切后果。

12、乙方须在每个维修点施工完成后及时通知甲方和监理进行验收，日常维修项目验收不合格的，乙方须按照规范和甲方、监理的要求进行返工（返工费用由乙方承担），当月未完成返工且返工后仍然不合格的，次月计量和工程造价不予计入（日常维修项目出现2次及以上返工扣除乙方5000元），直至完成返工且验收合格为止；抢修项目必须确保一次性通过相关部门、甲方、监理验收，抢修项目验收不合格的（视为乙方违约，扣除乙方5万元，同时甲方可立即终止合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由乙方承担，甲方可上报相关监管部门进行不良行为公示，甲方可拒绝该单位参加甲方日后组织的所有招标项目投标），验收不合格项目的工程量和工程造价均不予计入，退场前乙方还须返工（返工费用由乙方承担），直至完成返工且验收合格为止；

13、管护期限内，乙方需服从甲方和监理单位管理，并按照甲方管护要求及国家、省、市内相关规范标准合理组织，精心管护，保质保量完成管护管理任务。遇到应急抢险、重大活动、热线反馈等特殊要务及时段，乙方必须严格按照要求完成，不得以任何理由推诿拖延，如因乙方责任造成不良影响及后果的，甲方将终止合同。

14、乙方必须服从甲方和监理的管理，如不服从甲方和监理的管理，每出现一次扣除乙方1万元，出现2次（含）以上的，甲方可紧急接管本项目。抢修项目维修时间不满足抢修项目维修时限要求的，甲方可紧急接管本项目并终止合同。

15、实施过程中，乙方须做好如下工作：

（1）办理交通管制通告，甲方协助；

（2）与甲方签订施工合同，并完成合同备案；

（3）向监理单位提交开工报告；

乙方未能在上述规定的时间内完成上述工作，每推迟一天扣除5000元。

16、日常巡查要求

16.1乙方要做好日常巡查工作，巡查人员应按照巡查路线和时间，做到在时空上不断档，使市政基础设施始终置于巡查人员控制之下。

16.2乙方递交的巡查报告要如实的反映巡查区域的真实情况，不得出现敷衍了事、弄虚作假的情况，甲方将不定时的对巡查区域进行抽查，如发现巡查区域的实际情况与乙方递交的巡查报告不符或甲方发现的问题未在巡查报告体现的，每次扣除乙方2000元。

16.3本项目接收社会群众监督，如因乙方不认真履行巡查义务，巡查区域相关问题被群众举报且乙方又未在巡查报告中体现的，每发生一次扣除乙方1000元。

17、参加周、月例会要求

17.1乙方项目负责人应按照甲方要求准时参加周、月例会，会议前乙方须做好如下准备工作：

（1）向甲方递交巡查报告，巡查报告上须有巡查人员和项目负责人签字；

（2）项目负责人须准备前段时间养护情况的汇报发言稿（要能反映日常巡查情况、完成的具体工作、投入的人员、投入的机械、遇到的困难、需要协调的问题等）；

17.2乙方须按照上述要求参加甲方组织的周、月例会，并做好会前准备工作，否则每次扣除乙方1000元。

17.3乙方项目负责人要充分履行义务，实时了解项目的实施情况，在会议上对于甲方提出的问题要进行全面细致的回答，如出现不清楚相关情况，甲方有权约谈乙方的法定代表人，责令乙方更换项目负责人，并扣除履约保证金的10%。如更换的项目负责人仍不能尽职尽责的履行义务，甲方可立即终止合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由乙方承担，甲方可上报相关监管部门进行不良行为公示，甲方可拒绝该单位参加甲方日后组织的所有招标项目投标。

18、本合同中所扣除的金额（不含履约保证金的扣除）均从工程款中直接扣除。

19、结算审计时，乙方提供的结算书如核减额在送审结算总价的5%（含5%）之内，审计费用由甲方承担，核减额在5%以上时，超出5%部分的审计费用，由乙方承担。

20、本工程发生工程造价争议的，按泰兴市财政局和泰兴市财政投资评审中心的相关规定执行。

21、甲方将根据招标文件、清单及合同相关要求对乙方履约情况进行考核。考核内容包括但不限于设施及绿化巡查、日常养护、设施维修及绿地环境绿地保护绿化病虫害防治、交办督办及投诉处理、安全生产及文明施工、档案及台账资料等方面。具体考核细则由甲方另行制定。

22、针对本项目的工作安排具体根据甲方的要求，实施过程中如有调整，乙方应予以配合调整。

23、招标文件、清单及合同中未明确部分，中标后另行协商。

六、双方的责任

1.甲方责任：

1.1甲方指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

1.2甲方所属人员应尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3甲方按照招标文件、清单、合同等相关要求及泰兴市各级文件要求对乙方进行日常考核和管理。

1.4根据对乙方的考核结果及合同规定的付款步骤向乙方支付费用。

2.乙方责任：

2.1乙方在从事工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的人员，如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须按甲方规定调整。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法按甲乙双方协商确定。

2.4根据招标文件、清单及合同相关要求和乙方投标文件中所作的承诺等自觉开展各项服务工作。

2.5接受甲方及各级管理部门的监督检查及考核，并按规定时间响应整改要求。

2.6为保证本项目服务工作正常有效开展，乙方须根据《劳动法》用工要求组建固定的服务队伍，按要求将从业人员资料、作业计划（含作业设备、工具）和各项服务预案，报甲方备案。

2.7乙方应按甲方要求制定和建立本项目各项服务管理相关制度和台帐记录，经甲方认可并备案。

2.8乙方按招标规定配备车辆等工具，所有人员统一着装上岗，并承担人员、车辆等相关的安全责任。

2.9在任何情况下（灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应按照合同约定的服务范畴服从甲方要求和安排，做好本项目各项服务工作。

2.10接受社会监督，对群众提出的合理要求和存在的问题必须在甲方规定时间内进行整改，并将整改结果报甲方。

2.11乙方独立承担服务作业中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

2.12乙方的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身或第三方的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

2.13乙方应执行国家有关规定（如泰兴市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.14乙方必须将所投入本项目的车辆行驶证等复印件交给甲方备案，针对本项目配置使用的车辆只能在本项目使用，不得与其他项目重复使用。

2.15车辆在作业期间发生车祸或其他相关安全问题，均由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。

2.16乙方各级管理人员应按甲方规定准时参加甲方召开的本项目各类会议。

3.乙方违约责任

3.1在合同生效后，乙方解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3.2乙方不能按甲方要求完成合同并经甲方三次或以上书面督促仍未整改完成时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款、合同履约保证金中扣除并可提出索赔要求。

3.3其他违约及处罚按照本项目考核细则规定执行。

4.不可抗力

# 4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、紧急接管

1、出现下列情况之一的，甲方可紧急接管本项目：

1.1乙方对日常维修项目出现5次（含）以上返工的；

1.2乙方未能在甲方或监理或有关部门要求的限期内消除影响或未在限期内整改到位，延迟达3天的；

1.3因乙方原因在社会上对甲方造成不利影响的；

1.4乙方接到甲方维修通知后3小时内不到现场组织施工的；

1.5乙方转包本项目的；

1.6乙方未在甲方或有关部门要求的时间内及时消除安全生产隐患，延迟时间达3小时的；

1.7抢修项目未能一次性通过相关部门、甲方、监理验收或出现返工的；

1.8乙方出现2次（含）以上不服从甲方和监理管理的；

1.9合同约定的其他情况。

2、紧急接管的程序方法：

2.1甲方决定紧急接管的，可采用电子邮件、手机短信、书面告知任何方式之一，向乙方发出紧急接管通知，甲方发出电子邮件或手机短信或书面告知时视为通知送达。乙方指定接收电子邮件信箱为******、手机短信号码为******；

2.2乙方须在甲方发出通知后2小时内停止一切作业活动，关闭设备电源、水源，并撤出现场所有人员和施工设备；

2.3乙方在撤离前要确保现场处于安全状态，并承担相应责任；

2.4甲方在发出紧急接管通知3小时（含）后，乙方拒不撤场或不配合甲方的接管，除承担相应责任外，每延迟一小时扣除2000元，同时甲方提请公安部门人员驱赶乙方现场人员；

2.5在乙方撤离现场后，乙方有义务配合甲方进行接管，乙方应派代表对乙方已完合格项目的工程量及工程造价与甲方进行对接（因抢修项目验收不合格或出现返工部分的工程量和工程造价不予计入）；

2.6甲方将对接管时的现状进行录像或拍照，保全现场证据；

2.7甲方接管后，双方谈判善后事宜；

2.8经双方谈判对善后事宜未达成一致意见的，向项目所在地人民法院起诉；

2.9紧急接管不影响乙方原有责任义务的履行。

八、合同的中止

1、当乙方无法正常实施本项目，乙方可提出中止本合同的申请，但须提前1个月通知甲方。

2、因乙方自身原因提出中止本合同的，须赔偿甲方损失，具体内容如下：

2.1 乙方须向甲方缴纳30万元人民币违约金；

2.2 乙方须依本合同与甲方办理好施工现场已完工程的移交并确保验收合格；

2.3 乙方须履行合同中止前本项目的乙方所有义务并承担相关责任。

3、中止本合同的申请

乙方中止本合同1个月前，应向甲方提出中止本合同的申请，申请应以书面载明合同中止事由、中止合同的意思表示及中止的日期。

4、乙方提出中止本合同的申请，在甲方、乙方双方签订中止合同时，本合同终止。

九、合同的终止

1、合同终止的事由

1.1项目实施期内，双方经协商达成一致可以终止本合同。

1.2甲方依据甲方紧急接管条款的规定进行紧急接管的，甲方有权终止本合同；

1.3乙方中止本合同的（须经甲方同意）；

1.4其它未尽事宜，按甲方要求执行，拒不执行,甲方将终止合同

1.5合同约定的其他情况；

1.6法律、法规、规章重大变更，乙方继续执行反而不符公共利益时，甲方有权终止本合同；

1.7相关法律、法规规定应当终止的情形。

2、合同终止的通知

任一方终止本合同时，应以书面载明合同终止事由、终止合同的意思表示及终止的日期。

3 、合同终止的效力

3.1本合同终止时，于终止的范围内，发生下列效力：

1）除本合同另有规定或法律法规另有规定外，双方的权利及义务一律终止。但终止前已发生的权利及义务不受影响。

2）乙方应向甲方移交施工现场，并保证施工区域在移交前的各项安全。

十、争议的解决：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同份数：

1.本合同需加盖骑缝章，甲乙双方签字盖章后生效，生效合同需在合同签订后2个工作日内送至招标代理机构上传系统网上公示。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3.合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题如协商不能解决则应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关规定处理。

4.合同份数：本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，招标机构壹份，政府采购管理部门壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

第五章   采购需求

一、 项目概况

（一）项目名称：泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目

（二）项目内容及规模：1、公共基础设施维修：（1）城区范围内的道路、市政桥梁的小型维修（其中道路养护面积约460万平方米、桥梁约185座）；（2）市政道路附属交安设施及强弱电管道维护；（3）河道驳岸（含护栏）维护（河道驳岸（含护栏）长约100公里）；（4）公园设施设备维修；（5）背后街巷、无公共维修基金小区、城区部分商铺前路面维修；（6）储备地块附属设施管护。2、城区范围内的绿化管护（绿化总面积约950万平方米）：（1）公园绿化面积约520万平方米；（2）道路、防护林等其他绿地面积约330万平方米；（3）苗圃面积约100万平方米；（4）行道树约28800株；（5）古树名木14株，后备资源15株。3、公园运营服务。

二、项目需求

（一）项目实施人员及场地要求

1、项目实施人员组建要求：

以下人员配备标准为本项目养护所需基本要求，需保证在本服务采购项目中专项专用，经采购人确认后原则上不得变更，一经发现，视为合同违约，按采购合同规定的处罚措施执行。应急、防汛期间一经发现有上述行为，采购人有权按照采购合同条款解除采购合同。

- （1）组建项目管理团队；其中项目负责人1人，市政负责人不少于1人，绿化负责人不少于1人；专职资料员不少于3人（负责资料的收集及报送、12345等公单的处理等）；管理团队须在现场办理相关事宜并24小时待命。

- （2）组建3支专业的应急抢险队伍，人数不少于30人。

- （3）组建3支专业的行道树修剪队伍，人数不少于20人，其中绿化工或修剪工人数不少于6人。

- （4）组建3支专业的维修队伍，人数不少于30人，其中电工人数不少于6人。

- （5）组建3支专业的巡查队伍，人数不少于30人。

- 注：中标供应商须在发出中标通知书（中标公告发布）之日起十五日内提供人员的相应名单及保险证明材料（绿化工、修剪工、电工须提供相应证书；管理团队人员须提供为其缴纳的社保证明材料）；十五日日内未提供或不符合要求的，视为自动放弃中标资格。（供应商投标时需对该要求提供承诺书，如不提供则投标无效。）

- 2、场地要求：

- 供应商中标后15日内须在泰兴市内设立固定办公场所，面积不少于100㎡。

- 注：中标供应商须在发出中标通知书（中标公告发布）之日起十五日内提供不动产权证书（房产证）或租赁合同；（不动产权证书（房产证）需体现场所地址、面积等信息，租赁合同需包含出租方与承租方信息、租赁期限（需覆盖本项目的服务周期）、租赁场所地址、面积等条款并附出租方的不动产权证书复印件）十五日日内未提供或不符合要求的，视为自动放弃中标资格。（供应商投标时需对该要求提供承诺书，如不提供则投标无效。）

（二）机械设备配备要求

以下机械设备配备标准为本项目养护所需基本要求，需保证在本服务采购项目中专项专用，经采购人确认后原则上不得变更或外借使用（机械设备更新换代除外），一经发现，视为合同违约，按采购合同规定的处罚措施执行。应急、防汛期间一经发现有上述行为，采购人有权按照采购合同条款解除采购合同。

1、一辆8吨吊车，一辆16吨吊车；2、四辆皮卡；3、两辆货车；4、两辆高空专项作业车（12m以上）；5、五辆洒水车；6、两辆绿化垃圾处置车；7、一台道路高压水除线设备（回收型）；8、两台划线机；9、两辆轮式挖机；10、两台灌缝机；11、三台发电机；12、两台混凝土浇筑设备；13、一台空气压缩机；14、两台夯实机；15、六台吹风机；16、六台割灌机；17、三台草坪打孔机；18、十台草坪机；19、二十台油锯；20、三台水泵；21、十五台绿篱机；22、三台汽油微耕机；23、四台高程打药机；24、四台巡查无人机（须具备提供精确的定位信息，配备高精度相机和传感器，可捕捉到巡查目标的细节等功能）；25、三辆专用巡查汽车；26、十五辆专用巡查电瓶车；27、两台农业无人机或植保无人机（须具备农药播撒功能）；28、两只机械船。

注：中标供应商须在发出中标通知书（中标公告发布）之日起十五日内提供符合要求的养护机械设备（自有或租赁）的证明材料【自有设备需提供购置发票、实景照片，自有车辆需提供购置发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）；租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”、“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件或扫描件），还另需提供租赁协议原件】，并接受采购人的现场考察，十五日内未提供或现场考察不符合要求的，视为自动放弃中标资格。（供应商投标时需对该要求提供承诺书，如不提供则投标无效。）

- （三）巡查设备及人员着装要求

- 1、巡查汽车禁止使用无牌无证、超期未检车辆，禁止私自改装车辆（如加长车身、改变用途）；车顶、车身侧面粘贴荧光黄/橙色警示条，车头挡风玻璃右上角贴“市政巡查”/“绿化巡查”标识；车身两侧印单位名称+ 巡查热线电话，车尾粘贴反光标识标注 “作业车辆 注意避让”，车顶安装可折叠警示灯车。

- 2、巡查电瓶车须满足2名巡查人员+工具携带需求；车身粘贴“巡查电瓶车”标识，车身两侧印单位名称+24小时巡查热线。

- 3、巡查无人机禁止使用未通过国家3C认证、无生产厂家资质的“三无”无人机；机臂粘贴荧光绿警示贴，机腹印“巡查专用”字样，机身上方安装微型LED警示灯避免与民用无人机混淆；巡查数据需接入采购人指定的信息平台。

- 4、巡查人员着装要求（修订完善）着装风格一致，禁止佩戴夸张饰品；巡查时须佩戴定位手环，下车巡查时必须着反光背心及安全帽。

- （四）巡查要求：

- 1、日常巡查​

- 中标供应商应承担项目区域内的日常巡查责任，确保每日至少完成1次全域巡查，并就巡查中发现的问题形成书面报告提交甲方。​

- 2、专项巡查​

- 恶劣天气、重大节日及活动：根据采购人要求开展专项巡查。​

- 3、无人机巡查​

- （1）每日巡查不少于三架次；每架次巡查时间不低于两小时；

- （2）紧急情况接到采购人指令后1小时内出发，使用无人机快速勘测。

三、养护需求

（一）道路、桥梁养护要求

1、道路养护要求

- （1）日常巡检

  - ①沥青路面：检查是否存在裂缝、坑槽、车辙等病害，记录病害位置、类型与规模；

  - ②水泥混凝土路面：排查是否有断板、裂缝、剥落、错台等问题，对严重影响通行的病害立即设置警示标识；

  - ③雨水井：检查是否松动、破损；发现问题及时上报采购人并做好记录；

- （2）定期养护

  - ①沥青路面宽度＜5mm 的裂缝采用灌缝胶灌注（加热至180-200℃，确保胶液饱满）；宽度≥5mm的裂缝先清理缝内杂物，再填充沥青砂后灌缝；坑槽采用“切割-拆除-清理-喷洒粘层油-摊铺沥青混合料-碾压”工艺，修复后路面平整；深度1.5-3cm的车辙采用铣刨重铺沥青面层（铣刨深度≥3cm）；深度＞3cm 的车辙需检查路基，若路基沉降需先处理路基再修复路面；

    - ②水泥混凝土路面宽度0.3-0.5mm的裂缝采用环氧树脂灌浆；宽度＞0.5mm或伴随错台时，需凿除裂缝周边混凝土（范围≥20cm），植入钢筋后重新浇筑混凝土；轻度断板（裂缝无位移）采用压浆法灌注水泥浆；重度断板（裂缝有位移或板体松动）需整块更换混凝土板，新板与原板接缝处设置传力杆；

- （3）附属设施养护

  - ①路缘石：检查是否有倾斜、破损、缺失，及时扶正、更换或补充；

  - ②人行道：检查人行道砖是否松动、破损（松动或破损需更换），盲道砖是否缺失、导向错误，及时修复并确保盲道与路口缘石坡道衔接顺畅。

- 2、桥梁养护具体要求

- （1）日常巡检

- ①梁桥：检查梁体是否有裂缝、混凝土剥落、钢筋锈蚀；

- ②拱桥：检查拱圈是否有横向裂缝、拱脚位移、吊杆/系杆是否有断丝；

- ③刚构桥：检查刚节点是否有裂缝、梁体是否有挠度变形；

- ④检查桥墩、桥台是否有裂缝、混凝土碳化、沉降；

- ⑤排查基础是否有冲刷、基坑积水，及时采用抛石或沙袋防护基础；

- ⑥检查支座是否有位移、脱空、漏油，及时调整、更换支座；

- ⑦检查栏杆是否有断裂、松动、缺失。

- （2）维修养护要求

- ①混凝土表面裂缝（宽度＜0.2mm）：采用环氧树脂封闭处理；

- ②钢构件轻微锈蚀（锈蚀面积＜10%）：除锈后涂刷防腐漆（底漆+面漆，厚度≥120μm）；

- ③栏杆有断裂、松动、缺失，及时修复或更换，修复后栏杆高度需符合规范；

- 注：本项目中桥梁维修不涉及结构问题，如巡查过程中发现涉及结构问题及时汇报给采购人并记录到巡查报告中。

- 3、应急养护管理要求

- （1）病害分级：

- ①一级应急（危及通行安全）：路面塌陷、桥梁结构断裂、桥墩倾斜、重大交通事故导致道路桥梁严重损坏等情况；

- ②二级应急（影响通行效率）：路面大面积坑槽、桥梁伸缩缝损坏导致车辆通行异响等情况；

- ③三级应急（轻微影响通行）：路面小坑槽、人行道砖松动、桥梁栏杆轻微破损等情况。

- （2）响应时限：

- ①一级应急：养护人员30分钟内到达现场，设置警戒区域（采用围挡、警示灯、反光锥封闭病害区域），疏散交通等；

- ②二级应急：养护人员1小时内到达现场，设置临时警示标识等；

- ③三级应急：养护人员2小时内到达现场，48小时内完成修复。

（二）、城区交通安防设施及市政道路强弱电管道养护要求

1、交通标志养护

（1）日常巡检

①外观与清晰度检查：观察标志板是否有污渍、涂鸦、褪色，文字图案是否完整；

②结构稳定性检查：检查标志杆（单柱式、悬臂式）是否倾斜、锈蚀，法兰盘连接螺栓是否松动；

③位置与遮挡检查：确认标志位置是否与道路功能匹配，是否被树木、广告牌遮挡。

（2）定期养护

①清洁与修复：用中性清洁剂配合高压水枪冲洗标志板污渍，避免使用强酸强碱腐蚀反光膜；标志板轻微变形采用吸盘矫正，局部划痕用同材质反光膜补贴；

②结构维护：锈蚀部位用钢丝刷除锈，涂刷环氧富锌底漆法兰盘连接处加注防锈脂；倾斜标志杆采用钢丝绳牵引矫正，矫正后浇筑C30混凝土加固基础；

③标志更新与优化：道路改造、周边业态变化后，在采购人规定时间内更新指路标志目的地、距离信息，确保与实际一致；主次干道标志反光膜等级采购人要求的，每年分批更换，提升夜间识别性。

（3）特殊场景养护

①隧道出入口标志：每月清理标志板水雾，检查灯光照射角度确保光线均匀覆盖标志板，无阴影盲区；

②学校、医院区域标志：上下学/就医高峰前1小时巡检，确保“注意儿童”“减速让行”等警告标志无遮挡，临时施工区域需设置临时警示标志。

2、交通标线养护

（1）日常巡检

①逆反射性能检查：用逆反射系数检测仪测量，城市主干道标线夜间逆反射系数＜150mcd・lx⁻¹・m⁻¹、次干道＜100mcd・lx⁻¹・m⁻¹需补划；

②完整性检查：查看标线是否有磨损、开裂、脱落，振荡减速标线凸起；

③清洁检查：雨季或融雪后，标线表面泥沙覆盖厚度＞2mm、积雪未清理需及时处理，避免影响识别。

（2）定期养护

①小面积破损：采用热熔型标线涂料（软化点≥95℃）补划，补划区域边缘与原标线衔接平顺（高差≤1mm），加热温度控制在180-220℃；振荡标线修复：磨损凸起部位采用铣刨机清除（深度≥5mm），重新浇筑振荡标线，确保凸起高度5-7mm，间距均匀（10-15cm）；

②大面积破损或标线老化，采用铣刨机（铲除旧标线，避免残留影响新标线识别，重新按规范划设；车道功能调整（如直行车道改左转+直行），在采购人规定时间内完成旧标线铲除与新标线划设，同步更新导向箭头；

（3）特殊天气与场景养护

①冬季融雪：融雪后及时清理标线表面残留融雪剂（避免腐蚀标线涂层），对腐蚀发白区域（面积＞0.2㎡）进行局部补划；

②隧道内标线：定期用专用清洁剂清理油污，采用反光型标线涂料补划，提升照明不足环境下的可见性。

3、隔离防护设施养护

（1）日常巡检

①结构完整性检查：查看护栏是否断裂、变形、缺失，防撞桶是否破损漏液；

②稳定性检查：护栏连接卡扣是否松动，隔离墩是否移位，防撞垫是否凹陷；

③外观检查：护栏是否有锈蚀、涂鸦，颜色是否褪色。

（2）定期养护（每季度1次集中维护，每半年1次防腐处理）

①修复与更换：轻微变形护栏采用液压矫正机矫正，严重破损护栏整体更换；破损防撞桶更换同规格产品，防撞垫凹陷部位更换EVA缓冲材料，确保压缩变形量符合设计要求；

②清洁与防腐：用高压水枪冲洗护栏表面灰尘、油污，PVC护栏用专用清洁剂（避免腐蚀表面），木质护栏用软布擦拭后涂刷木油；金属护栏除锈后涂刷环氧富锌底漆+户外专用面漆（颜色与原护栏一致），法兰盘连接处加注黄油防锈；

③优化调整：学校、医院周边护栏需设置人行开口，避免车辆随意穿行。

4、市政道路强弱电管道养护

（1）日常巡查

服务范围内强弱电管道巡查，检查是否有企业或个人私自接管，是否有检查井及管道损坏等问题

（2）强弱电管道养护

将巡查发现的情况及时汇报给采购人，根据采购人要求完成管道更换或维修。

5、应急养护管理

（1）突发情况分级：

①一级应急（危及通行安全）：信号灯全灯不亮、护栏大面积倒塌、标志杆断裂占道、交通事故损坏设施影响交通；

②二级应急（影响通行效率）：信号灯配时混乱、标线大面积磨损、护栏局部损坏（长度 3-10m）、监控设备故障无法抓拍；

③三级应急（轻微影响）：标志轻微涂鸦、护栏小面积锈蚀、盲道砖单块松动。

（2）响应时限：

①一级应急：养护人员30分钟内到达现场，设置警戒区域（围挡、反光锥），1小时内上报交通管理部门并在规定时间内完成应急修复；

②二级应急：养护人员1小时内到达现场并在规定时间内完成修复；

③三级应急：养护人员2小时内到达现场并在规定时间内完成修复。

（三）河道驳岸（含护栏）养护要求

1、 硬质驳岸养护要求

（1）日常巡检

①结构状态检查：观察驳岸墙体是否有裂缝、剥落、倾斜，基础是否裸露；

②防渗检查：查看驳岸内侧（临水侧）是否有渗水、漏水，堤后地面是否有积水、管涌；

③附属设施检查：检查驳岸顶部压顶石是否松动、缺失，排水孔是否堵塞。

（2）定期养护

①裂缝修复：宽度＜0.5mm的微裂缝：采用环氧树脂浆液封闭处理，先清理裂缝表面灰尘，再涂刷环氧树脂封闭剂，确保裂缝完全覆盖；宽度0.5-2mm的裂缝：采用压力注浆法灌注水泥浆（水灰比1:0.8-1:1），注浆压力0.2-0.3MPa，注浆后用水泥砂浆抹平表面；宽度＞2mm的裂缝或伴随剥落：先凿除裂缝周边破损混凝土（凿除范围超出裂缝边缘5-10cm，深度≥5cm），植入钢筋网（钢筋直径6-8mm，网格间距15-20cm），再浇筑C30混凝土，养护7-14天；

②防渗处理：临水侧渗水：清理墙面后涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（涂刷厚度≥1.5mm），涂刷范围超出渗水区域30-50cm；堤后管涌：采用反滤层处理（铺设碎石、粗砂、土工布三层反滤材料，每层厚度≥20cm），同时在临水侧采用沙袋压载防渗；

③基础防护：基础裸露部分采用抛石防护（石块粒径≥30cm），抛石范围超出基础外露边缘1-2m，防止水流冲刷基础；

2、生态驳岸养护

（1）日常巡检

①结构状态检查：查看格宾石笼驳岸是否有笼体变形、石笼松动，植草混凝土驳岸是否有混凝土块脱落、植草层枯萎；

②生态状况检查：观察驳岸植被是否生长良好，是否有外来物种入侵，水生生物栖息地是否完好；

③排水检查：检查生态驳岸排水通道是否堵塞，避免雨水、河水滞留导致驳岸冲刷。

（2）定期养护

①植被养护：植草层枯萎或覆盖率不足区域，补播乡土草本植物种子，播种后覆盖薄土并浇水；草本植物生长过高时进行修剪，保持植被整齐，；

②结构维护：格宾石笼修复：笼体变形区域采用机械复位，缺失石块及时补充（补充石块粒径与原石笼一致），松动笼体采用钢丝绑扎加固；植草混凝土修复：脱落混凝土块区域，清理基层后浇筑植草混凝土，养护7天后补植植被；

③生态保护：定期清理驳岸周边垃圾、漂浮物，禁止向河道排放污水，保护驳岸周边水生生态环境。

3、护栏养护

（1）日常巡检

①结构稳定性检查：检查护栏立柱是否松动、倾斜，横杆是否断裂、变形，连接件是否缺失；

②材质状态检查：查看金属护栏是否有锈蚀、涂层剥落；检查是否混凝土护栏有裂缝、剥落；排查木质护栏是否有腐烂、虫蛀；

③防护功能检查：检查护栏高度是否符合规范，护栏间距是否超标，防止儿童攀爬或坠落。

（2）定期养护

①清洁保养：用中性清洁剂（如洗洁精溶液）擦拭金属护栏表面灰尘、油污，再用清水冲洗干净，避免使用强酸强碱清洁剂腐蚀涂层；采用高压水枪（压力0.3-0.5MPa）冲洗混凝土护栏表面污渍，顽固污渍用钢丝刷清理；用软布擦拭木质护栏表面灰尘，定期涂刷木油，防止木材开裂、腐烂；

②结构维修：立柱松动时，清理基础周边土壤，重新浇筑C25混凝土固定，连接件缺失时补充同规格螺栓，并用扭矩扳手紧固；横杆断裂、立柱严重倾斜时，整体更换受损部件（更换部件材质、规格与原护栏一致），更换后检查护栏平整度；

③防腐处理：金属护栏锈蚀区域用钢丝刷除锈，涂刷环氧富锌底漆，干燥后再涂刷氟碳面漆，确保涂层均匀无漏刷；混凝土护栏裂缝宽度＜0.3mm时涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，宽度≥0.3mm时采用环氧树脂注浆修复，修复后涂刷混凝土保护剂；木质护：虫蛀区域清理虫蛀孔洞，注入防虫药剂，干燥后涂刷防腐木油，腐烂严重部件及时更换（更换木材需经过防腐处理）。

4、应急养护管理要求

（1）突发情况分级：

①一级应急（严重安全隐患）：驳岸坍塌、护栏大面积损坏、洪水导致驳岸基础冲刷严重；

②二级应急（局部安全隐患）：驳岸局部裂缝、护栏单段损坏、台风导致护栏倾斜；

③三级应急（轻微安全隐患）：驳岸微裂缝、护栏单根立柱松动、局部锈蚀。

（2）响应时限：

①一级应急：养护人员30分钟内到达现场，设置警戒区域（采用围挡、警示灯、反光锥封闭危险区域，禁止行人、车辆靠近），1小时内上报河道管理部门并在规定时间内制定应急处置方案，开展抢修；

②二级应急：养护人员1小时内到达现场，设置临时警示标识并在规定时间内完成修复；

③三级应急：养护人员2小时内到达现场并在规定时间内完成修复。

（四）公园设施设备养护要求

1、日常巡检

①检查游乐设施、健身设施的安全防护装置是否完好、牢固，有无松动、损坏现象；设施运行部件是否灵活运转，有无异响、卡顿；设施表面是否存在尖锐凸起、锈蚀等情况；金属结构是否存在焊缝开裂、构件变形等问题

②检查环卫设施是否破损、变形及污渍情况。

③查看灯具是否缺亮、亮度是否达标；检查灯杆是否倾斜、线路是否裸露，灯罩是否破损。

④ 检查灌溉系统的喷头是否正常喷水，有无堵塞、漏水；检查灌溉管道是否有破损、漏水。

⑤检查景观构筑物是否有裂缝、破损、风化等情况，及时记录并及时汇报采购人。

2、定期养护

①设施运行部件有异响、卡顿等情况及时添加润滑油；对设施表面锈蚀部位进行除锈、涂漆处理；设施的金属结构存在焊缝开裂、构件变形等问题及时进行修复或更换。

②及时清理垃圾桶、果皮箱内的垃圾，做到日产日清，避免垃圾溢出、异味扩散。清理后用清水冲洗垃圾桶、果皮箱内外，保持清洁，对有污渍的部位使用清洁剂擦拭干净。检查垃圾桶、果皮箱是否有破损、变形，如有问题及时修复或更换，对于木质果皮箱，定期检查是否存在腐烂情况，及时处理。

③记录故障灯具的位置和数量，及时更换损坏的灯泡、灯管或镇流器；检查灯具的外壳是否完好，有无破损、进水，如有问题及时处理，避免电气故障；及时清理灯具表面的灰尘、杂物，确保灯具照明效果良好，对于安装在高处的灯具，使用专用工具进行清洁；对照明线路进行检查，查看电线是否老化、破损，线路接头是否牢固，有无漏电隐患，及时更换老化线路、加固接头；检查照明设施的灯杆是否垂直，有无倾斜、腐蚀情况，对灯杆底部进行检查，查看是否存在基础松动，如有问题及时加固或修复。

④灌溉系统的喷头有堵塞及时清理，漏水及时修复；灌溉管道如有问题及时处理，避免水资源浪费；对灌溉管道进行全面检查，查看管道是否有老化、破损，对老化严重的管道及时更换。检查水泵等动力设备是否正常工作，有无异响、故障，及时进行维护保养；在冬季来临前，对灌溉设施进行防冻处理，排空管道内的积水，防止管道冻裂。

3、专项检查​

在重大节日及活动前、恶劣天气前后，组织开展专项检查，重点检查游乐设施、健身设施、景观设施、排水设施等关键设施的安全状况，确保节日期间和特殊天气下设施设备安全运行。

4、突发故障处理​

（1）故障报告​

养护人员或游客发现设施设备突发故障（如游乐设施停运、照明灯具大面积损坏、给排水管道破裂等），应立即向公园管理部门报告，报告内容包括故障设施名称、位置、故障现象、发生时间等信息。​

（2）应急处置​

①轻微故障：如故障影响较小，可当场处理的，养护人员立即进行维修处理，处理完成后记录在《公园设施设备故障处理记录表》中。​

②一般故障：如故障影响一定区域，但不会造成重大安全事故的，应设置警示标志，提醒游客注意安全，抢修完成后及时清理现场，恢复设施正常使用。​

③重大故障：如故障可能导致重大安全事故或严重影响公园正常运营的，立即启动应急预案，疏散受影响区域的游客，设置警戒线，防止无关人员进入危险区域。同时联系专业维修单位，尽快组织抢修，抢修期间及时向游客发布公告，说明故障情况及恢复时间，做好游客解释工作。故障排除后，组织人员对设施设备进行全面检查，确认无安全隐患后，方可恢复使用。

（五）、背后街巷、无公共维修基金小区、城区部分商铺前路面养护要求

1、养护要求

接到采购人通知后根据相应要求完成养护。

2、养护记录管理

记录养护时间、破损位置、处理措施、修复时间、费用支出。

3、应急养护管理要求

接到采购人指令后一小时内到达现场并按要求完成相应工作。

（六）、储备地块附属设施养护要求

1 、日常巡检

①边界与设施检查：核查围挡、围墙完整性，警示标识设置情况；

②土地状态检查：排查是否存在非法侵占、私搭乱建，垃圾倾倒，擅自开挖或种植等行为；发现上述情况及时汇报给采购人

2、设施维护：

①围挡/围墙：砖砌围墙裂缝≥0.3cm需用水泥砂浆修补，彩钢围挡变形、锈蚀部位及时更换，高度保持≥2.2m；

②安全设施：每月检查补充缺失警示标识，在陡坡、深坑区域增设防护栏杆；

3、应急养护管理要求

接到采购人指令后一小时内到达现场并按要求完成相应工作。

（七）、绿化养护实施要求

1、绿化巡查要求：

①由一线养护技术负责人对服务范围内绿化等进行的日常性外观观察、生长情况等检查，及时发现绿化植物及附属设施的损害情况，记录各绿化植物状况、病害发展情况及存在的安全隐患并及时上报；即时处治发现的问题。

②经常性检查：主要检查白蚁、红火蚁、薇甘菊等病虫害情况，进行专项经常性检查。每个月1次，并填写专项经常性检查表。

③特殊巡查：主要是在暴雨、台风、重大节假日或特殊任务等其他可能危及树木绿化植物的灾害性气候或节日任务需要时进行的巡查，包括防汛防台巡查、重大节假日巡查、特殊任务巡查等。在灾害天气到来之前进行预防性巡查；在灾害天气中进行应急巡查；在灾害性天气过后进行补救性巡查。在重大节假日或特殊任务时进行专项任务巡查。

2、绿化管护要求：

①管护要求按照“泰兴市市政园林一体化信息平台”“政策法规及标准规范”的“园林绿化每月工作要点”和“养护要求”进行管护；管护检查和考核标准按照《泰兴市市政公用事业服务中心市政基础设施及园林绿化“一体化”管护考核细则》进行巡查考核。

②采购人工作

1）按照合同约定，检查、考核供应商的工作。

2）全程参与月度和平时检查，负责所管绿地的定期督查，发现问题及时下发整改通知书，督促供应商按时按质完成；负责向供应商支付合同养护费用的审核。

3）按合同和考核结果等向供应商支付养护费用。因供应商养护达不到约定标准，采购人按照考核结果对供应商实施扣款，甚至终止合同。合同期内，因政府征用、改造、占用绿地等需要供应商退出或减少养护地段（范围），采购人有权要求供应商退出养护地段（范围），或相应减少供应商养护地段（范围）及经费，由此造成的经济损失，采购人负责相应赔偿。

③供应商工作

1）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，完成去除枯死植株、植物补植、病虫害防治、浇灌排水、施肥、除草、植物修剪、植物防护（防旱、台、涝、除雪等）、清除绿化垃圾、应急处置等工作。完成合同约定的黑麦草复播、草花栽植、行道树及乔木的刷白、景观设施设备的维护及零星维修等工作。

2）开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；

3）养护期间，因供应商原因造成养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物等设施损坏的，立即报告采购人并及时通知相关部门处理，相关费用由供应商承担。

4）接受采购人的管理、监督、检查和考核，对采购人发出的整改通知，应在通知规定时间内按要求进行整改。

5）供应商要增强安全生产管理意识，努力把安全风险降到最低，积极履行对养护人员劳动保护和人身安全的保障义务。

6）由于管理不善等原因造成的苗木缺损等，由供应商自费进行补植或恢复。因自然灾害、极端天气等原因造成的苗木缺损补植、绿地恢复费用由采购人负责。供应商做好养护范围内安全防范工作，充分考虑各种潜在风险，包括工人的意外伤害防范以及操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失。上述问题一旦发生，均由供应商负责处理解决，所发生的费用（包括赔偿费用）均由供应商承担。

④养护管理期满，对养护范围内的各类植物的品种、规格、数量等情况逐一清点，将清点资料及养护范围内的各类植物完好地移交给采购人。

⑤对毁绿、占绿的行为，在第一时间内发现并制止、上报采购人及相关执法单位。

⑥按照采购人要求承担市民热线、12345、媒体曝光及市民投诉交办件等处置工作、养护范围内行政许可等苗木迁移工作和招标养护范围以外绿地养护工作。

⑦供应商必须自行购买管护范围内树木公众责任保险，费用由供应商承担。

⑧供应商在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施，安全防护费用由供应商自行承担。施用药剂避免影响游客及公园内承租户的正常经营，重大节假日、重要活动期间及人流量密集时间段应当停止养护作业。

⑨对于存在安全隐患的设施，应及时提请采购人予以处置。

⑩供应商应按合同约定进行施肥、树干涂白、防治病虫害等工作。施肥、树干涂白不得造成绿化景观和周边环境污染，防治病虫害药剂使用无毒、低毒药剂，禁止使用禁用农药。

⑪养护合同到期前，采购人对标段的苗木进行普查，供应商应配合普查工作。养护合同到期前，绿地重新招标并确定新的养护供应商后，供应商应做好与新养护供应商的交接工作，供应商及新养护供应商最迟于原绿地养护合同到期后三个月内完成交接工作。对于交接过程中发现的问题，确系供应商原因所致，供应商需在规定时间内按要求整改到位，逾期整改不到位由新养护供应商进行整改，所需费用由供应商支付，否则采购人不予结算供应商养护费用和退还履约保证金。供应商对养护标段内存在的问题整改完成，由采购人、新养护供应商进行验收，验收通过后，各方签署验收交接单并加盖公章。

⑫管护按照《江苏省园林绿化养护管理分级标准》标准分一级管护、二级管护、三级管护执行：各等级管护的对应内容见清单。

绿化管护附件：

泰兴市城区绿地管护要求

一、月养护工作要求：

1月份绿化养护:

1)对行道树进行整形修剪，去除枯枝、病虫枝等；

2)对所有道路两侧绿化带内的绿化垃圾进行清理;

3)对紫薇、海棠、紫叶李等灌木进行修剪；

4)对养护范围内的树木进行涂白；

2月份绿化养护:

1)对行道树进行整形修剪，去除枯枝、病虫枝及遮挡交通设施、路灯的树枝;

2)对所有道路两侧绿化带内的绿化垃圾进行清理;

3)对乔灌木进行松土;

3月份绿化养护:

1)对所有养护范围内的色块及草坪进行打药除草；

2)对所有养护范围内的色块进行施肥；

3)对所有养护范围内的色块进行修剪；

4)对草坪区域进行修剪；

5)对所有养护范围内的杂草进行清除；

6)对草花区域进行季节性品种更换。

4月份绿化养护:

1)对所有养护范围内的色块及草坪进行打药除草、防治病虫害；

2)对所有养护范围内的色块进行施肥；

3)对所有养护范围内的色块进行修剪；

4)对草坪区域进行修剪；

5)对所有养护范围内的杂草进行清除。

5月份绿化养护:

1)对所有养护范围内的色块及草坪进行打药除草、防治病虫害；

2)对所有养护范围内的乔灌木进行打药，防治病虫害；

3)对所有养护范围内的色块进行修剪；

4)对所有养护范围内的杂草进行清除；

5)对草坪区域进行修剪；

6)对草花区域进行季节性品种更换。

6月份绿化养护:

1)梅雨季前对所有养护范围内的色块进行施肥；

2)对所有养护范围内的色块进行修剪；

3)对所有养护范围内的杂草进行清除；

4)对草坪区域进行修剪；

5)梅雨季前对生态林内的排水沟进行清理，做好防水淹、排涝的准备工作；

6)根据天气的实际情况，对不耐旱的苗木进行浇水养护；

7)根据天气的实际情况，喜阴植物及时搭建遮荫网。

7月份绿化养护:

1)进入高温季，根据实际情况及时调整作业时间，合理分配浇水设备，以苗木浇水养护为重点工作；

2)对草花区域进行季节性品种更换；

3)关注天气情况，应对高温、台风等恶劣天气及时启动应急预案。

8月份绿化养护:

1)进入高温季，根据实际情况及时调整作业时间，合理分配浇水设备，以苗木浇水养护为重点工作。

2)关注天气情况，应对高温、台风等恶劣天气及时启动应急预案；

3)对因恶劣天气导致的受损苗木进行统计并及时上报，同时对受损苗木进行清理（修剪枯枝、断枝、清理死苗、扶植吹倒树木并加固）

9月份绿化养护:

1)对所有养护范围内的色块及草坪进行打药除草、防治病虫害；

2)对所有养护范围内的乔灌木进行打药，防治病虫害；

3)对所有养护范围内的色块进行修剪；

4)对所有养护范围内的杂草进行清除；

5)对草坪区域进行修剪；

6)对草花区域进行季节性品种更换；

7)对因恶劣天气导致的受损苗木进行清理（修剪枯枝、断枝、清理死苗）。

10月份绿化养护:

1)对所有养护范围内的色块及草坪进行打药除草、防治病虫害；

2)对所有养护范围内的乔灌木进行打药，防治病虫害；

3)对所有养护范围内的色块进行修剪；

4)对所有养护范围内的杂草进行清除；

5)对草坪区域进行修剪；

6)对所有养护范围内的色块进行施肥;

7)对所有草坪区域追播冷季型黑麦草。

11月份绿化养护:

1)对所有养护范围内的杂草进行清除

2)对所有养护范围内的色块进行修剪；

3)对草坪区域进行修剪；

4)对行道树进行整形修剪，去除枯枝、病虫枝；

5)对草花区域进行季节性品种更换。

12月份绿化养护:

1)对所有养护范围内的绿化垃圾进行清理；

2)对乔灌木进行整形修剪，去除枯枝、病虫枝等；

3)对养护范围内的树木进行涂白；

4)对行道树进行整形修剪，去除枯枝、病虫枝。

二、养护施肥要求：

一年内草坪施肥按照实际要求进行有效施肥不少于2次，每次30-35斤每亩复合肥及尿素，乔灌木色块每年施肥2次，每次坪内树3-6两每棵，行道树2-3斤每棵，并报经甲方和监理方确认。对于生长季节里长势较弱的苗木及草坪按照甲方要求及时追肥；施肥时间拟定于游人稀少的时间段；所有苗木（包括香樟、栀子花、龟甲冬青、毛鹃等）不出现严重黄化、不正常落叶卷叶现象。

三、乔灌木修剪整形要求

对花灌木应随时修剪，球形灌木常年保持形态完整，色块灌木保持一定高度，常年保持色块完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞，当单一色块枝条10%的面积超过6cm时，按修剪不及时进行扣分。香樟等乔灌木及时抹芽、疏枝；发现枯枝、死枝及时修剪清理；对枯死的树木连同根部及时挖除，并当天填平树穴，并在一周内补种完毕。所有乔灌木冬季保证重修剪并在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成。所有行道树每次修剪时适当抬高分枝点，不影响行人通行；雪松等苗木每年整形修剪3次，整形时把雪松无头、歪倒的顶梢梆扎扶正。

四、草坪修剪要求

草坪随时修剪，生长季节按照实际情况进行修剪，树木周围和草坪边缘及时切边。常绿草四季应保持绿色，无明显纹横。草坪内无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的草坪及时补种。

五、病虫害防治

养护方做好夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药及防治时间、次数保证按照甲方的要求，在规定时间内及时完成。（病虫害防治参照《病虫害预测报》，园林绿化信息化平台“政策法规及标准规范栏”）。用药首先保证安全，符合环保要求，不使用国家或本地区禁止使用的农药（如甲氨磷、呋喃丹等），使用生态农药比例不低于85%。用药时提供施药时间，拟定于游人稀少的时间段。农药使用后产生的废弃物（如包装袋、药瓶等）不得随意丢弃，需委托专业处理公司处理。防治加拿大一枝黄花等甲方通知，一年防治二次，若有遗漏，及时进行补打药水，并清除直到没有为止，费用含在综合报价中。

六、清捡垃圾

养护工人每天上班一小时内先清除绿地内明显的杂草、白色垃圾、石块、枯枝枯叶、烟蒂等杂物，确保绿地内常年清洁，桥边等无卫生死角，不随意倾倒，垃圾保证日产日清，保证不将垃圾（枯枝、修剪残枝残叶）堆放在绿化带里。养护单位同时加强白天及晚上的巡视，及时阻止环卫及其他单位将垃圾倒在绿化带里或绿地里。

七、损坏赔偿

养护单位加强白天及晚上的巡视，及时发现和阻止各种违法施工损坏行为及人为损坏，配合建设方进行索赔。

九、切边、除草

绿化养护的效果达到地被植物与花灌木的界线清晰，线条流畅。每月色块草坪及其边界松土切边切沟一次（包括侧沿石边），及时清理绿化区域内的杂草。

十、浇水

每次浇水时浇透土层以下10cm，浇水方式保证符合招标评分要求，并保证不影响交通，不污染路面，并注意做好施工时期的安全防护工作。

十一、支撑、防护和刷白

每年对所有支撑（包括铁丝、木支撑、钢管支撑等）绑扎处进行松绑一次；所有新种（包括补种）乔木全部按甲方要求或现场同类苗木支撑要求支撑。所有苗木不可出现歪倒现象，每月及时扶正一次。做好夏季防台抗台工作，遇到树木斜倒时在24小时内扶正，冬季积雪达到5—6cm时保证及时组织人员进行打雪。

包扎树木的材料可采用草绳或其它透气材料；树木树干涂白应于立冬前完成，树木涂白剂应稀稠均匀，涂白高度一致，不抛、洒、滴、漏；乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右。

十二、档案资料管理

绿地建立日常巡查制度，并做好记录台帐，管理人员统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为及时上报建设方或执法部门；建立养护管理台帐，做好养护工作月报、年报，健全养护档案制度。

十三、通知要求

针对不可抗力恶劣天气，重大活动，重大节假日或特殊节日，特殊事项等情况，甲方会提前发布有关专业管护及安全管理要求通知至“园林绿化管养信息化平台”的“通知公告栏”，监理方和养护单位应随时关注、接收并按通知要求执行。若不能按通知要求执行，发生任何问题，按照相应考核标准扣分。

十四、安全责任及其他相关说明

（1）对招标范围内管护项目实施管护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由供应商自行组织，由此产生的一切费用由供应商承担。

（2）承包期限内，本合同管护项目设施量发生减少及毁损的（人为损坏和不可抗拒原因除外），供应商应及时补齐或修复，并自行承担所需要的费用。

（3）供应商应定期向采购人汇报管护管理计划及有关措施。

（4）供应商必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。

（5）如遇不可抗拒自然灾害（如遇台风、地震、冰雹、洪水等）造成重大损失，由双方商议解决补救方法。

附录一

园林植物及管护记录表

| 绿地名称 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物名称 |  | 编号 |  |
| 学名 |  |  |  |
| 规格 |  | 数量 |  |
| 来源 |  |  |  |
| 种植时间 |  |  |  |
| 生长势 |  |  |  |
| 病虫害发生情况 |  |  |  |
| 管护措施 |  |  |  |
| 管护成效 |  |  |  |

记录人： 记录时间：

附录二

枯死树木记录表

| 绿地名称 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物名称 |  | 编号 |  |
| 学名 |  |  |  |
| 规格 |  | 数量 |  |
| 死亡时间 |  | 挖出时间 |  |
| 死亡原因 |  |  |  |
| 已采取何种 抢救措施 |  |  |  |
| 挖除人 |  | 记录人 |  |
| 单位负责人 |  | 记录时间 |  |

3、应急养护管理

（1）突发情况分级：

①一级应急（严重影响绿化安全）：台风、暴雨导致乔木倒伏、病虫害爆发、大面积草坪枯黄；

②二级应急（影响局部绿化）：暴雨导致灌木、花卉倒伏、局部病虫害、喷灌系统大面积故障；

③三级应急（轻微影响绿化）：单株乔木倾斜、少量杂草滋生、个别设施破损。

（2）响应时限：

①一级应急：养护人员30分钟内到达现场，设置警戒区域（采用警示带、警示牌隔离危险区域），在规定时间内制定处置方案并开展应急处置；

②二级应急：养护人员1小时内到达现场并在规定时间内完成处置；

③三级应急：养护人员2小时内到达现场并在规定时间内完成处置。

- 其他要求：

①古树名木、行道树、造型树修剪，黑麦草复播，绿化补栽，草花换植等需按采购人要求执行。

②绿化每年至少参加一次采购人要求的比赛。

③苗圃排水要求：严禁根系层积水，苗木根系长期浸泡在水中会导致缺氧腐烂，雨天等情况导致积水须及时排水且排水后土壤需保持适宜湿度，避免排水过快导致土壤干旱。

④按照采购人要求对苗圃苗木进行移栽

- （八）水面保洁及水生植物养护要求

1、日常巡查

（1）水面可见漂浮物（垃圾、枯枝、浮萍等）每平方米不超过 1 处，重点区域（码头、饮用水源地、景观水域）实现 “水面无可见漂浮物”。

（2）无成片漂浮植物（如凤眼莲、浮萍）覆盖。

（3）水体无明显油污、异味，水面无乳化油膜，岸边无垃圾堆积。

2、重点清理

（1）固体垃圾：塑料袋、饮料瓶、泡沫、纸屑等生活垃圾，以及建筑垃圾、废弃渔具等。

（2）植物残体：枯枝败叶、水生植物残株、漂浮藻类聚集物。

（3）污染物质：水面油污、化工废料等有害污染物，需单独收集处置。

（4）其他杂物：废弃船只、网箱、绳索等影响水域环境的物品。

3、关键管护措施

（1） 常态化巡查与清理

①每日巡查 ，汛期、大风暴雨后按采购人要求增加巡查频次。

②采用人工打捞、机械清理相结合的方式，确保垃圾日产日清。

③重点区域实行定人定岗值守，即时清理。

（2）分类收集与处置

①垃圾打捞后分类装入专用密封容器，避免二次污染水体。

②可回收垃圾（塑料、金属等）统一回收处理，不可回收垃圾转运至指定垃圾处理场。

③油污、有害废物单独收集，交由专业机构处置，严禁随意倾倒。

（3）源头防控

①在河道入口、桥梁下方、闸口等关键位置设置拦截设施（拦污栅、浮筒拦截带），阻挡上游垃圾进入。

②禁止向水体抛投垃圾、排放污水，配合相关部门查处违法排污、倾倒行为。

③定期清理岸边垃圾死角，减少雨水冲刷带入水体的污染物。

（4）设施维护与安全管理

①定期检查维护打捞工具、拦截设施，确保完好可用。

②作业人员需穿戴救生装备，恶劣天气（暴雨、大风、高温、冰冻）暂停水上作业。

③记录管护日志，详细记录巡查时间、清理数量、处置方式、问题整改情况。

4、水生植物养护要求

（1）密度调控

①定期人工打捞或机械收割，重点清理过密的浮叶植物（如浮萍、睡莲）和挺水植物（如芦苇）。

②对漂浮植物（如凤眼莲）设置隔离带，限制生长范围。

（2）杂草与入侵物种防治

①人工拔除水葫芦、大薸等外来入侵植物，避免其挤占本土植物生存空间。

②区分有益植物与杂草，保留沉水植物（如苦草）作为水质净化载体。

（3）水质与环境保障

①监测水体氮磷含量，避免富营养化导致植物疯长。

②避免使用化学除草剂，优先采用生态防控（如投放天敌昆虫）或物理清除。

（4） 病虫害防治

①定期巡查，及时清除病叶、枯叶，减少病菌滋生。

②采用生物防治手段（如引入寄生蜂），必要时使用低毒生物农药。

- （九）盆景园养护要求

1、环境适配要求

①按盆景品种划分区域，喜阳品种（如松、柏）放在全日照区，喜半阴品种（如杜鹃、文竹）置于散射光处。

②保持园区通风良好，避免闷热潮湿环境滋生病菌，同时远离强风、油烟等污染源。

2、 水肥管理要求

①浇水遵循 “见干见湿”，根据盆土干湿情况浇水，避免积水烂根，夏季增加浇水频率，冬季减少。

②施肥分季节，生长期（春、秋）施薄肥，以氮磷钾复合肥为主，观花类增施磷钾肥；休眠期（冬、盛夏）停止施肥，避免烧根。

3、光温调控要求

①夏季高温时，给不耐晒品种搭建遮阳网，降温保湿；冬季低温时，给畏寒品种（如南方盆景）采取保温措施，避免冻伤。

②保证每日适宜光照时长，多数盆景需 4-6 小时光照，避免长期阴暗导致徒长。

4、修剪与造型维护要求

①生长期定期摘心、打顶，控制枝条长度，保持造型；花后及时修剪残花、枯枝，促进新枝萌发。

②每年春季或秋季进行一次重剪，调整盆景骨架，去除病弱枝、交叉枝，优化通风透光。

5、 病虫害防治

①定期巡查，发现蚜虫、红蜘蛛等虫害，及时用物理方法（人工捕捉）或低毒杀虫剂处理。

②预防病害，保持盆土透气，避免积水，定期喷洒多菌灵等杀菌剂，防止叶斑病、根腐病发生。

6.、盆土与换盆

①选用疏松透气的盆土（如腐叶土、珍珠岩、园土混合），根据品种调整配比。

②每 1-3 年换盆一次，更换新盆土，修剪老化根系，避免盆土板结导致养分不足。

日常养护节奏。

其他要求

①每年至少参加一次采购人要求的比赛。

（十）公园绿地管护及运营要求

1、运营方案要求

中标供应商须在发出中标通知书（中标公告发布）之日起十五日内提供详细的运营计划，书面提交给采购人并得到允许后方能进行运营。

2、环境与设施维护

①园容保洁：实行网格化清扫，落实垃圾分类收集，建立园林绿化垃圾资源化利用体系；开放草坪、林下空间应配套环卫设施。

②设施管护：建立智慧设备档案，对休憩设施、健身器材等实行全生命周期管理，实时记录运行数据；管线设施采用隐蔽敷设，设置警示标志，建立维护预警系统，避开人流密集区。

③绿化养护：制定古树名木专项保护方案，定期监测长势，发现问题及时上报；

- 值守要求

①值守时间：流动性公园值守时间为6时至22时，固定公园值守时间为24小时。

②值守要求：值守人员在公园开放期间，每小时至少进行一次巡逻；在夜间或游客较少的时段，可适当延长巡逻间隔，但也不能超过两小时。在巡逻过程中，需保持高度的警惕性，仔细观察周围的情况，注意发现可疑人员、物品和行为。对公园内的设施设备进行检查，确保其正常运行，如发现设施设备损坏或存在安全隐患，应及时记录并上报相关部门进行维修处理。还要关注公园内的环境卫生和秩序情况，及时清理垃圾，制止游客的不文明行为，维护公园的良好环境和秩序。

4、经营服务管理

①公园内产生的用水费用须中标供应商承担。

②按照有关规定组织开展配套服务项目经营活动，提供便民服务。公园配套服务经营项目应经过相关部门同意后方可进行；严禁在公园中以自建、租赁、承包等形式设立私人会所。

5、安全与应急管理要求

①隐患排查：实行“日巡查、周排查、月通报”制度，重点检查设施安全、消防安全、用电安全，建立隐患台账并闭环整改。

②人员管理：对作业人员开展安全培训，加强安保力量配置。

6、应急处置机制

①预案体系：针对火灾、极端天气、等制定专项预案，每年演练不少于2次。

②应急响应：突发事件发生后，立即启动预案，组织疏散救援，同步上报主管部门。

7、运营使用费要求

中标人须向采购人缴纳公园运营使用费：第一年100万元；第二年150万元；第三年200万元。（供应商投标时需对该要求提供承诺书，如不提供则投标无效。）

四、其他要求

- （一）、养护人员每日填写《养护日志》，记录巡检路线、病害位置、处理情况、耗材使用量等情况；每月整理养护记录，形成《养护月报》，包含病害统计（类型、数量、修复率）、养护工作量、质量验收结果等内容；每年对养护数据进行汇总分析，形成《年度养护报告》，评估技术状况，结合相关报告制定下一年度养护计划。

- （二）、供应商应做好养护作业管理区内的安全文明施工管理工作，设置合理的交通引导标志、施工隔离围挡装置、警示装置等，做到工完场清，不污染路面和绿化带，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受采购人或行业安全检查人员依法实施的监督检查。

- （三）、养护作业人员应做好各项安全防范措施，养护作业人员必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

- （四）、中标供应商须在发出中标通知书（中标公告发布）之日起18个月内建成对应的一体化管护系统。（供应商投标时需对该要求提供承诺书，如不提供则投标无效。）

五、本项目服务内容包括但不限于以上内容，供应商实施过程中需按采购人规定进行！

第六章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

2.6 诚信承诺（格式自拟）

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人：

投标人名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2 开标一览表

开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3 投标函

投 标 函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标总价为：              元/年（小写）             (人民币大写)。

2、合同履行期限（工期）：              。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明（若有）（格式自拟）

3.5供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附营业执照扫描件加盖公章）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

3.特定资格要求：（1）具备有效的营业执照，具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程施工总承包三级]（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（提供证书扫描件并加盖公章）。

（2）供应商拟派项目负责人系已在供应商单位注册并具备[市政公用工程二级]（含）以上注册建造师资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书 B 证；（提供证书扫描件并加盖公章）。

（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。（在投标单位分公司任职不属于在其他单位任职），具体查询方式：打开“微信”主界面，点击“发现”一栏中“小程序”，搜索“电子营业执照”，在“电子营业执照”小程序主界面中，点击“其他应用”在投资任职情况查询中输入项目负责人信息即可查询，提供查询截图加盖公章。

注：此项①、②情形评审方式为承诺制，如查实供应商在承诺书中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（4）供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料。

①时间要求：投标截止日当月或上月；

②证明材料要求：拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）；退休人员(不超过65岁)提供退休证明及企业与其签订的劳动用工合同。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6采购需求响应表（格式自拟）

3.7对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料

3.8附件：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

联系方式：                         邮箱：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

供应商：             （盖公章）

法定代表人签名：

日 期：      年     月     日

授权委托书

委托人（供应商）：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在  （采购项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取招标文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自年月日起，至年月日止。

（须附受委托人身份证复印件）

委托人：（盖法人公章）

法定代表人：（签字）

受委托人：（签字）

年     月     日

3.9联合体协议

## 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（项目名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件的编制、盖章、签字和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。联合体成员单位均承担履约连带责任，即一方无法履约的，另一方必须承担无限连带责任，确保项目顺利完成。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                             。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

3.10承诺书

承诺书一（格式）

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）           招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参与项目的投标;

二、所供应的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公允竞争、损害招标人的合法权益;

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿，以牟取中标;

七、保证中标后不转包及运用挂靠施工队伍;

八、保证中标之后，根据招标文件的规定派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约惩罚并没收其履约保证金;

九、保证企业及所属人员无犯罪记录;

十、符合采购公告二3（3）①、②的规定。

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权托付人签字，并附有关身份证明复印件。

以上内容我已细致阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案等有关处理，情愿担当法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格;给招标人造成损失的，依法担当赔偿责任。

委托人：（盖法人公章）

法定代表人：（签字）

受委托人：（签字）

年     月     日

承诺书二（格式）

致：   （采购人名称）

如我公司（单位）中标，我公司（单位）将认真履行本次采购项目的所有承诺，我公司（单位）愿承担所聘全部作业人员的人身安全及作业设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我公司（单位）全权负责。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（格式）

致：   （采购人名称）

一、我公司（单位）承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起十五日日内提供符合要求的项目实施人员相应名单及保险证明材料（绿化工、修剪工、电工须提供相应证书；管理团队人员须提供为其缴纳的社保证明材料）；十五日日内未提供或不符合要求的，视为自动放弃中标资格。

二、我公司（单位）承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起十五日日内提供符合要求的办公场所及证明材料【提供不动产权证书（房产证）或租赁合同；（不动产权证书（房产证）需体现场所地址、面积等信息，租赁合同需包含出租方与承租方信息、租赁期限（需覆盖本项目的服务周期）、租赁场所地址、面积等条款并附出租方的不动产权证书复印件）】，十五日日内未提供或不符合要求的，视为自动放弃中标资格。

三、我公司（单位）承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起十五日日内提供符合要求的养护机械设备（自有或租赁）的证明材料【自有设备需提供购置发票、实景照片，自有车辆需提供购置发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）；租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”、“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件或扫描件），还另需提供租赁协议原件】，并接受采购人的现场考察，十五日内未提供或现场考察不符合要求的，视为自动放弃中标资格。

四、我公司（单位）承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起18个月内建成对应的一体化管护系统，若我公司（单位）未能按时建成对应的一体化管护系统，愿意承担由此产生的全部责任，包括但不限于按照合同约定支付违约金、赔偿贵单位因此遭受的全部损失（含但不限于利息损失、维权费用等），且贵单位有权依据合同约定采取中止合作、终止合同等措施。

五、我公司（单位）承诺：我公司（单位）充分知晓并认可，在公园运营合作期限内须向贵单位缴纳的公园运营使用费标准为：第一年100万元；第二年150万元；第三年200万元。若中标我公司（单位）承诺将严格按照合同约定的缴费时间将各年度公园运营使用费足额支付至贵单位指定的银行账户，若我公司（单位）未能按时、足额缴纳上述任何一期公园运营使用费，愿意承担由此产生的全部责任，包括但不限于按照合同约定支付违约金、赔偿贵单位因此遭受的全部损失（含但不限于利息损失、维权费用等），且贵单位有权依据合同约定采取中止合作、终止合同等措施。

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

注：未按要求提供视为符合性审查不通过。

3.11拟参与本项目组成人员一览表

拟参与本项目组成人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

注：提供相关人员证书复印件并加盖公章及证明材料

3.12供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加