目  录

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  合同格式及条款

第五章  项目采购需求及具体要求

第六章  响应文件格式

第一章 采购邀请

项目概况 金湖县公安局（城西派出所）智能化设备采购项目 JSZC-320831-JLXM-C2024-0010 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网或淮安市政府采购网获取采购文件，并于2024-07- 11 09:00（北京时间）前提交响应文件。

1、项目基本情况

项目编号：JSZC-320831-JLXM-C2024-0010

项目名称：金湖县公安局（城西派出所）智能化设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150.000000万元

最高限价（如有）：150万元，投标报价不得超过最高限价金额，否则作废标处理。

采购需求：拟对城西派出所接待大厅、办案区、办公区、会议室等各楼层各功能科室智能化设备采购及安装，包含场景布置、配套基础设施建设等，详见第五章项目采购需求及具体要求。

供货期限：所有实施内容须在合同签订后的50天内安装完毕（其中硬件设备需在30天内安装调试完毕），达到预期目标和功能。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

2、供应商的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（提供以下材料之一）

1）企业声明函（详见示范格式四）；

2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目不接受联合体供应商参加磋商。

4.拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）

3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”的书面承诺；（提供书面承诺书印章齐全）

5.报价供应商提供下列之一（提供相关材料）

1、供应商法定代表人参加磋商的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（原件扫描件上传）

2、供应商授权委托人参加磋商的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（原件扫描件上传）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024年 6月 28日至2024年 7 月11 日（北京时间）

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

方式：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-07-11     09：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2024-07-11    09：00（北京时间）

地点：金湖县金湖不见面开标大厅二室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用不见面电子竞争性磋商投标。请磋商供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由磋商供应商自负。

2、本项目无需磋商保证金。

3、本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4、采购代理（下称代理人）：采购人委托江苏建霖项目管理有限公司负责代理本次磋商的相关事宜。

5、采购代理费：参照苏招协[2022]002号文件规定标准的85%为此次项目的招标代理费，中标人在领取中标通知书前向采购代理人一次性缴纳采购代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

6、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业

7、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

8、领取CA和办理电子签章请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

9、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人（代理机构）在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

10、本次招标不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：金湖县公安局

单位地址：金湖县

联系人：施宏宇

联系电话：0517-86995121

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏建霖项目管理有限公司

单位地址：金湖县市民中心三楼西二区308室

联系人：伍秀莲

联系电话：15380630688

3、项目联系方式

项目联系人：何工

电话：0517-86907007

第二章 供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，金湖县政府采购中心（以下简称采购中心）、采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托江苏建霖项目管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3采购代理机构服务费：成交供应商参照苏招协[2022]002号规定标准的85%为作为本次项目的采购代理机构服务费。本项目由采购代理机构协助采购人完成此项目，成交供应商必须在成交通知书发出前交纳服务费，此费用须包含在报价中，无须单独列项计取。

- 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对投标截止时间五日前收到的任何澄清要求予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人（采购代理）无法通知的，其责任由供应商自行承担。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易中心官网、淮安市政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

7.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

8.响应文件的构成

8.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

8.2供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件为准。

9.磋商报价

9.1本次项目投标报价应是竞争性磋商文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必需的服务费、劳务、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，供应商被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人（代理机构）不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

12.证明供应商资格的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

12.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.响应文件的签署

15.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件的递交

16.响应文件的递交及接收截止时间

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

16.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

16.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.响应文件被拒绝接收的情形

17.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。具体操作方法见《操作手册》。

18.2供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

18.3供应商不得在投标截止时间以后修改响应文件。

- 五、磋商与评审

19.磋商组织

19.1采购人（代理机构）将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由采购人（代理机构）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

19.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4.供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5磋商工作由采购人（代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

19.5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

19.5.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.5.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.磋商程序

20.1响应文件的资格审查

20.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

20.2响应文件的符合性审查

20.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

20.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.4接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人（代理机构）和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

20.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

20.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

20.8供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

20.9响应文件的澄清

20.9.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.9.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.9.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

21.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

21.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

21.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

21.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

21.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

21.5供应商的最后报价超过了采购预算。

21.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.7其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

21.8经查实提供虚假材料谋取成交的；

21.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

21.10未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。（磋商文件第五章 项目采购需求及具体要求中标“★”项为实质性条款，必须全部满足，否则作无效投标处理）

21.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（本项目不涉及）

22.出现下列情形之一的，磋商终止：

22.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

22.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

22.6因重大变故，采购任务取消的。

22.7在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家供应商进行磋商。

23.推荐成交候选供应商

23.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

23.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

23.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（代理机构）修改磋商文件后重新组织采购活动。

24.磋商过程保密

24.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

24.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

24.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

25.确定成交供应商

25.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名成交候选供应商。

25.2成交结果将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告。

25.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

25.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（代理机构）将取消其成交候选人资格。

26.成交通知书

26.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人（代理机构）将通知成交供应商。

26.2成交供应商在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。成交供应商在领取成交通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

26.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具有法律效力。

27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

27.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。

28.货物和服务的减少

28.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.履约保证金

1、本项项目无履约保证金

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

- 30.方案部分（如果本项目涉及的话）

30.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

☑不采用      □采用

30.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别供应商身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、供应商独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在响应文件制作工具（淮安市公共资源版）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统方案部分暗标功能运行无故障。

30.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按30.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，供应商未按30.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

- 七、质疑处理

31.质疑处理

31.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5质疑函必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（代理机构）有权不予受理。

31.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。并以书面或在网站公告形式通知质疑人和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

31.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.投诉

32.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。

- 八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小型和微型企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审。评标结果按照评审得分由高到低顺序排列，推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准：

| 评分项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算 (小数点保留两位)：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30 分。 |
| 企业业绩 | 6分 | 供应商自2020年1月至今（时间以合同为准）承接过类似项目成功业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。（提供中标（成交、发包）通知书以及合同原件扫描上传）。 |
| 商务部分 | 16分 | （1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，每提供一个认证证书得1分，本项最高得5分，没有不得分。 （2）供应商具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）的得1分。 （3）供应商具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质的得1分，贰级资质的得0.5分，没有不得分。 （4）供应商具有有效期内的电子与智能化专业承包壹级资质的得1分，贰级资质的得0.5分，没有不得分。 （5）供应商针对本项目拟派现场项目负责人具有二级及以上机电注册建造师、智能建筑弱电高级工程师、高级软件技术开发工程师、安防工程企业技术人员证书，每提供一个证书得1分，本项最多得4分。 （6）供应商针对本项目组建服务团队（不包括项目负责人）中具有高级信息系统运维管理工程师、高级网络与信息安全工程师、IT服务工程师、涉密人员资格、中级机电工程师、水电暖工程师、建筑施工工程师、焊工资格证、砌筑工资格证，每提供一类认证证书的得0.5分，本项最多得4分。 注：上述（5）-（6）项【提供相关资质证书，提供的项目负责人及项目团队必须为本单位专职员工，供应商提供为其缴纳的自2024年1月1日以来任意1个月的社保证明，以上材料扫描件并加盖投标供应商公章上传，未提供或提供不全的不得分】 |
| 技术参数响应 | 33分 | 投标供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件第五章“采购需求及总体要求”的得33分。其中标注“★”部分为实质性要求，有一项不满足的作无效标处理。标注“▲”的参数相比较（标注“▲”的参数为重要参数），每有一项负偏离扣2分，扣完为止。其他项（未标注符号的）参数，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止； （1）技术参数要求中如需提供检测报告或证明材料的，投标供应商须按要求提供证明材料上传，未提供的作负偏离处理。 （2）投标供应商须提供详细的技术要求响应偏离表，以及相应的技术证明材料（注明技术参数对应的序号项，以便于评委审查），不提供或提供不准确不得分。 |
| 实施方案 | 10分 | 1.项目建设方案：评委根据供应商提供的整体设计、各区域功能及配置、系统架构技术性能指标、供货时间、验收方案等进行打分： （1）项目建设组织方案详细完善、严谨合理，保证措施切实可行，可满足项目要求，得3分； （2）项目建设组织方案内容较完善、较严谨合理，保证措施可行性较好，基本满足项目要求，得1.5分； （3）项目建设组织方案内容不够完善、不够严谨合理，保证措施可行性较差，不得分。 2.项目安装、调试实施：评委根据供应商提供的安装、调试实施方案中进度计划、人员分工、项目实施中风险管控措施等进行打分： （1）项目安装、调试实施方案详细完善、严谨合理，保证措施切实可行，可满足项目要求，得4分； （2）项目安装、调试实施内容较完善、较严谨合理，保证措施可行性较好，基本满足项目要求，得2分； （3）项目安装、调试实施内容不够完善、不够严谨合理，保证措施可行性较差，不得分。 3.项目培训方案：评委根据供应商提供的人员技术培训方案中培训计划与课程设置的合理性，培训质量保障措施有针对性等方面进行打分： （1）项目培训方案详细完善、严谨合理，保证措施切实可行，可满足项目要求，得3分； （2）项目培训方案实施内容较完善、较严谨合理，保证措施可行性较好，基本满足项目要求，得1.5分； （3）项目培训方案实施内容不够完善、不够严谨合理，保证措施可行性较差，不得分。 |
| 售后服务 | 5分 | 售后服务响应时间承诺：投标供应商通过五星级售后服务认证的承诺在系统发生故障时，工程技术人员能够在0.5小时内响应，1小时内赶到故障现场进行维护服务的得5分，能够在1小时内响应，2小时内赶到故障现场进行维护服务的得3分；能够在1小时内响应，4小时内赶到故障现场进行维护服务的得2分，不承诺不得分（提供响应承诺书及证书原件扫描件上传，格式自拟，不提供不得分）。 |

注：

1、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖单位红章或者电子签章上传，用投标文件制作工具制作并生成上传电子化交易平台，纸质文件不作为审查对象。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将按相关规定对其进行严肃处理。

- 第四章 合同格式及条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订并生效后预付合同价款的40%，项目验收合格并经审计后付清审计结算价款的余款。 |
| 2 | 供货时间：所有实施内容须在合同签订后的50天内安装完毕（其中硬件设备需在30天内安装调试完毕），达到预期目标和功能。 |
| 3 | 收货地点：按采购人要求 |

合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指金湖县公安局

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

4.3 所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）增值税普通发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；

（5）双方确认的验收合格证书。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后三个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，但货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后二十天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方延迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方有权单方解除本合同。

买方责任：买方在工程验收合格后应按条款中的付款约定及时支付卖方工程款，买方如无正当理由延迟付款，买方应参照本条中相应地因延期付款的赔偿费给卖方。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在收到领取中标通知书通知后十日内向招标人提交金额为中 标合同价  /  %的履约保证金。

15.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形 式提交。提交形式由供应商自主选择，采购人应按淮财发【2021】204 号通知规定接受供应商提交的保证保险。

15.3履约保证金在项目验收合格后无息退还。

15.4如成交供应商未能按招标文件的要求以及未履行响应文件中的承诺提供服务，采购人有权扣除其履约保证金。

16.争端解决

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始三十天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后三十天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。

16.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后二十天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产终止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其他

20.1本项目招标文件、投标方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行

过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向采购人交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

项目采购合同

金湖县公安局（以下简称“买方”）

（以下简称“卖方”）

同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）

1、合同文件：下列关于金湖县政府采购的招、投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“招标文件中采购配置及总体要求”。

4、合同金额

本合同的总金额人民币（大写）：      ，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

5、付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款及前附表中有明确规定。

6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

7、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。同时采购监督管理部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

8、合同生效及其他

本合同经买方、卖方双方授权代表签字盖章，并经承接项目代理的政府采购代理机构进行鉴证后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，买方、卖方各执二份，备案一份。

买  方：            　　　　　　 卖    方：

单位盖章：              　　　　　单位盖章：

代表签字：              　　　　　代表签字：

签订日期：   年  月  日

第五章 项目采购需求及具体要求

一.采购设备清单及主要设备技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.计算机网络及无线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★1.交换容量≥5.9Tbps.包转发率≥250Mpps； 2.机身支持Console口（RJ45）.带外管理口（RJ45）.USB接口.Reset键； 3.支持静态.RIP/RIPng.OSPF/OSPFv3.BGP4/BGP4+等完善的IPv4/IPv6路由协议，支持黑洞路由及路由汇聚功能； 4.支持IEEE 802.3az能效以太网标准，设备噪音等级符合国家标准GB3096-2008《声环境质量标准》中的0类噪音标准，支持端口LED shutoff功能，可灵活设定指示灯自动的UP或者DOWN； 5.支持QinQ增强特性，具备灵活QinQ功能和选择性QinQ功能，提供更多.更灵活的业务承载方案；支持多对一VLAN转换功能，节省VLAN 资源；支持CPU镜像.多session镜像功能； 6.支持生成树快速收敛协议，广播收敛时间＜30ms，单播收敛时间＜100ms，降低拓扑变化对业务的影响；支持G.8032协议，具备防环功能；支持增强型多VLAN子网流量工程，可以实现非环网条件下的快速收敛； 7.支持信源组播受控.目的组播受控.策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，保证数据的安全性； 8.内置DHCPv6 Server，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，支持DHCP Snooping per vlan功能，能基于VLAN开启DHCP Snooping功能，可实现隔离各VLAN下联网络；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲9.支持IPv4/IPv6 ACL.CPU安全保护机制.防止DOS攻击等安全防护功能，支持多种认证方式（802.1X认证.Portal认证等）；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲10.支持ARP自动防御特性：ARP防扫描.ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 11.支持交换机虚拟化技术，支持OpenFlow 1.3标准，支持sFlow功能；提供国内权威第三方机构测试报告 12.支持断电告警（Dying Gasp）功能和802.1agOAM； 13.配置要求：千兆SFP光口≥24个.复用千兆电接口≥8个.万兆SFP+光接口≥4个，RJ45带外管理接口≥1个.USB接口≥1个，双电源冗余输入； | 台 | 3 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1.交换容量≥3.3Tbps.包转发率≥120Mpps； ▲2.支持QinQ增强特性，具备灵活QinQ功能和选择性QinQ功能；支持多对一VLAN转换功能；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 3.支持CPU镜像.多session镜像功能； 4.支持信源组播受控.目的组播受控.策略组播等IPv4/IPv6 受控组播功能，保证数据的安全性； 5.支持防止 DOS 攻击等安全防护功能； 6.支持ARP自动防御特性：ARP 防扫描.ARP 网关防护和AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 7.支持断电告警（Dying Gasp）功能和 802.1agOAM； 8.配置要求：10/100/1000M电口≥24个.千兆SFP接口≥4个，全部电口支持最大30W（802.3at 标准，支持 POE/POE+）供电，最大 PoE 供电功率 370W； 9.须与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 9 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥20Gbps.包转发率≥14Mpps； 2.支持支持链路聚合（静态.链路聚合控制（LACP) )，支持端口多对一镜像，基于流的镜像，支持端口错误禁用配置，端口安全配置； 3.支持支持动态主机配置（DHCP）侦听（IP.MAC.端口）； 4.遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网）标准； 5.配置要求：10/100/1000M 电口≥8个.千兆 SFP接口≥2个，全部电口支持最大30W（802.3at 标准，支持 POE/POE+）供电，最大PoE供电功率140W； 6.须与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 4 |
| 4 | 千兆光模块 | 千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口 | 块 | 32 |
| 5 | AC控制器 | 1.采用有线无线智能一体化控制和转发架构，集成了无线控制器和路由交换机的功能，交换能力≥360Gbps.包转发速率≥128Mpps； 2.遵循标准的CAPWAP协议，支持CAPWAP隧道集中式转发.本地转发，支持N+1.N+N及1+1备份冗余机制；支持AC集群部署； 3.支持对本次招标的所有型号AP（802.11a/b/g/n/ac）统一管理，最大AP管理许可≥256个，本次配置可管理AP数≥32个； 4.支持静态路由.RIPv1/v2.OSPF路由协议，支持IGMP，PIM-SM.PIM-DM.PIM-SSM组播协议，支持IPV4/V6双栈.6to4隧道.IPv4 over IPv6 隧道； 5.支持Portal认证.MAC认证.802.1X认证；支持外部AD.Radius和LDAP认证，支持无感知认证功能；支持内置Portal认证功能，支持Portal页面定制功能； 6.每个SSID可以配置不同的管理员，设置不同的配置、查看权限，保证不同SSID网络之间的管理安全； 7.支持基于SSID和Radio的无线服务定时开启和关闭控制，支持对Free Resource免认证即可访问的功能； 8.实配AP远程抓包功能，并通过主流第三方的数据包分析工具分析无线数据； 9.支持非法无线设备检测.入侵检测以及黑名单和白名单等无线入侵检测和无线入侵防御特性，支持各种无线管理报文的防DoS攻击，增强了整个无线网络的安全管理； 10.支持对非法AP和假冒AP的检测；支持对客户端的各种管理报文洪泛攻击检测； 11.配置要求：千兆以太网口≥24个，千兆SFP光口≥2个，万兆SFP+端口≥2个；RJ45带外管理接口≥1个，USB2.0 端口≥1个。 | 套 | 1 |
| 6 | 吸顶无线AP | 1.支持802.11ax标准标准，支持FIT/FAT模式可切换，可被本次招标的所有型号的无线控制器管理，发射功率≥20dBm； 2.整机≥4条空间流，整机最大速率≥2975Mbps，2.4GHz最大速率≥575Mbps，5G最大速率≥2400Mbps； 3.内置天线设计，支持标准PoE（802.3af）供电，支持本地适配器供电，整机最大功耗＜13W； 4.支持SSID数（BSSID）≥32个，支持中文SSID，支持基于SSID+VLAN的本地转发，支持基于SSID的带宽限制，支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略； 5.支持IPv6转发.IPv6 Portal，支持无线SAVI伪造报文攻击；支持wifi定位功能和wifi探针功能； 6.提供无线电发射设备型号核准证，提供IPv6 Ready Core Protocols Logo（phase-2）认证证书； 7.配置要求：10/100/1000BASE-T端口≥2个，USB端口≥1个，RJ45调试串口≥1个。 | 台 | 19 |
| 7 | 面板无线AP | 1.支持802.11ax标准标准，支持FIT/FAT模式可切换，可被本次招标的所有型号的无线控制器管理，发射功率≥20dBm； 2.整机≥4条空间流，整机最大速率≥1775Mbps，2.4GHz最大速率≥575Mbps，5G最大速率≥1200Mbps； 3.内置天线设计，支持标准PoE（802.3af）供电，支持本地适配器供电，整机最大功耗＜15W； 4.支持SSID数（BSSID）≥32个，支持中文SSID，支持基于SSID+VLAN的本地转发，支持基于SSID的带宽限制，支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略； 5.支持IPv6转发.IPv6 Portal，支持无线SAVI伪造报文攻击；支持wifi定位功能和wifi探针功能； 6.与交换机同一品牌；提供三年原厂保修服务； 7.配置要求：下联10/100/1000Base-T口≥1个，上联10/100/1000Base-T口≥1个。 | 台 | 1 |
| 二.机房建设 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*800*2000.前门单开后门双开网孔设计 | 台 | 2 |
| 2 | PDU | 1.开关方式：无开关； 2.AC孔位：10孔以上。 | 个 | 4 |
| 3 | UPS配电箱 | 配套 | 台 | 1 |
| 4 | 不间断电源（20KVA）工频机 | 1.20KVA工频在线式UPS.三进单出.标配隔离变压器输出；（提供产品彩页证明）； 2.宽输入电压范围：380V±25％；频率范围50/60Hz±5％； 3.输入功率因素＞0.92； 4.输出功率因素：0.8； 5.整机效率：＞85％； 6.工频在线式UPS，带输出隔离变压器，6脉冲整流；不接受高频机； 7.LCD中英文显示屏； 8.充电稳压精度：±1％；（提供智能充电控制软件证书） 9.逆变输出电压及频率精度：电压：±1％，频率：±0.05Hz；（提供智能化软开关逆变式控制证书）； 10.直流纹波电压：±1％； 11.输入电流谐波THDI＜15%； 12.波形失真度THDV＜3％（线性），THDV＜5％（非线性）； 13.过载能力：110％负载可以正常运行，125％可以运行10分钟，150％可以运行1min； 14.零转换时间（市电模式↔电池模式）； ▲15.支持RS232.干接点及SNMP卡。（提供实现在线式监控管理提供在线式UPS智能控制证书）； | 台 | 1 |
| 5 | 免维护电池100AH | 1.12V100AH免维护蓄电池组"1.规格型号：12V/ 100 AH，电池寿命：蓄电池连续浮充设计寿命应不少于10年（使用环境温度25℃）。 2.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，蓄电池内部不引燃及引爆。 3.蓄电池端电压的均衡性：开路电压最高与最低之差≤100mV；浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤480mV。 4.耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以0.3I10A的电流连续充电160H后，应不变形、不漏液； 5.过度放电：30天过度放电后，容量恢复值≧90%C10。 6.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应大于95% 7.容量保存率：蓄电池静止28天后容量保持率应大于96% 8.大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 9.内阻：同组蓄电池内阻偏差值应≦15%。 10.热失控敏感性： 完全充电后的蓄电池以2.45V/CELL的恒压连续充电168H，蓄电池端子处温度T≦60℃，每24H内浮充电流的增长率△I≦50% 11.容量一致性：同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值≦5%。 12.蓄电池的壳.盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求。 13.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启.自动关闭的功能，其开阀压力应为1kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～49kPa。 | 节 | 16 |
| 6 | 电池架 | 电池架拼装结构 | 套 | 1 |
| 7 | 空调3P单冷 | 3P单冷 | 台 | 1 |
| 8 | 工业插头 | 配套 | 个 | 6 |
| 9 | 电源线 | 配套 | 米 | 100 |
| 10 | 顶面吊顶 | 600*600*0.8，材质为3003铝合金板材，表面处理为粉末喷涂，抗油污洁净处理。 | 项 | 1 |
| 11 | 墙面处理 | 1.基层处理：清理干净、钉孔防锈处理 2.材料种类：普通室内腻子粉 3.板缝处理：补缝石膏填补，牛皮纸或网格带黏贴防裂 | 项 | 1 |
| 12 | 地面找平 | 基层清理，水泥砂浆找平 | 项 | 1 |
| 13 | 防静电地板 | 防静电地板（含入口踏步） | 项 | 1 |
| 14 | 防雷接地 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 15 | 防火门 | 单开门防火门 | 樘 | 2 |
| 16 | 辅材 | 含管材等 | 项 | 1 |
| 三、一楼办案区 |  |  |  |  |
| 审讯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音定焦半球（全景） | 1.传感器尺寸≥1/2.7英寸CMOS； 2.分辨率≥2688×1520； 3.最低照度：彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0002Lux； 4.最大补光距离：50m（红外）； 5.补光灯≥2颗（红外灯）； 6.镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选 7.走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 8.支持音频接口 9.预览最大用户数≥20个； 10.音频输入≥1路；音频输出≥1路； 11.报警输入≥2路；报警输出≥2路； 12.供电方式：DC12V； 13.防护等级：IP67；IK10" | 台 | 3 |
| 2 | 拾音变焦半球（特写） | 1.靶面尺寸：1/2.7英寸CMOS 2.镜头焦距：2.7-13.5mm 3）最大分辨率：2688x1520 4.支持自动变焦、自动调节光圈 5.在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile 6.不小于1500TVL（分辨率设置为2688x1520、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变） 7.最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx ▲8.支持对画面中的人脸、人体、非机动车、机动车并发进行检测提取；支持将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过浏览器或客户端软件查看和检索存储的图片；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲9.支持通过浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后，当检测到人脸质量达到设定质量阈值时，可自动进行人脸抓拍； （提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 10.具有彩色模式、黑白模式设置选项，支持在白天和夜晚均可输出彩色或黑白图像。具有自动、定时、报警触发转换设置选项； 11.支持自动聚焦、自动调节光圈及一键聚焦 12.具有音频输入接口，支持外接拾音器 13.支持IP68、IK10防护等级 14.供电电压DC12V（±30%）；POE （802.3af）； | 台 | 3 |
| 3 | 拾音器 | 1.拾音范围支持5～100平方米，全指向性，音频传输距离支持3000米。 2.灵敏度支持-32dB，频率响应支持20Hz～20KHz，信噪比支持80dB。 3.动态范围支持104dB(1KHz at Max dB SPL)，最大承受音压支持120dB SPL（1KHz，THD 1%）。 4.电源功耗＜1W @DC 12V,60mA，保护电路支持8KV Air contact ESD.雷击保护.电源极性反接保护。 | 台 | 3 |
| 4 | 电源 | 配套 | 台 | 6 |
| 5 | 温湿度一体机 | 1.工业级嵌入式微控制器 2.RS-485接口：1 3.电源：AC 220V 4.功耗：15W 5.功能：实时显示温度、湿度和当前时间信息，可以通过485信号对接设备，上报温湿度等信息 | 台 | 3 |
| 6 | 审讯主机 | 1.前面板具备：开始/暂停刻录、停止刻录、打点标记（重点标记）、切换（预案切换）四个独立按键，支持一键操控 2.支持无硬盘直接刻录光盘 ▲3.支持双光盘同步刻录、轮流刻录、循环刻录，刻录过程中支持暂停/继续刻录； （提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 4.刻录时支持在光盘中同时刻入播放器； 5.可对初始化的空光盘或已录制完成的光盘进行自动格式化或自动封盘； 6.支持网络摄像机或其他网络视频设备接入； 支持4路SDI+4路CVI/TVI/AHD/CVBS模拟视频和4路网络视频同时接入；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 7.视频编码具有H.264、Smart H.264、Smart H.265、H.265设置选项； 8.音频编码具有PCM、G.711A、G.711Mu、AAC、G.722设置选项； 频率可设置为8～48KHz 9.盘位数支持接1～4个，标配1块4T硬盘； | 台 | 3 |
| 7 | 手动报警按钮 | 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2.支持凸出墙体表面安装，螺丝固定 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4.设备无需供电 5.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 | 台 | 3 |
| 8 | 24口POE接入交换机 | 1.可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥4，交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 2.支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W，支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）； 3.支持对交换机进行远程控制和状态查看、对交换机进行系统拓扑展示及管理，支持交换机进行远程升级，重启； 4.支持对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 5.支持对交换机的端口进行速率、流控、使能配置，对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计； 6.具有坚固式高强度金属外壳，整机最大POE供电功率：370W； 7.支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作。 | 台 | 3 |
| 9 | 辅材 | 网线、电源线、管材等 | 项 | 3 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别指纹一体机 | 1.采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 2.屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 3.结构后壳防破坏能力应满足IK07 4.具有双目摄像头，一路为可见光200万摄像头，另一路为红外200万摄像头 5.具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具不能进行人脸识别。 6.支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 7.支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 8.支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 9.支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 10.支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行 11.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 ▲12.支持≥5段视频的播放设置，支持上分屏播放或下分屏播放可配置；支持MP4、AVI、DAV；支持配置开始播放时间和结束播放时间；支持原比例播放和全屏播放两种播放方式；支持多段循环播放。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 13.支持下模块扩展指纹功能； ▲14.设备应具有声纹确认功能，即声纹识别作为复合识别的方式之一（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 15.满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） | 台 | 30 |
| 2 | 电源 | 配套 | 个 | 30 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1.产品款式：磁力锁； 2.外壳材料：铝合金； 3.表面工艺：电镀拉丝； 4.安全类型：断电开门； 5.最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 6.供电方式：DC 12V 500X2(mA)； | 个 | 2 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1.产品款式：磁力锁； 2.外壳材料：铝合金； 3.表面工艺：电镀拉丝； 4.安全类型：断电开门； 5.最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 6.供电方式：DC 12V 650(mA)； | 个 | 15 |
| 5 | 出门按钮 | 国产，86型 | 个 | 8 |
| 6 | 网线 | 1.产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架； 2.芯线规格：线缆采用23AWG实芯无氧铜导体，纯度可达99.9%； 3.产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求； 4.电气性能：特性阻抗为100±15欧姆，主要电气参数，如NEXT.RL.ACR等需达到或超过最新标准TIA568-C.2规定的六类线缆性能要求； 5.物理性能：线缆外径：6.0±0.2mm，导体直径：23AWG，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm， 牵引时弯曲半径：≥48mm； | 箱 | 4 |
| 7 | 门禁电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 900 |
| 8 | 出门按钮线 | RVV2*0.5 | 米 | 350 |
| 9 | 电锁控制线 | RVV4*0.5 | 米 | 350 |
| 10 | 辅材 | 穿线管.接头等 | 项 | 1 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1.拾音范围：5～100平方米 2.音频传输距离≥3000米 3.灵敏度： -32dB 4.频率响应：20Hz～20KHz 5.指向特性：全指向性 6.信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米7.40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 8.动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 9.最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 10.输出阻抗：最大600欧姆非平衡 11.输出信号幅度 ： 2.5Vpp 12.麦克风：震膜电容咪头 13.信号处理电路：降噪处理电路 14.电源功耗：＜1W @DC 12V，60mA 15.保护电路：KV Air contact ESD，雷击保护，电源极性反接保护 | 台 | 17 |
| 2 | 温湿度一体机 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 3 | 手动报警按钮 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 2 |
| 4 | 声光报警器 | 声光报警一体式报警； ABS材质；报警联动配件； 额定电压：12VDC； 闪动次数/分钟：300±30次； 声压：108±3dB（30cm处） | 台 | 1 |
| 5 | 报警主机 | 1.支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2.支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3.支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4.支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5.支持报警输入输出接口电路保护功能； 6.支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 7.支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 8.支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询； 9.支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 10.支持多个接警中心和报警数据上传策略； 11.支持海量日志查询功能； ▲12.支持最高等级4级（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 13.支持远程升级； | 台 | 1 |
| 6 | 机柜 | 配套 | 台 | 1 |
| 7 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400W摄像机 | 1.具有不低于400万像素CMOS传感器； 2.传感器≥1/3"" Progressive Scan CMOS； 3.分辨率≥2560x1440，分辨力≥1400TVL； 4.最低照度：彩色≤0.0004lx； 5.主码流≥2560x1440@25fps； 6.支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力； 7.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 8.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 9.不低于IP67防尘防水等级； | 台 | 46 |
| 2 | 防油污摄像机 | 1.内置GPU芯片； 2.传感器不低于1/2.7英寸CMOS，分辨率≥2688x1520； 3.设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色（黑色、白色、红色）进行检测，当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对报警目标持续报警； 4.设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警； 5.设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警； ▲6.设备可通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 7.支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 8.支持DC12V/POE供电方式 9.支持IP67防护等级 | 台 | 4 |
| 3 | 24口POE接入交换机 | 1.10/100Mbps自适应PoE电口≥24个，10/100/1000Mbps自适应上行Combo电口≥2个，1000Mbps上行光口≥2个； 2.1-2单口最大PoE输出功率≥90w，3-24口单口最大PoE输出功率≥30w，整机最大PoE输出功率≥220w； 3.交换容量≥50Gbps，包转发率≥11.1Mpps/18.6Mpps； 4.支持250米远距离供电； 5.具有POE看门狗功能，通过拨码或WEB页面开关开启。当端口对应IPC出现故障时，支持自动检测并对故障端口进行重启。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲6.具有永久POE功能，重启后终端供电不停。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） | 台 | 3 |
| 4 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥1.2Gbps；包转发率≥1Mpps； 2.百兆PoE口≥8个，百兆上行电口≥1个，其中Port 1-8≤30W，整机总功率≤65W； | 台 | 6 |
| 5 | 64路存储 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； ▲1.可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲2.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 3.周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 4.报警输入：16路； 5.报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 6.硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T。 7.RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 8.网络接口：2个(10/100/1000 Mbps以太网口，RJ-45) | 台 | 1 |
| 6 | 32路存储 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； ▲1.支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲2.支持CGI命令配置设备配置参数；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 3.接入路数：32路； 4.报警输入：16路； 5.报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 6.硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T。 7.RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 8.网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口， RJ-45) | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 22 |
| 8 | 室外摄像球机 | 1.由两路全景和一路细节相机组成，可输出全景和细节两路图像；全景靶面尺寸≥1/2.8，细节靶面尺寸≥1/2.8 2.全景摄像机内置≥4颗补光灯；细节摄像机内置≥4颗红外补光灯及2颗白光补光灯 3.全景摄像机分辨率≥3840*1080；细节摄像机分辨率≥2560×1440；细节相机支持≥32倍光学变倍 4.细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转 5.最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx ▲6.全景通道可输出由两个镜头拼接的全景图像，纵向拼接偏差≤4个像素点，全景通道水平视场角≥180°（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 7.设备支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控 8.支持≥8条巡航路径，每条可添加不低于32个预置点 ▲9.内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-30~90°旋转（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 10.支持DC36V±25%宽电压输入" | 台 | 1 |
| 9 | 室外枪机 | 1.具有不低于400万像素CMOS传感器； 2.传感器≥1/3"" Progressive Scan CMOS； 3.分辨率≥2560x1440，分辨力≥1400TVL； 4.最低照度：彩色≤0.0004lx； 5.主码流≥2560x1440@25fps； 6.支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力； 7.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 8.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问； 9.不低于 IP67 防尘防水等级； | 台 | 13 |
| 10 | 枪机支架 | 1.安装方式：壁装； 2.旋转角度：0°–360°； 3.执行标准：Q/DXJ 064-2018； 4.可选倾角：﹣80°–+60° | 台 | 13 |
| 11 | 监控立杆 | 摄像机立杆 热镀锌，4M 监控专用立杆（含地笼） | 根 | 5 |
| 12 | 室外抱杆箱 | 配套 | 台 | 4 |
| 13 | 网线 | 1.产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架； 2.芯线规格：线缆采用23AWG实芯无氧铜导体，纯度可达99.9%； 3.产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求； 4.电气性能：特性阻抗为100±15欧姆，主要电气参数，如NEXT.RL.ACR等需达到或超过最新标准TIA568-C.2规定的六类线缆性能要求； 5.物理性能：线缆外径：6.0±0.2mm，导体直径：23AWG，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm， 牵引时弯曲半径：≥48mm； | 箱 | 11 |
| 14 | 辅材 | 室外光纤收发器.电源线.网线等 | 项 | 1 |
| 五、道闸/门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1.补光灯数量：3颗（上部）+8颗（下部）（亮度可调）； 2.传感器类型：1/3英寸CMOS； 3.图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：4.H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 二维码显示：支持； 5.抓拍距离：2.5m～6m； 6.除雾功能：支持自动除雾； 7.供电方式：AC110–230V； 8.镜头：标配； 9.镜头类型：变焦； 10.镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 台 | 2 |
| 2 | 智能道闸 | 1.杆件类型：栅栏杆； 2.支持杆长：4米； 3.起杆速度：4s； 4.电机类型：直流无刷； 5.防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 6.遇阻反弹：支持； 7.断电手摇：支持； 8.远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰） 9.供电方式：220VAC±10%； 10.工作温度：–30℃～+65℃； 11.防护等级：IP54； | 台 | 2 |
| 3 | 电动伸缩门 | 电动伸缩门 | 项 | 1 |
| 4 | 配电线缆 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 5 | 安全岛 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 6 | 反光漆 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 7 | 平台系统 | 【出入口控制终端】【含管理软件】 1.内存：4GB； 2.标配128G SSD，可选配一块3.5寸机械硬盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）.2个RS232.2个RS485.4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出.1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口.1路音频输入/输出接口.1个HDMI输出接口； 3.操作系统：Windows 10； 4.能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 5.支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 6.存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或≥30万辆的违法车辆信息； 7.支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 8.远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 9.工作电压：主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 10.功耗：平均25w，最高50w； 11.工作环境温度：-20 ℃～70 ℃； 12.工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结； | 套 | 1 |
| 8 | 线缆及配件 | 根据图纸设计计算门禁.大门闸机配套管线 | 项 | 1 |
| 六、会议及大屏系统 |  |  |  |  |
| 主楼一层、二层会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线桌面式麦克风 | 1.载波频率：630-690MHz（可调） 2.四通道，每通道不少于100个频点可调，频点频宽不劣于300KHz； 3.接收机RF接收信号具有不少于5段30节信号显示，使接收信号强度清晰可见； 4.接收机AF音频信号具有不少于5段30节信号显示，使音频电平强度清晰可见； 5.接收机具有RF接收信号强度.AF音频信号强度，发射机电池电量，当前通道载波频率，当前通道音量.当前频率通道.屏幕按键锁止情况显示； | 套 | 1 |
| 2 | U段一拖二无线手持麦克风 | 1.具有先进的数字ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象； 2.音质清晰亮丽，理想使用距离不少于60米； 3.不少于200组可选频点，抗干扰能力强； 4.接收机带发射电池用量显示； 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 6.手持.头戴.领夹可选配； 7.音质清晰亮丽，理想使用距离不少于60米； 8.不少于200组可选频点，抗干扰能力强； 9.载波频段范围：640-690MHz； 10.调制方式：宽带FM； 11.话筒具有显示屏，显示当前频点.电量等。 | 套 | 1 |
| 3 | 8寸同轴吸顶 | 1.不低于两分频全频同轴吸顶音箱； 2.频率响应下限不高于50Hz，上限不低于20KHz； 3.同轴低音单不低于8寸，同轴高音单元不低于1寸； 4.覆盖角度不低于90°(H)×90°(V)； 5.定阻功率不小于60W，峰值不小于240W； 6.灵敏度不小于90dB ； 7.安装形式吸顶式。 | 只 | 4 |
| 4 | 双通道功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于200W×2，4Ω立体声不小于380W×2； 2.信噪比不小于105dB； 3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； 4.内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5.解决其他音频设备供电需求； 6.功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7.保护功能不少于短路.限幅.直流.过热.过载.软启动； 8.LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 9.LCD显示不少于工作温度.日期.时间.工作电压； 10.不少于2个日期时间参数设置按钮； | 台 | 1 |
| 5 | 9路调音台 | 1.不少于9路输入通道 2.不少于7路单声MIC/LINE输入.不少于1路立体声输入 3.不少于1路SD卡槽.不少于1路USB端口支持WAV无损音频格式.WMA.MP3等多种格式的数字音频播放； 4.带蓝牙音频功能，可通过手机IPAD等移动终端实现音频播放；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 5.带USB音频声卡功能，可实现电脑数字音频直接接入播放； 6.机器带有不少于2个显示屏，一个显示数字效果，另外一个显示USB.蓝牙播放以及录音信息等；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲7.机器自带不少于一个远程控制端口，可以实现与功放联动控制开关机；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 8.机器面板带有中文标识； ▲9.带录音功能，插入U盘轻松实现领导重要讲话录音.节目表演录音等；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 10.每路输入通道带有不少于三段EQ 11.每路输入带有不少于1路FX效果，本机自带不少于16种效果类型； 12.机器自带不少于1组MAIN总输出平衡端口.和不少于1组非平衡输出端口； 13.不少于1路RCA立体声录音输出端口.不少于1路耳机输出端口； 14.机器自带不少于11个60MM高精度对数式衰减推子； 15.自带48V幻象电源，可方便接入电容话筒； | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 1.不小于2路平衡式话筒/线路输入，采用卡侬接口，不小于4路平衡式输出，采用卡侬接口； 2.中.英文双语软件，人性化直观操作界面； 3.24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 4.设备具有不小于一个信息显示屏，可显示设备名称.场景名.以及调试参数等； 5.输入DSP配套软件具有多种音频处理器模块：噪声门.输入参量均衡器.矩阵混音器. 6.输出参量均衡器.分频器.延时器.压缩器，信号发生器等； 7.不小于30个用户预设，不小于1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以单独储存和调用。 8.PC操作软件一键式联机，使用户的操作更方便快捷； 9.可以通过USB和RS232端口进行控制，可接受外部第三方设备控制（中控），软件上带有RS-232通讯协议控制代码。 10.所有高切.低切滤波器.分频器的类型可选择：Butterworth.Linkwitz-Riley.Bessel，斜率在 -6dB/Oct至-48dB/Oct可选； | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序管理器 | 1.单路额定输出电流不小于30A； 2.可控制电源不小于8路； 3.不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口； 4.USB电源：前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机.平板充电； 5.每路动作延时时间不小于1秒； ▲6.控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关；不少于2个网络级联控制端口（LINK IN.LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 7.电压显示：前面板具有不少于1个输出电压显示屏； 8.中控接口不少于1路RS-232接口，可接受中控控制； 9.内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定； 10.每路输出带电源指示工作灯； | 台 | 1 |
| 8 | 反馈抑制器 | 1.每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制； 2.具有全自动搜索啸叫频点功能； 3.各通道都配有不少于24个可编程的滤波器； 4.两个独立的通道处理； 5.具有预设模式和动态模式两种工作模式； 6.具有语音和音乐两种滤波模式选择； 7.每个通道具有24个LED显示滤波器状态； 8.模拟输入接口不小于2*平衡式，不小于2*非平衡式 9.模拟输出接口不小于2*平衡式，不小于2*非平衡式 | 台 | 1 |
| 9 | HDMI矩阵 | 4进4出 | 台 | 1 |
| 10 | 专业会议机柜 | 配套 | 套 | 1 |
| 11 | 多媒体桌插 | 配套 | 台 | 2 |
| 12 | 专业音响线 | 配套 | 米 | 200 |
| 13 | 86寸显示屏 会议室 | 1.屏幕显示尺寸86寸 2.液晶显示屏幕，图像分辨率：3840*2160， 3.显示比例 16:9 4.亮度≥350cd/m2 5.对比度≥1200:1(IPS 硬屏） 6.可视角度≥178°，灰阶最高可支持256级 7.色彩度1.07B，刷新率支持60Hz及以上。 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材及安装 | 配套 | 套 | 1 |
| 八.二层指挥中心建设 |  |  |  |  |
| 信息显示大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.25全彩 | 1.三合一表贴全彩LED显示屏，SMD封装 2.物理点间距1.25mm 3.像素密度640000点/㎡ 4.像素结构：1R1G1B，竖向线性排列 5.整屏像素失控率：≤0.00001 ，无连续失控点， 6.色彩标准灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020.DCI.P3.BT.709.sRGB 等多种色域转换 7.平整度≤0.05mm； 8.亮度：≥800 cd/m²，0-100%任意可调 9.可视角度：水平/垂直视角大于 170° 10.对比度：≥8000:1，灰度：16bie 11.校正后亮度均匀性：≥98.3% 12.色度均匀度：±0.001 Cx,Cy 之内 13.驱动方式：恒流驱动 14.刷新频率：≥3840Hz高刷新 15.工作环境：温度-30～60°C；湿度：10%～90%RH无凝结 16.寿命：平均无故障时间：≥200000小时，使用寿命≥200000小时 17.峰值功耗：≤450W/㎡ 18.平均功耗：≤140W/㎡ 19.带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 20.对图像清晰度.饱和度.色度调节.对比度.亮度进行视觉修正，具备降噪.增强.运动补偿.色坐标色彩变换处理.钝化处理功能。 21.带有智能黑屏节电功能 开启时能达到节电40%以上。 | 平方 | 11 |
| 2 | 电源 | 1.保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2.异常解除，自动恢复正常工作。 3.输出功率：220W（每只电源须保留10%冗余量） 4.额定输入电压：200-240Vac 5.输出电压：4.5V 6.输出电流：0-40V 7.稳压精度：±2% 8.纹波及噪音：200mV 9.输入电压范围：190-264Vac 10.功率：88% 11.散热方式：自冷 12.工作温度.-30+60℃ 13.储存温度：-40+80℃ 14.工作相对湿度：10%～50% RH，无冷凝。 | 只 | 52 |
| 3 | 接收卡 | 1.支持带载512×512像素。 2.自带8个320HUB接口 26P排针。 3.最大支持32组RGB并行数据输出。 4.最支持3D功能，最大带载512×512像素（PWMIC）。 5.支持灯板Flash存储信息管理。支持mapping功能.支持逐点亮色度校正.支持快速修缝。 6.支持自身电压.温度监测，无需其他外设。 7.支持网线通讯状态监测。 8.支持双电源备份状态检测.支持环路备份.支持双程序备份。 9.支持配置参数备份与回读。 10.支持5Pin箱体液晶。 11.支持误码率检测。 ▲12.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”.“绿 Gamma”.“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀，白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 13.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 14.为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲16.在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面，网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） | 只 | 30 |
| 4 | 视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。最大宽度16384像素，最大高度8192 像素。 3.支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式.全屏缩放.自定义缩放。 5.多窗口显示，支持5窗口任意布局。 6.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持场景预设最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 9.支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 ▲10.设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ▲11.保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电.Up=389Vp，1 秒后 0V（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 12.为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在30℃，95%R.H的环境下经过，48h的湿热处理（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 13.保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验.经受750mm 高度不同方向跌落3次跌落试验测试，无危险呈现（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） | 套 | 1 |
| 5 | 备件 | 含模组.接收卡.电源 | 套 | 1 |
| 6 | 钢结构及包边 | 1.采用Q235 钢材 2*4 4*4方管焊制。表面冷镀处理； 2.采用框架式焊制结构。屏体厚度≤15CM 3.外包边采用不锈钢黑色拉丝哑光包边； 4.大屏需做装饰处理； | 平方 | 11 |
| 7 | 配电箱 | 20KW LED屏专用智能配电箱 | 台 | 1 |
| 8 | 供电及网线 | 主线缆（包含电缆及信号） | 项 | 1 |
| 9 | 辅材施工 | 包含所有辅助材料 屏内电源接线及网线 | 平方 | 11 |
| 会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8寸同轴吸顶 | 与上述技术参数描述一致。 | 只 | 4 |
| 2 | 双通道功放200W*2 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 3 | 9路调音台 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理器 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 5 | 电源时序管理器 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 6 | 会议系统主机 | ▲1.不劣于3.5寸全彩功能显示屏，中英文功能菜单，系统导航.集中功能控制双功能；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 2.数字化处理和数字化传输技术，数字环状网络技术，会议单元之间连接更稳定，解决长距离传输的衰减问题； 3.采用ID寻址，自定义编号，主机开启自动检测主机与单元在线情况，实时监控系统运行情况； 4.主机集中调节会议单元的输出增益； ▲5.具备数量限制.先进先出等多种工作模式，发言人数可设置为不少于1至6台单元（不包括主席与主持单元）；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 6.超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，即使在有手机信号屏蔽器的会场内也可以正常使用； 7.六芯航空插座标准会议单元接口，后面板具有不少于3个6芯DIN插座单元连接端口，结合一线式.环形及T型/十型连接器等多种连接方式； ▲8.后面板具备不少于1路卡侬和不少于2组RCA音频输出接口，可连接到扩声系统.录音系统.远程视频会议系统等；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 9.支持平衡音频输出； 10.配合扩展主机可拓展会议单元接入数量； | 台 | 1 |
| 7 | 数字会议主席发言单元 | 1.采用全数字会议技术； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学； 3.伸缩式可调扁管咪杆，俯仰角可调，咪杆伸缩拾音距离可调 4.数字化处理和数字化传输技术，数字环状网络技术，会议单元之间连接更稳定，解决长距离传输的衰减问题； 5.连接方式采用6芯DIN带屏蔽线缆，有效避免与防止线路电磁干扰； 6.连接线缆可从底部及背面引出，即可保障发言者移动位置也可保障桌面整洁； 7.单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，六芯单元单路可连接20台 8.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机.蓝牙.无线电.WiFi等信号干扰； 9.系统具备先进先出.自由讨论.限制模式，发言人数可设置1至6台； 10.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； 11.单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障； 12.系统采用数字音频处理技术，频率响应可达40Hz-20KHz接近CD音质效果； 13.话筒杆带有指示灯 14.麦克风类型：矩阵式拾音头 15.指向性：超心形指向 16.咪管长度：不少于260mm，前后伸缩可调不少于50mm 17.指示：底座红开绿关双色指示，咪管红色发言指示灯 | 只 | 1 |
| 8 | 数字会议代表发言单元 | 与上述技术参数描述一致。 | 只 | 4 |
| 9 | 会议专用地插 | 会议系统专用地插盒 | 套 | 1 |
| 10 | 8芯20米会议专用母母延长线 | 会议系统专用延长线，20米 | 条 | 2 |
| 11 | 反馈抑制器 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 12 | 4K超高清分布式输入节点 | 功能特点： 1.1路HDMI输入端口，1路HDMI输出端口，兼容HDMI/DVI信号格式，最高分辨率支持3840X2160@30HZ； 2.1路3.5mm立体声输出端口，1路3.5mm立体声输入端口，TX端支持音频环路输出；支持麦克风输入； 3.1路RS-232双向通讯端口，最高支持115200bps波特率（波特率可选），支持Hex和ASCII数据格式； 4.1路继电器接口，最大支持电压48V DC，可用于计算机的开机.关机等； 5.采用标准IP编码技术，支持H.264/265编解码，传输带宽范围64k-40Mbps可选； 6.支持POE供电，可与适配器供电组成供电双备份，实现电源的冗余备份； 7.光口与网口在链路异常时自动切换，实现一光一网备份功能； 8.通过CAT5以上规格网线或光纤传输视频.立体声音频及RS-232等信号； 9.支持设备软故障&断电自恢复功能，自动恢复到断电前的配置及状态； 10.支持无服务器运行，可实现对网络音视频传输系统进行无中心化管控，断开任意节点不影响系统运行； 11.具备音频加嵌.解嵌，支持视.音频同步或异步切换功能； 12.具备音频互通功能，实现任意两个设备节点之间音频双向互通； 13.节点具备同时编码.解码，实现编解码一体，并支持同时输入最大3840X2160@30HZ分辨率及输出最大3840X2160@30HZ分辨率； 14.具备视频输出模式转换.倍线功能； 15.具备可视化调度功能，包括信号源预览.用户桌面预览等，便于准确直观操作； 16.具备监视管理功能，支持1X1.2X2.3X3.4X4等多种POP（画面分割）监控窗口模式，满足各类型监控场景应用； 17.支持台标功能，为每路信号源提供标识，支持自动台标功能，各节点单独设置，可实现所有信号源显示信号源名称； 18.支持标准千兆交换机网络拓扑连接，通过交换机级联可实现大规模系统部署； 19.支持设备固件在线升级.批量升级； 20.支持IPC直接解码显示，方便与视频监控系统无缝对接 21.节点支持音频矩阵功能，系统内单个发送节点可同时接入1路HDMI音频.1路3.5输入音频，系统内单个接收节点可选择发送节点的2个音频的其中一个任意输出； 22.支持A.B.C类IP地址自定义，方便用户依据网络现状无障碍使用分布式音视频系统； 23.支持断网直通功能，即实现设备断网后自动接入本地信号源设备； 24.支持内置系统日志，可导出或查询系统日志； | 台 | 6 |
| 13 | 4K超高清分布式输出节点 | 功能特点： 1.1路HDMI输入端口，1路HDMI输出端口，兼容HDMI/DVI信号格式，最高分辨率支持3840X2160@30HZ； 2.1路3.5mm立体声输出端口，1路3.5mm立体声输入端口，TX端支持音频环路输出；支持麦克风输入； 3.1路RS-232双向通讯端口，最高支持115200bps波特率（波特率可选），支持Hex和ASCII数据格式； 4.1路继电器接口，最大支持电压48V DC，可用于计算机的开机.关机等； 5.采用标准IP编码技术，支持H.264/265编解码，传输带宽范围64k-40Mbps可选； 6.支持POE供电，可与适配器供电组成供电双备份，实现电源的冗余备份； 7.光口与网口在链路异常时自动切换，实现一光一网备份功能； 8.通过CAT5以上规格网线或光纤传输视频.立体声音频及RS-232等信号； 9.支持设备软故障&断电自恢复功能，自动恢复到断电前的配置及状态； 10.支持无服务器运行，可实现对网络音视频传输系统进行无中心化管控，断开任意节点不影响系统运行； 11.具备音频加嵌.解嵌，支持视.音频同步或异步切换功能； 12.具备音频互通功能，实现任意两个设备节点之间音频双向互通； 13.节点具备同时编码.解码，实现编解码一体，并支持同时输入最大3840X2160@30HZ分辨率及输出最大3840X2160@30HZ分辨率； 14.具备视频输出模式转换.倍线功能； 15.具备可视化调度功能，包括信号源预览.用户桌面预览等，便于准确直观操作； 16.具备监视管理功能，支持1X1.2X2.3X3.4X4等多种POP（画面分割）监控窗口模式，满足各类型监控场景应用； 17.支持台标功能，为每路信号源提供标识，支持自动台标功能，各节点单独设置，可实现所有信号源显示信号源名称； 18.支持标准千兆交换机网络拓扑连接，通过交换机级联可实现大规模系统部署； 19.支持设备固件在线升级.批量升级； 20.支持IPC直接解码显示，方便与视频监控系统无缝对接； 21.节点支持音频矩阵功能，系统内单个发送节点可同时接入1路HDMI音频.1路3.5输入音频，系统内单个接收节点可选择发送节点的2个音频的其中一个任意输出； 22.支持A.B.C类IP地址自定义，方便用户依据网络现状无障碍使用分布式音视频系统； 23.支持断网直通功能，即实现设备断网后自动接入本地信号源设备； 24.支持内置系统日志，可导出或查询系统日志； | 台 | 1 |
| 14 | 分布式坐席管理系统－拼接节点 | 1.≥2个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口；2个USB2.0，2个USB3.0；支持1路RS232接口、1路RS485接口、1个复位按钮、1个电源灯、1个运行状态灯、1个光口链接指示灯、1个千兆电口（RJ45）、1个千兆光口；1个液晶显示板，用于显示IP地址+设备名称 2个开关量输入2个继电器输出； 2.支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 3.支持双供电模式，外接适配器或POE+IEEE802.3at class4 25.5W； 4.支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务器；可输出显示国标协议的网络摄像头的信号； 5.分布式架构，无服务器，系统部署简易，方便接入管理使用； 6.支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 7.支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 8.单个设备最大可开4个4k或18个1080p窗口； 9.最大支持36个固定或自由分割开窗漫游； 10.系统具备友好的操作界面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 11.系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 12.系统具备高清底图功能，可传高清底图； 13.支持虚拟LED跑马屏功能，支持文字横向 竖向显示，多种字体可选，字体大小，任意布局； 14.每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置； 15.系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； 16.可支持电视墙屏幕复制功能。把整面电视墙画面推送至其他坐席或者其他大屏上显示。 | 台 | 3 |
| 15 | 分布式坐席系统管理软件 | 1.支持跨区域、跨网络管理，可同时对本地局域网内设备和跨网络设备进行管理，满足跨区域信息系统的统一运维管理需求； 2.支持在线升级，可远程管理和网络对系统在线升级，在保持原有数据基础上实现一键升级，便于后期维护； 3.支持对系统内任意节点维护，参数修改设置。维护默认等； 4.支持系统内安全管理，对节点数据透传等功能进行权限使能管理； 5.支持分布式系统内部快捷键自定义管理和设置； 6.支持系统运维日志管理，对系统内部网络冲突，断网，MAC冲突进行记录和报警。 | 套 | 1 |
| 16 | 分布式坐席控制软件 | 1.去中心化架构，任意节点故障不会影响系统，只需更换单节点，更改对应IP。入网即可恢复业务，无需额外配置； 2.支持USB鼠标、键盘，实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能； 3.支持跨网络、跨操作平台，兼容支持国产硬件和操作系统，提供跨平台操作能力，操作终端可完美支持龙芯、飞腾、申威、MPRC以及麒麟、磐石等国产操作系统上； 4.KVM输入节点具备OSD接管前预览功能，通过OSD菜单，可预览坐席系统内所有有权限接管的节点画面，便于准确直观操作，可获取当前信号。通过PAD和PC客户端接管云台，可以实现云台操控； 5.具备KVM操作功能，并支持一人多机、一机多屏、人机分离等坐席应用场景； 6.可通过键盘热键调取OSD菜单，热键支持自定义。坐席PC接管、席位及大屏推送等操作可通过鼠标完成； 7.坐席支持任意主副屏跟随调取场景，使用本地一套键盘的热键方式，将多显卡任意数据信息实现主副屏同时接管，可实现主主、主副、副副屏等组合。 8.单台设备具备USB 数据透传功能，可对U盘等设备进行数据拷贝及授权功能； 9.系统支持远程电脑开关机管理功能。用户可通过界面中的开关机按钮对前端电脑进行单台或批量开关机管理控制； 10.为保证系统安全性，系统需支持HTTPS加密通讯协议，支持AES-256位安全数据传输； 11.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作； 12.可在坐席上通过RTSP、onvif协议接入前端设备。 13.坐席显示信号可通过PC客户端和安卓平板预览，多个客户端预览内容达到实时同步；具备在PC客户端和安卓客户端上接管鼠标键盘全域操作功能。 | 台 | 1 |
| 17 | 分布式拼接节点供电模块 | 1.工业机箱外形，方便安装于19英寸标准机架； 2.具备两个分区显示当前输出电压和负载使用电流； 3.采用高效、符合绿色环保要求的开关电源电路结构； 4.纹波小，保障摄像机视频信号输出更稳定，图像更清晰； 5.采用高效谐振拓扑电路设计效率高达90%； | 套 | 3 |
| 18 | 8路继电器 | 1.采用工业级CPU芯片，超强抗干扰能力，能通过4KV 快速脉冲干扰（EFT)； 2.独创RS-232地址码开关方式，可以提供一个RS-232接口控制多台继电器，支持最大255台级联； 3.PC软件控制，首创设备状态反馈显示功能； 4.紧急情况下可DIP手动控制方式； 5.8路电源插座或开关组件任意组合； 6.内置八路进口30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W； 7.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； 8.提供每路开关LED状态显示； 9.采用进口24V奥姆龙继电器，解决继电器吸合力不够产生火花问题； 10.独立100V-220V开关电源供电，增强系统稳定性； 11.三重独立控制方式，手动和电脑软件.RS-232串口； 12.高品质.大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比； 13.整机通过15KV抗静电测试； | 台 | 2 |
| 19 | 红外发射棒 | 1.发送红外控制代码，38K载波，能发射遥控器的红外信号，可用于控制各种红外遥控设备。 | 根 | 4 |
| 20 | 控制平板 | 触控平板， 10.5寸64G WIFI版. | 台 | 1 |
| 21 | 无线路由器 | 无线高速路由器 1700M 双频全千兆穿墙王/智能wifi/5G游戏路由器/大户型穿墙 | 台 | 1 |
| 22 | 智能人机编辑界面 | 1.远程唤醒.重启.复位功能：支持坐席直接唤醒远程待机计算机；获得保密通讯系统操控权限情况下可支持下可远距离对电脑进行复位.重启。 2.实现资源管理器方式管理坐席设备管理列表.机房数据设备列表，统一能源运维管理，实现“无人值守”机房管理场景。 3.操作软件支持国产硬件和操作系统：提供跨平台操作能力，操作终端可完美支持龙芯.飞腾.申威.MPRC以及麒麟.磐石等国产操作系统上； 4.鼠标提醒：支持鼠标提醒功能；鼠标移动到哪个显示屏，显示屏会出现颜色边框提醒。 5.可通过OSD对设备ID，IP，助记名等进行快速操作。 6.内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围； | 套 | 1 |
| 23 | 护套音箱线2芯2*2.5 | 护套音箱线2芯2*2.5 | 米 | 200 |
| 24 | 音频线 | 配套 | 米 | 100 |
| 25 | 电源线 | 配套 | 米 | 200 |
| 26 | 成品跳线（XLR平衡线） | 配套 | 根 | 14 |
| 27 | 交换机 | 会议交换机 | 台 | 3 |
| 28 | 穿线管 | 配套 | 批 | 1 |
| 29 | 辅材 | 音视频接插件.高清视频线等 | 项 | 1 |
| 30 | 会议机柜 | 配套 | 台 | 1 |
| 31 | 会议终端（点调系统） | 1.采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。 2.会议速率支持128Kbps－8Mbps； 3. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 4.支持H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性； 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果 ； 6.支持H.239、BFCP双流协议标准； ▲7.内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持不小于72.5°水平广角视野；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 8.采用H.265编解码协议时，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式； 9.支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源； 10.采用H.265编解码协议时，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps； 11.除内置摄像机外，还需独立提供不少于2路高清视频输入、3路高清视频输出接口、1路10/100M/1000M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现； 12.支持POE接口，可以对会控平板进行供电，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端； 13.支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能； 14.支持1个FXO电话接口，支持空闲或会议中电话接入；（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 15) 终端内置WIFI模块，可作为AP或者客户端进行工作； 16).终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能； 17.支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 ▲18.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 19) 支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 20.终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） ★21.本次所投终端设备必须能够与金湖县公安局现有视频会议系统无缝数字对接，实现互联、互控、互通，唇音同步，双流发送与接收、终端选看、摄像机PTZ控制等功能；（投标时须提供对接承诺函，中标后七个工作日内合同签订前提供设备进行测试，测试不通过视为未实质响应招标文件要求做废标处理，甲方有权向相关方提出赔偿）； | 套 | 1 |
| 32 | 操作席（定制三人工位） | 1.框架结构：内部主框架为2.0mm冷轧钢板，前后门板厚为1.2m冷轧钢板冲压成型，整体厚度不小于20mm，背墙采用铝型材，设计有用于悬挂显示器支架的凹槽。防静电喷塑处理，主框架上装有强弱电分离的走线槽。 ▲2.控制台金属件：采用优质冷轧钢板，表面处理经过酸洗-磷化-烘干-粉末喷涂，中性盐雾试验达到10级，符合GB/T 10125-2021标准。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 3.台面板：实木颗粒板，优于E1级环保标准。上下表面为知名品牌高压耐磨耐火板，整体厚度为27mm，安全负荷大于250kg。台面装有毛刷走线槽，达到洁净桌面的操作使用需求。 ▲4.控制台整体耐污染性能：需符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准的检测耐污染性不低于5级；产品为“合格品”（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 5.控制台整台通过国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检测报告且甲醛释放量≤0.005mg/m3，并且获得Greenguard Gold认证和中国环境标志 产品认证。 6.控制台整体燃烧性能：需通过GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件 燃烧性能要求和标识》附录C进行试验，其中最大烟密度不高于12.8%，燃烧 性能测试为阻燃1级，一氧化碳峰值不超过80ppm。（提供国家认可的检测部门出具的检测报告原件扫描件） 7.人类工效学产品认证：控制台符合CQM25-2100-14-2022《人类工效学产品 认证规则》的要求。 8.按甲方要求现场布置 | m | 18 |
| 33 | 人体工学椅 | 1.头枕：全新尼龙加纤塑胶框架，可升降及角度调节； 2.椅背：全新尼龙加纤塑胶，腰背分离设计，椅背可升降； 3.背支架：椅背支架为全新尼龙加纤塑胶材质； 4.腰枕：全新尼龙加纤塑胶框架，自动弹力调节腰枕； 5.扶手：3DPU扶手，可高低升降.角度旋转及前后调节； 6.座垫：全新尼龙加纤塑胶框架，线控操作功能； 7.底盘：多功能线控防爆底盘，可线控操作升降及倾仰锁定 8.气杆：四级防爆气压棒； 9.椅脚：350mm铝合金脚，过BIFMA冲压静压测试； 10.椅轮：60mm PU静音防震椅轮 | 把 | 20 |
| 综合布线及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 亮面双口面板 | 1.单孔固定面板，86mm×86mm×8mm标准尺寸； 2.由高强度抗冲击热塑材料制成；符合UL 94V-0防火标准； 3.组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘； 4.提供1/2/4口等规格供选择； | 个 | 17 |
| 2 | 网络模块 | 1.六类UTP非屏蔽模块；采用印刷线路板消磁技术，能有效降低内部串扰； 2.IDC 外有T568A/T568B 通用线序色标，便于用户安装和检查； 3.耐久性：RJ-45接口可使用750次以上之插合周期，IDC端接次数能达到250次以上； 4.更为精炼之设计，能卡接22 AWG~26 AWG（0.4mm～0.65mm）规格之芯线； | 个 | 34 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1.1U 24口，标准19英寸组装式配线架； 2.采用便利的组装式设计，可任意拆卸与安装24颗非屏蔽模块； 3.配线架后方具有一体成型托线盘，可固定及承载线缆，避免网线过重的重量造成接触不良。 | 个 | 2 |
| 4 | 理线器 | 1.采用优质烤漆.质感出众.质量轻.收纳方便.结构稳定.承重量大。塑料材质； 2.可安装于19英寸标准机架中，用于配线架和设备之间的跳线整理及管理； 3.上方与后方均有开口，收纳容量大，有助于管理双绞线的弯曲半径； | 个 | 2 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | - 产品结构：4对，每芯带有彩色绝缘护套；带中心十字隔离骨架； - 2.芯线规格：线缆采用23AWG实芯无氧铜导体，纯度可达99.9%； 3.产品性能：标准带宽250MHz，保证了产品传输时有足够的余量，以适应将来不断增长的带宽要求； 4.电气性能：特性阻抗为100±15欧姆，主要电气参数，如NEXT.RL.ACR等需达到或超过最新标准TIA568-C.2规定的六类线缆性能要求； 5.物理性能：线缆外径：6.0±0.2mm，导体直径：23AWG，最大张力：110N，固定时弯曲半径：≥24mm，牵引时弯曲半径：≥48mm； | 箱 | 2 |
| 6 | 网络跳线 | 1.成品跳线采用六类多股双绞线，带中心十字骨架，导线外层为PE绝缘层； 2.插头针脚采用线对分层隔离设计，确保良好的NEXT性能； 3.三叉针设计，整体充胶注塑，带水晶头弹片保护装置； 4.插头几何外形符合FCC及IEC相应规范，8针模块化插头有50um镀金层； 5.插头护套采用一次成型注塑方式，减少应力并确保多次插拔的性能稳定； 6.多种颜色和长度可供选择，满足ANSI/TIA/EIA606管理标准； | 根 | 34 |
| 7 | 12口光纤配线架 | 1.19标准机柜安装； 2.封装式金属外壳； 3.模块化安装，1U空间里可支持最多48芯LC尾纤的安装； 4.支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位； 5.支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘； 6.前端带有光纤端口标示条，便于端口标示； | 台 | 1 |
| 8 | 12芯光纤 | 1.OS2的标准，满足IEC 60793-2-50 B1.3标准，ITU-T G652.D标准； 2.衰减@1310nm≤0.4dB/km，衰减@1383nm≤0.4dB/km, 衰减@1550nm≤0.3dB/km； 色散1285-1330nm ≤3.5ps/nm.km, 色散 1550nm ≤18ps/nm.km； 4.零色散波长：300~1324nm； 5.护套：FRNC适用于管道式应用； 支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米； 6.产品特性： 纤芯直径：9.2±0.5μm 纤芯不圆度：≤6.0% 包层直径：125±1.0μm 包层不圆度：≤2.0% 涂层直径：245±10.0μm | 米 | 100 |
| 9 | 耦合器 | 1.适用于9/125um.50/125um.62.5/125um 及万兆全系列光纤连接应用； 2.采用精密陶瓷材质，较低损耗，适用于LAN/WAN 以及CATV/CCTV 等需求。 | 条 | 12 |
| 10 | LC 单模光纤尾纤OS2级 1米 | 1.需满足ISO/IEC 11801:2002 和 EIA/TIA 568 C.3 标准； 2.紧缓冲层设计； 3.单模：插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：≥40dB。 | 条 | 12 |
| 11 | LC-LC 2米单模双芯光纤跳线 | 1.需满足ISO/IEC 11801：2002 和 EIA/TIA 568 C.3 关于OS2的标准； 2.支持：FDDI 100 Mbps.10 base FL.100 base FX.1000 base SX/LX.10G Base LX.Fibre Channel 266 Mbps.Fibre Channel 1000 Mbps.ATM 155 Mbps.ATM 622Mbps； | 条 | 12 |
| 12 | 光纤熔接 | 配套 | 点 | 12 |
| 13 | 穿线管 | KBG25 | 米 | 240 |
| 14 | 机柜42U 600*600*2000 | 1.符合ANSI/EIARS-310-D.DIN41491；PART1.IEC297-2.DIN41494；PART7.GB/T3047.2-92标准，兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准。 2.主体结构：拼接式框架、可调整隔板、可拆卸前后门及左右侧门、钢化玻璃前门、顶部双风扇设计、顶部和底部可关闭走线槽、万向轮、支撑脚、前端接地螺栓、高级旋把门锁。 3.主要配件：隔板、PDU电源、螺钉、支撑架、风扇、800系列前端两侧均有走线槽。 4.表面防护处理：所有机柜表面都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等。 5.产品材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作立柱2.0MM，门板1.2MM，底盘1.2MM。 | 台 | 1 |
| 15 | PDU | 1.开关方式：无开关； 2.AC孔位：10孔以上。 | 台 | 2 |
| 16 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 140 |
| 17 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 增补综合布线 |  |  |  |  |
| 对外服务中心 |  |  |  |  |
| 1 | 亮面单口面板 | 1.单孔固定面板，86mm×86mm×8mm标准尺寸； 2.由高强度抗冲击热塑材料制成；符合UL 94V-0防火标准； 3.组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘； 4.提供1/2/4口等规格供选择； | 个 | 5 |
| 2 | 亮面双口面板 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 4 |
| 3 | 网络模块 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 8 |
| 4 | 语音模块 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 5 |
| 5 | 24口网络配线架 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 1 |
| 6 | 理线器 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 1 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 与上述技术参数描述一致。 | 箱 | 1 |
| 8 | 语音线 | 与上述技术参数描述一致。 | 箱 | 1 |
| 9 | 网络跳线 | 与上述技术参数描述一致。 | 根 | 8 |
| 10 | 12口光纤配线架 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 11 | 12芯光纤 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 12 | 耦合器 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 13 | LC 单模光纤尾纤OS2级 1米 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 14 | LC-LC 2米单模双芯光纤跳线 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 15 | 光纤熔接 | 配套 | 项 | 1 |
| 16 | 穿线管 | KBG25 | 批 | 1 |
| 17 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 主楼二层 |  |  |  |  |
| 1 | 亮面单口面板 | 1.单孔固定面板，86mm×86mm×8mm标准尺寸； 2.由高强度抗冲击热塑材料制成；符合UL 94V-0防火标准； 3.组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘； 4.提供1/2/4口等规格供选择； | 个 | 13 |
| 2 | 亮面双口面板 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 10 |
| 3 | 网络模块 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 20 |
| 4 | 语音模块 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 13 |
| 5 | 24口网络配线架 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 1 |
| 6 | 理线器 | 与上述技术参数描述一致。 | 个 | 1 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 与上述技术参数描述一致。 | 箱 | 3 |
| 8 | 语音线 | 与上述技术参数描述一致。 | 箱 | 1 |
| 9 | 网络跳线 | 与上述技术参数描述一致。 | 根 | 20 |
| 10 | 12口光纤配线架 | 与上述技术参数描述一致。 | 台 | 1 |
| 11 | 12芯光纤 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 12 | 耦合器 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 13 | LC 单模光纤尾纤OS2级 1米 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 14 | LC-LC 2米单模双芯光纤跳线 | 与上述技术参数描述一致。 | 项 | 1 |
| 15 | 光纤熔接 | 配套 | 项 | 1 |
| 16 | 穿线管 | KBG25 | 批 | 1 |
| 17 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 18 | 施工 | 配套 | 项 | 1 |

- 备注：1、投标人可自行勘查现场，费用及安全等一切责任由投标人自行承担。

- 2、中标供应商应在合同履行过程中应加强绿色低碳管理，公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对项目实施范围内外垃圾要及时清运，创建环境优美干净整洁的项目现场。对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商：

年    月    日

响应文件主要目录

一、磋商函

二、开标一览表

三、磋商报价明细表

四、人员配备表

五、服务承诺

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

七、评审时供应商需提供的证明文件

八、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

九、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

十、示范格式

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。电子投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只需加盖电子签章。

一、磋商函

致：（采购人）

关于	       采购项目（项目编号：        ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写：人民币）        元（RMB¥      元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物及配套服务。

2、我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

3、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4、我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方同意按照磋商文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第29条要求提交履约保证金。

9、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称（公章）：

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人（委托受托人）签字或签章：

职务：

日期：  年 月  日

- 二、磋商报价表（按第五章逐条填写）

| 序号 | 名称 | 所投品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 大写： 小写（¥： ） |  |  |  |  |  |  |

供应商（必须盖公章）：

供应商法人（签字或盖章）：

供应商报价人（签字或盖章）：

联系电话（必须填写）：

日期：     年    月  日

注：1、所有价格系人民币表示。

2、投标人的报价应包括人员、保险、税金、售后服务、安装、专家评审费等所有费用，采购人不再支付任何其他费用。

3、报价必须机打，手工填写按无效标处理

4、此表不够可复制放大

三、技术规格响应偏离表（根据项目采购需求及具体要求逐条响应）

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：   （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）磋商供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中项目需求中要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

- 四、服务承诺（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式六）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：（提供以下材料之一）

1）企业声明函（详见示范格式四）；

2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（3）本项目不接受联合体供应商参加磋商。（不是联合体即可。）

（4）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：（格式见示范格式三）

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）

3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”的书面承诺； （提供书面承诺书印章齐全）

采购人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（5）报价供应商提供下列之一（提供相关材料）

1、供应商法定代表人参加磋商的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（原件扫描件上传）

2、供应商授权委托人参加磋商的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（原件扫描件上传）

注：

1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏彩云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

2.供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 六、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

供应商参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料。

- 七、评审时供应商需提供的证明文件

请供应商仔细阅读磋商文件中评标办法及评分细则。

- 八、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

格式由供应商自定，加盖供应商公章。

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：             性别：              年龄：             职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与                   项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年     月     日

附：身份证正反彩色扫描件

示范格式二

授权委托书

致：

本授权书宣告：

委托方：                        地址：

法定代表人：

受托人：                       姓名性别：             出生日期：   年月日

所在单位：                      职务：

身 份 证：                     联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加组织的 项目名称（项目编号：）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （加盖公章）

日期：年月日

附：身份证正反彩色扫描件

- 示范格式三

承诺书

我方参加本次采购活动，我方承诺不存在下列情形：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

时间：

示范格式四

中小企业声明函（货物类）

致 采购人     :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致               :

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 示范格式六

承诺书

我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日