招 标 文 件

项目名称:泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具采购项目

项目编号:JSZC-321283-JZCG-G2025-0023

泰兴市人民医院

二〇二五年九月

- 第一章   招标公告

项目概况

泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具采购项目JSZC-321283-JZCG-G2025-0023招标项目的潜在供应商应在苏采云获取招标文件，并于2025-10-10   09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-JZCG-G2025-0023

项目名称：泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具采购项目

预算金额：411.024122万元

最高限价：410.915606万元（投标总报价不得高于最高限价，且附件一《泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具清单》中，清单单价报价不得高于清单预算单价。）

采购需求：本项目主要采购泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具的供应及安装施工（详细内容见本招标文件第五章）。

合同履行期限：合同签订后30日内供应商将设备、材料等运送到采购方指定地点并完成安装调试，并配合做好验收工作、交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-10-10   09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰兴市人民医院

地 址：泰兴市长征路1号

联系方式：0523-87919796

2.采购代理机构信息

名 称：泰兴市公共资源交易中心

地　址：泰兴市文昌东路62号四楼406室

联系方式： 0523-87654122

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市人民医院  刘先生

电　话： 0523-87919796

项目联系人：泰兴市公共资源交易中心   黄女士

电　话：0523-87654122

第二章 供应商须知

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：泰兴市人民医院 地址：泰兴市长征路1号 联系人：刘先生 联系电话：0523-87919796 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：泰兴市公共资源交易中心 地址：泰兴市文昌东路62号四楼406室 联系人：黄女士 联系电话：0523-87654122 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具采购项目 项目编号：JSZC-321283-JZCG-G2025-0023 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | （1）甲乙双方签订合同后，甲方支付合同金额的30%；（2）有货物到场、安装调试结束、验收合格、结算审核结束后付至90%；（3）质保期满后一次性付清余款。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 合同签订后30日内供应商将设备、材料等运送到采购方指定地点并完成安装调试，并配合做好验收工作、交付使用。 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 第五章采购需求中带★内容不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年9月23日 17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 5 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式:支票、汇票、本票、保函等法律法规允许的非现金形式。 （2）金额：合同价的10%。 （3）缴纳时间：在确定成交投标人之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：按合同要求履约结束、验收合格后无息退还。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 5 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标价格即为合同价格，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |  |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  | 无 |  |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价；附件一《泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具清单》中，清单单价报价未超过清单预算单价。 |  |
|  |  | 合同履行期限（合同工期） |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 偏离 |  | 第五章采购需求中带★内容不允许负偏离（须提供相关证明材料（包括国家认可的第三方检验机构出具的带有CMA或CNAS标识的在有效期内检测报告等） |  |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 价格评审40分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分（小数点后保留两位）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。须提供《中小企业声明函》 （格式见附件） |  | 40 |
| 商务评审 11分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合实力 |  | 1.投标人提供有效期内的“中国环保产品认证证书或中国环境标志产品认证证书或中国绿色产品认证证书”，证书需在有效期内且认证范围须同时包含：金属医疗家具，得1分； 2.投标人提供“产品防霉认证证书”，证书在有效期内且认证产品类别须包含：金属家具，得1分； 3.投标人提供“产品抗菌认证证书”，证书在有效期内且认证产品类别须包含：金属家具，得1分； 4.投标人提供“产品防腐等级认证证书”，证书在有效期内且认证产品类别须包含：金属家具，得1分； 5.投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（覆盖范围包含家具类），每提供一份认证证书且认证齐全的得1分，满分2分。 提供认证证书扫描上传，不提供不得分；其中1-4项需同时提供认监委官网(全国认证认可信息公共服务平台)网站截图，未提供或缺项不得分。 |  | 6 |
| 3 | 业绩 |  | 提供投标人自2022年8月1日以来(提供销售合同或者中标通知书)所完成类似项目业绩，业绩供货内容需含本项目核心产品（治疗室内医用环保治疗台、治疗柜），每提供一份得1分，满分5分。 注:（提供合同原件扫描件上传，否则不得分） |  | 5 |
| 技术评审 49分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术参数响应 |  | 评委根据招标文件中原材料和成品技术要求，结合投标文件提供的国家认可的第三方检验机构出具的带有CMA或CNAS标识的在有效期内检测报告等进行评审。 2.1、标▲号参数为重要参数，响应得1分，正偏离得2分。 2.2、本项最高得分30分。 注：1、所有★和▲技术参数，须提供相关证明材料（包括国家认可的第三方检验机构出具的带有CMA或CNAS标识的在有效期内检测报告等），并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码及相关证明条款，未提供相关证明材料、标注页码或标注错误则不得分。 2、投标人须提交一份所提供加盖投标人公章的相关证明材料（包括国家认可的第三方检验机构出具的带有CMA或CNAS标识的在有效期内检测报告等）与原件一致的书面承诺。如提供虚假文件，一经查实取消其投标或中标资格。 |  | 30 |
| 5 | 项目实施及供货保障方案 |  | 投标人针对本项目的项目实施方案，包含但不限于：①项目实施及供货保障措施；②项目整体进度；③生产工艺流程。 1、方案内容包含以上全部内容且详实；项目实施及供货保障运行流畅；实施过程中对重点难点的预判均有细致的应对预案的，得5分； 2、方案内容包含以上全部内容但部分内容不详细；项目实施及供货保障能有效的落实于项目实处；实施过程中对重点难点均有应对方案的，得3分； 3、方案内容不完整且粗略、实施有一定的难度，对重点难点的应对方案措施欠缺的，得1分； 4、方案内容不符合或者未提供的不得分。 |  | 5 |
| 6 | 现场安装方案及人员配置方案 |  | 投标人针对本项目的现场安装及人员配置，包含但不限于①安装调试方案；②团队配备及安排；③组织验收方案；④培训及应急能力。 1、方案内容涵盖上述全部内容且细化制定全面，方案完善、内容详实，可操作性强，完全满足安装验收需求得5分； 2、方案内容涵盖上述全部内容且细化制定较好，方案完善、内容详实，可操作性尚可，尚能满足安装验收需求得3分； 3、方案内容涵盖上述全部内容且细化制定一般，方案完善、内容详实，可操作性一般，基本满足安装验收需求得1分； 4、方案内容不符合或者未提供的不得分。 |  | 5 |
| 7 | 售后服务方案 |  | 投标人针对本项目制定售后服务方案，包括但不限于：①整体售后服务方案；②为达成售后响应要求拟采取的措施；③维修保养费用；④配件储备情况；⑤售后服务情况；⑥其它优惠服务措施等内容评审： 1、方案内容涵盖上述全部内容且细化制定，有完善的服务方案及承诺，故障响应、解决方案及人员到场时间合理高效，有高效的安全保障和应急措施，有充足的专业技术人员的，得5分； 2、方案内容涵盖上述全部内容但内容不具体完整，服务方案及承诺，故障响应、解决方案及人员到场时间合理，有安全保障和应急措施，有专业技术人员的，得3分； 3、方案内容涵盖上述部分内容且简单笼统，服务方案及承诺内容简单漏项，故障响应、解决方案及人员到场时间不及时，安全保障和应急措施不完善，得1分； 4、方案内容不符合或未提供的不得分。 |  | 5 |
| 8 | 质保 |  | 免费质保三年，免费质保期每增加1年，得2分，最高得4分。 |  | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价审查规定

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。并在评审报告中进行记录。

- 3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 第四章 合同条款

- 一、通用合同条款部分

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方、见证方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

（4）“买方”系指购买服务的              。

（5）“卖方”系指提供服务的中标供应商。

（6）“见证方”系指招标人。

（7）“采购人”系指购买服务的               。

2、技术规范

卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、专利权及版权

中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

4、付款方式

4.1本合同以人民币付款。

4.2付款方式见合同专用条款。

5、伴随服务

5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

5.2 除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1) 服务的现场质量管理与监督；

(2) 提供服务和维护所需的工具；

(3)在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

(4) 对服务人员进行培训。

5.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

6、质量保证

6.1投标人所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。

6.2投标人所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。

6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。

7、不可抗力

7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续          天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、税费

8.1本项目实施过程中发生的一切税费均由卖方负担。

9、履约保证金

9.1中标人与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

履约保证金的金额：合同价的10%

9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

10、仲裁

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始         天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后     天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

10.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向泰州仲裁委员会申请仲裁。

10.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

10.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

11、违约终止合同

11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2)卖方在收到买方发出的违约通知后     天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

12、破产中止合同

12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

13、转让

13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

14、合同生效及其它

14.1合同应在买方、卖方、见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

14.2本合同一式    份，以中文书写，买方 份，卖方、见证方、各执       份。

14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 二、专用合同条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据政府采购编号                    的         项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关行业法律法规等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

1.4 合同价款：

二．定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标人。

三．适用范围

3.l本合同条款适用于本次招标项目。

四. 服务工作执行技术标准、验收标准及工期：

1、技术标准与招标文件一致。

2、验收时间及标准：

3、项目履行期限：

五.项目经费来源、价款以及支付方式

1、经费来源：

2、项目价款：

⑴

⑵

3、支付方式、时间、条件：

4、方案编制以及审批过程中产生的所有费用均由编制单位承担。

六、甲方的义务

1、负责本项目的组织协商，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。

2、足额向乙方支付经费。

七、乙方义务

严格按照甲方的委托要求独立开展工作，并保证及时高质量完成甲方委托任务，具体事项有：

1、

2、 （如有，另行协商）。

八、本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

九、履约保证金

1、中标人与采购人签订政府采购合同前，无需提交履约保证金。

履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

履约保证金的金额：合同价的10%。

履约保证金退还方式、时间、条件：

2、如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

3、乙方由于过错而导致支付违约金和赔偿损失时可由履约保证金抵顶支付；当违约金和赔偿金额超过履约保证金时，甲方可追偿超过履约保证金的部分。

十．不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续  天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

十一．税费

1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

十二．争议

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向泰兴市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。

2.在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

十三．违约终止合同

1 .违约责任

有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按上级要求造成结果失真或未能按进保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

3.甲方未能按规定时限支付评估经费的，每延迟一天，按应付金额的0.1%对乙方进行违约赔偿。

十四．变更指示

1.甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。

2.若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。

十五．合同修改

1.对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

十六．适用法律

l.本合同应按中华人民共和国的法律解释。

十七．语言与计量单位

1.合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2.除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

十八．通知

1.本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十九．合同文件及资料的保密

1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。

2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

二十．合同生效及其他

1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

2.合同一式肆份，具有同等法律效力。

二十一．合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件

1.招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

2.投标文件（包括修改、澄清）

3.中标通知书（包括投标人“回执”）

4.双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

5.双方签署的合同谈判备忘录

6.与本合同有关的其他文件

二十二．合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人                   法定代表人

（或授权代理人）：           （或授权代理人）：

单位地址：泰兴市长征路1号 单位地址：

邮    编：225400              邮    编：

电    话：0523-87919796       电    话：

传    真：                    传    真：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

第五章 采购需求

- 采购说明：

（一）采购货物清单：详见附件一《泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具清单》。

备注：采购清单中货物数量按业主实际使用要求而定，货物清单中定制柜的尺寸以现场实际测量为准，最终按实际货物数据审计结算，请供应商投标报价时自行考虑该风险。

（二）本项目核心产品：治疗室内医用环保治疗台、治疗柜。

（三）报价要求：

1.供应商的投标报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价报价方式(附件一：泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具清单中，清单单价报价不得高于清单预算单价)，综合单价包括（但不限于）货物采购、制作、运输、安装、上楼、分发、装卸、搬运、保管、验收、税金、包装、机械进出场费、市场材料价格风险费、备品备件、专用工具、技术资料售后服务等费用，直至达到正常使用要求。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.友情提醒：本项目涉及搬运、安装等相关内容，各潜在供应商如有需求可自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，否则因报价错误导致的相关后果由供应商自行承担。

3.本项目报总价及分项报价。

（四）本项目（不接受）进口产品投标

（五）质保期：三年

（六）产品质量要求：合格。

- 泰兴市人民医院新建医疗综合大楼项目1-22层医用固定家具解决方案：详见附件二。

三、原材料技术要求

（一）电解钢板技术要求：

检测依据：GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999；

1.外观性能要求：金属件：喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

★2.耐腐蚀：经过360小时中性盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级；

3.产品表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层：

(1)冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；

(2)耐盐浴：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；

▲4.力学性能(室温拉伸)：抗拉强度Rm：270~410MPa、屈服强度：≤280MPa、断后伸长率≥26%、塑性应变比≥1.、应变硬化指数≥0.2；

★5.燃烧性能A1级：不燃性试验：炉内温升△T≤30℃；质量损失△m≤50%；持续燃烧时间tf：0s；燃烧热值试验，匀质制品总热值PCS≤2.0MJ/kg。

## （二）粉末技术要求：

检测依据：GB/T 1741-2020、HG /T 2006-2022

1.挥发性有机化合物（VOC）含量：≤10；

2.耐碱性(5%Na0H)：168h无异常；

3.耐酸性(3%HC1)：240h无异常；

4.耐沸水性：45h无异常；

5.耐湿热性：360h无异常；

▲6.耐盐雾性：≥360h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤4.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；

7.可溶性重金属：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg：合格；

▲8.粉末抗菌、防霉要求：

（1）抗菌要求：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、单增李斯特氏菌、白色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、鼠伤寒沙门氏菌等的抗菌率≥99%

（2）防霉要求：黑曲霉、桔青霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、绿色粘帚霉、光孢短梗帚霉、赭绿青霉、杂色曲霉等霉菌检测结果不生长，等级为0级。

## （三）（医用）复合亚克力人造石技术要求：

检测依据：JC/T 908-2013、GB/T 1741-2020、GB 8624-2012；

1.外观质量：（1）色泽:色泽均匀一致，不得有明显色差,（2）板边:板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象,（3）花纹图案:图案清晰、花纹明显,（4）表面:光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质,（5）拼接：拼接不得有可察觉的接驳痕；

★2.落球冲击：450g实心钢球，冲击高度不低于1200mm，样品不破损；

▲3.弯曲性能：弯曲强度≥40Mpa，弯曲弹性模量：≥6.5GPa；

4.耐磨性：≤0.6g；

5.耐污染性：耐污值总和：≤64；最大污迹深度：≤0.12mm；

6.耐化学药品性：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状；

7.耐高温性：试样表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响；

8.铅笔硬度≥4H；

▲9.医用复合亚克力人造石抗菌、防霉要求：

（1）抗菌要求：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、单增李斯特氏菌、白色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、鼠伤寒沙门氏菌等的抗菌率≥99%

（2）防霉要求：黑曲霉、桔青霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、绿色粘帚霉、光孢短梗帚霉、赭绿青霉、杂色曲霉等霉菌检测结果不生长，等级为0级；

★10.燃烧性能B1级。

## （四）抽屉导轨技术要求：

检测依据：QB/T 2454-2013、GB/T  3325-2024；

1.过载试验：垂直向下静载荷（300N）：符合要求；水平侧向静载荷（150N）：符合要求；猛开（因子 K=2.5，悬挂配重 质量m=10kg）：符合要求；猛关（因子 K=2.5，悬挂配重质量m=10kg）：符合要求；

★2.功能试验：抽屉导轨组件底部变形：变形量应不超过内部尺寸最窄部分的1/75；耐久性：a）、所有组件或连接件不应断裂损坏；b）、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨应能正常工作；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；

3.耐腐蚀：合格；

4.耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。

（五）铰链（304不锈钢缓冲）技术要求：

检测依据：QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T  3325-2024；

1.过载：垂直静载荷(30kg)：合格；水平静载荷(70N)：合格；

2.功能：操作力：在耐久性实验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；在耐久性实验前后，打开力和关闭力不应大于20N；垂直静载荷(20kg)：合格；水平静载荷(40N)：合格；耐久性(≥160000次)：合格；下沉量：A型门：下沉量不应大于2.0mm；

▲3.耐腐蚀：经过240小时乙酸盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级；

4.耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。

## （六）锁具技术要求：

检测依据：QB/T 3827-1999、QB/T 1621-2015 、QB/T 3832-1999、GB/T  3325-2024；

- 外观质量：

锁头、钥匙：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件：电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵；

涂层件：涂层件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵；

★2.牢固度：锁头固定连接静拉力，锁头直径不小于20mm的，在承受200N静拉力后，应无松动；锁头直径小于20mm的 ,在承受140N静拉力后，应无松动；弹子锁、叶片锁使用寿命，锁头直径不小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于20000次；锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；

▲3.乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾400h，镀（涂）层对基体的保护等级：10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级；

4.耐盐浴：划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。

## （七）304不锈钢板技术要求

检测依据：GB/T 3280-2015、GB/T 3325-2024；

1.外观性能（金属件）：①冲压件：应无脱层、裂缝，②喷漆（塑）涂层：应该无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；

2.外形：①不平度≤10mm，②镰刀弯≤1.0mm，③切斜度:不大于产品公称宽度×0.5%；

3.化学成分:碳(C)≤0.07%、硅(Si)≤0.75%、锰(Mn)≤2.00%、磷(P)≤0.045%、硫(S)≤0.030%、铬(Cr)17.50～19.50%、镍(Ni)8.00～10.00%、铜(Cu)0.30～0.50%、氮(N)≤0.1%；

▲4.力学性能：抗拉强度：≥515MPa、规定塑性延伸强度：≥205MPa、断后伸长率：≥40%、布氏硬度（HBW）≤210；

▲5.冷弯试验：弯曲压头直径5mm，弯曲角度180°，试验后表面无可见裂纹；

6.表面质量：钢板不允许有影响使用的缺陷允许有个别深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印和色差等不影响使用的缺陷。允许局部修磨,但应保证钢板最小厚度。

四、成品技术要求：

（一）医用环保吊柜（治疗柜上柜）技术要求：

检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 5464-2010、GB/T 21866-2008；

1.金属喷漆（塑）涂层：

硬度：≥H；

冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；

附着力：应不低于 2 级

★2.力学性能：

柜类强度和耐久性：搁板定位试验（水平向外的力）、搁板定位试验（垂直向下的力）、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验：合格；

柜类稳定性：开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载,无倾翻;②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力150N,无倾翻;③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力300N,无倾翻;④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载,依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N，无倾翻；

3.燃烧性能 A 级（A1）：不燃性试验：炉内温升△T：≤30℃; 质量损失率△m(％):≤50;持续燃烧时间tf：0s；燃烧热值试验：匀质制品、整体制品总热值 PCS：≤2.0MJ/kg

4.耐人工气候老化性：经≥360h，变色、失光、开裂、气泡等级≤1级；

★5.产品有害物质：

甲醛释放量、 苯、 甲苯、 二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)：合格；

家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷：合格；

▲6.抗菌涂料抗菌效果：

金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、单核增生李斯特氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌(粪链球菌)、嗜肺军团菌等≥10种菌种：抗菌效果I级：抗细菌性能≥99.00%(抗细菌率)，抗细菌耐久性能≥95.00%(抗细菌率)。

## （二）医用环保治疗柜技术要求：

检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 5464-2010、GB/T 21866-2008、ISO 21702:2019《塑料及其它非多孔表面抗病毒活性的测定》；

1.金属喷漆（塑）涂层：

硬度：≥H；

冲击强度:冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹;

耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；

附着力:应不低于 2 级；

★2.力学性能：

柜类强度和耐久性：搁板定位试验（水平向外的力）、搁板定位试验（垂直向下的力）、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验、推拉构件强度试验、推拉构件耐久性试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验：合格；

柜类稳定性：开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载,无倾翻;②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力150N,无倾翻;③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力300N,无倾翻;④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载,依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N，无倾翻；

3.燃烧性能 A 级（A1）：不燃性试验：炉内温升△T：≤30℃; 质量损失率△m(％):≤50;持续燃烧时间tf：0s；燃烧热值试验：匀质制品、整体制品总热值 PCS：≤2.0MJ/kg；

4.耐人工气候老化性：经≥360h，变色、失光、开裂、气泡等级≤1级；

★5.产品有害物质：

甲醛释放量、 苯、 甲苯、 二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)：合格；

家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷：合格；

▲6.抗菌涂料抗菌效果：

金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、单核增生李斯特氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌(粪链球菌)、嗜肺军团菌等≥10种菌种：抗菌效果I级：抗细菌性能≥99.00%(抗细菌率)，抗细菌耐久性能≥95.00%(抗细菌率)

▲7.抗病毒活性：

试验毒株HPV的52型HPV-52，抗病毒活性率≥99%

## （三）医用环保处置柜（垃圾柜）技术要求：

检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 5464-2010、GB/T 30648.1-2014、ISO 21702:2019《塑料及其它非多孔表面抗病毒活性的测定》；

1.金属喷漆（塑）涂层：

硬度：≥H;

冲击强度:冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；

附着力:应不低于 2 级；

★2.力学性能：

柜类强度和耐久性：搁板定位试验（水平向外的力）、搁板定位试验（垂直向下的力）、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验、推拉构件强度试验、推拉构件耐久性试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验：合格；

柜类稳定性：开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载,无倾翻;②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力150N,无倾翻;③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力300N,无倾翻;④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载,依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N，无倾翻；

3.燃烧性能 A 级（A1）：不燃性试验：炉内温升△T：≤30℃; 质量损失率△m(％):≤50;持续燃烧时间tf：0s；燃烧热值试验：匀质制品、整体制品总热值 PCS：≤2.0MJ/kg；

4.耐人工气候老化性：经≥360h，变色、失光、开裂、气泡等级≤1级；

★5.产品有害物质：

甲醛释放量、 苯、 甲苯、 二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)：合格；

家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷：合格；

▲6.抗病毒活性：

试验毒株噬菌体病毒Phi-X174，抗病毒活性率≥99%。

## （四）高危药品柜技术要求：

检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 5464-2010；

1.金属喷漆（塑）涂层：

硬度：≥H;

冲击强度:冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；

附着力:应不低于 2 级。

★2.力学性能：

柜类强度和耐久性：顶板和底板持续加载试验、结构、底架和/或腿强度试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验、推拉构件强度试验、推拉构件耐久性试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验、推拉构件锁具插销强度试验、锁具、插销耐久性试验：合格；

柜类稳定性：开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载,无倾翻;②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N,无倾翻;③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N,无倾翻;④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载,依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N，无倾翻；

3.耐人工气候老化性：经≥360h，变色、失光、开裂、气泡等级≤1级；

4.产品有害物质：甲醛释放量、 苯、 甲苯、 二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)：合格； 家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷：合格。

## （五）医用储物柜技术要求：

检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 5464-2010、GB/T 21866-2008；

1.金属喷漆（塑）涂层：

硬度：≥H；

冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；

附着力：应不低于2级；

★2.力学性能：

柜架类强度和耐久性：搁板定位试验、搁板定位试验（垂直向下的力）、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶板和底板持续加载试验、结构、底架和/或腿强度试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验、推拉构件强度试验、推拉构件耐久性试验、推拉构件猛关试验、推拉构件猛开试验、推拉构件底板强度试验、推拉构件锁具插销强度试验、锁具、插销耐久性试验：合格；

柜类稳定性：开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载,无倾翻;②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N,无倾翻;③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N,无倾翻;④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载,依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N，无倾翻；

3.燃烧性能A1级（钢板）：不燃性试验：炉内温升△T：≤30℃；质量损失率△m(％)：≤50；持续燃烧时间tf：0s；燃烧热值试验：匀质制品总热值PCS：≤2.0MJ/kg；

4.耐人工气候老化性：经≥360h，变色、失光、开裂、气泡等级≤1级；

★5.产品有害物质：

甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)：合格；

家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷：合格；

▲6.抗菌涂料抗菌效果：

金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、单核增生李斯特氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌(粪链球菌)、嗜肺军团菌等≥10种菌种：抗菌效果I级：抗细菌性能≥99.00%(抗细菌率)，抗细菌耐久性能≥95.00%(抗细菌率)

## （六）医用 304 不锈钢清洗池技术要求：

检测依据：GB/T 3325-2024 、GB/T 14402-2007、GB/T 5464-2010；

1.安全性能要求：结构安全：合格；

★2.304不锈钢原材料：

化学成分：碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、铜、氮：合格；

维氏硬度：HV1≤210；

冷弯试验：弯曲外表面无可见裂纹；

金相组织：平均晶粒度≥5级；

▲3.金属件耐腐蚀：经过≥360h乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级应达到10级；

4.燃烧性能 A1 级（钢板）：燃烧性能A1级：不燃性试验：炉内温升△T≤10℃；质量损失△m≤1%；持续燃烧时间tf：0s；燃烧热值试验，匀质制品总热值PCS≤0.5MJ/kg；

5.不锈钢晶间腐蚀：应无晶间腐蚀而产生的裂纹；

6.晶粒度：≥5 级；

7.产品有害物质：

甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TV0C)：合格；

家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷：合格；

8.力学性能：柜架类强度和耐久性

搁板定位试验（水平向外的力）、搁板定位试验（垂直向下的力）、搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶板和底板持续加载试验、结构、底架和/或腿强度试验、跌落试验、开门垂直加载试验、开门水平加载试验、开门猛关试验、开门耐久性试验：合格

柜类稳定性：开门、推拉构件和翻门开启并解锁：①所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载,无倾翻;②开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件空载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力100N,无倾翻;③开门、推拉构件和翻门开启加载,所有储存部件加载,在任意可能导致倾翻的点上施加垂直力200N,无倾翻;④所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载,所有储存部件加载,依次对所有锁紧的开门、推拉构件和翻门施加水平向外力100N，无倾翻。

备注：投标人须提供符合国家现行相关标准或行业标准、规范要求的检测报告，同时需满足以下条件：

1.提供第三方专业检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的在有效期内检测（验）报告，检验(检测)报告加盖投标人公章；

2.提供检测（检验）报告编号在全国认证认可信息公共服务平台官网(http://cx.cnca.cn/)或者国家认证认可监督委员会官网(www.cnca.gov.cn/)的查询网址截图及链接。

第六章 投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2 开标一览表

开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3 投标函

投 标 函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：                         。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限（工期）：              。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）；

3.特定资格要求：无。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、本次采购项目所属行业为工业。

3.5投标报价明细表及分析说明（格式自拟）

注：1.供应商的投标报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价报价方式(附件一：泰兴市人民医院新建医疗综合大楼医疗家具清单中，清单单价报价不得高于清单预算单价)，综合单价包括（但不限于）货物采购、制作、运输、安装、上楼、分发、装卸、搬运、保管、验收、税金、包装、机械进出场费、市场材料价格风险费、备品备件、专用工具、技术资料售后服务等费用，直至达到正常使用要求。招标文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.友情提醒：本项目涉及搬运、安装等相关内容，各潜在供应商如有需求可自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，否则因报价错误导致的相关后果由供应商自行承担。

3.6采购需求响应表（格式自拟）