招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0033

项目名称：镇江市生态环境安全与应急管理“强基计划”三年行动

镇江华信招投标代理服务有限公司

二〇二四年十月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  合 同	19

第四部分  采购需求	36

第五部分  评标办法和标准	48

第六部分  投标文件（格式）	55

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市生态环境安全与应急管理“强基计划”三年行动JSZC-321100-ZJHX-G2024-0033的潜在投标人应在苏采云（政府采购一体化平台）http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2024年11月5日 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321100-ZJHX-G2024-0033

2.项目名称：镇江市生态环境安全与应急管理“强基计划”三年行动

3.预算金额：本项目预算金额120万元，报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

4.最高限价：120万元。

5.采购需求：本次采购内容主要为镇江市生态环境安全与应急管理“强基计划”三年行动应急物资采购（包含个人应急防护装备、应急通信与指挥类、应急监测装备、污染态势研判装备、污染物收集类、污染物降解类、库房配套等物资），详见采购文件第四章采购需求部分。

6.合同履行期限：详见采购文件第四章采购需求部分。

7.本项目不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8.中标供应商数量：1家。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：按招标文件中格式要求填写《资格承诺函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。

2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）详见附件。本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告之时起至2024年10月23日17:00（北京时间）

地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取招标文件

方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年11月5日09:30（北京时间）

开标地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商登录系统后进入开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购人不统一组织现场查勘，投标供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.请各投标供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。

3.本项目无需缴纳投标保证金。

4.苏采云系统相关操作规范及要求详见招标文件第二部分“投标人须知-九、苏采云操作其他补充事项”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：镇江市生态环境应急与事故调查中心

地 址：镇江市润州区李家山新村四区47幢

联系方式：0511-88900013

2.采购代理机构信息

名 称：镇江华信招投标代理服务有限公司

地 址：镇江市庄泉路1号南山华庭商务中心3幢206室

联系方式：0511-88083481

3.项目联系方式

项目联系人：徐建平

电 话：13016803003

第二部分  投标人须知

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市生态环境安全与应急管理“强基计划”三年行动

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：镇江华信招投标代理服务有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市生态环境应急与事故调查中心。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：各类应急物资。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式 ：综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审。

3.3 本次采购确定的中标人数量：1家。

3.4转包及分包：本项目不得整体转包。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.1.1中标人需向代理机构缴纳17200元服务费。

收费标准：按镇好采服务类网上商城本项目采购代理服务确定的收费金额。

采购代理服务费用收款信息：

收款单位：镇江华信招投标代理服务有限公司

开户银行：民生银行镇江润州支行

账号：9902000523782134

4.1.2数字认证证书费用见：

江苏意源科技有限公司： http://www.ideabank.net.cn/；

江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地832个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.6根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定、《关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.7采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准《试行》实施相关采购活动。

5.8本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.9根据国家扶持中小企业的有关政策，招标组织方负责代理的采购项目成交企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.10为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

5.11纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.12支持创新发展

5.12.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.12.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.12.3平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益

5.13根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏省政府采购”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1本项目应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1 A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 《政府采购供应商质疑函》范本见：http://www.ccgp.gov.cn/下载专区。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江华信招投标代理服务有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

## 37.苏采云系统要求

37.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

37.3供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目投标。“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 ，13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2投标文件提交：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分  合 同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是    否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四部分  采购需求

一、项目概况

本次招标内容为镇江市生态环境安全与应急管理“强基计划”三年行动应急物资采购。

预算金额：本项目预算金额120万元，报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

二、采购清单

| 类别 | 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人应急防护装备 | 1 | 个人防护包 | 25 | 个 | 含过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、强光手电等，印制“镇江环境应急”标识 |
|  | 2 | A级气体致密性化学防护服 | 2 | 件 |  |
|  | 3 | 正压式空气呼吸器 | 2 | 套 |  |
|  | 4 | 应急现场工作服（套） | 25 | 套 | 长款，参照省应急中心定制 |
|  | 5 | 易燃易爆气体报警装置 | 2 | 台 | 具备报警值设置、秒级报警、浓度显示等功能 |
|  | 6 | 有毒有害气体检测报警装置 | 2 | 台 |  |
|  | 7 | 便携式氧气检测装置 | 2 | 台 |  |
|  | 8 | 防护用品箱 | 25 | 个 | 出发应急现场的收纳箱，安全帽+防毒面具+护目镜+防护手套+防护鞋+手电筒等 |
|  | 9 | 应急背包 | 25 | 个 | 柔软背幅，配备密码锁,背囊空间配备可调节拉链,防泼水 |
| 应急通信与指挥类 | 10 | 便携式应急终端处理器 | 5 | 台 | 高性能、长续航、大储存、支持快充，明确CPU和显卡型号 |
|  | 11 | 便携应急文印仪 | 5 | 台 |  |
|  | 12 | 对讲机 | 4 | 台 | 3C防爆，支持北斗定位，长续航 |
| 应急监测装备 | 13 | 便携式重金属测定仪 | 1 | 台 | 能够完成现场取样，检测，可快速检测水、气、土壤等环境介质中的污染物 |
|  | 14 | 手持式光离子化检测仪 | 1 | 台 |  |
|  | 15 | 便携式氢火焰离子化检测仪 | 1 | 台 |  |
| 污染态势研判装备 | 16 | 便携式流速测量仪 | 1 | 台 |  |
|  | 17 | 便携式气象仪器 | 1 | 台 |  |
| 污染物收集类 | 18 | 应急吸附推车 | 2 | 台 | 突发环境应急事件，适用于地面化学品液体吸附 |
|  | 19 | 通用吸附卷 | 100 | 卷 | 适用于地面各种油、水类液体吸附 |
|  | 20 | 吸油毡/棉 | 100 | 箱 | 适用于地面各种油、水类液体吸附 |
| 污染物降解类 | 21 | 活性炭 | 10 | 吨 | 用于处置泄漏事故，吸附有毒有害物质 |
| 库房配套 | 22 | 货架 | 10 | 组 | 尺寸200x60x200(cm)，4层 |
|  | 23 | 托盘 | 30 | 只 | 尺寸1000*1000*15（cm) |
|  | 24 | 物资标识 | 30 | 只 | 定制展牌，信息包括仓库主要物资名称、性能参数，使用场景等信息 |
|  | 25 | 分类标识吊牌 | 6 | 块 | PVC雪弗板，高密度泡沫板，防水防晒，适合室内外长期使用 |
|  | 26 | 应急物资库清查盘点 | 1 | 项 | 连续五年每年提供一次物资库整理盘点清查工作 |

三、技术参数要求

- 个人防护包

1.1个人防护包

1.1.1面料具有防水、耐磨性能；

1.1.2、颜色：黑色；

1.1.3、容量≥38L；

1.1.4、前幅拉链袋，加厚减压肩带，减压舒适、双肩或单间均可；

1.1.5、大开口物资仓，大容收纳仓、一边可扩展侧袋。

1.2过滤式防毒面具

1.2.1、面罩通过国标GB2626-2019＆GB2890-2022检测；

1.2.2、流线型主体，符合人体工学，硅胶材质，舒适度高；

1.2.3、可调节式头带设计；

▲1.2.4、配备A1 E1 K1双盒，通过国标GB2890-2022检测；

1.2.5、可轻松滑动颈带扣，无需摘掉头盔/防护眼镜即可顺畅交流；1.2.6、包装规格：面罩1个/袋，密封过滤件2个/袋；

1.3护目镜

1.3.1、镜片为聚碳酸酯材料，具有防冲击、阻止液体喷溅；

1.3.2、镜片双面防雾，安全舒适；

1.4防护手套

1.4.1、丁睛材质防化手套，长度≥13英寸；

1.4.2、厚度≥15mil,植绒内衬,钻石凸起纹理。

1.5强光手电

1.5.1、▲符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法。

1.5.2、尾部信号灯：样品尾部应设有红色信号灯。

1.5.3、电量显示：提手处具有电量显示灯，满电显示绿色，电压低至警示电压为红色。

1.5.4、倾斜感应检测功能：灯具可检测持灯人的运动状态，当灯具处于静止状态超过30s后，灯具尾部红色信号灯应处于闪烁直至灯具恢复运动。

1.5.5、灯具工作模式：灯具应具有强光、工作光、爆闪模式。

1.5.6、尺寸：尺寸应不大于69mm x 164mm(直径×长)。

1.5.7、充电电压保护功能：充满电后应具有自动保护功能。

1.5.8、工作时间：强光≥8h 工作光≥16h。

1.5.9、外观要求：样品外观应无明显机械损伤、镀涂层剥落损伤和锈蚀现象;控制机构应灵活，紧固部分无松动、裂开、变形以及灌注物溢出现象。

注：提供（国家安全防范报警产品质量监督检验中心）出具的检测报告。

- A级气体致密性化学防护服

▲2.1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准中全部性能要求，提供由国家消防装备质量监督检验中心出具的与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告；

▲2.2、提供与所投产品型号一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书；

2.3、专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、通风系统分配阀及通气管路等部分组成；

2.4、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率；

▲2.5、整体气密性/Pa：≤220；贴条的粘附强度/kN/m：≥0.78；超压排气阀：气密性/s：≥15；通气阻力/Pa：78～118；通风系统分配阀：定量供气量5±1L/min，手控最大供气量≥30L/min；整套重量≤8kg；

▲2.6、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆；

2.7、化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能≥5级；可拆卸更换；

▲2.8、化学防护靴采用航空铝包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm；

▲2.9、面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min；

▲2.10、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，双层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。面屏抗刺穿力≥300N。

- 正压式空气呼吸器（核心产品）

▲3.1、消防空气呼吸器符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告及消防产品认证证书，配备6.8升气瓶；

3.2、面罩总视野保留率＞85%，双目视野保留率＞67%，下方视野＞35°，镜片透光率＞90%，镜片外表面做硬化处理，内部做防雾处理；

3.3、动态呼吸阻力性能

气瓶压力30MPa～2MPa，呼吸量40×2.5L/min，吸气阻力＜300Pa，呼气阻力＜700Pa；

3.4、气瓶压力2MPa～1MPa，呼吸量25×2L/min，吸气阻力＜300Pa，呼气阻力＜600Pa；

3.5、静态压力＜400Pa,且不大于排气阀的开启压力；

▲3.6、供气阀具有强制调节供气旋钮，可手动调节供气量或强制除雾，同时具有阀体意外故障强制供气功能；

3.7、减压器配置快速充气装置，气瓶压力6 MPa，呼吸量40×2.5 L/min呼吸，面罩内应始终保持正压，呼气阻力＜700Pa；

▲3.8、减压器配备快换气瓶接口，可快速更换气瓶；

▲3.9、标配他救接口和移动供气源进气接口；

▲3.10、背板可根据使用者身高差异，调节所需高度；

3.11、腰托贴合使用者腰部曲线，可上下左右随动调节，与背板之间具有缓冲装置；

▲3.12、压力平视显示装置采用有线连接，避免无线干扰，更换面罩时无需重新配对。

- 应急现场工作服（套）

4.1、面料抗菌抑菌、持久自洁，吸湿导湿、干爽呵护；

4.2、防紫外线、防静电，搭配3M反光条，长款；

- 易燃易爆气体报警装置

5.1、便携手持式，可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气四种气体浓度；

5.2、测量范围：0-25%VOL（O2）、0-100ppm（H2S）、0-1000ppm（CO）、0-100%LEL（EX）；

5.3、分辨率：0.01%VOL（O2）、0.01ppm（H2S）、0.1ppm（CO）、0.01%LEL（EX）；

5.4、实时存储、定时存储可设置；单通道可存储数据100800组，可在屏幕上查看历史数据；

5.5、支持通过USB接口将数据上传电脑，应用软件进行数据分析和打印；

▲5.6、防爆等级≥Ex ia IIC T4 Ga；

5.7、防护等级≥IP66；

5.8、尺寸≤180*85*55 mm（L×W×H）；

5.9、仪器净重≤0.5kg。

- 有毒有害气体检测报警装置

6.1、可同时检测氯气、硫化氢、氯化氢、一氧化碳、氰化氢、光气、氟化氢和氨气八种气体浓度；

6.2、采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片；

6.3、具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可在屏幕上直观查看历史数据；

6.4、可配微型打印机打印数据；

6.5、内置强力真空泵，抽气距离达≥5米，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰；

6.6、测量范围：0-100ppm（CL2）、0-100ppm（H2S）、0-100ppm（HCL）、 0-1000ppm（CO）0-50ppm（HCN）、0-20ppm（COCL2）、0-50ppm（HF）、0-100ppm（NH3）；

6.7、分辨率≤0.01ppm（0-100ppm）、0.1ppm（0-1000ppm）；

▲6.8、防爆等级≥ExdII CT6（本安型）；

6.9、防护等级≥IP66。

- 便携式氧气检测装置

7.1、内置4000mA可充电锂电池，超长待机；

7.2、采用2.4寸工业级彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据导出、温湿度检测等功能；7.3、测量范围0-25%VOL；

7.4、分辨率0.01%VOL，实时检测、定时检测可设置；

7.5、实时存储、定时存储可设置；单通道可存储数据≥100000组，可在屏幕上查看历史数据，支持通过USB接口将数据上传电脑，应用软件进行数据分析和打印；

▲7.6、防爆等级≥Ex ia IIC T4 Ga；

7.7、防护等级≥IP66；

7.8、尺寸≤180*85*55 mm（L×W×H）；

7.9、仪器净重≤0.5 Kg。

- 防护用品箱（核心产品）

▲8.1、应急套装（冬款、夏款）用于秋冬季、夏季保护应急处置人员，防护常见简单的污染物质，防水，防风，保暖，耐磨，透气排汗，Gore-Tex面料；

8.2、防护鞋保护足趾安全，耐磨，防滑，防水，耐酸碱；

8.3、防毒半面罩阻隔口鼻与外界污染空气接触，有效过滤有机蒸汽和酸性气体。口罩防护有机蒸气异味及颗粒物；

8.4、护目镜防起雾，防化学喷溅，保护人员的眼部；

8.5、反光背心荧光面料，提高白天、夜晚环境下的可视性；

8.6、环境应急事故处置现场应急照明，防爆手电采用3W大功率LED光源，亮度高 配光均匀 照明效果优良；

8.6.1、内置2.6Ah大容量锂电池，长时间续航；

▲8.6.2、采用隔爆加本安的防爆型式，Ex d ib IIcT6Gb 标志 在防爆合格证中体现；

8.6.3灯具尾部设有红色指示灯，可手动切换常亮、闪烁、关闭，可在夜间指示方位或提醒前方有人活动；

8.6.4、采用Type-C快充接口，在4h内充满电量，设有4格电量指示功能，查看剩余电量，提醒客户及时充电；

8.6.5、连续使用，强光≥4h 工作光≥8h；

8.6.6、重量≤280g；

8.6.7、尺寸外径≤40mm 长170mm；

▲8.6.8、在1米高度跌落4次不影响正常使用；及防爆型式（需在CMA和CNAS防爆检验报告中体现）；

▲8.6.9、为正常使用施加压力3.0MPa 历时10s 不泄漏 施加力矩28N.m不损坏（需在CMA和CNAS防爆检验报告中体现）；

8.6.10、高温80℃、湿度90%环境下连续储存四周，低温-25℃环境下连续储存24h，不损坏不变形（需在CMA和CNAS防爆检验报告中体现）；

8.6.11、额定电压、外壳防护等级、光源种类及功率在防爆合格证中体现；

▲8.6.12、提供防爆检验报告和防爆合格证。

8.7呼救报警器

▲技术性能符合GB27900-2011要求，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告和消防产品认证证书；

8.7.1、连续开机时间≥40小时，连续报警时间≥900分钟，质量≤210g；

8.7.2、具备预报警、手动报警、自动报警、低电压报警等功能，预报警声响强度：≥103dB；强报警声响强度：≥103dB；

8.7.3、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示，具有相对定位搜救功能，可根据呼救器的信号强度判断搜救方向以及显示与被搜救者的相对楼层高度差；

▲8.7.4、防爆性能：≥Ex ia IIC T3 Ga，提供防爆合格证及检测报告复印件；

▲8.7.5、防护等级IP68，提供第三方检测报告。

8.8、收纳箱可携带登机，存放应急防护用品，防水，轻质，耐磨，便于携带。

- 应急背包

9.1、面料具有防水、耐磨性能；

9.2、颜色：黑色；容量≥30L；

9.3、柔软背幅，配备密码锁,背囊空间配备可调节拉链。

- 便携式应急终端处理器

▲10.1、处理器英特尔13、14代i7、i9或AMD 7、8代R7、R9；

10.2、屏幕尺寸16英寸及以上；

10.3、屏幕分辨率2K，刷新率120Hz以上；

▲10.4、显卡：RTX4060及以上；

10.5、电池容量≥80Wh；

▲10.6、内存容量≥32GB，硬盘容量≥2TB。

- 便携应急文印仪

11.1、半透明防尘盖罩；

11.2、无线连接，高效办公；

11.3、打印速度≥25-34页/分；

11.4、连接方式：Wi-Fi（2.4GHz和5G）、有线、USB；

11.5、支持A4幅面；

▲11.6、支持彩色打印，黑白/彩色 模式最佳打印分辨率4800*1200dpi；

11.7、重量要求：≤2.5kg；

- 对讲机

12.1、DMR标准数字集群对讲机，可提供关键运营语音通信支持；

12.2、具备即时一键通信功能及远程激活对讲机消噪技术和增强清晰度；

▲12.3防爆等级：Ex ib IIB T4 GP/Ex ibD 21 T130℃；

12.4、防护等级≥IP68；

12.5、电池续航≥28小时；

12.6、使用时间：数字模式≥27小时，模拟模式≥20小时；

12.7、频段：403～527MHz 信道容量：32个；

12.8、功率：3.5W；

12.9、频率稳定度：±0.5ppm；

12.10、尺寸：≤125*60*45mm；

12.11重量：≤310g。

- 便携式重金属测定仪（核心产品）

13.1、设备用途

用于土壤、污泥等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定，要求测试精度高。

13.2配置要求：

主机1台、电池2个、充电器1个、USB数据线1条、土壤标样1个。

13.3、技术参数要求：

检测元素：

K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。

13.4可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。

13.5数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。

▲13.6安全系统：设备前端有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（提供高清图片证明并加盖公章）。

13.7、防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。

13.8、无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。

13.9、显示屏：

屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。

▲13.9.1、屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用（提供高清图片证明并加盖公章）。

▲13.9.2、操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全（提供高清图片证明并加盖公章）。

13.10工作条件：

13.10.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。

13.10.2探测器: 高性能检测器，能量分辨率≤145ev。

13.10.3工作温度：-20℃～+50℃。

13.10.4工作湿度：相对湿度＜95%。

13.10.5仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。

13.10.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

13.11、信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。

▲13.12、散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带专用铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率（提供高清图片证明并加盖公章）。

13.13、指标要求：

13.13.1测量时间：≤30s。

13.13.2检出限：ppm级别。

13.13.3电池一次充电可连续工作8小时以上。

▲13.14、电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（提供高清图片证明并加盖公章）。

13.15、仪器外置标准片，开机免校准。

13.16、仪器可建立有针对性的校正曲线。

13.17、全中文集成化软件,便于操作。

13.18、重量:≤1.6 Kg。

▲13.19、分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示（提供高清图片证明并加盖公章）

▲13.20、采用手提箱设计，可检测污染物种的铜、镍、铁、锌、六价铬、银、铅等检测项目

▲13.21、内置热敏打印机，测量数据自助打印

- 手持式光离子化检测仪

14.1、采用 3.5 寸高清彩屏；

14.2、150 度宽广可视角；

14.3、可检测VOC气体，量程0-100ppm；

14.4、分辨率1ppb，响应时间≤2秒；

14.5、可实时检测、定时检测；

14.6内设≥100种VOC气体校正系数；

14.7、泵流量十档可调，流量范围：0-500 mL/min；

14.8、浓度单位：ppm、mg/m3 可一键切换显示，浓度值由系统自动换算；

14.9、工作时间≥12小时；

▲14.10、防爆认证≥Exib II T4 Gb；

14.11、主机尺寸≤170*80*45mm。

- 便携式氢火焰离子化检测仪

15.1、满足多种现场快速准确检测 VOCs 总量的需求，能够针对各类管阀件、排泄口和设施密闭系统的泄漏点进行快速和精准识别，无组织现场应急检测；

15.2、整机防爆设计：可适用于 1 区、2 区爆炸性危险气体场合；

15.3、使用时长≥12小时；

15.4、响应时间≤3.5秒；

15.5、量程范围：0~50000ppm；

15.6、防护等级≥IP65；

▲15.7、防爆等级≥Ex d ia mb Ⅱ C T4 Gb；

15.8、配置包含：主机、防爆智能手机、分析软件、探杆、氢气充气套件、充电套装、工具、集成箱等；

15.9、符合标准：GB37822-2019、GB20952-2020。

- 便携式流速测量仪

16.1、具有体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便的特点；

16.2、内置角度感测器，无需任何设置，一键操作即可实现水平和垂直角度的自动校正和流速的修正测量；

16.3、中文界面，指引式操作，使用简单；

16.4、单机可以存储2000条记录，非接触式操作，不受泥沙影响，也不受水体腐蚀；

16.5、可连续使用≥15小时；

16.6、仪器壳体具备抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐腐蚀性以及电气绝缘性；

16.7、测量范围：≥0.03~20m/s；

16.8、防护等级≥IP67；

16.9、最大距离≥100米。

- 便携式气象仪器

17.1、便携式即测即显；

17.2、风速测量量程：0.05～30.0m/s；

17.3、风温测量范围：-10～50 ℃；

17.4、持续测量时间≥10小时；

17.5、外形尺寸：≤187 × 84 × 46 mm；

17.6、响应时间≤3 秒。

- 应急吸附推车

18.1、浅黄色调醒目，配备驱动轮，便于将吸附物资送达应急现场；

18.2、功能：吸液产品可以吸收强酸、强碱、腐蚀性和其他危险液体（如浓硫酸、氢氧化钠、氢氟酸等），不会被高浓度的腐蚀性液体腐蚀降解，以化学品相容表测试结果为准；

18.3、吸液产品材料100%聚丙烯，产品安全阻燃；

18.4、即使在饱和的情况下也不会扯破，撕裂或磨损，吸附液体后拿起不会有液体滴落；

18.5、尺寸：≤98CM高*60CM宽，吸收量≥128L

- 通用吸附卷

19.1、压点/复合压点型聚丙烯材质吸附卷，表面经过超声波压点，更耐磨强韧；

19.2、厚度≥4mm/片；

19.3、尺寸≥80cm*50m/卷；

19.4、吸收量≥210L/卷；

▲19.5、该产品须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证的检测报告。

- 吸油毡/棉

20.1、聚丙烯材质；

20.2、具有抗水性、效率高特点；

20.3、只吸油；

20.4、规格：100片/箱；

20.5、尺寸：≥40cm*50cm/片；

20.6、吸收量≥126升/箱，吸油性为自身重量≥10倍，破损性经12小时振荡后保持原型，报告中需体现；

▲20.7、该产品须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证的检测报告。

- 活性炭

21.1、4-8目颗粒炭；

21.2、规格25kg/袋。

- 货架

22.1、冷轧型钢材质，立柱片和横梁全组装结构，长*宽*高尺寸200x60x200(cm)，4层。

- 托盘

23.1材质：HDPE+PP尺寸1000*1000*15（cm)。

- 物资标识

24.1、定制展牌，信息包括仓库主要物资名称、性能参数，生产日期、有效日期、使用场景等信息。

- 分类标识吊牌

  - PVC雪弗板，高密度泡沫板，防水防晒，适合室内外长期使用。

- 应急物资库清查盘点

26.1、连续五年每年按采购人约定的时间进行一次物资库整理盘点清查工作，清查盘点时做到台账与实物一致，并将盘点书面记录给采购人存档。

26.2、在盘点清查时如有物品过质保期或虽然未过质保期但是已经影响到实际使用，立即书面告知采购人。

注：技术参数响应要求

1.技术规格和要求必须逐条响应（符合或偏离），若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，存在细微偏离，但评标委员会认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。供应商须如实填写技术偏离表，确保内容的真实性和准确性。若在评审时被评标委员会认定为虚假陈述，按投标无效处理；提供虚假材料谋取成交的，将被取消中标资格。

2.标▲条款的技术参数：供应商除了在《技术参数响应及偏离表》中详细说明外，还须提供招标文件“采购需求”中明确要求的相关证明材料作为评分依据；如果招标文件采购需求中没有明确要求证明材料的，投标单位可以提供制造商的相关证明材料佐证，如：制造商公开发布正式印刷的产品样本或有技术参数的产品彩页说明或原厂说明书截图或数据报告或由有关政府部门或国家确定的机构出具的检定证书或检测报告等相关证明材料,以便于评标委员会正确评判，并自行承担偏离所产生的风险。

非标▲条款的技术参数，如技术参数要求描叙中要求提供相关佐证材料的，需按文件要求提供，如不提供或提供的佐证材料不符合文件要求的不得分。

供应商应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写标▲条款技术参数证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，供应商自行承担偏离所产生的风险。

3.技术要求或固化清单中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。

5.技术参数要求中标“▲”条款属于本项目重要技术参数要求，如出现负偏离将给予相应分值的扣分。

6.本项目的核心产品为“正压式空气呼吸器、防护用品箱、便携式重金属测定仪”，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

四、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.交付地点：采购人单位；

2.交货期：自签订合同之日起14天内完成交货、培训及验收。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：自验收合格之日起提供产品（包括配件）至少一年保修，终身维护。质保期内若产品出现故障，免收任何费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算；

2.产品质保期满后，成交人保证继续为采购人提供合同材料的维修服务，采购方按成交人给与的优惠维修服务价格向成交人支付相关维修费用，成交人保证在合同材料产品使用期内以不高于本合同产品和相关配件的价格向采购方提供耗材、备品供应。质保期后只收取配件费、终身不收取人工服务费；

3.培训：原生产厂家（或投标人）为采购单位进行现场安装培训和使用培训，内容包括产品的原理、使用、日常维护及现场操作，直至采购单位相关技术人员能够熟练操作为止，培训费用均由中标（成交）供应商承担；

六、采购标的的验收标准

安装调试与验收：免费提供用户现场安装调试。安装、调试由原生产厂家服务工程师（或投标人项目负责人）完成，并进行操作试验，直至运行正常，满足技术要求的各项指标，为验收合格，用户技术人员全程参与。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

1.售后服务：要由专业人员负责售后技术服务、维修等，在接到用户维修请求后，应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内、重大问题应在48小时内解决。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料产品，采购方有权委托第三人对合同材料产品进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由中标供应商承担（投标响应文件中须列明故障解决方案、响应时间以及专业技术人员保障及服务电话等）；

2.技术资料：全套安装、操作和维护使用说明书。

八、采购资金的支付方式、时间、条件

1.合同签订后并收到中标供应商发票后10个工作日内支付合同金额的30%合同款；

2.全部货物到达采购人指定地点并收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的30%合同款；

3.验收合格并收到供应商发票后30日内支付剩余合同款；

4.以上采购项目资金支付程序，按照国家、省、市有关财政资金支付管理的规定执行。

九、报价要求

所有报价均以人民币报价，“总报价”包括全部产品、配件、运输、管理、维护、利润、税金、保险、招标代理费、现场安装（包括安装过程中损坏的修补）培训、调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标响应文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 法人或者其他组织的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等文件 |
| 2 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 3 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 按招标文件格式要求提供《资格承诺函》 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 5 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；（6）投标人存在串通投标情形的；（7）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；（8）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；（9）项目工期有负偏离的；（10）免费质保期有负偏离的；（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 52.00 | 18.00 | 30.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术参数评价 | 评标委员会根据投标人提供的技术参数偏离表，并结合所投产品的证明材料，对照招标文件对产品技术参数、性能的要求进行评议。完全满足招标文件技术参数要求的得31分。 1．根据投标人的《技术参数响应及偏离表》，带▲的参数性能要求每负偏离一个扣2分，不带▲的每负偏离一个扣0.5分，扣完为止（缺项漏项视为负偏离）。 2．带▲的参数，应在《技术参数响应及偏离表》“页码”一栏填写带▲技术参数性能证明材料的页码位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。投标人虽然在《技术参数响应及偏离表》里列明无偏离，但未能提供相关证明材料佐证的，视为负偏离。 3. 不带▲的参数，应在《技术参数响应及偏离表》中进行如实响应，无需另行提供相关证明佐证材料，如响应不实的作为虚假响应处理。 | 31.0 |
| 1.2 | 节能、环境标志产品的评价 | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。 投标人所提供产品（在本次采购范围）属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中的，每有一种得2分，最多得4分（须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。 | 4.0 |
| 1.3 | 服务方案评价 | 根据投标人提供的项目服务方案进行评价，内容包括但不限于服务内容、配送方案、服务团队人员配置、培训计划、培训方式、盘点方案等，完全包含上述要点的得 6分，缺一项扣1分，扣完6分为止；无方案的不得分。 方案科学合理的加1分； 方案可行性强的加1分。 方案内容有明显瑕疵或不合理表述内容的每有1处扣0.5分，扣完为止。 | 8.0 |
| 1.4 | 应急响应评价 | （1）提供环境应急物资使用帮扶指导承诺：在发生突发环境事故时，供应商能够第一时间配备专业技术操作人员赶赴现场（一个小时内），并对环境应急处置设备提供现场操作和使用的，得2分； （提供加盖公章的承诺函，未提供的不得分） （2）提供环境应急物资调拨帮扶服务承诺:在发生突发环境事故时，能够按照镇江市生态环境局物资使用需求，第一时间（两个小时内）紧急调拨相应环境应急物资并配备专业技术操作人员协助进行环境应急现场处置的，得2分。 （提供加盖公章的承诺函，未提供的不得分） | 4.0 |
| 1.5 | 服务承诺 | （1）投标供应商提供所投产品质保期承诺1年。在此基础上，每增加1年免费保修期得1分，最多得2分。（提供加盖公章的承诺函，未提供的不得分） （2）盘点清查服务承诺，提供盘点清查服务承诺函，在承诺中明确说明在验收合格5年内每年为采购人进行物资库盘点清查的得3分。（提供加盖公章的承诺函，未按要求提供的不得分） | 5.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 企业综合实力 | （1）投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； （2）投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； （3）投标供应商具有职业健康安全管理体系证书的得1分； 注：需提供有效的相关证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）,否则不得分。 | 3.0 |
| 1.2 | 类似业绩评价 | 投标单位提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的案例（采购合同内容或清单中需有本项目某一种核心产品），每有一份采购合同得3分，最高得15分。 注：提供签订采购合同的扫描件。本项目的核心产品为“正压式空气呼吸器、防护用品箱、便携式重金属测定仪”。某一采购合同中有几种核心产品的不重复得分。 | 15.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 注1：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。 | 30.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

﻿一、基本目录

目录

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

### 报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(五年盘点清查服务、培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

投标人公章：（电子签章）

## 二、资格条件

## (一) 具有独立承担民事责任的能力

## 1.营业执照扫描件

2.资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电   话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年  月  日

附：法定代表人（负责人）居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人（负责人）”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

4.法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

### 提供2023年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供其他相关证明材料。

### (三) 有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录

### 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

### (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；如按招标文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。

### (五) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

1.投标函

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述人员_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我单位兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录查询

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

此项以评标组织方或评审人员现场查询为准，无需投标单位提交相关证明材料。

(六) 落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目属于货物类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）

注：按“五、价格折扣文件格式”中《中小企业声明函》格式提供中小企业声明函。

(七) 本项目的特定资格要求

无需提供。

### 三、符合条件

（一）预算金额：120万元，报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

（二）响应文件有效性：电子响应文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效响应的其他情形。

（三）响应文件完整性：响应文件内容完整性、齐全性。

备注：以上（一）、（二）、（三）由评审人员根据投标文件进行评审，无需投标供应商另行提供相关证明材料。

（四）对采购文件响应程度

采购需求响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 正偏离/负偏离 | 供应商实际响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商保证：除本偏离表列出的采购需求偏离外，我单位对招标文件的采购需求完全响应，无偏离。 |  |  |  |

备注：供应商如果对招标文件商务响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如供应商无偏离事项，则在表格中“项目”栏填写“无偏离项”即可。

如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件采购需求要求，其响应无效。

投标人（公章）：

日  期：     年   月    日

## 四、综合评审评分项

## （一）技术评价

## 按照招标文件第四部分采购需求和第五部分评标标准的要求编制。

## 包含但不限于以下内容：

## 1.1	技术参数响应及偏离表（后附格式供参考，可根据实际情况自行调整格式。）

## 1.2	节能、环境标志产品

## 1.3	服务方案

## 1.4	应急响应评价（格式自拟）

## 1.5	服务承诺（格式自拟）

## 1.1技术参数响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 页码（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1. 采购需求中标注“▲”的条款为重要指标技术，请务必根据条款要求提供相关证明文件佐证，若无佐证材料视为负偏离。

2.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或全篇简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

## （二）商务评估

### 1.1企业综合实力

1.2类似业绩评价

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主单位 | 合同主要内容（核心产品） | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件评审因素对应的评审细则要求提供相关证明资料扫描件。

## 五、价格折扣文件格式

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市生态环境应急与事故调查中心的镇江市生态环境安全与应急管理“强基计划”三年行动采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 个人防护包，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. A级气体致密性化学防护服，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 正压式空气呼吸器，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 应急现场工作服，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 易燃易爆气体报警装置，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 有毒有害气体检测报警装置，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 便携式氧气检测装置，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 防护用品箱，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 应急背包，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 便携式应急终端处理器，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 便携应急文印仪，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 对讲机，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 便携式重金属测定仪，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 手持式光离子化检测仪，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 便携式氢火焰离子化检测仪，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 便携式流速测量仪，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 便携式气象仪器，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 应急吸附推车，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 通用吸附卷，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 吸油毡/棉，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 活性炭，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 货架，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 托盘，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 物资标识，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 分类标识吊牌，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，其中残疾人福利性单位须按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定出具《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业须按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除。如残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

4、中标供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、本项目专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]146号文)的通知，本项目不再对小微企业的报价给予价格折扣。