南通市经济技术开发区安置房小区2025年度

专用配电房运维服务项目

政府采购磋商文件（二次）

采购文件编号：JSZC-320690-ZCZX-C2025-0071

采   购   人: 南通经济技术开发区综合行政执法局

招标代理机构:中诚智信工程咨询集团股份有限公司

日         期 : 2025年 07月24日

磋商文件备案表

编制人： 日期： 2025年 月 日

采购人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日期：2025年 月 日

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和评审标准

第五章  响应文件组成及格式

尊敬的供应商：

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南通市经济技术开发区安置房小区2025年度专用配电房运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云系统内免费下载磋商文件，并于2025年8月4日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320690-ZCZX-C2025-0071

2.项目名称：南通市经济技术开发区安置房小区2025年度专用配电房运维服务项目

## 3.项目类型：服务

## 4.所属行业：工业

## 5.预算金额：90万元

## 6.最高限价：90万元；报价不得高于采购人设定的最高限价，否则作无效响应处理。

## 7.采购需求：详见项目需求。

## 8.服务期：2025年8月-2026年1月

## 9.本项目是否接受联合体：否。

## 10.本项目不接受分包。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保采购守法供应商公平参加采购活动，采购人将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站、中国采购网、国家企业信用信息公示系统对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经磋商小组确认后资格审查不予通过；

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同 项下的采购活动，法定代表人为同一人的以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项目的采购活动。

4.本项目的特定资格要求：

4.1法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证原件扫描件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证原件扫描件和法定代表人的身份证原件扫描件。

4.2供应商有效的营业执照、其他组织、自然人证明扫描件。

4.3供应商同时具有以下资质：①安全生产许可证②五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

6.符合法律、法规规定的其他条件。

## 以上未尽之处请详见第四部分资格评审标准内容。

## 三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告及磋商文件发布之日起至2025年8月4日09点30分（北京时间）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年8月4日09点30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年8月4日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、业绩、认证相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布成交结果公告获得。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通经济技术开发区综合行政执法局

地址：南通市开发区能达大厦

联系方式：万女士   051383596077

2.采购代理机构信息

## 名 称：　中诚智信工程咨询集团股份有限公司

## 地　址：南通市崇川区恒隆国际B座903

## 联系方式：小顾  18912260987

## 附件:

## 1.竞争性磋商文件

## 2.采购人信用承诺书

## 3.“苏采云”系统供应商操作手册

第二章 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费5000元由成交供应商承担，响应磋商的供应商自行考虑相关费用并包含在磋商报价内，不得单列。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四章规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同分包或转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（七）成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供贰套系统内打印的纸质响应文件、壹份U盘或光盘响应文件给采购代理机构做归档。

（八）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3. 办理政采贷和履约保函（保险）告知函

供应商可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（九）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（十）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章项目需求

一、项目概况

1、单位名称：南通经济技术开发区综合行政执法局

2、项目地址：南通市经济技术开发区

3、项目简介：对南通开发区34个拆迁安置小区的68个专用配电房进行运维服务，包括日常用电巡检、电气设备维保、专项检查、电气预防性试验等服务。

二、项目需求

- 云平台改造：建立在物联网、大数据、云计算、移动应用等现代信息技术发展基础上，结合传统电气、自控、通讯等领域新技术对南通开发区18个拆迁安置小区搭建智能化运维平台，将小区内高压配电室、环境（视频监控、水浸、烟感、温度监测等）进行监测：安装智能化采集终端（每个配电房不少于5个数据监测点）、传感器等设备，接入服务器管理机，将相关配电参数通过图形建模、数据调试、应用模块功能建设等，接入云平台，并提供服务。（清单见附件2）

- 云平台管理功能要求：

| 序号 | 服务项目 | 云平台功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测数据采集 | 远程测量采集并传送运行参数，包括各种电力指标参数(电压、电流、功率、谐波等量值) |  |
| 2 | 遥信数据采集 | 远程信号采集并传送各种保护和开关量信息 |  |
| 3 | 遥视数据采集 | 远程视频采集并传送画面至集控中心，进行配电房24小时的视频监护 |  |
| 4 | 24小时在线运维 | 基于遥测、遥信、遥视功能的基础上结合电力集控中心人员的24小时值班，实现配电房7*24小时的在线运维服务 |  |
| 5 | 月度报表 | 每月提供1次实时运行数据的分析报告 |  |
| 6 | 年度报表 | 每年提供1次年度运行总结分析报告 |  |
| 7 | 实时数据查询 | 用户通过登录平台可以查看监测设备的实时数据、状态和采集时间等 |  |
| 8 | 历史数据查询 | 用户通过登录平台可以查询监测设备的历史数据、状态和采集时间等 |  |
| 9 | 告警信息推送 | 用户提供相应的手机号码通过平台配置实现实时故障信息的推送 |  |
| 10 | 负荷平衡对比 | 比较额定负荷与实时负荷的大小，从宏观上掌握负荷率变化趋势 |  |
| 11 | 电量分部对比 | 通过系统后台的预先设置结合采集到的电量数据进行分析、梳理，形成电量分部对比模型 |  |
| 12 | 耗电类比分析 | 分相比较站内监测点的电压、电流、功率因数、负荷曲线 |  |
| 13 | 电力指标分析 | 对比三相负荷的信息，可计算三相负荷不平衡率，为评估优化电网提供基础资料 |  |
| 14 | 平台数据报表 | 用户可以通过自定义查询时间、监测点位实现用电数据的报表在线展示及导出 |  |
| 15 | 平台统计报表 | 用户可以通过自定义查询时间，选择相对应的监测点位实现电力指标参数的报表在线展示及导出 |  |
| 16 | 手机APP和WEB功能 | 通过手机APP和WEB，实现随时随地可了解配电房动态及运行情况的功能 |  |

- 日常用电巡检：每月定期检查设备运行状态、运行参数、设备工作温度、变电站的照明系统、消防器材、电缆沟孔洞等，做好巡检记录并及时发现隐患及时上报。（清单附件1）

- 电气设备维保：对配电设备连接点螺栓的紧固；配电柜内灰尘清理；配电房内杂物清除；配电房隐患消除；所有开关操作机构检查和测试；铜排表面清理；变压器灰尘清理等。（结合预防性试验停电进行，如涉及维修材料和设备，由物业企业提供）（清单附件1）

- 日常维修：对34个拆迁安置小区的68个专用配电房内电气设备及配件包修换（清单附件3）

- 专项安全大检查：每年夏季跟冬季对配电设备进行安全大检查，检查内容包括常规的巡检内容；电能质量检查；房屋渗水、电缆沟积水、空洞封堵情况等检查，并将检查结果形成书面报告。（清单附件1）

- 电气预防性试验：对变压器等高压设备，按照电力运行规程和预防性试验规范要求进行一次预防性试验，并出具试验报告。（清单附件1）

- 电能质量热成像：每年夏季冬季用电高峰期前一个月对所有配电房用电设备做热成像检查，电能质量分析，提前预防用电高峰引起设备烧毁和过负荷跳闸。（清单附件1）

- 事故处理和停电倒闸操作：配电房内设备事故抢修处理（包括事故处理中的倒闸操作）；计划停电倒闸操作。（如涉及维修材料和设备，如不在《附件3清单》中由物业企业提供）

10. 用电业务咨询：提供小区用电业务咨询，并协助办理用电相关业务。

三、服务期限

2025年8月-2026年1月

四、服务标准

符合《预防性试验标准》DL_T596-2021及《电力用户供配电设施运行维护规范》（GBT 37136-2018）要求。

五、特殊资格条件

供应商同时具有以下资质：①安全生产许可证②五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

附件一：居民小区专用配电房明细

| 序号 | 小区名称 | 总户号 | 户名 | 地址 | 电源信息 | 合同容量(kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞兴花园 | 8108429784 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区瑞兴花园专变 | 主:PMS_10kV万家116线500，备：PMS_10kV万方153线500 | 1000 |
| 2 | 星竹花园 | 8102025007 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变一) | 主:PMS_10kV金玉112线1300，备：PMS_10kV瑞兴133线800 | 2100 |
|  |  | 8102025017 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变二,商业A楼) | 主：PMS_10kV金玉112线-630 备：PMS_10kV瑞兴133线-630 | 1890 |
|  |  | 8102025023 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变三,商业B楼) | 主:PMS_10kV金玉112线500，备： PMS_10kV瑞兴133线100 | 600 |
|  |  | 8102025028 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变四,商业C楼) | 主：PMS_10kV金玉112线400，备：PMS_10kV瑞兴133线200 | 600 |
|  |  | 8102025031 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变五,商业D楼) | 主:PMS_10kV金玉112线1000，备：PMS_10kV瑞兴133线500 | 1500 |
| 3 | 竹韵花园 | 8107750054 | 南通市竹行街道竹韵社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路5号竹韵花园1#专变(人防地下室) | 主:PMS_10kV竹韵111线400，备：PMS_10kV园林126线400 | 800 |
|  |  | 8107750650 | 南通市竹行街道竹韵社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路5号竹韵花园2#专变(地下车库内) | 主:PMS_10kV竹韵111线800，备：PMS_10kV园林126线400 | 1200 |
| 4 | 星辰花园 | 8100447826 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区星辰花园地下车库 | PMS_10kV永高111线 | 500 |
|  |  | 8100447912 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区星辰花园1-4号店面房 | PMS_10kV瑞兴133线 315 | 500 |
|  |  | 8100470747 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇西、瑞兴路北 | PMS_10kV永高111线500 | 500 |
|  |  | 8100470746 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇西、瑞兴路北 | PMS_10kV瑞兴133线 315 | 315 |
|  |  | 8108498016 | 南通开发区竹行镇星辰物业服务有限公司 | 南通开发区星辰花园西侧(东方大道东侧辅道) | PMS_10kV瑞兴133线 | 500 |
| 5 | 龙田花苑一期 | 8108060764 | 南通市竹行街道龙田社区居民委员会 | 南通开发区龙田花苑一期工程2号专变 | 主：PMS_10kV农房158线 -500 备：PMS_10kV天地115线 -500 | 1000 |
|  |  | 8108060820 | 南通市竹行街道龙田社区居民委员会 | 南通开发区龙田花苑一期工程1号专变 | 主：PMS_10kV农房158线 -315 备：PMS_10kV天地115线 -315 | 630 |
| 6 | 龙田花苑二期 | 8108322558 | 南通市竹行街道龙田社区居民委员会（龙田花苑二期） | 南通开发区龙田花苑二期专变 | 主: PMS_10kV天地115线 备：PMS_10kV农房158线 | 1200 |
| 7 | 星怡花苑 | 8107390864 | 南通市竹行街道星怡社区居民委员会 | 通开发区星怡花园二期1号专变(小区西侧) | 主：PMS_10kV竹韵111线 -400 备：PMS_10kV竹韵111线-400 | 1200 |
|  |  | 8107390866 | 南通市竹行街道星怡社区居民委员会 | 南通开发区星怡花园二期2号专变(小区东侧) | 主：PMS_10kV竹韵111线 -500 备：PMS_10kV竹韵111线-500 | 1200 |
|  |  | 8104679565 | 南通市竹行街道星怡社区居民委员会 | 南通开发区星怡花园(东方大道东,星辰花园北侧) | 主:PMS_10kV长新169线-400 备：PMS_10kV长新169线 -400 | 1600 |
| 8 | 世家花园一期 | 8107767036 | 南通市竹行街道世家社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路世家花园一期 | 主： PMS_10kV万方153线 -160 备;PMS_10kV万家116线 -160 | 320 |
| 9 | 世家花园二期 | 8108558181 | 南通市竹行街道世家社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路北、沈海高速西(世家二期专变) | 主：PMS_10kV万家116线-630 备：PMS_10kV万方153线 -630 | 1260 |
| 10 | 通盛花苑 | 8100601633 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会（通盛花苑一期） | 南通开发区通盛花苑一期二批 | 主:PMS_10kV小学132线 备：PMS_10kV园中131线 | 945 |
|  |  | 8108669591 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会(通盛社区） | 南通开发区新开街道通盛社区东侧围墙外 | 主: PMS_10kV园海128线 | 80 |
|  |  | 8100661562 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛花苑二期 | PMS_10kV小学132线 | 415 |
|  |  | 8100661565 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛花苑三期 | PMS_10kV园中131线 | 1200 |
| 11 | 星盛花园 | 8100483798 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区星盛花园(地下室、幼儿园、消防) | PMS_10kV跃朋167线 | 400 |
|  |  | 8100483800 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区星盛花园(1至7幢底层商业用电) | PMS_10kV跃朋167线 | 315 |
|  |  | 8100483799 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区星盛花园(8幢、17幢、24幢底层商业用电) | PMS_10kV跃朋167线 | 315 |
| 12 | 长新花苑 | 8107380864 | 南通市新开街道长新社区居民委员会 | 南通开发区通盛花苑四期专变(新开镇农民集居区) | PMS_10kV春天182线 | 1890 |
| 13 | 万和家园 | 8107782642 | 南通市新开街道长新社区居民委员会 | 南通开发区振兴路南、广贤路东(万和家园) | PMS_10kV万家116线 | 1200 |
| 14 | 海尚家园 | 8107750654 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会（海尚家园) | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园一期专变2(地下车库B区) | 主: PMS_10kV沙海132线 备： PMS_10kV中尚188线 | 800 |
|  |  | 8107750652 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园二期专变1(地下室) | 主: PMS_10kV星嘉143线 备： PMS_10kV中尚188线 | 565 |
|  |  | 8107750651 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园二期专变2(地下室) | 主: PMS_10kV星嘉143线 备： PMS_10kV中尚188线 | 630 |
|  |  | 8107750653 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园一期专变1(8幢北侧地下室) | 主: PMS_10kV沙海132线 备： PMS_10kV中尚188线 | 660 |
| 15 | 星通花园 | 8100483836 | 南通市中兴街道民主港社区居民委员会（星通花园） | 南通开发区星通花园(北配电间) | 主: PMS_10kV一城131线 | 500 |
|  |  | 8100618825 | 通市中兴街道民主港社区居民委员会 | 南通开发区星通花园(通富路西,科兴路北) | PMS_10kV星通143线 | 800 |
| 16 | 星海花园 | 8100451040 | 南通市新开街道星海社区居民委员会（星海花园） | 星海花园地下车库 | 主: PMS_10kV新开镇176线 备： PMS_10kV新开镇176线 | 200 |
|  |  | 8100470760 | 南通市新开街道星海社区居民委员会 | 开发区星海花园 | PMS_10kV新开镇176线 | 1430 |
| 17 | 海韵花园 | 8108109797 | 南通市小海街道星富社区居民委员会（海韵花园） | 南通开发区海韵花园专变1 | 主: PMS_10kV精棉186线 备： PMS_10kV沙海132线 | 1000 |
| 18 | 海悦嘉园 | 8108710428 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区通沪大道和东方大道西南侧(海悦嘉园) | PMS_10kV海西171线 | 2615 |
| 19 | 星嘉花园 | 8101217609 | 南通市小海街道星嘉社区居民委员会 | 南通开发区星嘉花园2(通盛大道东,通沪大道南) | 主：PMS_10kV星嘉143线 -500备：PMS_10kV海镇172线 -100 | 600 |
|  |  | 8104058963 | 南通市小海街道星嘉社区居民委员会 | 南通开发区星嘉花园1(通盛大道东,通沪大道南) | 主：PMS_10kV星嘉143线 -1600备：PMS_10kV海镇172线 -800 | 2400 |
| 20 | 星景花园 | 8100450976 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区小海镇星景花园 | PMS_10kV染织169线 | 500 |
|  |  | 8100487787 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区小海镇星景花园二期 | PMS_10kV志进151线 | 500 |
|  |  | 8100487786 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区小海镇星景花园二期 | PMS_10kV志进151线 | 560 |
| 21 | 星富花园 | 8102025015 | 南通市小海街道星富社区居民委员会(星富花园） | 南通开发区通盛大道东,通启公路南(星富花园专变二) | 主:PMS_10kV园富144线 | 630 |
|  |  | 8102025006 | 南通市小海街道星富社区居民委员会(星富花园） | 南通开发区通盛大道东,通启公路南(星富花园专变一) | 主: PMS_10kV精棉186线 备： PMS_10kV沙海132线 | 1500 |
| 22 | 海棠花园 | 8107672114 | 南通市小海街道海棠社区居民委员会（海棠花园） | 南通开发区海棠花园1#楼及地下室专变 | 主PMS_10kV沙海132线 备： PMS_10kV精棉186线 | 630 |
|  |  | 8108595706 | 南通市小海街道海棠社区居民委员会 | 南通开发区海棠花园北侧专变 | 主PMS_10kV园海128线 -630备： PMS_10kV园海128线 -630 | 1890 |
| 23 | 源兴花苑 | 8103230065 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 南通开发区源兴花苑(人防,地下车库,菜场) | 主: PMS_10kV近山147线 备：PMS_10kV北海148线 | 830 |
|  |  | 8104575164 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 南通开发区源兴花苑(幼儿园) | PMS_10kV北海148线 | 250 |
|  |  | 8108155889 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 南通开发区源兴花苑三期专变(居乡路26号) | 主: PMS_10kV近山147线 备：PMS_10kV紫琅113线 | 500 |
| 24 | 春天花园 | 8100618861 | 南通市新开街道春天社区居民委员会 | 南通开发区星湖春天花园专用变(一期) | 主: PMS_10kV新开镇176线 备： PMS_10kV大立165线 | 1500 |
|  |  | 8102025259 | 南通市新开街道春天社区居民委员会 | 南通开发区星湖春天花园二期 | PMS_10kV大立165线 | 4660 |
| 25 | 沙家圩花苑 | 8108583302 | 南通市新开街道星月社区居民委员会 | 南通开发区沙家圩花苑专变 | 主: PMS_10kV炜赋161线 备：PMS_10kV建明142线 | 500 |
| 26 | 人和家园 | 8107609637 | 南通市中兴街道永兴社区居民委员会 | 南通开发区人和家园(上海路南、通州路东侧) | 主: PMS_10kV宁波路Ⅰ164线 备：PMS_10kV开闭所Ⅱ193线 | 1200 |
| 27 | 新星苑 | 8100473611 | 南通市中兴街道新星苑业主委员会 | 南通开发区新星苑二期 | PMS_10kV一城131线 -500 | 500 |
|  |  | 8100448530 | 南通市中兴街道新星苑业主委员会 | 南通开发区民主港小区北侧新星花苑 | PMS_10kV致远134线 -315 | 315 |
| 28 | 小海花园 | 8108595688 | 南通市小海街道办事处 | 南南通开发区小海花园专变 | 主: PMS_10kV园海128线备：PMS_10kV源富145线 | 1500 |
| 29 | 朝阳新村 | 8108436985 | 南通市小海街道办事处 | 南通开发区朝阳新村1#专变 | 主: PMS_10kV河运Ⅱ158线备：PMS_10kV园西125线 | 815 |
|  |  | 8108436990 | 南通市小海街道办事处 | 南通开发区朝阳新村2#专变 | 主: PMS_10kV河运Ⅱ158线备：PMS_10kV园西125线 | 1130 |
| 30 | 星月花园 | 8107350269 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 南通开发区星月花园专变2(位于3#人防地下室内) | 主: PMS_10kV紫琅113线备：PMS_10kV北海148线 | 1800 |
|  |  | 8107350263 | 南通市小海街道办事处 | 南通开发区朝阳新村2#专变 | 主: PMS_10kV河运Ⅱ158线备：PMS_10kV园西125线 | 1260 |
| 31 | 炜赋花园 | 8102788563 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 南通开发区炜赋花苑 | 主: PMS_10kV紫琅113线备：PMS_10kV北海148线 | 1890 |
| 32 | 星宇花园 | 8101710003 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 南通开发区炜赋花苑 | 主: PMS_10kV星通143线备：PMS_10kV一城131线 | 660 |
| 33 | 星润花园 | 8102024914 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道东侧,瑞兴路北(星润花园二) | 主: PMS_10kV跃朋167线备：PMS_10kV星赋184线 | 1500 |
|  |  | 8102024906 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道东侧,瑞兴路北(星润花园专变一) | 主: PMS_10kV跃朋167线备：PMS_10kV星赋184线 | 2260 |
| 34 | 德诚嘉园 | 8100469512 | 南通友好物业管理有限公司 | 南通开发区新开南路107号 | 主: PMS_10kV富三131线备：PMS_10kV新开镇176线 | 1600 |

附件二：居民小区专用配电房智能化改造小区明细

| 序号 | 小区名称 | 总户号 | 户名 | 容量(kVA) | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星竹花园 | 8102025007 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 2100 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8102025017 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 1890 |  |
|  |  | 8102025023 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 600 |  |
|  |  | 8102025028 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 600 |  |
|  |  | 8102025031 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 1500 |  |
| 2 | 星辰花园 | 8100447826 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 500 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8100447912 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 500 |  |
|  |  | 8100470747 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 500 |  |
|  |  | 8100470746 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 315 |  |
|  |  | 8108498016 | 南通开发区竹行镇星辰物业服务有限公司 | 500 |  |
| 3 | 通盛花苑 | 8100601633 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会（通盛花苑一期） | 945 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8108669591 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会(通盛社区） | 80 |  |
|  |  | 8100661562 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会 | 415 |  |
|  |  | 8100661565 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会 | 1200 |  |
| 4 | 星盛花园 | 8100483798 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 400 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8100483800 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 315 |  |
|  |  | 8100483799 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 315 |  |
| 5 | 海尚家园 | 8107750654 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会（海尚家园) | 800 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8107750652 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 565 |  |
|  |  | 8107750651 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 630 |  |
|  |  | 8107750653 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 660 |  |
| 6 | 星通花园 | 8100483836 | 南通市中兴街道民主港社区居民委员会（星通花园） | 500 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8100618825 | 通市中兴街道民主港社区居民委员会 | 800 |  |
| 7 | 星海花园 | 8100451040 | 南通市新开街道星海社区居民委员会（星海花园） | 200 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8100470760 | 南通市新开街道星海社区居民委员会 | 1430 |  |
| 8 | 海韵花园 | 8108109797 | 南通市小海街道星富社区居民委员会（海韵花园） | 1000 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
| 9 | 星嘉花园 | 8101217609 | 南通市小海街道星嘉社区居民委员会 | 600 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8104058963 | 南通市小海街道星嘉社区居民委员会 | 2400 |  |
| 10 | 星景花园 | 8100450976 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 500 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8100487787 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 500 |  |
|  |  | 8100487786 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 560 |  |
| 11 | 源兴花苑 | 8103230065 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 830 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8104575164 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 250 |  |
|  |  | 8108155889 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 500 |  |
| 12 | 春天花园 | 8100618861 | 南通市新开街道春天社区居民委员会 | 1500 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8102025259 | 南通市新开街道春天社区居民委员会 | 4660 |  |
| 13 | 沙家圩花苑 | 8108583302 | 南通市新开街道星月社区居民委员会 | 500 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
| 14 | 人和家园 | 8107609637 | 南通市中兴街道永兴社区居民委员会 | 1200 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
| 15 | 小海花园 | 8108595688 | 南通市小海街道办事处 | 1500 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
| 16 | 朝阳新村 | 8108436985 | 南通市小海街道办事处 | 815 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8108436990 | 南通市小海街道办事处 | 1130 |  |
| 17 | 炜赋花园 | 8102788563 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 1890 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
| 18 | 星润花园 | 8102024914 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 1500 | 遥测、遥信、遥视等数据采集、24小时在线监测、月度年度报表、实时数据集历史数据查询、告警信息推送、负荷、电量、电能质量等数据分析，平台数据报表、平台统计报表等 |
|  |  | 8102024906 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 2260 |  |

附件3居民小区专用配电房保修换设备清单

| 电气设备及配件包修换清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位置/名称 | 序号 | 元件名称 |
| 高压侧元器件 | 1 | 电缆终端头 |
|  | 2 | 熔断器 |
|  | 3 | PT用熔断器 |
|  | 4 | 电流互感器 |
|  | 5 | 电压互感器 |
|  | 6 | 指示灯 |
|  | 7 | 多功能表 |
|  | 8 | 绝缘辅件 |
| 变压器 | 1 | 控制器 |
|  | 2 | 高低压侧绝缘辅件 |
|  | 3 | 电缆终端头 |
|  | 4 | 变压器散热风机 |
| 低压侧元器件 | 1 | 进线总柜多功能仪表 |
|  | 2 | 400A以下塑料外壳式断路器 |
|  | 3 | 低压电容补偿器 |
|  | 4 | 低压电容控制器 |
|  | 5 | 低压柜出线多功能表 |
|  | 6 | 低压侧熔断器 |
|  | 7 | 指示灯 |
|  | 8 | 电容柜控制器 |
|  | 9 | 分合闸按钮开关 |
|  | 10 | 抽屉操作手柄 |
|  | 11 | 电流互感器 |
| 配电间内 | 1 | 辅助安全工具（绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线） |
|  | 2 | 上墙制度，风险告知牌、安全警示标志 |

第四章  评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

- 三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。

第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在开标现场向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

五、评审方法

1.评审方法：综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对系统提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为80%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为20%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.供应商价格部分和商务技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分（四舍五入保留两位小数）。综合得分评审后得分由高到低顺序排列，评出综合评审最优的供应商。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术标优劣顺序排列；若报价相同且技术标得分相同的，则采取抽签方式确认。投标文件满足磋商文件全部实质性要求且综合得分最高的供应商为第一中标候选人，依次类推。

6.评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

六、资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 磋商供应商名称 | 磋商供应商名称与营业执照；不一致的，提供有效证明材料 |
|  |  | 磋商文件签字盖章 | 加盖磋商供应商公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  | 资格审查文件格式 | 符合磋商文件要求并附有所有相应表格 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明书、授权委托书 | 供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证原件扫描件（按后附格式）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证原件扫描件（按后附格式）； |
|  |  | 营业执照 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
|  |  | 声明函 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函（按后附格式）。 |
|  |  | 中小企业声明函 | 本项目为专门面向中小微企业采购项目（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。 |
|  |  | 证书 | 供应商提供以下资质证书扫描件：提供①安全生产许可证②五级及以上承装（修、试）电力设施许可证扫描件并加盖公章； |
|  |  | 响应供应商未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料 | 响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站和中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经磋商小组确认后资格审查不予通过。 |
| 注：资格评审标准的佐证材料需提供清晰的原件扫描件并加盖单位公章；若以上资格评审标准等相关内容因未提供或提交的原件扫描件资料不清晰或资料不全的，由此引起的后果由供应商自负。 通过形式评审和资格审查的响应供应商可进入以下评审(资格审查不合格的响应供应商不得进入本项目技术标和报价标的综合评审阶段)。 |  |  |  |

七、磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

符合性审查要求

没有《竞争性磋商文件》不允许的附加条件。

满足《竞争性磋商文件》的全部实质性条款要求。

按《竞争性磋商文件》要求提供承诺书（如有）。

没有无效投标条款。

没有串通投标情形。

本磋商文件的条款，请各供应商仔细研读且作为符合性审查要求，未通过符合性审查的响应文件，经磋商小组核实将被判为不满足竞争性磋商文件实质性要求，作无效响应处理。

八、综合评分评审标准

（一）商务技术标：80分（技术分按算术平均值计算。分值小数点后保留两位。）

| 项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 一、技术方案(0--24) | 供应商根据项目需求提供技术方案，主要体现以下内容： - 先进性：除了传统的巡检手段，能利用信息化等先进方式。 - 创新性：主动运维情况，利用多种手段提前预判设备状况。 - 技术指标：具备与运行维护服务策划相适应的技术和手段。 - 经济指标：在服务框架内降低用户的各项其它成本，降低因用电安全造成的损失。 |
|  | 方案的先进性：好6分，一般3分，不好0分。 |
|  | 方案的创新性：好6分，一般3分，不好0分。 |
|  | 方案的技术指标：好6分，一般3分，不好0分。 |
|  | 方案的经济指标：好6分，一般3分，不好0分。 |
| 二、安全保障（0--6） | 安全保障体系完整、措施得力6分；体系及措施完善，一般4分；有保障措施，但不完善、不完整、不得力2分；没有0分。 |
| 三、质量保障（0--6） | 质量保障体系完整、措施得力6分；体系及措施完善，一般4分；有保障措施，但不完善、不完整、不得力2分；没有0分。 |
| 四、进度保障（0--6） | 工作进度计划控制措施得力6分；工作计划合理，一般4分，有保障措施，但不完善、不完整、不得力2分；没有0分。 |
| 五、管理机构及人员(0--10) | 项目负责人具备机电工程专业一级注册建造师，得2分。提供有效的注册建造师证书及供应商与项目负责人签订的有效劳动合同书，否则不得分。 注：建造师证书必须符合《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求，否则不得分。 |
|  | 项目组成员中，每有一名具有机电工程二级及以上注册建造师执业证书或工程师以上职称的，得1分，最多得2分；每有一名具有电气试验操作员证书的，得2分，最多得4分；每有一名具有高压电工证书的，得1分，最多得2分。本大项最多得8分。提供以上要求的有效证书及供应商与项目组成员签订的有效劳动合同书，否则不得分。 |
| 六、后续服务承诺（0--10） | 提供后续服务承诺，根据内容合理性、针对性酌情打分，评审优秀得10分，良好得7分，一般得4分，差得0分。 |
| 七、云平台系统功能(0-8) | 具备配电设施运维服务集中管控平台： 1、系统能实现多能源管理平台功能,每提供1条功能平台界面截图得0.5分，最多得1分； 2、系统能实现电站云管理系统工程建模功能：含有数据建模，图形建模功能，每提供以上1条功能平台界面截图得0.5分，最多得1分； 3、系统能实现变配电站监控云管理系统功能：含有主接线图、电站概况、实时数据、视频监控功能，每提供以上1条功能平台界面截图得0.5分，最多得2分； 4、系统能实现变配电站需求侧云管理系统功能：含有用能管理、需量管理功能，每提供以上1条功能平台界面截图得0.5分，最多得1分； 5、系统能实现变配电站智能运维云管理系统功能：含有巡检管理、缺陷管理、操作票管理功能，每提供以上1条功能平台界面截图得0.5分，最多得1.5分； 6、能实现采购人手机APP和WEB使用功能（其中须有运行报告、巡检、告警等），每提供以上1条功能界面截图得0.5分，最多得1.5分。 须提供由国家版权局颁发的投标人自主研发的集中管控平台计算机软件著作权登记证书，否则本大项不得分。 ### 须对应至少一条业绩提供运维服务平台相关清晰截图，截图须可以证明上述六项能力，否则本大项不得分。 |
| 八、类似项目业绩和实施经验(0--10) | 供应商提供近五年同类项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分（需同时提供项目合同及付款发票扫描件，否则不得分）。 |

（二）报价分：（20分）

满足磋商文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分（20分），其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×报价权值20%×100

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（五）异常低价审查规定：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。并在评审报告中进行记录。

（六）成交供应商的确定

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

2.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

3.对落标的供应商不做落标原因的解释。

4.采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八） 出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的。

3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性检查的。

5.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

10.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

11.供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

13.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。

14.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

15.不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

16.异常低价投标（响应）审查不通过的。

17.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

（九）出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

5.因重大变故，采购任务取消的。

6.磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

（十）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五章  响应文件组成及格式

由资格审查证明文件、符合性审查、商务技术响应文件、价格文件组成。

一、资格审查证明文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证原件扫描件（格式见附件3）；

4.响应供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保采购守法供应商公平参加采购活动，采购人将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站和中国采购网和国家企业信用信息公示系统对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经磋商小组确认后资格审查不予通过；

5.提供中小企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件5）或监狱或戒毒企业证明材料（格式见附件6）（如有）

6.供应商提供以下资质证书扫描件：提供①安全生产许可证②五级及以上承装（修、试）电力设施许可证扫描件并加盖公章；

7.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件；

8.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

9.其它需要提交的资格审查证明材料。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查

★1.磋商响应函；（格式见附件7）

★2.商务部分正负偏离表；（格式见附件8）

★3.技术部分正负偏离表；（格式见附件9）

注明：（上述1-3条款材料为符合性检查项，未提供或不符合要求均按无效处理）

三、商务技术标包（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则作废）：

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（如采购文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格文件

1.磋商响应报价总表（格式见附件10）；

（如采购文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证原件扫描件盖公章

供应商：（盖单位章）

日期：

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被授权人本人身份证原件扫描件盖公章

附件4

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件6

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为监狱和戒毒企业并提供本项目服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、中标供应商为监狱和戒毒企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

★磋商响应函

（采购人）：

依据贵单位 （采购项目名称及项目编号)项目公开招标的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部磋商文件及其附件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是原件扫描件均真实合法有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据磋商文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购单位验收、使用。

磋商供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年    月    日

附件8          ★商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

★技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 附件10

磋商报价表

本次为首次报价                     货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章。

2、各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

3、本项目的最终报价要求：采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写以下内容：系统里最终填报的报价不得高于前一轮报价金额，价格标评分以最终报价为准；

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件12    政府采购合同（合同条款及格式）

南通市经济技术开发区安置房小区2025年度专用配电房运维服务项目

合同

甲方：

乙方：

甲乙双方依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，甲方将等工作委托乙方进行管理，并达成以下协议：

- 乙方对甲方委托的专用变配电房按乙方的规定进行巡检、维保、预试，其实际内容为设备巡检、定期维保、预防性试验，具体服务内容如下：

| 序号 | 服务项目 | 服务工作内容 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常用电巡检 | 定期检查设备运行状态、运行参数、设备工作温度、变电站的照明系统消防器材、电缆沟孔洞等，并及时发现隐患及时上报。 | 68个专用配电房 | 每月一次 |
| 2 | 电气设备维保 | 对配电设备连接点螺栓的紧固;配电柜内灰尘清理;配电房内杂物清除;些电房隐患消除;所有开关操作机构检查和测试;铜排表面清理;变压器灰尘清理等。 | 68个专用配电房 | 结合预防性试验停电进行 |
| 3 | 专项安全大检查 | 每年夏季跟冬季对配电设备进行安全大检查，检查内容包括常规的巡检内容电能质量检查;房屋渗水、电缆沟积水、空洞封堵情况等检查，并将检查结果形成书面报告呈报客户。 | 68个专用配电房 | 夏、冬季各一次 |
| 4 | 电气预防性试验 | 对变压器等高压设备，按照电力运行规程和预防性试验规范要求进行一次预防性试验，并出具试验报告。 | 68个专用配电房 | 一次 |
| 5 | 电能质量热成像 | 每年夏季冬季用电高峰期前一个月对所有配电房用电设备做热成像检查，电能质量分析，提前预防用电高峰引起设备烧毁和过负荷跳闸。 | 68个专用配电房 | 夏、冬季各一次 |
| 6 | 事故处理和停送电倒闸操作 | 配电房内设备事故抢修处理(包括事故处理中的倒闸操作)、计划停电倒闸操作。(如涉及日常维修配件清单以外的及设备大修，另行结算) | 68个专用配电房 | 不计次数 |
| 7 | 用电业务咨询 | 提供小区用电业务咨询，并协助办理用电相关业务 | 68个专用配电房 | 不计次数 |
| 8 | 智能化运维 | 建设智能化平台，对18个小区的配电房进行远程监控，包含电压、电流、功率、电量、告警等信号，视频监控，水浸、烟感、温度。 | 18个小区的配电房（附清单） | 18个小区指定配电房每个配电房不少于5个数据监测点，外加视频监控、水浸、烟感、温度监测。 |
| 9 | 日常维修 | 配电房内供配电设备故障维修（附易损件目录清单） | 68个专用配电房 | 免费进行目录内的配件更换及维修，目录外的设备及配件另行结算 |

- 合同金额、期限及付款条款：

1.经双方协商，本合同金额服务费为（¥：），包含检测费、通勤费、人工费及税费等所有费用，服务期限自年月至年月止；

2.在按照合同要求完成工作的基础上，按年度支付服务费用。甲方在乙方提供全年的检查和试验报告后，于当年12月底前支付费用。乙方需在甲方付款前提供等额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何逾期付款责任。

三、甲方权利义务

甲方委托的小区及配电房，日常由各物业公司进行管理，甲方应督促物业公司对乙方有关工作进行配合，主要内容如下：

1.甲方应督促物业公司，对乙方日常巡检及执行故障抢修车辆、人员进入进行配合；

2.在乙方服务期内，由于自然原因或其它非乙方原因导致设备损坏或事故等（如外部线路电压冲击波动，专用变电站出现超负荷用电、设备质量、设备老化、内部故障、短路、接地、高温、小动物等不可抗拒因素造成的事故），乙方无需承担任何责任。

四、乙方权利义务

1.乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行、维护的整个过程中遵守相关法律法规及甲方及物业公司合理的规章制度；

2.在乙方服务期内，保证不擅自对变电站内设备进行违规操作。如因乙方擅自对变电站进行的违规运行操作造成甲方用电损失或任何第三方的人身损害或者财产损害，应由乙方承担责任；

3.服务内容包含预防性试验的，乙方应负责甲方委托的各变电站内的安全用具的检验。

五、不可抗力

1．如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共同认可属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间；

2.受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过快递、电子邮件或传真等方式通知另一方；

3.受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后，尽快通过快递、电子邮件或传真等方式通知另一方不可抗力已终结或排除。

六、其它事项

1.合同服务期内的交通、食宿问题由乙方自行解决；

2.为了保障甲方委托的各变电站的供电可靠率和设备及人身安全，在合同期内，变电站设备需停送电时，乙方应督促各物业公司严格遵守相关运行制度。

3.现场巡检、试验、维修时，乙方应确保现场的安全，设置相应的安全警示标志，并为乙方委派服务人员购买保险，乙方对其委派人员履行本合同期间的人身、财产安全承担全部责任，如乙方未能确保现场安全或未为委派服务人员够买保险的，由乙方承担相关事故的赔偿责任。

七、违约责任

乙方及其工作人员有下列情形之一的，甲方可单方面终止协议，出现违法违规行为的，当年的服务费用不予支付，依法追究乙方和相关责任人的法律责任：

1.将工作任务转包或分包给其它单位或个人；

2.与物业公司等单位串通舞弊，谋取不正当利益的；

3.违背客观、公正和诚实信用原则出具工作成果的；

4.其他严重违反职业道德、徇私舞弊，玩忽职守的行为。

八、争议解决条款

所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，任何一方可以向  甲方所在地   人民法院提起诉讼。

九、保密条款

双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法等实行严格保密。

十、合同生效

1.本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，由甲乙双方盖章后生效。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2.对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |

年 月 日

附件一：居民小区专用配电房明细

| 序号 | 小区名称 | 总户号 | 户名 | 地址 | 电源信息 | 合同容量(kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞兴花园 | 8108429784 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区瑞兴花园专变 | 主:PMS_10kV万家116线500，备：PMS_10kV万方153线500 | 1000 |
| 2 | 星竹花园 | 8102025007 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变一) | 主:PMS_10kV金玉112线1300，备：PMS_10kV瑞兴133线800 | 2100 |
|  |  | 8102025017 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变二,商业A楼) | 主：PMS_10kV金玉112线-630 备：PMS_10kV瑞兴133线-630 | 1890 |
|  |  | 8102025023 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变三,商业B楼) | 主:PMS_10kV金玉112线500，备： PMS_10kV瑞兴133线100 | 600 |
|  |  | 8102025028 | 南通市竹行街道瑞兴社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变四,商业C楼) | 主：PMS_10kV金玉112线400，备：PMS_10kV瑞兴133线200 | 600 |
|  |  | 8102025031 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 南通开发区竹行镇星辰花园东,瑞兴路北(星竹花园专变五,商业D楼) | 主:PMS_10kV金玉112线1000，备：PMS_10kV瑞兴133线500 | 1500 |
| 3 | 竹韵花园 | 8107750054 | 南通市竹行街道竹韵社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路5号竹韵花园1#专变(人防地下室) | 主:PMS_10kV竹韵111线400，备：PMS_10kV园林126线400 | 800 |
|  |  | 8107750650 | 南通市竹行街道竹韵社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路5号竹韵花园2#专变(地下车库内) | 主:PMS_10kV竹韵111线800，备：PMS_10kV园林126线400 | 1200 |
| 4 | 星辰花园 | 8100447826 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区星辰花园地下车库 | PMS_10kV永高111线 | 500 |
|  |  | 8100447912 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区星辰花园1-4号店面房 | PMS_10kV瑞兴133线 315 | 500 |
|  |  | 8100470747 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇西、瑞兴路北 | PMS_10kV永高111线500 | 500 |
|  |  | 8100470746 | 南通市竹行街道星辰社区居民委员会 | 南通开发区竹行镇西、瑞兴路北 | PMS_10kV瑞兴133线 315 | 315 |
|  |  | 8108498016 | 南通开发区竹行镇星辰物业服务有限公司 | 南通开发区星辰花园西侧(东方大道东侧辅道) | PMS_10kV瑞兴133线 | 500 |
| 5 | 龙田花苑一期 | 8108060764 | 南通市竹行街道龙田社区居民委员会 | 南通开发区龙田花苑一期工程2号专变 | 主：PMS_10kV农房158线 -500 备：PMS_10kV天地115线 -500 | 1000 |
|  |  | 8108060820 | 南通市竹行街道龙田社区居民委员会 | 南通开发区龙田花苑一期工程1号专变 | 主：PMS_10kV农房158线 -315 备：PMS_10kV天地115线 -315 | 630 |
| 6 | 龙田花苑二期 | 8108322558 | 南通市竹行街道龙田社区居民委员会（龙田花苑二期） | 南通开发区龙田花苑二期专变 | 主: PMS_10kV天地115线 备：PMS_10kV农房158线 | 1200 |
| 7 | 星怡花苑 | 8107390864 | 南通市竹行街道星怡社区居民委员会 | 通开发区星怡花园二期1号专变(小区西侧) | 主：PMS_10kV竹韵111线 -400 备：PMS_10kV竹韵111线-400 | 1200 |
|  |  | 8107390866 | 南通市竹行街道星怡社区居民委员会 | 南通开发区星怡花园二期2号专变(小区东侧) | 主：PMS_10kV竹韵111线 -500 备：PMS_10kV竹韵111线-500 | 1200 |
|  |  | 8104679565 | 南通市竹行街道星怡社区居民委员会 | 南通开发区星怡花园(东方大道东,星辰花园北侧) | 主:PMS_10kV长新169线-400 备：PMS_10kV长新169线 -400 | 1600 |
| 8 | 世家花园一期 | 8107767036 | 南通市竹行街道世家社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路世家花园一期 | 主： PMS_10kV万方153线 -160 备;PMS_10kV万家116线 -160 | 320 |
| 9 | 世家花园二期 | 8108558181 | 南通市竹行街道世家社区居民委员会 | 南通开发区振兴东路北、沈海高速西(世家二期专变) | 主：PMS_10kV万家116线-630 备：PMS_10kV万方153线 -630 | 1260 |
| 10 | 通盛花苑 | 8100601633 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会（通盛花苑一期） | 南通开发区通盛花苑一期二批 | 主:PMS_10kV小学132线 备：PMS_10kV园中131线 | 945 |
|  |  | 8108669591 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会(通盛社区） | 南通开发区新开街道通盛社区东侧围墙外 | 主: PMS_10kV园海128线 | 80 |
|  |  | 8100661562 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛花苑二期 | PMS_10kV小学132线 | 415 |
|  |  | 8100661565 | 南通市新开街道通盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛花苑三期 | PMS_10kV园中131线 | 1200 |
| 11 | 星盛花园 | 8100483798 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区星盛花园(地下室、幼儿园、消防) | PMS_10kV跃朋167线 | 400 |
|  |  | 8100483800 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区星盛花园(1至7幢底层商业用电) | PMS_10kV跃朋167线 | 315 |
|  |  | 8100483799 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区星盛花园(8幢、17幢、24幢底层商业用电) | PMS_10kV跃朋167线 | 315 |
| 12 | 长新花苑 | 8107380864 | 南通市新开街道长新社区居民委员会 | 南通开发区通盛花苑四期专变(新开镇农民集居区) | PMS_10kV春天182线 | 1890 |
| 13 | 万和家园 | 8107782642 | 南通市新开街道长新社区居民委员会 | 南通开发区振兴路南、广贤路东(万和家园) | PMS_10kV万家116线 | 1200 |
| 14 | 海尚家园 | 8107750654 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会（海尚家园) | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园一期专变2(地下车库B区) | 主: PMS_10kV沙海132线 备： PMS_10kV中尚188线 | 800 |
|  |  | 8107750652 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园二期专变1(地下室) | 主: PMS_10kV星嘉143线 备： PMS_10kV中尚188线 | 565 |
|  |  | 8107750651 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园二期专变2(地下室) | 主: PMS_10kV星嘉143线 备： PMS_10kV中尚188线 | 630 |
|  |  | 8107750653 | 南通市小海街道海尚社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道327-31号海尚家园一期专变1(8幢北侧地下室) | 主: PMS_10kV沙海132线 备： PMS_10kV中尚188线 | 660 |
| 15 | 星通花园 | 8100483836 | 南通市中兴街道民主港社区居民委员会（星通花园） | 南通开发区星通花园(北配电间) | 主: PMS_10kV一城131线 | 500 |
|  |  | 8100618825 | 通市中兴街道民主港社区居民委员会 | 南通开发区星通花园(通富路西,科兴路北) | PMS_10kV星通143线 | 800 |
| 16 | 星海花园 | 8100451040 | 南通市新开街道星海社区居民委员会（星海花园） | 星海花园地下车库 | 主: PMS_10kV新开镇176线 备： PMS_10kV新开镇176线 | 200 |
|  |  | 8100470760 | 南通市新开街道星海社区居民委员会 | 开发区星海花园 | PMS_10kV新开镇176线 | 1430 |
| 17 | 海韵花园 | 8108109797 | 南通市小海街道星富社区居民委员会（海韵花园） | 南通开发区海韵花园专变1 | 主: PMS_10kV精棉186线 备： PMS_10kV沙海132线 | 1000 |
| 18 | 海悦嘉园 | 8108710428 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区通沪大道和东方大道西南侧(海悦嘉园) | PMS_10kV海西171线 | 2615 |
| 19 | 星嘉花园 | 8101217609 | 南通市小海街道星嘉社区居民委员会 | 南通开发区星嘉花园2(通盛大道东,通沪大道南) | 主：PMS_10kV星嘉143线 -500备：PMS_10kV海镇172线 -100 | 600 |
|  |  | 8104058963 | 南通市小海街道星嘉社区居民委员会 | 南通开发区星嘉花园1(通盛大道东,通沪大道南) | 主：PMS_10kV星嘉143线 -1600备：PMS_10kV海镇172线 -800 | 2400 |
| 20 | 星景花园 | 8100450976 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区小海镇星景花园 | PMS_10kV染织169线 | 500 |
|  |  | 8100487787 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区小海镇星景花园二期 | PMS_10kV志进151线 | 500 |
|  |  | 8100487786 | 南通市小海街道星景社区居民委员会 | 南通开发区小海镇星景花园二期 | PMS_10kV志进151线 | 560 |
| 21 | 星富花园 | 8102025015 | 南通市小海街道星富社区居民委员会(星富花园） | 南通开发区通盛大道东,通启公路南(星富花园专变二) | 主:PMS_10kV园富144线 | 630 |
|  |  | 8102025006 | 南通市小海街道星富社区居民委员会(星富花园） | 南通开发区通盛大道东,通启公路南(星富花园专变一) | 主: PMS_10kV精棉186线 备： PMS_10kV沙海132线 | 1500 |
| 22 | 海棠花园 | 8107672114 | 南通市小海街道海棠社区居民委员会（海棠花园） | 南通开发区海棠花园1#楼及地下室专变 | 主PMS_10kV沙海132线 备： PMS_10kV精棉186线 | 630 |
|  |  | 8108595706 | 南通市小海街道海棠社区居民委员会 | 南通开发区海棠花园北侧专变 | 主PMS_10kV园海128线 -630备： PMS_10kV园海128线 -630 | 1890 |
| 23 | 源兴花苑 | 8103230065 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 南通开发区源兴花苑(人防,地下车库,菜场) | 主: PMS_10kV近山147线 备：PMS_10kV北海148线 | 830 |
|  |  | 8104575164 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 南通开发区源兴花苑(幼儿园) | PMS_10kV北海148线 | 250 |
|  |  | 8108155889 | 南通市新开街道源兴社区居民委员会 | 南通开发区源兴花苑三期专变(居乡路26号) | 主: PMS_10kV近山147线 备：PMS_10kV紫琅113线 | 500 |
| 24 | 春天花园 | 8100618861 | 南通市新开街道春天社区居民委员会 | 南通开发区星湖春天花园专用变(一期) | 主: PMS_10kV新开镇176线 备： PMS_10kV大立165线 | 1500 |
|  |  | 8102025259 | 南通市新开街道春天社区居民委员会 | 南通开发区星湖春天花园二期 | PMS_10kV大立165线 | 4660 |
| 25 | 沙家圩花苑 | 8108583302 | 南通市新开街道星月社区居民委员会 | 南通开发区沙家圩花苑专变 | 主: PMS_10kV炜赋161线 备：PMS_10kV建明142线 | 500 |
| 26 | 人和家园 | 8107609637 | 南通市中兴街道永兴社区居民委员会 | 南通开发区人和家园(上海路南、通州路东侧) | 主: PMS_10kV宁波路Ⅰ164线 备：PMS_10kV开闭所Ⅱ193线 | 1200 |
| 27 | 新星苑 | 8100473611 | 南通市中兴街道新星苑业主委员会 | 南通开发区新星苑二期 | PMS_10kV一城131线 -500 | 500 |
|  |  | 8100448530 | 南通市中兴街道新星苑业主委员会 | 南通开发区民主港小区北侧新星花苑 | PMS_10kV致远134线 -315 | 315 |
| 28 | 小海花园 | 8108595688 | 南通市小海街道办事处 | 南南通开发区小海花园专变 | 主: PMS_10kV园海128线备：PMS_10kV源富145线 | 1500 |
| 29 | 朝阳新村 | 8108436985 | 南通市小海街道办事处 | 南通开发区朝阳新村1#专变 | 主: PMS_10kV河运Ⅱ158线备：PMS_10kV园西125线 | 815 |
|  |  | 8108436990 | 南通市小海街道办事处 | 南通开发区朝阳新村2#专变 | 主: PMS_10kV河运Ⅱ158线备：PMS_10kV园西125线 | 1130 |
| 30 | 星月花园 | 8107350269 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 南通开发区星月花园专变2(位于3#人防地下室内) | 主: PMS_10kV紫琅113线备：PMS_10kV北海148线 | 1800 |
|  |  | 8107350263 | 南通市小海街道办事处 | 南通开发区朝阳新村2#专变 | 主: PMS_10kV河运Ⅱ158线备：PMS_10kV园西125线 | 1260 |
| 31 | 炜赋花园 | 8102788563 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 南通开发区炜赋花苑 | 主: PMS_10kV紫琅113线备：PMS_10kV北海148线 | 1890 |
| 32 | 星宇花园 | 8101710003 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 南通开发区炜赋花苑 | 主: PMS_10kV星通143线备：PMS_10kV一城131线 | 660 |
| 33 | 星润花园 | 8102024914 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道东侧,瑞兴路北(星润花园二) | 主: PMS_10kV跃朋167线备：PMS_10kV星赋184线 | 1500 |
|  |  | 8102024906 | 南通市新开街道星盛社区居民委员会 | 南通开发区通盛大道东侧,瑞兴路北(星润花园专变一) | 主: PMS_10kV跃朋167线备：PMS_10kV星赋184线 | 2260 |
| 34 | 德诚嘉园 | 8100469512 | 南通友好物业管理有限公司 | 南通开发区新开南路107号 | 主: PMS_10kV富三131线备：PMS_10kV新开镇176线 | 1600 |