十总镇2025年财政一事一议奖补编标答疑

- 土方：防渗渠土方为就近挖运土

- 渠道工程中窨井的做法：1标准粘土砖砌窨井，1：2水泥砂浆抹面、勾缝、混凝土盖板、8cmC20混凝土垫层

- 混凝土等级统一改为C25

- U100、U80、U60渠的做法：

- 道路中渠上桥的做法：15cmC30混凝土，内配φ12@150双层双向钢筋

- 农门的做法：

- D80分水闸的做法：

- D60分水闸的做法：

- 跨渠桥的做法：