招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2025-0014

项目名称：镇江市中西医结合医院合同能源管理项目

江苏巍信项目管理有限公司

二○二五年九月

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  供应商须知	7

第三部分  合 同	25

第四部分  采购需求	37

第五部分  评标办法和标准	57

第六部分  投标文件（格式）	67

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市中西医结合医院合同能源管理项目的潜在供应商应在“苏采云”电子交易平台http://jszfcg.jsczt.cn/获取招标文件，并于2025-09-26 09:00（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2025-0014

项目名称：镇江市中西医结合医院合同能源管理项目

预算金额：541.5万元/年

最高限价：480.00万元/年

采购需求：详细内容及要求见招标文件第四部分

合同履行期限：自合同签订后十年，详见招标文件第四部分

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函，或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函，或供应商相关信息一览表）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函，或参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。本项目为服务类项目，对应的行业为其他未列明行业。如果本项目的服务全部由小型或微型企业或视同小型和微型企业承接的，对其价格给予10%的调减，用调减后价格计算价格分。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（4）本项目为服务类项目，对应的行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025-09-11，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025-09-26 09:00（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：

（1）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

（2）本项目采用网上开标方式，请供应商事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

（3）“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标注意事项

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请详细阅读平台操作指南；供应商在使用系统的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电交易中心技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

3.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

七、其它补充事宜

1、请各供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇江市中西医结合医院

地址：镇江市南徐新城团山路18号

联系人：张老师

联系方式：0511-80828291

2.采购代理机构信息

名称：江苏巍信项目管理有限公司

地址：镇江市南徐大道62号商务A区C座11楼1111-1117室

联系方式：0511-80836007

3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电话：0511-80836007

第二部分  供应商须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 按照苏财购〔2025〕62号文要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%; 2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%; 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的工作分包。供应商应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各供应商自行将录播内容上传至苏采云平台的上传模块。操作指南详见《苏采云系统供应商操作手册》。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供。 （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £A货物类。 RB服务类。 本项目核心产品为：镇江市中西医结合医院合同能源管理服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：合同能源管理，属于其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总  则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市中西医结合医院合同能源管理项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏巍信项目管理有限公司。

2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市中西医结合医院。

2.4“服务”系指本招标文件所述供应商应该履行的承诺和义务，即镇江市中西医结合医院合同能源管理项目所需的合同能源管理服务。

2.5“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市中西医结合医院合同能源管理项目所需的一切设备及其有关的技术资料和材料。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标供应商数量：1名

3.4 是否接受进口产品：☑否

3.5 转包及分包

☑本项目不得转包及分包。

4．投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（1）☑中标供应商需向代理机构缴纳45000元招标代理服务费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏巍信项目管理有限公司

收款账号：10312501040016032

开户银行：中国农业银行股份有限公司镇江常发支行

R其他费用：如有其他费用，按实际发生收取。

4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6．招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，供应商应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、投标文件

8．编制投标文件的工具

8.1 供应商须通过“苏采云”平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明供应商提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 供应商应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2 供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 供应商须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，供应商须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，供应商不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 供应商在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，供应商不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各供应商在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 供应商不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因供应商原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分供应商投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 供应商代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 供应商须配合开标工作，否则一切后果由供应商自行承担。

19．供应商资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人或7人以上单数。

21．供应商符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格供应商不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 供应商应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 供应商的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，供应商应保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由供应商自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

五、确定结果

27.确定中标供应商

27.1采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。如仍然并列则由评标委员会抓阄选取。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1A £本项目不收取履约保证金。

B R本项目中标供应商应提交政府采购合同金额5%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 质疑流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏巍信项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合 同

镇江市中西医结合医院合同能源管理项目合同

（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，乙方不得提出实质性的修改，关于专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订）

镇江市中西医结合医院(以下简称甲方)与                 (以下简称乙方)，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《医院节能条例》《公共机构能源托管规程》（DB 32/T 4446-2023）及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律法规，本着平等自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统(以下简称托管项目)按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同(以下简称项目合同)。

本合同组成内容包括：

（1）镇江市中西医结合医院合同能源管理项目合同（简称本合同）;

（2）镇江市中西医结合医院合同能源管理项目招标文件及变更更正公告；

（3）投标方的相关响应文件；

（4）本协议的附件、补充协议及其他相关文件。

第一条  名词解释

1.1合同能源管理

乙方与甲方以契约形式约定节能项目的节能目标，乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务，甲方以节能效益、节能服务费或能源托管费支付乙方的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2能源托管

合同能源管理的一种形式。由甲方委托能够提供用能诊断、改造设计、改造施工、节能信息化建设、运行管理等服务的乙方进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，甲方将根据能源基准确定的费用支付给乙方作为托管费用，乙方通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

1.3能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注1:能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注2:能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备(系统)的能源消耗量作为能源绩效参数。

注3:能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

1.4建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

1.5项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备(系统)的运行时间、范围和地理位置界线。

1.6基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

1.7能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指医院在基准期所花费的能源费用;运行管理及维护费用基数是指根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

第二条  托管项目基本情况

2.1托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于镇江市中西医结合医院院内（项目具体涉及建筑设施参照附件一），相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。

2.2托管项目的用能建筑情况:本项目建筑主要有    栋，项目总建筑面积

平方米。

2.3托管项目的能源种类范围:本项目能源托管的范围包括医院自行缴纳费用等的能源形式，其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4托管项目的能源系统设备设施:供能设备包括供暖设备、制冷设备。用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电、用水等设施。

2.5托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 |  |  |  |  |
| 供热时间 |  |  |  |  |
| 供热条件 |  |  |  |  |
| 空调标准 |  |  |  |  |
| 卫生热水标准 |  |  |  |  |
| 蒸汽标准 |  |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 | 蒸汽 |
| 照明标准 |  |  |  |  |

2.6托管项目的运维管理情况:甲方委托乙方对本项目(用能系统)的设备及系统进行管理运营，设备开关及控制由         负责，日常管理/值班人员的人次         ，值班周期为            。

2.7托管项目区域内的用能建筑情况(2.2)和能源系统设备设施(2.4)、项目运维管理情况(2.6)，由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。

2.8项目托管服务范围包括:            。

第三条  能源审计和能源基准

3.1能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由   承担。

3.2经过能源审计确定托管项目的能源基准:确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为    年    月    日至    年    月    日;能源基准如下所示:

| 托管能源类型 | 能源缴费户号 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  | kW·h |  |  |
| 水 |  | m3 |  |  |
| 天然气 |  | m3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第四条  节能目标

4.1在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达到     %(节能率)。

4.2如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估，或双方协商评估。节能效果评估费用由乙方承担。

4.3节能目标：        。

4.4达到节能目标的奖励:      ；达不到节能目标的惩罚:        。

第五条 托管期限

5.1本项目的建设期为    天，自    年    月    日(以开工令为准)，至    年    月    日。托管期限为    年，自项目移交之日起至托管期限届满(即    年    月    日开始，至    年    月    日为止)。

5.2托管期限届满，乙方免费将托管的能源系统设备、设施、相关文件、资料数据移交给甲方或甲方指定的单位，乙方不得收取任何费用。

5.3本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

第六条  乙方的管理和服务标准

6.1托管期限内，托管区域内的供暖(冷)、用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

6.2乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务，人员配置要求为_________。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案,若中途出现人员更换，应及时书面告知甲方并提交资质类文件，若出现管理人员变更或两人以上的工作人员变更，应征得甲方书面同意。

6.3乙方提供的服务范围和项目包括:用电、供暖、供冷、燃气、用水系统。 (注:另设附件具体明确。)

6.4乙方的服务标准

6.4.1供暖期间的室内温度标准，供冷期间的室内温度标准，生活热水的出水温度。(注:按建筑功能要求室内温度不低于    ℃。医院供冷供热时间由医院决定。)

6.4.2托管期间，设备的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为_____。现场用能设备日常巡视服务频次为_____，保养及维修的费用由乙方承担。

6.4.3托管期间，设备的维修由乙方负责，报修方式为_______。设备检修服务的时限为接到通知后_______小时内到场，_______小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后_______小时到场，_______小时内处理完毕。

6.4.4托管期间，(用能系统)设备开关由负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报业主方审核确认，该用能系统的日常管理/值班人员人次。

6.5乙方的服务标准应体现文明、高效、及时、优质的服务，乙方的服务标准，应制作专门文件，作为本合同的附件二。

第七条  双方责任

7.1甲、乙双方应建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应由双方签字确认。

7.2甲、乙双方应建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会。每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

7.3甲方义务

- 甲方应协助乙方办理甲方燃气和电费、水费分割手续，实际每月产生的燃气费、电费、水费由乙方承担并直接支付给燃气公司、电力公司、水务集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

- 甲方应与乙方协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。

- 甲方应提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

- 甲方应切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好环境。

- 有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

- 甲方应将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

- 甲方应协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，甲乙双方可以约定分成比例，以奖补资金继续推进实施节能技改项目。

- 甲方应为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。

- 甲方应组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守;应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

7.4乙方义务

（1）乙方应配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

（2）乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备。

（3）乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

（4）乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

（5）乙方不得未经甲方同意而采取断水、断电、断供冷供热等断供行为，因乙方未缴纳能源费用、乙方实施改造等乙方原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

（6）乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全(工伤)事故由乙方负责承担。

（7）乙方管理人员进人甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应提前书面通知甲方的负责人，经甲方负责人同意后，协调安排好相应的工作。

（8）乙方应取得涉合同项目的相关资质并保证在必要聘用第三方专业公司或组织时该公司或组织具有相关资质。

（9）乙方应协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

7.5其他需要互相配合的事项:    。

7.6甲方的项目负责人为:    ;乙方的项目负责人为:      。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第八条  项目移交事项

8.1乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检查。检查工作由甲方主导。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2移交过程中，甲方需向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续，以及供暖及供冷系统相关资料等。

8.3移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件，能源管理的规章制度，行政许可证照及其他全部有关文件。

8.4其他移交事项:       。

8.5针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应签署移交清单。

8.6本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.7本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

第九条  托管费用的标准及支付

9.1年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为:    元/年，分项费用分别为:

| 能源费用基数/(元/年) |  |  | 运维费用基数/(元/年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 类型 | 电 |  | 运维 费用 类型 | 中央空调系统运行及维修维护 |  |
|  | 水 |  |  | 暖通机房系统设备运行及维修维护 |  |
|  | 天然气 |  |  | 供水、供电系统的运行及维修维护 |  |
|  |  |  |  | 其他机电设备运行及维修维护 |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

9.2托管费用总额为    元，支付年限为    年，支付标准为每年支付    次，每次    元，支付时间为    。甲方首次付款时间为本合同生效之日起    日之内。向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等，根据项目当地的实际情况，优先选择以乙方的名义交纳，从托管费用中由乙方代为支付;不能以乙方名义交纳时，也可以以甲方名义交纳。如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。乙方开具相应金额的能源费用发票给甲方，每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给甲方。

| 托管周期 | 时间 | 费用 | 月平均 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 |  |  |  |  |
| 第二期 |  |  |  |  |
| 第三期 |  |  |  |  |
| 第四期 |  |  |  |  |
| 第五期 |  |  |  |  |
| 第六期 |  |  |  |  |
| 第七期 |  |  |  |  |
| 第八期 |  |  |  |  |
| 第九期 |  |  |  |  |
| 第十期 |  |  |  |  |

9.3合同约定的节能改造范围以外的供能设备(包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、管道等设备)的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列人甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备，日常维修保养费用由乙方承担。

9.4上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

第十条  托管费用的调整和调节

10.1托管期间，若发生用能设备的增减、用能区域变化、能源价格调整，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下:

（1）调整方式:甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由     支付。

（2）调整周期:双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的      天内一次性结清。

10.2甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应通知乙方。甲、乙双方应对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积等。因用能设备和其他用能项的增减，应调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式             。

10.3项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量;新增用能区域的能耗需单独计量;如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为                 。

10.4托管期间的能源单价调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由医院与乙方双方协商确定。本项目调整方式为     。第十一条  节能改造

11.1托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应制定专项或者综合节能改造方案:甲、乙双方应就改造的范围，拟使用的节能技术、产品，投资数额，投资形成的资产所有权，施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。

“节能改造方案”详见本合同附件三。

第十二条  安全生产和环境保护

12.1乙方在运营管理过程中应严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。

第十三条  禁止商业贿赂

- 乙双方应遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反"廉洁协议书"约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件五。

第十四条  保密义务

14.1甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解的涉及对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施:双方应承担的保密义务包括但不限于：

（1）未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人;

（2）不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的;

（3）在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求做适当处理。

14.2本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

第十五条  合同变更、中止、解除

15.1出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

15.2本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

15.3甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行:导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

15.4双方协商一致可以解除本合同。

15.5一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要:守约方有权解除合同，守约方应书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方接触合同。

- 违约责任

16.1甲方违约责任

16.1.1如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.1.2 如甲方未道守本合同附件及其他条歡约定，导致乙方经济损失，甲方应按照乙方的实际损失额向乙方賠偿。

16.2 乙方违約责任

16.2.1 如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度 违反相关的服务标准，或违反本合同及组成内容约定的，除赔偿甲方实际损失之外，还应向甲方支付违约金不少于________万元。

16.2.2 如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度，违反相关的服务标准，或违反本合同及组成内容约定的，因此给甲方造成严重影响的，视为根本违约，甲方可单方解除合同，适用16.2.1由乙方赔偿实际损失并支付违约金。

16.2.3 乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需水，所产生的额外能源费用事后双方协商解决。

第十七条 不可抗力

17.1 由于地震、水火、战争、暴乱及其他不能预见并且对共发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能被行时，迪有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度由甲、乙双方协商确定，延期执行或终止合同。

17.2 遇有不可抗力事件的一方可以中止执行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

17.3遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十八条 法律适用和争议解决

18.1本合同的订立、执行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规并应遵守行业惯例。

18.2 因本合同的履行、理解等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择。

（1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交镇江仲裁委员会，投照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费、诉讼费、保全费、保全保函费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第十九条 合同的生效及其他

19.1 本合同适用于能源费用托售形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院，学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，本合同经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.3 本合同的附件为本合同不可分制的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件反附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共份：

附件一，项目现有用能情况；

附件二，乙方的服务标准；

附件三：节能改造方案；

附件四：安全生产和环境保护规范；

附件五：廉洁协议书。

19.4 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址应为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址-发生交化，应在15日内书面通知对方。

19.5 其他：本合同未尽事宜，应参照补充协议之约定；未有补充协议或补充协议未约定的，应参照本合同其他组成部分之约定；其他组成部分未载明的，应参照本领域相关国家标准、行业标准之要求。

甲方（盖章）：

单位地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

单位地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订日期：   年 月 日

第四部分  采购需求

- 一、基本现状

为推动镇江低碳城市的发展，提供最大程度的合理利用能源，降低医院现有碳排放指标。同时，有效解决医院能源设备陈旧及安全隐患问题，医院拟实施合同能源管理项目。通过实施合同能源管理项目，引进合同能源管理专业公司进行节能改造和后期运营管理收回前期投资，以达到节能减排和提升医院锅炉、中央空调等能源设备运行管理水平的目的，促进医院在原有能耗基准基础上减少相关能耗和管理费用支出。

（1）医院简介

镇江市中西医结合医院(镇江市第二人民医院)、镇江市老年病医院，是上海市第一人民医院医疗集团镇江分院。

医院始建于1929年，有着90多年建院历史和人文底蕴。原为江苏省立医院，历经江苏省立镇江医院、苏南公立医院、镇江市人民医院、镇江市第二人民医院的更名。2013年5月搬迁至南徐新城，10月更名为镇江市中西医结合医院，2021年3月增挂镇江市老年病医院，并被评为江苏省“老年友善医疗机构”优秀单位。院区占地40亩，建筑面积4.3万平方米。编制床位500张，设有33个临床科室，22个医技科室。现有泌尿外科、康复医学科、骨伤科3个省级中医临床重点专科，老年病科、肿瘤科、肾内科、肺病科、针灸推拿科、脑病科6个市级中医临床重点专科。

（2）托管范围内现有建筑

医院建筑面积:43000㎡，楼栋总共4栋，1号楼为门诊、急诊、手术室以及住院功能齐全的高层，2号楼为医技楼，3号楼为行政楼，4号楼为辅助用房，以及门口传达室、2号楼3号楼北侧临时用房（2023年改造）、污水处理用房5间、非机动车充电桩等。

1号楼为主楼，总建筑面积24953㎡，地下部分1330㎡，地上部分 23623㎡，总层数为17层，总高度为84.73m。2号楼为医技楼，总建筑面积10600㎡，总高度为28.50m；其中医技楼地下部分1870㎡，地上部分8730㎡；一层CT室使用分体空调，核磁共振室使用精密空调，介入科手术室使用分体空调，其他科室使用中央空调；二层、三层为病房，使用中央空调，生活热水系统为空气源制热；四层为体检中心、五层为医技用房，六层为康复大厅、七层为血透室，均使用中央空调（部分特需房间加装了分体空调）。

3号楼行政楼5800㎡，其中信息中心机房为精密空调，其他均为分体空调；4号楼为辅助用房，其核磁共振室为精密空调，其他使用分体空调。

| 序号 | 项目 | 1号楼 （门诊住院楼） | 2号楼 （医技楼） | 3号楼 （行政楼） | 4号楼及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建造时间 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 |
| 2 | 运行时间 | 全天24小时 | 全天24小时 | 全天24小时 | 全天24小时 |
|  |  | 一周：7天 一年：365天 | 一周：7天 一年：365天 | 一周：7天 一年：365天 | 一周：7天 一年：365天 |
| 3 | 建筑面积 | 24953㎡ | 10600㎡ | 5800㎡ | 1800㎡ |
| 4 | 建筑楼层 | 17F | 7F | 7F | 2F |
| 5 | 建造功能 | 医疗 | 医疗、医技 | 行政、科教 | 医疗用房、保障用房等 |
| 6 | 采暖热源 | 电锅炉蓄热 | 电锅炉蓄热 | 分体空调 | 分体空调 |
| 7 | 空调冷源 | 水冷冷水机组 | 水冷冷水机组 | 分体空调 | 分体空调 |
| 8 | 末端 | 风机盘管 | 风机盘管 | 分体空调 | 分体空调 |
| 9 | 热水 | 空气源热泵热水机组 | 空气源热泵热水机组 | / | / |

（3）主要设备台账

| 楼栋设备台账 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备分项 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 年份 | 品牌 |
| 一、1/2号楼制冷系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 水冷冷水机组 | 型号：WCFX46TRCN、 制冷量：1049kw； 功率：189kw； | 2 | 2012.9 | 顿汉布什 |
| 2 |  | 水冷冷水机组 | 型号：WCFX41TRC、 制冷量：880kw； 功率：160kw； 性能系数：5.59 | 1 | 2012.9 | 顿汉布什 |
| 3 | 水泵 | 冷却水泵 | NBG125-80-160/177A -F-A-BAQE; 功率：18.5kw 流量：212m³/h 扬尘：33.4m P/t:16/120bar/℃MAX | 3 | 2013 | 格兰富 |
| 4 |  | 冷冻水泵 | NBG125-80-160/177A -F-A-BAQE; 功率：18.5kw 流量：212m³/h 扬尘：33.4m P/t:16/120bar/℃MAX | 3 | 2013 | 格兰富 |
| 5 | 冷却塔 | 冷却塔 | 型号：CDW250ASSY-X 冷却能力：1453kw 水量：250m³/h 入/出水温度：37/32℃ | 1 | 2012.11 | 荏原 |
| 6 |  | 冷却塔 | 型号：CDW300ASSY-X 冷却能力：1744kw 水量：300m³/h 电动机出力：55kw4p2台；机番：U6 | 2 | 2012.11 | 荏原 |
| 二、手术室空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 空气源热泵 | 型号：AQHF050D 制冷量：130kw 制冷功率：40kw 制热功率：42.3kw Cop：3.25 | 4 | 2022.6 | 堃霖 |
| 2 | 水泵 | 循环水泵 | 型号：IL80/170-15/2 功率：15kw 流量：98m³/h 扬尘：33m | 2 | 2022.6 | 威乐 |
| 3 | 净化空调 | PAU-1402 | 型号：AAHM6-5H-8E 机外余压：500Pa 额定风量：4910CMH 额定流量/热量： 92kw/27kw 电机功率/电流： 3.0kw/6.3A 过滤器效率：G4+F8+H10 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 4 | 净化空调 | XF-1403 | 型号：AAHM6-5H-8E 机外余压：400Pa 额定风量：2280CMH 额定流量/热量： 92kw/27kw 电机功率/电流： 1.5kw/3.4A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 5 | 净化空调 | PAU-1401 | 型号：AAHM8-5H-8E 机外余压：500Pa 额定风量：7660CMH 额定流量/热量： 143kw/65kw 电机功率/电流： 5.5kw/11A 过滤器效率：G4+F8+H10 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 6 | 净化空调 | AHU-1402 | 型号：AAHM4-8H-4B 机外余压：650Pa 额定风量：4390CMH 额定流量/热量： 22kw/14kw 电机功率/电流： 3.0kw/6.3A 加湿功率/电流：18.9kg/h-A 电加热功率/电流：13.5kw/20.4A 总功率/电流： 16.5kw/26.7A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 7 | 净化空调 | AHU-1403 | 型号：AAHM4-8H-4B 机外余压：650Pa 额定风量：4660CMH 额定流量/热量： 23kw/14.5kw 电机功率/电流： 3.0kw/6.3A 加湿功率/电流：18.9kg/h-A 电加热功率/电流：13.5kw/20.4A 总功率/电流： 16.5kw/26.7A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 8 | 净化空调 | AHU-1405 | 型号：AAHM13-0H-4B 机外余压：650Pa 额定风量：11000CMH 额定流量/热量： 50kw/25kw 电机功率/电流： 5.5kw/11.8A 加湿功率/电流：11.6kg/h-A 电加热功率/电流：36kw/54.4A 总功率/电流： 41.5kw/66.2A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 9 | 净化空调 | AHU-1404 | 型号：AAHM3-2H-4B 机外余压：650Pa 额定风量：3350CMH 额定流量/热量： 16kw/8.5kw 电机功率/电流： 2.2kw/4.9A 加湿功率/电流：9.5kg/h-A 电加热功率/电流：12kw/18.4A 总功率/电流： 14.2kw/23.3A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 10 | 净化空调 | AHU-1406 | 型号：AAHM3-2H-4B 机外余压：650Pa 额定风量：2930CMH 额定流量/热量： 14kw/8kw 电机功率/电流： 2.2kw/4.9A 加湿功率/电流：9.5kg/h-A 电加热功率/电流：9.0kw/13.8A 总功率/电流： 11.2kw/18.7A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 11 | 净化空调 | AHU-1408 | 型号：AAHM4-8H-4B 机外余压：700Pa 额定风量：3500CMH 额定流量/热量： 17kw/12kw 电机功率/电流： 2.2kw/4.9A 加湿功率/电流：16.3kg/h-A 电加热功率/电流：9.0kw/13.8A 总功率/电流： 11.2kw/18.7A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 12 | 净化空调 | AHU-1401 | 型号：AAHM2-6H-4B 机外余压：650Pa 额定风量：2460CMH 额定流量/热量： 12kw/9kw 电机功率/电流： 1.5kw/3.4A 加湿功率/电流：12.2kg/h-A 电加热功率/电流：9.0kw/13.8A 总功率/电流： 10.5kw/17.2A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 13 | 净化空调 | AHU-1407 | 型号：AAHM5-5H-4B 机外余压：700Pa 额定风量：8550CMH 额定流量/热量： 42kw/28kw 电机功率/电流： 5.5kw/11A 加湿功率/电流：35.3kg/h-A 电加热功率/电流：27kw/40.8A 总功率/电流： 32.5kw/51.8A 过滤器效率：G4+F8 | 1 | 2011.9 | 雅士 |
| 三、供暖系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 供暖锅炉 | CWDZ1620-95/70 额定功率：1.62MW 额定压力：1.22MPa 出水：95℃ 回水：70℃ | 2 | 2011.12 | 特富锅炉 |
| 2 | 水箱 | 蓄热水箱 | 100t | 4 |  |  |
| 3 | 换热器 | 板换 | 型号：i100-BZM | 1 | 2011.8 |  |
| 4 | 水泵 | 蓄热水泵 | TP65-340/2A-F-B-BAQE 功率：5.5kw Q:49.1m³/h;H:28m P/t:16/120bar/℃MAX | 3 | 2012 | 格兰富 |
| 5 |  | 热水循环泵 | NBG100-80-160/157A -F-A-BAQE 功率：11kw 流量：113.7m³/h 扬尘：26.3m | 3 | 2012 | 格兰富 |
| 四、热水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 空气源热泵 | 型号：ZKFRS-16II 压力：3Mpa 制热量：16KW 额定功率：6.5kw | 1 | 2014.9 | 中宇 |
| 2 |  | 空气源热泵 | KFRS-19M/NaBS 制热量：19.5kw 产水量：0.419m³/h 循环水流量：3.4m³/h 最高出水温度：58℃ 输入功率：4.5kw 最大输入功率：6.7kw | 2 | 2019.12 | 格力 |
| 3 | 水箱 | 蓄水箱 | 12.5t | 1 | 2019 |  |
| 4 |  | 蓄水箱 | 5t | 2 | 2014 | 手术室/补水 |
| 5 | 太阳能热水 | 集热器 | 50组； 1.8m×ф8×50孔 |  |  |  |
| 6 | 水泵 | 循环泵 | 功率：350kw | 3 |  |  |
| 五、开水器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮用水设备 | 开水器 | 1号楼15台（每层1台），功率：9kw; 2号楼（1/4/6/7层）:4台，功率：7kw; 3号楼2台，功率7kw | 21 |  |  |
| 六、分体空调、精密空调 分体空调约250台，精密空调3台。 |  |  |  |  |  |  |

（4）现有能源管理能耗数据及年度平均支出情况汇总

1、 2021-2024四年平均能耗数据

| 能源种类/年份 | 耗电量（kWh） | 耗水量（t） | 电费（元） | 水费（元） | 能源总费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年全年累计 | 4859490 | 73331 | 2558752 | 249718 | 2808470 |
| 2022年全年累计 | 5219323 | 88955 | 3163320 | 303107 | 3466428 |
| 2023年全年累计 | 5474644 | 67166 | 3407457 | 229472 | 3636929 |
| 2024年全年累计 | 5865819 | 76286 | 3731868 | 260264 | 3992132 |
| 四年平均值 | 5354819 | 76434.5 | 3215349 | 260640.24 | 3475990 |
| 能源单价平均值 | 平均电价（元/kw*h) | 0.60 | 平均水价 （元/t） | 3.41 |  |

2、 2021-2024四年平均能耗数据

| 碳排放指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源名称 | 年消耗 | 单位 | 折标准煤系数 | 单位 | 当量值tce |
|  | 量 |  |  |  |  |
| 电力 | 5354819 | kw*h | 0.1229 | kgce/kwh | 658.10 |
| 水 | 76434.5 | t | 0.0857 | kg/t | 6.55 |
| 合计 | / | / | / | / | 664.66 |
| 建筑面积 | 43000 | ㎡ | 单位面积能耗指标 | kgce/㎡ | 15.94 |

3、 2021-2024四年平均支出数据（万元）

| 类别 | 能源费 | 维保费 | 运维人员成本 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 347.6 | 27.9 | 166 | 541.5 |

其中维保费具体数据如下：

| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中空调通风系统清洗服务 | 40820 | 40820 | 40192 | 40192 |
| 中央空调水系统处理 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 |
| 中央空调主机维保 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 净化区域设备维保合同 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 |
| 空调维修配件费用 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 总计（元） | 279420 | 279420 | 278792 | 278792 |
| 平均值（元） | 279106 |  |  |  |

- 技术改造

- 改造技术需求

- （1）建设综合能源服务体系

供应商应充分理解本次综合能源全托管服务项目内容，打造完善的综合能源服务体系。除满足相应的节能技术改造外，应详细描述节能考核制度、节能监督制度、节能培训体系等；并充分描述如何运用平台和能源专家团队实现线上线下相结合的管理节能体系。

- （2）其他具体技术需求

| 项目 |  | 分项名称 | 建设需求明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求部分 | 诊断设计方案 | 诊断部分 | 提供医院现状诊断分析，对医院现有系统进行现状分析，现状分析针对性强，有效找出医院现有能耗设备的痛点难点等 |
|  |  | 制冷系统 | 提供现有制冷机组深度保养方案，提供冷却塔改造方案。 |
|  |  |  | 对现有的冷冻水泵、冷却水泵、加装变频装置，并且实现能管平台的监测 |
|  |  |  | 对机房现有管路进行改造布置，使系统合理运行，制冷系统实现高效机房标准 |
|  |  | 供暖系统 | ★保留现有电锅炉，新增风冷热泵系统，采取热泵+电锅炉联合供暖系统，确保系统高效合理，提供热泵机组应选型方案及cop的检测报告并加盖供应商公章 |
|  |  |  | 提供供暖系统联合运行设计方案，进一步核算制热量能否满足采暖面积需要，由供应商自行设计并核算（该方案需经采购人书面确认，且需充分利用谷电优惠） |
|  |  |  | 提供供暖系统水泵配置 |
|  |  |  | 提供热泵机组噪音校核计算并出具承诺书 |
|  |  |  | 提供机组布置及结构安全加固设计 |
|  |  |  | 提供极寒天气应急实施方案和针对性的实施措施 |
|  |  |  | 提供热泵机组选址方案及管路系统设计 |
|  |  | 生活热水系统 | 保留现有热水供应系统，修复原有太阳能热水系统，并提供空气源热泵+太阳能联合运行方案，日产水量应满足30t，生活热水标准为50±5℃，24h供应，提供计算依据，并设计热水机组及系统，增加末端热水智能刷卡系统设计 |
|  |  | 末端系统 | 对末端管路进行分区控制，再进行分区更换，逐步改进末端漏水情况，增加智能控制末端； 新风系统 - 增加公共区域的控制； - 增设传感装置与能源管理平台通讯，确保能源管理平台也可以检测到设备状态并进行合理监控； 风盘系统 （1）风机盘管面板进行更换为带485通讯功能的面板，可在线检测房间温度、风速、电动阀等运行状态。 |
|  |  |  | 提供分区分层更换电动阀和增设电表和水表的方案 |
|  |  | 手术室及分体空调节能方案 | 对多联机、分体空调系统进行增加智能通讯和能管平台方案 |
|  |  |  | 提供手术室热泵空调智能通讯系统方案并与平台连接 |
|  |  | 其他系统 | 对医院现有外围护结构节能性分析并提供改造方案，一号楼西侧、三号楼西侧及部分南侧办公室玻璃贴膜隔热节能 |
|  |  |  | ★行政楼空调外机移位（提供承诺函并加盖供应商公章） |
|  |  |  | 对医院现有照明系统进行节能改造原有荧光灯更换为LED高效灯具；公共区域采用智能控制措施，智能化控制照明灯具 |
|  |  |  | ★消控室迁改（与能源托管运营单位共同在智慧化后勤运营指挥中心办公）（提供承诺函并加盖供应商公章） |
|  |  |  | 针对现有的末端系统（新风机、风机盘管等）存在的问题提供修复方案，包括新风连接系统、末端风盘控制等改造方案 |
|  |  |  | 医院共有21台电开水炉。对现有电热水炉进行改造，实现电热水炉的节能控制 |
|  |  |  | 其他综合能源项目：★光伏建设（提供承诺函并加盖供应商公章） |
|  | 实施运维方案设计 | 施工组织方案 | 针对制冷、供暖、热水、多联机及分体空调、太阳能热水、围护结构改造、运营指挥中心装修、照明改造等系统提供设备拆除及更换、管路施工、电气化施工等施工组织方案 |
|  |  |  | 针对项目施工重点难点分析提供解决方案，并编制设备吊装专项方案。 |
|  |  |  | 针对涉及到安全的提供安全文明施工专项方案 |
|  |  |  | 提供施工管理人员组织架构及一览表 |
|  |  |  | 在总体工期目标为365天的总工期下提供工期保障措施 |
|  |  | 运维方案 | 针对医院现有托管项提供详细的设备保养计划 |
|  |  |  | 针对医院现有的托管项提供详细的维修保养计划及实施方案 |
|  |  |  | 针对医院现有的托管项提供详细的人员巡检及值班计划 |
|  |  |  | 提供医院能耗智慧运维的方案 |
|  |  |  | 提供医院安全运行保障的应急处理方案及定期性检查方案 |
|  |  |  | 服从医院运行要求及管理要求 |
|  |  |  | 提供配合医院评级评审材料及上级检查相关台账制作的方案 |
|  |  |  | 提供配合医院及上级部门的管理、安全检查等工作的方案 |
|  | 智慧管理平台建设方案 | 医院智慧管理平台 | ★提供能管平台及能管系统建设，包括能源管理数字化、智慧化、可视化建设，能耗监测系统及智能化群控系统建设等（提供承诺函并加盖供应商公章） |
|  |  |  | 提供项目范围内设备及场地的可视安全管理建设 |
|  |  |  | 提供智慧运维管理（包含远程派单、智慧维修、维护维修人员智慧排班、电子巡查管理等） |
|  |  |  | 提供后勤服务管理提升方案（包括系统运行电子台账、人员档案、设备设施档案等，其他服务管理建设方案由供应商自行补充，并可免费接入其他后勤相关系统。 |
|  |  |  | ★提供智慧化后勤运营指挥中心建设方案，包括装修设计与施工、大屏尺寸、工位、服务器配置、指挥中心配置等。（提供承诺函并加盖供应商公章）（指挥中心主屏：6块55寸LCD拼接屏）、 10个以上工位（配置电脑及办公用品）、服务器配置、指挥中心配置等。 |

备注：

1、合同期满后，供应商所投设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及能耗监控系统、医院智慧后勤运营指挥中心的产权归医院所有，智慧管理平台端口对医院免费开放，且供应商不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

2、如有改造范围外的增减需获得医院的书面认可。

- 改造过程整体要求

★（1）设计与施工要求

1、由供应商自行组织进行现场实际情况调研，并根据现场调研情况，按照采购人设定的建设目标，因地制宜的进行系统二次设计，选择技术先进、经济合理的技术或产品。

2、节能改造须在不影响采购人所有秩序的前提下进行；如发生影响秩序的改造作业，采购人有权要求供应商随时停工。

3、供应商应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。供应商进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

★（2）改造要求

1、需要对原有主要耗能设备进行分项计量，使得项目节能效果可计量、可监测、可考核；

2、需要对主要耗能设备的能耗接入智慧后勤能源管理平台，可通过该平台对各设备的能效指标进行实时分析、监测，并由专人进行管理维护。

3、合同签订之日起1 年内完成改造，达到“空调系统改造施工达到规范要求”相关标准参照：《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2012）。

★（3）技术要求

1、节能措施应符合国家及地方法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合相关各项标准,特别是《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）及《公共机构能源托管规程》江苏省地方标准DB32/T 4446-2023规定。

2、项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。

（4）设备要求

使用先进、节能的设备替换原有设备的实施项目，保证新投入设备必须要有符合国家规定的证明文件，满足采购人正常使用。

（5）验收要求

由采购人组织验收。验收可依据以下标准规范执行：

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243）的现行有效版本。

《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）。

江苏省地方标准《公共机构能源托管规程》（DB32/T 4446-2023）。

- 运维需求

- 运行

1、运行时间及标准：

| 供冷时间 | 5月15日~10月15日（遇有特殊气候供冷时间增加） |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时间段） | 室外最高气温连续5天>26℃或2天>29℃或当天>31℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷 |
|  | 梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据采购人需求制冷 |
| 供热时间 | 11月15日~次年3月25日（遇有特殊气候供暖时间增加） |
| 供热时间 （供热时间段） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<14℃或当天<11℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>14℃或当天>11℃停止供热 |
|  | 如遇急冷空气影响导致气温骤降等特殊情况，根据采购人需求增加应急设备供热。 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷不低于26℃，供热不高于20℃（门诊楼1-2层大厅除外），病房新风系统运行正常。 |
| 生活热水标准 | 全年供应，非病房区域24小时供应，病房区域24小时定量供应，手术室生活热水单独供应。热水温度满足国家标准。 |
| 照明标准 | 照明亮度标准满足国家规范 |
| 考虑医院行业特殊性，实际服务时间服从医院工作实际需要，由医院统一安排。 |  |

2、运营人员：

供应商派驻经采购人认可的14名运营人员接管采购人中央空调系统运营及维保工作，并支付其薪酬和相关各项待遇(包括社保等)。按国家有关政策优先录用医院原有工作人员，医院原有工作人员待遇不低于医院同期、第三方用工人员薪资水平，无重大原则性差错，不得随意辞退，如需减少运营人员配置必须取得采购人书面同意，且满足采购人的各项运营需求。医院编制内人员在原岗位安排工作，薪资水平不得低于10万元/人/年（6人）。接管后，运营人员所发生的所有风险由供应商承担。

- 运维（维修和保养）

（1）服务内容

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供水、供能 | 现有所有建筑的中央空调、分体空调和多联机、精密空调、生活热水等相关用电设备及供水系统 |
| 2 | 日常操作 | 中央空调主机（含风冷热泵、空气源热泵）、水泵（含空调水泵、生活热水泵、日常用水水泵）、冷却塔设施日常操作、精密空调、分体空调 |
| 3 |  | 采暖机房设备的日常操作 |
| 4 |  | 生活热水系统、生活水泵机房的日常巡查与操作，负责保养及维修 |
| 5 |  | 水泵房及主管网日常巡查与操作，负责保养及维修 |
| 6 |  | 负压吸引机房、空压机房日常巡检与操作，负责保养及维修 |
| 7 |  | 变电房设备的日常巡查操作，全院用电设施设备保养及维修 |
| 8 | 系统及设备维护保养（维护保养标准不低于医院现有执行标准） | 电冷水机组、空气源热泵、风冷热泵、多联机、冷却塔等，空调（包括精密空调和分体空调）、制冷所有相关管路和设备维护保养 |
| 9 |  | 输配系统包括冷冻泵、冷却泵、生活热水泵的维护保养和日常清洗 |
| 10 |  | 水质管理，包括中央空调冷却水、冷却塔水质处理等 |
| 11 |  | 空调末端维保，包括末端风机盘管、新风机等的定期清洗、消毒和日常维护 |
| 12 |  | 供应商负责所有水系统主管网巡查工作，对整个供水系统进行维修。 |
| 13 |  | 维修包含所有空调系统、太阳能系统相关及供应商所投的其他设备及设施的人工与材料费用。（不包含医院组织的改造所需更换部分，但在医院更换更新改造后的空调系统维修仍由中标供应商负责） |
| 14 | 分体式空调、多联机、精密空调 | 负责维修保养分体式空调和多联机、精密空调，不包含分体式空调和多联机到寿命时整体更换更新及非能源公司原因造成的整体更换更新。 |
| 15 | ICU、手术室及设备层净化机房 | 1.日常巡检与操作，温湿度满足手术室标准；2.所有净化机组的维护、保养、维修；3.初中高效过滤器的定期更换；4、手术室及ICU内部的设施设备维护、保养、维修（不含医疗设备、房屋等）。 |
| 16 | 信息安全 | 采取信息安全相关管理措施，并纳入医院信息安全统一管理与测评。 |
| 17 | 其他 | 在完成日常运维台账的基础上，负责医院评级评审材料及上级查检相关台帐制作，服从医院实际运行管理要求，接受医院及上级部门管理及安全检查等工作。 |

（2）服务要求

1、设备维保

1.1合同期内，供应商负责承担所投资设备的维修，并承担维修发生的所有费用（人工和配件）；

1.2非投资设备的日常维保；

1.3非供应商原因的设备损坏维修（含末端清洗药剂、末端电机、电容、金属软管、风滤网、过滤器、润滑油、垫片、部分阀门等耗材）；

1.4覆盖范围：中央空调系统、分体空调、热泵机组、多联机、精密空调、全院照明系统（含线路/插座）、生活冷热水系统（含管道）、手术室及ICU净化机组（整个系统）的维修保养；

1.5 负责全院所有供电线路损坏的维修，更新所需要的灯具，包括且不限于排风扇、插座等用电设备设施的维修保养；

1.6负责机房内的所有压力容器和其他法定检验，并配合检验部门要求做好相关事宜（取得运行资质）及所有的安全附件（压力表、安全阀、温度计）等检验并取得相关机构的检验合格证和拆装到位，确保所有设备在安全期限范围内安全平稳运行。

2、周期性维护

2.1每年供冷前冷却水系统清洗消毒（附第三方嗜肺军团菌检测报告），对冷却塔的电机、电器及传动部件等进行检查、更换，确保运行平稳；

2.2夏冬两季中央空调水质置换（5月/10月），膨胀水箱年清洗1次；

2.3生活热水水箱、蓄热水箱根据使用情况定期检查、清洗（附内部结构照片及说明）；

2.4对所有带有过滤器的水泵年检查和清洗1次，特别是经冷却塔管道过滤器；

2.5新风系统/风机盘管年1-2次清洗，同时每年中标供应商必须聘用第三方专业公司对新风系统、空调系统（包括风机盘管）、手术室净化空调水系统全面清洗一次，并提供具有资质的第三方检测机构出具的合格《集中空调通风系统检测报告》和《竣工报告》。

3、日常运维

3.1末端风机盘管每2月保养（按院感要求增频），空调换季前清洗过滤器/冷却塔积水盘；

3.2对所有管件、管道、阀门等设备有腐蚀现象应主动对其进行防腐油漆处理，并对上述管道保温进行检查修复，确保保温效果和美观；

3.3机房设备设施：地面日清洁、设备周清洁、全区域月清洁消毒；

3.4水系统主、支管网巡查工作，发现漏点及时维修。

4、管理机制

4.1配备备案驻场团队（统一着装/挂牌），新员工经院方认可上岗；

4.2每月提供运维值班表及保养计划，定期岗位培训；

4.3发现私自破坏能源系统立即上报并制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务；

4.4需遵守医院相关制度规定和院感防控的等一系列要求。

5、权责边界

5.1承担针对改造项目造成的关联设备设施损坏、人为公物损失、欠费事故责任（不可抗力除外）；

5.2维护备件需原装配件，使用同类同档次的替代品需征得用户方管理人员同意，关键配件（变频板等）现场备货；

5.3自行负责人员的安全管理，在合同履行期内，因供应商原因造成工作人员及其他人员伤亡及财物损失的由供应商承担全部责任。

（3）服务标准

1、时效性

1.1故障响应：15分钟到场，4小时内修复（复杂故障≤12小时）；

1.2净化机组报修：工作时间驻点维保，其他时段1小时到现场，4小时增援，重大故障24小时内解决；

1.3备件响应：保障中央空调系统一般故障2小时修复能力。

2、质量规范

2.1水质标准：冷却水嗜肺军团菌零检出；

2.2净化系统维保：严格执行国家标准；

2.3设备巡查：变电房设备每小时1次，全院供电设施符合行业标准。

3、管理要求

3.1配电房24小时双人双岗，暖通班组24小时值班制；

3.2按季提交保养计划，按月提供巡检记录；

3.3制定应急预案保障24小时用能需求。

- 费用核算

- 合同支付和结算方式

1、付款方式

1.1合同金额以供应商合同中列明的年能源服务费为支付基准。合同生效后次月付款，以月作为付款周期，每个周期的能源服务费金额=年能源服务费÷12。

1.2双方签订合同后，医院收到供应商的有效发票后，15个工作日内支付首年合同款的10%。

1.3后续乙方先开具发票，我方在收到发票后的30个工作日内予以付款。（扣除已支付的预付款费用）

1.4合同期内，医院产生的电费、水费由供应商进行支付。医院配合供应商完成全院电力分割及水表过户事项（过户费用由供应商承担）。供应商必须按照供电局、供水公司以及医院的要求，及时、足额缴纳电费、水费，保障医院用电、用水及时供应，不得以任何理由拖延缴费，否则视为根本违约，甲方有权从托管费中直接扣减并予以垫付，乙方须另行赔付违约金50万元。

- 调价机制

1、近年来能源价格波动较大，托管期间因国家政策原因导致的能源、资源单价波动，按照实际波动额及实际用量每年度核算进行调减（低于基准价5%以上部分，乙方返还医院；高于基准价5%以上部分，医院进行补差）。以项目交接前能源供给部门提供的最后一个有效收费月的能源单价作为能源、资源费结算基准单价。具体调减的计算方式：1）峰电调减=年实际发生的峰电量*峰电波动额（±5%以上部分）；为了保证峰谷电的用电比例，以医院2024年谷电用电数量的占比22.6%为基数，当供应商后期运行后谷电用量占比低于22.6%的，低于占比部分的用电量补差改按谷电单价增加额计算（+5%以上部分）；2）谷电调减=年实际发生的谷电量*谷电波动额（±5%以上部分）。

2、当用能设备功率增减累计少于100kW，不予调价；当设备功率增减达到或超过100kW，对增加部分的设备进行单独挂表，减少部分的设备按照交接清单的设备功率进行核减，最终按照该设备的实际用能情况对能源服务费进行增加或者减少。

3、合同能源全托管范围包含医院招标前的现状内所有区域及所有设备，具体清单在签订合同前由双方共同完成现有建筑、设备、设施及其他相关内容交接，交接清单由双方签字确认。

4、合同能源托管实施后，医院发生建筑面积增减等情况由双方依照招、投标文件、合同及其他相关材料共同协商，达成一致后对能源费用进行增减。

- 材料费限定

1、合同期内，供应商负责所投设备的维修以及更换的一切费用；

2、在项目招标及合同范围内投标方负责的维修设备所需配件，单次单项单处且费用小于或等于1000元的由供应商承担。1000元以上的维修材料采购由采购人指定专人负责，按采购人内部控制规定执行。

3、对全院分体空调进行维修保养，并承担维修发生的所有费用（人工和配件）。

4、中央空调水冷主机维保材料费用参照第二条执行，水系统及风管系统保养采购人不承担材料费及其他费用。

（四）其他费用

供应商负责暖通设备压力容器、配电房器具等检验费用以及所属工作人员特殊工种的培训、年检费。

- 其他

原有设备、设施及材料拆除由供应商负责，属于固定资产的设备拆除后放到采购人指定地点，交由采购人保管，由采购人按照固定资产报废规定进行集中处理。

- 节能目标

1、在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与能源基准之比应至少达到10%（节能率）。若未达标，视为供应商根本违约，并触发解除条款。

2、如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估。节能效果评估和能源审计原则上由同一个机构进行，该项费用由供应商承担。

- 考核标准

1、考核周期：供应商出具季度和年度能源运行报告，采购人接收报告后进行季度考核，在下一年度1月进行年度考核。

2、服务与质量并重原则。供应商按照服务标准、供应商义务的要求，由采购人后勤保障与保卫科按照《合同能源管理项目服务质量考核表》和《合同能源管理项目管理人员考核表》负责考核。

3、每月累计接到三次投诉，经核实确实存在过失的，采购人向供应商提出书面警告一次，供应商需立即作出整改，同时扣除供应商当月结算费用的1‰。

4、如发生采购人向供应商提出书面警告二次后，供应商仍拒不整改或整改后仍不达标，则采购人有权终止合同。

5、在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与能源基准之比考核目标应达到15%（节能率），如果不能实现，采购人扣除下一年度1%运行费用，如有3年的节能率未达到10%且前期总平均节能率也未达10%（改造中的项目第1年不计），采购人有权解除合同，供应商所投设备设施等所有权归采购人所有，供应商不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交手续。

6、机房工程能效等级达到供应商投标文件承诺等级，并取得相应能效等级证书，如达不到投标时承诺的等级的，采购人扣除下一年度每低1级1%的运行费用。同时，采购人有权解除合同，供应商所投设备设施等所有权归采购人所有，供应商不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

- 投融资方案与投资回报分析

供应商按照各自对现场情况诊断，设计出各自的节能改造方案，编制投资预算。同时供应商对项目资金来源编制改造资金筹集报告及改造资金使用分析等内容的投资方案。同时进行托管期间托管运行费用进行逐年测算及投资回收期、投资效益等投资回报进行分析。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

6.供应商资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、法规和招标文件规定的其他资格 | 见“第一部分 投标邀请”。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见“第一部分 投标邀请”。 |
| 8 | 本项目特定资格要求 | 见“第一部分 投标邀请”。 |

7.供应商符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同供应商的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）供应商存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）采购需求中加“★”项有负偏离的。

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 66.00 | 24.00 | 10.00 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 节能诊断 | 提供医院现状诊断分析，对医院现有系统进行现状分析。分析合理的得3分；对本院情况针对性强的加2分；能有效找出医院现有能耗设备的痛点难点加以分析并提供有效解决方案的加2分，未提供不得分。 | 7 |
| 1.2 | 制冷系统 | 对现有冷冻水泵、冷却水泵加装变频装置；冷却塔填料更换、冷却塔电机加装变频装置，并提供与选型新装主机的匹配计算。变频改造设计与主机匹配、计算合理、满足主机要求的得3分，提供远程监测设计方案的加2分，未提供不得分。 | 5 |
| 1.3 | 供暖系统 | - 提供的系统改造主机选型设计方案，主机制热量的选型设计与对应的建筑采暖面积符合设计规范、设计方案完整、与热泵机组匹配的得1分,设计方案不够完整、与热泵机组不匹配的得0分。 - 供暖系统水泵配置合理、与热泵机组匹配的得1分,设计方案不够完整、与热泵机组不匹配的得0分。 - 提供热泵机组噪音控制方案合理、可行，方案噪音、振动对附近居民日常生活影响风险低的得1分；影响风险高的得0分。 - 提供机组布置及结构安全加固设计的得1分，没提供的或设计不合理的得0分。 5、提供极寒天气应急方案，设计方案合理的得1分，没提供或不合理的得0分。 | 5 |
| 1.4 | 生活热水 系统 | 提供现有热水供应系统改造方案，更换为低噪音模块式热泵热水机组，日产水量应满足60t,生活热水标准为50±5℃,24h供应，提供计算依据，并设计热水机组及系统，增加末端热水刷卡系统设计。方案涵盖上述要点的得3分；热水节能改造方案思路清晰、详细合理的加2分；针对性强、能列出项目的特点和难点并提出合理的措施的加2分，未提供不得分。 | 7 |
| 1.5 | 其他系统 | - 针对医院现有外围护结构节能性进行分析并提供改造方案，方案可行的得1分，未提供或不可行的得0分； - 针对医院太阳能热水系统进行分析并提供改造方案，方案可行的得1分，未提供或不可行的得0分； - 针对医院现有照明系统进行节能性分析并提供节能改造方案。方案可行的得1分，未提供或不可行的得0分； - 针对现有医院的末端系统（新风机、风机盘管）存在的问题提供修复方案，包括新风连接系统、末端风盘控制等改造方案方案可行的得1分，未提供或不可行的得0分； 5、针对医院分体空调部分进行分析，并提供集中运行测控改造方案的得1分。未提供或方案不合理的得0分。 | 5 |
| 1.6 | 节能环保 评价 | 根据《财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所提供产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件的，每有一个得1分，本项最高得2分。 | 2 |
| 1.7 | 施工组织 方案 | 1、针对制冷、供暖、热水、多联机、太阳能热水、围护结构改造、照明改造等系统提供设备拆除及更换、管路施工、电气化施工等施工组织方案，方案涵盖上述要点的得3分；针对项目施工重点难点分析提供解决方案且合理完整的加2分；针对涉及到安全施工，供应商提供安全文明施工专项方案且合理完整的加1分；施工管理人员组织架构合理的加1分；本项最多得7分； 2、在总体工期目标为365天的总工期下提供工期保障措施完善的得2分，工期保障措施有缺项的得1分，无工期保障措施的得0分。 | 9 |
| 1.8 | 运维方案 | - 1、针对医院现有托管项提供详细的设备保养计划完善合理的得1分，计划不合理的得0分。 - 2、针对医院现有的托管项提供详细的维修反映计划及方案完善合理的得1分，计划不合理的得0分。 - 3、针对医院现有的托管项提供详细的人员巡检及值班计划完善合理的得1分，计划不合理的得0分。 - 4、提供医院能耗智慧运维的方案得1分，未提供的得0分。 5、提供医院安全运行保障的应急处理方案及定期性检查方案的得1分，未提供得0分。 - 6、提供配合医院评级评审材料及上级查检相关台帐制作的方案得1分，未提供的得0分。 7、提供配合医院及上级部门的管理、安全检查等工作的方案得1分，未提供得0分。 | 7 |
| 1.9 | 节能率 | 承诺实现节能率在12%＞节能率≥11%得1分，承诺实现节能率在13%＞节能率≥12%得2分，承诺实现节能率在15%＞节能率≥13%得3分，承诺实现节能率≥15%得4分，最高4分。 注：供应商需出具承诺函，并加盖供应商公章。 | 4 |
| 1.10 | 智慧管理平台建设方案 | 1、提供能管平台及能耗监管系统建设方案，加强对水电气的综合监管，实现能源的精细化管理。包括能源数字化、智慧化、可视化建设方案的并提供系统截图的得1分，未提供或未按要求提供的不得分。 2、方案中详述实现冷水机组、风冷热泵、水系统、冷却塔、新风机组等设备运行的远程监控并提供系统截图的得1分。 3、提供项目涉及范围的所有机房的可视安全管理建设方案并提供系统截图，覆盖所有范围的得1分，覆盖不全的不得分。 4、提供智慧运维管理方案（包含远程派单、智慧维修、维护维修人员智慧排班等）并提供系统截图的得1分。 5、提供后勤服务管理提升方案（包括人员档案、设备档案等）建设、并承诺可免费接入其他系统（如安防、物流、电梯、医疗废弃物、保洁等）并提供系统截图的得1分，其他服务管理建设方案由供应商自行补充。 6、提供智慧化后勤运营指挥中心建设方案，包括装修设计与施工、大屏、工位、服务器配置、指挥中心配置清单等。设计方案新颖、有创意及平面布局满足所有需求、功能完整的得2分；设计方案能满足要求，响应一般的得1分；设计方案不合理或不满足的得0分。 | 7 |
| 1.11 | 应急措施 | 根据供应商提供的应急措施进行评价，方案内容应包括但不限于提供能源系统（冷、热源、热水）应急保障方案及措施。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案针对性强，贴近采购人实际情况的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |
| 1.12 | 投融资 分析 | 结合供应商提供的拟投入的主要设备清单及价格，根据供应商提供的投融资分析方案进行评价，方案内容应包括但不限于投资使用及回收期、效益分析、资金保障措施。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项的得1分，未提供方案的不得分。 方案完整具体、科学、合理的加1分； 方案切实可行的加1分； 本项最多得4分。 | 4 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 企业实力 | 供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书，得1分； 供应商提供有效期内的环境管理体系认证证书，得1分； 供应商提供有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 供应商具有能源管理等相关字样的软件著作权登记证书，得1分； 供应商具有能耗监管等相关字样的软件著作权登记证书，得1分； 供应商具有综合能源管理服务认证证书，得1分； 供应商具有集中式空调设备维修安装运行企业能力等级证书，得1分。 注：以上所有证书提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 7 |
| 2.2 | 企业业绩 | 供应商具有类似的合同能源管理项目业绩，项目同时包含诊断设计、施工改造、投融资、运营管理及信息化平台建设内容的，每提供1个得2分，最高得4分；内容有缺项的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 4 |
| 2.3 | 团队人员 | 项目经理： 具有机电工程专业一级注册建造师资格证书或能源管理高级管理师证书，且至少担任过1项同类项目经验的，得2分； 具有有效的安全生产考核合格证书的得1分； 团队人员（不含项目经理）： 具有机电工程专业二级或以上注册建造师资格证书得1分； 具有有效的安全生产考核合格证书的得1分； 具有注册公用设备工程师（暖通空调）的得1分； 具有注册公用设备工程师（给水排水）或注册电气工程师的得1分； 具有软件工程师的得1分； 具有电工、制冷工、机电一体化水暖节能工程师、能源管理培训岗位资格、制冷空调工技能等级证书，每提供1个得1分，最多得5分。 注1：以上所有证书提供有效期内的注册证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 注2：以上所有注册类证书提供全国建筑市场监管公共服务平台查询截图，否则不得分。 注3：以上人员，一人多证只记一次。 注4：以上所提供的所有项目团队人员须提供近半年（至少1个月）的供应商为其缴纳的社保证明材料，未提供或未按要求提供的不得分。 | 13 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×10分。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按招标文件要求格式提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除的优惠政策。 2、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3、关于残疾人福利性单位参与投标价格评审的说明根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》【填写格式见招标文件第六部分投标文件（格式）】，并对声明的真实性负责。 4、如果供应商报价属于苏财购【2025】62号文审查情形的，评审委员会将开展异常低价审查。 | 10 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

投 标 文 件

项目编号：JSZC-321100-JSWX-G2025-0014

项目名称：镇江市中西医结合医院合同能源管理项目

投 标 人（公章）：

- 目录（自行编制）

- 一、资格条件

资格条件对应“供应商资格审查”，依次提供。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表，或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、法规和招标文件规定的其他资格 | 见“第一部分 投标邀请”。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见“第一部分 投标邀请”。 |
| 8 | 本项目特定资格要求 | 见“第一部分 投标邀请”。 |

- (一)投标函

（采购代理）：

根据贵方关于（项目名称）、（项目编号）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           电话：

传真：           邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

- (二)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (三)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明      同志，性别      ，居民身份证号         ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公   章 ：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- (四)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（项目名称）、（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 年 月 日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

- (五)资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、符合条件

符合条件对应“供应商符合性审查”，格式自拟。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。 未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件 响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

- 三、技术部分

技术部分对应评分标准“技术评估”，依次详述，格式自拟。

- 四、商务部分

商务部分对应评分标准“商务评估”，依次详述，格式自拟。

以下格式按需拟用：

- (一)项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

- (二)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、 级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

- (三)技术响应及偏离表

(一)、实质性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

3、行数不够，供应商自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

(二) 重要指标要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2. 该表不能作为投标产品的技术文件,供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

3、行数不够，供应商自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

(三) 一般指标要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，供应商应在本栏目提供产品技术证明文件。

3、行数不够，供应商自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日 期：

- ﻿五、开标一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 投标总报价大写 |  |
| 投标总报价小写 | 元 |
| 服务期 | 10年 |

法定代表人或授权代表签章：

日期：

- 清单及明细报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维费 | 年 | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 大写：元(¥) |  |  |  |  |

注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到服务要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、行数不够，供应商自行添加。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：

- 六、服务要求

对应第四部分 采购需求中“服务要求”逐条进行响应和承诺。

- 七、其他需供应商提供的相关材料

- 八、企业报价折扣证明

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中人企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项且名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体作况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为____万元'，属于（中型企、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股类为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日期∶

'从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 九、告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局