招标文件

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

采购单位：徐州市铜山生态环境局

代理机构：江苏中飞工程管理有限公司

二〇二五年十月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市铜山生态环境局

《铜山区入河排污口规范化建设项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中飞工程管理有限公司对徐州市铜山生态环境局“铜山区入河排污口规范化建设项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

(二)项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年11月14日北京时间10:00。

（二）开标时间：2025年11月14日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山生态环境局

（二）地址：徐州市铜山区科技创业大厦

（三）联系方法：0516-69682772

（四）采购项目联系人：黄亮；联系电话：0516-69682772

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中飞工程管理有限公司。

（二）地址：徐州市新城区唐盛路6号绿地悦庭B03座1502室

（三）联系方法：0516-87778077

（四）采购项目联系人：李洁；联系电话：0516-87778077

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

8.电子投标文件未按规定期限投标的；

9.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

10.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

11.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

15.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

20.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1、投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%。

2、投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%。

3、评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关投标人在评标委员会要求的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中飞工程管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： （一）本项目不接受联合体参与采购活动。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （三）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| （十二） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网－－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.投标人认为需要提供的其他资料（如有）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：即提供投标人的本项目开标时间前6个月（不含开标当月）内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《招标文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。（必须提供，如不填写完整，视为无效）。” 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成） 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； （二）商务部分（要求见招标文件第四章《评标标准》） （三）投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过2592.94万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于人工费、材料费（含辅材）、考察调研费用、会议费、维修维护、保养、安装、验收、备案、整治费、检测费、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出、投标人的利润、税金等工作所发生的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| （十八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年11月14日10:00）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年11月14日10:00（标准时间）。 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目整体服务技术方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李洁；联系电话：0516-87778077； 办公地址：徐州市新城区唐盛路6号绿地悦庭B03座1502室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元 （含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元 （含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元 （含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元 （含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿 （含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元 （含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：本项目采购代理服务费由中标人支付，支付至以下账户：

户名：江苏中飞工程管理有限公司

户号：932001010077318898

开户行：中国邮政储蓄银行江苏省徐州市分行营业部

行号：403303000014

银行江苏省徐州市分行营业部

行  号：403303000014

第四章  评标标准

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 投标报价 （10分） | - 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×10；得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（17分） | 业绩（4分） | - 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过排污口排查、排污口规范化建设等类似项目的，每有1项得2分，本项最高得4分； - 注：需提供上述业绩合同等证明材料扫描件加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 体系认证 （3分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分，最低得0分。 投标文件中需提供以上有效期内的证明材料扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 项目负责人（3分） | 投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级职称的得1分；具有环评工程师证书的得1分；具有环保工程师证书的得1分；每具备一项得1分，最高得3分。 注：需提供项目负责人的相关证书以及供应商近三个月内任一个月为其缴纳社保的证明材料扫描件加盖电子签章，否则不予认可。 |
|  | 项目组成员（7分） | 1、项目组成员中（除项目负责人外）具有环保相关专业高级职称，或具有环评工程师证书的，或具有环保工程师证书的，有1人得1分；本小项最高得4分。 2、项目成员中具有环保相关专业中级职称的，有1人得0.5分；本小项最高得3分。 注：需提供以上人员的相关证书以及供应商近三个月内任一个月为其缴纳社保的证明材料扫描件加盖电子签章，否则不予认可。（其中一人多证的按照一人计算，不重复得分。） |
| 技术方案（73分） | 规范化设备技术响应（5分） | 根据供应商所提供的含设备选型、设备参数设置等进行打分。 设备清单及设备参数设置完全满足招标文件要求的得5分，有一项不满足招标文件要求得不得分。 |
|  | 对项目工作要求的理解和国家技术规范的认知(10分） | 根据供应商对本项目排查、监测、溯源、整治、规范化建设工作要求的理解，对国家相关入河排污口技术规范的熟悉度进行综合评审。 1.对本项目排查、监测、溯源、整治、规范化建设工作要求的理解（5分）：工作要求理解分析全面、准确的得5分；理解分析一般的得3分，理解分析不足的得1分。 2.对国家相关入河排污口技术规范的认知（5分）：熟悉国家相关入河排污口技术规范的得5分；基本了解国家相关技术规范的得3分，不够了解国家相关技术规范的得1分。 未提供的不得分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 项目整体服务技术方案（16分） | 根据供应商所提供的项目整体服务技术方案含排污口排查、监测、溯源、整治、规范化建设、系统填报等服务工作思路的完整性、合理性、可行性进行综合评审。 完整性（6分）：方案完整完全符合项目采购需求的得6分；方案内容较为完整的得4分；方案内容欠缺不完整的得2分。 合理性（5分）：方案科学合理的得5分；方案较为科学合理的得3分；方案合理性欠缺的得1分。 可行性（5分）：方案可行性强的得5分；可行性较强的得3分；可行性欠缺的得1分。 未提供的不得分，本项最高得16分，最低得0分。 |
|  | 设备实施方案（6分） | 根据供应商所提供的设备实施方案（内容包括但不限于可行性论证、响应情况、设备运行维护等）设备实施方案的完整性、合理性、可行性进行综合评审。 完整性（2分）：方案完整完全符合项目采购需求的得2分；方案内容不完整的得1分。 合理性（2分）：方案科学合理的得2分；方案合理性欠缺的得1分。 可行性（2分）：方案可行性强的得2分；方案可行性欠缺的得1分。 未提供的不得分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 基础资料收集及准备方案（8分） | 根据供应商对铜山区排污口所需的基础材料的收集和准备方案（含所需资料清单及资料收集的方式、方法等）的完整性、合理性、可行性进行综合评审。 完整性（3分）：方案完整完全符合项目采购需求的得3分；方案较为完整的得2分；方案不完整的得1分。 合理性（3分）：方案科学合理的得3分；方案较为科学合理的得2分；方案合理性欠缺的得1分。 可行性（2分）：方案可行性强的得2分；方案可行性欠缺的得1分。 未提供的不得分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 项目组织架构管理（8分） | 根据供应商针对本项目的组织架构、人员到位的保障措施的完整性、合理性、可行性进行综合评审。 完整性（3分）：方案完整完全符合项目采购需求的得3分；方案内容较为完整的得2分；方案不完整的得1分。 合理性（3分）：方案科学合理的得3分；方案较为科学合理的得2分；方案合理性欠缺的得1分。 可行性（2分）：方案可行性强的得2分；方案可行性欠缺的得1分。 未提供的不得分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 质量管理和进度计划（8分） | 根据供应商所提供的质量管理和进度计划内容的完整性、合理性、可行性进行综合评审。 完整性（3分）：方案完整完全符合项目采购需求的得3 分；方案内容较为完整的得2分；方案不完整的得1分。 合理性（3分）：方案科学合理的得3分；方案较为科学合理的得2分；方案合理性欠缺的得1分。 可行性（2分）：方案可行性强的得2分；方案可行性欠缺的得1分。 未提供的不得分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 售后及培训方案（5分） | 根据供应商所提供的售后及培训方案的完整性、合理性、可行性进行综合评审。 完整性（2分）：方案完整完全符合项目采购需求的得2分；方案内容欠缺不完整的得1分。 合理性（2分）：方案科学合理的得2分；方案合理性欠缺的得1分。 可行性（1分）：方案可行性强的得1分；方案可行性欠缺的得0分。 未提供的不得分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 数据安全及保密管理方案（5分） | 根据供应商提供的针对本项目数据制定各项安全管理制度及保密制度等方案内容的完整性、合理性、可行性进行综合评审。 完整性（2分）：方案完整完全符合项目采购需求的得2分；方案不完整的得1分。 合理性（2分）：方案科学合理的得2分；方案合理性欠缺的得1分。 可行性（1分）：方案可行性强的得1分；方案可行性欠缺的得0分。 未提供的不得分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 设备质保承诺（2分） | - 供应商提供得环保设备质保期1年的不得分，再此基础上增加1年得1分，最高得1分。 - 供应商提供得其他设备质保期3年原厂质保的不得分，再此基础上增加1年得1分，最高得1分。 未提供不得分，本项最高得2分，最低得0分。 （须提供相关承诺书原件扫描件加盖电子公章，格式自拟） |

本章说明：本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

- 拟签订的合同文本

（合同模板仅供参考，最终合同以签订的为准）

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

采

购

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目采购文件（包括询价文件、谈判文件、招标文件，下同）的要求和采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况及工作职责、内容

根据《入河（湖、库）排污口排查整治技术指南（试行）》、《入河排污口监督管理技术指南规范化建设》等文件要求，结合省级推送的疑似排口、可疑区域及现场排查岸线为基础，我区开展淮河流域入河排污口排查、溯源、监测及整治工作。同时按照《江苏省“十四五”地表水环境监测网设置方案》要求，安装水质、水量自动监测和视频监控装置，构建重点入河排污口水质监控体系，建设铜山区入河排污口动态管理平台，实现入河排污口水质水量实时监控，促进铜山区考核断面水质达标。

主要服务内容：协助徐州市铜山生态环境局开展铜山区淮河流域入河排污口排查、监测、溯源、整治及规范化建设工作，包括但不限于以下内容：

1.排查阶段

- （1）收集整理各类入河（湖）排污口、河岸带、水系分布等相关信息资料；

- （2）结合省级推送的疑似排口、可疑区域、前期排查发现排污口（详见附件1）及现场排查岸线，通过人工徒步排查和随船排查等方式开展二级排查和三级排查，建立入河（湖）排污口名录并填报省级平台。

2.溯源监测阶段

- （1）以排查的排污口清单为基础，进行二次现场溯源工作，明确入河排污口“污染单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径、责任主体、行业主管部门等信息并填报省级平台；

- （2）结合排污口污水来源，判定排污口类型，明确采样因子，确定入河（湖）排污口监测对象；

- 对所有符合采样条件的排污口委托有资质的环境检测第三方进行采样检测，出具CMA检测报告并填报省级平台，根据检测结果，对照执行标准，筛选出水质超标的排口，分析超标因子及超标倍数，整合收集的资料，完善溯源分析

- 3.整治阶段

- （1）根据前期监测溯源工作，针对每个排口制定详细的“一口一策”（以省级推送991个可疑排口为基础）；

- （2）依据排污口标准化整治指南对不同排污口编制实际可行的铜山区境内淮河流域入河（湖）排口整治方案；

- （3）排污口整治应在充分排查、监测、溯源的基础上，针对不同类型排污口存在问题，结合河道、排污口、管网、排污户整治实施规划要求，因地制宜、精准施策、系统化治理。

- （4）根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ 1386-2024）文件要求，完成工业雨洪口、城镇污水处理厂排污口、大中型灌区排口等704个标识牌的制作与安装；

- （5）根据《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》文件要求完成134个生活污水散排口及208个水质超标灌区排口（以推送灌区排口30%计）的整治工作；

- （6）针对纳入整治的城镇雨洪排口31个（以推送雨洪排口30%计）、工业企业排口9个，提出切实可行的整治指导意见。

- 4.规范化建设

选取铜山区境内淮河流域入河点位36个，安装水质、水量自动监测和视频监控装置，构建重点入河口水质水量监控体系，建设铜山区入河排污口动态管理系统。规范化建设主要服务设备配套清单详见采购文件第六章《采购需求》。

二、工作质量要求及质量控制措施

《根据入河（海）排污口三级排查技术指南》（HJ1232-2021）及《淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作手册》等要求，开展铜山区境内淮河流域入河（湖）排污口排查整治，要做到“查全、查准、查清”，与“水污染治理、水污染物平衡核算管理、当前水环境形势、环境执法”相结合，在本区现有工作基础上，以改善淮河流域水环境质量为核心，对标长江先行经验和标准，严格落实“查、测、溯、治”四项重点任务，通过“拉网式”排查，全面摸清铜山区淮河流域入河排污口底数及对应污染源情况，进一步优化水污染治理的重点方向，选取铜山区境内淮河流域内重点考核断面上下游、排放水质不达标、对流域水环境质量影响严重的入河排污口，安装水质自动监测装置、流量实时监控装置、周围环境视频监控装置，构建铜山区入河排污口监测系统优化环境基础设施建设的规划布局和能力配置，有效管控入河污染物排放、规范入河排污口管理，通过建立信息化管理平台，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。

三、开展工作（提交的成果）应遵循、符合以下技术标准、技术规范及管理要求

①《入河排污口监督管理办法》;

②《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号):

③《省政府办公厅关于印发<江苏省淮河流域入河(湖)排污口排查整治专项行动工作方案>的通知》(苏政传发〔2022〕25号);

④《省生态环境厅省水利厅省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<江苏省入河入海排污口监督管理工作方案>的通知》(苏环发〔2023〕3号);

⑤《江苏省入河排污口整治销号工作办法(试行)》(苏污防攻坚指办〔2024〕42号);

⑥《长江入河排污口排查整治专项行动监测实施工作方案》;

⑦《徐州市政府办公室关于印发<徐州市淮河流城入河(湖)排污口排查整治专项行动工作方案>的通知》(徐政办传〔2022〕26 号);

⑧《徐州市生态环境局 徐州市水务局 徐州市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<徐州市入河排污口监督管理工作方案>的通知》(徐环发〔2023〕7号);

⑨《入河入海排污口监督管理技术指南名词术语》(HJ1310-2023);

⑩《入河(海)排污口三级排查技术指南》（HJ1232-2021);

⑪《入河(海)排污口命名与编码规则》(HJ1235-2021);

⑫《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》(HJ1312-2023);

⑬《入河入海排污口监督管理技术指南 溯源总则》(HJ1313-2023);

⑭《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》(HJ1308-2023);

⑮《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ1386-2024);

⑯《入河排河口管理技术导则》(SL532-2011);

⑰其他相关国家、江苏省有关标准 。

注：如有国家或地方或行业发布最新国家标准、技术规范及管理要求

的，以最新国家标准、技术规范及管理要求为准。

四、具体实施方案及项目人员配备

（招标后根据中标单位投标文件及承诺填写）

本项人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 职务（职责） | 专业 | 职称 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

五、合同期限

1.本项目合同服务期：排查、溯源、监测、整治等工作在2025年12月31日前完成；规范化建设项目在2026年6月30日前完成，规范化建设项目运维期自验收合格之日起1年。

2.合同履约时间为：2025 年   月    日至2026年   月   日。

六、合同金额及付款方式

1.本合同总金额为人民币大写金额       元（小写金额：      元）。

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之六十(60%)即￥      ，大写：人民币     ，在双方签订合同且乙方向甲方出具预付款保函后后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户作为预付款。

合同价款的百分之三十(30%)即￥      ，大写：人民币     ，乙方完成约定服务内容并按要求提交成果报告后，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之十(10%)即￥      ，大写：人民币     ，提交的成果报告经验收合格，乙方提交完整的项目资料档案后，将资金支付到合同约定的乙方账户。

①乙方开具的等额正式发票（增值税专用发票）；

②双方出具的验收合格证明。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥    ，大写：人民币       ，在双方签订合同后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户作为预付款。

合同价款的百分之四十(40%)即￥      ，大写：人民币     ，乙方完成约定服务内容并按要求提交成果报告后，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同价款的百分之十(10%)即￥      ，大写：人民币     ，提交的成果报告经验收合格，乙方提交完整的项目资料档案后，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方开具的等额正式发票（增值税专用发票）；

②双方出具的验收合格证明。

2.履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：无。

3.合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

以上合同总金额为含税包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务、工作所适用的总价格，包括但不限于人工费、材料费（含辅材）、考察调研费用、会议费、维修维护、保养、安装、验收、备案、整治费、检测费、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出、投标人的利润、税金等工作所发生的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。上述合同价款等各项内容在本合同履行过程中保持不变。甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

七、相关约定

1、质量保证

乙方在整个项目开展过程中，须特别重视项目质量管理，项目应严格按照国家和江苏省、徐州市相关技术规范要求实施。乙方提供的服务和产品性能及质量必须符合最新的国家标准和行业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件（包括响应文件、报价文件及投标人在投标时的书面承诺等，下同）承诺条款。

2、保密要求

乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将项目实施过程中收集的资料、数据等泄漏、传播。设备运行、采集的数据、项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。

3、安全要求

乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

4、知识产权

乙方应能保证所提供设备、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权。乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在使用该项目所采购的设备及获得相关服务时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害等一切经济和法律责任。

5、诚实信用

双方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同。乙方不得向甲方工作人员进行商业贿赂或者提供不正当利益。

八、甲方的权利和义务

1、甲方有权指定第三方对乙方的服务进行监管，每周1次对乙方的服务工作及资金使用情况进行评估督导，并对不符合有关规定的行为提出整改意见。

2、甲方对乙方开展服务提供必要的协助及便利，包括业务指导、有关情况及相关资料的提供。

3、甲方负责乙方在开展本项目工作过程中与镇（街）、村（社区）及有关部门的协调工作。

4、因乙方工作过失，例如未能按时完成项目、报告分析不到位、结论性不强、表述不明确等，造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的责任。

5、乙方人员（项目负责人及主要技术人员等）如因不可抗力需要变更的，须经甲方许可。

九、乙方的权利和义务

1、乙方每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方反映服务开展情况，在项目评估前提供数据比对分析结果，严禁弄虚作假、伪造服务记录等行为，配合甲方指定的第三方机构进行服务评估，并自甲方发出整改单之日起5个工作日内根据评估结果改进服务措施、提升服务质量。

2、乙方接受甲方及有关部门的监督，根据甲方要求，配合做好查阅专业服务记录和财务管理资料的工作，自甲方发出整改单之日起5个工作日内落实整改甲方在日常督查、评估中提出的意见和建议。

3、乙方须配备足够的、具有专业资质的工作人员开展服务，自觉遵守国家法律法规和职业道德，尊重服务对象，运用专业知识和技巧开展服务。

4、乙方应加强队伍自身建设，建立和完善内部管理制度、服务人员培训制度、服务质量管理制度、服务承诺制度和服务反馈制度，设立公开的投诉电话。

5、乙方应严格按照甲方要求，管理使用好政府采购经费，专款专用，并针对项目资金使用情况，以文字或通话形式每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方汇报。

6、乙方不得再委托或者转包本合同所确定的服务项目，确需转包的应征得甲方同意否则视为违约，甲方有权追究乙方的责任。

7、乙方未经甲方许可，不可随意变更服务人员。如需变更，须经甲方许可后进行变更，且变更后的人员资质条件不得低于变更前。

十、验收标准及要求

- 1.服务验收标准及要求以《关于印发<江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）>的通知 》（苏污防攻坚指办〔2024〕42号）。

2.设备验收标准与要求：详见合同附件1：水质在线监测设备验收标准。其它设备验收标准须符合相关国家及行业相关标准要求。

3.基础建设质量要求达到合格标准，须符合国家标准及验收规范规程要求，且满足采购人要求。

4.本项目所有成果必须满足采购人的所有采购需求。

5.采购人以采购文件、乙方的投标文件及采购合同等为验收参考依据并做好验收记录对项目进行验收。

6.验收程序

①成果交付后由采购人组织验收，乙方配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的技术、服务、数量、质量等资料，根据实际需要做好技术说明，情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责；

③正式验收前，乙方对照双方约定，完成自验。

④采购人、乙方应当对验收小组出具的验收意见进行签字确认，并形成采购履约验收书；

十一、合同的解除和终止

出现以下情形，甲方可单方面解除协议（解除通知书送达地址为合同上地址，收件人为乙方法定代表人，拒收或无人接收视为送达）。乙方在接到甲方通知后10天内配合甲方完成项目验收并与后续企业完成工作交接。

1、在甲方和第三方评估不定期检查中发现乙方所提供的服务未达到甲方或评估机构的要求，且未按要求第一时间整改，甲方有权终止协议，由此造成甲方的一切损失，乙方应给予赔偿。

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。

3、发现乙方已不再具备采购文件中规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

十二、违约责任与赔偿损失

1、如果乙方未能按照合同规定的时间提供服务，乙方应按每延迟一天支付合同总价款的百分之一（1%）的比率支付违约金，违约金的总金额不超过合同总价款的百分之二十（20%）。违约金的支付不能免除乙方继续提供服务的义务。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可终止合同。

2、甲方有权根据相关机构出具的验收报告或双方验收结果，向乙方提出索赔。第一次检验（验收）不合格扣合同总价款的百分之五（5%），第二次检验（验收）不合格的扣合同总价款的百分之十（10%），三次检验（验收）不合格的扣合同总价款的百分之二十（20%）。

3、乙方每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方反映服务开展情况，严禁弄虚作假、伪造服务记录等行为，配合甲方指定的第三方机构进行服务评估，并自甲方发出整改单之日起5个工作日内根据评估结果改进服务措施、提升服务质量。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

4、乙方接受甲方及有关部门的监督，根据甲方要求，配合做好查阅专业服务记录和财务管理资料的工作，自甲方发出整改单之日起5个工作日内落实整改甲方在日常督查、评估中提出的意见和建议。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

5、乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

6、乙方须配备足够的、具有专业资质的工作人员开展服务，自觉遵守国家法律法规和职业道德，尊重服务对象，运用专业知识和技巧开展服务。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

7、因乙方工作过失，未能按时完成项目、报告分析不到位、结论性不强、表述不明确等，无法修正且造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之二十（20%）。

8、乙方应严格按照甲方要求，管理使用好政府采购经费，专款专用，并针对项目资金使用情况，以文字或通话形式每周1次以书面报告或微信消息等方式向甲方汇报。如违反该条款，甲方有权追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之十（10%）。

9、乙方对服务对象有谩骂虐待行为、虚报服务纪录、套用(套取)服务资金或服务内容与实际需求不符，乙方须向甲方支付本合同总价款百分之十（10%）的违约金并返还已结算服务金额，相关法律后果由乙方自行承担。

10、乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，乙方须向甲方支付本合同价款百分之十（10%）的违约金并返还已结算服务金额。

11、乙方不得再委托或者转包、分包本合同所确定的服务项目，确需转包的应征得甲方同意否则视为违约。如违反该条款，所造成的一切损失由乙方负责，甲方有权无条件将乙方清理退场，有权拒付全部余款，并追究乙方相关责任，乙方应当赔偿甲方损失，违约金的金额为本合同总价款的百分之十（10%）。

12、未经甲方同意，如乙方单方面终止服务项目，甲方有权要求乙方强制履行或解除合同，有权要求乙方退还已收取的未完成服务部分的相应经费并赔偿由此造成的一切损失，包括但不限于重新确定服务承办方的全部支出。

13、甲方有权将乙方应承担的违约金及赔偿从合同价款中扣除，同时不影响合同项目的其他补救方法。

14、在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受。

十三、其它约定事项

1、甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议纠纷。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执两份，政府采购监督管理部门一份备案，自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效，合同具有同等效力。合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

3、本合同条款、中标通知书、采购文件、投标文件及乙方在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。合同签订的内容不能超出采购文件和投标文件的实质性内容。

| 甲方（盖章）：徐州市铜山生态环境局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 法定代表人或 授权代表(签名)： 联系人： | 法定代表人或 授权代表(签名)： 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

合同附件1：

水质在线监测设备验收标准

一、设备性能

1.设备应具备完整的测试功能，满足水质监测的需求。

2.设备应具备良好的抗干扰能力和稳定性，能在各种环境条件下正常运行。

3.设备应具有足够的扩展性，便于未来升级和功能扩展。

二、监测精度

1.设备的监测精度应符合相关标准和环保部门的要求。

2.设备应具备自动校准功能，确保长期使用的准确性。

3.在不同水质条件下，设备的监测结果应具有较好的重复性和一致性。

三、稳定性要求

1.设备应能在长时间运行中保持稳定，无明显性能衰减。

2.设备应具备故障自诊断功能，能在出现故障时及时报警并定位故障原因。

3.设备应具备数据存储和历史记录功能，便于对设备运行状况进行追溯和分析。

四、通讯功能

1.设备应具备与上位机通讯的功能，能将监测数据实时传输至中心平台。

2.设备应支持多种通讯协议，便于与不同类型的数据采集系统进行集成。

3.设备应具备远程控制功能，能实现远程参数设置、校准和故障诊断等操作。

五、数据处理能力

1.设备应具备数据存储和处理功能，能对监测数据进行实时分析、统计和存储。

2. 设备应支持数据加密和安全传输，确保数据的安全性和保密性。

3.设备应具备数据导出和共享功能，能将监测数据导出为标准格式的文件，便于分析和利用。

六、防护等级

1.设备应具备一定的防水、防尘和防震能力，能在恶劣环境下稳定运行。

2.设备应具备防雷击和过电压保护功能，确保设备在极端天气和电力异常情况下的安全运行。

3. 设备应满足相关行业的安全标准和规范，具备相应的安全认证。

七、环境适应性

1.设备应能在不同的水质条件下正常运行，如浑浊水、酸性水、碱性水等。

- 第六章 采购需求

一、采购项目概况

1、项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

2、采购方式：公开招标

3、采购预算价：2592.94万元；

4、本项目不接受超过2592.94万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于人工费、材料费（含辅材）、考察调研费用、会议费、维修维护、保养、安装、验收、备案、整治费、检测费、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出、投标人的利润、税金等工作所发生的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、采购内容：根据《入河（湖、库）排污口排查整治技术指南（试行）》、《入河排污口监督管理技术指南规范化建设》等文件要求，结合省级推送的疑似排口、可疑区域及现场排查岸线为基础，我区开展淮河流域入河排污口排查、溯源、监测及整治工作。同时按照《江苏省“十四五”地表水环境监测网设置方案》要求，安装水质、水量自动监测和视频监控装置，构建重点入河排污口水质监控体系，建设铜山区入河排污口动态管理平台，实现入河排污口水质水量实时监控，促进铜山区考核断面水质达标。

6、服务期限：排查、溯源、监测、整治等工作在2025年12月31日前完成；规范化建设项目在2026年6月30日前完成，规范化建设项目运维期自验收合格之日起1年。

二、项目具体需求

1、项目建设背景：为改善水环境质量，全面推动沿岸入河排污问题，重点加强截污治污工作，切实解决淮河流域沿岸污水违规溢流直排等问题，省生态环境厅印发《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》等文件，统筹推进淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作，全面规范入河（湖）排污口管理，从源头上有效管控入河（湖）污染物排放。

岸上污染物通过入河口进入水环境，只有说清了排口的水质水量，才能说清河流污染负荷和各排口的污染贡献率，才能有针对性地采取措施，而入河口的管控是最优化和最有效的手段。与此同时，入河口管控是生态环境保护管理工作需求，是全区水环境精细化管理的重要组成部分，是河长制的重要抓手。

完善的重点流域及入河口监测服务与趋势分析服务已成为目前开展水环境质量监管、加强水污染防治的重要高效手段之一。随着智慧建设步伐的加快，在水污染防治、水资源综合利用、环境信息公开等方面对监测数据的数据量、精确性、及时性、有效性要求越来越高，提供更准确、更及时、更可靠的水环境监测数据，将成为新时代下开展水环境保护工作的基础。从总体来看，铜山区环境监管能力显著增强，但难以满足日益发展的水环境保护工作需求，监管机制仍需进一步加强和完善。在水环境管理方面，亟需核实全区入河口台帐，建设重点入河口在线监管体系和入河排污口动态管理系统，提升整体水环境质量，这也是提升铜山区生态环境局履职能力、服务河长制和为全区水环境精准治理提供良好保障的迫切需求。

2、总体要求：《根据入河（海）排污口三级排查技术指南》（HJ1232-2021）及《淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作手册》等要求，开展铜山区境内淮河流域入河（湖）排污口排查整治，要做到“查全、查准、查清”，与“水污染治理、水污染物平衡核算管理、当前水环境形势、环境执法”相结合，在本区现有工作基础上，以改善淮河流域水环境质量为核心，对标长江先行经验和标准，严格落实“查、测、溯、治”四项重点任务，通过“拉网式”排查，全面摸清铜山区淮河流域入河排污口底数及对应污染源情况，进一步优化水污染治理的重点方向，选取铜山区境内淮河流域内重点考核断面上下游、排放水质不达标、对流域水环境质量影响严重的入河排污口，安装水质自动监测装置、流量实时监控装置、周围环境视频监控装置，构建铜山区入河排污口监测系统优化环境基础设施建设的规划布局和能力配置，有效管控入河污染物排放、规范入河排污口管理，通过建立信息化管理平台，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。

- 3、服务范围：按照国家及生态环境部“有口皆查，应查尽查”的思路以及未来流域综合整治的趋势，将凡是通过管道、沟、渠、涵闸、隧洞等直接向河流及主要支流均纳入排查整治范围，铜山区境内共有黄河故道（杨庄以上段）、闸河、郑集分洪道-郑集河、运料河、郑集南支河、琅溪河、一手禅河、帮房亭河、老不牢河、二八河、房亭河、苏北堤河、闫河、小沟（东蔡大沟）、玉带河、桃园河、白马河（运西）、顺堤河、珍珠泉引河、郑集北支河、京杭大运河苏北段（中运河）、墓山大沟、徐沛河、灌沟河、玉泉河、古运河、奎河、台子河、马山引河、大冯河共30条主要河道以及微山湖纳入了淮河流域排污口排查的范围。根据河道级别、湖泊（库）面积确定向陆域延伸的距离，具体范围可根据产业布局、排污特征等实际情况适当扩大，其中沿河、沿湖工业园区、工业聚集区、人口聚集区、水源保护地、环境敏感区、畜禽养殖点、水产养殖地等要全覆盖，对于存在水体汇流、污染、排放或者潜在排放的排口纳入整治和日常监管，具体规范化建设点位详见下表：

入河排污口规范化建设点位信息表

| 序号 | 入河排污口名称 | 排入水体名称 | 排口类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 马坡镇九段渡口桥南灌区排口 | 河涯引河入顺堤河 | 明渠 |
|  | 马坡镇湖西堤岱海闸西灌区排口 | 岱海引河入顺堤河 | 闸口 |
|  | 马坡镇湖西堤郑集河桥北灌区排口 | 丁集中沟入顺堤河 | 明渠 |
|  | 沿湖街道湖西闫大庄东灌区排口 | 老桃园河入顺堤河 | 闸口 |
|  | 马坡镇九段小学西灌区排口 | 蒋楼中沟入苏北堤河 | 明渠 |
|  | 郑集镇毛溜村桥西灌区排口 | 苏北堤河与郑集河交叉 | 闸口 |
|  | 郑集镇林洼桥桥西灌区排口 | 肖楼中沟入苏北堤河 | 明渠 |
|  | 郑集镇郑集水利工程管理处西灌区排口 | 徐沛河与郑集河交叉 | 闸口 |
|  | 黄集镇城里庄村西灌区排口 | 柳元中沟入郑集北支河 | 明渠 |
|  | 黄集镇胡庄北灌区排口 | 胡庄引河入郑集南支河 | 明渠 |
|  | 何桥镇芦楼村南灌区排口 | 卢楼站送水河入郑集南支河 | 闸口 |
|  | 郑集镇土楼东南灌区排口 | 桃园河入郑集河 | 闸口 |
|  | 郑集镇冯代庄东南灌区排口 | 老桃园河入桃园河 | 明渠 |
|  | 刘集镇孙庄西灌区排口 | 柳黄大沟入黄河故道 | 闸口 |
|  | 刘集镇凌场村南灌区排口 | 坝台中沟入黄河故道 | 明渠 |
|  | 汉王镇赵山村东灌区排口 | 青年山中沟入闸河 | 闸口 |
|  | 汉王镇赵王桥东灌区排口 | 汉王大寨河入玉带河 | 明渠 |
|  | 汉王镇马场闸西灌区排口 | 姜楼湖大沟入闸河 | 明渠 |
|  | 棠张镇纺织桥北灌区排口 | 琅溪河 | 明渠 |
|  | 棠张镇马官桥北灌区排口 | 前进中沟入琅溪河 | 闸口 |
|  | 棠张镇马兰闸桥北灌区排口 | 马兰南湖中沟入琅溪河 | 闸口 |
|  | 棠张镇魏河村北灌区排口 | 文庙大沟入阎河 | 明渠 |
|  | 棠张镇官庄村北灌区排口 | 滔楼前中沟入阎河 | 明渠 |
|  | 张集镇合景汉苑北灌区排口 | 看溪河入运料河 | 明渠 |
|  | 房村镇杨场村东北灌区排口 | 水牛张中沟入运料河 | 闸口 |
|  | 张集镇张桥南灌区排口 | 杨洼水库引河入黄河故道 | 明渠 |
|  | 伊庄镇吕梁小学西南灌区排口 | 吕梁引河入黄河故道 | 闸口 |
|  | 房村镇新建一村东南灌区排口 | 倪园中沟入黄河故道 | 明渠 |
|  | 伊庄镇崔贺庄水库南灌区排口 | 崔贺庄水库入黄河故道 | 闸口 |
|  | 单集镇岳楼村西南灌区排口 | 白马河入黄河故道 | 明渠 |
|  | 大许镇团埠村北灌区排口 | 运南灌渠入京杭大运河 | 闸口 |
|  | 大许镇夏河闸北灌区排口 | 梨园中沟入二八河 | 明渠 |
|  | 茅村镇大赵庄东南灌区排口 | 京杭运河与老不牢河交叉 | 明渠 |
|  | 大许镇沟上闸东灌区排口 | 二八河入房亭河 | 明渠 |
|  | 大许镇小李庄南西灌区排口 | 朱庄引河入房亭河 | 明渠 |
|  | 单集镇寿山村西南灌区排口 | 立元中沟入白马河 | 闸口 |

注：采购人可根据项目实际需求调整规范化建设站点位置，最终以实际建设为准。

4、主要服务内容：协助徐州市铜山生态环境局开展铜山区淮河流域入河排污口排查、监测、溯源、整治及规范化建设工作，包括但不限于以下内容：

4.1排查阶段

- （1）收集整理各类入河（湖）排污口、河岸带、水系分布等相关信息资料；

- （2）结合省级推送的疑似排口、可疑区域、前期排查发现排污口（详见附件1）及现场排查岸线，通过人工徒步排查和随船排查等方式开展二级排查和三级排查，建立入河（湖）排污口名录并填报省级平台。

4.2溯源监测阶段

- （1）以排查的排污口清单为基础，进行二次现场溯源工作，明确入河排污口“污染单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径、责任主体、行业主管部门等信息并填报省级平台；

- （2）结合排污口污水来源，判定排污口类型，明确采样因子，确定入河（湖）排污口监测对象；

- （3）对所有符合采样条件的排污口委托有资质的环境检测第三方进行采样检测，出具CMA检测报告并填报省级平台，根据检测结果，对照执行标准，筛选出水质超标的排口，分析超标因子及超标倍数，整合收集的资料，完善溯源分析。

- 4.3整治阶段

- （1）根据前期监测溯源工作，针对每个排口制定详细的“一口一策”（以省级推送991个可疑排口为基础）；

- （2）依据排污口标准化整治指南对不同排污口编制实际可行的铜山区境内淮河流域入河（湖）排口整治方案；

- （3）排污口整治应在充分排查、监测、溯源的基础上，针对不同类型排污口存在问题，结合河道、排污口、管网、排污户整治实施规划要求，因地制宜、精准施策、系统化治理。

- （4）根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ 1386-2024）文件要求，完成工业雨洪口、城镇污水处理厂排污口、大中型灌区排口等704个标识牌的制作与安装；

- （5）根据《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》文件要求完成134个生活污水散排口及208个水质超标灌区排口（以推送灌区排口30%计）的整治工作；

- （6）针对纳入整治的城镇雨洪排口31个（以推送雨洪排口30%计）、工业企业排口9个，提出切实可行的整治指导意见。

- 4.4规范化建设

- 选取铜山区境内淮河流域入河点位36个，安装水质、水量自动监测和视频监控装置，构建重点入河口水质水量监控体系，建设铜山区入河排污口动态管理系统。规范化建设主要服务设备配套清单见下表：

| 规范化建设主要服务设备配套清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 监测站点环保设施标识牌 | - 立柱式标识牌：外形尺寸≥900mm×600mm；采用冷轧钢板，边框采用铝槽； - 平面固定式标识牌：站房外尺寸≥300mm×500mm；采用亚克力板； 3、表面文字、图案清晰，色泽一致，符合《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》(HJ1386-2024)等要求； 4、含钢管立柱、基础及其他配套设施； | 套 | 36 |
| 入河排污口水质监控体系 |  |  |  |  |
| 2 | 水质自动监测装置 | - 分析单元：五参数水质在线监测仪、CODcr水质在线 分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪及总氮在线分析仪；检测参数：CODcr、氨氮、总磷、总氮、PH、溶解氧等；其他详细参数详见附件2； - 2.采水单元：DN25PPR采水管路、采水电缆铜3线*2.5平方、保温材料（含伴热线、橡塑保温棉）、PVC护套管、PVC排水管、安装辅材、潜水泵组件（功率不小于1.5kw）、水浮筒及航标灯。 - 3.控制单元：由触摸屏工控机、可编辑控制器及控制元件等组成，PLC系统可按照设定程序完成系统取配水控制，启动测试，润洗，反吹等系列动作，同时可监测系统状态，并根据系统状态对系统动作做出相应调整。 4.数据采集传输单元：以现场监控软件包为核心，配合模拟量和数字量采集模块，串口模块、485模块实现监控功能。现场控制软件包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能、参数设置功能、报警信息显示、用户管理功能等。 5.机柜：一体式户外机柜，碳钢防腐烤漆，防护等级≥IP55，占地尺寸不超过1.5平方米，内置蓄电池UPS和空调。 6.防雷：防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等 7、含供电装置、基础及其他相关配套设施等； 8.技术参数要求符合国家有关法律法规和行业标准 | 套 | 36 |
| 3 | 水量自动监测装置 | - 雷达流速仪/流量计等自动监测装备，流量范围：10L/s~10m3/s等； 2、含供电装置、数据传输及其他相关配套设施等； - 3、流量计其他参数详见附件2； - 4、技术参数要求符合国家有关法律法规和行业标准。 | 套 | 36 |
| 4 | 监控摄像单元 | - 1、可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像； 2、采集设备（高清球形摄像机）的分辨率不低于200万像素。 3、可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控； 4、采用5G高速传输网络，实现监控影像的随时上传，和监控影像的随时调用提取； 5、安装有防护设施，实现各种天气状况下的正常运转； 6、硬盘录像机内置2块容量≥4TB硬盘； 7、传输系统：8口交换机、路由器、传输网络等； 8、含供电设施、基础及其他配套设施； 9、智慧监控管理平台：平台支持多终端运行使用； | 套 | 36 |
| 规范化采样设施 |  |  |  |  |
| 5 | 采样平台 | - 采样平台，高2700mm,栏杆高500mm 2、平台踏板：厚花纹钢板，宽900mm，长2600mm（可根据实际情况调整）； 3、钢管栏杆：φ30*2钢管； 4、含平台基础及其他配套设施 - 5、可根据采购人实际需求进行调整。 | 套 | 36 |
| 6 | 设备护栏、安全台阶 | 1、加围栏后系统占地面积为2200mm*1500mm，可根据现场实际情况做相应调整 | 套 | 36 |
| 7 | 标志警示牌 | 1、方形800mm*800mm*1.5mm；材质：采用冷轧钢板，边框采用铝槽； 2、背部通过抱箍、抱箍衬底、铆钉等与立柱连接固定； | 个 | 36 |
| 8 | 钢管立柱 | 1、Q235钢，φ89*4.5mm*3300mm； 2、底部通过高强地脚螺栓连接、加筋肋和定位法兰盘与混凝土基础连接固定； | 个 | 36 |
| 9 | 基础垫层 | 1、1000mm*1000mm*100mm厚碎石垫层； 2、800mm*800mm*800mm，C25混凝土； | 套 | 36 |
| 入河排污口动态管理系统 |  |  |  |  |
| 10 | 软件系统定制、建设 | - 软件名称：入河排污口软件监管系统 2、主要内容： （1）入河排污口监控系统：对排污口的监测、根据监测对污染源的溯源，到后期的整治管理阶段，做到对排污口的全过程、全流程管理。主要功能包括：排口录入、排口查询、二维码管理、一口一策、整治进度、标识牌、等 （2）水质水量在线监测监控系统：水质水量在线监测监控系统对于自动监控设施数据接收严格按照《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2017）的要求来实现数据的采集与传输。各级环境管理者可通过系统平台录入、上报、审核、修改包括口门坐标、受纳水体、周边环境、污水来源、排水特征、检测结果、现场影像在内的入河排污口基础信息。 （3）移动端监管系统：移动端监管系统包括了入河排污口管理、二维码及水质水量监测监管系统，入河排污口管理包括了溯源开展、河长信息、一口一策、整治进度、标识牌、排口登记、排口审核等；水质水量监管系统包括历史数据、现场运维、运维记录、质控数据等。 （4）可视化一张图：通过地理信息系统（GIS）技术对水环境以及入河排污口进行可视化展示，通过GIS可以将水资源数据（如河流、湖泊、水库等）与其他地理信息数据集整合在一起，将点位的地理位置、类型、水环境质量、污染物排放情况进行空间分析、数据叠加和展示。 3、详细功能以采购人需求为准； | 项 | 1 |
| 11 | 电子显示单元 | P2.5全彩，长3840mm、高2080mm，通过HDMI线与电脑相连。 具体以采购人需求为准。 | 台 | 1 |
| 12 | 软件配套办公设备 | I5／8G／1T／KB／MOUSE／450W电源／22寸LCD/独立显卡，含键盘、鼠标等配件。 具体以采购人需求为准。 | 台 | 3 |
| 13 | 系统集成 | 硬件、软件、数据、信息系统之间集成实施费；其中包括完成系统所需的各种辅材等，投标人自主报价。 | 项 | 1 |
| 14 | 数据库处理设备 | 1、类型：机架式 2、结构：2U 3、CPU：主频≥2.3GHz 4、内存：内存容量≥128GB，8*16GB DDR4，24插槽 5、板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口 6、硬盘：接口类型SAS/SSD；硬盘容量≥8TB+1.92TB； 7、散热：4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余 8、扩展性：2*HBA卡-16Gb(LPe16002B)-双端口-SFP+(含2个多模光模块) 9、平台管理：支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等主流标准接口，易于被集成；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面 | 套 | 1 |
| 15 | 存储设备 | 硬盘类型：SSD、SAS、NL SAS RAID级别：0、1、3、5、6、10、50 最大盘位数：25个2.5英寸硬盘，最大500个盘位 硬盘：配置≥8TB可用容量 高可用性：配置热插拔冗余电源 | 套 | 1 |
| 16 | 专业级服务器软件 | 满足项目要求 | 套 | 1 |
| 17 | 专业级GIS软件 | 满足项目要求 | 套 | 1 |
| 配电系统 |  |  |  |  |
| 18 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN40 3、地埋 | m | 11160 |
| 19 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：WDZBN-YJY-4*2.5mm2 | m | 5400 |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：ZR-YJV-4*16+1*10mm2 | m | 3600 |
| 21 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5*10mm2 | m | 2160 |
| 22 | 电力电缆头 | 1、电缆终端头4*16+1*10mm2 | 个 | 72 |
| 23 | 电力电缆头 | 1、电缆终端头5*10mm2mm2 | 个 | 72 |
| 24 | 配电箱 | 满足项目要求 | 台 | 36 |
| 25 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5*4mm2 | m | 1080 |
| 26 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：BV-4mm2 | m | 720 |
| 27 | 配管 | 1、名称：PVC管 2、规格：DN32 3、地埋 | m | 360 |
| 28 | 配管 | 1、名称：PVC管 2、规格：DN25 3、地埋 | m | 360 |
| 29 | 插座（含配套） | 1、包含成套5孔插座、接线盒、开关插座盒 | 个 | 36 |

注:完成本项目的其他设备自行考量，采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、服务要求：

5.2供应商须根据本项目的实际情况，制定科学合理的服务方案及工作进度计划；负责完成招标要求的全部服务工作。

5.3供应商应根据自身情况，自行对铜山区境内淮河流域入河（湖）排口排查整治及规范化建设相关工作背景、进展、成效等情况开展调研。

6、组织机构设置和人员配备要求

6.1 组织机构设置要求

供应商应根据项目情况，组建符合项目需求的技术团队，充分考量项目复杂度与实施环节的基础上，合理设定内部职能部门，精准配置各岗位人员，确保团队架构与岗位设置适配项目全周期推进。

6.2 人员配备要求

供应商根据项目需求配备充分的项目技术团队，本项目要求须配备不少于10名技术人员。

- 7、售后及培训要求

- 7.1售后要求

- 7.1.1 环保设备（如水质自动监测装置等）质保期至少提供1年，其他设备质保期至少提供3年原厂质保；软件质保期内提供免费升级更新服务；基础建设部分至少提供2年质保。

- 7.1.2 供应商需提供7*24小时客服服务热线，2小时响应，8小时内到达现场。现场无法修复的，须提供备品备件。

- 7.2 培训要求

- 7.2.1供应商须根据本项目的实际情况，制定人员培训方案。

- 7.2.2供应商需对采购人进行基本原理、安装操作、运行管理三个方面的现场培训和技术指导，确保采购人对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

- 7.2.3培训费用包含在投标报价内。

- 7.3培训内容要求

- 培训内容主要围绕理论知识、操作技能和安全规范等多方面。

- 7.3.1 设备原理与结构：介绍设备的工作原理，如传感器如何采集数据、数据传输方式等；讲解设备的内部结构组成，让采购人了解各部件功能。

- 7.3.2 操作使用：包括设备的开机、关机、参数设置等基本操作；演示如何进行数据的查看、存储和导出，能熟练运用设备开展监测工作。

- 7.3.3 日常维护：设备的清洁、校准、保养方法，如传感器的定期清洁、校准流程；告知采购人常见故障的判断与处理，如设备显示异常、数据不准确等问题的解决办法。

- 7.3.4 数据处理与分析：对监测数据进行整理、统计和分析，通过分析数据判断监测对象的状态，为决策提供支持。

- 7.3.5 安全操作规程：强调设备使用过程中的安全要点，如避免在危险环境下操作、防止触电等；介绍防护用品的正确使用。

8、成果要求：

8.1成果内容须符合国家、江苏省有关标准。

8.2成果包括纸质文件及相应的计算机文件。

8.3成果包含但不局限于以下内容：排查工作方案、整治方案报告、重点任务重点工程完成情况，填报并上传江苏省入河（湖）排污口排查整治系统平台，规范化建设实施方案及验收。

8.4计算机文件要求：入口现场“排测溯治”照片、检测报告等文件按照要求上传至管理平台并通过省级审核，提供系统的填报账号及密码。

8.5供应商需预留接口，如后续政策调整，须对接省监测系统，供应商须免费提供对接服务。

8.6开展工作（提交的成果）应遵循、符合以下国家标准、技术规范及管理要求

①《入河排污口监督管理办法》;

②《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号):

③《省政府办公厅关于印发<江苏省淮河流域入河(湖)排污口排查整治专项行动工作方案>的通知》(苏政传发〔2022〕25号);

④《省生态环境厅省水利厅省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<江苏省入河入海排污口监督管理工作方案>的通知》(苏环发〔2023〕3号);

⑤《江苏省入河排污口整治销号工作办法(试行)》(苏污防攻坚指办〔2024〕42号);

⑥《长江入河排污口排查整治专项行动监测实施工作方案》;

⑦《徐州市政府办公室关于印发<徐州市淮河流城入河(湖)排污口排查整治专项行动工作方案>的通知》(徐政办传〔2022〕26 号);

⑧《徐州市生态环境局 徐州市水务局 徐州市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<徐州市入河排污口监督管理工作方案>的通知》(徐环发〔2023〕7号);

⑨《入河入海排污口监督管理技术指南名词术语》(HJ1310-2023);

⑩《入河(海)排污口三级排查技术指南》（HJ1232-2021);

⑪《入河(海)排污口命名与编码规则》(HJ1235-2021);

⑫《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》(HJ1312-2023);

⑬《入河入海排污口监督管理技术指南 溯源总则》(HJ1313-2023);

⑭《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》(HJ1308-2023);

⑮《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ1386-2024);

⑯《入河排河口管理技术导则》(SL532-2011);

⑰其他相关国家、江苏省有关标准 。

注：如有国家或地方或行业发布最新国家标准、技术规范及管理要求

的，以最新国家标准、技术规范及管理要求为准。

- 9.验收标准与要求

详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“十、验收标准及要求”。

10.数据安全及保密要求：供应商负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，供应商（包含工作人员）需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播，不得转让给第三方重复使用；以上保密规定如有违反，采购人有权追究面交供应商的相关法律责任。

11、产权要求：在本项目进行过程中，所产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果，其产权均属于采购人所有。

三、其他见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

附件1：                              铜山淮河流域入河排污口清单

| 序号 | 疑似排口编码 | 经度 | 纬度 | 排口初判类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWQ20221013146895825 | 117.25412428379059 | 34.11901937047623 | 大中型灌区排口 |
| 2 | PWQ20221013162610828 | 117.25541339198232 | 34.1371731748393 | 城镇雨洪排口 |
| 3 | PWQ20221013166342963 | 117.2552462269971 | 34.13715211075577 | 城镇雨洪排口 |
| 4 | PWQ20221013167751328 | 117.25586235523224 | 34.13705260480192 | 大中型灌区排口 |
| 5 | PWQ2022101498772761 | 117.23563849925996 | 34.075462426112665 | 大中型灌区排口 |
| 6 | PWQ20221014102577636 | 117.23823755979541 | 34.075621275703995 | 大中型灌区排口 |
| 7 | PWQ20221014107835588 | 117.23771519958976 | 34.07941080542321 | 大中型灌区排口 |
| 8 | PWQ20221014114635651 | 117.2385594248772 | 34.08094200947721 | 大中型灌区排口 |
| 9 | PWQ20221014112404581 | 117.23795626312496 | 34.07922585942529 | 大中型灌区排口 |
| 10 | PWQ20221014112369970 | 117.25464200264395 | 34.12400981431644 | 大中型灌区排口 |
| 11 | PWQ20221014122282639 | 117.2549374798815 | 34.12632935360048 | 城镇雨洪排口 |
| 12 | PWQ20221014125356298 | 117.24233061075212 | 34.08994761707029 | 大中型灌区排口 |
| 13 | PWQ20221014122206145 | 117.24213078618051 | 34.08989763792504 | 大中型灌区排口 |
| 14 | PWQ20221014127431116 | 117.25501106749232 | 34.12721953321901 | 大中型灌区排口 |
| 15 | PWQ20221014139983482 | 117.2554956853599 | 34.127231254503386 | 城镇雨洪排口 |
| 16 | PWQ20221014137472532 | 117.25549826171417 | 34.12725835269696 | 农村生活污水散排口 |
| 17 | PWQ20221014131681400 | 117.24197521805765 | 34.08928233669688 | 大中型灌区排口 |
| 18 | PWQ20221014137435451 | 117.25590646715521 | 34.13123419735356 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 19 | PWQ20221014141312782 | 117.25676404822953 | 34.14066229294528 | 城镇雨洪排口 |
| 20 | PWQ20221014149179613 | 117.24801521748304 | 34.09438870164236 | 大中型灌区排口 |
| 21 | PWQ20221014144090882 | 117.25705978151535 | 34.14386659443967 | 城镇雨洪排口 |
| 22 | PWQ20221014147732795 | 117.25197583436969 | 34.09708877826909 | 大中型灌区排口 |
| 23 | PWQ20221014148591639 | 117.25713176950921 | 34.144782780487986 | 城镇雨洪排口 |
| 24 | PWQ20221014147840230 | 117.25642142633998 | 34.14742519869593 | 城镇雨洪排口 |
| 25 | PWQ20221014149706751 | 117.25202411413194 | 34.103229917122825 | 大中型灌区排口 |
| 26 | PWQ20221014157992270 | 117.2519798576832 | 34.1026335909882 | 大中型灌区排口 |
| 27 | PWQ20221014157043593 | 117.2516429051757 | 34.10254891677826 | 大中型灌区排口 |
| 28 | PWQ20221014157913598 | 117.25105851888658 | 34.098794571483346 | 大中型灌区排口 |
| 29 | PWQ20221014158997682 | 117.25250691175464 | 34.09883455059944 | 大中型灌区排口 |
| 30 | PWQ20221014153027616 | 117.25240498781207 | 34.09859467561949 | 大中型灌区排口 |
| 31 | PWQ20221014161438545 | 117.25316002964976 | 34.10891645856503 | 大中型灌区排口 |
| 32 | PWQ20221014164070910 | 117.25330419838431 | 34.1102589196098 | 城镇雨洪排口 |
| 33 | PWQ20221014173921141 | 117.2535127401352 | 34.11277722578855 | 大中型灌区排口 |
| 34 | PWQ2022101591243163 | 117.25499834865332 | 34.12718747900625 | 城镇雨洪排口 |
| 35 | PWQ2022101599871720 | 117.25575506687166 | 34.12844056118132 | 大中型灌区排口 |
| 36 | PWQ2022101593193268 | 117.25635319948198 | 34.133103029386184 | 大中型灌区排口 |
| 37 | PWQ2022101591359212 | 117.25663684308529 | 34.14541126463684 | 城镇雨洪排口 |
| 38 | PWQ2022101599321987 | 117.25602261722089 | 34.15298612340434 | 城镇雨洪排口 |
| 39 | PWQ20221015108201394 | 117.25374488615219 | 34.15696576460173 | 城镇雨洪排口 |
| 40 | PWQ20221015102132111 | 117.25569404661657 | 34.156497519781745 | 大中型灌区排口 |
| 41 | PWQ20221015107463412 | 117.25709885358813 | 34.14459824492546 | 城镇雨洪排口 |
| 42 | PWQ20221015108473319 | 117.256382368505 | 34.14738273557611 | 大中型灌区排口 |
| 43 | PWQ20221015106098723 | 117.25666835904123 | 34.15183356783238 | 城镇雨洪排口 |
| 44 | PWQ20221015115424143 | 117.25626736879352 | 34.15645368371685 | 城镇雨洪排口 |
| 45 | PWQ20221015155170066 | 117.27313309907915 | 34.08247263047346 | 农村生活污水散排口 |
| 46 | PWQ20221015153344446 | 117.2733885794878 | 34.08254705038267 | 大中型灌区排口 |
| 47 | PWQ20221015156528981 | 117.29416463542522 | 34.1346379345161 | 大中型灌区排口 |
| 48 | PWQ20221015154280217 | 117.2939902876442 | 34.13291590737975 | 大中型灌区排口 |
| 49 | PWQ20221015151753288 | 117.29301706474418 | 34.12642772899474 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 50 | PWQ20221015155178198 | 117.29312025010587 | 34.122997914376526 | 大中型灌区排口 |
| 51 | PWQ20221015163228008 | 117.2847343236208 | 34.09240433334865 | 大中型灌区排口 |
| 52 | PWQ20221015165093899 | 117.28571534156801 | 34.09363266475158 | 大中型灌区排口 |
| 53 | PWQ2022101697701884 | 117.28964477777483 | 34.09678670713754 | 农村污水处理设施排污口 |
| 54 | PWQ2022101697332203 | 117.29173880097674 | 34.10527848615162 | 大中型灌区排口 |
| 55 | PWQ20221016108836010 | 117.29103147983552 | 34.106705626411916 | 大中型灌区排口 |
| 56 | PWQ20221016108718770 | 117.29209899902345 | 34.1102433742771 | 大中型灌区排口 |
| 57 | PWQ20221016114714587 | 117.29292377829552 | 34.12555414246304 | 农村生活污水散排口 |
| 58 | PWQ20221016116164475 | 117.29320138692857 | 34.128831330295 | 大中型灌区排口 |
| 59 | PWQ20221016116643657 | 117.29294121265413 | 34.13132688134726 | 大中型灌区排口 |
| 60 | PWQ20221016125858757 | 117.29413010179998 | 34.14080219952266 | 农村生活污水散排口 |
| 61 | PWQ20221016125783018 | 117.29290768504146 | 34.14500003857981 | 大中型灌区排口 |
| 62 | PWQ20221016121206984 | 117.29448348283769 | 34.14501557752254 | 大中型灌区排口 |
| 63 | PWQ20221016127343694 | 117.29365468025209 | 34.128859638782785 | 大中型灌区排口 |
| 64 | PWQ20221016127181748 | 117.29175437429149 | 34.105905651830874 | 农村生活污水散排口 |
| 65 | PWQ20221016138878802 | 117.29438424110414 | 34.13626781066574 | 大中型灌区排口 |
| 66 | PWQ20221016138570692 | 117.29499578475954 | 34.145011137824916 | 大中型灌区排口 |
| 67 | PWQ2022101892407186 | 117.25713463158628 | 34.14475490757966 | 城镇雨洪排口 |
| 68 | PWQ20221018112767457 | 117.29161303431626 | 34.104046921416625 | 农村生活污水散排口 |
| 69 | PWQ20221019104650624 | 117.25442469120027 | 34.1097503636726 | 大中型灌区排口 |
| 70 | PWQ20221019109942518 | 117.25522935390474 | 34.10988361006528 | 大中型灌区排口 |
| 71 | PWQ20221019106714489 | 117.2549490630627 | 34.11624143981854 | 大中型灌区排口 |
| 72 | PWQ20221019108733160 | 117.25521862506868 | 34.11638799959132 | 大中型灌区排口 |
| 73 | PWQ20221019124491956 | 117.36228704452516 | 34.14648510461853 | 大中型灌区排口 |
| 74 | PWQ20221019125360475 | 117.36481904983522 | 34.14654059985388 | 大中型灌区排口 |
| 75 | PWQ20221019123977117 | 117.36857280135158 | 34.14595900797644 | 大中型灌区排口 |
| 76 | PWQ20221019128631145 | 117.36432552337648 | 34.146589435630816 | 大中型灌区排口 |
| 77 | PWQ20221019121358076 | 117.37164929509164 | 34.14568596918725 | 大中型灌区排口 |
| 78 | PWQ20221019129181719 | 117.37162113189699 | 34.14597676656633 | 大中型灌区排口 |
| 79 | PWQ20221019128811827 | 117.37188667058948 | 34.14572592613835 | 大中型灌区排口 |
| 80 | PWQ20221019126708109 | 117.37205564975739 | 34.146004514355525 | 大中型灌区排口 |
| 81 | PWQ20221019127856355 | 117.37222194671631 | 34.14621206752969 | 城镇生活污水散排口 |
| 82 | PWQ20221019125065731 | 117.37419940371007 | 34.14577768503764 | 城镇雨洪排口 |
| 83 | PWQ20221019127309392 | 117.38141655921937 | 34.14513322942474 | 城镇雨洪排口 |
| 84 | PWQ20221019136673382 | 117.37463861703874 | 34.14545954610737 | 大中型灌区排口 |
| 85 | PWQ20221019136192390 | 117.39144802093506 | 34.1442941235961 | 大中型灌区排口 |
| 86 | PWQ20221019131151325 | 117.37531598977957 | 34.14568339867726 | 城镇雨洪排口 |
| 87 | PWQ20221019133180840 | 117.39134073257448 | 34.14397834682371 | 大中型灌区排口 |
| 88 | PWQ20221019138169117 | 117.39110469818117 | 34.14399222104763 | 大中型灌区排口 |
| 89 | PWQ20221019139931526 | 117.37706467509273 | 34.145261980375246 | 大中型灌区排口 |
| 90 | PWQ20221019131193901 | 117.37726718187335 | 34.14524644147783 | 大中型灌区排口 |
| 91 | PWQ20221019131046541 | 117.38597095012666 | 34.14443175528223 | 大中型灌区排口 |
| 92 | PWQ20221019137714569 | 117.37777546048166 | 34.145449279360214 | 城镇雨洪排口 |
| 93 | PWQ20221019134440955 | 117.37819254398347 | 34.145412929515594 | 城镇雨洪排口 |
| 94 | PWQ20221019144453543 | 117.37920239567758 | 34.14503999585535 | 大中型灌区排口 |
| 95 | PWQ2022102091933193 | 117.33856558799745 | 34.187321954085874 | 大中型灌区排口 |
| 96 | PWQ20221020108148769 | 117.34185934066774 | 34.187954291622574 | 大中型灌区排口 |
| 97 | PWQ20221020108280958 | 117.34336137771608 | 34.18835587896526 | 城镇雨洪排口 |
| 98 | PWQ20221020106492830 | 117.34446108341218 | 34.18853337552398 | 大中型灌区排口 |
| 99 | PWQ20221020117662439 | 117.34715402126314 | 34.189292169100895 | 大中型灌区排口 |
| 100 | PWQ20221020119484699 | 117.34795331954957 | 34.18933654278298 | 大中型灌区排口 |
| 101 | PWQ20221020119106230 | 117.35294222831727 | 34.190288352643066 | 城镇雨洪排口 |
| 102 | PWQ20221020111939409 | 117.34173193573953 | 34.188561109327544 | 大中型灌区排口 |
| 103 | PWQ20221020113761150 | 117.35978186130525 | 34.18910469003628 | 大中型灌区排口 |
| 104 | PWQ20221020127931593 | 117.36871631925902 | 34.183561317282994 | 大中型灌区排口 |
| 105 | PWQ20221020129377165 | 117.36852854490282 | 34.18383735641417 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 106 | PWQ20221020124638478 | 117.36914813518526 | 34.182719059603286 | 大中型灌区排口 |
| 107 | PWQ20221020133835830 | 117.37192556262016 | 34.18268466730372 | 农村生活污水散排口 |
| 108 | PWQ20221020137644835 | 117.36887403709831 | 34.18199152310883 | 大中型灌区排口 |
| 109 | PWQ20221020137505532 | 117.37209118902685 | 34.18282334584535 | 农村生活污水散排口 |
| 110 | PWQ20221020137291079 | 117.3722353577614 | 34.182957586456496 | 农村生活污水散排口 |
| 111 | PWQ20221020132647952 | 117.37243853509428 | 34.18300972944622 | 大中型灌区排口 |
| 112 | PWQ20221020134178577 | 117.37139314413072 | 34.1798955160777 | 大中型灌区排口 |
| 113 | PWQ20221020134608916 | 117.37405121326448 | 34.17872834985406 | 大中型灌区排口 |
| 114 | PWQ20221020142895799 | 117.37572222948076 | 34.17787626393592 | 大中型灌区排口 |
| 115 | PWQ20221020146946535 | 117.37273011361368 | 34.183291327428535 | 农村生活污水散排口 |
| 116 | PWQ20221020149015354 | 117.3716689116202 | 34.182475503269245 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 117 | PWQ20221020141460267 | 117.37144159343417 | 34.18226898835159 | 农村生活污水散排口 |
| 118 | PWQ20221020157339050 | 117.36938925911888 | 34.18511925484459 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 119 | PWQ20221020151084597 | 117.18055437626393 | 34.185610070786154 | 城镇雨洪排口 |
| 120 | PWQ20221020151040306 | 117.17997691344523 | 34.1858177028759 | 城镇雨洪排口 |
| 121 | PWQ20221020152827349 | 117.17815938093739 | 34.185560764940284 | 城镇雨洪排口 |
| 122 | PWQ20221020157215790 | 117.17795104529615 | 34.185767441823764 | 城镇雨洪排口 |
| 123 | PWQ20221020157779603 | 117.37498026341201 | 34.17731430412622 | 农村生活污水散排口 |
| 124 | PWQ20221020153505920 | 117.37728394567968 | 34.17697646074135 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 125 | PWQ20221020153369391 | 117.17620410804786 | 34.185536968088044 | 城镇雨洪排口 |
| 126 | PWQ20221020157200933 | 117.1731577205344 | 34.18568202893947 | 城镇雨洪排口 |
| 127 | PWQ20221020154631049 | 117.37979013472797 | 34.176165963953316 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 128 | PWQ20221020155993516 | 117.37888723611833 | 34.175608430842594 | 大中型灌区排口 |
| 129 | PWQ20221020153901503 | 117.17177711427213 | 34.18543489757108 | 城镇雨洪排口 |
| 130 | PWQ20221020166761423 | 117.37940490245819 | 34.1751779350946 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 131 | PWQ20221020165598971 | 117.38844931125641 | 34.167383722389886 | 大中型灌区排口 |
| 132 | PWQ2022102197141121 | 117.38972201943399 | 34.16614145567905 | 大中型灌区排口 |
| 133 | PWQ2022102195119870 | 117.39133805036546 | 34.16581299960123 | 大中型灌区排口 |
| 134 | PWQ2022102199179358 | 117.39424288272859 | 34.16218214321994 | 大中型灌区排口 |
| 135 | PWQ2022102196214421 | 117.39797651767732 | 34.15866654424467 | 大中型灌区排口 |
| 136 | PWQ20221021109846148 | 117.39876776933671 | 34.15785420699605 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 137 | PWQ20221021104586355 | 117.39948123693469 | 34.1589129072756 | 大中型灌区排口 |
| 138 | PWQ20221021104899427 | 117.39921838045122 | 34.15915483063353 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 139 | PWQ20221021105920475 | 117.3963148891926 | 34.162731442336806 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 140 | PWQ20221021101483676 | 117.39684864878657 | 34.16156403872823 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 141 | PWQ20221021118870737 | 117.39793378037177 | 34.160277547367976 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 142 | PWQ20221021112240699 | 117.40221843123436 | 34.155902124196174 | 大中型灌区排口 |
| 143 | PWQ20221021119450627 | 117.40118879824878 | 34.15634048668448 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 144 | PWQ20221021117768479 | 117.40600168704988 | 34.154968792938554 | 大中型灌区排口 |
| 145 | PWQ20221021117020313 | 117.41267770528796 | 34.15645146416865 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 146 | PWQ20221021115678997 | 117.412506043911 | 34.155712351375215 | 大中型灌区排口 |
| 147 | PWQ20221021129115959 | 117.42392420768739 | 34.15502650218591 | 大中型灌区排口 |
| 148 | PWQ20221021124389747 | 117.45427474379542 | 34.13443511592154 | 大中型灌区排口 |
| 149 | PWQ20221021126339086 | 117.40181509405377 | 34.154094825958644 | 大中型灌区排口 |
| 150 | PWQ20221021121647107 | 117.43061900138856 | 34.155218496128754 | 大中型灌区排口 |
| 151 | PWQ20221021136047350 | 117.43779122829439 | 34.15507977222536 | 大中型灌区排口 |
| 152 | PWQ20221021131910622 | 117.45513170957567 | 34.13585154490568 | 大中型灌区排口 |
| 153 | PWQ20221021132499103 | 117.4399369955063 | 34.15443387073064 | 大中型灌区排口 |
| 154 | PWQ20221021131722696 | 117.44693454355003 | 34.14655334065796 | 大中型灌区排口 |
| 155 | PWQ20221021132533156 | 117.44276203215124 | 34.152789130186484 | 大中型灌区排口 |
| 156 | PWQ20221021136876696 | 117.44375121705163 | 34.15180523906413 | 大中型灌区排口 |
| 157 | PWQ20221021136439856 | 117.4458646774292 | 34.15080030531681 | 大中型灌区排口 |
| 158 | PWQ20221021138912805 | 117.43334949016572 | 34.15597647951267 | 大中型灌区排口 |
| 159 | PWQ20221022102556391 | 117.46245145797731 | 34.129630625128534 | 大中型灌区排口 |
| 160 | PWQ20221022105564716 | 117.55717098712923 | 34.08913684062636 | 大中型灌区排口 |
| 161 | PWQ20221022103863038 | 117.53266632556917 | 34.12407981057178 | 大中型灌区排口 |
| 162 | PWQ20221022104636458 | 117.52067148685457 | 34.12610478994849 | 大中型灌区排口 |
| 163 | PWQ20221022104887383 | 117.55320936441424 | 34.09580718965523 | 大中型灌区排口 |
| 164 | PWQ20221022106833619 | 117.46806263923646 | 34.128502729115695 | 大中型灌区排口 |
| 165 | PWQ20221022103019194 | 117.49232590198518 | 34.12478145365398 | 大中型灌区排口 |
| 166 | PWQ20221022101423031 | 117.55382359027864 | 34.096582364290164 | 大中型灌区排口 |
| 167 | PWQ20221022103279914 | 117.54903599960018 | 34.10216237571049 | 大中型灌区排口 |
| 168 | PWQ20221022101213534 | 117.49334514141084 | 34.12624689194318 | 大中型灌区排口 |
| 169 | PWQ20221022108710748 | 117.54807293415071 | 34.10527982556032 | 大中型灌区排口 |
| 170 | PWQ20221022103446929 | 117.50037789344789 | 34.12702844864453 | 大中型灌区排口 |
| 171 | PWQ20221022106271685 | 117.54696518182757 | 34.108675501763486 | 大中型灌区排口 |
| 172 | PWQ20221022117772165 | 117.48175263404848 | 34.123919941713226 | 大中型灌区排口 |
| 173 | PWQ20221022113649836 | 117.52021551132202 | 34.127046211212864 | 大中型灌区排口 |
| 174 | PWQ20221022119438775 | 117.47655451297761 | 34.12564295681619 | 大中型灌区排口 |
| 175 | PWQ20221022116817373 | 117.54623025655748 | 34.11168241582406 | 大中型灌区排口 |
| 176 | PWQ20221022116424778 | 117.5379502773285 | 34.12169950964558 | 大中型灌区排口 |
| 177 | PWQ20221022116097273 | 117.20740514512728 | 34.385228280646885 | 大中型灌区排口 |
| 178 | PWQ20221022114981147 | 117.40791986627302 | 34.13873998729688 | 大中型灌区排口 |
| 179 | PWQ20221022114726739 | 117.54838943481447 | 34.10844675872702 | 大中型灌区排口 |
| 180 | PWQ20221022115085679 | 117.40804955363276 | 34.13886193267737 | 大中型灌区排口 |
| 181 | PWQ20221022123951001 | 117.55030319094658 | 34.10320992860537 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 182 | PWQ20221022128456649 | 117.40769684314729 | 34.135127792622654 | 大中型灌区排口 |
| 183 | PWQ20221022127004875 | 117.40834861993793 | 34.135389765023625 | 大中型灌区排口 |
| 184 | PWQ20221022127382011 | 117.22113085945239 | 34.379940244626376 | 大中型灌区排口 |
| 185 | PWQ20221022123878062 | 117.2214513144263 | 34.38087981465795 | 其他排污口 |
| 186 | PWQ20221022126768434 | 117.22018635680799 | 34.37963988039242 | 大中型灌区排口 |
| 187 | PWQ20221022135833227 | 117.22511056825172 | 34.378310741997716 | 大中型灌区排口 |
| 188 | PWQ20221022138847296 | 117.43987530469896 | 34.12171283241186 | 大中型灌区排口 |
| 189 | PWQ20221022134498856 | 117.22840052700718 | 34.379177930563664 | 其他排污口 |
| 190 | PWQ20221022132683961 | 117.23308720523849 | 34.37824969517564 | 农村生活污水散排口 |
| 191 | PWQ20221022136274406 | 117.23329656481839 | 34.378153962577294 | 农村生活污水散排口 |
| 192 | PWQ20221022133107827 | 117.43919134140016 | 34.12844500174958 | 大中型灌区排口 |
| 193 | PWQ20221022136919735 | 117.43885070085527 | 34.12836063091281 | 大中型灌区排口 |
| 194 | PWQ20221022139501717 | 117.44065314531328 | 34.09610926428272 | 大中型灌区排口 |
| 195 | PWQ20221022135565768 | 117.2346619858081 | 34.37762597009902 | 工矿企业排污口 |
| 196 | PWQ20221022136073140 | 117.43860125541688 | 34.13006579358261 | 大中型灌区排口 |
| 197 | PWQ20221022138457225 | 117.23634137812189 | 34.37698530288461 | 大中型灌区排口 |
| 198 | PWQ20221022133194407 | 117.43764102458955 | 34.13588262615325 | 大中型灌区排口 |
| 199 | PWQ20221022143392755 | 117.44249448180202 | 34.10550302494346 | 大中型灌区排口 |
| 200 | PWQ20221022142647439 | 117.24550990240913 | 34.37444610991549 | 大中型灌区排口 |
| 201 | PWQ20221022142090761 | 117.44292095303537 | 34.10533867918616 | 大中型灌区排口 |
| 202 | PWQ2022102388049401 | 117.43932947516444 | 34.06725294035739 | 大中型灌区排口 |
| 203 | PWQ2022102391998162 | 117.43982309164736 | 34.06696101578892 | 大中型灌区排口 |
| 204 | PWQ2022102398931552 | 117.45592564344408 | 34.04124950612507 | 大中型灌区排口 |
| 205 | PWQ2022102391177242 | 117.44248978793622 | 34.06214077275136 | 大中型灌区排口 |
| 206 | PWQ2022102398454626 | 117.4569019675255 | 34.04111170657038 | 大中型灌区排口 |
| 207 | PWQ2022102394463500 | 117.4425206989156 | 34.062209474702136 | 农村污水处理设施排污口 |
| 208 | PWQ2022102394144027 | 117.45936257211726 | 34.04107607698838 | 大中型灌区排口 |
| 209 | PWQ2022102391541472 | 117.44475960731508 | 34.058001596394284 | 大中型灌区排口 |
| 210 | PWQ2022102397155165 | 117.45202839374544 | 34.04510335781418 | 大中型灌区排口 |
| 211 | PWQ2022102399829822 | 117.45204716920856 | 34.04581899034684 | 大中型灌区排口 |
| 212 | PWQ2022102392872273 | 117.44002617895605 | 34.06991416730039 | 大中型灌区排口 |
| 213 | PWQ2022102393604018 | 117.44499027729034 | 34.05538832821655 | 大中型灌区排口 |
| 214 | PWQ2022102398631489 | 117.25309297442439 | 34.372438166987 | 工矿企业排污口 |
| 215 | PWQ2022102394970235 | 117.43944078683856 | 34.07127335490659 | 大中型灌区排口 |
| 216 | PWQ20221023109301475 | 117.44667470455171 | 34.05369943857744 | 大中型灌区排口 |
| 217 | PWQ20221023109066070 | 117.25309163331988 | 34.37208394934798 | 城镇雨洪排口 |
| 218 | PWQ20221023109778425 | 117.43976566940547 | 34.0837624737477 | 大中型灌区排口 |
| 219 | PWQ20221023113256216 | 117.44151413440704 | 34.0985857913479 | 大中型灌区排口 |
| 220 | PWQ20221023117105748 | 117.44217798113823 | 34.110528741715015 | 大中型灌区排口 |
| 221 | PWQ20221023111325444 | 117.44088917970659 | 34.11579065589517 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 222 | PWQ20221023115949552 | 117.42197826504709 | 34.13638658478663 | 大中型灌区排口 |
| 223 | PWQ20221023119026268 | 117.2584494558396 | 34.37024628847718 | 农村生活污水散排口 |
| 224 | PWQ20221023112021735 | 117.42189913988115 | 34.13665521349106 | 大中型灌区排口 |
| 225 | PWQ20221023128230762 | 117.25837470608441 | 34.36996092141327 | 城镇雨洪排口 |
| 226 | PWQ20221023124867361 | 117.25833707191215 | 34.369979396213346 | 城镇雨洪排口 |
| 227 | PWQ20221023126406970 | 117.25810169461624 | 34.37008072958513 | 城镇雨洪排口 |
| 228 | PWQ20221023123816520 | 117.25763259220686 | 34.37028434282612 | 城镇雨洪排口 |
| 229 | PWQ20221023128018934 | 117.25761069845477 | 34.37028859030776 | 城镇生活污水散排口 |
| 230 | PWQ20221023124954517 | 117.25742818298387 | 34.370347673330215 | 城镇生活污水散排口 |
| 231 | PWQ20221023139206295 | 117.2573552594031 | 34.3703925108226 | 城镇生活污水散排口 |
| 232 | PWQ20221023135039899 | 117.2568372825481 | 34.3706098900082 | 城镇雨洪排口 |
| 233 | PWQ20221023133723775 | 117.25694748902244 | 34.37084281780348 | 城镇雨洪排口 |
| 234 | PWQ2022102487116764 | 117.54527539014818 | 34.15222533860687 | 大中型灌区排口 |
| 235 | PWQ2022102485495723 | 117.54759281873704 | 34.152470610603025 | 大中型灌区排口 |
| 236 | PWQ2022102482324253 | 117.54772692918779 | 34.15249613660694 | 大中型灌区排口 |
| 237 | PWQ2022102485840342 | 117.55085706710817 | 34.15546597900651 | 大中型灌区排口 |
| 238 | PWQ2022102484779825 | 117.55105152726175 | 34.155035380528126 | 大中型灌区排口 |
| 239 | PWQ2022102499930720 | 117.57856696844102 | 34.166625260276874 | 大中型灌区排口 |
| 240 | PWQ2022102496157000 | 117.57844895124438 | 34.167273287779025 | 大中型灌区排口 |
| 241 | PWQ2022102499678855 | 117.58667528629303 | 34.168271950558534 | 大中型灌区排口 |
| 242 | PWQ2022102497118132 | 117.5849935412407 | 34.16843617397328 | 大中型灌区排口 |
| 243 | PWQ2022102499365065 | 117.5544069707394 | 34.15640929274183 | 大中型灌区排口 |
| 244 | PWQ2022102499756515 | 117.55398452281953 | 34.15592986872492 | 大中型灌区排口 |
| 245 | PWQ2022102498925891 | 117.55389332771303 | 34.155477076876416 | 大中型灌区排口 |
| 246 | PWQ2022102493788816 | 117.59354174137117 | 34.17086398015056 | 大中型灌区排口 |
| 247 | PWQ2022102497044227 | 117.55429029464723 | 34.15521738633842 | 大中型灌区排口 |
| 248 | PWQ2022102494760179 | 117.59501427412035 | 34.17092611686929 | 大中型灌区排口 |
| 249 | PWQ2022102499970823 | 117.60011315345764 | 34.17252390249507 | 大中型灌区排口 |
| 250 | PWQ2022102498793638 | 117.55692958831789 | 34.157314864014296 | 大中型灌区排口 |
| 251 | PWQ2022102499220313 | 117.56478846073152 | 34.160490945317555 | 大中型灌区排口 |
| 252 | PWQ2022102496273737 | 117.60041087865831 | 34.17424148830571 | 大中型灌区排口 |
| 253 | PWQ20221024105292340 | 117.56607726216318 | 34.16095314285885 | 规模化水产养殖排污口 |
| 254 | PWQ20221024106324609 | 117.56586536765099 | 34.16152963780668 | 大中型灌区排口 |
| 255 | PWQ20221024101913946 | 117.60105460882188 | 34.17771649686833 | 大中型灌区排口 |
| 256 | PWQ20221024102032520 | 117.56722658097986 | 34.1614203315598 | 规模化水产养殖排污口 |
| 257 | PWQ20221024104768669 | 117.56793200969697 | 34.16170164227413 | 规模化水产养殖排污口 |
| 258 | PWQ20221024101965245 | 117.60358124971391 | 34.18329041349671 | 大中型灌区排口 |
| 259 | PWQ20221024105035694 | 117.57119491696359 | 34.16297945803968 | 规模化水产养殖排污口 |
| 260 | PWQ20221024104190078 | 117.56975322961809 | 34.16316311125618 | 大中型灌区排口 |
| 261 | PWQ20221024107285879 | 117.57271170616151 | 34.16342832577015 | 规模化水产养殖排污口 |
| 262 | PWQ20221024105507800 | 117.60678380727771 | 34.197143728709946 | 大中型灌区排口 |
| 263 | PWQ20221024106038494 | 117.57282301783565 | 34.16356204239537 | 大中型灌区排口 |
| 264 | PWQ20221024105685101 | 117.60635465383533 | 34.194787672023246 | 大中型灌区排口 |
| 265 | PWQ20221024105335960 | 117.62853115797044 | 34.20859695325751 | 大中型灌区排口 |
| 266 | PWQ20221024105611053 | 117.57249914109708 | 34.16439152461241 | 大中型灌区排口 |
| 267 | PWQ20221024106936410 | 117.57564067840578 | 34.164698902575026 | 大中型灌区排口 |
| 268 | PWQ20221024103638725 | 117.60519057512286 | 34.189307699892275 | 大中型灌区排口 |
| 269 | PWQ20221024116434046 | 117.5765781104565 | 34.16586182423421 | 大中型灌区排口 |
| 270 | PWQ2022102599472413 | 117.6255485415459 | 34.246548061836975 | 大中型灌区排口 |
| 271 | PWQ2022102599585085 | 117.62633979320528 | 34.25377574983566 | 大中型灌区排口 |
| 272 | PWQ2022102597464514 | 117.62682795524599 | 34.2593091673987 | 大中型灌区排口 |
| 273 | PWQ2022102596579807 | 117.64294838020761 | 34.23349199920817 | 大中型灌区排口 |
| 274 | PWQ2022102597310609 | 117.64252692461017 | 34.23408216734846 | 大中型灌区排口 |
| 275 | PWQ2022102598575494 | 117.62727722525597 | 34.269811905149574 | 大中型灌区排口 |
| 276 | PWQ2022102596670324 | 117.62662947177888 | 34.28302159094929 | 大中型灌区排口 |
| 277 | PWQ2022102598774794 | 117.63522329160425 | 34.233509789455134 | 大中型灌区排口 |
| 278 | PWQ2022102599324079 | 117.62291729450227 | 34.287728702111345 | 大中型灌区排口 |
| 279 | PWQ20221025104069767 | 117.63498607044313 | 34.23413217057298 | 大中型灌区排口 |
| 280 | PWQ20221025102108246 | 117.62733824551108 | 34.27368304569759 | 农村生活污水散排口 |
| 281 | PWQ20221025101688327 | 117.62860324233773 | 34.28454689392262 | 农村生活污水散排口 |
| 282 | PWQ20221025106287251 | 117.63382852077486 | 34.23350117883097 | 大中型灌区排口 |
| 283 | PWQ20221025101883779 | 117.62723028659822 | 34.27611114510036 | 大中型灌区排口 |
| 284 | PWQ20221025106495686 | 117.63066217303279 | 34.28365210206336 | 大中型灌区排口 |
| 285 | PWQ20221025103796226 | 117.6277278363705 | 34.27606460072313 | 大中型灌区排口 |
| 286 | PWQ20221025107628581 | 117.61567801237108 | 34.28871264118336 | 大中型灌区排口 |
| 287 | PWQ20221025103281246 | 117.61366903781892 | 34.28871707331529 | 大中型灌区排口 |
| 288 | PWQ20221025108475790 | 117.63937331736089 | 34.28072112716001 | 农村生活污水散排口 |
| 289 | PWQ20221025105332933 | 117.63891063630581 | 34.280820859554794 | 农村生活污水散排口 |
| 290 | PWQ20221025101055494 | 117.62711495161058 | 34.294791090392145 | 大中型灌区排口 |
| 291 | PWQ20221025106481598 | 117.62797413045065 | 34.30098136483796 | 大中型灌区排口 |
| 292 | PWQ20221025109525857 | 117.63931766152383 | 34.28073664109585 | 农村生活污水散排口 |
| 293 | PWQ20221025119182502 | 117.6280721899184 | 34.301535417215206 | 大中型灌区排口 |
| 294 | PWQ20221025115437187 | 117.61902004480363 | 34.35701502960766 | 大中型灌区排口 |
| 295 | PWQ20221025112790632 | 117.62848421931267 | 34.30773430623319 | 大中型灌区排口 |
| 296 | PWQ20221025116169832 | 117.6203987002373 | 34.347307138012425 | 大中型灌区排口 |
| 297 | PWQ20221025116189507 | 117.63879731297494 | 34.28049063406147 | 大中型灌区排口 |
| 298 | PWQ20221025116462105 | 117.6283246278763 | 34.3116413628615 | 大中型灌区排口 |
| 299 | PWQ20221025118296388 | 117.62683600187303 | 34.34317474270471 | 大中型灌区排口 |
| 300 | PWQ20221025116043679 | 117.62799203395845 | 34.31663043310192 | 大中型灌区排口 |
| 301 | PWQ20221025119220374 | 117.62773521244526 | 34.33617179440961 | 大中型灌区排口 |
| 302 | PWQ20221025116718894 | 117.64312103390695 | 34.28035100812708 | 农村生活污水散排口 |
| 303 | PWQ20221025116663513 | 117.62820661067963 | 34.32020146825732 | 大中型灌区排口 |
| 304 | PWQ20221025116189210 | 117.627190053463 | 34.337079863077996 | 大中型灌区排口 |
| 305 | PWQ20221025118546898 | 117.58457377552988 | 34.227125564388984 | 大中型灌区排口 |
| 306 | PWQ20221025114936908 | 117.62748777866365 | 34.33120160540746 | 大中型灌区排口 |
| 307 | PWQ20221025112061655 | 117.62708008289339 | 34.32274451977125 | 大中型灌区排口 |
| 308 | PWQ20221025119788492 | 117.63784982264043 | 34.281021432123794 | 规模以下畜禽养殖排污口 |
| 309 | PWQ20221025115142314 | 117.62795180082323 | 34.33123704451754 | 大中型灌区排口 |
| 310 | PWQ20221025117289898 | 117.62774258852006 | 34.32062457711956 | 大中型灌区排口 |
| 311 | PWQ20221025123656632 | 117.57985110645679 | 34.22237795597313 | 大中型灌区排口 |
| 312 | PWQ20221025129754407 | 117.6275333762169 | 34.32571943780462 | 大中型灌区排口 |
| 313 | PWQ20221025124560882 | 117.62749046087266 | 34.32751807126329 | 大中型灌区排口 |
| 314 | PWQ20221025125738459 | 117.63228088617326 | 34.28137714251934 | 大中型灌区排口 |
| 315 | PWQ20221025127247186 | 117.62753069400789 | 34.32934989107931 | 大中型灌区排口 |
| 316 | PWQ20221025129582509 | 117.5798960030079 | 34.21770429479357 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 317 | PWQ20221025123601672 | 117.57893123596662 | 34.22290126192998 | 大中型灌区排口 |
| 318 | PWQ20221025131552363 | 117.56335630542709 | 34.21741991848176 | 大中型灌区排口 |
| 319 | PWQ2022102694611440 | 117.6388616859913 | 34.09959637125871 | 大中型灌区排口 |
| 320 | PWQ2022102692453010 | 117.53631412982942 | 34.233341517162124 | 大中型灌区排口 |
| 321 | PWQ2022102695748087 | 117.535158097744 | 34.22999742263742 | 大中型灌区排口 |
| 322 | PWQ2022102696730083 | 117.63110641390085 | 34.158140523475474 | 农村生活污水散排口 |
| 323 | PWQ2022102695983055 | 117.64502674341205 | 34.10780272161287 | 大中型灌区排口 |
| 324 | PWQ20221026104012901 | 117.63080298900606 | 34.15609189659068 | 大中型灌区排口 |
| 325 | PWQ20221026108703440 | 117.64781769427829 | 34.10252549010536 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 326 | PWQ20221026105729247 | 117.53455996513368 | 34.22624513726686 | 大中型灌区排口 |
| 327 | PWQ20221026107306367 | 117.63173371553424 | 34.15645590326498 | 农村生活污水散排口 |
| 328 | PWQ20221026107647057 | 117.63210989534856 | 34.15743693783031 | 农村生活污水散排口 |
| 329 | PWQ20221026106768157 | 117.63687416911125 | 34.16474550852217 | 大中型灌区排口 |
| 330 | PWQ20221026109222357 | 117.65454590320589 | 34.10096674276111 | 大中型灌区排口 |
| 331 | PWQ20221026103935913 | 117.63978570699693 | 34.16760617668499 | 大中型灌区排口 |
| 332 | PWQ20221026112046241 | 117.64976084232332 | 34.17345593014101 | 大中型灌区排口 |
| 333 | PWQ20221026113888363 | 117.65869259834291 | 34.180352614799645 | 大中型灌区排口 |
| 334 | PWQ20221026113253599 | 117.6451474428177 | 34.17066869302251 | 大中型灌区排口 |
| 335 | PWQ20221026123209246 | 117.65347394946731 | 34.12411192591449 | 规模以下畜禽养殖排污口 |
| 336 | PWQ20221026128391965 | 117.65380578618989 | 34.12422864637264 | 城镇雨洪排口 |
| 337 | PWQ20221026135114221 | 117.65478446150156 | 34.13517189003182 | 大中型灌区排口 |
| 338 | PWQ20221026137782214 | 117.65378130601904 | 34.13516458226842 | 农村生活污水散排口 |
| 339 | PWQ20221026139736652 | 117.65520266501882 | 34.134964191848006 | 大中型灌区排口 |
| 340 | PWQ20221026145346723 | 117.64696866273881 | 34.13634440334226 | 大中型灌区排口 |
| 341 | PWQ20221026145714215 | 117.6441661520494 | 34.1368321151156 | 大中型灌区排口 |
| 342 | PWQ20221026149244203 | 117.64009013772012 | 34.138349108710464 | 大中型灌区排口 |
| 343 | PWQ20221026154805390 | 117.6370418071747 | 34.136815058265334 | 大中型灌区排口 |
| 344 | PWQ20221026158110455 | 117.63687147282327 | 34.13737802152999 | 农村生活污水散排口 |
| 345 | PWQ20221026157232355 | 117.6364079465384 | 34.13733483848185 | 农村生活污水散排口 |
| 346 | PWQ20221026158601079 | 117.63175210633223 | 34.14364935240184 | 农村生活污水散排口 |
| 347 | PWQ20221026152343169 | 117.63123381882909 | 34.14366423378425 | 大中型灌区排口 |
| 348 | PWQ20221026169984665 | 117.63162374496461 | 34.15265595141271 | 大中型灌区排口 |
| 349 | PWQ20221026166547646 | 117.63152728339948 | 34.15440550049903 | 农村生活污水散排口 |
| 350 | PWQ2022102792472131 | 117.11809605360033 | 34.4744214388413 | 大中型灌区排口 |
| 351 | PWQ20221027101187336 | 117.04886958003044 | 34.44300162343918 | 大中型灌区排口 |
| 352 | PWQ20221027103336615 | 117.12500609457494 | 34.47808303399252 | 农村生活污水散排口 |
| 353 | PWQ20221027101483515 | 117.12503441405035 | 34.47798684207907 | 农村生活污水散排口 |
| 354 | PWQ20221027101521989 | 117.04419083859658 | 34.44380954849019 | 城镇雨洪排口 |
| 355 | PWQ20221027109619338 | 116.96467101573946 | 34.462816481683156 | 大中型灌区排口 |
| 356 | PWQ20221027101896538 | 117.04399979665239 | 34.44444548673773 | 城镇雨洪排口 |
| 357 | PWQ20221027106900638 | 117.11749255657197 | 34.47344852422265 | 大中型灌区排口 |
| 358 | PWQ20221027104622841 | 117.04424395849306 | 34.44432770027978 | 城镇雨洪排口 |
| 359 | PWQ20221027103679948 | 116.9723126292229 | 34.459415180515634 | 大中型灌区排口 |
| 360 | PWQ20221027106957053 | 117.04261436951128 | 34.44492452335895 | 城镇雨洪排口 |
| 361 | PWQ20221027106661805 | 116.97301855069327 | 34.45915503890331 | 大中型灌区排口 |
| 362 | PWQ20221027108330739 | 117.09086358547212 | 34.46409912104376 | 大中型灌区排口 |
| 363 | PWQ20221027105619500 | 117.09090381860734 | 34.465045607796846 | 大中型灌区排口 |
| 364 | PWQ20221027103957147 | 116.97461128234865 | 34.45858584354918 | 大中型灌区排口 |
| 365 | PWQ20221027119399834 | 117.0364303940369 | 34.44649542868387 | 城镇雨洪排口 |
| 366 | PWQ20221027118005328 | 116.97980873286726 | 34.45726441629676 | 大中型灌区排口 |
| 367 | PWQ20221027115674993 | 117.09650695323946 | 34.46691201284407 | 大中型灌区排口 |
| 368 | PWQ20221027113863670 | 117.03623132062114 | 34.446519717757425 | 城镇雨洪排口 |
| 369 | PWQ20221027115761274 | 117.08341240882875 | 34.46164882043952 | 大中型灌区排口 |
| 370 | PWQ20221027111127996 | 116.9820785522461 | 34.45433508584392 | 大中型灌区排口 |
| 371 | PWQ20221027115088938 | 117.03550413250925 | 34.4468857857069 | 大中型灌区排口 |
| 372 | PWQ20221027116412506 | 117.03570663928987 | 34.44639695745143 | 城镇雨洪排口 |
| 373 | PWQ20221027112845931 | 117.07096427679063 | 34.454735400559635 | 大中型灌区排口 |
| 374 | PWQ20221027117086467 | 116.98432336676663 | 34.45240260595246 | 大中型灌区排口 |
| 375 | PWQ20221027113025843 | 117.03523457050325 | 34.446830488536406 | 城镇雨洪排口 |
| 376 | PWQ20221027119166619 | 117.06111788749696 | 34.44910427799054 | 大中型灌区排口 |
| 377 | PWQ20221027115434980 | 116.99693128466609 | 34.43990699360969 | 大中型灌区排口 |
| 378 | PWQ20221027117076315 | 117.03463107347491 | 34.446719894085646 | 城镇雨洪排口 |
| 379 | PWQ20221027117938769 | 116.98558453736497 | 34.45080957946097 | 大中型灌区排口 |
| 380 | PWQ20221027118562886 | 117.0735103849802 | 34.455089631985494 | 大中型灌区排口 |
| 381 | PWQ20221027111663566 | 116.9965383410454 | 34.439597303114525 | 大中型灌区排口 |
| 382 | PWQ20221027113264077 | 117.03400404998322 | 34.44609505887891 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 383 | PWQ20221027115365766 | 116.9879660010338 | 34.44877692237288 | 大中型灌区排口 |
| 384 | PWQ20221027117142260 | 117.03272804617885 | 34.44561781238429 | 大中型灌区排口 |
| 385 | PWQ20221027112108444 | 116.98902954419965 | 34.44751604882126 | 大中型灌区排口 |
| 386 | PWQ20221027115999090 | 117.03190863132478 | 34.44527330518662 | 大中型灌区排口 |
| 387 | PWQ20221027118124527 | 116.99077427387239 | 34.44577762342698 | 大中型灌区排口 |
| 388 | PWQ20221027126124627 | 117.02489465475084 | 34.442694156411754 | 大中型灌区排口 |
| 389 | PWQ20221027123721023 | 117.02314853668214 | 34.442689732417485 | 大中型灌区排口 |
| 390 | PWQ20221027129272735 | 117.02229022979738 | 34.441700963822285 | 大中型灌区排口 |
| 391 | PWQ20221027127796764 | 117.02039704552948 | 34.43780186694453 | 大中型灌区排口 |
| 392 | PWQ20221027132403723 | 117.02091064581322 | 34.436093497316634 | 大中型灌区排口 |
| 393 | PWQ20221027131746938 | 117.02032148838045 | 34.434381057870155 | 大中型灌区排口 |
| 394 | PWQ20221027134295862 | 117.02082574367525 | 34.434334601297 | 城镇雨洪排口 |
| 395 | PWQ20221027131550064 | 117.02083290501248 | 34.43481653027816 | 城镇雨洪排口 |
| 396 | PWQ20221027147650851 | 117.02033489942552 | 34.434841197771476 | 大中型灌区排口 |
| 397 | PWQ20221027146016172 | 117.02079355716707 | 34.429876862372176 | 大中型灌区排口 |
| 398 | PWQ20221027144879746 | 117.02022358775139 | 34.42985031433141 | 大中型灌区排口 |
| 399 | PWQ20221027146359478 | 117.02024772763254 | 34.425272863579245 | 大中型灌区排口 |
| 400 | PWQ20221027151836303 | 117.02024638652803 | 34.42353164081863 | 大中型灌区排口 |
| 401 | PWQ20221027158945162 | 117.02077746391298 | 34.42107129982382 | 大中型灌区排口 |
| 402 | PWQ20221027151622380 | 117.02025711536409 | 34.41868169070487 | 大中型灌区排口 |
| 403 | PWQ20221028103458792 | 117.14315056800844 | 34.489367519280925 | 大中型灌区排口 |
| 404 | PWQ20221028107545978 | 117.13582813739777 | 34.50465573781833 | 大中型灌区排口 |
| 405 | PWQ20221028109037695 | 117.13928818702699 | 34.49714903344632 | 大中型灌区排口 |
| 406 | PWQ20221028111669429 | 117.14421489667323 | 34.47609672141502 | 大中型灌区排口 |
| 407 | PWQ20221028146644089 | 117.12988972663881 | 34.523123419663754 | 大中型灌区排口 |
| 408 | PWQ20221028147361886 | 117.13127642869952 | 34.51854445273207 | 大中型灌区排口 |
| 409 | PWQ20221028142197796 | 117.13156878948213 | 34.51759857298487 | 大中型灌区排口 |
| 410 | PWQ20221028141053345 | 117.13241234421731 | 34.514891264352784 | 大中型灌区排口 |
| 411 | PWQ20221028156562743 | 117.13456213474275 | 34.50857239527022 | 大中型灌区排口 |
| 412 | PWQ20221029103996979 | 117.14002780616285 | 34.55580312432209 | 大中型灌区排口 |
| 413 | PWQ20221029106366471 | 117.13998422026637 | 34.55567721134065 | 大中型灌区排口 |
| 414 | PWQ20221029104306136 | 117.13710218667985 | 34.5491162186538 | 大中型灌区排口 |
| 415 | PWQ20221029108440764 | 117.01750490562975 | 34.44041616138344 | 大中型灌区排口 |
| 416 | PWQ20221029112996436 | 117.01467960119771 | 34.43964848456517 | 农村生活污水散排口 |
| 417 | PWQ20221029114205926 | 117.01017391569623 | 34.44047821656374 | 大中型灌区排口 |
| 418 | PWQ20221029139116197 | 117.01003521680835 | 34.44082721002244 | 大中型灌区排口 |
| 419 | PWQ20221029136792957 | 117.00996956121345 | 34.43939715258655 | 大中型灌区排口 |
| 420 | PWQ20221029142022691 | 117.04696454107763 | 34.446977578929044 | 其他排污口 |
| 421 | PWQ20221029146712990 | 117.02075600624086 | 34.41526531610416 | 大中型灌区排口 |
| 422 | PWQ20221029143083938 | 117.02077006812148 | 34.410627790823 | 大中型灌区排口 |
| 423 | PWQ20221029143701574 | 117.02021420001985 | 34.40647591835247 | 大中型灌区排口 |
| 424 | PWQ20221029147344310 | 117.02079469052481 | 34.406466634311776 | 大中型灌区排口 |
| 425 | PWQ2022103097900668 | 117.11149841139562 | 34.41722049768627 | 大中型灌区排口 |
| 426 | PWQ20221030106940211 | 117.02027991414072 | 34.401987924073715 | 大中型灌区排口 |
| 427 | PWQ20221030102093895 | 117.10868149995805 | 34.42083676713642 | 大中型灌区排口 |
| 428 | PWQ20221030103372870 | 117.02029257736287 | 34.4000811003745 | 农村生活污水散排口 |
| 429 | PWQ20221030109767755 | 117.02079474618353 | 34.39935634593321 | 大中型灌区排口 |
| 430 | PWQ20221030104698104 | 117.0203040706075 | 34.39938696809605 | 城镇雨洪排口 |
| 431 | PWQ20221030106973594 | 117.02030371874572 | 34.39982516927789 | 农村生活污水散排口 |
| 432 | PWQ20221030101233796 | 117.1069246530533 | 34.420973946712714 | 大中型灌区排口 |
| 433 | PWQ20221030103686637 | 117.1062406897545 | 34.420996072429716 | 大中型灌区排口 |
| 434 | PWQ20221030109270624 | 117.02085216942581 | 34.39565595045472 | 大中型灌区排口 |
| 435 | PWQ20221030108329653 | 117.10417404770853 | 34.4238767907788 | 大中型灌区排口 |
| 436 | PWQ20221030103932686 | 117.02008072944618 | 34.395533015648425 | 大中型灌区排口 |
| 437 | PWQ20221030114183296 | 117.01933443546297 | 34.39526654753499 | 大中型灌区排口 |
| 438 | PWQ20221030114355760 | 117.0184573531151 | 34.39514924509434 | 大中型灌区排口 |
| 439 | PWQ20221030119939064 | 117.1054829657078 | 34.4250737421013 | 大中型灌区排口 |
| 440 | PWQ20221030116591373 | 117.10369393229487 | 34.42473744697279 | 大中型灌区排口 |
| 441 | PWQ20221030113453246 | 117.10495054721834 | 34.4257706651991 | 大中型灌区排口 |
| 442 | PWQ20221030117266440 | 117.10319101810457 | 34.42820431933631 | 大中型灌区排口 |
| 443 | PWQ20221030125498276 | 117.02036440372468 | 34.38936359617782 | 大中型灌区排口 |
| 444 | PWQ20221030128648083 | 117.09852573337005 | 34.434505679332354 | 大中型灌区排口 |
| 445 | PWQ20221030124696073 | 117.02012032270434 | 34.38448510250251 | 大中型灌区排口 |
| 446 | PWQ20221030125037090 | 117.01929688453676 | 34.379663879855734 | 大中型灌区排口 |
| 447 | PWQ20221030122931263 | 117.01945379376413 | 34.383145901834695 | 大中型灌区排口 |
| 448 | PWQ2022103195400267 | 116.93771481513978 | 34.44218539553577 | 大中型灌区排口 |
| 449 | PWQ20221031108147525 | 116.9181400537491 | 34.44180492885596 | 大中型灌区排口 |
| 450 | PWQ20221031103947876 | 116.91997468471529 | 34.44108823110205 | 大中型灌区排口 |
| 451 | PWQ20221031108374527 | 116.85217971255499 | 34.45833724319438 | 大中型灌区排口 |
| 452 | PWQ20221031104127862 | 116.92329257726671 | 34.441658935367684 | 大中型灌区排口 |
| 453 | PWQ20221031103896913 | 116.852615937205 | 34.457791585861365 | 大中型灌区排口 |
| 454 | PWQ20221031104004721 | 116.85587257146837 | 34.45734514006759 | 大中型灌区排口 |
| 455 | PWQ20221031101419697 | 116.92972451448442 | 34.44313213068427 | 大中型灌区排口 |
| 456 | PWQ20221031106216452 | 116.85958006359671 | 34.45622068484531 | 大中型灌区排口 |
| 457 | PWQ20221031106188693 | 116.85935743153095 | 34.45630567732532 | 大中型灌区排口 |
| 458 | PWQ20221031107577333 | 116.86285704374315 | 34.45566872354898 | 大中型灌区排口 |
| 459 | PWQ20221031108152145 | 116.86271196143133 | 34.455690906252315 | 大中型灌区排口 |
| 460 | PWQ20221031109660251 | 116.92850410938263 | 34.44291093184372 | 大中型灌区排口 |
| 461 | PWQ20221031119847019 | 116.86265820658265 | 34.455162373031555 | 大中型灌区排口 |
| 462 | PWQ20221031113989778 | 116.86342585712738 | 34.45511813394474 | 大中型灌区排口 |
| 463 | PWQ20221031118503292 | 116.86345249414445 | 34.455633337085594 | 大中型灌区排口 |
| 464 | PWQ20221031112766655 | 116.93135797977449 | 34.44308789096299 | 大中型灌区排口 |
| 465 | PWQ20221031111934305 | 116.93184882402421 | 34.443039227242565 | 大中型灌区排口 |
| 466 | PWQ20221031119295605 | 116.86632245779039 | 34.45555371748819 | 大中型灌区排口 |
| 467 | PWQ20221031112799702 | 116.86645300822421 | 34.454865335338546 | 大中型灌区排口 |
| 468 | PWQ20221031115412582 | 116.93288683891296 | 34.44291093184372 | 大中型灌区排口 |
| 469 | PWQ20221031119825088 | 116.87522470951082 | 34.4542264633306 | 大中型灌区排口 |
| 470 | PWQ20221031119311913 | 116.87885776162149 | 34.45364724779024 | 大中型灌区排口 |
| 471 | PWQ20221031115774748 | 116.92967309854795 | 34.44414526674551 | 大中型灌区排口 |
| 472 | PWQ20221031122874801 | 116.92701883614066 | 34.44335443492894 | 城镇雨洪排口 |
| 473 | PWQ20221031129427047 | 116.91196024417879 | 34.44372494068891 | 大中型灌区排口 |
| 474 | PWQ20221031138350501 | 116.9156724214554 | 34.44173414416623 | 大中型灌区排口 |
| 475 | PWQ20221031137166461 | 116.91285990789767 | 34.44257322067662 | 大中型灌区排口 |
| 476 | PWQ20221031149515523 | 116.91073081306058 | 34.44342106808739 | 大中型灌区排口 |
| 477 | PWQ20221031144467730 | 116.90829634666444 | 34.44436198555697 | 大中型灌区排口 |
| 478 | PWQ20221031143684354 | 116.9071537256241 | 34.444884004813595 | 大中型灌区排口 |
| 479 | PWQ20221031147346310 | 116.9104313850403 | 34.444149637807385 | 城镇雨洪排口 |
| 480 | PWQ20221031156598776 | 117.05953657608234 | 34.20672604846154 | 城镇雨洪排口 |
| 481 | PWQ20221031164138779 | 117.08203911781312 | 34.210807337388275 | 大中型灌区排口 |
| 482 | PWQ20221031172517619 | 117.08229124546052 | 34.21002544696903 | 大中型灌区排口 |
| 483 | PWQ202211193778253 | 116.95001887437685 | 34.440247163349575 | 大中型灌区排口 |
| 484 | PWQ2022111109846827 | 116.95375978946687 | 34.43883192025253 | 大中型灌区排口 |
| 485 | PWQ2022111101433388 | 116.88109606504442 | 34.45228040165994 | 大中型灌区排口 |
| 486 | PWQ2022111101741169 | 116.95679336786273 | 34.436442655726076 | 大中型灌区排口 |
| 487 | PWQ2022111104951534 | 116.95633471012117 | 34.43582341100763 | 大中型灌区排口 |
| 488 | PWQ2022111104487569 | 116.95622571407058 | 34.43670038083751 | 大中型灌区排口 |
| 489 | PWQ2022111103596416 | 116.882468822997 | 34.45210485245625 | 大中型灌区排口 |
| 490 | PWQ2022111108374415 | 116.9621765613556 | 34.43280594441308 | 大中型灌区排口 |
| 491 | PWQ2022111104045203 | 116.88516899943352 | 34.45201941555106 | 大中型灌区排口 |
| 492 | PWQ2022111102201733 | 116.96631252765657 | 34.431056029344454 | 大中型灌区排口 |
| 493 | PWQ2022111109264388 | 116.96628321064055 | 34.43149696785005 | 大中型灌区排口 |
| 494 | PWQ2022111106406805 | 116.88804566860199 | 34.45148417030174 | 大中型灌区排口 |
| 495 | PWQ2022111108303214 | 116.88959866762163 | 34.45106393402443 | 大中型灌区排口 |
| 496 | PWQ2022111109153839 | 116.88950747251512 | 34.45036501005939 | 大中型灌区排口 |
| 497 | PWQ2022111105104762 | 116.89401821262156 | 34.44929015443981 | 大中型灌区排口 |
| 498 | PWQ2022111105481529 | 116.89561486244203 | 34.44894502627023 | 大中型灌区排口 |
| 499 | PWQ2022111105916024 | 116.89518537237294 | 34.44972903366741 | 大中型灌区排口 |
| 500 | PWQ2022111108175085 | 116.9757378101349 | 34.429673327177504 | 城镇雨洪排口 |
| 501 | PWQ2022111104531018 | 116.89875304698946 | 34.44896272092082 | 大中型灌区排口 |
| 502 | PWQ2022111106543698 | 116.97891580659417 | 34.43007957818197 | 城镇雨洪排口 |
| 503 | PWQ2022111115818094 | 116.89790278673173 | 34.44840976131827 | 大中型灌区排口 |
| 504 | PWQ2022111111327906 | 116.98014736175539 | 34.42936802345623 | 大中型灌区排口 |
| 505 | PWQ2022111117637376 | 116.90197169780733 | 34.44744981475471 | 大中型灌区排口 |
| 506 | PWQ2022111116368933 | 116.90300032496452 | 34.44776611173049 | 城镇雨洪排口 |
| 507 | PWQ2022111113918512 | 116.99536621570589 | 34.42930165293447 | 城镇雨洪排口 |
| 508 | PWQ2022111115679839 | 116.90441921353342 | 34.4470251344141 | 城镇雨洪排口 |
| 509 | PWQ2022111116781727 | 116.90341070294382 | 34.447648882921094 | 城镇雨洪排口 |
| 510 | PWQ2022111111955319 | 116.90544515848163 | 34.44576877576477 | 大中型灌区排口 |
| 511 | PWQ202211283484372 | 117.06239935681046 | 34.20742891637158 | 农村生活污水散排口 |
| 512 | PWQ202211289869822 | 117.063376445133 | 34.20735505709756 | 城镇雨洪排口 |
| 513 | PWQ202211285719387 | 117.06385669034587 | 34.20741302959632 | 城镇雨洪排口 |
| 514 | PWQ202211284981288 | 117.06563204526903 | 34.20790266107957 | 大中型灌区排口 |
| 515 | PWQ202211281597778 | 117.13657647371295 | 34.54836067718749 | 大中型灌区排口 |
| 516 | PWQ202211298415702 | 117.06799346151325 | 34.20796413446515 | 城镇雨洪排口 |
| 517 | PWQ202211298774953 | 117.13141322135927 | 34.541651079675546 | 大中型灌区排口 |
| 518 | PWQ202211299055291 | 117.0680728554726 | 34.208222080555515 | 大中型灌区排口 |
| 519 | PWQ202211298969200 | 117.13169753551485 | 34.542179118318266 | 大中型灌区排口 |
| 520 | PWQ202211295999219 | 117.07037150859834 | 34.20854593517715 | 大中型灌区排口 |
| 521 | PWQ202211292980185 | 117.1306085586548 | 34.539625059323356 | 大中型灌区排口 |
| 522 | PWQ202211299947761 | 117.008541425051 | 34.392407239684665 | 农村生活污水散排口 |
| 523 | PWQ202211296176506 | 117.07083267387641 | 34.20836091727399 | 城镇雨洪排口 |
| 524 | PWQ202211299296529 | 117.1298521757126 | 34.53781330906594 | 大中型灌区排口 |
| 525 | PWQ202211296803481 | 117.07102328301458 | 34.208403186144764 | 城镇雨洪排口 |
| 526 | PWQ2022112107364278 | 117.00696744024755 | 34.391516107915905 | 大中型灌区排口 |
| 527 | PWQ2022112107315836 | 117.12993264198305 | 34.53503816148789 | 大中型灌区排口 |
| 528 | PWQ2022112108267209 | 117.07134094166378 | 34.208438782513156 | 城镇雨洪排口 |
| 529 | PWQ2022112102875718 | 117.12925136089326 | 34.533267188946226 | 大中型灌区排口 |
| 530 | PWQ2022112103274064 | 117.06155240535738 | 34.21238107781154 | 大中型灌区排口 |
| 531 | PWQ2022112102382241 | 117.00728595256807 | 34.38996564102615 | 大中型灌区排口 |
| 532 | PWQ2022112105702093 | 117.12946593761446 | 34.530972491644384 | 大中型灌区排口 |
| 533 | PWQ2022112109033164 | 117.00022436678411 | 34.387118852279755 | 大中型灌区排口 |
| 534 | PWQ2022112103765732 | 117.11499541997911 | 34.22663101829711 | 城镇雨洪排口 |
| 535 | PWQ2022112108182132 | 117.06208444151147 | 34.212498736676274 | 大中型灌区排口 |
| 536 | PWQ2022112117428648 | 117.06434190273286 | 34.21836080159157 | 大中型灌区排口 |
| 537 | PWQ2022112113666629 | 117.11418807506561 | 34.22561530466113 | 城镇雨洪排口 |
| 538 | PWQ2022112118284302 | 116.99302934110166 | 34.38538268699356 | 大中型灌区排口 |
| 539 | PWQ2022112113233783 | 117.07251481865002 | 34.230501469320515 | 城镇雨洪排口 |
| 540 | PWQ2022112112444512 | 117.10920116710898 | 34.222236379010944 | 城镇雨洪排口 |
| 541 | PWQ2022112118354287 | 116.99294449338369 | 34.386066720531446 | 大中型灌区排口 |
| 542 | PWQ2022112114583478 | 117.07379937171937 | 34.23141446564277 | 城镇雨洪排口 |
| 543 | PWQ2022112117915119 | 117.10413448310213 | 34.218829998732424 | 城镇雨洪排口 |
| 544 | PWQ2022112118712189 | 117.1037806910704 | 34.218367237978406 | 城镇雨洪排口 |
| 545 | PWQ2022112114910302 | 117.07470595836641 | 34.23213739232519 | 农村生活污水散排口 |
| 546 | PWQ2022112119727155 | 117.1041324734688 | 34.21939656373873 | 大中型灌区排口 |
| 547 | PWQ2022112117569115 | 117.14649796485902 | 34.463387037487344 | 大中型灌区排口 |
| 548 | PWQ2022112124861552 | 117.07520938280155 | 34.23453981211519 | 大中型灌区排口 |
| 549 | PWQ2022112122493363 | 117.14935183525087 | 34.45315624738609 | 大中型灌区排口 |
| 550 | PWQ2022112125725954 | 117.07634770600279 | 34.236198193749864 | 农村生活污水散排口 |
| 551 | PWQ2022112129892162 | 116.98342368006709 | 34.39367299089106 | 大中型灌区排口 |
| 552 | PWQ2022112129431085 | 116.97998240590097 | 34.39643513645689 | 大中型灌区排口 |
| 553 | PWQ2022112128133507 | 116.95520684123042 | 34.41426294655669 | 大中型灌区排口 |
| 554 | PWQ2022112129000818 | 116.95838123559953 | 34.41251706892504 | 大中型灌区排口 |
| 555 | PWQ2022112144082712 | 117.07475423812868 | 34.24531973658267 | 大中型灌区排口 |
| 556 | PWQ2022112166720526 | 117.07956343889238 | 34.209805850908225 | 大中型灌区排口 |
| 557 | PWQ2022112168266619 | 117.07725405693056 | 34.209477564820915 | 大中型灌区排口 |
| 558 | PWQ2022112163382148 | 117.0749741792679 | 34.209167022750584 | 大中型灌区排口 |
| 559 | PWQ202211381725450 | 117.03770957887174 | 34.18421233754184 | 农村生活污水散排口 |
| 560 | PWQ202211383267951 | 117.03769482672216 | 34.18416241411509 | 农村生活污水散排口 |
| 561 | PWQ202211387798925 | 117.07608164213299 | 34.39541792163301 | 大中型灌区排口 |
| 562 | PWQ202211397207562 | 117.07299739122394 | 34.39406474304529 | 大中型灌区排口 |
| 563 | PWQ202211391695589 | 117.03083048226132 | 34.499896616141314 | 大中型灌区排口 |
| 564 | PWQ202211397886808 | 117.0303199578939 | 34.49986880628718 | 大中型灌区排口 |
| 565 | PWQ202211395051600 | 117.03847736120225 | 34.19341660308589 | 大中型灌区排口 |
| 566 | PWQ202211395158253 | 117.03786984086038 | 34.19358299613573 | 农村生活污水散排口 |
| 567 | PWQ202211398798158 | 117.03070767223835 | 34.496930188284956 | 大中型灌区排口 |
| 568 | PWQ202211399015231 | 117.03783228993417 | 34.19364067898304 | 农村生活污水散排口 |
| 569 | PWQ202211392186910 | 117.04286545515063 | 34.19919357758112 | 大中型灌区排口 |
| 570 | PWQ202211398289967 | 117.0395314693451 | 34.39387882699734 | 大中型灌区排口 |
| 571 | PWQ2022113109256617 | 117.03136950731279 | 34.49118916610259 | 大中型灌区排口 |
| 572 | PWQ2022113107014540 | 117.03452646732332 | 34.395374996815 | 大中型灌区排口 |
| 573 | PWQ2022113108413574 | 117.04507559537889 | 34.199428730217484 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 574 | PWQ2022113109389233 | 117.0522826910019 | 34.2037101682475 | 城镇雨洪排口 |
| 575 | PWQ2022113107126372 | 117.05253750085832 | 34.3930731860173 | 大中型灌区排口 |
| 576 | PWQ2022113102118012 | 117.03392028808595 | 34.48633430061051 | 大中型灌区排口 |
| 577 | PWQ2022113101841806 | 117.05272525548936 | 34.39286956124523 | 大中型灌区排口 |
| 578 | PWQ2022113102722112 | 117.05221563577653 | 34.20319108319927 | 大中型灌区排口 |
| 579 | PWQ2022113104050649 | 117.05282047390939 | 34.2039874559592 | 城镇雨洪排口 |
| 580 | PWQ2022113104099259 | 117.04261099407631 | 34.39328793949804 | 大中型灌区排口 |
| 581 | PWQ2022113106732266 | 117.03564763069154 | 34.47967277074795 | 大中型灌区排口 |
| 582 | PWQ2022113104017168 | 117.04871946137247 | 34.3930171795549 | 大中型灌区排口 |
| 583 | PWQ2022113111768351 | 117.0788202158099 | 34.254008260084696 | 农村生活污水散排口 |
| 584 | PWQ2022113113956790 | 117.07889020442964 | 34.254385419049854 | 农村生活污水散排口 |
| 585 | PWQ2022113115677158 | 117.03615188598634 | 34.47903378423256 | 大中型灌区排口 |
| 586 | PWQ2022113113320941 | 117.07929733005832 | 34.25492991016517 | 农村生活污水散排口 |
| 587 | PWQ2022113117099355 | 117.05699533224107 | 34.393993917932846 | 大中型灌区排口 |
| 588 | PWQ2022113112239224 | 117.05823719777757 | 34.394045414262756 | 大中型灌区排口 |
| 589 | PWQ2022113118710396 | 117.08022564033661 | 34.2568645102657 | 农村生活污水散排口 |
| 590 | PWQ2022113118225469 | 117.05744057893754 | 34.39375930931983 | 大中型灌区排口 |
| 591 | PWQ2022113118398167 | 117.08024298316099 | 34.25695374066889 | 农村生活污水散排口 |
| 592 | PWQ2022113118612220 | 117.03649520874025 | 34.47708584012334 | 大中型灌区排口 |
| 593 | PWQ2022113117756544 | 117.08026471403834 | 34.2570180308386 | 农村生活污水散排口 |
| 594 | PWQ2022113117310802 | 117.06012547016145 | 34.39410900871015 | 大中型灌区排口 |
| 595 | PWQ2022113119779236 | 117.0802896416262 | 34.25709562235735 | 农村生活污水散排口 |
| 596 | PWQ2022113115379573 | 117.06214651465419 | 34.39437017565616 | 大中型灌区排口 |
| 597 | PWQ2022113114819300 | 117.07978069782259 | 34.25726299810405 | 大中型灌区排口 |
| 598 | PWQ2022113111787759 | 117.06697717309 | 34.39468003368763 | 大中型灌区排口 |
| 599 | PWQ2022113113308723 | 117.06659898161891 | 34.394170980601594 | 大中型灌区排口 |
| 600 | PWQ2022113115922551 | 117.08010351315545 | 34.25821272364867 | 城镇雨洪排口 |
| 601 | PWQ2022113115089598 | 117.04034082591535 | 34.46516944639118 | 农村生活污水散排口 |
| 602 | PWQ2022113123216749 | 117.08070337772371 | 34.25857095604644 | 城镇雨洪排口 |
| 603 | PWQ2022113125291072 | 117.04010009765626 | 34.46393989791865 | 大中型灌区排口 |
| 604 | PWQ2022113123769288 | 117.04388737678529 | 34.45527947162718 | 大中型灌区排口 |
| 605 | PWQ2022113132131765 | 117.08068192005157 | 34.25931692634248 | 农村生活污水散排口 |
| 606 | PWQ2022113131129454 | 117.08028675080642 | 34.259506154019235 | 大中型灌区排口 |
| 607 | PWQ2022113139879390 | 117.08038362697495 | 34.259717785954585 | 农村生活污水散排口 |
| 608 | PWQ2022113134808788 | 117.08085840701871 | 34.2598424715117 | 农村生活污水散排口 |
| 609 | PWQ2022113133101894 | 117.08047807216646 | 34.260184815107536 | 农村生活污水散排口 |
| 610 | PWQ2022113138486161 | 117.08100053961176 | 34.26064585208712 | 农村生活污水散排口 |
| 611 | PWQ2022113132041442 | 117.08060702135187 | 34.26094553998272 | 农村生活污水散排口 |
| 612 | PWQ2022113138341062 | 117.08068193705687 | 34.26129167767773 | 农村生活污水散排口 |
| 613 | PWQ2022113136107896 | 117.08097696304323 | 34.262539042989005 | 农村生活污水散排口 |
| 614 | PWQ2022113135912708 | 117.08118758240519 | 34.263449931588795 | 农村生活污水散排口 |
| 615 | PWQ2022113146372336 | 117.08166629076005 | 34.26326391909703 | 农村生活污水散排口 |
| 616 | PWQ2022113143147590 | 117.08134519644094 | 34.264172995317125 | 农村生活污水散排口 |
| 617 | PWQ2022113147216766 | 117.08206242670714 | 34.266547687904655 | 农村生活污水散排口 |
| 618 | PWQ2022113142330936 | 117.08269112648736 | 34.266908216546554 | 农村生活污水散排口 |
| 619 | PWQ2022113152282667 | 117.03395213931799 | 34.174440650548476 | 农村生活污水散排口 |
| 620 | PWQ2022113153329789 | 117.03389514237644 | 34.174441205317315 | 农村生活污水散排口 |
| 621 | PWQ2022113154718948 | 117.08237328016597 | 34.26755180996587 | 农村生活污水散排口 |
| 622 | PWQ2022113162955268 | 117.08304435909216 | 34.26762256910046 | 农村污水处理设施排污口 |
| 623 | PWQ2022113166034399 | 117.08275580785997 | 34.26931138796315 | 农村生活污水散排口 |
| 624 | PWQ2022113165063969 | 117.03496366739276 | 34.17473856088104 | 大中型灌区排口 |
| 625 | PWQ2022113163798294 | 117.08326124679162 | 34.27129865865758 | 农村生活污水散排口 |
| 626 | PWQ2022113166116721 | 117.03515544533731 | 34.17429474622168 | 农村生活污水散排口 |
| 627 | PWQ2022113169936191 | 117.03503340482713 | 34.17426811726791 | 农村生活污水散排口 |
| 628 | PWQ2022113168099586 | 117.03491538763048 | 34.17423705014452 | 农村生活污水散排口 |
| 629 | PWQ2022113162256020 | 117.0834748535981 | 34.271970448662614 | 城镇雨洪排口 |
| 630 | PWQ2022113166433743 | 117.03484771618379 | 34.1742234603061 | 农村生活污水散排口 |
| 631 | PWQ2022113166522452 | 117.08350923325497 | 34.27205213403891 | 农村生活污水散排口 |
| 632 | PWQ2022113168540726 | 117.0837780518582 | 34.27204712312554 | 农村生活污水散排口 |
| 633 | PWQ202211492393713 | 117.24973383996672 | 34.4507360878898 | 农村生活污水散排口 |
| 634 | PWQ202211495353776 | 117.24975912734693 | 34.450970272321875 | 农村生活污水散排口 |
| 635 | PWQ202211491699194 | 117.04875692725184 | 34.201367605258206 | 大中型灌区排口 |
| 636 | PWQ202211493225664 | 117.24941432476045 | 34.44453894160265 | 大中型灌区排口 |
| 637 | PWQ202211498458890 | 117.24950022097346 | 34.44293989732787 | 大中型灌区排口 |
| 638 | PWQ202211492453559 | 117.24972668409693 | 34.44236369245454 | 大中型灌区排口 |
| 639 | PWQ2022114102250736 | 117.24974333310203 | 34.44074780254109 | 农村生活污水散排口 |
| 640 | PWQ2022114109663419 | 117.24973159240109 | 34.44095119240968 | 农村生活污水散排口 |
| 641 | PWQ2022114101771496 | 117.24976479081724 | 34.44058612337201 | 农村生活污水散排口 |
| 642 | PWQ2022114109004862 | 117.2497912776089 | 34.440057291160535 | 农村生活污水散排口 |
| 643 | PWQ2022114109411047 | 117.0479938387871 | 34.2015007071723 | 大中型灌区排口 |
| 644 | PWQ2022114104537107 | 117.04864427447322 | 34.20191554012304 | 大中型灌区排口 |
| 645 | PWQ2022114115395107 | 117.03708105950601 | 34.195127813726295 | 大中型灌区排口 |
| 646 | PWQ2022114112360000 | 117.03754362918065 | 34.18201982724057 | 城镇雨洪排口 |
| 647 | PWQ2022114115067465 | 117.25063158971808 | 34.438514200806786 | 农村生活污水散排口 |
| 648 | PWQ2022114115535090 | 117.03726008433479 | 34.182782857287314 | 农村生活污水散排口 |
| 649 | PWQ2022114116555117 | 117.25148128243745 | 34.43741883642732 | 农村生活污水散排口 |
| 650 | PWQ2022114119942429 | 117.03719191199981 | 34.18256860825555 | 农村生活污水散排口 |
| 651 | PWQ2022114116412292 | 117.0376544535134 | 34.18396730634197 | 农村生活污水散排口 |
| 652 | PWQ2022114112963340 | 117.03766424730475 | 34.18399223915247 | 农村生活污水散排口 |
| 653 | PWQ2022114111856965 | 117.03754981071144 | 34.183632414799895 | 农村生活污水散排口 |
| 654 | PWQ2022114115791988 | 117.03850015997887 | 34.18469936675481 | 大中型灌区排口 |
| 655 | PWQ2022114111224963 | 117.25295484066011 | 34.43362890065295 | 大中型灌区排口 |
| 656 | PWQ2022114126435084 | 117.25771307945253 | 34.43353156216542 | 大中型灌区排口 |
| 657 | PWQ2022114122901734 | 117.25724254723902 | 34.431313883754264 | 大中型灌区排口 |
| 658 | PWQ2022114126067319 | 117.25722625851633 | 34.430697635138834 | 大中型灌区排口 |
| 659 | PWQ2022114122502622 | 117.25704623030163 | 34.4294706402918 | 大中型灌区排口 |
| 660 | PWQ2022114123418735 | 117.25631833076478 | 34.42850299019008 | 大中型灌区排口 |
| 661 | PWQ2022114122427385 | 117.25630198662658 | 34.426298559013034 | 农村生活污水散排口 |
| 662 | PWQ2022114123219154 | 117.25614935159685 | 34.42553172079151 | 大中型灌区排口 |
| 663 | PWQ2022114129438674 | 117.25587044998977 | 34.424729100945534 | 大中型灌区排口 |
| 664 | PWQ2022114129230757 | 117.25561290979387 | 34.42387347203596 | 大中型灌区排口 |
| 665 | PWQ2022114136445153 | 117.25557906753238 | 34.42407619031847 | 大中型灌区排口 |
| 666 | PWQ2022114134558490 | 117.25431740283967 | 34.42437460071166 | 大中型灌区排口 |
| 667 | PWQ2022114136119161 | 117.25527226924898 | 34.42273513547234 | 大中型灌区排口 |
| 668 | PWQ2022114132993525 | 117.2549852728844 | 34.4220359745258 | 大中型灌区排口 |
| 669 | PWQ2022114131368842 | 117.25510865449907 | 34.42163218429046 | 大中型灌区排口 |
| 670 | PWQ2022114133435964 | 117.25469559431079 | 34.42014201550352 | 大中型灌区排口 |
| 671 | PWQ2022114136893715 | 117.25124895572664 | 34.42037378440488 | 大中型灌区排口 |
| 672 | PWQ2022114147848863 | 117.16403192729332 | 34.18526827058177 | 城镇雨洪排口 |
| 673 | PWQ2022114148941973 | 117.1621636292548 | 34.185467446408765 | 城镇雨洪排口 |
| 674 | PWQ2022114143482277 | 117.16175079345022 | 34.1859600666995 | 城镇雨洪排口 |
| 675 | PWQ2022114159550624 | 116.9696510709173 | 34.363001254312096 | 大中型灌区排口 |
| 676 | PWQ2022114152264386 | 116.97563106004964 | 34.35981575750816 | 大中型灌区排口 |
| 677 | PWQ2022114153438687 | 116.9876500992019 | 34.351682405718435 | 大中型灌区排口 |
| 678 | PWQ2022114152152765 | 116.98763608932497 | 34.35257752887664 | 大中型灌区排口 |
| 679 | PWQ2022114165986110 | 116.99861705303194 | 34.35411872342197 | 大中型灌区排口 |
| 680 | PWQ2022114166021836 | 117.03777730464937 | 34.17522231620108 | 大中型灌区排口 |
| 681 | PWQ2022114166015276 | 116.99854731559755 | 34.353392416879224 | 大中型灌区排口 |
| 682 | PWQ202211589961925 | 117.08814986019091 | 34.21273750637555 | 农村生活污水散排口 |
| 683 | PWQ202211586257134 | 117.08971656486074 | 34.213526845753925 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 684 | PWQ202211587937933 | 117.06926107406618 | 34.30593857221784 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 685 | PWQ202211581402953 | 117.09028153726624 | 34.2139265787286 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 686 | PWQ202211581499258 | 117.06210225820543 | 34.31041841940466 | 大中型灌区排口 |
| 687 | PWQ202211583773671 | 117.24904327248154 | 34.3295518025082 | 大中型灌区排口 |
| 688 | PWQ202211599026750 | 117.06077456474306 | 34.31120270040954 | 大中型灌区排口 |
| 689 | PWQ202211592260303 | 117.09632188081743 | 34.216474439743756 | 大中型灌区排口 |
| 690 | PWQ202211591355534 | 117.05369621515275 | 34.314920181321504 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 691 | PWQ202211594354451 | 117.05247312784198 | 34.31555820678592 | 大中型灌区排口 |
| 692 | PWQ202211598707314 | 117.04737424850465 | 34.31695387058274 | 大中型灌区排口 |
| 693 | PWQ202211591593536 | 117.09695756435396 | 34.21664855016086 | 大中型灌区排口 |
| 694 | PWQ202211594218698 | 117.22937322323334 | 34.33134327667324 | 大中型灌区排口 |
| 695 | PWQ202211591317691 | 117.03935980796815 | 34.3173703498868 | 大中型灌区排口 |
| 696 | PWQ202211595518318 | 117.34477624297145 | 34.5688594867493 | 大中型灌区排口 |
| 697 | PWQ202211597697677 | 117.03390955924989 | 34.31749440715242 | 大中型灌区排口 |
| 698 | PWQ202211591341076 | 117.20858037471773 | 34.34687309105735 | 大中型灌区排口 |
| 699 | PWQ202211595334505 | 117.08228568910387 | 34.157248704611405 | 大中型灌区排口 |
| 700 | PWQ2022115105400820 | 117.08325684070589 | 34.15675443195788 | 大中型灌区排口 |
| 701 | PWQ2022115107253617 | 117.08334267139436 | 34.15705295959544 | 大中型灌区排口 |
| 702 | PWQ2022115108005858 | 117.21164322061831 | 34.346172839410364 | 大中型灌区排口 |
| 703 | PWQ2022115104674070 | 117.21413657069209 | 34.345617442570976 | 大中型灌区排口 |
| 704 | PWQ2022115108192616 | 117.0853114128113 | 34.15638931679547 | 大中型灌区排口 |
| 705 | PWQ2022115107732430 | 117.08535154428318 | 34.156685835652354 | 城镇雨洪排口 |
| 706 | PWQ2022115107691089 | 117.08609461784363 | 34.156267241465024 | 大中型灌区排口 |
| 707 | PWQ2022115101289737 | 117.20737069845201 | 34.35522145730019 | 大中型灌区排口 |
| 708 | PWQ2022115109127916 | 117.08750669902204 | 34.156044537422545 | 大中型灌区排口 |
| 709 | PWQ2022115109172381 | 117.0875455917485 | 34.156326122035864 | 城镇雨洪排口 |
| 710 | PWQ2022115101562380 | 117.20681548118591 | 34.35900784271228 | 大中型灌区排口 |
| 711 | PWQ2022115115480723 | 117.20914766192439 | 34.358662425168994 | 大中型灌区排口 |
| 712 | PWQ2022115112632463 | 116.99633181095125 | 34.31304595347532 | 大中型灌区排口 |
| 713 | PWQ2022115115436992 | 116.99582755565645 | 34.313196602177285 | 大中型灌区排口 |
| 714 | PWQ2022115112937741 | 116.99649810791017 | 34.31367070074002 | 大中型灌区排口 |
| 715 | PWQ2022115114286619 | 117.20201164484025 | 34.37978341765739 | 大中型灌区排口 |
| 716 | PWQ2022115112781980 | 116.99278593063356 | 34.31461445906796 | 大中型灌区排口 |
| 717 | PWQ2022115117629013 | 116.98737859725954 | 34.314069473158916 | 大中型灌区排口 |
| 718 | PWQ2022115113112639 | 116.98680996894838 | 34.31398750342748 | 大中型灌区排口 |
| 719 | PWQ2022115116871175 | 117.18869984149934 | 34.38653923975161 | 大中型灌区排口 |
| 720 | PWQ2022115114865269 | 116.98679387569427 | 34.31326084933562 | 大中型灌区排口 |
| 721 | PWQ2022115116595159 | 116.9874049384789 | 34.3133631900018 | 大中型灌区排口 |
| 722 | PWQ2022115122792578 | 116.97280079126361 | 34.31395870323258 | 大中型灌区排口 |
| 723 | PWQ2022115122993714 | 117.08864808082582 | 34.156566880597474 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 724 | PWQ2022115128458016 | 116.96417212486269 | 34.322952745314794 | 大中型灌区排口 |
| 725 | PWQ2022115122640149 | 117.08958148956299 | 34.15545266156071 | 大中型灌区排口 |
| 726 | PWQ2022115125248561 | 116.97246046676193 | 34.33676334208614 | 大中型灌区排口 |
| 727 | PWQ2022115125326605 | 117.09027664123332 | 34.15569343464924 | 大中型灌区排口 |
| 728 | PWQ2022115122053681 | 117.09150195121767 | 34.154924401182996 | 大中型灌区排口 |
| 729 | PWQ2022115136183568 | 117.00262427330019 | 34.355181599701886 | 大中型灌区排口 |
| 730 | PWQ2022115132733897 | 117.09779977798463 | 34.15427627889462 | 大中型灌区排口 |
| 731 | PWQ2022115136060169 | 117.01165795326234 | 34.367403708157816 | 大中型灌区排口 |
| 732 | PWQ2022115138795097 | 117.33424723148347 | 34.57791888063424 | 工矿企业雨洪排口 |
| 733 | PWQ2022115136028796 | 117.099666595459 | 34.15438725909145 | 大中型灌区排口 |
| 734 | PWQ2022115146337747 | 117.01919068819736 | 34.37689904650714 | 大中型灌区排口 |
| 735 | PWQ2022115145862516 | 117.0157027244568 | 34.311007738584095 | 大中型灌区排口 |
| 736 | PWQ2022115149040838 | 117.02077478170396 | 34.31141095458663 | 大中型灌区排口 |
| 737 | PWQ2022115159434373 | 117.20414064824583 | 34.33892254781776 | 工矿企业雨洪排口 |
| 738 | PWQ2022115157018401 | 117.02463984489442 | 34.31301050668264 | 大中型灌区排口 |
| 739 | PWQ2022115152548856 | 117.20382192045267 | 34.33892057220497 | 工矿企业雨洪排口 |
| 740 | PWQ2022115152354822 | 117.20318288098385 | 34.33891270282106 | 工矿企业雨洪排口 |
| 741 | PWQ2022115159018550 | 117.0276975631714 | 34.31449925908939 | 大中型灌区排口 |
| 742 | PWQ2022115155440565 | 117.03585147857667 | 34.3167057542704 | 大中型灌区排口 |
| 743 | PWQ2022115154538055 | 117.32426673173907 | 34.55440481683512 | 大中型灌区排口 |
| 744 | PWQ2022115156751341 | 117.32490822453201 | 34.554239403435126 | 城镇雨洪排口 |
| 745 | PWQ2022115166112916 | 117.0505714416504 | 34.3154119930453 | 大中型灌区排口 |
| 746 | PWQ2022115167312150 | 117.05325914061747 | 34.314221534730606 | 大中型灌区排口 |
| 747 | PWQ202211692139649 | 117.55818083882333 | 34.295117935846726 | 大中型灌区排口 |
| 748 | PWQ202211694502218 | 117.2631646692753 | 34.502416617889416 | 大中型灌区排口 |
| 749 | PWQ202211694640405 | 117.55799844861032 | 34.29489634584685 | 大中型灌区排口 |
| 750 | PWQ202211693991428 | 117.5575149804354 | 34.29500658694483 | 农村生活污水散排口 |
| 751 | PWQ202211692352461 | 117.55730308592321 | 34.295037609539285 | 农村生活污水散排口 |
| 752 | PWQ202211692297028 | 117.55716327577832 | 34.29506503128735 | 农村生活污水散排口 |
| 753 | PWQ202211691134590 | 117.55713471837228 | 34.295055570100935 | 农村生活污水散排口 |
| 754 | PWQ202211698125916 | 117.55710122647885 | 34.2950705161566 | 农村生活污水散排口 |
| 755 | PWQ202211697637944 | 117.55710276138417 | 34.29507054614778 | 农村生活污水散排口 |
| 756 | PWQ202211697709448 | 117.10029959678651 | 34.510800298868226 | 大中型灌区排口 |
| 757 | PWQ202211693383038 | 117.5568842564235 | 34.295108849674136 | 农村生活污水散排口 |
| 758 | PWQ202211699847089 | 117.55678076703364 | 34.29512528973308 | 农村生活污水散排口 |
| 759 | PWQ2022116106826649 | 117.55663235178875 | 34.29513707987524 | 农村生活污水散排口 |
| 760 | PWQ2022116106615543 | 117.30944216251375 | 34.53080455753377 | 大中型灌区排口 |
| 761 | PWQ2022116106792661 | 117.5564642250538 | 34.295171117359715 | 农村生活污水散排口 |
| 762 | PWQ2022116107593459 | 117.55607798695567 | 34.29523094652157 | 农村生活污水散排口 |
| 763 | PWQ2022116109714809 | 117.09643453359605 | 34.48863354353902 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 764 | PWQ2022116101396844 | 117.55619050596353 | 34.295215389412604 | 农村生活污水散排口 |
| 765 | PWQ2022116106640871 | 117.29408115148547 | 34.54163561405811 | 大中型灌区排口 |
| 766 | PWQ2022116106948139 | 117.29117766022684 | 34.54321530156677 | 大中型灌区排口 |
| 767 | PWQ2022116107671625 | 117.5553834521452 | 34.29535084234692 | 农村生活污水散排口 |
| 768 | PWQ2022116102019966 | 117.29921758174898 | 34.5390859572701 | 大中型灌区排口 |
| 769 | PWQ2022116102296602 | 117.5518897175789 | 34.296116191548364 | 大中型灌区排口 |
| 770 | PWQ2022116101762917 | 117.54884809255603 | 34.29665686227012 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 771 | PWQ2022116107328645 | 117.30580395747667 | 34.53426314783481 | 城镇雨洪排口 |
| 772 | PWQ2022116105313680 | 117.30711668729784 | 34.532903709573425 | 大中型灌区排口 |
| 773 | PWQ2022116105669306 | 117.5460532307625 | 34.297365933351905 | 大中型灌区排口 |
| 774 | PWQ2022116103148290 | 117.30562895101231 | 34.53425313261927 | 大中型灌区排口 |
| 775 | PWQ2022116119564099 | 117.30523463581677 | 34.53478163598757 | 大中型灌区排口 |
| 776 | PWQ2022116119209731 | 117.30524483184129 | 34.534554494659005 | 大中型灌区排口 |
| 777 | PWQ2022116119473210 | 117.30523831898384 | 34.53460676449406 | 城镇雨洪排口 |
| 778 | PWQ2022116113373600 | 117.30949178338052 | 34.53123544042671 | 大中型灌区排口 |
| 779 | PWQ2022116111911913 | 117.5048950687051 | 34.301621618975915 | 大中型灌区排口 |
| 780 | PWQ2022116113606479 | 117.50487562268974 | 34.30160001564939 | 大中型灌区排口 |
| 781 | PWQ2022116118536480 | 117.31416553258897 | 34.530406817499795 | 大中型灌区排口 |
| 782 | PWQ2022116116557203 | 117.31951037039596 | 34.52932836176558 | 大中型灌区排口 |
| 783 | PWQ2022116119849139 | 117.31926706432898 | 34.529214819145736 | 城镇雨洪排口 |
| 784 | PWQ2022116117654153 | 117.31942097753 | 34.529172513436635 | 大中型灌区排口 |
| 785 | PWQ2022116111165244 | 117.25691260454825 | 34.142092827150464 | 城镇雨洪排口 |
| 786 | PWQ2022116126249997 | 117.31872528791429 | 34.52931965171376 | 工矿企业排污口 |
| 787 | PWQ2022116124007755 | 117.32381477952005 | 34.5284888000001 | 大中型灌区排口 |
| 788 | PWQ2022116129799363 | 117.25758912379207 | 34.14549305393463 | 城镇雨洪排口 |
| 789 | PWQ2022116135721857 | 117.25615894367823 | 34.15684515724299 | 城镇雨洪排口 |
| 790 | PWQ202211799764788 | 117.60656654834747 | 34.28903064605499 | 大中型灌区排口 |
| 791 | PWQ202211798827742 | 117.60617494583131 | 34.288898790522566 | 大中型灌区排口 |
| 792 | PWQ202211792916815 | 117.60409355163576 | 34.288929815372335 | 大中型灌区排口 |
| 793 | PWQ202211794399641 | 117.60264515876771 | 34.2889874329201 | 大中型灌区排口 |
| 794 | PWQ2022117103017137 | 117.59897053241731 | 34.28910488395278 | 大中型灌区排口 |
| 795 | PWQ2022117101307500 | 117.59841397404672 | 34.289056684728116 | 农村生活污水散排口 |
| 796 | PWQ2022117108994594 | 117.59389579296113 | 34.28936970218829 | 大中型灌区排口 |
| 797 | PWQ2022117107784092 | 117.59042501449586 | 34.29001346186598 | 大中型灌区排口 |
| 798 | PWQ2022117101950500 | 117.59022116661073 | 34.290325921756036 | 大中型灌区排口 |
| 799 | PWQ2022117105560452 | 117.5850284099579 | 34.29101731823361 | 大中型灌区排口 |
| 800 | PWQ2022117107582607 | 117.58289337158205 | 34.29130539842009 | 大中型灌区排口 |
| 801 | PWQ2022117111953192 | 117.5743098700619 | 34.292007866733975 | 大中型灌区排口 |
| 802 | PWQ2022117112440448 | 117.5744765996933 | 34.29260894891687 | 大中型灌区排口 |
| 803 | PWQ2022117117287803 | 117.56487429142 | 34.29394904200711 | 大中型灌区排口 |
| 804 | PWQ2022117116961664 | 117.53352999687196 | 34.299322495323274 | 大中型灌区排口 |
| 805 | PWQ2022117118428001 | 117.53031705505698 | 34.29981606606293 | 农村生活污水散排口 |
| 806 | PWQ2022117125200412 | 117.53230690956117 | 34.29952967107424 | 农村生活污水散排口 |
| 807 | PWQ2022117127123531 | 117.52225399017335 | 34.30039936049654 | 大中型灌区排口 |
| 808 | PWQ2022117126279908 | 117.51331686973573 | 34.30122583407368 | 大中型灌区排口 |
| 809 | PWQ2022117211990475 | 117.25664912624666 | 34.14537071702832 | 城镇雨洪排口 |
| 810 | PWQ2022115107416967 | 117.02098131179811 | 34.312629452715925 | 大中型灌区排口 |
| 811 | PWQ2022116109239786 | 117.09544144687904 | 34.4874333046495 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 812 | PWQ2022101598774095 | 117.25533932447436 | 34.12425300149406 | 大中型灌区排口 |
| 813 | PWQ20221016106493838 | 117.2916403412819 | 34.110711953765 | 大中型灌区排口 |
| 814 | PWQ20221022105580615 | 117.51099944114686 | 34.125536379581234 | 大中型灌区排口 |
| 815 | PWQ2022111092647842 | 117.06315479857837 | 34.21891215838448 | 大中型灌区排口 |
| 816 | PWQ2022111098308868 | 117.15683000346418 | 34.18149940753336 | 城镇雨洪排口 |
| 817 | PWQ20221110104554388 | 117.0666094036642 | 34.227419666737035 | 工矿企业雨洪排口 |
| 818 | PWQ20221110105578186 | 117.16138395074042 | 34.17889788512926 | 城镇雨洪排口 |
| 819 | PWQ20221110103236984 | 117.06906464401268 | 34.22933883257152 | 工矿企业雨洪排口 |
| 820 | PWQ20221110102869890 | 117.16410000089128 | 34.17850136785615 | 城镇雨洪排口 |
| 821 | PWQ20221110109518263 | 117.06916929172597 | 34.22936037751985 | 农村生活污水散排口 |
| 822 | PWQ20221110114172017 | 117.07132622488645 | 34.22980629132891 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 823 | PWQ20221110115687126 | 117.07323161494402 | 34.230990811964446 | 城镇雨洪排口 |
| 824 | PWQ20221110118252345 | 117.07451283931734 | 34.231940029521645 | 农村生活污水散排口 |
| 825 | PWQ20221110114436045 | 117.07588315258818 | 34.23654467244878 | 城镇雨洪排口 |
| 826 | PWQ20221110116821188 | 117.07613733431347 | 34.236590297257806 | 城镇雨洪排口 |
| 827 | PWQ20221113146945301 | 117.23550975322725 | 34.07577457083135 | 大中型灌区排口 |
| 828 | PWQ20221114157880864 | 117.29290861248943 | 34.126745506989415 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 829 | PWQ20221114164162232 | 117.29144268612119 | 34.10208873636905 | 大中型灌区排口 |
| 830 | PWQ20221115108127411 | 117.1114093065262 | 34.22510079002321 | 大中型灌区排口 |
| 831 | PWQ2022111691782543 | 117.32717692852022 | 34.53701789405842 | 大中型灌区排口 |
| 832 | PWQ20221116101105589 | 117.33149260282518 | 34.541830038753986 | 大中型灌区排口 |
| 833 | PWQ20221116109160939 | 117.33155589632362 | 34.54193015318593 | 大中型灌区排口 |
| 834 | PWQ20221116107309998 | 117.33137362924028 | 34.541939545318364 | 大中型灌区排口 |
| 835 | PWQ20221116109015595 | 117.33152104346576 | 34.54209815449658 | 大中型灌区排口 |
| 836 | PWQ20221116103215661 | 117.33254067599775 | 34.54477838941574 | 农村生活污水散排口 |
| 837 | PWQ20221116106593220 | 117.33251021514664 | 34.54471308266124 | 农村生活污水散排口 |
| 838 | PWQ20221116102874524 | 117.33249311976809 | 34.54463020260006 | 其他排污口 |
| 839 | PWQ20221116116617069 | 117.33323905617 | 34.54628455972213 | 农村生活污水散排口 |
| 840 | PWQ20221116118164784 | 117.3332477733493 | 34.54630775685143 | 农村生活污水散排口 |
| 841 | PWQ20221116112989689 | 117.33325682580472 | 34.54634144790869 | 农村生活污水散排口 |
| 842 | PWQ20221116119772097 | 117.3330992277755 | 34.54680388793155 | 城镇生活污水散排口 |
| 843 | PWQ20221116164192319 | 117.31109440326692 | 34.56404007004483 | 大中型灌区排口 |
| 844 | PWQ20221116162662849 | 117.30694234371187 | 34.568377999380516 | 大中型灌区排口 |
| 845 | PWQ20221116177298242 | 117.30610013008119 | 34.56875788872925 | 大中型灌区排口 |
| 846 | PWQ2022111795510968 | 117.3553428053856 | 34.190940635714725 | 大中型灌区排口 |
| 847 | PWQ2022111899166246 | 117.36067771911623 | 34.189560629521004 | 大中型灌区排口 |
| 848 | PWQ20221118103012788 | 117.37458731979135 | 34.14482356038687 | 大中型灌区排口 |
| 849 | PWQ20221118106589978 | 117.39352505654098 | 34.14381740565964 | 大中型灌区排口 |
| 850 | PWQ20221118105723231 | 117.39845663309099 | 34.143528265763685 | 大中型灌区排口 |
| 851 | PWQ20221118104674546 | 117.38294139504434 | 34.17358907610732 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 852 | PWQ20221118101549688 | 117.39824205636981 | 34.14244051372161 | 大中型灌区排口 |
| 853 | PWQ20221118114599852 | 117.41630941629411 | 34.13577606182823 | 大中型灌区排口 |
| 854 | PWQ20221118116153408 | 117.3925705254078 | 34.166942616832735 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 855 | PWQ20221118114799989 | 117.41631497133106 | 34.13612563117277 | 大中型灌区排口 |
| 856 | PWQ20221118114210653 | 117.41213858127595 | 34.135740540356686 | 大中型灌区排口 |
| 857 | PWQ20221118114857023 | 117.39666089415553 | 34.16402644247353 | 大中型灌区排口 |
| 858 | PWQ20221118114745124 | 117.43377596139909 | 34.13784960185464 | 大中型灌区排口 |
| 859 | PWQ20221118123610185 | 117.39592999219897 | 34.1623019906048 | 大中型灌区排口 |
| 860 | PWQ20221118126035369 | 117.44027495384216 | 34.0789315000972 | 大中型灌区排口 |
| 861 | PWQ20221118124146333 | 117.43956148624422 | 34.07589231907412 | 大中型灌区排口 |
| 862 | PWQ20221118125425282 | 117.44212836027147 | 34.061428055543516 | 大中型灌区排口 |
| 863 | PWQ20221118139635593 | 117.398818731308 | 34.24214019770483 | 大中型灌区排口 |
| 864 | PWQ20221118139700081 | 117.40243971347809 | 34.241927337256165 | 大中型灌区排口 |
| 865 | PWQ20221118147099548 | 117.40716308355334 | 34.24301824136569 | 大中型灌区排口 |
| 866 | PWQ20221118148659617 | 117.41176307201387 | 34.24419782095695 | 大中型灌区排口 |
| 867 | PWQ20221118148790214 | 117.41704434156419 | 34.24620218144869 | 大中型灌区排口 |
| 868 | PWQ20221118142257064 | 117.40555912256244 | 34.24956336910984 | 大中型灌区排口 |
| 869 | PWQ20221118154732040 | 117.41877906024457 | 34.15589657528933 | 大中型灌区排口 |
| 870 | PWQ20221118163377987 | 117.41275414824489 | 34.157641133637135 | 大中型灌区排口 |
| 871 | PWQ20221118162289342 | 117.41083770990375 | 34.155732327481694 | 大中型灌区排口 |
| 872 | PWQ20221118167541304 | 117.40560740232469 | 34.156154044182735 | 大中型灌区排口 |
| 873 | PWQ20221119109536758 | 117.62359589338304 | 34.23912905922712 | 大中型灌区排口 |
| 874 | PWQ20221119107335574 | 117.6251918077469 | 34.238831930740666 | 大中型灌区排口 |
| 875 | PWQ20221119108106524 | 117.29148337966764 | 34.14507834167696 | 农村生活污水散排口 |
| 876 | PWQ20221119109314073 | 117.29108882690981 | 34.14509648435915 | 农村生活污水散排口 |
| 877 | PWQ20221119106024753 | 117.29077338482968 | 34.14513802968506 | 农村生活污水散排口 |
| 878 | PWQ20221119125372839 | 117.53883808851243 | 34.148118869085295 | 大中型灌区排口 |
| 879 | PWQ20221119121544452 | 117.53868252038957 | 34.14826093406739 | 大中型灌区排口 |
| 880 | PWQ20221119123587655 | 117.55670964717866 | 34.15751240155556 | 大中型灌区排口 |
| 881 | PWQ20221119121951240 | 117.256717979908 | 34.12428408700668 | 大中型灌区排口 |
| 882 | PWQ20221119124071157 | 117.5600275397301 | 34.158999467088805 | 大中型灌区排口 |
| 883 | PWQ20221119132198425 | 117.62071251869202 | 34.23717331365536 | 大中型灌区排口 |
| 884 | PWQ20221119137112727 | 117.61634588241579 | 34.23823767062169 | 大中型灌区排口 |
| 885 | PWQ20221119146973861 | 117.29470208287242 | 34.14732418868543 | 大中型灌区排口 |
| 886 | PWQ20221119147748846 | 117.61549830436708 | 34.24747927120166 | 大中型灌区排口 |
| 887 | PWQ20221119147797665 | 117.61615544557573 | 34.24562127657248 | 大中型灌区排口 |
| 888 | PWQ20221119145480983 | 117.59335935115816 | 34.230848981856596 | 大中型灌区排口 |
| 889 | PWQ20221119151045224 | 117.58101582527162 | 34.21866909187003 | 大中型灌区排口 |
| 890 | PWQ20221119152407512 | 117.57935285568239 | 34.223051571227685 | 大中型灌区排口 |
| 891 | PWQ20221119161093765 | 117.56198823451997 | 34.21724074468264 | 大中型灌区排口 |
| 892 | PWQ2022112087880962 | 117.10182979702951 | 34.4300096024495 | 大中型灌区排口 |
| 893 | PWQ2022112084304810 | 117.10130006074908 | 34.43064232725418 | 大中型灌区排口 |
| 894 | PWQ2022112084135118 | 117.10007697343828 | 34.43242543502494 | 大中型灌区排口 |
| 895 | PWQ2022112093135262 | 117.0940473675728 | 34.438659376326804 | 大中型灌区排口 |
| 896 | PWQ2022112099685866 | 117.09534555673602 | 34.438672648949144 | 大中型灌区排口 |
| 897 | PWQ2022112096106760 | 117.09168031811716 | 34.44340420445493 | 大中型灌区排口 |
| 898 | PWQ2022112098233556 | 117.16918140649797 | 34.40955187004908 | 大中型灌区排口 |
| 899 | PWQ2022112092659215 | 117.5657218694687 | 34.2178174095053 | 大中型灌区排口 |
| 900 | PWQ20221120104109701 | 117.09026277065279 | 34.44936084956792 | 大中型灌区排口 |
| 901 | PWQ20221120104134193 | 117.5684040784836 | 34.218358583671815 | 大中型灌区排口 |
| 902 | PWQ20221120101327040 | 117.56062541073335 | 34.217204012868955 | 大中型灌区排口 |
| 903 | PWQ20221120108727825 | 117.55697632970626 | 34.21693330812165 | 大中型灌区排口 |
| 904 | PWQ20221120106118610 | 117.55353764653762 | 34.21641510335602 | 大中型灌区排口 |
| 905 | PWQ20221120114405327 | 117.09033519029619 | 34.45815900824628 | 大中型灌区排口 |
| 906 | PWQ20221120116883358 | 117.55077425390485 | 34.21693965753863 | 大中型灌区排口 |
| 907 | PWQ20221120118553882 | 117.54717697893285 | 34.218023447798544 | 大中型灌区排口 |
| 908 | PWQ20221120115754924 | 117.17046082019807 | 34.40919338365976 | 规模以下畜禽养殖排污口 |
| 909 | PWQ20221120113064426 | 117.54673182964326 | 34.219352205877776 | 大中型灌区排口 |
| 910 | PWQ20221120117042637 | 117.17097848653795 | 34.40841444497485 | 大中型灌区排口 |
| 911 | PWQ20221120115209646 | 117.54475973546506 | 34.2196671461847 | 大中型灌区排口 |
| 912 | PWQ20221120112266888 | 117.09381937980653 | 34.48377852928162 | 大中型灌区排口 |
| 913 | PWQ20221120119201611 | 117.17292644083501 | 34.40118457425164 | 农村生活污水散排口 |
| 914 | PWQ20221120121027433 | 117.20956761324035 | 34.38566395680565 | 农村生活污水散排口 |
| 915 | PWQ20221120122884495 | 117.21083343029022 | 34.38467989354251 | 大中型灌区排口 |
| 916 | PWQ20221120122474418 | 117.21136337913664 | 34.38570854419916 | 城镇雨洪排口 |
| 917 | PWQ20221120126092105 | 117.0952342450619 | 34.49639965217622 | 大中型灌区排口 |
| 918 | PWQ20221120132710951 | 117.22197197377683 | 34.383354254089404 | 农村生活污水散排口 |
| 919 | PWQ20221120135860593 | 117.22199611365797 | 34.38343034542101 | 农村生活污水散排口 |
| 920 | PWQ20221120132841558 | 117.2214885056019 | 34.38197766011375 | 农村生活污水散排口 |
| 921 | PWQ20221120138307206 | 117.22346663475038 | 34.37948235916392 | 大中型灌区排口 |
| 922 | PWQ20221120146818237 | 117.25450180470943 | 34.37157475886769 | 大中型灌区排口 |
| 923 | PWQ20221120141795692 | 117.2662773728371 | 34.36998075126676 | 大中型灌区排口 |
| 924 | PWQ20221120158203462 | 117.26595282554628 | 34.36274534662037 | 大中型灌区排口 |
| 925 | PWQ20221120159078789 | 117.26939141750337 | 34.34427762053967 | 大中型灌区排口 |
| 926 | PWQ20221120158097590 | 117.26860821247102 | 34.34776775681329 | 大中型灌区排口 |
| 927 | PWQ20221120168579765 | 117.64090296054293 | 34.344570537214345 | 大中型灌区排口 |
| 928 | PWQ20221120162992830 | 117.27374732494356 | 34.32995236721218 | 大中型灌区排口 |
| 929 | PWQ20221120168623189 | 117.63684064149858 | 34.347001533757734 | 大中型灌区排口 |
| 930 | PWQ20221120162965778 | 117.20950305461885 | 34.33882952864488 | 大中型灌区排口 |
| 931 | PWQ20221120166658532 | 117.64499790966511 | 34.342171509907125 | 大中型灌区排口 |
| 932 | PWQ20221121105738957 | 117.6188510656357 | 34.20709967066144 | 大中型灌区排口 |
| 933 | PWQ20221121107875445 | 117.61727124452592 | 34.20605710262703 | 大中型灌区排口 |
| 934 | PWQ20221121104956638 | 117.61618092656137 | 34.2042980171134 | 大中型灌区排口 |
| 935 | PWQ20221121109020796 | 117.62278586626054 | 34.20755218553956 | 大中型灌区排口 |
| 936 | PWQ20221121111150568 | 117.63733416795733 | 34.208244262418596 | 大中型灌区排口 |
| 937 | PWQ20221121124582383 | 117.14466400444508 | 34.47441922768457 | 大中型灌区排口 |
| 938 | PWQ20221121122506986 | 117.6519696414471 | 34.213166273459876 | 大中型灌区排口 |
| 939 | PWQ20221121127191376 | 117.11791546328644 | 34.47519974138319 | 大中型灌区排口 |
| 940 | PWQ20221124105551067 | 117.04047828912736 | 34.31662600244284 | 大中型灌区排口 |
| 941 | PWQ20221124121382337 | 117.0138305425644 | 34.439123916853625 | 大中型灌区排口 |
| 942 | PWQ20221124123015235 | 117.00693726539613 | 34.43898234287144 | 大中型灌区排口 |
| 943 | PWQ20221124124335551 | 117.00420141220094 | 34.438699194187436 | 大中型灌区排口 |
| 944 | PWQ20221124144667262 | 116.96118950843812 | 34.46451486888312 | 大中型灌区排口 |
| 945 | PWQ20221124148357892 | 116.96214169263841 | 34.4637452914644 | 大中型灌区排口 |
| 946 | PWQ20221124156903031 | 117.09882974624635 | 34.503959473010795 | 大中型灌区排口 |
| 947 | PWQ20221124154394945 | 117.09917843341827 | 34.503559394410885 | 大中型灌区排口 |
| 948 | PWQ20221124158440704 | 117.09860069745723 | 34.5040821662294 | 大中型灌区排口 |
| 949 | PWQ20221124152515558 | 117.09902136819666 | 34.50337719859016 | 大中型灌区排口 |
| 950 | PWQ20221124163764539 | 117.09820819803657 | 34.50372382364014 | 大中型灌区排口 |
| 951 | PWQ20221124166009706 | 117.0982626419948 | 34.503348955632916 | 大中型灌区排口 |
| 952 | PWQ20221125105544477 | 117.02024083138896 | 34.41033364575294 | 大中型灌区排口 |
| 953 | PWQ20221125103674298 | 117.02021956443788 | 34.415300719665446 | 大中型灌区排口 |
| 954 | PWQ20221125112916975 | 117.02077209949495 | 34.4253635743175 | 大中型灌区排口 |
| 955 | PWQ20221125117350424 | 116.93513989448549 | 34.44319406625467 | 大中型灌区排口 |
| 956 | PWQ20221125132268210 | 117.0494596955223 | 34.44605276937677 | 大中型灌区排口 |
| 957 | PWQ20221125149420787 | 117.04952597416334 | 34.44736446367404 | 大中型灌区排口 |
| 958 | PWQ20221125145011892 | 117.04941281285303 | 34.44571539586674 | 农村生活污水散排口 |
| 959 | PWQ20221125154458487 | 117.03070843315803 | 34.49119922238716 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 960 | PWQ2022112691279487 | 117.51088947057725 | 34.3250704140488 | 大中型灌区排口 |
| 961 | PWQ2022112697408344 | 117.50591129064563 | 34.32125148318749 | 大中型灌区排口 |
| 962 | PWQ20221126103411404 | 117.27227866555042 | 34.55986047148829 | 农村生活污水散排口 |
| 963 | PWQ20221126109339130 | 117.62691748234944 | 34.28920579530914 | 大中型灌区排口 |
| 964 | PWQ20221126109066972 | 117.28850355448232 | 34.538088347729314 | 农村污水处理设施排污口 |
| 965 | PWQ20221126107941911 | 117.28523850690408 | 34.536688639730684 | 其他排污口 |
| 966 | PWQ20221126114967987 | 117.26820740954739 | 34.52285663502831 | 大中型灌区排口 |
| 967 | PWQ20221126115281265 | 117.53116697072984 | 34.29976565138733 | 农村生活污水散排口 |
| 968 | PWQ20221126113440135 | 117.62744754552843 | 34.26130873437785 | 大中型灌区排口 |
| 969 | PWQ20221126118680460 | 117.5314258038998 | 34.29973019898823 | 农村生活污水散排口 |
| 970 | PWQ20221126111770657 | 117.53180533647539 | 34.29963270481361 | 农村生活污水散排口 |
| 971 | PWQ20221126121849044 | 117.25822407001048 | 34.486354014457504 | 大中型灌区排口 |
| 972 | PWQ20221126139843221 | 117.24540864515804 | 34.48781816220828 | 农村生活污水散排口 |
| 973 | PWQ20221126155151707 | 117.63025045394899 | 34.28232569621443 | 大中型灌区排口 |
| 974 | PWQ20221126165473542 | 117.54774536571195 | 34.15252977495336 | 大中型灌区排口 |
| 975 | PWQ2022112787175174 | 117.08013893037788 | 34.25827020265638 | 农村生活污水散排口 |
| 976 | PWQ20221127102383123 | 117.12955713272096 | 34.52621717374619 | 大中型灌区排口 |
| 977 | PWQ20221127122357786 | 117.62779274655715 | 34.31829800181405 | 大中型灌区排口 |
| 978 | PWQ20221127129660983 | 117.32524930506544 | 34.53720603136272 | 城镇雨洪排口 |
| 979 | PWQ20221127122101555 | 117.32542457847954 | 34.53718941900836 | 农村生活污水散排口 |
| 980 | PWQ20221127124289060 | 117.62807225527924 | 34.30155469728368 | 农村生活污水散排口 |
| 981 | PWQ20221127139266699 | 117.32564635829478 | 34.537070672207086 | 大中型灌区排口 |
| 982 | PWQ20221127135702366 | 117.25430935621264 | 34.32799430396221 | 港口码头排口 |
| 983 | PWQ20221127136553774 | 117.32198551297189 | 34.555332606416926 | 大中型灌区排口 |
| 984 | PWQ20221127148667886 | 117.32606719953704 | 34.553806766018376 | 城镇雨洪排口 |
| 985 | PWQ20221127148901794 | 117.32649726462235 | 34.55362966688857 | 城镇雨洪排口 |
| 986 | PWQ20221127145822374 | 117.32659350254836 | 34.55377487998429 | 城镇雨洪排口 |
| 987 | PWQ20221128117905114 | 117.65553295612337 | 34.17803381172025 | 规模以下水产养殖排污口 |
| 988 | PWQ202212795799134 | 117.10077032446864 | 34.517806313849675 | 大中型灌区排口 |
| 989 | PWQ202212793671673 | 117.09999416221103 | 34.520089369623165 | 大中型灌区排口 |
| 990 | PWQ2022127106696372 | 117.0999160408974 | 34.5219875411105 | 大中型灌区排口 |
| 991 | PWQ2022127106232450 | 117.1006214618683 | 34.5326341372205 | 大中型灌区排口 |

# 附件2：

# 主要设备参数

  - 水质自动监测装置

    - 微型水质自动监测站

微型水质自动监测配置多个核心监测模块，可同步完成水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、重铬酸钾指数（CODcr）、氨氮、总磷、总氮九个因子的在线监测，并能保障设备正常运行，监测原理均采用国标方法，保障监测数据真实有效。微型站能够实现水样的自动化采集、化学需氧量和氨氮等指标的自动测试，监测数据的自动上传云端。数据传输需要采用5G传输模块，并实现与云端服务器的无缝对接。采用先进的传感技术，可随项目需求变动安装点位，对河流、湖泊、水库、河流入海口等各种野外环境进行在线水质监测。相较于站房式水质监测站，其占地面积较小。

      - 水质五参

1、pH

（1）测量范围：(0-14)pH

（2）测量原理：玻璃电极法

（3）重复性：≤±0.01pH

（4）漂移（pH=9）：≤±0.03 pH

（5）漂移（pH=7）：≤±0.02 pH

（6）漂移（pH=4）：≤±0.03pH

（7）响应时间：≤0.19min

（8）温度补偿精度：≤±0.04pH

（9）电压稳定性：≤±0.01pH

（10）实际水样比对实验：≤±0.07pH

（11）MTBF：≥1440h/次无故障

2、溶解氧

（1）测量范围：（0-20）mg/L

（2）测量原理：荧光电极法

（3）重复性误差：≤±0.01mg/L

（4）零点漂移：≤±0.001 mg/L

（5）量程漂移：≤±0.05mg/L

（6）响应时间：≤0.45min

（7）温度补偿精度：≤±0.3mg/L

（8）电压稳定性：≤±0.15mg/L

（9）≤实际水样比对试验：±0.09mg/L

（10）MTBF：≥1440h/次无故障

3、电导率

（1）测量范围：0-500 uS/cm

（2）测量原理：石墨四极式电极法

（3）重复性误差：≤±0.1%

（4）零点漂移：≤±0.01%

（5）量程漂移：≤±0.4%

（6）响应时间：≤0.21min

（7）温度补偿精度：≤±0.4%

（8）电压稳定性：≤±0.1%

（9）实际水样比对试验：≤±1%

（10）MTBF：≥1440h/次无故障

4、浊度

（1）测量范围：（0-4000）NTU

（2）测量原理：90°散射法

（3）重复性误差：≤±0.1%

（4）零点漂移：≤±0.02%

（5）量程漂移：≤±1.5%

（6）线性误差：≤±0.4%

- （7）电压稳定性：≤±0.3%

（8）MTBF：≥1440h/次无故障

5、温度

（1）测量范围：（0-60）℃

（2）测量原理：热敏电阻法

（3）测量误差：≤±0.12℃

（4）MTBF：≥1440h/次无故障

- 注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

      - COD cr水质在线自动监测仪

- 1、测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法

- 2、测量范围：（15~200）mg/L（量程可扩展）

- 3、技术参数：

- （1）重复性：≤ 1.0%

- （2）24h低浓度漂移：≤±0.6mg/L

- （3）24h高浓度漂移：≤ 0.2%

- （4）示值误差：20% FS ≤±1.0%，50%FS ≤±0.5%，80%FS ≤±0.5%

- （5）定量下限：≤ 2.4 mg/L

- （6）电压影响：≤±0.3%

- （7）氯离子影响：≤±5%

- （8）环境温度影响：≤±2.0%

- （9）一致性：≥99.6%

- （10）实际水样对比实验：食品废水（COD＜50mg/L，绝对误差≤1.0mg/L）

- 制药废水（COD≥50mg/L，相对误差≤5%）

- 化工废水（COD≥50mg/L，相对误差≤5%）

- 城市废水（COD≥50mg/L，相对误差≤3%）

- 造纸废水（COD≥50mg/L，相对误差≤1.5%）

- （11）数据有效性：≥96.7%

- 注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

      - 氨氮水质在线自动监测仪

- 1、测量原理：纳氏试剂分光光度法

- 2、测量范围：（0.1-10）mg/L（量程可扩展）

3、技术参数

（1）重复性：≤1.1%

（2）24h低浓度漂移：≤ 0.002mg/L

- （3）24h高浓度漂移：≤0.5%

- （4）示值误差：20% FS ≤±2.5%，50%FS  ≤±1.0%，80%FS  ≤±3.0%

- （5）记忆效应（80%*➡20%*）：≤±0.05mg/L

- 记忆效应（20%*➡80%*）：≤±0.15mg/L

- （6）定量下限：≤ 0.020mg/L

- （7）环境温度影响试验：≤±0.7%

- （8）一致性：≥99.4%

- （9）电压影响：≤±0.5%

- （10）pH影响：≤±1.1%

- （11）实际试样比对实验：

- 城市废水：氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.2mg/L

- 制药废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤10%

- 化工废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤6.0%

- 造纸废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤2.5%

- 食品废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤1.0%

（12）数据有效率：≥96.5%

（13）一致性：≥99.4%

- 注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

      - 总磷水质在线自动监测仪

- 1、测量原理：钼酸铵分光光度法

- 2、测量范围：（0~50）mg/L（量程可扩展）

3、技术参数

- （1）重复性误差：≤±5%

- （2）零点漂移：≤±0.1%

- （3）量程漂移：≤±5%

（4）直线性：≤±1.0%

- （5）MTBF(≥720h/次)：≥1440h/次无故障

- （6）电压稳定性：±0.8%

- （7）绝缘阻抗：5MΩ 以上

- （8）重复性：≤±3.5%

- （9）示值误差：20% F.S.：≤±0.5%，50%F.S.：≤±1.0%，80%F.S.：≤±1.0%

- （10）24h低浓度漂移：≤ 0.01mg/L

- （11）24h高浓度漂移：≤ 0.3%

- （12）定量下限：≤ 0.01mg/L

- （13）记忆效应（80%*➡20%*）：≤±0.01mg/L

- 记忆效应（20%*➡80%*）：≤±0.10mg/L

- （14）电压影响：≤±0.2%

- （15）环境温度影响：≤±1.8%

- （16）实际试样比对实验：

- 制药废水：总磷≥0.4mg/L，相对误≤1.5%

- 化工废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤5%

- 城市废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤1.5%

- 造纸废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤1.5%

- 食品废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤2%

- （17）数据有效率：≥96.7%

- （18）一致性：≥99.8%

- 注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

      - 总氮水质在线自动监测仪

- 1、测量原理：碱性过硫酸钾氧化分光光度法

- 2、测量范围：0~50mg/L（量程可扩展）

3、技术参数：

- （1）重复性误差：≤±0.8%

- （2）零点漂移：≤±0.1%

- （3）量程漂移：≤±0.3%

- （4）直线性：≤±1.0%

- （5）电压稳定性：≤±1%

- （6）重复性：≤1.5%

- （7）24h低浓度漂移：≤ 0.05mg/L

- （8）24h高浓度漂移：≤ 1%

- （9）示值误差：20% FS ≤±5%，50%FS± ≤3.0%，80%FS ≤±3%

- （10）MTBF：≥1440h无故障

- （11）定量下限：≤0.10mg/L

- （12）绝缘阻抗：5MΩ 以上

- （13）电压影响：≤±1.5%

- （14）环境温度影响：≤±2%

- （15）实际试样比对实验：

- 制药废水：总氮＜2mg/L，绝对误差≤0.05%

- 化工废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤1.5%

- 城市废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤2.0%

- 造纸废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤1.5%

- 食品废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤1.5%

（16）数据有效率：≥93.5%

（17）一致性：99.3%

- 注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

  - 流量实时监控

    - 流量计

（1）流量范围：10L/s~10m3/s(由配用的量水堰槽的种类、规格确定)

（2）液位测量误差：≤±1mm

（3）流量测量误差：≤±2%

（4）液位精准度：≤±0.01%

（5）流量精准度：≤±0.1%

（6）期间漂移：≤±0.2%

（7）电压稳定性：≤±0.1%

（8）计时误差：≤±0.03‰

（9）最小维护周期：＞168h

（10）液位比对误差：≤±4mm

（11）流量对比误差：≤±2%

（12）累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计

（13）流量准确度：+5%(1%~3%配用量水堰槽的不确定，再附加上1%~2%的仪表测量误差）

（14）测距范围：0.4~2m(从探头底部起0.4m内是盲区，0.4m~2m内为测距范围)

（15）测距准确度：±3mm(在1m量程内标定的结果)

（16）液位分辩：1mm

（17）工作环境温度：-20℃~55℃

（18）仪表防护等级：仪表显示部分：IP66；探头部分：IP688

（19）仪表日历钟计时误差：<5分钟/每月

（20）仪表数据存储量：

每月、每天、每小时的记录：仅记录流量>2年，附加其它仪表4路>4个月；每分钟的记录：仅记录流量>8小时，附加其它仪表4路>4小时

（21）可以配接的打印机：接口插座，DB25插孔

设定为“打印记录”时：EPSON兼容(建议配用TP-μp40T)

设定为“定时打印”时：仅TP-μp40T

（22）(4~20)mA 电流输出：

外部负载电阻：(0~500)Ω

误差：0.5%(相对仪表示值)

负端与仪表地端共接(根据应用要求可改成悬浮地输出)

输出内容：流量、液位可选

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中飞工程管理有限公司

根据 铜山区入河排污口规范化建设项目项目[项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中飞工程管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中飞工程管理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

货币单位：人民币元

格式自拟。

（至少包含项目采购需求中提供的“规范化建设主要服务设备配套清单”的分项报价，其他报价自行拓展）

投标人：           （电子签章）

日期：

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中飞工程管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话（移动电话号）：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（铜山区入河排污口规范化建设项目）项目（项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市铜山生态环境局）的（铜山区入河排污口规范化建设项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（铜山区入河排污口规范化建设项目），属于（其他未列明的行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明的行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加铜山区入河排污口规范化建设项目（项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目

项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-0005

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目，项目编号：JSZC-320312-ZFGC-G2025-000）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、               （证明材料扫描件附后）

2、               （证明材料扫描件附后）

3、               （证明材料扫描件附后）

专业技术能力：

1、               （证明材料扫描件附后）

2、               （证明材料扫描件附后）

3、               （证明材料扫描件附后）

…

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。