招 标 文 件

项目名称：宿迁市人民检察院“两个中心”智能化建设补充项目

项目编号：JSZC-321300-JXXM-G2025-0009

（货物类项目，本项目不专门面向中小企业）

采购人：江苏省宿迁市人民检察院、宿迁市楚润数据集团有限公司

采购代理机构：江苏佳兴项目管理有限公司

2025年10月9日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	２

一、项目基本情况	３

二、申请人的资格要求：	３

三、获取招标文件	４

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	４

五、公告期限	４

六、其他补充事宜	４

七、本次招标联系方式	５

八、其他	５

第二章  投标人须知	５

一、总则	５

二、招标文件	６

三、投标文件的编制	７

四、投标文件的递交	１０

五、开标与评标	１１

六、定标	１７

七、授予合同	１９

第三章  合同文本	２３

第四章  采购需求	３８

一、项目概况	３８

二、合同履行期限、地点及要求	３８

三、付款方式	３８

四、采购清单及技术要求	３９

五、服务要求	６６

六、商务要求	６８

七、商品包装环保要求	７０

八、快递包装环保要求	７０

第五章  评标方法与评标标准	７２

第六章  投标文件格式	７７

一、投标声明及承诺函	７９

二、投标人基本情况	８０

三、法人授权书	８１

四、开标一览表	８２

五、明细报价表	８３

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函	８４

七、技术响应偏离表	８６

八、项目组人员	８７

九、企业业绩	８９

十、投标所需其他材料	９０

第一章  投标邀请

受江苏省宿迁市人民检察院、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，江苏佳兴项目管理有限公司就宿迁市人民检察院“两个中心”智能化建设补充项目(JSZC-321300-JXXM-G2025-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市人民检察院“两个中心”智能化建设补充项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JXXM-G2025-0009

2.项目名称：宿迁市人民检察院“两个中心”智能化建设补充项目

3.预算金额：211.64万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为200万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市人民检察院“两个中心”智能化建设补充项目，详细内容见采购需求部分。

6.合同履行期限：接采购人通知后20日历天内完成供货、安装、调试完毕经验收合格交付使用。

7.本项目  不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月10日9:00至2025年10月15日17:30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月30日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省宿迁市人民检察院、宿迁市楚润数据集团有限公司

地 址：宿城区洪泽湖路131号、宿迁市宿城区发展大道2496号二楼

联系人：孙辉、司树飞

联系方式：0527-84366759、0527-81008586

2.采购代理机构信息

名 称：江苏佳兴项目管理有限公司

地 址：宿迁经济技术开发区世纪大道299号

联系人：周璐

联系方式：0527-88858115

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏佳兴项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2   种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准*58%向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

26.6异常低价投标审查

26.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏省宿迁市人民检察院、宿迁市楚润数据集团有限公司或江苏佳兴项目管理有限公司

联系电话：0527-84366759/0527-81008586、0527-88858115

通讯地址：宿城区洪泽湖路131号、宿迁市宿城区发展大道2496号二楼或宿迁经济技术开发区世纪大道299号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/ ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第  1  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： / ，按采购合同总价的 / %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：甲方②在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；

进度款：设备安装调试完毕经验收合格且审计结束后，甲方②在收到供应商发票后10个工作日内付至最终审定价的95%，维保期结束后付清余款（无息）。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

甲方①：江苏省宿迁市人民检察院

甲方②：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。数字人民币为合同价款支付的一种方式。

2、因财政资金（或代建款项）未及时拨付至甲方②处，造成甲方②延迟付款的，甲方②不承担逾期付款责任。

36、补充救济条款：采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 第三章  合同文本

项目采购合同（参考）

第一部分  专用条款

采购单位1（全称）：                            （简称甲方1）

采购单位2（全称）：                            （简称甲方2）

中标供应商（全称）：                          （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为                             相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值（含税价）为人民币       （￥          ）的标的物。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，包含但不限于设备厂验的所有费用（产生的差旅费、交通费等）、系统对接所产生的费用、相关平台对接所产生的费用、配合费、搬迁费、人工费、辅材费等，采购人在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用，表中价格均为含税价。

二、供货期：接采购人通知后20日历天内完成供货、安装、调试完毕经验收合格交付使用。

三、质量技术标准

乙方提供的产品必须为原装正品，严禁帖牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。符合招标文件技术参数要求。

四、实施方式及费用

乙方负责把货物运至甲方指定的位置(如产生搬运费用由乙方支付)，乙方承担运输义务，运输过程中的各种风险由乙方承担；实施方式由乙方视情况自定，费用自负。

五、验收

1、在货物进场并安装调试后，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切经济责任（损失已包括但不限于重新招投标的损失，为主张权利，发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等所有损失）。

2、甲方组建验收小组，验收小组由三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。

3、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在2天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

4、货物不能通过验收的，将按照退货处理，乙方应在甲方限定时间内予以更换符合要求的货物。

六、付款方式：

预付款：甲方②在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；

进度款：设备安装调试完毕经验收合格且审计结束后，甲方②在收到供应商发票后10个工作日内付至最终审定价的95%，维保期结束后付清余款（无息）。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

甲方①：江苏省宿迁市人民检察院

甲方②：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。数字人民币为合同价款支付的一种方式。

2、因财政资金（或代建款项）未及时拨付至甲方②处，造成甲方②延迟付款的，甲方②不承担逾期付款责任。

七、售后服务

1、验收合格之日起乙方对设备免费维保三年。维保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费更换，由此引起的费用由乙方承担。

2、定制软件开发，需要提供软件代码，乙方同意将开发的软件源码提供给甲方使用。甲方有权在合同约定的范围内使用、修改和分发该源码。乙方有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。

3、技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决，维保期内相关费用由乙方承担，维保期满后乙方收取成本费。

4、产品到货后乙方根据甲方需求安排专职工程师上门安装、调试，同时集中进行培训，内容包括使用、日常维护及现场操作，保证能够正常使用。

5、乙方未在上述规定时间内履行维保义务的，甲方可委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担，每出现一次，由乙方向甲方支付合同总额2%违约金（可在应付款项中扣除）。

注：乙方投标承诺中售后服务方案优于上述要求的，优先执行投标承诺内容。

八、培训要求

1、乙方须派有设备操作、管理、维护经验的工程师，对甲方的人员进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维护、故障排除等进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保甲方能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

2、乙方至少提供2次培训服务，每次不少于8小时，培训地点由甲方指定，包括但不限于使用单位内。乙方须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料费等由乙方负责，均计入投标报价中。

九、违约条款

1、乙方逾期履行本合同的约定或其他义务的，每逾期一日应向甲方支付合同总额3‰的违约金。如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总额30%支付违约金。

2、本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，并由乙方支付合同总额30%违约金。

3、乙方未按本合同约定提供售后服务的，应按合同总额10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的费用（费用包括但不限于重新招投标的损失，为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等）。

4、非因甲方原因，乙方不履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其进行整改，并要求乙方支付合同总额10%违约金；未按甲方要求进行整改的，甲方有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方应支付合同总额30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿（赔偿包括但不限于重新招投标的损失，为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等）。

5、甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

6、违约方应承担守约方主张权益产生的费用（包括但不限于重新招投标的损失，为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等）。

7、在合同履行期间，因非可归于甲方的原因造成的乙方自身或者他人人身损害及财产损失，均由乙方自行承担。

8、如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

9、乙方拟派项目组人员离开工地需经甲方同意，若无正当理由且未经甲方同意不在工地的，乙方按每天2000元向甲方支付违约金；如项目经理未经甲方同意缺席一日或缺席一次例会，乙方同意向甲方支付违约金5000元整; 如一周有二个工作日或二个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，甲方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付货款，并要求乙方赔偿一切损失（费用包括但不限于重新招投标的损失，为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等）。乙方同意违约赔偿金在每次支付的货款中扣除，且乙方不存在任何异议。

10、乙方不按时响应甲方要求的，乙方向甲方5000元/次的违约金。

十、知识产权

乙方所提供的货物（含软件）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方除返还合同价款、赔偿甲方损失外，还应向甲方支付相当于合同总价一倍的违约金。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包括但不限于重新招投标的损失，为主张权利发生的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、差旅费等）。

十一、争议处理

1、本合同履行期间，如发生争议，甲乙双方应协商解决。如双方不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

3、任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十三、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及乙方在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  合同及附件

第二部分  中标通知书

第三部分  澄清文件

第四部分  合同条款

（一）专用合同条款

（二）通用合同条款

第五部分  技术规格书

第六部分  价格清单

第七部分  投标文件（另册）

第八部分  构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为是不可分割、互为补充和解释的，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前或时间在后者为准。

十四、项目组人员

项目管理、技术及售后服务人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 身份证号 | 资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十五、合同变更

15.1乙方原则上不得提出变更要求，由于乙方的原因而引起的变更，甲方将不承担任何责任，也不给予工期上的延长，造成甲方损失的，乙方要承担全部责任。

15.2甲方可以根据实际进度在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）乙方提供货物的规格型号及数量；

（5）乙方提供的服务内容。

15.3乙方可以根据工程实际需要以书面形式提出合同变更请求。所有合同变更请求的内容中必须包括变更项目的必要性、技术合理性、变更范围、工程量及投资变化、可能引起的连带变更等内容和有关变更立项审查会议纪要等附件内容。

15.4如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者可进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更通知后十天内提出。

15.5甲方在执行合同期间的任何时间内有权对工程作变更、修改、删除、增加或做其它改变。这些变更应被视为合同的组成部分，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。

15.6如甲方根据本条款要做出合同变更，甲方应将此类变更的性质和方式通知乙方。

15.7在收到该通知后，乙方应尽快向甲方提交变更立项书，内容包括：

（1）将要实施的工作的说明（如有时）以及工作的实施进度计划；

（2）对进度计划或对本合同项下的乙方义务进行任何必要的修改的建议；

（3）乙方对合同价格调整的建议。

收到乙方的上述递呈，并在与乙方适当协商后，甲方应尽快决定是否进行变更。

15.8合同变更时，甲乙双方按下述方式确定调整合同价格：

对合同中已有项目的增加或删除，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计算；

对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

a）根据合同规定的原则计出总价；

b）根据合同中类似货物单价和/或单位费率计算而计出总价；

c）根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

d）根据合同规定的相应成本确定。

15.9如果乙方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则乙方应按合同约定以书面形式向甲方提出其意见。

15.10如果乙方认为，甲方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对乙方履约费用或进度计划或商业运行日期的执行有影响，则乙方应在五天内以书面形式按规定的格式向甲方发出“变更建议书”。

15.11除合同另有规定外，任何对合同条件的修改、补充、变更均应根据合同相关方协商达成的协议，以规定的标准补充协议或变更指令形式，作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

15.12合同相关方仅接受下列形式的文件作为合同的修改文件：

（1）合同补充协议：经合同相关方协商，并经各自授权代表签字且加盖公章的合同补充协议。

（2）变更指令：合同清单价格调整按照变更管理办法执行，乙方提交的变更资料经甲方审核批准后，以甲方签发合同变更指令的形式出现。

十六、合同份数

本合同自双方签字盖章之日起生效；合同文书壹式肆份，甲方执贰份,乙方执贰份。

十七、本合同一切未尽事宜，按《民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分  通用条款

十八、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                     。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                     。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十九、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

二十、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

二十一、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

二十二、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十三、付款

（一）本合同以人民币付款或数字人民币。

（二）付款方式以专用条款中第六条付款方式为准。

二十四、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十五、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十六、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报相关单位；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十七、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十八、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十九、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

三十、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

三十一、争议解决方式

甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲 方1：（公章）                      甲 方2：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

乙 方：（公章）

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：

安全生产合同

为在 		       （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人        （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 		       （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照国家的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

本合同正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人1：（公章）                     发包人2：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

承包人：（公章）

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

- 一、项目概况

本项目是宿迁市检察院“两个中心”建设暨地下公共人防工程建设方案中智能化设计项目的补充项目。原项目中仅含有信息设施系统、公共安全系统、机房工程和指居审讯区域等部分功能的建设方案，建设完成后仅能实现基本办案功能。此项目将作为原智能化建设方案的必要补充，将完善宿迁市检察院“两个中心”的智能化建设，实现侦查指挥、听证等功能，主要包含侦查指挥系统建设、听证系统建设、信息发布系统、案卷管理和部分硬件设备。建设完成后宿迁市检察院“两个中心”可以符合上级院对两房建设的要求标准，基本满足检查工作需要的综合信息系统和办案指挥功能，为检察机关打击与预防职务犯罪、全面履行法律监督职能提供信息化保障。

- 二、合同履行期限、地点及要求

1、合同履行期限：接采购人通知后20日历天内完成供货、安装、调试完毕经验收合格交付使用。

2、免费维保期：3年，自所有货物到交货地点安装调试完成，并自验收合格之日起算。

3、供货地点：采购人指定地点。

- 三、付款方式

预付款：甲方②在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款；

进度款：设备安装调试完毕经验收合格且审计结束后，甲方②在收到供应商发票后10个工作日内付至最终审定价的95%，维保期结束后付清余款（无息）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

甲方①：江苏省宿迁市人民检察院

甲方②：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。数字人民币为合同价款支付的一种方式。

2、因财政资金（或代建款项）未及时拨付至甲方②处，造成甲方②延迟付款的，甲方②不承担逾期付款责任。

3、合同价款包含供应商提供合同约定的货物及供应商提供合同中服务所支出的所有费用，包含但不限于设备厂验的所有费用（产生的差旅费、交通费等）、系统对接所产生费用、配合费、辅材费用等，采购人在上述合同价款之外不再向中标供应商支付其他任何费用。

- 四、采购清单及技术要求

| 序号 | 设备（产品）名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）信息发布 |  |  |  |  |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED大屏 | ▲1.像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 2.为有效提高屏体平整度和16：9显示效果，单元箱体按600mm×337.5mm尺寸，且单元箱体厚度不超过30mm，禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式； 3.全倒装COB封装：光源采用全倒装芯片（RGB全倒装,1R1G1B），芯片单片尺寸100μm，无焊线工艺，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接,芯片直接焊接在PCB上； 4.箱体采用压铸铝合金材质，为一体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇无散热孔，密封防尘和静音设计，无塑料后盖； 5.LED面板设计按共阴原理设计，共阴技术分压供电（恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起），红光驱动电压：2.8V，绿（蓝）光驱动电压：3.8V； 6.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿（动态图像自动补偿）、色彩坐标变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示(符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求)； 7.产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤15℃，绝缘材料温升不超过≤10℃； 8.模组、接收卡与主板采用硬连接设计，板对板设计，无排线，直接插拔；采用50μ镀金接插件硬连接浮动式接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调； 9.芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在2.5%以内； 10.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 11.亮度≥1000cd/㎡,0-100%无极可调，软件0-255级可调；对比度≥1000000:1； 12.色温可调范围：1000K～10000K；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 13.按照 SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准中的屏体视角测量要求与方法测得数据：垂直视角上下≥170°，水平左右≥170°； 14.模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb； 15.智能节电：LED显示屏具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 16.VICO指数（人眼视觉舒适度），测试值在 0≤VICO＜1 间，属于 I 级舒适度，人眼观看基本无疲劳感；采用独特的面板处理技术（可选哑光、镜面），有效降低炫光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感；LED 表面硬度可达等级≥HRC 8级，防止刮蹭伤害屏幕； 17.显示屏整屏亮度均匀性≥99%，发光点中心距偏差＜0.5%，整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内； 18.防护等级：正面IP65,背面IP65。 | ㎡ | 7.29 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 材料：SPCC高强度钢板；表面处理：静电喷塑。 | ㎡ | 7.29 |  |
| 3 | LED控制器 | 20路千兆网口输出，带载885万像素，单网口最大带载65万像素，最高或者最宽为4090点像素，2U机箱。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 10KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 显示一体机 | 1.屏幕尺寸：≥43英寸，分辨率≥1920*1080； 2.系统为Android，内存≥2 G，存储≥16G； 3.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理； 4.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材； 5.支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC)、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字）； 6.支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图； 7.支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能； 8.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全；客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密； 9.含信息发布控制软件，满足采购人使用需求。 | 台 | 5 |  |
| 12309叫号排队系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 信息交互服务器软件 | 智能排队系统管理软件 1、系统可联网联机统一发号； 2、系统可无线对接，也可有线连接； 3、系统支持 100 种业务以上； 4、系统支持多个等候区提示等候信息，各等候区语音及显示可独立； 5、个性化语音可呼叫采购单位所办理的业务名称等信息； 6、号码可在不同服务类别的柜台窗口之间相互转移，顾客不必重复排队； 7、具备登录操作功能和退出操作功能：工作开始前，输入员工登陆号进行登录，工作结束后，退出排队系统，这对统计非常准确； 8、发号机界面的图片采购单位完全可以按个性化自主设计更换； 9、支持通过读卡器读取客户相关信息后，自动区分 VIP 客户和普通客户，自动区分对公客户和对私客户，并按营业机构自定的排队规则自动编组排队； 10、号票上和发号机上的显示屏会显示每个顾客前面的等待人数； 11、各项业务队列采购单位完全可以自主按需任意增减； 12、各项业务的工作时段及暂停时段采购单位完全可以自主设定； 13、操作员工的增减及登陆账号采购单位完全可以自主更改； 14、语音呼叫的信息采购单位完全可以自主按个性化更改； 15、显示屏的任何显示信息采购单位完全可以自主按个性化更改； 16、工作员工所办理的业务队列采购单位完全可以自主任意设置优先级； 17、号票上的文字内容、图案、业务名称、时间格式、更改字体及大小、纸张长短等采购单位完全可以自主按个性化设置； 18、系统支持播放背景音乐，音乐曲目完全由采购单位自主选择； 19、系统支持在值班经理处增设监控软件，处理各种特殊状况； 20、系统支持高清晰度等离子显示器、大屏幕、电视墙等多种显示设备，显示丰富的排队信息； 21、系统支持连接互联网络，可实现远程监控； 22、系统设有扩展功能，当需要有关统计和管理数据时，可热键激活管理软件并打印。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 信息交互服务器硬件 | 22寸电容触摸一体屏，前换纸80MM小票打印机、超大纸盒80MM*1500MM、缺纸报警功能：支持打印机缺纸报警； 1.主机配置： CPU≥双核处理器；固态硬盘≥120G；内存≥4G； 正版windows操作系统； 2.外型机柜：采用流线造型，外表面豪华进口金属漆、底漆具有防锈、防磁、防静电3.功能，冷轧钢板厚度为1.5-2.0毫米； 3.通讯方式 设备应支持 433MHz 无线通讯， 100 个信道可设优良的传输性能,视距情况下,可 靠传输 300 米/800 米/1000 米+5V 供电情况下， 接收电流<30mA，发射电流<100mA 支持 TTL,RS232,RS485,USB 多种接口； 4、支持国产信创系统认证（须提供麒麟软件适配认证证书）； 5、设备应符合电磁兼容要求，并对谐波电流进行了检测及符合要求； 6、设备应通过了对电源端传导的骚扰电压进行了检测； 7、无人值守系统：主机设置成定时开关机，并支持网络唤醒功能，以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 叫号对讲软件 | 1、物理尺寸：142mm*85mm*16mm/42mm(打开支腿)； 2、按键：20键，>1000万次，大按键无缝平板式布局； 3、电源：DC?5V供电，<5W，配AC/DC电源适配器； 4、液晶显示：带背光128*64点阵，可显示4行16点阵汉字、字符以及32点高数字和英文字母； 5、通讯方式：433MHz无线通讯，100个信道可设； 6、重量：净重120g，含电源适配器和电源线 433MHz无线通讯，100个信道可设优良的传输性能,视距情况下,可靠传输 300 米/800 米/1000 米 +5V 供电，接收电流<30mA，发射电流<100mA支TTL,RS232,RS485,USB 多种接口； 通电一键开关机、内嵌叫号系统软件、满足排队系统叫号接口规范、支持自适应亮度显示，即时显示叫号信息实现叫号屏显示效果； 兼容性要求 为保证系统的兼容性，要求与排队机同一品牌，如非同一品牌，需提供兼容性承诺。 | 套 | 8 |  |
| 9 | 窗口对讲机 | 电压：DC9V；工作电流：300mA；输出功率2.3W+0.5W 100HZ-15khz；话筒:-42db±0.5db20hz-16khz 主机外型尺寸:140×53×95mm；分机外型尺寸:65×15mm 兼容性要求为保证系统的兼容性，要求与排队机同一品牌，如非同一品牌，需提供兼容性承诺。 | 台 | 8 |  |
| 10 | 广播功放 | 功放类型:HIFI；功放：1路；话筒输入：4-16欧110V；尺寸:260*200*66mm；重量:3KG；阻抗:8欧；输出功率:40W；电源：220V。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 吸顶喇叭 | 颜色分类白，喇叭功率3-6W；定压70-100W；阻抗:8欧；输出功率:40W电源220V，开孔尺寸165MM高度78MM外部192MM。 | 个 | 2 |  |
| 12 | LED高清显示屏 | 排队系统专用显示屏，正常情况下显示排队叫号信息，支持多行三色变量显示，可显示窗口号，支持集中显示模式，支持第三方接口，不锈钢包边，网络控制系统，无需电脑同步显示； 同时内置16点阵、24点阵、32点阵三种国标字库，可根据分区的区域高度自动适应选择对应的字库字号； 无缝对接现有排队叫号系统、满足排队系统叫号显示系统昌裕接口规范、支持自适应亮度显示，即时显示叫号信息实现叫号屏显示效果。 | ㎡ | 2 |  |
| 13 | 多媒体控制盒 | CPU核心数：四核；运行内存：4G 存储容量：32GB 输出分辨率：4K；红外遥控；网口规格：千兆网口；WIFI连接：单频WI-FI 4；蓝牙版本5.0 解码能力4K 60FPS；内置设备。 | 台 | 1 |  |
| （二）听证室 |  |  |  |  |  |
| 听证（宣告）室 |  |  |  |  |  |
| 14 | 一体化听证工作站 | ▲1、所投产品应采用一体化集成设计，系统包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证/庭审主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆，便于安装和维护（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 2、所投产品集成四台高清液晶显示屏，支持1080p60全高清显示，尺寸不小于43/50/55英寸； 3、所投产品集成四台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括主持人、双方当事人及听证人员；高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72°，摄像机高度支持升降调节； 4、支持整机一键开关功能，支持本地、远程开关机； 5、具备1路串口，支持RS232串口控制功能；具备2路I/O控制接口；具备4路网络接口，支持10/100Mbps网络自适应；具备1路AC电源输入接口和3路AC电源输出接口。 ▲6、支持8路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入，支持4路远程点接入，最大接入带宽285Mbps，远程点支持双流（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 7、支持8路DVI视频输出，5路HDMI输出、16路Mic In(支持48V幻想供电)、5路Line In、3路Line Out 、2路XLR Out；支持8路RS485串行接口，6路RS232串行接口，支持1路红外输入，6路红外输出、支持1路ANTENNA接口，支持WIFI、蓝牙通信； 8、支持内置8个SATA接口，每个SATA口可以支持8TB硬盘； 9、支持16路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入； 10、系统内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便携拆卸光驱，可实现在不拆卸设备机箱情况下更换光驱； 11、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成；支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录； 12、支持混音功能，支持35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 13、支持音频处理功能，支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能，支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看； 14、支持光盘刻录功能，支持双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，支持断电续刻/续录功能，支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点； 15、支持直刻，出盘时间不超过3min； 16、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）； 17、支持多种录像策略管理功能、案件管理功能、笔录功能、日志管理功能，支持自定义笔录模板； 18、若出现故障报警，故障提升声压≥60dB（A），持续时间≥8min； 19、支持智能算法，支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 20、支持证人保护功能，支持但画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人视频通道30fps逐帧检测，实时打码，支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选；支持2路证人通道实时马赛克处理，多人场景下可锁定证人实现动态马赛克追踪； 21、支持庭纪检督功能，支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%； 22、支持听证状态控制功能、证据切换控制功能、摄像机控制功能、画面风格切换功能以及合成画面风格控制功能； 23、支持语音激励功能，支持对听证一体化工作站合成通道的语音激励开关的控制。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 模拟话筒 | 指向话筒,永久极性电容收音头,超心型指向,灵敏度-40dB±2dB,频响40Hz～16000Hz,输出阻抗75欧姆,最佳拾音距离10～40cm,DC12V幻象供电。 | 支 | 12 |  |
| 16 | 一拖二手持话筒 | 1.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少； 2.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 3.支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备； 4.真分集接收主机，两套芯片级独立系统同步接收载波频率范围: 630~698MHz； 5.频带宽度: 200kHz； 6.有效工作距离: 100m（空旷无遮挡）； 7.射频灵敏度: -102 dBm ； 8.信道数量: 181 （15组）； 9.最大输出电平: XRL（LINE）：7.85 dBV ； 10.6.35mm（LINE）： 5.25 dBV； 11.3.5mm（LINE）：4.6 dBV ； 12.天线接口: BNC； 13.天线阻抗: 50Ω； 14.供电电压: DC12V； 15.麦克风类型: 动圈麦； 16.指向性: 超心型； 17.供电: 2*AA； 18.连续工作时间: 8h（原装电池）。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 示证展台 | 示证展台，1200万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 调音台 | 1.支持≥16路模拟输入，≥8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、≥2组（4路）立体声输入通道、≥2路高阻单声道· 输入通道、≥2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 2.内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 3.≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 5.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 6.内置自适应陷波反馈抑制算法； 7.≥5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；≥4个效果器通道； 8.双机热备份通过网络数据实时同步； 9.独特的LOCK键，保持现场场景数据或防止误操作 10.≥7寸1024x600分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 11.支持30-255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 12.内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 13.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置，通道名自定义； 14.跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 模拟功放 | 1.具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择； 2.具备四档输入灵敏度可选择； 3.阻尼系数：≥5000@ 8 ohms； 4.总谐波失真：≤0.01%； 5.信噪比：≥100dB(默认增益，A计权，8Ω)； 6.频率响应：20 Hz~20 kHz； 7.额定功率：8Ω/立体声：≥4X250W; 4Ω/立体声：≥4X450W; 2Ω/立体声：≥4X723W; 16Ω/桥接：≥2X500W; 8Ω/桥接：≥2X850W; 4Ω/桥接：≥2X1445W； 8.转换速率：≥28V/us； 9.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； 10.具有限幅开关设置，可对过载信号进行削波压限。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 音箱 | 1.持两档模式切换,Normal模式下人声更清晰，垂直指向性更强；Wide模式下低音更多，声音更浑厚，垂直覆盖角度更大，满足不同场景听音需求； 2.支持欧姆头、凤凰端子3Pin多类型音频接口接入； 3.支持两种安装方式，贴墙壁挂安装或万向支架安装，调节角度简便，满足任意环境声场覆盖要求； 4.额定功率≥150W； 5.阻抗≤8Ω； 6.灵敏度≥90dB/W/M； 7.连续声压级≥111dB； 8.最大声压级≥≥117dB； 9.频响范围等同或优于100Hz~18KHz； 10.喇叭单元≥12×2.25寸钱磁喇叭； 11.水平覆盖角≥160°； 12.垂直覆盖角度：Normal：≥25°，Wide：≥30°。 | 只 | 4 |  |
| 21 | 大屏幕液晶显示屏 | 1.55英寸4K显示器； 2.支持3840*2160@60Hz超高清显示； 3.支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制； 4.内置喇叭及功放，支持3.5mm音频输入； 5.支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 6.亮度：450cd/㎡； 7.可视角：178°（H）/178°（V）； 8.对比度：4000：1； 9.响应时间：8ms； 10.刷新率：60Hz； 11.音视频输入接口：HDMI2.0×1,DP1.2×1,VGA×1,AudioIn(3.5mm)×1； 12.音视频输出接口：AudioOut(3.5mm)×1,Speaker(8Ω5W)×2； 13.电源：100~240VAC,50/60Hz； 14.功耗：≤150W； 15.含立式可伸缩支架。 | 台 | 2 |  |
| 22 | 高清解码器 | 单路高清解码器；支持H.265/H.264，输出接口2×HDMI，1×VGA；（HDMI1与VGA同时同源输出，与HDMI2互斥输出；HDMI1/VGA分辨率最高1920×1080，HDMI2分辨率最高4K即3840×2160） 最高解码视频分辨率为4K（3840×2160）； 解码总能力支持4×4K、9×400万（2592×1520）、16×1080P； 支持GB协议对接平台。 | 台 | 2 |  |
| 23 | LED电子门牌 | 门头显示牌，屏幕分辨率为128*32，屏幕尺寸：长*宽*高64cm*17.5cm*2.2cm，间距：P4.75mm，颜色：双色；内含LED控制卡，以太网接口。 | 个 | 1 |  |
| 24 | 可视对讲分机 | 1.操作系统：嵌入式操作系统； 2.摄像头参数：CMOS低照度200w像素高清彩色摄像头，红外补光； 3.操作方式：实体按键； 4.支持与中心管理机等双向语音对讲； 5.支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警； 6.采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 7.通信方式：有线网络； 8.网络协议：支持SIP2.0、TCP/IP、RTSP、isup协议、isapi协议、SDK协议； 9.硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，继电器接口*1，音频输入接口*1，音频输出接口*1，TF/microSD卡接口*1； 10.安装方式：明装； 11.供电方式：DC12V/标准POE； 12.设备功耗：≤8W； 13.防护等级：IK08、IP65。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 高清解码器 | 单路高清解码器；支持H.265/H.264，输出接口2×HDMI，1×VGA； （HDMI1与VGA同时同源输出，与HDMI2互斥输出；HDMI1/VGA分辨率最高1920×1080，HDMI2分辨率最高4K即3840×2160） 最高解码视频分辨率为4K（3840×2160）； 解码总能力支持4×4K、9×400万（2592×1520）、16×1080P； 支持GB协议对接平台。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 导播盒 | 中央处理器:高性能八核处理器； 操作系统安卓: 10.0屏幕及触屏15.6寸全高清IPS屏； 内存:8G+128G； WiFi:802.11ax 2*2 wifi6； 有线网络:1000M -RJ45； 视频接口:HDMI输入*2，支持分辨；率:4K/2K/1080P/1080i/720P;HDMI输出*1分辨率 1080P/60； 视频接口:H.265/H.264/VP8 视频解码:H.265/H.264/VP8 音频接口:HDMI 音频/MIC输出接口/LINE IN线路音频/USB音频设备； 音频编码:AAC； 外放:内置扬声器； 拓展接口:2个USB3.0； 外置存储卡:TF 卡槽； 同时支持 SA/NSA模式5G；NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79LTE:B1/B2/B3/B4(66VB5(18/19/26)VB7/B8/B12(17VB13/B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B71电源:12V/2A DC； 机身尺寸:宽:220mm 厚:720mm长:420mm，净重2.9KG。 | 套 | 1 |  |
| 会议室家具及装修 |  |  |  |  |  |
| 27 | 会议桌-直排 | 1.规格：2000*600*750（颜色由采购人最终确定）； 2.木皮：贴面采用实木木皮，纹路清晰、结构均匀、色泽美观；选料必须无腐、无裂痕、无虫眼和死 节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理；双面贴木皮，防止因环境温差引 起的变形甚至开裂； 3.基材：选用E1级标准的环保高密度纤维板，达到环保标准；所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形，比重合理； 4.油漆：采用先进的五底三面油漆工艺，环保漆; 用环保粘合剂甲醛<500MM/Kg，确保表面平整，纹理清晰自然，无颗粒、气泡、粗点；耐热耐磨性强，色泽美观不变色。 | 张 | 8 |  |
| 28 | 会议桌-主席台 | 1.2500*600*760（颜色由采购人最终确定）； 2.基材：采用环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形； 3.面材：采用美国进口0.6mmAAA级胡桃木皮，含水率低于0.9%，采用进口胡桃实木封边； 4.油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好； 5.五金配件：采用优质五金配件、防腐处理，经久耐用。 | 张 | 4 |  |
| 29 | 会议椅 | 1、采用进口橡胶木，稳固承重力好，舒适靠背，贴合腰部（颜色由采购人确定）； 2、采用优质环保加厚皮面料，光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，不变形； 3、采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 | 把 | 30 |  |
| （三）侦查指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 30 | 可视对讲分机 | 1.操作系统：嵌入式操作系统； 2.摄像头参数：CMOS低照度200w像素高清彩色摄像头，红外补光； 3.操作方式：实体按键； 4.支持与中心管理机等双向语音对讲； 5.支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警； 6.采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 7.通信方式：有线网络； 8.网络协议：支持SIP2.0、TCP/IP、RTSP、isup协议、isapi协议、SDK协议； 9.硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，继电器接口*1，音频输入接口*1，音频输出接口*1，TF/microSD卡接口*1； 10.安装方式：明装；； 11.供电方式：DC12V/标准POE 12.设备功耗：≤8W； 13.防护等级：IK08、IP65。 | 台 | 1 |  |
| 显控系统 |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内LED大屏 | 1.像素间距≤0.96mm，像素密度≥1000000点/㎡； 2.为有效提高屏体平整度和16：9显示效果，单元箱体按600mm×337.5mm尺寸，且单元箱体厚度不超过30mm，禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式； 3.全倒装COB封装：光源采用全倒装芯片（RGB全倒装,1R1G1B），芯片单片尺寸＜100μm，无焊线工艺，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接,芯片直接焊接在PCB上； 4.箱体采用压铸铝合金材质，为一体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇无散热孔，密封防尘和静音设计，无塑料后盖； 5.LED面板设计按共阴原理设计，共阴技术分压供电，红光驱动电压：2.8V，绿（蓝）光驱动电压：3.8V； 6.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿（动态图像自动补偿）、色彩坐标变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示(符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求)； 7.产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤15℃，绝缘材料温升不超过≤10℃; 8.模组、接收卡与主板采用硬连接设计，板对板设计，无排线，直接插拔；采用50μ镀金接插件硬连接浮动式接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调； 9.芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在2.5%以内； 10.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； 11.亮度≥1000cd/㎡,0-100%无极可调，软件0-255级可调；对比度≥1000000:1； 12.色温可调范围：1000K～10000K；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 13.按照 SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准中的屏体视角测量要求与方法测得数据：垂直视角上下≥170°，水平左右≥170°； 14.模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb； 15.智能节电：LED显示屏具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 16. VICO指数（人眼视觉舒适度），测试值在 0≤VICO＜1 间，属于 I 级舒适度，人眼观看基本无疲劳感；采用独特的面板处理技术（可选哑光、镜面），有效降低炫光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感；LED 表面硬度可达等级≥HRC 8级，防止刮蹭伤害屏幕； 17.显示屏整屏亮度均匀性≥99%，发光点中心距偏差＜0.5%，整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内； 18.防护等级：正面IP65,背面IP65。 | ㎡ | 8.505 | 核心产品 |
| 32 | LED大屏支架 | 材料：SPCC高强度钢板；表面处理：静电喷塑。 | ㎡ | 8.505 |  |
| 33 | 发送卡 | 1.单卡最大带载面积230万像素，最宽支持4096点，或最高支持2560点； 2.多个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接； 3.输出分辨率：最大 1920×1200 像素，支持分辨率任意设置； 4.支持USB接口控制和级联； 5.支持亮度和色温调节； 6.支持低亮高灰。 | 台 | 4 |  |
| 34 | 拼接处理器 | 1.双总线结构，模块化、无线缆、无源背板设计； 2.最大支持视频80*80，音频160*160； 3.支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块； 4.可无缝扩容，增加功能时，不需要更换机箱原机箱、交换板等； 5.本次项目配备16进16出的HDMI接口； 6.支持实时画面实时预览； 7.单路切换上墙延时≤10ms； 8.支持自动读取输入信号属性并自适应输出；支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出；支持截取输入信号的局部图像进行显示； 9.支持任意输出通道独立轮询任意选中的信号源，支持多通道并发轮询； 10.支持对通道 EDID 信息进行编辑； 11.支持资源权限划分，即不同的用户可配置不同的信号源和大屏控制权限；多用户同时登录，并发100个以上； 12.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差<1ms； 13.支持音频与视频独立/随路切换； 14.支持以可视化方式实时监测显示输入、输出板； 15.支持双机热备，任意一台故障时信号中断时间<8 秒； 16.支持主控热备，控制功能热备切换时间<1分钟； 17. 支持大屏画面布局预案预编辑，编辑过程中不影响正在显示的大屏画面，编辑完成后可将预案一键推送上屏； 18.所有业务部件可通过客户端在线升级维护。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 配电柜 | 10KW，PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出。 | 台 | 1 |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 36 | 高清会议终端 | ▲1.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构； 3.终端采用国产嵌入式操作系统； 4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps； 5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议； 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 7.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率； 8.支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范； 9.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps； 10.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口； 11.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口； 12.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份； 13.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系； 14.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码； 15.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 全景摄像机 | 1. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 2.图像传感器采用不小于1/2.8""CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦； 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°； 5.视频输出接口具备HDMI、USB接口； 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制； 7.支持网口 VISCA控制； 8.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置； 9.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°； 10.支持自带显示，可方便显示视频输出分辨率； 11.支持保存不少于255个预置位； 12.支持图像防抖功能，可实现图像防抖； 13.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能； 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 高清摄像机 | 1. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 2.图像传感器采用不小于1/2.8""CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦； 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°； 5.视频输出接口具备HDMI、USB接口； 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制； 7.支持网口 VISCA控制； 8.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置； 9.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°； 10.支持自带显示，可方便显示视频输出分辨率； 11.支持保存不少于255个预置位； 12.支持图像防抖功能，可实现图像防抖； 13.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能； 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 实物摄像机 | 1.支持隐藏吊顶安装； 2.支持1920×1080@60fps超高分辨率图像，可支持0.5Lux光照下采集清晰的图像； 3.支持20倍光学变焦，16倍数字变焦； 4.分辨率支持1080p60/50，1080p30/25，1080i60/50，720p60/50，720p30/25； 5.支持3G-SDI输出接口； 6.支持VISCA通讯协议； 7.最低照度0.5Lux（F1.6，50IRE），0.1Lux（日夜模式开，F1.6，50IRE）； 8.支持白平衡（室内、室外、手动、自动）、曝光模式（自动、快门优先、光圈优先、手动）； 9.支持预置位设置，将摄像机当前位置、变焦等状态保存成预置位，即使电源关闭，预置位信息也不会丢失。 | 台 | 1 |  |
| 发言系统 |  |  |  |  |  |
| 40 | 麦克风 | 1.采用≥Ф14mm镀金膜片咪头，拾音距离≥0.5m； 2.频响范围：≥20-20KHz； 3.灵敏度：≥-34dB(0dB=1V/Pa@1kHz)； 4.信噪比：≥76dB A计权； 5.动态范围：≥110dB； 6.内部采用屏蔽线路，有效隔绝外部环境的电磁干扰； 7.按键采用静音塑胶材质； 8.咪杆支持360°调节； 9.支持48V幻象供电。 | 只 | 8 |  |
| 41 | 界面麦克 | 1.采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声； 2.双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命； 3.采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰； 4.单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置； 5.抗RF射频干扰设计，符合现代的会场环境要求； 6.麦克风类型：电容式； 7.指向性：超心型； 8.频响范围：60~16kHZ； 9.灵敏度：≥-46dBV/Pa；； 10.最大声压级（1m）：≥125dB(THD<3%)； 11.系统延时：<17.5ms。 | 只 | 3 |  |
| 42 | 一拖二手持话筒 | 1.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少； 2.支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 3.支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备； 4.真分集接收主机，两套芯片级独立系统同步接收载波频率范围: 630~698MHz； 5.频带宽度: 200kHz； 6.有效工作距离: 100m（空旷无遮挡）； 7.射频灵敏度: -102 dBm； 8.信道数量: 181 （15组）； 9.最大输出电平: XRL（LINE）：7.85 dBV； 10.6.35mm（LINE）： 5.25 dBV； 11.3.5mm（LINE）：4.6 dBV； 12.天线接口: BNC； 13.天线阻抗: 50Ω； 14.供电电压: DC12V； 15.麦克风类型: 动圈麦； 16.指向性: 超心型； 17.供电: 2*AA； 18.连续工作时间: 8h（原装电池）。 | 套 | 1 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 43 | 调音台 | ▲1.支持≥16路模拟输入，≥8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、≥2组（4路）立体声输入通道、≥2路高阻单声道·输入通道、≥2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 2.内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 3.≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 5.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 6.内置自适应陷波反馈抑制算法； 7.≥5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；≥4个效果器通道； 8.双机热备份通过网络数据实时同步； 9.独特的LOCK键，保持现场场景数据或防止误操作； 10.≥7寸1024x600分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台； 11.支持30-255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 12.内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 13.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置，通道名自定义； 14.跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 音频抑制器 | 1.抑制器: 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用； 2.滤波器: 带宽0.404-28.85； 3.消除反馈时间: 快，中，慢，3档； 4.存储器: 容量4MB； 5.音频输入: 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡； 6.输入阻抗: 平衡47KΩ，不平衡20KΩ； 7.最大输入电平: +18dBu； 8.音频输出: 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡； 9.输出阻抗: 平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 10.最大输出电平: +15dBu； 11.频率响应: 20Hz-20KHz，±0.3db； 12.信噪比（A记权）: ＞102db； 13.灵敏度: Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz； 14.总谐波失真: 0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％； 15.动态范围: 103dB； 16.工作电源: 100-240V～, 50Hz/60Hz。 | 台 | 1 |  |
| 45 | 数字音频处理器 | 1.≥24bit/48KHz采样频率，A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 2.内置自动混音台，支持混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，输入通道支持48V幻象供电； 3.具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定至少三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，支持抓取≥16个反馈点，抑制深度≥24dB； 4.输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、≥5段参量均衡器，≥31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 5.输出通道：延时器、分频器、限幅器、≥31段图示均衡器或者≥5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 6.输入通道：≥16路，输出通道：≥16路； 7.配置双向1个RS232接口、1个RS485接口、1个标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V；Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 8.有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 9.USB接口可连接移动U盘设备，支持音频信号录制和播放； 10.频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB； 11.总谐波失真：≤0.003%@1kHz,4dBu； 12.底噪：≤-90dBu； 13.通道隔离度：≥100dB@1KHz； 14.共模抑制：≥70dB@50Hz。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 模拟功放 | 1.具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择； 2.具备四档输入灵敏度可选择； 3.阻尼系数：≥5000@ 8 ohms； 4.总谐波失真：≤0.01%； 5.信噪比：≥100dB(默认增益，A计权，8Ω)； 6.频率响应：20 Hz~20 kHz； 7.额定功率：8Ω/立体声：≥4X250W; 4Ω/立体声：≥4X450W; 2Ω/立体声：≥4X723W; 16Ω/桥接：≥2X500W; 8Ω/桥接：≥2X850W; 4Ω/桥接：≥2X1445W； 8.转换速率：≥28V/us； 9.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； 10.具有限幅开关设置，可对过载信号进行削波压限。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 全频阵列音箱 | 1.≥8寸全频音箱； 2.材质：15厘多层实木夹板； 3.额定功率≥200W，峰值功率≥800W； 4.阻抗≤8Ω； 5.灵敏度≥96dB/1W/1M； 6.最大声压级≥118dB，峰值声压级≥126dB； 7.频响范围：76 Hz-20 kHz； 8.水平覆盖角≥80°； 9.垂直覆盖角≥50°； 10.低音：≥8"低音×1，高音：≥1.0"高音单元×1。 | 只 | 2 |  |
| 48 | 8寸吸顶音箱 | 1.网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合≥8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装； 2.采用专业的导向孔设计，可有效提升低频的量感与响应力度； 3.额定功率≥100W； 4.阻抗8Ω； 5.灵敏度≥92dB/W/M； 6.最大声压级≥108dB； 7.频响范围：70Hz~20KHz； 8.喇叭单元：中低音扬声器：≥1x6.5"铁氧体喇叭单元、高音扬声器：≥1x1"球顶喇叭单元； 9.分频模式：同轴二分频； 10.覆盖角度：≥110°*110°； 11.设备接口：IN输入接口：IN+/-（中间两端子接口）接功放输出、OUT输出接口：OUT+/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口。 | 只 | 2 |  |
| 中控矩阵系统 |  |  |  |  |  |
| 49 | 网络中控主机 | #丰富的控制接口，兼容多种控制协议 云端网络通讯型的高端网络云平台中央控制系统主机，采用A8双核CPU，采用800MHz主频的64位内嵌式处理器；1G运行内存，4G Flash闪存；先进可靠的集成技术，提供高速、准确、稳定的云端控制管理；内置红外学习功能，开放式+模块化的用户编程界面，可轻易完成各种复杂的控制功能编程； 多种网络通讯：CAN、Zigbee、Ethernet、TCP/IP、UDP、WIFI、MODBUS、MQTT、JSON、HTTP； 出厂标准配置11路串口（2块4路串口扩展卡），可通过编程定义为RS-232、RS-485以及DMX512控制协议，且主机配置2路SPI扩展功能卡槽，可将出厂标配的2块串口扩展卡更换为8路红外扩展卡、8路IO扩展卡等，适应不同项目具体需求； 配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口； 支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 主机自带一个双向ZIGBEE通讯基站，可扩展无线串口，无线红外，无线86盒面板，无线灯控模块，无线继电器模块，无线基站通讯距离为空阔地带70米； 主机配置无线Zigbee通讯功能，无线Zigbee节点与系统保持实时心跳数据通讯,以便系统实时侦测各节点的工作状态；无线Zigbee串口通讯节点支持双向通讯,可定义RS232、RS485、RS422等多种协议；无线Zigbee红外通讯节点支持数据压缩/解压缩算法,有效提高无线通讯带宽,可定义为红外或IO功能控制接口； #系统具有常规控制功能，同时具备个性化控制优势 支持TCP/IP和PJ LINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择、音量调节、循环、快进/退、上/下一曲、窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页、窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，进行翻页、窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的软件功能； 系统支持环境监测传感模块配置，可对室内亮度、温湿度、空气质量、烟雾火警、设备压力等参数进行检测，实时同步至中控系统操作触摸屏界面，并进行智能化调节；同时支持空调与新风系统的控制调节（配合实现本功能的第三方设备必须提供与中控系统对接控制接口，且协议兼容）； 具备时间轴多线程事件编辑功能与自动时钟同步功能，可精准执行自定义时间预约控制，可实现真正无人值守的自动化管理； 支持网络扩展功能，可在局域网内通过网络扩展模块任意扩展串口，红外/IO,弱电继电器； 系统支持拖曳操作，可在UI操作界面上直接进行音视频信号的拖曳切换 配置语音终端可支持语音控制功能； 同时兼容IOS系统、Android系统与windows系统的控制终端。 | 台 | 1 |  |
| 50 | HDMI矩阵 | 1、具有≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，分辨率最大支持4096x2160@30Hz ，并向下兼容； 2、HDMI内嵌音频输入和输出，具有≥1路3.5mm音频解嵌输出接口，该接口可同步解嵌指定输出的1路HDMI音频； 3、具有RS-232输入接口≥1路、RS-232输出接口≥1路、RJ45≥1路，具有1个OFF/ON电源开关； 4、视频切换功能支持4K30分辨率无缝切换； 5、内置EDID、支持单独调节每路输出视频分辨率，可单独调节每一路输出的亮度和对比度； 6、每一路输出具有输出视频显示开/关控制按键，可任意管理开/关一路或多路视频的画面显示； 8、支持画面拼接功能、支持不少于16种场景保存调用功能，支持轮询功能； 9、支持不少于四种控制方式：WEB浏览器控制、上位机软件控制、遥控器控制、串口控制； 10、面板具有LCD显示屏，可显示版本信息、IP地址、输入输出通道的选择状态、EDID信息等； 11、管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等；10、采用触控按键方式，具有按键指示灯，具有待机按键和锁定按键，管理端可一键关闭或打开面板锁； 12、具有部分中控功能，可支持≥32个可编辑按钮，通过串口输出发命令控制周边设备； 13、电源接口采用航空螺旋口方式,稳定连接； 14、电源：≤DC 12V。 | 台 | 1 |  |
| 51 | 双绞线高清HDMI发送器 | 1.使用CAT5e/6线可以使传输距离达到100-120米1080P； 2.符合IEEE-568B标准； 3.支持HDMI 1.3A/TMDS全数字信号；HDMI1.3A,HDCPI1.3,EDID1.4协议 , HDCP 1.1, DVI 1.0； 4.支持最高视频分辨率1080P，不支持1080I； 5.点对点，无延时无损视频传输； 6.支持单边供电，支持POE供电功能； 7.支持学习EDID功能； 8.HDMI-A接口，RJ45接口。 | 只 | 5 |  |
| 52 | 双绞线高清HDMI接收器 | 1.使用CAT5e/6线可以使传输距离达到100-120米1080P； 2.符合IEEE-568B标准； 3.支持HDMI 1.3A/TMDS全数字信号；HDMI1.3A,HDCPI1.3,EDID1.4协议 , HDCP 1.1, DVI 1.0； 4.支持最高视频分辨率1080P，不支持1080I； 5.点对点，无延时无损视频传输； 6.支持单边供电，支持POE供电功能； 7.支持学习EDID功能； 8.HDMI-A接口，RJ45接口。 | 只 | 5 |  |
| 53 | 高清线 | 3米。 | 根 | 10 |  |
| 54 | 专用软件及编程 | 中控系统配套软件包含六个软件：触摸屏界面设计器、控制逻辑编程器、主机管理系统、红外代码管理器、PC控制系统及PC控制界面设计器。 | 套 | 1 |  |
| 55 | 会场控制界面模块 | 根据采购人需求定制云平台会议集控系统下单独会议室的控制界面；包括：优化操作界面，显示滚动条、设置透明按钮、按钮形状可调等功能，界面逻辑编辑、个性化功能界面定制等。 | 套 | 1 |  |
| 56 | 8路电源控制器（导轨式50A） | 1、电源电压:12V，标配12V/1A电源； 2、输出端口:8个独立220V无源输出; 3、输入端口:8个输入端口，一组485输入端口 4、继电器参数:磁保持继电器，50A 277VAC 5、待机功耗:0.8W，最大功耗:3W; 6、输出端口允许最大电压/电流:AC 220V/50A，10万次以上 7、工作温度:-25~80摄氏度; 8、保存温度:-40~85摄氏度; 9、保存湿度:5%~95%RH; 10、安装方式:35mm 标准DIN导轨安装。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 无线触摸屏 | 12.1英寸2.5K轻薄高刷护眼屏 骁龙7Gen3 学习平板，12+256GB。 | 台 | 1 |  |
| 58 | 无线路由器 | 双千兆路由器，mesh分布式；无线穿墙 5G双频 支持IPv6。 | 台 | 1 |  |
| 59 | 10寸墙面真彩墙面触摸屏 | 65K真彩TFT LCD IPS屏,触屏解析度1024×600像素； 触屏尺寸为10.0〞，可视角度178°；自带外接供电模块，可支持POE供电或者12V供电；采用安卓10系统，RAM1G+ROM8G；支持墙面安装（86底盒）。 | 台 | 1 |  |
| 60 | 网络电源时序器 | 1、在高压1.5kV(10mA)下冲击 60s无损坏； 2、8个国标五孔可控电源插座，单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定； 5、前面板带市电电压显示； 6、不少于24组用户存储模式； 7、设备支持手动、PC、Android端控制； 8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45； 9、支持物联网络连接，可实现远程控制。 | 台 | 1 |  |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |
| 61 | 42U机柜 | 落地机柜，承重：不低于1000KG；前后门材质：前单开玻璃门，后钣金门，冷轧板 T=1.2；门开孔百分比：无；侧门材质：冷轧板 T=1.2；门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）； 左右支架：冷轧板 T=2.0； 横梁：冷轧板 T=1.2； 滚轮：支持，4个； 脚撑：支持，4个； 风扇：4个220V风扇； 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把； 尺寸（宽*深*高）：600*800*2000 mm。 | 台 | 2 |  |
| 指挥坐席 |  |  |  |  |  |
| 62 | 会议椅 | 1、采用进口橡胶木，稳固承重力好，舒适靠背，贴合腰部，带扶手（颜色由采购人最终确定）； 2、采用优质环保加厚皮面料，光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，不变形； 3、采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 | 把 | 30 |  |
| 63 | 会议桌 | 1.4350*1600*760（颜色由采购人最终确定）； 2.基材：采用环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形； 3.面材：采用美国进口0.6mmAAA级胡桃木皮，含水率低于0.9%，采用进口胡桃实木封边； 4.油漆：采用优质环保净味油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好； 5.五金配件：采用优质五金配件、防腐处理，经久耐用。 | 张 | 1 |  |
| （四）服务器等 |  |  |  |  |  |
| 登记大厅 |  |  |  |  |  |
| 64 | X光机 | 1.通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）； 2.外形尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）； 3.传送带高度：600mm； 4.线分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0127mm； 5.穿透分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm； 6.空间分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm； 7.穿透力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于6mm厚的钢板； 8.图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制； 9.周围剂量当量率：设备在0.22m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h； 10.X射线冷却/工作周期：油冷/连续； 11.设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)； 12.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求； 13.主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能； 14.当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s； 15.设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。 | 台 | 1 |  |
| 65 | 侦查平台服务器 | 1.CPU:2颗C86，32c≥2.0GHz； 2.内存:配置 DDR4 3200 32C*8; 3.硬盘:系统盘 240G 2.5 SATA 6GBR SSD*2 数据盘3.84T 3.5 SAS 6Gb R SSD*4； 4.RAID 卡:配置 4G 八口 RAID卡+横插 EXP智能背板； 5.网卡:配置板载双口千兆RJ45网卡+双口 10G SFP+无模块光纤； 6.网卡 +10G SFP+ 多模光模块*2； 7.电源：配置550W电源模块*2 150cm 国标电源线*2； 8.系统版本：麒麟系统V10。 | 台 | 3 |  |
| （五）卷宗管理 |  |  |  |  |  |
| 66 | 智能人脸物品主柜 | 1.屏幕应为8英寸触摸屏，应支持多点触控； 2.RJ45以太网接口×1个，RS485接口×1个，喇叭扬声器×1个，拾音器×1个，AC220V电源接口×1个。 ▲3.设备采用双目摄像头，具备红外补光灯，应支持人脸识别活体检测（提供具有CMA标识的第三方检测报告电子件）。 4.设备应支持20000张人脸库； 5.设备采用主副分体式设计，主柜可通过RS485连接副柜； 6.设备应至少支持以下几种开柜方式：人脸、刷卡、web远程开柜、机械钥匙； 7.设备应支持断电上锁、断电保护、断网续传功能； 8.设备应支持多张图片循环播放； 9.设备应支持至少两种访问模式：员工、访客；格口支持设置一人一格、一人多格、多人一格； 10.设备应支持自助选择格口或绑定人员和格口； 11.web功能：人员信息与权限配置、可视对讲、视频预览、远程锁柜、远程开柜； 12.设备应支持人员权限时段配置，权限过期自动锁定格口； 13.设备应支持格口存取时段配置； 14.设备应支持存储存取记录，可按人、按时间、按柜等方式进行检索。 | 台 | 1 |  |
| 67 | 智能人脸物品副柜（十二格口透明） | 1.12格副柜； 2.板材厚度：1.0mm； 3.与主柜连接方式：通过RS485进行通信； 4.供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源）； 5.RS485：1； 6.电源：DC12V； 7.材质：冷轧钢。 | 台 | 1 |  |
| 68 | 智能人脸物品副柜（十二格口非透明） | 1.12格副柜； 2.板材厚度：1.0mm； 3.与主柜连接方式：通过RS485进行通信； 4.供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源）； 5.RS485：1； 6.电源：DC12V； 7.材质：冷轧钢。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 标签打印机 | 1.体积小、重量轻、携带方便； 2.低噪音、80mm/s高速打印； 3.电池容量：2000mAh； 4.热敏打印：是。 | 台 | 1 |  |
| 70 | 二维码标签打印纸（耗材） | 40mm*75mm热敏标签打印纸。 | 卷 | 40 |  |
| 71 | 扫描枪 | 1.采用自主研发的高效条码识别算法，可高效读取一维码及二维码； 2.可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形； 3.支持连续读码、批量读码模式，大大提高多码场景读取效率； 4.支持USB HID，USB CDC等传输协议； 5.外观采用线材分离式设计，便于更换使用； 6.识读码制：一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，Matrix 2 of 5，ITF14，UPCA，UPCE等；二维码：QR Code，Data Matrix等。 | 个 | 1 |  |
| 72 | 高拍仪 | 1.主摄像头：1000万像素，手动对焦； 2.副摄像头：200万像素，支持自动对焦，支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度； 3.产品高度：≤400mm，立杆高度可调整，以适应A3及以下的拍摄幅面； 4.扫描类型：支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集存档和动态展示； 5.扫描速度：≤1秒； 6.感光元件：CMOS传感器；符合UVC标准； 7.图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等， 支持一键生成PDF文件； 8.视频格式：MP4、AVI、WMV等； 9.接口类型：USB 2.0，支持外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN接口； 10.台架底板：支持不低于2个USB扩展口，底板应包含纸张、身份证刻度，刻度采用颜色与底板颜色的色差较小，且可以通过触摸区分； 11.操作系统：Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista/Win7、8、10/Linux/国产操作系统。 | 台 | 1 |  |
| 73 | USB摄像机 | 1.传感器类型：2 MP CMOS； 2.最高分辨率：1920 × 1080； 3.最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON)； 4.镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选）； 5.拾音距离：3m； 6.线缆长度：2m； 7.音频输入：内置麦克风； 8.供电方式：DC5 V ± 5%（USB接口）。 | 个 | 1 |  |
| 74 | 指纹数字签名板 | - 1.支持电子签名捺印； 2.终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互等； 3.兼容性USB2.0； 4.高度集成，集成视频、音频、笔迹书写等诸多功能模块； - 5.终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全； 6.压力等级1024M； 7.感应方式电磁式。 | 台 | 1 |  |
| 75 | 超高频手持一体机 | 1.传感器类型：顶部摄像头1300W像素； 2.屏幕尺寸：6英寸； 3.分辨率：1560*720； 4.聚焦模式：前置：定焦 后置：自动； 5.视频压缩标准：H.264； 6.录像格式：3GP； 7.图片分辨率：2M;5M;8M;13M； 8.图片格式：JPEG ； 9.音频采样率：8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz； 10.音频压缩标准：AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS； 11.音频压缩码率：8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps； 12.Wi-Fi工作模式：AP;STATION； 13.Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.725-5.875 GHz;5.15-5.25 GHz； 14.定位：GPS;北斗;GLONASS； 15.蓝牙：5.2； 16.CPU：八核2.4 Ghz； 17.操作系统：Android13.0； 18.内存：4GB； 19.按键：1个电源键、2个扫描键、1个PTT按键、音量+/-按键、1个手柄按键； 20.防护等级：IP68； 21.供电方式：电池供电； 22.内置存储容量：64GB； 23.充电接口：Type-C； 24.扬声器：支持； 25.MIC：支持； 26.SIM卡槽：2 个 Nano SIM ； 27.电池容量：5100mAh； 28.电池类型：锂离子电池。 | 个 | 1 |  |
| 76 | RFID标签读写器（发卡器） | 1.符合EPC C1 GEN2/ISO18000-6C协议标准，自如读写Monza4E，Monza4D，Monza4QT等标签类型； 2.良好的防冲撞机制，可同时读取多个电子标签； 3.电源及工作状态指示； 4.电源：5VDC，USB供电，最大电流500mA； 5.工作频率：920~925MHz； 6.发射功率：10dBm ； 7.最远通讯距离：≤30cm@Impinj H47，与标签类型以及发射功率有关； 8.通讯接口：USB线； 9.工作指示灯：LED电源指示、LED状态指示灯及蜂鸣器； 10.支持协议：EPC C1 GEN2/ISO18000-6C。 | 个 | 1 |  |
| 77 | 可打印铜版纸标签 | 1.工作频率：840~960Mhz； 2.工作协议：ISO/IEC 18000-6C EPCGlobal Class 1 Gen 2； 3.标签尺寸：100*80 mm； 4.TID：96bits；EPC/User：128bits/0bits； 5.格拉辛底纸，铜版纸面材，带胶，不抗金属，可印刷； 6.单位：卷（1000pcs）。 | 卷 | 1 |  |
| 78 | 柔性抗金属标签 | 1.工作频率：902-928Mhz； 2.协议：ISO 18000-6C； 3.EPC：128bit；User memory：512bit； 4.柔性抗金属标签，带背胶，可直接黏贴于金属设备表面； 5.可搭配RFID打印机使用，进行标签发卡的同时在标签表面进行二维码、文字、数字等信息印刷。 | 个 | 100 |  |
| 79 | 硬质塑料标签 | 1.无源920M频段，无需电池，最大使用寿命可达10年以上； 2.标签可通过RFID发卡器写入EPC区数据； 3.硬质塑料外壳、带背胶，可直接粘贴于物体表面 表面印刷TID二维码与数字，方便现场通过扫码等方式二次确认。 | 片 | 100 |  |
| 80 | 防拆钉子标签 | 900M物资管理使用RFID标签。 | 个 | 100 |  |
| 81 | RFID阅读器 | 1.符合EPC C1 GEN2/ISO18000-6C； 2.具有载波消除功能，抗干扰能力更强； 3.支持EPC密集型读取模式（DRM）； 4.支持640Kbps标签数据读取速率。 | 台 | 1 |  |
| 82 | 射频通道门 | 1.支持红外检测判断人员进出状态； 2.符合EPC C1 GEN2/ISO18000-6C； 3.支持标签的三维方向读取； 4.可与门禁、监控系统联动管理； 5.通道门和服务器之间通过以太网连接； 6.根据现场空间灵活调整通道门主副通道门的间距； 7.含天线阵列，根据现场读取情况灵活配置天线； 8.集成UHF RFID读写器，实现RFID数据盘点； 9.集成声光报警器，实现异常出库自动报警。 | 台 | 1 |  |
| 83 | 声光报警器 | 1.设备类型：声光警号（声光报警器）； 2.警灯颜色：红色； 3.报警音量：105dB； 4.硬件接口：红/黑线； 5.使用环境：室内/外（IP54室外防水）； 6.外壳材质：PC+ABS； 7.安装方式：壁挂。 | 个 | 1 |  |
| 84 | 案件卷宗管理模块 | 案卷工作台 1、支持查询案卷信息，查询条件包括案事件编号/案事件名称、承办单位、承办人/主办民警、案卷编号/案卷名称、案卷状态、案卷类型、案卷标签、涉案人员、案事件状态、保管单位； 2、支持查看案卷信息，包括案事件编号、案事件名称、承办单位、承办人/主办民警、案卷编号、案卷名称、存放位置、案卷状态、RFID标签等 3、支持批量导入案卷信息，支持导出案卷信息清单； 4、支持为案卷打印二维码标签，实现二维码与案卷绑定； 5、支持为每个案卷绑定唯一的RFID标签，用于案卷盘点和异常出库检测； 6、支持查看案卷详情，包括登记时的案事件信息、案卷信息、采集的案卷图片和资料信息； 7、支持查看案卷流转记录，包括对案卷的登记、借阅、移交、归档，入库等过程的记录； 8、支持流转记录查看关联的回执单和出入库操作的录像回放视频； - 支持流转记录中存取的案卷进行导出； 10、支持对待入库的案卷进行修改或删除； 11、支持对在库案卷进行移库，选择案卷的存放位置； 12、支持对登记入库申请单打印和签名，支持电子签名和手印； 13、支持快捷进入案卷登记、入库、借阅、移交、归档和盘点页面； 14、支持在门户首页进行快捷操作，包括物品基本信息添加、入库、流转、审批、出库、待办事项提醒等； 二、案卷登记 1、支持登记案卷信息，可关联案事件信息，登记案卷名称、案卷类型、案卷标签、立卷人、保管人等信息；支持对刑事、行政和事件案卷进行添加； 2、支持绑定RFID标签； 3、支持采集案卷图片和采集案卷资料；支持通过高拍仪采集照片； 4、支持为案卷打印二维码标签； 5、支持登记完成后进行入库； 三、案卷入库 1、支持查询待入库和归档的案卷信息，查询条件包括案事件编号/案事件名称、承办单位、承办人/主办民警、案卷编号/案卷名称、案卷类型、案卷状态、案卷标签和保管单位; - 支持在平台端远程打开案卷智能柜，选择案卷的存放位置，将案卷入库; 3、支持配置案卷存放位置，包括案卷智能柜、案卷普通柜和其他; 4、支持为案卷打印二维码标签; 四、案卷出库 1、支持查询借阅案卷记录信息，查询条件包括申请人/借阅人/申请编号、申请人/借阅人所属单位、申请时间、出库时间、计划归还时间、案件编号名称、案卷编号名称,支持导出查询结果； 2、支持查询移交案卷记录信息，查询条件包括申请人/申请编号、申请人/接收人所属单位、申请时间、出库时间、归还/接收时间、案件编号名称、案卷编号名称，支持导出查询结果； 3、支持新建借阅案卷申请，详细记录申请人信息、申请时间以及归还时间、借阅案卷清单等信息； 4、支持新建移交案卷申请，详细记录申请人信息、接收人信息、申请时间、出库时间、归还/接收时间、移交案卷清单等信息； 5、支持对借阅和移交的出库、归还申请单打印和签名，支持电子签名和撩手印； 6、支持对借阅、移交的案卷进行归还，支持对移交的案卷进行接收； 7、支持配置借阅和移交案卷是否需要审批，如配置需审批，则通过审批的才能进行案卷出库； 8、支持门户待办事项提醒，对案卷借阅/移交的申请和出库待办事项，支持点击跳转至审批或出库页面； 五、案卷归档 1、支持查询待入库和在库的案卷信息，查询条件包括案事件编号/案事件名称、承办单位、承办人/主办民警、案卷编号/案卷名称、案卷类型、案卷状态、案卷标签和保管单位； 2、支持将案卷归档，支持从案卷柜开柜取案卷，支持登记归档去向； 案卷审批 - 支持审批借阅案卷或移交案卷申请信息； 2、支持查询和查看所有待审批和已审批的借阅、移交案卷申请； 案卷预警 1、支持查询和查看案卷预警，查询条件包括主办民警、协办民警、预警类型、预警内容、预警时间、是否查收、是否超期和是否催办； 2、支持对案卷超期未送卷、超期未归还、超期未归档、异常出库预警信息进行查收和催办，填写查收意见消除预警信息； 3、支持查询和查看我的催办，可按照预警类型、是否超期和案卷类型对我的催办进行查询； 4、支持查询和查看催办记录，可按照预警类型、是否超期和是否查收对催办记录进行催办记录查询； 5、支持门户消息中心提醒，支持对案卷超期未送卷、超期未归还、超期未归档、异常出库预警消息提醒； 6、支持配置案卷超期未送卷、超期未归档、超期提醒的时间天数； 六、案卷统计 1、支持可视化展示所有配置的智能案卷柜，可视化显示案卷柜样式，包括案卷柜在线状态、案卷柜名称、柜格总数、在柜案卷数、格口标签名称； 2、支持展示每个柜格、柜格号、在柜案卷数、格口标签名称和在柜案卷信息，支持按照保管单位查看案卷保管柜并可查看保管柜详情； 3、支持展示不同来源的案卷统计数据和案卷预警统计数据； 4、支持案卷数据统计，支持根据保管单位查看案卷柜使用状态和查询行政、刑事案件； 5、根据时间，查询案卷出入数量、案卷状态和部门民警案件数量，根据案件类型，查看各类案件和强制措施人员统计； 6、支持查看在柜和在库案卷列表，并支持根据案卷编号、案卷名称和案卷类型查询； 七、案卷APP 1、支持刷脸和刷卡认证人员身份； 2、支持存取卷管理，存卷时可对案卷进行添加、删除、查询；取卷时可按照案卷编号、名称、承办人、主办民警、承办部门进行查询； 3、支持存取案卷并对有权限的柜格开柜，存卷时支持扫描案卷二维码快速选择存入，取卷时支持确认取出的案卷， 4、支持展示人员配置的有权限的格口，并展示格口配置的标签名称。 | 套 | 1 |  |
| 85 | 案件卷宗盘点模块 | 案卷盘点： 1、支持创建案卷盘点任务，可对部分指定区域案卷进行盘点或全部区域案卷进行盘点； 2、支持通过二维码方式读取盘点计划任务，并回传盘点结果至平台； 3、支持手持机盘点APP执行盘点任务，并生成盘点结果；支持展示在库和未在库案卷信息。 | 套 | 1 |  |
| 86 | 管理平台服务器 | 1. CPU：16核主频3.0GHz；配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2.内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3.硬盘：配置480G SATA×2（RAID 1），4TB SATA 7.2K×2（RAID 1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘； 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 6.网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 7.其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 8.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |  |
| 87 | 管线及辅材 | 包含上述所有系统安装部署所需的管材、网线、音视频线、电源线等辅材。 | 项 | 1 |  |

注：本项目采购清单中序号1室内LED大屏、序号5显示一体机、序号12LED高清显示屏、序号21大屏幕液晶显示屏、序号31室内LED大屏属于政府强制采购的节能产品，响应文件中须提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，未提供的按无效标处理。

- 五、服务要求

1、所投产品须符合国家标准、行业标准，须在投标文件中标明所投产品具体品牌、型号、产地等。采购人在接收设备时如发现产品的品牌、型号与投标文件中不一致，或产品不符合相关国家、行业标准等情况，有权拒绝接收，并要求投标人在规定期限内无偿更换为与投标文件一致的，符合国家、行业标准的产品。投标人拒绝更换或在规定期限内不能更换到位的，采购人有权终止合同，并报请监管部门按相关规定予以处罚。

2、招标文件所述技术要求，应视为保证设备正常运行所需的要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦成交将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

3、投标人所投产品的技术参数应优于或等于招标文件中技术参数，并提供相应的参数证明资料。

4、本项目为交钥匙工程，项目包含软件开发、部署、功能实现、调试、验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，采购人不再另行支付。

5、投标人所投产品均应为原厂全新合格品。中标后三日内投标人须提供所投产品到采购人指定地点进行演示，以确保达到招投标文件的技术要求，如所供产品不符合投标文件对技术要求的承诺，采购人有权退回所供产品，因此产生的一切损失由投标人承担。

6、本次招标所涉及的所有产品采购人有权利对投标人所供产品进行现场测试，如不能满足招标要求，由投标人承担相关责任。

7、如需与第三方系统进行对接，一切与相关对接费用包含在本项目预算金额内，采购人不再另行支付。

本项目中相关软硬件，中标后须按照使用单位要求完成：（1）支持预留接口与上级管理平台对接；（2）在要求时间内实现与上下级检察系统，包括但不限于侦察指挥、网络听证、视频会议等系统互联互通无缝对接，相关费用包含在报价中。

8、项目实施前，中标供应商应按采购人要求出具设备点位平面布置图、系统图等。

9、中标供应商需负责原有12309中心的搬迁工作，如12309呼叫中心、远程接访室，其中涉及重新部署时所需线材辅材等费用包含在报价中。

- 六、商务要求

1、售后服务要求

（1）验收合格之日起供应商对设备免费维保3年。维保期内，投标人对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由投标人承担。

（2）定制软件开发，需要提供软件代码，投标人同意将开发的软件源码提供给采购人使用。采购人有权在合同约定的范围内使用、修改和分发该源码。投标人有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。

（3）技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决，维保期内相关费用由投标人承担，维保期满后投标人收取成本费。

（4）产品到货后投标人根据甲方需求安排专职工程师上门安装、调试，同时集中进行培训，内容包括使用、日常维护及现场操作，保证能够正常使用。

（5）投标人未在上述规定时间内履行维保义务的，采购人可委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担，每出现一次，由投标人向采购人支付合同总额2%违约金（可在应付款项中扣除）。

2、质量要求

投标人提供的产品必须为原装正品，严禁帖牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款，符合招标文件要求。

3、验收要求

（1）在设备进场并安装调试后，采购人根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。设备最终验收后，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（2）采购人组建验收小组，验收小组由三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（2）采购人在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向投标人提出书面意见，不签发验收单。投标人在接到采购人书面意见后，应在2天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

（4）不能通过验收的，将按照退货处理，投标人应在采购人限定时间内予以更换符合要求的设备。

4、项目实施方案

（1）项目实施方案应包括但不限于实施方案、人员组成、质量保证、工期管理、风险预防、控制措施突发事件处置方案及验收方案等。

（2）中标人应将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。

（3）安全及环境保护要求：加强安全管理，对现场安全负完全责任；负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至采购人指定地点并清扫现场。

5、培训要求

（1）投标人须派有设备操作、管理、维护经验的工程师，对采购人的人员进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维护、故障排除等进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）投标人至少提供2次培训服务，每次不少于8小时，培训地点由采购人指定，包括但不限于使用单位内。投标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料费用等由投标人负责，均计入投标报价中。

- 培训方案应包含但不限于周全的培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等。

6、安全责任措施

安全责任制度完善，明确各岗位安全职责，安全风险识别全面，针对各环节有详细、有效的安全防护措施，安全培训计划系统且落实到位，应急救援预案完备且定期演练。

- 需求理解分析

结合本项目实际情况，对宿迁市人民检察院“两个中心”智能化补充项目的项目概况、需求、现状及重难点问题进行分析，提出具有针对性的技术方案，要求结构清晰，描述准确、全面、完整，科学合理有针对性。

- 七、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

- 八、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

- 二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

- 三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术参数响应 | 24.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”的“四、采购清单及技术要求”所列内容进行评分，所投产品“技术参数要求”完全满足或优于招标文件指标要求的得24分。“▲”为重点参数要求（一个句号的完整内容为一“项”），共6项，每有一项不满足的扣1分；其余为一般参数要求，共90项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“▲”项除外）负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：供应商针对本项评审内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 环境标志认证 | 2.00分 | 所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境认证证书电子件，所投产品每提供一个该证书电子件的得1分，最高得2分。注：投标文件提供上述证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证完整页面截图，未提供的不得分。 |
| 企业业绩 | 9.00分 | 投标人自2022年1月1日 (以合同签订时间为准) 以来，具有类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：响应文件中提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、合同签订时间清晰可见）证明和甲方出具的项目验收合格材料电子件，三者缺一不可，否则不得分。 |
| 企业实力 | 3.00分 | 投标人具有有效的IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目组人员 | 6.00分 | 1、项目负责人具有计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书或电子信息类高级工程师证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分，未提供不得分。 2、技术负责人具有计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师证书或电子信息类高级工程师证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分，未提供不得分。 3、项目组人员（除项目负责人、技术负责人外）中具有计算机技术与软件专业技术资格的网络工程师证书或信息系统管理工程师证书或系统集成项目管理工程师证书，每有一个得0.5分，最高得2分。 注：1、响应文件中同时提供相关证书原件扫描件和2025年2月（含）以来供应商为其办理的任意1个月的社会养老保险或医疗保险缴纳证明，未提供不得分。2、项目组人员（除项目负责人、技术负责人外）中同一人具有多个证书的不重复计分。 |
| 项目实施方案 | 8.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“六、商务要求4、项目实施方案”制定方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得8分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
| 需求理解分析 | 6.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“六、商务要求7、需求理解分析”制定方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得6分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
| 售后服务方案 | 6.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“六、商务要求1、售后服务要求”制定方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得6分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；没有内容不得分。 |
| 培训方案 | 3.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“六、商务要求5、培训要求”制定方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得3分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得2分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 安全责任措施 | 3.00分 | 根据采购文件“第四章 采购需求”中“六、商务要求6、安全责任措施”制定方案。①方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述准确清晰，优于采购需求的得3分；②方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，整个方案语言表述较准确清晰的得2分；③方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得1分；没有内容不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2、中小企业政策

本项目按以下第  2  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、明细报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、技术参数响应（响应偏离表）

八、项目组成员

九、企业业绩

十、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

江苏省宿迁市人民检察院、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 五、明细报价表

明细报价表（货物类）

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用，包含但不限于设备厂验的所有费用（产生的差旅费、交通费等）、系统对接所产生的费用、相关平台对接所产生的费用、配合费、搬迁费、人工费、辅材费等。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （电子签章）

备注：1.投标人针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

2.行数不够，可自行添加。

- 八、项目组人员

项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。