招 标 文 件

项目名称：阜宁县人民法院物业管理服务

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0011

阜宁县人民法院

2025年7月31日

总目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	33

第五章 评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	50

- 第一章 招标公告

项目概况

阜宁县人民法院物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年8月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0011

2.项目名称：阜宁县人民法院物业管理服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：747万元

5.最高限价：747万元

6.采购需求：阜宁县人民法院物业管理服务，包含安保安检、卫生保洁、会务保障、工程设备维护和四个人民法庭保洁等服务工作，具体内容及要求详见招标文件第四章采购需求，招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：三年

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（提供2024年度财务报告，财务报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月31日至2025年8月7日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月21日9：00整（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

5.1 政府采购促进中小企业发展

5.2 政府采购支持监狱企业发展

5.3 政府采购鼓励节能、环保产品

5.4促进残疾人就业政府采购政策

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县人民法院

地址：阜宁县城香港路717号

联系人：王浩

联系方式：13770101036

2.采购代理机构信息

名 称：阜宁县公共资源交易中心

地 址：阜宁县阜城镇香港路549号

联系人：曹力

联系方式：18021800138

3.项目联系方式

项目联系人：王浩

电　 　 话：13770101036

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，阜宁县公共资源交易中心（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费等，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于本县最低工资标准2010元/人每月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1273.42元/人/每月，住房公积金不得低于160.8元人/每月，法定节假日加班费不得低于3604.14元人/每年，每年国假加班天数13天，国假加班人员数不得低于18人；税金投标时统一按一般纳税人税率6%（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算）。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)/年。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，经本单位验收合格，退出本物业管理时必须向本单位移交全套档案等资料，同时退还履约保证金余额。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金金额按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标人的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：中国银行阜宁金誉支行；帐号：537874172965。中标人也可以采用金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金。供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章 合同文本

政府采购合同

甲方：阜宁县人民法院

乙方：

根据国家、地方有关物业管理法律、法规和政策及阜宁县人民法院物业管理服务项目公开招标的结果，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对阜宁县人民法院实行专业化物业管理，签署本合同，以便共同遵守执行。

第一条物业基本情况

1、物业名称：阜宁县人民法院物业管理服务

2、座落位置：阜宁县阜城街道香港路717号及阜城、东沟、益林、羊寨镇区

3、面积：机关审判大楼建筑面积20448.60㎡，室外面积约30000㎡，大楼共计19层，电梯4部，卫生间35间，地下1层为设施设备用房，水泵共计24台，其中消防水泵6台，生活水泵2台，排污水泵6台，空调循环水泵10台；地上18层，G层、1层主要为诉讼服务中心和执行服务中心，2、3层主要为档案库房、中间库、数据机房等，4-6层为审判法庭，7-14层为办公区，15层为临时过渡性宿舍，16层为机关食堂，17层为运动健身场地。阜城人民法庭建筑面积1102㎡，室外面积约2200㎡；东沟人民法庭建筑面积1112㎡，室外面积约3100㎡；益林人民法庭建筑面积876㎡，室外面积约2000㎡；羊寨人民法庭建筑面积1052㎡，室外面积约3300㎡。

第二条合同价款

1、本项目物业服务费一年总价为人民币（大写）：_______元整（¥：______元）

三年总价为人民币（大写）：_______元整（¥：______元）

2、合同价应包括人员工资及国家法定节假日加班费等补助、社保费、办公费、工作所需的保洁工具及耗材、固定资产折旧费、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括：管理、劳务、培训、体检、国家法定假日加班、高温补助、服装、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定服务工作所涉及的一切相关费用。合同期内合同价不再调整。

第三条委托管理期限

委托管理期限：三年，自    年  月  日至    年 月  日止，服务期内因乙方严重违约的，甲方将终止与乙方的服务合同。

第四条委托管理事项

本合同中委托管理范围阜宁县人民法院的安保安检、卫生保洁、会务保障、工程设备维护和四个下辖人民法庭保洁及午餐加工等服务工作。

第五条本合同委托管理事项包括以下内容：

物业服务的主要内容：

（一）治安保卫（含秩序维护）

负责甲方绿化带向内区域（以下简称托管范围内）的安全防范工作。包括安全监控、巡视、门岗执勤、进出人员的管理、公共卫生防控、院内交通秩序与车辆停放的管理、重大活动秩序、突发事件及消防报警处理等，值班室实行每天24小时值班秩序维护。

（二）卫生保洁

本物业托管范围内的日常保洁服务。除院领导办公室内的卫生、干警个人办公室内的卫生等除外，其余的内容均在保洁范围内。

（三）会务服务

做好会场布置、卫生保洁、茶水供应，会间每隔15分钟加开水一次（除另作要求外），会后及时打扫卫生、关好门窗、空调及其它用电设备电源等。根据甲方要求，安排相应数量保安、会议服务员在门厅迎候，提前开门、电梯等候、引导带路。参观结束后，及时关门、锁门。

（四）水电消防设备管理及维护

每天检查水、电、消防、空调、电梯、灯光等设施设备运行状况，发现异常及时处理并报告甲方，灯管、门锁等材料更换购置由乙方出具书面申请，甲方负责购置交由乙方及时更换。

（五）资料管理

分保安、保洁、接待、会务保障、工程维护、设备巡查、消防值班等建立专项登记台账，并按照物业管理条例规定，收集、保管本物业有关的图纸、数据、来访登记等资料，保持完整、真实，并及时做好资料移交工作。

（六）其它事项

参加甲方行政装备管理处例会。乙方提供的物业管理服务应达到《招标文件》和《投标文件》的标准和国家规定的标准。法规和政策规定由物业公司管理的其它事项。

第六条付款方式

1、预付款支付比例：合同签订后30日内，首年物业费的30%。

2、物业管理费按每三个月支付一次（付款金额=全年物业管理服务费用÷4，同时扣回预付款，如不够扣回则在后期付款中扣回）。乙方提供增值税发票后10个工作日内，甲方支付费用。

第七条物业管理服务费用

本物业管理费用支付时，乙方应提供税务发票。

1、物业管理服务费不包括以下费用；

（1）托管范围内的水电费和能耗费用；

（2）甲方认为有必要的室内外新增垃圾桶的购置费用；

（3）甲方承担大理石打磨、上光、打腊等维护及耗材（打磨机器由甲方购买）、不锈钢的护理（包括电梯、楼梯及其它不锈钢扶手）等耗材，卫生间的洗手液、卷纸、擦手纸、芳香球、垃圾袋、水池边的垃圾桶及放烟头的淘米萝等；

（4）电梯、消防设备维保费用；

（5）监控设备维修保养费用；

（6）报价总额组成明细文件中未列入委托管理范围和委托管理事项的其他特约服务费用及未涉及到的费用；

2、其它用于保洁、保安等耗材的一切费用均由乙方承担（耗材包括洗衣粉、洗洁精、抹布、拖把、尘推、清洁桶、玻璃清洁剂、小扫帚、大扫帚、簸箕、纸捡夹、板刷、铁铲、云石刀、喷壶、刮水器、涂水器、胶手套、消毒液、水拔子、鸡毛掸、马桶刷、洁厕净、灭鼠药、冲洗地面用水管、消毒用喷雾器等）。

3、除本合同规定的应收费项目外，未经甲方同意，乙方不得以甲方所辖物业设施设备提供使用为由收取其他任何费用（应物业使用单位的要求，向物业使用人提供的特约有偿服务收费除外）。

第八条甲方的权利和义务

1、乙方招录员工须进行政审、经培训合格并报甲方备案后上岗。甲方有权根据工作实际需要，要求调整物业服务岗位，乙方应予执行。

2、甲方对乙方管理服务情况实施监督检查，每月审议一次乙方物业管理工作。对发现的问题，乙方应及时整改，针对乙方未达标或考核不合格的情况提出整改要求并扣除相应的物业服务费用；甲方下达整改通知后，乙方逾期仍达不到承诺目标，甲方有权视情节对乙方实施处罚，直至终止合同。

3、在合同履行期间，如乙方中途退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，没收履约保证金，并要求乙方给予违约经济赔偿。

4、制定阜宁县人民法院人员、车辆等有关管理规定，协助乙方做好物业管理方面的工作，配合乙方对违反物业管理规定的行为进行处理。

5、甲方有权随时对乙方的工作情况进行考核。

6、甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，如发现乙方有转包和分包行为，甲方有权单方终止本合同。所交履约保证金作为违约金不予退还。

7、向乙方提供一定面积的办公用房和值班用房。

8、甲方应向乙方移交下列资料：

（1）竣工总平面图，绿化图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工资料；

（2）设施设备的安装、使用说明书和维护保养等技术资料；

（3）物业管理所必需的其他资料。

9、最低工资标准、社会保险缴纳基数等费用如遇到国家和地方政策调整时，不再调整。

10、在合同生效之日起向乙方提供一间办公室（产权属甲方）作为物业管理用房，由乙方无偿使用。

11、积极配合乙方依法和依照本合同规定开展管理活动。

12、法律法规规定的应由甲方承担的其他责任。

第九条乙方的权利和义务

1、依照有关法律、法规及本合同的规定，对本物业实行统一管理、综合服务，开展各项管理服务活动。每月一次向甲方报告本物业管理服务工作情况，并根据甲方的审议要求做好相应整改、完善工作。

2、遵照有关法律、法规及物业管理有关规定，拟定物业管理规定、规章制度，提交甲方审议后执行。

3、加强员工职业道德教育和业务培训，爱岗敬业，确保各项管理服务规范有序进行。

4、对本物业公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改变用途，须报甲方批准。

5、合同期内，乙方的主要负责人、各部门主管要保持相对稳定。本项目的专职项目主任不得在公司或其他物业项目兼职。法定工作日内项目主任必须正常上班，项目主任离开工作岗位必须书面向甲方请假并经甲方同意。保安不得随意调整或更换，需调整或更换必须经过甲方同意后方可进行，每年调整人数不超过10人（包含保安、保洁、会议服务人员、工程维修人员等）。所有人员的证书和年龄必须按《项目需求》及甲方需求标准来执行。各岗位人员脱岗时间不得超过二十天。

6、不得将本物业的管理责任转让给第三方，不得与任何一家物业管理公司进行合作管理本物业。

7、乙方应加强对员工的教育管理，员工如出现违规、违纪行为，造成纠纷、财产损失、人员伤亡的，乙方负全部责任。

8、协助做好本物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关行政管理部门报告，保护好现场、协助做好救助工作；保安人员在维护本物业管理区域的公共秩序时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益；

9、非经甲方许可并办理有关手续，不得擅自改变物业管理区域内共用部分、共用设施设备的用途；对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

10、因维修、养护共用部位、共用设施设备需要而暂时停水、停电或停止共用设施设备的使用的（除排危抢险情形以外），乙方应事先征得甲方同意后实施；

11、消防监控、配电房的值班人员、秩序维护员（保安员）等，必须持证上岗，且具有国家规定的相关证书（消防证、高压证书、低压证书）。

12、乙方所有服务人员的工作时间必须符合国家规定，24小时的工作岗位必须执行3班制，上班时均统一着装并挂牌上岗。乙方如不按规定执行，甲方有权责令其整改，并拒绝支付物业费用，直至终止合同。

13、协助处理非乙方原因产生的各种纠纷。

14、乙方必须按《劳动合同法》和政府有关部门规定按时足额发放物业公司员工的工资，并为全体物业服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺。乙方如不按规定执行，甲方有权责令其整改，并拒绝支付物业费用，直至终止合同。

15、接受政府有关部门的监督指导，遵守甲方的管理制度，服从甲方整体管理。

16、法律法规规定的应由乙方承担的其他责任。

17、本合同终止后，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料，甲方不负责乙方招聘人员的安排。

第十条物业管理用房

1、甲方按照有关规定，向乙方提供固定的物业管理用房。其中包括：物业管理企业的办公用房、值班用房等；

2、物业管理用房属甲方所有，由乙方在本合同期限内无偿使用，但不得改变其用途。本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料等及时如数地移交给甲方。

第十一条物业管理服务质量

乙方承揽甲方的物业管理，须按本合同约定的委托管理事项达到下列质量要求：

（一）房屋外观：完好、整洁；

（二）设备运行：正常、无事故和安全隐患；

（三）各类设施、设备的维修、养护；及时、状态良好；

（四）公共环境：清扫及时、保洁全面、无死角、垃圾日产日清；

（五）交通秩序：运行有序、保持畅通、处理违章及时到位、车辆无乱停乱放现象；

（六）保安：实行24小时封闭式保安管理，辖区内无治安责任案件发生；

（七）急修不超过10分钟到场；小修不超过2小时处理到位；

具体的物业服务质量要求详见项目需求。

第十二条合同的构成

1、本合同书；

2、本招标文件；

3、成交供应商投标文件；

4、阜宁县人民法院物业管理服务考核办法；

5、国家相关法律法规。

第十三条考核标准及履约办法

1、考核单位：阜宁县人民法院

2、考核目的：甲方根据《考核办法》对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。合同期满后，如未因故扣除履约保证金又不再续约，在双方交接后甲方无息退还履约保证金。

3、考核项目：详见附件《考核办法》。

4、量化考核：详见附件《考核办法》。

5、物业管理工作考核大纲与细则：详见附件《考核办法》。

第十四条违约责任

1、因甲方违反本合同第四条，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成经济损失的，乙方可要求甲方限期整改或终止合同，并有权要求甲方给予赔偿。

2、因乙方违反本合同第五条，造成未完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，甲方可要求乙方限期整改或终止合同，并有权要求乙方给予赔偿。

3、因甲方房屋建筑、设施（设备）质量或安装技术不良等原因造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。事故的发生原因，以行业主管部门的调查鉴定结论为准。

4、在合同期内，乙方的项目负责人（项目经理）要保持相对稳定，不得随意调整或更换，确需调整或更换时，必须经过甲方同意后方可进行；甲方发现有擅自调整或更换的，扣履约保证金10%。

5、如果乙方未能按合同、招标投标文件履约的，擅自转包和分包的，发生违法、违规行为或责任事故的，甲方有权单方面终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用；乙方承担完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

6、甲乙双方任何一方均不得无正当理由提前变更或解除合同。 如乙方无正当理由退场，扣除全部履约保证金，并赔偿给甲方造成的实际损失；如因甲方原因，甲方提出提前解约，除全额退还乙方所缴纳的履约保证金外，还需赔偿乙方一倍的履约保证金。

7、合同履行期间，如遇不可抗力的因素造成经济损失的，双方应相互体谅，协调处理善后事宜。

第十五条履约保证金

1、乙方向甲方交纳履约保证金中标价的5%,形式：乙方应在签订合同前将履约保证金应当以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至甲方指定账户，乙方也可以采用金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。若采用保函形式的到期作废。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、响应文件履约的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第十六条 其它

1、合同期满后退出本物业管理时必须向甲方移交全套档案资料等，经甲方验收合格，并完成与后续物业服务公司的衔接后，方可退出。合同提前终止或期满退出的，规定时间内必须与甲方及后续物业管理公司的完成交接、衔接工作。

2、 乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任；乙方已到项目现场勘察以充分了解项目位置、情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请不被批准。

3、本合同中的未尽事宜，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同及其附件和补充协议中的未规定事宜，均按照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

5、本合同之附件如有与本合同相抵触之处，以本合同规定为准。

6、本合同在履行中如遇争议，双方可以通过协商和解，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7、本合同正本连同附件，一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，具同等法律效力。

8、本合同自甲乙双方签订之日起生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：    年  月  日

阜宁县人民法院物业管理服务考核办法

一、考核目的

为规范法院物业服务质量，提升后勤保障水平，确保审判办公环境安全、整洁、高效，依据《物业管理条例》及物业服务合同，制定本办法。

二、考核办法

采用资料查核、现场验证、抽样检查、询问等方法对物业公司的服务质量进行控制。

三、考核内容

（一）制度建设

（1）建立健全安全、消防管理制度，制订突发性应急预案和处理办法，安全基础台账、应急预案规范，如制度不完善和台账、预案不规范，检查发现问题的一次扣500元。

（2）建立健全各项岗位管理制度，加强人员出入管理，严格执行出入管理制度，如检查发现问题的一次扣100元。

（3）各项工作有完整的工作流程，有规范的质量管理体系，各项质量内控记录齐全。如没有，每项扣100元。

（4）建立健全人员使用政审和报告制度，有员工招聘审查、培训办法，有岗位职责、人员分工任务表等内部管理考核台账，资料健全；员工未发生任何损害公共利益、造成不良影响的事件。如未能做到，每项扣50元。

（二）人员管理

在合同期内，乙方派驻的项目主任、各部门主管要保持相对稳定。本项目的项目主任不得在公司或其他物业项目兼职，一经发现扣除违约金5000元。合同期内，法定工作日内项目主任必须正常上班。项目主任离开工作岗位必须书面向甲方请假并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离开工作岗位的，将处以每天1000元的违约金。无正当理由每月请假不得超过二天。若擅自离开5天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。全体物业服务人员不得随意调整或更换，需调整或更换必须经过甲方同意后方可进行，每年调整人数不超过10人（包含保安、保洁、会议服务人员、工程维修人员等），甲方发现有擅自调整、更换或全年调整为数超过10人的，每超过1人扣违约金1000元。所有人员的证书和年龄必须按《项目需求》及甲方需求标准来执行，有一项不符合要求的（可累加）扣除违约金500元。各岗位人员脱岗时间不得超过二十天，如发现则扣除相应岗位人员的工资（从物业费中扣除），同时扣除违约金1000元。

（1）新进员工要进行政审，政审合格后报甲方备案方可录入到审判大楼使用，否则，发现一次扣100元。

（2）新进员工必须经培训合格后上岗，未培训合格上岗的，发现一次扣100元。

（3）经政审、培训合格上岗后的员工，无特殊情况，不得随意换人，如发现新进员工在岗未达到10天以上的，每次扣100元。

（4）员工离岗须3天内上报，未及时报告和备案的，发现一次扣100元。

（5）员工上岗培训必须有案可查、资料完备，培训不到位，资料不完备的，发现一次扣100元。

（6）员工未按规定统一着装，未佩戴统一标识，服装上有污渍、有破损，不注重仪表仪容，留长发，蓄胡子，不注意文明用语等，发现一次扣50元。

（7）员工在班期间听收（录）音机，玩手机，看报纸、脱岗、串岗、睡岗，发现一次扣50元。

（8）所有员工饮酒后禁止上班，发现一次扣100元。

（9）健身房、淋浴房定时开放，如发现在开放时间外使用的发现一次扣50元。

（三）治安保卫

1.安全管理

保安员必须持证上岗，且具有国家规定的相关证书（保安证书），发现无证上岗的每人/次扣违约金1000元（可累加）。

（1）如因物管公司工作不尽职，出现责任事故，除追究物管公司和当事人责任外，并处罚金1000－3000元。

（2）安全服务工作不到位被县领导、院领导或有关部门领导提出批评的；接到投诉经查实的，每项扣500元。

（3）人员、车辆出入管理应按阜宁县中级人民法院相关安全管理规定执行，未严格登记、验证，管理工作不到位，造成上访人员进入审判大楼，影响较严重的扣1000元，特别严重的视情节扣5000－10000元。

（4）未按规定办理登记手续的危险品严禁带入审判大楼内，发现一次扣1000元。

（5）员工利用工作之便监守自盗，或发现有内部偷盗行为未及时制止的，经查实，每项扣1000元。

（6）加强审判大楼巡查，特别是夜间巡更点要有记录，如工作不尽职，查巡制度落实不到位，白天、夜间无人查岗的，有少查、漏查的，发现一次扣100元。

（7）物品的出入未按管理规定查验的，发现一次扣100元。

（8）大型车辆或大型物件进入审判大楼要及时向相关部门报告，并及时派人全程跟踪，否则，发现一次扣100元。

（9）有值班、巡查记录，有班前班后的准备和交接工作记录，有人员的考勤、检查纪录，发现记录不完整的，一次扣50元，不按时立岗的，每发现一次扣50元。

（10）值班室、传达室环境不整洁，卫生不达标，有脏乱差现象，发现一次扣50元。

（11）保安人员必须每人配备1部对讲机，每周坚持1－2小时的理论和业务培训（对讲机使用、巡更棒使用、交通安全、交通执勤等），如未按规定使用或使用中违反规定，造成后果的，发现一次扣50元。

（12）保安人员在值班室吸烟，发现一次扣50元。

（13）保安每日上午、下午分别不少于2次对1楼、4楼、5楼门禁门进行巡查并登记，如未执行，发现一次扣50元。

（14）保安每日下班时必须对整栋大楼进行巡查清场和对滞留人员人数进行登记，形成记录，做好交接班，如未执行，发现一次扣50元。

2.秩序管理

（1）保安人员在维持车辆秩序时，态度要大方、端正，做到有礼有节，始终贯彻“服务第一，满意为终”的思想，不得发生与驾驶员吵架、斗殴的现象，否则，发现一次扣100－200元。

（2）在自行车库、走道等停车占用消防通道的，发现一次扣50元。

（3）楼前广场非停车位，要保持无长时间车辆停留，如超过10分钟未能清理离开的，一次扣50元。

（4）无通行证或未经有关领导批准的机动车进入大院的，每发现一次扣50元。

（5）发现有限制进入车辆进入院机关，未及时处理的，一次扣50元。

3.安检管理

（1）熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法，如未达标准，每次扣10元。

（2）负责受检人员的引导和告知工作，使其接受和配合安全检查，维护安全检查秩序，保障安全检查工作有序进行，如未达标准，每次扣10元。

（3）负责引导受检人员将随身携带的手机等拍照、录音、录像设备寄存在指定的寄存柜中，如未达标准，每次扣10元。

（4）负责对受检者的有效证件进行查验或登记，识别涂改、伪造、冒名顶替以及其他无效证件，如未达标准，每次扣10元。

（5）引导受检者将个人携带的物品放置在X光机上，并有秩序地通过金属探测门；通过检测设备显示的图像识别受检人员携带物品的种类、性质，发现可疑物品时，提示人工检查员对可疑物品作进一步检查。待对可疑物品进行相应处理后，对受检人员箱（包）进行复检，如未达标准，每项扣20元。

（6）对受检人员和可疑物品采用手持金属探测器与手工相结合的方法进行检查，对通过金属探测门出现报警的人员作重点检查，如未达标准，每次扣20元。

（7）准确识别限制物品、管制物品、易燃易爆物品、强腐蚀性物品等危险物品，发现后及时通知带班法警按照有关规定进行处置，如未达标准，每项扣20元。

（8）按规定对履行职务并持有效工作证件的检察人员、律师等查验其身份和登记证件，需要安全检查的，对检察人员和律师平等对待，如未达标准，每次扣10元。

（9）对拒绝接受安全检查或不服从安全检查人员安排的受检者，应阻止其进入审判法庭。有不听劝告者，或发生其他突发情况时，应立即通知带班法警依法进行处置。如未达标准，每次扣10元。

（10）每天下班前将储物柜中的物品清空，如未达标准，每次扣20元。

（四）卫生保洁

1.保洁质量

（1）审判大楼各出入口地台脚垫无脏杂物、无污迹；楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。如未达标准，每项扣20元。

（2）各楼层走廊、过道、楼梯、阳台整洁、无浮尘、无水迹、无污迹。如未达标准，每项扣20元。

（3）各楼层公共区域内门窗、窗台干净，无灰尘、无污迹；垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无异味，如未达标准，每项扣20元。

（4）楼内玻璃门、玻璃幕墙、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属、不锈钢）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点，金属、不锈钢按规定保养。如未达标准，每项扣20元。

（5）各种室内装饰物、墙面装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹，如未达标准，每项扣20元。

（6）公共区域卫生间小便池、蹲坑、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、异味；洗手盆、镜台、镜面光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、干手器、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无异味、外表干净无污水流出、无异味；卫生纸每天按需摆放，地漏口畅通。如未达标准，每项扣20元。

（7）电梯门厅墙面、地面、门框、电梯指示牌表面干净、无油迹、无灰尘、无杂物；电梯厢壁、地面、天花板、通风口、照明灯具、指示板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁按规定上保护剂。如未达标准，每项扣20元。

（8）法庭内外墙壁干净、无油迹、无灰尘；法庭桌椅表面干净、无积尘、无污迹；法庭外部法官走道墙壁、地面、栏杆、玻璃干净、无油迹、无污迹，如未达标准，每项扣20元。

（9）室外场地、道路清洁无脏物、无垃圾、无沙土；室内固定设施、指示牌表面无积尘、无污迹，如未达标准，每项扣20元。

（10）地下车库、停车场整洁、无脏杂物、无积尘、无蜘蛛网；各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；南北平台及大台阶无杂物、无垃圾。如未达标准，每项扣20元。

（11）南、北平台及大台阶定期清洗；内外玻璃门、踏垫按计划清洗并达到要求；镜面经常处理保养，保持整洁光亮，如未达标准，每项扣20元。

（12）茶水间地面无污水，茶水箱、拖把池、茶水桶、净水回收桶表面无污迹，开关、配电盒表面无积尘。如未达标准，每项扣20元。

（13）健身房地面干净、健身器材表面无污渍，开关、插座、地角线无积尘、镜面光亮；健身器材管理规范，无非正常损坏；如有损坏，能及时报修。如未达标准，每项扣20元。

（14）淋浴房地面和台面干净无污水，拖鞋摆放整齐，镜面光亮；如未能做到，每项扣10元。

（15）法庭及调解室等公共区域范围室内卫生状况良好，每日清扫地面垃圾，设备、桌面上无灰土，墙角无蜘蛛网。如未能做到，每项扣10元。

2.操作规程

（1）保洁作业操作程序规范，使用方法正确，因操作或使用不当造成设施损伤，除赔偿修复设施外，每次扣100元。

（2）保洁作业安全措施到位，未发生任何安全事件，如发生，每次扣500元。

（五）会议服务

1.会务受理

接到会议通知单后，主动与会议相关部门对接，了解会议名称、性质、开会时间、与会人数及布置要求，会议相关部门其它交办事项理解清楚，无差错。如未能做到，每项每次扣50元。

2.会场布置

（1）会务任务布置及时，服务人员责任分工明确，有临时现场负责人员，无推诿扯皮现象。如未能做到，每项每次扣200元。

（2）会场（会议室）内外及氛围布置整体效果符合会议相关部门要求，根据会议通知单上的人数和要求，确定会议的台形，或根据相关部门要求摆放；对主席台、会议材料、席位卡、茶杯、茶水、小手巾、桌椅、会议导向牌布置规范到位，各种备用具整洁、齐全，摆放符合标准；上述工作在会议开始前2小时准备到位。如未能做到，每项每次扣20元。

2.会议服务

（1）协助会议相关部门做好会议材料发放等会务辅助工作。如未能做到，每次扣20元。

（2）会前30分钟服务人员站在门口主动迎候引导；按要求为落座人员提供茶水服务；会议结束后，服务人员站在门口道别。如未能做到，每项每次扣30元。

（3）服务人员着装统一，佩戴标识，精神饱满，面带微笑，始终保持规范站姿，在适当位置站立，随时提供服务，工作时间内不得大声喧哗、吵闹、接听电话、聊天。如未能做到，每项每次扣20元。

（4）会议结束后服务人员主动清理会场，将会议用具及时归位、设备整理好，关闭空调、电灯、窗，锁好会议室门；所有庭审室、会议室在未使用时均保持整洁，卫生达标，设施设备保持完好，能随时投入使用。如未能做到，每项每次扣20元。

（六）维护保养

工程维修人员（配电房值班人员）必须持证上岗，且具有国家规定的相关证书（高压证书、低压证书），发现无证上岗的每人/次扣违约金1000元（可累加）。

1.每天早上7:30打开每楼层的净化热水器，晚上18:00全部关闭。未及时开关，发现一次扣30元。

2.检查审判大楼各设备运转是否正常，如有情况应及时上报并维修整改。未及时上报，发现一次扣30元。

3.配合接待人员检查会议室的照明、音响、空调等正常工作。未及时发现非正常情况的，一次扣30元。

4.每天检查室内外灯具是否正常。未及时发现并更换的，一次扣30元。

5.对突发性故障应以最快时间修复、减少对干警的影响，接到报修通知20分钟内不到场的，每次扣50元。

6.开展日常巡查工作，配电间、强弱电井、消防泵房、空调主机、电梯机房、茶水炉、排风扇、供水系统、排水管道等主要设施设备每天至少巡查1次，形成检查台账记录，严格执行法院节能降耗各项措施、落实安全管理各项要求。发现未巡查或者台账资料不全，每次扣50元。

7、严格执行法院节能降耗各项措施，杜绝杜绝跑、冒、滴、漏等浪费情况，严格落实安全管理各项要求，及时发现设施设备安全隐患问题。未及时发现或措施不到位的，每次扣50元。

（七）消防监控值班

消防监控值班人员必须持证上岗，且具有国家规定的相关证书（消防证书），发现无证上岗的每人/次扣违约金1000元（可累加）。

1.每天早上7:00上班，与夜班人员交接工作，做好记录。有情况不作规范记录的，每发现一次扣20元。

2.监视审判大楼各联网设备的运行情况，发现设备报警及时上报并处理。未及时上报扣30元。

3.负责监督门禁门随时关闭，以及检查保安员工各岗位执勤情况。未发现情况一次扣20元。

4.对重点部位监控发现形迹可疑情况的，应及时向业主汇报处理，并按照案件处理流程进行处理，不及时汇报的一次扣50元。

5.夜班人员晚上19：00到班与日班人员交接工作，做好记录。不按照交接工作的每次扣20元。

6.消防遇到报警及其它特殊情况应及时上报处理，结束后及时消除。未及时消除的一次扣20元。

物管公司人员发现职责内问题、情况须作规范记录，视情节由乙方管理人员及时向甲方相关人员汇报，因甲方原因未及时处理，乙方可免责。

四、考核实施

考核总分100分，考核时每扣10000元扣考核分1分，不足10000元的按比例确定扣分分值。考核所有的罚金均从本项目的物业服务费中扣除，当乙方的考核分不足95分时，甲方视为乙方已严重违约且已不能继续履行合同，甲方有权立即终止合同。

法警大队负责治安保卫服务工作考核，司法行政装备科负责卫生保洁、会议服务、保养维护等服务工作考核。

此考核办法由阜宁县人民法院负责解释，于当年度物业管理主合同生效之日起施行。

- 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况：

1、物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 阜宁县人民法院物业管理服务 | 阜宁县阜城街道香港路717号 |

托管的物业服务范围：阜宁县人民法院物业管理服务，包含安保安检、保洁服务、设施设备巡查维护、会务保障等及四个下辖人民法庭保洁等服务作。详细情况请各投标人实地勘察。

2、物业范围

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 阜宁县人民法院 |  |  |
| 机关大楼建筑面积（㎡） | 20448.60㎡ | 见“二、技术要求”中“（2）安保服务”、“（3）保洁服务”、“（5）会务保障” 以及“（6）公共设施节水、节电、节能管理” |
| 室外面积（㎡） | 30000㎡ | 见“二、技术要求”中 “（2）安保服务”、“（3）保洁服务” |
| 公用设施设备 | 电梯4部，水泵共计24台，其中消防水泵6台，生活水泵2台，排污水泵6台，空调循环水泵10台 | 见“二、技术要求”中“（4）设备设施巡查维护” |
| 阜城人民法庭 | 建筑面积1102㎡，室外面积约2200㎡ | 见“二、技术要求”中“（3）保洁服务” |
| 东沟人民法庭 | 建筑面积1112㎡，室外面积约3100㎡ | 见“二、技术要求”中“（3）保洁服务” |
| 益林人民法庭 | 建筑面积876㎡，室外面积约2000㎡ | 见“二、技术要求”中“（3）保洁服务” |
| 羊寨人民法庭 | 建筑面积1052㎡，室外面积约3300㎡ | 见“二、技术要求”中“（3）保洁服务” |

上述数据仅供投标人投标参考，招标项目的现状、各类建筑物、广场、各类设施等的面积、数量均由各潜在投标人自行测算报价，不论上述面积数量、项目特征等描述是否准确，因此各投标人应充分掌握实际服务范围及服务要求，投标人可与采购单位代表联系后自行勘踏现场，以充分了解掌握服务内容及要求，根据招标需求测算报价，若有遗漏，后果由投标人自行承担。

二、技术要求

（一）项目总体要求

物业管理单位应从本物业管理实际出发，根据合同约定的管理服务范围和标准，设立专门的项目管理机构，配备符合要求的物业管理人员、工程专业技术人员和各类服务人员，制定完整、有效的内部管理制度和日常服务运行管理制度等相关制度。

物业管理单位应提供全天候的公共秩序维护服务和安全服务，必须保证整个大楼的设施、人员和财产的安全；物业管理单位对大楼的环境保洁服务，提供整洁、卫生、美观的环境；物业管理单位应为楼内办公人员提供优美的工作环境；物业管理单位对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织培训、演练。有突发事件按规定程序及时采取相应措施。

（二）物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务；安保服务；保洁服务；设施设备巡查维护；会务保障；公共设施节水、节电、节能管理；物业移交等。

（1）基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 1.结合采购人要求及物业管理服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | 1.每季度至少开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | 2.根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | 3.服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | 4.着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 思想政治教育 | 1.每季度至少开展 1次对服务人员思想政治教育的培训，提高服务人员思想政治意识。新入职员工应当接受思想政治教育培训。 |
|  |  | 2.发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | 1.建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | 2.档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②安保服务：进出登记簿、值班记录、巡查记录、突发事件演习与处置记录等。③保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表、消毒记录表等。④设施设备巡查维护：巡查记录、安全运行、维护保养、维修档案等。 |
|  |  | 3.遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | 4.履约结束后，相关资料交还采购人存档。 |
| 5 | 服务改进 | 1.明确负责人，定期对物业管理服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | 2.对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | 3.需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | 1.制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对保障活动进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | 2.实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | 3.收尾工作，对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | 1.重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | 2.应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案、防疫应急处理预案、重大活动安全保卫应急方案等。 |
|  |  | 3.应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | 4.应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | 1.制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业管理服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | 2.制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | 3.制定物业管理服务方案，主要包括：安保服务方案、保洁服务方案、设施设备巡查维护方案、会务保障方案、节能服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | 1.对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | 2.及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | 3.大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | 1.设置 24小时报修服务热线。 |
|  |  | 2.紧急维修应当 5 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

（2）安保服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1.建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | 2.对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | 3.配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 安检秩序维护 | 1.熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。 |
|  |  | 2.负责受检人员的引导和告知工作，使其接受和配合安全检查，维护安全检查秩序，保障安全检查工作有序进行。 |
|  |  | 3.负责引导受检人员将随身携带的手机等拍照、录音、录像设备寄存在指定的寄存柜中。 |
|  |  | 4.负责对受检者的有效证件进行查验或登记，识别涂改、伪造、冒名顶替以及其他无效证件。 |
|  |  | 5.引导受检者将个人携带的物品放置在X光机上，并有秩序地通过金属探测门；通过检测设备显示的图像识别受检人员携带物品的种类、性质，发现可疑物品时，提示人工检查员对可疑物品作进一步检查。待对可疑物品进行相应处理后，对受检人员箱（包）进行复检。 |
|  |  | 6.对受检人员和可疑物品采用手持金属探测器与手工相结合的方法进行检查，对通过金属探测门出现报警的人员作重点检查。 |
|  |  | 7.准确识别限制物品、管制物品、易燃易爆物品、强腐蚀性物品等危险物品，发现后及时通知带班法警按照有关规定进行处置。 |
|  |  | 8.按规定对履行职务并持有效工作证件的检察人员、律师等查验其身份和登记证件，需要安全检查的，对检察人员和律师平等对待。 |
|  |  | 9.对拒绝接受安全检查或不服从安全检查人员安排的受检者，应阻止其进入审判法庭。有不听劝告者，或发生其他突发情况时，应立即通知带班法警依法进行处置。 |
|  |  | 10.每天下班前将储物柜中的物品清空。 |
| 3 | 机关秩序及安全保卫 | 1.涉诉涉访人员不得进入综合楼办公区，禁止推销、散发广告、不明身份及衣冠不整等人员进入审判大楼楼。 |
|  |  | 2.外来办事人员须征得审判大楼内相关单位同意后，凭单位介绍信或本人有效证件办理登记手续进入；手续不全或接待单位不予接待的，禁止进入审判大楼。 |
|  |  | 3.对不出示证件、不按规定登记，不听劝阻而强行闯入者，坚决不予入内，必要时通知其所在单位或公安机关进行处理。 |
|  |  | 4.进入审判大楼的物品必须符合国家卫生检疫标准和安全防范要求，并自觉接受门卫值班人员的检查登记，否则门卫值勤人员有权阻止进入。严禁携带易燃、易爆、有毒、有害及易挥发化学物品等进入。 |
|  |  | 5.货物进入审判大楼须按规定履行登记手续，运货车辆须按门卫指引的路线行驶，停放在指定位置。 |
|  |  | 6.携带大件物品出门的，必须有相关部门签发的出门证明，经门卫值勤人员核实确认后方可放行，否则门卫值勤人员视情予以暂扣。 |
|  |  | 7.施工人员携带物品出审判大楼必须有相关部门开据的证明和清单，经核实后放行。如有疑问可作进一步盘查，必要时联系相关部门处理。 |
| 4 | 治安管理 | 1.立岗要求。立岗时间：上午8:10－8:40、中午11:50－12:20、下午2:20－3:20、5:50－6:20。 |
|  |  | 2.巡逻标准。 ①根据规定的巡逻时间、路线进行巡逻检查，每天8：30－18：00，进行不定期巡逻，对重点区域加强巡逻，每天20：00－6：00，每小时至少巡视1次，节假日增加巡逻2次。 ②巡逻人员着装规范整齐，发现问题应及时果断处置，并迅速上报，巡逻记录登记完整，清楚细致。 ③协助做好设施设备巡查维护工作。 |
|  |  | 3.院区内无闲杂人员，保安对可疑人员应进行盘查，查清身份后，做好登记，并及时向采购人汇报。 |
| 5 | 车辆秩序管理 | 1.审判大楼工作人员机动车辆经过门卫确认后进入，外来车辆一律不得进入院机关。审判大楼工作人员符合新国标规定的电动自行车经保安确认后进入，非标电动车一律不得进入院机关。 |
|  |  | 2.车库管理 ①电动自行车、摩托车和自行车存放指定位置，并整理车辆，使车辆有序停放，对长期不使用车辆进行定期清理，保证正常停车秩序。 ②巡查人员对车库每周至少检查1次并作详细记录，发现车库设备设施使用存在问题的，应及时处理并报告。 |
| 6 | 信报 | 1.对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | 2.及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | 3.大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 7 | 消防监控值守 | 1.消防监控值守实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人。值班人员需上岗资格证书，熟练掌握消防设施设备的使用方法，及时处理各种问题。 |
|  |  | 2.做好值班日志记录，对值班过程中出现的警报、异常告警以及采取的处置措施要如实记录。 |
|  |  | 3.值班员工当班时不得做与值班无关的工作，未经安保部门同意，严禁无关人员进入监控室。 |
|  |  | 4.密切监视各楼层联网设备的运行与门禁门的关闭情况，发现设备报警及时跟进处理，发现门禁门未关闭时应及时通知其他巡查的安保人员关闭。 |
|  |  | 5.配合设备维修人员做好各种安防设备，周、月、季度、年度安全检查工作，发现问题及时跟踪处理，做好书面记录。 |
|  |  | 6.受理审判大楼的安防报警，及时通知维护单位到现场进行处理，并做好书面记录。 |
|  |  | 7.发生火灾时，要沉着、冷静，立即拨打119报警，并通知安保负责人，协助组织义务消防员进行扑救。 |
| 8 | 突发事件处理 | 1.建立突发事件应急处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | 2.每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | 3.发生意外事件时，及时采取应急措施，维护正常办公秩序，确保人身财产安全。 |
|  |  | 4.相关应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响。 |
|  |  | 5.事故处理后，及时形成事故应急总结报告。 |
| 9 | 大型活动秩序 | 1.制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | 2.应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | 3.活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

（3）保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1.建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | 2.做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | 3.作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | 4.进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 室外区域 | 1.每天清扫道路、停车场、自行车库的地面1次，每天巡视2－4次，发现污迹、垃圾应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。 |
|  |  | 2．根据各种地面脏的程度要随时进行清洗。遇到下雪天气，待雪停止后立即组织人员清理广场、路面及大楼南北台阶上的积雪。 |
|  |  | 3.及时收集各类垃圾，按垃圾分类要求，堆放在指定地点，清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢。 |
|  |  | 4.保持路牌、标识、消防箱、电表箱、外围灯柱、音箱等物体表面上的清洁，及时处理违章乱贴、乱画的海报、小广告及污迹。 |
|  |  | 5.每周清除1次卫生死角，水管处、下水道口等地方，要确保其内无杂物。 |
| 3 | 审判法庭 | 每日抹净门、窗玻璃，每日清扫地面垃圾，每周彻底清洗1次，保持玻璃干净明亮、地面干净无垃圾，室内仪器设备上无灰土、墙角无蜘蛛网，桌椅摆放整齐。空调出风口、楼梯道通风口的格栅每年半年至少清洁1次 |
| 4 | 门庭、大厅、走廊、电梯、楼梯 | 1.每日循环清扫地面垃圾，清除台面、地面的污迹，每月彻底清洗2次，平时发现污渍及时处理。 |
|  |  | 2.每日抹净门厅玻璃，每周彻底清洗1次，保持玻璃干净明亮，无手印、无水印、擦净门框、柱子等灰尘。 |
|  |  | 3.每日抹净大厅内指示牌、告示牌、显示屏、接待台等，抹净各处灯罩、金属框、花架，使其无积尘，每周彻底清除沙发、茶几等各处卫生死角。 |
|  |  | 4.大厅各处金属包边、告示牌支架等，用金属清洁保养剂擦亮，保持无手印、无氧化痕迹、无锈蚀，每日擦1次。 |
|  |  | 5.保持风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。 |
|  |  | 6.每日用推尘布抹净地面，保持地面无脚印、无灰尘。 |
|  |  | 7.及时收集垃圾，每日清倒垃圾2次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾筒上面的污迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象。 |
|  |  | 8.对大厅、电梯厅及走廊地面进行清洁护养，使其光洁。 |
|  |  | 9.每日清扫拖净电梯轿厢地面，抹净内外壁，保持无手印、污渍、无灰尘。定期用金属清洁剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持电梯干净光亮、整洁。 |
|  |  | 10.每周清理1次审判大楼内照片画框的积尘，保持清洁、走廊内隔墙玻璃每周彻底清洁1次，平时发现手印、污渍等及时擦净。擦净楼梯扶手，拖净楼梯，各眼见手及之处，经常抹尘，保持清洁。 |
|  |  | 11.雨雪天及时在大厅铺设地毯。 |
|  |  | 12.主要道路、平台、电梯等部位的保洁工作必须在早晨8：00前完成。 |
| 5 | 洗手间、开水间 | 1.拖洗所有卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无垃圾、无异味，无手脚印、无污渍等。 |
|  |  | 2.洗手间隔板、纸盒每天擦抹1次，小便池、厕位、水池1小时冲洗1次，每天用洗液清洗1次。洁具每周用消毒剂消毒2次，整体卫生间全面消毒，每月1次。洗手台每月抛光保养1次，镜面、台面、洗手盆每天清洁4次。上班时间每小时巡视4次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。 |
|  |  | 3.每周1次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次以上，每天冲洗1次，保持地面干燥。 |
| 6 | 健身运动场地、沐浴房 | 1.专人负责健身器械和设备的清洁卫生工作，发现问题及时与甲方联系，确保健身器械和设备随时可用。 |
|  |  | 2.专人保管运动器材等设施，严格督促按照运动器材说明书，规范操作。 |
|  |  | 3.每次使用运动器材后，及时清理周围环境，保持运动器材的安全性、整洁性。 |
|  |  | 4.淋浴房每天打扫一次以上（标准同洗手间一样），并保持卫生良好。 |
|  |  | 5.按采购人要求按时开放和关闭健身运动场地和淋浴房。 |

（4）设施设备巡查维护

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1.定期巡查大楼及设施设备，及时发现隐患问题，并上报。 |
|  |  | 2.制定具体分工负责计划，做到不漏项、不漏点，全面巡查，保证各类设施设备正常运转和使用，做好运行、养护、维修记录。 |
|  |  | 3.出现故障应立即进行维修，维修不了的及时报采购人聘请专业人员进行抢修，并做好配合保障工作。 |
| 2 | 定期巡查 | 1.每季度至少开展 1次房屋结构安全、外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷等检查，发现问题及时向采购人报告。 |
|  |  | 2.每半月至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现问题及时向采购人报告。 |
|  |  | 3.每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | 4.每日开展1次的巡查工作：配电房、强弱电井、消防设施、消防通道、空调主机、电梯机房、茶水炉、排风扇、供水系统、排水管道等主要设施设备，确保完好可用，形成检查台账记录。 |
|  |  | 5.雨雪天气前，检查落水口、落水管等，发现堵塞及时清理。雨雪天气前后及时检查屋面防水，发现破损，及时向采购人报告。 |
| 3 | 设施设备日常管理和维护 | 1.建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 |
|  |  | 2.设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。 |
|  |  | 3.巡查发现需要维修的及时修复，不能修复的及时报采购人。 |
|  |  | 4.设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 |
|  |  | 5.路灯、楼道灯、会议室灯保持完好，并做好所有灯具的卫生保洁工作。 |
|  |  | 6.危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急处置方案。 |
|  |  | 7.配合、监督消防、电梯、空调、开水器等设备维保单位做好维保工作。 |
| 4 | 维修管理 | 1.时效工作制：对所有的维修工作均实行时效管理，做到准确及时，以确保所有机电设备的正常运行。 |
|  |  | 2.不均衡管理：针对办公楼人员工作时间合理安排设备的维修养护，做到不影响工作人员的正常工作和学习。 |
|  |  | 3.做好各类办公家具、门窗、窗帘、锁等等物品的基本维修工作。 |
|  |  | 4.协助法院管理人员做好综合楼的各项监督与检查工作。参与工作验收，提出有关设备增补改造方案 |
|  |  | 5.做好各类设备运行、维护维修记录 |
| 5 | 配电房管理 | 1.建立 24 小时运行值班监控制度。值班人员持证上岗。 |
|  |  | 2.值班人员必须严守工作岗位，非有关人员一律不得入内，值班时认真巡视仪表情况，掌握设备运行情况，不得饮酒或做与值班工作无关的事。 |
|  |  | 3.严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护，维修操作至少2人；实行“一人操作，一人监护”制度，严禁违章操作。 |
|  |  | 4.确保设施设备正常供电，一旦出现故障，立即查明原因，及时修复；并及时向业主汇报。 |

（5）会务保障

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1.服务人员需着装统一、礼貌专业，熟悉会议流程和应急流程 |
|  |  | 2.对涉密会议签署保密协议，禁止无关人员接触会议资料。 |
|  |  | 3.重点区域提供个性化服务工作。 |
| 2 | 会议服务 | 1.会议室内保持所有物品摆放整齐，所需物品（资料）准备齐全。 |
|  |  | 2.会场（会议室）内外及氛围布置整体效果符合会议相关部门要求，根据会议通知单上的人数和要求，确定会议的台形，或根据相关部门要求摆放；对主席台、会议材料、席位卡、茶壶、茶杯、桌椅、会议导向牌布置规范到位，各种备用具整洁、齐全，摆放符合标准。上述工作在会议开始前半小时准备到位。 |
|  |  | 3.根据需要开启会议室灯光、空调等设备设施。 |
|  |  | 4.门口、电梯口等场所根据采购人的需要，设置导示牌。 |
|  |  | 5.会务保密：会场服务人员不得随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。 |
|  |  | 6.会后及时清理、检查是否有遗留物品，未熄灭的火种，关闭设备电源等。 |
| 3 | 茶水服务 | 1.大中型会议（50人－200人），主席台每15分钟巡视倒茶1次，台下根据需要准备好茶壶、杯子。小型会议（30人以下），每15分钟巡视倒茶1次，或按要求摆放茶壶。 |
|  |  | 2.利用会议中途休息及时补充茶水，清理会场上溢出的茶水，保持会场整洁。 |

（6）公共设施节水、节电、节能管理

| 序号 | 服务内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 定期巡查及时统计损坏的设备设施并报给采购人，消耗品及时供应保证物业正常运行。 |
| 2 | 巡查卫生间，发现跑、冒、滴、漏水情况迅速处理或报告 |
| 3 | 发现用水冲洗汽车、坐垫等情况要及时劝阻并报告 |
| 4 | 发现房间无人或开门窗时开空调的情况及时提醒 |
| 5 | 发现长明灯的情况要及时采取相应措施 |

（7）物业移交方案

| 序号 | 服务内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 中标人在合同签订后三天内必须与原物业公司进行交接，并派员进驻物业管理服务区域；中标人应及时与采购人沟通，了解相关情况，尽快做好接管原物业的相关图纸、资料，并对设施、设备逐项进行交接前的调试和测定；要求务必三天内完成交接，中标人应积极配合，采购人负责监督交接 |
| 2 | 本项目合同期结束后，要求中标人按照采购人要求，要做好全体工作人员的思想稳定工作，在新供应商未进驻前，按原合同继续做好物业管理（注：继续做的费用不含在本合同总价内），同时清点物品，配合使用单位及新中标人做好移交工作，无条件配合移交下一合同期内的供应商 |

（三）物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 岗位所需人数 | 备注（需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目负责人 | 1人 | 项目负责人须有大专以上学历，有工程管理和物业管理经验，知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调能力，年龄50周岁以下。 |
|  | 内勤、客服主管 | 1人 | 负责配合主管管理好物业各部门事务，同时兼任客服主管，大专及以上学历，45周岁及以下。 |
| 安保服务 | 安保主管 | 1人 | 50周岁以下，身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，熟悉有关法律法规，掌握基本安全保卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，身高1.70米以上，退伍军人最佳。 |
|  | 安保员（南门卫） | 7人，其中2人（女性） | 男安保员，50周岁以下，身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，熟悉有关法律法规，掌握基本安全保卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，身高1.70米以上，退伍军人最佳，持有保安员上岗证。 女安保员，45周岁以下，高中以上文化。身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，具备保安员上岗证，熟悉有关法律法规，掌握基本安全保卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录，持有保安员上岗证。 |
|  | 安保员（西门卫） | 3人 |  |
|  | 形象岗安保员 （大楼北门） | 1人（女性） |  |
|  | 安保员 （1楼大厅） | 1人 |  |
|  | 安保员 （4、5、6楼法庭） | 1人 |  |
|  | 执行事务中心 | 1人 |  |
|  | 消防监控值班员（兼安保员） | 4人 | 年龄50周岁以下，身体健康，责任心强，持有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书。 |
| 保洁服务 | 保洁主管 | 1人 | 年龄50周岁以下，初中以上文化，口齿清晰，能说普通话，有沟通能力；工作认真负责，责任心强，有吃苦耐劳精神，有一定的组织能力 |
|  | 室内保洁员 | 9人 | 年龄50周岁以下，身体健康，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强。 |
|  | 外围保洁员 |  |  |
|  | 四个人民法庭保洁员（各1人） | 4人 |  |
| 公用设施设备巡查维护服务 | 工程主管 | 1人 | 50周岁以下，有一定的专业维护知识和运用能力。 |
|  | 专职运维人员 | 4人 | 50周岁以下，有一定的专业维护知识和运用能力。持有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业或低压电工作业）。 |
| 客服部 | 会议服务员 | 2人 | 40周岁以下，形象好、身高1.60米以上、气质佳、普通话标准，具备会议服务专业知识及经历。 |
|  | 信件、报刊收发员 | 1人 | 50周岁以下，高中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强 |
| 合计 |  | 43人 |  |

注：

1、岗位人员配置素质水平不得低于本项目需求里人员基本配置要求，人数不得低于43人，除注明外均不得兼职或兼任。签订合同前必须向采购人提供参与服务的所有人员的劳动合同、履历表、上岗证、其他相关技术证书，经采购人审核认可后，方能上岗。投标时需提供人员配备承诺函，未提供的其中否则按无效投标文件处理。

三、服务方案要求

1.投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目物业管理总体实施方案，方案应包括：本项目管理理念、管理工作目标、项目服务定位、服务设想及策划、重点、难点把控等情况的分析应对等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，确保无重大设备运行、安保、消防等责任事故发生。

2.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的内部管理方案：包括制度建设、档案管理、报事报修、物业服务公示、人员培训考核、人员稳定工作措施，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。

- 3.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安保服务方案：包括岗位值班值守，安检秩序维护安检、安全巡查、车辆秩序维护、重要会议及重大活动秩序维护、消防监控值守等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目安保服务要求。

4.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的保洁服务方案：包括室内楼宇保洁卫生、室外保洁卫生、公共卫生事件防控消杀、有害生物防治、生活垃圾分类，不同工作面（公共区域、洗手间、消防通道、电梯厅、值班室、健身运动场地、沐浴房、车库等）的保洁措施等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目保洁服务要求。

5.投标人应根据采购需求和本项目实际，①制订相应的会议服务方案：包括各类型（小型研讨会、座谈会、全局大会、视频会议等）会务服务流程，会议场所（接待室、会议室、服务前台等），②制订相应的重大活动保障服务方案：包括各类型（汇报、文艺、考察调研、现场会等）重大活动服务保障措施等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

6.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订设施设备巡查维护服务方案：包括房屋公共部位及供配电、给排水、弱电系统、消防系统、空调系统、电梯等各类设施设备日常巡查报修、督促各专业维保单位实施维护保养等服务方案要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目设备维护服务要求。

7.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订突发情况应急处理预案：包括恶劣天气、群体上访、设施设备故障，特殊时期突发疫情、公共事件、突发火灾等的应对措施、工作流程等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目突发情况应急处理的服务要求。

8.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订公共设施节水、节电、节能管理方案：包括公共区域供水、照明及电器设备使用节能降耗的具体措施等，要求方案科学合理，具备可行性、可操作性及针对性，并且类似方案措施在同类项目中得到成功实施。

9.投标人应根据采购需求和本项目实际，制定员工培训方案，包括各类人员、各环节（含入职、在岗、专项培训等）服务技能培训、安全管理培训、操作规范培训等。

- 10.投标人应根据采购需求和本项目实际，①制定物业交接方案，包括与招标前服务单位对交接的详尽步骤、重点注重事项、承接查验、交接时间进度安排、人员培训等，②制定物业移交方案，包括合同结束后交接步骤、承接查验、交接时间等事项。

四、主要岗位管理人员证书要求

根据采购需求和本项目实际，对本项目物管服务主要管理岗位人员在处理应急突发情况具备专业知识及处置能力，要求项目负责人、安保主管、工程主管等主要管理岗位的人员具备相应职业资格、操作证书，投标人员一经确定，未经采购人同意不得更换。

项目负责人：持有有效的保安员职业资格证书、建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员职业资格证书。

安保主管:持有有效的保安员职业资格证书、建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员职业资格证书。

工程主管:持有有效的特种作业操作证（准操项目：高压电工作业或低压电工作业）证书。

五、履约能力要求

1、业绩：供应商具有自2021年1月1日以来承接过类似的物业（不含住宅、厂房）管理经验，并取得业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次或综合评价得分90分及以上）评价材料，投标人须提供物管业绩合同和履约优秀证明和业主单位出具的履约评价材料的原件扫描件，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。

2、奖项：供应商具有自2021年1月1日（以获奖证书或文件时间为准）以来获得县（区）级及以上行政部门颁发有关物业管理服务方面表彰奖项，投标人需同时提供获奖证书（或获奖表彰文件）及物业合同原件扫描件，若获奖证书（或表彰文件）颁发单位为政府部门授权的相关单位的，还需提供政府部门证明材料原件扫描件。

六、商务部分

1、物业管理服务期限：三年，服务期内因乙方严重违约的，甲方将终止与乙方的服务合同。

2、付款方式:

2.1、预付款支付比例：合同签订后30日内，首年物业费的30%。

2.2、物业管理费按每三个月支付一次（付款金额=全年物业管理服务费用÷4，同时扣回预付款，如不够扣回则在后期付款中扣回）。乙方提供增值税发票后10个工作日内，甲方支付费用。

3、投标报价的相关说明

3.1不接受超过747万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

3.2供应商应按要求填报《投标分项报价表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于阜宁县最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本县关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于43人，供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。

③法定节假日工资：本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于18人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天/每年）进行测算，否则做无效投标处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《投标报价明细表》中统一按一般纳税人税率6%取费（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算），否则作为无效投标处理。

⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

3.4报价需充分考虑服务期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险，合同期间不再调整价格。

3.5采购人不支付投标报价以外的任何费用。

3.6本项目的前期需求调查咨询费3.2万元，由中标供应商在领取中标通知书前向项目经办人支付。此项费用含在投标报价中，不单独列项，由供应商在投标报价时综合考虑。

3.7报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

四、本章采购需求中斜体且有下划线部分为必须满足的实质性要求。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阜宁县人民法院物业管理服务 | 物业管理 |

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |  | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其报价分为满分10分，其他投标人的报价得分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×10分（四舍五入后保留小数点后两位）。 |  | 10分 |
| 技术方案 | 总体实施方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目物业管理总体实施方案，方案应包括：本项目管理理念、管理工作目标、项目服务定位、服务设想及策划、重点、难点把控等情况的分析应对等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 内部管理方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的内部管理方案：包括制度建设、档案管理、报事报修、物业服务公示、人员培训考核、人员稳定工作措施等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 安保服务方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安保服务方案：包括岗位值班值守，安检秩序维护安检、安全巡查、车辆秩序维护、重要会议及重大活动秩序维护、消防监控值守等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 保洁服务方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的保洁服务方案：包括室内楼宇保洁卫生、室外保洁卫生、公共卫生事件防控消杀、有害生物防治、生活垃圾分类，不同工作面（公共区域、洗手间、消防通道、电梯厅、值班室、健身运动场地、沐浴房、车库等）的保洁措施等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 会议和重大活动保障服务方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际： ①制订相应的会议服务方案：包括各类型（小型研讨会、座谈会、全局大会、视频会议等）会务服务流程，会议场所（接待室、会议室、服务前台等）服务保障措施等内容进行表述。 ②制订相应的重大活动保障服务方案：包括各类型（汇报、文艺、考察调研、现场会等）重大活动服务保障措施等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 设施设备巡查维护服务方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订设施设备巡查维护服务方案：包括房屋公共部位及供配电、给排水、弱电系统、消防系统、空调系统、电梯等各类设施设备日常巡查报修、督促各专业维保单位实施维护保养等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 突发情况应急处理预案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订突发情况应急处理预案：包括恶劣天气、群体上访、设施设备故障，特殊时期突发疫情、公共事件、突发火灾等的应对措施、工作流程等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 公共设施节水、节电、节能管理方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订公共设施节水、节电、节能管理方案：包括公共区域供水、照明及电器设备使用节能降耗的具体措施等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。。 | 6分 |
|  | 员工培训方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际，制定员工培训方案，包括各类人员、各环节（含入职、在岗、专项培训等）服务技能培训、安全管理培训、操作规范培训等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
|  | 物业移交方案 | 投标人应根据采购需求和本项目实际： ①制定物业交接方案，包括与招标前服务单位对交接的详尽步骤、重点注重事项、承接查验、交接时间进度安排、人员培训等内容进行表述。 ②制定物业移交方案，包括合同结束后交接步骤、承接查验、交接时间等内容进行表述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 6分 |
| 主要岗位管理人员 | 主要岗位管理人员 | - 项目负责人： ①具有有效的五级保安员职业资格证书的得1分，有效的四级及以上保安员职业资格证书的得2分。 ②具有有效的五级消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员职业资格证书的得1分，有效的四级及以上消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员职业资格证书的得2分。 2.安保主管： ①具有有效的五级保安员职业资格证书的得1分，有效的四级及以上保安员职业资格证书的得2分。 ②具有有效的五级消防设施操作员职业资格证书或建（构）筑物消防员职业资格证书的得1分，有效的四级及以上消防设施操作员职业资格证书或建（构）筑物消防员职业资格证书的得2分。 3.工程主管：具有有效的特种作业操作证（准操项目：高压电工作业或低压电工作业）的，得2分。 投标时提供上述人员职业资格证书、操作证原件扫描件，未提供不得分。 | 10分 |
| 履约能力 | 业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似物业项目（不含住宅厂房）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次或综合评价得分90分及以上）评价材料的。每提供一份得2.5分，最多得10分，未提供不得分。 备注： （1）投标时须同时提供物业服务合同和业主单位出具的履约评价材料的原件扫描件，且合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 10分 |
|  | 获奖荣誉 | 投标人自2021年1月1日（以获奖证书或文件时间为准）以来获得行政部门颁发有关物业管理服务方面表彰奖项的，每提供一份省级（直辖市）及以上得5分、地市级（直辖市区级）得3分、县（区）级得1分，本项最高得10分，同一项目只计最高奖项。 注： 以行政部门（或政府部门授权的相关单位）颁发的证书或文件为准，不重复得分，只计最高分。投标时需同时提供获奖证书（或获奖表彰文件）及物业合同原件扫描件，若获奖证书（或表彰文件）颁发单位为政府部门授权的相关单位的，还需提供政府部门证明材料原件扫描件。上述材料提供不全或未按要求提供的本项均不得分。 投标时需提供上述证明材料原件扫描件，不提供不得分。 | 10分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度）的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、承诺书

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案

十七、主要管理岗位人员配置

十八、履约能力

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年度）的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JZCG-G2025-0011号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：阜宁县人民法院

根据贵方的JSZC-320923-JZCG-G2025-0011号招标文件，正式授权下述签字人代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司             参加阜宁县人民法院组织的，采购编号为JSZC-320923-JZCG-G2025-0011，（   项目名称）   的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务人员工资、社保等 | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  | 项目主任 | 人*月 | 1 |  |  | 所有工作人员工资不低于本县最新公布的最低工资标准2010元/人每月 |
|  | 内勤、客服主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  | 安保主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  | 保洁主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  | 工程维修主管 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  | 保安员 | 人*月 | 14 |  |  |  |
|  | 保安员（消防监控） | 人*月 | 4 |  |  |  |
|  | 保洁员 | 人*月 | 13 |  |  |  |
|  | 工程维修人员 | 人*月 | 4 |  |  |  |
|  | 会议服务员 | 人*月 | 2 |  |  |  |
|  | 信件、报刊收发员 | 人*月 | 1 |  |  |  |
|  | 社保 | 人*月 | 43 |  |  | 不得低于1273.42元/人/月）否则作无效标书处理。所有人员必须参加保险。 |
|  | 公积金 | 人*月 | 43 |  |  | 各投标人须按不低于160.8元/人/月填报，要求所有人员必须缴纳公积金，否则作无效标书处理。 |
|  | 国假加班费 | 人*年 | 18 |  |  | 本项目要求每年国假加班天数13天，国假加班人员数不得低于18人，各投标人须按不低于3604.14元/人/年填报，否则作无效标书处理。 |
| 2 | 其他费用 | （以下项合计） |  |  |  |  |
|  | 服装及装备费 | 人*年 | 43 |  |  |  |
|  | 福利费 | 人*年 | 43 |  |  |  |
|  | 体检费 | 人*年 | 43 |  |  |  |
|  | 培训费 | 人*年 | 43 |  |  |  |
|  | 高温费 | 人*年 | 43 |  |  |  |
|  | 其他费用 | 人*年 | 43 |  |  |  |
|  | 办公及清洁耗材费 | 年 | 1 |  |  |  |
| 3 | 管理费及合理利润 | 年 | 1 |  |  |  |
| 4 | 法定税费 | 年 | 1 |  |  | 按一般纳税人税率6%，否则作无效标书处理。（合同履行时实际应税税率与招标时不一致按实调整结算） |
| 一年投标报价（1+2+3+4） |  |  |  |  |  | 一年费用 |
| 投标总报价 (三年费用) |  |  |  |  |  | 三年费用 |

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十三、承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320923-JZCG-G2025-0011在此对服务保障做如下承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）保证合同签订前，将按招标文件要求及所投投标文件中做出的相应承诺将提供本项目组相关人员配置及岗位职责（内容至少包含姓名、性别、工种、学历、身份证号码、资格证书等，并附相关人员资格证书，包含不限于保安员上岗证、消防操作员证或建（构）筑物消防员证、高低压电工作业证、健康证、学历证书等）

3、本公司（单位）保证项目配置人员工资、社保等标准不低于投标文件中标准；在中标后每月向招标人提供所有配置人员的工资明细用于核对，若发现存在少发现象，则采购人在物业费用中相应扣除；若发现实际配置人员与采购人需求严重不符情况（持证情况、年龄满足等），采购人则视为该岗位缺岗，采购人在物业费中相应扣除。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0011

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案

根据项目需求结合评标办法自行编制。

十七、主要岗位管理人员配置

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位 | 证书名称 | 人员经验描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：人员证书原件扫描件。

十八、履约能力

- 1、业绩

- 2、奖项

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（盖章或签名）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。