# 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320192-CXGC-C2025-0007

项目名称：盘城街道群英河江北社区段水

环境治理再提升项目

南京市浦口区人民政府盘城街道办事处

江苏辰星工程项目管理有限公司

二○二五年五月

# 第一章   竞争性磋商邀请

项目概况：

盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于 2025年05月27日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-CXGC-C2025-0007

项目名称：盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：752844.88元；

最高限价：752844.88元，最后报价超过最高投标限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：对小区内部雨污管网进行修缮，新建调排设施。(具体详见工程量清单）

工期：100日历天。

本项目不接受联合体。

二、投标人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目公告“二、申请人的资格要求2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（格式详见采购文件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除优惠政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

2.3本项目的特定资格要求：

供应商资质等级及范围：具有市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质，并且具备有效期内安全生产许可证。（提供资质证书和安全生产许可证复印件加盖公章）；

2.4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监测、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图加盖公章）

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日(2025年05月16日至2025年05月23日，每天上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，北京时间，法定节假日除外)

地点：苏采云

方式：

1、线上获取

2、售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年05月27日09时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年05月27日09时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京” (https://njcredit.nanjing.gov.cn)或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名并加盖公章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

3、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

5.1“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

5.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市浦口区人民政府盘城街道办事处

联系人：许主任

联系方式：025-58735809

2.采购代理机构信息

名    称：江苏辰星工程项目管理有限公司

地　　址：南京市浦口区明发新城中心1栋1608室

联系方式：13382025407

3.项目联系方式

项目联系人：秦工

电　　 话：13382025407

# 第二章   竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

- 2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- 2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

- 2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

- 3、政策功能

- 3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75 号）。

- 3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

- 3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由

中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

- 3.5 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

- 4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费、工程造价咨询服务费及专家评审费由中标人支付。

4.3根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理费用：

（1）招标代理服务费：采用差额定率分档累进计费方式，收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格【2002】1980号）规定标准的70%的计取。

（2）工程造价咨询服务费：采用差额定率分档累进方法计算，收费标准按《江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号）的70%计取。

（3）专家评审费按实际支付。

- 以上费用已含在投标报价中，结算时不予另计。请供应商充分考虑在投标报价中。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

- 6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 6.3 供应商应用人民币报价。

- 6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

- 6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

- 6.7 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、响应文件的组成

- 7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 7.2、响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

- (1)★ 磋商申请及声明；

- (2)★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- (3)★第一章磋商邀请中投标人的资格要求规定的资格条件证明文件；

- (4)★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

- (5)《商务条款偏离表》;

- (6) 经营业绩；

- (7) 合同条款;

(8) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

- 7.3、响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

- （1）项目实施方案；

- （2）质量保证及服务承诺；

- （3）《技术条款偏离表》；

- （4）货物、服务和工程内容的详细说明；

- （5）拟投入项目的人员汇总表及相关证明材料；

- （6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4、响应文件的价格部分

- （1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

- （2）报价为磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价应包括并不限于前期勘查数据取得、项目实施、检查验收、设备费用、专用工具费、材料和人工费、配套设施水费电费及各项创建、复查费、措施费、安全文明施工费、各种税费、劳保、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，招标代理服务费、清单编制费、专家评审费按实际支付；以及政策性文件规定市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，不论其在采购文件中是否有提及，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入磋商报价。

- （3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，投标总价不变。如果有漏项，视同让利。

- （4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 7.5、响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 8、磋商保证金 （此次投标无需提供投标保证金）

- 三、响应文件签署与提交

9、供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。

代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 10、响应文件的修改和撤回

10.1 供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。。

10.2  供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

- 10.3 在响应截止时间至竞争性磋商文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回响应文件。

- 四、磋商

11.1磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

11.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

11.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

11.4出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（6）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件的；

（7）响应文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.5出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等；

（7）磋商小组认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

（8）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

11.6、特别说明

11.6.1 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

11.6.2 如发生上述情形的，供应商应保持其投标文件上联系方式的通讯畅通。如采购代理机构或评标委员会联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面说明，则视为供应商放弃上述权利，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 13、评定成交方法和标准

- 13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

- 13.2 综合评审的主要因素是：价格、人员、业绩等方面。

- 13.3评审标准详见文件第三章。

14、确定成交供应商

- 14.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

- 14.2 成交供应商确定后，成交供应商及时到代理领取《中标通知书》。

- 14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 14.4 代理公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

- 14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理公司均不退回。

- 15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

- 16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

- 16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

- 16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

- 16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、 询问、质疑、投诉和诚实信用

- 17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理公司提出询问，代理公司将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

- 18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理公司 。

- 18.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

- 18.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

- （2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- （3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 18.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

- 18.5 招标代理在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 18.6 招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

19、投诉

19.1 质疑供应商对代理公司的答复不满意，或代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

- 20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

- 20.2 供应商不得以向代理公司工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

- 20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

21、供应商诚信档案注册登记管理：

21.1根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止时间前2天内办理登记注册手续。

21.2供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 21.3供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，登录“信用南京”或“南京市政府采购网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名、加盖供应商公章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评估法，满分100分，评标办法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×70 为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，授权磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。 | 70 |
| 2 | 企业业绩 | 供应商自2022年5月1日（含）以来承担过类似业绩的，每有1个得3分，最高得9分。 （须提供中标通知书、合同、竣工验收证明材料复印件加盖公章，缺一不可，时间以竣工验收证明上的验收时间为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则不得分。） | 9 |
| 3 | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2022年5月1日以来承担过类似业绩，业绩时间以竣工验收证明上的验收时间为准。每有一个得3分，最高得9分。 （供应商须同时提供中标通知书、合同及竣工验收证明的复印件并加盖供应商公章。提供的证明材料须能够有效反映相关数据，否则视作未提供。未按以上要求提供的不得分。项目负责人提供的业绩须是本单位承接的，且为该项目的负责人。） 项目负责人业绩和企业业绩不可兼得。 | 9 |
| 4 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上建造师证书的，得3分；同时具备有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书（B类）的，得2分。本项最高得5分。 （提供相关证书复印件以及投标供应商近三个月（2025年2月-2025年4月）为其缴纳的社保缴费证明材料，以上资料加盖公章；未提供证明材料的，则该项不得分。） | 5 |
| 5 | 项目组成员 | 拟投入的项目其他组成员（项目负责人除外） 1、拟投入本项目的技术负责人具有中级工程师证书的,得1分，具有高级工程师证书的，得2分。满分2分。 2、项目组成员中有安全员、施工员、质量员、资料员、二级及以上造价师（或造价员）证书的，每提供一个得1分，满分5分。 注：提供以上人员的相关证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月（2025年2月-2025年4月）由劳动和社会保障部门出具的社保缴费凭证复印件并加盖公章。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。 以上人员不可重复得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策。）

1、小微型企业价格扣除（价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”）

（1）本项目对小微企业提供的服务给予  \  的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

# 采购项目需求

一、项目概况：

（1）项目地点：南京市浦口区盘城街道。

（2）主要内容：对小区内部雨污管网进行修缮，新建调排设施。(具体详见工程量清单）

（3）项目工期：100日历天。

二、报价说明

★1、报价为全包费用报价。投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。 （提供承诺书，格式自拟，不提供作无效标处理）

★2、投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效标处理）

三、项目质量要求

1、本项目质量要求：合格。

四、项目说明

1、本项目施工工程量清单作为投标报价依据，具体工作量以本项目的磋商文件、工程量清单以及图纸和现场实际情况为准。

2、报价方式为综合报价，单价包干，实际数量以现场发生为准。（综合单价指完成此项工作的所有费用，包括人工费、材料费、机械费、其它直接、间接费等）。

3、实施期间的供水、供电情况：供应商自行勘察考虑，现场发生水电、相关费用均包含在报价范围。

★4、项目经理无在建（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效标处理）

五、质保期

本项目不得低于两年质保期（自竣工验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

六、付款方式

（1）工程竣工验收合格且备案后，付至合同价款（扣除暂列金额、甲供材、暂估价）的60%；

（2）工程审计审计完成且备案后，付至审计审定价的97%；

（3）余款(含质量保修金)在缺陷责任期（质保期）满且无任何质量问题后一个月内，一次性付清，不计利息。

（4）税票须在项目所在地开取。

审计费用：审计结果核减额在总价的6％以内的，审计费由发包人承担；如经审计核减额在总价的6％（含）以上的，由施工单位承担超出6%的部分审计费用；如经审计核减额在总价的10％以上的，该项目审计费全部由承包人承担；如经审计核减额在总价的30％以上的，今后禁止该单位参加盘城街道范围内的所有工程招投标（如后期项目中标，该单位自愿放弃中标）。

七、特别说明：

1、本章带★均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

2、如有疑问请与采购人联系。

八、工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 土石方 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 |  |  | 挖一般土方 |  | 1.土石方开挖坑槽 2.土方类别、开挖方式、深度、外运：结合现场，综合考虑 3.废弃料品种：建筑垃圾、土、碴等 4.工完场清，保障道路通畅，满足城管、交通、交警、环保、路政等主管要求 5.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 486.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001003 |  |  | 回填方 |  | 1.填方材料品种:素土夯填，满足施工验收要求，土源自行考虑 2.填方来源、运距:自行考虑， 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 255.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001002 |  |  | 回填方 |  | 1.二灰结石6:14:80 2.道路基层，压实度不小于98%，分层压实、满足施工、验收规范，养护 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 井体 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040305001002 |  |  | 垫层 |  | 1.碎石垫层 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040305001001 |  |  | 垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C20预拌砼 2.厚度、高度结合图纸考虑，含模板 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040601029001 |  |  | 止水钢板 |  | 1.-300*3止水钢板 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040601006001 |  |  | 现浇混凝土池底 |  | 1.混凝土强度等级:C30P6预拌砼 2.厚度、高度结合图纸考虑，含模板 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 24.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040601007001 |  |  | 现浇混凝土池壁 |  | 1.混凝土强度等级:C30P6预拌砼 2.厚度、高度结合图纸考虑，含模板 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040601007002 |  |  | 现浇混凝土截流堰 |  | 1.混凝土强度等级:C30P6预拌砼 2.厚度、高度结合图纸考虑，含模板 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 10 | 040601009001 |  |  | 现浇混凝土池梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30P6预拌砼 2.厚度、高度结合图纸考虑，含模板 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040601010001 |  |  | 现浇混凝土池盖板 |  | 1.混凝土强度等级:C30P6预拌砼 2.厚度、高度结合图纸考虑，含模板 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040901001001 |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ＜10mm 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | t | 6.413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040901001002 |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ＜20mm 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | t | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040901009001 |  |  | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:Q235镀锌 2.规格:埋板/爪件 3.防锈、防腐 4.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | t | 0.175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040601016001 |  |  | 金属爬梯 |  | 1.L50*4/L75*6镀锌角钢制作安装 2.喷塑防锈、防腐 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | t | 0.299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040203007001 |  |  | 油毡隔离 |  | 1.油毡隔离层 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 12.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040601027001 |  |  | 刚性防水 |  | 1.1:2防水砂浆20抹面，平/立面 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 243.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040601028001 |  |  | 柔性防水 |  | 1.涂沥青防水层二遍 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 189.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040602001001 |  |  | 镀锌格栅制安 |  | 1.镀锌格栅制安：φ10镀锌圆钢,间距50*50mm 2.附框L50*5镀锌角钢 3.除锈、防腐 4.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | t | 0.686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 20 | 040504001001 |  |  | 检查井 |  | 1.钢筋混凝土检查井φ800 井筒 2.C30P6预拌砼，150mm厚壁，含模板，参考图集08S305-40/41，深度结合图纸综合考虑 3.抹面要求:井内外1:2防水砂浆抹灰 4.井盖、井圈材质及规格:可调式球墨铸铁防沉降井盖φ800(五防/加重)，井盖需满足《检查井盖》GB/T23858-2009的要求 5.防坠落装置 6.井盖标识、样式、图案应统一,雨、污水节点井井盖应有“xx节点井”标识 7.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040501014001 |  |  | 井管连接 |  | 1.管道与井壁预留100mm空隙,采用1:2微膨胀水泥砂浆 2.沿管壁设置一圈自膨胀橡胶密封圈 3.管道接入检查井应保证20-50mm管头伸入长度,伸入长度范围内应立模浇筑细石混凝土 4.管井连接处沿管道一周设置不下于200mm素混凝土包封 5.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 处 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040201022001 |  |  | 排水沟、截水沟 |  | 1.现浇混凝土截水沟，沟体净宽0.4m，净深0.8m 2.C40预拌混凝土，沟底板侧板厚10cm，钢筋另计 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040504009002 |  |  | 一体式铸铁沟盖板安装 |  | 1.加重球墨铸铁截水沟盖板一体式篦子450*750*195安装，膨胀螺栓与沟体砼固定 2.带底翼、护板、加厚加重，防盗防晃防位移 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 块 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040701012001 |  |  | 暗沟改明沟 |  | 1.暗沟改明沟，宽度约1m 2.根据现场情况，拆除暗沟改造为明沟，收边收口 3.清理疏通，保障正常使用 4.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040504009001 |  |  | 雨水口 |  | 1.450*750*50双室篦子井 2.(M10水泥砂浆)砖砌雨水进水井/立篦侧排 3.参考图集20S515 ，内外壁防水砂浆抹灰 4.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 26 | 040402018001 |  |  | 锯缝机锯缝 |  | 1.锯缝机锯缝 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 103.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 041001001001 |  |  | 拆除旧路 |  | 1.材质：投标人经勘查现场后综合确定 2.厚度：原路面结构（含面层、结构层及基层等），结合图纸及投标人经勘查现场后综合确定 3.废弃料品种：建筑垃圾、碴 4.工完场清，保障道路通畅，安全、警示等 5.其它：运距、弃置费、残值回收等投标人经踏勘现场后综合考虑报价 6.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040203006001 |  |  | 细粒式沥青混凝土 |  | 1.4cm细粒式沥青砼AC-13C，具有平整、坚实、抗车辙、抗裂、抗滑和防渗等要求 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 040203003001 |  |  | 粘层油 |  | 1.黏层油采用改性乳化沥青，黏层油（用量为0.5kg/m2） 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 040203006002 |  |  | 中粒式沥青混凝土 |  | 1.6cm中粒式沥青砼AC-20C，具有平整、坚实、抗车辙、抗裂、抗滑和防渗等要求 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 040203004001 |  |  | 封层 |  | 1.采用PC-1型乳化沥青，0.6cm 乳化沥青封层 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040203004002 |  |  | 基层土工格栅 |  | 1.土工格栅，基层抗裂增强 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040204002001 |  |  | 人行道块料铺设 |  | 1.彩色面包砖铺装20cm×10cm×6cm 2.1:3干硬性水泥砂浆30mm 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040204002002 |  |  | 人行道块料铺设 |  | 1.花岗岩铺装25mm/规格颜色纹理同原材 2.1:3干硬性水泥砂浆30mm 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040204006001 |  |  | 检查井升降 |  | 1.检查井升降；规格、材质、厚度投标人踏勘现场后综合确定 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 座 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 36 | 050101010001 |  |  | 绿化挖除及恢复 |  | 1.绿化开挖、保护、原状恢复 2.品种及规格按照现场 3.地上地下原管线管网保护、探测、施工干扰等 4.包含所有相关费用，结算不调整(未发生则扣除) 5.投标人结合现场实际情况及业主要求综合考虑 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011705001001 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 大型机械进退场及安拆费，综合考虑报价，包干 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 050404002001 |  |  | 调排水 |  | 施工调排水/降水，综合考虑报价，包干 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011705001002 |  |  | 施工用发电机 |  | 1.结合本工程特点，投标人经踏勘现场后，综合考虑 2.满足施工期正常使用 3.工程量暂定，项目实施过程中办理签证，按实结算 4.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 台班 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 041103001001 |  |  | 施工围护栏 |  | 1.结合本工程特点，投标人经踏勘现场后，综合考虑 2.满足施工期间，保障社会车辆、人员正常安全通行 3.周转、多次搭拆、移动等，警示、照明、安全标识、引导，符合省市区市政安全文明施工规范等，自行考虑 4.清单工程量为最大结算量，若实际超出则超出部分不予计量。项目实施中办理签证 5.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 041103001003 |  |  | 钢板桩 |  | 1.槽钢25a钢板桩打拔，含围檩、支撑、腋板以及钢板租赁费用等 2.满足施工及规范要求，施工时间综合考虑 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | t | 66.484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 040201019001 |  |  | 支护拔孔注浆 |  | 1.支护桩拔出孔注浆 2.42.5级水泥+粉煤灰+水玻璃，满足强度要求 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m3 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 041109001001 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 |  |  | 基本费 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0； |  |  |
| 1.2 | 1.2 |  |  | 增加费 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48% |  |  |
| 1.3 | 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 |  |  | 夜间施工 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05～0.15% |  |  |
| 3 | 041109003001 |  |  | 二次搬运 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109004001 |  |  | 冬雨季施工 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1～0.3% |  |  |
| 5 | 041109005001 |  |  | 行车、行人干扰 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 6 | 041109006001 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 |  |  | 已完成工程及设备保护 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～0.02% |  |  |
| 8 | 041109008001 |  |  | 临时设施 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1～2.2% |  |  |
| 9 | 041109009001 |  |  | 赶工措施 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5～2.2% |  |  |
| 10 | 041109010001 |  |  | 工程按质论价 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3% |  |  |
| 11 | 041109011001 |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03% |  |  |
| 12 | 041109015001 |  |  | 智慧工地费用 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02～0.04% |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 27707.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27707.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27707.94 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：排水设施 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404016001 |  |  | 雨水调排控制柜ACB |  | 1.雨水调排控制柜ACB 2.含有PLC,SCADA系统,无线通信,HMI自控系统采用UPS电源(供电时间30min) 3.防水防尘型 IP55。(元器件品牌：施耐德、ABB、德力西) 4.箱内电源侧装设I级试验的SPD,参数为Iimp≥12.5kA(10/350us),Uc=275V,Up<=2.0kV;SPD前保护电器由产品配套 5.箱内装有综合保护器电控柜采用落地安装方式,基础抬高200mm,具体安装做法详见04D702-1《常用低压配电设备安装》P52 6.含安装及所有配套材料，含基础 7.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 080902004001 |  |  | 传感器 |  | 1.静压式液位传感器，含安装及所有配套材料 2.防水防尘型IP68 3.含基础及连接件，具体做法详见图纸，满足泵房设备、系统使用功能需求，配套潜水电缆 4.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001001 |  |  | 配管 |  | 1.电气配管热镀锌SC65 2.暗敷，含开槽补槽 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 716.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001006 |  |  | 配管 |  | 1.电气配管热镀锌SC40 2.暗敷，含开槽补槽 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001007 |  |  | 配管 |  | 1.电气配管热镀锌SC25 2.暗敷，含开槽补槽 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030414011001 |  |  | 接地装置 |  | 1.接地装置制作安装。 2.室外连接板,共1处。采用-100x100x6钢板,池壁外侧安装,地面上0.2米,与接地网可靠焊接。做法详见国标图集14D504 3.基础底板内2根主筋(不小于φ10)通圈焊接，结构顶板内2根主筋(不小于φ10)通圈焊接，顶板、底板焊接环之间利用2根垂直主筋(不小于φ10) 4.具体做法详见图纸，满足泵房设备、系统使用功能需求 5.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030414009001 |  |  | 避雷器 |  | 避雷引下线敷设及调试 |  |  |  | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 8 | 030409002001 |  |  | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.设备接地干线:40x4热镀锌扁钢 3.室外连接板,共1处。采用-100x100x6钢板,池壁外侧安装,地面上0.2米,与接地网可靠焊接。做法详见国标图集14D504 4.基础底板内2根主筋(不小于φ10)通圈焊接，结构顶板内2根主筋(不小于φ10)通圈焊接，顶板、底板焊接环之间利用2根垂直主筋(不小于φ10) 5.具体做法详见图纸，满足泵房设备、系统使用功能需求 6.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 61.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030408001001 |  |  | 电力电缆 |  | 1.电力电缆YJV-0.6/1.0kV-5x16 2.敷设方式综合考虑。(品牌：宝胜、江扬、上上) 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 725.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030109012001 |  |  | 潜水排污泵 |  | 1.潜水排污泵Q=30m3/h,H=7m,N=5.5kw380v，含安装、所有辅材。品牌：凯泉、格兰富、南方泵业、蓝深 2.配套自耦装置,一用一备,具备两台同时开启能力 3.含基础及连接件，具体做法详见图纸，满足泵房设备、系统使用功能需求 4.配套潜水控制电缆/电力电缆 5.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031002003001 |  |  | 套管 |  | 1.预埋刚性防水套管DN100(进出水) 2.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040501004001 |  |  | PE实壁管 |  | 1.PE实壁压力管DN100，(品牌：联塑、金牛、伟星) 2.接口方式:焊接接口，强度实验，压力实验试-验必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的有关规定执行 3.铺设深度:综合考虑 4.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | m | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030414002001 |  |  | 系统接入/设备调试 |  | 1.井设备设施、电气系统接入并试运行、调试 2.具体做法详见图纸，满足设备、系统使用功能需求 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 14 | 030414011002 |  |  | 接地装置 |  | 1.接地网系统装置调试 2.具体做法详见图纸，满足设备、系统使用功能需求 3.其他详设计图纸及发包人现场要求 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031301017001 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 031302001001 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 |  |  | 基本费 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0； |  |  |
| 1.2 | 1.2 |  |  | 增加费 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36% |  |  |
| 1.3 | 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 |  |  | 夜间施工 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～0.1% |  |  |
| 3 | 031302003001 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30% |  |  |
| 4 | 031302004001 |  |  | 二次搬运 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 |  |  | 冬雨季施工 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05～0.1% |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 6 | 031302006001 |  |  | 已完成工程及设备保护 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～0.05% |  |  |
| 7 | 031302008001 |  |  | 临时设施 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6～1.6% |  |  |
| 8 | 031302009001 |  |  | 赶工措施 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5～2.1% |  |  |
| 9 | 031302010001 |  |  | 工程按质论价 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |  |  |
| 10 | 031302011001 |  |  | 住宅分户验收 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10% |  |  |
| 11 | 031302012001 |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03% |  |  |
| 12 | 031302015001 |  |  | 智慧工地费用 |  |  | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04～0.08% |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 18603.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18603.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18603.59 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制总说明

工程名称：盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目

一、工程概况： 1、由于盘龙山庄、盘金华府雨水管道上游现状存在混接,导致污水下河。为避免污水下河,拟在管道下游设置截流井,设置水泵调排。本次共新建截流井3座,配套水泵及调排管道,污水就近调排至就近污水管道。 - 工程编制范围： 1、基坑支护、土方挖填、截流井、电气设备设施安装、接地系统、电缆敷设、配管、电缆沟挖填、电缆井、道路绿化开挖恢复等。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 2、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）； 3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整文件； 4、人工工资执行苏建函价〔2025〕66号文件及其附件中指导价； 5、发包人提供的苏州园科生态建设集团有限公司设计的图纸CADP版2025.03及其答疑回复； 6、招标文件；现场情况； 7、南京市2025年三月建设工程材料市场信息价格及市场询价。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： - 1、工程质量：详见设计图纸及招标文件。 - 2、材料： - （1）投标人自行采购的材料自主报价，并按合同约定承担价格的市场风险； - （2）材料暂定价：详招标文件。 - 3、施工等的特殊要求：详见设计图纸及招标文件。 五、招标人自行采购的材料：详招标文件。 六、暂列金额：详工程量清单。 - 七、暂估价：详工程量清单。 八、其他须说明的问题： （1）招标清单及项目特征按现场委托人需求及设计图纸计算编制，清单工程量仅为招标使用，不作为实际施工依据及标准，不作为结算和价款支付的依据，实际工程量根据发包人现场要求，最终结算时按合同约定条款执行； （2）本工程二次搬运费用包含在投标报价中； （3）本工程为提升改造项目，工程量按图纸及清单量计入，结算时办理相关资料后，按现场实际并结合合同要求计取； （4）本次清单包括设计图纸范围的所有内容，工程量清单描述与施工图纸互为补充说明；分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以施工招标图纸和清单计价规范为准。凡说明了的工作内容均应包括在报价范围内，清单中未描述到但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价范围中。投标人在投标报价中如发现清单存在遗漏内容应在答疑期间提出，否则视同已综合考虑至投标报价中或视同让利，结算时不再另行增加。投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价； （5）投标单位需认真考察施工现场，措施项目清单内容各投标单位可根据施工组织设计及现场情况自行增减、自行报价，但不应更改招标人已列项目；结算时，投标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目； （6）投标人自行踏勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求、施工用水电接入等，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算不增加与此有关的费用； （7）投标人报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，包括但不限于如中考、高考、雾霾天气、国家公祭、国际国内节日或国际国内活动、领导检查等行政性通知、防洪防汛防灾防台、安全环保、大气管控、环境整治、扬尘管控、扬尘污染防治、碳排调控、节能限电、限产；省、市、区“绿色工地”相关文件、公共安全治理、政策性、强制性文件等引起的窝工、停工损失和相关费用增加、赶工、抢工等，综合考虑计入投标报价，无论是否列项，一旦中标，发包人概不调增此类费用及工期延期； (8)本工程所有砼、砂浆均采用预拌，泵与非泵投标人自行考虑报价；安全文明围挡、警示，脚手架、垂直运输等，自行考虑报价； (9)招标文件、设计图纸、法律法规、规范、标准、设计图纸、工程量清单、物料表及所有招标资料内容如有不一致处，按要求严格者执行； (10)清单有推荐品牌的材料，应在开工前办理品牌选用确认单，参建各方(如有：监理单位、跟踪审计、使用单位、代建人、发包人、街道社区部门等)签字盖公章确认后方可使用，无品牌选用确认单的材料不予结算；品牌选用确认单作为竣工验收证明书附件存档备查； (11)投标人应先到拟施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响报价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，如地上地下管线管网保护、交通疏导、安全文明围护施工等，请投标人自行考虑并计入投标价内。

- 第五章 政府采购合同（合同范本）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

建设工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）

第一部分  协议书

发包人（全称）：南京市浦口区人民政府盘城街道办事处

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目

工程地点：  南京市浦口区盘城街道。

工程内容： 对小区内部雨污管网进行修缮，新建调排设施。

工程立项批准文号：      /

资金来源：

承包范围：  详见工程量清单及招标图纸

二、合同工期

开工日期：    年   月   日

竣工日期：    年   月   日

合同工期总日历天数    天

三、质量标准

工程质量标准：    符合国家质量验收标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）             (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）              (¥       元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥       元)。

  - 合同价格形式：      /       。

五、项目负责人

承包人项目负责人：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在   盘城街道   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字、盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆 份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：    (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字及盖章）                                      （签字）

组织机构代码：                                   组织机构代码：

地  址：                                         地  址：

邮政编码：                                       邮政编码：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2013—0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分 合同专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

（1）本合同协议书

（2）中标通知书。

（3）本合同专用条款.

（4）明确双方权利、义务的纪要、协议

（5）招标文件（含工程量清单）及其所附的图纸等。

（6）投标书文件及其相关澄清、承诺说明。

（7）标准、规范及有关技术文件、技术要求。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同语言：汉语

2.2适用法律和法规：《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》及公路或城市道路行业标准等建设部、江苏省、南京市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件。

需要明示的法律、行政法规包含以下内容但不限于此：《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及电力行业标准等其它有关法律、法规。

3.图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：签定合同后一周内，壹套；

发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人书面同意，不得使第三人接触本工程图纸及复印件（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量保修期满后，除存档需要的图纸外，承包人应将全部图纸退还给发包人。

二、双方一般权利和义务

1.工程师

1.1 监理单位委派的工程师

姓名：                        职务：总监理工程师

发包人委托的职权：工程质量、进度、投资、安全文明控制，合同管理、信息管理、组织协调等。

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）所有设计变更及技术核定单；（6）发布开工令，超出一周以上的暂停施工或复工令；（7）索赔的支付。

监理工程师给承包人或其项目负责人的任何涉及工程造价的指示，必须得到发包人的书面追认后方可生效，则该指示于追认日起视为发包人的指示。

1.2发包人派驻的工程师

姓名：                           职务：工程负责人

职权：行使发包人代表的权利，包括组织开展施工现场发包人的工作、对监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的所有权力。

2.项目负责人

姓名：                    职务：

2.1对项目负责人的要求

（1）合同签订时，中标的项目负责人建造师证书原件交发包人保管，项目完工后方可归还承包人；

（2）投标文件中明确的项目负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于6日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目负责人必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目负责人未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金5000元整。如一周如有二个工作日或一个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

（3）承包人必须提供与项目经理签订的劳动合同原件和为项目负责人缴纳社会保险的证明，否则发包人有权要求承包人承担20万元的违约金，并有权更换项目负责人。

（4）项目负责人必须是本工程投标的项目负责人，承包人不得擅自更换项目负责人，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币10万元，同时发包人有权解除合同，并责令承包人退场，并报建设行政主管部门备案。如果因客观原因更换项目负责人（如遇客观原因需更换项目负责人，承包人需提供相关证明材料。如项目负责人离职的，须提供离职证明、社保转移证明材料等；如项目负责人生病住院不能进行现场管理工作，须提供住院证明，病历发票、病假条等。）必须得到发包人的批准，并满足最新规范文件的要求。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且不低于本工程竞争性磋商文件对于投标项目负责人的要求（如资质、业绩等），否则不予更换。

（5）如发包人认为项目负责人不能胜任，有权利要求承包人更换项目负责人，承包人无正当理由不得拒绝，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币20万元并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，且发包人有权解除合同，并报建设行政主管部门备案。承包人在接到发包人更换项目负责人的通知后应在7天内完成更换。承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目负责人被发包人调换，发包人有权向承包人收取违约金人民币1万元/次。项目经理被发包人调换2次，承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失，发包人有权向承包人收取签约合同总价2%的违约金，且发包人有权与承包人解除合同。项目部其他人员（施工员、质量员、安全员）因上述原因被调职调岗者，发包人有权向承包人收取违约金人民币2000元/次，若更换超过2次（含），采购人有权解除合同。

（6）工程项目所有关键事宜如对投资、质量、工期、有重大影响的文件（签证、变更、支付、预、结算审核等）必须由项目负责人审定和签发，发包人对该工程施工范围内任何工程款的支付，须持有项目负责人的付款签字。每发现一次项目负责人签字为非本人签署的，发包人有权向承包人收取违约金人民币2万元，超过三次（含三次），承包人赔偿发包人因此所造成的全部损失并支付签约总价5%的违约金，同时发包人有权与承包人解除合同，并保留向公安机关报案追究相关当事人责任的权利。

（7）承包人对项目负责人在发、承包双方的书面往来文件（如签证、联系单等）上的签字均认可，文件盖章后即生效。

（8）本合同施工过程中与发包人就工程相关问题进行沟通的人必须是合同规定的项目负责人（包括但不限于施工过程中签证、变更等），除此之外视为违约，如违约一次，发包人有权向承包人收取违约金人民币2万元，同时发包人有权解除合同。

2.2对项目管理团队的要求

（1）本工程要求进场的项目管理机构成员必须为投标时所报的项目管理机构成员，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换。除项目负责人外，项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、施工员、专职安全员、质量员等，不得兼任且须长驻现场，必须具有上岗证。本工程的项目管理机构人员及联络人员必须是本企业的正式员工，同时必须出具与企业签订的劳动合同原件和企业为其缴纳社保的证明，并且项目管理机构人员的上岗证书原件必须交给发包人核验。主要管理人员每周不少于6天，每天不少于10小时在岗处理事务。

（2）如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须向监理提出申请，监理审后，报发包人批准方能更换。更换的管理人员必须是本企业正式员工（须提供劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。

（3）发包人有权反对及要求承包人及任何分包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有发包人书面准许，不可再用此人。如有违反，按照每人次2000元罚款。

（4）技术负责人、施工员、安全员、质量员，上述人员所辖工程或分项工程施工期间（包括施工准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。否则如果承包人违约，发包人有权要求承包人承担2万元/人/次的违约金，并且发包人有权在支付的工程进度款中直接将违约金扣除，还须予以纠正。

（5）承包人以下人员，有以下行为的，经发包人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币1000元/人/次；同时，承包人应在3天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。（1）发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；（2）不能积极配合监理及发包人正常工作者；(3)违反发包人或承包人工地现场管理规定者；(4)无证上岗者；(5)与本合同规定名册不符者；(6)与本工程施工无关的人员。

（6）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/人/次的违约金，并且发包人有权在支付的工程进度款中直接将违约金扣除。

3.发包人工作

3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计算工期前将施工现场各种障碍物清除。如发包人认为需承包人积极配合或需要清除的障碍物，承包人应服从安排，配合工作。费用按责任划分。

(2) 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电由承包人考虑，自备发电机；考虑今后市场价格风险和临时停水、停电而采用自取（发）水电费用计取与定额预算价的差价，综合考虑综合单价中。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人负责将场区道路通至标区口，承包人自行修建并保养施工区域内的施工道路，并承担相应费用。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：如承包人施工中发现有未列入相关资料的地下管线应及时向发包人及监理汇报。不得擅自处理或首先自行施工。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理相关施工所需证件、批件。

(6)图纸会审和设计交底时间：开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

(8)双方约定发包人应做的其它工作： 另行协议

3.2 发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。

3.3 发包人权利及相关约定：

(1)对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接邀请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此邀请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。

(2)发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。

(3)发包人的通知，必须以书面形式发出，加盖公章。任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面（加盖公章）请求确认，如发包人在收到承包人请求确认书3天内未有书面提出反对，则该通知在3天期限届满时生效。

(4)在施工中，承包人应保证无任何第三人主张因承包人行为所导致的任何知识产权或任何人身权利、财产权利。否则，承包人应承担由此给发包人造成的损失，包括但不限于任何索赔，诉讼、赔偿、费用、支出和项目工程的相应全部损失。

4.承包人工作

4.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）分别向发包人及监理方提供：

A、进场后一周内提供材料使用计划和项目总进度计划；

B、每周四提交本周工程进展情况、上周进度计划完成情况及下周进度计划；

C、各提供二份原件。

分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

负责发包人的安全责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。禁止非承包人员进入施工现场，并保证工地范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担承包人施工范围的安全保卫工作，承包人认真做好施工场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用）。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工交付前由承包人负责已完工程成品保护，发包人可以协助，费用由承包人负责。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人必须做好保护和观测工作，不得随意施工破坏，必要时报告发包人处理，其费用由发包人承担。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担全部费用，产生的处罚由承包人承担。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按南京市有关规定执行，文明施工，标化工地，保证工完场清。按照南京市有关对施工工地扬尘处理办法，对施工工地进行扬尘处理，场地内土方裸露部分应及时覆盖，24小时内未覆盖到位，发包人有权向承包人收取违约金人民币1000元/次。每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担，否则，发包人有权向承包人收取违约金人民币5000元/次；收集和处理施工现场和生活区域内的垃圾，直到竣工交付为止，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币5000元/次。

（7）发包人在日常工程建设过程中，有权对工程进度、质量、安全等进行抽查、检查、监督等，承包人应积极配合发包人的这些活动，并提供一切便利条件。工程的任何部分都应向发包人开放。

（8）在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重负面影响时，发包人具有不少于人民币5万元处罚的权利，并在当期工程款中扣除。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

A施工过程中承包人做好与市容、环保、交通、派出所、街道等部门和周边居民的协调工作，费用由承包人承担。

B承包人具体管理范围：对于自身承包范围内的工程，参加图纸会审、设计交底；编制及实施《施工组织设计》；组织进场施工；施工进度及其他事项的协调；施工技术问题的处理和管理；施工过程的质量管理；施工过程的安全管理；施工过程的治安管理；施工现场标准化文明管理及成品保护；施工现场及材料管理；与当地政府机构的联络；并落实当地政府的法令、规定；满足发包人在施工过程中各项合理要求；施工技术、质量以及其他各类资料文件的收集汇编；竣工图的编制及审核；质量验收评定协调配合工作；编制施工总结及工程使用说明；交付使用后的工程质量回访以及返修保养；定期组织安排内部工程协调会。

C承包人在承包工程中，为赶工程进度必须自费提供一切夜间工作及超时工作所需的额外劳务，包括一切供其工作人员使用的照明设备，以及配合分包的工程进度及在工期内完成工程。一切与此有关的任何费用、索赔均由承包人承担。

D如承包人在完成本合同所约定的承包工作时必须对相关已完成工程成果进行破坏性使用，承包人应事先书面通知发包人、监理并取得发包人和监理的书面同意，并且在使用完成后，承包人应将相关工程成果进行恢复，费用由承包人承担。

除上述情形外，承包人承诺其将妥善管理和保护本合同所涉工程项目已完成的工程成果，确保其不受任何破坏、损毁或遭受其他任何降低其价值或使用功能的行为影响。

E承包人在本合同约定的开工时间起，本合同所涉工程项目相关的全部财产安全和工程安全管理等即由承包人全部承担，直至承包人完成本合同约定的承包工作并且通过竣工验收后将工程成果交付给发包人或发包人指定的人。

F承包人负责自身施工车辆管理，并承担相应责任。

G进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续，承包人未按规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切安全后果，且发包人有权扣除1万元违约金。

三、施工组织设计和工期

1.进度计划

1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审及设计交底后一周内。报送详细的施工组织设计（施工方案）和施工进度总计划，每月15日向发包人、监理报送月计划，每周一向发包人、监理方报送周计划。

工程师确定的时间：收到承包方资料后三天内予以确认。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。但前述“视为同意”不得成为承包人在施工组织设计和工程进度计划方面因故意或过失导致的任何民事、行政责任的免责事由。

1.2承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工、接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师书面确认后执行。因非发包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

1.3群体工程中有关进度计划的要求：

工程进度计划应符合项目总进度计划的要求。

2.工期延误

2.1 双方约定工期顺延的其他情况：因不可抗力或发包人原因影响关键部位的项目，而引致不能在原定的完工日或按本条款而延长了的完工日之前完成，则承包人须以书面详细通知发包人。发包人须以书面批准有关工期合理的延长。

工期的延长并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目也按原定的合同总价计算。

四、质量与验收

工程质量必须达到国家质量检验评定标准。

验收:工程交工时必须能通过相关部门的验收.

五、安全施工：

承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。

六、变更

6.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位臵和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）设计变更后增加或减少的任何工作 。

6.2变更估价

6.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致工程变更，承包人不得调整合同价款。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不得增加。所有的设计变更必须经设计院、监理、发包人和承包人四方签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，由设计、监理、发包人三方签字确认的减少合同价款予以扣减。

2、对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、发包人和监理指令单等必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有投标报价的部分，在施工完成并经监理工程师、发包人确认后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经监理工程师、发包人确认，并经跟踪审计审核，作为最终结算的依据。

3、承包人提交给发包人的签证变更单必须是经发包人确认的原件，否则，发包人将拒收，相应责任承包人自行承担。签证变更单承包人不得篡改，一经发现，该单签证变更内容发包人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，承包人另支付违约金人民币2万元，该款在结算审定价中扣除。

4、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行相似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包方提供单价发包方确认，人工、材料、机械、费率等执行执行招标控制价的标准，按国家相关定额计价规定计取并乘以投标人的投标报价与招标控制价的下浮比例执行。

6.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后 3 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后 3 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无

6.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

6.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第按通用条款执行种方式确定。

6.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无

6.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行，如不发生，结算时扣除该部分费用。

6.6价格调整

6.6.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：

（1）包含在风险范围内，不调整。

七、合同价款与支付

1.合同价款及调整

1.1本合同价款采用    （1）     方式确定。

（1）采用固定单价格合同，合同价款中包括的风险范围：本工程采用固定单价合同方式签约。

风险范围以外合同价款调整方法：固定单价不调整。

2.工程变更。承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款，并承担由此给发包人带来的一切损失。确因工程不能满足使用功能或者设计缺陷等客观原因需要变更，承包人填报工程变更审批表，附变更工程量和相应的综合单价，由项目负责人签署意见，经街道工程建设管理领导小组审核并形成会议纪要，报主要领导同意后方可变更和组织实施。签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间。

3.工程款支付：工程款的支付原则上按计量支付

3.1工程竣工验收合格且备案后，付至合同价款（扣除暂列金额、甲供材、暂估价）的60%；

3.2、工程审计完成且备案后，付至审计审定价的97%；

3.3、余款(含质量保修金)在缺陷责任期（质保期）满且无任何质量问题后一个月内，一次性付清，不计利息。

税票须在项目所在地开取。

审计费用：审计结果核减额在总价的6％以内的，审计费由发包人承担；如经审计核减额在总价的6％（含）以上的，由施工单位承担超出6%的部分审计费用；如经审计核减额在总价的10％以上的，该项目审计费全部由承包人承担；如经审计核减额在总价的30％以上的，今后禁止该单位参加盘城街道范围内的所有工程招投标（如后期项目中标，该单位自愿放弃中标）。

4. 发包人供应材料设备：无

5.承包人采购材料设备

5.1承包人采购材料设备的约定：

(1) 承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求并是在响应招标文件的基础上，经检测、复试后，必须经甲方和监理单位认可后才能用于本工程，否则造成的损失由承包人负责。

(2) 承包人自购件的质量等级不得低于施工图纸及国家和行业相关标准、规范的要求。

(3) 用于本工程之任何材料的品质，在使用前必须得到发包人授权的监理工程师认可或批准。在施工前，承包人须提供各有关物料之样本作认可之用。发包人对任何样本之认可或批准，并不解除承包人按合同须履行之责任。

(4) 承包人须在指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料运离工地。

八、竣工验收与结算

1.竣工验收

工程竣工验收前，竣工资料应通过市城建档案管理部门的专项验收。工程竣工后30天内，承包人完成并提交完整的竣工资料，内容必须真实、准确，与工程实际符合，并符合GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》。其中2套原件、2套复印件、2套光盘（包括竣工图及其他资料）；竣工决算文件3套、竣工图2套，并报监理审核。（在工程竣工验收后1个月内）完成向建设单位的移交及送审工作。无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人按每拖延一天500元向发包人支付违约金。发包人收到承包人提交的资料后方能组织竣工验收。

2．中间交工工程的范围和竣工时间：按实际范围和时间，办理符合建设程序的交工手续。

3. 承包人提供的结算书，如经审计核减额在总价的6％以内的，审计费由发包人承担；如经审计核减额在总价的6％（含）以上的，由施工单位承担超出6%的部分审计费用；如经审计核减额在总价的10％以上的，该项目审计费全部由承包人承担；如经审计核减额在总价的30％以上的，今后禁止该单位参加盘城街道范围内的所有工程招投标（如后期项目中标，该单位自愿放弃中标）。

九、 缺陷责任期与保修

1、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程实际竣工之日起2年，单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2、 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留按工程审定价的3%作为质量保证金。

3、 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: /。

3.1、 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:保修金在质量保修期2年后30日内付清，不计利息。

关于质量保证金的补充约定：具体详见工程质量保修书。

4、保修

4.1、 保修责任

工程保修期为：具体详见工程质量保修书。

4.2、 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。

十、违约、索赔和争议

1.违约

1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）如因承包人原因，导致投标承诺及经批准的施工组织方案节点工期延误，发包人有权向承包人按节点工期每延误一天收取违约金人民币5000元，发包人有权直接从应支付的工程款中扣除此违约金，此违约金并不能免除承包人应完成的工程责任及合同规定的其他责任。

（2）如因承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，发包人有权向承包人按工期每滞后一天收取违约金人民币50000元，发包人有权直接从应支付的工程款中扣除此违约金，此违约金并不能免除承包人应完成的工程责任及合同规定的其他责任。

（3）如因承包人原因造成竣工工期延误达20天以上或逾期违约金达到合同价的10%时，发包人有权单方面终止合同，承包人必须立即清场并赔偿发包人的一切损失，承包人承担由此引起的一切法律责任。

1.2双方约定的承包人其他违约责任：

1.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）因承包人原因导致技术文件（包括但不限于签证、竣工图纸、竣工档案资料、竣工结算书等发包人及监理人要求承包人按时提供的所有相关文件资料）未能按约定时间提交的；

（2）承包人擅自停工或单方面终止合同的执行；

（3）承包人把发包人采购供应的材料挪作它用；

（4）承包人不服从发包人制定的各项符合现行法律、法规的管理规定；

（5）承包人未按要求投入人员、机械设备及资金；

（6）因承包人原因造成的安全文明生产责任事故。

1.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)工程若达不到国家工程质量验收标准及相关规范要求的，发包人有权向承包人收取结算价款的10%的违约金并承担由此给发包人造成的损失，同时发包人将向国家相关质量管理监督部门通报，承包人应自觉接受行政检查及罚款；同时，并不免除承包人通过修补、返工使施工质量达到合同要求质量标准的责任，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，此项赔偿并不能解除承包人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如承包人返工后仍达不到国家规范的质量验收标准的，此时发包人有权解除本合同，承包人除了承担上述违约责任外，造成工期延误的，承包人还应按照本合同专用条款有关约定支付工期延误违约金。

(2)承包人未做到投标时承诺条件的，发包人有权向承包人收取合同总价款2％的违约金；情况严重的，发包人有权将承包人清退出施工场地并向建设行政主管部门报告。

(3)承包方未经发包人和监理认可，擅自购置使用的材料和设备或者未按照合同约定进行材料的采购，必须无条件更换，被发包人查获，每发现一起，发包人有权扣除承包人工程款10000元作为违约金，在支付工程进度款时扣除。并由承包人承担由此造成的一切损失。

(4)在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚外，承包人负责向发包人赔偿违约金5万元；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受相关处罚外，承包人负责向发包人赔偿违约金10万元。同时承担一切经济赔偿费用，工期不予顺延，发包人有权解除合同，并按相关法律法规的规定进行处理；如因施工质量事故导致的安全事故，承包人应承担事故造成的一切损失，工期不予顺延。

(5)本工程应由承包人自行完成项目，严禁擅自转包或分包。若发现擅自转包或分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告，同时发包人有权向承包人收取合同总价的5%作为违约金，并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失。

(6)承包人应该严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，施工过程中，承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范。若承包人阶段性工程质量验收或者过程性工程质量验收（分部验收）有一次验收不合格的，需承担2万元的违约金，直接在应付工程款中扣除，并不免除维修和整改的义务；两次及以上验收不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，发包人有权解除合同。

(7)如因施工质量导致安全事故，承包人负责承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

(8)承包人签订施工合同后，不得以任何理由不履行合同（比如发包人根据工程实际情况及设计变更增减工程量。)承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定的该项工作，所产生的费用按承包人应得的工程款的双倍从进度款中直接扣除，不足部分由承包人偿付。对拒不履行合同的承包人，发包人有权与其解除合同关系，拒付工程款，没收质量保证金，并追究承包人相应经济和法律责任。

(9)承包人不得以任何理由（非发包人原因）擅自停工，对发包人的复工通知应积极响应，复工人员必须是原项目管理机构管理人员，收到二次复工通知书拒不复工的，发包人将与其解除合同关系，并拒付工程款，并追究承包人相应经济和法律责任。

(10)在施工过程中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的有关质量问题、安全事故或其它方面的不良事件，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重负面影响时，承包人承担至少人民币5万元的违约金，发包人可在当期工程款中或质量保修金中扣除。

(11)因承包人原因导致技术文件（包括但不限于签证、竣工图纸、竣工档案资料、竣工结算书等发包人及监理人要求承包人按时提供的所有相关文件资料）未能按约定时间提交的，每迟一天，发包人有权向承包人收取5000元的违约金。同时并不免除承包人继续交付上述技术文件的义务。

(12)若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在7天内无条件退场。发包人将按承包人已完成合格工程量的70%给予结算，并扣除所有违约金作为最终的结算金额，承包人承担由此而给发包人造成的一切损失并承担相应的法律责任。

(13)承包人不得把发包人采购供应的材料挪作它用，如发现此类情况，承包人向发包人支付挪用材料价值的3～5倍金额作为违约金。

(14)承包人必须服从发包人制定的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理方的管理，除发包人有权向承包人收取2000元违约金外，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。

(15)对于未正式移交发包人的已完工程，承包人应负责成品保护工作，期间道路清洁、通行、养护等工作均由承包人负责，如发生损坏，承包人负责修复或赔偿。

（16）承包人无施工、安全方案或未经监理人审批通过就进行施工的，发包人或监理人每发现一次，发包人有权向承包人收取2000元/次违约金。

（17）发包人或监理人发现安全事故隐患及时制止且提出书面整改要求的或承包人拒不整改或者不停止施工，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

（18）发包人或监理人发现承包人安全台账存档不规范、不齐全且提出书面整改要求的或承包人拒不整改，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

（19）发包人或监理人员发现承包人有质量问题、遇到质量问题处理不当及处理方法不按规定程序处理而擅自处理的，除承担相应的责任外，发包人有权向承包人收取2000-5000元/次违约金。

（20）发包人或监理人发现质量隐患、事故及时制止且提出书面整改要求后承包人拒不整改或者不停止施工，除承担相应的责任外，发包人有权向承包人收取5000-10000元/次违约金。

（21）发包人或监理人随即抽查承包人施工日志等过程资料，若发现与事实不符、事后后补、签字不真实等情况，发包人有权向承包人收取1000-2000元/次违约金。

（22）承包人宴请监理人或与监理单位的人员赌博，发包人有权向承包人收取5000-10000元/次违约金。；发现第二次则建议调换人员处理，发现第三次可终止施工合同；

（23）发包人或监理人发现承包人相关人员在施工现场未佩戴或未正确佩戴安全帽，发包人有权向承包人收取200元/人/次违约金。

(24)所有违约金和赔偿金的支付不免除承包人合同项下的任何责任和义务，发包人有权在应付款项中直接扣除；

（25）接到中标通知书三日内无条件进场，未按要求进场，对工程开工产生影响的，发包人有权收取承包人违约金，30000元/天，该项累计违约金额达到合同价2%时，发包人有权解除合同。

（26）承包人违约行为超过2次，采购人有权向上级主管部门对其进行投诉且有权解除合同。

1.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：1.除上述约定外，如有下列情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或其在现场的项目部后生效：

(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因致使合同约定的工期根本无法达到要求的；

(2)承包人施工质量无法达到合格要求,经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的；

(3)承包人擅自更换本工程项目经理的，经发包人提出异议后七日内不予纠正的；

(4)若承包人没有在规定时间之内执行发包人指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行；

(5)因承包人原因出现人员死亡、火灾等工程建设重大事故；

(6)承包人不得以任何理由（非发包人原因）擅自停工，在收到发包人复工通知书后拒不复工的；

（7）经核实承包人存在挂靠行为的。

2.合同解除后的处理

（1）合同解除后，承包人应支付合同总价10%的违约金，并承担因解除合同给发包人造成的损失。

（2）合同解除后,已完工程量由双方核对确认后进行结算,工程款参照合同的约定支付，并扣除承包人的违约金作为最终的结算金额。承包人不配合结算工作的，发包人有权自行安排跟踪审计审核，审核结论对双方均具有约束力。

(3)合同解除后，承包人应于接到发包人通知后7日内做好现场安全、质量保护、资料、材料、工程实体移交并退出工程现场。如逾期仍未按要求撤离完毕，应赔偿发包人每日10000元。同时，发包人有权采取强制手段清理现场。为此发生的费用从未付工程款中扣除。

(4)合同的解除并不免除承包人对已完工工程的质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

2.争议

2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，首先协商解决，协商不成，向工程所在地 的有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其它

1.工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程：未经招标人同意本项目不得分包

2.保险

2.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：在不影响或降低承包人所承担义务、工作和责任的同时，发包人已投有及维持工程一切险及第三者责任险。

(2)承包人投保内容：承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。

承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。

十一、其他约定

（1）承包人投标报价中不平衡报价项目，综合单价如超过按照投标当月信息价调整定额价的10%，结算时发包人有权调整新增项目综合单价且承包人不得以任何形式理由要求补偿。发包人直接发包的，项目综合单价如超过按照投标当月信息价调整定额价的10%，结算时按实调整。

（2）若因检测不合格产生的所有费用将由供应商承担并向采购人支付合同价20%的赔偿款。

工程质量保修书

发包人（全称）：  南京市浦口区人民政府盘城街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

但凡非人为原因影响建设项目正常使用的情况均属保修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、其他工程为1年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（不计息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。

2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

4、双方约定的其他工程质量保修事项：两年保修期满且完成缺陷修补后一次性无息支付保修金 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

地      址：                            地      址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开户银行：                              开户银行：

帐     号：                             帐     号：

邮政编码：                              邮政编码：

廉政合同

盘城街道廉政合同协议书

根据国家及省市有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的业主              (以下简称“甲方”)与承包方                      (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行  盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目   （工程名称）的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由浦口区纪委盘城街道纪工委负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。

7. 本合同作为 盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目    施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：	                           乙方：

法定代表人	                    法定代表人

或                                       或

其授权的代理人：	            其授权的代理人：

监督单位：南京市浦口区盘城街道办事处纪委

日   期：

安全生产合同

盘城街道安全生产合同协议书

为在  盘城街道群英河江北社区段水环境治理再提升项目  （工程名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主  南京市浦口区人民政府盘城街道办事处   (以下简称“甲方”)与承包人              (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程 承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现设置的安全机构，应按施工人员的 1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全 和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采 取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力 容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.因为施工现场已经开放交通，在施工过程中如果承包人的施工人员发生了交通事故，如果承包人一方为有过错方，则发生的一切后果由承包人自行承担，并负责承 担赔偿责任；如果承包人一方为无过错方，则应自行向有过错方索求赔偿，赔偿能否满足受害人的要求，由承包人自行协调并负责解决，不能影响工地正常施工，以上发生的一切均与招标人无关。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署 与加盖公章后生效，全部工程完工验收后失效。

甲方：	                   乙方：

法定代表人                法定代表人

或                        或

其授权的代理人：        	其授权的代理人：

日    期：              	日    期：

农民工工资支付承诺书

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）      以（承包单位）                        法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位承建                     工程期间，需要使用农民工时：

1.需按照相关法律规定保障农民工工资合法权益不受侵害。

2.切实做好农民工记工考勤工作，按约定及时与农民工结算工资。如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资等行为，造成农民工上访，及其它突发事件或公共事件，本单位第一时间到场解决，确认拖欠农民工工资的，不论何种原因将由我单位先行垫付。因不及时处理产生的后果，本单位愿意承担一切法律责任，与发包单位无关。

3.若农民工能提供该工程真实有效的拖欠工资相关资料，发包单位有权扣除工程款直接支付给农民工，且本单位承担一切后果。

4.每出现一次农民工讨薪（包括但不限于上访、拉横幅、静坐等），本单位同意发包单位对本单位罚款2000至20000元，农民工讨薪超过三次的，发包单位有权解除施工合同，并扣除10%工程总价款作为罚款。

5.此承诺在办理合同备案时由本单位向江北新区盘城街道做出承诺！

承包单位：（公章）

法定代表人：（签字）

日期：    年    月    日

- 第六章	投标文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

投标文件附录

- 一、磋商申请及声明

致（采购人）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人	(姓名和职务)代表投标人	（投标人名称），提交投标文件。据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为          （大写）。

3、我方承诺	为本项目总负责人。

4、我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据竞争性磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反， 无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字) 单位地址：

邮政编码： 电	话：

传	真：

日期：	年	月	日

- 二、投标报价汇总表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价 |  | 备注 |
| 项目总报价（大写） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：1、在“是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2、在“是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、在“是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

分项报价表

（按照采购文件附件《工程量清单》要求报价）

- 三、资格证明

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目公告“二、申请人的资格要求2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（格式详见采购文件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除优惠政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

3、本项目的特定资格要求：

供应商资质等级及范围：具有市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质，并且具备有效期内安全生产许可证。（提供资质证书和安全生产许可证复印件加盖公章）；

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监测、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图加盖公章）

- 四、授权委托书

法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：注册于                   （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的

供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于      年       月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：      年    月    日

法人的身份证明的复印件：

代理人的身份证明的复印件：

五、人员配置表

拟为本项目主要人员情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 执业资格 | 学历 | 职称 | 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.相关证明文件附后。

投标人名称：           （盖章）

投标人授权代表姓名（签字或盖章）：

日 期：    年   月   日

- 六、投标人已完成与该项目类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 服务单位 | 服务内容 | 服务期限 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附合同复印件。

- 七、项目服务方案

投标人自行规划编制方案。

- 八、商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                                （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的技术条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声 明 人：（公章）

日   期：   年    月   日

- 十一、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加        （项目编号           （项目名称）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

## 十二、监狱企业的证明文件（如有）

## 十三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

（采购人）：

我单位	（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	。( 若有)

主要专业技术能力有：	。( 若有)

声明人：（公章）

日期：	年	月	日

- 十四、其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）