无锡市政府采购

公开招标文件

政府采购编号：JSZC-320214-WXZW-G2024-0006

采购项目名称：彩色多普勒超声诊断系统及麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪)采购项目

采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司

采购人：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心

二○二四年四月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标供应商须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同书

第五部分   附件

第一部分 投标邀请

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司受无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心的委托，对彩色多普勒超声诊断系统及麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪)采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：彩色多普勒超声诊断系统及麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪)采购项目 采购编号：JSZC-320214-WXZW-G2024-0006 采购方式：公开招标 采购预算金额：107.2万元 采购最高限价：107.2万元 |
| 2 | 采购人：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心 采购人地址：无锡市新吴区新安街道新南路2-1号 采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 代理机构地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购内容：彩色多普勒超声诊断系统、麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪)的供货及安装。（具体数量、标的、内容详见招标文件“第三部分.采购需求说明”） 2.合同履约期限：合同签订生效之日起30天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。 3.质量要求：满足采购人使用要求。 4.质保期：一年； 5.响应时间：设备若有故障发生，卖方应在接到买方通知后2小时内做出响应，24小时内到达使用现场并及时有效地排除故障； 6.本项目非专门面向中小企业采购； 7.本项目所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的：工业； 8.本项目不接受进口产品投标。 注：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商条件： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具备相关产品制造或销售能力的制造商或者代理商； （2）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）授权委托人应为投标供应商在职职工； （4）所投产品生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》及生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）； （5）若投标供应商为代理商须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证； （6）投标供应商投标时根据所投产品提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证扫描件； （7）本项目不接受联合体投标。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 |
| 5 | 招标文件获取信息 （1）获取采购文件方式：供应商登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）采购文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日休息)，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 提疑截止时间：2024年4月25日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（邮箱84866177@qq.com） 答疑时间：2024年4月25日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标文件递交截止时间：2024年5月10日13:30（截止时间后的响应文件恕不接受）。 网上解密时间：2024年5月10日13:30开启解密后30分钟。 投标递交地点：在苏采云投标客户端上传响应文件，本项目为不见面开标，报价供应商无需到达现场。 注：本项目采用线上不见面开标，报价供应商应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。供应商自行准备CA锁、无线上网的笔记本一台（报价供应商自行解决上网问题，笔记本电脑提前确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登陆苏采云投标客户端），如因未准备相关设备及CA锁导致的废标，由投标供应商自行承担。 |
| 10 | 开标时间：2024年5月10日13时30分 开标地点：苏采云投标客户端 本项目进行线上不见面采购活动，供应商授权委托人在整个投标过程中，应保持电话畅通，由于供应商无法及时沟通，造成的损失由各供应商自行承担。 |
| 11 | 评审时间：2024年5月10日13时30分 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（新吴区交大联云科技园停车场1楼） 确定中标单位时间：2024年5月10日评审结束 确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（新吴区交大联云科技园停车场1楼） |
| 12 | 响应文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在响应文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。 2、本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。 3、纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质响应文件（两份：一正、一副）。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 采购人：无锡市新吴区新安街道社区卫生服务中心 采购人统一信用代码：12320200466361019Q 联系人：刘主任 联系地址：无锡市新吴区新安街道新南路2-1号 联系电话：0510-85380502 采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 采购代理机构统一信用代码：91320211MA260J0Q02 联系人：于玲 联系电话：0510-88602529、18761533163 电子邮件地址：84866177@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 供应商主体信息库注册 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。 （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00） 2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。 3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应在“投标邀请”第5项规定地点及方式报名并购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至规定地点，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将按“投标邀请”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．投标截止时间15日前无锡轴网建设项目咨询服务有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2.如需对采购文件进行补充或修正，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分, 与采购文件具有同等约束力。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由证明文件、响应函、报价部分、技术部分四部分组成（相应内容上传至无锡市政府采购交易管理系统投标模块）。

1.证明文件：

1.1、资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）。

（2）投标供应商的营业执照副本或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；

- （3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（5）若投标供应商为生产商须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》及生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）（原件扫描件）；

（6）若投标供应商为代理商须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（原件扫描件）；

（7）根据所投产品提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证（原件扫描件）；

（8）授权委托人由法定的社保收缴部门出具的2023年10月-2024年3月的投标供应商为其依法缴纳社保（如果企业成立不满6个月，则提供成立时间以来的社保缴费证明）的相关证明材料扫描件并加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明扫描件）；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件）；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（11）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（12）承诺书（格式见附件）。

*注：1、按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2、上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2、补充性证明文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明。

（2）中小型企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如是）

（3）细目报价表细目报价表（若为小、微型企业/残疾人福利企业/监狱企业，需细化此表）（格式见附件）；

（4）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）服务承诺（包括售后服务响应时间、服务内容、培训及技术方案等，由投标供应商根据采购文件要求自行编制）

3.报价部分（格式见附件）：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 注：总报价中应包括货物、配件、包装、运杂、安装、调试、税金、售后服务等所有费用。

4.技术部分：

投标供应商须提交拟供货物和服务符合采购文件规定的技术投标文件，作为投标文

件的一部分，同时提供：

- （1）设备主要技术性能的详细描述资料；

（2）投标设备技术偏差表（投标供应商应对采购设备的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表）。

- （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件份数：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标供应商向采购人提供与电子投标文件完全一致的纸质响应文件（2份：一正、一副）。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

8.网上投标

8.1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8.2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

8.5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8.6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- （七）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如要求）未按规定的期限、地点送达的；

- 3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 4.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 6.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 9.未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 11.投标文件未按要求制作、递交的；

- 12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 19.不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 20.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 21.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 22.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 24.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 25.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 26.未按要求提供技术文件的；

- 27.投标报价超过采购文件中规定的最高限价或者采购预算或者单项最高限价的；

- 28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 29.投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的；

- 30.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 31.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 33.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 34.各投标供应商的投标文件上传使用的 MAC 地址和 IP 地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 35.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 36.投标设备关键性技术指标（采购需求中标注“★”项）与采购文件要求有负偏离的；

37.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）开标、评标：

1.开标工作程序

- 1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

- 1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

- 1.3开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.4电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

1.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 2.评标工作程序

评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 3. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目若多家供应商提供相同品牌的核心产品，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算。评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

具体评分标准如下：

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                     50分

（2）设备配置性能                                 12分

（3）技术文件                                     38分

（二)各项目评分标准

（1）投标报价（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价) ×价格权值×100

价格扣除：

1.参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）
   3.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除）。

注：同一投标供应商，上述三项价格优惠不得重复享受。

（2）设备配置性能（12分）

招标文件项目技术要求中标注“★”的为实质性条款，不满足则作为无效投标文件处理；其余标注“▲”的要求为重要指标，每满足一项得2分，最多得12分。

注：须在投标文件中提供技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、检测报告、说明书等），未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证的，评审时可不予认可。

（3）技术文件（50分）

1）设备出现质量问题时的响应时间、响应内容和补救措施（9分）

①设备出现质量问题的响应时间。②设备出现质量问题供应商处理问题的相关响应内容。③设备出现质量问题相关有效的补救措施。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）针对本项目采购方人员的培训方案及其他相关技术方案（6分）

①供应商拟派人员对采购人进行培训的具体方案。②其他与本项目有关的对采购人有利的相关技术方案。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 3）保证售后服务质量的有效措施（8分）

①针对本项目售后服务主要涉及的内容。②保证售后服务质量的相关有效措施。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分。本项最高得8分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 4）针对本项目维保人员的配备方案（6分）

①相关人员具体的配备方案。②所配备人员的具体岗位职责。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分。本项最高得6分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 5）其他售后服务内容及方案（9分）

①质保期满后维保收费及内容。②其零配件和维修备品备件的价格。③其零配件和维修备品备件的供应保障。

投标供应商须针对每条内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分。本项最高得9分，每缺少一条内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（九）确定中标供应商：

1．评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审并推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。无锡轴网建设项目咨询服务有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: (一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(二)质疑项目的名称、编号； (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(四)事实依据；(五)必要的法律依据；(六)提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

2．在发布中标公告的同时，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡轴网建设项目咨询服务有限公司见证后生效。

2.无锡轴网建设项目咨询服务有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3. 履约保证金：本项目无需履约保证金。

（十三）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
    中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十四）政府采购合同融资

【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商支付，代理服务费：代理费用以中标（成交）价格为基数，按差额定率累进法（100万以内费率为1.5%，100－500万费率为1.1%）的70%计取。

- 2. 领取中标通知书时中标供应商向采购代理机构一次性付清。

无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章） 年  月  日

- 采购需求

本项目核心产品为彩色多普勒超声诊断系统、麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪)。

（一）技术要求：

1.设备名称：彩色多普勒超声诊断系统、麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪)。

2.设备用途：心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。

3.设备数量：

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |  |
| 麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪) | 1套 |  |

4.设备主要技术规格及系统概述：

4.1彩色多普勒超声诊断系统：

4.1.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

4.1.1.2 ≥13英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下调整

4.1.1.3 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间

4.1.1.4 数字化二维灰阶成像单元

4.1.1.5 数字化M型成像单元

4.1.1.6 数字化彩色多普勒血流成像单元

4.1.1.7 数字化频谱多普勒显示和分析单元

4.1.1.8 数字化能量多普勒，方向性能量图

4.1.1.9 数字化波束形成器，多倍声束处理

4.1.1.10 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射

4.1.1.11 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥5级调节

4.1.1.12 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；彩色多普勒扫查过程中可以实时动态优化彩色血流显示；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键

4.1.1.13 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

4.1.1.14 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

4.1.1.15 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

4.1.1.16 曲线解剖M型

4.1.1.17 产科自动测量软件：在进行胎儿常见参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果

★4.1.1.18 灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，无需注射造影剂、不受流速和角度限制、无取样框直接显示真实血流信息

▲4.1.1.19 灰阶血流成像彩色模式：在灰阶血流成像的基础上加彩色编码显示不同方向的血流，无需注射造影剂、无取样框限制

▲4.1.1.20机器内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅

4.1.1.21 中文操作界面

4.1.1.22 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头

4.1.1.23 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量

4.1.1.24 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥3个

4.1.1.25 语音备注：连接外接话筒，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。

4.1.1.26 触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义四个快捷手势键并赋予相应功能，通过手指上下左右滑动触摸屏即可实现该功能。

▲4.1.1.27 可支持穿刺针增强显影技术：可以单独调整针增益和角度不影响背景图像，具有穿刺引导延长线两档可调。

4.1.2 技术参数及要求

4.1.2.1 探头规格

4.1.2.1.1 激活探头接口≥3个

4.1.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率

4.1.2.1.3 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率

4.1.2.1.4 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中、容积腹部探头等

4.1.2.1.5 穿刺导向：具有穿刺引导线

4.1.2.1.6 扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz；

电子线阵：可视可调中心频率6.0—12.0 MHz；

腔内微凸阵探头：可视可调中心频率5.0—9.0 MHz；

4.1.2.2 B型成像主要参数

4.1.2.2.1 ≥256灰阶

4.1.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段

4.12.2.2.3 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用所需的外部调节及组合调节

4.1.2.2.4 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段

4.1.2.2.5 LGC调节≥8段

4.1.2.2.6 超声系统最大探查深度≥32 cm

4.1.2.2.7 系统动态范围≥260 dB；

4.1.2.3   频谱多普勒

4.1.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD

4.1.2.3.2 多普勒发射频率可视可调

4.1.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；

最小测量速度：≤1mm/s

4.1.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

4.1.2.4   彩色多普勒

4.1.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

4.1.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调

4.1.2.4.3 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM）

4.1.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.1.3.1 一般测量

4.1.3.2 妇产科测量

4.1.3.3 心功能测量与分析

4.1.3.4 多普勒血流测量与计算

4.1.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥11个参数

4.1.3.6 泌尿科测量与分析

4.1.4 电影回放重现及病案管理单元

4.1.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像

4.1.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节

4.1.4.3 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中

4.1.4.4 内置硬盘≥500GB SSD

4.1.5 输入、输出信号

4.1.5.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等

4.1.5.2 DICOM3.0接口部件

4.2麻醉用超声(便携式彩色超声诊断仪)：

4.2.1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

4.2.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术， b）应用多功能单元整合技术

4.2.1.3 数字化二维灰阶成像单元

4.2.1.4 数字化M型成像单元

4.2.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元

4.2.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元

4.2.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图

4.2.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理

4.2.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射

4.2.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥5级调节

4.2.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键

4.2.1.12 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥7个范围进行弹性系数分析，支持浅表探头

4.2.1.13 脉冲反相谐波成像

4.2.1.14 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

4.2.1.15 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度

4.2.1.16 产科自动测量软件：在进行胎儿常见参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果

▲4.2.1.17 机器内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅

4.2.1.18 中文操作界面

4.2.1.19 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头

4.2.1.20 系统内置操作切面实时指导工具

4.2.1.21 甲状腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Ti-RADS分级；提供专门的甲状腺报告设计

▲4.2.1.22 穿刺针增强显影技术：可以单独调整针增益和角度不影响背景图像，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头等

4.2.1.23 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥3个

4.2.1.24 轨迹球操作

★4.2.1.25可支持灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，无需注射造影剂、不受流速和角度限制、无取样框直接显示真实血流信息

▲4.2.1.26 可支持灰阶血流成像彩色模式：在灰阶血流成像的基础上加彩色编码显示不同方向的血流，无需注射造影剂、无取样框限制

4.2.2 技术参数及要求

4.2.2.1  探头规格

4.2.2.1.1 探头接口1个

4.2.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率

4.2.2.1.3 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率

4.2.2.1.4 穿刺导向：具有穿刺引导线

4.2.2.1.5 扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz；

电子线阵：可视可调中心频率4.0—10.0 MHz；

4.2.2.2 B型成像主要参数

4.2.2.2.1 ≥256灰阶

4.2.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段

4.2.2.2.3 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用所需的外部调节及组合调节

4.2.2.2.4 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段

4.2.2.2.5 超声系统最大探查深度≥32 cm

4.2.2.2.7 系统动态范围≥260 dB；可视可调

4.2.2.3   频谱多普勒

4.2.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

4.2.2.4   彩色多普勒

4.2.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

4.2.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调

4.2.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.2.3.1 一般测量

4.2.3.2 妇产科测量

4.2.3.3 心功能测量与分析

4.2.3.4 多普勒血流测量与计算

4.2.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥11个参数

4.2.3.6 泌尿科测量与分析

4.2.4 电影回放重现及病案管理单元

4.2.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像

4.2.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节

4.2.4.3 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中

4.2.4.4 内置硬盘

4.2.5 输入、输出信号

4.2.5.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等

4.2.5.2 DICOM3.0接口部件

- （二）、其他要求：

- 1.维修保证：

★（1）设备免费保修期：自设备安装调试验收合格完毕，并投入正常使用开始之日起整机保修：2年。

（2）在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应，24小时之内到达现场排除故障。

- （3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

★2.交货期：合同签订生效之日起30天内。

3.验收及质量标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。

4.货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

- 5.交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料

（1）装箱单

（2）产品质检合格证明

（3）需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息

6.运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

7.安装、调试及售后服务：在货物到达用单位后,供方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,并协助医院组织验收；供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

★8.付款方式：货到调试验收合格后并正常使用一年，付合同价款的50%；正常使用二年，付合同价款的25%；正常使用三年，付清余款。所有款项在提供发票后15日内付清。

9.具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，由供应商配合与医院信息系统相连接。

10.具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应承诺免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。

11.设备使用年限内，生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。

- （三）、有关说明

1.本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.投标人必须根据本招标文件“三、采购需求”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《技术响应偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《技术响应偏离表》中说明。

3.根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行；如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

## 第四部分．合同（格式文本）

需方（采购人）：

住所：

供方（中标方）：

住所：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）           ；（小写）        元。

- 采购设备明细：

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）：人民币 |  |  |  | （小写）：￥ |  |

五、质量和包装要求及验收标准：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件及本合同的约定提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

六、交货期或完工期：合同签订后【   】天内完成所有设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人正常使用，调试验收合格及交付使用的时间以采购人盖章确认的验收合格文件为准。

- 七、交货地点和方式：

1．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

2. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

3. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

4. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：                              。

- 八、货款支付步骤和办法

货到调试验收合格后并正常使用一年，付合同价款的50%；正常使用二年，付合同价款的25%；正常使用三年，付清余款。所有款项在提供发票后15日内付清。

- 九、售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.经双方协商，从交货并调试验收合格之日起，货物质保期为（   ）年。质保期内设备出现质量问题的，供方应当无偿修理，故障排除时间不超过需方报故障后24小时。若供方未在上述时间内排除故障的，供方赔偿需方损失5000元/次，质保期外设备出现质量问题的，供方应在报故障后24小时内排除故障，并按照成本价向需方收取费用。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

- 十、违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，并赔偿需方因此遭受的全部损失。因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等所有维权费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成

的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9.上述所称损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失、维权费用开支、诉讼费、仲裁费、律师费、公告费、执行费、担保费、保全费、交通费、差旅费等等。

- 十一、解决争议的方式：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡轴网建设项目咨询服务有限公司见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 2  方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 十二、其它事项：

供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 十三、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 十四、合同生效：

本协议书一式陆份，具有同等法律效力。供需双方各执贰份，见证方、梁溪区财政局相关部门各执壹份。

需方（采购人）：                           供方（中标方）：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

年      月       日                     年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

见证方：

法定（授权）代表人：

年      月       日

第五部分．附件（投标文件格式）

###### 一、封面格式

项目公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

- 响应函

致无锡轴网建设项目咨询服务有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《响应函附录》。

二、我们愿意提供无锡轴网建设项目咨询服务有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

- 四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市无锡轴网建设项目咨询服务有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：           开户账号：

- （二）响应函附录（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 项目总报价（人民币）：大写： 元， 小写：￥ 元。 |  |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 响应时间 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1、响应函附录的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按响应函附录中内容为准，响应函附录中必须盖章或签字。

### （三）报价文件格式

表一：                       采购项目投标报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

细目报价表

投标供应商名称（盖章）                                      政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否属于小型、微型企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否属于残疾人福利企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否属于监狱企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业”栏内填写“是”或“否”。报价供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

- （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

- （4）报价供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（5）表格不够可自行延长。

### （四）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （五）承诺书（格式）：

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

### （六）投标供应商简介和经营情况说明

- （内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2022年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2022年12月股东权益 | 万元 | 2022年业务收入 |  | 万元 |
| 2022年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

### （七）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （八）  技术响应偏差表

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各投标供应商根据采购文件要求填写“投标设备技术偏差表”；

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

- （九）售后服务承诺（由投标人根据采购文件要求自行编制）；

投标人应提供至少以下内容：

- 投标人应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

- 售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

- 投标人承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十一）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：