## Table 1
姜堰区生化处理中心考核记录表（暂行）
项目名称 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核记录 | 分项 扣分
一、污水处理 | 出水水质 | 每天有1项不达标即认定为一天不达标，一天不达标扣10分。 | （1）查化验分析台帐及行业主管部门或生态环境部门的检测报告，并与实际运行现状相结合。 （2）出水取样点设在工艺处理末端（环保部门认可的排放口）。污染物排放标准依据环评批复要求（CODcr、BOD5、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、动植物油、PH、总大肠菌值。）
| 化验台账 | 每缺一项扣2分。 | （1）化验记录包括：检测记录、采样记录、备查样品库存记录、量值追溯记录、其他化验记录等。 （2）规范、完整、真实做好化验统计报表，包括化验统计日报、月报、年报等。
| 监测方法及频率 | 监测方法不正确，扣10分，监测频率每少一次，扣10分。 | 执行严格的水质检测周期和完善的水质检测项目，监测方法和频率按招标文件执行。
| 水质化验 | 水样取样和保存不规范，扣10分。 | （1）按要求设置水质检测化验部门。 （2）按要求配置检测仪器。 （3）制定严格的管理制度（上墙）。 （4）按相关要求对出水样进行采样检测化验并建立台账。
| 污泥运输及处置 | 处理不及时造成污泥堆积，扣1分。 | 污泥处置应符合本项目环评要求，经脱水后，运营单位自行外运处置。另外，本项目产生的污泥应根据《固体废物鉴别导则》进行危险废物判别，如属于危险废物，运营单位应及时自行委托有相关资质的单位回收处置，不得在现场贮存。查现场和污泥处置（含污泥外运）合同、污泥运输情况、污泥出厂单据，污泥处置单位出具的收费票据等。
| 除臭 | 除臭设施运行不正常，扣5分。 | 查除臭设施运行情况及臭气检测报告。
二、设备管理 | 设备台账 | 每缺一项扣1分。 | 建立完整的设备单机档案资料。设备单机档案应包括出厂资料，规格、型号、数量、检定（标定）、运行、保养、维修、故障、更换等记录。如有设备维修更换，需附正规发票。
| 设备运行状况 | 每缺一项扣1分。 | （1）主要内容包括：能耗、开启时间、停止时间、出现故障、例行检修等情况。 （2）中途停止时间应备注原因，因设备故障造成的停机，应区别单机故障、功能组故障、处理线故障并分别记录。 （3）设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆，设备效能稳定正常。 （4）设备无腐蚀、无渗漏，润滑充分，起动、运转、散热正常，无异响。 （5）附属设备工作正常；设施、设备的油箱、水泵、管道等无跑、冒、滴、漏现象。
| 设备维护、保养 | 每缺一项扣1分。 | （1）按设备维修保养手册做好各类仪表设备的检查、保养、校验工作并保证各设备正常使用，有备件和易损件储备，及时更换残旧设备和部件。 （2）设备每班作业后应及时进行清洁，设备表面保持清洁、标识齐全清晰。 （3）做好设备设施的日常巡视检查工作。 （4）每年对户外设施进行防腐防锈保养至少一次，因故停产需书面申请经甲方同意，方可施行。 （5）对厂区内各种管线、管网定期进行检查和维护，并做好记录。
| 检测、鉴定与评价 | 每缺一项扣5分。 | 特种（重点）设备的检测、鉴定应按照有关规定定期进行，并有详细的记录和证明材料。
三、综合管理 | 工艺管理规定 | 每缺一项扣1分。 | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案，有年度运行报告并分析到位。 （1）环保台账记录齐全、真实、可靠。 （2）各工艺段的原始记录，包括进场称量、加药等。 （3）统计报表包括运行的统计日报、月报、年报。 （4）环保系统、污水排放系统、危化品系统及时上报相关数据。
| 岗位要求 | 无证上岗扣10分，项目负责人缺岗扣 20 分，其余缺岗一人扣5分，定期对操作人员进行专业培训，熟练掌握工作内容。 | （1）各岗位操作人员应经过专业培训，了解熟悉处理工艺，本岗位设施、设备的运行要求和技术指标，操作人员持证上岗率应达100%，特殊工种操作人员需经行业主管部门培训合格，持证上岗。 （2）人证相符，以及相应工种，所有人员需按规定缴纳五险。 （3）遵守渗滤液处理站的管理制度，严格执行操作规程。 （4）发生异常时，能指出产生原因，并采取相对应措施，确保渗滤液处理设施和设备正常运行。
| 制度完善 | 每缺一项扣1分。 | 建立完善管理制度（设施巡视制、设备保养维护制、交接班制、安全操作制等），运营管理制度完善，操作规程齐全，岗位职责明确。
| 运行台账 | 每缺一项扣1分。 | （1）每年1月15日前提交上一年经营情况运行报告。 （2）每年12月15日前提交下一运营年维护计划和生产计划、应急预案、组织人员、物资准备等情况。 （3）每月10日前提交并核实校对上月渗滤液进水及出水量。 （4）每月10日前提交上月运行报表和水质自检报告。 （5）每月10日提交各种原材料消耗表，实事求是，不得弄虚作假，报表数据真实，上报及时（可放入月运行报表）。 （6）每月30日前提交当月设备检查、保养、维修记录。 （7）每月30日前提交当月安全检查、培训记录。 （8）做好巡视记录、职工教育记录、安全教育记录、职工培训记等其他台账记录。
| 甲方要求执行情况 | 如发生拒不执行甲方针对本项目运行合理的管理要求情况，每发生一次扣 10 分。
四、厂容厂貌 | 室外 | 每有一项不符 合要求，扣1分。 | （1）建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染； （2）厂区内道路完好、无破损、无积水、无积尘、无垃圾。 （3）厂区内设车辆须在固定场所停放有序。 （4）生产区内无堆放与生产工作无关的杂物，保持清洁整齐。
| 室内 | 每有一项不符合要求，扣1分。 | 办公室、值班室、操作室、储藏室、卫生间、机房内： （1）物品摆放整齐，不得放置与工作无关的物品。 （2）无烟头污渍。 （3）门、窗、玻璃明亮无破损。 （4）制度上墙。 （5）办公桌椅整齐，各类操作工具应整齐摆放在指定地点。 （6）操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。
| 构筑物、管道等 | 每有一项不符合要求，扣5分。 | （1）构筑物外观整洁、无渗漏。 （2）池口、池面保持干净完好。 （3）各种管道、闸阀无破损、无泄漏，标识明显。 （4）各种井盖整齐完好密闭，井内和露天的管阀、管件无破损，无明显锈蚀。 （5）电缆沟内无积水和杂物垃圾，盖板完整无锈蚀。 （6）各种线路按固定摆放整齐，标识明显。
五、安全管理 | 现场安全警示标识 | 每缺一项扣1分。 | （1）各标识整齐美观。 （2）厂区入口处张贴风险分布四色图及疏散示意图。 （3）各危险源部位张贴安全风险告知卡、安全操作规程及相关警示标识。 （4）危化品储存、使用部位张贴危化品“一栏三卡”。 （5）有限空间部位张贴有限空间风险告知卡。
五、安全管理 | 组织机构和职责 | 每缺一项扣1分。 | （1）设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员。 （2）建立健全安全生产责任制，定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。
| 安全管理制 度及安全操作规程 | 每缺一项扣1分。 | （1）应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。 （2）应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
| 安全教育培训 | 每缺一项扣1分。 | （1）确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 （2）按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。对新员工进行“三级”安全教育。 （3）在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育、培训。 （4）做好安全知识培训工作。
| 作业安全 | 每缺一项扣1分。 | （1）建立危险作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。 （2）对危险作业的安全管理工作实施作业许可，作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容，保留危险作业证。 （3）应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，保留相关发放记录。
五、安全管理 | 风险分级管控及隐患排查治理 | 每缺一项扣1分。 | （1）建立健全风险分级管控及隐患排查治理报告。 （2）完善安全风险点及对应防控措施清单。 （3）完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。 （4）排查治理隐患并登记建档。 （5）根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。
| 安全应急预案 | 每缺一项扣1分。 | （1）建立完善生化处理中心安全应急预案，应急预案附件应包含生产安全事故风险评估报告和应急资源调查报告。 （2）专项应急预案应包括：主要工艺控制参数异常、主要设备故障、在线仪表灯异常情况的工艺应急预案；管道、电气、停电、停水、泄漏、主要设备故障、自控网络及在线仪表等突发事件、事故、有限空间事故、危化品泄露及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案。 （3）定期组织应急演练，保障应急物资，保留应急演练记录。