招  标  文  件

项目名称：三毛厂配建中学网络信息化设备

项目编号：JSZC-320113-NJZZ-G2025-0037

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市栖霞区教育局

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年06月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 评标办法与评标标准

第六章 投标文件格式

第一章 投标邀请

受南京市栖霞区教育局（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就三毛厂配建中学网络信息化设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320113-NJZZ-G2025-0037

2.项目名称：三毛厂配建中学网络信息化设备

3.预算金额：270万元

4.最高限价：本项目最高限价220万元。

5.采购需求（简介）：本项目为三毛厂配建中学网络信息化设备。包括但不限于综合布线、有线网络设备、无线网络设备等。(详细内容见招标文件）

6.合同履行期限：自合同签订之日起30日历日。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件扫描件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月14日15时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.本项目不接受进口产品投标。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通[2021]5号)的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函（详见“第六章 投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市栖霞区教育局

地址：南京市栖霞区仙林街道文苑路118号仙林政务中心

联系人：王老师

联系电话：025-85413456

2.采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：钱工025-52896520-16

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。(对采购文件质疑的,通过网上下载方式获取采购文件的供应商，应当提供依法获取采购文件的截图或者其他资料，否则质疑将不予受理。)

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖投标供应商公章之处，联合体各方均须按要求加盖投标供应商公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖投标供应商公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

十、其他

43.代理服务费

43.1本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率的80%计算；不足2800元的，按2800元收取。开具增值税普通发票。

43.2中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款账号：10366000000495882

43.3有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京众智工程咨询有限公司组织的____________________项目公开招标采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

3.4 乙方向甲方提供营业执照复印件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间：以招标文件要求为准。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：       地  址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：         联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标/采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为三毛厂配建中学网络信息化设备。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：工业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（3）招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及质量稳定性考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能及质量稳定性必须能满足采购项目整体性能的实现。

（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。

二、产品清单（不低于以下配置）

| 序号 |  | 名称 | 数量 |  | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 核心交换机 | 1 |  | 台 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 功能、性能、配置不低于以下要求 |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 |  |  | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范； |  |  |  |  |  | 1 | 箱 |
| 2 | 网络模块 |  |  | 1.规格：六类非屏蔽信息模块，180度，向下兼容超五类、五类、三类； 2.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1和IEEE802.3an六类规范；带宽达到250MHz； |  |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 3 | 信息面板 |  |  | 1.规格：平面90度86x86型信息面板； 2.材料：ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 3.结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计，扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 4.标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； |  |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 4 | 配线架 |  |  | 规格：卸模块式配线架 1U 24口； |  |  |  |  |  | 93 | 套 |
| 5 | 理线架 |  |  | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，金属质 2.材料：采用钢材原料，精准设计； |  |  |  |  |  | 196 | 套 |
| 6 | 机柜内网络跳线 |  |  | 1.规格：2米六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz，原厂成品； 2.导体：30AWG； 2.芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； |  |  |  |  |  | 1265 | 个 |
| 7 | 用户端网络跳线 |  |  | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 2.导体：24AWG； 3.芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质； 5.可定制颜色：红，橙，灰，蓝等四种颜色，方便区分网络、监控等不同网络。 |  |  |  |  |  | 927 | 根 |
| 8 | 110配线架 |  |  | 1.规格：50对110机架式配线架，含四对、五对接线端子、背板套件； 2.标示：以不同的颜色区分对数，易于识别； 3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801三类规范； 4.IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ 英寸），可容纳 23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线； 5.应用：模块化结构，适用19U"机柜/机架式安装； 6.工作温度：-10℃到+60℃ 工作湿度：10%到90% |  |  |  |  |  | 21 | 套 |
| 9 | 鸭嘴跳线 |  |  | 1.规格：非屏蔽1对110-RJ45跳线； 2.导体：26AWG； 3.芯线：2根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.插头：跳线的插头端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 5.特性：符合TIA/EIA -568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1规范； 6.护套：具有PVC、LSOH材质； 7.应用：用于配线间和设备间语音端口跳接。 |  |  |  |  |  | 402 | 根 |
| 10 | 光纤配线架 |  |  | 19''1U24口结构， |  |  |  |  |  | 28 | 台 |
| 11 | 8口光纤终端盒 |  |  | 8口光纤终端盒 |  |  |  |  |  | 8 | 个 |
| 12 | 耦合器 |  |  | 单模双工耦合器，采用高密度陶瓷内芯， |  |  |  |  |  | 736 | 个 |
| 13 | 光纤尾纤 |  |  | 单模,连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；,插入损耗：小于等于0.20 dB |  |  |  |  |  | 736 | 根 |
| 14 | 千兆光纤跳线 |  |  | 单模,连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；,插入损耗：小于等于0.20 dB |  |  |  |  |  | 112 | 对 |
| 15 | 弱电间机柜 |  |  | 尺寸约600mm*600mm*2055mm，主要材料：SPCC冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm. |  |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 16 | 12u机柜 |  |  | 12U机柜 规格尺寸约:600mm*450mm*635mm |  |  |  |  |  | 5 | 台 |
| 17 | 辅材 |  |  | 线标\胶带\膨胀管等布线材料 |  |  |  |  |  | 1 | 批 |
| 18 | 光纤熔接 |  |  | 机器熔接 |  |  |  |  |  | 736 | 个 |
| 19 | 综合线缆施工 |  |  | 含巡线打标、打配线架模块、理线安装安装等等 |  |  |  |  |  | 1466 | 点 |
| 二、有线网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城域网接入设备 |  |  | 1.采用非X86多核架构； 2.配置不少于18个千兆电口， 8个千兆Combo口，2个万兆光口； 3.吞吐量≥2Gbps，最4. 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 4.实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 5.支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 6.支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 7.大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥2万。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 |  |  | 1.能够提供一小时内cpu使用率、内存使用率、活跃会话数、在线认证用户数以及最新的磁盘占用情况； 2.能够实时展现每个接口接收发送流量、字节数、包个数以及错误、丢弃、帧冲突个数； 3.支持1对Bypass,单电源,带宽性能100M，网络吞吐量400M，最大并发连接数>256K，不少于1个console口，2个USB接口，6个千兆电口，2个千兆光口。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 |  |  | 1. 交换容量≥102Tbps，包转发率≥76800Mpps； 2. 主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个； 3. 支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 4. 支持OPENFLOW 1.3，支持VxLAN； 5. 支持独立安全业务插卡； 6. 支持10G EPON OLT接口7； 7 单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供不少于96个千兆光口。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 千兆单模模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  |  |  | 138 | 块 |
| 5 | 24口接入交换机 |  |  | 1.≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持Telemetry流量可视化功能 |  |  |  |  |  | 55 | 台 |
| 6 | 8口接入交换机 |  |  | 1.≥8个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥102Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持Telemetry流量可视化功能。 |  |  |  |  |  | 13 | 台 |
| 7 | 安装调试 |  |  | 含整体校园网络规划、入网设备联调等等 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 三、无线网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 |  |  | 1.支持管理AP最大数量≥512个，集中转发性能≥10Gbps； 2.提供≥8个千兆电口，≥2个2.5GE口，≥2个万兆光口； 3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4.支持IPV6 SAVI功能； 5.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 6.配置不少于160个 AP 管理授权。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 24口POE交换机 |  |  | 1.≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持POE+供电，整机供电功率不小于405W（AC）； 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 8.支持Telemetry流量可视化功能。 |  |  |  |  |  | 11 | 台 |
| 3 | 千兆单模模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  |  |  |  | 24 | 块 |
| 4 | 放装AP |  |  | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps； 3.≥2个接口，包括1个2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口； 4.支持物联网，内置BLE5.1。 |  |  |  |  |  | 120 | 个 |
| 5 | 面板AP |  |  | 1.采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps； 3.≥1个2.5Gbps上行光口，≥4个10/100/1000Mbps下行电口； 4.内置蓝牙5.1； 5.支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 |  |  |  |  |  | 12 | 个 |
| 6 | 高密AP |  |  | 1.采用整机三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥5.375Gbps； 3.≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口； 4.内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee 。 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |
| 7 | 室外定向AP |  |  | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.4Gbps； 3.支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围； 4.内置高增益定向天线设计，且支持外置天线； 5.≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口； 6.内置BLE5.1/RFID/Zigbee, 支持5个外置物联网模块链式扩展； 7.满足IP68防护等级。 |  |  |  |  |  | 9 | 个 |
| 8 | 室外全向AP |  |  | 1.采用整机三频10流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.全射频都支持MU-MIMO； 3.整机协商速率≥5.375Gbps； 4.≥3个接口，其中1个100/1000M/2.5G/5G/10G接口； 5.内置蓝牙5.0，内置RFID，支持5个外置物联网模块链式扩展； 6.满足IP68防护等级。 |  |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 9 | 供电模块 |  |  | 两端口网络电源适配器60W-55V-1.1A-DC-1m |  |  |  |  |  | 11 | 套 |
| 10 | 安装调试 |  |  | 含ap安装、系统调试等等 |  |  |  |  |  | 153 | 点 |
| 四、机房环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面材料 |  |  | 1.微孔铝制天花采用NCT冲孔工艺，点位准确，错孔率为0%； 2.静电喷涂在冲孔后进行，涂层将开孔处全部覆盖，确保了视觉上和触觉上的平整柔和； 3.尺寸规格为：约600mm*600mm，厚度0.8mm，孔径φ2.3mm，孔距5.5mm，开孔率＞10%；其他规格尺寸均可定制； |  |  |  |  |  | 37.3 | m2 |
| 2 | 顶面防尘处理 |  |  | 二遍以上，含防尘漆，顶面及梁柱 |  |  |  |  |  | 37.3 | m2 |
| 3 | 陶瓷防静电地板 |  |  | 陶瓷面 尺寸约602×602×40 |  |  |  |  |  | 35 | m2 |
| 4 | 特种玻璃视窗 |  |  | 尺寸约600*600mm 防火等级 A1 级 |  |  |  |  |  | 8 | 块 |
| 5 | 地面防尘处理 |  |  | 地面清洁后做环保防尘漆，不小于2遍。 |  |  |  |  |  | 37.3 | m2 |
| 6 | 地面踢脚线 |  |  | 不锈钢尺寸约1mm*100mm，304材质，内有九厘板做基层 |  |  |  |  |  | 26.4 | 米 |
| 7 | 彩钢板 |  |  | 1.表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板（双面热镀锌60g/㎡）T=0.6MM；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。背衬材料：T=12㎜圣戈班石膏板，加覆铝箔，满足防潮、防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度≥13mm。 |  |  |  |  |  | 76.9 | m2 |
| 8 | 彩钢板配件 |  |  | 阴阳收条、压条等 |  |  |  |  |  | 76.9 | m2 |
| 9 | 彩钢板支架 |  |  | 轻钢龙骨竖向龙骨、天地龙骨、穿心龙骨，厚度1.0 |  |  |  |  |  | 76.9 | m2 |
| 10 | 保温岩棉 |  |  | 30mm国标 |  |  |  |  |  | 76.9 | m2 |
| 11 | 玻璃隔断 |  |  | 含玻璃门、铰链、不锈钢包边、框架等 |  |  |  |  |  | 12.3 | m2 |
| 12 | 墙面开槽 |  |  | 进风、排风开孔，空调开孔，墙面开槽等，开孔装修处理等 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 13 | 安装施工 |  |  | 静电地板、吊顶、彩钢板、隔断、包边等施工 |  |  |  |  |  | 37.3 | m2 |
| 五、机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合配电模块 |  |  | 1.运行指示灯、停用指示灯，含塑壳断路器、UPS输入输出空开、防雷模块空开、精密空调输及其它输出开关； 2.标准19英寸机柜，前门为单开玻璃门，标配封闭冷通道，后门为双开网孔门，尺寸：约600x1200x2000mm。提供相关证明文件；机柜强度的结构可保证机柜静态承载测试不低于2800公斤； 3.机柜强度的结构可保证机柜动载实验不低于1800公斤，提供投标系列产品带有CNAS标识的检测报告；机柜主要承重部件使用钢板厚度均大于2mm，前后网孔门、侧板、顶板、底板、PDU安装背板、走线槽所使用钢板厚度大1.5mm。机柜符合8、9烈度抗震检测； 4.机柜由框架、安装立柱、前后门、侧板、顶板、底板等组成，可选配垂直走线槽，L型支架，机柜托盘、盲板等组件；机柜单面配置4根立柱，中间两根为竖立柱，采用"Z"字型设计，前后两根为内立柱，采用"凸"型设计，立柱方孔条从下往上印U标。内立柱正面丝印U标，立柱开9.5x9.5的方孔，用于安装L型支架与盲板等设备。 5.机柜后部200mm增加两对龙骨用于固定侧横梁，保证机柜后部 PDU可以贴近侧板； 6.机柜门采用6mm2接地线与机柜柜体相连。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 机架式UPS主机 |  |  | 1.三相输入、三相或单项输出，机架式/塔式可转换UPS，容量要求≥20KVA； 2.UPS机架尺寸 (宽x深x高) ≤约440x760x88mm； 3.输入电压范围：285V-480V； 4.输入功率因数：≥0.99（100%负载）； 5.输入电流谐波成分：≤3%（100%负载）； 6.输出电压波形失真≤1.5%（阻性负载），输出电压波形失真≤2.5%（非线性负载）； 7.电压动态顺便范围≤±2.5%； 8.UPS具有风扇转速控制功能，根据环境温度及负载比例，调节风扇转速； 9.UPS具有风扇老化告警功能，侦测风扇老化时，UPS可发出告警信息； 10.UPS支持锂电池应用，支持三元锂及磷酸铁锂电池并可通过UPS获取BMS参数； 11.UPS具有智能电池管理功能，支持三阶段充电模式及智能放电截止电压控制，可延长电池浮充寿命； 12.UPS具有电池在线状态侦测功能，在线模式下，电池回路开路后，UPS可侦测并发出告警信息； ▲13.UPS具有电池老化曲线侦测，在线放电测试，测试时可预测电池剩余放电时间，并生成电池老化曲线表。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章） |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 电池组 |  |  | 1.规格：12V-65AH； 2.蓄电池壳、盖符合GB/T2408-2008的要求，能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，遇有明火，内部不引燃、不引爆； 3.电池为贫液式设计，内部没有流动的电解液； 4.电池采用密封结构，在正常充电过程中电池不会产生酸雾； 5.用耐腐性铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，设计浮充寿命可达10年； 6.环境温度－10℃～＋45℃条件下可正常使用。 |  |  |  |  |  | 32 | 节 |
| 4 | 电池柜 |  |  | 32节电池柜 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 5 | PDU插排 |  |  | 输入32A,输出接口16*GB10A+4*GB16A-不带工业连接器及线缆 |  |  |  |  |  | 8 | 套 |
| 6 | 控温系统 |  |  | 5p柜式，一级能效，具备断电自启动功能。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 7 | 冷媒铜管 |  |  | 冷媒铜管，包含辅材（保温管、弯头、焊条等） |  |  |  |  |  | 15 | 米 |
| 8 | 服务器机柜 |  |  | 1.标准19英寸机柜，前门为单开玻璃门，标配封闭冷通道，后门为双开网孔门，尺寸：约600x1200x2000mm； 2.机柜强度的结构可保证机柜静态承载测试不低于2800公斤； 3.机柜强度的结构可保证机柜动载实验不低于1800公斤； 4.机柜主要承重部件使用钢板厚度均大于2mm，前后网孔门、侧板、顶板、底板、PDU安装背板、走线槽所使用钢板厚度大1.5mm； 5.机柜符合8、9烈度抗震检测； 6.机柜由框架、安装立柱、前后门、侧板、顶板、底板等组成，可选配垂直走线槽，L型支架，机柜托盘、盲板等组件； 7.机柜单面配置4根立柱，中间两根为竖立柱，采用"Z"字型设计，前后两根为内立柱，采用"凸"型设计； 8.机柜后部200mm增加两对龙骨用于固定侧横梁，保证机柜后部 PDU可以贴近侧板。 |  |  |  |  |  | 8 | 台 |
| 9 | 展板图 |  |  | 尺寸约800*600MM，喷绘裱装，可换页，铝合金边框，含设计内容，包括：网络系统图、机柜布局图、机房规章制度。 |  |  |  |  |  | 2 | 套 |
| 10 | 网格桥架 |  |  | 不锈钢材质，尺寸约200mm*100mm规格，含连接件、固线器、弯头等 |  |  |  |  |  | 15 | 米 |
| 11 | 配电电缆 |  |  | 空调电缆6mm、机柜单相供电电缆10mm、插座照明电线2.5mm及rvv3*3mm |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 12 | 电池间连接线 |  |  | 电池间连接线 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 13 | 承重支架 |  |  | 定制承重支架 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 14 | 推车式灭火器 |  |  | 25kg七氟丙烷灭火器 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 15 | 嵌入式LED灯 |  |  | 尺寸约600*600嵌入式LED平板照明灯，光色：白光，氧化拉丝精工铝边框 |  |  |  |  |  | 8 | 盏 |
| 16 | 地面投光灯 |  |  | 带LED光源、铝材质，用于机柜投影、地板下投影 |  |  |  |  |  | 8 | 盏 |
| 17 | 安全出口指示灯 |  |  | 国标、AC220V、功率不大于2W、光源LED，应急工作时间不小于90分钟 |  |  |  |  |  | 1 | 盏 |
| 18 | 安装调试 |  |  | 机柜、ups电池搬运、连接，配电施工、空调安装等 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 六、防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级防雷保护器 |  |  | 最大持续工作电压AC440V、额定放电电流20kA（8/20µs）、最大放电电流40kA（8/20µs）、电压保护水平<1900V |  |  |  |  |  | 1 | 只 |
| 2 | 三级防雷保护器 |  |  | 最大持续工作电压AC320V、额定放电电流10kA（8/20µs）、最大放电电流20kA（8/20µs）、电压保护水平<1300V |  |  |  |  |  | 1 | 只 |
| 3 | 接地扁钢 |  |  | 30mm*3mm |  |  |  |  |  | 28.6 | m |
| 4 | 绝缘子 |  |  | 3*25mm |  |  |  |  |  | 21 | 个 |
| 5 | BVR双色线 |  |  | BV R1.5mm2国标铜芯单芯多股软线 |  |  |  |  |  | 100 | m |
| 6 | BVR双色线 |  |  | ZC-BV R16mm2阻燃单芯多股软线 |  |  |  |  |  | 15 | m |
| 7 | 安装施工 |  |  | 扁钢铺设、与静电地板支架接地、 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 七、云机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云端控制器 |  |  | 1.单台云终端控制器可以同时支持至少200点云终端的连接、管理和配置； 2.CPU：配置≥Intel第10代四核八线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）； 3.内存：≥16GB,存储：≥1 TB SSD，网口：不少于1个千兆网口； 4.USB接口≥6个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出； 5.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 云桌面终端 |  |  | 1.所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； 2.配置≥Intel第十代双核四线程处理器（处理器主频≥4.0GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 610；本地存储≥256 GB SSD； 3.USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 |  |  |  |  |  | 48 | 台 |
| 3 | 图形控制器 |  |  | 1.所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； 2.配置≥Intel第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD； 3.USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出； 4.单台服务器即可支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管，要求在管理页面首页即可查看VDI、IDV、TCI三类终端的使用情况； 5.同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下； 6.所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 云桌面管理软件 |  |  | 1.要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过云桌面管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动； 2.通过云桌面管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过云桌面管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面； 3.为方便教学控制，支持通过云桌面管理软件实现一键禁止任意分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用，针对此功能需提供功能截图； 4.分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件； ▲5.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章） 6.支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，提供产品功能截图证明； 7.支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；提供产品功能截图证明； ▲8.支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章） |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 显示器 |  |  | 配置≥21.5寸 WLED，分辨率≥1920×1080，≥1个VGA接口 ，≥1个HDMI接口，刷新率≥75Hz，VA面板 |  |  |  |  |  | 49 | 台 |
| 6 | 键盘鼠标 |  |  | 内含有线键盘、鼠标各一个 |  |  |  |  |  | 49 | 套 |
| 7 | 非标定制四人钢木学生电脑桌 |  |  | 1.尺寸约1400×1200×690/760㎜桌，18mm厚AA级橡胶木机拼板，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保木器漆（清水漆、五底三面），机器打孔、联通三合一连接件组装； 2.尺寸约60×30×1.5mm方管型材桌架、酸洗磷化喷塑处理； 3.按照学校指定式样。 |  |  |  |  |  | 12 | 张 |
| 8 | 非标定制学生凳 |  |  | 1.方凳凳面：尺寸约360×260×440mm，18㎜AA级橡胶木实木机拼板凳面，圆边圆角； 2.尺寸约25×25×1.0方管凳架、酸洗磷化喷塑处理。 |  |  |  |  |  | 48 | 张 |
| 9 | 非标定制实木教师电脑桌 |  |  | 尺寸约1800×700×780桌：全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保木器漆（清水漆、五底三面），机器打孔、联通三合一连接件组装，DTC消音三节抽轨。 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 10 | 定制麻绒转椅 |  |  | 气压升降，三防麻绒面料，一次定型海绵 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 11 | 激光超短焦投影机 |  |  | 1.DLP投影技术，纯激光光源（ALPD技术），显示芯片≥0.47”DMD*1； 2.亮度：≥3600流明，对比度：≥2550000:1（动态对比度），固有分辨率：≥1920*1080；兼容1920*1200，显示比例：16:9兼容4:3,16:10； 3.光源寿命：≥25000小时； 4.投射比：≤0.233：1，投影距离：80寸画面镜头至屏幕垂直距离≤42厘米； 5.标配接口：输入端口：VGA（15-pinMini-Dsub）×2；HDMI×2；S-Video×1；Audio×1；Video×1；MIC×1；输出接口：VGA（15-pinMini-Dsub）×1；Audio接口×2；控制端口：RJ45（用于网络控制）×1；RS-232(D-sub9pin)×1；USB-B×1； 6.无过滤网设计：整机全密闭达到国标IP5X级整机防尘要求，光机组件国标IP6X级光机组防尘,有效阻止灰尘进入光机； 7.电动聚焦功能，自动梯形校正功能≥±40度；投影机镜头居中设计； 8.整机功率≤340W，能效等级一级（≥12lm/w），内置扬声器，功率≥10W；最低待机功率＜0.5W；工作噪音＜30dB； 9.内置伽玛校正功能，极致色彩功能，3D色彩管理系统。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 12 | 投影仪壁挂支架 |  |  | 与超短焦激光投影机配套使用，隐藏式安装，三维免工具可调，整体采用铸造铝合金材质。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 13 | 白板一体机 |  |  | 1.整机采用一体化设计，整机包含红外触控显示面板、智能中控、电脑主机、功放、音箱等功能，集成在整个框架内；无外露连接线，整机安装无需触控板触摸线、中控等布线施工； 2.主屏采用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥93 英寸，显示比例 16：10，最高可支持 20 点触控； 3.音响置于屏幕上方，出音口正前方设计。采用格栅阵列发声技术，配备4*10W高保真扬声器； 4.采用电容触摸物理按键+亚克力面板，系统按键包括开关机，静音，音量加减，windows/安卓系统切换至少5个按键；开关键带红蓝双色指示灯，开机蓝灯，待机红灯；所有按键触摸时均带蜂鸣器提示音； 5.整机前置接口至少包含 Type c、TOUCH USB，HDMI，≥3 路 USB3.0，且前置接口采用铝合金翻转盖板，有效遮挡粉尘、灰尘侵袭。接口旁设计移动硬盘放置盒，支持老师在教学过程中，放置移动硬盘使用； 6.双侧副板均支持多种书写笔书写，如粉笔、水溶性粉笔、水笔等、成膜笔等； 7.内置安卓系统要求：≥安卓系统12.0、≥内存2GB、存储≥8G； 8.设备双侧具备虚拟按键，双系统都可调用虚拟按键并执行相应操作，虚拟按键包括返回，首页，任务，输入源，设置，音量加减，白板，批注，截屏，童锁，开关机键； 9.具有悬浮菜单功能，双系统均可实现快速进入，并且能够随意拖动，并支持三指跟随。可在任意通道下打开悬浮菜单，菜单内容和项目可以根据老师需要自主添加和移除，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件，下移等快速进入的功能； 10.支持无线投屏：支持安卓手机Miracast投屏功能，移动端不需要下载任何第三软件，直接利用移动端自带投屏功能进行投屏，包含声音和图像； |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 14 | 配套搪瓷白板 |  |  | 1.规格：配套大屏，根据实际需求尺寸定制，与电子产品尺寸的有效配套，并可根据学校实际情况进行调整； 2.采用E3搪瓷白板，板面厚度≥0.35mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，易写易擦，整板无拼接；颜色：白色，色彩柔和，舒适；无明显眩光，不反光； 3.衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≧15mm，面层无折痕； 4.背板采用彩涂钢板，厚度≧0.23mm，不反光； 5.粘合剂材料：采用防腐，防锈，防潮的黑板专用粘胶粘合牢固。甲醛释放量应不大于0.2mg/L;邻苯二甲酸酯含量≦0.1； 6.粘合工艺；面板、衬板与背板粘合；长，宽尺寸公差≦3mm；冷压时间≧72小时； 7.边框材料；采用高档喷砂香槟色铝型材，大框规格：尺寸约110mm×30mm,内框规格：尺寸约34mm×20mm；防氧化，四角为圆角，无毛刺，无锋利角； 8.插角材质；采用ABS工程塑料，模具一次成型。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 15 | 路由器 |  |  | 1.带机量 300-400，适用带宽 1Gbps； 2.IPSec 加密性能 300Mbps，IPSec VPN 隧道数 100； 3.NAT 会话数 16 万，NAT 映射表项 100； 4.可管理 MINI AP 数量 300，内存 512MB。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 16 | 24口接入交换机 |  |  | 1.≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持Telemetry流量可视化功能。 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 17 | 千兆多模模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |  |  |  |  |  | 2 | 块 |
| 18 | 8口光纤终端盒 |  |  | 8口光纤终端盒 |  |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 19 | 耦合器 |  |  | 多模双工耦合器，采用高密度陶瓷内芯 |  |  |  |  |  | 16 | 个 |
| 20 | 光纤尾纤 |  |  | 多模,连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；,插入损耗：小于等于0.20 dB |  |  |  |  |  | 16 | 根 |
| 21 | 千兆光纤跳线 |  |  | 多模,连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；,插入损耗：小于等于0.20 dB |  |  |  |  |  | 2 | 对 |
| 22 | 网线 |  |  | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范。 |  |  |  |  |  | 3 | 箱 |
| 23 | 12u机柜 |  |  | 12U机柜 规格:尺寸约600mm*450mm*635mm |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 24 | 理线架 |  |  | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，金属质 2.材料：采用钢材原料，精准设计。 |  |  |  |  |  | 3 | 套 |
| 25 | 水晶头 |  |  | 六类非屏蔽 |  |  |  |  |  | 1 | 盒 |
| 26 | 电源线 |  |  | BVV 4平方 |  |  |  |  |  | 3 | 卷 |
| 27 | 电源面板 |  |  | 单面板3孔位或五孔位 |  |  |  |  |  | 26 | 个 |
| 28 | 电源接线板 |  |  | 6位电源接线板 |  |  |  |  |  | 26 | 个 |
| 29 | 地面线槽 |  |  | PVC线槽，地面铺设，10CM。 |  |  |  |  |  | 45 | 米 |
|  |  |  |  | 八、普通学生机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制双人钢木学生电脑桌 |  |  | 规格：尺寸约1400×600×760mm，全部采用18mm厚AA级橡胶木实木机拼板，所有板边倒圆边，板面光滑、无毛刺；环保木器漆（清水漆、五底三面），机器打孔、联通五金连接件组装；尺寸约40×40×1.5mm方管桌架、1.0mm壁厚打孔冷轧钢板背板及主机架，经酸洗磷化喷塑处理。按照学校指定式样。 |  |  |  |  |  | 24 | 张 |
| 2 | 非标定制学生凳 |  |  | 方凳凳面：尺寸约360×260×440mm，18㎜AA级橡胶木实木机拼板凳面，圆边圆角，环保木器漆；尺寸约25×25×1.0方管凳架、酸洗磷化喷塑处理。 |  |  |  |  |  | 48 | 张 |
| 3 | 非标定制钢木教师电脑桌 |  |  | 尺寸约1800×700×780桌：全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保木器漆（清水漆、五底三面），机器打孔、联通三合一连接件组装，DTC消音三节抽轨。 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 4 | 定制麻绒转椅 |  |  | 气压升降，三防麻绒面料，一次定型海绵 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 5 | 激光超短焦投影机 |  |  | 1.DLP投影技术，纯激光光源（ALPD技术），显示芯片≥0.47”DMD*1； 2.亮度：≥3600流明，对比度：≥2550000:1（动态对比度），固有分辨率：≥1920*1080；兼容1920*1200，显示比例：16:9兼容4:3,16:10； 3.光源寿命：≥25000小时； 4.投射比：≤0.233：1，投影距离：80寸画面镜头至屏幕垂直距离≤42厘米； 5.标配接口：输入端口：VGA（15-pinMini-Dsub）×2；HDMI×2；S-Video×1；Audio×1；Video×1；MIC×1；输出接口：VGA（15-pinMini-Dsub）×1；Audio接口×2；控制端口：RJ45（用于网络控制）×1；RS-232(D-sub9pin)×1；USB-B×1； 6.无过滤网设计：整机全密闭达到国标IP5X级整机防尘要求，光机组件国标IP6X级光机组防尘； 7.电动聚焦功能，自动梯形校正功能≥±40度；投影机镜头居中设计； 8.整机功率≤340W，能效等级一级（≥12lm/w），内置扬声器，功率≥10W；最低待机功率＜0.5W；工作噪音＜30dB； 9.内置伽玛校正功能，极致色彩功能，3D色彩管理系统。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 投影仪壁挂支架 |  |  | 与超短焦激光投影机配套使用，隐藏式安装，三维免工具可调，整体采用铸造铝合金材质，与装修融为一体。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 白板一体机 |  |  | 1.整机采用一体化设计，整机包含红外触控显示面板、智能中控、电脑主机、功放、音箱等功能，集成在整个框架内；无外露连接线，整机安装无需触控板触摸线、中控等布线施工； 2.主屏采用红外触摸技术，显示屏可视尺寸及可触控尺寸≥93 英寸，显示比例 16：10，最高可支持 20 点触控； 3.音响置于屏幕上方，出音口正前方设计。采用格栅阵列发声技术，配备4*10W高保真扬声器； 4.采用电容触摸物理按键+亚克力面板，系统按键包括开关机，静音，音量加减，windows/安卓系统切换至少5个按键；开关键带红蓝双色指示灯，开机蓝灯，待机红灯；所有按键触摸时均带蜂鸣器提示音； 5.整机前置接口至少包含 Type c、TOUCH USB，HDMI，≥3 路 USB3.0，且前置接口采用铝合金翻转盖板，有效遮挡粉尘、灰尘侵袭。接口旁设计移动硬盘放置盒，支持老师在教学过程中，放置移动硬盘使用； 6.双侧副板均支持多种书写笔书写，如粉笔、水溶性粉笔、水笔等、成膜笔等； 7.内置安卓系统要求：≥安卓系统12.0、≥内存2GB、存储≥8G； 8.设备双侧具备虚拟按键，双系统都可调用虚拟按键并执行相应操作，虚拟按键包括返回，首页，任务，输入源，设置，音量加减，白板，批注，截屏，童锁，开关机键； 9.具有悬浮菜单功能，双系统均可实现快速进入，并且能够随意拖动，并支持三指跟随。可在任意通道下打开悬浮菜单，菜单内容和项目可以根据老师需要自主添加和移除，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件，下移等快速进入的功能； 10.支持无线投屏：支持安卓手机Miracast投屏功能，移动端不需要下载任何第三软件，直接利用移动端自带投屏功能进行投屏，包含声音和图像。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 8 | 配套搪瓷白板 |  |  | 1.规格：配套大屏，根据实际需求尺寸定制，可保证与电子产品尺寸的有效配套，并可根据学校实际情况进行调整； 2.采用E3搪瓷白板，板面厚度≥0.35mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，易写易擦，整板无拼接；颜色：白色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳；无明显眩光，不反光； 3.衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≧15mm，面层无折痕； 4.背板采用彩涂钢板，厚度≧0.23mm，不反光，以避免电子白板或触控一体机开机状态下被滑动板遮挡住，镀锌背板会产生反光，高温，静电，而影响触控一体机的使用； 5.粘合剂材料： 采用防腐，防锈，防潮的黑板专用粘胶粘合牢固。甲醛释放量应不大于0.2mg/L;邻苯二甲酸酯含量≦0.1； 6.粘合工艺；面板、衬板与背板粘合；长，宽尺寸公差≦3mm；冷压时间≧72小时； 7.边框材料；采用高档喷砂香槟色铝型材，大框规格：尺寸约110mm×30mm,内框规格：尺寸约34mm×20mm；防氧化，四角为圆角，无毛刺，无锋利角； 8.插角材质；采用ABS工程塑料，模具一次成型，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 9 | 教学软件 |  |  | 1.纯软件产品，全面支持Windows7、Windows 8、Windows 10操作系统。支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。 2.支持屏幕广播、U 盘限制、上网限制、程序限制、防杀进程、文件收集、作业提交、随堂测验、考试、网络快照等功能。同时屏幕广播时支持屏幕笔；网络影院支持脱机工作，暂挂功能；文件分发和提交支持拖拽添加文件；考试功能支持脱机编辑试题，支持单选、多选、判断、简答，可插入图片；在考试过程中可暂停考试、暂挂考试等。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 10 | 路由器 |  |  | 1.带机量 300-400，适用带宽 1Gbps； 2.IPSec 加密性能 300Mbps，IPSec VPN 隧道数 100； 3.NAT 会话数 16 万，NAT 映射表项 100； 4.可管理 MINI AP 数量 300，内存 512MB。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 11 | 24口接入交换机 |  |  | 1.≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持Telemetry流量可视化功能。 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 12 | 千兆多模模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |  |  |  |  |  | 2 | 块 |
| 13 | 8口光纤终端盒 |  |  | 8口光纤终端盒 |  |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 14 | 耦合器 |  |  | 多模双工耦合器，采用高密度陶瓷内芯 |  |  |  |  |  | 16 | 个 |
| 15 | 光纤尾纤 |  |  | 多模,连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；,插入损耗：小于等于0.20 dB |  |  |  |  |  | 16 | 根 |
| 16 | 千兆光纤跳线 |  |  | 多模,连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；,插入损耗：小于等于0.20 dB |  |  |  |  |  | 2 | 对 |
| 17 | 网线 |  |  | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范。 |  |  |  |  |  | 3 | 箱 |
| 18 | 12u机柜 |  |  | 12U机柜 规格:尺寸约600mm*450mm*635mm |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 19 | 理线架 |  |  | 1.规格：1U19寸管槽式理线架，金属质； 2.材料：采用钢材原料，精准设计。 |  |  |  |  |  | 3 | 套 |
| 20 | 水晶头 |  |  | 六类非屏蔽 |  |  |  |  |  | 1 | 盒 |
| 21 | 电源线 |  |  | BVV 4平方 |  |  |  |  |  | 3 | 卷 |
| 22 | 电源面板 |  |  | 单面板3孔位或五孔位 |  |  |  |  |  | 26 | 个 |
| 23 | 电源接线板 |  |  | 6位电源接线板 |  |  |  |  |  | 26 | 个 |
| 24 | 地面线槽 |  |  | PVC线槽，地面铺设，10CM。 |  |  |  |  |  | 45 | 米 |
| 25 | 强电改造材料 |  |  | 空开箱、63A电源总开、32A电源空开，二级防雷模块、空调插座等； |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 26 | pvc管 |  |  | PVC线管，地面铺设，25# |  |  |  |  |  | 70 | 米 |
| 27 | 辅材 |  |  | pvc底盒，直通、三通、扎带、标签，rvv3*1.5线、vga线等 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 28 | 机房强电布线及施工 |  |  | 强电施工、插座安装、空开及防雷模块安装等等 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 29 | 机房弱电布线及系统集成 |  |  | 综合布线系统集成，全部用线槽固定，地板下不得有明线 |  |  |  |  |  | 49 | 点 |
|  |  |  |  | 九、录播设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 |  |  | 1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； 2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.性能：主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W； 6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps； 7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制； 10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设； 11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 13.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 14.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； ▲15.支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章） |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 |  |  | 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装； 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装； 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流； 4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选； 5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 6.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制； 7.网络导播：支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式； 8.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式； 9.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播； 10.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 11.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 12.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动； 13.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 |  |  | 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换； 7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且具备自主知识产权。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 4 | 智能课堂行为分析软件 |  |  | 1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示； 2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据； 3.实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析； 4.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别； 5.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据； 6.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据； 7.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等； 8.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据； 9.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测； 10.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比； 11.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数； 12.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 高清全景摄像机 |  |  | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 9.音频接口：Line in输入口≥1； 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； ▲16.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章） |  |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 6 | 高清特写摄像机 |  |  | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.变焦：光学变焦倍数≥30倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 9.音频接口：Line in输入口≥1； 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； ▲16.支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章） |  |  |  |  |  | 2 | 台 |
| 7 | 高清摄像机传输管理软件 |  |  | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 9.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 10.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； ▲11.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章） 12.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且具备自主知识产权。 |  |  |  |  |  | 4 | 套 |
| 8 | 录制面板 |  |  | 1.安装方式：要求镶嵌式安装在讲台； 2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机； 3.信号指示灯：要求具备信号指示灯； 4.支持一键式系统电源开关控制； 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式； 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室； 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |  |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 9 | 功放音频主机 |  |  | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片； 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备； 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 4.频率响应：20-20KHz，THD+N：≤0.003 ，动态范围：≥100dB； 5.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电； 6.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 10 | 音频处理与功放管理软件 |  |  | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理； 2.直观、图形化软件控制界面； 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 11 | 拾音话筒 |  |  | 1.指向性：超心型； 2.频率响应：40Hz—16kHz； 3.灵敏度≥-7dB±1dB； 4.最大声压级≥110dB； 5.信噪比≥62dB； 6.动态范围≥78.5dB； 7.使用电源：麦克风一线通供电； 8.输出接口：RJ45，数字音频接口。 |  |  |  |  |  | 6 | 支 |
| 12 | 无线话筒 |  |  | 1.采用UHF超高频段，避免干扰； 2.要求频率范围最低不小于650MHz； 3.支持pi/4-DQPSK数字调制； 4.音频响应范围在50Hz-15KHz； 5.要求信道间隔比小于1000KHz； 6.要求最大频偏在45KHz之间； 7.工作温度最高不超过50℃； 8.综合失真不超过0.1%。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 13 | 互动音箱 |  |  | 1.高音单元：1＂，低音单元：6.5＂，频率响应：60Hz-20KHz，灵敏度：91dB； 2.阻抗： 6Ω，功率：60W(RMS) 120W(PEAK)，最大声压级：105dB。 |  |  |  |  |  | 1 | 对 |
| 14 | 电源管理器 |  |  | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 15 | 定制单人学生 课桌椅 |  |  | 尺寸约课桌600×420×490～760，课椅430×370×270～440/760。 全18mm进口AA级橡胶木实木机拼板、圆角圆边处理，聚酯木器漆，1.5㎜厚PVC封边带，五金连接件。 |  |  |  |  |  | 48 | 套 |
| 16 | 实木小讲台 |  |  | 全18mmAA级橡胶木实木机拼板、圆角圆边处理，聚酯木器漆，1.5㎜厚PVC封边带，联通五金连接件。 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 17 | 定制观摩室座椅 |  |  | 可折叠式座椅，网面布料带写字板 |  |  |  |  |  | 24 | 张 |
| 18 | 大屏显示终端 |  |  | 50英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持4k ；输入接口：≥HDMI*2；支持壁挂式安装 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |
| 19 | 定制导播电脑桌 |  |  | 尺寸约1200×700×780桌：全部采用18mm厚AA级橡胶木机拼板，所有板边倒圆边，板面光滑，无毛刺；环保木器漆（清水漆、五底三面），机器打孔、联通三合一连接件组装，DTC消音三节抽轨。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 20 | 定制教师椅 |  |  | 麻绒转椅，气压升降，三防麻绒面料，一次定型海绵 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |
| 21 | 录播控制终端 |  |  | 不低于13代I5 16G 1t SSD 含无线键鼠 ≥23.8寸显示器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 22 | 机柜 |  |  | 标准19"机柜，22U，黑色；承重1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 23 | 机柜PDU |  |  | 19英寸,8位万用10A,具有开关, 3*1.5mm国标10A插头 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 24 | 接入交换机 |  |  | 1.≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2.交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps； 3.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7.支持Telemetry流量可视化功能。 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 25 | 网线 |  |  | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范。 |  |  |  |  |  | 1 | 箱 |
| 26 | 话筒线 |  |  | rvvp2*0.5mm² 128编织 |  |  |  |  |  | 2 | 卷 |
| 27 | 施工辅材 |  |  | 连接跳线、线管线槽、电工胶布、膨胀管、自攻螺丝、标签、扎带等所有布线所需材料 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 28 | 施工安装 |  |  | 数套摄像机、话筒、电视、线缆铺设安装费用 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 29 | 系统调试 |  |  | 系统连接调试 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |

注：

1.对加“▲”项必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），且在投标文件评分索引表中逐项列明对应页码及条目。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

2.产品清单中凡涉及《关于印发南京市中小学教学设备配置标准的通知》（宁教财[2023]9号）文件所提及的教学设备、资产配置的，投标人所报单价不得超过前述文件规定的单价上限（投标人应提供承诺函）。

三、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，投标人应在投标时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。

2.投标人应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3.签订合同后30日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照投标文件与招标文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

4.投标人应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由投标人承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由投标人承担。

四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），投标人必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：投标人应为本项目提供不少于三年的整体质保，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，投标时需提供承诺函。

3.售后服务要求：

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

（2）中标人应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等。

（3）投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。

（4）质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。质保期内，如遇产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对使用单位进行升级服务。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，投标人应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（3）中标人完成竣工文档整理方可申请验收。

（4）验收的相关数据及中标产品信息，中标人应及时填入网络管理平台。

（5）验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标人负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

五、其他

1.中标人须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

2.中标人须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

3.中标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

4.中标人须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

5.中标人须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

6.中标人对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

六、付款条件

1.签订合同前中标人须提交本项目合同总额5%履约保证金（建议采用银行出具的履约保函），验收合格满一年后15日内，视质保期内的服务情况无息退回。

2.合同签订后，采购人支付合同总价30%作为预付款。

3.本项目中标人完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续，向中标人一次性付清余款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标人发票后15日内，将资金支付到合同约定的中标人账户。

第五章 评标办法与评标标准

1.评审办法

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

2.评定标准

2.1实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 | 30 | 计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术参数偏离表》进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分28分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣1分；其他参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 1.无线控制器支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 2.无线控制器具有雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信； 3.交换机支持FCoE（以太网光纤通道）功能； 4.交换机支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能； 以上提供具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖供应商公章，每提供1个得2分，最多得8分。 | 8 | 客观分 |
| 2.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案，包括培训计划、培训师资力量、培训内容等进行综合评分： 1.培训方案全面合理，具有详细有效的培训计划、培训师资力量、培训内容的，得8分； 2.培训方案比较全面合理，具有比较详细有效的培训计划、培训师资力量、培训内容的，得5分； 3.培训方案不够全面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细的，得2分。 4.未提供不得分。 | 8 | 客观分 |
| 2.4 | 组织实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案，包括对本项目的理解、供货进度保证措施、项目安全措施、质量保证措施、技术控制措施、档案管理措施、验收等综合评分： 1.供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力强，方案合理性强、完整度高的，得8分； 2.供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力较强，方案合理性较强、完整度较高的，得5分； 3.供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，方案合理性一般、完整度一般的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： 1.服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的，得8分； 2.服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的，得5分； 3.服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 质保服务承诺 | 投标人承诺中标后提供所投品牌的网络设备、机架式UPS主机设备、云桌面终端设备厂商针对该项目提供三年质保，每提供一个得2分，最多得6分。（提供售后服务承诺函加盖投标供应商公章）。 | 6 | 客观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来承担类似项目业绩，每个得2分，最多得4分。（提供合同（含清单）、验收证明材料，两者缺一不可，上述材料扫描件加盖供应商公章，业绩的真实性由投标供应商承担） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、代理服务费承诺书

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CANS或CMA标识的检测报告等）。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十三、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，并指定（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，（企业全称）为¨小型、微型企业¨残疾人福利性单位¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。