苏 州 市 政 府 采 购

招标文件

招标编号：JSZC-320506-SXHS-C2024-0010号

采 购 人：苏州市相城区望亭镇人民政府

项目名称：京杭运河望亭片区闸站应急提升改造

采购类别：货物类

苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司

二○二四年十二月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 京杭运河望亭片区闸站应急提升改造 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订生效后3个月内完成供货、安装、调试等工作。 |
| 3 | 采购预算和控制价 | 预算价：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元） 控制价：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元） |
| 4 | 投标人特定资格条件 | 无 |
| 5 | 联合体投标 | ■不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 6 | 现场考察 | ■不组织，自行考察 □组织，考察时间： 年 月 日 时 集合地点： 联系人： 联系电话： |
| 7 | 投标答疑会 | ■不召开 口召开，召开时间： 年 月 日 时 召开地点： |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照磋商文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | ■固定单价合同 口固定总价合同 □其他： |
| 11 | 招标代理费 | 100万元以内1.5%，100万元～500万元以内1.1%，500万元～1000万元以内0.8%，1000万元～5000万元以内0.5%，5000万元以上0.25%。采用差额定率累进法计算中标服务费，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。如按上述方法计算的金额低于人民币3500元整的，则本项目代理服务费按人民币3500元整计收。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 13 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标开始时间 | 时间：详见公告 |
|  | 投标截止时间 | 时间：详见公告 |
|  | 投标地点 | 地点：详见公告 |
| 15 | 开标时间和地点 | 时间：详见公告 地点：详见公告 |
| 16 | 评标办法 | ■综合评分法 □最低评标价法 □性价比法 |
| 17 | 定标办法 | ■招标人授权评标委员会直接确定 1 名中标投标人 □招标人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。 |
| 18 | 履约保证金 | ■不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 □提交 金额：为中标价的 / % ，或 / 万元 提交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交 |
| 19 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 |

目录

第一章 招标公告

第二章 投标邀请函

第三章 投标人须知

第四章 响应文件格式

第五章 采购内容

第六章 合同主要条款

第七章 评标办法及标准

# 第一章 招标公告

苏州市相城区望亭镇人民政府关于京杭运河望亭片区闸站应急提升改造的招标公告

- 项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320506-SXHS-C2024-0010号

1.2项目名称：京杭运河望亭片区闸站应急提升改造

1.3预算价和控制价：

1.3.1预算价：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元）

1.3.2控制价：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元）

1.4采购需求：

1.4.1项目概况：

项目建设地点位于京杭运河望亭片区，主要内容是京杭运河望亭片区闸站应急提升改造。

1.4.2合同履行期限：合同签订生效后3个月内完成供货、安装、调试等工作。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）投标单位具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照、法定代表人身份证等相关证明材料）

（2）投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供参加本次政府采购活动前的财务审计报告或者银行出具的资信证明，有财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就无需提供其他财务状况报告）

（3）投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相应设备和专业技术能力的证明材料）

（4）投标单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）投标单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）成交后拒绝签订本项目政府采购合同的投标人不得参加对本项目重新开展的采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

三、报名及磋商文件获取信息：

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子响应文件准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

5.报名时间：本公告发布之日起至2025年01月06日止

四、响应文件接收及磋商信息：

1.开始接收时间：2025年01月20日13：00(北京时间)

2.接收截止时间：2025年01月20日13：30(北京时间)

3.磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、本次采购联系事项：

5.1代理机构：苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司

联 系 人：蔡铱滢

联系电话：0512-67076680-806

电子邮件：1309372858@qq.com

地址：苏州市吴中区苏蠡路49号先锋创业大楼4楼412室

5.2采购人：苏州市相城区望亭镇人民政府

地址：江苏省苏州市相城区御亭路210号

联 系 人：庄冬明

联系电话：13862124720

5.3政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006

六、本次采购其它需要说明的事项：

本采购公告期为公告之日起五个工作日。本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网和江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司

# 第二章 投标邀请函

投标邀请函

:

苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司受 苏州市相城区望亭镇人民政府 委托，就其所需的  京杭运河望亭片区闸站应急提升改造项目进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 项目名称：京杭运河望亭片区闸站应急提升改造

二、招标编号：JSZC-320506-SXHS-C2024-0010号

三、预算价和控制价：

3.1预算价：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元）

3.2控制价：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元）

四、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）投标单位具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照、法定代表人身份证等相关证明材料）

（2）投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供参加本次政府采购活动前的财务审计报告或者银行出具的资信证明，有财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就无需提供其他财务状况报告）

（3）投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相应设备和专业技术能力的证明材料）

（4）投标单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）投标单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）成交后拒绝签订本项目政府招标合同的投标人不得参加对本项目重新开展的招标活动。

五、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

六、报名及磋商文件获取信息：

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子响应文件准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

5.报名时间：本公告发布之日起至2024年01月06日止

七、响应文件接收及磋商信息：

1.开始接收时间：2025年01月20日13：00(北京时间)

2.接收截止时间：2025年01月20日13：30(北京时间)

3.磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、本次采购联系事项：

8.1采购代理机构： 苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司

联 系 人：蔡铱滢

联系电话：0512-67076680-806

电子邮件：1309372858@qq.com

地址：苏州市吴中区苏蠡路49号先锋创业大楼4楼412室

8.2采购人：苏州市相城区望亭镇人民政府

地址：江苏省苏州市相城区御亭路210号

联 系 人：庄冬明

联系电话：13862124720

8.3政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006

九、本次采购其它需要说明的事项：

本采购公告期为公告之日起五个工作日。本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网和江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司

# 第三章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切货物、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、★供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，本项目所属行业为工业，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、★联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州欣恒晟项目管理咨询有限公司

10.7收件人：蔡铱滢

10.8联系电话：0512-67076680-806

10.9通讯地址：苏州市吴中区苏蠡路49号先锋创业大楼4楼412室

四、电子投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、电子投标文件计量单位和使用文字

12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.1报价部分：

13.1.2法定代表人身份证明(格式见附件)、法定代表人授权委托书（如有授权，格式见附件)、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（如有授权)。

13.1.3开标一览表（见附件格式）。

13.1.4分项报价明细表（见附件格式）。

13.2 资格审查部分：

13.2.1关于资格文件的声明函（见附件格式）。

13.2.2投标人情况表（见附件格式）

13.2.3投标人营业执照副本复印件加盖单位公章。（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

13.2.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（投标人最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）。

13.2.5履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

13.2.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

13.2.7残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位需要提供，否则可以不提供）。

13.2.8中小企业声明函（如投标人为小微型企业需要提供，否则可以不提供）。

13.2.9监狱企业证明文件（如投标人为监狱企业需要提供，否则可以不提供）。

13.3 符合性审查部分：

13.3.1投标函（见附件格式）。

13.3.2服务要求和商务偏离表（见附件格式）。

13.3.3 《投标（响应）保证承诺书》（见附件格式）；

13.4 综合评审部分：

13.4.1投标人履约能力

13.4.2评分标准中要求提供的相关附件资料（根据评分标准顺序装订）。

13.4.3投标人认为其它可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件等资料。

★1、投标人须提交上述规定的资料装订。

2、资格审查要求提供的材料，是作为对投标单位资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

3、符合性审查要求提供的资料，投标人必须提供并加盖公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.5.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件附件），未提供视为无效响应。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 不同投标文件的IP地址、MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致，均为无效投标。

26.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳服务费，支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

代理账户如下：

收款单位：苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司

银行账号：32250198903600001731

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州市城中支行

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

36.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

第四章 响应文件格式

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投 标 函

（采购代理机构）：

我方全面研究了   （招标编号）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起      天。

5、我们愿意提供招标招标人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加   (采购代理机构)  组织实施的编号为    （项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年月日

★法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件附后

三、开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京杭运河望亭片区闸站应急提升改造 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： 元（小写： 元） |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

四、分项报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准；

2、除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、备品备件、劳务、运输、管理、检测、安装调试、售后服务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

五、关于资格文件的声明函

（采购代理机构）  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为     （招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

六、参加政府采购活动前三年内无违法违规记录的承诺书

致： （采购代理机构名称）

我单位    （投标人名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的政府采购活动，并承担因此引起的一起后果。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

七、投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

八、技术要求和商务偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件服务条款 | 响应文件服务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.投标人应对照采购文件第五章第二条《采购技术要求》中的参数填写，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若偏离事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购代理机构）单位的  （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中投标人若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成家投标人为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十一、已完类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 简介 | 业主单位 | 主要负责人 | 开始及完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：相关业绩证明材料复印件（指合同）附后。

十二、投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与招标人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向招标人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

# 第五章 采购内容

苏州市欣恒晟项目管理咨询有限公司受苏州市相城区望亭镇人民政府的委托，就京杭运河望亭片区闸站应急提升改造项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320506-SXHS-C2024-0010号

二、项目名称：京杭运河望亭片区闸站应急提升改造项目

三、预算金额：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元）

四、最高限价：贰佰玖拾叁万壹仟伍佰柒拾肆元玖角壹分（¥2931574.91元）

五、合同履行期限：交货期：合同签订生效后3个月内完成供货、安装、调试等工作，免费质保期：所有产品免费质保二年，质保期自验收通过之日起开始计算。

六、招标内容：

（一）项目概况：

项目位于苏州市相城区，由于原有闸站水泵流量达不到防汛要求，计划对船山桥闸站、奚家河北闸站、钿钵头东闸站、牡丹港东闸站、仁巷港东闸站、徐家浜闸站6座闸站进行改造，将原有水泵流量加大。变压器更换2处，分别为奚家河北闸站变压器、铁路下穿变压器。

（二）采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牡丹港东闸站、鈿钵头东闸站、仁巷港东闸站水泵更换 |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 1、拆除原有潜水泵 2、泵型号：800QZ-160-75KW 3、包括井筒、控制柜、电缆等附属设施，拆除后运至甲方指定仓库堆放 | 台 | 6 |
| 2 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、型号：900QZ-160D-90KW 3、水泵安装、井筒安装、螺栓安装、试验 | 台 | 6 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：水泵控制柜 2、安装方式：落地安装 3、水泵配套供应 | 台 | 6 |
| 4 | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线90KW,与设备连接金属软管安装、接线、调试 | 台 | 6 |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YCW-3*35+1*10mm2 3、水泵配套供应 | m | 120 |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*95+2*50mm2 | m | 72 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YCW-3*35+1*10mm2 | 个 | 12 |
| 8 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YJV-3*95+2*50mm2 | 个 | 12 |
| 9 | 控制开关 | 1、更换原有塑壳断路器 2、规格：NXM-250S/3300 250A 3、拆除的断路器运输至甲方指定仓库堆放 | 个 | 6 |
|  | 溪家河北闸站水泵更换 |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 1、拆除原有轴流泵 2、泵型号：900ZLB-160-110KW 3、包括拍门、伸缩节、穿墙管、控制柜、电缆等附属设施，拆除后运至甲方指定仓库堆放 | 台 | 2 |
| 2 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、型号：900QZ-160-132KW 3、水泵安装、井筒安装、螺栓安装、试验 | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：水泵控制柜 2、安装方式：落地安装 3、水泵配套供应 | 台 | 2 |
| 4 | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线132KW,与设备连接金属软管安装、接线、调试 | 台 | 2 |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YCW-3*35+1*10mm2 3、水泵配套供应 | m | 20 |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*150+2*70mm2 | m | 60 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YCW-3*35+1*10mm2 | 个 | 4 |
| 8 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YJV-3*150+2*70mm2 | 个 | 4 |
| 9 | 低压碳钢管 | 1、名称：穿墙管 2、规格：DN1000*10 3、材质：Q235B | m | 3.2 |
| 10 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：平焊法兰 2、型号、规格：DN1000，PN10 | 副 | 2 |
| 11 | 低压法兰阀门 | 1、名称：伸缩节 2、型号、规格：DN100，L=200 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 12 | 低压法兰阀门 | 1、类型：浮箱拍门 2、规格：DN1000 3、安装方式：法兰安装 | 个 | 2 |
| 13 | 控制开关 | 1、更换原有塑壳断路器 2、规格：NXM-400S/3300 400A 3、拆除的断路器运输至甲方指定仓库堆放 | 个 | 2 |
| 14 | 管道刷油 | 1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：红丹二道，面漆二道 | m2 | 20.5 |
| 15 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除现浇钢筋砼梁 2、垃圾分类堆放，清理归堆 | m3 | 0.81 |
| 16 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | 1、材质：Q235B 2、管架形式：水泵梁 3、工作内容：制作及安装 | t | 0.685 |
|  | 船山桥闸站水泵更换 |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 1、拆除原有轴流泵 2、泵型号：700ZLB-160-65KW 3、包括拍门、伸缩节、穿墙管、控制柜、电缆等附属设施，拆除后运至甲方指定仓库堆放 | 台 | 2 |
| 2 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵800QZ-160 2、型号：800QZ-160-75KW 3、水泵安装、井筒安装、螺栓安装、试验 4、利用牡丹港闸站水泵 | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：水泵控制柜 2、安装方式：落地安装 3、利用牡丹港闸站水泵配套控制柜 | 台 | 2 |
| 4 | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线75KW,与设备连接金属软管安装、接线、调试 | 台 | 2 |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YCW-3*35+1*10mm2 3、利用牡丹港闸站水泵配套电缆 | m | 20 |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*95+2*50mm2 | m | 24 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YCW-3*35+1*10mm2 | 个 | 4 |
| 8 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YJV-3*95+2*50mm2 | 个 | 4 |
| 9 | 低压碳钢管 | 1、名称：穿墙管 2、规格：DN900*10 3、材质：Q235B | m | 1.8 |
| 10 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：平焊法兰 2、型号、规格：DN900，PN10 | 副 | 2 |
| 11 | 低压法兰阀门 | 1、名称：伸缩节 2、型号、规格：DN900，L=200 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 12 | 低压法兰阀门 | 1、类型：浮箱拍门 2、规格：DN900 3、安装方式：法兰安装 | 个 | 2 |
| 13 | 管道刷油 | 1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：红丹二道，面漆二道 | m2 | 10.4 |
| 14 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除现浇钢筋砼墙 2、垃圾分类堆放，清理归堆 | m3 | 0.63 |
| 15 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除现浇钢筋砼梁 2、垃圾分类堆放，清理归堆 | m3 | 0.81 |
| 16 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | 1、材质：Q235B 2、管架形式：水泵梁 3、工作内容：制作及安装 | t | 0.685 |
| 17 | 墙面变形缝 | 1、类型：钢板止水带 2、钢材品种：Q235 3、止水带规格：-100*3mm | m | 12.81 |
| 18 | 墙面变形缝 | 1、类型：沥青麻丝伸缩缝 | m | 6.41 |
| 19 | 其他构件 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土P8 2、部位：穿墙管洞口空隙处 | m3 | 0.31 |
|  | 徐家浜闸站水泵更换 |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 1、拆除原有轴流泵 2、泵型号：350ZLB-100D-22KW 3、包括拍门、伸缩节、穿墙管、控制柜、电缆等附属设施，拆除后运至甲方指定仓库堆放 | 台 | 1 |
| 2 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、型号：500QZ-100D-22KW 3、水泵安装、井筒安装、螺栓安装、试验 4、利用四旺浜闸站水泵（存放在甲方仓库），井筒需新增 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：水泵控制柜 2、安装方式：落地安装 | 台 | 1 |
| 4 | 低压交流异步电动机 | 交流异步电动机检查接线22KW,与设备连接金属软管安装、接线、调试 | 台 | 1 |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YCW-3*16+1*6mm2 | m | 20 |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*35+2*16mm2 | m | 12 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YCW-3*35+1*10mm2 | 个 | 2 |
| 8 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电缆头制作安装 2、规格：YJV-3*35+2*16mm2 | 个 | 2 |
| 9 | 低压碳钢管 | 1、名称：穿墙管 2、规格：DN500*8 3、材质：Q235B | m | 1 |
| 10 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：平焊法兰 2、型号、规格：DN500，PN10 | 副 | 1 |
| 11 | 低压法兰阀门 | 1、名称：伸缩节 2、型号、规格：DN500，L=200 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |
| 12 | 低压法兰阀门 | 1、类型：浮箱拍门 2、规格：DN500 3、安装方式：法兰安装 | 个 | 1 |
| 13 | 管道刷油 | 1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：红丹二道，面漆二道 | m2 | 3.32 |
| 14 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除现浇钢筋砼板 2、垃圾分类堆放，清理归堆 | m3 | 0.11 |
| 15 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除现浇钢筋砼墙 2、垃圾分类堆放，清理归堆 | m3 | 0.25 |
| 16 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作安装 | 1、材质：Q235B 2、管架形式：40a工字钢水泵梁 3、工作内容：制作及安装 | t | 0.586 |
| 17 | 墙面变形缝 | 1、类型：钢板止水带 2、钢材品种：Q235 3、止水带规格：-100*3mm | m | 3.32 |
| 18 | 墙面变形缝 | 1、类型：沥青麻丝伸缩缝 | m | 1.66 |
| 19 | 其他构件 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土P8 2、部位：穿墙管洞口空隙处及原预留孔 | m3 | 0.39 |
| 20 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  | 奚家河北闸站变压器更换 |  |  |  |
| 1 | 干式变压器拆除及安装 | 1、名称：干式变压器 2、型号：SCB12 3、容量（KV·A）：400 4、电压（kV）：10 | 台 | 1 |
| 2 | 电容柜维修 | 电容柜维修 | 台 | 1 |
| 3 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线 -50*6 | m | 25 |
| 4 | 接地母线 | 1、名称：室外接地母线 -50*6 | m | 48 |
| 5 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：∠50*5 L=2500 | 根(块) | 4 |
| 6 | 带形母线 | 1、名称：铜排侧出线 2、规格：TMY-60*6 | m | 16 |
| 7 | 电力电缆 | 1、名称：变压器中性点接地线 2、型号：YJV22-1KV-240 3、敷设方式、部位：室内 4、电压等级（kV）：1.0KV | m | 15 |
| 8 | 压铜接线端子 | 1、压铜接线端子 2、规格：φ240 3、材质：铜 4、电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 |
| 9 | 模拟屏 | 1、名称：模拟屏更换 | 台 | 1 |
| 10 | 安全用具费 | 1、名称：安全用具费 2、满足供电局验收要求 | 台 | 1 |
| 11 | 电力变压器系统 | 1、名称：变压器系统调试 2、容量(KV·A)：400KVA | 系统 | 1 |
| 12 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1 | 系统 | 1 |
| 13 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10 | 系统 | 1 |
| 14 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1 | 段 | 1 |
| 15 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 | 系统 | 1 |
| 16 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10 | 次(根、点) | 1 |
| 17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  | 铁路下穿变压器更换 |  |  |  |
| 1 | 变压器拆除及安装 | 1、名称：油浸电力变压器 2、型号：S13-M 3、容量（KV·A）：200 4、电压（kV）：10 | 台 | 1 |
| 2 | 户外环网柜 | 1、名称：户外环网柜 | 组 | 1 |
| 3 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：更换低压总开 2、规格：630A | 台 | 1 |
| 4 | 环网柜基础 | 1、名称：砖砌基础 2、规格：1.3m*1m | 座 | 1 |
| 5 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线 -50*6 | m | 30 |
| 6 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：∠50*5 L=2500 | 根(块) | 3 |
| 7 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22 3、规格：3*95 4、材质、类型：铜芯 5、安装部位：户内 6、电压等级（kV）：10 | 个 | 3 |
| 8 | 电力电缆 | 1、名称：变压器中性点接地线 2、型号：YJV22-1KV-240 3、敷设方式、部位：室内 4、电压等级（kV）：1.0KV | m | 15 |
| 9 | 压铜接线端子 | 1、压铜接线端子 2、规格：φ240 3、材质：铜 4、电压等级（kV）：1KV | 个 | 2 |
| 10 | 电杆组立 | 1、名称：电杆组立 2、规格：12m | 根(基) | 1 |
| 11 | 电力电缆 | 1、名称：高压电力电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV-3*95 3、电压等级（kV）：10 | m | 20 |
| 12 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆头 2、型号：YJV22-8.7/15kV-3*95 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：10 | 个 | 2 |
| 13 | 杆上设备自动化开关安装 | 1、名称：杆上设备 2、规格：自动化开关 3、工作内容：含开关、令克、避雷器、横担、绝缘导线安装、断路器调试等 | 台(组) | 1 |
| 14 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：S13-M 3、容量(KV·A)：200 变压器抢修前、抢修后 | 系统 | 2 |
| 15 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1 | 系统 | 1 |
| 16 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10 | 系统 | 1 |
| 17 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1 | 段 | 1 |
| 18 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10 | 组 | 1 |
| 19 | 电容器 | 1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1 | 组 | 1 |
| 20 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地极 | 系统 | 1 |
| 21 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10 | 次(根、点) | 2 |
| 22 | 安全工器具 |  | 项 | 1 |
| 23 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

本项目的核心产品为：水泵。

七、溪家河北闸站水泵（900QZ-160-132KW）技术参数

| 名 称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计流量 | m3/s | ≥3.0 |
| 设计扬程 | m | 1.9 |
| 最低扬程 | m | ≥0.5 |
| 最高扬程 | m | ≥2.6 |
| 水泵水力效率 | % | ≥81 |
| 设计点轴功率 | KW | 91.7 |
| 电机功率 | KW | 132 |
| 叶轮转速 | r/min | ≦490 |
| 电机结构形式 |  | 潜水电机应为：干式全封闭潜水三相异步电机 |
| 水泵轴承寿命 | h | ≥50000 |
| 电机轴承寿命 | h | ≥50000 |
| 机械密封使用寿命 | h | ≥15000 |
| 叶轮及叶轮体 |  | 叶片采用2cr13 材质 轮毂采用 QT500-7 材质 |
| 泵轴 |  | 3Cr13 不锈钢 |
| 轴承 |  | SKF 、NTN 或 NSK |
| 密封件 |  | 上海博格曼 |
| 电机标准 |  | GB755 |
| 防护等级 | IP | 68 |
| 绝缘等级 |  | F (强制性) |
| 额定功率 | KW | 132 |
| 额定电压 | KV | 380V |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 穿墙管、拍门 |  | 碳钢材质 |
| 预埋支撑底座 |  | 碳钢材质 |
| 预埋上座、上盖 |  | 碳钢材质 |
| 电缆出线密封装置 |  | ≥30 米 (不能有接头) |

牡丹港东闸站、鈿钵头东闸站、仁巷港东闸站水泵（900QZ-160-90KW）技术参数

| 名 称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计流量 | m3/s | ≥2.6 |
| 设计扬程 | m | 1.6 |
| 最低扬程 | m | ≥0.5 |
| 最高扬程 | m | ≥2.6 |
| 水泵水力效率 | % | ≥79.5 |
| 设计点轴功率 | KW | 64 |
| 电机功率 | KW | 90 |
| 叶轮转速 | r/min | ≦490 |
| 电机结构形式 |  | 潜水电机应为：干式全封闭潜水三相异步电机 |
| 水泵轴承寿命 | h | ≥50000 |
| 电机轴承寿命 | h | ≥50000 |
| 机械密封使用寿命 | h | ≥15000 |
| 叶轮及叶轮体 |  | 叶片采用2cr13材质 轮毂采用 QT500-7 材质 |
| 泵轴 |  | 3Cr13 不锈钢 |
| 轴承 |  | SKF 、NTN 或 NSK |
| 密封件 |  | 上海博格曼 |
| 电机标准 |  | GB755 |
| 防护等级 | IP | 68 |
| 绝缘等级 |  | F (强制性) |
| 额定功率 | KW | 90 |
| 额定电压 | KV | 380V |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 穿墙管、拍门 |  | 碳钢材质 |
| 预埋支撑底座 |  | 碳钢材质 |
| 预埋上座、上盖 |  | 碳钢材质 |
| 电缆出线密封装置 |  | ≥30 米 (不能有接头) |

八、综合说明

1、本项目为交钥匙项目，投标报价除产品成本外，还应包含满足产品正常使用所需的必要的配件、辅材、其他与之有关的配套设施设备的安装调试费用。在投标时、中标后（假设）实施、项目质保过程中，不得以“投标前未获得足够完整的招标信息及类似”作为抗辩理由。如有类似情况发生，将作出不利于中标人的结论。

2、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。供应商需制定完整的项目实施方案（包括但不限于整体进度安排、质量保证措施、安全生产措施、突发应急保障预案方案、设备供货及安装方案、信息化管理方案、售后服务方案、培训方案等）

3、中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，对采购人提出的质量问题应当在采购人指定的期限内整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人全部承担。

5、投标人所投产品如属于国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品，中标人在提请采购人验收时须提供上述产品的对应证书，否则采购人有权不予验收，且中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、投标文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值，并对于招标文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。

7、本项目投标报价一次报定，投标人须在投标报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则视为非实质性响应。投标总报价包括但不限于所投产品、配件、备品备件、装卸、人工、耗材、安装调试、检验检测、培训、开挖填埋、保险、劳保、管理、维护、利润、各种税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、中标人应对安装实施质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。因中标人管理不善，造成工作范围内的损坏、损失的，由中标人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

9、中标人在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

八、质量与验收

1、中标人应按照本招标文件的有关规定提供合格产品及服务；

2、货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3、设备到达采购方地点，应提前通知采购单位，由采购单位根据有关清单进行验收。

4、验收标准：按本招标文件、中标人的投标文件、承诺及行业相关标准为准。

5、根据采购人按检验标准自己检验的结果或当地相关有权部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或提供不符合要求的产品等，采购人应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

6、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

7、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

8、验收期限在安装调试结束起30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

9、如双方对验收结果有分歧，则以甲方所在地的技术监督部门的检验结果为准，检验费先由乙方垫付，最终根据检验结果由有过失的一方承担。

10、除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证要求均自标的物通过最终验收之日起计算。

九、伴随服务

1、项目质保及其他要求：所有产品免费质保两年，质保期自验收通过之日起开始计算。中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如产品出现质量问题，2小时响应，8小时内到达现场，48小时内解决问题。中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。其他未尽事宜按其投标人所提供的相应承诺执行。

2、投标单位负责对招标人的设备维修管理人员免费进行现场培训。

3、具有保证设备正常运行及维修所需的备品备件。

4、提供维修专用工具。

# 第六章 合同主要条款

甲方：

地址：

电话：                               传真：

乙方：

地址：

电话：                               传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已成交的响应文件而应向甲方提供的符合采购要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据成交的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币           元，小写¥       元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在响应文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2、交货时间：合同签订生效后3个月内完成供货、安装、调试等工作。

3、交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

预付款30%，竣工验收合格后付至合同价的70%，余款质保期满后一次性付清。

2.支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1、乙方提交的货物由甲方负责验收。

2、甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

1、本项目经甲方验收合格后，乙方将提供年质量保证期。质量保证期内，标的物产品质量免费质保期为 2 年，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后做到30分钟内响应，2小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务：8小时内解决问题。

八、伴随服务

1、乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2、乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3、上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4、货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1、乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2、技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3、乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1、甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2、如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1、除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2、误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3、收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4、延期交货时间超过十五天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

5、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付误期赔偿费。

十三、不可抗力

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、合同生效

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交的响应文件、成交通知书、成交投标单位在响应过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4、本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6、合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：

签约日期：签约日期：

# 第七章 评标办法及标准

一、评审方法

1.1本次招标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为预中标投标人。

1.2评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和报价部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

1.3对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

1.4如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选投标人或中标投标人。

二、优惠扶持政策

2.1.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标单位提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、绿色环保节能优先采购或强制采购

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，招标人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过“中国政府采购网”查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。投标产品属于上述清单范围内的，投标人须按照上述要求并依据国家相关标准的最新版本在其投标文件中提供对应证明资料。本项目中采购设备如涉及“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器和水嘴”（以上类别为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品），需提供节能产品认证证书，并作为投标文件的组成部分，否则为无效投标。

四、评分标准

4.1价格基准分：30分

4.1.1 分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。

4.1.2 投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评审委员会按照废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4.1.3 修正后的最终投标报价若超过本项目的控制价，评审委员会按照废标处理。

4.1.4 在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。报价得分＝（基准价/投标总报价）×价格权值×100；（价格权值为30%）。

4.2技术方案（最高为42分）

4.2.1对施工组织总体设想、总体安排、总体施工部署和施工段划分方案的比较（最高6分）

方案内容描述详实，总体健全、合理、规范、高效，针对性及可操作性强的得6分；方案内容描述较简单，总体有一定合理性，针对性及可操作性一般的得4分；方案内容描述粗略，偏离实际，针对性及可操作性差的得2分；未阐述的不得分。

4.2.2施工现场总平面布置及临时工程比较（最高6分）

施工现场总平面布置合理、临时工程安排合理、针对性及可行性强的得6分；施工现场总平面布置基本合理、临时工程安排基本合理、针对性及可行性一般的得4分；施工现场总平面布置不甚合理、临时工程安排不甚合理、针对性及可行性差的得2分；未阐述的不得分。

4.2.3针对本项目的改造实施方案比较（最高6分）

方案科学合理、针对性及可行性强的得6分；方案基本合理、针对性及可行性一般的得4分；方案不甚合理、针对性及可行性差的得2分；未阐述的不得分。

4.2.4对项目的质量保证措施、进度保证措施比较（最高6分）

措施科学合理、针对性及可行性强的得6分；措施基本合理、针对性及可行性一般的得4分；措施不甚合理、针对性及可行性差的得2分；未阐述的不得分。

4.2.5安全文明施工制度及保证措施(最高6分）

安全文明施工制度及保证措施，提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的，得6分，提供内容科学完善、合理全面的，得4分，有涉及但不全面的，得2分，未提供不得分。

4.2.6安全事故紧急预案比较（最高6分）

预案科学合理、针对性及可行性强的得6分；预案基本合理、针对性及可行性一般的得4分；预案不甚合理、针对性及可行性差的得2分；未阐述的不得分。

4.2.7特殊情况施工措施比较（最高6分）

本项目的季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施内容比较，提供的方案科学完善、针对性强、全面合理的，得6分，方案科学完善、针对性强的，得4分，有涉及但不全面的得2分，未提供不得分。

4.3综合实力（最高为28分）

4.3.1 潜水电泵产品具有产品节能认证证书并在有效期内的，每个得2分，最高得2分。

4.3.2焊接具有焊接工艺认可报告并在有效期内的，每个得2分，最高得2分。

4.3.3控制柜具有产品认证证书Ⅱ型自愿认证（认证模式：产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督）并在有效期内的，每个得2分，最高得2分。

4.3.4具有水泵类售后服务认证三星证书的，得1分；具有水泵类售后服务认证四星证书的，得2分；具有水泵类售后服务认证五星证书的得3分。最高得3分。

4.3.5具有水泵类七星及以上售后服务完善程度认证证书并在有效期内的，每个得1分，最高

得1分。

4.3.6 拟投入本项目的项目负责人具有二级建造师（机电工程专业）执业资格的得1分，具有一级建造师（机电工程专业）执业资格的得2分，最高得2分。

4.3.7拟投入本项目的项目组成员具有工程师职称的，每提供一名得2分，最高得4分。

4.3.8拟投入本项目的项目组成员具有安全员、设备安装质量员证书的，每提供一名得1分，最高得2分。

4.3.9拟投入本项目的项目组成员具有机械设备安装工（职业资格四级）及以上证书的，每提供一名得1分，最高得4分。

4.3.10供应商近三年（自2021年1月1日起，以合同签订时间为准）承担过类似潜水轴流泵业绩的，每个得2分，最高得6分。投标文件中提供中标通知书、合同、销售发票等证明材料复印件加盖公章。

“注：以上同一人员仅认同一次，不重复计算。投标文件中须提供对应人员的证书及响应单位为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。

注：1、报价超过采购预算的将不得标。

2、上述评分标准的每一条，投标人均需提供相关有效证明材料供评委评判，只提供简要说明的将不作为评分依据。

3、评标过程中出现评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关规定讨论决定。

工程量清单提取方式：通过百度网盘分享的文件：

链接：https://pan.baidu.com/s/1Z2VuzAadrQSm5Nc9FmqMXQ

提取码：2617

（全文完）