- 公 开 招 标 文 件

- 项目名称:江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目

- 项目编号:JSZC-320892-HAHX-G2025-0001

- 淮安恒信工程项目管理咨询有限公司

- 二0二五年一月二十日

- 第一章  投标邀请

受江苏淮安工业园区安全生产监督管理局的委托，淮安恒信工程项目管理咨询有限公司就该单位江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年2月18日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320892-HAHX-G2025-0001

（二）项目名称:江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目

（三）预算金额:人民币叁仟万元整（三年）。

（四）最高限价:人民币贰仟玖佰陆拾万元整（三年）。

（五）采购需求:江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目建设，详见招标文件第五章采购需求。

（六）合同履行期限:三年，自合同签订生效起计。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件与信息技术服务业。

- 二、申请人的资格要求:

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第30.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- （三）本项目的特定资格要求:

满足以下条件之一：

1、投标人具有基础电信业务经营许可证。

2、投标人具有增值电信业务经营许可证，同时出具其承诺提供的光纤资源可覆盖江苏淮安工业园区化工片区所有企业、重点公共区域、公共管廊沿线及公用工程现场的书面承诺函。

- （四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1、时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

2、方式:在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年2月18日9：30

（二）投标文件上传地址:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人联系方式

名称:江苏淮安工业园区安全生产监督管理局

地址:淮安工业园区陆集路与盐南大道交叉口

联系方式:王东坡      电话：15996170951

- 2、采购代理机构信息

名称:淮安恒信工程项目管理咨询有限公司

地址:淮安市南昌路软件园B5栋302室

联系方式:张工     电话：0517-83665966

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安恒信工程项目管理咨询有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章投标人须知

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安恒信工程项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目代理服务费10万元（含专家评审费）。中标供应商必须在中标通知书发出前向代理公司交纳以上费用。

- 二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知代理公司，代理公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，代理公司可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，代理公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

- 三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为代理公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

- 四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4代理公司可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.5中标单位在领取中标通知书之前，必须提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（室内LED全彩显示屏）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

- 26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.14投标人未按照招标文件第五章项目采购需求“三、技术参数要求”中标注★要求提供相应承诺函或相关证明材料的。

- 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理公司将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理公司联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

- 八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

- 33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

- 33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行/。

34.3环保产品

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行/。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

- 1、价格:20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分

- 2、技术部分:29分

（1）投标人所投产品完全满足招标文件第五章“四、主要建设内容”中标注“★”技术参数，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章“四、主要建设内容”中标注“▲”要求相比较，每有一项负偏离扣2分；投标人所投产品技术参数与招标文件第五章“四、主要建设内容”中未标注“★”和未标注“▲”的要求相比较，每有一项负偏离扣1分；以29分为基础，扣完为止。

- 3、方案部分:24分

- （1）总体方案设计（3分）

投标人根据招标文件需求提出针对性的总体设计方案，包括但不限于①园区现状分析：包含园区软件系统现状及基础设施建设现状、园区公用配套设施现状、园区重点化工企业现状进行描述分析；②需求分析：包含应用系统建设需求、基础设施建设需求、系统性能需求、平台运营保障需求分析；③总体设计思路：包含该项目总体设计原则、建设目标及主要建设内容等内容进行详细描述。方案完整合理、表述清晰、可实施性强。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- （2）平台总体架构（3分）

平台总体架构设计思路清晰且内容全面，包括但不限于总体架构设计、网络架构设计、安全体系框架设计等内容。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- （3）应用系统设计（3分）

投标人对以下招标要求提供详细响应内容，包含但不限于①应用系统设计满足国家部委、江苏省对园区重大安全风险防控项目建设要求；②平台功能包含但不限于安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制管理、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急管理、综合决策分析、基础软硬件设施优化升级、视频监控及智能分析平台、GIS地理信息平台、平台信息系统安全优化升级③易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控包含但不限于易燃易爆有毒有害气体泄漏探测、公共管廊安全风险监测预警、公用工程安全风险感知、区域安全风险隔离管控。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- （4）平台对接方案（3分）

投标人提供系统平台与原有系统、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设施、公用工程安全风险感知、公共管廊安全风险监测设施详细对接接口描述方案。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- （5）项目实施方案（3分）

实施方案合理可行，项目管理进度计划合理，提供包含但不限于以下详细描述内容：①针对该项目建设提供成熟可靠的项目团队以及项目实施进度和计划安排；②针对该项目中易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设施、公共管廊安全风险监测设施、区域安全风险隔离管控优化升级设施、卡口形象提升等提供详细的实施方案；③对项目货物采购运输保障、设备检测方案进行详细描述。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- （6）培训方案（3分）

投标人针对该项目提供成熟可靠的培训方案，包含但不限于培训时间、培训人员、培训地点、培训内容、培训计划等详细内容。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- （7）售后服务方案（3分）

投标人制定详细合理的售后服务方案，包含对前期已投入设备的维保方案、本项目新建设备维保方案、技术支持、售后人员服务等内容。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- （8）系统运营方案（3分）

投标人制定详细合理的运营方案，工作组织、人员分工、业务流程和考核管理等方面。

优于项目需求得3分；完全符合项目需求得2分；基本符合项目需求得1分。

- 4、商务部分:22分

（1）投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，本项最高得3分，没有不得分。（提供相关有效证明材料扫描件并加盖投标人电子签章）

（2）投标人具有CMMI3级的得1分，CMMI4级的得1.5分，CMMI5级的得2分，本项最高得2分，没有不得分。（提供相关有效证明材料扫描件并加盖投标人电子签章）

（3）投标人具有ITSS信息技术服务标准三级及以上证书的得2分，没有不得分。（提供相关有效证明材料扫描件并加盖投标人电子签章）

（4）投标人承诺本项目软件测评工作服务单位需具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书和检验检测机构资质认定证书的得1分，没有不得分。

（5）投标人针对本项目拟派的负责人具备计算机类或安全类或通信类高级技术职称的得2分，没有不得分。（提供相关证书及投标人为其缴纳的2024年10月以来任意1个月的社保证明扫描件并加盖投标人电子签章）

（6）投标人针对本项目拟派的项目团队成员具备计算机类或安全类或通信类中级及以上技术职称，每提供一人得1分，最多得5分。（提供相关证书及投标人为其缴纳的2024年10月以来任意1个月的社保证明扫描件并加盖投标人电子签章，人员不重复计算得分）

（7）投标人具有类似应急管理系统、类似运维监控物联网平台、类似掌上运维软件、类似运维大数据分析平台的软件著作权，每提供一个得0.5分，本项最多得2分。（提供相关有效证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（8）投标人自2022年（时间以合同为准）以来承接过化工园区安全信息化建设或安全信息化服务成功案例的，每提供一个得3分，本项最多得3分，没有不得分。

注：需提供项目合同及验收报告（扫描件加盖投标人电子签章）。如合同中不能反映项目内容的，还需提供由业主出具的相关证明材料。未提供或提供不全的均不得分。

（9）投标人自2022年（时间以合同为准）以来承接过化工企业安全或环保或智能化或数字化诊断服务成功案例的，每提供一个得2分，本项最高得2分，没有不得分。

注：需提供项目合同及验收报告（扫描件加盖投标人电子签章）。如合同中不能反映项目内容的，还需提供由业主出具的相关证明材料。未提供或提供不全的均不得分。

- 5、售后服务:5分

(1)投标人在满足招标文件免费质保要求的基础上，每承诺再增加一年免费质保的得1.5分，本项最多得3分，不承诺不得分。

（2）投标人参加投标时提供承诺免费质保期内至少提供一名驻场售后服务人员，工作时间按采购人作息时间安排上下班。在此基础上，每承诺多提供一名驻场售后服务人员，得2分。本项最多得2分，不承诺不得分。

- 第四章合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过采购人平台和供应商平台签订电子合同（加盖电子签章），

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号     的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（如本项目需交纳的话）

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下    处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方:                          乙方:

单位盖章:（电子签章）          单位盖章:（电子签章）

代表签字:                       代表签字:

签定日期:                       签定日期:

- 第五章  项目采购需求

一、项目概况

江苏淮安工业园区化工片区（以下简称园区）前身为淮安盐碱科技产业园，2013年，市委、市政府根据产业发展需要，在原淮安盐碱科技产业园、洪泽区盐化工园区和淮安区盐化工园区基础上，组建成立淮安盐化新材料产业园区。2018年1月扩区环评获省生态环境厅批准，规划面积24.58km2，是淮安目前唯一保留的化工园区。

目前，淮安工业园区化工片区目前共有各类化工企业76家，共有22家企业构成重大危险源，重大危险源点数共计69个，涉及重点监管的化工工艺企业38家，涉及液氨、氯气（液氯）、环氧丙烷等15种重点监管危险化学品，以及硝酸、双氧水、硫酸、盐酸等多种剧毒、高毒、易制毒、易制爆化学品，有29家企业具有高危储存设施。建有为化工企业污水排放管线服务的钢筋砼支架管廊，管廊宽度2米，高度为1-2层，总长约10km，在建公共管廊6.4km。化工管廊规划远期建设总长22.8公里，包括污水管线、工艺物料管线（远期规划在位于产业链上下游企业集中区域考虑将富强生产的20%-50%液碱、甲醇、氢气、氨、硫酸等纳入化工管廊，公用物料管线（远期规划化将新建的蒸汽、天然气、氮气、氧气、各等级空气、各等级工厂用水等纳入化工管廊，以及市政公用物料管线。园区公用工程主要依托淮安工业园区水厂、污水处理厂、国信热电、实联化工、富强热电厂、给水、排水、供热、仓储物流、固废处置和工业用水等。

目前园区已初步建成智慧园区信息化平台，具有数据中心、网络安全系统、封闭安防系统、电子巡更系统、背景音乐与应急广播系统、无线集群调度通信系统、信息发布系统、企业监管数据监测接入系统等功能，但相关功能对照重大安全风险防控建设要求仍存在一定差距。同时，园区公共区域（主要为企业围墙外区域）、公共管廊和公用工程易燃易爆有毒有害气体泄漏的风险较高，一旦发生泄漏，由于不易观测察觉和定位泄漏点，易造成火灾、爆炸和中毒等重大安全事故。亟需充分运用数字信息等先进技术进行实时监测、预警，实现风险管控。本次新建项目是按照应急部重大安全风险防控建设相关要求，对园区安全风险智能化管控平台功能进行优化升级，对公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏进行监测预警和风险管控，其实现的功能可作为园区现有智慧园区平台功能的补充。项目建成后，可满足应急管理部和江苏省应急管理厅对于园区重大安全风险防控要求，最终实现园区重大安全风险防控项目建设目标。

二、建设依据

- 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第六十九号)；

- 《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》(2019年修正)；

- 《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)；

- 《突发公共卫生事件应急条例》(国务院令第376号、国务院令第588号)；

- 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国办发〔2015〕40号)；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

- 《国务院安委会办公室国家减灾委办公室应急管理部关于加强应急基础信息管理的通知》(安委办〔2019〕8号)；

- 《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》(安委办〔2019〕11号)；

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（国务院公报2020年第8号）；

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委〔2021〕12号）；

- 《国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》(安委办〔2022〕12号)；

- 应急管理部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》；

- 《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》应急厅〔2021〕27号；

- 《工业和信息化部自然资源部生态环境部住房和城乡建设部交通运输部应急管理部关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原〔2021〕220号）；

- 《应急管理部办公厅关于印发<化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)>和<危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南(试行)>的通知》(应急厅〔2022〕5号)；

- 《财政部应急部国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕93号）；

- 《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》（应急〔2022〕104号）；

- 《江苏省应急厅江苏省财政厅关于贯彻落实重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作要求的通知》（苏应急函〔2022〕173号）。

三、建设原则

1、统筹规划、统一标准

坚持统筹规划、有序发展的原则，克服无序、无规划的盲目建设，以及无标准、低水平的重复建设，在规划的基础上，统一标准与规范，站在全园区一体化统筹管理的角度做好顶层设计。

2、问题导向、示范带动

总体方案以全局、整体规划基准，充分考虑项目建设工作各方面。突出重点，抓住主要矛盾、解决重点问题。选取基础条件好、问题突出的企业为业务应用试点单位，通过示范试点推进完善，最终覆盖到全园区。

3、技术先进、架构合理

借鉴国内成功案例和先进成熟的技术手段，使园区信息化建设的技术水平进入国内一流水平。技术框架具有良好的可扩展性，在一定时期内能保持技术的先进性，后续其他系统的建设按照统一的数据共享与集成标准，避免信息孤岛和重复建设。

4、资源整合、减少重复投资

在充分利用已有软硬件设备、数据资源和应用系统的基础上，总结原有的经验和教训，大力进行资源整合，既保护原有的投资，又适应新形势发展的要求。通过知识传递、案例分享、现场运营等措施，保障所上系统的实用性，切实成为园区建立长效机制的重要环节。

5、强化管理、确保安全

加强园区重大安全风险防控项目建设和运行的制度设立，严格技术标准和规范，建立健全园区重大安全风险项目管理体系和安全运维体系，确保项目系统安全可靠。

6、技术先进、兼顾适用

顺应新技术发展趋势，强化与新一代信息技术发展相适应，使得建设具备一定前瞻性，同时技术选择要兼顾适用原则，确保园区重大安全风险防控项目的建设成果能够深化应用，发挥实效。

四、本项目建设需满足《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》要求，设计方案详见附件。

五、主要建设内容

| 江苏淮安工业园区化工片区重大安全风险防控项目服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 技术描述 | 单位 | 数量 |
| 一、化工园区安全风险智能化管控平台功能服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 安全基础管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 园区基本信息（园区端） |  |  | 对园区基本信息进行统一管理，包括园区基本信息（园区名称、园区简介、园区级别、园区地址、产业类型、主导产业、入园企业数量和类型、在建工程项目数量、园区从业人员数量、园区负责人和安全负责人信息等）、批复信息（园区设立批准机关、批文文号、总规划面积、批复面积、建成面积等）、园区发展历程、园区荣誉（获得日期、荣誉名称、文件信息等）等。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 园区行政许可（园区端） |  |  | 建立园区行政许可电子信息库，用于维护化工园区建设批复文件、化工园区认定文件和公告文本、当地人民政府明确承担园区安全生产和应急管理职责机构“三定”方案批复文件等行政许可信息。包括文件名称、许可类型、发布单位、文号、发布日期和附件等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 园区范围管理（园区端） | 区域信息 |  | 建立园区区域信息模块，用于维护园区片区信息，包括区域名称、管理人员、四至范围等信息。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 区域规划信息 |  | 基于园区规划文件，建立园区区域规划信息维护模块，用于精准标注和维护园区布局规划的四至范围、土地规划安全控制线、个人风险等值线、产业区块、安全防护目标、环境敏感点等规划信息。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。 | 套 | 1 |
| 5 | 平面布置图（园区端） |  |  | 登记备案园区涉安全、环保基础设施平面布置图，实现档案管理。汇聚园区现状平面图、化工园区区域位置图、企业总平面布置图、化工园区周边土地规划安全控制线文本及图纸、电力管网图、园区供水管网竣工图、园区污水、雨水管网竣工图、规划范围界定图、化工园区公用管廊走向图、化工园区危化品停车场总平面图、土地利用规划图、土地利用现状图、园区污水图、绿地系统规划图、区域交通规划图等园区图纸档案。支持园区规划布置信息的数据在线维护、快速查询和园区管理决策驾驶舱综合视窗一张图可视化展示信息调用功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 评价报告（园区端） | 园区评价报告 |  | 建立园区评价报告电子信息库，对园区评价报告进行动态管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制日期、项目负责人、报告附件等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出、有效期临期预警和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 在建工程（园区端） | 项目信息 |  | 汇聚园区企业在建工程项目信息，用于园区新改扩在建工程项目的“三同时”统计管理，项目信息包括项目名称、建设单位信息、企业名称、项目类型、项目性质、当前阶段、项目文号、设计生产能力等项目基础信息，项目阶段信息包括预评价阶段、设计阶段、施工阶段、试生产阶段、竣工阶段的基本信息和文件信息。支持信息快速查询、导出信息和基于地理信息平台的可视化展示功能，使园区管理者掌握园区新改扩项目信息，便于对项目建设三同时、三查四定、试生产等重要环节进行跟踪监管；支持在建项目竣工后自动流转归档到一企一册建设项目管理模块。 | 套 | 1 |
| 8 | 园区经济运行（园区端） | 园区经济运行 |  | 建立园区经济运行电子信息库，可维护园区经济运行中心的数据，查看各企业的经济运行数据，如园区固定资产总额、亩均销售、公共设施投资、亩均税收、化工产业销售收入等信息。支持园区侧信息维护、快速查询、导入导出、汇总统计功能，使园区管理者掌握园区经济运行数据，便于精准决策。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 企业经济运行 |  | 汇聚入园企业经济运行信息，便于园区调取企业经济运行信息和汇总统计。支持企业端在一企一册经济运行信息在线维护录入数据；支持与企业端一企一册系统数据对接，支持园区侧信息汇总和统计。 | 套 | 1 |
| 10 | 园区大事记（园区端） |  |  | 建立园区经大事记模块，用于维护园区大事件的数据，包含事件名称、发生日期、地点、事件内容等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出功能。 | 套 | 1 |
| 11 | 企业查询（园区端） |  |  | 实现园区企业信息档案数据的规范管理，支持按照园区企业类型、企业名称等进行快速检索查询企业管理体系、证照报告、危险源、在建项目等企业管理信息。 | 套 | 1 |
| 12 | 企业首页（园区端） |  |  | 建立入园企业基础信息统计分析功能，从企业风险评估等级、企业类型、企业主要危害因素、企业从业人员、专职安全管理人数、注册安全工程师人数、在建项目类型和当前阶段占比等维度对企业基础管理进行统计分析和可视化展示，并实现与企业端一企一册系统数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 13 | 企业首页（企业端） |  |  | 建立企业基础信息统计分析功能，从企业风险评估等级、企业类型、企业主要危害因素、企业从业人员、专职安全管理人数、注册安全工程师人数、在建项目类型和当前阶段占比等维度对企业基础管理进行统计分析和可视化展示，数据来源于企业基本信息、企业管理体系、企业证照和报告，建设项目管理等子功能，并实现与园区端一企一册系统数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 14 | 企业基本信息 | 基本信息 |  | 对企业基本信息进行统一管理，包括企业名称、企业状态、企业类型、职工人数、企业简介、厂区面积等企业基本信息。支持信息在线维护、快速查询；支持与园区端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 经营信息 |  | 对入园企业经营信息进行统一管理，包括企业注册资金、企业规模、经济类型、所属行业门类、营业执照经营范围等信息数据。支持信息汇总、快速查询功能；支持与企业端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 安全监管 |  | 对入园企业安全基本信息进行统一管理，包括安全负责人及联系方式、安全标准化等级、安全生产许可 、安全风险评估等级、企业主要危害因素、特种作业人数、危险化学品作业人数、注册安全工程师人数、专职安全管理人员等信息数据。支持信息汇总、快速查询和安全许可证的临期预警、安全管理人员配置合规性报警功能；支持与企业端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 17 | 企业管理体系 | 管理机构（园区端） |  | 建立入园企业管理机构电子信息库，实现企业管理机构信息的电子化、条目化管理，包括机构名称、管理职责等信息。支持信息汇总、快速查询、导出和形成企业组织机构树结构功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 管理机构（企业端） |  | 对企业管理机构信息进行统一管理，包括机构名称、管理职责等信息。支持信息在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 管理制度（园区端） |  | 建立入园企业管理制度电子信息库，实现企业管理制度信息的电子化管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、类别、发布日期、下次修订日期、现行状态等数据。支持信息汇总、快速查询、导出和制度评审周期预警功能；支持重大危险源等模块数据调用功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 管理制度（企业端） |  | 对企业管理制度进行统一管理，实现企业管理制度信息的电子化管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、类别、发布日期、下次修订日期、现行状态等数据。支持信息在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 人员管理(园区端) |  | 建立入园企业人员电子信息库，实现园区企业负责人、分管领导、安全生产负责人、安全管理人员、特种设备安全管理人员、特殊作业人员等人员信息的电子化管理，包括人员姓名、所在机构名称、岗位、工号、联系方式、学历、专业、证件、证照等数据。支持人员信息汇总、快速查询、导出和证照有效期临期预警功能；支持特殊作业、人员定位、培训管理等模块人员信息调用；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 22 |  | 人员管理(企业端) |  | 对企业从业人员进行统一管理，实现企业负责人、分管领导、安全生产负责人、安全管理人员、特种设备安全管理人员、特殊作业人员等人员信息的电子化管理，包括人员姓名、所在机构名称、岗位、工号、联系方式、学历、专业、证件、证照等数据。支持从业人员信息的在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 23 |  | 管理体系认证（园区端） |  | 建立入园企业管理体系认证信息库，实现对企业职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系认证的电子化管理，包括认证范围、认证机构、证书签发日期和截止日期等数据。支持信息汇总、快速查询、导出和证书有效期临期预警功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 管理体系认证（企业端） |  | 对企业管理体系认证情况进行统一管理，实现企业职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系的认证的电子化管理，包括认证范围、认证机构、证书签发日期和截止日期等数据。支持管理体系认证信息的在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 25 | 企业证照和报告 | 企业证照（园区端） |  | 建立入园企业证件证照信息库，对企业营业执照、危险化学品登记证、危险化学品安全生产许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息进行电子化管理，包括证照类型、发证机关、发证日期、审核状态、有效期等数据信息。支持信息汇总、快速查询、导出和证书有效期临期预警、安全证照信息缺失自动核验功能；支持与企业端一企一册企业证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 26 |  | 企业证照（企业端） |  | 建立企业证照信息管理模块，实现企业营业执照、安全生产许可证、危险化学品安全生产许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息的电子化管理，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、有效期等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 评价报告（园区端） |  | 建立入园企业评价报告信息库，实现对企业安全评价、环境影响评价等报告的电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持信息汇总、快速查询、导出和安全评价报告有效期临期预警等功能；支持两重点一重大等功能模块数据调用和可视化展示；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 28 |  | 评价报告（企业端） |  | 建立企业评价报告管理模块，实现企业安全评价、环境影响评价等报告电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 29 | 平面布置图（园区端） |  |  | 建立入园企业平面布置图信息库，登记备案企业涉安全、环保基础设施平面布置信息，实现档案管理。包括企业地理位置图、企业周边环境图、企业总平面布置图、企业工艺流程简图、重大危险源分布图、应急物资分布图、火灾爆炸危险区域划分图、消防设施布置图、安全设施分布图、防雷防静电设施布置图、可燃及有毒气体泄漏检测报警仪分布图、监控设施布置图、紧急疏散图、雨污水管网图、排口分布图、地下水监测井布设图、突发环境事件人员疏散路径图、企业周边环境敏感点分布图、主要产污环节图等。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支撑平台系统数据调用可视化展示和组态图绘制等功能；支持与企业端一企一档平面布置图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 30 | 平面布置图（企业端） |  |  | 建立企业平面布置图管理模块，对企业涉安全、环保基础设施平面布置图进行电子化管理。包括企业地理位置图、企业周边环境图、企业总平面布置图、企业工艺流程简图、重大危险源分布图、应急物资分布图、火灾爆炸危险区域划分图、消防设施布置图、安全设施分布图、防雷防静电设施布置图、可燃及有毒气体泄漏检测报警仪分布图、监控设施布置图、紧急疏散图、雨污水管网图、排口分布图、地下水监测井布设图、突发环境事件人员疏散路径图、企业周边环境敏感点分布图、主要产污环节图等。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档平面布置图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 31 | 危险源管理(园区端) |  |  | 建立入园企业危险源管理信息库，登记备案企业生产装置区、储罐区、仓库区、控制室、装卸区等危险源区域信息，包含危险源名称、危险源编号、危险源编号、危险源位置、负责人、联系方式、经纬度、耐火等级、火灾危险性等数据。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支持两重点一重大、封闭化管理、敏捷应急等模块数据调用和可视化展示；支持与企业端一企一档危险源管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 32 | 危险源管理(企业端) |  |  | 建立企业危险源管理模块，对企业生产装置区、储罐区、仓库区、控制室、装卸区等危险源区域信息进行电子化管理，包括危险源名称、危险源编号、危险源编号、危险源位置、负责人、联系方式、经纬度、耐火等级、火灾危险性等数据。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档危险源管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 33 | 危险源设施管理（园区端） |  |  | 建立入园企业危险源设施管理信息库，登记备案企业装置、仓库、装卸站台等危险源设施信息，包括危险源设施名称、设施类型、设施编号、设施状态、经纬度等信息。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支持两重点一重大、封闭化管理、敏捷应急等模块数据调用和可视化展示；支持与企业端一企一档危险源设施管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 34 | 危险源设施管理（企业端） |  |  | 建立企业危险源设施管理模块，对企业装置、仓库、装卸站台等危险源设施信息进行电子化管理，包括危险源设施名称、设施类型、设施编号、设施状态、经纬度等数据。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档危险源设施管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 35 | 建设项目管理（园区端） |  |  | 建立园区企业历史建设项目信息库，登记备案企业建设项目的相关信息，包含项目名称、建设地点、建设单位、行业类别、项目性质、立项时间、建设项目批准单位、批准文号、投资总概算、实际总投资等信息。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持与企业端一企一档建设项目管理模块、园区端在建工程模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 36 | 建设项目管理（企业端） |  |  | 建立企业建设项目管理模块，对企业建设项目信息进行电子化管理，包含项目名称、建设地点、建设单位、行业类别、项目性质、立项时间、建设项目批准单位、批准文号、设计生产能力、主要产品、投资总概算、实际总投资、总体项目开始时间、总体项目结束时间等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档建设项目管理模块、安全基础管理安全三同时管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 37 | 经济运行信息（园区端） |  |  | 对入园企业经济运行数据进行汇总统计，包括企业名称、统计年、销售收入等信息。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持与企业端一企一档经济运行信息模块、园区端园区经济运行模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 38 | 工艺流程图（园区端） |  |  | 建立入园企业工艺流程图信息库，登记备案企业工艺流程总图、PID图、主要生产工艺及污染物产出流程图等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档工艺流程图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 39 | 工艺流程图（企业端） |  |  | 建立企业工艺流程图管理模块，实现工艺流程总图、PID图、主要生产工艺及污染物产出流程图等电子化管理。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持两重点一重大数据调用；支持与企业端一企一档危工艺流程图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 40 | 操作日志（园区端） |  |  | 实现对园区账号的操作日志查看。记录园区平台操作系统资源使用、操作系统用户行为和重要系统命令使用等事件，用于检查园区系统用户所做的操作、分析系统运行情况、开展安全审计等。 | 套 | 1 |
| 41 | 操作日志（企业端） |  |  | 实现对企业账号的操作日志查看。记录企业端操作系统资源使用、操作系统用户行为和重要系统命令使用等事件，用于检查企业系统用户所做的操作、分析系统运行情况、开展安全审计等。 | 套 | 1 |
| 42 | 企业安全风险等级（园区端） |  |  | 建立入园企业安全风险等级信息库，汇聚企业安全风险评估诊断结果信息，通过历史数据判断入园企业安全管理发展趋势变化。 支持信息汇总、快速查询、导出和可视化展示分析；支持与企业端安全基础管理企业安全风险等级模块数据对接互通；支持双重预防机制模块调用风险等级数据进行风险动态变化分析。 | 套 | 1 |
| 43 | 园区基础信息管理 | 园区规划信息（园区端） |  | 建立化工园区总体规划信息库，对化工园区性质、发展目标、发展规模等总体规划信息进行管理，包括规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据，实现精准标注园区布局规划的四至范围、土地规划安全控制线、个人风险等值线、产业区块、安全防护目标、环境敏感点，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。 | 套 | 1 |
| 44 |  |  |  | 建立化工园区产业规划信息库，对化工园区产业体系、产业结构、产业链等产业规划信息进行管理，包括规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、产业链图、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据，实现产业链可视化、上下游产业情况展示，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。 | 套 | 1 |
| 45 |  |  |  | 建立化工园区专项规划信息库，对化工园区安全生产、消防救援、生态环境保护、综合防灾减灾等专项规划信息进行管理，包括专项类别、规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |
| 46 |  |  |  | 建立化工园区上位规划信息库，实现园区所在地设区市国土空间规划、设区市产业布局规划等信息的管理，包括规划类型、规划名称、编制日期、编制单位、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |
| 47 |  | 园区安全管理体系（园区端） |  | 建立园区管理机构及部门职责电子台账，实现园区管理机构信息的的电子化、条目化管理，包含机构名称、人员编制、管理职责等数据。支持管理机构信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |
| 48 |  |  |  | 建立园区管理制度电子台账，对园区通用类管理制度、人员类管理制度、园区内企业管理制度、公共区域类管理制度、建设项目类安全管理制度、第三方管理制度、应急管理制度等专业管理制度信息管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、制度类型、发布日期、制度文件等数据。支持制度相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |
| 49 |  |  |  | 建立园区管理人员电子信息台账，实现园区人员信息档案电子化、条目化管理，包括姓名、单位、岗位、学历、专业、证书等基础信息。支持监管人员相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据；支持人员证照有效期、监管人员配备比例核验及预报警管理；支持与从业人员库数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 50 |  | 禁限控目录（园区端） |  | 建立园区“禁限控”目录电子信息模块，包含园区禁止和限控类化学品、工艺、装置等目录信息，为园区项目准入和退出提供数据支撑，严禁已淘汰的落后产能进入园区，包括名称、产品类型、目录类型等数据。支持监管人员相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |
| 51 |  | 重点监管的危险化工工艺信息（园区端） |  | 建立入园企业重点监管危险化工工艺信息库，汇聚各企业重点监管危险化工工艺档案数据进行规范管理，包括企业名称、重点监管危险化工工艺名称、典型工艺名称、反应类型、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点工艺参数、安全控制基本要求、宜采用的控制方式、涉及装置等数据。支持信息快速检索查询、数据导出；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 52 |  | 重点监管危险化学品信息园区端） |  | 建立入园企业重点监管危险化学品数据库，汇聚园区各企业生产经营涉及的所有危险化学品信息，实现对全园区危险化学品信息的统计和管理，为园区重点监管危险化学品管理提供依据和数据支撑，包括危化品类别、危化品类型、危险化学品形态、储存方式、应急处理手段、最大储存量、生产能力等数据。支持危化品信息快速检索查询、查看和数据导出；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。支持与园区端一企一册物料管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 53 |  | 重大危险源信息（园区端） |  | 建立入园企业重大危险源信息数据库，汇聚园区各企业重大危险源信息，实现对全园区重大危险源信息的统计和管理，为园区重大危险源管理提供依据和数据支撑，包括危险源名称、危险源类型、重大危险源等级、备案编号、R值、周边防护目标最近距离、外边界 500 米范围人数估算、生产能力、包保履职负责人、涉及危险化学品、现场关联视频监控情况、关联有毒有害气体监测情况等数据。支持全园区重大危险源信息检索查询、查看和数据导出；支持为重大危险源包保履职监督、检查、统计提供依据；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持重大危险源备案有效期临期预警和超期报警；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。支持与园区端一企一册危险源管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 54 |  | 企业事故事件（园区端） |  | 建立入园企业事故事件信息数据库，汇聚园区各企业事故事件信息，实现园区企业事故事件数据的电子化、条目化统计管理，使园区管理人员能清晰掌握园区内企业历史事故事件情况，为后续的事故研判、安全风险管控起到借鉴作用，提升园区安全应急管理水平，包括事故编号、事故名称、事故来源、事故类型、事故等级、事故地点、伤亡情况、处置状态等数据。支持信息检索查询、查看和数据导出；支持园区安全基础信息一张图、应急战时一张图系统调用数据；支持与企业端敏捷应急事故归档模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 55 |  | 从业人员库（园区端） |  | 建立园区从业人员信息数据库，汇聚园区、企业、第三方从业人员信息，实现园区内从业人员信息档案的电子化、条目化管理，包括姓名、单位、岗位、学历、专业、证书等基础信息数据。支持人员信息汇总、快速查询、导出和人员证照有效期临期预警、超期报警功能；支持特殊作业、人员定位、培训管理等模块人员信息调用；支持与企业端一企一册企业管理体系人员管理和安全基础管理第三方单位人员信息模块数据对接互通。支持与园区端园区安全管理体系管理人员和一企一册企业管理体系人员管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 56 |  | 安全防护目标（园区端） |  | 建立园区安全防护目标信息数据库，汇聚园区重要防护目标、居民区、高敏感防护目标信息，实现园区居民区、学校、村庄等安全防护距离的在线监控和应急管理，包括防护目标类型、相对园区方位、与园区边界距离、人数、拆迁计划等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持园区综合视窗一张图信息调用和可视化展示。 | 套 | 1 |
| 57 |  | 安全监控设备信息 |  | 建立园区基础设施电子台账，对园区高空瞭望、鹰眼等园区视频监控进行信息统计，便于资产统计和运行维护，包括设备类型、设备运行状态、技术参数、启用日期、运维负责人、联系方式等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注；支持视频智能分析模型配置；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |
| 58 |  |  |  | 建立园区基础设施电子台账，对园区视频监控进行信息统计，便于资产统计和运行维护，包括视频编码、视频名称等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注；支持回放查看、调整播放通道等功能；支持视频智能分析模型配置；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |
| 59 |  | 值班值守 |  | 建立园区带班值守管理模块，实现园区应急带班值守的智能化排班、值班日志、交班日志管理功能，保障各类突发事件和重要紧急事项信息的快速、顺畅、准确传递和处理，提升园区应急值守业务能力，包含园区带班值守和应急指挥平台值班管理，排班表内容包括值班人员姓名、职务、电话、值班时间。系统支持手动排班和批量排班；支持值班日志登记；支持值班信息日历快速查询和导入导出功能；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |
| 60 |  |  |  | 建立园区各企业带班值守管理模块，汇聚园区各企业应急带班值守的信息，保障各类突发事件和重要紧急事项信息的快速、顺畅、准确传递和处理，包括值班组织机构类型、值班人员姓名、人员类型、职务、工号、联系方式等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持值班日志在线填报和异常问题处置情况跟踪。 | 套 | 1 |
| 61 |  | 设备设施 |  | 建立入园企业关键设备档案信息库，汇聚企业关键设备信息，实现园区企业关键设备的预报警管理。包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、设备技术参数、设备是否涉及重大危险源等信息。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注，并绑定运行数据；支持通过左侧树关联控制园区内各企业各危险源区域内关键设备信息的数据展示、快速查询、一键导出功能；支持关键设备使用寿命超期预报警功能；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |
| 62 |  |  |  | 建立入园企业特种设备档案信息库，汇聚企业特种设备信息，实现园区企业特种设备定期检验的预报警管理。包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、特种设备技术参数、特种设备是否涉及重大危险源等信息。支持信息汇总；支持通过左侧树关联控制园区企业锅炉、压力容器、厂驾车辆、起重机械等特种设备信息的展示、快速查询、一键导出等功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注，并绑定运行数据；支持特种设备定期检验超期预报警功能；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |
| 63 |  |  |  | 建立入园企业安全设施电子档案信息库，汇聚各企业安全设备设施信息，实现安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、安全仪表联锁清单及检查校验记录的线上统一管理。包括归属单位、设备类型、设备名称、运行状态、投用日期、检验年限、检验周期等数据。支持通过左侧树关联控制园区各企业安全设备设施信息的展示、快速查询、一键导出等功能；支持检验有效期临期预警和超期报警；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |
| 64 | 安全生产行政许可管理 | 企业安全生产行政许可管理（园区端） |  | 建立入园企业安全行政许可管理信息库，汇聚各企业营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息，实现安全生产许可相关证照材料的线上审阅、查阅全流程监管功能，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、审核状态、有效期等信息数据。系统支持支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示；支持与各地区现有行政许可审批系统对接端口预留；支持与企业端安全管理基础信息安全生产许可相关证照与报告模块、一企一档企业证照和报告模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 65 |  | 企业“三同时”监管（园区端） |  | 建立入园企业新、改、扩建项目“三同时”管理信息库，汇聚各企业建设项目三同时信息，实现危险化学品建设项目“三同时”全流程监管，包括企业名称、项目名称、项目类型、当前阶段、立项时间、批准文号、投资情况、项目开始时间等信息数据。系统支持危险化学品建设项目“三同时”管理流程灵活配置，可实现安全“三同时”信息的查看功能；支持危化品建设项目按项目性质类别、三同时建设阶段等进行多维度统计分析和可视化展示；支持与企业端安全基础管理安全三同时管理模块数据关联互通；支持与一企一档建设项目管理模块数据互通。 | 套 | 1 |
| 66 | 装置开停车和大检修管理 | 装置大检修备案（园区端） |  | 建立入园企业装置设施大检修备案信息库，汇聚企业装置设施大检修信息，实现园区内企业装置设施（含重大危险源）大检修线上备案，包括企业区域名称、生产线名称、检修类型、检修原因、计划检修开始时间、计划检修结束时间、检修方案、检修记录、检修风险辨识和控制措施等信息。系统支持备案信息汇总、快速查询和导出功能；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持对检修类型、检修原因等进行多维度查询展示；支持与企业端安全管理基础信息装置开停车与大检修管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 67 |  | 装置开停车管理（园区端） |  | 建立入园企业装置设施开停车管理信息库，汇聚企业装置设施开停车信息，实现园区内企业装置设施开停车线上备案，包括企业装置名称、开停车原因、开停车时间、开停车方案、开停车风险分析和安全确认表、确认人等信息数据。系统支持备案信息汇总、快速查询和导出功能；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；系统支持对开停车原因、装置开停车状态进行多维度查询展示，为园区提供精准信息，便于对非正常原因造成的开停车进行线下抽查检查；支持与企业端安全管理基础信息装置开停车与大检修管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 68 | 第三方单位管理 | 统计分析（园区端） |  | 建立第三方单位管理数据统计分析模块，从不同维度对园区所有第三方单位管理情况进行统计分析及可视化展示，数据来源于企业第三方管理和园区平台第三方管理，包含第三方分布、第三方类型分布、第三方黑名单、第三方违章次数排行、第三方违章列表、第三方培训合格率排行、第三方培训列表、第三方评价得分排行、第三方评价得分等，同时在不同时间段内对上述指标进行统计分析及可视化展示。 | 套 | 1 |
| 69 |  | 第三方单位基本信息（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位信息库，汇聚建筑工程公司、设备安装公司、检维修单位、检测单位、设计单位、监理单位、技术服务单位等第三方单位信息，包括承包商名称、统一社会信用代码、法人、单位性质、类别、类型、承包范围、资质证照、业绩记录、评价记录等信息。系统支持第三方信息档案信息的编辑维护、核验、快速查询、一键导入导出等功能，系统支持对第三方违章次数、安全培训、诚信评价等多维度统计分析和可视化展示；支持根据评价结果将失信第三方列入黑名单管理；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 70 |  | 第三方单位人员信息（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位人员信息库，实现第三方单位人员信息的汇总统计、快速查询和导出功能，包括人员姓名、身份证明、是否为特种作业人员、资质证照、黑名单状态等信息。系统支持对承包商人员证照有效期的预报警管理和特殊作业模块证照信息调用；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块、园区端从业人员库数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 71 |  | 第三方单位资质信息（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位资质档案信息库，实现园区对第三方单位资质合规管理，包括承包商单位名称、资质名称、证书编号、发证单位、资质等级、初领时间、有效期起止、证明文件附件等数据。系统支持对第三方单位资质信息的增删改、核验、导入导出及快速查询的功能；支持第三方单位资质证照有效期临期预警和超期报警功能；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 72 |  | 第三方单位安全教育培训记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位安全培训信息库，实现园区对第三方单位人员安全教育培训情况的管理，包括第三方单位名称、培训日期、培训内容、培训负责人、培训合格率、培训人员及培训成绩等信息。系统支持第三方单位人员安全培训记录信息的编辑维护、核验、快速查询、导入导出功能；支持对第三方单位人员安全培训情况进行统计分析和可视化展示，对培训不合格人员可关联封闭园区系统，实现入园管制；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 73 |  | 第三方单位违规记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位违规记录信息库，实现第三方单位违规情况的管理，包括第三方单位名称、违章人员、违章日期、违章来源、违章行为描述、处理过程等信息。系统支持第三方单位违章记录的信息编辑维护、核验、快速查询功能，系统支持对第三方单位违章情况进行统计排名和可视化展示；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通；支持与特殊作业管理模块违章信息数据同步。 | 套 | 1 |
| 74 |  | 第三方诚信评价记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位诚信评价信息库，实现园区、企业第三方单位信用评价管理，包括第三方单位名称、评价时间、评价得分、是否列入黑名单等信息数据。系统支持第三方单位诚信评价记录的编辑维护、核验、快速查询、统计分析和可视化展示功能，为园区、企业选择第三方单位服务商提供数据决策支持，为园区安全管理提供数据支撑；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 75 |  | 第三方诚信评价依据库（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位评价依据库，系统内置第三方单位安全表现和安全业绩评价规则依据细则，包括评分项目、控制分数、评分标准等，园区可以利用该评价规则对第三方单位进行定期评价。系统支持根据园区第三方单位管理制度要求进行评价指标自由配置。 | 套 | 1 |
| 76 |  | 第三方服务记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位服务信息库，汇聚园区内涉及的全部第三方单位服务信息，实现园区第三方单位统一管理，包含第三方单位名称、服务期限起止时间、评价得分、黑名单状态、黑名单原因等信息。系统支持园区、企业第三方单位服务记录数据维护、快速查询、一键导出等功能；系统支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 77 | 企业安全生产承诺（园区端） |  |  | 建立入园企业安全生产承诺信息库，汇聚园区内各企业当天的生产装置运行状态和可能引发安全风险的主要活动,包括企业编码、生产装置套数、运行套数、停车套数、特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、断路作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、盲板作业、受限空间作业、检维修作业、倒罐作业、清罐作业、切水作业、承包商作业、变更作业、是否有承包商作业、是否处于试生产期、是否处于开停车状态、正在开停车装置数、开车装置数、停车装置数、是否开展中（扩）试、试生产装置数、检维修套数、重点监管危险工艺数量、风险等级、承诺时间、承诺人、承诺内容等数据信息。系统支持装置运行状态、承诺特殊作业票拓展信息查询；系统支持企业安全生产承诺的数据快速查询、导出功能；支持未上报企业预报警、上报率统计分析和可视化展示；支持重大危险源、风险监测预警模块数据调用；支持与企业端安全生产模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 78 | 安全培训管理（园区端） |  |  | 建立入园企业安全培训记录模块，汇聚各企业安全培训记录，实现对各企业人员安全培训、人员安全素养提升情况的监督管理和培训档案管理，包括培训名称、培训类型、培训方式、培训途径、培训学时、培训开始时间、培训结束时间、培训合格人数、培训不合格人数、培训人员、考核结果、培训资料附件等信息数据。系统支持安全培训记录的数据维护、展示、历史数据快速查询；系统支持培训类型占比、人均培训学时排名等多维度统计分析、可视化展示；支持两重点一重大、特殊作业、敏捷应急等模块的数据调用；支持与企业端安全培训教育模块的数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 79 | 企业安全风险等级（企业端） |  |  | 建立企业安全风险等级管理模块，基于应急管理部应急【2018】19号文要求，对危险化学品企业安全风险评估诊断结果进行登记电子化管理，包括固有危险性、周边环境、设计与评估、设备、自控与安全设施、人员资质、安全管理制度、应急管理、安全管理绩效等评估诊断得分和直判情况信息。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息企业安全风险等级模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 80 | 重大危险源管理（企业端） | 重点监管的危险化工工艺信息（企业端） |  | 建立企业重点监管危险化工工艺信息档案，包括重点监管危险化工工艺名称、典型工艺名称、反应类型、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点工艺参数、安全控制基本要求、宜采用的控制方式、涉及装置等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重点监管危险工艺信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 81 |  | 重点监管危险化学品信息（企业端） |  | 建立企业重点监管危险化学品档案，包括重点监管危险化学品名称、CAS号、危险化学品类别、危险化学品形态、储存方式、最大储存量等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重点监管危险化学品信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 82 |  | 重大危险源信息（企业端） |  | 建立企业重大危险源档案，包括包括危险源名称、危险源类型、重大危险源等级、备案编号、R值、周边防护目标最近距离、外边界 500 米范围人数估算、生产能力、包保履职负责人、涉及危险化学品、现场关联视频监控情况、关联有毒有害气体监测情况等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重大危险源信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 83 |  | 工艺安全操作规程（企业端） |  | 建立企业危险化工工艺、重大危险源安全操作规程档案，实现危化工艺和重大危险源操作规程的线上管理、数据维护、快速查询、修订日期预警等功能，包括危化工艺操作规程名称、操作规程编号、发布日期、下次修订日期、附件等信息。 | 套 | 1 |
| 84 |  | 设备设施 | 关键设备管理（企业端） | 建立企业关键设备信息档案，通过左侧树关联企业重点监管区域关键设备信息的数据录入、数据维护、快速查询、运行管理功能，包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、设备技术参数、设备是否涉及重大危险源等信息。系统支持基于GIS地理信息技术，电子地图标注关键设备，绑定工艺点位数据；支持与园区端进行数据交互，对关键设备实时监测预警和可视化展示提供数据支撑。 | 套 | 1 |
| 85 |  |  | 特种设备管理（企业端） | 建立企业特种设备信息档案，通过左侧树控制企业不同区域各锅炉、压力容器、厂驾车辆、起重机械等特种设备信息的数据录入、数据维护、快速查询、一键导入导出等功能，包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、特种设备技术参数、特种设备是否涉及重大危险源等信息。支持对特种设备进行定期检查信息维护与查看；支持数据与园区端进行互通，并为系统特种设备检验临期预警提醒和超期报警功能提供数据支撑。 | 套 | 1 |
| 86 |  |  | 安全设备设施（企业端） | 建立企业安全设施电子档案，通过左侧树控制企业各区域安全设备设施信息的数据录入、数据维护、快速查询、一键导入导出等功能，数据包括安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、安全仪表联锁清单及检查校验记录等。支持对设备校验记录信息进行维护与归档保存；系统支持数据与园区端对接，为系统安全阀临期校验、仪器仪表临期校验、爆破片临期更换等预警提醒提供数据支撑。 | 套 | 1 |
| 87 | 安全生产行政许可管理 | 安全生产行政许可管理（企业端） |  | 建立企业证照信息管理模块，对企业营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息进行电子化管理，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、审核状态、有效期等信息数据。系统支持快速查阅；支持进行相关证照到期自动提醒、安全证照信息缺失自动核验；支持与园区平台一企一档企业证照和报告模块、安全管理基础信息模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 88 |  | 评价报告（企业端） |  | 建立企业评价报告管理模块，实现企业安全评价、环境影响评价等报告电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |
| 89 |  | 安全三同时管理（企业端） |  | 建立企业新、改、扩建项目“三同时”管理功能模块，实现企业危险化学品建设项目“三同时”电子化管理，包括项目名称、项目类型、当前阶段、立项时间、批准文号、投资情况、项目开始时间等信息数据。支持“三同时”管理流程灵活配置，可实现安全“三同时”信息的查看、新增编辑的功能；支持与园区端安全基础管理企业“三同时”管理模块数据关联互通；支持与一企一档建设项目管理模块数据互通。 | 套 | 1 |
| 90 | 装置开停车和大检修管理 | 装置大检修备案（企业端） |  | 建立企业装置设施大检修管理模块，实现企业生产装置设施大检修电子化管理和线上报备，包括检修名称、检修原因、计划检修开始时间、计划检修结束时间、检修方案、检修记录、检修风险辨识和控制措施等信息。系统支持统一格式录入、数据维护、快速查阅功能；支持与安全生产承诺模块及与园区端安全基础信息装置开停车与大检修管理模块数据对接进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 91 |  | 装置开停车管理（企业端） |  | 建立企业装置设施开停车管理模块，实现企业装置设施开停车电子化管理和线上报备，包括装置名称、开停车原因、开停车时间、开停车方案、开停车风险分析和安全确认表、确认人等信息。系统支持统一格式录入、数据维护、快速查阅功能；支持与安全生产承诺模块及与园区端安全基础信息装置开停车与大检修管理模块数据对接进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 92 | 第三方单位管理 | 第三方单位基本信息（企业端） |  | 建立企业第三方单位电子档案，实现第三方单位信息电子化管理，包括承包商名称、统一社会信用代码、法人、单位性质、类别、类型、承包范围、资质证照、业绩记录、评价记录等信息。系统支持信息档案的编辑维护、快速查询、统计分析功能；系统支持根据评价结果将失信第三方列入黑名单管理；支持与园区平台第三方单位基本信息及园区和企业第三方单位服务记录进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 93 |  | 第三方单位人员信息（企业端） |  | 建立企业第三方单位人员电子档案，实现第三方单位人员信息电子化管理，包括人员姓名、年龄、身份证明、入园原因、是否为特种作业人员、黑名单状态、资质证照等信息。系统支持第三方单位人员信息的编辑维护、快速查询功能，系统支持对第三方人员证照有效期的预报警管理和特殊作业模块证照信息调用；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块、从业人员库数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 94 |  | 第三方单位资质信息（企业端） |  | 建立企业第三方单位资质信息电子档案，实现第三方单位资质电子化和合规性管理，包括第三方单位名称、资质名称、证书编号、发证单位、资质等级、初领时间、有效期起止、证明文件附件等。系统支持对第三方单位资质信息的增删改、导入导出及快速查询的功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 95 |  | 第三方单位安全教育培训记录（企业端） |  | 建立企业第三方单位人员安全培训记录电子档案，实现第三方单位人员安全教育培训情况的电子化管理，包括第三方单位名称、培训日期、培训内容、培训负责人、培训合格率、培训人员及培训成绩等信息。系统支持第三方单位人员安全培训记录信息的编辑维护、快速查询功能；支持数据与园区端安全管理基础信息第三方单位管理和封闭管理模块同步，实现对培训不合格人员关联封闭园区系统，达到入园管制的管理目的。 | 套 | 1 |
| 96 |  | 第三方单位违规记录（企业端） |  | 建立企业第三方单位违章记录电子档案，实现实现第三方单位人员违规情况的电子化管理，包括第三方单位名称、违章人员、违章日期、违章行为描述等信息。系统支持第三方单位违章记录的信息编辑维护、快速查询、导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 97 |  | 第三方诚信评价记录（企业端） |  | 建立企业第三方单位诚信评价电子档案库，实现企业第三方单位的诚信评价电子化管理，包括第三方单位名称、评价时间、评价得分、是否列入黑名单等信息。系统支持第三方单位诚信评价记录的编辑维护、快速查询、导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 98 |  | 第三方诚信评价依据库（企业端） |  | 建立企业第三方单位评价依据库，系统内置第三方单位安全表现和安全业绩评价规则依据细则，包括评分项目、控制分数、评分标准等，企业可以利用该评价规则对第三方单位进行定期评价。系统支持根据企业第三方单位管理制度要求进行评价指标自由配置。 | 套 | 1 |
| 99 |  | 第三方服务记录（企业端） |  | 建立企业第三方服务记录电子档案，展示企业关联的全部第三方单位服务信息，包含第三方单位名称、服务期限起、评价得分、黑名单状态、黑名单原因等信息。系统支持企业第三方单位服务记录数据维护、快速查询、一键导出等功能；系统支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 100 | 安全生产承诺填报（企业端） |  |  | 建立企业安全生产承诺模块，实现企业安全生产承诺的在线上报电子化管理，记录企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动，包括生产装置套数、运行套数、停车套数、特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、断路作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、盲板作业、受限空间作业、检维修作业、倒罐作业、清罐作业、切水作业、承包商作业、变更作业、是否有承包商作业、是否处于试生产期、是否处于开停车状态、正在开停车装置数、开车装置数、停车装置数、是否开展中（扩）试、试生产装置数、检维修套数、重点监管危险工艺数量、风险等级、承诺时间、承诺人、承诺内容等数据信息。系统支持装置运行状态、承诺特殊作业票拓展信息数据维护；系统支持企业安全生产承诺数据自动统计与维护、跳转查询；支持自动生成历史数据归档管理；支持重大危险源模块、特殊作业模块数据调用；支持与园区等政府平台数据对接。 | 套 | 1 |
| 101 | 安全生产承诺台账（企业端） |  |  | 建立企业安全生产承诺台账功能，实现企业安全生产承诺历史数据的电子化管理，记录企业安全生产承诺的历史数据，供企业随时查询溯源。 | 套 | 1 |
| 102 | 安全培训教育 | 安全培训计划（企业端） |  | 建立企业安全培训计划模块，实现企业安全培训计划电子化、规范化管理，包括计划年份、培训名称、培训方式、培训类型、培训途径、培训内容、计划培训开始时间、计划培训结束时间、培训计划学时、培训级别、培训组织部门、培训讲师、制定日期、编制部门、编制人、培训地点、培训资料附近、计划状态等信息数据。系统支持安全培训计划的数据维护、一键导入导出、作废等操作；支持培训计划状态的预警管理；支持与培训活动记录、安全培训记录和园区平台安全培训管理模块数据互通。 | 套 | 1 |
| 103 |  | 培训活动记录（企业端） |  | 建立培训活动记录模块，汇聚企业所有安全培训活动记录信息，实现培训活动记录的数字化留痕、电子化管理，包括培训计划名称、培训组织部门、培训地点、完成培训学时、培训人数、培训讲师、培训相关资料、参训人员名单等信息数据。系统支持培训活动记录的增、删、改、查数据维护及一键导入导出等功能；支持与企业端安全培训计划、安全培训记录的数据交互。 | 套 | 1 |
| 104 |  | 安全培训记录（企业端） |  | 建立安全培训记录模块，汇聚企业各类型安全培训记录信息，实现安全培训计划执行情况的闭环电子化管理，包括培训计划名称、计划培训学时、已完成培训学时、参训人数、培训开始时间、培训结束时间、培训合格人数、不合格人数、参训人员详细考核结果等信息数据。系统支持培训记录的增、删、改、查数据维护、快速查询功能；支持与园区平台及企业安全培训计划、培训活动记录等模块进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 105 | 数据接入 | 园区基础信息管理 |  | 园区基础信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 106 |  | 安全生产行政许可管理 |  | 危险化学品建设项目“三同时”相关材料数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 107 |  |  |  | 安全生产许可相关证照材料数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 108 |  | 装置开停车和大检修管理 |  | 装置开停车和大检修报备数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 109 |  | 第三方单位管理 |  | 第三方单位信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 1.2 重大危险源安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风险概览 |  |  | 建立园区风险概览模块，实现园区当前风险预报警状态、感知设备联网状态、风险预警等待办消息、企业预警整改反馈情况的多维度统计分析和可视化展示，包括风险预警数量、风险预警等级占比、企业风险预警数量排名、风险排查完成率等。通过风险监测评估分析，使园区管理者能够快速感知企业危化品生产重点监管区域实时监测、风险预警、隐患治理闭环处置全流程管理分析数据，精准掌握管理薄弱环节，为管理决策提供支撑。 | 套 | 1 |
| 2 | 风险布控 | 风险布控概况 |  | 建立园区风险布控概况模块，实现园区各企业重点管控区域风险防范布控管理信息的实时感知，包括企业名称、区域名称、风险对象名称、风险对象类型、重大危险源等级、布控状态、布控方案、失效方案详情等信息。系统支持按危险化学品全链条监管对象、重大危险源监管对象、高危细分领域监管对象、老旧装置监管对象等类型统计和查看风险区域布控状态，对未布控和失效方案进行持续关注，监督企业持续改进风险区域管控措施。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 风险对象布控 | 风险对象布控记录 | 建立园区风险对象布控模块，汇聚入园企业风险对象布控方案，实现各企业风险对象布控方案的在线配置、信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能，包括所属企业、所属区域、管控对象名称、对象编码、管控对象类型、重大危险源级别、布控状态、监管状态、更新时间等信息。系统支持失效、未布控状态和监管状态报警和数据统计展示。 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 风险布控方案配置 | 系统支持在线配置风险布控方案，自动关联布控风险对象基本信息、储存或生产危险化学品信息、风险分析单元风险事件信息，根据监管对象风险识别信息配置自动化监测（绑定传感器、视频监控点位）、风险管控方案（风险管控措施）、预警规则（风险评估模型)、预警通知推送等全流程管控方案；系统支持风险布控方案失效预警和失效方案详情查询，如数据离线、掉线等，便于管理人员及时关注处置；系统支持布控日志查询，对失效方案、未布控方案整改情况进行跟踪管理。系统支持预警规则配置，基于风险对象管控措施按直判和加权平均两种方式配置预警规则和预警通知推送层级。通过布控方案配置及时发现企业重大、较大风险区域监管手段缺失情况，为园区管理者决策提供数据支撑。 | 套 | 1 |
| 5 | 风险预警 | 风险监测预警 | 风险监测预警 | 建立风险监测预警模块，基于企业基础数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险预警评估和可视化展示，包括企业名称、监管对象、当前风险等级、触发一般、较大、重大预警时间、预警持续时间、预警反馈、警示通报、督办状态等信息。系统支持预警信息弹窗提醒；支持基于GIS地图通过色差图等方式直观展示重点区域风险预警情况，支持层层穿透到企业区域通过实时监测数据信息，查看评估预警详情。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 预警跟踪管理 | 产生预警信息后，系统实现即时完成预警信息的发送、核查、反馈和督办跟踪闭环管理功能并形成跟踪记录。系统支持预警原因快速查询，并可关联视频监控和传感器点位数据核查预警发生原因和趋势变化，判断预警产生是工程技术、人员操作、维护保养、应急措施那个方面出现了监管漏洞，可在线录入核查问题，便于及时消除隐患问题；系统支持对企业预警反馈进行跟踪管理，系统设置预警处置跟踪督办规则，自动计算预警反馈时间，对未按时间处置降级的推送警示通报和下发督办通知，对超过一定时间仍未处置降级的系统可关联下发现场核查督办任务，组织现场核查督办。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 风险预警台账 |  | 建立风险预警台账，实现风险预警的记录信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括管理要求、预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；支持对同区域历史预警趋势进行研判。 | 套 | 1 |
| 8 | 总结分析 | 园区风险分析报告 |  | 基于预警风险分级，系统生成园区风险预警月报、年报等综合分析报告，促进园区提高安全风险监管水平，为各级监管部门精准监管、靶向执法提供数据支撑。系统支持基于报告设计器自动生成风险分析报告，包括风险监测预警分析、园区风险布控分析、预警反馈分析、预警督办分析、预警原因分析等内容。 | 套 | 1 |
| 9 | 持续改进 | 电子巡查 |  | 建立电子巡查记录管理模块，实现平台管理人员利用系统功能对监管对象进行在线巡查并记录排查内容和排查结果，排查结果进入持续改进清单，系统跟踪企业整改闭环。系统支持巡检记录的数据维护、快速查询、巡检状态预警等功能，包括所属公司、监管对象、监管对象类型、巡检类型、检查项、任务开始和结束时间、发现问题数、巡查状态等信息。通过在线巡查识别监管对象存在的风险管控措施漏洞和人员违规违章行为，促进企业风险管理措施持续改进。 | 套 | 1 |
| 10 |  | 在线督办 |  | 建立在线督办模块，对企业重大、较大风险处置降级进行在线督办并形成督办记录，包括督办执行单位、督办要求、下发时间、下发单位、责任人、反馈状态等信息。系统支持通过短信、移动APP向有关人员发送督办信息等功能，确保风险预警整改闭环；系统支持督办记录的数据维护、快速查询督办信息和反馈状态。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 持续改进清单 |  | 建立风险监测预警持续改进清单模块，汇聚风险监测预警和在线巡查发现的风险隐患信息，实现持续跟踪风险预警和隐患整改闭环。系统支持改进清单的数据信息维护、快速查询改进详情信息等功能，包括所属单位、管控对象、改进建议、来源、发现时间、计划完成时间、整改完成时间、完成状态、改进详情等信息。促进企业安全风险管理持续改进。 | 套 | 1 |
| 12 | 系统配置 | 风险对象类型 |  | 建立风险对象类型库，系统支持在线配置风险对象类型，包括公共区域、装卸场所、储存场所、生成场所等类型，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。系统支持数据编辑、设置、复制、锁定、删除等操作。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 管控标准库 |  | 建立风险管控标准库，系统支持依据法规标准在线配置风险对象管控标准，包括风险事件、管控措施、管控依据等，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。系统支持数据编辑、删除等操作。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 风险指标库 |  | 建立风险指标库，系统支持依据管控标准在线配置风险评估模型，包括业务指标和实时监测数据指标等，配置数据供风险布控和风险监测预警模块调用。系统支持模型计算频率、指标分值、指标数值类型等配置。 | 套 | 1 |
| 15 | 模型库 | 重大危险源甲类仓库风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响甲类仓库安全性的主要风险因子，如仓储条件、设备设施状态、人员操作规范度等，根据风险管理体系建立甲类仓库风险评估模型。结合甲类仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算甲类仓库整体风险等级。 | 个 | 1 |
| 16 |  | 重大危险源非甲类仓库风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响非甲类仓库安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立非甲类仓库风险评估模型。结合非甲类仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算非甲类仓库整体风险等级。 | 个 | 1 |
| 17 |  | 重大危险源罐区风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区整体风险等级。 | 个 | 1 |
| 18 |  | 重大危险源装置区风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响生产装置区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立生产装置区风险评估模型。结合生产装置区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算生产装置区整体风险等级。 | 个 | 1 |
| 19 |  | 重大危险源罐区风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区库整体风险等级。 | 个 | 1 |
| 20 |  | 危废仓库风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响危废仓库安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立危废仓库风险评估模型。结合危废仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算危废仓库整体风险等级。 | 个 | 1 |
| 21 | 报警台账 | 报警管理台账 |  | 汇聚园区公共区域及公共管廊监测报警、企业报警、易燃易爆有毒有害气体监测报警、视频报警，到期报警等在线预警统一管理功能，支持按照报警归属组织、业务类型、处理状态、报警级别、报警内容做检索，并支持配置自动刷新周期，进行周期性的刷新预警台账清单，防止因长时间停留漏掉报警信息。 | 套 | 1 |
| 22 |  | 报警闭环管理 |  | 提供园区、企业报警闭环全流程管理功能，物联网数据报警支持在线查看物联网数据趋势，视频报警支持联动查看现场视频。支持在研判过程中基于报警的级别和处置效率人为判断以短信的形式发送给园区、企业相关负责人，督促企业整改落实，并支持在线以时间轴的形式记录报警处置过程，为以后复盘留痕。 | 套 | 1 |
| 23 | 报警配置 |  |  | 提供根据不同区域、不同类型产生报警设置报警优先级及报警推送人员设置，通过报警配置可以当系统监测到出现异常情况时或报警条件触发时，系统能够主动发送提醒或通知给指定的相关人员。 | 套 | 1 |
| 24 | 报警分析 |  |  | 提供给园区基于历史报警和处置情况数据行程决策分析一张图，用于分析各企业、各业务板块及设备的报警处置情况分析排行，发现重点关注对象，引导园区和企业优化报警处置能力，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防问题的发生。 | 套 | 1 |
| 25 | 报警上屏 |  |  | 1根据配置的识别模型，如烟雾、明火模型识别出的报警信息进行上屏推送；点位将工艺点位如温度、液位、压力，有毒可燃有害点位超阈值报警推送上屏。 2视频留观是将视频的报警截图进行展现。在留观区可进行跟踪记录添加，截图闭环处置等操作。 3报警信息在留观区跟踪后恢复正常后，可将报警移至下屏区，待报警信息真正闭环操作后，可将报警下屏。 4当白班运维同事未能完成报警信息的闭环在交接班时，可将报警信息转到滞留区，以便能够将报警跟踪处置完成。 5点位的研判信息主要包含基本报警信息、监管手段历史统计分析、报警点位趋势图、时序分析趋势、报警区域关联的摄像头、关联的点位信息等。 | 套 | 1 |
| 26 | 故障点位申请 |  |  | 对企业因检修等引起的点位监测数据异常情进行在线审批，审批通过后，对相关的车间，装置，点位在故障时间段内不再进入报警台账内，有效降低无效报警，提升园区运维人员处理有效率。 | 套 | 1 |
| 27 | 到期预警配置 |  |  | 建立到期预警配置功能，根据园区监管场景支持在线对即将到达预设时间点及到期未执行事件配置报警及到期提醒功能，督促企业及时处置相关异常事件。 | 套 | 1 |
| 28 | 到期预警场景 | 重大隐患超期报警 |  | 如果存在重大隐患超期未整改，支持对重大隐患超期未整改企业发送报警，督促企业进行整改。 | 套 | 1 |
| 29 |  | 安全生产许可证件到期报警 |  | 如果存在安全生产许可证件到期未更新，支持对安全生产许可证件到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |
| 30 |  | 危险化学品安全使用许可证到期报警 |  | 如果存在危险化学品安全使用许可证到期未更新，支持对危险化学品安全使用许可证到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |
| 31 |  | 危险化学品经营许可证到期报警 |  | 如果存在危险化学品经营许可证到期未更新，支持对危险化学品经营许可证到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |
| 32 |  | 主要负责人、安全管理人员证书到期报警 |  | 如果存在主要负责人、安全管理人员证书到期未更新，支持对主要负责人、安全管理人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |
| 33 |  | 特种设备定期检验到期报警 |  | 如果存在特种设备定期检验到期未检验，支持对特种设备未检验企业发送报警，督促企业进行检验。 | 套 | 1 |
| 34 |  | 重大危险源评估报告到期报警 |  | 如果存在重大危险源评估报告到期未更新，支持对重大危险源评估报告到期企业发送报警，督促企业完善报告信息。 | 套 | 1 |
| 35 |  | 特殊作业工种人员证件到期报警 |  | 如果存在特殊作业工种人员证书到期未更新，支持对特殊作业工种人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |
| 36 |  | 安全生产标准化证书到期报警 |  | 如果存在安全生产标准化证书到期未更新，支持对安全生产标准化证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |
| 37 |  | 安全现状评价报告到期报警 |  | 如果存在安全现状评价报告到期未更新，支持对安全现状评价报告到期企业发送报警，督促企业完善报告信息。 | 套 | 1 |
| 38 |  | 特种设备操作人员证件到期报警 |  | 如果存在特种设备操作人员证书到期未更新，支持对特种设备操作人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |
| 39 |  | 应急演练计划未定期执行到期报警 |  | 如果存在应急演练计划未定期执行，支持对应急演练计划未定期执行企业发送报警，督促企业进行应急演练。 | 套 | 1 |
| 40 |  | 应急预案备案到期报警 |  | 如果存在应急预案备案到期未更新，支持对应急预案未定期备案企业发送报警，督促企业进行应急预案备案。 | 套 | 1 |
| 41 |  | 应急所在区域内消防设施定期未检查报警 |  | 如果存在消防设施未定期检查，支持对消防设施未定期检查企业发送报警，督促企业进行消防设施检查。 | 套 | 1 |
| 42 | 首页 |  |  | 建立两重点一重大管理数据统计分析模块，实现两重点一重大信息数据的统计分析和可视化展示。支持从重大危险源企业分类监管、重大危险源分级管理、重大危险源安全包保履职、安全评价评估报告、隐患管理等维度进行统计分析和可视化展示， | 套 | 1 |
| 43 | 安全包保责任落实监督 | 安全包保履职记录（园区端） |  | 建立入园企业重大危险源安全包保责任管理信息库，汇聚各企业重大危险源包保责任人履职情况，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况，展示完成情况和履职次数，线上进行三级包保责任人安全包保履职情况记录检查，实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化管理，强化园区企业重大危险源安全风险防控工作，压实企业主体管理责任。包括企业名称、重大危险源名称、重大危险源等级、负责人、职务、履职周期、应履职次数、超期履职次数、未履职次数、任务执行情况等。支持重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息及履职记录查询、导出、统计分析和可视化展示功能，供园区对包保履职情况进行详细快速查询、检查、跟踪履职等操作；支持对重大危险源安全负责人、技术负责人和操作负责人的履职周期、履职指标进行在线设置和统一管理；支持各企业重大危险源安全包保履职执行情况超期预报警管理；支持通过双重预防机制模块包保任务履职关联判断重大危险源包保履职任务执行情况；支持与企业端安全包保责任落实模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 44 |  | 履职检查记录（园区端） |  | 建立入园企业安全包保责任履职检查记录模块，规范园区内企业重大危险源履职检查与反馈流程，实现园区端对各企业重大危险源履职情况进行在线抽查，包括企业名称、重大危险源名称、负责人信息、到期未履职项、反馈状态、检查时间、检查结果等信息。系统支持检查、查看、快速查询、导出等功能；支持与企业安全包保责任落实监督模块进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 45 | 在线监测预警 | 重大危险源在线监测（园区端） |  | 汇聚入园企业现有重大危险源DCS、GDS监测点位数据，实现对各企业重大危险源生产单元、储存单元安全在线监测抽查。支持基于园区 GIS平台的重大危险源浏览功能，查看储罐、装置、危险化品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据；支持查询历史数据和对比分析；支持快速查询各企业重大危险源监测情况及异常点位，支持各点位历史监测值可视化展示与不同时期对比分析；支持与报警管理模块数据交互；支持与企业端重大危险源在线监测模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 46 |  | 重大危险源在线监控（园区端） |  | 汇聚入园企业现有重大危险源视频监控数据，实现利用AI技术对接入重点场所、关键部位的监控视频进行智能分析。支持对重点监管区域火灾、烟雾、人员违章、人员聚集等异常进行全方位识别和报警；支持对各点位监控视频实时播放、定位回放、分频播放、全屏播放；支持与预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 47 |  | 重大危险源预警管理（园区端） |  | 建立园区重大危险源预警管理模块，实现预报警闭环处置在线跟踪，为园区重大危险源风险管控、预报警跟踪闭环管理提供支撑，包括企业名称、报警内容、报警时间、报警恢复时间、报警详情等信息。系统支持预报警信息快速查询、报警信息一键导出、批量闭环、信息推送等操作；支持预报警处置全流程记录；支持与预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 48 | 重大风险管控（园区端） | 实时预警 |  | 根据园区重大危险源安全状态监测与监管要求，基于风险分级理论及风险矩阵计算方法构建风险监测预警模型，通过接入各企业基础管理数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险实时预警评估和可视化展示、预警信息及时有效处置和闭环管理，包括企业名称、监管对象、当前风险等级、预警时间、持续时间、预警反馈等数据。系统支持查询企业每一个危险源的风险等级、预警详情；支持预警消息通知和风险跟踪闭环；支持在线下发整改警示通知和下发督办任务。 | 套 | 1 |
| 49 |  | 预警记录 |  | 建立风险预警记录台账，实现风险预警记录的信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括管理要求、预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；支持对同区域历史预警趋势进行研判。 | 套 | 1 |
| 50 | 评价/评估报告及隐患管理 | 评价/评估报告（园区端） |  | 建立园区重大危险源评价/评估报告管理与“三录入”检查功能，汇聚各企业重大危险源安全设计专篇、安全预评价、安全验收评价、安全现状评价、多米诺效应分析报告、HAZOP分析报告、重大危险源评估报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患、风险外溢评估报告、反应安全风险评估报告等，实现园区内各企业重大危险源评估报告电子化备案、查阅的统一管理，包括评价报告名称、重大危险源名称、编制单位、编制单位资质证书编号、有效期等信息。系统支持对评价/评估报告进行分类筛查，多维度统计分析、精确/模糊查询与可视化展示功能；支持评价报告有效期临期预警和超期报警；支持整改反馈；支持与一企一册企业证照与报告模块数据关联；支持与企业端评价/评估报告模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 51 |  | 评价/评估报告（企业端） |  | 建立企业重大危险源评价/评估报告管理与“三录入”检查功能，汇聚企业重大危险源安全设计专篇、安全预评价、安全验收评价、安全现状评价、多米诺效应分析报告、HAZOP分析报告、重大危险源评估报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患、风险外溢评估报告、反应安全风险评估报告等，实现企业重大危险源评估报告电子化备案、查阅的统一管理，包括评价报告名称、重大危险源名称、编制单位、编制单位资质证书编号、有效期等信息。系统支持对评价/评估报告进行数据维护、分类筛查，多维度统计分析、精确/模糊查询与可视化展示功能；支持评价报告有效期临期预警和超期报警；支持整改反馈；支持与园区端评价/评估报告模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 52 | 安全包保责任落实监督 | 安全包保责任落实（企业端） |  | 建立企业安全包保责任落实模块，实现企业重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职结构化电子记录，做到可查询、可追溯，包括重大危险源名称、重大危险源等级、负责人、职务、履职周期、任务执行情况等信息。系统支持各负责人履职情况信息的快速查询、导出等功能，为园区和企业重大危险源管理提供数据支撑；支持通过企业端双重预防机制模块包保任务履职关联判断重大危险源包保履职任务执行情况；支持与园区端安全包保履职记录模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 53 |  | 安全包保责任落实监督（企业端） |  | 建立企业安全包保责任落实监督模块，实现对安全包保责任落实情况管理。 | 套 | 1 |
| 54 | 在线监测预警 | 重大危险源在线监测（企业端） |  | 建立企业重大危险源在线监测模块，汇聚企业现有储罐、装置、危险化学品库等的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度监测数据，可视化展示重大危险源关联监测点位的实时监测数据、预报警数据、监测点位健康度、监测数值趋势等信息。支持对监测信息进行快速分类查询、查看、异常信息筛查等功能；支持历史数据查询；支持与园区端重大危险源在线监测模块及预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 55 |  | 重大危险源在线监控（企业端） |  | 建立企业重大危险源实时监控模块，汇聚企业内视频监控画面信息，实现利用AI技术对接入重点场所、关键部位的监控视频进行智能分析。支持对重点监管区域火灾、烟雾、人员违章、人员聚集等异常进行全方位识别和报警；支持快速查询、回看、切换通道、分频播放、全屏播放等功能；支持与预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 56 | 重大危险源企业分类监管 | 重大危险源企业分类监管 |  | 基于危险化学品重大危险源企业的安全管理现状，整合安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职情况、“三录入”制度及评价/评估报告等多维度信息，构建一个分类监管机理模型依据库。该模型能够动态分析评价企业，并将企业划分为特别管控、重点关注、一般监管三个层级，实现精准监管。系统不仅展示企业当前评价分数、级别、得分构成及历史趋势，支持GIS地图上的分类标注、多维度统计分析与可视化展示，为决策提供有力支持。 | 套 | 1 |
| 57 | “三类”危化品智慧监管-监管端 | 大屏展示 | 单位统计 | 可以提供有关危化品企业的统计数据和信息。它能够统计和展示企业数量、企业类型、辖区数量相关信息。 | 套 | 1 |
| 58 |  |  | 人员统计 | 用于统计危化品企业的从业人员情况。它可以统计和展示企业的总人数、人员分布情况、重点人员比对相关信息。 | 套 | 1 |
| 59 |  |  | 今日出入库 | 可以记录并统计当天危化品的出入库情况。对危化品的出入库数量信息进行统计和展示 | 套 | 1 |
| 60 |  |  | 当日治安检 | 当天危化品企业进行的治安检查情况。它可以记录检查的场所、时间、参与人员、发现的问题等信息，并提供统计和汇总。 | 套 | 1 |
| 61 |  |  | 当月安全隐患 | 对当月安全检查时发现的安全隐患进行统计。 | 套 | 1 |
| 62 |  |  | 预警统计 | 用于记录和管理当月发生的危化品相关预警事件。它可以记录预警的类型、发生的时间、地点、处理情况等信息，并用于统计当月的预警数量和趋势分析。 | 套 | 1 |
| 63 |  | 综合查询 | 综合查询 | 单位信息查询:用户可以通过输入企业名称、信用代码或其他相关信息来查询危化品相关单位的基本信息，如企业名称、所在地区情况等。 人员信息查询:用户可以通过输入人员姓名、身份证号、所属单位或其他相关信息来查询特定人员的基本信息。这些信息通常包括姓名、性别、联系方式、职位等。 库房信息查询:用户可以通过输入库房名称、所在位置等相关信息来查询特定库房的详细信息。这些信息通常包括库房名称、所属单位、库房类型、容量等。库房信息查询功能帮助用户快速获取和了解库房的基本属性和状态，有助于库存管理以及安全监管等方面的工作。 车辆信息查询:通过输入单位名称，车牌号或其他相关信息查询车辆详细信息。 单位备案变更查询:通过输入单位名称、统一社会信用代码、公安机关等信息查询下午从业单位的备案信息。这些备案信息通常包括单位名称、单位类型、所属行业、备案时间等。单位备案信息查询功能帮助用户快速获取和了解从业单位在系统中的备案情况，可用于监管部门对单位的管理和监督，以确保单位的合规性和安全性。 检查记录信息查询:用户可以通过输入日期、检查人员、企业名称来查询特定时间段或辖区企业的检查记录信息。这些记录信息包括检查时间、检查地点、检查内容、存在的问题、整改情况等。 隐患整改信息查询:用户可以通过输入企业名称、隐患分类等信息来查询特定隐患的整改情况。这些整改信息包括检查项、检查结果、确认信息、整改进度等。隐患整改信息查询功能帮助监管部门或相关人员追踪和管理隐患的整改过程。 预警信息查询:用户可以通过输入预警分类、预警时间等相关信息来查询特定时间段的预警信息。预警信息包括预警类型、预警内容、预警时间等。 电子标识追溯:在系统根据业务种类、单位、物品、标识编号等信息，进行电子二维码的生命周期轨迹信息查询。 库房视频调阅:通过该功能可以方便地查看和调阅辖区内库房监控摄像头实时视频，并可对历史视频监控进行回放。 检查积分情况查询:该功能通过输入企业名称、观察公安机关，查询单位在安全监管检查中的积分情况。积分通常用于评估企业或单位的安全管理水平和合规程度。查询结果将展示单位的积分总数，以及具体的积分明细。 智能安防:通过智能安防系统的查询功能，用户可以方便地获取辖区下所有单位库房的开关门记录、巡更记录以及详细信息。 | 套 | 1 |
| 64 |  |  | 剧、易专项查询 | 购销五日备案查询:购买五日备案查询功能能够方便地获取辖区内所有单位购、销后五日内的备案信息，帮助监管部门了解单位的五日备案情况，确保购销的合规性和安全性。 出入库查询:查询危化品的出入库记录，可以管辖机关、单位名称、出入库类型、库房、物品、出入库时间，检索相关的出入库台账记录。 购买许可查询:通过购买许可查询功能，可以方便地查询辖区内所有单位的购买证详情信息，可通过管辖机关、购买单位、购买证号、时间、状态等信息进行检索。 | 套 | 1 |
| 65 |  | 业务办理 | 综合业务办理 | 物品存量变更审批:企业实际存储物品量与系统记录的数量有差异时，可申请存量变更，提交至公安机关进行审核确认。 单位管理:对危化品从业单位的注册信息、备案信息、变更信息进行审核管理。 隐患整改管理:从业单位存在安全隐患时，视情况对其下发隐患整改通知，下发隐患整改通知分为两类，一类是针对安全检查记录下发隐患整改通知；一类是无检查记录下发隐患整改通知，从业单位整改完成后，公安机关对整改情况进行复核确认。 安全检查:根据系统设定的安全检查项目，对企业开展安全检查，逐项检查相关内容是否存在问题，存在问题时可对其下发隐患整改通知，并将记录提交后台进行保存。 检查模板管理:用于管理检查模板，以便在进行检查活动时提供指导和标准化的流程，检查模板的管理可以提供参考和指导，使检查人员根据制定的安全检查项目逐项进行工作。 分级检查授权:将检查权限按照不同层级进行级别划分，主要是为安全检查提供支撑，针对不同的级别单位，需要开展的检查频次不同。 单位注销与恢复:单位注销与恢复是指公安机关根据从业单位经营情况进行正式注销或重新恢复。 预警信息管理:预警信息管理是公安机关对辖区内发生的各类预警信息进行签收和处置的操作。 危运车辆审批:对危化品从业单位填报的危运车辆信息，提交至公安机关进行审核确认。 | 套 | 1 |
| 66 |  |  | 剧、易业务办理 | 购买许可管理:对购买许可信息进行管理，主要功能包括查询、打印、注销、核销。 购买五日备案:公安机关对辖区内列管单位五日被购销备案确认。 购买许可审批:购买许可证由企业提交申请资料，公安机关负责对辖区内列管单位申请的购买许可信息进行审查和审批，审批通过后生成一个唯一的购买许可证号。 凭证纸领用登记:凭证纸领用登记是指对于单位个人领取凭证纸的过程进行登记和记录。 客户信息核查:公安机关对辖区内单位登记的客户信息进行核查，核查企业是否辖区内应列管的从业单位，如果是，需线下督促其在系统进行报备。 处置信息管理:公安机关对辖区内物品处置信息进行确认、查询。 | 套 | 1 |
| 67 |  |  | 易制毒业务办理 | 购买申请管理:公安人员在从业单位提交的购买许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对购买申请进行审批。 运输申请管理:公安人员在从业单位提交的运输许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对运输申请进行审批。 进口申请管理:公安人员在从业单位提交的进口许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对进口申请进行审批。 调剂申请管理:公安人员在从业单位提交的调剂许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对调剂申请进行审批。 废料回购申请管理:公安人员在从业单位提交的废料回购申请，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对废料回购申请进行审批。 | 套 | 1 |
| 68 |  | 分析研判 | 综合数据分析 | 一图展示:在电子地图上，将从业单位展示进行标注展示，可通过关键字查询，重点区域查询，路线周边查询，查询已经标注坐标的企业。 从业人员分析:对危化品从业人员按照从事行业类型情况进行统计，按照男女比进行统计、按照从业人员年龄情况统计按照从业人员学历统计，以不同的图表进行可视化展示。 关系模型图:根据关键字查询危化品单位对应的信息的关系网，如涉及的物品、库房、人员等关系模型。 危爆物品分布图:统计各从业单位的物品存量，结合电子地图，根据物品存储量区间，用不同颜色展示物品的分布情况。 预警处置统计:对预警信息的接收和处置数据进行统计和分析。 信息完整性统计:对危化品单位、人员、库房数据在系统中完整情况进行统计，对信息是否完整进行分析，展示信息的不完善项数量，以便督促企业进一步完善。 检查扣分统计:在对危化品单位检查过程中，按照制定标准或要求进行扣分，此处对于扣分情况进行统计。 安全检查统计:根据对应辖区下的检查记录和数据分析结果，统计各公安机关辖区下的从业单位数量、已检查单位数量、未检查单位数量、检查次数、合格项和不合格项、下发的隐患通知数量等信息。 月度考核:根据考核规则，计算各级公安机关的考核得分，统计各级公安机关的得分情况，并进行排名。 | 套 | 1 |
| 69 |  |  | 剧、易业务分析研判 | 购买许可统计:公安查询对应辖区下购买许可统计，数据统计，数据分析。 出入库统计:公安对辖区下列管单位出入库数据进行统计，统计各从业单位的当前库存、入库量、出库量、使用量等；并根据物品统计其购买、销售、使用的类型的数量。 | 套 | 1 |
| 70 |  |  | 应急救援辅助分析 | 应急专家辅助查询:实现危化品相关的专家信息查询。 应急预案辅助查询:查询危化品应急预案信息。 应急救援辅助分析:利用地图提供的空间查询功能，执行以危化品企业为中心的查询操作，筛选指定范围内符合条件的学校、消防、公安等数据。 危险化学品MSDS检索:根据查询的关键词，检索危险化学品相关的MSDS信息，并可查看对应物品的MSDS详细信息。 | 套 | 1 |
| 71 |  | 信息互动 | 法律法规 | 法律规范管理:公安添加法律规范分类和法律规范说明信息，以便于危化品企业用户查看使用。 | 套 | 1 |
| 72 |  |  | 培训考核 | 考题规则设置:用户对考试规则进行管理，可设置考试名称、科目、总分、及格分、答题时间、考题规则等进行设置。 考试计划管理:用户根据实际情况，录入计划的考试信息，发起考试计划，并可对考试计划进行编辑等操作 考场管理:针对考试考场信息进行登记、修改、删除等操作。 考题管理:针对每次考试的考题进行新增、编辑、删除等操作。 网上考试查询:对每次的考试结果进行查询，可通过科目、姓名、时间进行检索。 网上考试统计:统计各辖区参加考试人员、次数、最高分、最低分、平均分等信息。 培训教程管理:针对培训教程进行添加、修改、删除等操作。上传教学资料以及视频。 | 套 | 1 |
| 73 |  |  | 通知管理 | 信息发布管理:实现信息的发布管理，可对信息进行新增、修改、删除等操作。 互动交流:实现在线企业与公安之间相互信息交流与沟通。 通知发布:公安机关可通过此功能添加、发布通知信息，通过选择的通知接收范围，将通知发送给目标受众。 通知信息签收:通过提供签收的按钮，使受众能够直接点击以确认签收。 | 套 | 1 |
| 74 |  | 系统管理 | 组织机构管理 | 对公安的组织机构进行管理和维护。 | 套 | 1 |
| 75 |  |  | 设备管理 | 绑定各个企业的相关设备信息，维护相关企业的设备信息。 | 套 | 1 |
| 76 |  |  | 企业账户管理 | 维护各个企业注册的账户信息，包括单位名称、注册时间、姓名、用户名、状态等信息。 | 套 | 1 |
| 77 |  |  | 操作日志管理 | 管理系统中相关操作记录。包括新增、删除、查看、查询等各个操作日志的记录。 | 套 | 1 |
| 78 |  |  | 登录日志管理 | 记录用户登录记录，以及登录的ip、用户等信息。 | 套 | 1 |
| 79 |  |  | 用户管理 | 对系统内用户信息维护，可对用户进行添加、编辑、权限分配、密码重置等操作。 | 套 | 1 |
| 80 |  |  | 菜单管理 | 对系统各级菜单信息进行维护。 | 套 | 1 |
| 81 |  |  | 角色管理 | 对系统中的不同角色进行管理和控制，以确保各个角色在系统中具有适当的权限和职责。 | 套 | 1 |
| 82 |  |  | 版本升级维护 | 对APP软件版本进行管理，实现APP的版本发布，记录每次发布所更新的内容、文件名、版本类型等信息。 | 套 | 1 |
| 83 |  |  | 单位视频绑定 | 将从业单位安装的视频监控设备信息与单位信息进行绑定，便于视频的调阅。 | 套 | 1 |
| 84 | “三类”危化品智慧监管-企业端 | 业务管理 | 购买许可管理 | 对本单位申请的剧毒购买许可信息进行管理，实现购买许可的查询、注销、核销等操作。 | 套 | 1 |
| 85 |  |  | 购销五日备案 | 企业购买危化品或销售危化品后，需要在五个工作日内将相关台账信息报备给公安机关进行备案。 | 套 | 1 |
| 86 |  |  | 销往外地管理（剧毒） | 企业将剧毒化学品销往外地企业时，系统中没有购买证具体信息，通过此功能登记购买证号、购买单位、物品种类和数量，实现销售台账的登记。 | 套 | 1 |
| 87 |  |  | 销售确认 | 剧毒购买单位购买许可颁发后，销售单位可根据购买单位的购买证信息进行销售确认，确认后方可进行销售出库操作。 | 套 | 1 |
| 88 |  |  | 购买许可申请 | 从业单位有对剧毒化学品购买需求时，可通过购买证申请功能，填报所需的购买化学品信息，提交至公安机关进行审批签发。 | 套 | 1 |
| 89 |  |  | 处置管理 | 从业单位因转产、停产、停产等原因，需要对存储的化学品进行转让、转存时，通过处置管理进行信息登记，并提交由公安机关审批。 | 套 | 1 |
| 90 |  | 易制毒业务申请 | 购买申请 | 购买申请是提供给用户对购买证进行管理的功能，其中包括购买证查询、新增申请、删除、查看、修改、核销及打印。 | 套 | 1 |
| 91 |  |  | 进口申请 | 有进口权限的企业可以做进口申请业务，申请和报备方式与购买申请一致。进口申请不能申请废料。 | 套 | 1 |
| 92 |  |  | 运输申请 | 新增运输申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该运输证即可使用。 | 套 | 1 |
| 93 |  |  | 调剂申请 | 调剂申请由调入单位发起，提交本地公安审批。新增调剂申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该调剂证即可使用。 | 套 | 1 |
| 94 |  |  | 废料回购申请 | 废料回购申请由调入单位发起，提交本地公安审批。新增废料回购申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该调剂证即可使用。 | 套 | 1 |
| 95 |  | 出入库台账 | 生产入库 | 生产单位对生产出的危险化学品，选择库房，填写物品种类等信息进行入库操作。 | 套 | 1 |
| 96 |  |  | 销售登记(易制爆) | 易制爆从业单位有销售易制爆化学品需求时，登记购买单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现销售台账的登记。 | 套 | 1 |
| 97 |  |  | 购买登记(易制爆) | 易制爆从业单位有购买易制爆化学品需求时，登记销售单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现购买台账的登记。 | 套 | 1 |
| 98 |  |  | 使用出库 | 从业单位对要使用的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用出库台账的登记。 | 套 | 1 |
| 99 |  |  | 使用回库 | 从业单位对未使用完的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用回库台账的登记。 | 套 | 1 |
| 100 |  |  | 其他入库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行入库操作时，通过此功能登记需要入库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |
| 101 |  |  | 其他出库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行出库操作时，通过此功能登记需要出库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |
| 102 |  | 安全监管 | 检查记录信息查询 | 用户可以通过输入日期、检查人员来查询特定时间段的检查记录信息。这些记录信息包括检查时间、检查人员、检查内容、存在的问题等。 | 套 | 1 |
| 103 |  |  | 隐患整改管理 | 从业单位对公安机关下发的隐患整改通知，进行签收，然后根据隐患整改的内容进行相应的整改，整改完成后提交至公安机关进行复核。 | 套 | 1 |
| 104 |  |  | 应急专家管理 | 从业单位在应急管理功能中录入应急专家的基本信息，包括姓名、性别、联系方式、专业领域、工作经历等，以便于对应急专家进行查询管理。 | 套 | 1 |
| 105 |  |  | 应急预案管理 | 从业单位登记应急预案信息。 | 套 | 1 |
| 106 |  | 信息查询 | 出入库信息查询 | 查询本来单位危化品的出入库记录，可以根据出入库类型、库房、物品、出入库时间，检索相关的出入库台账记录。 | 套 | 1 |
| 107 |  |  | 危险化学品MSDS检索 | 从业单位查询危险化学品MSDS的详细信息，获取特定危险化学品的MSDS，以了解该化学品的安全性、物理化学特性、急救措施等相关信息。 | 套 | 1 |
| 108 |  |  | 电子标签追踪湖源 | 从业单位可以通过输入相应的查询条件（如物品名称、标识码等），获取化学品的流向轨迹信息。 | 套 | 1 |
| 109 |  | 基本信息管理 | 单位基本信息 | 对单位的基本信息和物品信息进行添加、修改等操作，以及向所属辖区的分局进行备案操作。 | 套 | 1 |
| 110 |  |  | 从业人员基本信息 | 从业单位用户可以通过录入从业人员姓名、身份证号、所属单位、职务或其他相关信息。进行从业人员信息的维护。 | 套 | 1 |
| 111 |  |  | 库房基本信息 | 对存储场所基本信息进行登记，需要将存储场所的基本信息、存储的物品种类、数量等信息进行登记。 | 套 | 1 |
| 112 |  |  | 车辆基本信息 | 对从业单位的车辆信息进行登记管理。 | 套 | 1 |
| 113 |  |  | 备案申请提交 | 从业单位将单位信息、物品信息、库房信息登记完成后，统一提交给公安机关进行审核确认。 | 套 | 1 |
| 114 |  |  | 客户信息管理 | 从业单位进行客户单位信息和客户经办人员的信息录入和删除等操作。 | 套 | 1 |
| 115 |  |  | 物品存量变更申请 | 从业单位实际物品存量与系统备案物品存量有差异时，通过此功能进行物品存量变更申请。 | 套 | 1 |
| 116 |  | 预警监控 | 预警信息管理 | 从业单位在接收到相应的预警信息后，通过系统进行查询，确认预警内容，并进行签收和相应的处置操作。 | 套 | 1 |
| 117 |  | 信息交流 | 互动交流 | 企业遇到问题或其他情况时，通过此功能登记提交，公安机关或系统管理人员根据具体内容进行答复，实现相互信息交流与沟通。 | 套 | 1 |
| 118 |  | 二维码管理 | 危化品电子标识管理 | 从业单位申请标准标签、空白标签，系统根据申请的物品信息生成对应的标识码，并提供标识码的打印功能。 | 套 | 1 |
| 119 | “三类”危化品智慧监管-监管端APP | 首页 | 代办事项 | 未处理的待办事项或任务数量统计。 | 套 | 1 |
| 120 |  |  | 预警提示 | 统计出预警信息数量。 | 套 | 1 |
| 121 |  |  | 信息互动 | 接收到的互动消息数。 | 套 | 1 |
| 122 |  |  | 单位信息 | 统计出剧毒、易制爆企业数量。 | 套 | 1 |
| 123 |  |  | 从业人员 | 统计剧毒易制爆企业从业人员数量。 | 套 | 1 |
| 124 |  |  | 今日出入库 | 统计今日剧毒易制爆企业出入库记录。 | 套 | 1 |
| 125 |  |  | 隐患整改 | 统计剧毒易制爆企业隐患数量。 | 套 | 1 |
| 126 |  | 综合查询 | 综合查询 | 单位信息综合查询:在APP上，用户可以通过输入企业名称、信用代码或其他相关信息来查询危化品相关单位的基本信息，如企业名称、管辖机关、地址、联系人等基本信息以及资质附件。 从业人员信息综合查询:在APP上，用户可以通过输入人员姓名、身份证号、所属单位或其他相关信息来查询特定人员的基本信息。这些信息通常包括姓名、性别、联系方式、职位等。 库房信息综合查询:通过APP，用户可以通过输入库房名称、所属单位等相关信息来查询特定库房的详细信息。包括库房名称、所属单位、库房类型、物品种类以及数量等。 车辆信息综合查询:通过输入单位名称，车牌号或其他相关信息查询车辆信息，并可查看车辆详细信息。 检查记录综合查询:通过APP，用户可以通过输入日期、检查人员、企业名称来查询特定时间段或辖区企业的检查记录信息。这些记录信息包括检查时间、检查地点、检查内容、存在的问题、整改情况等。 隐患整改综合查询:通过APP，用户可以通过输入企业名称、隐患分类等信息来查询特定隐患的整改情况。这些整改信息包括检查项、检查结果、确认信息、整改进度等。隐患整改信息查询功能帮助监管部门或相关人员追踪和管理隐患的整改过程。 预警信息综合查询:查询辖区下的预警信息以及处置情况。 电子标识追踪溯源:在系统根据业务种类、单位、物品、标识编号等信息，进行电子二维码的流向轨迹信息查询。 库房视频调阅回放:调阅辖区下所有列管单位库房视频信息。 检查积分情况查询:该功能通过输入企业名称、公安机关，查询单位在安全监管检查中的积分情况。积分通常用于评估企业或单位的安全管理水平和合规程度。查询结果将展示单位的积分总数，以及具体的积分明细。 | 套 | 1 |
| 127 |  |  | 剧、易专项查询 | 购销五日备案查询:查询辖区下所有危化品列管单位的购销五日备案信息。 购买许可查询:查询辖区下所有危化品列管单位的购买许可信息。 出入库信息查询:查询辖区下所有列管单位的物品出库，入库信息。 存储场所查询:查询辖区下所有存储场所基本信息、存储物品种类以及数量。 | 套 | 1 |
| 128 |  | 业务办理 | 综合业务办理 | 物品存量变更审批:企业物品存量变更后，提交至公安机关进行审核确认。 单位备案(变更）:根据对辖区下所有危化品列管单位变更的信息进行审批。 隐患整改管理:对下发的隐患整改通知进行管理，从业单位整改后，对整改情况进行复核确认。 锁定解锁信息:对辖区下所从业单位涉及的业务进行锁定和解锁操作。 单位注销与恢复:单位注销与恢复是指公安机关根据从业单位经营情况进行正式注销或重新恢复。 预警信息管理:公安机关对辖区下产生的预警进行签收，并根据预警内容进行核查处置，将处置情况登记到系统中。 | 套 | 1 |
| 129 |  |  | 剧、易业务办理 | 购买许可管理:对购买许可信息进行管理，主要功能包括注销、核销等操作。 购销五日备案:公安机关对辖区内列管单位的五日购销备案信息进行确认。 购买许可审批:购买许可证由企业提交申请信息，公安机关负责对辖区内列管单位申请的购买许可信息进行审查和审批，审批通过后生成一个唯一的购买许可证号。 客户信息核查:公安机关对辖区内单位登记的客户信息进行核查，核查企业是否辖区内应列管的从业单位，如果是，需线下督促其在系统进行报备。 处置管理:公安机关对辖区内从业单位因停业、停产、解散等情况，需要对物品进行转让、转存时，上报相关信息进行确认、查询。 | 套 | 1 |
| 130 |  | 学习园地 | 法规/知识 | 公安机关可查看学习相关的法律法规信息。 | 套 | 1 |
| 131 |  |  | 学习课件 | 公安民警可通过此功能进行相关课件的浏览和学习。 | 套 | 1 |
| 132 |  |  | 学习视频 | 公安民警可通过此功能进行相关视频的浏览和学习。 | 套 | 1 |
| 133 |  |  | 练兵考场 | 系统根据用户选择，生成模拟试题，供用户进行模拟考试练习。 | 套 | 1 |
| 134 |  | 现场检查 |  | 现场检查分为扫码治安检查、选择周边单位检查，公安机关根据系统设定的检查项，到企业现场开展相关项目的安全检查，提交检查结果，发现存在安全隐患的，下发隐患整改通知。 | 套 | 1 |
| 135 |  | 分析研判 | 综合数据分析 | 信息完整性统计:根据行业类型，统计出管辖区下的单位、人员、库房、物品信息登记的完整性。 安全检查统计:针对管辖区下，统计出管辖单位数、检查单位、未检查单位等记录数。 月度绩效考核:按照考核规则，统计出当月的考核分数。 | 套 | 1 |
| 136 |  |  | 剧、易业务分析研判 | 购买许可统计:根据状态条件筛选出管辖区下的购买证数量，可点击进去查询详细信息。 出入库统计:根据条件筛选出，列管单位的出入库记录，进行查看详情。 | 套 | 1 |
| 137 |  |  | 应急救援辅助分析 | 应急专家辅助查询:查询登记后的应急专家信息。 应急预案辅助查询:查询登记后的预警信息。 | 套 | 1 |
| 138 |  | 消息 |  | 单位之间互相发送的消息提醒。 | 套 | 1 |
| 139 |  | 地图 |  | 可在APP利用电子地图展示从业单位分布情况，并可检索列管单位，进行导航。 | 套 | 1 |
| 140 |  | 我的 |  | 包含姓名、所属单位、联系我们、关于软件、修改密码等信息。 | 套 | 1 |
| 141 | “三类”危化品智慧监管-企业端APP | 主页 | 隐患整改 | 快捷查询存在的隐患信息。 | 套 | 1 |
| 142 |  |  | 预警提示 | 快捷查询存在的预警信息。 | 套 | 1 |
| 143 |  |  | 信息互动 | 快捷点击进入信息互动信息功能，进行信息沟通。 | 套 | 1 |
| 144 |  |  | 企业自查 | 从业单位通过自查功能，记录企业自查信息。 | 套 | 1 |
| 145 |  |  | 确认检查 | 对公安的安全检查进行确认，根据检查结果作出回复和整改。 | 套 | 1 |
| 146 |  |  | 单位扣分 | 在安全检查中存在的问题，按照一定的规则评估，并给予相应的扣分。 | 套 | 1 |
| 147 |  | 业务办理 | 购买许可管理（剧毒) | 对本单位申请的剧毒购买许可信息进行管理，实现购买许可的查询、注销、核销等操作。 | 套 | 1 |
| 148 |  |  | 购买许可申请（剧毒) | 从业单位有对剧毒化学品购买需求时，可通过购买证申请功能，填报所需的购买化学品信息，提交至公安机关进行审批签发。 | 套 | 1 |
| 149 |  |  | 销售确认 | 剧毒购买单位购买许可颁发后，销售单位可根据购买单位的购买证信息进行销售确认，确认后方可进行销售出库操作。 | 套 | 1 |
| 150 |  |  | 购买申请（易制毒) | 购买申请是提供给用户对购买证进行管理的功能，其中包括购买证查询、新增申请、删除、查看、修改、核销及打印。 | 套 | 1 |
| 151 |  |  | 运输申请（易制毒) | 新增运输申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该运输证即可使用。 | 套 | 1 |
| 152 |  |  | 值班人员管理 | 录入值班人员信息，进行查询管理。 | 套 | 1 |
| 153 |  | 出入库台账 | 生产入库 | 生产单位对生产出的危险化学品，选择库房，填写物品种类等信息进行入库操作。 | 套 | 1 |
| 154 |  |  | 购买登记(易制爆) | 易制爆从业单位有购买易制爆化学品需求时，登记销售单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现购买台账的登记。 | 套 | 1 |
| 155 |  |  | 销售登记(易制爆) | 易制爆从业单位有销售易制爆化学品需求时，登记购买单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现销售台账的登记。 | 套 | 1 |
| 156 |  |  | 购买入库（剧毒） | 从业单位有购买剧毒化学品需求时，登记销售单位信息、物品种类及数量等信息，实现购买入库的登记。 | 套 | 1 |
| 157 |  |  | 销售出库（剧毒） | 从业单位有销售剧毒化学品需求时，登记购买单位信息、物品种类及数量等信息，实现销售出库的登记。 | 套 | 1 |
| 158 |  |  | 使用出库 | 从业单位对要使用的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用出库台账的登记。 | 套 | 1 |
| 159 |  |  | 使用回库 | 从业单位对未使用完的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用回库台账的登记。 | 套 | 1 |
| 160 |  |  | 其他入库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行出库操作时，通过此功能登记需要出库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |
| 161 |  |  | 其他出库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行出库操作时，通过此功能登记需要出库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |
| 162 |  |  | 标签轨迹 | 通过扫描二维码查询危化品使用轨迹，可以追踪和监控危化品的流动与使用情况。 | 套 | 1 |
| 163 |  | 基本信息管理 | 单位基本信息 | 编辑本单位的基本信息以及涉及的物品信息。 | 套 | 1 |
| 164 |  |  | 从业人员信息 | 对本单位的从业人员进行管理。 | 套 | 1 |
| 165 |  |  | 库房基本信息 | 对本单位的库房信息进行管理。 | 套 | 1 |
| 166 |  |  | 车辆基本信息 | 对本单位的车辆信息进行管理 | 套 | 1 |
| 167 |  |  | 备案申请提交 | 从业单位将单位信息、物品信息、库房信息登记完成后，统一提交给公安机关进行审核确认。 | 套 | 1 |
| 168 |  |  | 客户信息管理 | 对本单位的客户信息进行管理登记。 | 套 | 1 |
| 169 |  | 预警监控 | 预警信息管理 | 对本单位产生的相关预警信息进行管理。 | 套 | 1 |
| 170 |  | 电子标识管理 | 危化品标识管理 | 给本单位的物品申请物品电子标识，对申请的电子标识进行管理。 | 套 | 1 |
| 171 |  |  | 空标签绑定 | 对本单位申请的空白标签，进行标签和危化品绑定。 | 套 | 1 |
| 172 |  |  | 拆包 | 扫描箱码，进行拆分单个标签。 | 套 | 1 |
| 173 |  | 消息 |  | 消息包括我的消息、法律法规、知识库信息测查看。 | 套 | 1 |
| 174 |  | 我的 |  | 包括姓名、所属单位、修改密码、授信、联系我们等功能。 | 套 | 1 |
| 175 | 数据接入 | 重大危险源安全包保责任落实监督 |  | 重大危险源包保责任落实情况数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 176 |  | 重大风险管控 |  | 预警信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 177 |  | 评价/评估报告及隐患管理 |  | 现有重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 178 |  | 重大危险源企业分类监管 |  | 安全承诺公告、“三录入”数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 1.3 双重预防机制管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 首页（园区端） |  |  | 通过与企业双重预防机制数字化系统数据对接，实现对入园企业双重预防机制运行效果线上线下监督检查，系统建立双重预防机制运行效果评价模型，每周对危险化学品企业双重预防机制数字化系统运行效果进行计算，通过隐患排查任务完成情况、隐患治理情况等维度计算评分，对各企业体系运行按优、良、中、差四个等级进行可视化展示，并通过园区企业区域风险占比、企业风险等级占比、重大危险源占比、风险分析完成率、隐患排查任务完成率、隐患排查整改完成率、隐患整改状态分析、隐患趋势分析等多维度统计分析和可视化展示，实现对化工企业双重预防机制运行效果自动统计分析及原因分析，促进各企业双重预防机制体系建设与运行效果提升。 | 套 | 1 |
| 2 | 风险分级管控 | 风险分布图 （园区端） |  | 建立园区风险分布四色图，根据园区企业风险分级管理的结果，基于GIS地理信息技术，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，通过风险清单数据自动将园区各企业生产设施、危化品储存场所、重点监管区域等区域存在的不同等级风险标示在园区地图上，实现园区安全生产风险分区分布“一张图”可视化展示。系统支持地图图层切换到企业端双重预防机制信息系统，查询企业风险分级管控清单和隐患排查清单，查看企业生产装置/罐区风险等级、风险事件、风险风险分级管控详情等基本信息。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 风险管控清单 （园区端） |  | 建立园区风险管控清单信息库，汇聚园区各企业根据风险事件制定的管控措施信息，实现园区层面全面掌握企业各区域风险单元安全措施制定情况和完成率，对措施不完善和未制定情况进行督导，包括企业名称、管控对象、风险等级、责任部门、分析单元、安全风险事件、管控方式、管控措施、隐患排查内容等数据。系统支持企业风险单元管控措施的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持风险分区分布一张图数据调用；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 风险分析对象 （园区端） |  | 建立风险分析对象模块，汇聚园区企业内的所有风险分析对象信息，实现园区层面全面掌握各企业的风险分析对象内容,对于没有制定的企业及时进行指导，包括企业编码、风险分析对象、风险分析对象编码、风险等级、责任部门、责任人等信息数据。系统支持风险分析对象信息汇总、快速查询功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 风险分析单元 （园区端） |  | 建立园区安全风险分析单元模块，汇聚园区各企业风险分析单元信息，便于园区层面全面掌握安全风险单元数量、责任人等信息，包括企业编码、管控对象、风险分析对象编码、分析单元、责任部门、责任人等信息数据。系统支持对各企业所有风险分析单元信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 风险事件 （园区端） |  | 建立园区安全风险分析事件模块，汇聚园区各企业安全风险单元风险事件信息，便于园区层面全面掌握企业各区域风险单元安全风险事件信息，包括企业编码、风险分析单元ID、风险事件名称等信息数据。系统支持园区风险单元风险事件的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 7 | 隐患排查治理 | 隐患排查任务（园区端） |  | 建立园区安全风险隐患排查治理任务模块，汇聚园区各企业安全风险管控措施对应的隐患排查任务信息，实现园区各企业日常隐患排查任务、包保履职隐患排查任务的管理，压实企业主体管理责任，包括企业编码、隐患排查任务名称、排查周期、管控对象、分析单元、管控措施、隐患排查内容、工作开始时间、工作结束时间、工作日类型、任务类型、包保任务对应项等信息数据。系统支持隐患排查任务的快速查询；支持对隐患排查任务执行情况、包保履职情况等进行多维度统计分析和可视化展示功能；支持与企业端隐患排查任务数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 隐患排查记录（园区端） |  | 建立园区安全风险隐患排查记录模块，汇聚园区各企业根据隐患排查任务周期进行的隐患排查记录信息，实现园区各企业隐患排查任务的执行记录管理，包括企业名称、任务类型、排查周期、排查时间、执行状态、管控对象、分析单元、管控措施、隐患排查内容等信息数据。系统支持隐患排查记录的信息汇总维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持隐患排查任务逾期和未排查状态的预报警及督办管理；支持与企业端隐患排查记录模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 隐患信息（园区端） |  | 建立园区安全风险隐患排查信息电子台账模块，对接各企业现有隐患排查系统，汇聚各企业隐患排查治理信息，实现隐患排查治理闭环跟踪管理；包括企业名称、区域名称、风险分析对象编码、管控措施、隐患名称、隐患等级、登记时间、隐患来源、治理类型、隐患类型、隐患类别、原因分析、控制措施、整改责任人、隐患治理期限、验收情况、隐患状态等信息。系统支持隐患排查信息的数据的快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持对重大隐患整改临期提醒及一般隐患超期警示功能，可通过 APP、消息预警、即时通讯软件等多种方式向相关责任人自动推送预警信息，提醒及时处置；支持与企业端隐患排查治理台账数据关联互通，便于企业隐患治理整改和反馈。 | 套 | 1 |
| 10 |  | 隐患汇总（园区端） |  | 汇总园区隐患信息库，汇聚园区各企业监督检查隐患、企业自查隐患、执法检查隐患、“三录入”检查隐患等，实现隐患信息归档管理，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、整改人、隐患治理期限、隐患状态等信息数据。系统支持隐患信息的汇总查询；支持与企业端隐患汇总信息的数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 11 | 包保任务履职情况 | 包保任务履职统计（园区端） |  | 建立园区重大危险源包保责任人履职情况统计数据库，汇聚各企业包保任务履职信息，实现对企业重大危险源三级包保责任人履职情况跟踪管理，压实企业主体管理责任，包括企业名称、完成履职任务数、完成率、发现隐患数量、完成整改数量等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职统计数据的快速查询功能；支持履职完成率低预报警管理；支持与企业端包保任务履职统计数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 包保任务履职记录（园区端） |  | 建立园区重大危险源包保责任人履职记录数据库，汇聚各企业包保任务履职记录信息，抽取重大危险源三类责任人的履职任务和履职记录，形成基于企业重大危险源三类责任人的履职任务清单的条目化、电子化管理，跟踪管控三类包保责任人的履职情况。包括企业名称、任务类型、任务名称、排查周期、排查人、排查时间、执行状态、检查项目详情等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职记录数据的快速查询功能；支持与企业端包保任务履职记录数据关联互通；支持与两重点一重大安全包保责任落实监督模块数据互通，作为履职情况判定依据。 | 套 | 1 |
| 13 | 监督检查 | 监督检查任务 （园区端） |  | 建立园区专项监督检查任务功能，实现应急管理部重大危险源、高危细分领域、重点县帮扶等专项检查任务的数据对接和任务下发企业管理，包括检查、任务名称、任务类型、任务开始时间、任务结束时间、任务描述等数据信息。系统支持监督检查任务的数据维护、快速查询；系统支持监督检查任务的到期提醒；支持与企业端监督检查任务模块数据对接，实现任务在线发布；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现数据的统一管理和调用。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 监督检查记录 （园区端） |  | 基于专项监督检查任务，建立园区专项检查记录功能，实现园区对各上级部门检查动作的维护、各层级检查结果的汇总，为后续隐患排查跟踪闭环提供依据，包括任务名称、任务类型、企业名称、检查类型、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、检查日期、检查得分、检查情况记录等数据。系统支持根据扣分项录入情况，自动计算各企业得分；支持省部级督查、市级交叉检查、企业自查检查情况的在线数据维护、快速查询、导出等功能；支持历史记录的归档和查询；支持与企业端企业自查记录模块数据关联互通；支持提供数据接口与上级部门进行数据对接；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 监督检查隐患 （园区端） |  | 建立园区专项监督检查隐患管理模块，统一汇总企业自查、园区督查检查、市级交叉审核、省部级督查检查隐患问题下发企业整改，系统支持线上下发督办信息、在线审核验收隐患整改信息，实现多层级排查隐患跟踪闭环处置，包含检查任务名称、检查类型、检查得分、隐患名称、隐患描述、隐患级别、隐患状态、隐患类型、检查日期、整改时间、整改措施等数据。系统支持各层级检查隐患数据汇总维护、快速查询、导出等功能；支持与双重预防机制模块隐患排查治理模块数据互通，支持隐患问题整改期限临期预警和超期报警。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 隐患预报警 （园区端） |  | 建立园区隐患预报警管理模块，实现对隐患闭环管理的隐患临期整改预警提醒功能和超期报警功能，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、隐患治理期限、剩余期限等数据。系统支持数据分类快速查询；支持预报警数据阈值设置；支持与风险监测预警等模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 17 |  | 重大隐患督办 （园区端） |  | 建立园区在线督办功能，园区对重大隐患进行线上督办、整改临期提醒预警，通过线上推送信息进行线上督办提醒、向有关人员发送提醒警示信息等，实现隐患治理闭环处置，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、隐患治理期限、隐患状态、督办状态、反馈状态等信息数据。系统支持数据快速查询；支持与企业端数据互通。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 重大隐患监督反馈 （园区端） |  | 建立企业重大隐患在线办理和反馈模块，实现企业对园区重大隐患预报警线上督办的接收、处置和反馈，包括隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、隐患治理期限、隐患状态、督办状态、反馈状态等信息数据。系统支持数据快速查询；支持与园区端数据互通。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 发送短信记录 （园区端） |  | 支持通过短信向园区、企业相关人员发送提醒警示信息等功能，可查询发送的记录和反馈记录。 | 套 | 1 |
| 20 | 风险分级与隐患治理依据库 | 隐患排查内容及依据库 （园区端） |  | 根据国家危险化学品企业隐患排查治理政策文件的相关要求，建立隐患排查依据库，系统内置隐患排查表、隐患排查内容及依据等数据，供企业关联查询、上传、导出隐患排查表，作为企业隐患排查治理的依据，包括检查标准类型、模块分类、检查内容、法律依据等数据。系统支持《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等隐患排查标准的数据维护、快速查询；支持自定义新增安全风险隐患排查治理标准；支持与企业端隐患排查治理依据库数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 重大隐患判定标准（园区端） |  | 根据国家安全事故隐患判定标准政策文件的相关要求，建立重大隐患判定标准库，系统内置危险化学品企业重大生产安全事故隐患判定标准数据，供企业关联查询、上传、导出和关联应用，作为企业隐患排查治理隐患等级判定的依据。系统支持《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等隐患排查标准的数据维护、快速查询；支持自定义新增安全风险隐患排查治理标准；支持与企业端隐患排查治理依据库数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 22 | 统计分析 （企业端） |  |  | 建立企业双重预防机制统计分析模块，对企业风险分级、隐患排查治理情况进行统计分析，系统通过累计风险分析对象数量、累计排查隐患数量、隐患排查计划占比、隐患原因分析、隐患排查任务类型、隐患排查层级统计、隐患排查趋势、隐患排查任务执行率、隐患整改完成率、隐患类型占比、隐患等级占比、隐患分布等多维度统计分析和可视化数据展示，为企业管理者提供精准辅助决策。 | 套 | 1 |
| 23 | 风险分级管控 | 风险四色图管理（企业端） |  | 建立企业风险分布四色图，根据企业风险分级管理的结果，基于GIS地理信息技术，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，通过风险清单数据自动将企业生产设施、危化品储存场所、重点监管区域等区域存在的不同等级风险标示在地图上，实现企业安全生产风险分区分布“一张图”可视化展示。系统支持地图图层切换到重点监管区域，查询区域风险分级管控清单和隐患排查清单，查看生产装置/罐区等区域风险等级、风险事件、风险分级管控详情等基本信息。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 风险管控清单（企业端） |  | 建立企业安全风险分级管控清单模块，实现企业风险单元分级管理、管控措施的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能。包括企业名称、管控对象(生产装置/储存设施)、责任部门、分析单元、风险事件、管控措施分类、管控措施、隐患排查内容等。系统支持将风险分级管控任务、范围和职责下发到对应的企业、部门、车间、班组、岗位人员；支持管控级别配置；支持与企业组织架构的数据关联；支持与园区端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 25 | 隐患排查治理 | 隐患排查任务（企业端） |  | 建立企业安全风险隐患排查治理任务模块，汇聚企业安全风险管控措施对应的隐患排查任务信息，实现企业各层级隐患排查任务的跟踪管理，包括隐患排查任务、管控措施、隐患排查内容、巡检周期、巡检单位、工作开始时间、工作结束时间、工作日类型、任务类型、包保任务对应项等信息。系统支持隐患排查任务的信息维护、快速查询；支持与园区端隐患排查任务数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 26 |  | 隐患排查记录（企业端） |  | 建立企业安全风险隐患排查记录模块，汇聚企业根据隐患排查任务周期进行的隐患排查记录信息，实现企业隐患排查任务执行情况、排查记录的管理，包括任务类型、任务名称、排查周期、排查时间、执行状态、排查结果等。系统支持企业隐患排查信息上报、维护、快速查询；支持隐患排查记录上报情况的统计分析，可实时查看任务完成情况（已排查/未排查/超期未排查），支持与园区端隐患排查记录模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 隐患排查治理台账（企业端） |  | 建立企业安全风险隐患排查信息电子台账模块，汇聚隐患排查治理信息，实现企业隐患排查治理的闭环管控，包括风险分析对象编码、管控措施、隐患名称、隐患等级、等级时间、隐患来源、治理类型、隐患类型、隐患类别、产生原因分析、控制措施、整改责任人、隐患治理期限、隐患状态等信息。系统支持隐患排查信息的数据维护、快速查询、统计分析；支持对隐患类型、整改状态、隐患排查层级等进行多维度统计分析和可视化展示；支持整改情况和验收情况在线反馈；支持与园区端隐患信息模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 28 |  | 隐患汇总 （企业端） |  | 汇总企业隐患信息电子档案，汇聚企业监督检查隐患、自查隐患、执法检查隐患、“三录入”检查隐患等，实现企业隐患信息归档管理，包括隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、整改人、隐患治理期限、隐患状态等信息数据。系统支持隐患信息的汇总查询；支持与园区端隐患汇总信息的数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 29 | 包保任务履职情况 | 包保任务履职统计（企业端） |  | 建立企业重大危险源包保责任人履职情况统计模块，实现企业重大危险源三级包保责任人履职情况跟踪管理，压实企业三级包保责任人主体管理责任，包括危险源名称、总排查任务数、完成率、发现隐患数量、完成整改数量等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职统计记录的快速查询、统计分析；支持与园区端包保任务履职统计数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 30 |  | 包保任务履职记录（企业端） |  | 建立企业重大危险源包保责任人履职管理模块，对企业重大危险源来主要责任人、操作负责人、技术负责人隐患排查任务执行情况进行线上督导和跟踪管理，包括隐患排查内容、排查人、排查周期、任务类型、状态等信息。系统支持包保责任人隐患排查任务的数据维护、快速查询、临期预警、超期报警功能；支持与园区端包保任务履职记录数据关联互通；支持与重大危险源安全包保责任落实监督模块数据互通，作为履职情况判定依据。 | 套 | 1 |
| 31 | 监督检查 | 监督检查任务（企业端） |  | 建立企业专项监督检查任务模块，企业能够在线接受园区管理部门发布的企业自查任务，实现检查任务、排查依据、检查结果的统一管理，包含任务名称、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、任务类型等数据；系统支持检查任务的快速查询、导出等功能；支持与园区端专项检查任务模块数据交互；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。 | 套 | 1 |
| 32 |  | 监督检查记录（企业端） |  | 基于专项监督检查任务，建设专项监督检查企业自查记录功能，用于企业维护园区及上级部门下达的重大危险源、高危细分领域、重点县帮扶等专项检查任务完成情况和自查记录，包含任务名称、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、任务类型、检查日期、检查得分、检查情况记录、隐患名称、问题描述、隐患级别、隐患类型、评分细则、评分项、是否为否决项、扣分分值、扣分说明等数据；系统支持通过检查任务关联进行自查记录数据维护操作；支持数据快速查询、导出等功能；支持与园区端专项监督检查记录模块数据关联互通；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。 | 套 | 1 |
| 33 |  | 园区监督检查 （企业端） |  | 建立企业专项检查模块，推进企业对专项监督检查下发的隐患，进行闭环整改,包括整改完成时间、整改人、整改情况等数据。系统支持数据维护、快速查询、导出等功能；支持与双重预防机制模块隐患排查治理模块数据互通，支持隐患问题整改期限临期预警和超期报警；支持与园区端隐患管理模块数据关联互通，便于隐患问题整改在线反馈。 | 套 | 1 |
| 34 |  | 隐患预报警（企业端） |  | 建立企业隐患预报警管理模块，实现对隐患闭环管理的隐患临期整改预警提醒功能和超期报警功能，包括隐患名称、隐患等级、隐患治理期限、剩余期限等数据。系统支持数据分类快速查询；支持预报警数据阈值设置。 | 套 | 1 |
| 35 |  | 隐患接收（企业端） |  | 其他模块登记的隐患在此模块完善归档。系统支持分类管理；支持接受如特殊作业等模块隐患信息，实现统一管理和闭环跟踪处置。 | 套 | 1 |
| 36 | 风险分级与隐患治理依据库 | 隐患排查内容及依据库 （企业端） |  | 与园区隐患排查内容及依据库数据关联互通，供企业作为隐患排查治理的依据，实现关联查询、上传、导出、应用等功能，支持企业端隐患排查治理模块调用数据。 | 套 | 1 |
| 37 |  | 重大隐患 判定标准 （企业端） |  | 与园区重大隐患判定标准库数据关联互通，供企业作为企业隐患判定的依据，实现关联查询、上传、导出、应用等功能，支持企业端隐患排查治理模块调用数据。 | 套 | 1 |
| 38 | 数据接入 | 企业双重预防机制信息系统对接 |  | 化工企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息、风险分级管控清单、隐患排查清单数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 39 |  | 隐患整改情况督办提醒 |  | 重大隐患线上督办（如有重大隐患）、整改临期提醒及一般隐患超期警示等信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 40 |  | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 |  | 化工企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率相关计算数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |
| 1.4 特殊作业管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据总览 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业数据统计分析模块，汇聚园区各企业特殊作业管理数据，实现多维度统计分析和可视化展示，支持特殊作业信息在园区电子地图上实时显示、快速查询。系统支持按不同企业、不同时间、不同作业类型并通过作业规范率、作业类型占比、违章类型统计、作业风险占比、作业人员类别占比、作业时段占比、作业区域占比、作业计划上报率、隐患类型占比、特殊作业排行等指标进行多维度统计分析，通过大数据分析查找园区特殊作业管理短板弱项，促进园区对企业特殊作业监管能力提升。 | 套 | 1 |
| 2 | 特殊作业报备 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业计划报备模块，通过各企业特殊许可系统数据对接，实现企业特殊作业活动报备，使园区管理者实时掌握特殊作业分布情况和作业类型，便于对风险等级较高的作业活动进行过程抽查检查，提升园区特殊作业监管能力。包括企业名称、作业活动内容、作业区域、作业人员数量、作业类型、风险等级、起止时间、作业人员类别等信息。系统支持对接企业视频监控和气体报警仪，进行作业过程监控；支持上传作业方案和作业风险分析附件；支持园区安全管理人员和平台运营人员利用系统或移动端对各企业报备计划进行快速查询和线上跟踪，通过作业方案和风险分析综合审核评估；支持与企业端特殊作业报备模块数据关联互通。支持与应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台互通(通过超链接方式实现）。 | 套 | 1 |
| 3 | 作业过程监管 （园区端） | 作业情况 |  | 通过企业特殊许可系统数据对接和系统的特殊作业填报实现对企业的作业计划情况、现场签批情况的记录，调取企业上传的作业票证进行查询，包括作业活动内容、作业计划编号、作业票证类型、作业地点、作业人员数量、作业类型、风险等级、起止时间、作业人员类别等信息，并支持作业方案、JHA作业危害分析记录。支持通过作业方案和风险综合审核评估，对作业计划进行审阅，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求的作业活动对企业持续进行跟踪;支持一键调取作业区域视频客户端，利用视频监控对作业情况进行电子巡查；系统支持与企业端作业过程管理系统数据互联互通。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 风险分析单元 |  | 通过调取企业双重预防机制风险分析单元数据，快速关联查询该特殊作业区域存在风险及管控措施，便于对照区域风险对特殊作业活动进行核查，包括管控对象、分析单元、管控措施等信息数据。系统支持与双重预防机制模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 视频信息 |  | 通过调取作业区域高空瞭望、移动布控、区域视频监控对特殊作业进行远程监控和多角度智能分析，实现通过视频智能分析技术对作业过程隐患和违章行为的智能识别、报警和记录，对企业特殊作业过程中出现的违章和异常问题，及时将报警信息推送给企业作业负责人，进行有效干预，并按工作流程进行监督闭环。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 点位信息 |  | 通过调取作业区域内的有毒可燃等点位信息对特殊作业进行远程监控和多角度智能分析，通过气体点位的实时检测，对出现的气体异常问题，及时将报警信息推送给企业作业负责人，进行有效干预，并按工作流程进行监督闭环。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 沟通记录 |  | 园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能开展电子巡查，通过作业方案、风险辨识、作业票证流转过程、现场视频智能识别等对特殊作业活动进行综合审核评估，对作业过程进行持续监督跟踪，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求、作业票证办理不规范、作业安全措施不落实、作业过程人员违章等情况及时发现，并与企业创建沟通记录，将发现的违章、隐患和票证办理不合规的情况反馈给企业，落实整改闭环。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 违章记录 |  | 园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能进行电子巡查，对作业过程进行监督，监管过程中如发现了作业环节出现违章行为可进行违章记录，包括企业名称、存在问题描述、违章照片、登记人、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持在线进行数据维护和线上处置跟踪闭环。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 隐患记录 |  | 园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能进行电子巡查，对作业过程进行监督，监管人员在监管过程中发现了隐患事项可在线进行记录，隐患记录包括企业名称、隐患描述、隐患照片、登记人、登记时间、处理状态等信息。系统支持与双重预防机制进行数据关联互通，特殊作业隐患记录通过双重预防机制模块进行统计汇总管理并跟踪闭环。 | 套 | 1 |
| 10 | 特殊作业记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业记录信息库，汇聚各企业特殊作业记录信息，便于对作业执行情况进行全面监管，包括企业名称、作业活动内容、作业类型、作业区域、风险等级、数据来源、计划起止时间、作业状态、抽查状态等信息数据。系统支持特殊作业记录数据按执行状态进行快速查询；支持按计划未执行、已结束、已撤销、已作废、未正常结束等状态展示和数据交互；支持与企业端作业记录模块数据关联互通。 全部:展示所有状态下的作业，园区端能调取全园区所有企业的作业记录; 已结束:展示验收的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录; 已撤销:展示撤销的作业，可查看详情，详情包含计划情况; 已作废:展示作废的作业，可查看详情。 计划未执行：展示申请了作业计划但当天24点前没有执行的作业，可查看详情； 未正常结束：展示作业已执行，但当天24点未结束的作业，可查看详情，包括计划信息、执行信息、视频信息、点位信息、违章记录、隐患记录、风险分析单元、沟通记录。 | 套 | 1 |
| 11 | 违章记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业违章记录信息库，对企业特殊作业过程监控抽查检查中发现的作业违章信息进行汇总统计，包括存在问题描述、照片、企业名称、作业活动内容、登记人姓名、处理状态等信息数据。系统支持与特殊作业过程监管模块违章信息数据同步；支持违章处理闭环跟踪处理状态；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |
| 12 | 隐患记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业隐患记录信息库，对企业特殊作业过程监控抽查检查中发现的作业隐患信息进行汇总统计，包括隐患描述、照片、企业名称、作业计划内容、登记人姓名、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步；支持隐患处理闭环跟踪处理状态；支持与双重预防机制隐患汇总模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 13 | 疑似计划外作业 （园区端） |  |  | 平台接入企业各生产区域视频监控，通过与企业特殊作业区域进行绑定，实现在线电子巡查，通过系统内嵌的视频分析技术、预测预警模型算法，及时识别企业未进行报备的动火、登高、吊装等作业活动，对疑似的无计划作业活动会通过大屏或视频客户端推送平台运营人员或第三方安全服务人员进行“线上+线下”核查。确认结果为计划内的，园区可在视频客户端直接将报警的摄像头绑定到对应的作业下消除报警，PC端的此模块用于对计划内的报警信息进行留痕。核查确认的结果通过系统流程向相关企业进行信息推送，遏制高风险作业不受控情况。 | 套 | 1 |
| 14 | 特殊作业报警 （园区端） | 气体泄漏报警 |  | 通过与企业特殊作业许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的GDS系统，实现企业作业过程中产生的气体报警的全过程记录和查询，报警数据包括设备名称、设备编号、报警描述、报警时间、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 视频监控报警 |  | 通过企业特殊许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的视频监控，实现企业作业过程中产生的视频监控报警的全过程记录和查询，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 人员违规报警 |  | 通过企业特殊许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的视频监控和人员定位系统，实现企业作业过程中人员违规、监护人离岗等人员行为异常报警的全过程记录和查询，报警数据包括企业名称、报警人员姓名、报警类型、人员类型、报警和销警时间等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |
| 17 | 沟通记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业管理沟通记录模块，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求、作业票证办理不规范、作业安全措施不落实、作业过程人员违章等问题及时推送给企业进行跟踪处置，包括企业名称、作业活动内容、沟通方式、相关负责人、记录类型、截图、反馈状态等数据信息。系统支持在线编辑维护沟通记录数据；支持与企业端互通，及时进行问题沟通；支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步。 | 套 | 1 |
| 18 | 特殊作业客户端管理（园区端） | 计划作业抽查检查 |  | 支持对企业提报的计划作业进行视频监控电子巡查抽查，通过调取作业区域移动监控、区域视频监控对重大、较大风险特殊作业进行远程监控，基于视频智能分析技术，配置烟雾、明火、不戴安全帽等模型算法，智能识别企业特殊作业过程中存在的违章和隐患问题，并推送报警信息。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 作业监测预警 |  | 汇聚企业生产区域视频监控，在企业特殊作业过程中，系统利用视频分析技术对人员违章现象进行智能识别，将报警信息实时推送至客户端，由平台运营人员进行二次研判后进行信息推送，系统支持对视频画面自动截图，实现违章信息、隐患信息一键上报。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 计划作业回查 |  | 对于未能及时跟踪的作业过程，支持查看视频回放进行作业回查，可对作业过程中发现的违章或隐患进行一键上报。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 疑似作业 |  | 通过视频分析技术、模型算法，及时识别未进行报备的动火、登高、吊装等作业活动，将无计划作业活动推送至平台运营人员进行核查，人为进行判断有作业计划上报的，选择计划进行关联，没有报作业计划的加入计划外作业。 | 套 | 1 |
| 22 | 数据总览（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业统计分析功能，系统支持按作业规范率、作业类型占比、违章类型统计、作业风险占比、作业人员类别占比、作业时段占比、作业区域占比、作业计划上报率、隐患类型占比、特殊作业排行等指标进行多维度统计分析和可视化展示，通过大数据分析查找企业特殊作业管理存在问题，促进企业特殊作业管理能力提升。 | 套 | 1 |
| 23 | 特殊作业报备（企业端） | 计划填报 |  | 建立企业特殊作业计划报备模块，为企业提供可预见的特殊作业计划填报功能，便于企业向上级政府部门进行线上特殊作业计划报备，包括作业活动内容、作业区域、具体地点、作业类型、作业人员数量、作业人员类型、风险等级等信息数据。系统支持特殊作业计划数据在线维护填报；支持与园区端特殊作业报备模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 填报记录 |  | 展示已填报未开展执行的作业，包括作业活动内容、作业区域、作业类型、风险等级、作业人员情况等数据信息。系统具有变更、撤销、执行的功能，变更支持作业风险、计划起止时间、作业人员类型、作业人等数据的变更；撤销输入撤销原因即可撤销该项作业；执行需要填写作业负责人、监护人，选择绑定摄像头、点位，上传作业票等资料信息；支持修改计划时间。 | 套 | 1 |
| 25 | 作业过程管理（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业过程管理模块，实现企业特殊作业过程电子化管理，包括作业活动内容、作业区域、作业类型、作业人员数量、风险等级、作业票证等信息数据。系统支持数据维护、快速查询功能；系统支持与园区端作业过程监督模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 26 | 特殊作业记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业记录台账，便于企业对作业执行情况进行管理，包括作业活动内容、作业类型、作业区域、风险等级、数据来源、计划起止时间、作业状态等信息数据。系统支持特殊作业记录数据在线维护和按执行状态进行快速查询；支持作业撤销、执行作业、结束作业等操作；支持按计划未执行、已结束、已撤销、已作废、未正常结束等状态展示和数据交互；支持与园区端作业记录模块数据关联互通。 全部:展示所有状态下的作业，企业端能调取企业所有申请过的作业; 已结束:展示验收的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录; 已撤销:展示撤销的作业，可查看详情，详情包含计划情况; 已作废:展示作废的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录。 计划未执行：展示申请了作业计划但当天24点前没有执行的作业，企业端具有执行、查看和撤销功能，企业点执行时填写执行信息，作业状态会变为作业中到作业过程管理中。点撤销，输入撤销原因，作业会到已撤销中； 未正常结束：展示作业已执行，但当天24点未结束的作业。企业端具有结束作业和查看详情的功能，点击结束作业，上传完整的作业票图片，作业状态变为已结束，到已结束中。 | 套 | 1 |
| 27 | 违章记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业违章记录信息档案，通过系统数据关联将园区监管过程中发现的特殊作业违章信息同步给企业，企业端有违章处理功能，企业落实并整改违章后可利用系统将处理违章的数据同步到园区端。系统支持违章记录信息数据维护、快速查询和统计分析功能；支持与园区端特殊作业违章记录模块数据关联互通；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |
| 28 | 隐患记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业隐患记录信息档案，通过系统数据关联将园区监管过程中发现的特殊作业违章信息同步给企业，企业端有违章处理功能，企业落实并整改隐患后可利用系统将处理违章的数据同步到园区端，包括隐患描述、照片、作业计划内容、登记人姓名、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持违章记录信息数据维护、快速查询和统计分析功能；支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步；支持隐患处理闭环跟踪处理状态；支持与双重预防机制隐患汇总模块数据关联互通,企业落实完隐患整改情况数据推送到双体系的隐患排查治理中。 | 套 | 1 |
| 29 | 疑似计划外作业（企业端） |  |  | 园区在视频客户端确认计划外的作业会通过系统向企业进行待办推送，企业端有处理功能，处理时需要补录作业信息，补录的作业信息会回传到园区侧进行留存，包括发现时间、核实记录描述、关联作业计划、处理状态等信息数据。 | 套 | 1 |
| 30 | 特殊作业报警（企业端） | 气体泄漏报警 |  | 系统接入企业GDS数据并与作业区域绑定，实现作业过程的气体泄漏异常监测和预报警提醒，保障作业安全实施，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警时间、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处理反馈。 | 套 | 1 |
| 31 |  | 视频监控报警 |  | 系统接入企业视频监控数据并与特殊作业区域绑定，实现作业过程中烟雾、明火、人员违章行为等异常的预报警管理，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处置反馈。 | 套 | 1 |
| 32 |  | 人员违规报警 |  | 系统接入企业视频监控、人员定位数据并与特殊作业区域绑定，实现作业过程中人员违规、监护人离岗等人员行为异常报警预报警管理，报警数据包括企业名称、报警人员姓名、报警类型、人员类型、报警和销警时间等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处置与反馈；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |
| 33 | 沟通记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业管理沟通记录模块，通过系统与园区针对特殊作业过程问题及时进行沟通，对发现的问题进行反馈，企业处理完的数据同步到园区端。 | 套 | 1 |
| 34 | 数据接入 | 企业特殊作业报备 |  | 特殊作业报备数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 35 |  | 特殊作业票证统计分析 |  | 化工企业电子作业许可系统的结构化数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 36 |  | 特殊作业在线抽查检查 |  | 化工企业现场气体传感器、现场摄像头等设备监测监控数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 37 | 特殊作业管理视频接入 | 专用视频服务器 |  | 1、CPU：配置不少于1颗CPU处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 2、内存：不少于64G DDR4，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：不少于4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 5、PCIE扩展：支持不少于6个PCIE扩展插槽 6、网口：板载不少于2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 38 |  | 园区级安防管理平台 |  | 提供视频管理服务，支持编码设备通过相关协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 套 | 1 |
| 39 |  | 视频接入授权 |  | 视频接入授权点位 | 路 | 300 |
| 40 |  | 视频联网 |  | 基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 套 | 1 |
| 41 | 特殊作业现场抽查防爆移动对讲终端 |  |  | 1、窄带频率范围：350-470MHz；信道容量：≥1024；组群：≥32每组群≥128个组；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz；电池容量：≥3200mAh；。 2、符合标准PDT协议和LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式。 3、具备双摄像头，前摄像头像素：≥800万，后摄像头像素：≥1300万。 4、内置定位模块，须支持GPS+北斗定位系统。 5、内置蓝牙模块，支持BDR、EDR和BLE协议，可与蓝牙耳机、蓝牙指环PTT匹配使用。 6、支持双屏设计，可选择关闭大屏开启小屏模式。 7、支持Wifi和NFC无线连接功能。 8、处理器：不低于八核处理器，主频不低于：1.8GHz；传感器至少包含距离传感器、环境光传感器 、3轴加速+陀螺仪二合一 、地磁传感器、加速传感器。 9、防尘防水等级：≥IP68。 10、支持多种定位功能，如主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等。 11、定位信息支持菜单查询，位置信息包含经纬度、卫星数、日期、时间、速度、海拔等。 12、支持查询其他终端的相互位置信息。 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 12 |
| 42 | 特殊作业现场抽查防爆对讲终端 |  |  | 1、屏幕：≥2.8英寸高清触摸屏（2点），240*320分辨率 2、存储：≥1GB+8GB，支持MicroSD 3、摄像头：≥前摄500万像素，后摄800万像素 4、电池容量：≥5300mAh（可拆卸） 5、防护级别：≥IP68三防 6、无线通信：蓝牙4.0，WiFi 802.11b/g/n/ac，NFC 13.56MHz 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 5 |
| 1.5 封闭化管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 统计分析 |  |  | 园区封闭管理首页提供全面综合信息展示，园区侧通过地图直观呈现道路卡口位置与车辆出入统计，同时汇总待办事项，确保管理无遗漏。支持人流、车流、物流的统计，掌握出入园危险化学品的品种、数量以及MSDS等有关情况。支持园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动、可视化展示。 | 套 | 1 |
| 2 | 工作审批待办 | 危化品车辆入园审批（园区端） |  | 建立危化品车辆入园审批模块，实现危化品入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对危化品车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看运单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 工程车辆入园审批（园区端） |  | 建立工程车辆入园审批模块，实现工程车辆入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对工程车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看车辆详情如车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 普货车辆入园审批（园区端） |  | 建立普货车辆入园审批模块，实现普货车辆入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对普货车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看详情如车牌号、车牌颜色、预约日期、驾驶员、联系方式、装卸类型、货物名称、货物重量、前往企业、备注等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 访客入园审批（园区端） |  | 根据审批流程节点，对访客的入园预约申请进行审批，可以查看申请单的详情如企业联系人、联系电话、车牌号、预约日期、申请人、联系方式、入园事由及随行人员等信息，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 车辆白名单（园区端） |  | 根据审批流程节点，对企业的白名单申请进行审批，可以查看申请单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、所属企业、有效时间等字段，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |
| 7 | 车辆出入管理 | 车辆类型管理 |  | 车辆类型包含：私家车、危化品车辆、危废车辆、普通货车、特殊车辆、工程车。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 车卡管理 |  | 1、用户可以删除车卡管理中权限过期的车辆； 2、车卡管理查询页面车辆权限到期时间提醒延长到15天； 3、车辆在授权时，有效期时间精确到小时。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 危化品申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的危化品入园申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |
| 10 |  | 普货车辆申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的普货车辆申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |
| 11 |  | 工程车辆申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的工程车辆申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |
| 12 |  | 危化品车辆进出记录(园区端) |  | 建立危化品历史进出记录，汇聚全部危化品车辆进出数据，为园区、企业对危化品车辆进出情况进行跟踪、追溯提供依据。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 路线规划(园区端) |  | 建立线路管理功能，支持为各企业不同类型车辆进出绘制专属路线，支持在线规划通行时段，现对接电子运单等相关系统，实现园区内危化品车辆的行驶路线规划。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 车辆白名单(园区端) |  | 对经常需要出入园区的非危化品车辆，如园区和企业的通勤车辆，特种车辆等，可以添加到车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |
| 15 |  | 车辆黑名单(园区端) |  | 对违章过多的车辆根据实际情况可以添加到车辆黑名单，进入黑名单的车辆无法进入园区包括车牌号、驾驶员、拉黑理由、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |
| 16 | 人员管理 | 人员申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的人员申请数据，可以查看其人员姓名、身份证信息、同行人员信息、目的企业、前往事由等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |
| 17 |  | 人员进出记录(园区端) |  | 通过对接人员闸机设备，展示近1个月的人员通行记录，包括姓名、性别、通过时间、通过卡口、进出方向等数据 | 套 | 1 |
| 18 |  | 人员白名单(园区端) |  | 对经常需要出入园区的人员等，可以申请加入到园区的人员白名单，进入白名单的人员在经过园区人员闸机时会自动放行。包括姓名、性别、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |
| 19 |  | 人员黑名单(园区端) |  | 对违章过多的人员根据实际情况可以添加到人员黑名单，进入黑名单的人员无法进入园区。包括姓名、身份证号、拉黑理由、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |
| 20 |  | 企业人员定位（园区端） |  | 对接企业人员定位及报警数据，记录人员定位数据和报警数据的上报情况，包括姓名、所属企业、定位时间、定位坐标等数据，支持在地图系统上展示实时人员定位的位置 | 套 | 1 |
| 21 |  | 企业五位一体系统（园区端） |  | 收集企业的五位一体人员定位系统地址，支持便捷跳转，查看企业的五位一体人员定位系统，包括企业名称、系统地址等 | 套 | 1 |
| 22 | 卡口管理 | 卡口档案(园区端) |  | 对卡口的信息进行登记，如卡口名称、卡口类型、负责人、卡口位置等数据，建立园区的卡口档案，支持新增、查看、编辑和删除 | 套 | 1 |
| 23 |  | 卡口过车记录(园区端) |  | 通过对接卡口抓拍机，展示近1个月的卡口过车记录，包括车牌号、通过时间、通过卡口、进出方向等数据 | 套 | 1 |
| 24 |  | 道闸反控（大屏端） |  | 通过对接卡口设备，远程控制道闸行为，如抬杆、落杆和常开 | 套 | 1 |
| 25 |  | 卡口发卡 |  | 建立定位卡与车辆的绑定关系，可以支持对接识别车牌号、输入车牌号、选择预约等多种功能 | 套 | 1 |
| 26 |  | 卡口收卡 |  | 解除定位卡与车辆的绑定关系 | 套 | 1 |
| 27 | 报警管理 | 报警记录(园区端) |  | 建立封闭园区报警模块，通过对接出入道闸、抓拍机等设备的报警数据或根据车辆实时定位数据和园区的电子围栏，对车辆在园区的行驶中出现的违规行为信息报警并记录，包括以下几种类型： 1、超速报警，当车辆的车速超过限速时触发， 2、违停报警，当车辆违规停车时触发 3、闯禁报警，当车辆进入禁行区时触发 4、滞留报警，当车辆在园区内停留时间超过阈值时触发 5、未还卡报警，当车辆离开园区边界超过阈值范围且未还卡时，触发报警 6、超量报警，当园区内危化品车辆超过设置的阈值时触发 7、路径偏离报警，当车辆未按所属车辆类型的规定路线前往目的企业，偏离路线设定阈值范围时，触发报警 此外还包括了部分业务数据的报警事件，如证件资质过期报警、安检不合格报警等 | 套 | 1 |
| 28 |  | 报警规则设置(园区端) |  | 建立报警规则配置模块，支持新增和维护各类报警规则配置信息，如生效状态、报警阈值、触发延迟时间、是否自动结束等；为各园区定制化生成封闭报警计算依据。 | 套 | 1 |
| 29 | 企业物料管理 | MSDS库(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用或产生的危险化学品进行信息备案，基础数据包括中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、有害成分、成分含量、CAS码、危化品类别、危险化学品分类等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |
| 30 |  | 企业危化品管理(园区端) |  | 建立园区危化品管理模块，收录各企业生产经营所涉及的危化品的基础信息，支持对企业危化品管理信息进行快速查询，包含物料名称、物料类型、物料形态、储存方式等信息，与企业端物料管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 31 |  | 危废管理（园区端） |  | 建立企业危废管理模块，收录企业危险废物信息，包括危废名称、危废类型等信息，与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 32 | 园区基本配置 | 视频监控管理(园区端) |  | 建立视频监控管理模块，对园区内封闭相关的视频监控设备信息进行登记与维护，如视频名称、视频类型、视频位置等数据，建立园区的视频监控档案，支持新增、查看、编辑和删除；支持与封闭报警模块进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 33 |  | 定位卡管理(园区端) |  | 建立定位卡管理模块，形成园区的定位卡档案，实现对园区封闭化管理定位卡设备进行统一规范化管理，支持定位卡设备信息的登记与维护，如定位卡名称、定位卡类型、定位卡厂商、定位卡编号等数据，支持新增、查看、编辑和删除；支持与卡口端进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 34 |  | 电子围栏管理(园区端) |  | 建立电子围栏管理模块，形成园区电子围栏档案，实现园区各不同封闭用途区域的区分与规范化管理，支持电子围栏信息的登记与维护，如围栏名称、有效时间、报警类型、围栏属性等，支持基于GIS地图对电子围栏进行区域划定，支持与封闭报警、定位卡设备进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 35 |  | 控制区管理(园区端) |  | 建立控制区管理模块，实现对园区的子区域（如停车场、禁停区、禁行区、核心控制区等）进行划分登记，如区域名称、区域类型、区域的位置数据等，建立园区的分区管理档案，支持新增、查看、编辑和删除。 | 套 | 1 |
| 36 |  | 道路管理(园区端) |  | 建立道路管理模块，实现对园区各道路用途进行规范化管理，针对不同危险类型车辆，规范专用车道，帮助园区降低场内运输车辆风险范围；支持对道路数据进行登记与维护，如：道路名称、专项道路、道路长度、道路宽度、道路类型、路面结构类型、设计通行量、设计使用年限、设计行车速度、车道数量、负责人、负责人联系方式、简介说明等，支持基于GIS地图对各道路进行划线及打点标注。 | 套 | 1 |
| 37 |  | 广播设备管理(园区端) |  | 建立园区广播设备管理模块，对园区内封闭相关广播设备的统一管理，形成设备档案，支持对设备档案进行登记与维护，如设备名称、设备位置、设备编号、设备IP、设备图片等信息，支持基于GIS地图对各设备进行打点标记。 | 套 | 1 |
| 38 |  | 停车场管理(园区端) |  | 建立停车场管理模块，对园区内各停车场进行统一规范化管理，形成停车场档案，支持对档案进行登记与维护，如停车场名称、停车场地址、停车场规模分类、停车场类型、总停车位数、停车车辆阈值、空载车位数、重载车位数、负责人、负责人联系方式、开放状态、经营范围等信息，支持基于GIS地图对停车场进行范围划定及打点标注。支持与停车场系统进行数据交互，实现停车场饱和度电子化展示，为停车场智能调度提供数据支撑。 | 套 | 1 |
| 39 |  | 停车场监测设备管理(园区端) |  | 建立停车场监测设备管理模块，对园区内停车场监测设备进行统一规范化管理，形成停车场监测设备档案，支持对档案进行登记与维护，如设备名称、设备编码、规格型号、技术参数、生产厂家、出厂编号、数量、启用时间、运维负责人、联系方式、状态等信息，支持基于GIS地图对停车场监测设备进行打点标记。 | 套 | 1 |
| 40 | 三方物流档案 | 物流企业(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业进行信息备案，基础数据包括物流公司名称、企业简称、统一社会信用代码、企业状态、法定代表人、法定代表人联系电话、成立日期、经济类型、从业人员数量等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |
| 41 |  | 物流人员(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，基础数据包括姓名、主要岗位、性别、出生年月、联系方式、物流公司名称、身份证号码、备注、录入时间、在职情况等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |
| 42 |  | 物流车辆(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业的车辆进行信息备案，基础数据包括车牌号、所属企业、道路运输证号、车辆类型、自重、核载、审核状态、证件状态等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |
| 43 | 业务参数配置 | 审批规则配置(园区端) |  | 建立审批规则配置模块，实现封闭园区内业务审批规范化管理，实现园区审批业务办公电子化，支持对封闭业务关联审批流程的新增、删除、查看、快速查询、一键导出、打印等功能，功能含：使用流程的选择、启用状态、规则配置、审批方式等的设置。 | 套 | 1 |
| 44 | 危化品停车场管理 | 危化品停车场管理 |  | 集成停车场首页、车场入场管理、智能监控、作业管理、报警/预警处置、应急管理、档案管理及智慧监管一张图等模块，实现对危化品车辆从预约入园、安检入场、实时监控到应急处置的全流程智能化管理。系统不仅支持停车场区域、卡口的可视化展示与管理，还通过车辆预约登记、白名单/黑名单管理、数据统计等功能优化车辆入园流程。同时，智能监控模块集成安检规则制定、安全环保监测、安防监控等功能，确保停车场安全无虞。作业管理与应急管理模块则分别通过排叫号管理和应急物资、预案管理提升停车场运营效率与应急响应能力。最终，智慧监管一张图将停车场各类信息整合展示，为管理者提供全面、直观的监管视角。 | 套 | 1 |
| 45 | 移动端封闭管理 | 危化车预约(移动端) |  | 建立移动端危化车预约模块，实现危化车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区进场车辆及进场时间严把关；支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |
| 46 |  | 普货车辆预约(移动端) |  | 建立移动端普货车辆预约模块，实现普货车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区对进场车辆及进场时间严把关，支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批状态的查看，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |
| 47 |  | 工程车辆预约(移动端) |  | 建立移动端工程车辆预约模块，实现工程车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区对在场作业人员、车辆、作业内容全掌握，支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含其车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等基础信息，以及审批状态的查看，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |
| 48 |  | 访客预约(移动端) |  | 建立移动端危化车预约模块，实现危化车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区进场车辆及进场时间严把关；支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |
| 49 |  | 预约记录(移动端) |  | 建立预约记录模块，实现司机对自己过往预约进场信息台账记录功能，支持信息的查看、删除及再次预约功能，帮助司机快速预约，提升工作效率。 | 套 | 1 |
| 50 |  | 车辆白名单(移动端) |  | 对经常需要出入园区的非危化品车辆，如园区和企业的通勤车辆，特种车辆等，可以申请添加到车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段 | 套 | 1 |
| 51 |  | 预约审批（移动端） |  | 建立入园审批模块，实现各类型入园流程的移动端审批；支持系统根据审批流程配置节点，对各类型的入园预约申请进行逐级审批，可以查看预约的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、前往企业、预约时间等字段，可以添加审批意见，并进行审批通过或驳回。 | 套 | 1 |
| 52 |  | 道闸反控（移动端） |  | 通过对接卡口设备，远程控制道闸行为，如抬杆、落杆和常开 | 套 | 1 |
| 53 |  | 数据统计分析（移动端） |  | 通过统计系统运行产生的数据，进行多维度分析并展示，包括车辆、危化品和报警数据等类型和维度的数据分析 | 套 | 1 |
| 54 |  | 定位卡发卡（移动端） |  | 通过移动端建立定位卡与车辆的绑定关系，可以支持输入定位卡号、扫面二维码绑定等多种方式 | 套 | 1 |
| 55 |  | 定位卡收卡（移动端） |  | 解除定位卡与车辆的绑定关系 | 套 | 1 |
| 56 |  | 车辆安检（移动端） |  | 1、实现现场安检临时任务的创建； 2、通过移动端按照安检规则内容进行安全检查，支持图片上传； | 套 | 1 |
| 57 |  | 移动巡检（移动端） |  | 1、巡检人员通过移动端进行巡检计划的执行，包括巡检点位任务执行，实现点位图片信息上传功能； 2、巡检过程支持一键SOS，发生紧急时间，可以一键链接负责人进行报警。 | 套 | 1 |
| 58 | 工作审批待办 | 危化品车辆入园审批（企业端、移动端） |  | 建立危化品车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对危化品车辆的入园预约申请进行审批，可以查看运单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、预约时间等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回；支持与园区平台进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 59 |  | 工程车辆入园审批（企业端、移动端） |  | 建立工程车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对工程车辆的入园预约申请进行审批，可以查看工程车辆如车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回。 | 套 | 1 |
| 60 |  | 普货车辆入园审批（企业端、移动端） |  | 建立普货车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对普货车辆的入园预约申请进行审批，可以查看详情如车牌号、车牌颜色、预约日期、驾驶员、联系方式、装卸类型、货物名称、货物重量、前往企业、备注等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回；支持与园区平台进行数据交互。 | 套 | 1 |
| 61 |  | 访客入园审批（企业端、移动端） |  | 根据审批流程节点，对到访本企业的访客的入园预约申请进行审批，可以查看申请单的详情如如企业联系人、联系电话、车牌号、预约日期、申请人、联系方式、入园事由及随行人员等信息，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回 | 套 | 1 |
| 62 |  | 车辆白名单（企业端、移动端） |  | 建立企业物流车辆白名单电子档案，包括所属单位、车牌号、联系人、联系方式、车辆类型、车辆照片、有效期等数据。系统支持在线白名单数据维护、快速查询；支持在线进行白名单申请审批。 | 套 | 1 |
| 63 | 入园管理 | 预约记录(移动端) |  | 建立预约记录模块，实现司机对自己过往预约进场信息台账记录功能，支持信息的查看、删除及再次预约功能，帮助司机快速预约，提升工作效率。 | 套 | 1 |
| 64 |  | 车辆白名单(企业端) |  | 对经常需要出入园区的非危化品车辆，如企业的通勤车辆，特种车辆等，可以申请加入到园区的车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行。包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能，可以在此查看申请状态 | 套 | 1 |
| 65 | 企业物料管理 | MSDS库(企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用或产生的危险化学品进行信息备案，基础数据包括中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、有害成分、成分含量、CAS码、危化品类别、危险化学品分类等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |
| 66 |  | 物料管理（企业端） |  | 建立企业物料管理模块，收录企业危险化学品信息，包括危险化学品名称、危险化学品类型、危险化学品形态、储存方式等信息，与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 67 |  | 危废管理（企业端） |  | 建立企业危废管理模块，收录企业危险废物信息，包括危废名称、危废类型等信息，与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 68 | 三方物流档案 | 物流企业（企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业进行信息备案，基础数据包括物流公司名称、企业简称、统一社会信用代码、企业状态、法定代表人、法定代表人联系电话、成立日期、经济类型、从业人员数量等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |
| 69 |  | 物流人员(企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，基础数据包括姓名、主要岗位、性别、出生年月、联系方式、物流公司名称、身份证号码、备注、录入时间、在职情况等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |
| 70 |  | 物流车辆(企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，，基础数据包括车牌号、所属企业、道路运输证号、车辆类型、自重、核载、审核状态、证件状态等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |
| 71 | 数据接入 | 门禁/卡口管理 |  | 门禁/卡口视频监控、人脸智能识别、车牌智能识别、定位等数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 72 |  | 出入园管理 |  | 人员、车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 73 |  |  |  | 危险化学品运输车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 74 |  | 危险化学品运输路径规划、定位和追踪 |  | 企业布局、道路及卡口分布、人流轨迹、运输物料、专用停车场等信息数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 75 |  |  |  | 危险化学品运输车辆实时定位、园区重点区域电子围栏、视频智能分析、测速等数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 76 |  |  |  | 电子运单等相关系统数据或园区化工企业申报的电子运单数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 77 |  | 人员分布管理 |  | 化工企业生产区域人员定位分布数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 78 |  | 危险化学品运输车辆停车场管理 |  | 停车场管理系统数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 79 |  |  |  | 停车场视频、气体等感知设备数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 80 | 封闭化效果提升增配设施 | 岗亭空调 |  | 1、≥1P 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 10 |
| 81 |  | 岗亭UPS |  | 1、≥6KVA 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 5 |
| 82 |  | 岗亭电池 |  | 1、≥12V100A 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 80 |
| 83 |  | 卡口专用交换机 |  | 1、≥24个10/100Mbps RJ45端口，≥1个10/100/1000RJ45端口，千兆单模模块≥2个 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |
| 84 |  | 数字集群中继台 |  | 1、输出：5-50W；频率：400-470MHz；信道数：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/25KHz；邻近信道选择：60dB@12.5KHz；频率稳定性：+/-0.5ppm 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 85 |  | 中继台专用电源 |  | 1、工作电压：90-264VAC；输出电压：16.8VDC；输出电流：≥22A；充电电流：≥1A； 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 86 |  | 合路器(二信道) |  | 1、频率范围：400-470MHz；信道插损：1.7dB；信道间隔离：50dB；电压驻波比：1.25:1；接口:N型；输入功率：100W 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 路 | 1 |
| 87 |  | 分路器(二信道) |  | 1、频率范围：400-470MHz；增益：0.5dB；电源：220V；接口：N型；隔离度：25dB；温度范围：-25-+55℃ 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 88 |  | 双工器(宽带高功率) |  | 1、频率范围：400-470MHz；频率间隔：10MHz；抑制度：75dB；驻波比：≤1:1.5；最大输入功率：50；端口形式：N型；温度范围：-30~+60℃ 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 89 |  | 光纤近端机 |  | 1、频率范围：上行400-480，下行410-490 增益：55±3 传输时延：（μS） ≤5.0 三阶互调：上行（dBC）≤-40，下行（dBC）≤-30 带内波动： 有效工作频带内（dB）P-P ≤3.0 带外抑制 ：偏离边缘频率≥5MHz（dB） 噪声系数：上行（dB）≤5 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 90 |  | 光纤远端机 |  | 1、频率范围：上行400-480，下行410-490 增益：55±3 传输时延：（μS） ≤5.0 三阶互调：上行（dBC）≤-40，下行（dBC）≤-30 带内波动： 有效工作频带内（dB）P-P ≤3.0 带外抑制 ：偏离边缘频率≥5MHz（dB） 噪声系数：上行（dB）≤5 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 3 |
| 91 |  | 数字对讲机 |  | 1、输出：4W；频率：400-527MHz；信道间隔：12.5KHz/25KHz；邻近信道选择：60dB@12.5KHz；频率稳定性：+/-0.5ppm； 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 92 |  | 室外天线 |  | 1、特性 频率范围：330-470MHz；增益：9.8dBi；VSWR：1.5：1最大； 极性：垂直；雷电保护：直接接地；阻抗：500hms；连接器:NK； 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 2 |
| 93 |  | 室外显示屏 |  | 1、面积：7.37㎡ 2、物理点间距:6mm 3、像素密度:640*320 点/㎡ 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 2 |
| 94 |  | 控制系统 |  | 1、异步发送卡/接收卡 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 6 |
| 95 |  | 散热系统 |  | 1、散热风扇 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 项 | 8 |
| 96 | 封闭化定位终端 | 定位终端 |  | 1、处理器：≥四核1.3GHz 2、操作系统 ：Android 3、内存：≥RAM 1GB+ROM 8GB 4、屏幕：≥2.4英寸高清触控屏，分辨率240*320 5、触摸屏：电容屏 6、前摄像头：≥200万 FF 7、后摄像头：≥500万 AF,带闪光灯 8、电池容量：≥4500mAh 9、待机时间：≥100h 10、GPS：支持三种定位方式 北斗\GPS\AGPS 11、工作温度：-20℃～+55 ℃ 12、工作湿度：10%～95%RH，无冷凝 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 200 |
| 97 |  | 电池 |  | 1、定位终端备用电池 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 350 |
| 98 |  | 定位终端流量资费 |  | 12G | 月 | 7200 |
| 99 |  | 定位终端功能要求 |  | 超速自动提醒、低电量提醒、最后一次定位位置信息查询等 | 项 | 1 |
| 100 | 封闭化设施维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的封闭化设施以及园区前期已建成的封闭化设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的封闭化设施清单详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件1 | 年 | 3 |
| 1.6 敏捷应急管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接警记录（园区端） |  |  | 建立园区突发事件接警记录模块，用于在园区范围内发生突发事故事件后第一时间将信息报送给园区，实现园区突发事件的接处警管理，便于园区快速了解事故现场情况，第一时间开始组织应急研判及应急救援工作，包括事故名称、上报来源、事故发生地点、事故发生时间、事故伤亡情况、初步估算的经济损失、处置状态、事故类型、事故概况、已采取措施等信息数据。系统支持接警数据维护、快速查询等功能；支持与企业端应急接警模块数据关联互通，实现企业事故快速上报园区。 | 套 | 1 |
| 2 | 救援处置过程记录（园区端） |  |  | 建立园区救援过程记录信息库，提供处置过程记录功能，记录在应急指挥过程中发生的节点事件及现场的管理动作，为后续的事故评估、事故全景式复盘提供留痕数据，包括事故名称、记录人、记录时间、关联应急预案、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、事故伤害分类、应急物资、应急队伍、应急专家等信息数据。系统支持救援处置过程记录数据新增维护、快速查看、一键查看应急资源等功能；支持通过应急广播、短信等方式通知园区内外相关人员进行应急处置或响应避险；支持对应急响应过程进行记录，便于事故复盘；支持应急一张图数据调用；支持与企业端应急救援处置过程记录数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 3 | 应急处置方案（园区端） |  |  | 建立园区应急处置方案信息库，提供应急指挥过程中处置方案记录备案功能，为后续应急复盘、应急能力提升提供留痕数据，包含事故编码、预案编码、预案名称、事故日期时 间、事故概况、现场图片、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、关联应急资源（资源名称、资源编码）、关联救援队伍（队伍名称、队伍编码）、关联避难场所（场所名称、场所编码）、关联医疗救援机构（机构名称、机构编码）、关联专家（专家名称、专家编码）、现场处置措施建议、个体防护处置建议等信息数据。系统支持应急处置方案的数据快速查询功能；支持一键归档生成事故报告；支持应急战时一张图调用生成应急处置方案；支持与企业端应急处置方案数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 4 | 事故归档（园区端） |  |  | 建立园区事故档案库，汇聚园区事故案例，实现园区事故事件的历史记录管理，为事故复盘、事故回头看、事故类比排查等提供依据，包括事故名称、事故装置、事故等级、事故直接原因、事故间接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持通过应急处置方案一键归档功能；支持数据维护和快速查询功能；支持与事故接警、续报记录、应急处置方案等模块数据关联互通，实现应急救援全过程相关记录的归档；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 5 | 案例库（园区端） |  |  | 建立园区应急事故案例库，汇聚园区和行业历年来发生的事故事件数据，为园区和企业应急救援管理提供辅助决策信息，包括事故名称、事故类型、伤亡情况、事故事件描述、事故直接和间接原因、事故教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持园区内部典型事故形成案例进入案例库；支持行业典型事故案例录入、删除等操作；支持应急战时状态下调取案例库数据，辅助应急救援决策；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 6 | 应急预案管理（园区端) | 应急预案汇总（园区端） |  | 建立园区应急预案库，汇聚上级部门、园区、企业应急预案，实现各级预案的电子化、结构化管理。系统支持对各级、各类型应急预案查询、检索，多维度统计分析。通过对应急预案的结构化分解，实现事故灾害快速关联响应和查询等功能。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 企业预案审核（园区端） |  | 实现园区对企业应急预案信息、数字化预案信息审核功能，对应急预案的结构化分解等内容进行监督管理，确保企业预案的合规性、有效性和可执行性。系统支持应急预案评估状态的临期预警和超期报警功能；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 园区预案信息（园区端） |  | 可支持园区应急预案的维护、查看等功能，支持园区应急预案查询、检索，并以卡片形式展示园区预案信息，支持与园区预案数字化、园区预案评估模块互联互通，方便园区对内部预案的备案、评估等信息的汇总查看。 | 套 | 1 |
| 9 |  |  |  | 建立应急预案结构化分解模块，利用计算机信息技术建立园区预案管理体系，实现园区应急预案的结构化分解录入。预案录入过程中按预案总则、园区概况、危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、应急响应、应急资源、后期处置、保障措施等要素，按照应急处置流程进行结构化分解，形成既相对独立又相互关联的预案事件、组织、场所、物资装备和行动等相关要素。通过预案结构性分解将相关的应急要素通过应急行动关联起来，在应急状态下各要素可由应急行动快速关联应用，辅助应急救援工作。 | 套 | 1 |
| 10 |  |  |  | 支持对园区预案信息的维护，可修改评审意见、发布日期、预案附件等内容 | 套 | 1 |
| 11 |  | 园区预案评估记录（园区端） |  | 建立园区预案评估档案，汇聚预案信息等信息，为后期事故回头看、预案类比排查等提供依据。 | 套 | 1 |
| 12 | 应急资源数据 | 应急物资（园区端） |  | 建立园区应急物资电子档案库，汇聚园区和企业应急物资数据，实现应急物资电子化管理，帮助园区管理部门掌握辖区范围内应急物资总体情况，包括物资名称、物资分类、物资数量、配备日期、存储与运输要求、检定情况、物资状态等数据信息。系统支持应急物资的数据维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持应急物资有效性、完备性和可用性评估管理；支持应急物资不完好状态的预警管理；支持企业应急物资管理情况的一键在线抽查；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 13 |  |  |  | 系统提供应急物资检验定检功能，对于检验定检存在问题，进行记录，包括检查负责人、检查日期、检查记录文件等数据，保证应急物资的完好备用。 | 套 | 1 |
| 14 |  |  |  | 建立园区应急物资评估记录信息档案，实现应急物资评估管理，包括物资名称、所属单位、评估时间、评估人、物资可用状态、物资完备状态、物资有效状态等信息，确保物资有效性、完备性和可用性，在应急状态下可由应急行动快速关联调用，辅助应急救援工作。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 应急救援队伍（园区端） |  | 建立园区应急救援队伍电子档案信息库，汇聚专业应急救援力量 、社会应急力量、基层应急救援力量、企业队伍信息，实现应急响应战时快速统一调度应急队伍实施救援，应急救援队伍信息包括救援队伍名称、队伍类型、负责人、联系电话、业务领域、队伍人数，人员信息、应急装备配备清单等。系统支持应急队伍信息在线维护、快速查询功能；支持对应急队伍状态评估管理；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 应急专家（园区端） |  | 建立园区应急专家电子档案库，汇聚园区和企业包括灾害事故救援、危化品泄漏救援、交通事故救援、水上救援、山地救援、公共卫生事件救援等各业务领域的应急专家，形成园区应急专家库，在突发事故事件时通过一键建群拉取具有丰富经验和专业背景的专家进行会议会商，对事故的处理处置给出专业性的指导意见和建议，专家信息包括专家姓名、职称、业务领域、专业领域、联系电话等信息数据。系统支持应急专家信息的在线维护、快速调阅查询、统计分析和可视化展示；支持专家动态评估后的退出机制管理；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 17 |  | 应急避难场所（园区端） |  | 建立园区应急避难场所电子档案信息库，以便突发事故发生时，制定疏散方案时调用信息，为应急战时人员疏散提供数据支撑，包括避难场所的名称、避难场所级别、有效避难面积、容纳人数、具体地址以及经纬度等信息数据。系统支持辖区内公共避难场所信息数据的动态维护、快速查询和可视化展示；支持应急战时一张图系统信息数据调用；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 应急响应中心（园区端） |  | 建立应急响应中心电子档案信息，实现园区应急指挥中心信息的动态维护、快速查询和可视化展示，包括名称、建成日期、建设面积、地址、联系电话、值班电话、建筑形式、值守人员信息等，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 特勤站（园区端） |  | 建立园区特勤消防站电子档案信息，实现园区特勤站信息的动态维护、快速查询，包括园区特勤消防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 气防站（园区端） |  | 建立园区气防站电子档案，实现园区气防站信息的动态维护、快速查询，包括园区气防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 应急公共资源（园区端） |  | 建立园区外部公共资源电子档案信息库，汇聚园区外部医疗机构、消防救援机构、公安机构、交通机构、通讯机构等资源信息，实现应急战时事故扩大状态下的外部资源联动，包括机构名称、机构类别、联系电话等数据信息。系统支持外部应急资源的数据维护、快速查询和可视化展示；支持应急一张图数据调用，可通过地图定位快速查询机构信息，便于应急事故升级时快速协调园区外部资源进行应急联动。 | 套 | 1 |
| 22 |  | 环境应急空间和设施 |  | 建立园区内应急池电子档案信息，实现对园区应急池的动态维护，支持园区应急池信息的快速查询，包括应急池名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 23 |  |  |  | 建立园区内内部河道电子档案信息，实现对园区内部河道的动态维护，支持园区内部河道信息的快速查询，包括内部河道的名称、具体地址以及经纬等信息。 | 套 | 1 |
| 24 |  |  |  | 建立园区内其他环境应急空间或设施电子档案信息，实现对其他环境应急空间或设施的动态维护，支持其他环境应急空间或设施信息的快速查询，包括其他环境应急空间或设施的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 25 |  | 园区外应急资源（园区端） |  | 建立园区外应急资源电子档案信息，实现对园区消防救援机构、医疗保障机构、公安机构、交通机构、通讯机构的动态维护，支持园区消防救援机构、医疗保障机构、公安机构、交通机构、通讯机构信息的快速查询，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 26 | 值班值守 | 值班值守（园区端） |  | 建立值守值排班模块，对园区和企业值排班信息（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现园区带班值守信息的录入、修改、删除、批量导入、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能，支持对未按时进行排班情况进行列表统计。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 应急指挥平台值班信息（园区端） |  | 建立应急值守值排班模块，对应急指挥平台（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现园区带班值守信息的录入、修改、删除、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能。 | 套 | 1 |
| 28 | 接警记录（企业端） |  |  | 建立企业突发事件接警模块，实现企业应急突发事故事件的接处警和上报管理，包括事故名称、是否需要园区支援、事接警人、接警时间、报警人、报警电话、事故发生时间、事故伤亡情况、初步估算的经济损失、处置状态、事故类型、事故概况、已采取措施等信息数据。系统支持接警数据维护、快速查询等功能；支持与园区端应急接警模块数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 29 | 救援处置过程记录（企业端） |  |  | 建立企业救援过程记录模块，实现企业应急过程中的响应过程、资源调用、任务下发与执行、通讯状态、事故进展进行全面的记录，包括事故名称、记录人、记录时间、关联应急预案、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、事故伤害分类、现场处置措施建议、救援会议纪要、个体防护处置建议等信息数据。系统支持救援处置过程记录数据新增维护、快速查询等功能；支持对应急响应过程进行记录，便于事故复盘；支持与园区端应急救援处置过程记录数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 30 | 应急处置方案（企业端） |  |  | 建立企业应急处置方案模块，为企业事故复盘提供留痕数据，包含事故编码、预案编码、预案名称、事故日期时 间、事故概况、现场图片、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、关联应急资源（资源名称、资源编码）、关联救援队伍（队伍名称、队伍编码）、关联避难场所（场所名称、场所编码）、关联医疗救援机构（机构名称、机构编码）、关联专家（专家名称、专家编码）、现场处置措施建议、个体防护处置建议等信息数据。系统支持应急处置方案的数据快速查询等功能；支持与园区端应急处置方案数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 31 | 事故归档（企业端） |  |  | 建立企业事故档案库，汇聚企业事故案例，实现企业事故事件的历史记录管理，为事故复盘、事故回头看、事故类比排查等提供依据，包括事故名称、事故装置、事故等级、事故直接原因、事故间接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持事故快速查询功能；支持与事故接警、续报记录、应急处置方案等模块数据关联互通，实现应急救援全过程相关记录的归档；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 32 | 案例库（企业端） |  |  | 建立企业应急事故案例库，汇聚企业和行业历年来发生的事故事件数据，为园区和企业应急救援管理提供辅助决策信息，包括事故名称、事故类型、伤亡情况、事故事件描述、事故直接和间接原因、事故教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持园区内部典型事故形成案例进入案例库；支持行业典型事故案例录入、删除等操作；支持与园区端数据关联互通，支撑园区在应急战时状态下调取案例库数据，辅助应急救援决策。 | 套 | 1 |
| 33 | 应急预案管理（企业端) | 应急预案信息 | 应急预案台账 | 可支持企业应急预案的录入、维护等功能，支持园区应急预案查询、检索，多维度统计分析 | 套 | 1 |
| 34 |  |  | 预案数字化 | 建立应急预案结构化分解模块，利用计算机信息技术建立企业预案管理体系，实现企业综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案的结构化分解录入。预案录入过程中按预案总则、企业概况、危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、应急响应、应急资源、后期处置、保障措施等要素，按照应急处置流程进行结构化分解，形成既相对独立又相互关联的预案事件、组织、场所、物资装备和行动等相关要素。通过预案结构性分解将相关的应急要素通过应急行动关联起来，在应急状态下各要素可由应急行动快速关联应用，辅助应急救援工作。 | 套 | 1 |
| 35 |  |  | 预案基本信息 | 支持对预案信息的维护，可修改评审意见、发布日期、预案附件等内容 | 套 | 1 |
| 36 |  | 预案评估记录 |  | 建立预案评估档案，汇聚预案信息等信息，为后期事故回头看、预案类比排查等提供依据。 | 套 | 1 |
| 37 | 应急演练 | 企业应急演练计划（企业端） |  | 建立企业应急演练计划管理信息库，实现企业演练计划的录入、信息维护、快速查询、统计分析、临期预警功能，包括计划名称、演练方式、演练类型、演练级别、演练地点、主办部门、应急预案名称、计划制定时间、参与部门、参与人数、计划状态、执行状态等信息。系统支持在线进行演练计划的数据维护、快速查询等功能；支持演练计划发布、作废等操作；支持演练计划执行状态、执行结果的预报警管理；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 38 |  | 企业应急演练记录（企业端） |  | 建立企业应急演练记录信息库，实现企业演练记录的电子化管理和演练效果评估，系统提供应急演练记录信息登记功能，实现应急演练记录与应急演练计划的一对一关联，包括演练名称、演练类型、关联计划名称、演练开始时间、演练结束时间、参与人数、演练过程、演练效果评估、存在问题、改进措施、演练方案附件、演练评估报告附件、演练脚本附件等数据信息。系统支持演练实施过程记录的数据维护、快速查询功能；系统支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 39 |  | 企业应急演练抽查记录（企业端） |  | 建立企业对园区监管过程中应急演练记录抽查问题反馈闭环管理模块，包括演练名称、发现问题、抽查时间、抽查人、企业反馈内容、跟踪整改状态等数据。系统支持与园区端数据关联互通，便于园区对抽查问题跟踪。 | 套 | 1 |
| 40 |  | 应急物资管理（企业端) | 应急物资基本信息 | 建立企业应急物资管理档案，实现企业应急物资电子化管理，包括物资名称、物资分类、物资数量、配备日期、存储与运输要求、检定情况、物资状态等数据信息。系统支持应急物资的数据维护、快速查询；支持应急物资不完好状态的预警管理；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 41 |  |  | 应急物资检验检定记录 | 建立企业应急物资检验检定记录电子档案模块，实现部分需要定期定检的应急物资检验记录信息的维护、快速查询功能，包括检验检定负责人、检验检定日期、检验检定记录文件、物资清单等信息。系统支持自动临期提醒和逾期报警功能，提醒企业及时开展相应检定检验工作；系统支持应急物资检验检定记录的在线数据维护、快速查询功能；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 42 |  |  | 应急物资评估记录 | 建立企业应急物资评估记录信息档案，实现园区对企业应急物资评估问题的数据同步，便于企业整改和反馈，包括物资名称、所属单位、评估时间、评估人、物资可用状态、物资完备状态、物资有效状态、反馈情况等信息。系统支持与园区端数据关联互通，便于企业及时反馈整改情况。 | 套 | 1 |
| 43 |  | 企业应急队伍信息（企业端） |  | 建立企业应急救援队伍电子档案信息库，实现应急响应战时快速统一调度应急队伍实施救援，应急救援队伍信息包括救援队伍名称、队伍类型、负责人、联系电话、业务领域、队伍人数，人员信息、应急装备配备清单等。系统支持应急队伍信息在线维护、快速查询功能；支持对应急队伍状态评估管理；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 44 |  | 应急专家信息（企业端） |  | 建立企业应急专家电子档案库，通过与园区平台数据打通，应急专家库信息共享，在突发事故事件时能够快速查询到具有丰富经验和业务领域背景的专家进行会议会商，对事故的处理处置给出专业性的指导意见和建议，专家信息包括专家姓名、职称、业务领域、专业领域、联系电话等信息数据。系统支持企业应急专家信息的在线维护、快速调阅查询；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 45 |  | 应急避难场所信息（企业端） |  | 建立企业应急避难场所信息档案，通过与园区平台数据打通，实现应急避难场所信息共享，为企业应急人员疏散提供数据支撑，包括避难场所的名称、避难场所级别、有效避难面积、容纳人数、具体地址以及经纬度等信息数据。系统支持企业避难场所信息数据的维护、快速查询；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |
| 46 |  | 消防站（企业端） |  | 建立企业内消防站电子档案，实现企业内消防站信息的动态维护、快速查询，包括企业消防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 47 |  | 环境应急空间和设施 | 应急池（企业端） | 建立企业内应急池电子档案信息，实现对企业应急池的动态维护，支持企业应急池信息的快速查询，包括应急池名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |
| 48 | 值班值守 | 值班值守（企业端） |  | 建立值守值排班模块，对企业值排班信息（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现企业带班值守信息的录入、修改、删除、批量导入、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能。 | 套 | 1 |
| 49 | 数据接入 | 应急预案管理 |  | 应急预案备案数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 50 |  | 应急资源管理 |  | 化工企业应急救援专家、队伍和物资数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 51 |  | 应急演练管理 |  | 化工企业应急演练数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 52 |  | 应急指挥调度 |  | 人员定位信息数据和实时视频数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 53 |  | 应急辅助决策 |  | 现场视频、实时气象信息、气体浓度、人员定位系统数据和灾害后果模拟分析结果数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |
| 57 | 敏捷应急一键对讲平台升级 | 一键对讲设备及专线 |  | 1、专线带宽10M，协议期三年， 2、一键对讲设备参数如下： 中控中心终端： 1、技术规格：3 个 SIP 账号，支持 6 条通话线路；24 个虚拟 BLF 按键；支持POE 供电； 2、显示屏：320*240（2.8 英寸）像素 TFT 彩色液晶屏； 3、物理接口：千兆双网口，支持 RJ9 耳机接口，内置 EHS 适配缤特力无线耳机； 4、电话功能：呼叫保持/转移/前转/等待、五方会议，呼叫停泊/代接，1000条通讯录，2000 条通话记录，摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hot desking，自定义铃声，服务器冗余/故障转移、多种语音、呼叫停泊/代接/共享/桥接，广播，支持本地录音，支持双备份; 5、配置管理：支持远程统一批量部署，UCM 零配置使用，支持 GDMS 部署配置； 6、语音效果：支持手柄、耳机、免提高清语音，耳机噪声消除算法；高级 AJB算法；支持 OPUS，隔音罩算法（支持手柄模式）； 7、支持壁挂安装、桌面支架 2 个角度可选。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 15 |
| 58 |  | 一键对讲平台维保 |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的设备以及园区前期已采购的一键对讲设备，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的一键对讲点位清单详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件2 | 年 | 3 |
| 59 |  | 流量卡 |  | 300G/年 | 年 | 3 |
| 60 | 敏捷应急现场环境监测机器人 |  |  | 现场环境监测机器人整机防爆可进入到易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟、大型火灾、石油石化、炼化、油库、港口、化学园区、地震灾害、楼宇等火灾现场及灾害隐患多发地进行侦察灭火作业功能，利用智能自行式水炮进行阻击地面流淌火源配合使用。 组成：灭火防爆侦察机器人整机、远程遥控系统、遥感检测系统、远程图传系统、智能自行水炮整机。 1、消防灭火侦察机器人总体性能符合XF892、1-2010《消防机器人第1部分 ：通用技术条件》标准的要求，整机防爆等级不低于Ex dbiblC T6 Gb, Ex ib tb lC T85'C Db，本体防护等级不低于IP67； 2、机器人本体： 1）驱动形式：机器人采用电力驱动，车体采用直流伺服电机驱动，停车后电机自动刹车抱闸，防止溜坡；采用阻燃防静电耐高温金属橡胶防脱轨履带； 2）双边电机：每边电机功率：功率≥3.8KW，； 3）控制方式：使用无线遥控的方式远距离操控； 4）行走速度：≥2m/s； 5）具有智能自主避障功能；机器人本体越障高度：≥300mm； 6）爬坡能力:≥77%； 7）侧倾角度：≥33°； 8）直线跑偏：≤1.8%； 9）电池：电池容量≥100Ah； 10）工作时间：连续行走时间≥4h，连续工作时间≥16h； 11）通讯距离：机器人本体无线通讯距离≥1000m； 12）牵引力：≥3.8KN； 13）制动距离：≤0.13m； 14）带有自动对机器人本体进行喷淋冷却喷淋降温 3、消防水炮及泡沫筒： 1）材质：防爆铝合金水炮； 2）不锈钢一次成型炮筒； 3）工作水压范围：≥1.2Mpa； 4）最大流量：水流量≥80L/s； 5）最大射程：水≥85m； 6）射流方式：直流/泡沫； 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 61 | 敏捷应急装置现场快速洗消 |  |  | 套装具备快速应对火、爆、毒、疫等多种耦合式突发事件的洗消和高效灭火能力。套装分为一体化单兵作战单元和配套的广谱洗消战剂两部分组成，其中单兵作战单元部分包含：非承压气动式仓体主机，空气呼吸防护系统，喷射系统；洗消药剂部分：单体药剂即能同时有效的应对生、化、毒、疫等多种场景下的快速洗消任务且剂体本身及洗消后残留物无毒、无腐蚀、可降解。 1、单兵一体化作战单元主要技术参数： 1）总体要求：背负式泡沫灭火装置由空气呼吸器气瓶、面罩、减压装置、泡沫混合液桶、泡沫发生装置、泡沫枪等部件组成，具备灭火、洗消、呼吸防护功能； 2）装置为以气瓶储存的压缩空气为动力的泡沫灭火系统（CAFS），具备正压式空气呼吸防护功能； 3）装置的原液桶工作时无压力，无需泄压即可实现灭火液快速充装，气瓶需瓶阀向下装配于装置侧面，方便背负后打开和关闭； 4）装置能够实现背负和地面拖动两种快速移动方式； 5）灭火等级：A类：4A，B类：144B； 6）泡沫喷射距离：≥10米，喷射工作压力：≥0.8Mpa； 7）空气呼吸器气瓶、减压装置、面罩、压力表及报警装置应符合GA124-2013《正压式空气呼吸器》相关要求，并取得3C认证的空气呼吸器部件； 8）原液桶灭火液填充容积：≥18L；泡沫液预混非压力式，可直接反复充装，喷射剩余率≤2%； 9）连续喷射时间：≥110秒； 10）欠压报警：装置具备欠压报警功能； 11）泡沫液抽吸方式：隔膜气泵，连续工作时间≥2h； 12）喷射枪、管路、料桶等满足防跌落、可靠性等要求，料桶满载时1m高度跌落无损坏； 2、呼吸防护性能：满足 GA124-2013《正压式空气呼吸器》要求 3、喷射次数：呼吸器不使用状态下，气瓶额定压力下，装置可重复重装喷射≥3次。 4、装备机体结构与驱动方式：机体驱动方式为全气动驱动；主机体材料及各连接部件均采用耐腐蚀性材料适合在各种环境下使用。 5、广谱洗消药剂技术主要技术参数： 1）可以液体、喷雾、泡沫等多种物理状态进行洗消作业； 2）洗消剂无毒性； 3）药剂通过单兵装备发泡系统产生的泡沫，发泡倍数不低于20倍，洗消泡沫对各作用物表面（水平，竖直，倾斜等）的持续作用时间均不低于30分钟。 4）对人体皮肤刺激，应无刺激或轻微刺激； 5）洗消药剂可以低温环境下洗消（-18℃以上）； 6）洗消药剂的稳定性符合《消毒技术规范2002版》合格规定； 7）洗消药剂无致畸作用，符合《消毒技术规范2002版》合格规定； 8）洗消药剂（PH值6.0-9.1之间为中性至弱碱性）无明显腐蚀作用，可安全用于铁、铝、铜等众多金属表面，可用于敏感设备表面洗消； 9）洗消药剂可应用于多种物体表面，如一般织物、服装、装饰材料表面、水泥墙面等，且具有相同洗消效率。 10）每套单兵一体化作战单元配备药剂≥240L,能够充填≥12次。 6、洗消性能要求： 1）常温下对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥5（99.999%），符合《消毒技术规范2002版》合格规定。 2）对常见工业毒物泄漏与污染洗消，如马拉硫磷，氰化钠、异氰酸酯、二硫化碳、光气、氯气、硫化氢、二氧化硫、甲醛、环氧乙烷、三氯化磷，洗消效率不低于99.99%。 3）常温下，配合背负式单兵作战装备，可对G系列沙林毒剂（GA）、梭曼毒气(GD)、塔崩毒气(GB)、V系列神经毒气、VX系列神经毒气、芥子气等诸多神经类毒剂进行快速洗消，效率不低于99.99%。 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |
| 62 | 敏捷应急处置现场军事毒剂侦检仪 |  |  | 1、符合的标准/检验报告：设备浪涌抗扰度：设备的抗扰度性能应符合GB17799、1中规定限值的要求。产品符合GA/T841-2009基于离子迁移谱技术的痕量毒品通用技术要求、GJB1751A-2007毒剂报警器通用规范、GJB2553-95军用有害气体报警通用规范标准。 2、量值参数：分析时间≤5秒；探测限要求:梭曼(GD)≤0.06mg/m3；沙林(GB)≤0.05mg/m3；维埃克斯(VX)≤0.06mg/m3；芥子气(HD)≤0.12mg/m3 ，光气≤2.0mg/m3；供电方式: 采用充电电池供电方式，充电完成后电池可保证设备待机时间不小于16小时（连续工作时间不小于8小时）或能支持不低于2000次连续检测；设备具有数据实时存储、检索、导出等功能，存储量不少于500万条，并能够用标准网络接口、USB 、无线网络等接口将数据导出；高低温测试：设备应在-20±3℃到55±2℃的环境持续放置4小时后正常工作；设备应能在温度40±2℃、相对湿度≤95%的恒定湿热条件下持续工作不小于48小时。 3、非量值参数：设备可检测对象：GD（梭曼）、GB（沙林）、VX（维埃克斯）、HD（芥子气）、光气、路易氏剂等化学毒剂以及DMMP（甲基磷酸二甲酯）、丙酮、氨气、一氧化氮、磷烷（磷化氢）等工业毒气，并能根据需要随时添加新样本；取样方式：吸入采样方式；报警形式: 具有声、光和字符报警模式，能实时显示探测结果信息，可区分识别分析化学战剂种类并发出报警信号，报警阈值参数连续可调，并具有报警模式选择开关，可选择声光报警或不引起恐慌的隐蔽报警模式；设备具备新样品数据的添加功能；同时应具备待机功能；抗干扰物探测：对柴油挥发物、汽车尾气、草木烟进行测试，不应误报警；对柴油挥发物、起泡剂（AFFF)、汽油挥发物进行测试，不应漏报；设备应具有自检、校准功能。同时，设备应具有自清洁功能，每次检测后能快速自动清洁，减少对设备自身的污染；设备具备无线传输功能，可将探测数据无线传输至第三方指挥平台或智能指挥终端，指挥终端内置危化品应急查询系统，对检测出的可疑物质提供智能的处置方式和预案； 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 63 | 敏捷应急处置现场通信应急便携发电机 |  |  | 1、防进水：发电机组电气设备防进水的级别应不低于IEC60529的IPX3级。 2、防潮：发电机组应能在正常使用时可能遇到的潮湿条件下正常工作。 3、耐腐蚀：在通常使用情况下，导电部件和其他金属部件应有足够的耐腐蚀性。 4、机械稳定性：把发电机放置在沿任一方向倾斜15°的斜面上，发电机组应不得倾翻或溢出燃油。发电机组安装在倾斜4°的斜面上时候应能正常工作。 5、额定功率≥2KW。 6、额定电压≥220V。 7、排气量≥15cm³。 8、油箱容量：≥14L。 9、连续工作时间≥10hr。 10、耗油量≤1.25L/hr 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 1.7 综合决策分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 园区综合视窗 |  |  | 汇聚园区规划、园区入驻企业、园区类型、园区发展历程、园区获得荣誉、安全风险等级、敏感目标、公共设施等信息详情，基于园区地理信息平台在一张图中展示，支持各类信息的多维度统计分析。 | 套 | 1 |
| 2 | 安全决策分析 | 安全基础信息一张图 |  | 安全基础信息一张图涵盖园区和企业关键指标的数据集成、数据管理、指标的多维度的时序和位置分析等，整合安全基础信息、安全生产行政许可管理、装置开停车和大检修管理、第三方承包商管理、执法管理等模块进行态势分析，为园区领导层、管理层以及各专业技术专家提供分析和决策支持，涉及指标包含： 1、园区侧：园区重大危险源企业数量、重点监管工艺企业数量、重大危险源数量、重点监管工艺数量，重点监管危化品数量，安全承诺上报率、隐患整改率、从业人员数量、特殊作业数量、未处理预警、证书到期提醒数量，支持下钻展示指标详情。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 重大危险源安全管理一张图 |  | 用一张图的形式，分为园区视角、企业视角、危险源视角综合查看重大危险源的分布情况、基础信息、在线监测及预警、重大风险管控、包保责任履职、企业分类监管等内容。 园区视角：以GIS地图展示园区企业的重大危险源分布情况，支持搜索和定位功能，并对园区企业按照重大危险源企业分类监管模型测算结果进行分类展示，并对重大危险源报警进行分类统计，涉及重大危险源隐患分布及整改统计，对园区重大危险源按照类型进行分类统计，对重大危险源包保责任履职情况进行汇总统计，帮助园区安全监管人员直观掌握重大危险源风险动态。 企业视角：以GIS地图展示企业内部的重大危险源分布情况，展示重大危险源报警分类统计，汇总重大危险源隐患分布及整改统计，对园区重大危险源按照类型进行分类统计，对重大危险源包保责任履职情况进行汇总统计，帮助园区安全监管人员直观掌握监管企业重大危险源风险动态。 危险源视角：以GIS地图展示企业内部的重大危险源监测监控情况，展示重大危险源点位及视频接入情况，对重大危险源报警、报警进行分类统计，展示重大危险源隐患分布及整改统计，并对隐患整改情况以时间趋势展示，并在一张图上展示重大危险源基础信息，包保责任人信息、评价报告、应急预案等信息。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 双重预防机制一张图 |  | 用一张图的形式，系统性展示园区所有企业的双重预防机制的建设情况、实际运行情况。实现双重预防机制运行情况、风险隐患概况、整改完成隐患数量、超期未改隐患数量的可视化展示。 园区视角：以GIS地图展示园区企业风险情况，并按照双重预防体系分析模型测算结果展示园区企业双重预防运行效果，结合风险管控清单展示园区企业双重预防机制建立情况，结合企业动态风险模型测算结果展示园区企业动态风险变化情况，园区企业隐患情况，企业风险等级占比分析，区域风险等级占比分析等。 企业视角：以GIS地图展示企业内区域风险分布情况，并展示选中企业双重预防机制建立情况，按照双重预防体系分析模型测算结果展示企业运行效果评价趋势，区域动态风险变化统计分析，隐患整改分析，风险事件分类统计等。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 特殊作业分布一张图 |  | 用一张图的形式，可按照企业特殊作业分布、作业类型、作业详细信息以及特殊作业风险预警情况等，实现特殊作业区域数量统计图和作业类型分布图可视化展示。 园区视角：以GIS地图展示园区企业特殊作业分布情况，并展示当前园区报备的作业情况，并对作业情况按照类型、风险等级等维护分类展示。 企业视角：以GIS地图展示企业内特殊作业分布情况，并展示当前企业报备的作业情况，并对作业情况按照类型、风险等级等维护分类展示。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 易燃易爆有毒有害气体监测一张图 |  | 基于GIS地图通过可视化大屏综合展示园区易燃易爆有毒有害气体泄露监测点位信息、监测设备信息、监测数据信息以及监测报警信息。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 公共管廊监测预警一张图 |  | 基于GIS地图通过可视化大屏综合展示园区公共管廊安全风险监测点位信息、监测设备信息、监测数据信息以及监测报警信息。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 公用工程安全风险感知一张图 |  | 基于GIS地图，汇聚园区供电、供热、供气、供水、污水处理等相关数据，实现公用工程的安全风险实时在线监测及报警管理。 | 套 | 1 |
| 9 | 应急决策分析 | 应急平时一张图 |  | 以GIS平台为载体，坚持“平战结合”的原则，依托数字化技术，实现对整个园区应急资源、物资、队伍、专家的数字化管理及日常值班值守功能的可视化展示，可查询企业、应急机构的具体信息，实现应急平时的全链条管理。 | 套 | 1 |
| 10 |  | 应急战时一张图 |  | 结合融合通信工具，集成园区视频、通信、短信；当发生事故或者应急演练时，可在应急一张图上调用融合通信工具，进行多方协作应急，资源调度和任务发布，应急战时操作展现： 1、事故续报：园区值班人员在事故发生接到报警后，登记事故初报信息；在事故处置过程中，跟踪事件进展并续报；事故处置完成后终报并登记事故详情。 2、发起响应：通过事故接报信息，可在地图上发起应急响应，自动匹配或选择事故相关的应急预案，调用融合通信工具，向企业及相关人员下发，以便多方开展协同应急，同时记录响应动态并跟踪事故进展。 3、应急资源调度：可在地图上通过圈选、点选的方式对可用的应急资源进行统一调度。提供对应急资源的快速查询、定位，根据事故发展动态实现资源的管理。 4、应急事件跟踪：系统对应急指挥调度过程中的响应过程、资源调用、通讯、事故进展进行全面的记录。 5、应急终止：系统提供事故应急终止的程序，应急指挥部确认终止时机，应急状态终止。 6、辅助决策：通过GIS一张图和查询方式展示园区应急资源，地图上确定事故发生位置可自动推荐事发地点附近的应急救援资源（应急救援装备、车辆、物资、通信机构、救援队伍等）和最佳疏散路线；通过调阅事发地周边视频，实时掌握事故发展态势、规模，为指挥调度提供辅助决策；选择发生的事故类型可模拟出事故影响范围及可能波及的人员分布和敏感装置分布，为人员疏散和防护提供辅助决策。（和后面机理模型外采部分需搭配使用） | 套 | 1 |
| 11 | 封闭管理分析 | 封闭一张图 |  | 实现对封闭园区的综合管理可视化展现： 1、通过地图展示园区的封闭区域，包括园区分类控制的区域，如企业区域、停车场区、临停区、禁停区等信息 2、通过地图展现园区卡口信息，包括卡口点位信息，如普通卡口、专用卡口、应急卡口等信息的展现，选择卡口可以查看对应卡口的实时视频监控画面。 3、通过地图展现园区道路视频监控点位信息，选择点位可以查看视频监控的实时监控画面。 4、通过地图展示园区内的危险品车辆实时定位，选择点位可以查看车辆的基本信息、预约信息登 5、通过图表等展示园区的封闭管理数据，如车辆出入情况、危险品车辆统计、预约情况、危险品装卸统计、报警数据分析等 | 套 | 1 |
| 12 | 重大危险源分类监管模型 |  |  | 国务院安全生产委员会关于印发《全国危险化学 品安全风险集中治理方案》，其中明确要求“依托危险化学品安全生 产风险监测预警系统，对系统功能和基础设施进行升级，区分特别管 控（红色）、重点关注（黄色）和一般监管（绿色）”。重大危险源分类监管模型在企业即时预警模型的基础上，基于已开展的企业静态分级情况，汇聚系统的安全承诺公告、设备在线情况等系统运行状态数据， 双预防体系运行情况、报警数量及整改完成率等双重预防机制数据， 重大危险源包保责任人履职情况等重大危险源安全管理数据，企业每日特殊作业等多种数据，完善每日动态分级监管模型。 从固有风险水平、动态监测参数、包保责任履职、三录入等维度区分特别管控（红色）、重点关注（黄色）和一般（监管绿色），建立重大危险源企业常态化分级监管机制，实现靶向精准监管。 | 个 | 1 |
| 13 | 双重预防体系分析模型 |  |  | 根据应急管理部危化监管一司发布的《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南》、《“工业互联网+危化安全生产”智能巡检系统建设应用指南》、应急管理部办公厅印发的《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》等文件要求，结合双重预防体系构建过程，初步识别对体系运行结果影响较大的因素， 在此基础上，以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设为基础，综合考虑风险分析完成情况、隐患整改情况及隐患排查任务完成情况，选取其中一系列能敏感反映风险分析、隐患排查问题的指标，构建双预防体系分析模型，测算双重预防机制运行效果。对园区整体及园区企业双重预防体系运行情况按 “优”“良”“中”“差”4个等级进行划分，督促双重预防机制落到实处。 | 个 | 1 |
| 14 | 企业动态风险模型 |  |  | 从企业人物环管四个维度，初步识别对企业安全风险影响较大的因素，在此基础上，以企业特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以企业风险等级为基础，动态测算企业风险，对企业风险按 “重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。 | 个 | 1 |
| 15 | 区域动态风险模型 |  |  | 从区域人物环管四个维度，初步识别对区域安全风险影响较大的因素，在此基础上，以区域特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以区域风险等级为基础，动态测算区域风险，对区域风险按 “重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。 | 个 | 1 |
| 16 | 特殊作业风险等级研判模型 |  |  | 根据应急管理部组织修订的国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），结合特殊作业过程中多种因素，初步识别特殊作业过程中影响较大的因素，以作业环境条件、作业类型、作业时间、作业地点、作业个数等因素，通过科学分析和量化评估，划分特殊作业的风险等级，为园区安全风险监管提供数据支撑。 | 个 | 1 |
| 17 | 企业应急分类监管模型 |  |  | 结合《消防法》、《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》等相关规定，配置建立应急管理企业运行效果评价模型，结合行政区内消防重点单位、园区内管控企业风险评估等级、园区企业应急管理运行评价3个维度，实现实时性的评估机制。共分为四个等级：应急特别管控企业、应急重点关注企业、应急一般监管企业、其他监管企业，根据等级划分，在平时管理模式下，为园区相关管理人员提供数据支撑，精准掌握部分企业存在的应急管理薄弱环节，有针对性的开展重点监管提升。 | 个 | 1 |
| 18 | 公共管廊运行评价模型 |  |  | 选取管廊压力管道定检率、视频报警率、泄漏点位报警率、工况点位报警率、报警处置率为指标，构建公共管廊运行评价模型，测算公共管廊运行效果，对园区公共管廊运行情况按 “重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行划分。 | 个 | 1 |
| 19 | 公共工程运行效果模型 |  |  | 根据应急管理部危化监管一司发布的《化工园区安全风险评估表》《化工园区安全整治提升方案》，结合公共工程监管过程，初步识别对公共工程影响较大的因素，选取公共工程每天产生报警数量、平均每小时产生报警数量、每小时发生3次报警以上的百分比、每天产生有效报警数量、每天产生A类报警数量、每天产生陈旧报警数量、每天产生瞬闪报警数量、每天产生掉线报警数量、每天产生重复报警点位数量为指标，构建公共工程运行效果模型，测算公共工程运行效果。对园区公共工程运行情况按 “重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行划分。 | 个 | 1 |
| 20 | 化工政策信息 |  |  | 为园区及用户提供化工行业方面的政策文件内容、通知等信息。 | 套 | 1 |
| 21 | 化工标准 |  |  | 为园区及用户提供化工行业方面的国标、行标、地方的标准文件要求。 | 套 | 1 |
| 22 | 生产基地资讯 |  |  | 提供生产基地方面的信息资讯内容。 | 套 | 1 |
| 23 | 专项材料 | 安全知识库 |  | 为园区及用户提供安全侧方面内容信息。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 运维知识库 |  | 为园区及用户提供危险化学品类方面的手册等内容。 | 套 | 1 |
| 26 |  | 应急知识库 |  | 为园区及用户提供应急方面的应急处置流程等业务侧材料信息，查看应急部发布的一些通告信息。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 常用危化品库 |  | 为园区及用户提供危化品方面的分类、现场处置、危险特性等信息内容。 | 套 | 1 |
| 28 | 常用危化品库 |  |  | 为园区提供常用危化品库，功能包含类别、CAS码、分子式、分子量、急救措施、危险性等信息的查看，可帮助园区、企业快速了解常用危化品的信息，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |
| 29 | 处置方法库 |  |  | 为园区提供处置方法库，建立处置技术信息库，包含污染物名称、污染物英文名称、污染介质等信息，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |
| 30 | 应急检测方法库 |  |  | 为园区提供应急检测方法库，功能包含类别、介质状态、检测方法及方法来源等信息的查看，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |
| 31 | 标准法规库 |  |  | 为园区提供标准法规库，可提供标准法规信息，包含法规名称、编号、分类、颁布单位及实施日期等信息。 | 套 | 1 |
| 32 | 参考案例库 |  |  | 为园区提供参考案例信息库，包含创建日期、事故名称、发生时间地点及信息来源等。 | 套 | 1 |
| 33 | 运维知识库 |  |  | 为园区提供运维知识库，提供设备、软件维护相关知识，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |
| 34 | 江苏省应急厅化工园区安全风险数字化监管数据交换规范对接 |  |  | 基于《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》对园区现有综合监管平台功能按照新政策梳理，包括11项数据大类、59项数据子类、160条数据。 基于《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》对园区现有综合监管平台数据库进行优化调整,使其满足数据交换规范的交换约束项3653个数据元（仅含必选项）数据采集要求。 按照《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》要求，采用设计部署前置数据库方式，按照数据交换约束项，对3653个数据元（仅含必选进行：数据源连接、数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载、数据验证及交换日志记录。 建设要求详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件3 | 项 | 1 |
| 35 | 综合决策通信保障系统 | 本安型手持防爆电台 |  | 1、自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 2、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。 3、≥2800mAh高容量防爆锂电池。可在对讲机上显示电池信息、电池剩余电量，首次使用（充电完成）时间，服务期（电池的可用容量和标称容量的比值）指标，并可以通过管理系统查询电池的第一次充电时间，数据读取时间，健康指数，当前容量，潜在容量，标称容量，电池维护次数，下次维护时间，电池充电次数，清楚知晓电池的使用情况。 4、集成Wi-Fi功能。 5、支持室内定位。 6、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放。 7、支持强行发射中断以消除信道干扰。 8、全数字键盘。全彩大显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。 9、内置蓝牙。 10、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。 11、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。 12、防尘防水等级≥IP68，高低温、冲击震动、辐射、盐雾等符合美国军标MIL-STD 810C\D\E\F\G。 13、接收机数字灵敏度：≤-120.0dBm 14、防爆等级不低于：EX ib ‖B T3 Gb/EX ibD 21 T160℃。 15、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式。 16、五种工作模式每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。 17、三年原厂质保。 18、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 19、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 8 |
| 36 |  | 车载电台1 |  | 1、频率范围：350-400MHz 2、信道容量：≥1024 3、组群：≥64（每组群≥128个组） 4、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 5、工作电压：13.6V±15% 6、频率稳定度：≤±0.5ppm 7、输出功率：低功率：UHF1/UHF3:1-25W; 8、高功率；UHF1/UHF3:1-45W; 9、工作温度范围：≥-30℃～+60℃ 10、储存温度范围：≥-40℃～+85℃ 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 7 |
| 37 |  | 红外热像仪 |  | 1、系统组成：红外热像仪主机（共4个功能按键，便于单手操作）电池、usb数据线、座充、伸缩带、说明、防护箱、颈带、挂绳； 2、应用场景：在火灾或恶劣环境下，帮助消防员穿透浓烟中轻松看清方向、搜索被困人员，从容分析火灾现场环境，更快做出决策。主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。 3、GA/T 1708-2020安全防范视频监控红外热成像设备标准；GA/T 635-2006 红外热像仪标准 4、探测器像元素：≥384 x 288 (110,592 像素)； 5、热成像镜头焦距：≥7mm； 6、设备支持软件在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况发生时，应能恢复到升级前的状态； 7、具有同时输出两（多）路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能，支持≥2路视频码流； 8、测温范围：-20 °C~250 °C，200 °C~1200 °C； 9、设备支持基本消防，黑热，白热，火灾，搜救、冷检测、热检测，建筑分析8种伪彩模式； 10、具有冷点热点追踪功能，开启冷点热点追踪功能后可标记低温目标或高温目标，标记应与标配目标同时运动，当高温目标温度超过设定阈值时，可触发报警 11、可插入Micro SIM卡，通过网络将视频画面传输至手机APP，可使用手机APP进行视频预觉、抓图、录像，支持无线接入热点功能，内存≥32gb，可存图片文件≥63000个，图片支持手机APP中分析、导出报告功能。 12、高温环境下仪器可正常工作80°C≥40min；150°C≥15min；260°C≥7min 13、主机防护等级≥IP67，采用可拆卸电池供电，且电池自带电池锁 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 38 |  | 基地台 |  | 1、性能参数：RF输出功率：1-100 W 2、频率范围：UHF: 400 - 470 MHz VHF: 136 - 174 MHz 3、支持中继台功能 4、信道容量：≥64 5、信道间隔：25 */ 12 . 5 kHz 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 39 |  | PDT手持台 |  | 1、频率：350-400MHz 2、信道容量：≥1024 3、屏幕：≥2.4英寸，分辨率≥320*240，≥26万色 4、尺寸：≤132*55*32.5mm，2200mAh电池 ≤132*55*36.5mm，2850mAh电池 5、重量：≤320g，2200mAh电池 ≤389g，2850mAh电池 6、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：≥21h（2200mAh电池）≥29h T4，2850mAh电池） 7、组群：≥64（每组群≥128个组） 8、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 9、工作电压：≥7.4V(额定) 10、频率稳定度：≤±0.5ppm 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 6 |
| 40 |  | 卫星通话手持台1 |  | 1、基本功能：天通卫星移动和全网通移动网络话音、短信和数据功能、 北斗和GPS定位功能； 2、卫星语音速率：语音1.2kbps/2.4kbps/4kbps； 3、卫星数据速率：1.2kbps-9.6kbps； 4、应用处理器：国标芯片； 5、摄像功能：后置≥500万像素； 6、存储单元：运行内存≥2GB RAM,机身存储：≥16GB ROM 7、耳机接口：三防接口, 支持标准的usb数字耳机 8、显示单元：≥3.1英寸显示屏，CTP多点触控；分辨率不低于480*800； 9、无线连接：WiFi：802.11 b/g/n Wlan 蓝牙：Bluetooth 4.0 10、电池时间：电池≥5000mAh，支持快速拆卸跟换。 待机≥160小时，通话≥ 10小时； 11、支持频段：S波段：2GHz U波段400-470MHz GSM：B2，B3，B5，B8 TD-SCDMA：B34，B39 WCDMA：B1，B5，B8 CDMA：BC0 TDD-LTE：B38，B39，B40，B41 FDD-LTE：B1，B3，B5，B8 12、对 讲：支持PTT模拟对讲 支持P0C公网对讲 13、传感器：重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、温度传感器等； 14、按 键：T9键盘、SOS键、POC键和PTT键各一个，设计更人性化，使用更方便 15、防护等级：≥IP68，1.5米防跌落 16、工作温度：-40℃ ~ 55℃ 17、天 线：支持可拆卸天线， 支持扩展小型车载吸顶全向型天线； 18、三年原厂质保。 19、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 20、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 部 | 1 |
| 41 |  | 卫星通话手持台2 |  | 1、基本功能： 容易使用，可预设国际接入码00/+； 高亮度显示屏，直观的用户菜单，支持快捷功能； 防尘、防水、防震，适应各种恶劣环境条件； 高质量的标准语音功能：语音信箱、呼叫禁止、呼叫转移、呼叫限制； 短信和电子邮件功能； 传真功能：可选的铱星传真适配器，支持标准G3类传真机； 集成扬声器； 耳机和免提功能； 内藏式可伸缩天线； mini-USB数据接口；卫星网络全球无缝覆盖； 基于独立卫星网络的安全通讯； 2、技术规格： 1）电池：待机时间≥30小时，通话时间≥4小时； 2）显示： ≥200个字符的带背光的图形显示； 音量、信号强度和电池电量显示； 带背光的适用各种气候条件的键盘； 3）呼叫功能： 集成扬声器； 快速连接铱星语音信箱； 双向短信和电子邮件功能； 可预先编程的国际接入码（00或+），用于自动拨号； 语音信箱，数字和文本信息； 8种可选的铃声和提示音。 4）存储能力： 本机可存储≥100条电话本，包括多个电话号码、电邮地址和备忘记录； SIM卡可存储≥155条电话本； 通话记录保留功能（已接电话、未接电话和已拨电话）； 5）使用控制功能： 用户可设置呼叫计时，对通讯资费进行管理； 键盘锁和密码锁。 6）标准配置：主机、旅行充电器、车载充电器、国际插头、便携辅助天线、卡座转接头、锂电池、皮套、耳机、USB线、用户手册、光盘。 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 部 | 1 |
| 42 |  | 防爆电台 |  | 1、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式，符合公安部数字集群(PDT)通信系统移动终端的相应标准。每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。 2、智能音频：自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 3、支持AMBE+2、公安部PDT专用NVOC双声码器。支持手动切换声码器。 4、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。 5、≥2900mAh高容量低电压电池。电池管理系统为每一块电池提供精确信息，清楚知晓电池的使用情况。在每次充电时均会对电池进行保养维护，进而显著延长电池使用寿命。 6、集成Wi-Fi功能（常规工作模式下）。 7、支持室内定位（常规工作模式下）。 8、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下）。 9、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。 10、全彩大显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。 11、内置蓝牙。 12、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。 13、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。 14、防尘防水等级≥IP68。 15、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 16、支持Capacity Plus（单基站）、Capacity Plus（多基站）、Capacity Max集群系统（常规工作模式下可选）。 17、三年原厂质保。 18、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 19、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 20、主要技术指标 1）一般规格 1.1信道容量：≥1000； 1.2频率：350-400Mhz； 1.3信道间隔：12.5 kHz/25 kHz； 1.4电池容量：≥2900mAh； 1.5在5/5/90工作周期下，数字/模拟电池续航：≥18.6/15.6小时。 2）发射机 2.1信道间隔：12.5kHz/25kHz； 2.2频率稳定性：±0.5ppm； 2.3功率输出：低功率1W,高功率3.5W； 2.44FSK数字调制：12.5kHz数据7K60F1D和7K60FXD， 12.5kHz语音7K60F1E和7K60FXE， 结合12.5kHz语音和数据7K60F1W； 2.5数字协议：ETSI TS 102 361-1，-2，-3； 2.6传导/辐射杂散发射（TIA603D）：-36 dBm<1GHz -30 dBm>1GHz； 2.7邻道功率：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）。 3）接收机 3.1模拟灵敏度（12dB SINAD）：≤0.16 uV； 3.2数字灵敏度：≤0.14 uV；（5% BER） 3.3互调（TIA603D）：≥70 dB； 3.4邻道选择性（TIA603A）-1T：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； 3.5邻道选择性（TIA603D）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； 3.6邻道选择性（TIA603C）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； 3.7杂散抑制（TIA603D）：≥70 dB。 4）音频 4.1音频失真@额定音频：≤3%； 4.2传导杂散发射（TIA603D）：≤-57 dBm 。 5）北斗/GPS 5.1 首次定位时间，冷启动：<60秒； 5.2 首次定位时间，热启动：<10秒； 5.3水平精度：<5米。 6）环境规格 6.1工作温度：-30℃~+60℃； 6.2存放温度：-40℃~+85℃； 6.3灰尘及水浸：≥IEC 60529-IP68，2米深，2小时。 | 台 | 18 |
| 43 |  | 车载电台2 |  | 1、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式，符合公安部数字集群(PDT)通信系统移动终端的相应标准。每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。 2、智能音频：自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 3、支持AMBE+2、公安部PDT专用NVOC双声码器。支持手动切换声码器。 4、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。 5、支持内置蓝牙，可以支持远距离（≥100米）蓝牙话咪。 6、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下），帮助驾驶员专注于道路状况。 7、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。 8、集成Wi-Fi功能支持远程软件更新，支持室内定位（常规工作模式下）。 9、全数字有线话咪，并在话咪上配备彩色显示屏。 10、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。 11、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。 12、防尘防水等级≥IP54。 13、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，遥毙、遥晕、复活 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 13 |
| 44 |  | 便携手持对讲机 |  | 1、防水等级≥IP65 防水 2、摄像头双摄像头，≥30 万像素前置摄像头，≥500万像素后置摄像头 3、全球定位系统，支持 A-GPS 4、待机时间 ≥240 小时 5、短信息：信/彩信 6、输入：手写/键盘 7、扬声器：立体声扬声器 8、无线网络：IEEE 802.11ac/b/g/n，支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi、WAP/WiFi 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 部 | 3 |
| 45 |  | 快充底座 |  | 1、≥六路快充底座 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 3 |
| 46 |  | 无线中继台 |  | 1、工作频段：UHF/VHF; 2、信道容量≥64个; 3、TDMA(时分多址) DMR 多时隙工作； 4、具有10/100Mbps网络接口和DB25输入输出接口，支持外部报警端口； 5、模块化设计，某单元出现故障现场可更换 ； 6、功能许可和机壳ID关联，更换 ；单元后不影响功能使用 7、机架/桌面安装，支持双机热备份：当主机出现故障时自动切换到备用机工作； 8、支持远程管理功能，通过USB或者IP网络远程诊断和控制软件RDAC，可以实现中继台远程监控； 9、支持IP互联：可以实现无线信号的大区域覆盖，以及跨城市、跨国家的基站互联。 10、数字常规单基站系统、IP基站互联系统（IP Site Connect ）、智能信道共享系统(Capacity Plus)、多基站智能信道共享系统（Linked Capacity Plus）和Connect Plus数字集群系统，还可作为模拟中继台（常规系统或MPT1327系统）或混合模式的模拟/数字中继台运行； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 47 | 市应急管理局视频会议点调系统点位新增 | 消防救援分中心 | 分体式会议终端 | 1、分体式高清视频会议终端，支持4M速率IP，支持H.265、H.264HP、H.264、H.263、H.263+等视频编解码协议，支持1080P、720P等视频图像格式。3路视频输入接口，2路视频输出接口。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 48 |  |  | 高清摄像机 | 1、新一代全高清PTZ摄像机，采用≥851万像素，CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080P60视频输出，镜头变焦：≥12倍光学变焦，254预置位。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 49 |  |  | 摄像机支架 | 1、商品材质:铝合金 2、脚管节数:≥3节 3、承重:≥8KG 4、云台类型:二维云台 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 50 |  |  | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 项 | 1 |
| 51 |  | 管委会分中心 | 分体式会议终端 | 1、分体式高清视频会议终端，支持4M速率IP，支持H.265、H.264HP、H.264、H.263、H.263+等视频编解码协议，支持1080P、720P等视频图像格式。3路视频输入接口，2路视频输出接口。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 52 |  |  | 高清摄像机 | 1、新一代全高清PTZ摄像机，采用≥851万像素，CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080P60视频输出，镜头变焦：≥12倍光学变焦，254预置位。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 53 |  |  | 摄像机支架 | 1、商品材质:铝合金 2、脚管节数:≥3节 3、承重:≥8KG 4、云台类型:二维云台 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 54 |  |  | 无线鹅颈麦克风 | 1、一拖四无线麦克风 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 55 |  |  | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 项 | 1 |
| 56 |  | 线路 |  | 新增两条50M运营商专线和一条50M扩容至150M运营商专线，3年资费。 | 项 | 1 |
| 1.8 基础软硬件设施优化升级 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 基础软件优化升级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一身份认证管理平台 | 统一工作平台 |  | 构建业务应用集成平台，通过可视化的配置方式整合新应用的开发和各系统应用与资源。实现底层服务引擎组件的统一建设，满足快速、灵活响应上层业务应用不断变化的需求，各业务模块可独立运行/更新，不因单个模块异常影响整个系统运行。业务应用集成，包括应用的注册与管理，工作台管理功能。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 统一身份管理平台 |  | 统一安全中心通过服务形式为上层业务系统提供标准的、统一的统一身份管理平台，包括用户访问控制、资源授权管理功能，包括机构管理、资源管理、角色管理、权限管理、用户管理、开放授权、注册与登录认证等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 物联网平台 | 实时数据库 |  | 实时数据库提供高速写入的能力、快速查询的能力、超强数据压缩能力、超强稳定性等数据库特性，可实现10万点位数据的秒级持续接入，采用螺旋门压缩算法，相比传统数据库存储压缩到10%。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 视频综合平台 |  | 用于接入不同用途、型号、协议的视频设备，提供视频接入与视频资产管理能力，实现主流品牌的摄像头、硬盘录像机、视频平台和国标设备、非标设备（特种作业监控等）的接入与管理，可通过企业\区域进行分组管理设备资产树，支持对摄像头的标签、类型、位置等信息进行管理。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 设备接入 |  | 通过用户可配置的方式，根据数据的不同类型，将现有DCS、PLC及监测设备的接口，连入安全网关采集终端，经网络隔离、数据加密、防火墙防护后监控参数和报警信息接入数据采集系统，进行统一的存储、处理和管理，支持HJ212、OPC-UA、Http、MQTT等多种数据协议，实现对安全、环保等业务的实时数据的接入。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 设备资产管理 |  | 通过设备资产管理工具，进行组织，可通过企业、所属装置、车间、设备进行分组形成设备资产管理树，方便快捷的查看企业接入的设备信息。提供对接入数据的实时监测和风险预警。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 实时监测 |  | 通过对接入的点位的阈值管理，在实时数据发生超标、离线情况时，进行报警数据的推送，可支持将报警推送外部消息，接口查询等方式，提供报警给应用平台进行使用。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 规则引擎 |  | 提供对时序数据的流式计算工具，通过规则的配置满足对点位时序数据的实时计算，用户可根据触发器、添加报警、消除报警、反控指令下发，延迟队列、发送消息等组合进行自由配置流式计算规则 | 套 | 1 |
| 9 | 数据可视化分析平台 | 工艺组态 |  | 提供工艺流程设计器，用户自主绘制工艺流程或厂内逻辑地图，并在装置图例上配置数据源和展示方式。同时支持组件进行设计保存为组件库。 | 套 | 1 |
| 10 |  | 自助式BI分析工具 |  | 根据数据仓库的多维数据模型，实现拖拽式的数据可视化分析，包括柱状图、趋势图、雷达图、日历热图等图表的可视化方式。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 数据大屏 |  | 提供数据大屏设计器，用户可整合看板图表，工艺组态图以及外部链接等进行排版设计，完成页面的多页面整合显示。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 时序见解分析 |  | 提供对时序数据的分析，可根据接入的原始时序历史数据以及流式计算结果数据，进行数据的对比、数据聚合运算，包括最大值，最小值，平均值，标准差等函数操作，以及集成大数据分析算法插件对数据进行异常监测、故障预测等数据分析。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 自助式报告 |  | 提供报告设计能力，通过分页的形式对报告内容进行设计，集成文本、多种图表展示方式设计报告，支持定时调度、下载导出。 | 套 | 1 |
| 14 | 复杂报表 |  |  | 中国式复杂报表，提供报表制作、分析和展示能力，以表格的形式动态展示数据，动态组织数据。通过拖拽的方式制作相应复杂报表，支持报表的多样化展示、定时生成、定时调度、下载导出。 | 套 | 1 |
| 15 | 行业工具包 |  |  | 提供符合化工行业属性的专业工具类服务，在满足数据条件的情况下，能够灵活、快速的提供行业专有场景计算服务，包含大气AQI计算、环保212协议传输的日志审计、国标特征因子库、数据接入质量的监控分析等。 | 套 | 1 |
| 16 | 智能运维监控 | 数据库监控看板 |  | 对数据同步，数据量的实时监控，通过数据库监控仪表盘可查看数据监控情况，数据表数据量的变化情况进行信息查看。 | 套 | 1 |
| 17 |  | 服务器监控看板 |  | 对服务器主机状态、CPU使用率、内存使用率、IO性能、TCP会话、磁盘使用率情况进行数据监控，当出现异常时，触发报警，发送信息给运维人员。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 系统监控看板 |  | 监控软件服务状态，对各应用运行状况进行简况，当出现应用服务出现宕机时，可将异常信息反馈给运维人员进行关注。 | 套 | 1 |
| 19 | 坐值班管理 | 值班组管理 |  | 为平台运维人员提供坐值班组管理。值班组是为排班管理服务的，选择值班人员安排到值班组内，根据排班班次可安排值班人员到相应值班组，支持值班组增删编辑。主要包含值班组名称、组长姓名、手机号以及组内值班人员信息。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 排班管理 |  | 通过排班管理实现对值班组进行值班日期、班次的具体划分，使用模板导入可批量设定排班计划。主要包含排班计划，周期、值班班次等。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 交接班管理 |  | 通过记录交接时间、交接班人、值班班次时段，对告警情况、巡检情况、接班人需重点关注内容进行交接班管理，支持交接班记录的增删改查，导出运维工作记录。 | 套 | 1 |
| 22 |  | 班次管理 |  | 根据实际作息时间，通过值班开始结束时间进行排班班次的划分，包含班次名称、开始结束时间。 | 套 | 1 |
| 23 | 系统事件管理 | 需求及缺陷反馈 |  | 为园区监管平台在使用过程中，对于发现的需求及缺陷进行建档反馈，主要功能包括事件的描述、处理的时效。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 系统版本发布记录 |  | 对园区平台系统版本发布进行记录、留痕，主要功能包括版本发布说明、版本发布附件、版本发布日期、项目负责人，以及版本发布后的结果进行记录。 | 套 | 1 |
| 25 |  | 系统巡检记录 |  | 运维人员周期性对软件进行巡检，记录巡检情况，主要记录维度包括：巡检项目、巡检部门、巡检周期、巡检人、巡检总结等。 | 套 | 1 |
| 26 | 日常管理 | 项目管理 |  | 具备项目管理表单信息录入，实现电子化表单存档。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 通讯录管理 |  | 汇总企业运维人员的联系信息，以通讯录的形式呈现，通过企业名称搜索可以方便快捷查找到对应企业的人员。 | 套 | 1 |
| 28 |  | 信息接收人管理 |  | 对园区相关信息接收人记录建档，进行统一管理，信息维度包含人员姓名、人员类型、手机号、安全中心账号、启用状态、监测类型、报警来源、报警级别、接收人归属企业等。 | 套 | 1 |
| 29 |  | 在线发送短信管理 |  | 通过在线编辑短信，输入手机号码，或者选择短信接收人通讯录的方式，实现短信的批量群发。 | 套 | 1 |
| 30 |  | 园区资讯 |  | 主要对园区的资讯信息进行编辑和发布，可以对咨询类型进行分类使用外链原文链接。 | 套 | 1 |
| 31 |  | 手机知识库 |  | 通过对化工行业预案、案例、知识、法规信息进行分类存档，方便在手机上进行调阅化学专业知识信息。 | 套 | 1 |
| 32 | 地图配置 | 地图管理 |  | 具备各业务模块地图的配置、面板布局方式的调试以及地图规格展示。 | 套 | 1 |
| 33 |  | 地图面板 |  | 通过编辑地图面板数据规格，详细设置地图面板字段、面板元素，面板显比率等功能。 | 套 | 1 |
| 34 | 消息 | 消息聊天窗 |  | 基于手机联系人、通讯录进行通讯；满足用户间的即时沟通，可以进行文本，语音，图片，链接等信息发送。 同时具备灵活的群组创建方式、权限及管理功能，提供群组、讨论组等不同的群聊解决方案，满足多人移动沟通的需求。支持自动化建群以及分享档案信息，事故信息，规划路径等相关信息。 | 套 | 1 |
| 35 |  | 消息推送 |  | 通过自定义消息的形式，配合各业务系统的工作流程配置，实现预报警消息、审批消息的实时推送及灵活处理。 | 套 | 1 |
| 36 | 视频会议 | 视频会议 |  | 通过视频会议可实现园区与企业之间的视频交互能力，可在安卓、PC客户端中实现多人跨终端视频交互，开展音视频会议。支持同时开10个会议室，每个会议室16人员上限，支持定制化开发和接口开放。 | 套 | 1 |
| 37 |  | 监控入会 |  | 支持对园区接入的企业视频监控、园区高空瞭望进行视频的融合入会共享功能，在处理隐患、应急联动时，将现场情况，指挥大厅情况，周边情况通过视频会议实现信息共享。支持以自定义消息和会议成员入会的形式，实现监控的实时预览画面在中级会议中的多方同步预览。 | 套 | 1 |
| 38 | 通讯录 |  |  | 支持对园区管委会以及企业负责人进行通讯录管理，并维护组织基础信息以及人员岗位信息，值班状态等，管理企业相关安全环保负责人员。 | 套 | 1 |
| 39 | 园区资讯 |  |  | 提供资讯看板，对园区最新动态、法律法规、事故案例等进行信息展示，通过信息推送，用户可查看园区最新资讯信息。 | 套 | 1 |
| 40 | 移动工作台-园区端 | 园区地图 |  | 移动端电子地图作为可视化智能辅助支持，可在移动端查看园区全景地图、企业位置、危险源、污染源相关信息。 | 套 | 1 |
| 41 |  | 一企一档 |  | 移动端一企一档通过对企业日常档案的管理、企业数据的查询，实现移动端的一企一册数据查询功能。 | 套 | 1 |
| 42 |  | 报警闭环管理 |  | 在手机端实现报警处置的移动化管理。利用统一消息套件，实现报警消息对应的部门负责人、企业责任人推送，形成消息共享。企业可通过移动端快速了解报警内容，并进行处置和反馈，园区可通过移动端关注报警处置情况。 | 套 | 1 |
| 43 |  | 巡检异常上报 |  | 园区线下巡检人员根据系统的巡检计划，可通过移动终端对园区、企业巡检点的安全运行状态进行核查，随时随地进行异常隐患登记并推送至相关管理人员，支持现场拍照和视频上传系统。 | 套 | 1 |
| 44 |  | 实时监管数据查看 | 安全数据 | 提供对园区企业安全监控数据的实时监测和查询，园区管理者按照业务分类可查看企业的实时数据，企业可查看企业上传园区的实时数据情况。 | 套 | 1 |
| 46 |  |  | 有毒有害气体 | 对园区企业的有毒有害器的数据监测情况进行实时查看，可查看数据的实时变化趋势，在线离线状态等信息。 | 套 | 1 |
| 47 |  |  | 工况数据 | 提供对园区接入的所有企业的工况监控数据的实时监测数据查询。园区管理者按照业务分类可查看企业的实时数据，企业可查看企业上传园区的实时数据情况。 | 套 | 1 |
| 48 | 移动工作台-企业端 | 企业信息档案 |  | 企业可通过移动端查看本企业的安全档案，应急资源档案等档案信息。 | 套 | 1 |
| 49 |  | 特殊作业上报 |  | 企业可通过移动端提交特殊作业票的登记信息，查看已提报的特殊作业信息，方便通过移动端进行特殊作业的上报管理。 | 套 | 1 |
| 50 |  | 停车停产申请 |  | 企业在计划停产时，可以通过该功能提交本企业停车停产的故障点位申请单。园区审核通过后，申请范围内的信息不进行异常判断。 | 套 | 1 |
| 52 |  | 报警处理 |  | 企业负责人通过该功能对报警点位进行线上处置，并反馈到园区进行确认，园区确认后进行闭环管理。 | 套 | 1 |
| 53 | 平台短信通知 |  |  | 可向移动、电信、联通手机用户发送短信通知 | 万条 | 216 |
| 1.8.2 基础硬件设施优化升级 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 基础资源平台升级 | 主存储扩容 |  | ★1、本项目所投主存储扩容必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行存储容量扩容，本次扩容配置不低于1.92TB SSD硬盘。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |
| 56 |  | 备存储扩容 |  | ★1、本项目所投备存储扩容必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行存储容量扩容，本次扩容配置不低于1.92TB SSD硬盘。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |
| 57 |  | 虚拟化授权许可 |  | 1、扩容现网虚拟化授权。 2、虚拟化支持双架构部署，可直接安装在基于x86架构或ARM架构的物理服务器上，可利旧现网x86设备，统一管理。 3、X86和ARM服务器双栈部署时，均可提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克隆、迁移、VNC登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作， 4、支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的主机。 5、支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志。 6、虚拟化软件系统管理模块默认支持主备冗余部署，以保障系统运行的可靠性， 7、支持GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，软硬结合提升虚拟机的相关图形处理，存储IO等高性能要求， 8、虚拟机支持以OVF格式导出模板，用于虚拟机本地备份或者导入其他平台， 9、提供系统健康巡检工具，通过检查系统当前信息和运行情况反映系统健康状况。支持实时、定时和指定周期巡检，生成并导出巡检报告， 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 12 |
| 58 |  | 管理交换机 |  | 1、≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 59 |  | 汇聚交换机 |  | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，主控引擎槽位≥2个，整机业务板卡槽位≥6个。 2、独立主控引擎槽位数≥2，独立业务板槽位数≥6，电源槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位。 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，独立风扇框数≥2。 4、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠。 5、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群。 6、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。 7、单台配置：主控板≥2，电源模块≥2，万兆光端口≥24，千兆光端口≥24。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 60 |  | 接入交换机 |  | 1、包转发率≥462Mpps，交换容量≥1.28/12.8Tbps，≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 61 |  | 光纤交换机 |  | 1、交换机能固定于标准机柜内； 2、所有FC端口支持32G全线速； 3、所有的光纤通道接口需支持32Gb和16Gb光模块；可在线热插拔； 4、SAN交换机必须支持FC协议； 5、每台SAN交换机激活≥24个16GbFC端口，并配置相应的SFP模块； 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 62 |  | 服务器万兆交换机 |  | 1、包转发率≥1260Mpps，交换容量≥2.56T/25.6Tbps ，≥24个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP端口 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 63 |  | 数据库服务器 |  | 1、国产品牌非OEM产品，能兼容现场虚拟化软件（FusionSphere）； 2、采用标准机架式导轨； 3、配置≥2颗不低于2.3GHz/16核的处理器； 4、配置≥64GB DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽； 5、配置≥3块600G SAS 10K 硬盘； 6、最多提供≥10个PCIE插槽； 7、配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 8、配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口+2端口万兆以太网光口，配置≥2个16Gb 双端口HBA卡； 9、实配热插拔冗余≥550W电源、热插拔冗余风扇； 10、支持中文BIOS界面； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 64 |  | 园区业务平台服务器 |  | 1、配置≥1颗CPU，核数≥16核，线程数≥32线程，主频≥2.4GHz 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 65 |  | 存储服务器配套硬盘 |  | ★1、本项目所投产品必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行配件更换，本次配件配置不低于8TB SATA盘*8，480GB SSD*4。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘与内存配件设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 66 |  | 计算机视觉算法服务器配套硬盘 |  | ★1、本项目所投产品必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行配件更换，本次配件配置不低于8TB SATA盘*4，480GB SSD*4。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘与内存配件设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 67 | UPS电力系统升级 | UPS主机 |  | 1、模块化在线式双变换式UPS总容量不小于120KVA，单模块容量不小于30KVA。UPS支持并机运行，并机台数不低于4。 2、输入电压范围138-485VAC，输入频率范围：40-70Hz;输入功率因数要求≥0.99; 3、UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%;UPS具有较强的带载能力，输出功率因数为1。 4、UPS整机特性及要求:要求效率可达96%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99% 5、满足标准YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》要求。 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 68 |  | 功率模块 |  | 1、30kVA 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 2 |
| 69 |  | 蓄电池 |  | 1、电池额定容量≥100Ah。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 节 | 160 |
| 70 | 微模块系统升级 | 状态指示灯 |  | 1、微模块需具备明确的灯光状态指示，告警灯安装在门框上； 2、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； 3、RGB-LED灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色。 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 71 |  | 微模块控制器 |  | 提供整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维； 1、支持两路交流输入； 2、具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G； 3、支持Default一键复位，恢复默认IP地址； 4、支持SIM卡短信告警功能； 5、支持蜂鸣器现场告警； 6、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天； 7、支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 72 |  | 多功能传感器 |  | 1、功能：集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器功能。温度：–40℃～80℃，精度≤±0.5℃（0～50℃）。湿度：0～100% RH，精度≤±5% RH（25℃，20%RH～80%RH）。红外监测范围0～120°，有效距离≥8m。烟雾检测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警； 2、接口：提供≥1路POE接口，支持IEEE802.3AT标准，支持≥2个RS485接口，Modbus协议； 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 1 |
| 73 | 空调系统升级 | 房间精密空调室外机电源板、压缩机备件 |  | 1、制冷量≥13KW。 2、针对本次采购的房间精密空调室外机电源板、压缩机备件提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 74 |  | 中央空调室外机电源板、压缩机备件 |  | 1、空调多联机侧出风室外机制冷量≥56KW。 2、针对本次采购的中央空调室外机电源板、压缩机备件提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 75 | 显示系统升级 | 室内LED全彩显示屏 |  | 1、LED封装形式：SMD1010黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：1.25mm；分辨率：640000点/m²。 3、单元板分辨率：≥120*270；箱体平整度≤0.2mm。 4、水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000：1，色温：2000-10000K可调。 5、像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：≥IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8、控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz。 9、环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 11、LED箱体支持X/Y/Z六向调节。 12、针对本次采购的户内全彩LED屏组件提供三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | ㎡ | 5 |
| 76 |  | 发送盒 |  | 1、HDMI：可支持1920×1080@60Hz分辨率视频源输入，向下兼容；支持HDCP 1.4和内置EDID 1.4 2、DVI-D：VESA标准，可支持1920×1080@60Hz输入视频源输入，向下兼容；支持HDCP 1.4和内置EDID 1.4 3、USB：≥2.0接口，连接U盘，支持1080p@30fps视频文件 4、Port：RJ45，≥4路千兆网口输出，可上下左右任意拼接控制接口 5、支持多发送器任意拼接级联，严格同步 6、支持亮度和色温调节 7、支持低亮高灰 8、支持HDCP 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |
| 77 |  | 输出卡 |  | 1、硬件回显输出卡兼控制卡，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。 2、具有流畅清晰的预监回显界面，软件运行图像回显刷新速度＞30Hz。 3、支持双控制卡热备份。 4、回显输出接口：RJ45≥1,控制接口：RJ45≥1.RS232≥2 5、针对本次采购的输出卡提供三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |
| 78 |  | 板卡 |  | 1、LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入。 2、接口类型：HDMI，接口数量：≥4个 3、信号类型：HDMI高清数字信号 4、HDCP：支持 5、EDID编辑：支持 6、信号分辨率：≥1920*1080@60Hz 7、针对本次采购的板卡提供三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |
| 79 |  | 板卡 |  | 1、LED图像处理器的超高清图像输入板卡，可支持≥2路4K超高清信号输入，接口为≥2个HDMI1.4接口，可支持≥2路HDMI超高清数字信号输入。 2、HDCP：支持 3、EDID编辑：支持 4、信号分辨率：≥3840x2160@30Hz 5、针对本次采购的板卡提供三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |
| 80 |  | 板卡 |  | 1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。 2、HDCP：支持 3、信号分辨率：≥1920*1200@60Hz 4、每个输出接口开窗数：≥16画面 5、针对本次采购的板卡提供三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |
| 81 |  | 室内LED全彩显示屏 |  | 1、LED封装形式：SMD1010黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：1.5625mm；分辨率：409600点/m²。 3、单元板分辨率：≥120*270；箱体平整度≤0.2mm。 4、水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000：1，色温：2000-10000K可调。 5、像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：≥IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8、控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz。 9、环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 11、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 12、针对本次采购的LED显示屏组件提供三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 平方米 | 1 |
| 82 |  | 发送盒 |  | 1、支持多发送器任意拼接级联，严格同步 2、支持亮度和色温调节 3、支持低亮高灰 4、支持HDCP 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 83 |  | 视频处理器控制电路板 |  | 1、采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制； 2、能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示； 3、满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览； 4、单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的显示屏幕 5、输出多画面的实时同步显示； 6、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求； 7、输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份 8、针对本次采购的视频处理器控制电路板提供三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 84 |  | 室内LED全彩显示屏 |  | 1、LED封装形式：SMD1010黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：1.5625mm；分辨率：409600点/m²。 3、单元板分辨率：≥120*270；箱体平整度≤0.2mm。 4、水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000：1，色温：2000-10000K可调。 5、像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：≥IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8、控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz。 9、环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 11、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 12、针对本次采购的LED显示屏组件提供三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 平方米 | 1 |
| 85 |  | 接收卡 |  | 1、支持色彩管理，将显示色域在不同色域间自由实时地切换，使显示屏的色彩呈现更精准。 2、支持≥18bit+，≥4倍提升显示灰阶，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 3、支持逐点亮色度校正，配合高精度校正系统，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致。 4、支持快速亮暗线调节，调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。 5、支持低延迟，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。(针对使用内建RAM的驱动IC的灯板) 6、支持3D功能，配合支持3D功能的发送卡，输出3D画面。 7、支持RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的发送卡和LCT (V5.2.0及以上版本)，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 8、支持画面90°倍数旋转，画面以90°的倍数(0°/90°/180°/270°)进行旋转。 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 2 |
| 86 | 分布式系统升级 | 分布式综合管理平台 |  | 1、系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 2、内嵌拼接服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，无需安装任何软件，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个拼接墙系统。 3、采用上架式硬件架构，结构稳固，散热优良。 4、标配≥2TB硬盘存储空间，支持存储≥8路输入盒采集的音视频信号。 5、支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 技术参数： 1、CPU：双核四线程，CPU主频：3.7GHz 2、内存：≥4GB DDR3 1600；支持≥2个内存插槽； 3、存储：≥2TB硬盘；≥2个SATA2.0接口；≥1个SATA3.0； 4、箱盘位数：≥6个标准3.5"硬盘位 5、显示接口：VGA+DVI 6、网卡：≥2个千兆网口 7、硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) 8、工作温度：-10℃~60℃ 9、相对湿度：5%-90%，非凝结 10、工作电源：AC 200-240V, 50/60Hz 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 87 |  | 分布式4K采集盒 |  | 1、产品具备丰富接口：支持HDMI输入和HDMI回显输出，支持3.5mm音频接口、USB接口、网口、光纤。 2、具备中控功能，支持RS-232.RS-485.I/O口、继电器、红外输入、红外输出。 3、支持高性能H.265视频编码，兼容H.264视频编码，支持超高清视频信号3840*2160P30输入。 4、支持WEB在线快速升级。 5、支持在异常断电情况下，启动时自动恢复所有功能。 6、盒子自带一键复位动态IP功能。 7、支持音视频同步。 8、支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能。 ▲9、支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） ▲10、支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 88 |  | 分布式4K输出盒 |  | 1、产品具备丰富接口：支持HDMI、VGA视频信号输出，支持音频接口、千兆网口、光纤接口。 2、具备中控功能，支持RS-232.RS-485.I/O口、继电器、红外输入、红外输出。 3、支持高性能H.265视频解码，兼容H.264视频解码，支持超高清视频信号3840x2160P60输出。 4、支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。 5、支持WEB在线快速升级。 6、支持在异常断电情况下，启动时自动恢复所有功能。 7、盒子自带一键复位动态IP功能。 8、支持音视频同步。 9、支持≥2路USB接口，支持KVM功能，支持KVM鼠标漫游功能。 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 89 |  | 分布式采集盒 |  | 1、支持WEB在线快速升级； 2、支持在异常断电情况下，启动时自动恢复所有功能； 3、盒子自带一键复位动态IP功能； 4、支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能； 5、支持本地视频回环功能； 6、支持通过RTSP预览采集到的视频，在控制客户端前即可看到整个大屏幕墙上的显示效果，为安装施工、现场调试、实际使用提供一目了然的支持。 技术参数： 1、处理能力：720P~1920*1080P/60fps（最高）； 2、编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码； 3、视频接口：≥1×HDMI IN、≥1×HDMI OUT； 4、音频接口：≥1×3.5mm立体声音频输入； 5、USB接口：≥1×USB，KVM接口； 6、网口：≥1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE； 7、串口：≥1×RS-485、≥1×RS-232； 8、红外：≥1×IR IN、≥1×IR OUT； 9、I/O口：≥2×I/O口； 10、指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 90 |  | 分布式输出盒 |  | 1、产品外观结构简单、重量轻、体积小，支持平放、螺丝壁挂、绳索捆绑壁挂。 2、采用超低低功耗设计；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3、采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4、支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5、支持画面分割功能，单屏输出视频窗口≥16路，视频效果≥1080P30帧。 6、支持AAC-LC音频编解码。 7、支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8、支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9、盒子自带一键复位动态IP功能。 10、支持≥1路HDMI视频接口和≥1路VGA视频接口输出，具备音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11、支持KVM功能，支持控制多台电脑、大屏的视频窗口切换等功能； 12、支持KVM鼠标漫游功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 13、支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 14、具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 15、支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 16、三年原厂质保。 17、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 18、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 91 | 音频扩声系统升级 | 吸顶扬声器 |  | 1、采用≥6.5寸中低音喇叭单元和≥1.5"球顶高音单元； 2、自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3、精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4、简易快捷的安装方式。 | 只 | 1 |
| 92 |  | 专业功放 |  | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 93 |  | 会议系统主机 |  | 1、采用5GHz的通信频段，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。 2、系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 3、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。支持一键关机所有无线单元功能。 4、支持同声传译功能。具备两路功放输出接口，可带2×25W的定阻音箱。支持消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息。具备USB接口，支持录音功能。 5、支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 ▲6、设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 94 |  | 音频处理器 |  | 1、支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持≥31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持≥24bit/48KHz卓越的高品质声音。 5、面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备； 7、配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8、支持断电自动保护记忆功能。 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 95 |  | 会议主席单元 |  | 1、话筒采用≥48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、具有发言计时和定时发言功能。 3、主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4、具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。 5、具有≥5段EQ调节功能（PC软件输入密码可调），可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6、具有自定义表决功能，灵活方便。 7、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8、可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。 9、具有立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。 10、电池容量≥12900mA/h，可持续15小时发言或连续24小时工作。 11、内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率。 12、具备USB充电接口，兼容升级程序。 13、支持中英文语言界面切换。 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 96 |  | 会议代表单元 |  | 1、话筒采用≥48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、具有发言计时和定时发言功能。 3、代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4、具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。 5、具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6、具有自定义表决功能，灵活方便。 7、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8、可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。 9、具有立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。 10、可持续15小时发言或连续24小时工作。 11、内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率。 12、具备USB充电接口，兼容升级程序。 13、支持中英文语言界面切换。 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 97 | 基础设施硬件维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的设备以及园区前期已建成的基础软硬件，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的基础硬件清单详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件4 | 年 | 3 |
| 1.9 视频监控及智能分析平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理 | 实时监控 |  | 通过设备资产树形式展示所有监管的摄像头，可通过节点或名称筛选摄像头，支持调取摄像头的实时监控进行预览，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 录像回放 |  | 通过设备资产树形式展示所有监管的摄像头，可通过节点或名称筛选摄像头，支持调取摄像头的录像进行回放查看，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频智能应用 | 模型管理 | 烟雾模型 | 利用可见光摄像头对危化品仓库、固危废存储区等区域的烟雾现象进行全覆盖监测，支持对常见的蒸汽区域进行屏蔽，同时支持常见误报智能屏蔽，能够有效的降低误报。 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 明火模型 | 利用可见光摄像头对生产作业区域、危化品存贮区域、固危废存储区域等区域的烟火现象实现全覆盖测，对企业发生的明火现象进行智能识别与预警。 | 套 | 1 |
| 5 |  |  | 人员数量模型 | 利用可见光摄像头对生产装置区、危化品存储区域、危废存储区域、出入口等区域全覆盖监测，识别到人员聚集现象可自动预警，支持配置人员超限的数量，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 安全帽模型 | 利用可见光摄像头对生产装置区、车间、罐区、固定动火点等危险工作区域实现覆盖监测作业人员的安全帽佩戴情况，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 脱岗模型 | 利用中控室、消控室值守区域内的摄像头画面实现定时监测人员脱岗现象，可通过值班室值班时间配置识别时间范围，减少误报情况。 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 睡岗模型 | 利用中控室、消控室值守区域内的摄像头画面实现定时监测人员睡岗现象，可通过值班室值班时间配置识别时间范围，减少误报情况。 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 危化品车辆模型 | 利用可见光摄像头实现对装卸区、危化品及固危废存储区域监测危化品车辆出现的情况，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域内的误报情况。 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 温度模型 | 利用红外标准温度显示格式摄像头对危化品仓库、危废仓库等区域实现红外监测区域的温度识别，可针对存储介质的闪点不同制定不同预警阈值及标准。 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 区域警戒模型 | 利用可见光摄像头对生产装置区、罐区、危化品仓库等危险区域人员、车辆的出现的监测，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域内的误报情况。 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 动火作业模型 | 利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现动火作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 登高作业模型 | 利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现登高作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 吊装作业模型 | 利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现吊装作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 |  | 1 |
| 15 |  | 识别模型配置 |  | 针对不同模型，可分别配置模型的识别规则库，包括识别阈值、连续次数、识别时间、识别级别等信息。支持对识别模型进行识别频率配置、预警结果的合并策略配置，有助于节省算力资源并有效的降低无效报警。可针对摄像头监管内容不同，实现配置摄像头识别不同的模型及预警阈值；可针对摄像头监控画面不同，实现对摄像头内重点区域做标识，识别标识区域内的AI模型。 | 个 | 1 |
| 16 |  | 设备离线管理 |  | 实现各企业实时离线摄像头清单统计，包括企业名称、总数、离线数、离线率、离线摄像头清单、负责人、电话等信息，支持通过企业名称筛选数据。支持统计摄像头离线时间、本次累计离线时长等数据，支持在线处理异常记录信息。 | 套 | 1 |
| 17 |  | 视频预警管理 |  | 实现AI模型预警信息的统计与展示，预警产生时可通过声光报警提醒，支持通过设备资产、摄像头名称、预警状态、模型、预警来源、日期对数据进行筛选，对视频识别的信息可进行人工确认，确认非误报后进行报警数据的推送。提供摄像头历史报警、有效区域标记、预警图片标注、一键调取预警所属区域监控等功能，有效辅助工作人员进行预警研判。 | 套 | 1 |
| 18 |  | AI授权路数 |  | 结合对园区平台及相关企业视频调研，确定智能视频识别需要路数，对路数进行授权。 | 套 | 1 |
| 19 | AR标注 |  |  | 利用AR增强现实技术实现对园区内视频监控画面的数据标注，在摄像头可视范围内通过标注工具对点、线、面三种形式的标签标注，标签可关联IOT平台的点位数据，以实景标注形式呈现点位实时数据，能通过联动点位报警实现闪烁/样式变化等效果以提醒工作人员，给用户带来非常直观的临场感。 | 套 | 1 |
| 20 | 智能高空瞭望 | 设备接入管理 |  | 用于接入不同厂商、型号的高空监控设备，提供设备接入与设备资产管理能力，支持接入高空瞭望、鹰眼、大范围气体速扫3类设备，可通过区域/类型进行分组管理设备资产树。 | 个 | 1 |
| 21 |  | 视频播放管理 |  | 通过调取高空设备可实现实时监控预览，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看；支持控制设备云台，实现监控画面的转动与变焦；支持保存视频播放分屏方式与监控排列顺序，便于从巡检库中快捷调取巡检面板进行常用的巡检视频预览。 | 个 | 1 |
| 22 |  | 动态标注工具 |  | 提供标注工具，可实现对视频画面内的企业/建筑物通过多边形或点标记工具进行动态标签标注，记录标签信息及关联的企业/区域位置信息，提供快捷操作工具，提高数据标注工作的效率。 | 个 | 1 |
| 23 |  | 标注偏移算法 |  | 实现可见光及热成像摄像头的同轴偏差光学校准，单设备视场角测量校正可见光设备在焦距调整过程中出现的Z轴偏移问题。 | 个 | 1 |
| 24 |  | 区域误报警屏蔽 |  | 针对高空瞭望特殊区域，出现热报警，但是不需要处理的位置，可进行区域的绘制，标注区域内产生的高空瞭望异常热源预警可自动屏蔽，减少无效报警。 | 个 | 1 |
| 25 |  | 视频画面标注 |  | 在高空摄像巡检应用过程中可通过在摄像头可视范围内，通过标签联动技术实现在视频可视范围内企业数据、建筑数据、区域数据、道路等的实景标注及综合展示，标签数据可支持画面跟随，能够随着摄像机变焦变倍进行显示。另外，虚拟标签支持全文搜索和模糊搜索，搜索到目标标签后，系统能够自动聚焦到标签当前所在位置进行细节查看，形成实景地图，能给监控人员带来非常直观的临场感。 | 个 | 1 |
| 26 |  | 设备预警管理 |  | 实现高空瞭望异常热源预警、气体速扫气体泄漏预警的统计与展示，预警产生时可通过声光报警提醒，支持通过摄像头名称、预警状态、日期等对数据进行筛选，可通过对比标签位置确定报警位置经纬度，提高预警研判的效率。提供预警图片标注、一键调取预警所属区域监控等功能，有效辅助工作人员进行预警研判，对预警确认非误报后进行报警数据的推送。 | 个 | 1 |
| 27 |  | 设备一键定位 |  | 通过预警或标签对比确定事故点位置后，可通过对比目标点与高空设备的距离，一键控制所有可以观测到事故点的高空设备转动并照射到目标点，工作人员可通过多角度监控事故情况，为应急决策提供依据。 | 个 | 1 |
| 28 | 周界监控系统 | 周界专用高清枪式摄像机 |  | 1、具有不小于400万像素CMOS传感器。内置麦克风/喇叭/GPU芯片。最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。信噪比不小于62dB。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 25 |
| 29 |  | 周界专用高清智能球机 |  | 1、不小于200万像素CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20° 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |
| 30 | 园区监控系统 | 园区高清枪式摄像机 |  | 1、具有不小于400万像素全彩CMOS传感器。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。最低照度彩色：0.0004lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。信噪比不小于62dB。需具有不小于140分的宽动态能力。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 15 |
| 31 |  | 星光级全景高清球机 |  | 1、全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520 2、照度：彩色≤0.0003lux；黑白≤0.0001lux 3、水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于85° 4、主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率 5、支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 6、内置不少于3个GPU芯片 ▲7、设备在全景拼接模式下，垂直视场角≥110°，水平视场角180°，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 8、设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物 ▲9、设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 只 | 1 |
| 32 |  | 园区智能球 |  | 1、≥200万像素，≥7寸红外球机。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |
| 33 |  | 人脸比对终端服务器 |  | 1、可接入不少于24路监控相机，硬盘槽位数不少于8个 2、支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps 3、可同时解码输出不少于32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 4、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥24路图片流人脸识别 5、人脸库建模成功率不低于 99.99% ▲6、支持32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 7、人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% ▲8、支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 34 |  | 网络存储设备含8T硬盘 |  | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展≥2个SSD固态硬盘 3、内置企业级8T硬盘≥72块； 4、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 6、应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 7、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 8、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 35 | 道路监控系统 | 高清抓拍单元 |  | 1、≥800万像素，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等；图片分辨率最大支持3840*2160（不含OSD叠加）,字符叠加最大可支持3840*3184（含OSD叠加)；支持主码流同时输出≥32路 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |
| 36 |  | 补光灯1 |  | 1、最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节支持频率及占空比保护功能支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设支持通过同步输出端口级联支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭支持通过RS485对补光灯升级程序支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调频闪响应时间≤20微秒。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 10 |
| 37 |  | 补光灯2 |  | 1、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜67ms，支持开关量触发和5V电平量触发(低电平起效)有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)；具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次；自带光栅，可有效减少周边光污染。光学特性：闪光亮度1-20级可调，可覆盖1-3车道。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 57 |
| 38 |  | 交通终端服务器 |  | 1、设备采用嵌入式Linux实时操作系统，不低于1GB内存容量，8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口，内置不少于1块2T硬盘；坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作；最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 39 |  | 雷达测速 |  | 1、支持雷达监测，雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围。 2、支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中的目标的位置。 3、支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定。 4、支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角。 5、支持检测的机动车车道数量≥12个。 6、支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标。 7、支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测。 8、雷达检测到的车流量与实际过车样本数误差小于1%。 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |
| 40 |  | 物联网主机(含设备安装、系统集成调试服务） |  | 1、模拟信号输入：≥32路4-20mA、0-10V、带光电隔离的开关量输入信号，可扩展至128路； 2、数字信号输入：≥1路 RS485 串行传感器接入，可扩展ZIGBEE无线接入； 3、数据处理：检测周期小于10毫秒，内置优化算法，芯片级信号智能识别，动态滤波； 4、参数存储：3年以上； 5、参数报警，可通过监控中心平台远程设置每通道两级报警、自动检测全通道信号异常报警,自动联网发送手机短信提示； 6、支持监控中心平台推送的语音广播，具备数字语音合成功能； 7、模拟视频输入：≥8路1.0vp-p, 75Ohm, PAL / NTSC, H.264+；数字视频输入：≥10路400万像素网络摄像机融合，视频格式H.264； 8、视频存储：存储硬盘容量不低于3TB 9、网络接口：≥双RJ45，支持路由策略提供内网分段功能，支持网络连接自动恢复，支持主动/被动模式接入监控中心平台； 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 10 |
| 41 | 人员车辆监控系统 | 车辆滞留专项检测球机 |  | 1、≥400万+400万350米补光枪球一体机 2、设备内置≥3个GPU芯片，不少于4个8GBeMMc。 3、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 4、具备声光报警功能，在设定的检测区域内有报警事件触发时，可联动语音告警及白光灯闪烁 5、具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 6、支持对违停、逆行、掉头、压线、变道、机占非6种违章事件进行检测取证。支持违章取证图片合成功能，可将违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可配置 7、支持事故、抛洒物、行人、路障、施工、拥堵事件的弯道场景配置，最多可支持对十边形的多边形区域进行场景配置，配置≥6个多边形区域，拥堵时长可设置为600s。 ▲8、枪机通道和球机通道检测目标可设置为：行人、二轮车、三轮车、警察、施工人员。若枪机通道的检测目标类型未勾选警察或施工人员，球机通道复核识别到警察或施工人员，枪机和球机都不报警，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） ▲9、可在预览画面中的复选框内显示如下信息：能见度：能见度距离；路面状态：路面温度、水膜厚度、冰厚度、雪厚度、湿滑系数；气象五要素：温度、湿度、风向、风速、气压，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 42 |  | 人员聚集报警球机 |  | 1、视频分辨率与帧率≥2560×1440、25帧/秒 2.、摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸 3、内置GPU芯片 4、支持≥25倍光学变倍 5、最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 6、设备支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别≥50m处的彩色人体轮廓，红外距离≥200米 7、支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪 8、设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 43 | 岗亭监控系统 | 岗亭普通半球摄像机 |  | 1、最高分辨率可达 1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图 像 2、支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码,支持 smart265 编码 3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要 求 4、支持 OSD 颜色自选 5、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达 20-30 米 6、支持 smart IR，防止夜间红外过曝 7、ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 8、支持日夜两套参数独立配置 9、支持 PoE 供电功能(选配) 10、支持 3D数字降噪，支持 120dB 真宽动态 11、支持双码流,支持手机监控 12、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 13、功能齐全:心跳,镜像等 14、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 15、支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析 17、支持 Email、FTP、NTP 服务器测试 18、支持 HTTPS 等安全认证，支持创建证书 19、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 20、符合≥ IP67 级防尘防水设计,可靠性高 21、三年原厂质保。 22、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 23、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |
| 44 | 高空瞭望系统 | 高空瞭望热成像摄像机 |  | 1、自带镜头，另配≥8个图像采集模块，可将辅视频图像进行无缝拼接，可输出≥2x180°大场景拼接画面。 2、主视频图像最大分辨率2688*1520@30fps，辅视频图像2个 5520×2400@30fps。 3、主视频支持≥56倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 4、热成像分辨率≥640 × 512 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 45 | 园区安监局视频内网改造 |  |  | 1、千兆48口交换机1台； 2、六类网线1箱； 3、5口千兆32台； 4、千兆网线转接口交换机分线器46台； 5、2米跳线50根； 6、5米跳线30根； 7、3米跳线30根； 8、网线布设，房间布线，安装调试 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 项 | 1 |
| 46 | 应急单兵系统 | 5G单兵1 |  | 一、基本要求 1、无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。 二、技术要求 1、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤460克； 2、要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 3、8核CPU、主频不低于2.4Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB； 4、产品通过基于 GB T15211-2013，GA T947.2-2015 ， GB 3836.1-2010 GB3836.4-2010，GB T28181 检测依据 5、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 6、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C接口充电及传输数据。 7、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于1280*720； 8、外壳防护等级支持≥IP68； 9、支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 10、持续工作时间不低于6h，支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 11、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。 12、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息； 13、支持接入中国移动、中国电信、中国联通和中国广电的4G、5G网络； 14、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 15、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 16、具备开关机、旋转、菜单、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 17、设备工作温度-20℃至60℃； 18、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 19、附件包含如下：安全箱；座充(可同时给主机和电池充电)\随主机配备背夹\数据线\天线； 20、三年原厂质保。 21、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 22、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 47 |  | 5G单兵2 |  | 无线单兵手持终端是一款高性能的单人便携型视频终端，可提高前端人员执法透明度、加强执法人员与指挥中心实时沟通能力。该产品具有高清无线视频图传、北斗/GPS定位、应急调度、集群呼叫、移动办公、业务查询等功能，可广泛应用于公安、交/巡警、武警、消防、人防、应急、边防、城管、电力抢修等场合 1、符合的标准/检验报告： 通过《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》符合性检测 2、结构组件： 单兵主机、4G天线、电源适配器、座充、Type-C数据线、电池、背夹、集成箱、有线耳机 3、量值参数： 1）≥8核CPU、主频不低于2.0Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB; 2）视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，帧率1-30帧可调; 3）屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于1334*750; 4）外壳防护等级支持IP68; 5）持续工作时间不低于6h; 6）设备工作温度-20℃至60℃; 4、非量值参数： 1）设备具备专用外置4G天线，设备5G天线内置； 2）支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720; 3）可在设备显示屏上直观看到上传信息及拍摄画面； 4）支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输（一个为5G卡槽，一个为4G卡槽）、双外接天线； 5）支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 6）支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 7）支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲，支持非联网状态下PPT语音对讲； 8）支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息； 9）支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G/5G网络； 10）支持远程定位功能； 11）具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 12）在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失。 五、三年原厂质保。 六、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 七、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 48 | 应急球机 | 5G球机 |  | 无线超清智能布控球专门为临时布控的高清、超高清监控的需求而量身打造，支持包括5G、4G在内的公网进行实时传输，为用户提供超高清、流畅、稳定的视频效果，实现存储、传输、定位、对讲等功能，协助用户单位日常可视化巡检、移动执法监控、应急指挥调度、安全生产智能应用等业务管理。 1、符合的标准/检验报告： 通过《GB /T25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求》符合性检测。 2、结构组件： 布控球主机、防护箱、三脚架、托盘、蓝牙耳机、电源适配器、转接线、延长线、螺丝刀 3、量值参数： 1）支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°； 2）云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 3）编码算法支持H.264及H.265自选； 4）要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 5）支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 6）支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 7）可持双TF卡存储，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 8）设备内置北斗和GPS定位模块，内置定位天线，支持北斗优先定位或仅北斗定位模式，GPS定位时长小于60s，定位精度15m，支持将 9）定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 10）设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机； 11）设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递12）减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器; 13）设备要求支持在-30-60℃下能正常工作; 14）设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 4、非量值参数： 1）设备GPS天线内置； 2）设备支持5G和4G混模； 3）产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； 4）支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 5）支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 6）内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 7）网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 8）设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号状态、电量、网络、录像、蓝牙、定位、存储状态及设备当前模式； 9）支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等； 10）支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 49 | 应急电源 | 供电电源（电小二） |  | 1、电量不小于1KW。 2、具备电量显示功能。 3、具备交流、直流多种输出模式。 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 50 | 应急救援设备 | 补光灯 |  | 1、采用RGB全彩补光灯。 2、支持色温调节、色彩调节、亮度调节功能。 3、灯珠数量不低于60。 4、带磁吸功能、可用支架固定。 5、电池容量≥2000mAh。 6、功率≥5W。 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 2 |
| 51 |  | 内攻登记装置 |  | 本系统可实现人员户外与户内定位、搜救、生命体征监测、人员进出场登记等功能，可扩展空呼监测、气体检测无线传输等功能，支持与大数据平台对接。 1、综合定位单兵终端： 1）定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据； 2）方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向； 3）高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据 4）室外定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5）自动开机：人员携带设备使用时，设备自动开机； 6）防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 7）电池：连续运行时间≥6小时； 8）显示：彩色显示屏； 10）应具有指南针功能，屏幕能一键式显示指南针； 11）应符合人体工程学设计，采用内置天线设计避免外露摔断，具有3个或以上不同方向的出音孔防止跌倒后堵塞报警声； 12）须配备一体式充电收纳箱，内嵌专用充电座，可在充电过程中通过公网对设备远程升级； 2、综合定位信标： 1）定位引导：设备可以标记安全出口等重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m； 2）信标定位：在大型综合体内部署综合定位信标，可定位附近人员，并在三维模型中显示，综合定位信标定位附近人员的精度≤1m； 3）具有中继转发功能，转发报警信号的单跳传输距离≥2.5km，支持10跳转发； 4）坐标定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5）防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 6）电池：设备连续运行时间≥6小时； 7）显示：彩色显示屏； 8）须配备一体式充电收纳箱，内嵌专用充电座，可在充电过程中通过公网对设备远程升级； 9）开机自动组网，支持≥8个通信频道并可现场设置选择。 3、内攻登记装置： 1）登记进场和出场人员的身份、时间，可通过系统发出撤离信号； 2）登记功能：可以扫描综合定位单兵终端等设备，采集并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份； 3）自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示； 4）撤离功能：可以向使用人员发出撤离命令，使用人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况； 5）可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，可以逐一检查进场人员完整信息，采用批量扫描可以隔空一次性同时读取多名进场人员信息，隔空距离最大5m； 6）灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒人员是否可以进场； 7）防护性能：≥IP67，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 8）电池：在不间断的扫描登记内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥6小时； 9）显示：彩色显示屏； 4、生命体征监测装置： 1）心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率； 2）身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率； 3）队形保持：≥2个及以上设备组成一个小队，在屏幕上显示人员相互间的距离。测距精度≤1m，在空旷环境下，测距半径≥100m； 4）防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 5）电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天； 6）显示：彩色显示屏； 7）应支持心率、体温、血氧等数据监测以及在信息显示终端显示； 5、设备清单 每套系统包含设备：综合定位平板终端1组、综合定位单兵终端8台、内攻登记装置2组、综合定位信标4台、生命体征监测装置8只 | 台 | 1 |
| 52 |  | 综合定位系统平台 |  | 1、简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等； 2、人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置； 3、由1台便携网关、1台定位信息显示终端组成，监控现场人员室内室外位置分布、生命体征等，定点发出撤离信号； 4、数据采集：可以采集显示生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现； 5、定向撤离：可以对某个建筑物中的小组人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令； 6、定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差； 7、离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件； 8、公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能； 9、重量：便携网关≤250g，定位信息显示终端依据屏幕尺寸不同，重量不同； 10、电池：设备连续运行时间≥6小时； 11、显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1080； 12、防护等级≥IP65。 13、支持人脸识别快速更换设备人员身份，使综合定位单兵终端、生命体征监测装置可以灵活更换队员内攻使用； 14、内置黑匣子数据分析功能，能查看每台设备的作战过程数据，包括跌倒和手动报警记录、温度过程曲线图、电量过程曲线图，以及各种报警的统计饼状图、设备数量与人员出警统计等； 15、三年原厂质保。 16、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 17、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 53 |  | 数码相机 |  | 1、分辨率：L（大）：约4480万像素（8192×5464），M（中）：约2250万像素（5808×3872），S1（小1）：约1160万像素（4176×2784），S2（小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约4480万像素（8192×5464） 2、对焦方式：面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、区域自动对焦、大区域自动对焦（垂直）、大区域自动对焦（水平） 3触摸屏：电容式 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 54 |  | 摄像机 |  | 1、产品类型 高清摄像机 2、产品定位 家用摄像机 3、传感器类型 Exmor R CMOS 4、传感器尺寸 ≥（1/5.8）英寸 5、最大像素 ≥251万 6、有效像素≥ 229万 7、光学变焦 ≥30倍 8、实际焦距 f=1.9-57mm 9、最大光圈≥ F1.8 10、液晶屏类型 翻转屏，触摸屏 11、液晶屏尺寸≥3英寸 12、液晶屏像素≥46万 13、液晶屏描述 16:9模式触摸屏，翻转约270度 14、对焦方式 快速智能自动对焦 15、白平衡 自动，一键式，户外，室内，手动白平衡 16、录制格式 静态：DCF Ver 2.0兼容， 17、三年原厂质保。 18、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 19、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 55 |  | 三轴稳定器 |  | 1、手机云台稳定器。 2、具备防抖功能、智能跟随功能、支持远程操控、手势控制。 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 2 |
| 56 | 应急路由器 | 5G聚合路由器 |  | 1、CPU ：不低于四核 CPU 1.8Ghz 2、可显示电量，网络速度，服务器地址，WiFi 状态等 3、后台管理 Web 后台管理支持，或 HTTP API 第三方对接 4、工作时长 6-8h 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 57 | 视频监控专用网络 | 指挥中心视频监控专用网络 |  | 带宽5000M | 条/年 | 3 |
| 58 |  | 企业视频监控专用网络 |  | 带宽700M | 条/年 | 3 |
| 59 |  |  |  | 带宽500M | 条/年 | 3 |
| 60 |  |  |  | 带宽250M | 条/年 | 6 |
| 61 |  |  |  | 带宽200M | 条/年 | 18 |
| 62 |  |  |  | 带宽150M | 条/年 | 27 |
| 63 |  |  |  | 带宽100M | 条/年 | 48 |
| 64 |  |  |  | 带宽80M | 条/年 | 15 |
| 65 |  |  |  | 带宽70M | 条/年 | 12 |
| 66 |  |  |  | 带宽60M | 条/年 | 21 |
| 67 |  |  |  | 带宽50M | 条/年 | 60 |
| 68 |  | 平台系统专用网络 |  | 1000M，不少于1个专用公网IP | 条/月 | 36 |
| 69 |  | 监控大厅办公网络 |  | 500M | 条/月 | 36 |
| 70 |  | 视频会议系统 |  | 视频会议系统 | 点/月 | 36 |
| 71 |  | 语音专线（语音专线业务) |  | 每月3000分钟通话 | 条/月 | 36 |
| 72 | 视频软硬件维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的视频监控设备以及园区前期已建成的视频监控系统，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的视频监控系统清单详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件5 | 年 | 3 |
| 1.10 GIS地理信息平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据对接 |  |  | 由供应商协调对接使用淮安市自然资源局的GIS地理信息系统 | 套 | 1 |
| 2 | GIS地理信息平台 |  |  | 对接上级GIS地理信息平台二维数据库，包含矢量地图及影像地图资源，提供统一的接口服务提供给园区软件服务使用。提供基于园区业务数据结合二维影像规则化展示的在线配置工具，提供给数据大屏配置集成使用，形成轻量化的GIS地图在线配置工具，方便园区根据后续管理需求快速拓展或优化地图展示内容。以上级二维影像地图为基础，支持叠加园区航飞二维影像数据（若有）或三维模型数据（若有），并集成园区边界、企业边界业务数据在一张图内展示。 | 套 | 1 |
| 3 | GIS地理信息平台优化测绘设备 | 测绘图形工作站 |  | 用于火场测绘图纸，制作3d模型，软件系统国标以上级别，能够快速建模系统平台，能与上级单位网络直通功能。 | 台 | 2 |
| 4 |  | 制图激活码 |  | 消防专用制图软件，用于设备账号绑定及激活 | 个 | 2 |
| 5 |  | 运动相机＋支架配件 |  | 1、通用 1）防水：裸机不小于16米，加防水壳60米； 2）麦克风：不小于3个； 3）支持存储卡类型：microSD卡（最大支持 256GB）。 2、相机 1）影像传感器：不低于1/1.7 英寸 CMOS； 2）镜头：视场角：155°，光圈：f/2.8，焦点范围：0.3 米至无穷远； 3）ISO范围：拍照：100至12800；录像：100至12800； 4）照片最大分辨率:4000×3000; 5）视频存储最大码流：130Mbps； 3、电池 1）容量：不低于1770 毫安时； 2）能量：不低于6.8 瓦时； 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 5 |
| 6 |  | 无人机 |  | 1、最大飞行时间≥40分钟； 2、对角线电机轴距≤680mm； 3、IP防护等级≥IP55； 4、避障系统：全向避障； 5、最大可承受风速≥15m/s（七级风）； 6、显示屏：≥7英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥1200cd/m2； 7、相机参数： 广角相机：≥1/2英寸CMOS传感器，≥1200万有效像素，≥4K/30fps视频分辨率； 变焦相机：≥1/2英寸CMOS传感器，≥4800万有效像素，5倍~16倍光学变焦，最大两百倍混合变焦； 8、热成像相机：分辨率≥640×512@30Hz，测温精度±2℃或±2%； 9、激光测距仪：测量范围3～1200米，精度±(0.2m+D×0.15%)； 10、配件：共计3组电池、充电箱、带屏遥控器； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 架 | 1 |
| 7 |  | 小型测绘无人机 |  | 1、结构组成：小型双光无人机、电池包（三电一管家)、喊话器 2、支持将录制好的MP3文件上传到无人机进行喊话，或者通过遥控器进行语音录制上传到无人机进行喊话 3、GNSS系统：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在RTK模块开启时支持 GLONASS） 4、最大上升速度：≥6 m/s 5、最大下降速度：≥4 m/s 6、最大水平飞行速度：≥20m/s 7、最大飞行海拔高度：≥5000米 8、最大可承受风速：≥5级风 9、最大飞行时间（空载）：≥40分钟 10、工作环境温度：-10°C 至 40°C 11、视觉系统：全向双目视觉系统 12、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥5公里 13、图传分辨率：≥1080P/30fps 14、夜航灯：标配 15、ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 16、遥控器续航时间：内置电池≥2小时 17、遥控器显示屏大小及亮度：≥5寸，亮度≥1000cd/m2 18、遥控器输出：带HDMI输出喊话器 19、有效广播距离：≥100 米@60 分贝 20、三年原厂质保。 21、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 22、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 架 | 1 |
| 8 |  | 云台相机 |  | 1、云台相机需集成可见光广角相机、长焦相机及热成像相机三种镜头 2、红外相机分辨率/帧率：≥640*512/30Hz 3、可见光相机像素：有效像素≥4000万 4、可见光相机数字变焦：≥32倍数码变焦 5、可见光相机视频：3840x2160@30fps；1920x1080@30fps 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 9 |  | 抛投器 |  | 1、自重≤320克 2、载重≥40公斤超高抛投载重，单次飞行可完成四次抛投任务， 3、通过接口可直接挂载 4、应用于应急救援，物资投放等工作。 5、支持：单次飞行投放次数不低于四次 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 10 |  | 探照广播一体机 |  | 1、总功率：探照灯功率≤35w，扬声器功率≤15w； 2、光通量：≥2700lm； 3、照明出光角度：≥13°； 4、喊话器声压：≥120dB； 200米处声压：≥70dB； 5、50m处中心光照度：≥25lux，探照面积：≥100㎡； 100m处中心光照度：≥6lux，探照面积：≥400㎡； 6、供电方式：无人机sdk供电接口； 7、通讯链路：无人机链路； 8、载荷接口：快拆接口； 9、控制距离：与无人机控制距离相同； 10、探照灯工作模式（包含但不局限）：常亮、超亮、爆闪，亮度调节，云台俯仰角度调节； 11、喊话方式：实时喊话，录音上传，音频文件播放，TTS（多国语言），背景音播放； 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 11 |  | 无人机电池 |  | 1、支持电池热替换； 2、容量：≥5880mAh； 3、电压：26.1V； 4、工作温度：-20℃至50℃。 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 组 | 3 |
| 12 |  | 无人机＋云台相机保险 |  | 无人机和云台相机一年保险 | 年 | 1 |
| 1.11 平台信息系统安全优化升级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边界网防火墙特征库升级 |  |  | AV特征库升级48个月(适用于USG6565E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |
| 2 | 入侵检测特征库升级 |  |  | IPS特征库升级48个月(适用于IPS6515E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |
| 3 | 下一代万兆防火墙特征库升级 |  |  | AV特征库升级48个月(适用于USG6635E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 2 |
| 4 | 入侵防御特征库升级 |  |  | IPS特征库升级48个月(适用于IPS6525E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 2 |
| 5 | 上网行为管理特征库升级 |  |  | ASG5520 特征库升级服务48个月License（适用于ASG5520）。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 2 |
| 6 | 漏洞扫描特征库升级 |  |  | 漏洞扫描特征库升级48个月(适用于TJCS-NS-VM)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |
| 7 | 杀毒软件授权 |  |  | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC，Win服务器以及Linux。48个月。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |
| 8 | Web防火墙特征库升级 |  |  | WAF特征库升级服务48个月License（适用于WAF5250）。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |
| 9 | 安全态势感知特征库升级 |  |  | 安全态势感知特征库升级48个月（适用于CIS）。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |
| 10 | 平台信息系统安全等保设备维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含园区前期已建成的平台信息系统安全设备，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的平台信息系统安全设备清单详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件6 | 年 | 3 |
| 11 | 密评维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含园区前期已建成的密码测评设备设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的密码测评设备设施详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件7 | 年 | 3 |
| 二、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控功能服务 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 易燃易爆有毒有害气体泄漏探测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测智能算法模块 |  |  | 1、智能识别算法：平台融合光谱成像气体识别算法，对光谱图像进行增强画质去除噪优化，提升光谱视频采集质量，提升气体泄漏监测灵敏度。采用双光谱视频差分对比技术，对气体泄漏点位、气体扩散范围、泄漏量大小等进行实时标识。 2、多点位识别算法：对同一画面中，多点位泄漏特征进行提取标识，可实现多点位非重叠泄漏事件同时伪彩叠加标识，并自动报警。 3、深度学习算法：平台通过前端摄像机采集数据，累积训练数据库，识别算法对数据库进行归纳，获得数据重点特征，自主优化识别参数，提升算法识别准确度。同时支持对报警数据图表生成，便于历史数据分析。 | 项 | 1 |
| 2 | 气体泄漏监测设备基础信息管理 |  |  | 维护气体泄露监测设备的基础信息，包含设备名称、设备编码、设备类型、计量单位、量程上限、量程下限、设备运行状态、覆盖半径（M）、经度、纬度； 基于易燃易爆有毒有害气体泄露等风险，结合园区现有平台设备设施信息数据库，拓展对制冷型气体泄漏监测光谱摄像机、气体泄漏监测光谱摄像机（防爆）等监测设备的管理。支持园区实现对设备设施、安全附件完好性、有效性、可用性的可视化管理。 | 项 | 1 |
| 3 | 用户管理 |  |  | 系统可针对不同层级用户设置不同角色，不同角色对应不同的权限功能，用户登录后，可查看权限内相关数据。 | 项 | 1 |
| 4 | 在线监测 |  |  | 汇集各点位监控视频，可通过平台实现对前端相机控制； | 项 | 1 |
| 5 | 自动报警 |  |  | 气体泄漏监测自动报警； | 项 | 1 |
| 6 | 报警审核 |  |  | 报警记录管理、报警审核； | 项 | 1 |
| 7 | 记录管理 |  |  | 支持报警信息导出、查看、标记等； | 项 | 1 |
| 8 | 监测数据上传 |  |  | 监测数据按照标准接口协议对接至园区现有综合监管平台，实现监测数据上传 | 项 | 1 |
| 9 | 设备泄漏记录 |  |  | 建立易燃易爆有毒有害气体泄露数据台账，实现泄露监测设备、泄露危化品名称、报警开始时间、报警结束时间、泄露位置等信息的维护，支持对泄露报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成泄露报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，改进或预防类似问题的发生。 | 项 | 1 |
| 10 | 预报警管理 |  |  | 支持对易燃易爆有毒有害气体在线监测产生的预报警进行管理和处置。 | 项 | 1 |
| 11 | 气体监测阈值管理 |  |  | 气体监测阈值管理，针对每种易燃易爆有毒有害气体设置一级阈值上限、二级阈值上限，建立数据点位更新及阈值调整标准流程，实现对报警阈值的设置、变更、审计管理。 | 项 | 1 |
| 12 | 气体监测数据研判 |  |  | 通过规则引擎技术，关联报警点位周围视频监控、生产运行参数、特殊作业等信息，利用报警智能上屏系统，辅助运营人员对报警原因进行研判，并按照报警分级管理制度，实现任务快速下发、场景化核实企业反馈信息的真实性。 | 项 | 1 |
| 13 | 气体监测分级闭环处理 |  |  | 针对不同级别的报警，设置分发流程，实现与企业相关人员、职能部门的联动。相关人可在移动端拍照回复，完成闭环。 | 项 | 1 |
| 14 | 易燃易爆有毒有害气体应急管理 |  |  | 基于易燃易爆有毒有害气的安全管理标准升级园区现有应急管理系统，包括应急资源管理，应急预案管理、应急演练管理、应急综合研判等功能模块等。支持易燃易爆有毒有害气相关应急物资的管理，易燃易爆有毒有害气泄露事件相关的应急预案管理，围绕易燃易爆有毒有害气泄露风险的应急演练管理以及基于GIS地图进行易燃易爆有毒有害事故的破坏情况及人员伤亡情况的定量模拟计算，并且自动根据现场实时气象信息（风速风向等）实现动态模拟分析，并在地图上标绘出事故的影响范围及可能危害的目标，为救援和疏散工作提供科学支持。 | 项 | 1 |
| 15 | 设备数据接入 |  |  | 通过API标准接口，将现有易燃易爆有毒有害气体在线监测设备接入平台，实现监测数据集成管理。 | 项 | 1 |
| 2.1.2硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷型气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像 | 1、监测介质：包含烷烃（甲烷、乙烷、丙烷等）、烯烃（乙烯、丙烯等） 2、监测范围：≥1000米 3、光谱通道数：2通道，可见光+红外同步采集 4、探测器类型：制冷型碲镉汞探测器（MCT） ▲5、像元尺寸：≥30μm，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 6、制冷机类型：分置式斯特林制冷 ▲7、云台定位精度：≤0.005°，通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 8、防爆等级：Ex db II C T6 Gb ▲9、丙烷检出限：氮中丙烷气体的最小检出限能达到5000ppm。通过得到CMA或CNAS认可检测机构的检测。（投标人参加投标时，提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的作为负偏离处理。） 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 边缘计算终端（预装算法） | 1、CPU：不低于i9-9900k 2、GPU：不低于RTX3060-12G独显 3、运行内存：不低于32GB 4、存储：不低于256G固态硬盘+8T机械硬盘 5、配件：键盘、鼠标一套 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 3 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：环氧丙烷、丙烯等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：≥F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex dbllC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 5 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 6 | 气体泄漏监测光谱摄像机（定制） |  | 光谱视频摄像机（定制远距离） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：氨气、乙烯、甲醇等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm 6、可见光镜头分辨率：≥2688×1520 7、可见光镜头焦距：f6.6-264mm，40倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320×256 9、像元尺寸：≥25μm 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头焦距：100mm 13、红外镜头视场角：6.2°×4.9° 14、红外镜头光圈：≥F1.0 15、边缘计算算力：≥32tops 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-55°-30°(垂直) 18、云台旋转速度：0、05~11°/s（水平），0、05~4°/s（垂直） 19、云台精度：≤±0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防护等级：IP66 26、三年原厂质保。 27、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 28、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 7 |  |  | 边缘计算终端（预装算法） | 1、CPU：不低于i9-9900k 2、GPU：不低于RTX3060-12G独显 3、运行内存：不低于32GB 4、存储：不低于256G固态硬盘+8T机械硬盘 5、配件：键盘、鼠标一套 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 8 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 9 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：环氧乙烷、环氧丙烷等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：≥F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex dbllC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 10 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 11 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：甲烷、烯烃、烟火、高温异常检测等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：≥F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex dbllC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 12 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 13 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：甲烷、烯烃、烟火、高温异常检测等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex dbllC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 14 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 15 | 重大风险源监测点位施工材料 |  |  | 含杆件、支架、防雷接地设施，设备接电及管路等 | 项 | 7 |
| 16 | 运营商专线 |  |  | 50M，3年资费 | 条 | 6 |
| 17 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设耗材更换 |  |  | 1、制冷机类型：线性斯特林制冷机 2、MTTF：不低于20000hrs 3、制冷量：(@77K@20°C)≥1300mW 4、输入电压：24DC 5、最大功耗：50W 6、制冷时间：≤4min(450J@77K@20°C) 7、最大尺寸 (mm)：压缩机直径46x122，膨长机直径40x88 8、驱动电控：外置 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 18 | 安装调试费 |  |  | 含三年运维服务 | 项 | 7 |
| 19 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏现场探测设备 | 多光谱危化品气体检测仪 |  | 1、检测气体种类：不少于500种。其包括烷烃类（甲烷、乙烷等）、烯烃类（乙烯、丙烯等）、芳香烃（甲苯、乙苯、二甲苯等）、卤代烃/卤代烷（氯乙烯、二氯甲烷等）、醇类（甲醇、乙醇等）等有机化合物，以及氨气、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮等无机化合物。识别气体库可根据客户需求定制、扩充。 2、采用被动式制冷型傅里叶红外光谱检测技术，具有360度云台功能。 3、监测半径：≥1km。 4、响应时间：≤3s。 5、防爆等级不低于Exd ⅡC T6；防护等级不低于IP66。 6、内置黑体辐射校准，温度精度≤0.1℃，温度范围：-20℃~40℃；探测器制冷温度≤80K。扫描范围：水平0°～360°，俯仰-30°～+45°，设备支持便携式三脚架安装方式；测量速度：≥20条/秒；波长重复性：≤0、01cm-1；便携式主控计算机：≥i7处理器，≥16G内存，≥1T SSD，独立显卡≥RTX30505，4G独立显存，≥14寸显示屏 7、最低检出限：六氟化硫≤1ppm，氨气≤1ppm、乙烯≤3ppm、乙炔≤5ppm、1,3-丁二烯≤5ppm具备自定义多区域扫描功能，可自定义各区域的名称并能对不同区域开展针对性的数据分析。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 20 |  | 自生氧氧气呼吸器 |  | 1、 设备总重量：≤16kg； 2、面罩采用快插设计，为大视野全景面罩，防止起雾，带有通话膜片，能清晰传递声音； 3、使用温度（启动后）：-15℃到60℃；备用存储：-5℃到60℃； 4、防护时间：在平均呼吸频率为30升/min的状态下，有效防护时间≥240min; 5、氧气浓度大于21%， 6、呼吸阻力（30L/min)吸气阻力不大于300Pa，呼气阻力不大于400pa; 7、吸气温度：30-38℃ 8、电气元件的防爆性能：不低于Ex ia ⅡC T4 Ga，防护等级不低于IP67；电磁兼容（EMC)符合GB17799.4和GB/T17799.2 9、外壳材料：具有耐高温、防爆、防跌落、防冲击、防静电属性； 10、电子控制：手持式警报器采用压力报警装置，具有声光报警功能，并随着时间减少，报警逐级加强，报警声响强度不低于90dB(A);在紧急情况下可手动激活报警。具有跌倒报警功能。 11、3：1配备训练罐（即每四套呼吸器配备一组训练罐）。 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 4 |
| 2.2 公共管廊安全风险监测预警 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共管廊 |  |  | 建立完善的公共管廊基础信息数据库，实现对公共管廊的位置、管理单位、管理单位编码、管廊编号、管廊名称、管廊分类、管廊层数、管廊宽度等基本信息的录入及更新，形成管廊统一管理台账，支持按照管廊名称、管廊分类、管廊位置等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |
| 2 | 公共管架 |  |  | 建立公共管廊涉及的公共管架基础信息数据库，实现对管架所在管廊、管架编号、管架名称、管架类型、投用日期等基础信息的录入及更新，形成管架统一管理台账，支持按照所在管廊、管架名称等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |
| 3 | 公共管线 |  |  | 建立公共管廊涉及的公共管线基础信息数据库，实现对管线所在管廊、管线编号、管线名称、所在层数、管位、危化品编号、介质名称、地理位置信息等基础信息的录入及更新，形成管线统一管理台账，支持按照管线所在管廊、管线名称等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |
| 4 | 公共管线使用单位 |  |  | 建立公共管线使用单位管理模块，实现对管线使用单位涉及的管线、管线所属单位、使用单位、适用类型等信息的录入及更新，形成公共管线使用单位统一管理台账，支持按照管线、使用单位、使用类型等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |
| 5 | 监测设备管理 |  |  | 汇聚定位信息、移动感知设备信息等，建立公共管廊及周边安装的有毒可燃气体、压力、沉降等安全风险监测设备基础信息库，实现对风险感知设备相关的设备编码、设备位置、设备类型、设备状态、生产厂家、型号等信息的录入及更新，形成监测设备统一管理台账，支持按照监测设备名称、监测管廊、监测管线等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |
| 6 | 在线监测 |  |  | 实现对公共管廊关键部位视频图像、物料泄漏、地基沉降等的实时监测 | 套 | 1 |
| 7 | 监测预警模型 |  |  | 基于风险分级理论及风险矩阵计算方法，将影响化工园区安全生产的液氯、液碱等监测数据以及管廊沉降等监测数据引入数学模型中，根据危险化学品安全生产事故后果表征参数、安全生产实时监控指标得分、特殊作业等人为动态因素以及修正系数，建立公共管廊监测预警模型。 | 套 | 1 |
| 8 | 报警记录 |  |  | 记录接入管廊及周边风险感知设备监测到的异常状况事件详情，支持对异常报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成异常报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防类似问题的发生。 | 套 | 1 |
| 9 | 监控设备管理 |  |  | 建立公共管廊及周边汇聚公共管廊安全风险监控设备基础信息库，实现对风险监控设备相关的设备编码、设备位置、设备状态等信息的录入及更新，形成公共管廊监控设备统一管理台账，支持按照设备名称、设备状态等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |
| 10 | 智能监测 |  |  | 通过设备资产树结构，支持调取公共管廊各区域各摄像头的实时监控进行预览，支持调取公共管廊各区域各摄像头的录像进行回放查看，支持实时查看公共管廊各区域各摄像头当前配置的识别模型。 | 套 | 1 |
| 11 | 管廊报警闭环处置 |  |  | 支持对公共管廊安全风险监测产生的预报警进行管理和处置。 管廊监测阈值管理，建立数据点位更新及阈值调整标准流程，实现对报警阈值的设置、变更、审计管理。 管廊监测数据研判，通过规则引擎技术，关联报警点位周围视频监控、生产运行参数、特殊作业等信息，利用报警智能上屏系统，辅助运营人员对报警原因进行研判，并按照报警分级管理制度，实现任务快速下发、场景化核实企业反馈信息的真实性。 管廊监测预警分级闭环处理，针对不同级别的报警，设置分发流程，实现与企业相关人员、职能部门的联动。相关人可在移动端拍照回复，完成闭环。 | 套 | 1 |
| 12 | 公共管廊应急管理 |  |  | 基于公共管廊的安全管理标准升级园区现有应急管理系统，包括应急资源管理，应急预案管理、应急演练管理、应急综合研判等功能模块等。支持公共管廊相关应急物资的管理，公共管廊泄露、沉降等事件相关的应急预案管理，围绕公共管廊泄露风险的应急演练管理以及基于GIS地图进行事故的破坏情况及人员伤亡情况的定量模拟计算，并且自动根据现场实时气象信息（风速风向等）实现动态模拟分析，并在地图上标绘出事故的影响范围及可能危害的目标，为救援和疏散工作提供科学支持。 | 套 | 1 |
| 13 | 设备数据对接 |  |  | 通过API标准接口，将公共管廊关键部位及周边安装的高清摄像机、红外成像仪、气体传感器、地基沉降观测仪等设备接入平台，实现监测数据集成管理。 | 套 | 1 |
| 14 | 数据采集和监控（SCADA）系统对接 |  |  | 通过标准接口与管廊数据采集和监控（SCADA）系统对接，实现管廊数据共享，打破数据孤岛。 | 套 | 1 |
| 2.2.2硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁致式静力水准仪 |  |  | 1、量程：100mm； 2、分辨率：0.01mm； 3、精度：0.05mm； 4、温度稳定性：0.005%FS/℃； 5、通讯方式：RS485-MODBUS-RTU； 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 82 |
| 2 | 数据采集系统 |  |  | 1、采用一体化设计，实现各种数字式传感器数据的采集、计算、存储、显示、控制及传输等综合功能； 2、具有数据清洗、智能数据滤波、数据断点续传功能； 3、支持MQTT 、HTTP、modbus-tcp等协议接入第三方平台，可OTA、远程维护、远程升级、联动设备、远程配置； 4、采集柜：不锈钢喷塑 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 17 |
| 3 | 太阳能供电系统 |  |  | 1、太阳能基础；蓄电池≥100W，太阳能板≥80AH，3米立杆，支架 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 17 |
| 4 | 基准点立墩 |  |  | 定制生产 | 座 | 31 |
| 5 | 通液管 |  |  | 16*12，防腐蚀，高透光 | M | 6000 |
| 6 | 通气管 |  |  | 6*4，防腐蚀，高透光 | M | 6000 |
| 7 | PVC32 |  |  | PVC 32 | M | 6000 |
| 8 | 安装调试 |  |  | 安装调试 | 项 | 1 |
| 2.3 公用工程安全风险感知 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道信息 |  |  | 建立园区公共工程管道电子档案模块，实现对园区公共工程管道编号、企业编码、所在管廊、管道编号、管道名称、所在层数、管道类型、输送介质名称、设计温度、工作温度、设计压力、工作压力、状态、资料附件等信息的录入及维护，形成园区公共工程管道信息台账，支持按照管道名称、管道类型进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 2 | 供电信息 |  |  | 建立园区供电信息电子档案模块，实现对园区供电单位名称、规划规模、供电能力、供电质量、是否具备双电源供电、负责人、联系电话、供电服务企业、供电网格图等信息的录入及维护，形成园区供电信息台账，支持按照供电单位、工单规模等维度进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 3 | 供热信息 |  |  | 建立园区供热信息电子档案模块，实现对园区供热单位名称、蒸汽压力、蒸汽温度、负责人、联系方式等信息的录入及维护，形成园区供热信息台账，支持按照供热单位名称进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 4 | 供水信息 |  |  | 建立园区供水信息电子档案模块，实现对园区供水名称、水源名称、水源类型、工业供水能力、生活供水能力等信息的录入及维护，形成园区供水信息电子台账，支持按照供水单位名称进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 5 | 供气信息 |  |  | 建立园区供气信息模块，实现对园区供气单位名称、值班电话、供气管道等信息的录入及维护，形成园区供气信息台账，支持按照供气单位信息、供气质量等维护进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 6 | 固危废处理中心 |  |  | 建立园区固危废处理中心信息管理模块，实现对园区固危废处理中心的固危废处置企业名称、利用处置能力详情、储存设施详情等信息的录入及维护，形成固危废处理中心电子台账，支持按照处置企业、处置能力等维护进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 7 | 实训中心 |  |  | 建立园区实训中心信息管理模块，实现对园区实训中心的年培训人数、总使用面积、安全培训空间建设、课程类别简介等信息的录入及维护，形成园区实训中心电子台账，支持对实训中心信息的快速查询。 | 项 | 1 |
| 8 | 取水码头 |  |  | 建立园区取水码头模块，用于维护取水码头的数据，包括取水码头名称、取水码头编号、供水系统、值班电话、具体位置等信息。 | 项 | 1 |
| 9 | 污水处理厂 |  |  | 建立集中式污水处理厂信息模块，用于维护园区内集中式问谁处理厂的数据，包括污水处理厂名称、污水处理工艺、污水设计处理能力、临时储存设施情况介绍、入口设计最大接纳污水量等信息。 | 项 | 1 |
| 10 | 公共事故废水应急池 |  |  | 建立园区应急池模块，用于维护应急池的数据，包括名称、编号、水环境三级监测等级、容量、负责人、联系方式、类型等信息。 | 项 | 1 |
| 11 | 公用工程设备管理 |  |  | 建立公用工程安全感知设备管理模块，实现对园区公用工程安全感知设备的设备编码、设备位置、设备类型、设备状态、生产厂家、型号、关联企业名称等信息的录入及维护，支持按照设备状态、设备位置等维度进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 12 | 仪表信息 |  |  | 建立公共工程安全感知设备涉及仪表管理管理，实现对安全感知设备涉及仪表的仪表名称、仪表位置、安装日期、品牌、型号等信息的录入及维护，支持按照仪表名称、涉及设备等维护进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 13 | 耗能汇总数据 |  |  | 建立公用工程监测数据台账，汇总企业耗水量/万立方米、耗电量/万千瓦时、耗煤量/万吨、耗气量/万立方米、耗热量/万吨、能耗(标煤)/万吨、中水回用率（%）等信息，实现园区企业能源消耗台账，支持按照汇总周期，企业等维度进行快速查询。 | 项 | 1 |
| 14 | 公用工程实时监测 |  |  | 通过设备资产树结构实时监测公共工程（水、污水、电、气、热）等重点区域的安全风险感知设备及仪表数据，支持监测数据的在离线状态、报警状态的查看，支持查看监测气体的实时监测数据，支持历史数据查询，支持接入的传感器类型包括： 1、有毒气体监测仪传感器数据 2、可燃气体监测仪传感器数据 3、压力传感器数据； 4、液位传感器数据； 5、电压、电流传感器数据； 6、温度、湿度传感器数据； | 项 | 1 |
| 15 | 公用工程视频监控 |  |  | 将园区公用工程（水、污水、电、气、热）等重点区域设置视频监控接入园区现有综合监管平台，可实时查看相关重点区域的视频监控 | 项 | 1 |
| 16 | 报警闭环 |  |  | 记录公共工程安全风险感知设备监测到的异常状况事件详情，支持对异常报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成异常报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防类似问题的发生。 | 项 | 1 |
| 17 | 设备数据对接 |  |  | 通过API标准接口，与在公用工程（水、污水、电、气、热）增设的相应安全风险感知设备对接，实现监测数据集成管理。需要对接的具体信息详见《江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目设计方案》附件8。 | 项 | 1 |
| 2.4 区域安全风险隔离管控 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域安全风险隔离管控 |  |  | 区域安全风险接入园区已建安全风险智能化管控平台中，基于园区现有封闭化管理系统以及危化品停车场管理系统实现园区人流、车流和物流出入管控及运动路径的规范和优化。 | 套 | 1 |
| 2 | 区域动态风险模型 |  |  | 从区域人物环管四个维度，初步识别对区域安全风险影响较大的因素，在此基础上，以区域特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以区域风险等级为基础，动态测算区域风险，对区域风险按 “重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。 |  |  |
| 2.4.2硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危卡二改造 | 出入口视频单元 |  | 1、最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 2、黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 3、快门：1/30秒至1/100,000秒 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、自动光圈：DC驱动 6、ICR切换：支持 7、镜头：电动镜头3.1-6mm 8、日夜转换模式：ICR红外滤片式 9、数字降噪：3D数字降噪 10、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 11、帧率：25fps(2688*1520) 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 2 |  | 单元立柱 |  | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm 3、可安装一体机 4、可安装“四行LED显示屏” 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 3 |  | 卡口专用道闸 |  | 1、支持调速功能，采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）。 2、变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行。 3、按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4、防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护。 5、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位。 6、遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 7、多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制。 8、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向。 9、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 10、应急放行功能:：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆。 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 4 |  | 出入口控制终端 |  | 1、≥双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、≥8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、≥1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4、标配≥128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5、支持大容量图片存储，可选配一块≥3.5寸机械硬盘 6、预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 7、标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9、发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 10、存储功能：≥128G 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 5 |  | 出入口显示屏 |  | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、室外使用，防护等级IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7、屏幕类型：LED 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 安装调试费 |  | 1、南片区拆除车辆道闸*2，拆除人行道闸*2。 2、南片区安装车辆道闸*3，安装人行人行道闸*2，含线路管道，网络电源调试。 3、北片区拆除车辆道闸*2，拆除人行道闸*2。 4、北片区安装车辆道闸*3，安装人行人行道闸*2，含线路管道，网络电源调试。 5、北片区道闸进口改出口。 6、车辆道闸设备岛*2，南北各一个，每个岛上两套道闸。 7、人行道闸设备岛，每一侧两个通道3个设备小岛共6个。 8、铁壳5口交换4个。 9、改造期间，不得影响车辆的正常出入及车辆信息采集。 | 项 | 1 |
| 7 | 卡口优化升级 | 出入口视频单元 |  | 1、最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 2、黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 3、快门：1/30秒至1/100,000秒 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、自动光圈：DC驱动 6、ICR切换：支持 7、镜头：电动镜头3.1-6mm 8、日夜转换模式：ICR红外滤片式 9、数字降噪：3D数字降噪 10、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 11、帧率：25fps(2688*1520) 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |
| 8 |  | 卡口专用道闸 |  | 1、支持调速功能，采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）。 2、变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行。 3、按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4、防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护。 5、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位。 6、遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 7、多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制。 8、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向。 9、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 10、应急放行功能:：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆。 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 56 |
| 9 |  | 触发雷达(防砸) |  | 1、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 2、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 3、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 4、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 5、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 6、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 7、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |
| 10 |  | 触发雷达(触发) |  | 1、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 2、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 3、提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 4、安装与维护方便，所需人力少，工时短。 5、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 6、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |
| 11 |  | 出入口控制终端 |  | 1、≥双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、≥8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、≥1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4、标配≥128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5、支持大容量图片存储，可选配一块≥3.5寸机械硬盘 6、预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 7、标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9、发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 10、存储功能：≥128G 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |
| 12 |  | 摄像机立柱 |  | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm 3、可安装一体机 4、可安装“四行LED显示屏” 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 根 | 28 |
| 13 |  | 出入口显示屏 |  | 1、四行四字，室外显示屏 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |
| 14 |  | 道闸底座扩增1 |  | 在原有人行闸机的底座上做扩展，扩展至宽0.4M，长2.2M | 项 | 16 |
| 15 |  | 道闸底座扩增2 |  | 在原有人行道闸机的底座上做扩展，扩展至宽0.5M，长3.2M | 项 | 10 |
| 16 |  | 管路敷设 |  | 现场安装与部署，道路切割与恢复 | 项 | 1 |
| 17 |  | 安装调试费 |  | 闸机设备安装调试 | 项 | 1 |
| 18 |  | 卡口形象提升 |  | 1、类型:隔离栏杆0.86m道口渐变段 2、规格、型号:长度3.01m、高度0.86m 3、材料品种:型钢，热电镀锌并电喷塑防腐，静电喷涂采用一级户外钛金灰色，上粉均匀无露青,保温因化达标,有良好的耐候性及长期户外不生锈，每根立柱设置一处反光轮廓标，反光贴双面设置 4、基础、垫层：材料品种、厚度:铸铁底座≥25kg,四根螺栓与地面锚固 5、满足GA/T 1567-2019要求 | M | 2400 |
| 19 |  | 人行快速通道摆闸左） |  | 1、闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 8 |
| 20 |  | 人行快速通道摆闸（右） |  | 1、闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 8 |
| 21 |  | 伸缩门智能控制模块 |  | 1、主机控制部分采用全封闭防水防尘设计； 2、电机为特制电机，四轴八轮驱动，运行平稳； 3、具有手动、电控双向遥控多种功 4、针对本次提供的伸缩门智能控制模块提供三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 4 |
| 22 | 普卡5开通改造 | 球机 |  | 1、红外智能警戒球机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置不少于1颗GPU芯片 2、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 7、在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面 8、内置全景路和细节路双镜头，细节通道不低于24倍光学变倍，设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 9、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 10、宽动态: 120dB超宽动态 11、红外照射距离:≥150米 12、报警灯: ≥30米 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 23 |  | 光纤收发器 |  | 1、千兆单模单纤光纤收发器，≥3公里，SC接口 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 对 | 2 |
| 24 |  | 监控立杆 |  | 1、外形:八边形锥杆，总高度不低于4000mm，净高（横臂顶部距杆底）不低于3800mm，上口不低于φ120mm（加装防水帽），下口不低于φ165mm，壁厚≥3.75mm。设备箱固定位置在立杆2200mm处，检修门距底部350mm，底部法兰盘尺寸不小于φ380x16mm。 2、横臂:长度根据现场选择约6m米、方向按现场要求定。预留2个穿线孔，顶部做防水处理。 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 根 | 2 |
| 26 |  | 小配箱(含基础) |  | 1、含带漏保空开、基础。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 2 |
| 27 |  | 大分配箱 |  | 1、内含空开、断路器、浪涌保护器，防水等级≥IP50 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 28 |  | PE管 |  | Φ50 | 米 | 540 |
| 29 |  | 接地母线 |  | 35平方铜芯 | 米 | 12 |
| 30 |  | 接地极 |  | L50*5 | 套 | 4 |
| 31 |  | 防火泥 |  | 防火泥 | 公斤 | 1 |
| 32 |  | 挂杆电表箱 |  | 参照《低压配电设计规范》，满足现场电表安装使用需求。 | 个 | 1 |
| 33 |  | 电源线 |  | RVV3*1.5 | 米 | 500 |
| 34 |  | 光缆 |  | 4芯光缆 | 米 | 755 |
| 35 |  | 网线 |  | CAT6室外防水 | 米 | 100 |
| 36 |  | PE线管 |  | DN25 | 米 | 500 |
| 37 |  | 低压电缆（铜芯） |  | YJV-1kV-1×6 | 米 | 140 |
| 38 |  | 低压电缆（铠装铜芯） |  | YJV-1kV-5×16 | 米 | 245 |
| 39 |  | 围栏 |  | 钢丝网围栏及基础，围栏基础间隔3米、0.3米长*0.3米宽、0.4米深C25素砼，立柱高1.8米，直径100毫米、壁厚10毫米、热镀锌钢管（绿色喷塑）。 | 米 | 480 |
| 40 |  | 施工费 |  | 现场网电管道和线路施工、现场卡口前后视频监控施工及光纤熔接。 | 项 | 1 |
| 三、其他配套费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件测试服务 |  |  | 软件功能测试 | 项 | 1 |
| 2 | 等保测评 |  |  | 等保测评 | 年 | 3 |
| 3 | 商用密码安全性测评 |  |  | 商用密码安全性测评 | 次 | 1 |

注：1、上述标注“★”技术参数为必须完全满足项，投标人参加投标时未完全满足的，作为无效投标处理。

2、上述标注“▲”技术参数，每有一项负偏离扣2分，上述未标注“★”和未标注“▲”技术参数，每有一项负偏离扣1分；以29分为基础，扣完为止。

★六、质保及售后服务要求

1、本项目免费整体原厂质保三年，质保期从验收合格之日起计算。项目服务期内每年提供机房三级等保测评服务。

2、系统发生故障时及时响应，维修人员在1小时内赶到现场，4小时内解决故障；4小时未能修复的，应在1个工作日内提供同等或同等以上的替代设备投入使用。返厂维修的故障设备应在10个工作日内修复并返回。

3、投标人参加投标时，提供承诺中标后三年服务期内，国家或省市主管部门对于化工园区重大安全风险防控项目提出的最新要求，属于在本次采购大的功能模块内的，或本次采购建设软件内容中的展示方式、界面和其他需要合理调整的，必须及时免费做好升级工作且不额外收取费用的书面承诺函，未提供的作为无效投标处理。

七、商务部分

★1、服务时间:本项目建设周期不超过90天，项目建成后中标供应商向招标人出具正式书面验收申请，验收通过后项目进入正式服务期，服务时间共三年。

2、服务地点:江苏淮安工业园区化工片区。

3、付款方式:

合同签订且乙方提供发票后预付第一笔40%服务费；项目通过验收后付清余款。

- 第六章  投标文件

- 项目名称:

- 项目编号:

- 投标人:

- 二0二五年   月   日

- 一、投标函

江苏淮安工业园区安全生产监督管理局:

关于        采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址: 邮编:

电话: 传真:

日期: 年 月 日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）￥ （大写）人民币佰拾万仟佰拾元整 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行 |

- 三、投标报价表

- 分项报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化工园区安全风险智能化管控平台功能服务 |  |  |
| 二 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控功能服务 |  |  |
| 三 | 其他配套费用 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |

- 注：本“分项报价表”中合计数额应当与“开标一览表”中“投标报价总计”数额一致。

- 报价明细表

| 序号 | 产品（服务）名称 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标报价总计”数额一致。

3、投标供应商应按《江苏淮安工业园区化工片区重大安全风险防控项目服务清单》要求，对产品或服务逐项进行报价，不得缺漏。

- 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

- 五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人（或负责人）:（电子签章或电子签字）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、根据本项目的特定资格要求，投标人还须满足以下条件之一:

（1）投标人具有基础电信业务经营许可证（提供证书扫描件加盖CA电子签章）；

（2）投标人具有增值电信业务经营许可证，同时出具其承诺提供的光纤资源可覆盖江苏淮安工业园区化工片区所有企业、重点公共区域、公共管廊沿线及公用工程现场的书面承诺函（提供证书及承诺书扫描件加盖CA电子签章）。

- 七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

- 投标人参加投标时，提供承诺中标后三年服务期内，国家或省市主管部门对于化工园区重大安全风险防控项目提出的最新要求，属于在本次采购大的功能模块内的，或本次采购建设软件内容中的展示方式、界面和其他需要合理调整的，必须及时免费做好升级工作且不额外收取费用的书面承诺函（格式投标人自拟并加盖CA电子签章，必须提供）。

- 投标人参加投标时，按照招标文件第五章“四、主要建设内容”中标注“★”技术参数要求提供书面承诺函（格式投标人自拟并加盖CA电子签章，必须提供）。

- 八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

- 九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（投标人如需上传其它资料，格式由投标人自定，加盖CA电子签章）

- 十、示范格式

- 示范格式一

- 法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:       年龄:     职务:

系（投标人单位名称）的法定代表人（或负责人）。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:（电子签章）

日期:年月日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

- 示范格式二

- 授权委托书

致（采购人）:

本授权书宣告:

委托方:地址:

法定代表人（或负责人）:

受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日

所在单位:职务:

身份证:联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加（项目编号:           ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人: （电子签章）

日期:年月日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

- 示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致（采购人）:

我公司参加（项目编号:   ）        采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人: （电子签章）

日期:年月日

- 示范格式四

企业声明函（服务）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:（电子签章）

法定代表人（或负责人）:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致（采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:（电子签章）

法定代表人（或负责人）:（电子签章或电子签字）

日期: 年月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。